招　标　文　件

项目名称：苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目

项目编号： JSZC-321395-ZCZX-G2024-0010

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：苏州宿迁工业园区城市管理局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日期：2024年03月26日

第一章  投标邀请

受[苏州宿迁工业园区城市管理局]的委托，[中诚智信工程咨询集团股份有限公司]就[苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目]([JSZC-321395-ZCZX-G2024-0010])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年04月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2024-0010

2.项目名称：苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目

3.预算金额：5821122.36元

4.本项目设定最高限价，最高限价为5821122.36 元。

5.采购需求（简介）：苏宿工业园区内城市照明及其附属设施的日常养护维修工作，具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：24个月，具体以甲方指令时间为准。

7.本项目不联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年03月26日至2024年04月02日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年04月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82868318。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏州宿迁工业园区城市管理局

地址：苏州宿迁工业园区

联系方式：孙建0527-82868332

2.采购代理机构信息

名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系方式：张苏云 18351066083

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行：

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号的标准60%。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、人工费（包括但不限于人员劳务费、法定节假日加班费、春节慰问金、防暑降温物品费用、高温费、养老保险等）、配件更换材料费、交通费、施工费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、GPS装置安装费、GPS装置使用费）、措施费、巡视费、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：苏州宿迁工业园区城市管理局、中诚智信工程咨询集团股份有限公司

联系电话：18351066083

通讯地址：江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区平安大道738号、苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第（2）种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： /；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：每月根据考核情况核定月度维护费用，于过月拨付核定的月维护费用的90%，余款在本项目结算审计并按采购方要求完成相关资料报送后38日内一次性付清。 可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规

之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经           (以下简称：甲方)和           (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果

下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组

成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                               ；

1.2.2 标的数量：                               ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           （大写：                元人民币）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同签订且在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同价款总额的10%；

进度款：每月根据考核情况核定月度维护费用，于过月拨付核定的月维护费用的90%，余款在本项目结算审计并按采购方要求完成相关资料报送后38日内一次性付清。每月维护费用核定按下表执行。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，

甲方可不适用前述规定。

每月维护费用核定办法

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 当月核定的维护费用=当月完成额。 |  |
| 90（含）-95分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）*500元。 |  |
| 80（含）-90分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）* 1000元。 |  |
| 70（含）-80分 | 当月核定的维护费用=当月完成额*50%。 |  |
| 70分以下 | 当月核定的维护费用=当月完成额*40%。 | 连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |

注：

1.当月完成额根据当月实际维护工程量和合同报价清单确定。

2.因管理需要，工程维护范围会根据管理的区域进行增减，实际维护费用由招标人根据相关服务的单价和核准交付服务范围进行核准，中标人不得提出异议，否则招标人有权解除合同。

1.4.2服务变更、签证部分按照合同规定核定变更价款，审计后支付费用

签证、变更服务单价确定：签证、变更服务价款按以下原则确定，最终价款以中介机构审计为准。

1.当标书中有相同单价，则按照标书中的单价。

2.当标书中只有相似的单价，则参照标书中的单价。

3.当标书中没有相同或相似的单价，则按以下情况处理：

（1）若可套用现行定额的，则按照定额单价取费后下浮15%；

（2）若无法套用现行定额的项目，则由承发包双方协定变更价款。

4.对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。

1.4.2 发票开具方式：               。

1.5 服务期限：24个月，具体以甲方指令时间为准。

1.6服务内容及要求

1.6.1项目内容

1.负责苏宿园区市政道路已建成移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化和用电设施、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的维护；

2.负责苏宿园区市政箱变（变压器）、配电控制柜、城市照明电缆、电缆井、防汛闸（站）和垃圾中转站等场站配电室的日常维护工作，定期对配电设施进行保养、检测、预防性试验、打扫室内卫生，并做好相关记录。

3.负责园区6个太阳能移动信号灯的日常维护保养，对园区范围内的交通信号灯运行情况进行日常巡视，并根据情况放置移动信号灯。

4.负责尚在质保期内、已办理资产移交手续的路灯、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施除工程缺陷保修外的巡视、看护及亮灯方式调整等日常管理工作，负责楼宇亮化设施及沿街商户店招灯箱的巡视、亮灯方式调整等工作；

5.对景观照明进行智能化改造并负责改造后的运行维护，具备遥信、遥测、遥控功能，实现园区建成区城市照明智能化管理全覆盖。

6.负责采购方指派的其它工作。

1.6.2养护作业质量要求及其他：

1.考核标准参照《苏宿工业园区城市照明设施维护作业检查考核办法》和《苏宿园区城市照明设施养护考核评分表》、招标文件的采购需求及相关行业标准。

2.乙方做好养护工作量月报表年汇总表工作。

3.乙方应规范作业、文明作业、安全作业，操作人员持证上岗，自觉接受管理部门、各级领导的检查和社会舆论的监督。

4.养护范围中明确的全部项目，包括附属物的保洁和维护，电器设施及管线的保护与管理。

5.养护作业中，乙方人员如发生安全事故或因中标单位责任造成第三方人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任，所产生的费用由乙方全部承担；因乙方自身管理不善或使用不当造成的损失由乙方承担。

6.乙方在签订合同时，须同时签订一份保证按时支付农民工工资的承诺函，并须提供一定数额的担保金：

具体金额标准：按苏宿园管办[2014]10号文件执行；

以上保证金须由施工单位汇入园区管委会指定的财政专户。保证金的缴纳、退付等具体要求执行苏宿园管办[2014]10号文件相关规定。

工资专用账户设立：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

工资支付管理办法及其他未尽事宜：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

7.乙方在签订合同时，须同时签订一份《安全生产责任状》，作为合同附件加以保存。

8.乙方应购买建筑工程一切险和第三者责任险，同时须将保险材料列入审计材料中，如没有相关保险材料，甲有权不付该部分费用。

9.乙方在签订合同时，须同时签订《文明施工及市政设施、园林绿化设施保护责任状》、《建设工程廉政合同》、《授权委托书》。

10.合同签订后，乙方的15米及以上高空作业车辆和巡视车辆安装GPS定位装置后进驻苏宿园区（车辆的运行费用、GPS定位装置安装费、GPS定位装置使用费等费用乙方自理），车辆常驻苏宿工业园区，专门用于本项目。车辆行驶证原件供甲方检查。

乙方至少配备一台电缆故障测试仪、一台照度计、绝缘电阻测试仪。进场维护前，中标单位须提供高空维修车、巡视车辆的车辆行驶证；电缆故障测试仪、照度计、绝缘电阻测试仪的发票供甲方检查。

以上按招标文件第四部分内容执行，若按投标文件响应部分高于招标文件第四部分内容的按投标文件执行。

11.乙方中标后的维修人员不得随意调整，确需调整的，需按照不低于原投标人员资格要求更换，并提前5个工作日，向甲方书面申请，经同意后方可调整。

12.乙方需在养护范围内安排24小时巡视，巡视期内出现养护范围内任何设施损坏、缺失，被盗等责任均由乙方承担,乙方负责修复及恢复工作。

1.6.3人员、设备、场所：

1.项目负责人：               证书编号：

2.技术负责人：               职称名称：          职称编号：

3.专职安全员：               证书编号：

4.维护作业人员：

①服务期间保持作业人员稳定相关要求

进场后，作业人员在项目服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员每年更换人数不得超过 50%，在此区间内每更换一人采购方向中标方收取违约金 2000 元/人次，更换人员超过50%的部分，每更换一人采购方向中标人收取违约金 10000 元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购方向中标人收取违约金20000 元。违约金由采购人从服务费中扣除。

采购方有权对中标单位聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标单位限期更换人员或重新培训合格后上岗。

②人员考勤要求

项目组人员每个工作日在施工现场工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得采购方同意。中标方每月向采购方上报人员排班表，项目组人员和作业人员应按采购方要求进行考勤打卡，人员到岗情况由采购方按照现场检查和打卡记录相结合的方式进行考核，现场检查发现缺岗或打卡记录缺少的均视为缺岗，项目组人员缺岗的，扣5分/人次，维护人员缺岗的，扣3分/人次。考勤打卡设备由中标方提供，费用由投标单位综合考虑在投标报价中。

③请假制度：项目组人员应以书面形式请假，报采购方审批，同时提供代班人员名单。

④作业班次要求

| 常态作业时间 | 应急抢修响应时间 |
| --- | --- |
| 白班：9:00-21:00，白班主要进行设施巡查，处理各类线路设备故障、照明设施维修及日常养护工作。维护作业人员应不少于4人。 夜班：21:00-次日9:00，夜班作采购方要进行故障报修应急处理以及次日闭灯情况巡查。维护作业人员不少于2人。 | 1.自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在10分钟内到现场处理。 2.线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在30分钟内到场， 24小时内修复。 3.设施被盗或其他原因造成照明设施在限定时间内无法修复的应及时上报，采取措施保证功能照明，并在管理部门规定的时间内修复。 4.故障修复及时率为100%。 |

5.中标方必须健全维护工程的组织机构，在苏宿园区设立有固定办公场所的项目部，并按要求派出项目组人员和维护作业人员，本项目项目组人员为项目经理、技术负责人、专职安全员。

以上按招标文件第四部分（采购需求）执行，若投标文件响应部分高于招标文件采购需求的按投标文件执行。

1.6.4其他服务内容及要求：详见招标文件第四部分采购需求。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每迟延履行一日，扣除本项目合同价款总额的 2‰的款项，最高限额为本合同总价的 3‰;迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额 10%违约金最高限额为本合同总价的 3‰；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，每迟延付款一日，应支付相当于本项目协议价款总金额 2‰的违约金，最高限额为本合同总价的 3‰；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

1.9 乙方合法权益补偿机制

在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成乙方合法权益实际受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

2.1履约保证金

2.1.1履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

2.1.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

2.1.3履约保证金退还的条件：

项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

2.1.4履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

2.1.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

2.1.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.1.7商品和快递包装

乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

2.2合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

2.3 合同生效及终止

2.3.1本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。本合同自双方当事人盖章、签字时生效。

2.3.2合同终止：出现下列情况之一，甲方可单方终止合同。

①合同限期届满时自行终止；

②擅自将承包业务转包、分包给第三者；

③违反法律法规造成恶劣影响；

④严重违反招标文件采购需求中项目工作要求的；

⑤连续两个月考核不及格的；

⑥发生多次投诉，情况属实、影响恶劣的事件；

⑦出现一年内相关人员单独上访2次或集体上访一次的；

⑧项目经理不到位或者擅自更换项目经理的；

⑨现合同中列出的终止事由；

⑩因政府行为、政策变动可终止合同

2.4 通知

本合同首部所载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

（以下无正文）

甲方：                （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：

联系电话:                          联系电话:

年   月   日                    年   月   日

《安全生产责任状》

项目名称：

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业从员的人身安全及国家财产的安全，特制定本项目施工安全生产责任状。

1、施工项目负责人是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。签定本施工安全目标责任书时，项目负责人、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目负责人，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。

2、施工单位必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查，施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目负责人任组长。

3、施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。

4、明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员头上，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。

5、安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报建设单位备案。

6、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，监理人员必须检查安全生产制度是否完善，并提出整改意见。

7、施工单位切实执行安全生产教育制度，定期对施工人员进行安全教育培训，安全教育必须教育到工地每一人。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。

9、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。

10、施工单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性的检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理审查。

11、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：电工、电焊工、起重操作人员、挖机机械手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向建设单位提供特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

12、认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

13、施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。

14、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。

15、施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，作到一机一闸，施工用电配电系统作好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。

16、施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合相关规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

17、建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

18、施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求：搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。

19、脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体拉结杆件。作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应作好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

20、具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。

21、对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，施工单位必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和业主认可后方能实施。

22、本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。

23、凡本责任书在其他方面未涉及之处，均按照国家有关法律法规执行。

考核及处罚办法：

I、每月监理及施工单位项目部要总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报建设单位备案，监理做好会议纪要及采取书面的防范措施。

II、建设单位每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达到各方。

III、对发生重大安全事故的承建单位按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。

IV、施工中发生安全事故不管大小施工单位单位均不得隐瞒不报，必须及时向监理和建设单位以书面的形式进行汇报。

V、施工单位项目负责人在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目负责人按照国家规定和合同条款负相应责任。

VI、监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全事故的，监理单位总监及相关人员根据国家法律规定和合同要求负相应责任。

VII、对违反第1、2、3、7、8、11、16条款要求的，建设单位将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。承包人出现违反本责任状的行为一经业主和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

VIII、凡有代业主（代甲方）的工程，代业主单位在安全管理上的权利和责任等同建设单位。

IX、如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故处理费用，该费用由承包商承担，在工程结算中扣除。

X、建设单位有权根据施工单位的安全工作表现，对施工单位进行评分，对于年度安全不合格的施工单位，建设单位将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。

本责任状自签定之日起执行。

建设单位(公章)：             施工单位(公章)：

发包人代表签字：             项目负责人签字：

年  月　日               年  月　日

《苏州宿迁工业园区文明施工及市政设施、绿化设施保护责任状》

第一章总则

第一条 为了建设一个具有苏北领先水平的工业园区，在苏州宿迁工业园区的建设过程中保持文明洁净的环境。保障建设工程的顺利进行，特制定本责任状。

第二条 本责任状所称苏州宿迁工业园区，以下简称园区。本责任状称建设工程施工现场，是指进行工业与民用项目的房屋建筑、土木工程（包括市政工程）、设备安装、管线敷设等施工活动的场所，及与之施工活动相关的园区内公共道路。

第三条 一切建设工程活动有关的单位和个人，必须遵守本责任状。

第四条 园区建设工程施工现场的管理，由园区规划建设局和公安部门共同负责。其中直接的施工场所管理由规划建设局负责，公共道路的现场管理由交安部门负责。

第二章一般规定

第五条 任何建设工程，必须在向规划建设局申请"建设工程规划许可证"的同时，申报建设工程施工组织设计供审批。施工组织设计应当包括下列主要内容：

（一）工程任务情况，包括工程概况、工程造价、工程特点、工期要求、质量目标等内容；

（二）施工总方案、主要施工办法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署、材料供应的安排；

（三）施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；

（四）施工总平面布置图；

（五）施工现场临时设施的设计、施工现场管理措施等；

（六）大型桥梁、厂、站等土建、安装复杂的工程应有针对单项工程施工需要的专项设计。

第六条 建设工程施工必须按照管理部门批准的施工组织设计进行。

第七条 施工单位派驻的项目负责人全面负责实施建设工程施工现场的管理。建设单位派驻施工现场的总代表，对于施工单位实施现场管理负有监督责任。

第八条 建设工程正式开工前，施工单位必须完成现场管理要求的临时设施、场地布置，并通知管理部门检查。检查按照本责任状和批准的施工组织设计的要求，结果合格者方可进行正式施工。

第九条 施工单位在建设工程施工结束后，撤离施工现场时要做到工完场清，并在撤离后一周内及时通知管理部门对施工现场作最后的检查。

第十条 管理部门有权在任何时候进入施工现场检查，对被检查出来的违反本责任状的行为进行处罚。

第十一条 建设工程施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。

第十二条 建设工程施工如果需要对已开通的公共道路开挖和临时占用，必须经有关单位的批准。在已开通的公共道路移交给政府前，由道路业主和公安交通管理部门联合审批；移交后则由规划建设局和公安交通管理部门联合审批。为保障公众安全对已开通的道路进行的开挖和临时占用，必须在现场设置醒目的警告标志和警告好反围护设施，同时派专人在现场养护秩序。同时做好市政管线的保护工作。

第十三条 施工单位进行地下工程及基础工程施工时，发现文物、古化石爆炸物、电缆和工程管线时应暂停施工，保护好现场并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后方可继续施工。

第三章文明施工管理

第十四条 施工单体应当贯彻文明施工的要求推行现代管理方法科学组织施工做好施工现场各项管理工作。

第十五条 建筑工程和设备安装等施工现场，沿四周必须按照园区临时围挡设置与围户规范进行围护。狭长的市政工程、管道敷设施工现场和面积较大的如场地填土等土木工程施工现场，经批准后可不作围栏，但必须控制出入口。围栏高度至少为2米，立面为实体，可用除粘土砖外的砌体建筑，或用钢、木、硬塑、铅等材料制作，采用其它材料须经规划建设局批准。砌体围栏须加以粉刷，钢、木围栏要刷油漆，色彩要与环境相协调。

第十六条 施工现场应设置二个以下（含二个）有专人把守的出入口，出入门处另设一便门供人员进出。出人口大门可用钢、木、硬塑、铝等材料制作，钢、木大门要刷油漆。

第十七条 施工现场的醒目访置应设置一至二块标志牌，尺寸为3x2米（宽x高），采用钢或铝合金制作出两根钢管支撑。标志牌上应载明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目负责人和施工现场总代表人姓名、开、竣工日期、建设工程规划许可证文号等内容，施工单位应负责标志牌的养护。

第十八条 建设工程施工现场，应保持排水系统状态良好，场地排水畅通，地面无积水。

第十九条 施工现场各分区采用道路分隔，道路宽不小于4米，路面必须硬化，采用碎石路面或更高等级路面，道路横坡合理，路面无积水。

第二十条 每个施工现场，必须设置至少一个洗车台，洗车台可设在出入口处，凡是从施工现场行驶到公共道路上的车辆，必须保持整洁，车辆上的泥土必须在洗车台冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。

第二十一条 施工现场必须设置足够的办公室，室内要有水、电供应，配备电话和卫生设施，办公室地坪应用水泥地坪，墙体用各种砌体砌筑，或用钢、砼板等材料制作，每层高度不得低于2.8米，砌筑的内外墙面均应粉刷，屋面材料可采用钢、玻璃钢、屋面瓦等，办公室应有足够面积的门、窗，以利采光和通风。有条件的单位可采用各种活动房。

第二十二条 施工人员在施工现场的宿舍可参照第二十一条办公室的要求建造。宿舍要配备浴室和厕所。

第二十三条 施工现场的建筑材料和施工设备的放置，不得侵占场内道路，不得堵塞排水系统。

第二十四条 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

第二十五条 施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理、安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。进入施工现场的任何人，均必须戴安全帽。建筑施工脚手架要用钢管按规定搭设，高空作业时要有安全网加以保护。

第二十六条 施工单位应严格按照《中华人民共和国消防条例》在施工现场执行和建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区和储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施，特别是施工人员的宿舍位置应严格按消防规定布置，做到伙房外无明火，严禁使用电炉等易引起火灾的用电器具。

第二十七条 施工单位应加强施工现场的治安保卫工作。同时严禁雇佣童工以及各种违法犯罪、流串分子。

第二十八条 施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第四章环境管理及市政设施和绿化设施保护措施

第二十九条 施工单位应遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。

第三十条 施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得排入城市排水设施和河道；

（二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（三）禁止将有毒有害废弃物作土方回填；

（四）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。

第三十一条 施工单位在施工现场所产生的各种固体废弃物，不得随意倾倒在施工现场、空地、排水系统及河道或道路上。施工中产生的建筑垃圾，应设专门场地堆放，并及时运到指定地点倾倒。施工单位还必须在施工现场设垃圾箱，暂时存放生活垃圾，定期交园区环卫部门收集后集中处理。

第三十二条 施工现场的生活污水应接入公共污水管网。当施工现场远离污水管网，生活污水无法接入时，应设置相应规模的化粪池，将生活污水经化粪池处理后接入雨水管网或附近河道内。

第三十三条 施工现场必须设置水冲式厕所不得使用干厕。厕所应经常清扫，夏秋季节要做好消杀灭害工作。

第三十四条 施工运输车辆在公共道路上行驶时，必须保持车厢完好，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。装运泥土和砂、石材料的车辆，车厢项必须用油布覆盖，以防止洒落。

第三十五条 任何施工单位未经苏宿园区主管部门的同意不得擅自破坏园区内的绿化设施和景观工程，违者将受到相应的处罚。如有需要必须提前做好申请工作及施工后的原貌恢复工作。确实需要改变绿化（或绿地）及景观工程用地性质的，需征得园区主管部门的同意后方可进行。同时在正式施工要做好周边绿化设施和景观工程的保护工作，不得破坏。

第五章罚则

第三十六条 违反本责任状的行为，将由园区规划建设局和公安部门依照《宿迁市市政工程设施管理办法》、《宿迁市人民警察巡察规定》和《宿迁市城市市容和环境卫生管理办法》，根据情节轻重给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停工整、吊销《施工许可证》（或《临时施工许可证》），并处以罚款。具体办法是：每发现一次，处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改；对不及时整改，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

第三十七条 违反本责任状，构成治安管理处罚的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。当事人对行政处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的上一级机关申请复议，对复议决定不服的可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉；也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。对治安管理处罚不服的依照《中华人民共和国治安处罚条例》的规定处理。

第六章附则

第三十八条 本责任状由园区规划建设局负责解释。

第三十九条 园区十三平方公里规划区以外的其他地区，可参照本责任状执行。

第四十条 本实施责任状自签定之日起执行。

建设单位(公章)：               施工单位(公章)：

发包人代表签字：               项目负责人签字：

年  月　日                      年  月　日

《建设工程廉政合同》

采购方（以下简称甲方）：

中标单位（以下简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质完成,保证建设资金的安全和有效使用, 预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同养护建筑市场的秩序，确保工程质量。经甲、乙双方协商，现就建设，特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建筑,交通,水利,电力,邮电等部门的有关规定。

(二)严格执行工程的合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开,公平,公正,诚信,透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规定。

(四)建立健全廉政制度,监督制度和处罚制度,开展廉政教育,树立廉政告示牌,公布举报电话。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金,礼券,有价证券和物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难,拖欠承包商工程款,不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修,操办婚丧嫁娶,安排配偶子女的工作以及出国出境,旅游等。

(五)甲方工作人员的配偶,子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应,工程分包,劳务等经济活动。

(六)甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金,礼券,有价证券,礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得要求甲方违反规定批发,追加工程建设费用等。

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一,三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪,政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议有关工程建设主管制部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条双方约定

本合同由苏州宿迁工业园区管委会负责监督执行. 苏州宿迁工业园区管委会对本合同执行情况进行抽查,提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本合同作为本工程施工承包合同的附属条款,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第八条本合同甲,乙双方各执一份,送交监督单位一份。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

法定代表人(签章)：                  法定代表人(签章)：

年  月　日                      年  月　日

廉政监督举报电话：0527-828268512    邮箱：ssjj@sipac.gov.cn

《授权委托书》

致： （采购人名称）

我司现委托作为我司合法委托代理人，授权其代表我司进行本工程进度款、结算款等事宜的办理工作。该委托代理人的授权范围为：在贵我双方关于（事宜/合同）的履行过程中，代表我司完成【工程款付款申请递交、结算资料报送、价款及票据收取】等事务。在本合同有效期间，该代理人的一切行为均代表我司，与我司的行为具有同等法律效力，我司将承担该代理人授权范围内行为的全部法律后果及责任。

如需更换委托代理人，我司将于具体事项办理前提前5个工作日以书面形式告知贵司。

本委托代理人无转委托权，特此告知。

附：委托代理人身份证复印件

代理人姓名：

代理人身份证号：

代理人签字：

公司名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1“合同”系指甲方和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包

括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，甲方

应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外

的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表

其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、

法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合

体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承

担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有

的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术

规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权

等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉

并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履

约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查

妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事

人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料

等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任

何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开

的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取

一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资

料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制

度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、

环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式

将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其

理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违

背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务或货物的，那么所有补

充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%;

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行

合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受

分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负

责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给

予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任

何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.15.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

三、本项目不接受进口产品。

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术要求。

一、项目概况

苏州宿迁工业园区2024-2025年机电设备维护项目，预算金额：5821122.36 元。

二、合同履行期限

24个月，以甲方指令时间为准。

三、项目范围

详见附件一：苏宿园区机电维护项目清单。

四、人员及设备要求

日常养护人员及设备配备要求

| 类别 | 岗位 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★项目组人员 | 项目负责人 | 名 | 1 | 机电工程专业建造师，二级资质以上（含二级） |
|  | 技术负责人 | 名 | 1 | 具有与工程项目相适应专业中级及以上技术职称 |
|  | 专职安全员 | 名 | 1 | 《安全生产考核合格证》（C类） |
| ★维护作业人员（需全部持有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证） | 电工 | 名 | ≥6 | - “电工作业”特种作业操作证（操作项目为“低压电工作业”）的不少于4人，（操作项目为“高压电工作业”）的不少于2人； - 不少于4人持有应急管理部门签发的“高处作业”特种作业操作证，操作项目为“高处安装、维护、拆除作业”； - 不少于3人持有驾驶证A1/A2/B1/B2证； - 高空作业车操作人员持有相应车辆操作证。 |
| 防汛闸（站）看护 | 防汛闸（站）值班员 | 名 | 10 | 每个闸站2名，男性，55周岁以内。 |
| 车辆 | 高空作业车 | 辆 | 1 | 最大作业高度15米及以上，安装GPS定位装置 |
|  | ★巡视车辆 | 辆 | 1 | 皮卡车，安装GPS定位装置 |
| 设备 | 便携式发电机 | 台 | 1 | 汽油发电机，三相输出，额定功率不小于1KW |
|  | 电缆故障测试仪 | 台 | 1 | 最大测量范围2km，测试分辨率：1m，测试盲区：0m，脉冲宽度：80ns-10μs自动调节。 |
|  | 兆欧表 | 台 | 2 | 额定电压不小于1000V，测量范围不小于1000兆欧 |
|  | 接地电阻检测仪 | 台 | 1 | 分辨率不小于0.01欧 |
|  | 手持红外热成像仪 | 台 | 1 | 1. 热灵敏度（NETD）：＜50mK； 2.测温范围：-20-350℃ 3.分辨率160*120以上； 4.测量精度：25℃下为±2℃或±2%（取较大者） 4.有可变焦镜头； 5.支持拍照、录像。 |
|  | 照度计 | 个 | 1 | 光照度校正 |
|  | PDA手机 | 台 | 1 | 安装城管通和智慧照明管理软件，用于数字城管案件回复和智慧照明平台故障处理 |

注:★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则将作无效标处理。

（一）人员管理要求

1、中标方必须健全维护工程的组织机构，中标后在苏宿园区设立有固定办公场所的项目部，并按要求派出项目组人员和维护作业人员，本项目项目组人员为项目经理、技术负责人、专职安全员。（提供承诺书，格式详见附件）

2、拟投入本项目的项目组人员和电工的要求均不低于招标文件的规定，附各人员相关证明材料复印件；项目组人员应为投标单位的正式职工，投标文件中提供投标单位为项目组成员缴纳的最新一期的社保证明（有社保部门盖章）、资格证明及身份证等复印件。

3、项目组人员专用原则

项目组人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。安全员在工作日须现场监督现场养护工作安全措施，并定期向采购方进行业务报告。

中标方如需更换项目组人员，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，项目负责人 50000元/人·次，项目组其他人员30000 元/人·次。项目组人员更换达三次以上，采购方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标方承担。采购方有权要求更换其不称职的项目组人员，项目组人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。项目组人员更换时，中标方须提供拟更换人员的资格证明材料以及中标方为其缴纳的社保证明（有社保部门盖章）。

4、服务期间保持作业人员稳定相关要求

进场后，作业人员在项目服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员每年更换人数不得超过 50%，在此区间内每更换一人采购方向中标方收取违约金 2000 元/人次，更换人员超过50%的部分，每更换一人采购方向中标人收取违约金 10000 元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购方向中标人收取违约金20000 元。违约金由采购人从服务费中扣除。

采购方有权对中标单位聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标单位限期更换人员或重新培训合格后上岗。

5、人员考勤要求

项目组人员每个工作日在施工现场工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得采购方同意。中标方每月向采购方上报人员排班表，项目组人员和作业人员应按采购方要求进行考勤打卡，人员到岗情况由采购方按照现场检查和打卡记录相结合的方式进行考核，现场检查发现缺岗或打卡记录缺少的均视为缺岗，项目组人员缺岗的，扣5分/人次，维护人员缺岗的，扣3分/人次。考勤打卡设备由中标方提供，费用由投标单位综合考虑在投标报价中。

6、请假制度：项目组人员应以书面形式请假，报采购方审批，同时提供代班人员名单。

7、作业班次要求

| 常态作业时间 | 应急抢修响应时间 |
| --- | --- |
| 白班：9:00-21:00，白班主要进行设施巡查，处理各类线路设备故障、照明设施维修及日常养护工作。维护作业人员应不少于4人。 夜班：21:00-次日9:00，夜班作采购方要进行故障报修应急处理以及次日闭灯情况巡查。维护作业人员不少于2人。 | 1.自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在10分钟内到现场处理。 2.线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在30分钟内到场， 24小时内修复。 3.设施被盗或其他原因造成照明设施在限定时间内无法修复的应及时上报，采取措施保证功能照明，并在管理部门规定的时间内修复。 4.故障修复及时率为100%。 |

（二）设备配备要求

拟投入设备（包括数量及规格参数等）须满足招标方案要求：

1、投标人在投标时须现自有1辆皮卡车，车辆首次上牌登记时间应不早于2019年1月1日（不含）。车辆必须是投标人自行购置，即车辆行驶证中车辆所有人是投标人。车辆常驻苏宿工业园区，专门用于本项目。投标时投标人须提供车辆 (正面、两侧、尾部）照片、车辆行驶证、保险单据原件的扫描件。

2、投标人须提供1辆最大作业高度15米及以上的高空作业车，车辆首次上牌登记时间应不早于2019年2月1日（不含）。投标人开标前已具有符合条件的登高作业车（车辆必须是投标人自行购置，即车辆行驶证中车辆所有人是投标人），则投标时投标人须提供车辆 (正面、两侧、尾部）照片、车辆行驶证、保险单据原件的扫描件。

注：如申请人开标前未具备上述设备（登高作业车、皮卡车）的，则投标时须提供设备采购承诺书，承诺在发出中标通知书5日内采购符合招标要求的车辆设备，并提供登记在中标人名下的该车辆行驶证予以证明（提供承诺书，格式详见附件）。

3、其余设备进场前配置到位。

4、中标方配备车辆（设备）应常驻苏宿园区，擅自离开园区维护区域，扣5分/次。未经同意，中标方配备的车辆（设备）不得擅自更换，未经采购方同意更换车辆的，将被视为违约，中标方应向采购方支付违约金：20000元/次，若出现三次（含）以上该违约现象，采购方有权单方面解除合同。（提供承诺书，格式详见附件）

5、设备外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行设备涂装，相关费用包含于投标报价内。

6、合同履行期间，中标单位应做好设备的维护保养工作，若机械化作业设备、专用设备出现故障，中标单位应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足养护要求的，中标单位应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换设备的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆（设备）。中标单位拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金 2000元/辆·天，专用设备收取 500 元/台·天）

五、项目内容

1、负责苏宿园区市政道路已建成移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化和用电设施、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的维护；

2、负责苏宿园区市政箱变（变压器）、配电控制柜、城市照明电缆、电缆井、防汛闸（站）和垃圾中转站等场站配电室的日常维护工作，定期对配电设施进行保养、检测、预防性试验、打扫室内卫生，并做好相关记录。

3、负责园区6个太阳能移动信号灯的日常维护保养，对园区范围内的交通信号灯运行情况进行日常巡视，并根据情况放置移动信号灯。

4、负责尚在质保期内、已办理资产移交手续的路灯、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施除工程缺陷保修外的巡视、看护及亮灯方式调整等日常管理工作，负责楼宇亮化设施及沿街商户店招灯箱的巡视、亮灯方式调整等工作；

5、对景观照明进行智能化改造并负责改造后的运行维护，具备遥信、遥测、遥控功能，实现园区建成区城市照明智能化管理全覆盖。

6、负责采购方指派的其它工作。

六、项目工作要求

（一）路灯设施、景观亮化设施养护

1、养护基本要求

（1）各类路灯、景观灯设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

（2）中标方应分别建立路灯、景观灯养护档案，并应符合下列规定：

①养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设情况、设施更改等相关资料。

②养护档案资料应按照采购单位要求装订成册定期上交并实行电子化，档案资料管理作为月度考核付款的依据。

（3）路灯亮灯率达到99％及以上，亮化工程的射树灯、地埋灯、庭院灯等亮灯率达到97%及以上，设施完好率达到95％以上，采购方每月对养护区域内抽查片区对照明设施进行考核，计算照明设施的亮灯率及设施完好率。

（4）维护期内所更换的一切材料必须采用原设计原样或经采购方认可的主材料产品厂家之一修复，不得以次充好，所更换的线材、元器件、光源等型号、规格需变更，必须经过采购方同意。

（5）地下电缆养护要求：保持管线完好，敷设符合规范，防止各类开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行；每年对电缆进行绝缘及接地情况测试，形成测试记录；手孔井内不积水，无沉陷，井内线路走向、标志牌清晰，井盖完好平整。电缆接头和终端头制作前应将线芯及绝缘表面擦拭干净，使用接线铜管对线芯进行压接，使用防水胶带和绝缘胶带缠绕后在外层使用收缩管进行密封，多芯电缆对接头制作时，除单相线芯按照上述要求实施外，电缆外部应使用收缩管对电缆对接头处整根电缆进行密封。

（6）照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（7）路段或片区灭灯恢复时间，若是跳闸，必须在30分钟内到现场处理恢复亮灯，重点路段或片区必须在10分钟内到场处理；若接110联动报警，或有关领导及部门督办，必须立即修复，若属短、断路、漏电，必须立即抢修，如遇特殊情况影响抢修进度的，须立即上报采购方审核，抢修完成后提交书面情况说明材料。控制系统、电缆损坏、被盗应在24小时内恢复正常，特殊情况由采购方根据情况另定。

（8）每月对道路照明照度进行测量，每公里测量点位不少于5个。如测量结果显示某段道路平均照度低于采购方制定的标准值，应立即对该段道路灯具灯罩、反光罩等进行清洁，清洁后仍达不到照度标准的，应更换该段道路路灯光源。

（9）负责照明突发事件应急措施实施工作，如发生长时间停电（如变压器故障或市电停电等情况，超过24小时无法恢复供电），须至少提供1台100KW以上的发电机应急使用，按照应急预案和采购方要求保障重要道路夜间照明。

2、对中标方的养护职责要求

（1）分别制定路灯、景观灯养护计划，合理的做好养护工作。

（2）配合采购单位的各项活动保障任务。

（3）涉及到照明设施的拆除及迁移应积极配合。

（4）对采购单位提出的工作要求须积极响应。

（5）养护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）中标方须根据园区气候及区域的重要性等实际情况做出路灯、景观灯年度清洁计划表经同意后按计划表执行，以保持灯具的干净、整洁，对零星破损或开胶的路灯标贴要及时更换。

（7）保持灯杆、灯具、灯罩清洁、及时校正灯杆垂直度、灯具平衡度、及时清除电杆上的违法悬挂物，对照明设施上所涂写的城市牛皮癣应及时处理。中标方应根据灯杆、灯盘、灯臂等腐蚀情况进行喷漆出新。

（8）巡查维护路灯杆上悬挂的道旗、氛围营造等设施，如遇配电线路、配电元器件损坏应及时更换，保持亮化灯光能够正常开启。设施外观破损严重应及时上报。

2.1合同能源管理项目（EMC）路灯

2.1.1路灯数量

普通路灯2845基、5125盏，中杆补角灯110基、417盏，详见苏宿园区机电维护项目清单。

2.1.2.维护内容

（1）灯杆内接线板、熔断器、护套线损坏更换；

（2）灯杆清洁；

（3）灯杆门更换；

（4）基础、接地极损坏修复及更新；

（5）根据灯杆、灯盘、灯臂腐蚀状况，进行防腐处理，项目实施期内须对出现该问题的灯杆进行喷漆出新。喷漆前需对灯杆表面进行手工除锈、除油污、除浮动的氧化皮及附着不牢的旧漆层处理。采用2道底漆 + 2道面漆涂层结构，底层涂料选用环氧富锌底漆，防腐面层涂料选用氟碳漆；

（6）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.2非合同能源管理项目（EMC）路灯

2.2.1路灯数量

普通路灯171基、337盏，中杆补角灯22基、74盏，详见苏宿园区机电维护项目清单。

2.2.2维护内容

（1）灯杆内接线板、熔断器、护套线损坏更换；

（2）灯杆清洁；

（3）灯杆门更换；

（4）基础、接地极损坏修复及更新；

（5）根据灯杆、灯盘、灯臂腐蚀状况，进行防腐处理，项目实施期内须对出现该问题的灯杆进行喷漆出新。喷漆前需对灯杆表面进行手工除锈、除油污、除浮动的氧化皮及附着不牢的旧漆层处理。采用2道底漆 + 2道面漆涂层结构，底层涂料选用环氧富锌底漆，防腐面层涂料选用氟碳漆；

（6）光源、镇流器、触发器、电容、光源底座、LED模组、开关电源、浪涌保护器等电器部件维修更换，灯具壳体、灯罩、反光器、连接杆件等部件更换及整灯更换，灯具内部及外壳清洁。

（7）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.3路灯、景观灯编号标贴要求

2.3.1标贴数量

路灯共3148基，每基张贴2张；景观灯（庭院灯、景观柱灯、健身公园照明灯等）1198基，每基张贴1张，具体数量以现场清点量为准。

2.3.2标贴工艺要求

（1）材质：3M 7年工程级反光膜；

（2）工艺：采用膜贴膜技术：在3M白色底膜上粘贴3M蓝色反光膜，蓝色反光膜字型采用雕刻镂空；

（3）尺寸：设计为椭圆状，规格为105mm*170mm；

2.3.3安装要求

（1）按采购单位要求分批制作及现场粘贴；

（2）将路灯杆需要张贴处用用酒精等有机溶剂清洗；

（3）标贴张贴位置应垂直道路中心线，并保证竖直，同一条道路的张贴高度应一致，中心高度离地1.8米；

（4）日常维护时须对零星破损或开胶的路灯标贴及时更换。

2.4变配电站（所）

2.4.1数量

路灯箱式变配电站44台，场站配电室7座，详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.4.2维护内容

（1）电箱接触器、空气开关、刀闸、熔断器、互感器等电器部件故障更换；

（2）电箱门及门锁维修更换；

（3）电箱基础维修、更新；

（4）电箱接地体维修更换；

（5）电箱内部及外部清洁；

（6）安全警示标志更新。

（7）项目实施期内须按照相关规定对所有变压器、电缆、避雷器、场站配电室开关柜等配电设施和电气安全工器具进行预防性试验（根据采购方指令的时间进行试验），并出具检测报告。

2.5路灯电缆

2.5.1数量

各型号路灯电缆共计117.95千米，详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.5.2.维护内容

（1）各类电缆、线材损坏维修，更换；

（2）PE套管、镀锌钢管损坏更换；

（3）手孔井、井盖损坏更换；

（4）接地电阻不合格接地体更新。

2.6景观亮化

2.6.1.数量

各类景观照明灯具约3万余盏（套），详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.6.2.维护内容

（1）光源、镇流器、触发器、电容、光源底座、LED模组、开关电源、浪涌保护器等电器部件维修更换，灯具壳体、灯罩、反光器、连接杆件等部件更换及整灯更换，灯具内部及外壳清洁；

（2）景观照明分接配电箱维护，内容与照明控制柜相同；

（3）景观照明配电线路维护，内容与路灯电缆相同；

（4）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.7照明设施运行及防盗巡查：负责已移交或资产移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的杆件、灯具、电缆、电线等以及变压器、照明控制系统、供电线路等设施的运行和防盗巡查，以上设施被盗、被破坏（含被车辆撞坏）必须及时修复。若肇事方已将维修费用赔偿至财政账户的，中标方根据采购方发出的指令单对受损设施进行修复，费用在审计后由采购方支付给中标方；若未能找到肇事方进行赔偿，修复费用由中标方承担。

2.8及时修复、更换有故障的照明设施

中标方需对养护范围内的景观灯设施的投射角度及灯具支架高度根据现场情况适时进行调整。

中标方需对养护范围内的路灯、景观灯、楼宇等损坏或者不可靠的配电箱门锁及内部元器件进行维修，确保配电箱安全可靠运行。

2.9本次养护的工作内容应包括园区范围内从路灯、景观灯计控箱至照明灯具末端内的所有设施。

3、对中标方的巡检要求

3.1中标方须分别制定路灯、景观灯巡检计划。中标方应根据项目现场实际情况分别制定路灯、景观灯巡检线路，要求路灯巡检每天全覆盖，景观灯巡检每周全覆盖，并做好巡检记录。

3.2中标方须建立健全日常巡检养护及管理台帐制，认真做好台帐的整理和归档工作，周有周工作计划、月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。

3.3中标方须每周五上报本周维护总结和下周工作计划（成册），每月25日前上报本月工作总结和下月工作计划。

3.4中标方自觉接受采购单位及有关部门的监督管理，每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）以及领导视察、庆典等重要活动，重要地段必须有人员蹲守，同时应配备相关人员在活动路线内不间断巡视。发现问题及时汇报、处理。必须无条件服从采购单位组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购单位所分配的工作，如在迎检活动中，由于养护工作不到位造成迎检所在项目不合格，扣减一个月养护经费，如累计有二次迎检工作因养护不到位造成迎检所在项目不合格的，采购单位有权单方面终止养护合同，并对中标方处以合同价款总额3%罚款的处理。

4、对中标方的定期检测要求

4.1定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。按照相关规定对变压器、电缆、避雷器等配电设施进行预防性试验（或根据采购方指令的时间进行试验），产生的费用由中标方综合考虑在相关报价内。

4.2中标方应针对不同的设施制定详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测用设备等），每次检测的数据须记录备案。

4.3定期检测应由专职工程技术人员或实践丰富的工程技术人员负责。

5、有零星的自然损坏、风化、老化；补缺等所发生的费用全由中标方承担。

（二）青海湖西路东入口电子显示屏

1、显示屏设设备

详见苏宿园区机电项目维护清单。

2、养护单位全面负责显示屏的日常定期维护，每2周定期现场维护一次，并建立维护档案报采购方。包括：

（1）屏体的运行方式与配合显示模式更改的全面测试调试。

（2）显示屏内、外部除尘，清洁屏体发光单元表面以及主机房的维护保养。

（3）更换老化的驱动线路、信号线、传输线及连接件单元。

（4）开关电源保养，必要时更换电源。

（5）控制系统的检查与维护。

（6）供电线路检查，确保可靠接地，保持控制房通风。

3、维护以及更换控制房损坏的空调。

4、因保养不到位（短路、过热等）造成的设备损坏，由中标方负责更换。

5、应急维修

除每月度的正常维修外，若显示屏临时出现故障，中标方应承诺在接到采购方通知后的规定时间内，排除故障，确保LED屏的正常运行。

（三）公交站台、雕塑、导视牌等电气系统养护

1、数量

广告看板及雕塑25座，公交站台45座，详见苏宿园区机电项目维护清单。

2、维护内容

（1）全面负责公交站台、雕塑、导视牌等设施的电气系统日常维护，包括但不限于站台配电箱；灯箱式站名牌（发光字）；站台景观灯；站台广告灯箱内部光源，雕塑、导视牌发光字（含发光字透光板）以及配套的电源及电缆。

（2）日常养护参照路灯、景观灯的养护技术规范及考核执行，并定期检测配电系统的漏电保护开关及接地电阻，形成书面检测记录定期上报；对于易老化设施如发光字，须做好养护年限及维修更换记录和建议，交采购方审阅。

（3）中标方需配备专职的巡视人员及车辆，定期巡视检查站台、雕塑等设施情况，按采购方要求做好管理台帐，定期上报；对于站台易损设施，如发光字光源及外壳、站台广告灯等，中标方需备好备品备件，如发生损坏缺失，无论是否养护过失，原则上必须按照采购方要求的时间及方式予以修复。

（4）当采购方发出站台、雕塑、导视牌等用电设施拆除或迁移、发光字更名或更新要求时，中标方必须积极配合实施，不得推诿。

（5）部分导视牌、广告牌、发光字因使用年限较长，出现光源光衰、面板破损褪色等问题，中标方需按采购方指令对相关亮化设施进行维修更换（详见维护项目清单），相关费用综合考虑在维护投标报价中。

（四）照明控制柜智能化改造

1、照明控制柜

（1）数量

照明控制柜157台，其中已安装智慧照明集中控制器111台，详见苏宿园区机电项目维护清单。

（2）维护内容

1）电箱接触器、空气开关、刀闸、熔断器、互感器等电器部件故障更换；

2）电箱门及门锁维修更换；

3）电箱基础维修、更新；

4）电箱接地体维修更换；

5）电箱内部及外部清洁；

6）安全警示标志更新。

（3）智能化改造

对23台照明控制柜实施智能化改造，购置、安装、调试智慧照明集中控制器，并负责设备的日常运行、维护工作。同时提供2台智慧照明集中控制器作为备件存放至采购方仓库内。中标方应在合同签订后3个月内将25台智慧照明集中控制器购置到位，6个月内安装调试到位。

2、购置一批智慧照明集中控制器，按照采购方指定的范围进行安装、调试，并负责设备的日常运行、维护工作。中标方应在合同签订后3个月内按照《城市照明维护主要维修备品备件储备表》要求的数量将智慧照明集中控制器购置到位并存放至采购方仓库内。

3、智慧照明集中控制器性能要求：

（1）支持远程及现场的方式实现回路控制；

（2）支持闪测功能，可通过设置参数来控制开关灯次数和循环的频率，便于查找实际线路上该终端的位置，支持特选功能，支持任何一个设备进行特选选定；

（3）GIS地图：地图矢量缩放功能，地图界面提供设备信息框，可显示电参数、开关状态、故障状态、灯具状态、线缆状态等信息；

（4）支持故障告警功能，如意外亮灯、意外灭灯、灯具故障、过流、过压等，告警信息应可以通过手机短信、邮件等方式发送；

（5）系统全局线控组，支持同一集中控制器或不同集中控制器下的回路任意分组，并进行定时任务控制；

（6）支持广播控制、祖波控制、单播控制、时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控等控制方式；

（7）支持能耗统计并以图形界面的多种方式呈现；

（8）可展示配电柜位置及参数，显示电力参数、回路信息；

（9）对配电柜回路控制、策略自动控制的所有历史数据要进行记录，保存时间至少满足10年；

（10）支持修改365天的开关灯时间策略，同时可以根据经纬度输入生成数据表格，支持经纬度批量修改，支持经纬度时间偏移；具备脱机运行功能，脱机后终端设备自动按照既定策略执行开关灯，不影响亮灯；

（11）控制系统自带APP，需支持iOS/Android系统，可以在移动终端上进行监控和控制。

（12）智慧照明集中控制器运行数据应能够接入园区智慧照明管理系统。

相关费用综合考虑在维护投标报价中。

（五）防汛闸（站）维护管理

1、防汛闸（站）维护管理内容

负责园区6座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等工作，具体工作内容如下：

（1）负责防汛闸（站）的看护管理工作，做好人员进出的登记工作，确保防汛闸（站）财产安全。

（2）负防汛闸（站）的卫生清洁工作，确保防汛闸（站）环境卫生整洁干净。

（3）负责防汛闸（站）的相关设施的小修小补工作（单价1000元人民币范围内），须在24小时内完成。

（4）防汛闸（站）管理制度上墙。中标方必须按照采购方规定的形式和要求，在指定地点制作管理制度公示板。公示板应安装在防汛闸（站）公共区域内明显的位置。中标方有责任做好公示板的日常清洁、维护工作。在合同期内公示牌发生损坏，均由中标方负责维修和更换。

（5）每年汛期来临前，须按采购方规定配合做好园区防汛防涝工作。

（6）节日氛围营造工作。按采购方要求，在中秋、国庆、春节等重要节日，做好氛围营造工作。

2、维护具体要求

（1）为民河北闸站、为民河南闸站、利民河闸站、民便河东闸、十支河南闸五座闸站需配置看护人员，看护人员均为男性，每个闸（站）配备2人，55周岁以内。

（2）各防汛闸（站）按要求进行24小时值班工作，建立值班制度，做好进出人员的登记工作，禁止闲杂人员进入防汛闸（站），并做好领导参观的接待工作。

（3）每天做好防汛闸（站）的卫生清洁工作，建立防汛闸（站）卫生清洁管理制度和作业流程，具体清洁要求如下：

a.地面无积灰、无积水，做到随脏随保，墙壁无浮尘灰网。

b.门窗清洁明亮，办公桌椅等摆放整齐干净无污迹灰尘，柜内及抽屉内的物品陈放整齐。

c.闸门电闸应定期清洁，确保无积灰、无杂物、无蜘蛛网等。

d.机电设备每周至少进行一次彻底清洁，确保设备干净无浮灰。

e.卫生间应每天清洁，做到墩台、便器、盥洗池、墩布池等设施设备的清洁卫生，无积水、积尿、尿碱污物、杂物、异味等。

f.值班室内不得陈放杂物，物品应摆放整齐，床铺整洁有序，做到卫生干净整洁。

g.室外卫生应做到院内无垃圾、杂物等，护栏无浮灰、蜘蛛网等。

h.值班人员要注重仪容仪表，服饰整洁大方；做到不随地吐痰，不乱丢烟头纸屑，不乱扔垃圾，养成良好的卫生习惯。

（4）建立看护人员考核制度及体系。

（5）防汛闸（站）内设施设备被盗由中标方全权负责赔偿；防汛闸（站）内的公共设施如有损坏，及时向主管部门汇报（人为损坏由中标方负责维修）。

（6）不得使用大功率电器，不得在防汛闸（站）内烹煮食物。

（7）配合采购方做好园区防汛防涝工作。

（六）安全管理要求

1、安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

2、中标方在现场施工或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

3、每月至少进行一次安全教育学习。

4、养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

5、中标方应针对本项目制定相关安全规章制度（包括但不限于项目安全管理制度、项目定期安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度、危险作业审批管理制度等）并报采购方审核备案。采购方不定期检查中标方安全管理相关记录，未按要求开展安全管理工作的扣3分/项。

6、养护作业中，中标方人员如发生安全事故或因中标方责任造成第三方人身损害或财产损失，由中标方承担全部责任，所产生的费用由中标方全部承担；因中标方自身管理不善或使用不当造成的损失由中标方承担。

7、在进行养护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

（2）养护作业人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿戴印有“苏宿园区城市维护”标志的反光服以及绝缘鞋、安全帽、安全带，着装、穿戴整齐，配备必要的安全防护措施，夜间施工佩戴反光背心，特种作业应穿戴相应安装防护用品。

（3）检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理。

（4）对养护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械设备的显著位置上设置明显的反光导向警示标志。

（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（6）作业时，人员安全劳保用具须穿戴齐全，作业现场须设置警示标志，未按要求配备的扣3分/次。

（七）其它要求

1、对质量保修期内的城市照明设施的日常巡视检查，及时处置非工程质量引起的设备故障（如开关跳闸等），对工程质量故障应及时上报采购方处置。

2、中标方不能在合同要求期限内完成维护任务或维护无法达到合同规定的质量、安全要求，采购方有权委托他方进行维护，产生的费用从中标方的维护费中支出。中标方对产生的费用有争议时，不影响维护费扣除支出行为，采购方可通过合同争议解决途径解决。

3、中标方应每半年分批次购置维修材料备件（智慧照明集中控制器按照采购方要求一次性购置到位），即自中标通知书发出后10日内购置第1批维修材料备件，随后按半年度购置剩余批次维修材料备件。每批备件数量按《城市照明维护主要维修备品备件储备表》（见附件三）所列数量的六分之一购置（备件具体购置数量根据实际使用情况可进行调整），备件存入采购方仓库，由采购方负责管理，备件购置费用计入相关报价，由中标方承担。对未能按期提供备件的情况，采购方暂停支付后期维护费直至备件购置到位并存入采购方仓库，同时处以5分/天的扣分。

备件的使用：①中标方在日常维护过程中凭坏损元器件向采购方申领维修材料；②维护期结束后，剩余备件归采购方所有；③若仓库中的备件在维护期内消耗完，则中标方应继续购置日常维修所需的材料直至维护期结束。

注：其它未列出的维修材料由中标方根据日常维修需要进行购置和使用。除常规灯具及配件外，中标方须统计养护范围内非标景观灯具的种类并采购每个种类不少于10套作为备件（包括整灯），以备在突发情况下及时抢修。采购的备件应做到及时补充，出现非标灯具故障时须在3日内修复。

4、实行设施设备户籍手册，中标方要做到每个设施都要有档案记录。承包期满前一个月，中标方需按实际变更情况，编制设施统计表并装订成册一式三份，并制作成电子光盘，提交采购方，向采购方说明合同期内的详细变动情况。移交时间在维护工程服务期限结束后3天内进行，核对有关资料后双方签署验收移交表格。中标方凭以上资料收取最后一个月的维护费或收回合同履约金。如出现漏报、瞒报或统计不准的，按考核办法进行扣分。

5、在维护期内，因建设需要征用或者采购方因管理需要调整中标方养护地段时，中标方要服从大局相应减少承包范围及经费，因此造成的经济损失，采购方不负赔偿责任。

6、中标方无故停止工作，采购方有权按损失程度扣减养护费。若无故停工累计达7天，采购方有权单方面终止合同。

7、中标方必须积极响应并接受管委会及其他主管部门的监督检查，若受到管委会及其他主管部门的批评，经调查认定情况属实的扣5分/次；造成恶劣影响的，采购方有权单方面终止合同。中标方必须接受广大市民的监督，若受到市民投诉，经调查认定情况属实的扣5分/次；造成恶劣影响的，采购方有权单方面终止合同。

8、其它用电如广告、灯饰及其它非用于路灯、景观照明设施的用电未经采购方同意，中标方不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，除扣减中标方一个月养护费用外，并按规定对中标方予以处理，情况严重者，采购方有权单方面终止合同。若经采购方同意接驳的线路，中标方必须认真配合。

9、所有的设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由中标方负责。

10、因中标方维护不到位造成管养范围内设施设备出现损毁、丢失或无法继续使用等情况，中标方应予以恢复，采购方不另行支付费用。

八、报价要求

投标人应根据工程量清单报价。投标人必须详细列清本项目所有各类灯具、设备服务的单价。对清单中质保期未结束的设施，报价时应计算相应月份的维修、巡视的人工、机械等费用，不计算材料费；质保期结束后开始计算材料费，具体计算周期详见《苏宿园区机电维护项目清单》。签订合同后根据招标人核准交付服务的量进行服务并核算服务费用，中标人不得提出异议，否则采购方有权解除合同。

九、检查与考核

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

甲方现场代表对乙方工作进行检查考核，每月不少于4次。乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

考核标准参照《苏宿工业园区城市照明设施维护作业检查考核办法》。如在合同期限内园区城市照明主管部门印发新的标准，则按照新标准要求执行。

考核人员依据作业标准及计分办法、维护协议，进行现场考核评分，考核分数填入记分表，日常考核和月度综合考核均按满分100分标准计分，考核得分精确到小数点后1位。

十、付款方式

（一）日常维护费用支付

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：每月根据考核情况核定月度维护费用，于过月拨付核定的月维护费用的90%，余款在本项目结算审计并按采购方要求完成相关资料报送后38日内一次性付清。每月维护费用核定按下表执行。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

每月维护费用核定办法

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 当月核定的维护费用=当月完成额。 |  |
| 90（含）-95分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）*500元。 |  |
| 80（含）-90分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）* 1000元。 |  |
| 70（含）-80分 | 当月核定的维护费用=当月完成额*50%。 |  |
| 70分以下 | 当月核定的维护费用=当月完成额*40%。 | 连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |

注：

1.当月完成额根据当月实际维护工程量和合同报价清单确定。

2.因管理需要，工程维护范围会根据管理的区域进行增减，实际维护费用由招标人根据相关服务的单价和核准交付服务范围进行核准，中标人不得提出异议，否则招标人有权解除合同。

（二）服务变更、签证部分按照合同规定核定变更价款，审计后支付费用

签证、变更服务单价确定：签证、变更服务价款按以下原则确定，最终价款以中介机构审计为准。

1.当标书中有相同单价，则按照标书中的单价。

2.当标书中只有相似的单价，则参照标书中的单价。

3.当标书中没有相同或相似的单价，则按以下情况处理：

（1）若可套用现行定额的，则按照定额单价取费后下浮15%；

（2）若无法套用现行定额的项目，则由承发包双方协定变更价款。

4.对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。

十一、商品和快递包装

（一）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。

投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（二）落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

附件一：苏宿园区机电维护项目清单

附件二：苏州宿迁工业园区机电设施养护考核评分细则

附件三：苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备表

| 附件一 苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| 一、路灯 |  |  |  |  |  |  |
| （一）LED金属杆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虞山路（独墅湖路-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 20 | 24 |  |
| 2 | 虞山路（富民河-阳澄湖路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 25 | 24 |  |
| 3 | 红海大道（清水河-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 53 | 24 |  |
| 4 | 红海大道（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 44 | 24 |  |
| 5 | 天池山路（规划北起点-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 49 | 24 |  |
| 6 | 天池山路（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 54 | 24 |  |
| 7 | 通达大道（清水河-富民河） | 10M双挑 | 基 | 55 | 24 |  |
| 8 | 通达大道（富民河-西湖西路） | 10M双挑 | 基 | 62 | 24 |  |
| 9 | 石公山路（青海湖西路-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 46 | 24 |  |
| 10 | 石公山路（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 39 | 24 |  |
| 11 | 石公山路（富民河-西湖西路） | 10M单挑 | 基 | 2 | 24 |  |
| 12 | 紫金山路（古城路-清水河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 66 | 24 |  |
| 13 | 普陀山大道（古城路-蔡庄大沟） | 10M双挑 | 基 | 59 | 24 |  |
| 14 | 栖霞山路（镜泊湖路以北） | 10M单挑， LED灯具70w | 基 | 5 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 15 | 栖霞山路（镜泊湖路—蔡庄大沟） | 8M单挑 | 基 | 36 | 24 |  |
| 16 | 栖霞山路（蔡庄大沟—古城路） | 8M单挑 | 基 | 60 | 24 |  |
| 17 | 阳明山大道（镜泊湖路以北） | 10M双挑， LED灯具150+70w | 基 | 4 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 18 | 阳明山大道（镜泊湖路-古城路） | 10M双挑 | 基 | 100 | 24 |  |
| 19 | 五指山路(皂河灌溉总渠-蔡庄大沟) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 67 | 24 |  |
| 20 | 五指山路(蔡庄大沟-古城路) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 67 | 24 |  |
| 21 | 莫干山大道（皂河灌溉总渠-蔡庄大沟） | 10M双挑，90+40w | 基 | 57 | 24 |  |
| 22 | 莫干山大道（蔡庄大沟-古城路） | 10M双挑，90+40w | 基 | 70 | 24 |  |
| 23 | 天柱山路北沿段 | 10M单挑 | 基 | 4 | 24 |  |
| 24 | 天柱山路（皂河灌溉总渠--蔡庄大沟） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 93 | 24 |  |
| 25 | 天柱山路（蔡庄大沟-玄武湖西路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 44 | 24 |  |
| 26 | 天柱山路（玄武湖西路-古城路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 58 | 24 |  |
| 27 | 阳澄湖路 | 10M高低叉，低叉6m | 基 | 101 | 24 |  |
| 28 | 古城路（五指山路-通湖大道）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 84 | 24 |  |
| 29 | 古城路（五指山路-天柱山路）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 39 | 24 |  |
| 30 | 同里湖路 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 58 | 24 |  |
| 31 | 玄武湖西路（为民河—通达大道） | 10M双挑 | 基 | 66 | 24 |  |
| 32 | 玄武湖西路（通达大道—通湖大道） | 10M双挑 | 基 | 31 | 24 |  |
| 33 | 玄武湖西路（通湖大道-普陀山大道） | 单挑 | 基 | 51 | 24 |  |
| 34 | 玄武湖西路（普陀山大道-五指山路） | 单挑 | 基 | 88 | 24 |  |
| 35 | 玄武湖西路（五指山路-天柱山路） | 单挑 | 基 | 75 | 24 |  |
| 36 | 独墅湖路 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 60 | 24 |  |
| 37 | 青海湖西路（为民河—普陀山大道） | 12M双挑 | 基 | 170 | 24 |  |
| 38 | 青海湖西路（普陀山大道—五指山路） | 12M双挑 | 基 | 120 | 24 |  |
| 39 | 青海湖西路（五指山路-莫干山大道） | 12M双挑 | 基 | 30 | 24 |  |
| 40 | 青海湖西路（莫干山大道—天柱山路） | 12M双挑 | 基 | 32 | 24 |  |
| 41 | 昆明湖路(栖霞山路-五指山路) | 10M单挑 | 基 | 59 | 24 |  |
| 42 | 昆明湖路(五指山路-天柱山路) | 10M单挑 | 基 | 76 | 24 |  |
| 43 | 莫愁湖路（栖霞山路-五指山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 65 | 24 |  |
| 44 | 莫愁湖路（五指山路-天柱山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 68 | 24 |  |
| 45 | 镜泊湖路（阳明山大道-五指山路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 32 | 24 |  |
| 46 | 镜泊湖路（五指山路-天柱山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 73 | 24 |  |
| 47 | 镜泊湖路（栖霞山路-阳明山大道） | 10M高低叉，低叉8m，LED灯具150+80w | 基 | 34 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 48 | 名车广场 | 10M单挑 | 基 | 44 | 24 |  |
| 49 | 鄱阳湖路 | 10M单挑 | 基 | 44 | 24 |  |
| 50 | 淀山湖路 | 10M单挑 | 基 | 12 | 24 |  |
| 51 | 淀山湖路 | 10M单挑 | 基 | 9 | 24 |  |
| 52 | 西湖西路 | 10M双挑 | 基 | 123 | 24 |  |
| 53 | 西湖西路 | 10M单挑 | 基 | 5 | 24 |  |
| 54 | 深圳西路（西湖西路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m，直流LED灯具150+80w | 基 | 34 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 55 | 厦门西路（北京路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m，直流LED灯具150+80w | 基 | 36 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 56 | 大明湖路 | 9m高低叉，低叉6m，灯具80+50w | 基 | 15 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 57 | 沐春湖路 | 9m高低叉，低叉6m，灯具80+50w | 基 | 43 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 3016 |  |  |
| （二）中杆灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海湖西路与红海大道交叉口 | 15米四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 2 | 青海湖西路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 3 | 青海湖西路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 4 | 青海湖西路与石公山路交叉口 | 12米（90W)两火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 5 | 青海湖西路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 6 | 青海湖西路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 7 | 青海湖西路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 8 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 9 | 青海湖西路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 10 | 青海湖西路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 11 | 青海湖西路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 12 | 玄武湖西路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 13 | 玄武湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 14 | 玄武湖西路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 15 | 玄武湖西路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 16 | 玄武湖西路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 17 | 玄武湖西路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 18 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 19 | 玄武湖西路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 20 | 玄武湖西路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 21 | 玄武湖西路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 22 | 玄武湖西路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 23 | 玄武湖西路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 24 | 古城路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 25 | 古城路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 26 | 古城路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 27 | 古城路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 28 | 古城路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 29 | 古城路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 30 | 古城路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 31 | 阳澄湖路与虞山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 32 | 阳澄湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 33 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 34 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 35 | 阳澄湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 36 | 淀山湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 37 | 淀山湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 38 | 鄱阳湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 39 | 鄱阳湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 40 | 鄱阳湖路与通达大道交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |
| 41 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 42 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 43 | 鄱阳湖路与名车广场交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 44 | 鄱阳湖路与名车广场交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 45 | 西湖西路与振兴大道交叉口 | 15米（240w）2火 | 基 | 2 | 24 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 46 | 西湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 4 | 24 |  |
| 47 | 西湖西路与通湖大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 48 | 名车广场与石公山路交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 49 | 名车广场与石公山路交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 50 | 镜泊湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 1 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 51 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 5 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 52 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 53 | 镜泊湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 54 | 镜泊湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 55 | 镜泊湖路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 56 | 莫愁湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 57 | 莫愁湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 58 | 莫愁湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 59 | 莫愁湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 60 | 昆明湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 61 | 昆明湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 62 | 昆明湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 63 | 昆明湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 64 | 昆明湖路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 65 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 66 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 67 | 独墅湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 68 | 同里湖路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 69 | 同里湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 70 | 同里湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 71 | 同里湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |
| 72 | 深圳西路与西湖西路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 2 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 73 | 深圳西路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 4 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 74 | 厦门西路与北京路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 1 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 75 | 恒大翡翠华庭西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 76 | 翡翠蓝湾西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 77 | 恒大绿洲东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 78 | 长电科技东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 79 | 紫金山路支二路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 80 | 大明湖路支二路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 81 | 大明湖路紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 132 |  |  |
| 二、变配电站（所） |  |  |  |  |  |  |
| （一）箱式变配电站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| 1 | 青海湖西路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 2 | 青海湖西路与石公山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 3 | 青海湖西路与紫金山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 4 | 青海湖西路十支河东侧 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 5 | 青海湖西路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 6 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 7 | 青海湖西路与莫干山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 8 | 玄武湖西路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 9 | 玄武湖西路与石公山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 10 | 玄武湖西路与通湖大道交叉口 | 80KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 11 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉东 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 12 | 玄武湖西路与栖霞山路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 13 | 玄武湖西路与阳明山大道交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 14 | 玄武湖西路与五指山路交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 15 | 玄武湖西路与莫干山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 16 | 玄武湖西路与天柱山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 17 | 莫愁湖路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 18 | 莫愁湖路与阳明山大道交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 19 | 莫愁湖路与莫干山大道交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 20 | 莫愁湖路与天柱山路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 21 | 栖霞山路与古城路交叉口西 | 125KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 22 | 独墅湖路与红海大道东海路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 23 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 24 | 名车广场箱变 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 25 | 阳澄湖路与红海大道交叉口南 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 26 | 鄱阳湖路与通湖大道交叉口 | 250KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 27 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 28 | 通达大道（苏州公园） | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 29 | 富民河与红海大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 30 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 31 | 紫金山路与民便河交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 32 | 莫干山大道与古城路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 33 | 玄武湖西路与虞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 34 | 五指山路公交首末站箱变 | 80KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 35 | 通达大道与西湖西路交叉口箱变 | 125KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 36 | 阳澄湖路与石公山路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 37 | 青海湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 38 | 西湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 39 | 通达大道与鄱阳湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 40 | 五指山路与莫愁湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 41 | 莫干山大道与昆明湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 42 | 红海大道公交首末站 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |
| 43 | 厦门西路与深圳路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 44 | 沐春湖路转弯处 | 400KVA | 台 | 1 | 8 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 44 |  |  |
| （二）场站配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备清单 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| 1 | 为民河北闸配电室 | 1000KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 12 | 24 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 9 | 24 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |
| 2 | 为民河南闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | XGN15-12高压开关柜 | 台 | 8 | 24 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 7 | 24 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 2 | 24 |  |
| 3 | 利民河防汛闸（站）配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 5 | 24 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |
| 4 | 垃圾中转站配电室 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 3 | 24 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |
| 5 | 民便河东闸配电室 | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
| 6 | 十支河南闸配电室 | 80KVA 干式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | 1.5匹挂式空调 | 台 | 1 | 24 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 2 | 24 |  |
| 7 | 十支河北坝配电室 | 50KVA干式变压器 | 座 | 1 | 24 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 3 | 24 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 66 |  |  |
| 三、照明控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| 1 | 路灯、亮化控制柜 | 落地式路灯配电箱，12路 | 台 | 156 | 24 |  |
| 2 | 路灯控制柜 | 智能直流柜 | 台 | 1 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 157 |  |  |
| 四、路灯电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| 1 | 青海湖西路（莫干山大道--为民河） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 10.8 | 24 |  |
| 2 | 青海湖西路（莫干山大道--天柱山路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.2 | 24 |  |
| 3 | 玄武湖西路（虞山路-五指山路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 9.4 | 24 |  |
| 4 | 玄武湖西路（天柱山路-五指山路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 24 |  |
| 5 | 阳澄湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 4.2 | 24 |  |
| 6 | 独墅湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 24 |  |
| 7 | 同里湖路 | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2 | 24 |  |
| 8 | 淀山湖路 | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 0.8 | 24 |  |
| 9 | 鄱阳湖路 | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 1.5 | 24 |  |
| 10 | 古城路 | YJV-4*25mm2+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4 | 24 |  |
| 11 | 昆明湖路（栖霞山路-天柱山路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 24 |  |
| 12 | 莫愁湖路（栖霞山路-天柱山路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 24 |  |
| 13 | 镜泊湖路（阳明山大道-天柱山路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3.7 | 24 |  |
| 14 | 镜泊湖路（阳明山大道-栖霞山路） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.8 | 24 | 含阳明山大道北延和栖霞山路北延段电缆。尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 15 | 红海大道（清水河-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.4 | 24 |  |
| 16 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.3 | 24 |  |
| 17 | 虞山路 | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |
| 18 | 通达大道（清水河-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.2 | 24 |  |
| 19 | 通达大道（西湖西路-富民河） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.7 | 24 |  |
| 20 | 阳明山大道（古城路—镜泊湖路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 24 |  |
| 21 | 栖霞山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |
| 22 | 普陀山路（古城路--蔡庄大沟) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.7 | 24 |  |
| 23 | 紫金山路（古城路-清水河) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3 | 24 |  |
| 24 | 石公山路（富民河--青海湖西路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.5 | 24 |  |
| 25 | 石公山路（富民河—西湖西路） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.2 | 24 |  |
| 26 | 五指山路（皂河灌溉总渠-古城路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 24 |  |
| 27 | 名车广场 | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |
| 28 | 莫干山大道（玄武湖西路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 24 |  |
| 29 | 天柱山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 6 | 24 |  |
| 30 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道 | YJV-5*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 24 |  |
| 31 | 深圳路（西湖西路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 2 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 32 | 支七路（北京路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.1 | 24 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 33 | 沐春湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.6 | 8 |  |
| 34 | 大明湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.65 | 8 |  |
|  |  |  | 小计： | 117.95 |  |  |
| 七、景观亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 备注 |
| （一）为民河景观带 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 41 | 24 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 24 | 24 |  |
| 3 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 38 | 24 |  |
| 4 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 205 | 24 |  |
| 5 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 57 | 24 |  |
| 6 | LED小功率洗墙灯RGB | 15W,DC24V | 套 | 603 | 24 |  |
| 7 | LED点光源 蓝光 | 1.5W,DC24V | 米 | 593 | 24 |  |
| 8 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 71 | 24 |  |
| 9 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 6 | 24 |  |
| 10 | 嵌壁灯 | 12w LED玉米灯 | 套 | 248 | 24 |  |
| 11 | LED射灯 | 18w,AC220V,2700K | 套 | 24 | 24 |  |
| 12 | LED小功率洗墙灯RGB | 15W,DC24V | 套 | 773 | 24 |  |
| 13 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 268 | 24 |  |
| 14 | LED轮廓灯 | 12W,DC24V,2700K | 套 | 50 | 24 |  |
| 15 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 113 | 24 |  |
| 16 | LED投光灯 | 24W,AC220V | 套 | 14 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 3128 |  |  |
| （二）邻里公园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 10 | 24 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 13 | 24 |  |
| 3 | LED投光灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 32 | 24 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 25 | 24 |  |
| 5 | 地埋灯 | 3w LED，七彩 | 套 | 85 | 24 |  |
| 6 | 地埋灯 | 9w LED，七彩 | 套 | 22 | 24 |  |
| 7 | 中杆灯 | 250w*2金卤灯 | 套 | 3 | 24 |  |
|  |  |  | 小计： | 190 |  |  |
| （三）名车广场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 5.2米，150w金卤灯 | 套 | 7 | 24 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，150w金卤灯 | 套 | 57 | 24 |  |
| 3 | 射树灯 | 70w金卤灯 | 套 | 20 | 24 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 72 | 24 |  |
| 5 | LED圆形地埋灯 | 36w，AC220V，4200K | 套 | 35 | 24 |  |
|  |  |  | 小计： | 191 |  |  |
| （四）苏州公园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射树灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 186 | 24 |  |
| 2 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 67 | 24 |  |
| 3 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 89 | 24 |  |
| 4 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 117 | 24 |  |
| 5 | 广场灯 | 3*45w、E27螺口、4200K、LED | 套 | 32 | 24 |  |
| 6 | 高杆灯（桥梁） | 105w 金卤灯 | 套 | 5 | 24 |  |
| 7 | 廊架灯 | 2*18W 节能灯 | 套 | 25 | 24 |  |
| 8 | LED灯带 | 8w/米 | 米 | 786 | 24 |  |
| 9 | 方亭照明 | 2*28W 节能灯 | 套 | 4 | 24 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w DC24V | 套 | 629 | 24 |  |
| 11 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 791 | 24 |  |
| 12 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 241 | 24 |  |
| 13 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 404 | 24 |  |
| 14 | LED单向壁灯 | 6w DC24V | 米 | 14 | 24 |  |
| 15 | LED模组点光源 | 3.75w/5个/米 DC12V | 米 | 73 | 24 |  |
| 16 | LED模组（黄光） | 1.2w，DC12V | 套 | 2500 | 24 |  |
| 17 | 传统泛光灯（钠灯） | 250w，AC220V | 套 | 43 | 24 |  |
| 18 | 传统泛光灯（金卤灯） | 250w，AC220V | 套 | 76 | 24 |  |
| 19 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 218 | 24 |  |
| 20 | LED投光灯 | 38w,DC24V | 套 | 67 | 24 |  |
| 21 | LED投光灯 | 150w，AC220V | 套 | 12 | 24 |  |
| 22 | 中杆照明灯 | LED 6*100W | 套 | 2 | 24 |  |
| 23 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 20 | 24 |  |
| 24 | 空中利剑 | XQ-5KW-氙气灯泡，AC220V | 套 | 2 | 24 |  |
| 25 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 15 | 24 |  |
| 26 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 24 | 24 |  |
| 27 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，3200K | 套 | 7 | 24 |  |
| 28 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 31 | 24 |  |
| 29 | LED射树灯 | 28W，DC24V，4200K | 套 | 22 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 6502 |  |  |
| （五）环形景观带 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 38 | 24 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 566 | 24 |  |
| 3 | 庭院灯 | LED | 套 | 106 | 24 |  |
| 4 | 三角形艺术柱灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 27 | 24 |  |
| 5 | LED射灯 | 6w，AC220V | 套 | 8 | 24 |  |
| 6 | 台阶灯 | 13w LED | 套 | 46 | 24 |  |
| 7 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 429 | 24 |  |
| 8 | 传统泛光灯（金卤灯） | 250W，AC220V | 套 | 82 | 24 |  |
| 9 | 传统泛光灯窄光束（钠灯） | 250W，AC220V | 套 | 19 | 24 |  |
| 10 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 1158 | 24 |  |
| 11 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 306 | 24 |  |
| 12 | LED单向壁灯 | 6w，DC24V | 套 | 16 | 24 |  |
| 13 | 景观方形艺术灯柱 | 4米，45w | 套 | 27 | 24 |  |
| 14 | 中杆灯 | 3*150w，金卤灯 | 套 | 2 | 24 |  |
| 15 | 投光灯 | 35w，金卤灯 | 套 | 3 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 2833 |  |  |
| （六）青海湖西路景观亮化（为民河-普陀山大道） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观柱灯 | 400W,AC220V | 套 | 124 | 24 |  |
| 2 | LED方形地埋灯 | 24w、AC220V | 套 | 579 | 24 |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w，DC24V | 套 | 836 | 24 |  |
| 4 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V 、4200K | 套 | 190 | 24 |  |
| 5 | LED地埋灯（红光） | 6w | 套 | 123 | 24 |  |
| 6 | 泛光灯 | 250w，AC220V金卤灯 | 套 | 46 | 24 |  |
| 7 | LED点光源 | 3w，DC24V | 套 | 194 | 24 |  |
| 8 | LED点光源 | 1W/DC24V | 套 | 760 | 24 |  |
| 9 | LED洗墙灯 | 12-18w/米 | 米 | 457 | 24 |  |
| 10 | LED轮廓灯 | 15w/米 | 米 | 400 | 24 |  |
| 11 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 126 | 24 |  |
| 12 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 83 | 24 |  |
| 13 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 51 | 24 |  |
| 14 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 68 | 24 |  |
| 15 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，4200K | 套 | 22 | 24 |  |
| 16 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，绿光 | 套 | 57 | 24 |  |
| 17 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 51 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 4167 |  |  |
| （七）广告看板及雕塑亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海湖西路东入口灯光造型 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 2 | 青海湖西路东入口高炮LED显示屏外部亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 3 | 通湖大道北入口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 4 | 通湖大道南入口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 5 | “我的家园”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 6 | “风车”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 7 | 古城路通湖大道交叉口导视牌亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 8 | 青海湖西路与普陀山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 24 | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 9 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 24 | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 10 | 阳澄湖路东入口形象标识亮化 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 11 | 苏州公园北门广告看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 12 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉口看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 13 | 玄武湖西路东入口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 14 | 玄武湖西路与通湖大道交叉口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 15 | 阳澄湖路与通湖大道交叉口“花窗”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 16 | 名车广场“六扇门”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 17 | 名车广场铁塔LED发光字 | “苏宿园区欢迎您”LED点阵发光字3组，点阵面积约150m2。 | 组 | 1 | 24 | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 18 | 古城路与天柱山路交叉口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 19 | 苏州壹号北侧发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 20 | 苏宿工业坊大门两侧楼顶发光字 |  | 组 | 1 | 24 | 此项需对部分破损发光字面板进行更换 |
| 21 | 古城路与莫干山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 22 | 古城路与阳明山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 23 | 古城路与普陀山大道交叉口导视牌 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 24 | 西湖西路与石公山路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
| 25 | 西湖西路与通达大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 25 |  |  |
| （八）公交站台灯光亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交站台 |  | 座 | 45 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 45 |  |  |
| （九利民河河道亮化（含河道上桥梁亮化） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 98 | 24 |  |
| 2 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 1588 | 24 |  |
| 3 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 64 | 24 |  |
| 4 | 桥梁LED大功率洗墙灯 | 1米/套 18W,DC24V | 米 | 254 | 24 |  |
|  |  | 0.7米/套 18W,DC24V | 米 | 56 | 24 |  |
|  |  | 0.6米/套 18W,DC24V | 米 | 42.4 | 24 |  |
|  |  | 0.5米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 24 |  |
|  |  | 0.4米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 24 |  |
| 5 | LED大功率泛光灯（桥梁） | 9W,DC24V | 米 | 22 | 24 |  |
| 6 | LED射灯（桥梁） | 3W,DC24V | 套 | 202 | 24 |  |
| 7 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 188 | 24 |  |
|  |  |  | 小计： | 2522.4 |  |  |
| （十）富民河亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形艺术柱灯 | 4.2m T8 LED灯管，4*18W | 套 | 24 | 24 |  |
| 2 | 特制造型灯 |  | 套 | 16 | 24 |  |
| 3 | 射灯 | LED3w小型射灯，安装于廊柱 | 套 | 27 | 24 |  |
| 4 | 地埋灯 |  | 套 | 4 | 24 |  |
| 5 | 射树灯 | 40w LED | 套 | 38 | 24 |  |
| 6 | 射树灯 | 20w LED | 套 | 18 | 24 |  |
| 7 | 廊灯 | 20w LED | 套 | 11 | 24 |  |
| 8 | 壁灯 | 28w LED | 套 | 11 | 24 |  |
| 9 | 洗墙灯 | 28w/米 LED | 米 | 443 | 24 |  |
| 10 | 庭院灯 | 30w LED | 套 | 33 | 24 |  |
| 11 | 屋顶小型射灯 | 20WLED | 套 | 68 | 24 |  |
| 12 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 142 | 24 |  |
| 13 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 57 | 24 |  |
| 14 | 单向壁灯 | 6w，DC24V，2700K | 套 | 50 | 24 |  |
| 15 | LED瓦脊投光灯 | 10w，DC24V，3000K | 套 | 582 | 24 |  |
| 16 | 双向光斑艺术灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 25 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 1549 |  |  |
| （十一）景观柱灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通达大道（清水河-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 49 | 24 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 44 | 24 |  |
| 3 | 玄武湖西路（为民河-通湖大道） | 400W,AC220V | 套 | 83 | 24 |  |
| 4 | 通达大道（西湖西路-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 52 | 24 |  |
| 5 | 红海大道（西湖西路-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 40 | 24 |  |
|  |  |  | 小计： | 268 |  |  |
| （十二）阳澄湖路亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 70w，AC220V | 套 | 236 | 24 |  |
| 2 | 射树灯 | 9w LED | 套 | 17 | 24 |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 1301 | 24 |  |
| 4 | 传统泛光灯（金卤灯) | 250w，AC220V | 套 | 271 | 24 |  |
| 5 | 传统泛光灯（钠灯） | 250w，AC220V | 套 | 39 | 24 |  |
| 6 | 传统泛光灯窄光束（钠灯） | 150w，AC220V | 套 | 133 | 24 |  |
| 7 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 112 | 24 |  |
| 8 | LED射树灯 | 28W，DC24V，4200K | 套 | 112 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 2221 |  |  |
| （十三）桥梁亮化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 713 | 24 |  |
| 2 | LED大功率洗墙灯 | 6W/0.3米，DC24V | 米 | 12 | 24 |  |
| 3 | LED大功率洗墙灯 | 16W/0.8米，DV24V | 米 | 51 | 24 |  |
| 4 | LED大功率洗墙灯 | 8W/0.4米，DC24V | 米 | 93 | 24 |  |
| 5 | LED大功率洗墙灯 | 12W/0.6米，DC24V | 米 | 5 | 24 |  |
| 6 | LED大功率洗墙灯 | 14W/0.7米，DC24V | 米 | 78 | 24 |  |
| 7 | LED大功率洗墙灯 | 9W/0.5米，DC24V | 米 | 130 | 24 |  |
| 8 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 772 | 24 |  |
| 9 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 530 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 2384 |  |  |
| （十四）红海大道亮化（清水河-富民河） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 236 | 24 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 122 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 358 |  |  |
| （十五）玄武湖西路亮化（为民河-通湖大道） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 344 | 24 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 228 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 572 |  |  |
| （十七）通达大道亮化（清水河-富民河） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED射树灯 | AC220V，24w，绿光 | 套 | 457 | 24 |  |
| 2 | LED射树灯 | AC220V，24w，4200K | 套 | 78 | 24 |  |
| 3 | LED射树灯 | AC220V，24w，红光 | 套 | 30 | 24 |  |
| 4 | LED射树灯 | AC220V，24w，2700K | 套 | 70 | 24 |  |
| 5 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 6 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 641 |  |  |
| （十八）西湖西路亮化（振兴大道-通湖大道） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | AC220V，36w，6000K | 套 | 9 | 24 |  |
| 2 | LED投光灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 60 | 24 |  |
| 3 | LED投光灯 | AC220V，18w，2700K | 套 | 104 | 24 |  |
| 4 | LED抱树灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 412 | 24 |  |
| 5 | LED抱树灯 | AC220V，18w，2200K | 套 | 287 | 24 |  |
| 6 | LED地埋灯 | AC220V，18w，6000K | 套 | 27 | 24 |  |
| 7 | LED洗墙灯 | AC220V，18w，2700K | 米 | 70 | 24 |  |
| 8 | LED点光源 | 3W/米，AC220V，2700K | 米 | 450 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 1419 |  |  |
| （十九）青海湖西路口袋公园照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 21 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  |
| （二十）玄武湖西路健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场、游乐场照明 | 7M金属杆，2*120w，LED | 基 | 13 | 24 |  |
| 2 | 路灯 | 7M单挑，120w，LED | 基 | 6 | 24 |  |
| 3 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 68 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 87 |  |  |
| （二十一）独墅湖路足球场照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 8 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 8 |  |  |
| （二十二）通达大道健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 12 | 24 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，15wLED球泡 | 盏 | 9 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  |
| （二十三）红海大道篮球场照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中杆灯 | 12米（150w*3），金卤灯 | 基 | 5 | 24 |  |
| 2 | 篮球场照明灯 | 200w，LED，6000K | 盏 | 4 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  | 9 |  |  |
| 八、电气安全用具检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘靴 | 根据相关规范定期检测 | 双 | 16 | 24 | 2次/年 |
| 2 | 绝缘手套 |  | 付 | 16 | 24 | 2次/年 |
| 3 | 令克棒 |  | 支 | 8 | 24 | 1次/年 |
| 4 | 声光验电笔 |  | 支 | 8 | 24 | 1次/年 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 九、移动应急信号灯维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能应急移动信号灯 |  | 台 | 6 | 24 | 需更换电瓶 |
|  | 小计： |  |  | 6 |  |  |
| 十、LED电子屏维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED全彩显示屏 | 艾比森GS6 | 平方米 | 93.38 | 20 | 预计2024年9月移交维护 |
| 2 | 二合一处理器 | 诺瓦V1060 | 台 | 1 | 20 |  |
| 3 | 控制设备 | 戴尔Precision T3650 | 台 | 2 | 20 |  |
| 4 | 控制系统 | LED云信息系统 | 项 | 1 | 20 |  |
| 5 | 散热设备 | 海尔 KFRd-120LW/50BBCC22 | 套 | 3 | 20 |  |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 恒佳致和 ZH-1000M110L | 台 | 6 | 20 |  |
| 7 | 光电转换器 | 海康DFZG-S-SYQZ-1G1TX | 台 | 2 | 20 |  |
| 8 | POE交换机 | 海康DS-3E0505SP-E | 台 | 1 | 20 |  |
| 9 | 光感探头 | 诺瓦NS060-5A | 台 | 1 | 20 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 十一、防汛闸站维护管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛闸站维护管理 | 1、防汛闸站维护管理 2、负责园区5座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等;值班人员10名，且为男性 | 座 | 5 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 十二、监控维护管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W 球型摄像机 | 1.海康威视,产地:杭州 iDS2SE7HRCGWH-X | 台 | 31 | 24 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（两年费用）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：本工程采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、GPS装置安装费、GPS装置使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。特别提醒：合价=数量*维护时间（月数）*全费用单价,报价应包含备件费，其他不明确之处详见招标文件。 |  |  |  |  |  |  |

附件二：苏州宿迁工业园区机电设施养护考核评分细则 养护单位： 日期： 年 月第 周 序号; 项目; 考核项目; 扣分情况; 备注. 人员设备; 项目经理、管理人员工作时间擅自脱岗、离岗的，或工作时间通讯不通联系不上。扣5分/人次. 维护、值班人员未按要求配齐或工作期间脱岗、离岗。扣3分/人次. 维护车辆、设备、仪器未经许可擅自离开园区。扣5分/次. 日常巡查; 巡查人员未按规定进行巡查或巡查不到位。扣2分/次. 巡查中未能及时发现城市照明设施故障、损坏。扣1分/处. 巡查记录不全或未记录。扣1分/次. 巡查中未能及时发现无证施工等破坏城市照明设施行为。扣1分/次. 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患。扣5分/次. 亮灯情况; 路灯亮灯率≥99%（以单条路为单位），景观照明的射树灯、地灯等亮灯率≥97%（以单条路或单个区域为单位）。未达到标准的扣1分/百分点. 在规定时间亮灯且每个时控路段开关灯时间准确在1分钟内误差，不符合规定的，扣1分/次. 未经批准严禁擅自白天开灯检修或因设备故障造成白天亮灯未及时发现。扣3 分/次. 故障处理; 故障处理超过规定时限。扣3 分/次. 配电间（室）; 警示标志不齐全；门窗破损、房屋渗漏水；室内电缆沟排水堵塞，沟内有垃圾或盖板破损，沟内等金属支架锈蚀；穿越墙体绝缘套管破损；配电柜前绝缘胶垫破损；消防设施检查、过期；室内乱堆杂物。扣0.5分/处. 变压器（箱变）; 安全标识破损、缺失；熔断器铸件或瓷件裂纹；油浸式变压器渗油；防水和导油孔不畅通；干燥器硅胶失效；电容柜运行不正常，有渗漏现象；操作机构等可动元器件不灵活；绝缘导线老化；箱变围栏破损、警示标牌丢失；零接地电阻不达标；各出线开关挂牌标明回路号，出入箱导线连接良，导线排列整齐；箱体内外清洁、无积灰、无锈蚀、无非法粘帖物、无杂草。扣0.5分/处. 配电箱、柜:; 箱体及金属构件锈蚀，箱体内外清洁、无积灰、无非法粘帖物、无杂草；各出线开关挂牌标明回路号，出入箱导线连接良，导线排列整齐；箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活；应急、照明损坏；柜体进出线孔洞封堵损坏；接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、躁声过大；接线桩头等部件变形缺损、发热变色；接线端子有松动损坏；仪表破损、指不不正确；无警示标志牌；箱柜体混凝士基础开裂破损；箱拒体及金属构件锈蚀；超负荷运行；保护接地电阻不达标。扣0.5分/处. 电缆线路; 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、 固定设备严重锈蚀；直埋电缆标志桩缺失；电缆标志牌缺夫、字迹不清晰；电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散；电缆线路更换与原线路规格、材质不相同。扣1分/处. 工作井; 井盖破损或缺失；井壁粉刷剥落；井内有异物、积泥；井内的电缆浸泡在水里；电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量；电缆角钢支架、固定螺栓锈蚀、松动扣；电缆接头有发热烧坏痕迹。扣1分/处. 照明灯具; 灯具外壳损伤、变形、油禄剥落、锈蚀；透明罩明显划痕、裂纹、掉落；灯具固定压板锈蚀，紧固螺母松动或灯歪斜；LED 灯具外壳散热槽内积垢。扣0.5分/处. 灯具内导线、悬臂灯架引下线和管内导线绝缘有破皮、开裂等，管内导线中间有接头；悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器破损。扣0.5分/处. 庭院灯具透明罩破碎、裂纹；灯具外壳损伤、变形；油禄剥落、锈蚀；灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣。扣0.5分/处. 景观灯具导线应使用穿线管套管保护，导线不得裸露，灯具接线处设置在防水接线盒内（接线盒防水等级不低于IP55）或使用防水接头；灯具、灯架完好、清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；灯具照射角度倾斜。扣0.5分/处. 灯杆; 金属灯杆杆身锈蚀15% 及以上，喷塑脱落或油漆剥落，基础法兰螺母松动、锈蚀；灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋，:混凝土包封不完整；金属灯杆接地电阻不达标，灯杆被碰撞局部变形后未及时更换；灯杆倾斜、弯曲。扣0.5分/处. 灯杆检修门防盗装置或饺链损坏，门缺失；杆上编号不完整、不规范，无编号；有乱张贴、悬挂非法广告。扣0.5分/处. 日常管理; 工作总结、计划等相关的资料归档、管理工作未按规定时间提交。扣5分/次. 因养护不到位受到管委会、城管局等上级领导批评、通报或受到市民投诉、媒体曝光，经调查认定情况属实。扣5分/次. 对检查存在问题拒绝在考核记录本上签字确认以及未按要求整改或者整改不到位。扣5分/次. 项目管理人员未按要求参加工作例会。扣5分/次. 未制定项目管理规章制度上报备案。扣3分/项. 安全文明作业; 作业人员未正确使用安全防护用品、劳保用品， 扣3分/人次。. 作业人员维持证上岗，扣3分/人次。. 作业区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣3分/次. 未做到现场工完料清场地净，扣3分/次. 车辆、设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分/次. 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新，车身未保持干净整洁。扣1分/辆次. 未按要求开展项目安全管理工作，安全管理记录资料缺失、记录不规范。扣3分/项. 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故有一起扣2 分；轻伤以上事故有一起扣5 分；伤亡事故有一扣10分。. 其他; 依据维护标准及要求中的相关规定考核. 注：满分100分，每个检查项目不设分值和扣分上限，按实际检查情况评分。中标方维护工作被上级领导点名批评或被上级单位通报批评的，在原有分值上加倍处罚，被上级领导表扬或者被上级单位通报嘉奖的，每次给予5分的加分奖励，遇有重大活动或者突发任务中标方能够积极配合的，每次视情况给与1-10分奖励。.

附件三：苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备表 序号; 备件名称; 规格型号; 单位; 数量; 样图; 备注. 1; 双敏熔丝; PRNT-24kV/10A; 支; 6. 2; 双敏熔丝; PRNT-24kV/20A; 支; 6. 3; 双敏熔丝; PRNT-24kV/30A; 支; 6. 4; 双敏熔丝; PRNT-15.5kV/40A; 支; 6. 5; 高压高分断能力熔断器; SDLAJ-12kV XRNT-10kV40A; 支; 6. 6; 交流接触器; CJ20-160，线圈电压220V; 个; 20; 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 7; 交流接触器; CJ20-100，线圈电压220V; 个; 50. 8; 交流接触器; CJ20-63，线圈电压220V; 个; 50. 9; 塑壳断路器; 3P，额定电流225A; 个; 20. 10; 塑壳断路器; 3P，额定电流160A; 个; 30. 11; 塑壳断路器; 3P，额定电流100A; 个; 50. 12; 硬芯护套线; BVV-2*1.5mm2; 米; 3000. 13; 电力电缆; YJV-5*6mm2; 米; 1000. 14; 电力电缆; YJV-4*25+1*16mm2; 米; 1000. 15; 电力电缆; YJV-5*16mm2; 米; 3000. 16; 电力电缆; YJV-5*10mm2; 米; 1000. 17; 电力电缆; YJV-4*50+1*25mm2; 米; 500. 18; 户外防水开关电源; 500W-DC24V; 个; 500. 19; 户外防雨开关电源; 400W-DC12V; 个; 300. 20; 户外防雨开关电源; 200W-DC5V; 个; 200. 21; 户外防雨开关电源; 200w- DC12V; 个; 300. 22; 户外防雨开关电源; 60w-DC12V; 个; 300. 23; 空气开关; 1P、6A; 个; 1500; 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 24; 空气开关; 1P、63A; 个; 150. 25; 空气开关; 1P、32A; 个; 150. 26; 漏电保护断路器; 2P、16A， I△n30mA、t≤0.1s; 个; 200. 27; 漏电保护断路器; 2P、32A， I△n30mA、t≤0.1s; 个; 200. 28; 漏电保护断路器; 2P、40A， I△n30mA、t≤0.1s; 个; 200. 29; 漏电保护断路器; 4P、32A，I△n30mA、t≤0.1s; 个; 150. 30; LED方形地埋灯; L240*W160*H80mm，24w、AC220V、绿光，不锈钢面板，钢化玻璃面罩; 套; 400; 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 31; LED方形地埋灯; L240*W160*H80mm，24w、AC220V、4200K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩; 套; 400. 32; LED圆形地埋灯; 36w、AC220V、4200K，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩; 套; 500. 33; PAR30射灯; 45w、E27螺口、4200K，带散热风扇; 只; 3000. 34; LED玉米灯灯泡; 16w、E27螺口、4200K; 只; 300; 庭院灯用. 35; LED玉米灯灯泡; 12w、E27螺口、6000K; 只; 800; 草坪灯用. 36; LED玉米灯灯泡; 12w、E27螺口、3500K; 只; 500; 草坪灯用. 37; LED灯管; T8一体化1.2m、20w、6000K; 支; 3000; 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 38; LED灯管; T8一体化1.2m、20w、3500K; 支; 1000. 39; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，DC24V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 600. 40; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 300. 41; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，DC24V，红光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 50. 42; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，DC24V，蓝光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 50. 43; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，DC24V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 50. 44; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 300. 45; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，220V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 300. 46; LED投光灯; L190*W120*H120mm，24w，220V，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 100. 47; LED泛光灯; L260*W230mm，100w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 300. 48; LED泛光灯; L320*W285mm，200w，220V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 200. 49; LED投光灯; L215*W185mm，50w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 200. 50; LED射灯; φ68*135mm，3w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 200. 51; LED射灯; 28w，DC24V，绿光，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩; 套; 100. 52; LED射灯; 28w，DC24V，4200K，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩; 套; 100. 53; LED抱树灯; 48w，DC24V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩; 套; 80. 54; LED抱树灯; 48w，DC24V，6000K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩; 套; 80. 55; LED抱树灯; 48w，DC24V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩; 套; 100. 56; LED抱树灯; 48w，220V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩; 套; 80. 57; LED抱树灯; 48w，220V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩; 套; 100. 58; LED洗墙灯; L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 300. 59; LED洗墙灯; L300*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 60. 60; LED洗墙灯; L400*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 80. 61; LED洗墙灯; L500*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 80. 62; LED洗墙灯; L600*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 80. 63; LED洗墙灯; L700*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 80. 64; LED洗墙灯; L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，2200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩; 套; 150. 65; LED小功率洗墙灯RGB; L1000*W28*H30mm/套，12W/米，DC24V,防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩; 套; 3000; 需配备外部变光控制器，光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 66; LED小功率洗墙灯; L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，4200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩; 米; 200; 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。. 67; LED小功率洗墙灯; L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，2200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩; 米; 200. 68; LED点光源; 1.5w，蓝光，DC24V，防护等级IP66，φ30*H45mm; 个; 200. 69; LED点光源; 3W，DC24V，6000K，防护等级IP66，φ50*H60mm; 个; 200. 70; LED点光源; 1W，DC24V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm; 个; 200. 71; LED点光源; 1W，DC12V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm; 个; 100. 72; LED点光源; 3W，DC24V，RGB（内控），防护等级IP66，φ100*H70mm; 个; 200. 73; LED轮廓灯; L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,2700K，防护等级IP66; 米; 2000. 74; LED轮廓灯; L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,6500K，防护等级IP66; 米; 1000. 75; LED地埋灯; 6w，DC24V，红光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 50. 76; LED地埋灯; 6w，DC24V，绿光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 100. 77; LED地埋灯; 6w，DC24V，3000K，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 100. 78; LED地埋灯; 18w，220V，6000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 20. 79; LED地埋灯; 18w，220V，3000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 20. 80; LED地埋灯; 3w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 100. 81; LED地埋灯; 3w、220V，3500K，防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 400. 82; LED地埋灯; 9w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ150*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 60. 83; LED地埋灯; 36w、220V，绿光，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 300. 84; LED地埋灯; 36w、220V，3000K，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 300. 85; LED蘑菇形地埋灯; 3w、220V，3500K，防护等级IP67，面径80mm，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体; 个; 100. 86; LED灯带; 双排灯珠，2700K，120珠; 米; 3000. 87; D型柔性霓虹灯带; 9w/m，蓝光，360度发光; 米; 3000. 88; 光束灯灯泡; 欧司朗 420w; 只; 12. 89; PE电力穿线护套管; 外径75mm，壁厚4.2mm; 米; 5000. 90; 电缆对接紫铜管; GT-16; 只; 300. 91; 电缆对接紫铜管; GT-25; 只; 200. 92; 电缆对接紫铜管; GT-35; 只; 100. 93; 电缆对接紫铜管; GT-50; 只; 50. 94; 电力电缆专用热缩管; 5芯10-16平方; 套; 50. 95; 电力电缆专用热缩管; 5芯25-50平方; 套; 50. 96; 闭口电缆铜鼻子; DT-16; 只; 100. 97; 闭口电缆铜鼻子; DT-25; 只; 100. 98; 闭口电缆铜鼻子; DT-35; 只; 50. 99; 闭口电缆铜鼻子; DT-50; 只; 50. 100; 低压热缩电缆终端头; 5芯10-16平方; 套; 50. 101; 低压热缩电缆终端头; 5芯25-50平方; 套; 50. 102; 低压热缩电缆终端头; 5芯70-120平方; 套; 30. 103; PVC电气绝缘胶带; 黑色; 卷; 500. 104; PVC电气绝缘胶带; 红色; 卷; 300. 105; PVC电气绝缘胶带; 绿色; 卷; 300. 106; PVC电气绝缘胶带; 黄色; 卷; 300. 107; 自粘防水电工胶带; 卷; 500. 108; 配电箱通开挂锁; 只; 100; 需与现场已使用锁芯齿纹一直. 109; 锈钢锁扣锁鼻子; 套; 50. 110; 高压绝缘垫; 宽1m，厚8mm; 米; 150. 111; 圆筒形灯罩; 材质：PC，尺寸：155*1550*2mm，白色; 个; 50. 112; 圆筒形灯罩; 材质：PC，尺寸：155*2300*2mm，白色; 个; 50. 113; 圆筒形灯罩; 材质：PC，尺寸：135*400*2mm，白色; 个; 100. 114; 经纬度时控器; CMC-28B; 个; 50. 115; 智慧照明集中控制器; 台; 25. 注：维护期内所更换的一切材料必须采用原设计原样或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换的材料等型号、规格需变更，必须经过采购方同意。.

第第五章   评标方法与评标标准

- 一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

- 二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标单位2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有履行类似本项目业绩经验的，每具备一项得6分，最高为12分；合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）。 注：投标文件中提供合同以及验收证明（报告）或完成一个年度的验收资料，以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料原件扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。 |
|  | 相关认证 | 6.00分 | 投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得2分，最高为6分。 注：投标文件中提供有效证书原件的扫描件。 |
| 项目实施方案 | 维修维护服务方案 | 10.00分 | 投标人对本项目机电设施设备及其附属设施的总体维护方案以及专项方案。包括日常维护、巡视检查、调试检测、故障维修、设施偷盗处理及恢复、防盗、防涝、防潮、防鼠、防腐、油漆、涂料等基本工作。方案内容完整、思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得10分；方案内容完整，基本满足采购需求的得5分；方案内容笼统、粗略简单有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 活动保障、突击抢修方案 | 6.00分 | 需体现出活动保障期间维修巡视、值守人员和车辆配置排班调度等统一调配等方案。同时投标单位应在活动保障方案中另外承诺配备临时突击抢修队伍，方案中需体现临时抢险队伍人员、车辆、工具的配置情况、到位时间和抢修预案。涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写详细合理，可行性高的得6分； 基本涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写基本详细合理，可行性较高的得3分； 未能完全涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写不够详细合理，可行性较低的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 内部管理方案 | 6.00分 | 投标人针对本项目制定内部各项管理制度（包括但不限于质量保障管理、接管移交管理、工具管理、员工管理、档案管理、考核奖惩管理等制度）。方案内容完整、思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得6分；方案内容完整，基本满足采购需求的得3分；方案内容笼统、粗略简单有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 应急方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的突发事件应急方案，包括但不限于对本项目检修、抢修服务方案、突发事件处理（风、暴雨等天气影响）、应急人员调配方案等。方案内容详实全面、响应时间优于采购需求、有高效的应急检修和抢险处理应对方案，对突发事件有完整的解决方案、有专门应急人员的得6分；方案内容完整，有简单的应急检修和抢险处理方案，有应急人员安排方案但能满足采购需求的得3分；方案内容简略、响应时间迟滞，无相关应急人员安排，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 安全管理方案 | 10.00分 | 投标人针对本项目制定安全管理方案，包括但不限于作业安全管理，安全设施投入，隐患排查治理，安全教育培训，专业机械设备维护保养，发生事故灾害、设备故障时的应急处置和安全防护措施，以及各项紧急预案等保障措施。方案内容详实全面、影响安全的风险分析全面并提出相应的解决方案的得10分；方案内容完整，提出影响安全的风险因素不全但给出相应的解决方案的得5分；方案内容简略、简单列举影响安全的风险因素但未给出解决方案，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 综合协调方案 | 6.00分 | 根据投标人的综合协调方案，包括但不限于与市政、环卫、交通、供电等行业之间的综合协调方案等。方案思路清晰、贴合实际要求，优于采购需求的得6分；方案思路完整，能够满足采购需求得3分；内容不完善，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 备件、耗材管理方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的备品备件的耗材数量、质量、提供时间及方式，以及备品备件及耗材管理制度等方面评分。方案思路清晰、贴合实际要求，优于采购需求的得6分；方案思路完整，能够满足采购需求得3分；内容不完善，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 项目组人员配置 | 6.00分 | 1、在满足招标文件基础上，持有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证（操作项目为“高压电工作业”）的人员，每增加1人加1分，本项最高得2分。 2、在满足招标文件基础上，持有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证（操作项目为“低压电工作业”）的人员，每增加1人加1分，本项最高得2分。 3、在满足招标文件基础上，持有应急管理部门签发的“高处作业”特种作业操作证，操作项目为“高处安装、维护、拆除作业”的人员，每增加1人加1分，本项最高得2分。 注：①投标文件中提供以上人员相关证书原件扫描件及投标人在投标截止时间前6个月内为其缴纳的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明，否则不得分；②上述证书每人限评1个证书。 |
|  | 资源配置 | 6.00分 | 1、皮卡车辆（3分） （1）在满足招标文件要求基础上，投标人提供的皮卡车辆首次上牌时间在2020年1月1日（含）至2020年12月31日（含）期间，得1分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日（含）以后的，得3分，此项最高得3分。 2、高空作业车（3分） 在满足招标文件要求基础上，投标人提供的高空作业车首次上牌时间在2020年1月1日（含）至2020年12月31日（含）期间，得1分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日（含）以后的，得3分，此项最高得3分。 备注：投标人开标前已有具备上述设备的需提供车辆照片（正面、两侧、尾部）、行驶证、保险单据电子件，缺一不可；此项根据行驶证原件中首次上牌登记时间评定。提供承诺书的以承诺书中的上牌时间为准进行打分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4。

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

- 六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 六、开标一览表

- 投标报价明细表

| 苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费用（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| 一、路灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）LED金属杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虞山路（独墅湖路-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 20 | 24 |  |  |  |
| 2 | 虞山路（富民河-阳澄湖路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 25 | 24 |  |  |  |
| 3 | 红海大道（清水河-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 53 | 24 |  |  |  |
| 4 | 红海大道（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 44 | 24 |  |  |  |
| 5 | 天池山路（规划北起点-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 49 | 24 |  |  |  |
| 6 | 天池山路（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 54 | 24 |  |  |  |
| 7 | 通达大道（清水河-富民河） | 10M双挑 | 基 | 55 | 24 |  |  |  |
| 8 | 通达大道（富民河-西湖西路） | 10M双挑 | 基 | 62 | 24 |  |  |  |
| 9 | 石公山路（青海湖西路-富民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 46 | 24 |  |  |  |
| 10 | 石公山路（富民河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 39 | 24 |  |  |  |
| 11 | 石公山路（富民河-西湖西路） | 10M单挑 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 12 | 紫金山路（古城路-清水河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 66 | 24 |  |  |  |
| 13 | 普陀山大道（古城路-蔡庄大沟） | 10M双挑 | 基 | 59 | 24 |  |  |  |
| 14 | 栖霞山路（镜泊湖路以北） | 10M单挑， LED灯具70w | 基 | 5 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 15 | 栖霞山路（镜泊湖路—蔡庄大沟） | 8M单挑 | 基 | 36 | 24 |  |  |  |
| 16 | 栖霞山路（蔡庄大沟—古城路） | 8M单挑 | 基 | 60 | 24 |  |  |  |
| 17 | 阳明山大道（镜泊湖路以北） | 10M双挑， LED灯具150+70w | 基 | 4 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 18 | 阳明山大道（镜泊湖路-古城路） | 10M双挑 | 基 | 100 | 24 |  |  |  |
| 19 | 五指山路(皂河灌溉总渠-蔡庄大沟) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 67 | 24 |  |  |  |
| 20 | 五指山路(蔡庄大沟-古城路) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 67 | 24 |  |  |  |
| 21 | 莫干山大道（皂河灌溉总渠-蔡庄大沟） | 10M双挑，90+40w | 基 | 57 | 24 |  |  |  |
| 22 | 莫干山大道（蔡庄大沟-古城路） | 10M双挑，90+40w | 基 | 70 | 24 |  |  |  |
| 23 | 天柱山路北沿段 | 10M单挑 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 24 | 天柱山路（皂河灌溉总渠--蔡庄大沟） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 93 | 24 |  |  |  |
| 25 | 天柱山路（蔡庄大沟-玄武湖西路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 44 | 24 |  |  |  |
| 26 | 天柱山路（玄武湖西路-古城路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 58 | 24 |  |  |  |
| 27 | 阳澄湖路 | 10M高低叉，低叉6m | 基 | 101 | 24 |  |  |  |
| 28 | 古城路（五指山路-通湖大道）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 84 | 24 |  |  |  |
| 29 | 古城路（五指山路-天柱山路）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 39 | 24 |  |  |  |
| 30 | 同里湖路 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 58 | 24 |  |  |  |
| 31 | 玄武湖西路（为民河—通达大道） | 10M双挑 | 基 | 66 | 24 |  |  |  |
| 32 | 玄武湖西路（通达大道—通湖大道） | 10M双挑 | 基 | 31 | 24 |  |  |  |
| 33 | 玄武湖西路（通湖大道-普陀山大道） | 单挑 | 基 | 51 | 24 |  |  |  |
| 34 | 玄武湖西路（普陀山大道-五指山路） | 单挑 | 基 | 88 | 24 |  |  |  |
| 35 | 玄武湖西路（五指山路-天柱山路） | 单挑 | 基 | 75 | 24 |  |  |  |
| 36 | 独墅湖路 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 60 | 24 |  |  |  |
| 37 | 青海湖西路（为民河—普陀山大道） | 12M双挑 | 基 | 170 | 24 |  |  |  |
| 38 | 青海湖西路（普陀山大道—五指山路） | 12M双挑 | 基 | 120 | 24 |  |  |  |
| 39 | 青海湖西路（五指山路-莫干山大道） | 12M双挑 | 基 | 30 | 24 |  |  |  |
| 40 | 青海湖西路（莫干山大道—天柱山路） | 12M双挑 | 基 | 32 | 24 |  |  |  |
| 41 | 昆明湖路(栖霞山路-五指山路) | 10M单挑 | 基 | 59 | 24 |  |  |  |
| 42 | 昆明湖路(五指山路-天柱山路) | 10M单挑 | 基 | 76 | 24 |  |  |  |
| 43 | 莫愁湖路（栖霞山路-五指山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 65 | 24 |  |  |  |
| 44 | 莫愁湖路（五指山路-天柱山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 68 | 24 |  |  |  |
| 45 | 镜泊湖路（阳明山大道-五指山路） | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 32 | 24 |  |  |  |
| 46 | 镜泊湖路（五指山路-天柱山路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 73 | 24 |  |  |  |
| 47 | 镜泊湖路（栖霞山路-阳明山大道） | 10M高低叉，低叉8m，LED灯具150+80w | 基 | 34 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 48 | 名车广场 | 10M单挑 | 基 | 44 | 24 |  |  |  |
| 49 | 鄱阳湖路 | 10M单挑 | 基 | 44 | 24 |  |  |  |
| 50 | 淀山湖路 | 10M单挑 | 基 | 12 | 24 |  |  |  |
| 51 | 淀山湖路 | 10M单挑 | 基 | 9 | 24 |  |  |  |
| 52 | 西湖西路 | 10M双挑 | 基 | 123 | 24 |  |  |  |
| 53 | 西湖西路 | 10M单挑 | 基 | 5 | 24 |  |  |  |
| 54 | 深圳西路（西湖西路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m，直流LED灯具150+80w | 基 | 34 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 55 | 厦门西路（北京路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m，直流LED灯具150+80w | 基 | 36 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 56 | 大明湖路 | 9m高低叉，低叉6m，灯具80+50w | 基 | 15 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 57 | 沐春湖路 | 9m高低叉，低叉6m，灯具80+50w | 基 | 43 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 3016 |  |  | 0.00 |  |
| （二）中杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海湖西路与红海大道交叉口 | 15米四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 2 | 青海湖西路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 3 | 青海湖西路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 4 | 青海湖西路与石公山路交叉口 | 12米（90W)两火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 5 | 青海湖西路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 6 | 青海湖西路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 7 | 青海湖西路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 8 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 9 | 青海湖西路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 10 | 青海湖西路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 11 | 青海湖西路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 12 | 玄武湖西路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 13 | 玄武湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 14 | 玄武湖西路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 15 | 玄武湖西路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 16 | 玄武湖西路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 17 | 玄武湖西路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 18 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 19 | 玄武湖西路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 20 | 玄武湖西路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 21 | 玄武湖西路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 22 | 玄武湖西路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 23 | 玄武湖西路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 24 | 古城路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 25 | 古城路与普陀山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 26 | 古城路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 27 | 古城路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 28 | 古城路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 29 | 古城路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 30 | 古城路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 31 | 阳澄湖路与虞山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 32 | 阳澄湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 33 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 34 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 35 | 阳澄湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 36 | 淀山湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 37 | 淀山湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 38 | 鄱阳湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 39 | 鄱阳湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 40 | 鄱阳湖路与通达大道交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 24 |  |  |  |
| 41 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 42 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 43 | 鄱阳湖路与名车广场交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 44 | 鄱阳湖路与名车广场交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 45 | 西湖西路与振兴大道交叉口 | 15米（240w）2火 | 基 | 2 | 24 |  |  | 此项含路灯灯具维护。 |
| 46 | 西湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 4 | 24 |  |  |  |
| 47 | 西湖西路与通湖大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 48 | 名车广场与石公山路交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 49 | 名车广场与石公山路交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 50 | 镜泊湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 51 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 5 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 52 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 53 | 镜泊湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 54 | 镜泊湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 55 | 镜泊湖路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 56 | 莫愁湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 57 | 莫愁湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 58 | 莫愁湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 59 | 莫愁湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 60 | 昆明湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 61 | 昆明湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 62 | 昆明湖路与五指山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 63 | 昆明湖路与莫干山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 64 | 昆明湖路与天柱山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 65 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 66 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 67 | 独墅湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 68 | 同里湖路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 69 | 同里湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 70 | 同里湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 71 | 同里湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  |  |
| 72 | 深圳西路与西湖西路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 2 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 73 | 深圳西路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 4 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 74 | 厦门西路与北京路交叉口 | 15米（200W)三火，直流LED灯具 | 基 | 1 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 75 | 恒大翡翠华庭西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  | 此项含路灯灯具维护。 |
| 76 | 翡翠蓝湾西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  | 此项含路灯灯具维护。 |
| 77 | 恒大绿洲东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  | 此项含路灯灯具维护。 |
| 78 | 长电科技东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 24 |  |  | 此项含路灯灯具维护。 |
| 79 | 紫金山路支二路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 80 | 大明湖路支二路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
| 81 | 大明湖路紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 二、变配电站（所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）箱式变配电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| 1 | 青海湖西路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 2 | 青海湖西路与石公山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 3 | 青海湖西路与紫金山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 4 | 青海湖西路十支河东侧 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 5 | 青海湖西路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 6 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 7 | 青海湖西路与莫干山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 8 | 玄武湖西路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 9 | 玄武湖西路与石公山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 10 | 玄武湖西路与通湖大道交叉口 | 80KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 11 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉东 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 12 | 玄武湖西路与栖霞山路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 13 | 玄武湖西路与阳明山大道交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 14 | 玄武湖西路与五指山路交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 15 | 玄武湖西路与莫干山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 16 | 玄武湖西路与天柱山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 17 | 莫愁湖路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 18 | 莫愁湖路与阳明山大道交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 19 | 莫愁湖路与莫干山大道交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 20 | 莫愁湖路与天柱山路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 21 | 栖霞山路与古城路交叉口西 | 125KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 22 | 独墅湖路与红海大道东海路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 23 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 24 | 名车广场箱变 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 25 | 阳澄湖路与红海大道交叉口南 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 26 | 鄱阳湖路与通湖大道交叉口 | 250KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 27 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 28 | 通达大道（苏州公园） | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 29 | 富民河与红海大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 30 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 31 | 紫金山路与民便河交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 32 | 莫干山大道与古城路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 33 | 玄武湖西路与虞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 34 | 五指山路公交首末站箱变 | 80KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 35 | 通达大道与西湖西路交叉口箱变 | 125KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 36 | 阳澄湖路与石公山路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 37 | 青海湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 38 | 西湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 39 | 通达大道与鄱阳湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 40 | 五指山路与莫愁湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 41 | 莫干山大道与昆明湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 42 | 红海大道公交首末站 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 43 | 厦门西路与深圳路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 44 | 沐春湖路转弯处 | 400KVA | 台 | 1 | 8 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 44 |  |  | 0.00 |  |
| （二）场站配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备清单 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| 1 | 为民河北闸配电室 | 1000KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 12 | 24 |  |  |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 9 | 24 |  |  |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 2 | 为民河南闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | XGN15-12高压开关柜 | 台 | 8 | 24 |  |  |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 7 | 24 |  |  |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 2 | 24 |  |  |  |
| 3 | 利民河防汛闸（站）配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 5 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 4 | 垃圾中转站配电室 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 5 | 民便河东闸配电室 | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
| 6 | 十支河南闸配电室 | 80KVA 干式变压器 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.5匹挂式空调 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 2 | 24 |  |  |  |
| 7 | 十支河北坝配电室 | 50KVA干式变压器 | 座 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 66 |  |  | 0.00 |  |
| 三、照明控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| 1 | 路灯、亮化控制柜 | 落地式路灯配电箱，12路 | 台 | 156 | 24 |  |  |  |
| 2 | 路灯控制柜 | 智能直流柜 | 台 | 1 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 157 |  |  | 0.00 |  |
| 四、路灯电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| 1 | 青海湖西路（莫干山大道--为民河） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 10.8 | 24 |  |  |  |
| 2 | 青海湖西路（莫干山大道--天柱山路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.2 | 24 |  |  |  |
| 3 | 玄武湖西路（虞山路-五指山路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 9.4 | 24 |  |  |  |
| 4 | 玄武湖西路（天柱山路-五指山路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 24 |  |  |  |
| 5 | 阳澄湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 4.2 | 24 |  |  |  |
| 6 | 独墅湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 24 |  |  |  |
| 7 | 同里湖路 | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2 | 24 |  |  |  |
| 8 | 淀山湖路 | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 0.8 | 24 |  |  |  |
| 9 | 鄱阳湖路 | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 1.5 | 24 |  |  |  |
| 10 | 古城路 | YJV-4*25mm2+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4 | 24 |  |  |  |
| 11 | 昆明湖路（栖霞山路-天柱山路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 24 |  |  |  |
| 12 | 莫愁湖路（栖霞山路-天柱山路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 24 |  |  |  |
| 13 | 镜泊湖路（阳明山大道-天柱山路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3.7 | 24 |  |  |  |
| 14 | 镜泊湖路（阳明山大道-栖霞山路） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.8 | 24 |  |  | 含阳明山大道北延和栖霞山路北延段电缆。尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 15 | 红海大道（清水河-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.4 | 24 |  |  |  |
| 16 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.3 | 24 |  |  |  |
| 17 | 虞山路 | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |  |  |
| 18 | 通达大道（清水河-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.2 | 24 |  |  |  |
| 19 | 通达大道（西湖西路-富民河） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.7 | 24 |  |  |  |
| 20 | 阳明山大道（古城路—镜泊湖路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 24 |  |  |  |
| 21 | 栖霞山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |  |  |
| 22 | 普陀山路（古城路--蔡庄大沟) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.7 | 24 |  |  |  |
| 23 | 紫金山路（古城路-清水河) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3 | 24 |  |  |  |
| 24 | 石公山路（富民河--青海湖西路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.5 | 24 |  |  |  |
| 25 | 石公山路（富民河—西湖西路） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.2 | 24 |  |  |  |
| 26 | 五指山路（皂河灌溉总渠-古城路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 24 |  |  |  |
| 27 | 名车广场 | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 24 |  |  |  |
| 28 | 莫干山大道（玄武湖西路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 24 |  |  |  |
| 29 | 天柱山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 6 | 24 |  |  |  |
| 30 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道 | YJV-5*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 24 |  |  |  |
| 31 | 深圳路（西湖西路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 2 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 32 | 支七路（北京路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.1 | 24 |  |  | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 33 | 沐春湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.6 | 8 |  |  |  |
| 34 | 大明湖路 | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.65 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 117.95 |  |  | 0.00 |  |
| 七、景观亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 维护费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价(数量*月*全费用单价） |  |
| （一）为民河景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 41 | 24 |  |  |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 24 | 24 |  |  |  |
| 3 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 38 | 24 |  |  |  |
| 4 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 205 | 24 |  |  |  |
| 5 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 57 | 24 |  |  |  |
| 6 | LED小功率洗墙灯RGB | 15W,DC24V | 套 | 603 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED点光源 蓝光 | 1.5W,DC24V | 米 | 593 | 24 |  |  |  |
| 8 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 71 | 24 |  |  |  |
| 9 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 6 | 24 |  |  |  |
| 10 | 嵌壁灯 | 12w LED玉米灯 | 套 | 248 | 24 |  |  |  |
| 11 | LED射灯 | 18w,AC220V,2700K | 套 | 24 | 24 |  |  |  |
| 12 | LED小功率洗墙灯RGB | 15W,DC24V | 套 | 773 | 24 |  |  |  |
| 13 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 268 | 24 |  |  |  |
| 14 | LED轮廓灯 | 12W,DC24V,2700K | 套 | 50 | 24 |  |  |  |
| 15 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 113 | 24 |  |  |  |
| 16 | LED投光灯 | 24W,AC220V | 套 | 14 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 3128 |  |  | 0.00 |  |
| （二）邻里公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 10 | 24 |  |  |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 13 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 32 | 24 |  |  |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 25 | 24 |  |  |  |
| 5 | 地埋灯 | 3w LED，七彩 | 套 | 85 | 24 |  |  |  |
| 6 | 地埋灯 | 9w LED，七彩 | 套 | 22 | 24 |  |  |  |
| 7 | 中杆灯 | 250w*2金卤灯 | 套 | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 190 |  |  | 0.00 |  |
| （三）名车广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 5.2米，150w金卤灯 | 套 | 7 | 24 |  |  |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，150w金卤灯 | 套 | 57 | 24 |  |  |  |
| 3 | 射树灯 | 70w金卤灯 | 套 | 20 | 24 |  |  |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 72 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED圆形地埋灯 | 36w，AC220V，4200K | 套 | 35 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 191 |  |  | 0.00 |  |
| （四）苏州公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射树灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 186 | 24 |  |  |  |
| 2 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 67 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 89 | 24 |  |  |  |
| 4 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 117 | 24 |  |  |  |
| 5 | 广场灯 | 3*45w、E27螺口、4200K、LED | 套 | 32 | 24 |  |  |  |
| 6 | 高杆灯（桥梁） | 105w 金卤灯 | 套 | 5 | 24 |  |  |  |
| 7 | 廊架灯 | 2*18W 节能灯 | 套 | 25 | 24 |  |  |  |
| 8 | LED灯带 | 8w/米 | 米 | 786 | 24 |  |  |  |
| 9 | 方亭照明 | 2*28W 节能灯 | 套 | 4 | 24 |  |  |  |
| 10 | LED射灯 | 3w DC24V | 套 | 629 | 24 |  |  |  |
| 11 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 791 | 24 |  |  |  |
| 12 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 241 | 24 |  |  |  |
| 13 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 404 | 24 |  |  |  |
| 14 | LED单向壁灯 | 6w DC24V | 米 | 14 | 24 |  |  |  |
| 15 | LED模组点光源 | 3.75w/5个/米 DC12V | 米 | 73 | 24 |  |  |  |
| 16 | LED模组（黄光） | 1.2w，DC12V | 套 | 2500 | 24 |  |  |  |
| 17 | 传统泛光灯（钠灯） | 250w，AC220V | 套 | 43 | 24 |  |  |  |
| 18 | 传统泛光灯（金卤灯） | 250w，AC220V | 套 | 76 | 24 |  |  |  |
| 19 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 218 | 24 |  |  |  |
| 20 | LED投光灯 | 38w,DC24V | 套 | 67 | 24 |  |  |  |
| 21 | LED投光灯 | 150w，AC220V | 套 | 12 | 24 |  |  |  |
| 22 | 中杆照明灯 | LED 6*100W | 套 | 2 | 24 |  |  |  |
| 23 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 20 | 24 |  |  |  |
| 24 | 空中利剑 | XQ-5KW-氙气灯泡，AC220V | 套 | 2 | 24 |  |  |  |
| 25 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 15 | 24 |  |  |  |
| 26 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 24 | 24 |  |  |  |
| 27 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，3200K | 套 | 7 | 24 |  |  |  |
| 28 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 31 | 24 |  |  |  |
| 29 | LED射树灯 | 28W，DC24V，4200K | 套 | 22 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 6502 |  |  | 0.00 |  |
| （五）环形景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 38 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 566 | 24 |  |  |  |
| 3 | 庭院灯 | LED | 套 | 106 | 24 |  |  |  |
| 4 | 三角形艺术柱灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 27 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED射灯 | 6w，AC220V | 套 | 8 | 24 |  |  |  |
| 6 | 台阶灯 | 13w LED | 套 | 46 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 429 | 24 |  |  |  |
| 8 | 传统泛光灯（金卤灯） | 250W，AC220V | 套 | 82 | 24 |  |  |  |
| 9 | 传统泛光灯窄光束（钠灯） | 250W，AC220V | 套 | 19 | 24 |  |  |  |
| 10 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 1158 | 24 |  |  |  |
| 11 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 306 | 24 |  |  |  |
| 12 | LED单向壁灯 | 6w，DC24V | 套 | 16 | 24 |  |  |  |
| 13 | 景观方形艺术灯柱 | 4米，45w | 套 | 27 | 24 |  |  |  |
| 14 | 中杆灯 | 3*150w，金卤灯 | 套 | 2 | 24 |  |  |  |
| 15 | 投光灯 | 35w，金卤灯 | 套 | 3 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 2833 |  |  | 0.00 |  |
| （六）青海湖西路景观亮化（为民河-普陀山大道） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观柱灯 | 400W,AC220V | 套 | 124 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED方形地埋灯 | 24w、AC220V | 套 | 579 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w，DC24V | 套 | 836 | 24 |  |  |  |
| 4 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V 、4200K | 套 | 190 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED地埋灯（红光） | 6w | 套 | 123 | 24 |  |  |  |
| 6 | 泛光灯 | 250w，AC220V金卤灯 | 套 | 46 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED点光源 | 3w，DC24V | 套 | 194 | 24 |  |  |  |
| 8 | LED点光源 | 1W/DC24V | 套 | 760 | 24 |  |  |  |
| 9 | LED洗墙灯 | 12-18w/米 | 米 | 457 | 24 |  |  |  |
| 10 | LED轮廓灯 | 15w/米 | 米 | 400 | 24 |  |  |  |
| 11 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 126 | 24 |  |  |  |
| 12 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 83 | 24 |  |  |  |
| 13 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 51 | 24 |  |  |  |
| 14 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 68 | 24 |  |  |  |
| 15 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，4200K | 套 | 22 | 24 |  |  |  |
| 16 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，绿光 | 套 | 57 | 24 |  |  |  |
| 17 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 51 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 4167 |  |  | 0.00 |  |
| （七）广告看板及雕塑亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海湖西路东入口灯光造型 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 2 | 青海湖西路东入口高炮LED显示屏外部亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 3 | 通湖大道北入口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 4 | 通湖大道南入口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 5 | “我的家园”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 6 | “风车”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 7 | 古城路通湖大道交叉口导视牌亮化灯光 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 8 | 青海湖西路与普陀山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 24 |  |  | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 9 | 青海湖西路与阳明山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 24 |  |  | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 10 | 阳澄湖路东入口形象标识亮化 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 11 | 苏州公园北门广告看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 12 | 玄武湖西路与普陀山大道交叉口看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 13 | 玄武湖西路东入口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 14 | 玄武湖西路与通湖大道交叉口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 15 | 阳澄湖路与通湖大道交叉口“花窗”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 16 | 名车广场“六扇门”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 17 | 名车广场铁塔LED发光字 | “苏宿园区欢迎您”LED点阵发光字3组，点阵面积约150m2。 | 组 | 1 | 24 |  |  | 此项需对发光字进行整体维修更换 |
| 18 | 古城路与天柱山路交叉口高炮泛光灯 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 19 | 苏州壹号北侧发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 20 | 苏宿工业坊大门两侧楼顶发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  | 此项需对部分破损发光字面板进行更换 |
| 21 | 古城路与莫干山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 22 | 古城路与阳明山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 23 | 古城路与普陀山大道交叉口导视牌 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 24 | 西湖西路与石公山路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
| 25 | 西湖西路与通达大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 25 |  |  | 0.00 |  |
| （八）公交站台灯光亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交站台 |  | 座 | 45 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 45 |  |  | 0.00 |  |
| （九利民河河道亮化（含河道上桥梁亮化） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 98 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 1588 | 24 |  |  |  |
| 3 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 64 | 24 |  |  |  |
| 4 | 桥梁LED大功率洗墙灯 | 1米/套 18W,DC24V | 米 | 254 | 24 |  |  |  |
|  |  | 0.7米/套 18W,DC24V | 米 | 56 | 24 |  |  |  |
|  |  | 0.6米/套 18W,DC24V | 米 | 42.4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 0.5米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 0.4米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED大功率泛光灯（桥梁） | 9W,DC24V | 米 | 22 | 24 |  |  |  |
| 6 | LED射灯（桥梁） | 3W,DC24V | 套 | 202 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 188 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 2522.4 |  |  | 0.00 |  |
| （十）富民河亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形艺术柱灯 | 4.2m T8 LED灯管，4*18W | 套 | 24 | 24 |  |  |  |
| 2 | 特制造型灯 |  | 套 | 16 | 24 |  |  |  |
| 3 | 射灯 | LED3w小型射灯，安装于廊柱 | 套 | 27 | 24 |  |  |  |
| 4 | 地埋灯 |  | 套 | 4 | 24 |  |  |  |
| 5 | 射树灯 | 40w LED | 套 | 38 | 24 |  |  |  |
| 6 | 射树灯 | 20w LED | 套 | 18 | 24 |  |  |  |
| 7 | 廊灯 | 20w LED | 套 | 11 | 24 |  |  |  |
| 8 | 壁灯 | 28w LED | 套 | 11 | 24 |  |  |  |
| 9 | 洗墙灯 | 28w/米 LED | 米 | 443 | 24 |  |  |  |
| 10 | 庭院灯 | 30w LED | 套 | 33 | 24 |  |  |  |
| 11 | 屋顶小型射灯 | 20WLED | 套 | 68 | 24 |  |  |  |
| 12 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 142 | 24 |  |  |  |
| 13 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 57 | 24 |  |  |  |
| 14 | 单向壁灯 | 6w，DC24V，2700K | 套 | 50 | 24 |  |  |  |
| 15 | LED瓦脊投光灯 | 10w，DC24V，3000K | 套 | 582 | 24 |  |  |  |
| 16 | 双向光斑艺术灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 25 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 1549 |  |  | 0.00 |  |
| （十一）景观柱灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通达大道（清水河-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 49 | 24 |  |  |  |
| 2 | 红海大道（清水河-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 44 | 24 |  |  |  |
| 3 | 玄武湖西路（为民河-通湖大道） | 400W,AC220V | 套 | 83 | 24 |  |  |  |
| 4 | 通达大道（西湖西路-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 52 | 24 |  |  |  |
| 5 | 红海大道（西湖西路-富民河） | 400W,AC220V | 套 | 40 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 268 |  |  | 0.00 |  |
| （十二）阳澄湖路亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 70w，AC220V | 套 | 236 | 24 |  |  |  |
| 2 | 射树灯 | 9w LED | 套 | 17 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 1301 | 24 |  |  |  |
| 4 | 传统泛光灯（金卤灯) | 250w，AC220V | 套 | 271 | 24 |  |  |  |
| 5 | 传统泛光灯（钠灯） | 250w，AC220V | 套 | 39 | 24 |  |  |  |
| 6 | 传统泛光灯窄光束（钠灯） | 150w，AC220V | 套 | 133 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 112 | 24 |  |  |  |
| 8 | LED射树灯 | 28W，DC24V，4200K | 套 | 112 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 2221 |  |  | 0.00 |  |
| （十三）桥梁亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 713 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED大功率洗墙灯 | 6W/0.3米，DC24V | 米 | 12 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED大功率洗墙灯 | 16W/0.8米，DV24V | 米 | 51 | 24 |  |  |  |
| 4 | LED大功率洗墙灯 | 8W/0.4米，DC24V | 米 | 93 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED大功率洗墙灯 | 12W/0.6米，DC24V | 米 | 5 | 24 |  |  |  |
| 6 | LED大功率洗墙灯 | 14W/0.7米，DC24V | 米 | 78 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED大功率洗墙灯 | 9W/0.5米，DC24V | 米 | 130 | 24 |  |  |  |
| 8 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 772 | 24 |  |  |  |
| 9 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 530 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 2384 |  |  | 0.00 |  |
| （十四）红海大道亮化（清水河-富民河） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 236 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 122 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 358 |  |  | 0.00 |  |
| （十五）玄武湖西路亮化（为民河-通湖大道） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 344 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 228 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 572 |  |  | 0.00 |  |
| （十七）通达大道亮化（清水河-富民河） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED射树灯 | AC220V，24w，绿光 | 套 | 457 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED射树灯 | AC220V，24w，4200K | 套 | 78 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED射树灯 | AC220V，24w，红光 | 套 | 30 | 24 |  |  |  |
| 4 | LED射树灯 | AC220V，24w，2700K | 套 | 70 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 6 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 641 |  |  | 0.00 |  |
| （十八）西湖西路亮化（振兴大道-通湖大道） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | AC220V，36w，6000K | 套 | 9 | 24 |  |  |  |
| 2 | LED投光灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 60 | 24 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | AC220V，18w，2700K | 套 | 104 | 24 |  |  |  |
| 4 | LED抱树灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 412 | 24 |  |  |  |
| 5 | LED抱树灯 | AC220V，18w，2200K | 套 | 287 | 24 |  |  |  |
| 6 | LED地埋灯 | AC220V，18w，6000K | 套 | 27 | 24 |  |  |  |
| 7 | LED洗墙灯 | AC220V，18w，2700K | 米 | 70 | 24 |  |  |  |
| 8 | LED点光源 | 3W/米，AC220V，2700K | 米 | 450 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 1419 |  |  | 0.00 |  |
| （十九）青海湖西路口袋公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 21 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （二十）玄武湖西路健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场、游乐场照明 | 7M金属杆，2*120w，LED | 基 | 13 | 24 |  |  |  |
| 2 | 路灯 | 7M单挑，120w，LED | 基 | 6 | 24 |  |  |  |
| 3 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 68 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 87 |  |  | 0.00 |  |
| （二十一）独墅湖路足球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 8 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 8 |  |  | 0.00 |  |
| （二十二）通达大道健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 12 | 24 |  |  |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，15wLED球泡 | 盏 | 9 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （二十三）红海大道篮球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中杆灯 | 12米（150w*3），金卤灯 | 基 | 5 | 24 |  |  |  |
| 2 | 篮球场照明灯 | 200w，LED，6000K | 盏 | 4 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 9 |  |  | 0.00 |  |
| 八、电气安全用具检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘靴 | 根据相关规范定期检测 | 双 | 16 | 24 |  |  | 2次/年 |
| 2 | 绝缘手套 |  | 付 | 16 | 24 |  |  | 2次/年 |
| 3 | 令克棒 |  | 支 | 8 | 24 |  |  | 1次/年 |
| 4 | 声光验电笔 |  | 支 | 8 | 24 |  |  | 1次/年 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 九、移动应急信号灯维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能应急移动信号灯 |  | 台 | 6 | 24 |  |  | 需更换电瓶 |
|  | 小计： |  |  | 6 |  |  | 0.00 |  |
| 十、LED电子屏维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED全彩显示屏 | 艾比森GS6 | 平方米 | 93.38 | 20 |  |  | 预计2024年9月移交维护 |
| 2 | 二合一处理器 | 诺瓦V1060 | 台 | 1 | 20 |  |  |  |
| 3 | 控制设备 | 戴尔Precision T3650 | 台 | 2 | 20 |  |  |  |
| 4 | 控制系统 | LED云信息系统 | 项 | 1 | 20 |  |  |  |
| 5 | 散热设备 | 海尔 KFRd-120LW/50BBCC22 | 套 | 3 | 20 |  |  |  |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 恒佳致和 ZH-1000M110L | 台 | 6 | 20 |  |  |  |
| 7 | 光电转换器 | 海康DFZG-S-SYQZ-1G1TX | 台 | 2 | 20 |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 海康DS-3E0505SP-E | 台 | 1 | 20 |  |  |  |
| 9 | 光感探头 | 诺瓦NS060-5A | 台 | 1 | 20 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 十一、防汛闸站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛闸站维护管理 | 1、防汛闸站维护管理 2、负责园区5座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等;值班人员10名，且为男性 | 座 | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 十二、监控维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W 球型摄像机 | 1.海康威视,产地:杭州 iDS2SE7HRCGWH-X | 台 | 31 | 24 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（两年费用）： |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

- 备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 工程采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、GPS装置安装费、GPS装置使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。特别提醒：合价=数量*维护时间（月数）*全费用单价,报价应包含备件费，其他不明确之处详见招标文件。

八、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

- 九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、投标所需其他材料

- （一）用工承诺书

（采购单位名称）：

苏州宿迁工业园区2024-2025年度机电设备维护项目用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：

1、保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；

2、保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3、保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；

4、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

- （二）具备固定的办公场所承诺书

致：（采购单位名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，我方在合同签订后5日内在苏宿园区具备固定的办公场所，费用我方自理。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

- （三）车辆常驻苏宿园区承诺书

致：（采购单位名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，中标后，按招标文件要求的15米及以上高空作业车辆及巡视车辆（皮卡车）安装GPS定位装置，车辆常驻苏宿工业园区，专门用于本项目。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

安装GPS定位装置

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

- （四）设备采购承诺书

致： （采购单位名称）

我方郑重承诺：

如我方中标则在贵方发出中标通知书5日内我方至少采购：

- （1）一辆（自填）年 月 日以后上牌的年检合格的15米及以上高空作业车，并提供贵方登记在我方名下的该车辆行驶证予以证明；

- （2）一辆（自填）年 月 日以后上牌的巡视车辆，并提供贵方登记在我方名下的该车辆行驶证予以证明；

- （3）便携式发电机、电缆故障测试仪、兆欧表、接地电阻检测仪、手持红外热成像仪、照度计、PDA手机，我方承诺在进场前配置到位；

- 如未按要求提供，视同我方违反招标文件内采购需求内的设备要求，你方有权立即取消我方中标资格。

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

备注：若投标人开标前已具备上述设备，则投标时可不提供此承诺书，但需按招标文件要求提供证明资料。

(五)拟投入设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 拟投入数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15米及以上高空作业车 |  | 安装GPS定位装置 |
| 2 | 巡视车辆（年检合格的皮卡车） |  | 安装GPS定位装置 |
| 3 | 便携式发电机 |  |  |
| 4 | 电缆故障测试仪 |  |  |
| 5 | 兆欧表 |  |  |
| 6 | 接地电阻检测仪 |  |  |
| 7 | 手持红外热成像仪 |  |  |
| 8 | 照度计 |  |  |
| 9 | PDA手机 |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：请填写此表，并按招标文件要求提供证明资料。表格不够可自行添加。

单位名称：             （电子签章）

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。