招　标　文　件

项目名称：宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020

（货物类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 宿迁市中心血站 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 江苏庆洲工程咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年05月09日 |

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………01

- 投标人须知…………………………………04

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受[宿迁市中心血站、宿迁市楚润数据集团有限公司]的委托，[江苏庆洲工程咨询有限公司]就[宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目（JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020）]进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目（JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年06月03日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020

2.项目名称：宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目

3.预算金额：115万元

4.最高限价：115万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后，在接到采购人通知的后60个工作日内完成建设工作，后进行试运行半个月。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- （三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分1个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2025年06月03日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市中心血站、宿迁市楚润数据集团有限公司

地 址：宿迁市宿城区人民大道8号、宿迁市宿城区发展大道2496号二楼

联系人：孙少伟、谢柯柯

联系方式：0527-84385252、13641536560

2.采购代理机构信息

名 称：江苏庆洲工程咨询有限公司

地 址：宿迁市洞庭湖路87号203室

联系人：袁军

联系方式：18360231010

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号收费标准*58%，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标供应商。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁市中心血站、宿迁市楚润数据集团有限公司/江苏庆洲工程咨询有限公司

联系电话：0527-84385252、13641536560/18360231010

通讯地址：宿迁市宿城区人民大道8号、宿迁市宿城区发展大道2496号二楼/宿迁市洞庭湖路87号203室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(2)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 5 %(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴纳履约保证金，按采购合同价的 3 %)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，免费质保期满后无任何问题，中标人凭履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)，具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：系统全部设备到位并进入试运行阶段，试运行半个月进行验收且通过付至合同价款的100%。

资金支付的时间:收到供应商发票10个工作日内

资金支付的主体:宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件:满足相应阶段的要求，且甲方②收到甲方①对应款项和乙方发票。

甲方①：宿迁市中心血站

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020

甲方①：（买方）宿迁市中心血站

甲方②：（买方）宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目（项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0020）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市血液智能化技术管理系统平台（二期）项目配套硬件采购项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1批

1.4 履行时间（期限）：合同签订后，在接到采购人通知的后60个工作日内完成建设工作，后进行试运行半个月。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 包装方式：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 5 %(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴纳履约保证金，按采购合同价的 3 %)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，免费质保期满后无任何问题，中标人凭履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)，具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：系统全部设备到位并进入试运行阶段，试运行半个月进行验收且通过付至合同价款的100%。

资金支付的时间:收到供应商发票10个工作日内

资金支付的主体:宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件:满足相应阶段的要求，且甲方②收到甲方①对应款项和乙方发票。

甲方①：宿迁市中心血站

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务及运维服务要求

- 10.1自初次验收通过之日起，提供包括故障排除、安全漏洞修复、性能调优、技术咨询、升级和其他维护服务。提供定期现场巡检和回访，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

10.2成立技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，响应时效需保障30分钟内响应，24小时内提供解决方案，全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。提供本项目系统及其软硬件正常使用所需要的技术支持。针对本项目系统及其配套软硬件出现故障需2小时内做出响应，24小时内提供解决方案。

十一、验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方试用并达到验收标准后，甲方根据约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、规格型号、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.验收条件及标准：中标人向采购人提出书面验收申请及验收技术资料。采购人收到申请后3个工作日组织验收。采购人有权组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，采购人有权拒收，中标人将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；采购人验收无问题后签署验收报告。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方①、甲方②、乙方各执二份。

甲方①：宿迁市中心血站              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：

法定代表人或授权代表：

### 联系电话：

签订日期：      年    月   日

### 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

通过全流程血液冷链监控系统平台的配套硬件建设，在现有的血液质量安全管理模式基础上，对血液采集、检验、制备、储存、运输等环节在法律法规要求的范围内通过物联网技术和网络通讯技术进行信息化改造升级，同时覆盖全市主要医疗机构的输血科和储血点(血库)的血液安全管理。建立完善的血液全过程安全保障管理体系和机制，在全市血液物联网管理的基础上，进一步规范全市的血液冷链追踪、送血车配送和血液转运箱等作业规范。从血液采集、检验、储存、运输等方面，积极打造覆盖全市的智慧血液配送安全保障体系，实现对血液配送安全过程的实时、可视化和行之有效的监管。

- 二、合同履行期限、质保期、质量要求及地点

合同履行期限：合同签订后，在接到甲方通知的后60个工作日内完成建设工作，后进行试运行半个月。

质保期：一年（自初次验收通过之日起）。

质量要求：合格

履行地点：采购人指定地点。

三、付款方式

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：系统全部设备到位并进入试运行阶段，试运行半个月进行验收且通过付至合同价款的100%。

资金支付的时间:收到供应商发票10个工作日内

资金支付的主体:宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件:满足相应阶段的要求，且甲方②收到甲方①对应款项和乙方发票。

甲方①：宿迁市中心血站

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

四、采购清单（核心产品：●供血交接及运输管理智能终端（RFID版））

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●供血交接及运输管理智能终端（RFID版） | 4 | 台 |
| 2 | 智能血液运输箱（小型） | 2 | 个 |
| 3 | 智能血液运输箱（标准型） | 2 | 个 |
| 4 | 智能血液运输箱（中型） | 2 | 个 |
| 5 | 智能血液运输箱（大型） | 2 | 个 |
| 6 | 一体式智能温湿度监控仪 | 8 | 个 |
| 7 | 智能网关设备 | 2 | 个 |
| 8 | 无线智能温湿度监测仪 | 8 | 个 |
| 9 | 软件配套RFID业务流水标签服务 | 1 | 项 |
| 10 | 设备配套校准服务 | 16 | 台/年 |
| 11 | 流量服务包（永久买断） | 10 | 台 |

四、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●供血交接及运输管理智能终端（RFID版） | 1.产品性能参数 1.1CPU：不低于八核 2.3GHz ； 1.2内存：运行内存不低于 4G，存储内存不低于 64G； 1.3操作系统：不低于Android 11 ； 2.数据通讯参数 2.1CPU：不低于八核 2.3GHz ；内存： 2.2运行内存不低于 4G，存储内存不低于 64G； 2.3操作系统：不低于Android 11 ； 3.物理参数 3.1整机尺寸：不小于164.2mm x 80.0mm x 24.3mm 3.2整机重量：654 g（±5g） 3.3显示屏:不小于5.2 英寸 3.4电池容量：可充电锂聚合物电池8000 mAh 4.使用环境 4.1工作温度：-20 °C至50 °C 4.2颠落规格：在操作温度范围内，6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 4.3滚动测试：滚动连续1000次0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IEC 滚动规格 4.4防护等级：主机IP67，达到 IEC 密封标准 4.5静电防护：±15 KV空气放电，±6 KV接触放电 5.数据采集 5.1RFID超高频：支持902-928 MHz和920-925 MHz； 5.2超高频引擎：配备CM710-1，基于Impinj E710芯片 5.3最远读卡距离：不低于15米； 5.4群读速率：不低于1300+ 标签/秒（圆极化） 5.5摄像头像素:不低于1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 5.6支持NFC（ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等） 一维扫描引擎：Honeywell: N4313; |
| 2 | 智能血液运输箱（小型） | 容量：≥10L 外尺寸：≥370*280*298mm 内尺寸：≥270*173*203mm 1.▲所投产品必须提供由国家包装科研测试中心出具的整体质检报告，符合 IATA 危险品规格 62版，符合危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2019-2020 标准，方便相关样本和血液安全快读高效运送至血站。（提供资质扫描件） 2.在环境温度30℃-36℃，保持箱内温度2℃-8℃在24小时以上 3.▲所投产品生产厂商通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO45001职业安全健康认证，ISO13485质量管理体系认证（提供资质扫描件） 4.内外全注塑工艺，6面聚氨酯高效保温，采用内嵌式金属合页。 5.▲转运箱配备智能模块，能实时监测箱内，箱外环境温湿度数据，并具备定位、开关箱、震动、倾斜、加速度监测功能，保证样本转运安全； 6.▲转运箱智能模块支持远程操控功能，可远程开始、结束记录、调节数据采集频率、固件升级； |
| 3 | 智能血液运输箱（标准型） | 容量：≥18L 外尺寸：≥425*262*305mm 内尺寸：≥363*203*244mm 1.▲必须提供由国家包装科研测试中心出具的整体质检报告，符合 IATA 危险品规格 62版，符合危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2019-2020 标准，方便相关样本和血液安全快读高效运送至血站。（提供资质扫描件） 2.在环境温度30℃-36℃，保持箱内温度2℃-8℃在24小时以上 3.▲生产厂商通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO45001职业安全健康认证，ISO13485质量管理体系认证（提供资质扫描件） 4.内外全注塑工艺，6面聚氨酯高效保温，采用内嵌式金属合页。 5.▲转运箱配备智能模块，能实时监测箱内，箱外环境温湿度数据，并具备定位、开关箱、震动、倾斜、加速度监测功能，保证样本转运安全； 6.▲转运箱智能模块支持远程操控功能，可远程开始、结束记录、调节数据采集频率、固件升级； |
| 4 | 智能血液运输箱（中型） | 容量：≥55L 外尺寸：≥670*410*360mm 内尺寸：≥565*335*275mm 箱盖密封条密封，两侧有把手，有盖子搭扣、配轮子便于日常携带。 1.▲必须提供由国家包装科研测试中心出具的整体质检报告，符合 IATA 危险品规格 62版，符合危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2019-2020 标准，方便相关样本和血液安全快读高效运送至血站。（提供资质扫描件） 2.在环境温度30℃-36℃，保持箱内温度2℃-8℃在12小时以上 3.▲生产厂商通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO45001职业安全健康认证，ISO13485质量管理体系认证。（提供资质扫描件） 4.内外表面材料为塑料，中间保温层PU一体发泡成形,箱盖密封条密封，保温性好，层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码。 5.▲转运箱配备智能模块，能实时监测箱内，箱外环境温湿度数据，并具备定位、开关箱、震动、倾斜、加速度监测功能，保证样本转运安全； 6.▲转运箱智能模块支持远程操控功能，可远程开始、结束记录、调节数据采集频率、固件升级； |
| 5 | 智能血液运输箱（大型） | 容量：≥90L 外尺寸：≥800*440*440mm 内尺寸：≥700*385*340mm 箱盖密封条密封，侧面有把手，有盖子搭扣、配轮子便于日常携带。 1.▲必须提供由国家包装科研测试中心出具的整体质检报告，符合 IATA 危险品规格 62版，符合危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2019-2020 标准，方便相关样本和血液安全快读高效运送至血站。（提供资质扫描件） 2.在环境温度30℃情况下测试,箱体内温度保持:冷藏 2℃～8℃为12小时。 3.▲生产厂商通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO45001职业安全健康认证，ISO13485质量管理体系认证。（提供资质扫描件） 4.内外表面材料为塑料，中间保温层PU一体发泡成形,箱盖密封条密封，保温性好，层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码。 5.▲转运箱配备智能模块，能实时监测箱内，箱外环境温湿度数据，并具备定位、开关箱、震动、倾斜、加速度监测功能，保证样本转运安全； 6.▲转运箱智能模块支持远程操控功能，可远程开始、结束记录、调节数据采集频率、固件升级。 |
| 6 | 一体式智能温湿度监控仪 | 1.基于物联网技术设计。 2.支持4G网络，支持上传数据到服务器。 3.网络自动重连技术，并自带数据存储功能（内存≥6万条记录），可自行存储接收的实时数据。网络断线后可以提供网络中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。 4.上传间隔：1分钟～24小时可设置 5.外置探头可拔插，温（湿）度测量范围：-40～60℃；0～100%RH，温度精度±0.5℃，湿度精度5%，提供第三方权威机构出具的校准报告。 6.OLED彩色液晶显示屏，可直观显示环境温湿度。 7.▲电池电芯安全性相关的UN38.3报告（提供报告扫描件） 8.▲产品具有国家机构认可的权威机构出具的MSDS检测报告（提供报告扫描件） 9.▲产品具有CMA标识的第三方专业检测机构的产品抗静电性能的测试报告。（提供报告扫描件） 10.设备具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。 11.▲采用容量≥6000mAh可充电锂电池，需提供电池的原厂规格书。现场拆机检验，查看电池标签。 12.▲上传时间、采集时间，报警温区等配置可以远程修改,远程升级软件版本，监测设备运行状态。 13.设备本地端自带超温报警、声光报警、断电报警功能。 14.▲产品抗跌落达到国标要求1.2米及以上，出具具有CMA标识的第三方专业检测机构的认证报告。（提供报告扫描件） 15.▲产品具有国家权威机构出具的ⅡB及以上防爆认证证书。（提供证书扫描件） 16.▲产品具有国家权威机构出具的3C认证证书。（提供证书扫描件） |
| 7 | 智能网关设备 | 1.采用物联网WSN技术； 2.支持4G网络，数据直接发送到云服务器，支持移动、联通，内置定位功能； 3.直接内置SIM卡，即插即用； 4.支持同步上传数据到多个服务器； 5.可定时上传采集器的数据，上传时间可以单独设定； 6.存储容量：≥6万条，可扩容； 7.调制方式：GFSK； 8.工作频率：433MHZ～435MHZ； 9.防护等级：IP65（防水、防尘、防震）； 10.内置高容量6000mAH可充电锂电池，一次充电可连续使用寿命大于7*24小时，具备标准USB充电接口； 11.电源适配器：输入110/220V,输出5V/2A； 12.工作温度：-20℃～+70℃； 13.接收灵敏度：-137dBm@38kbp； 14.可以同时接收和上传≥200个采集器的数据； |
| 8 | 无线智能温湿度监测仪 | 1.采用物联网WSN技术； 2.温湿度传感器采用进口高精度传感器； 3.传感器与数据传输密封一体，防护等级IP67，无外接电源，可以随时布署在不同区域； 4.传感器采集时间间隔可以单独设定，支持断点续传； 5.调制方式：GFSK； 6.工作频率：433MHZ～435MHZ； 7.信号传输距离可以达到≥300米（空旷距离）； 8.温度可靠测量范围-40℃～+60℃； 9.温度相对误差±0.5℃； 10.相对湿度监控范围0～99%RH； 11.湿度相对误差±5%； 12.自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信。 |
| 9 | 软件配套RFID业务流水标签服务 | 9.1采血标签设计服务 1.标签安全性要求 1.1▲标签“ 急性全身毒性试验 ”检测结果无（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.2▲标签满足 Reach 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.3▲标签满足 Rohs 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 2.通讯协议要求 2.1工作频段：860~960MHZ 2.2▲标签符合国际标准ISO 18000-6C/EPC Class1 Gen2和国家标准GB/T 2423.1-2008（提供第三方权威机构出具的检测报告） 3.外观及功能设计要求 3.1▲标签组成：整体尺寸110*190mm（±0.2mm），由 12 个 RFID 子标签（含芯片）组成；（提供整套标签的样式图） 3.2▲试管子标签尺寸25*50mm；血袋子标签尺寸25*50mm（提供血袋标签和试管标签尺寸图） 3.3每套12联标签切成单套，方便采血时使用； 3.4标签需采用耐冷藏、耐低温背胶，可保证标签在冷藏、速冻后标签不脱落。（提供2个场景下标签使用照片） 3.5▲同源性保持设计：1号标签（登记表）的位置可以单独撕掉底纸，并保持其他11个子标签与1号标签的连接（提供实物图片及使用说明） 3.6▲转移袋设计：保障血液在二次制备情况下，子标签可方便实现转移（提供实物图片及使用说明） 3.7▲安全性控制：RFID子标签在出厂前预制献血序列号，确保献血序列号与芯片TID绑定，以实现编码不可篡改，避免误写入风险（提供标签生产及验证方法说明） 3.8▲采血签上的每张子标签的编码要有区分与标识，在采血签中的12个RFID子标签可实现出厂前的同源自我校对和自动区分，避免出错。（提供实物图片及验证方法） 4.标签物理特性要求 4.1▲试管标签需具备耐弯折特性：试管标签贴试管上，将试管放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机在可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.2▲血袋标签需具备耐冷藏特性：血袋标签贴血袋上，将血袋放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.3血袋标签需具备耐冷冻特性：-80℃环境下存储 10 小时，标签贴在血袋边缘处无翘起，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.4▲血袋标签需具备耐水浴特性：将血袋放在-40℃的环境中72h，然后把冰冻的血袋放入 37℃水浴浸泡 2 小时，标签无起翘且未有胶析出；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.▲标签读取性能要求 5.1将标签贴在装满水的5ml试管上，用RFID手持机读取，读距需大于1m（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.2将标签贴附在装水的血袋上，用RFID手持机读取，读距需大于1m（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.3将标签贴附在装满水的试管上，试管插在试管架上，用RFID手持机读取以上摆放方式的300根试管，需5秒内读全（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 5.4将标签贴附在装水的血袋上，用RFID手持机读取200袋血袋，可在5秒内读全（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 6.▲标签与业务适配性要求 RFID标签需支持与业务系统无缝对接，实现采集血液条码一致性核对，血液、试管和样辫等实物和数据批量交接核对。 9.2成品标签设计服务 1.标签安全性要求 1.1▲标签“ 急性全身毒性试验 ”检测结果无（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.2▲标签满足 Reach 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.3▲标签满足 Rohs 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 2.通讯协议要求 2.1工作频段：860~960MHZ 2.2▲标签符合国际标准ISO 18000-6C/EPC Class1 Gen2和国家标准GB/T 2423.1-2008（提供第三方权威机构出具的检测报告） 3.外观及功能设计要求 3.1▲标签组成：标签整体尺寸80*120mm（±0.2mm），由1个大的普通标签（不含芯片）和4个小的普通子标签（不含芯片）组成；（需提供整套标签的样式图） 3.2标签需采用耐冷藏、耐低温背胶，可保证标签在冷藏、速冻后标签不脱落。 4.标签物理特性要求 4.1▲血袋标签需具备耐冷藏特性：血袋标签贴血袋上，将血袋放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.2血袋标签需具备耐冷冻特性：-80℃环境下存储 10 小时，标签贴在血袋边缘处无翘起，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.3▲血袋标签需具备耐水浴特性：将血袋放在-40℃的环境中72h，然后把冰冻的血袋放入 37℃水浴浸泡 2 小时，标签无起翘且未有胶析出；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.标签读取性能要求 5.1▲将标签贴附在装水的血袋上，用RFID手持机读取200袋血袋，可在5秒内读全；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 6.标签与业务适配性要求 6.1▲RFID 成品标签打印，需支持与业务系统无缝对接，对血液放行、合格等进行安全校验，保证血液安全。 6.2▲支持 RFID 标签条码及芯片的五码核对，保证标签打印生成、应用和后续的校验。 9.3补打RFID小标签设计服务 1.标签安全性要求 1.1▲标签“ 急性全身毒性试验 ”检测结果无（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.2▲标签满足 Reach 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 1.3▲标签满足 Rohs 检测（提供第三方权威机构出具的检测报告） 2.通讯协议要求 2.1工作频段：860~960MHZ 2.2▲标签符合国际标准ISO 18000-6C/EPC Class1 Gen2和国家标准GB/T 2423.1-2008（提供第三方权威机构出具的检测报告） 3.外观及功能设计要求 3.1▲标签尺寸：标签尺寸25*50mm（±0.2mm）；（提供整套标签的样式图） 3.2标签需采用耐冷藏、耐低温背胶，可保证标签在冷藏、速冻后标签不脱落。（需提供2个场景下标签使用照片） 3.3▲相邻 2 片标签间要有虚刀，方便打印后撕标（提供规格书和实物照片） 4.标签物理特性要求 4.1▲试管标签需具备耐弯折特性：试管标签贴试管上，将试管放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机在可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.2▲血袋标签需具备耐冷藏特性：血袋标签贴血袋上，将血袋放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.3血袋标签需具备耐冷冻特性：-80℃环境下存储 10 小时，标签贴在血袋边缘处无翘起，用 RFID 手持机可正常读取到标签；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 4.4▲血袋标签需具备耐水浴特性：将血袋放在-40℃的环境中72h，然后把冰冻的血袋放入 37℃水浴浸泡 2 小时，标签无起翘且未有胶析出；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.标签与业务适配性要求 支持补打印 RFID 小标签，补打印的 RFID 小标签条码及对应的献血序列号一致，同时 RFID标签数据需支持配套的 RFID 设备及主系统的业务无缝对接，对血液放行、合格等进行安全校验，保证血液安全。 |
| 10 | 设备配套校准服务 | 提供具备第三方认证的校准服务 |
| 11 | 流量服务包（永久买断） | 提供配套物联网设备4G流量服务包（永久买断） |

注：1、投标人须提供所投标的产品品牌、规格型号、产地等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和规格型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、规格型号，否则作无效投标处理。

2、中标人供货时产品的品牌、规格型号必须和投标文件中填写的产品的品牌、规格型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、规格型号供货。

五、培训要求

培训方案：供应商应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对项目实施进行有效的管理，保证项目验收移交后，采购单位能够胜任设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（1）培训内容：供应商应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，让其能够掌握系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（2）培训时间及人数：每季度提供1次培训服务，每次培训不限制人数，每次不少于2小时。

（3）培训地点：由采购人指定。

（4）培训方法及目标：供应商制定详细培训计划，对采购单位管理人员、技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。使其相关人员全面熟练撑握与自己工作相关设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）供应商应向现场培训人员提供相关的技术资料、图纸、参考文献材料等。

（6）供应商负责培训的一切费用。

六、验收要求

1、验收时间：在设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、规格型号、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3、验收条件及标准：投标人向采购人提出书面验收申请及验收技术资料。采购人收到申请后3个工作日组织验收。采购人有权组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，采购人有权拒收，投标人将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；采购人验收无问题后签署验收报告。

七、售后服务要求

1、自初次验收通过之日起，提供包括故障排除、安全漏洞修复、性能调优、技术咨询、升级和其他维护服务。提供定期现场巡检和回访，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2、成立技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，响应时效需保障30分钟内响应，24小时内提供解决方案，全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。提供本项目系统及其软硬件正常使用所需要的技术支持。针对本项目系统及其配套软硬件出现故障需2小时内做出响应，24小时内提供解决方案。

七、项目实施

投标人提供针对本项目的实施计划方案，内容至少包括实施进度计划安排、风险防控措施、质量保障措施，以确保按期、保质的交付货物。

1、进度计划安排，内容包括但不限于时间节点，项目进度等。

2、风险防控措施，内容包括但不限于货物的包装方式、运输方式、货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的交付货物等。

3、质量保障措施，内容包括但不限于详细的产品质量管理计划，计划包含产品性能、安全管理、质量控制措施等。

八、注意事项

1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- （二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 48.00 | 针对投标文件“第四部分、采购需求”中的“技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得48分。标“▲”为重点参数一共58项，每有一项负偏离扣0.5分，未标符号为其他技术参数一共76小项，每有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 项目实施方案 | 进度计划安排 | - 5.00 | 根据投标人制定的项目实施进度计划安排和措施进行打分，有明确时间节点，设备安排交付方案合理且优于采购需求的得5分；进度安排基本详实,能够满足采购需求的得3分；进度安排方案不完整承诺后期优化能满足招标文件基本要求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 风险防控措施 | 5.00 | 根据投标人提供的风险防控措施进行打分，内容包括货物的包装方式、运输方式、货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的交付货物等；风险防控措施内容详细全面优于采购需求的得5分；方案内容有预见性能够满足采购需求的得3分；方案内容不完整承诺后期优化能够满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 4.00 | 根据投标人提供的质量保障措施进行打分：包括详细的产品质量管理计划，计划包含产品性能、安全管理、质量控制措施等；质量保障措施方案全面、准确、清晰，较便于实施优于采购需求的，得4分；方案相对全面、较完整、较便于实施能够满足采购需求的，得3分；方案内容不完善但承诺后期优化能够满足采购需求的，得1分。没有内容不得分。 |
| 其他 | 培训方案 | 4.00 | 根据投标人提供的的培训计划进行打分，包括培训方式及课时安排、培训教材、培训师资、培训目标等内容。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得4分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得3分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 售后服务 | 4.00 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括售后服务内容、响应时间、售后人员配备情况、以及质保期满后主要产品、配件优惠方案以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等。服务方案，方案详细、完善，响应及时优于采购需求的得4分；方案较完整，响应基本满足采购需求的得3分；方案不完整，经承诺后期优化能够满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人基本信息

- 满足特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小企业声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号               项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： 大写金额 （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购需求要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.投标人针对本项评分内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

2.“★”为实质性参数要求，不接受负偏离，否则为无效标。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括投标人资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。