竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321311-JSFY-C2025-0004

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

项目名称：宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务采购项目

采 购 人：宿迁市宿豫区城市管理局

代理机构：江苏方园项目招标管理有限公司

2025年7月11日

目      录

第一章  磋商邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取磋商文件	2

四、提交响应文件截止时间	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	3

八、本次磋商联系方式	3

九、其他	3

第二章  供应商须知	4

一、总则	4

二、磋商文件	4

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	8

五、响应文件的解密与评审	10

六、成交	14

七、授予合同	18

第三章 评审方法与评审标准	22

第四章 采购需求	27

第五章  合同文本（草案）	40

第六章  响应文件格式	51

响应文件目录	52

一、磋商申请及声明	53

二、供应商基本信息	54

三、特定资格要求的证明文件	55

四、法人授权书	56

五、中小（微）企业声明函（服务）	57

六、  残疾人福利性单位声明函	58

七、 报价一览表（服务类）	58

八、报价明细表	59

九、技术要求响应及偏离表	61

十、项目组人员	63

十一、企业业绩	64

十二、磋商所需其他材料	65

- 第一章  磋商邀请

受宿迁市宿豫区城市管理局的委托，江苏方园项目招标管理有限公司对宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务采购项目（项目编号：JSZC-321311-JSFY-C2025-0004）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务采购项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年07月    24日 15：00（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-321311-JSFY-C2025-0004

（二）项目名称：宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务采购项目

（三）预算金额：70万元

（四）本项目设定最高限价：最高限价为70万元。

（五）采购需求（简介）：宿迁市宿豫区城市管理局拟定对宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务进行采购，采购内容：辖区内600家餐饮单位油烟排放远程监控服务，包括安装监控设备，对餐饮单位的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、净化器和风机的开关量等进行监控及实时服务，并提供PC端和手持终端APP服务软件，协助采购人对餐饮单位进行设备安装前审批、数据超标处理、督促清洗维护等精细化管理工作。详细内容见本磋商文件第四章采购需求。

（六）设备安装完成时间：合同签订并生效后30日内完成；

（七）服务期限：一年（设备安装完成经验收合格后起算）；

（八）质量要求：合格；

（九）本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2、信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

3、信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

（一）时间：2025年7月14日至2025年7月18日17：30（北京时间，法定节假日除外）。

（二）方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

（三）本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

（一）提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年7月24日15:00（北京时间）。

（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、开启

（一）时间：2025年7月24日15:00（北京时间）。

（二）地点：宿豫区洪泽湖东路政泰大厦三楼开标厅。

- 六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 七、其他补充事宜

（一）财政部门监督电话：0527-84465519。

（二）“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

（三）宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

（四）如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（五）现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 八、本次磋商联系方式

（一）采购人信息

名称：宿迁市宿豫区城市管理局

地址：宿迁市宿豫区湘江路30号

联系人：刘永春

联系方式：13951244508

（二）采购代理机构信息

名称：江苏方园项目招标管理有限公司

地点：宿迁市经济技术开发区世纪大道900号

联系人及联系方式：穆晓艳  0527-86224338

- 九、其他

（一）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

（二）本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2. 2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照苏招协[2022]002号规定标准×73%向代理单位支付代理服务费，评审费按实收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标竞标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子竞标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价一览表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价一览表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。磋商报价内容包括：服务以及提供服务所涉到的硬件、软件、配件、辅材、运输、安装、集成、调试、人工、产品损耗、耗材、维护保养、利润、税金以及服务过程中涉及的其他一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与磋商活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对磋商报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2 ）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门： 江苏方园项目招标管理有限公司

联系电话： 13805242477    0527-86224338

通讯地址： 宿迁市经济技术开发区世纪大道900号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1）不收取履约保证金。

(2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额/：按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险） 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号）。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  / 。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后每季度根据考核情况90分以上的支付合同价的25%，第一季度拨付款项扣除10%预付款，服务期结束考核合格付清余款 。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款： /  。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章 评审方法与评审标准

一、评审办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序对供应商进行排序。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排序。得分且磋商报价相同的并列。磋商小组根据评审后供应商排序推荐成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，以此类推。综合评分保留至小数点后两位。

（一）资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体磋商 | 不接受联合体磋商 |

（二）符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及磋商报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他（有效性、完整性及对磋商文件的响应程度） | 符合磋商文件要求 |

（三）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 磋商报价 | 15.00 | 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100； 2、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价； 3、报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，应作为无效标处理。 |
| 技术响应 | 硬件设备 | 25.00 | - 磋商小组根据供应商所提供伴随服务的设备技术参数及性能与磋商文件要求的响应程度进行比较，除标的参数必须响应外，供应商所提供设备的其他技术参数、规格及材质能够完全响应磋商文件要求的得25分；“标▲项”参数每有一项负偏离扣2分，“其他项”技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 - 2、供应商需提供设备技术响应偏差表及技术证明材料（说明书、检验报告、宣传彩页、使用说明、官方网站截图以及评标委员会认可的其他材料，“标★项”未按要求提供合格证明资料的作无效标处理，“标▲项”未提供合格证明资料的作未响应处理），根据技术响应部分的指标项要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况，未提供或未完全列出偏离情况的此项不得分。 |
|  | 软件平台 | 19.00 | 磋商小组根据供应商提供的软件说明书或界面截图进行评比，基本符合功能要求的得19分，“标▲项”参数每有一项负偏离扣2分，“其他项”技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 节能及环境标志产品 | - 2.00 | - 1、供应商所提供伴随服务的设备中有财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内品目的，且响应文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每有一个得0.5分，最高得1分； - 2、供应商提供伴随服务的设备中有财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内品目（强制节能除外）的，且响应文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每有一个得0.5分，最高得1分。 |
| 企业经营业绩、认证 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有相关类似业绩的，每有一个得3分，本项总分最高为12分。提供中标或成交通知书、合同原件扫描件以及验收合格证明或采购人（客户）评价。 注：供应商提供的业绩随中标（成交结果）同步公开。 |
|  | 企业认 证证书 | 6.00 | - 供应商具有质量体系认证证书，得2分； - 供应商具有环境管理体系认证证书，得2分； - 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 - 注：上述认证证书的认证范围为相关于废气处理类，其他不相关的范围不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目组 成员 | 3.00 | 项目负责人具有本科及以上学历的得2分，项目组成员具有本科及以上学历的，每有一个得1分，本项最多得3分。 注：供应商提供的证书随中标（成交结果）同步公开。 |
|  | 项目设备安装实施方案 | 6.00 | 磋商小组根据供应商按照“第四部分 采购需求”“四、设备安装（方案及实施）要求”提供的设备安装实施方案进行打分： 1、方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，且优于采购需求，得6分； 2、项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足项目实施的要求，得3分； 3、方案不全或没有内容不得分。 |
|  | 运营服 务方案 | 4.00 | 磋商小组根据供应商按“第四部分 采购需求”“五、运营服务（方案及实施）要求”提供的运营服务方案包括：但不限于本地化服务、运营团队、设备维护、配件备件、运营维护周期、运营规范和制度、故障响应等内容进行打分： 1、方案制定全面、科学合理，完全适合本项目的特点，可行性强，得4分； 2、方案制定比较全面、科学合理，基本符合本项目的特点及要求，可行性较强，得2分； 3、方案不全或没有内容不得分。 |
|  | 应急处理方案 | 3.00 | 磋商小组根据供应商按“第四部分 采购需求”“六、应急处理要求”提供的软件平台和现场应急处理方案进行评分： - 应急处理方案制定全面、合理，响应速度和处理时间优于采购需求的得3分； - 应急处理方案制定完全满足和响应采购需求的，得2分； - 方案不全或没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00 | 磋商小组根据供应商按“第四部分 采购需求”“七、培训要求”提供的培训方案进行评分： 1、有全面、合理可行的培训方案和措施，保证运营服务人员能熟练操作、科学维护，得5分； 2、方案较全面、基本合理，能够使运营服务人员能够正常操作和维护，得3分； 3、方案不全或没有内容不得分。 |

- 硬件技术要求赋分表

| 序号 | 指标项 | 赋 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标▲项 | 分值 | 其他项 | 分值 |
| 1 | 设计标准 |  |  | 3 | 1.5 |
| 2 | 激光源 |  |  | 1 | 0.5 |
| 3 | 油烟传感器 |  |  | 1 | 0.5 |
| 4 | 采样测量 |  |  | 2 | 1 |
| 5 | 自动调零 |  |  | 2 | 1 |
| 6 | 自动温度调节 |  |  | 1 | 0.5 |
| 7 | 远程传输 |  |  | 1 | 0.5 |
| 8 | 门控开关 |  |  | 1 | 0.5 |
| 9 | 人机界面 |  |  | 5 | 2.5 |
| 10 | 油烟浓度检测量程 |  |  | 1 | 0.5 |
| 11 | 响应时间 |  |  | 1 | 0.5 |
| 12 | 示值误差 |  |  | 1 | 0.5 |
| 13 | 重复性 |  |  | 1 | 0.5 |
| 14 | 相关系数 |  |  | 1 | 0.5 |
| 15 | 开关量输入功能 |  |  | 1 | 0.5 |
| 16 | 数字接口 |  |  | 1 | 0.5 |
| 17 | 模拟量输入功能 |  |  | 1 | 0.5 |
| 18 | 断电复位 |  |  | 1 | 0.5 |
| 19 | GPS 定位 |  |  | 1 | 0.5 |
| 20 | 数据采集 | 1 | 2 | 19 | 9.5 |
| 21 | 合计 | 1 | 2 | 46 | 23 |

- 2、软件平台功能模块要求赋分表

| 序号 | 指标项 | 赋 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标▲项 | 分值 | 其他项 | 分值 |
| 1 | 用户权限管理 |  |  | 3 | 0.6 |
| 2 | 地图模式 | 2 | 4 | 2 | 0.4 |
| 3 | 列表模式 | 1 | 2 | 7 | 1.4 |
| 4 | 实时数据 |  |  | 5 | 1 |
| 5 | 历史数据 | 1 | 2 | 3 | 0.6 |
| 6 | 企业信息 |  |  | 4 | 0.8 |
| 7 | 超标统计 | 1 | 2 | 6 | 1.2 |
| 8 | 报表 |  |  | 3 | 0.6 |
| 9 | 企业备案 |  |  | 2 | 0.4 |
| 10 | 密码修改 |  |  | 1 | 0.2 |
| 11 | 用户管理 |  |  | 5 | 1 |
| 12 | 设备管理 |  |  | 3 | 0.6 |
| 13 | 维护联系 |  |  | 1 | 0.2 |
| 14 | 合计 | 5 | 10 | 45 | 9 |

（四）评审结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评审报告。

二、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2。

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第1项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准）。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的伴随服务产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的伴随服务产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的伴随服务产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的供应商加分。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

一、项目概况

宿迁市宿豫区城市管理局拟定对宿豫区餐饮油烟综合治理提升行动—2025年0-3公里餐饮油烟监控服务进行采购，采购内容：辖区内600家餐饮单位油烟排放远程监控服务，包括安装监控设备，对餐饮单位的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、净化器和风机的开关量等进行监控及实时服务，并提供PC端和手持终端APP服务软件，协助采购人对餐饮单位进行设备安装前审批、数据超标处理、督促清洗维护等精细化管理工作。

二、付款方式：

（一）预付款，签订合同后支付合同总价款的10%；

（二）进度款：每季度支付一次，考核90分以上每季度支付合同价的25%，第一季度拨付款项扣除10%预付款，服务期结束考核合格付清余款；

（三）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（四）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

- 采购清单及技术要求

- 清单

| 序号 | 名 称 | 功能及服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟监测服务 | 见下 | 户 | 600 |

注：乙方自行勘察现场，否则后果自负；最终按实际完成量进行结算。

（一）设备功能要求及硬件技术要求

1、功能要求：餐饮油烟在线监控平台包括饮食业油烟浓度在线监控仪和软件系统管理平台，饮食业油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口（安装距离符合GB18483-2001要求），对餐饮商户的油烟排放浓度、油烟颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、油烟净化设备及风机和净化器的运行状态（开关量、电流等）等参数进行实时连续在线监测，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行实时统计分析处理后，用户可通过电脑、手持终端等客户端进行访问查看油烟污染排放实时及历史数据，系统平台将自动统计油烟污染排放超标企业、油烟净化设备清洗维护预警企业，系统管理平台还可查看油烟污染企业信息及油烟净化设备清洗维护台账信息。

（二）硬件技术要求

| 序号 | 指标项 | 功能及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 1、油烟浓度数据计算方法，符合 GB18483-2018《饮食业油烟排放标准（试行）》 第 6 节 6.3、6.5 相关要求； （1）6.3 采样时间和频次：采样时间应在油烟排放单位作业(炒菜、食品加工或产生油烟的其它作业)的高峰时段进行，采样次数为连续采样5次，每次10 min。； （2）6.5 分析结果处理：五次采样分析结果中，任何一个数据小于最大值的四分之一时，视为无效值，舍去。舍去无效值后，剩余有效数据应不少于3个，否则需重新采样。有效数据按平均值计为最终结果。 |
| 2 | 激光源 | 油烟在线监控仪油烟和颗粒物浓度传感器采用激光作为光源。 |
| 3 | 油烟 传感器 | 油烟传感器具备清洁系统保护气装置以保证传感器使用寿命。 |
| 4 | 采样测量 | - 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命； - 采用专业仪器测量和模块化结构，维护方便且维护成本低。 |
| 5 | 自动调零 | - 仪器自带零气发生装置，可通过电磁阀自动零点校准，包括开机自动调零、整点自动调零及远程自动调零功能； - 二十四小时零点漂移不超过±0.02mg/m3。 |
| 6 | 自动 温度调节 | 仪器外箱也具备温度调节功能，仪器外箱具备温度自动调节功能，当箱体温度超过 40℃时， 自动启动散热风扇。 |
| 7 | 远程传输 | 终端主机内置通讯功能，具有连续、及时、可靠地进行数据传输能力，具备实时数据发送、状态信息发送等功能。 |
| 8 | 门控开关 | 在线监控仪具备门控开关以保证显示屏长期使用。 |
| 9 | 人机界面 | 1、带有七寸及以上电容式触摸显示屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度非甲烷总烃浓度实时曲线、风机及净化器开关状态、并自动统计10分钟、1小时滑动均值等监测数据； 2、可通过列表模式显示实时浓度值及10分钟、1小时滑动均值； 3、浓度实时曲线具备自动模式和手动模式切换低量程、中量程、高量程模式； 4、数据查询功能可实现历史数据查询统计，通过选择日期、时段进行查询并自动统计浓度平均值、风机及净化器累计开机时长，至少可存储一年以上数据； 5、可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台管理设置时钟及设备相关信息。 |
| 10 | 油烟浓度检测量程 | 0mg/m3～100mg/m3之间。 |
| 11 | 响应时间 | ≤1s。 |
| 12 | 示值误差 | 不超过±10%（与国标法做比对）。 |
| 13 | 重复性 | ≤2%。 |
| 14 | 相关系数 | ≥0.95（与国标法做比对）。 |
| 15 | 开关量输入功能 | 2 路开关量输入接口，可用于检测风机和净化器的开关状态。 |
| 16 | 数字接口 | 传输方式：带有 2G/3G/4G 等无线通信接口， 以及最少1 路 RS232 接 口、RS485接口。 |
| 17 | 模拟量输入功能 | 带有 2 路 4～20mA 模拟量输入功能，可用于检测净化设备、风机工作电流。 |
| 18 | 断电复位 | 停电复位后，仪器能自动零点校准后进入工作状态。 |
| 19 | GPS 定位 | GPS 定位模块实现设备自动定位。 |
| 20 | 数据采集 | 1、符合标准：符合HJ 212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》要求； 2、无线通讯方式：GSM/CDMA/3G/4G/5G； 3、▲数据包内容：油烟实时浓度1秒钟值、油烟颗粒物浓度1秒钟值、非甲烷总烃浓度1秒钟值、排风机和油烟净化设备开关状态1秒钟值、油烟实时浓度10分钟滑动均值、油烟颗粒物浓度10分钟滑动均值、非甲烷总烃浓度10分钟滑动均值、排风机和油烟净化设备开关状态1分钟均值、油烟净化设备和排风机运行状态1分钟均值、油烟净化设备清洗预警状态、GPS经纬度、GPS时间、信号强度等；并预留数据位以保证后期扩展需求； 4、数据采样间隔：1~60秒可设置； 5、数据存储功能：信号不好时可自动存储数据，在网络通畅后自动 补发； 6、系统终端能保证存储原始数据，能够自动或根据指令将采集的数 据发送到监控中心； 7、接口：RS485接口、RS23接口、天线接 口； 8、短信功能：模块可通过短信进行设置及自动发送报警短信； 9、GPS定位功能：集成GPS自动定位芯片，结合系统软件平台可在地 图上查看设备位置； 10、低功耗，采用工业级超低功耗的32位ARM处理器的数据采集终端； 11、通信稳定，搭载工业级无线通信模块； 12、外形尺寸小，数据采集和传输一体化设计，可方便集成； 13、模块配置丰富的接 口，可满足用户多种功能需求； 14、标准化MOBUS协议，高标准工业级设计； 15、工业级无线RTU采用标准的TCP/IP协议栈设计； 16、通信网络：2G/3G/4G/5G； 17、指示灯：具有电源、工作指示灯； 18、天线：标准SMA接口； 19、模拟量：2路模拟量输入接口（12位AD、支持4-20mA电流信号输入）； 20、开关量：2路开关量输入接口、1路开关量输出接口。 |

（二）技术规范及相关标准

1、《饮食业油烟排放标准(试行)》GB 18483-2001；

2、《饮食业环境保护技术规范》HJ 554-2010；

3、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T 62-2001；

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014；

6、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017；

7、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212-2017；

8、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010；

9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016；

10、《环境空气质量标准》GB 3095-2012；
　  11、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996；　
  　12、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；
    13、标准图集：

（1）常用低压配电设备安装04D702-1；

（2）98D301-2硬塑料管配线安装；

（3）03D501-1～4 防雷与接地安装(2003年合订本含07年局部修改版)。

注：以上标准若有最新标准的采用最新标准。

（三）软件平台功能技术要求

1、技术平台

餐饮油烟在线监控平台管理软件在主流Linux系列操作系统、Windows服务器上安装使用；该系统为B/S模式，它的运行环境分客户端、应用服务器端和数据库服务器端三部分。

2、信息安全

在本系统的建设中，必须具备完备的安全保障，数据的上报、传输、存储都要求安全可靠，从物理、网络、系统、信息和应用等方面保证整体安全；以应用与实效为主导，管理与技术并重，建立综合防范机制，保证系统7×24小时正常运行。

3、软件平台功能模块要求（适用于电脑、手持终端等）

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户权限管理 | - 1、至少分为三级用户权限管理，包括超级管理员、区域街道管理员、管理员； - 2、上级管理员实现下一级管理员的增、删、改、查的功能； - 3、不同权限管理员对菜单以及菜单中各项操作的权限不一样。 |
| 2 | 地图模式 | - ▲1、在线监控仪必须具备GPS定位功能，实时在电子地图上显示油烟监测点所在的位置及状态信息； - ▲2、点击地图定位图标，可弹出企业监控数据信息及门头图片信息，包括单位名称、设备编号、联系人、联系电话、通信状态、净化器及风机状态、实时浓度、运行状态等； 3、可进行方向导航，显示比例可放大或缩小。并可根据当前显示范围的大小，显示/隐藏相应的地图显示信息； 4、进行地图的浏览、平移，上下左右移动等，实现对地图的人工移动显示和浏览操作。 |
| 3 | 列表模式 | - 列表显示全部油烟监测点实时油烟浓度数据、净化器、风机开关状态及监控设备状态； 2、可通过选择区域进行筛选，也可通过关键字搜索商户； 3、可通过选择条件实现筛选，选择在线或离线设备； 4、列表显示包括餐饮商户名称、油烟浓度、监控设备状态、油烟净化器及风机的运行状态等信息； 5、可查看每个监测点的详细信息，包括实时数据、历史数据、删除商户等操作； 6、餐饮商户流动性强，管理员账号可选择从列表删除商户，也可从列表直接进入商户实时监控界面和历史数据查询界面； 7、▲列表查询结果可直接导出excel文档，包括餐饮商户名称、区域、联系人、联系方式、地址、油烟浓度、运行状态、油烟净化器状态、风机状态等信息； 8、可实现商户名称关键字检索。 |
| 4 | 实时数据 | 1、通过数据查询功能可实时查看每秒钟油烟、颗粒物及非甲烷总烃排放浓度曲线，三种污染物分不同的颜色显示； 2、实时统计并显示油烟浓度实时值及10分钟滑动均值、颗粒物浓度10分钟滑动均值、非甲烷总烃浓度10分钟滑动均值； 3、通过生动图标可实时查看净化器工作状态、风机开关状态； 4、电流表图标查看净化器实时工作电流； 5、可通过关键字选择搜索区域、商户或设备。 |
| 5 | 历史数据 | 1、▲通过选择历史日期、时段可查看餐饮商户该时段油烟、颗粒物、非甲烷总烃历史浓度曲线； 2、自动统计所选时段油烟浓度均值及最小值、最大值； 3、可通过电流曲线查看时段内电流波动曲线； 4、可查看油烟净化器开关运行状态曲线、风机开关运行状态曲线，并自动统计油烟净化器及风机的开机时长、运转率。 |
| 6 | 企业信息 | - 1、可通过商户名称、设备编号实现关键字搜索； - 2、自动生成餐饮商户信息表，实现对餐饮商户信息管理查询； - 3、通过商户信息列表，可实现对餐饮商户基本信息的快速了解，包括餐饮商户名称、地址、设备编号、区域、规模、联系人、联系方式等； - 4、因餐饮商户流动性强，通过企业备案管理实时更新企业信息。 |
| 7 | 超标统计 | 1、软件平台可自动生成日报表； 2、▲可通过选择日期或月份查询当天或当月超标商户信息，自动生成超标商户列表，包括商户名称、超标浓度、超标次数、超标时段等信息； 3、可通过企业名称关键字进行搜索商户； 5、自动统计系统超标商户数量及软件平台商户总数； 6、可通过后台设定超标阈值及超标统计时间，可搜索10分钟、30分钟、1小时候数据平均值。 7、可通过超标商户列表点击进入查看该商户实时数据及历史数据。 |
| 8 | 报表 | 1、自动统计并生成日报表，商户名称、日期进行关键字搜索； 2、自动生成包括一览表、运转率统计报表，一览表包括运转率低于60%的商户数量和未开净化器商户数量，以及所占百分比； 3、整体概况，可查询达标企业、预警企业、超标企业、离线企业、故障企业的占比。 |
| 9 | 企业备案 | 1、可实现餐饮商户信息备案上传，包括商户基本信息、排烟系统基本情况、油烟治理设备安装情况、油烟治理设备维护情况、油烟在线监控仪安装情况； 2、能实现图片上传管理，包括商户信息图片及第三方检测报告。 |
| 10 | 密码修改 | 可实现用户密码修改。 |
| 11 | 用户管理 | 1、可通过时段检索用户，也可通过关键词搜索用户； 2、超级管理员可通过注册添加区域街道管理员实现分区域管理； 3、上级管理员可实现对下级账户的增加、修改、删除等操作，也可实现批量删除操作； 4、添加注册账户须填写账户类型、所属区域、用户名、电话、密码、邮箱、企业名等信息； 5、注册的用户账号登录后可实现对辖区商户及设备进行管理。 |
| 12 | 设备管理 | 1、通过用户关键词搜索及设备编号关键词搜索，可实现设备绑定管理； 2、可通过关键词实现设备的信息查询，包括所属商户、区域、联系人、联系电话； 3、因餐饮商户流动性大，可实现设备与商户的解绑。 |
| 13 | 维护联系 | 可快速获取运营维护联系电话，公司7×24小时有人员在线技术支持。 |

注：（1）★提供无条件开放接口，与本级或上级单位的管理平台及其他餐饮油烟监测软件平台兼容的承诺函，格式自拟。

四、设备安装（方案及实施）要求

（一）准备工作：确保所有必要的工具和材料都已经准备齐全，包括油烟在线监测仪设备、电源、天线、固定件等。

（二）选择安装位置：选择一个适合安装的位置，通常是油烟净化器的后方1-1.5米处的烟道内。如果条件不允许，也可以安装在净化器后端。

（三）探头安装：在选定的位置上开孔，将探头插入烟道中，并用固定架固定在烟道壁上。探头上带有三脚架，用于辅助固定。连接探头与主机：使用专用的气管将探头与主机连接起来，探头与主机之间的连接线长度为3.5米左右。

（四）主机安装：在连接好探头与主机之后，需要将主机固定在距离探头3.5米范围内的位置，选择安装位置时要考虑防水防晒以及接电是否方便。

（五）天线安装：油烟在线监测仪设备通常配备有吸盘天线，需要将其安装在信号较好的位置；接线时，将吸盘天线接于主机从右往左的第一个端子。

（六）电源接入：为油烟在线监测仪设备接入220VAC交流电源。需要注意的是，供电的电源需要接地线端，以确保系统的稳定性和安全性。

（七）注册配置：完成硬件安装后，对设备进行注册配置,接入餐饮油烟在线监控平台管理软件，并保证数据的正常读取。

（八）测试与调试：在完成安装和配置后，进行测试以确保设备能够正常工作。检查各项功能是否正常，数据是否能够正确上传到监控系统。

（九）进度要求：成交供应商在项目实施前，制定进度计划表，以横道图的形式标明项目实施的进度时间，包含验收时间在内的总体进度要符合磋商文件的设备安装完成时间。

（十）安全要求：成交供应商要为本项目安装人员缴纳意外等人身保险，设备的运输，现场装卸、安装、运行调试、维护保养等项目实施过程中产生的一切安全问题由成交供应商负责，与采购人无关。

五、运营服务（方案及实施）要求

（一）供应商要保障本地化服务，建立完整的日常运行维护管理制度和安全管理制度；具有健全的组织架构，专业且稳定的运维队伍；必须根据运维布局设立运维驻点，并安排驻点售后服务人员，能够快速响应用户需求及解决问题；在设备安装实施前，要做好系统勘察并进行资料整理和核查；制定日常巡检和维护保养规程，并按照规程开展日常巡检维护保养工作，并做好相关记录。

（二）供应商要保障设备正常运行，如出现故障，由供应商负责维修或更换损坏部件。

（三）供应商要负责更换易损易耗件。

（四）如设备出现严重故障且无法维修，供应商及时更换新机。

（五）供应商要负责定期标定浓度传感器，如浓度传感器因故障无法使用，供应商需要提供新传感器。

（六）供应商应本着认真负责的态度，委派专业技术人员，组建专业的运营团队，对本项目提供一年的运营服务，运营服务时间从所有设备安装调试完毕联网成功并通过采购方验收合格之日起计算。

（七）制定运营规范和日常保养制度，建立日常运行记录和台账，建立相应的质量保证体系和报告报表体系，并接受采购单位及环保局的台账检查。

（八）每日9:00前远程检查现场设备的运行状态，检查数据传输是否正常。

（九）每月对油烟在线监控设备进行1次现场人工巡检，发现问题及时解决。

（十）与使用单位签订使用和保管合同，明确使用和保管责任及人员损坏和保管使用不善导致设备损坏的赔偿条款，一点一档，建立完善的技术档案。

（十一）故障处理及响应

1、成交供应商在发现故障或接到故障通知，应在1小时内响应，2小时内赶到现场进行处理；

2、若数据存储/终端监控设备发生故障，应在12h内修复或更换，并采取有效措施保证已采集的数据不丢失；

3、若数据存储/终端监控设备故障在检修12h时后仍无法排除，在48h内提供备用设备，直至故障终端设备修复后替换；

4、如设备出现严重故障且无法维修，应及时向相应监督管理机构报告，进行备机更换。

（十二）供应商将超标数据按时统计，有责任与义务给予合理的整改意见和整改方向，对设备的合理性、安装的标准、维护的监督。目的是为了油烟整治的成效性。

（十三）运营维护中形成的相关数据为采购方所有，未经采购方同意不得用作其他用途或拷贝给任何单位和个人。

（十四）运维服务期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等均包含在本次报价中。

六、应急处理要求

（一）软件平台

1、供应商就编制应急预案由专业技术人员每日定时对油烟监控软件系统平台、服务器、数据库等运行情况进行检查，发现隐患问题及时处理。

2、对项目配置明确的责任人，做到专人跟进,有关部门各司其职，做好相应准备和具体应急工作。

3、发生故障应做到及时发现，准确报告、快速到位，及时合理地进行修复。

4、应配置油烟监控系统平台有效的备份程序，当发生系统故障时可及时恢复系统运行。

5、发生故障应做到及时发现，准确报告、快速到位，及时合理地进行修复。

6、应配置油烟监控系统平台有效的备份程序，当发生系统故障时可及时恢复系统运行。

7、发现故障或接到故障通知，先进行远程诊断和远程解决，远程诊断无法解决的，派遣专业技术人员赶赴现场进行处理。

（二）应急处理时间要求

1、成交供应商在处理应急故障的时间要求，应在半小时内响应，1小时内赶到现场进行处理处置。

2、当运维地点遇到突发事件和不可抗力因素，可以与运维需求方式沟通适当延迟响应时间，并报采购人备案。

七、培训要求

（一）负责运行维护的服务人员具备相关专业知识，熟悉环境监控行业的管理及相关业务要求，通过相关的教育培训和能力确认后，能够独立承担运行维护的工作人员。

（二）在运维服务期内，成交供应商应定期对运维工作人员进行业务培训，每季度培训的时间不少于一场，每场不少于1小时。

（三）成交供应商要根据项目的特点制定培训计划，定期、不定期地组织培训，培训计划要经过采购人审核后方可实施，采购人安排人员参加，同时通报本期运维服务活动中出现的各种问题以及考核情况，督促和教育运维人员提高服务意识，增强服务水平。

（四）组织培训时要有相关书面记录和图片记录，并经过采购人确认纳入考核。

八、考核要求

（一）根据考核方案，采购人组织由相关成员组成的考核小组对成交供应商的运营情况进行考核，考核以百分制计算。当月综合考评得分达到90(含90分)以上时，则不扣减当月服务费；80分≤得分＜90分，每分扣1000元；70分≤得分＜80分，每分扣2000元。一年内有一次得分低于70分(不含70分)的，给予警告并扣除年合同总额的2%；连续二次得分低于70分的(不含70分)，进行约谈并扣除年合同总额的5%；连续三次得分低于70分的(不含70分)不予付费并有权解除合同。

（二）运营期间采购人有权对考核方案进行修改或调整，周期不低于6个月。采购人应将修改或调整后的考核方案及时通知成交供应商，于次月执行。

（三）考核细则

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务进度及质量 | 60 | 安装进度 20 | 在线监测设备在线数量未达到合同约定数量的，每天每少一台扣5分，未按要求安装和更换设备的，每次扣3分，产生中度或重度油烟的餐饮单位，未安装在线监测的，每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 执行能力 5 | 交办工作未执行或执行不到位的，每次扣1分；未提供在线监测和净化设备相关技术支持或未如实上报餐饮单位现场情况，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 协调配合能力 5 | 协调配合城管和商户不及时的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 设备巡检工作 10 | 未按月组织对设备进行例行巡检每次扣5分；在线监测设备名称地址与餐饮单位不一致的，每处扣2分，拆机移机未及时更正，记录在案的，扣2分；餐饮单位逃避监测未及时反馈处理的，扣3分；协助餐饮单位逃避监测的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 在线监测设备安装维护 10 | 设备应与风机、净化设备并线安装，每发现一处未并线的，扣1分；在线监测设备非正常超标问题未及时发现和解决的，每处扣2分；设备出现离线情况未及时进行核实处理的，每次扣1分；设备故障未及时维护到位的，每次扣1分；商户倒闭未及时进行设备移机的，每次1分；安装拆除在线监测设备未提前报备的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 平台维护和数据分析 5 | 未按时出具在线监测分析报表（日报、周报、月报、季报）的，每次扣1分；数据异常未及时发现处理的，每次扣2分；未对数据现场核查或数据不真实的，每次扣1分；平台或报表数据不完整的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 资料齐全度 5 | 设备安装记录、巡查记录、维修记录、拆机移机记录等资料不齐全的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 工程形象 10 | 被国家、省、市、区书面通报批评、媒体曝光或被市、区领导点名批评的每次扣5-10分； |  |  |
|  |  | 违规操作造成受伤、死亡事故和群众财产损失 10 | 设备未规范安装，存在脱落、漏电等安全隐患的，每有一处扣5分；发生事故的，扣10分；造成群众财产损失的承担赔偿责任。 |  |  |
| 制度执行与安全作业 | 20 | 制度执行 5 | 公司未制定相应规章制度扣2分；未按规章制度执行或相关台账资料不完善的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 因管理不善造成设备丢失、损毁影响工作开展的 5 | 设备丢失或损毁未及时上报，并在规定时限内更换检修的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 信息管理 和安全 15 | 未对在线监测数据进行保密处理，泄露在线监测数据的，扣5分；泄露工作中接触到的餐饮单位相关信息的，每次扣5分；系统或设备更新不及时的，每次扣5分。 |  |  |

九、服务期限及实施地点

（一）设备安装完成时间：合同签订并生效后30日内完成；

（二）服务期限：一年（设备安装完成经验收合格后起算）；

（三）质量要求：合格；

（四）实施地点：根据采购人要求。

十、验收要求

（一）本项目验收分为两个环节

1、第一阶段设备及软件检验：成交供应商设备改造安装、调试完毕及软件部署、测试达到功能要求，在7个工作日之内向采购人提交验收申请；

2、第二阶段服务检验：一年服务期满，服务质量符合要求，成交供应商在7个工作日内向采购人提交验收申请。

（二）成交供应商根据采购人的要求，对所需监测的餐饮单位进行油烟监测设备的安装调试、采购人安排工作人员现场配合。设备安装和调试期间，成交供应商有责任做好施工现场的保护和恢复工作，保证高空作业和用电安全，因保护措施不到位造成的人员伤亡和财产损坏事故由成交供应商负完全责任。

（三）在监测设备安装完毕、所供设备交付使用后的7个工作日内，采购人根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量及技术服务等是否符合要求。

（四）验收资料的整理

1、第一阶段验收：成交供应商在第一阶段验收活动开展前，应准备好验收所需资料，验收资料的主要内容有：中标或成交通知书、合同、相关实施方案、进度计划表（是否按期完成，未按期完成说明理由）、材料设备进场报验（含货物清单、第三方检验报告、合格证、CCC标志、节能产品标志、使用说明等）、工序报验（含安装的项目）、完工报告、交接清单、培训计划（是否完成让采购单位出具书面意见）、完成报告，大型设备和集成类项目还须出具试运行报告、施工现场点位图、重要及易损零部件的备用情况等，然后装订成册。成交供应商提出验收申请，由采购人签字确认并约定验收的具体日期和时间。

2、第二阶段验收：采购人根据采购合同规定的评价考核标准，对供应商服务期内的服务实施情况进行分期考核，并邀请服务对象参与并出具意见，采购人结合考核情况和服务效果进行验收。

（五)采购人应按约定的时间组织验收，并出具验收是否合格报告。验收主体由采购人组织和本单位纪检人员及相关人员技术验收，过程必须符合政府采购的相关法律法规；验收过程中从政府采购评审库中抽取专家参与验收的，专家费（300-500元/人、次）由成交供应商支付。

十一、其他要求

（一）本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。响应报价应包括：运营服务以及实施运营服务所需的设备价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装(含墙洞开孔）、系统集成、产品损耗、报验、抽样检测费、售后服务、运维期间所有维修及设备等费用、税费、代理服务费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

- 第五章  合同文本（草案）

政府采购合同（合同编号）

采购单位（全称）：                      （简称甲方）

成交供应商（全称）：                    （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号为          号                 采购项目相关事项双方协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为人民币：           （¥         ）的标的（服务/货物）。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟监测服务 | 户 | 600 |  |  |

注：乙方自行勘察现场，否则后果自负；最终按实际完成量进行结算。

二、服务期限、质保期及其他

（一）设备安装完成时间：合同签订并生效后    日内完成；

（二）服务期限：一年（设备安装完成经验收合格后起算）；

（三）质量要求：合格；

（四）实施地点：按照甲方要求。

三、监测服务及设备质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足磋商文件要求，实现响应文件承诺条款。

1、《饮食业油烟排放标准(试行)》GB 18483-2001；

2、《饮食业环境保护技术规范》HJ 554-2010；

3、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T 62-2001；

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014；

6、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017；

7、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212-2017；

8、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010；

9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016；

10、《环境空气质量标准》GB 3095-2012；
　  11、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996；　
  　12、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；
    13、标准图集：

（1）常用低压配电设备安装04D702-1；

（2）98D301-2硬塑料管配线安装；

（3）03D501-1～4 防雷与接地安装(2003年合订本含07年局部修改版)。

注：以上标准若有最新标准的采用最新标准。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自付。

五、履约验收

- 本项目验收分为两个环节

- 第一阶段设备及软件检验：乙方设备改造安装、调试完毕及软件部署、测试达到功能要求，在7个工作日之内向甲方提交验收申请；

- 第二阶段服务检验：一年服务期满，一年服务期满，服务质量符合要求，乙方在7个工作日内向甲方提交验收申请。

（二）乙方根据甲方的要求，对所需监测的餐饮单位进行油烟监测设备的安装调试、甲方安排工作人员现场配合。设备安装和调试期间，乙方有责任做好施工现场的保护和恢复工作，保证高空作业和用电安全，因保护措施不到位造成的人员伤亡和财产损坏事故由乙方负完全责任。

（三）在监测设备安装完毕、所供设备交付使用后的7个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量及技术服务等是否符合要求。

（四）验收资料的整理

1、第一阶段验收：乙方在第一阶段验收活动开展前，应准备好验收所需资料，验收资料的主要内容有：中标或成交通知书、合同、相关实施方案、进度计划表（是否按期完成，未按期完成说明理由）、材料设备进场报验（含货物清单、第三方检验报告、合格证、CCC标志、节能产品标志、使用说明等）、工序报验（含安装的项目）、完工报告、交接清单、培训计划（是否完成让采购单位出具书面意见）、完成报告，大型设备和集成类项目还须出具试运行报告、施工现场点位图、重要及易损零部件的备用情况等，然后装订成册。乙方提出验收申请，由甲方签字确认并约定验收的具体日期和时间。

2、第二阶段验收：甲方根据采购合同规定的评价考核标准，对供应商服务期内的服务实施情况进行分期考核，并邀请服务对象参与并出具意见，甲方结合考核情况和服务效果进行验收。

（五)甲方应按约定的时间组织验收，并出具验收是否合格报告。验收主体由甲方组织和本单位纪检人员及相关人员技术验收，过程必须符合政府采购的相关法律法规；验收过程中从政府采购评审库中抽取专家参与验收的，专家费（300-500元/人/次）由乙方支付。

六、付款方式

见采购需求部分。

七、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应安排工作人员向餐饮单位做好宣传工作，配合乙方现场安装，处理处置安装现场产生的各类矛盾，保证安装和运营工作的正常进行。

2、甲方现场工作人员不得直接干涉和影响乙方的技术方案和措施，甲方现场代表发现问题可以向乙方的项目负责人反映或出具整改（停工）通知书。

3、甲方向乙方提供培训场所，安排相关人员对监测软件的使用进行培训。

（二）乙方责任

1、乙方要保证项目的本地化服务，安排运营服务人员驻点，保证对餐饮单位的需求快速响应。

2、乙方要保证设备正常运行，如出现故障，由乙方负责维修或更换损坏部件。

3、如设备出现严重故障且无法维修，乙方及时更换新机。

4、乙方要负责定期标定浓度传感器，如浓度传感器因故障无法使用，乙方应提供新的传感器进行更换。

5、乙方应本着认真负责的态度，委派专业技术人员，组建专业的运营团队，运营服务开始时间从所有设备安装调试完毕联网成功并通过采购方验收合格之日起计算。

6、乙方应制定运营规范和日常保养制度，建立日常运行记录和台账，建立相应的质量保证体系和报告报表体系，并接受采购单位及环保局的台账检查。

7、乙方应每日9:00前远程检查现场设备的运行状态，检查数据传输是否正常。

8、乙方应每月对油烟在线监控设备进行1次现场人工巡检，发现问题及时解决。

9、乙方与餐饮单位签订使用和保管合同，建立完善的技术档案，一点一档。明确使用和保管责任及因人为和保管使用不善导致设备损坏的赔偿条款。

10、故障响应：乙方接到报障电话10分钟内响应。如需现场维护，则应1个小时内赶赴现场，如果设备故障在8小时内仍无法排除，乙方应立即采用备用设备进行替换。

11、乙方形成的相关数据为甲方所有，未经甲方同意不得用作其他用途或拷贝给任何单位和个人。

12、乙方根据甲方的需要，及时且无条件地向甲方开放监测软件接口，配合与本级或上级单位的其他餐饮油烟监测软件平台实现完全兼容。

八、运营考核

（一）根据考核方案，甲方组织由相关成员组成的考核小组对乙方的运营情况进行考核，考核以百分制计算。当月综合考评得分达到90(含90分)以上时，则不扣减当月服务费；80分≤得分＜90分，每分扣1000元；70分≤得分＜80分，每分扣2000元。一年内有一次得分低于70分(不含70分)的，给予警告并扣除年合同总额的2%；连续二次得分低于70分的(不含70分)，进行约谈并扣除年合同总额的5%；连续三次得分低于70分的(不含70分)不予付费并有权解除合同。

（二）运营期间甲方有权对考核方案进行修改或调整，周期不低于6个月。甲方应将修改或调整后的考核方案及时通知乙方，于次月执行。

（三）考核细则

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务进度及质量 | 60 | 安装进度 20 | 在线监测设备在线数量未达到合同约定数量的，每天每少一台扣5分，未按要求安装和更换设备的，每次扣3分，产生中度或重度油烟的餐饮单位，未安装在线监测的，每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 执行能力 5 | 交办工作未执行或执行不到位的，每次扣1分；未提供在线监测和净化设备相关技术支持或未如实上报餐饮单位现场情况，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 协调配合能力 5 | 协调配合城管和商户不及时的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 设备巡检工作 10 | 未按月组织对设备进行例行巡检每次扣5分；在线监测设备名称地址与餐饮单位不一致的，每处扣2分，拆机移机未及时更正，记录在案的，扣2分；餐饮单位逃避监测未及时反馈处理的，扣3分；协助餐饮单位逃避监测的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 在线监测设备安装维护 10 | 设备应与风机、净化设备并线安装，每发现一处未并线的，扣1分；在线监测设备非正常超标问题未及时发现和解决的，每处扣2分；设备出现离线情况未及时进行核实处理的，每次扣1分；设备故障未及时维护到位的，每次扣1分；商户倒闭未及时进行设备移机的，每次1分；安装拆除在线监测设备未提前报备的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 平台维护和数据分析 5 | 未按时出具在线监测分析报表（日报、周报、月报、季报）的，每次扣1分；数据异常未及时发现处理的，每次扣2分；未对数据现场核查或数据不真实的，每次扣1分；平台或报表数据不完整的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 资料齐全度 5 | 设备安装记录、巡查记录、维修记录、拆机移机记录等资料不齐全的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 工程形象 10 | 被国家、省、市、区书面通报批评、媒体曝光或被市、区领导点名批评的每次扣5-10分； |  |  |
|  |  | 违规操作造成受伤、死亡事故和群众财产损失 10 | 设备未规范安装，存在脱落、漏电等安全隐患的，每有一处扣5分；发生事故的，扣10分；造成群众财产损失的承担赔偿责任。 |  |  |
| 制度执行与安全作业 | 20 | 制度执行 5 | 公司未制定相应规章制度扣2分；未按规章制度执行或相关台账资料不完善的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 因管理不善造成设备丢失、损毁影响工作开展的 5 | 设备丢失或损毁未及时上报，并在规定时限内更换检修的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 信息管理和安全 15 | 未对在线监测数据进行保密处理，泄露在线监测数据的，扣5分；泄露工作中接触到的餐饮单位相关信息的，每次扣5分；系统或设备更新不及时的，每次扣5分。 |  |  |

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，延期超过15日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所提供伴随服务的产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、磋商文件、响应文件及乙方在磋商时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、政府采购监管部门各一份。十四、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担的运营服务及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                            。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体即                         。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定提供服务。乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、甲方加盖公章证明的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报政府采购监管部门；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送政府采购监管部门备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

本项目不收取履约保证金

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

年   月   日

乙方：                                 （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

年   月   日

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、报价表一览表

八、报价明细表

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组人员

十一、企业业绩

十二、磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 六、  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 报价一览表（服务类）

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 |  |
| 设备安装完成时间 |  |  |
| 服务期限 | 年 |  |
| 质量要求 | / |  |
| 实施地点 | / |  |
| 备注 |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

日    期：     年     月    日

- 八、报价明细表

报价明细表（格式可自行调整）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

备注： 供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

- 九、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十一、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。