招　标　文　件

项目名称：宿迁市监委配套家具采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0064

（征求意见稿）

| 采 购 人： | 中共宿迁市纪律检查委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025年 月  日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	19

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	52

第六章  投标文件格式	67

# 第一章  投标邀请

受中共宿迁市纪律检查委员会的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市监委配套家具采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2025-0064)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市监委配套家具采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年 月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0064

2.项目名称：宿迁市监委配套家具采购项目

3.预算金额：282.38万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：282.38万元

5.采购需求（简介）：采购办公桌、会议椅等配套家具。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订后45日内供货到位并安装调试完毕交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年  月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：中共宿迁市纪律检查委员会

地址：宿迁市宿城区人民大道7号

联系人：王铄

联系方式：0527-84360521

2.采购代理机构信息

名 称：宿迁市公共资源交易中心

地　址：宿迁市宿城区洪泽湖路889号便民方舟2号楼

联系人： 李玉莲

联系方式： 0527-84396036

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3.1、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 40.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得40分。一般参数项目，共112 项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）扣0.25分；“▲”为重点参数要求，共12 项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，）不满足的扣1分。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 环境标志认证 | 2.00分 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境认证证书电子件的，①认证单元:钢木家具、②认证单元:实木类家具、③认证单元：软体家具、④认证单元：综合类木家具。证书每满足上述一项认证单元的得0.5分，最高得2分。注:1、投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证完整页面截图，未提供的不得分。 |
| 企业 业绩 | 9.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：1、提供中标（成交）通知书、合同（主要标的，等内容要清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2、中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 相关 证书 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注： 1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2.5分；没有内容不得分。 |
| 配送与 安装方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“六、配送、安排安装要求”，提供配送、安排安装方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2.5分；没有内容不得分。 |
| 售后服务方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“七、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2.5分；没有内容不得分。 |
| 培训方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“八、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2.5分；没有内容不得分。 |

- 第四章  采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览椅 | 220 | 工业 |
| 2 | 长条书桌 | 6 | 工业 |
| 3 | 转椅 | 6 | 工业 |
| 4 | 宿舍椅 | 210 | 工业 |
| 5 | 塑料凳 | 210 | 工业 |
| 6 | 沙发（三人、单人） | 18+36 | 工业 |
| 7 | 茶几A | 18 | 工业 |
| 8 | 会议桌A | 12 | 工业 |
| 9 | 会议椅A | 96 | 工业 |
| 10 | 办公桌（核心产品） | 135+20 | 工业 |
| 11 | 办公椅 | 155+40+350 | 工业 |
| 12 | 3人沙发 | 63 | 工业 |
| 13 | 茶几B | 18+10 | 工业 |
| 14 | 茶水柜 | 90 | 工业 |
| 15 | 文件柜 | 45+18 | 工业 |
| 16 | 会议桌B | 4+17+1 | 工业 |
| 17 | 白板 | 21 | 工业 |
| 18 | 休闲沙发 | 4+8 | 工业 |
| 19 | 圆几A | 4 | 工业 |
| 20 | 会议椅B | 30 | 工业 |
| 21 | 接待沙发 | 10 | 工业 |
| 22 | 玄关柜 | 1 | 工业 |
| 23 | 玻璃屏风 | 1 | 工业 |
| 24 | 隐藏挂钩实木墙 | 6 | 工业 |
| 25 | 餐桌 | 45 | 工业 |
| 26 | 圆桌 | 18 | 工业 |
| 27 | 餐椅A | 270 | 工业 |
| 28 | 电动圆桌 | 1 | 工业 |
| 29 | 餐椅B | 18 | 工业 |
| 30 | 备餐柜 | 1 | 工业 |
| 31 | 圆几B | 6 | 工业 |
| 32 | 室外联排座椅 | 16 | 工业 |
| 33 | 货架 | 20 | 工业 |
| 34 | 4门保密柜 | 125 | 工业 |
| 35 | 2门保密柜 | 20 | 工业 |
| 36 | 单门保密柜 | 10 | 工业 |
| 37 | 升降衣架 | 265 | 工业 |
| 38 | 塑料衣架 | 4000 | 工业 |
| 39 | 木衣架 | 300 | 工业 |

- 技术条款

1、清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格（长D*宽W*高H）mm | 数量 | 参数要求 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览椅 | 520*460*800 | 220 | 1、面料：采用优质环保西皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；西皮，符合国家标准要求，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为防腐Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、椅架：优质白蜡木椅架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 4、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 5、阅览椅：符合国家标准要求；底脚平稳性≤0.5mm，外观要求（木制件外观、木工要求、软包件要求）均检验符合要求；表面理化性能-漆膜（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）均检验符合要求；力学性能（椅凳类强度和耐久性检测）、材料要求、安全性要求均检验符合要求；抗菌性能-金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；产品有害物质，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image8.png" \* MERGEFORMATINET |
| 2 | 长条书桌 | 1400*600*750 | 6 | 1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；三合一连接件，外观检测合格；力学性能，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N,三合一偏心连接件预埋螺母抗压强度≥780N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥910N。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image48.png" \* MERGEFORMATINET |
| 3 | 转椅 | 750D×650W×(950-1200) | 6 | 1、材质：采用高弹性耐磨加厚细腻优质牛皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适，光泽持久；牛皮，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥95N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛≤25mg/kg；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、气压棒：采用优质气压棒，高度行程≥90mm，气压棒符合国家标准要求，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经60000次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、加厚高压环保实木多层板，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡、分层】均符合要求，胶合强度试验后胶合强度≥0.70MPa,合格率达到100%；静曲强度≥30MPa，弹性模量(顺纹≥5000MPa、横纹≥4600MPa)，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，浸渍剥离未见胶层剥离，氨释放量未检出，抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99%（培养24h），球毛壳霉防霉菌等级达到0级。 5、采用金属五星脚架；PU静音轮，移动时无明显噪音，不会划伤地板。 | 张 |  |
| 4 | 宿舍椅 | 540*550*865 | 210 | 1、椅背：采用优质ABS塑料，座背一体成型，超韧弹性；ABS塑料，符合国家标准要求，有害物质限量，重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出；多环芳烃（苯并【α】芘、16种多环芳烃（PAH）总量）均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP）均未检出，耐老化性：室内用500h，冲击强度的保持率≥70%、外观颜色变色评级≥4级；巴柯尔硬度≥50，弯曲强度≥60MPa。 2、椅座：高弹力海绵座垫，舒适透气。 3、椅脚：Φ16*T2.0mm优质管材，结构稳固，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强，自平衡防滑脚垫；钢管，符合国家标准要求，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂；抗菌防霉粉末涂料，符合国家标准要求；光泽≤50GU(入射角度60°)，铅笔硬度≥2H，耐盐雾性（中性盐雾）500h无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性500h无异常，耐人工气候老化性500h变色达到1级，失光达到1级；无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验4≥mm，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99%，抗霉菌性能-黑曲霉达到1级。 5、功能：上下可叠放。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image14.png" \* MERGEFORMATINET |
| 5 | 塑料凳 | 300*300*450 | 210 | 1、采用优质ABS塑料一体成型，超韧弹性；ABS塑料，符合国家标准要求，有害物质限量，重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出；多环芳烃（苯并【α】芘、16种多环芳烃（PAH）总量）均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP）均未检出，耐老化性：室内用500h，冲击强度的保持率≥70%、外观颜色变色评级≥4级；巴柯尔硬度≥50，弯曲强度≥60MPa。 2、功能：上下可叠放。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image12.png" \* MERGEFORMATINET |
| 6 | 沙发（三人、单人） | 尺寸1： 2000*800*760 | 18 | 1、面料：采用优质环保绒布，符合国家标准要求；防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、▲阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 3、阻燃海绵通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 4、木架：优质白蜡木框架，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 5、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image9.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2： 800*800*760mm | 36 |  |  | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image10.png" \* MERGEFORMATINET |
| 7 | 茶几A | 1200*600*450 | 18 | 1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 3、几面为整切大理石纹板，表面平整光滑，纹理清晰；耐液、耐热、耐腐蚀，易于清洁。 | 组 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image17.png" \* MERGEFORMATINET |
| 8 | 会议桌A | 3200*1200*750 | 12 | ▲1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；三合一连接件，外观检测合格；力学性能，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N,三合一偏心连接件预埋螺母抗压强度≥780N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥910N。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image45.png" \* MERGEFORMATINET |
| 9 | 会议椅A | 710D ×640W×(955-1035)H | 96 | 1、材质：优质西皮，耐磨易清洁；西皮，符合国家标准要求，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、气压棒：采用优质气压棒，高度行程≥90mm，气压棒符合国家标准要求，密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命，经高低温性能试验后的气弹簧，再经60000次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤1.5%；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、加厚高压环保实木多层板，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡、分层】均符合要求，胶合强度试验后胶合强度≥0.70MPa,合格率达到100%；静曲强度≥30MPa，弹性模量(顺纹≥5000MPa、横纹≥4600MPa)，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，浸渍剥离未见胶层剥离，氨释放量未检出，抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99%（培养24h），球毛壳霉防霉菌等级达到0级。 5、采用金属五星脚架；PU静音轮，移动时无明显噪音，不会划伤地板。 6、会议椅，符合国家标准要求；着地平稳性≤0.5mm，外观要求（金属件、软包件）均检验符合要求；理化性能，抗盐雾：18h未见锈点；附着力不低于2级；硬度≥2H；力学性能（椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性）均检验符合要求；产品有害物质，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，抗菌性能-金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image16.png" \* MERGEFORMATINET |
| 10 | 办公桌 | 尺寸1： 1600*800*750 | 135 | ▲1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；铰链，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀18h检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度5H，外观性能要求：金属件未见缺陷；三合一连接件，外观检测合格；力学性能，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N,三合一偏心连接件预埋螺母抗压强度≥780N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥910N。 5、配置（选配）：可左右换位副柜及三抽活动小柜。 6、办公桌，符合国家标准要求；底脚平稳性≤0.5mm；产品有害物质，家具涂层可迁移元素-铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均＜5mg/kg；外观要求（人造板件外观、五金件外观）检测合格；力学性能要求，桌类强度和耐久性-桌面垂直冲击试验(跌落高度140mm，2次)、桌类强度和耐久性-桌面水平耐久性试验(循环15000次，加载150N)检测符合要求；桌类稳定性-垂直加载稳定性试验(垂直加载稳定性600N)，应无倾翻现象；有害物质限量-甲醛释放量(干燥器法)≤0.2mg/L。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image3.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2： 1800*900*750 | 20 |  |  |  |
| 11 | 办公椅 | 尺寸1： 620*690*1100 | 155 | 1、面料：采用优质环保西皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；西皮，符合国家标准要求，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、椅架：优质橡胶木椅架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 4、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image32.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2： 620*690*1100 | 40 |  |  | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image11.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸3： 620*690*1100 | 350 |  |  | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image41.png" \* MERGEFORMATINET |
| 12 | 3人沙发 | 2200*930*920 | 63 | 1.面料：采用高弹性耐磨加厚细腻优质牛皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适，光泽持久；牛皮，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥95N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛≤25mg/kg；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、背、座，扶手木板：9mm,15mm环保曲木多层板,内架木方采用30*50&30*80mm环保实木木方； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 4、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 5、弹簧：采用优质蛇形簧，弹性好、不变形、强度高，配合优质绷带，乳胶丝具有超强弹性耐老化，使沙发达到舒适坐感。 6、沙发（皮革）：符合国家标准要求，产品用料加工（铺垫料、防锈处理、摩擦声），外观性能（面料-皮革面料无表面龟裂、缝纫和包覆），安全性能均符合要求；泡沫塑料表观密度（座面、座背）≥35kg/m³，回弹性能≥50%；覆面材料理化性能，皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm；通过沙发座面耐久性试验（≥60000次）检验；抗引燃特性（模拟火柴火焰）试验，达到阻燃Ⅱ级；甲醛释放量≤0.02mg/m³，涂层可迁移元素（8类）、可分解芳香胺（≥20类）、皮革中五氯苯酚、挥发性有机化合物、苯并[a]芘均＜检出限值。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image6.png" \* MERGEFORMATINET |
| 13 | 茶几B | 尺寸1：1200*600*450 | 18 | ▲1.基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；三合一连接件，外观检测合格；力学性能，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N,三合一偏心连接件预埋螺母抗压强度≥780N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥910N。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image5.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2：675*475*550 | 10 |  |  |  |
| 14 | 茶水柜 | 800*400*800 | 90 | 1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；导轨，过载-垂直向下静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按规定的力(商用型)300N垂直向下加载10次；过载-水平侧向静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按规定的力(商用型150N水平各加载5次；过载-猛关或猛开:将抽屉导轨拉出300mm，如果抽屉导轨拉出长度不足300mm，则将抽屉导轨充分拉出，按规定悬挂配重质量m，猛关或猛开抽屉导轨各10次；试验后未见断裂或缺陷；功能要求：操作力符合要求；功能-抽屉导轨组件结构强度:在抽屉面板和后板的内侧面垂直中心线，顶端以下2/3处，分别加载规定的力200N；功能-垂直向下静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态,在抽屉面板顶端一角按规定的力(商用型)200N垂直向下加载10次；功能-水平侧向静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按规定的力(商用型100N水平各加载5次；功能-拉出安全性:按规定速度0.3m/s将抽屉朝拉出终点挡板拖拉10次,拉力应在抽屉导轨移动到终端位置还剩10mm时停止；功能-耐久性:按规定循环次数(商用型)80000次缓慢的启闭抽屉导轨，在力加载点施加启闭力，抽屉导轨应以6次/min-15次/min的频率缓慢启闭，推荐启闭平均速度为(0.25±0.1)m/s；试验后未见断裂或缺陷；耐腐蚀18h检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷；铰链，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀18h检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。 | 组 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image4.png" \* MERGEFORMATINET |
| 15 | 文件柜 | 尺寸1： 1800*400*2000 | 45 | 1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；铰链，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀18h检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。 5、文件柜：符合国家标准要求产品外形尺寸偏差、形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位度差、分缝、底脚平稳性）、外观要求（五金件、玻璃件、木工要求、漆膜外观）均符合要求；漆膜理化性能，耐液性(10%碳酸钠溶液,24h；10%乙酸溶液,24h）、耐湿热（20min,70℃）、耐干热（20min,70℃）、附着力（涂层交叉切割法）、耐磨性（1000转）达到2级或以上标准，耐冷热温差符合要求；柜类强度和耐久性（检测项≥10项）、柜类稳定性（检测项≥5项）均符合要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均＜检出限值；涂层可迁移元素（铅铬镉汞砷硒锑钡）均＜检出限值。 | 张 |  |
|  |  | 尺寸2： 2700*400*2000 | 18 |  |  | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image7.png" \* MERGEFORMATINET |
| 16 | 会议桌B | 尺寸1： 4800*1800*750 | 4 | ▲1、基材，采用中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2600MPa、内胶合强度≥0.50MPa、表面胶合强度≥1MPa、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；吸水厚度膨胀率≤8%；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99%（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能≥0.15MPa；氨释放量（干燥器法）未检出（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 2、实木皮，符合国家标准要求，耐霉菌性达到1级；抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果；甲醛释放量未检出；厚度≥0.6mm；木材含水率符合要求；外观要求，应无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 3、环保水性面漆和水性底漆涂饰，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度符合要求。 4、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；三合一连接件，外观检测合格；力学性能，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N,三合一偏心连接件预埋螺母抗压强度≥780N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥910N。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image39.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2： 7000*2200*750 | 17 |  |  |  |
|  |  | 尺寸3： 10000*2200*760 | 1 |  |  |  |
| 17 | 白板 | 1200*2000 | 21 | 参照常规执行。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image21.png" \* MERGEFORMATINET |
| 18 | 休闲沙发 | 尺寸1： 2100*800*750 | 4 | 1、面料：采用优质环保绒布，符合国家标准要求；防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、木架：优质白蜡木框架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 组 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image26.png" \* MERGEFORMATINET |
|  |  | 尺寸2： 600*900*760 | 8 |  |  | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image27.png" \* MERGEFORMATINET |
| 19 | 圆几A | 800*800*400 | 4 | 1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 3、几面为整切大理石纹板，表面平整光滑，纹理清晰；耐液、耐热、耐腐蚀，易于清洁。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image28.png" \* MERGEFORMATINET |
| 20 | 会议椅B | 650*425*650mm | 30 | 1、面料：采用高弹性耐磨加厚细腻优质牛皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适，光泽持久；牛皮，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥95N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛≤25mg/kg；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、椅架：优质橡胶木椅架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image34.png" \* MERGEFORMATINET |
| 21 | 接待沙发 | 1090*910*930 | 10 | 1、面料：软包面料采用优质坐垫软包面料采用优质绒布；符合国家标准要求，防霉性能（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH值4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到5级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24类）未检出；燃烧性能，氧指数（OI），横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、内框架：实木内框架，高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。 4、面材：实木饰面，环保达到E1级；经过防虫、防腐处理，耐腐蚀；油漆，采用优质环保水性油漆，密闭涂饰；油漆：采用优质环保水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image42.png" \* MERGEFORMATINET |
| 22 | 玄关柜 | 1000*350*850 | 1 | 1、整体板材和框架采用实木橡胶木经卯榫工艺拼接成型，橡胶木，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度0.5-0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image44.png" \* MERGEFORMATINET |
| 23 | 玻璃屏风 | 800*2000/扇（具体尺寸以现场为准） | 1 | 1、外框为铝制或钢制，面材均为不燃或难燃材料，具防火功能。 2、内嵌钢化玻璃，隔断简洁明亮。 | 扇 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image13.png" \* MERGEFORMATINET |
| 24 | 隐藏挂钩实木墙 | 600*1600 | 6 | 1、整体板材和框架采用实木胡桃木，经卯榫工艺拼接成型。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 块 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image24.png" \* MERGEFORMATINET |
| 25 | 餐桌 | 1600*800*750 | 45 | 1.桌面基材采用大理石纹板，面板光滑，纹理清晰，便于清洁。 2、钢制五金脚支撑，经喷塑处理，磨砂质地，简约时尚；冷轧钢板，符合国家标准要求，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；中性盐雾试验，连续喷雾18h，镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级均到达10级标准；化学元素分析，碳C≤0.15%、硅Si≤0.20%、锰Mn≤0.85%、磷P≤0.02%、硫S≤0.01%；力学性能-拉伸试验，抗拉强度Rm≥250Mpa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥200Mpa，断后伸长率A≥30%；非金属夹杂物A/B/C（粗系、细系）和DS均达到0级标准；金属喷漆（塑）涂层-硬度≥2H，附着力不低于2级，耐腐蚀300h，300h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；300h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image19.png" \* MERGEFORMATINET |
| 26 | 圆桌 | 1300*750 | 18 | ▲1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 3、几面为整切大理石纹板，表面平整光滑，纹理清晰；耐液、耐热、耐腐蚀，易于清洁。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image18.png" \* MERGEFORMATINET |
| 27 | 餐椅A | 520*550*780 | 270 | 1、面料：采用优质环保西皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；西皮，符合国家标准要求，理化性能，涂层粘着牢度≥13N/10mm；撕裂力≥85N；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属-铅（Pb）、镉（cd）均未检出；感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）达到1级。 2、阻燃海绵，符合国家标准要求；25%压陷硬度为151±5N，60%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤2.5%，回弹性能≥50%，拉伸强度≥140 KPa，伸长率≥190%，撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥130KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±10%，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%，湿热老化后拉伸强度≥145KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h，TVOC≤0.005mg/㎡ h（未检出）；通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表面密度(座面)≥50kg/m³；感官要求，颜色应均匀，允许轻微杂色黄芯，不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，无刺激性气味。 3、木架：优质白蜡木框架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 4、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image20.png" \* MERGEFORMATINET |
| 28 | 电动圆桌 | 3000*750 | 1 | 1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image22.png" \* MERGEFORMATINET |
| 29 | 餐椅B | 520*550*780 | 18 | 1、木架：优质白蜡木框架，经防潮、 防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 2、▲水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image35.png" \* MERGEFORMATINET |
| 30 | 备餐柜 | 1600*400*750 | 1 | 1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 3、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用；导轨，过载-垂直向下静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按规定的力(商用型)300N垂直向下加载10次；过载-水平侧向静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按规定的力(商用型150N水平各加载5次；过载-猛关或猛开:将抽屉导轨拉出300mm，如果抽屉导轨拉出长度不足300mm，则将抽屉导轨充分拉出，按规定悬挂配重质量m，猛关或猛开抽屉导轨各10次；试验后未见断裂或缺陷；功能要求：操作力符合要求；功能-抽屉导轨组件结构强度:在抽屉面板和后板的内侧面垂直中心线，顶端以下2/3处，分别加载规定的力200N；功能-垂直向下静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态,在抽屉面板顶端一角按规定的力(商用型)200N垂直向下加载10次；功能-水平侧向静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按规定的力(商用型100N水平各加载5次；功能-拉出安全性:按规定速度0.3m/s将抽屉朝拉出终点挡板拖拉10次,拉力应在抽屉导轨移动到终端位置还剩10mm时停止；功能-耐久性:按规定循环次数(商用型)80000次缓慢的启闭抽屉导轨，在力加载点施加启闭力，抽屉导轨应以6次/min-15次/min的频率缓慢启闭，推荐启闭平均速度为(0.25±0.1)m/s；试验后未见断裂或缺陷；耐腐蚀18h检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷；铰链，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀18h检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image25.png" \* MERGEFORMATINET |
| 31 | 圆几B | 4300*430*650 | 6 | 1、整体板材和框架采用实木白蜡木经卯榫工艺拼接成型，白蜡木，符合国家标准要求；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）均检验合格；可接触的实木部件中的五氯苯酚（PCP）、52h甲醛释放量（1m³气候箱法）均未检出；气干密度≥0.7g/cm³，标识与实物一致性检验合格。 2、涂饰：采用环保水性漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；水性面漆和水性底漆，符合国家标准要求，VOC含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、总铅(Pb)含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，可溶性元素【铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑】均未检出，漆膜硬度≥5H，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抗细菌类均≥99%，耐霉菌性-里氏木霉耐霉菌性等级达到0级；耐干热性≤2级；细度≤50μm。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image23.png" \* MERGEFORMATINET |
| 32 | 室外联排座椅 | 1500*600*780 | 16 | 1、椅座：采用优质ABS塑料压制一体成型，超韧弹性；ABS塑料，符合国家标准要求，有害物质限量，重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出；多环芳烃（苯并【α】芘、16种多环芳烃（PAH）总量）均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP）均未检出，耐老化性：室内用500h，冲击强度的保持率≥70%、外观颜色变色评级≥4级；巴柯尔硬度≥50，弯曲强度≥60MPa。 2、椅架：优质管材，结构稳固，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强，自平衡防滑脚垫;钢管，符合国家标准要求，耐霉菌性（黑曲霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，硬度≥3H；附着力达到0级；金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂;抗菌防霉粉末涂料，符合国家标准要求；光泽≤50GU(入射角度60°)，铅笔硬度≥2H，耐盐雾性（中性盐雾）500h无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性500h无异常，耐人工气候老化性500h变色达到1级，失光达到1级；无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验4≥mm，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99%，抗霉菌性能-黑曲霉达到1级。 4、底架与地面接触点采用黑色脚垫，防滑耐磨静音；支撑柱之间采用X型结构钢管加固，不易变形；支撑力强。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image29.png" \* MERGEFORMATINET |
| 33 | 货架 | 1800*400*2000 | 20 | 1、材质:采用≥0.7厚优质冷轧钢板，经久耐用;冷轧钢板，符合国家标准要求，耐霉菌性（出芽短梗霉）达到0级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-硬度≥3H；附着力达到0级；耐腐蚀200h，200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、金属表面抑菌粉末静电喷涂;抗菌防霉粉末涂料，符合国家标准要求；光泽≤50GU(入射角度60°)，铅笔硬度≥2H，耐盐雾性（中性盐雾）500h无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性500h无异常，耐人工气候老化性500h变色达到1级，失光达到1级；无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验4≥mm，抗细菌性能-金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99%，抗霉菌性能-黑曲霉达到1级。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image15.png" \* MERGEFORMATINET |
| 34 | 4门保密柜 | 尺寸不小于1850*900*430 | 125 | 等级:国密级，钢制板材，厚度:柜门≥1.0mm 柜体≥1.0mm、配置:可调节层板*2 带锁抽屉。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image37.png" \* MERGEFORMATINET |
| 35 | 2门保密柜 | 尺寸不小于955*900*430 | 20 | 等级:国密级，钢制板材，厚度:柜门≥1.0mm 柜体≥1.0mm、配置:可调节层板*1 带锁抽屉。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image36.png" \* MERGEFORMATINET |
| 36 | 单门保密柜 | 尺寸不小于600*400*360 | 10 | 尺寸≥600*400*360、等级:国密级，钢制板材，厚度:柜门≥1.0mm 柜体≥1.0mm、配置:可调节层板*1。 | 张 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image38.png" \* MERGEFORMATINET |
| 37 | 升降衣架 | 2000 | 265 | 材质铝合金；承载不小于50kg；包含安装。 | 套 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image46.png" \* MERGEFORMATINET |
| 38 | 塑料衣架 | 445*250 | 4000 | 材质优质pp。 | 只 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image31.png" \* MERGEFORMATINET |
| 39 | 木衣架 | 445*250 | 300 | 材质木制。 | 只 | INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\李玉莲\\Desktop\\李玉莲\\李玉莲\\李玉莲\\项目\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image30.png" \* MERGEFORMATINET |

- 三、商务要求

1、付款方式

合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，验收合格后付至合同价款的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付主体:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

付款前，中标人应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。

2、供货期：合同签订后45日内供货到位并安装调试完毕交付使用。

3、售后服务期：自验收合格之日起2年（售后服务费用包含在投标报价中）。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交付方式：中标人负责把货物运至采购人指定的位置（如果产生搬运费用或其他费用由投标人支付），中标人承担运输义务，运输过程中的各种风险由中标人承担；实施方式由中标人视情况自定，运输及交付全过程中费用由中标人承担。

- 四、质量要求

1、中标后中标人提供所有货物样品，经采购人确认后方可制作、发货，否则采购人有权拒收，因此产生的一切损失由中标人承担。

2、中标人所投产品均应为原厂全新合格品。如所供产品不符合投标文件对技术要求的承诺，采购人有权退回所供产品，因此产生的一切损失由中标人承担。

3、本次招标所涉及的所有产品采购人有权利对投标人所供产品进行现场测试或委托第三方检测公司抽检，如环保、质量等不能满足相关要求，采购人有权拒收，因此产生的一切损失由中标人承担。

4、招标文件所述技术要求，应视为保证货物正常使用所需的要求。

5、货物进场后投标人继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由中标人承担。货物进场后中标人应迅速组织人员进行安装，安装完成后书面报采购人组织验收。货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 五、项目实施要求

1.在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，全面把控实施过程，保证每道工序的实施质量符合标准。每个阶段实施的质量应自检自查。要求投标人提供满足本项目实施所需要的人员投入、所拥有的的机械设备情况明细等。

2.中标人应无条件配合采购人对产品生产过程进行检查，如原材料的出入库清单、在产品的生产情况、产成品的出入库清单等。验收时，中标人应提供出厂单、带有显著标志的外包装、家具运输物流信息等，且采购人具有先验收、后发货的权利。

中标人应严格按照合同约定的时间和地点完成货物交付，承担全部运输、装卸及相关费用，并对运输途中的风险负责。同时，制定详细的项目实施方案，包括但不限于生产计划、进度管理（明确关键节点及延误应对方案）、现场管理要求以及突发事件应急预案，确保项目顺利实施。因中标人原因导致的工期延误或质量问题，中标人应承担相应违约责任。

- 六、配送、安装要求

1.成立配送安装小组,指定具体负责人。

2.家具出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。

3.安装前将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场家具摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉、避免产品因装卸而引起的损坏。

4.家具送到采购人指定地点，应铺垫衬垫物后，整齐有序堆放，避免因堆放不当而引起的损坏。由中标人负责组合安装,安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。

5.如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装。

6.安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。将产品的可视面揩拭干净。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用，达到采购人满意。

7.中标人自行组织货物安装调试，确保符合技术规范及验收标准，并承担由此产生的一切费用。

- 七、售后服务要求

1、售后服务期自验收合格之日起2年。售后服务期内，投标人对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由中标人承担。

2、技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，售后服务期内相关费用由投标人承担，售后服务期满后中标人收取成本费。

3、投标人未在上述规定时间内履行售后义务的，招标人可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担，每出现一次，由投标人向招标人支付合同总额2%违约金。

注：投标人投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

- 八、培训要求

1、安装调试完毕后3个工作日内，提供不少于1次，每次培训不少于3人（培训人员由采购人组织）的现场技术培训。对货物的使用、操作、维护、故障排除等进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对货物有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

2、中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。上述资料的费用包含在投标报价内。

所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

- 九、项目验收

1、验收时间：供货到位并安装调试完毕后组织验收。采购人在履约验收条件达到时5个工作日内启动履约验收工作。

2、验收内容：采购单位组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、投标文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，采购单位有权要求中标单位无条件更正，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及中标单位承诺的其他指标。

- 十、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

- 十一、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（草案）

范    本

项目名称： 宿迁市监委配套家具采购项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

丙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

丙方（全称）：                       （资金支付主体）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：   宿迁市监委配套家具采购项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：■政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ■优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                           大写：

分包金额（如有）小写：                   大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

预付款：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，验收合格后付至合同价款的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付主体:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

付款前，中标人应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

2.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ■否

3.合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

4.组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自                             生效。

6.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，丙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

甲方：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

丙方：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

中共宿迁市纪律检查委员会：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-G2025-0064的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2025-0064号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号： JSZC-321300-JZCG-G2025-0064

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中共宿迁市纪律检查委员会的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

- 七、企业业绩

投标人自 2022  年 1  月  1 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。