竞争性磋商文件

项目名称：数字孪生再生水利用配置系统项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0053

| 采购人： | 宿迁市节约用水管理服务中心 |
| --- | --- |
|  | 宿迁市楚润数据集团有限公司 |

采购代理机构： 宿迁市公共资源交易中心

2025年8月13日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	24

第六章  响应文件格式	44

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就数字孪生再生水利用配置系统项目(JSZC-321300-JZCG-C2025-0053)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

数字孪生再生水利用配置系统项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年08月26日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0053

2.项目名称：数字孪生再生水利用配置系统项目

3.预算金额：148万

4.本项目设定最高限价，最高限价为：143万

5.采购需求（简介）：以中心城市尾水导流管道沿线为范围，以市水利局平台、尾水导流工程运行平台为数据基础，以“一线（尾水导流线）多点（各个污水处理厂）”为建设中心，建立一二级配置监测网络体系，开展再生水利用配置“一张图”、再生水供需状态分析、再生水利用配置管理服务、再生水调度决策支持等业务应用。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后5个月内完成系统建设并上线；系统上线后，进入试运行期；试运行3个月后进入运行维护服务期，维护服务期28个月。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年08月26日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称： 宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：  宿迁市宿城区人民大道4号、宿迁市宿城区发展大道2496号

联系人：     吴良满、高兴

联系方式：   0527-84399196、18616593345

2.采购代理机构信息

名称：  宿迁市公共资源交易中心

地址：   宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼148

联系人：   李玉莲

联系方式：  0527-84396036

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1种方式确定： 1.允许分包。a、允许成交人将“二级配置区域”中 “专线”分包给具备中华人民共和国基础电信业务经营许可资格的供应商；b、允许成交人将等保测评分包给具有相应资质的供应商。 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为    6.1 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的   /  %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的  /  % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与磋商，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 项目需求理解 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中的“二、项目概况”，提供项目需求理解方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；其他情况不得分。 |
| 技术参数响应 | 20.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、采购清单及技术参数要求-（一）技术参数要求”中的“功能要求说明”所列内容进行评分，所投服务技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得20分。“▲”为重点参数要求，共4项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣3分；其余为一般参数要求，共4项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣2分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 再生水利用配置“一张图”方案 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章采购需求”中的“三、建设内容- (二)功能应用”中的“（1）再生水利用配置“一张图”，提供再生水利用配置“一张图”方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 再生水综合预警分析方案 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章采购需求”中的“三、建设内容- (二)功能应用”中的“（2）再生水综合预警分析”，提供再生水综合预警分析方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 再生水综合统计分析方案 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章采购需求”中的“三、建设内容- (二)功能应用”中的“（3）再生水综合统计分析”，提供再生水综合统计分析方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 接口对接要求 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章采购需求”中的“九、接口对接要求”，提供接口对接方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 项目实施要求 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中的“八、项目实施要求”对供应商提供的项目实施方案进行综合评审。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 项目组人员 | 12.00分 | 1、项目组配备的项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书或高级工程师（电子信息相关专业）证书，每有一个证书得2分，最高得4分； 2、项目组配备的技术负责人具有高级工程师（电子信息相关专业）证书或计算机技术与软件专业技术资格的系统架构设计师证书或计算机技术与软件专业技术资格的软件设计师证书，每有一个证书得2分，最高得4分； 3、项目组其他人员（除项目经理和技术负责人外）具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书或计算机技术与软件专业技术资格的系统架构设计师证书或计算机技术与软件专业技术资格的软件设计师证书，每个证书得2分，最高得4分； 注：1.提供相关证书电子件和2025年5月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目经理、技术负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分；3.成交供应商提供的相关证书将随成交结果一并公开。 |
| 相关证书 | 6.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得2分，最高得6分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、成交人提供的有关证书将随成交结果同步公开。 |
| 业绩 | 12.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过类似项目的，每有1个得4分，最多得12分。 注：1、提供中标（成交）通知书与合同（主要内容、标的、数量清晰可见），未提供或提供不全不得分；2、成交人提供的有关业绩将随成交结果同步公开。 |
| 运行维护方案 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中的“六、运行维护要求”，提供运行维护方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中的“七、人员培训”，提供培训方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |

- 第四章  采购需求

## 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生再生水利用配置系统 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、项目概况

（1）建设范围

根据国家再生水利用配置试点建设任务要求,宿迁市节约用水管理服务中心组织开展数字孪生再生水利用配置系统项目建设。数字孪生再生水利用配置系统建设范围覆盖宿迁市域，以中心城市为核心建设区域，构建宿迁特色的再生水“一二级配置体系”管理框架。一级配置体系涵盖中心城市各区未接入尾水导流各污水处理厂、利用管网及重点再生水用户；二级配置体系依托尾水导流主支管网，统筹接入导流管道各污水厂、主支管网及沿线再生水取水站点，确保资源高效分配。三县区域（沭阳、泗阳、泗洪）作为预留补充范围，按顺序接进已建成的再生水处理设施、利用管网及监测数据。

（2）功能定位

系统作为国家再生水利用配置试点城市的载体之一，旨在通过数字化、可视化手段，全面提升再生水配置的科学性、精细化管理水平与风险预警能力，打造成为全市再生水利用配置调度中心。集成全市城市范围各污水处理厂、再生水利用管网以及各领域再生水用户，形成覆盖全要素、全链条的再生水利用配置管理“一张图”，作为核心展示与分析载体。主界面直观呈现全市及中心城市污水处理总量、再生水利用量及利用率等核心指标，并实现按区域、领域等多维度分类统计与分析，清晰区分已接入系统与规划新建设施状态。

（3）重难点分析

本项目建设内容包含系统架构体系、数据集成、业务应用等内容，总体业务分为再生水利用配置“一张图”、再生水综合预警分析、再生水综合统计分析等三部分，其中再生水利用配置“一张图”主要含再生水智慧驾驶舱、GIS一张图等内容，再生水综合预警分析主要含智能告警应用、再生水利用分析等内容，再生水综合统计分析主要含再生水配置管理、报表统计对比等内容。

在科学系统谋划信息系统建设框架的同时，还需要聚焦再生水利用配置建设核心内容，集成全市城市范围各污水处理厂、再生水利用管网以及各领域再生水用户，通过数字化、可视化手段，全面提升再生水配置的科学性、精细化管理水平与风险预警能力，打造成为全市再生水利用配置调度中心。

本项目完成后最终融合到市局水利信息化综合平台，实现水利系统内防汛、水资源管理、河湖管理、再生水利用配置等领域信息共享，业务协同。如何与宿迁水利综合业务平台进行深度融合，是本项目建设的难点。

## 三、建设内容

- 技术参数要求

|  | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 架构体系 | 1.系统部署在市级政务云平台，安全保护等级为二级，软件采用国产化系统，并适配国产化服务器、存储及网络设备等硬件设施。 2.通过评估现有监测设施覆盖情况，汇聚再生水基础设施已有数据，明确需补充流量监测等硬件设施的节点及远期接入规划，并提供便捷的数据接口。 ▲3.系统设置在市水利局内大平台“1+3+N”架构体系下（局平台为一级层级，水资源配置系统、防汛调度系统、河湖保护系统为二级层级），数据互联互通。 4.本系统属水资源配置系统子系统，通过系统性数据整合，丰富数据底板，指导再生水调度工作。 |
| 数据集成与建设 | 1.系统以再生水水量为核心监测指标，同步整合水质、水压等关键数据，构建覆盖全市的再生水动态管控体系。 2.取用数据方式（二级配置）： ▲系统将全面接进尾水导流监控系统已建设的10个水量、水质（9座泵站、1个压力释放井）及27处再生水监测站水量的监测数据，实现对不同层级（厂、网、点）水量数据以及进管网水质数据实时监测分析。 ▲通过无线通讯方式将采集数据传输至中心站。 ▲3.新建数据采集（一级配置）：对三县区域（包含三县各污水处理厂、各区未接入尾水导流污水处理厂、区域利用管网以及再生水用户）、中心城市其他区域（包含中心城市其他污水处理厂、区域利用管网及再生水用户）已有计量监测设备用户，开展调查，建设传输设备，实现水量的采集和监视，在后续调查中，对于中心城市其他区域无计量监测设备和无法实现传输用户，通过人工录入方式增补污水处理量、利用水量、利用水质等信息。 |

- 功能应用

系统聚焦再生水利用配置“一张图”、再生水综合预警分析、再生水综合统计分析等三大业务需求开展建设，进一步夯实监测感知基础，提升信息集成能力。

（1）再生水利用配置“一张图”

①再生水智慧驾驶舱

一是综合展示。通过整合水质、水量、压力等全体系数据，实现“一二级配置体系”再生水、用水、指标偏差等核心数据的集中展示。二是管网拓扑。通过整合“一二级配置体系”的管网线路，以拓扑图的形式实现工程关联信息的全局综合分析与实时动态展示，支撑宏观决策。水流可关联动态流动效果，支持根据实时水情、工情数据展示污水处理厂、泵站、管道内水流运动情况。三是典型工程循环展示。在各再生水利用领域的关键点位（如典型用户或工程节点）集成工艺流程概化图，实现点击查看动态展示。

②GIS一张图

一是监测点位一张图全景展示。通过一张全景综合监测定制的全景功能视图直接监视水位、流量、水质、压力等信息，实时展示全市再生水相关工程地理位置、尾水导流管道分布、水工建筑及主要取水口水位、流量、水质、压力等水情信息，并提供相关监测数据告警服务。绘制尾水倒流管道拓扑图，展示各管道、污水处理厂、泵站、取水口的相对位置关系，支持根据一级配置和二级配置关系筛选、展示设施情况。二是监测点数据展示。在GIS地图上点击某具体站点后可弹窗展示该站点的实时数据。

（2）再生水综合预警分析

③智能告警应用

一是数据异常趋势研判及告警。以自动化监控的实时数据、历史数据，录入数据为数据源，以各类经验值及算法为基础，提供设备相关监测数据和设备综合状况的异常趋势研判和告警。

二是告警级别判定及推送。通过设置不同的警戒值实现不同告警级别的判定，同时通过屏幕弹窗、站点闪烁、告警记录提示等手段实现告警推送。

④再生水利用分析

一是水量平衡分析。根据再生水配置工程节点，绘制拓扑关系计算实时水量平衡、时段水量平衡情况，对异常漏损点进行凸显，指导管理人员进行对异常节点进行排查，降低水量损失。二是利用效率评估。根据考核指标计算区域利用率、单位用量及水质达标率，对全市及各节点的再生水使用情况进行评价分析考核。

（3）再生水综合统计分析

⑤再生水配置管理

一是用水计划管理。对用水户进行整编统计，按照指标及经验用水量进行用水计划管理。二是门户权限管理。通过统一门户进行管理，相关人员功能使用情况通过权限管理进行区分。三是人工录入。提供人工录入窗口，补录未自动上报数据的站点数据和纠正错误数据。

⑥报表统计对比

一是数据报表统计。通过数据报表的形式记录运行详情，支持按5分钟、10分钟、半小时、日、月、年等不同维度查看取水点的各类水情、工情数据以及用水户的用水情况。二是多维度对比分析。对再生水系统的水量数据进行整编统计（时/日/月/年）实现用水户/取水口的统一管理和属性配置，通过计划与实际引水量的多维度对比分析（用水单位、类型、指标偏差），评估使用效果。

## 四、设备要求

（1）一级配置区域

20处监测点流量等数据采集，需对应配套20套数据传输装置，每套数据传输装置

含1套数据传输设备（参数：测通讯模块需支持全网通。工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合SMG31bis技术规范）；1张物联网卡（30M/月，运行3年）、1套设备箱（含电源模块、防雷模块、接线端子）。

电源模块关键参数：输入/输出电压(AC 220V转DC24V)、输出功率(≥75W)、效率（85%）、隔离性能（隔离）；

电源防雷模块关键参数：通流量（20kA）、保护电压水平（2.2kV）、响应时间（≤25ns）；

接线端子关键参数：额定电流（10A）、额定电压（300V）、导线截面积（1mm2）、材质（阻燃塑料）。

注：提供满足相关设备要求的承诺函（格式见第六部分承诺函），否则按无效标处理。

（2）二级配置区域

依托于尾水导流项目集控系统平台数据，配置1条点对点专线的10M专线，运行3年。

“专线”为允许分包的内容，成交人可将该内容分包给具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的供应商。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 五、项目工期

合同签订后5个月内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期,试运行3个月后组织验收；验收合格后进入运行维护服务期，运行维护服务期28个月。

## 六、运行维护要求

1、提供28个月运行维护服务，自系统验收通过之日起计算；

2、需提供完备的运维服务方案，包括运维服务承诺，服务体系、服务措施、响应时间、运维维护方式。

3、需提供 7×24 小时在线响应支持服务。

4、服务团队人员应明确各工作岗位的设定和责任边界，上岗应取得采购人同意，不得随意减配人员数量，降低人员素质要求。

5. 运维服务期应急预案：成交供应商做好应急预案，制定配套应急措施，做到线上线下及时响应，在维护期发生导致系统无法正常运行、影响业务正常开展的故障时，接到采购人反馈后，在10分钟内响应，在2小时内快速解决问题，若无法通过远程或网络解决问题，工程师最短在48小时内到达现场开始问题的排查。成交供应商应对系统运行中的突发故障，建立24小时服务器性能监测体系，借助网络管理工具对网络设备及关键链路进行24小时实时监测，一旦发现异常情况，立即启动故障评估流程，精准定位出现故障的局部模块或功能，并判断其对整体业务的影响程度，同时记录故障发生的时间、环境信息及初步的故障表现特征，为后续的应急处理提供详细的数据支持，确保相关人员能够在第一时间收到通知并采取相应行动，为后续的应急处置争取宝贵的时间窗口。

如成交供应商服务期内不能按承诺时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交成交供应商1000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

6.若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应无条件配合响应。

## 七、人员培训

1.成交供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

2.培训内容：成交供应商应为采购人的使用人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

3.培训时间及人数：提供不低于5次培训服务，每次培训不低于3人次，每次不少于4小时。

4.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

5.培训方法及目标：成交供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6.成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

7.成交供应商负责培训的一切费用。

8.培训对象包括系统管理员、使用人员，培训内容为系统流程和相关操作。

## 八、项目实施要求

1、项目管理要求

（1）供应商针对本项目作出详细可行的项目实施方案。供应商应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

（3）供应商应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。

（4）供应商应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。

（5）实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。

（6）乙方应积极配合甲方及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实甲方和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求，若未按照要求及时整改，每次乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

2、质量保证要求

供应商需提交项目质量计划，项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

3、风险管理与控制要求

（1）供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。

（2）项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

4、本项目中系统开发的归属权及数据归属于采购人，成交供应商交付采购人时应当递交开发基础代码等基础性资料。

## 九、接口对接要求

1.供应商需提供本项目与尾水导流工程运行和监测系统等第三方系统(平台）的接口对接方案；

2.成交供应商要开放自身系统的所有业务数据接口，与其他平台免费对接；

3.若采购人数据平台或相关系统更新，涉及接口程序变化的，成交供应商应提供接口修改服务；

4.预留接口功能，提供对外接口；本项目建成后，未来计划将围绕数据完善、功能深化和智能升级展开。通过后续项目的持续优化，最终形成覆盖全面、分析精准、响应敏捷的智慧化再生水管理平台，为宿迁市再生水可持续利用提供长效技术支撑；

## 十、付款方式

合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；系统上线后经采购人确认，支付至合同价款的60%；系统上线试运行3个月且无质量问题后支付至合同价款的95%；运行维护服务期满且系统运行无质量问题支付合同余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

## 十一、人员配备要求

本项目须成立项目团队，其中包含：项目经理、技术负责人和项目组其他成员。投标人一经中标，项目经理和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目经理1名：负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。

技术负责人1名：具有相关技术储备，能够与用户进行良好的沟通。

项目组其他成员：不少于3人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力。

## 十二、验收

1.系统功能开发完成，上线运行经采购人确认合格后，进入试运行期；试运行满3个月由宿迁市节约用水管理服务中心组织进行系统验收，并出具验收报告；验收合格后进入运行维护服务期，运行维护期28个月。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，乙方及时调整，直到验收合格。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十三、安全审查要求

1.按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等必须使用合法、正版软件。

2.系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，成交供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

3.当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

4.提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。若采购人有国产化适配等工作要求，成交供应商需配合采购人将系统部署在国产服务器、操作系统及数据库上，费用包含在此次报价中。

5.系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制；提供有效的应急方案，确保系统工作的延续性和完整性，将服务器或软硬件出现故障对采购人工作的影响降至最低。

## 十四、等保合规安全性要求

按照《中华人民共和国密码法》及《网络安全等级保护条例》规定，开展等级保护建设工作，本项目要满足国家、省、市等级保护管理有关法律法规和标准规范要求，成交供应商组织对系统进行等级测试，系统建设完成后通过二级等级保护测评，相关费用包含在此次报价中。

等级保护测评为允许分包的内容，供应商不具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的，应将该内容分包给具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的供应商。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 十五、包装要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

## 十六、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第五章  合同文本

（草案）

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：数字孪生再生水利用配置系统项目

项目编号： JSZC-321300-JZCG-C2025-0053

甲方1（全称）：                （采购人）

甲方2（全称）：                （采购人）

乙方（全称）：                  （供应商）

甲、乙双方根据  数字孪生再生水利用配置系统项目   项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：数字孪生再生水利用配置系统项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：详见合同清单

1.4 履行时间（期限）：3年

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：（备注：货物类项目需加此条，服务类项目不需。磋商文件定稿前删除此备注）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金；

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；系统上线后经采购人确认，支付至合同价款的60%；系统上线试运行3个月且无质量问题后支付至合同价款的95%；运行维护服务期满且系统运行无质量问题支付合同余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

12.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方1：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

甲方2：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

签订日期：      年    月   日

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：数字孪生再生水利用配置系统项目

项 目 编 号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0053

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、承诺函

十、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-C2025-0053的数字孪生再生水利用配置系统项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2025-0053号数字孪生再生水利用配置系统项目    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0053

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司  的数字孪生再生水利用配置系统项目 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的数字孪生再生水利用配置系统项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。2.对采购需求的其它非实质性要求，供应商按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

供应商自 年 月 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、承诺函

宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

我方已仔细研读了数字孪生再生水利用配置系统项目采购文件全部内容，对以下事项进行承诺：

20处监测点流量等数据采集，需对应配套20套数据传输装置，每套数据传输装置

含1套数据传输设备（参数：测通讯模块需支持全网通。工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合SMG31bis技术规范）；1张物联网卡（30M/月，运行3年）、1套设备箱（含电源模块、防雷模块、接线端子）。

电源模块关键参数：输入/输出电压(AC 220V转DC24V)、输出功率(≥75W)、效率（85%）、隔离性能（隔离）；

电源防雷模块关键参数：通流量（20kA）、保护电压水平（2.2kV）、响应时间（≤25ns）；

接线端子关键参数：额定电流（10A）、额定电压（300V）、导线截面积（1mm2）、材质（阻燃塑料）。

如我单位中标，将按照以上承诺内容进行履约，否则自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

单位名称(盖CA电子公章)

## 十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。