招　标　文　件

项目名称：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）

项目编号：JSZC-321323-WYGC-G2025-0027

（货物类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 泗阳县住房和城乡建设局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 江苏万源工程咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年08月19日 |

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………01

- 投标人须知…………………………………04

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受[ 泗阳县住房和城乡建设局]的委托，[江苏万源工程咨询有限公司]就[泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）（JSZC-321323-WYGC-G2025-0027）]进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）（JSZC-321323-WYGC-G2025-0027）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-WYGC-G2025-0027

2.项目名称：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）

3.预算金额：516.77万元

4.最高限价：516.77万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测），详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后70天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目共分2个包，拟采购2名中标人，2个包分别为：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（桥梁监测、道路监测、智慧井盖、第三方施工监测、地下管线交互）、泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）；供应商在这2个包中只能中1个包，即每个供应商可以参与2个包的投标但只能中1个包，供应商在先评标的包上已被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他包的评审，但不得被推荐其它包的中标候选人； 评审结束后，若其中一个包受到质疑投诉等原因，导致本包评审结果改变，但不影响其他包的评审。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2025年9月09日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 泗阳县住房和城乡建设局

地 址：泗阳县北京东路112号

联系人：王博

联系方式： 15250711506

2.采购代理机构信息

名 称：江苏万源工程咨询有限公司

地 址：泗阳县生态公园南门向西50米

联系人：庄学明

联系方式：18136342119

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照国家计委计价格（2002）1980 号文规定的标准下浮50%收取，由采购人支付，招标代理费以现金或转账形式支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标供应商。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门： 泗阳县住房和城乡建设局 /江苏万源工程咨询有限公司

联系电话： 王博15250711506/庄学明18136342119

通讯地址：泗阳县北京东路112号/泗阳县生态公园南门向50米

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （2）  方式确定履约保证金收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的6%计取。）除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。

户名：泗阳县招标投标服务有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司泗阳支行

账号：15230188000019540

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县招标投标服务有限公司数字人民币钱包（钱包 ID:0092114689000006，银行：江苏银行泗阳支行），并备注为：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试（满足联合试运行72小时）完毕，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且审计结束后付至审计价款的85%；验收合格满2年付至审计价款的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（合同编号）

泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）政府采购合同

专用条款

采购单位（全称）：                  （简称甲方）

中标投标人（全称）：                （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的物（货物）。

注：合同总价包含全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、数据对接费、入网费、电费、人工费、税费及包装、运输、保险、安装、调试、施工场地复原费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、合同履行期限、地点

（一）合同履行期限：合同签订后70天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

（二）履行地点：甲方指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、验收

（一）在货物进场并安装调试后，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）验收条件及标准：乙方在规定时间内完成设备采购、安装和调试，提出书面申请由甲方组织初次验收。甲方组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，甲方有权拒收，乙方将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；售后服务期满乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后5个工作日组织终验且验收无问题后签署终验单。

（四）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不出具验收报告，乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以整改。

五、付款方式：

合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试（满足联合试运行72小时）完毕，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且审计结束后付至审计价款的85%；验收合格满2年付至审计价款的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

- 对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

六、履约保证金

根据招标文件要求收取履约保证金。

七、售后服务

(一）本项目售后运维期为3年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修、监测设备电费、网络使用费用、相关配件的维修、保养费用、售后运维期服务产生的所有费用均由乙方负责；服务期满移交前，乙方必须为所有设备提供满足招标文件要求规格的最新原厂匹配电池，且乙方应按投标文件相应的折扣予以保证零配件的长期服务供给。

(二）售后服务保障不力的，甲方有权终止合同，停止支付项目相关费用。

(三）需求调整和完善。售后服务期内乙方应对甲方提出的具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访。

(四）故障及时响应。乙方须成立专门的本地维护服务和技术支持小组，设备运行异常时，在接到甲方通知后，须全力协助甲方，使系统尽快恢复正常。具体为：乙方必须提供每天24小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证设备正常运行，设备在线率不得低于96%。如若未能及时响应服务且在规定时间内未能解决设备故障，在线率低于96%，每有一次甲方可在当前进度付款中扣除2000元。

注：服务响应：乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。

（五）安全责任

1.乙方在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由乙方自行承担。

2.乙方在项目建设过程、售后运维期涉及乙方自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由乙方自行负责。

八、违约条款

（一）甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3‱滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

（三）如乙方不能按时交付货物、完成安装调试的；甲方有权单方解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

（四）乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的3‱滞纳金。如乙方逾期交付达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

（五）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

（六）在乙方承诺或本合同约定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第(三）款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。

（七）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（八）乙方在承担上述（四-七）款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（九）如乙方投标时提供虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，同时乙方还须向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。

（十）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（十一）本项目不得转包和违法分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其使用该项目产品时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔等，以及甲方为此而产生的损失、损害等费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及投标人在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式捌份，以中文书写，甲方执伍份、乙方执叁份。

十二、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十三、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                     。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                   。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十四、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十五、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十六、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十七、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

十九、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十一、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十二、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十三、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价的0.5%和未提供服务费用的10%合计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定向工程所在地人民法院起诉。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2025年    月   日                    2025年   月   日

# 第四章 采购需求

- 项目概况

1.项目名称：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）

2.合同履行期限：合同签订后70天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

3.运维期：本项目售后运维期为3年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修、监测设备电费、网络使用费用、相关配件的维修、保养费用、售后运维期服务产生的所有费用均由乙方负责；服务期满移交前，乙方必须为所有设备提供满足招标文件要求规格的最新原厂匹配电池，且乙方应按投标文件相应的折扣予以保证零配件的长期服务供给。

4.履行地点：采购人指定地点。

5.质量要求：实现对泗阳县城市生命线排水监测设备安装，运行，以实时监测设备的运行状态、监测数据与生命线软件平台建设方对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台；交付前要确保设备安装调试后稳定运行3个月以上。

6.付款方式：合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试（满足联合试运行72小时）完毕，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且审计结束后付至审计价款的85%；验收合格满2年付至审计价款的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

- 质量标准：

（1）合格，符合国家、行业质量要求。

（2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

（3）供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

8.技术服务期：当运维期三年结束后，如供应商承诺增加两年的技术服务时间；在此期间供应商仅需提供人员技术服务，不含设备及备件更换。

- 二、清单

| 泗阳县城市生命线（一期）排水监测硬件设备工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、外场设备 |  |  |  |  |
| 1 | 窨井液位计 （核心产品） | - 井下主机 ▲数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 数据存储：设备本机可存储90天本地数据。 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) 雷达水位传感器（井下款） ▲雷达液位：测量范围：0.1m~10m （可定制）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲精度：±1mm（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 波束角：6° 供电范围：9~28 VDC 信号接口：RS485 ( Modbus) 工作温度：-30~75℃（不结冰） 外壳材质：PP 安装方式：支架/螺纹 (3) 压力水位计 ▲压力水位计：量程0~10米，分辨率是0.01m，精度±1.5%（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） | 87 | 台 |
| 2 | 管网水质仪 | - 井下主机 数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置 数据存储：设备本机可存储90天本地数据 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) COD传感器 COD:量程范围：0~100mg/L或0~370mg/L或0~500mg/L 分辨率：0.1mg/L 精度：±5%F.S. 供电电压：12VDC 工作温度：0～40℃ 工作压力：<0.1MPa 信号输出方式： Rs485(Modbus/RTU) 配清洁刷 线缆长度：10米 (3) 氨氮传感器 NHN:量程范围：0～10mg/L或者0～100mg/L（pH范围4-10） 分辨率：0.01mg/L或者0.1mg/L 精度：±5%F.S.或者±3mg/L，以大者为准 供电电压：12VDC~24VDC 工作温度：0～40℃ 工作压力：<0.1MPa 信号输出方式：Rs485(Modbus/RTU) 线缆长度：10米 (4) 电导率传感器 电导率：量程范围：0～2000μS/cm 或者0～5000μS/cm或者10000uS/cm 分辨率：1μS/cm 精度：±1.5%F.S 供电电压：12VDC~24VDC 工作温度：0～65℃ 工作压力：<0.6MPa 信号输出方式：Rs485(Modbus/RTU) 线缆长度：10米 | 55 | 台 |
| 3 | 管网流量计 | (1) 井下主机 数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置 数据存储：设备本机可存储90天本地数据。 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) 流量传感器 多普勒流量计：测量种类：流速、流量、水深 ▲流速：-5m/s～5m/s；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲流速测量分辨率：1mm/s；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 流速测量精度：测量流速的±1% ； ▲水深测量：0.02m～10.00m；分辨率：2mm ；精度：±0.2%；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 温度范围：0～60ºC；分辨率：0.1ºC； 流量范围：10升/秒～99999999立方米/小时 供电：电池供电，12VDC； 输出信号(电池供电)：RS485； RS485输出信号内容：流速、流量、水位 | 34 | 台 |
| 4 | 河道液位计 | - 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可 【供电方式】： ①10-30VDC宽压供电，支持DC5mm插头供电。 ②10-30VDC宽压供电，支持端子反向供电。 【平均功耗】：0.8W 【通道信息】： 总共8个数据采集通道。 每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。 【上行通信接口】： 以太网型：具备1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。 【下行通信接口】： RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入。 (2) 雷达水位传感器 基于CMOS毫米波射频芯片，实现更紧凑的射频架构，更高的信噪比，更小的盲区。 工作频率更高，工作带宽更大，测量精度更高。 【测量要素】：水位空高、水位液位高度。 【通讯方式】：RS485 【供电范围】：10-30VDC 【平均功耗】：0.2W 【发射频率】：76GHz~81GHz 【波束角】：6° 【测量范围】：0.1m ~65m ▲【测量精度】：±1mm（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲【测距盲区】：10cm以内（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【防护等级】：IP67 【工作环境】：-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） | 7 | 台 |
| 5 | 河道水质仪 | (1) 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可. 【供电方式】： ①10-30VDC宽压供电，支持DC5mm插头供电。 ②10-30VDC宽压供电，支持端子反向供电。 【平均功耗】：0.8W 【通道信息】： 总共8个数据采集通道。 每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。 【上行通信接口】： 以太网型：具备1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。 【下行通信接口】： RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入。 (2) PH传感器 测量范围：0~14.00PH。 精度：±0.15PH。 误差：±0.02PH。 分辨率：0.01PH。 (3) 电导率传感器 测量范围：1~2000μs/cm或10~20000μs/cm； 精度：±1%FS。 分辨率为1μs/cm； (4) 浊度传感器 测量范围：0~50NTU、0~200NTU、0~1000NTU、0-4000NTU四种量程可选 精度：±5%FS（25℃）。 0-50NTU量程分辨率:0.01NTU； 0~200NTU、0~1000NTU量程分辨率:0.1NTU； 0-4000NTU量程分辨率:1NTU (5) 溶解氧传感器 测量范围：0~20mg/L（0~200%饱和度）。 误差：±3%FS。 分辨率：0.01mg/L、0.1%。 (6) 氨氮传感器 测量范围：0-10mg/L、0-100mg/L、0-1000mg/L可选。 精度：±3%FS 0-10mg/L、0-100mg/L分辨率：0.01mg/l。 0-1000mg/L分辨率：0.1mg/L。 重复性误差：1% (7) COD传感器 测量范围：0~500mg/L 典型精度：±5%FS （25℃） 分辨率：0.1mg/L 重复性误差： ±1%FS （25℃） | 5 | 台 |
| 6 | 旱涝一体机 | 旱涝一体机是一款专为城市内涝监测设计的智能设备，其采用水浸电极+静压液位计等多重监测技术，可精准测量0~5米水位。搭载4G/NB无线通讯与蓝牙远程管理，支持动态数据上报（无水6小时上报，水位变化即时触发），常规模式下续航长达3~5年。可选配太阳能供电模块，支持极端低温（-20℃）环境下稳定运行。整机采用PC+ABS复合材质与IP68防护设计，耐腐蚀、防尘防水，贴壁安装便捷，附带不锈钢支架。内置蜂鸣器开机提醒，支持小程序实时监控电量、信号及数据，满足智慧城市、交通设施、工业场景等多样化需求。 1、测量原理：电极（积水）+静压（内涝）； 2、量程：0-5米（水位监测范围，支持1cm至8cm电容感应触发）； ▲3、供电方式：双供电可选（3.6V电池/太阳能供电）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲4、通讯方式：4G/NB无线通讯（外置天线可收纳-可以外延8米）；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲5、参数调试：蓝牙小程序+远程配置；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 6、工作温度：-20℃~70℃； 7、续航能力：电池供电≥36个月（定制可达5年）； ▲8、防护等级：IP68（防水防尘）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 7、数据存储：≥1周本地存储 ▲8、管理后台：设备需自带设备健康度管理与维护平台实现-远程OTA 、设备健康度管理（电池续航、物联网卡管理、信号异常管理、设备状态异常管理）、施工管理、运维管理功能便于后期维护。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 10、安装方式：贴壁安装（附带不锈钢防护支架） ▲11、特殊功能：动态上报频率、低电量报警、基站定位、多IP端口同步上传。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 12、安装附件：贴壁保护支架/路牙石镶嵌支架 | 22 | 台 |
| 7 | 视频监控 | 传感器：1/2.8”CMOS。 分辨率：2560×1440。 像素：400万； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm～125mm； 镜头光圈：F1.6-F3.6； 视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 光学变倍：23倍； ▲设备应支持水平旋转0°~360°,连续垂直旋转-35°~90°（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 日夜转换模式：自动ICR彩转黑。 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换。 支持强光抑制、背光补偿。 设备休眠时功率应≤0.048W ▲设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲设备外壳防护等级应符合IP66（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 设备抓拍图片分辨率不小于2688×1520 供电方式：DC12V，PoE+（802.3at）。 工作温度：-30℃～65℃。 | 29 |  |
| 8 | 雨量计 | 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装位置】：安装于电控箱内部 【供电方式】： ①支持支持10-30VDC宽压供电。 ②支持10-30VDC市电与太阳能板双供电（需沟通好，出厂前改制优先市电供电，当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电，设备正常工作不会间断） 【数据上传间隔】：默认30S，可设置 【上行通讯接口】： RS485从站接口，支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询环境监测站的数据。 【下行通讯接口】： ①RS485主站数据采集接口，能够读取RS485从站的测量数据，支持从站设备“手拉手”方式接入，最长通信距离≥1500米 (2) 雨量传感器 【通讯方式】：脉冲型/RS485/4-20mA/0-2V/0-5V/0-10V输出可选 【盛雨口直径】：Φ200mm ▲【分辨率】：0.2mm/0.5mm（（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【刃口锐角】：40°～45° 【测量误差】：≤±3% ▲【雨强范围】：0mm～4mm/min（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【允许通过最大雨强】：8mm/min 【工作温度】：0～55℃ 【工作湿度】：<95%(40℃) 【储存温度】：-40～125℃ 【储存湿度】：＜80%（无凝结） | 2 | 台 |
| 9 | 锂电池备件 | 所有电池设备锂电池各备件1套，运维期后更换锂电池 | 176 | 个 |
| 二、支撑设备 |  |  |  |  |
| 1 | 户外机箱 | 机箱尺寸：≥500*700*280mm 设备箱配件： 配置挂墙挂片,63A2P 漏电保护空开，电源+网络二合一防雷器，6位5孔排插，散热风扇*2，12V1A电源适配器，4位接地铜排，门板打印。 | 29 | 台 |
| 2 | 工业交换机 | 8口百兆电口交换机 冗余双直流输入电源供电（12～58VDC） 工作温度-40～75度 IP40防护等级 配备工业级光电转换器 | 29 | 台 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆及基础 | 易涝点、排口立杆和基础费用（雨量计共杆建设） | 29 | 点位 |
| 2 | 系统集成费 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 3 | 通信网络（物联网卡） | 38个点位，按3年网络通信费计算 | 1 | 项 |
| 4 | 通信网络（视频监控） | 29个运营商专线通信，按3年专线租赁计算 | 1 | 项 |
| 5 | 电费 | 29个市电点位，按3年电费计算 | 1 | 项 |

说明：1.以上参数有不明确的详见设计图纸要求。2.设备安装点位详见图纸（图纸另附）。3、投标人须提供所投标的产品参数等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明产品的参数，否则作无效投标处理。

- 三、实施要求

1.供应商应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理、施工场地复原外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.采购人不组织勘探现场，供应商自行勘探并了解相关情况，根据现场现有条件改造。实施过程中，每个设备点位经过采购人确认，可根据现场情况进行微调。开槽、打孔、布管布线、施工场地修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。供应商自行负责软硬件安装并与其他系统兼容。

3.该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。硬件采集数据应与泗阳县城市生命线安全监管平台对接，确保监控数据运行稳定、准确。

4.安全保障

4.1满足项目功能安全需求。

4.2供应商在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由供应商自行承担。

4.3供应商在项目建设过程、售后运维期涉及供应商自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由供应商自行负责。

4.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

4.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

- 四、供货要求

1.供应商需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前，供应商应提供相关货物、设备的规格、参数、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由供应商自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品，经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

3.供应商应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由供应商负责处理，未按进度供货的，责任由供应商自负。

4.经采购人确认供货完成后，供应商应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，供应商应及时更换新的产品，确保货物质量。

- 五、验收

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付时，须经监理单位和采购人共同现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等，并配合采购人进行抽样检测。

抽样检测由采购人委托监理单位随机抽样送第三方检测（检测费用由采购人支付，如果抽验不合格费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。

3、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

4、货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。

5、初验

在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向监理单位提交项目初验技术资料以及初验申请单，监理单位收到申请后5个工作日内组织初验，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经监理单位复查无问题后签署初步验收意见。

6、终验

初验合格后，供应商向采购人提交项目验收技术资料、初步验收意见及终验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织相关单位成立验收专家组进行终验，验收无问题后签署验收报告。

验收的标准按照项目设计方案、施工图纸、采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

- 六、其他要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人可报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

2、提供技术文件要求

2.1供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

2.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

2.3供应商应提供产品使用技术手册或操作规程，其内容至少包括：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；

3、供应商在施工前应做好原有建筑物、设备、水管、绿化、道路等成品保护工作，不得野蛮施工，不得损坏、破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路，如损坏或破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路的，供应商应负责修复完善。如供应商未及时修复或修复成果达不到相关要求的，供应商应继续修复完善，同时还应支付500~3000元/每处的罚金，造成一切损失由供应商自行负责。

七、项目实施方案要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：项目总体实施方案、质量和安全管理方案、安装调试方案、售后服务方案等内容。

1.项目总体实施方案

项目总体实施方案全面，具有实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求措施等内容。

2.质量和安全管理方案

有详细的质量管理方案、制定典型质量问题的应对方案、施工过程中人员安全措施、方案思路清晰、描述详细，贴合实际要求。

3.安装调试方案

投标人针对本项目提供详细的安装及调试方案，内容包括但不限于：

（1）安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测。

（2）各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度。

4.售后服务

4.1投标人提供的售后服务方案服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、针对性强、故障响应时间符合采购要求。

4.2投标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

4.3售后服务期：3年（自验收合格之日起计）。

4.4服务响应：供应商需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知供应商。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

- 人员培训

5.1培训对象

针对实际工作和业务需要，本次培训对象分为设备管理员，包括设备安装调试、备件更换、数据维护等操作人员。

本培训由本项目供应商免费为培训对象开展。

5.2培训内容

本项目重点培训设备的安装调试、备件更换、数据维护、故障诊断等内容。

5.3培训时间

运维期内每年至少培训2次，培训时间每次1-2天，具体可根据采购单位待培训人员总数情况确定。

- 八、成果要求

1.设备安装合格，数据运行正常，技术资料齐全，验收手续完备。

2.相关文本资料包括但不限于

1）施工安装方案

2）设备操作手册

3）设备运行报告

4）其他项目过程资料

3.平台对接及设备在线率

泗阳县城市生命线（一期）排水管网监测数据对接到泗阳县城市生命线安全监管平台。验收合格后每季度设备在线率达到96%以上。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术 响应 | 技术参数响应 | 23.00分 | 投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足或优于采购文件中技术参数要求，得23分。 “▲”号条款为重要参数，每有一项(一个句号的完整内容为一“项”）“▲”号条款不满足的扣1分；其他参数每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，投标人按照招标文件中采购需求要求提供证明材料；若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准;采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 技术服务期 | 2.00分 | 在满足采购需求中运维期的基础上，投标人在技术服务期承诺函中承诺的技术服务期，每增加一年得1分，最高得2分。承诺函格式自拟。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1分，本项最高得1分. 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 注：投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证完整页面截图，未提供的不得分。 |
| 企业经营业绩、相关证书 | 企业业绩 | 6.00分 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）签署的类似项目合同业绩，每提供一个得2分。最高得6分。 1.业绩需提供中标（成交）通知书、合同和验收材料（阶段性验收证明或项目完成证明或甲方实施证明）的扫描件作为证明材料，且业绩合同中主要内容、标的、签订时间等清晰可见，未提供或提供不齐全或模糊不清无法辨认的不得分； 2.投标人自身的合同案例是指合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供公司名称变更的证明文件。 3.类似项目合同业绩，是指排水监测等硬件监测设备安装部署的项目案例。 |
|  | 相关证书 | 5.00分 | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。 2.投标人具有有效的信息安全服务资质（安全运维、安全集成类）证书，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分； |
| 项目管理力量、安装调试技术人 员配备 | 项目负责人 | 4.00分 | 1、投标人拟派项目负责人具有建筑工程类或电子信息类高级及以上的技术职称的，得 2分；具有建筑工程类或电子信息类中级技术职称的，得 1 分；最多得2分。 2.项目负责人具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书。每具有一项得1分，最多得2分。 注：提供项目负责人证书电子件和投标截止时间前六个月内投标人为其办理的任意一个月社保缴纳证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分； |
|  | 项目组成员（不含项目负责人） | 6.00分 | 投标人拟派项目组成员（不含项目负责人）具有： 第一类：建筑工程或市政公用工程或给水排水工程类 第二类：软件或信息系统类（具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、软件工程师、网络工程师、物联网应用工程师、注册信息安全工程师（CISE）证书） 第三类：仪器仪表或机电工程类 以上三类人员具备高级及以上职称或相关专业注册执业资格的，每有一个得1分，最多得6分。 注：1、投标文件中提供以上人员相关证书电子件和投标截止时间前六个月内投标人为其办理的任意一个月社保缴纳证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，未提供或提供不全不得分。2、同一人员具有多个证书的不重复计分。3、项目组成员至少满足以上三大类中任意两类的人员组成，若不符合不得分。 |
| 项目总体实施方案 | 项目实施 方案 | 10.00分 | 根据投标人提供的针对本项目的实施方案即质量保证、人员配备、岗位职责、安装调试、进度计划及保障等内容进行打分： 内容完整、详实、科学、合理，可操作性强且优于项目需求的得10分； 内容完整、详实、科学、合理，可操作性欠缺，满足项目需求的得8分； 内容不完整，科学性、合理性、操作性不强，需求响应不全的的得6分； 内容不完整，科学性、合理性、操作性一般，需求响应不全的的得4分； 不提供的得0分；本小项最高得10分。 |
|  | 安装调试方案 | 6.00分 | 根据投标人针对招标文件采购需求中安装调试方案制定服务方案进行评审。投标人提供与原系统平台对接方案、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。 整体思路清晰、内容完整、方案细致、有较强的可实施性，满足且优于采购需求分析的，得6分； 满足采购需求，内容较完整、详细较具体、科学较合理、组织较严谨，得4分； 整体思路基本完整、内容有偏差，但不影响实质性意思表达，基本能够满足采购需求的，得2分； 整体思路模糊、内容存在重大偏差，但通过后期优化能满足采购需求的，得1分； 没有内容的，得0分；最高可得6分。 |
|  | 售后服务方案 | 3.00分 | 根据投标人针对招标文件采购需求中售后服务制定服务方案进行评审。服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、针对性强、故障响应时间优于采购需求的，得3分；服务体系比较完善、服务内容较全面、故障解决方案针对性较强、故障响应比较及时，能够满足采购需求的，得2分；服务体系不完善、服务内容不全面、故障解决方案针对性不强、故障响应不及时的经后期完善基优化后可实现采购需求的，得1分；没有内容的，得0分；最高得3分。 |
|  | 质量和安全管理 | 3.00分 | 根据投标人针对招标文件中的采购需求内容的质量和安全管理制度方案进行评审。有详细的质量管理方案、制定典型质量问题的应对方案、施工过程中人员安全措施，方案思路清晰、描述详细，贴合实际要求，优于采购需求，得3分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的，得2分；内容不完善、操作性不强，但经过优化可实现采购需求，得1分；没有内容的，得0分；最高得3分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标人响应承诺函

- 二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、中小企业声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 五、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

- 九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、项目实施方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括投标人资格要求、评分办法、技术服务期承诺（格式自拟）、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。