招　标　文　件

项目名称：全区视频监控织网共享视图信息服务项目

项目编号：JSZC-321391-ZCZX-G2024-0001

（服务类项目，不专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公安局经济技术开发区分局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2024年02月28日

# 第一章投标邀请

受[宿迁市公安局经济技术开发区分局]的委托，[中诚智信工程咨询集团股份有限公司]就[全区视频监控织网共享视图信息服务项目]([JSZC-321391-ZCZX-G2024-0001])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 全区视频监控织网共享视图信息服务项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年03月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321391-ZCZX-G2024-0001

2.项目名称：全区视频监控织网共享视图信息服务项目

3.预算金额：1500万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为1500万元。

5.采购需求（简介）：全区视频监控织网共享视图信息服务项目，具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：建设期：采购合同签订后180日内供货安装调试完毕并交付使用。项目租赁服务期3年。

7.本项目不联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年02月28日至2024年03月06日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年03月20日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88859628。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市公安局经济技术开发区分局

地址：江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区平安大道738号

联系方式：赵波 0527-84354047

2.采购代理机构信息

名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系方式：张苏云 18351066083

### 八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

## 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行：

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号的标准50%。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务及货物本身、租赁费、电费、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局、中诚智信工程咨询集团股份有限公司

联系电话：18351066083

通讯地址：江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区平安大道738号、苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第（2）种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： /；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： / ，按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的20%，合同签订后按规定支付；

进度款：建设完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的50%。自验收之日起每满三个月（以验收报告时间次日为起始日期）且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的2.5%，直至付清（无息）。 可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章合同文本

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：     年     月    日

采购人：                         （简称甲方）

中标人：                         （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号                项目名称为                              的采购相关事项，达成如下合同条款：

1.1 合同组成

1.本合同条款；

2.合同附件；

3.中标通知书；

4.招标文件；

5.乙方投标文件；

如上述文件内容不一致的，根据排列次序的优先进行解释。

1.2 合同标的

1.2.1 标的名称：                               ；

1.2.2 标的数量：                               ；

1.2.3 标的质量：                               。

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           （大写：          元人民币）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的20%，合同签订后按规定支付；

进度款：建设完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的50%。自验收之日起每满三个月（以验收报告时间次日为起始日期）且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的2.5%，直至付清（无息）。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

1.5 合同履行期限

1.5.1合同履行期限：采购合同签订后180日内供货安装调试完毕并交付使用。项目时间：租赁服务期3年。

租赁服务期满后：

（1）乙方将全部前后端资产设备移交甲方；

（2）乙方在服务期满后额外增加为期2年的免费运行维护服务（即提供5年维护期）。

1.5.2租赁服务期、免费运行维护期要求及安全保障：

1.5.2.1租赁服务期的起始时间：以安装、调试到位并通过验收合格次日起开始计算。在租赁服务期内乙方对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由乙方承担。

技术支持响应时间。一般问题即时电话支持，难点、重点问题2小时内解决，租赁服务期及运行维护期内相关费用由中标人承担，租赁服务期及免费运行维护期满后中标人收取成本费，，租赁服务期结束后中标人须将采购需求中全部前后端资产设备移交采购人。

具备专业的服务团队，能保证提供7×24小时不间断服务。

在租赁服务期满后，乙方应继续为采购人提供良好的服务。租赁服务期满后，货物出现质量、故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

项目实施中，对存在疑问的产品，甲方可申请第三方质检部门进行检测，检测费用由乙方承担。

该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。

接入公安视频网络时，须接收甲方对乙方操作人的终端操作行为的监控，同时履行甲方关于终端安全管理的相关要求。甲方如发现上述行为存在违法、违规情形，乙方操作人应当立即终止访问，接受调查，承担对应责任。发现违法、违规情形，甲方有权责令乙方操作人退出项目工作并接受处罚，由此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

1.5.2.2租赁服务期具体响应要求：

| 故障级别 | 事件描述 | 服务响应事件 |
| --- | --- | --- |
| 特别严重(Ⅰ) | 系统出现严重问题，无法正常进行。造成安全事故和损失。 | 立即响应，并解决问题。 |
| 严重(Ⅱ) | 虽有暂时性的解决方案，但影响到业务正常使用率，或系统可以运行，但存在信息安全问题：或信息丢失。 | 立即响应，1小时提出解决方 案，并在2小时内解决问题。 |
| 高级(Ⅲ) | 系统可以运行，但功能受到严重影响；系统性能受到严重影响或出现其他未知异常现象；大规模范围出现用户速度明显偏慢。 | 立即响应，2 小时提出解决方 案，并在4小时内解决问题。 |
| 中级(Ⅳ) | 系统可以正常运行，但出现小范围的功能问题或者性能问题，采取修改配置等措施后仍无法正常运行。 | 立即响应，4小时提出解决方 案，并在8小时内解决问题。 |
| 轻级(Ⅴ) | 用户有问题询问 | 立即响应，8小时提出解决方 案，并在12小时内解决问题。 |

1.5.3安全保障

1.5.3.1满足项目功能安全需求。

1.5.3.2中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期中要注意安全，因此造成的一切安全事故均由中标人自行承担。

1.5.3.3中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期涉及中标单位自有人员保险等费用，中标单位自负。

1.5.3.4禁止“一机两用”：

一机两用指的是互联网和公安网在一个机器上混用。

公安部关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知：

严禁公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网。

严禁公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络。

严禁存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络。

严禁将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。

1.5.3.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

1.5.3.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

1.6 质量

1.6.1 乙方应为甲方的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。乙方要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。

1.6.2 乙方应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

1.6.3 本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由甲方确定，所有培训所涉及的所有费用应由乙方出资，不得另行向甲方单位收取。以上培训均不得有人员限制。

1.7验收标准及要求

1.7.1在接到采购人进场通知后180日内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

1.7.2验收的标准按照招标文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

1.8 质量标准

1.8.1质量标准：

1.8.1.1乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。在中国境内可依常规安全合法使用。

1.8.1.2乙方负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

1.8.1.3乙方需提供原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，且提供设备的供货配置清单。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。

1.9 违约责任

1.9.1 乙方逾期履行本合同的约定或其他义务的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金；

1.9.2 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总额30%违约金；

1.9.3 乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总额10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的费用；

1.9.4 非因甲方原因，乙方不履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。；

1.9.5 违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

1.9.6在合同履行期间，因非可归于甲方的原因造成的乙方自身或者他人人身损害及财产损失，均由乙方自行承担。

1.9.7 在合同履行期间，乙方违反安全保障--禁止“一机两用”规定的，应向甲方支付10万元/次违约金，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

1.9.8除前述约定及不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.10如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

2.0知识产权

乙方所提供的货物（含软件）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

2.1 供应商合法权益补偿机制

在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成乙方合法权益实际受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

2.2其他要求

2.2.1乙方所投产品均需符合《江苏省深化安全可靠应用替代工作的实施意见》要求且所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主，否则甲方有权要求乙方免费进行更换，由此造成的损失由乙方自行承担。

2.2.2接入公安视频网络时，须接收甲方对乙方的终端操作行为的监控，同时履行甲方关于终端安全管理的相关要求。甲方如发现上述行为存在违法、违规情形，乙方应当立即终止访问，接受调查，承担对应责任。发现违法、违规情形，甲方有权责令乙方退出项目工作并接受处罚，由此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

2.2.3点位迁移。根据甲方要求，提供传输电路的新增开通、地址变更、传输电路撤销等服务。乙方承担所租赁所有线路的拆除、重建、升级等所有相关配套设备和施工费用，甲方只承担线路实际传输费用。每次线路的迁移时限原则上不超过7日，确有困难的，乙方报经甲方同意后可适当延长。满足公安机关视频专网所提出的其他要求和条件。

2.2.4维保要求

2.2.4.1本项目免费质保/维保期从项目验收合格之日起计算。

2.2.4.2乙方负责本项目所有前端立杆、挂壁、支架、摄像机、爆闪灯、抱杆机箱、手井、数据网络、供电线路电线电缆、辅助线路、管道等所有相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复，确保前端设备正常运行、录像存储、人脸抓拍、车辆抓拍。所有故障均由乙方负责修复，前端设备的迁移、拆除、重建、被破坏、被盗均属于免费维保范围内。

2.2.4.3乙方负责及时清洁摄像机防护罩、镜头和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。

2.2.4.4乙方负责定期检查所有前端辅助设备、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，法兰盘螺丝，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、汽油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，检查发现接地故障，并及时修复。

2.2.4.5管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。

2.2.4.6乙方负责与本项目已有的相关服务器、存储、交换机的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定。

2.2.4.7设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的由乙方负责处理。

2.2.5维保力量及装备保障要求

2.2.5.1维保装备要求：

乙方必须提供用于维护的多功能登高作业车、笔记本电脑、工程检测仪、数字万用表、网络万用表、人字型梯子、电动螺丝刀、线缆测试仪、接地电阻测试仪、高级电子、电信、电工工具箱、穿线器等完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。

乙方提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经采购人同意，不得用于其它项目。

2.2.5.2维保时限要求

乙方须提供 7*24小时现场服务，在接到甲方维保通知后，必须于半小时内响应。

遇到重要时期或重大事件活动期间的，乙方必须按照甲方要求提供现场全程专业化维保服务。

对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，应在到达现场后1小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、交换机、智能终端、ONU 等设备损坏故障的，应在 48 小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的应在 7 日内修复，对于顶管损坏的必须在 15 日内修复。

出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后24 小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后12小时内修复。

2.2.6施工、维护有关要求

除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。

2.3商品和快递包装

乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。

2.4合同争议的解决

2.4.1本合同履行期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决。如双方不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.4.2甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

2.4.3任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2.5 合同生效

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。本合同自双方当事人盖章、签字时生效。

2.6 通知

本合同首部所载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

2.7考核标准

依据甲方要求，明确检验服务乙方的权利和义务，保障全区视频监控织网共享视图信息服务项目工作。对乙方进行定期考核，细则如下。

| 月度考核办法（满分：100 分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目名称 |  | 全区视频监控织网共享视图信息服务项目 |  |  |
| 被考核单位 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明（考核总分数达到96分为合格） | 得分 |
| 一、基本值项（100分） |  |  |  |  |
| 基础管理（50 分） | 满意度打分 | 10分 | 由使用方根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |  |
|  | 日常维护、巡检清洗、保养记录 | 5分 | 每天维护巡检相关记录录入视图阵地管控系统-视质轮巡平台，少一天扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 5分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 5分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于项目投标文件承诺，由使用方根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |  |
|  | 24 小时保障维护平台及系统 | 5分 | 提供24 小时应急保障电话，保证及时响应，由使用方根据保障电话的接通情况的给予主观分。 |  |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 不按规定时间修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向甲方及使用方报备。 |  |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 不按规定时间到达故障点位，每发生一次扣1 分，扣完为止，特殊情况需向甲方及使用方备。 |  |
| 图像在线率（30 分） | 运维管理成效 | 30分 | 图像在线率达96%满分，95≤图像在线率＜96%扣10 分，94≤图像在线率＜95%扣25 分，93≤图像在线率＜94%扣45 分，图像在线率＜93%，不得分。 |  |
| 图像标注元素 （10 分） | 运维成效 | 10分 | 市局考核通报OSD标注、NTP时间、二维码张贴等问题数据，有1处扣1分，扣完为止。 |  |
| 重点图像在线率 （10 分） | 维保成效 | 10分 | 市局考核通报重点图像问题有1处扣5分，2处及以上问题扣10分。 |  |
| 二、加分值项 |  |  |  |  |
| 共20 分 | 平台软件系统无故障 | 5分 | 系统平台、相关软件系统无故障 |  |
|  | 零投诉、响应迅速 | 5分 | 对监控维护响应时间，处理问题无投诉 |  |
|  | 配合甲方完成维稳处突 | 5分 | 参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 |  |
|  | 配合甲方完成大型保障任务 | 5分 | 根据完成情况打分 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |

注：乙方每日对视频监控进行人工或巡检平台进行巡检，发现故障及时维修；每日维修记录统一录入指定平台，每月进行正式考核，考核以双方协商一致制定的考核表为准，按照表中考核项进行计分，对考核结果有争议时以人工复核结果为准，确因不可抗力等因素导致的故障不计入图像在线率考核范围。

考核支付标准：

1) 考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

2) 80 分≤考评结果＜90 分，实际付款金额=应付金额*90%

3) 70 分≤考评结果＜80 分，实际付款金额=应付金额*80%

4) 60 分≤考评结果＜70 分，实际付款金额=应付金额*70%

5) 考评结果＜60 分，采购方有权终止合同

（以下无正文）

甲方：乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

地址：地址：

法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）：或授权代表（签字）:

联系人：联系人：

电话:                              电话:

开户银行：开户银行：

开户名称：开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                           。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

乙方逾期履行本合同的约定或其他义务的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国民法典（第三编合同）》”规定提交宿迁调解和仲裁。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方：                  （盖章）乙方：                  （盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

2024年     月     日2024年     月    日

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

三、本项目不接受进口产品。

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术要求。

1、租赁服务期、免费运行维护期要求及安全保障：

1.1租赁服务和运行维护要求：

租赁服务期的起始时间：以安装、调试到位并通过验收合格次日起开始计算。在租赁服务期内中标人所投产品需为全新产品并对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。

★租赁服务期满后（提供承诺，格式自拟）：

中标人须将全部前后端软硬资产移交宿迁市公安局经济技术开发区分局；

中标人须在服务期满后额外增加为期2年的免费运行维护服务（即提供5年维保期）。

技术支持响应时间。一般问题即时电话支持，难点、重点问题2小时内解决，租赁服务期及运行维护期内相关费用由中标人承担，租赁服务期及免费运行维护期满后中标人收取成本费，租赁服务期结束后中标人须将采购需求中全部前后端资产设备移交采购人。

具备专业的服务团队，能保证提供7×24小时不间断服务。

在租赁服务期满后，中标人应继续为采购人提供良好的服务。租赁服务期满后，货物出现质量、故障时，中标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

项目实施中，对存在疑问的产品，采购人可申请第三方质检部门进行检测，检测费用由中标人承担。

租赁服务期具体响应要求：

| 故障级别 | 事件描述 | 服务响应事件 |
| --- | --- | --- |
| 特别严重(Ⅰ) | 系统出现严重问题，无法正常进行。造成安全事故和损失。 | 立即响应，并解决问题。 |
| 严重(Ⅱ) | 虽有暂时性的解决方案，但影响到业务 正常使用率，或系统可以运行，但存在信息安全问题：或信息丢失。 | 立即响应，1小时提出解决方 案，并在2小时内解决问题。 |
| 高级(Ⅲ) | 系统可以运行，但功能受到严重影响；系统性能受到严重影响或出现其他未知异常现象；大规模范围出现用户速度明显偏慢。 | 立即响应，2 小时提出解决方 案，并在4小时内解决问题。 |
| 中级(Ⅳ) | 系统可以正常运行，但出现小范围的功能问题或者性能问题，采取修改配置等措施后仍无法正常运行。 | 立即响应，4小时提出解决方 案，并在8小时内解决问题。 |
| 轻级(Ⅴ) | 用户有问题询问 | 立即响应，8小时提出解决方 案，并在12小时内解决问题。 |

1.2安全保障

1.2.1满足项目功能安全需求。

1.2.2中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期中要注意安全，因此造成的一切安全事故均由中标人自行承担。

1.2.3中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期涉及中标单位自有人员保险等费用，中标单位自负。

1.2.4禁止“一机两用”

一机两用指的是互联网和公安网在一个机器上混用。公安部关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知：

严禁公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网。

严禁公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络。

严禁存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络。

严禁将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。

（5）严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

（6）严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

2、项目实施要求包括但不限于如下要求：

2.1需求理解及总体构架方案

能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整、现场勘查数据详细等。总体架构的完整性、可靠性和技术合理性。

2.2项目部署：

2.2.1项目时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）。

2.2.2项目安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）。

2.2.3项目安全保证措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）。

2.2.4项目质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）。

2.2.5本项目要求各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。

2.3运营维护服务方案

运行维护服务方案涵盖：

2.3.1服务机构、服务体系、服务内容等。

2.3.2提供项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等）。

2.3.3提供专业保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术服务能力等）。

2.3.4应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等。

3、技术文挡要求

3.1中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

3.2技术文件：中标人必须向项目单位提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。

3.3安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

# 3.4安装指南：安装指南投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。

4、其他要求

★4.1所投产品均需符合《江苏省深化安全可靠应用替代工作的实施意见》要求且所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主，否则采购人有权要求投标人免费进行更换，由此造成的损失由投标人自行承担。(提供承诺函，格式自拟)。

4.2接入公安视频网络时，须接收采购人对操作人的终端操作行为的监控，同时履行采购方关于终端安全管理的相关要求。采购方如发现上述行为存在违法、违规情形，操作人应当立即终止访问，接受调查，承担对应责任。发现违法、违规情形，采购人有权责令操作人退出项目工作并接受处罚，由此给采购人造成损失的，中标人承担全部赔偿责任。

4.3该项目对于规划设计、项目管理、信息安全等方面要求严格，故项目负责人应同时具备相关能力。

4.4点位迁移。根据采购人要求，提供传输电路的新增开通、地址变更、传输电路撤销等服务。中标人承担所租赁所有线路的拆除、重建、升级等所有相关配套设备和施工费用，采购人只承担线路实际传输费用。每次线路的迁移时限原则上不超过7日，确有困难的，中标人报经采购人同意后可适当延长。满足公安机关视频专网所提出的其他要求和条件。

4.5维保要求

4.5.1本项目免费质保/维保期从项目验收合格之日起计算。

4.5.2中标人负责本项目所有前端立杆、挂壁、支架、摄像机、爆闪灯、抱杆机箱、窨井、数据网络、供电线路电线电缆、辅助线路、管道等所有相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复，确保前端设备正常运行、录像存储、人脸抓拍、车辆抓拍。所有故障均由中标单位负责修复，前端设备的迁移、拆除、重建、被破坏、被盗均属于免费维保范围内。

4.5.3中标人负责及时清洁摄像机防护罩、镜头和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。

4.5.4中标人负责定期检查所有前端辅助设备、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，法兰盘螺丝，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、汽油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，检查发现接地故障，并及时修复。

4.5.5管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。

4.5.6中标人负责与本项目已有的相关服务器、存储、交换机的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定。

4.5.7设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的由中标人负责处理。

4.6维保力量及装备保障要求

4.6.1维保装备要求：

投标人必须提供用于维护的多功能登高作业车、笔记本电脑、工程检测仪、数字万用表、网络万用表、人字型梯子、电动螺丝刀、线缆测试仪、接地电阻测试仪、高级电子、电信、电工工具箱、穿线器等完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。

投标人提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经采购人同意，不得用于其它项目。

4.6.2维保时限要求

4.6.2.1投标人须提供 7*24 小时现场服务，在接到采购人维保通知后，必须于半小时内响应。故障点位在城区范围内，专职维保人员必须于 1 小时内到达现场并初步反馈情况。故障点位在农村乡镇范围内，专职维保人员必须于 2 小时内到达现场并反馈。

4.6.2.2遇到重要时期或重大事件活动期间的，投标人必须按照采购人要求提供现场全程专业化维保服务。

4.6.2.3对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，应在到达现场后1小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、交换机、智能终端、ONU 等设备损坏故障的，应在 48 小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的应在 7 日内修复，对于顶管损坏的必须在 15 日内修复。

4.6.2.4出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后24 小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后12小时内修复。

4.7投标人应充分评估合同期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆数量及相关辅材数量，在投标报价中予以考虑。合同期间招标方不再提供任何额外的有关以上材料费用。

4.8施工、维护有关要求

4.8.1除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。

4.8.2投标人在投标前必须对现场进行全面的勘查，全面考虑各种情况和风险，进行报价。

4.9报价要求：投标报价内容包括服务及货物本身、租赁费、电费、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。投标人的报价应建立在投标人已对现场自行进行充分勘查的基础上，并以实现招标文件功能需求为标准,若不足，施工时应自行补足。如未按此要求，投标方应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，招标方则理解为系投标方主动让利行为。

4.10投标人各单项报价应合理、符合市场报价，如某一单项产品评标委员会一致认为价格不合理，则投标现场投标人须提供明确的证据证明报价合理性。

4.11验收及标准

在接到采购人进场通知后180日内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

验收的标准按照招标文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

4.12考核标准

依据宿迁市公安局经济技术开发区分局要求，明确检验服务中标机构的权利和义务，保障全区视频监控织网共享视图信息服务项目工作。对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

# 月度考核办法（满分：100 分）

| 考核项目名称 |  | 全区视频监控织网共享视图信息服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明（考核总分数达到96分为合格） | 得分 |
| 一、基本值项（100分） |  |  |  |  |
| 基础管理（50 分） | 满意度打分 | 10分 | 由使用方根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |  |
|  | 日常维护、巡检清洗、保养记录 | 5分 | 每天维护巡检相关记录录入视图阵地管控系统-视质轮巡平台，少一条扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 5分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 5分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于项目投标文件承诺，由使用方根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |  |
|  | 24 小时保障维护平台及系统 | 5分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由使用方根据保障电话的接通情况的给予主观分。 |  |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 不按规定时间修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向甲方及使用方报备。 |  |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 不按规定时间到达故障点位，每发生一次扣1 分，扣完为止，特殊情况需向甲方及使用方备。 |  |
| 图像在线率（30 分） | 运维管理成效 | 30分 | 图像在线率达96%满分，95≤图像在线率＜96%扣10 分，94≤图像在线率＜95%扣25 分，93≤图像在线率＜94%扣45 分，图像在线率＜93%，不得分。 |  |
| 图像标注元素 （10 分） | 运维成效 | 10分 | 市局考核通报OSD标注、NTP时间、二维码张贴等问题数据，有1处扣1分，扣完为止。 |  |
| 重点图像在线率 （10 分） | 维保成效 | 10分 | 市局考核通报重点图像问题有1处扣5分，2处及以上问题扣10分。 |  |
| 二、加分值项 |  |  |  |  |
| 共20 分 | 平台软件系统无故障 | 5分 | 系统平台、相关软件系统无故障 |  |
|  | 零投诉、响应迅速 | 5分 | 对监控维护响应时间，处理问题无投诉 |  |
|  | 配合甲方完成维稳处突 | 5分 | 参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 |  |
|  | 配合甲方完成大型保障任务 | 5分 | 根据完成情况打分 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |

注：维保方每日对视频监控进行人工或巡检平台进行巡检，发现故障及时维修；每日维修记录统一录入指定平台，每月进行正式考核，考核以双方协商一致制定的考核表为准，按照表中考核项进行计分，对考核结果有争议时以人工复核结果为准，确因不可抗力等因素导致的故障不计入图像在线率考核范围。

考核支付标准：

1) 考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

2) 80 分≤考评结果＜90 分，实际付款金额=应付金额*90%

3) 70 分≤考评结果＜80 分，实际付款金额=应付金额*80%

4) 60 分≤考评结果＜70 分，实际付款金额=应付金额*70%

5) 考评结果＜60 分，采购方有权终止合同

5、商务要求：

5.1项目简介

本次采购内容为全区视频监控织网共享视图信息服务项目，核心服务内容为社会面监控视图信息服务，包括620路专线、监控等租用。预算价1500万元。

5.2付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的20%，合同签订后按规定支付；

进度款：建设完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的50%。自验收之日起每满三个月（以验收报告时间次日为起始日期）且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的2.5%，直至付清（无息）。可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

5.3建设期：采购合同签订后180日内供货安装调试完毕并交付使用。项目租赁服务期3年。

★租赁服务期满后（提供承诺，格式自拟）：

（1）中标人须将全部前后端软硬资产移交宿迁市公安局经济技术开发区分局；

（2）中标人须在服务期满后额外增加为期2年的免费运行维护服务（即提供5年维保期）。

5.4质量要求

5.4.1合格，符合国家、行业质量要求。

5.4.2货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

5.4.3保证提供的货物为原装正品。其它设备、辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。

# 六、本项目政府采购领域政策落实：

6.1采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

6.1.1本项目政府采购领域政策落实：

6.1.1.1落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。

投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

6.1.1.2落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

七、采购清单

| 全区视频监控织网共享视图信息服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、视频监控织网共享视图信息扩容租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双镜头超低照度人像抓拍摄像机 | 1、内置双镜头。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 5、支持MD5、SHA256加密算法。 6、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 7、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 8、▲支持响应控制设备通过浏览器或客户端发出的水平、垂直操作命令。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 9、设备支持水平方向-90°~90°旋转，垂直方向-5°~25°旋转，水平方向最大手控速度不小于10°/s，垂直方向最大手控速度不小于3°/s。 10、▲断电后，设备可自动锁定垂直监控位置。非暴力破坏条件下，对PT支架沿T轴直接施加外力并去除外力后，垂直监控位置无明显变化。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 11、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 12、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 13、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 14、不低于IP68、IK10防护等级。 15、采用金属外壳。 16、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 | 台 | 403 |  |
| 2 | 大场景人像识别摄像机 | 1、设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 2、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3、内置不少于2个GPU芯片。 4、全景路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps。 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6、设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 水平手控速度不小于200/s。 8、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 9、▲具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 10、▲在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 11、全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。 | 台 | 7 |  |
| 3 | 400万全彩网络摄像机 | 1、内置一体化国密加密芯片，至少支持GB/35114A级加密标准，不得使用外置TF卡方式加密。 2、400万全彩枪型/筒型网络摄像机。 3、▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 4、▲最低照度彩色：0.0005 lx。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 5、不少于1个内置麦克风，高清拾音。 6、红外补光距离不小于60米。 7、动态范围不小于106dB。 8、信噪比不小于62dB。 9、需支持IP67防尘防水。 10、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 1490 |  |
| 4 | 车辆抓拍摄像机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 5、设备应采用深度学习芯片 6、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 7、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 8、视频帧率：在1～25fps可调 9、支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 10、护罩玻璃透光率≥99% 11、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 12、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 13、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 14、外壳防护等级应不低于IP66 15、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 16、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 17、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 | 台 | 14 |  |
| 5 | 360AR高空摄像机 | 1、自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 2、内置3个GPU芯片。 3、主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600。 4、主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 5、彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 6、摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0 7、摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 8、支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 9、产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 10、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 11、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 12、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 13、垂直视场角不小于100°。 14、支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 15、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 半球形摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率2560x1440。 3、▲在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 4、白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 7、信噪比不小于55dB。 8、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9、不低于IP66防尘防水等级。 10、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作。 11、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 12、传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 13、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 台 | 10 |  |
| 7 | 社会面立杆 | 1、满足技术要求，热镀锌，不锈钢螺丝、地笼、接地、避雷； 2、材质:采用 Q235B 钢板，等径焊管杆，杆高 3.0m 上口径φ140mm，下口径为φ140mm，主杆壁厚 3.75mm；底板法兰:320*320mm*14mm;地笼:4-M18*800mm 接地热镀锌扁铁：-4*40*1200mm； 3、技术要求:整体热镀锌、表面静电喷涂，加工时清除毛刺，锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊;主杆颜色：法兰向上1.0米为警蓝，其余白色； | 套 | 640 |  |
| 8 | 防盗防撬设备 | 1、防盗防撬设备箱 满足技术要求，热镀锌，不锈钢螺丝，支持壁挂/拖箱盘/抱杆等多种安装方式、紧固件及连接件，防盗防撬、专用锁具； 不锈钢钢材厚 1.2 毫米，外形尺寸 400*300*200mm，白色，喷塑，(公安监控，警蓝标志等)焊接:GB/12469 焊接:GB/11345-1989,GBJ-88 钢结构，绝缘板设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能（必须具备防盗防撬，专用锁具），适应室外工作环境、密封良好，做防锈、防腐处理； 2、导轨式空气断路器 产品需符合 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008检验标准； 额定绝缘电压（Ui）:AC500V；额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV； 使用环境温度：周围空气温度为-35℃～+70℃，24h的平均值不超过+35℃； 安装方式：采用标准安装轨（TH35型）安装。 3、导轨式开关电源及插座：满足技术要求。 | 套 | 834 |  |
| 9 | 智能管理设备箱 | 1、尺寸规格：箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，箱体外尺寸（含雨帽）：430(宽)*535(高)*220(深)mm，箱体尺寸（不含雨帽）：380(宽)*500(高)*200(深)mm。 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成物联终端、液晶显示单元、2P63A空开、标称20KA电源防雷、4路网络防雷器（最大总通流容量10kA）、16A自动重合闸、DC12V&AC24V输出模块、4路AC220V五孔插座、AC24V电源（总功率≥105W）、DC12V电源（总功率≥50W）、工业级准入交换机（全千兆2个SFP光口8个网口）、姿态检测模块（倾斜、撞击、震动）、DC12V风扇、柜门检测开关、熔纤盘及光纤固定器；1路DC5V和1路DC12V网络输出接口，2路DC12V输出（1路预留电磁锁控制）、3路DI开关量输入、1路RS485、1路RS232接口、1个复位按键。 3、AC220V供电：支持支持≥5路AC220V输出、≥4路AC24V输出、≥4路DC12V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制(开、关、重启)、实时发送每路电压电流值到客户端显示；支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持重启时间间隔自学习，不需要手动配置；支持过压、欠压、过载告警保护功能。 4、▲ 安全等级保护:运维管理平台需符合《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全计算环境指标中应用系统相关要求具有第三方测评机构出具的安全检测报告。 5、▲ 支持无缝接入已经建成的智能设备箱视频监控智慧运维系统，提供能够接入平台软件证明截图。 | 套 | 10 |  |
| 10 | LED常亮灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海曼灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 | 套 | 55 |  |
| 11 | 超卡爆闪灯 | 【24 颗暖光 LED】【白光爆闪】【红外爆闪】 采用24 颗原装进口高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高LED 频闪支持 PWM 跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖 1 个车道采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复结构采用 IP65 设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 | 个 | 30 |  |
| 12 | 太阳能供电储能系统 | 1、光伏组件 电池板组件：采用高效单晶硅电池； 采用高强度、高透光率的低铁、钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率≥90%； 组件转化率：≥22%； 衰减率：组件使用2年输出功率下降不得超过使用前的2%，组件使用10年输出功率下降不得超过使用前的10%； 配置旁路二级管； 边框接地电阻：≤1Ω； 迎风压强：≥2400pa； 绝缘电阻：≥50MΩ/2000V； 连接盒：采用满足IEC标准的电气连接，采用工业防水耐温快速接插，防紫外线阻燃电缆； 太阳能板阵的表面是由透光性能好的低铁钢化玻璃制成，采用阳极氧化铝合金边框完全密封，太阳能板能够抵御当地的自然气候、潮湿、腐蚀和各种机械方面的损害； 组件结构要求：密封防水； 发电性能要求：受恶劣天气（风沙、雨雪）的影响小，具备弱光发电的性能； 电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构； 组件具备抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力； 太阳能电池组件之间的串联电缆，截面积≥2.5mm2； 寿命：≥20年； 工作温度：-40～+60℃； 防护等级：≥IP65； 2、储能 类型：三元聚合物铝壳大单体动力电池； 支持短路保护，过冲保护，过放保护，均衡充电 蓄电池低温工作性能：-20℃条件下蓄电池充放电效率≥60%； 蓄电池高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率≥90%； 蓄电池持续放电工作性能：40℃条件下蓄电池持续放电电流30A； 蓄电池瞬间放电工作性能：40℃条件下蓄电池瞬间放电电流50A； 蓄电池寿命要求：合理配置及正确操作条件下，-20～40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过30%。标准循环使用寿命≥2500次，正常使用寿命5年，免维护； 蓄电池采取恒温保温措施； 蓄电池的浮充设计寿命：≥3年； 蓄电池便于存储，自放电率每月≤3%； 蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施； 蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 蓄电池组采用相互隔离输出方式工作，可多组并联输出，无电池环流； 应采取措施，保证电池工作温度满足气候条件，可长期稳定运行。 | 套 | 45 |  |
| 13 | 接入汇聚千兆工业级交换机 | 支持5个10/100/1000Base-X电口，交换容量50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃ | 台 | 350 |  |
| 14 | 漏电保护器 | 1、产品需符合 GB/T 10963.1-2020检验标准。 2、额定绝缘电压（Ui）:AC500V；额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV 3、使用环境温度：周围空气温度为-35℃～+70℃，24h的平均值不超过+35℃。 4、安装方式：采用标准安装轨（TH35型）安装。 | 只 | 850 |  |
| 15 | 云存储节点扩容 | 1、现有视频云存储系统为海康威视IVMS5120 v1.2.0,扩容云存储节点需无缝接入此系统。 2、配置要求：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 具有48块8TB企业级热插拔硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)； 5、支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示； 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； | 台 | 10 |  |
| 16 | 机房交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 下一代防火墙（安全网关） | 1.采用高性能多核硬件平台和自主安全操作系统；最大吞吐量≥25G，最大并发会话数≥370万，每秒新建会话数≥19万，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽位≥2个。 2.支持NAT地址池内地址可用性探测，至少包括ICMP、TCP探测手段，同时池内地址可基于源目的哈希、轮询、源地址保持等算法使用。 3.支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理。 4.支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 5.支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率。 6.支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容。 7.预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等。 ▲8.支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。（提供系统功能截图） 9.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 立杆基础 | 开挖基础尺寸：600*600*800mm，C25 砼。 | 套 | 640 |  |
| 17 | 横臂 | 根据现场安装及取景要求定制，热镀锌，不锈钢螺丝、紧固件及连接件； | 根 | 1300 |  |
| 18 | 非标异形定制支架 | 根据现场安装及取景要求定制，热镀锌，不锈钢螺丝、紧固件及连接件； | 套 | 120 |  |
| 19 | 多角度万向调节支架 | 根据现场安装及取景要求定制，热镀锌，不锈钢螺丝、紧固件及连接件； | 个 | 1676 |  |
| 20 | 导轨式空气断路器 | 1、额定绝缘电压（Ui）:AC500V；额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV 2、使用环境温度：周围空气温度为-35℃～+70℃，24h的平均值不超过+35℃。 3、安装方式：采用标准安装轨（TH35型）安装。 4、导轨式开关电源：满足技术要求 5、导轨式插座：满足技术要求 | 套 | 834 |  |
| 21 | 高杆件基础 | 开挖基础尺寸：1000*1000*1200mm，C25 砼。 | 套 | 10 |  |
| 22 | 二合一浪涌保护器 | 定制电源参数：额定工作电压：220V 50Hz 最大持续运行电压：320V 50Hz 标称放电电流：≥12KA 电压保护水平：1.1KV 信号参数：最大持续运行电压：6V 电压保护水平：Up: ≤30V 插入损耗：≤0.2dB/100MHz 接口形式：RJ45 IP 防护等级：IP20 温度范围：-40-+80 摄氏度 外壳采用优质铝合金材质，耐高温，抗腐蚀。 | 套 | 834 |  |
| 23 | 管道开挖 | 定制及原样恢复 | 米 | 40928 |  |
| 24 | 道路切割 | 定制及原样恢复 | 米 | 5600 |  |
| 25 | 道路非开挖管道施工 | 定制及原样恢复 | 米 | 1920 |  |
| 26 | 管路及线缆敷设 | 定制及原样恢复 | 米 | 18765 |  |
| 27 | 过路钢管 | 根据道路及周边环境，PPR50 重型抗压 | 米 | 5650 |  |
| 28 | PE管 | φ40，重型抗压硅芯管 | 米 | 40928 |  |
| 29 | PVC管 | φ32，重型抗压管材 | 米 | 20612 |  |
| 30 | 供电汇聚主电缆 | 国标、满足技术要求 | 米 | 59600 |  |
| 31 | 设备电缆 | 国标、满足技术要求 | 米 | 26000 |  |
| 32 | 4芯单模层绞式光缆GYTA-4B1 | 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22； 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）、8.5±0.2（24芯） 允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 2000 |  |
| 33 | 超五类四对非屏蔽双绞线 | 超五类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 95 |  |
| 34 | 漏电保护器 | 1、额定绝缘电压（Ui）:AC500V；额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV 2、使用环境温度：周围空气温度为-35℃～+70℃，24h的平均值不超过+35℃。 3、 安装方式：采用标准安装轨（TH35型）安装。 | 只 | 850 |  |
| 35 | 辅材费 | 所有配套辅材，包括点位汇聚、施工绿化赔付等。 | 套 | 900 |  |
| 36 | 建档服务 | 图形码打印、黏贴、加固、对接、一机一档、一杆一档、系统平台对接等。 | 套 | 900 |  |
| 37 | 质保及运维费 | 满足运维质保要求及备品备件 | 年 | 3 |  |
| 二、软件服务及授权 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像授权 | 在招标人现有视频围栏系统中通过增加人脸图片流解析授权进行扩容，支持实时解析人脸抓拍图片中的人脸特征。能够使用市局下发的人像特征码，并将解析后的人脸特征上传至市局。 （1）人脸图像识别：支持识别 30×30 像素~7000×8000 像素的人脸图片； （2）单人图片的人脸检出率不低于 99.99%； （3）支持对水平转动角不超过±60°、俯仰角不超过±30°及两眼瞳间距不大于 15 像素点的视频或图片进行人脸分析功能； （4）支持比对识别两眼瞳距不小于20像素点的人脸图片功能； （5）对于遮挡不大于1/3的人脸，人脸遮挡检出率大于 99%，人脸遮挡识别准确率大于 95%。 | 路 | 420 |  |
| 2 | 监控平台软件扩容授权 | 现有监控平台软件为海康威视PVIA v1.3.0，扩容现有平台设备接入授权3000路视频通道。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频安全接入控制系统 | 1、平台管理账户为确保系统安全管理过程安全性，支持三权分立，具有系统管理员、系统审计员、系统操作员管理账号，满足等级保护与安全管理要求。 2、平台支持用户个性化配置，用户可自定义平台名称、登录页背景、系统logo、浏览器标签页图标。 3、支持无客户端违规外联检测功能，满足用户的多种管理需求。 4、能够根据用户当前的网络安全状态对系统安全情况进行评级，展示评级结果及主要威胁信息，支持用户自定义安全评级规则，可根据业务需求动态调整安全评级策略。 5、支持ICMP、SNMP等技术实现全网设备快速扫描并发现管理域内的所有设备，精准识别设备类型，同时支持根据业务管理需求实现对某个网段的优先扫描。 6、支持对设备进行阻断入网、解除阻断操作，支持分别以设备、部门为单位下发终端安全管理策略。 7、支持对管理域内的摄像机设备进行码流延时检测、实时视频查看、地理位置查看等功能，满足公安视频监控建设联网要求中全时可用的要求。 ▲8、支持设备画像，支持在同一页面下可视化展示设备的数据信息，包括基本信息、入网信息（入网状态、入网时间、当前正在使用生效的准入策略）、开放端口信息、持续在线时长、威胁告警信息、近七天在线状态。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） - 支持对全网设备或部门设备进行漏洞扫描，直观有效管理进度与任务，并形成详细的扫描报告与详情结果，同时支持导出。 ▲10、支持对常见应用服务协议进行弱口令扫描，能够发现网络中设备存在弱口令的风险，支持视频监控设备弱口令、ssh弱口令、telnet弱口令、ftp弱口令、MySQL弱口令、RDP弱口令等类型的扫描；弱口令字典支持自定义，支持协议端口自定义。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 11、支持基于IP\IP网段\协议\端口\MAC的阻断或放行策略，支持以上条件的单一规则或组合规则的黑白名单管理，终端设备自动匹配并获取对应的访问策略;同时支持黑白名单的导入、导出，并支持导出内容可再次导入使用。 | 套 | 1 |  |
| 三、链路租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路 | 100M VPN专线 | 条 | 620 | 2年 |
| 四、系留无人机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化 无人机 | 1.尺寸（展开，不包含桨叶）：≤470mm×585mm×215 mm（长×宽×高）； 2. 尺寸（折叠）：≤365mm×215mm×195 mm（长×宽×高）； 3. 最大起飞重量：≥3998 g ； 4. 最大水平飞行速度：≥23 m/s ； 5. 最大飞行海拔高度：≥5000m； 6. 最大可承受风速： ≥12 m/s； 7. 电池状态下最大悬停时间：≥30 分钟 ； 8. 外接电源状态下最大飞行时间：≥10小时； 9. IP 防护等级：≥IP55； 10. 工作环境温度 -20℃ 至 50℃； 变焦相机： 1.影像传感器1/2" CMOS，有效像素不低于4800万 2. 最大视频分辨率：≥3840×2160 3. 最大照片尺寸：≥8000×6000 广角相机： 1.影像传感器1/2" CMOS，有效像素不低于1200万 2. 最大视频分辨率：≥3840×2160 3. 照片尺寸：≥4000×3000 红外相机： 1.热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）； 2. 照片尺寸超分模式：≥1280×1024，普通模式：≥640×512； 3. 测温方式：支持点测温、区域测温； 4. 测温范围：高增益模式-20°至150°，低增益模式0°至500°； 5. 支持高温警报； 6. 调色盘：支持白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2 激光模块： 1.波长：≥905 nm； 2. 最大激光功率：≥3.5 mW； 3. 单脉冲宽度：≥6 ns； 遥控器 1.显示屏 ：≥7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m2 2.IP 防护等级：IP54 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能电池 | 1.容量：≥5880 mAh 2.电压：≥26.1 V 3. 能量：≥131.6 Wh 4. 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ | 块 | 4 |  |
| 3 | 探照广播一体机喊话器 | 1.重量：≤270g （不含快拆支架），≤285g（带快拆支架） 2.尺寸：≤L165*W115*H75 3.总功率：探照灯功率≤35w，扬声器功率≤15w 4.灯光功率：常规模式30w，超亮模式40w 5.光通量：≥2700lm 6.照明出光角度：≥13° 7.喊话器声压：≥120dB 8.200米处声压：≥70dB 7.供电电压：24v 8.50m处中心光照度：≥25lux，探照面积：≥100㎡ 9.100m处中心光照度：≥6lux，探照面积：≥400㎡ 10.控制角度：俯仰-120°~+45° 11.供电方式：无人机sdk供电接口 12.通讯链路：无人机链路 13.载荷接口：快拆接口 14.控制距离：与无人机控制距离相同 15.探照灯工作模式（包含但不局限）：常亮、超亮、爆闪，亮度调节，云台俯仰角度调节 16.喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS（多国语言），背景音播放 17.工作温度：-20℃-+50℃ | 件 | 1 |  |
| 4 | 无人机系留电源系统 | 1.地面端输入电压：兼容AC 110V和220V； 2.地面端输出功率≥3000W且箱体重量≤7.5kg； 3.地面端尺寸：≤360mm×320mm×230mm； 4.线缆长度：≥110m，线缆直径：≤3mm，线缆重量≤1.2kg/百米，过电流能力：≥10A； 5.天空端需可与地面端对频，应具备有线和无线OTA升级功能； 6.供电模式：应支持储能器、220V市电以及发电机供电； 7.地面端需采用可背负式设计，可用专用背包背负； 8.需配备≥5英寸显示屏，可实时显示电源输出功率、灯光开关、收线强度等信息； 9.当地面端意外断电时，应具备蜂鸣器能发出报警声； 10.连续工作时长：不低于24小时； 天空端（适配M300/M350） 11.天空端额定功率≥2500W； 12.天空端重量≤500g； 13.天空端尺寸：≤170mm×100mm×70mm； 14.输出电压：≤50V； 15.输出电流：≤60A； 16.天空端额定功率≥1000W； 17.天空端重量≤350g； 18.天空端尺寸：≤160mm×60mm×90mm； 19.输出电压：≤30V； 20.输出电流：≤60A； | 套 | 1 |  |
| 5 | 无人机 三责险 | 100万第三方人身伤害和财产损失 | 年 | 3 |  |
| 6 | 无人机保险 | 机身险镜头险 | 年 | 3 |  |
| 7 | 4G模块 | 1、具备5G/4G通讯功能； 2、具有云台控制功能，可控制云台方向、俯仰、变焦、红外、广角； 3、具有控制权限切换功能，遥控器可获取无人机控制权限； ▲4、支持远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告）； ▲5、具有实时位置、设备、飞行、通信数据传输功能，标称端到端数据时延≤25ms（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 6、支持API二次开发； 7、支持PC、平板客户端通过浏览器接入控制； 8、尺寸≤70mm*95mm*20mm（长宽高）； 9、外壳防护等级≥IP55 | 套 | 2 |  |
| 8 | 内存卡 | 容量：≥256GB | 张 | 2 |  |
| 9 | 汽油发动机 | - 输出功率≥3000W - 额定电压：220v | 台 | 1 |  |
| 五、步态大数据分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 步态系统 | 1、根据系统功能配置满足使用需求的软硬件。 2、系统要求 （1）能够实现对实时视频流解析，提取包含人员步态、人体、人脸等特征属性； （2）能够进行对步态、人体、人脸特征的比对检索，并按照阈值高低排序显示结果，并能刻画出活动轨迹； （3）能够通过步态的特征进行人员布控，系统自动弹出预警提示，并保存预警结果； （4）能够对单个或多个离线视频进行倍速解析，提取提取包含人员步态、人体、人脸等特征属性。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频监控步态解析许可 | 视频监控步态解析许可 | 路 | 1000 |  |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 20.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“清单及参数要求”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得20分。▲为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分；未加标识项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在《投标响应偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 2.00分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的，每有一个得1分，最高得2分。 注：①投标文件中提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）证明和甲方出具的项目验收合格材料电子件，三者缺一不可，否则不得分。 |
|  | 相关证书 | 2.00分 | 1、投标人具有ITSS信息技术服务运维服务能力成熟度证书：一级证书得1分，二级得0.5分，其他等级得0.2分，未提供不得分； 2、投标人具有信息系统建设和服务能力证书：（CITIF）证书级别为CS4或CS5的得1分，CS2或CS3得0.5分，CS1得0.2分，未提供不得分。 注：①投标文件中提供上述证书电子件，未提供不得分。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 2.00分 | - 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 - 投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 需求理解及总体构架方案 | 10.00分 | 1、根据投标人针对本项目提供的需求理解材料（能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整、现场勘查数据详细（提供实施区域线路规划表和区域点位分布表等）进行评审；方案优于本项目实际需求的得5分；方案满足本项目实际需求的得3分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 2、根据投标人针对本项目提供的总体构架方案（总体架构的完整性、可靠性和技术合理性等）进行评审；方案优于本项目实际需求的得5分，方案满足本项目实际需求的得3分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目部署 | 12.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目部署方案，内容涵盖：（1）项目时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）；方案优于本项目实际需求的得 3分，方案满足本项目实际需求的得2分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得1分，未提供不得分； （2）项目安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）；方案优于本项目实际需求的得3分，方案满足本项目实际需求的得2分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得1分，未提供不得分； （3）项目安全保证措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）；方案优于本项目实际需求的得3分，方案满足本项目实际需求的得2分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得1分，未提供不得分； （4）项目质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案优于本项目实际需求的得3分，方案满足本项目实际需求的得2分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得1分，未提供不得分； |
|  | 运营维护服务方案 | 9.00分 | 根据投标人提供运行维护服务方案涵盖：服务机构、服务体系、服务内容；项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力；专业保障服务团队综合能力配备、服务团队的技术服务能力等。 - 服务机构、服务体系、服务内容；方案优于本项目实际需求的得3分；方案满足本项目实际需求的得2分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 - 项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等；方案优于本项目实际需求的得3分；方案满足本项目实际需求的得2分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 - 专业保障服务团队综合能力配备、服务团队的技术服务能力等。方案优于本项目实际需求的得3分；方案满足本项目实际需求的得2分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 应急方案 | 4.00分 | 根据投标人提供的应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等；方案优于本项目实际需求的得4分；方案满足本项目实际需求的得2分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
| 其他 | 技术服务团队 | 9.00分 | 1、项目负责人： 具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、itss服务项目经理、注册信息安全专业人员的，每有一个证书得1分，最高得4分； 2、项目组其他成员（项目负责人除外）： 具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、IT运维工程师、IT服务工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每有一个证书得1分，最高得5分。 注：①投标文件中提供上述证书电子件；②上述人员需提供投标人2023 年09月（含）以来投标人为其缴纳的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：年月日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：分包号：

投标报价

小写：

日期：     年   月   日

七、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 八、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年___月___日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。