龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程工程量清单编制说明

一、编制依据

1、建设单位提供的设计图纸等。

2、《输电线路工程工程量清单计价规范》（国网2023）。

3、《电力建设工程预算定额》(2018年版)、《电网拆除工程预算定额》(2020年版)、价格水平调整文件参照电力工程造价与定额管理总站文件定额(2025)1号文以及国家电网公司颁布的其他清单规范、定额等文件。

4、其他相关法律、法规和办法。

二、编制说明

1、所有拆除的钢管杆及附件等需要保护性拆除并重新安装，保证拆除的钢管塔及附件完好，如有损坏，由投标人自行承担，投标人综合考虑报价；

2、所有钢管杆的爬梯都按新建的量考虑在内，最终利旧部分是否需要全部重新更换根据实际情况来考虑，最终的结算工程量按实际发生的结果计算；

3、10KV线路维护最终根据现场实际需要搭设，最终按实结算；

4、临时道路、临时电费等投标单位结合现场综合考虑报价，结算时不得调整；工程施工及生活用水由投标单位自行踏勘现场后自行采取措施，投标单位将此费用考虑在投标报价中，后期结算时不予调整；施工料场由投标单位自行考虑，结算时不予调整；文明施工施工现场产生的扬尘保护措施必须满足宿迁市现行环保规定及创卫工作要求，其费用由投标单位自行考虑在投标报价中，后期结算时不予调整；各投标人应充分考虑现场复杂性，自行勘察，做好现场施工过程中的保护、恢复、现场清理等各项费用，结算时不予调整。