招　标　文　件

项目名称：泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购项目

项目编号：JSZC-321323-SSJT-G2025-0122

（货物类项目，不专门面向中小企业）

采 购 人： 泗阳县城市管理局

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2025年9月29日

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受 泗阳县城市管理局 的委托， 苏世建设管理集团有限公司 就 泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购项目 (JSZC-321323-SSJT-G2025-0122)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年10月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-SSJT-G2025-0122

2.项目名称：泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购项目

3.预算金额：450万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为450万元，任何超过最高限价的投标报价均按无效标处理。

5.采购需求（简介）：针对餐饮油烟排放特点及难点，通过油烟绿岛净化和在线监测及码上洗程序，实现油烟净化达标排放，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后60日历天内安装调试完毕；运营维护期3年，自项目验收合格之日起。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月30日00:00至2025年10月13日23：59。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2025年10月22日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泗阳县城市管理局

地址：泗阳县众兴街道办北京西路

联系人：林飞

联系方式：15152868772

2.采购代理机构信息

名称：苏世建设管理集团有限公司

地址：泗阳县桃源北路桃源山庄西门北侧

联系人：宣伟

联系方式：13951459565

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）具体方式及标准为：按计价格（2002）1980号文件规定的标准收取，以转账、现金或数字人民币等方式支付。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、系统软件、标准附件、备品备件、专用工具、辅助材料、机械费、人工费、电费、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、培训、保修以及后期运营维护费用，保养维修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（采购产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：  泗阳县城市管理局或苏世建设管理集团有限公司

联系电话：  林飞15152868772或宣伟13951459565

通讯地址：泗阳县众兴街道办北京西路或泗阳县桃源北路5号桃源山庄西门

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、数字人民币、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：验收完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额50%。三年运营维护期内前两年分别支付合同价的15%，最后一年支付合同价的20%（运营维护期内支付时间为当年运营维护期结束考核完成且收到供应商发票后10个工作日内，运营维护期内支付时扣除考核费用）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可以使用数字人民币支付合同价款。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购项目

项目编号：JSZC-321323-SSJT-G2025-0122

甲方：（买方）  泗阳县城市管理局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 泗阳县重点区域餐饮业油烟在线监测和绿岛建设采购 项目（项目编号：JSZC-321323-SSJT-G2025-0122）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：      。

1.4 履行时间（期限）：       。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。项目实施过程中，产生的安全和责任问题由乙方负责。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）：百 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方所提供的货物（含软件、技术、服务等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、数字人民币、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：验收完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额50%。三年运营维护期内前两年分别支付合同价的15%，最后一年支付合同价的20%（运营维护期内支付时间为当年运营维护期结束考核完成且收到供应商发票后10个工作日内，运营维护期内支付时扣除考核费用）。

注：（1）对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（2）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为      年（自运营维护期满之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 乙方未按合同约定在规定期间内完成设备安装调试的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金。

13.2 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总额30%违约金。

13.3 乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总额10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。

13.4 非因甲方原因，乙方不履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

13.5违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

13.6在合同履行期间，因非可归于甲方的原因造成的乙方自身或者他人人身损害及财产损失，均由乙方自行承担。

13.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（一）项目提出的背景和依据

根据宿迁市城市管理局《2023年全市大市容管理工作要点》要求，各县区要“建设餐饮油烟绿岛项目”、“加强油烟净化设施达标整治”、“加强油烟在线监控系统运维”。为推动泗阳县大气污染防治工作，进一步强化城区餐饮油烟排放监管力度，打好污染防治攻坚战，根据宿迁市人民政府专题会议纪要第40号文件精神，县委、县政府关于大气污染防治的决策部署，泗阳县城市管理局计划在现有基础上，继续推进建设，扩大餐饮油烟在线监控范围，打造餐饮油烟“绿岛”建设工程示范工程。

（二）项目建设的意义和必要性

通过对餐饮商户油烟净化系统中的净化设备、排烟风机、排烟管道的质量、规格、参数等进行具体要求，将多个不同经营类型的餐饮单位油烟排放口中，一次未完全净化的污染物，进行二次处理，提高油烟、颗粒物、VOCs等污染物的处理能力，从源头上有效解决餐饮商户的油烟污染问题，确保大气污染物长期稳定达标排放。

通过对餐饮单位连片聚集区以及居民小区安装高效油烟净化设施，因地制宜建设油烟净化处理“绿岛”项目，实现二元二次集中收集处理，促使餐饮单位油烟达标排放，推动餐饮行业绿色规范发展。

- 建设内容

- 围绕餐饮油烟监测整治提升，通过购买服务的方式，为油烟净化设备加装餐饮油烟在线监控系统，对餐饮商户油烟排放浓度进行实时监测。同时在城区选点，打造餐饮油烟“绿岛”建设工程示范区，安装高效油烟净化设施，实现二元二次集中收集处理，通过码上洗程序，确保餐饮单位油烟达标排放。

- （四）建设原则

4.1软件平台建设原则

（1）合理性：根据实际环境状况并结合环境管理的需求，使餐饮油烟在线监控平台做到对排放浓度值实时监控、收集、传输、分析、统计等，为环保监测、监督、执法等提供参考依据，切实提高管理水平和工作效率。同时，系统界面直观清晰，实时显示油烟浓度曲线、风机开关状态、净化器开关状态、GPS 有效状态，自动统计分析各类报表数据，让环保监督管理更高效。

（2）安全性：建立一体化的安全体系与策略，重点加强对数据中心、系统平台的安全保障。保证污染源在线监测历史数据安全。扩充性：系统在设计过程尽量考虑今后的变化，编码、功能和数据库应易于扩充，以满足将来的发展需要，为以后的变化预留一定的接口。采用结构化设计，保证今后扩充的简单。

（3）兼容性：系统提供强大的兼容性，必须有数据库专用接口，同时异构数据及系统间的的数据接口，考虑跨平台应用的可能。

（4）易维护性：采用通用、成熟的产品和技术，同时考虑尽量减少系统的维护工作，尽量减少维护的难度。

（5）接口强大：系统进行整体设计，各个功能模块提供标准接口和接口文档，保证整个系统紧密集成互联互通，各个功能模块之间完全融合。

（6）数据共享：系统采用中心数据库设计，保证数据的充分共享和一致性。（可并入省市县局统一平台）

（7）保密性强：采用多种保密技术，包括信息加密、口令、防火墙等，确保系统的保密性。严格控制用户权限，保证其在自己权限范围内各司其职，系统能抵御内部用户越权与外部非法用户入侵。

（8）系统稳定：采用稳定性好的主流信息平台及开发工具，以使系统能稳定可靠的运行，并很好地适应未来的发展和变化。

（9）应用高效：从实际情况出发设计系统的结构和功能，紧密结合实际应用需要，保证系统最大限度的符合用户实际应用的要求，同时采用统一风格的界面和操作方式，使系统易学易用，操作简单。

（10）经济适用性：充分考虑环境管理实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

4.2餐饮油烟在线监控系统建设原则

- （1）权威性：油烟浓度测量方法必须是国际和国内学术界认可的研究成果，符合国家法律体系，油烟监控仪所采用的检测方法原理有标准依据。

（2）数据准确性：专业仪器测量结构，有效避免环境变化引起的零点漂移、温度漂移等，保证测量数据准确度高；通过第三方检测机构与标准方法做比对，使监控设备的监测数据准确性保持在误差范围之内。

（3）真实可信：油烟在线监测数据不得肆意更改造假，一经发现严惩餐饮企业经营者及油烟在线监控厂家，通报批评。

（4）长期可靠：仪器核心传感器充分考虑油烟污染，产品结构充分考虑工作环境的影响。

（5）可实施性：项目所涉及的每一方面符合行业规范及现场要求，包括产品价格、安装条件、售后维护、工作环境、测量精度、数据结果等可实施性强，高性价比以保证项目可以落地使用。

（6）无线传输通畅性：保证数据传输的畅通，数据丢包率在可控范围，信号不好时可进行数据堆栈存储，信号恢复后重新上传。

4.3软件平台技术要求

4.3.1技术线路

餐饮油烟在线监控平台管理软件可在主流Linux系列操作系统、Windows服务器上安装使用；该系统为B/S模式，它的运行环境分客户端、应用服务器端和数据库服务器端三部分。

以下是系统的软件环境。

（1）客户端

较新版本的浏览器，ie，firefox，chrome等

（2）应用服务器端

操作系统：Windows或Linux系列操作系统。

web服务器：nginx或其它

（3）数据库服务器端

mysql 5.x 或 nosql 等大数据存储系统

硬件环境

CPU：4核或以上

内存：16GB或以上

软件环境

Centos7或其它

Nginx1.14或其它

Mysql 5.x或其它

Php5.6或其它

4.4信息系统安全

在本系统的建设中，必须具备完备的安全保障，数据的上报、传输、存储都要求安全可靠，从物理、网络、系统、信息和应用等方面保证整体安全；以应用与实效为主导，管理与技术并重，建立综合防范机制，保证系统 7×24 小时正常运行。系统安全性不得低于国家政务信息系统的安全标准。

★（五）项目预算及最高限价：450万元。任何超过最高限价的投标报价均按无效标处理。

（六）建设地点：餐饮油烟监测区域为泗阳县境内采购人指定地点。

★（七）合同履行期限：合同签订后60日历天内安装调试完毕；运营维护期3年，自项目验收合格之日起。

★（八）运营维护期：3年，自验收合格之日起计。

★（九）质量要求：合格，提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

（十）付款方式及考核：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：验收完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额50%。三年运营维护期内前两年分别支付合同价的15%，最后一年支付合同价的20%（运营维护期内支付时间为当年运营维护期结束考核完成且收到供应商发票后10个工作日内，运营维护期内支付时扣除考核费用）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可以使用数字人民币支付合同价款。

考核：根据考核方案，采购人组织由相关成员组成的考核小组对中标人的运营情况进行考核，考核以百分制计算。

当月综合考评得分达到90（含90分）以上时，则不扣减当月服务费；

80分≤得分＜90分，每分扣500元；

70分≤得分＜80分，每分扣1000元。

一年内有一次得分低于70分（不含70分）的，给予警告并扣除年合同总额的2%；连续二次得分低于70分的（不含70分），进行约谈并扣除年合同总额的5%；连续三次得分低于70分的（不含70分）不予付费并有权解除合同（考核时所需费用均由中标人承担，在服务期内支付合同款项时给予相应的扣除）。具体考核细则在合同签订前采购人拟定。

★（十一）核心设备：餐饮业油烟净化设备

（十二）实施依据：

《中华人民共和国大气污染防治法》；

《中华人民共和国噪声污染防治法》

《江苏省大气污染防治条例》；

《2023 年全市“大市容”治理体系工作要点》（宿城管发[2023]2号）；

《2023 年全市“大环卫”治理体系工作要点》（宿城管发[2023]4号）；

《关于开展 2023 年度治理噪声异味污染进一步提升人民群众获得感专项行动的通知》（宿污防攻坚指办〔2023〕15号）；

《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001；

《饮食业环境保护技术规范》HJ/T 554-2010；

《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》HJ/T 62-2001；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014；

《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T 76-2017；

《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2017；

《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》CCAEPI-RG-Y-020-201；

《饮食业油烟排放控制规范》SZDB/Z 254-2017；

《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018；

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006；

《环境空气质量标准》GB3095-2012；

《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996；

《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993。

二、项目建设方案

油烟在线监测系统

本次项目建设区域为泗阳县境内。经过前期排查对其中无油烟净化设备或不达标的油烟净化设备督促餐饮单位完成整改，安装达标的油烟净化设备，并加装餐饮油烟在线监控系统，对餐饮商户油烟排放指标实行24小时全天候实时在线监测，并将实时的油烟排放信息和数据传输到采购人指定的监测平台，发现排放指标不合格或异常后，运维单位及时反馈给泗阳县城市管理局，由泗阳县城市管理局组织整改。

★本项目中标公司需提供油烟在线监测设备收集的相关数据，并对接到采购人指定的监测平台，实现数据的统一汇聚、共享等功能。对接到指定平台所产生的一切费用均由中标人承担并综合考虑到投标报价中。后期采购人不再为此支付任何费用。（备注：以上内容需提供承诺函，否则作无效投标处理。承诺函格式自拟，加盖投标人公章）。

三、采购清单及技术参数

- 一、采购清单

| 序号 | 服务费用简述 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.在线油烟监测服务 |  |  |  |  |
| A-01 | 绿岛与油烟监测一体化平台+整套系统运维服务 |  | 1套 |  |
| A-02 | 油烟在线监控仪 | 三参数 | 600套 |  |
| A-03 | 开口式电流互感器（测量油烟净化器工作电流的电流互感器） |  | 600套 | 含在监控仪内 |
| A-04 | 开口式电流互感器（测量风机工作电流的电流互感器） |  | 600套 | 含在监控仪内 |
| A-05 | 安装维护运行保养费用 |  | 1项 |  |
| B.绿岛-新世界花苑二期西排门面 |  |  |  |  |
| B-01 | 餐饮业油烟净化设备 | 40000m3/h，98%净化效率，非标全包围全封闭消音罩，嵌入式一体化集成消音道 | 2套 |  |
|  | 餐饮业油烟净化设备 | 30000m3/h，98%净化效率，非标全包围全封闭消音罩，嵌入式一体化集成消音道 | 1套 |  |
| B-02 | 风管及支架长廊 |  | 约165米 |  |
| B-03 | 电源控制柜 |  | 3台 |  |
| B-04 | 电线电缆 | 5*10mm² | 约200 |  |
| B-05 | 辅材 | 设备支架及专用减震、电动止回阀、手动调节阀、电动执行器开关、线管、楼梯等 | 1项 |  |
| B-06 | 安装维护运行保养费用 |  | 1项 | 含电费及日常维护保养等费用 |
| C.绿岛-绿都第一城西侧门面 |  |  |  |  |
| C-01 | 餐饮业油烟净化设备 | 40000m3/h，98%净化效率，非标全包围全封闭消音罩，嵌入式一体化集成消音道 | 1套 |  |
|  | 餐饮业油烟净化设备 | 20000m3/h，98%净化效率，非标全包围全封闭消音罩，嵌入式一体化集成消音道 | 2套 |  |
|  | 单体净化 | 25000m3/h，98%净化效率 | 1套 |  |
|  | 单体净化 | 20000m3/h，98%净化效率 | 1套 |  |
|  | 单体净化 | 16000m3/h，95%净化效率 | 3套 |  |
|  | 单体净化 | 12000m3/h，98%净化效率 | 2套 |  |
|  | 单体净化 | 8000m3/h，98%净化效率 | 3套 |  |
|  | 单体净化 | 5000m3/h，98%净化效率 | 1套 |  |
|  | 单体净化 | 4000m3/h，98%净化效率 | 2套 |  |
| C-02 | 风管及支架长廊 |  | 约230米 |  |
| C-03 | 电源控制柜 |  | 3 |  |
| C-04 | 电线电缆 | 5*10mm² | 约1000米 |  |
| C-05 | 辅材 | 设备支架及专用减震、减震材料、电动止回阀、手动调节阀、电动执行器开关、线管、楼梯等 | 1项 |  |
| C-06 | 安装维护运行保养费用 |  | 1项 | 含电费及日常维护保养等费用 |
| D.“码上洗”运维系统 |  |  | 1项 |  |

备注：采购文件中提供的风管、支吊架、电线电缆，穿线管、管道附件、辅材等数量均为估算量，并不准确。投标人应综合考虑因数量不准确而可能发生的一切风险，综合报价。本报价为包死价，一旦中标，无论实际发生的风管、支吊架、电线电缆，穿线管、管道附件、辅材等超出估算量多少均不额外支付任何费用。实际实施过程中使用到的机械、设备、人员、辅助性材料及人员而产生的费用均由投标人综合考虑到投标报价中，后期不再以任何理由支付费用。

（二）技术参数

一、油烟绿岛

1.餐饮业油烟净化设备

1）★设备净化效率：≥98%（提供具有CMA或CNAS标志的可反映此项技术指标的产品检测报告）。

2）净化后油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物排放浓度＜5mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³。

3）▲设备要具备油烟净设备，具备通风、机械净化、两段高压静电净化段、活性炭除味段、出风口消声五个功能，安装维护方便。设备具有臭氧催化分解功能，臭氧净化效率不低于98%。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告）。

- 4）“绿岛”管道油污监测与报警系统

1、管道油污监测器：设备支持防水设计，支持NB传输模块；

2、支持用户通过平台及时掌握管理对象对排烟管道的油污厚度和清洗情况。

3、▲支持远程监控每天的油污厚度、管道温度，也可以查看一段时间内管理对象的油污厚度、管道温度的变化趋势；（提供软件功能截图证明。）

4、▲报警功能：当管理对象一段时间未清洗管道或管道油污厚度达到阈值，平台能够自动报警提醒用户，用户能够查看报警设备、报警时间、报警信息。（提供软件功能截图证明。）

5、▲支持现场人员拍照并上传实时清洗照片，可通过平台远程确认清洗情况；支持清洗完成后上传规范的清洗报告，通过平台可远程查看。（提供软件功能截图证明。

5）箱体部分：箱体框架采用铝合金型材，型材壁厚应≥2.0mm。面板采用304不锈钢，防火、双层消声处理;整体箱壁（含底板）采用消声处理，消音层厚度不低于30mm。；底板采用不低于 2.0mm 厚度冷轧板满焊制作，涂防锈漆。

6）高压净化电场为全不锈钢材质。

7）风机部分：采用高压后倾式高压叶轮，叶轮和电机直接，不得采用皮带轮传动方式，电机具有防油、防水、耐高温功能，风机静压不低于900Pa，防护等级不低于IP55和F级绝缘。

8）▲净化器高压电源符合GB/T2423.1-2008高温及低温环境试验要求，在80℃高温环境满功率负载条件下连续运行4小时应能正常工作；在-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行4 小时应能正常工作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告）。

9）▲净化器高压电源具备恒流输出，在满功率负载条件下应能连续运行2小时，输出误差± 3%。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告）。

10）可附加活性炭或者除味模块：可根据需要灵活采用活性炭或者254nm光波段光解装置（无臭氧），高效除烟除臭除味。

11）▲出风口消声段：设备应自带出口消声装置，并且长期有效（不能直接用岩棉管做消声器）使用5年内消声器无需更换。出风口消声段采用嵌入式设计，使用优质超细吸声玻璃棉且具防火功能的吸声材料，采用多通道片式阻性消声，吸声面积要达到流通面积的30倍以上，确保吸声效果，出风口和箱体一体化融合，在箱体内降低噪声，外形规整，减少占地面积。出风口方向可灵活调整，确保绿岛设备周边园区环境安静。防腐采用红丹防锈漆、灰色聚氨酯色漆各二度，可长期在室外使用不生锈，槽钢可保证设备整体的稳定性和强度，不易变形，减少振动的传导。

12）▲设备具备通过互动平台或APP远程查看净化器、风机运行状态，同时可以远程诊断设备故障，并进行报警提示。具备净化单元监测数据的实时查看、比对、分析商户排口和绿岛集中排口的油烟数据、历史曲线、联动风机净化器运行情况等。该绿岛项目下的互动平台或 APP 软件供招标人永久免费使用，并非局限于合同维保期内，不得以任何理由收费。（提供针对上述需求的承诺函。

13）▲产品符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》的相关要求进行测试，防护等级：IP66。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告）。

2.集中管道

材质：采用国标热镀锌钢板，主管厚度不小于GB1.2mm，支管厚度不小于GB1.0mm，含锌层的厚度：锌层含量80g/㎡（无花镀锌板）。

风管最小截面积要求：

风量为40000m³/h 管道尺寸为1200mm*1000mm；

风量为30000m³/h~ 35000m³/h管道尺寸为1000mm*800mm；

风量为20000m³/h~ 25000m³/h管道尺寸为800mm*500mm；

风量为12000m³/h及以下，管道尺寸为500mm*500mm.

3. 风向导流变径

材质：采用国标热镀锌钢板，厚度不小于GB1.2mm，含锌层的厚度：锌层含量80g/㎡（无花镀锌板）。

4.管道调节阀

材质：采用国标热镀锌钢板，厚度不小于GB1.2mm，含锌层的厚度：锌层含量80g/㎡（无花镀 锌板）材质。

5. 管道防火阀

管道防火阀采用国标热镀锌钢板，厚度不小于GB1.8mm，含锌层的厚度：锌层含量80g/㎡（无花镀锌板）材质。

6. 管道止回阀

管道止回阀采用国标热镀锌钢板，厚度不小于GB1.2mm，含锌层的厚度：锌层含量80g/㎡（无花镀锌板）材质。

7.管道支架

管道支架需采用国标4#热镀锌角钢。

8.柔性软链接

柔性软连接管是采用软PVC 板制作管壁和采用硬PVC板制作法兰的管件，不得使用帆布柔性软连接管。

9.设备槽钢支架

管道支架需采用国标10#槽钢或国标 10*10CM方钢焊接制造，表面防锈防腐处理。

10.水泥基座

水泥基座使用符合国标要求的C25混凝土，进行预制。强度符合承载力要求。

11.减震系统

1) 采用WGD型弹簧阻尼减震器，采用铸钢外壳，合金钢弹簧，并经喷塑处理，耐候性佳，有效增加使用寿命，减少风机在运行过程中产生的噪音；

2)顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓，提高安全性能，避免设备与楼板直接接触产生共振，从而导致噪音增加。

12.楼顶防水层保护

楼顶采用符合国标的橡胶板进行防水保护。

13.电源控制柜

1)、▲具备变频功能：智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，屏幕显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；可以实现远程和本地开启风机和净化器，可以远程和本地调节变频器的频率从而调节风机的功率，实现绿岛用电量实时计量和远程监控。（提供设备图片、说明书及平台远控界面截图）

2)、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能；

3)、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；

4)、多模式控制功能，可随时切换；具备一键静音功能；

5)、不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm；加强绝缘厚度不小于2mm；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告）。

6)、柜体采用烤漆防锈冷轧钢板，厚度不不小于1.2mm。防护等级不低于IP65，箱体要有效接地。

14. 电源电线

电源电线需采用国标5芯电缆线，线径过载要超过设备的总功率，并要预留20%冗余。

15. 楼顶电线桥架

楼顶电线桥架采用符合国标的国标热镀锌材质。

16. 噪声检测

可以远程监测设备噪音。

17. 单体净化

1）设备净化效率：≥98%。

2）净化后油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物排放浓度＜5mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³。

3）高压净化电场为全不锈钢材质。

18“绿岛”管道检修口及沉降装置

1、管道检修口及沉降装置采用国标热镀锌钢板，厚度：GB1.2mm，含锌层的厚度：锌层含量是 80g/㎡（无花镀锌板）材质。

2、手动自锁式清洗检修门（500*500mm），方便后期对整套系统进行清洗检修无需要对管道进行切割开口，减少火灾隐患；方便后期清洗维护，把油污引流至沉油段处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理。

19“绿岛”设备控制系统

▲“绿岛”设备启动具备自主识别压力控制系统，可根据前端餐饮开启数量及管道风压，自主调节主机设备功率及启停。

自动识别管道压力，自主开启风机，自动调节风机功率，具备压力控制设备，可通过压力调节设备功率，解决长期满负荷运行，带来的能源浪费，定时启动带来的不便，导致排烟不畅。

20“绿岛”噪声在线监测系统

1、对颗粒物浓度进行连续自动监测，能够提供 TSP、PM10、PM2.5、噪声、温度、湿度、气压、风速、风向等参数进行实时分钟数据监测。

2、设备需具备数据本地存储功能；支持无线4G、有线等传输方式。具有自动除湿、浓度报警、自动校零、断电保护功能。

3、数据采集控制单元具有数据采集及传输设备，用于监测仪的控制、数据记录及传输等功能；

4、设备日间运行噪声量不得高于50分贝，夜间不得高于45分贝，如果高于上述标准投标人需采取相关技术措施进行控制。

5、支持断点续传功能：当网络中断时监测数据可缓存到本地，待网络恢复后立即将数据补传至平台，保证数据在线率达到99%。

6、设备需配有触摸屏，可现实监测指标参数，设备系统设置等功能；

7、绝缘电阻和绝缘强度：绝缘电阻：大于2000MΩ；绝缘强度：在正常环境条件和关闭仪器电源状态下，电源和机壳（接地端）之间，施加50Hz、AC1500V的电压，历时1min不出现击穿或电弧现象；

8、外壳防护等级最少满足IP55，适应恶劣环境的箱体设计；

9、数据采集与标识：按1分钟频率自动采集，并上传至数据处理系统和监控平台，上传平台数据需与现场测量数据一致。所采集的监测数据，应能自动生成并储存为通用数据文件。系统所有数据（包括分钟数据、小时均值和日均值等）存储时间不少于三年，设备本地数据存储不少于1年。

二、油烟在线监控仪技术要求

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录 | 餐饮油烟网格化监管治一体化管理平台的登录界面，用户需要输入用户名和密码登录系统 |  |  |
| 2 | 系统概览 | 基础地图信息 | 可在界面中部直观显示地图，地图上可显示各点位与点位相关信息，如油烟监测设备、风机、净化器的离线、正常、预警、报警显示； 可在界面直观显示企业污染排名；任务执行情况；企业超标预警；点位油烟、颗粒物、非甲烷总烃、温度、湿度、风机、净化器监测数值与启停状况；数据统计；数据占比统计；设备维护记录； |  |
|  |  | 领导指挥图 | 结合数据挖掘分析技术和可视化技术，将油烟监测数据、工况、运维执法等业务数据的统计分析结果以及领导关心的关键指标在一张大图中展示； |  |
| 3 | 检测原理 | 油烟浓度、颗粒物浓度采用激光散射原理传感器非甲烷总烃浓度采用金属氧化物半导体或电化学原理独立传感器 |  |  |
| 4 | 测量参数及指标 | ★油烟传感器须采样测量烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度三参数，同时监测烟气温湿度。 |  |  |
|  |  | 油烟浓度测量 |  | 测量范围：0～ 10 mg/m3， 油烟响应时间：≤8s； 耐电压：无异常现象（电弧和击穿）； 测量周期：1分钟 工作电压：220 VAC； 功率：8W； 工作温度：0℃～+70℃； 工作湿度：5％～95％（无凝露）； |
|  |  | 颗粒物浓度测量 |  | 测量范围：0～10mg/m3；分辨率：0.1ug/m3；； 测量原理：光散射原理 |
|  |  | 非甲烷总烃测量 |  | 测量范围：0～30mg/m3； 分辨率：0.01ppm/0.1ppm； 工作原理：半导体/PID光离子化（可选） |
|  |  | 零点漂移 |  | ▲ 油烟零点漂移：零点漂移不超过±0.18mg/m3（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告） |
|  |  | 示值误差 |  | ≤±8% |
|  |  | 响应时间 |  | ≤8s |
|  |  | 温度测量范围 |  | ▲-30℃～+80℃（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告） |
|  |  | 高浓度影响试验 |  | 试验后仪器能正常工作，示值误差≤±10% |
|  |  | 油烟重复性 |  | ≤2.5 |
|  |  | 绝缘电阻 |  | ≥20MΩ |
|  |  | 风速影响试验 |  | 不超过±0.2mg/m3 |
|  |  | 工况互感器参数 |  | 安装方式：悬挂式安装； 存储温度：-40℃~+85℃； 工作频率：50HZ~1KHZ； 机械强度：开合次数不小于500次； 抗电强度（外壳与输出间）：3500V AC/1分钟 5mA |
| 5 | 传感器连接 | ①一个主机可支持2~4个油烟探头； ②主机和油烟探头之间连接线采用航空插头，方便现场安装及后期维护。或者采用泵吸式(或称抽取式)即硅胶管采样至终端方式以减少管道直接对传感器的污染。 |  |  |
| 6 | 协议标准 | 设备支持HJ212-2017协议。 |  |  |
| 7 | 人机界面 | ▲带有彩色触摸显示屏，尺寸不低于5寸,现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度非甲烷总烃浓度、风机及净化器开关状态、并自动统计1分钟滑动均值等监测数据。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的在有效期内的检测报告） |  |  |
| 8 | 数据传输 机制 | ①数据上行支持HJ212-2017协议； ②设备内置4G通讯功能，具有连续、及时、可靠地进行数据传输能力，具备实时数据发送、状态信息发送等功能； ③设备互联网/物联网通讯卡因欠费等非正常停机离线，无需人员现场复位（不得因欠费而出现停机离线等问题）。 |  |  |
| 9 | 实时地图 | 各点位实时状况，随意切换地图风格，地图操作灵活右侧显示油烟企业实时数据列表，可按照企业名称进行搜索界面显示待清洗设备界面显示超标报警企业列表与排放数值 |  |  |
| 10 | 实时监控 | 实时监测和显示各点位网络状态、颗粒物浓度、非甲烷总烃、油烟浓度、温度和湿度，以及风机和净化器的开关状态、电流值等数据 |  |  |
| 11 | 污染排名 | 可以以任何一监测指标（如油烟数值、温度、湿度、颗粒物、非甲烷总烃）为基准，对各点位进行排名 |  |  |
| 12 | 历史数据 | 可以对任意点位的颗粒物浓度、非甲烷总烃、烟道浓度、温度、湿度历史数据进行查询。包括分钟值，小时值，日均值等 |  |  |
| 13 | 数据分析 | 可以将各项参数统计结果以曲线图、柱状图形式展示，方便用户实时查看监测点位变化趋势，并且支持以图片形式导出图表数据。数据查询结果保证数据连贯性和完整性，不同站点导出数据时间对齐；折线图和表格数据具备断点提示显示功能 |  |  |
| 14 | 运行记录 | 可对站点风机和净化器的开机时间、关机时间、运行总时长、电流大小进行查询 |  |  |
| 15 | 设备维护 | 设备设备运行于嵌入式操作系统或单片机系统，具有灵活的远程升级和维护管理功能，设备参数和功能升级不需要现场操作，可实时查看到监控异常状态（包括但不限于：无数据、洁净度太脏、设备断线、其他异常情况等），管理者在认为设备需要进行维护、维修时可以指派维护人员前往设备进行维护；可在线查看企业名称、维护时间，可进行上传图片等操作。 |  |  |
| 16 | 预警查询 | 实时查看企业名称、记录时间、限值、油烟浓度、超标倍数，油烟浓度标黄显示，可按不同时间进行数据查询 |  |  |
| 17 | 超标查询 | 在线查看企业名称、记录时间、限值、油烟浓度、超标倍数，油烟浓度标红表示，可按不同时间进行数据查询 |  |  |
| 18 | 执法管理 | 包含了立案流程、监察执法情况查阅、限期治理、行政处罚管理、执法档案管理、执法记录统计查询等子功能； 另外可在线查看执法企业、任务标题、下达人、执行人、下达时间、执行状态信息，可以对点位进行删除操作。 |  |  |
| 19 | 设备管理 | 可在线查看或添加所属区域、企业编码、企业名称、报警限值、详细地址、企业负责人、环保负责人信息，可查看或变更地理位置，可进行视频的配置、编辑、删除相关操作 |  |  |
| 20 | 企业管理 | 可实现对监测设备进行位置查看、修改以及对点位进行增、删、改的管理与编辑 |  |  |
| 21 | 数据存储机制 | 支持离线存储，断点续传，根据数据上传间隔不同最少可存储1年以上数据 |  |  |
| 22 | 数据校准机制 | 支持人工校准和平台自动校准 |  |  |
| 23 | 清洁保护机制 | ①传感器必须具备清洁保护机制，油烟探头安装法兰采用倾斜式，可防止烟气中水气凝结进入探头； ②油烟探头具有防油烟滤网，保护和延长探头使用寿命，易于清洗更换。 |  |  |
| 24 | 设备安全机制 | 探头具备异常拔出报警功能，防止恶意拆卸。 |  |  |
| 25 | 用户管理 | 可以添加不同用户，用户权限要分配到每个用户，为不同监管人员提供单独的登陆账号。也可在此模块对账户进行密码修改、信息编辑、删除等操作 可进行查看或添加办事处管理员，可查看所属区域、登录账号、用户备注、联系电话、电子邮箱、添加时间等数值，进行信息删除、重置密码等相关操作 |  |  |
| 26 | 备用供电 | 主机可选备用电池，支持不小于4小时供电 |  |  |
| 27 | 外壳防护等级 | 不小于IP55 |  |  |
| 28 | 盐雾试验 | 油烟监控仪具有GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法试验Ka:盐雾》对外壳进行盐雾试验，35土1℃盐 雾连续喷雾48小时，外壳各个位置未见腐蚀，仓门可正常开 |  |  |

三、绿岛与油烟监测一体化平台（油烟在线监测与绿岛监控管理功能需统一集成于一体化平台中）

1．绿岛监控管理功能

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| ▲可视化看板 （提供系统彩色截图） | 1.实时展示绿岛净化设备的运行状态及集中排口油烟浓度情况。 2.提供接入绿岛的所有餐饮商户油烟排放超标情况的直观查看方式。 3.动态更新当地天气状况与站点空气质量指数。 |
| 实时数据监测 | 1.全天候监控绿岛净化设备的运行状态、噪音情况、集中排口的油烟浓度、非甲烷总烃浓度以及颗粒物浓度等关键指标。 2.对接入至绿岛系统的各个餐饮商户的排放数据进行实时跟踪，包括油烟浓度、非甲烷总烃浓度、颗粒物浓度、净化器电流、风机电流等重要参数。 |
| 历史数据分析 | 1.根据指定时间段查询绿岛净化设备的运行情况，包括但不限于运行状态、噪音情况、油烟浓度、非甲烷总烃浓度及颗粒物浓度，并自动生成统计报告如最大值、最小值及平均值等。 2.根据指定时间段查询查询各接入餐饮商户历史排放数据，涉及油烟排放浓度、非甲烷总烃浓度、颗粒物浓度、净化器电流以及风机电流等方面的信息。 |
| ▲远程控制 （提供系统彩色截图） | 1.支持远程启动和停止绿岛净化设备的操作。 2.能够依据餐饮商户营业时间和居民日常作息规律设定绿岛净化设备的定时自动启停计划。 3.根据整体排放量、商户运营状态和居民作息模式等因素智能调节绿岛净化设备的工作功率。 4.记录并提供绿岛净化设备远程操控的历史日志。 |
| 告警机制 | 持续监视绿岛净化设备的运行状态，一旦发现设备离线或出现异常即刻触发报警，并及时向用户发送短信通知以便迅速响应。 |
| 清洗管理 | 通过运维人员上传清洗前后照片及清洗情况，实现对绿岛净化设备清洗台账管理； |
| 运维巡检 | 定期巡检管理，包括绿岛净化设备的运行情况、油烟在线监控仪运行情况等； |
| 系统管理 | 1.用户管理：至少分为三级用户权限管理，包括管理员、区域街道用户、餐饮商户用户；可实现用户密码修改； 2.权限管理：不同权限用户对菜单以及菜单中各项操作的权限不一样；可实现角色的增、删、改、查的功能； 3.设备管理：实现绿岛净化设备、餐饮商户、油烟在线监控仪档案的管理； |

2．油烟在线监控功能

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 可视化数据看板 | 1.可实时显示当地空气质量情况； 2.可查看区域内餐饮企业监测点接入情况； 3.可查看区域内今日超标情况； 4.可查看区域内餐饮油烟在线监控仪的当前运行情况； 5.通过地图的放大缩小，显示当前范围内的接入企业数量，通过显著的颜色标注超标区域及企业； |
| GIS地图 | 1.点击地图定位图标或地图监测列表，可弹出监控数据信息，包括餐饮企业名称、净化器及风机状态、实时浓度、运行状态等； 2.对餐饮企业处于不同的状态设置不同的图标表示； 3.可进行方向导航，显示比例可放大或缩小。并可根据当前显示范围的大小，显示/隐藏相应的地图显示信息； 4.进行地图的浏览、平移，上下左右移动等，实现对地图的人工移动显示和浏览操作； |
| 实时数据 | 1.列表显示全部油烟监测点并实时监控所有餐饮油烟在线监控仪运行状况； 2.用生动形象的图标显示餐饮油烟净化器、风机的运行状态等信息； 3.可通过关键字选择搜索餐饮企业； 4.列表查询结果可导出excel报表； 5.可快速定位到今日排放超标餐饮企业； 6.通过建立电力分析模型，分析净化设备的净化效能，并可快速定位到净化效能低的油烟净化设备； 7.可从列表直接进入餐饮企业历史数据查询界面； 8.可查看每个监测点的详细信息，包括实时数据、设备信息、餐饮企业信息等； 9.通过数据查询功能可实时查看油烟、颗粒物及非甲烷总烃排放浓度曲线，三种污染物分不同的颜色显示； 10.可查看油烟净化器、风机实时工作电流； |
| 历史数据 | 1.通过选择历史日期可查看餐饮企业该时段油烟、颗粒物、非甲烷总烃历史浓度曲线； 2.自动统计所选时段油烟浓度均值及最小值、最大值； 3.可通过电流曲线查看时段内电流波动曲线； |
| ▲超标统计 （提供系统彩色截图） | 1.自动统计超标餐饮企业数量，并可通过日期和餐饮企业名称进行检索； 2.可以综合分析超标情况，从区域、规模、类型、菜系多维度分析接入餐饮企业数、超标餐饮企业数、三参数超标情况，可按照超标次数进行升降序操作； 3.可查看超标报警详细信息，并通过显著标识标注超标报警区间； 4.查询结果可导出excel报表； |
| 告警推送 | 1.可对不同菜系、不同规模的餐饮企业设置净化器清洗周期，按照天数或开机小时数进行告警； 2.可对不同规模的餐饮企业设置油烟、颗粒物、非甲烷总烃排放限值，按照相关餐饮业大气污染物排放标准进行超标判定； 3.可通过Web方式实时分类推送报警信息； 4.可在平台右上角实时显示当前报警条数； |
| 运维巡检 | 1.可在系统平台管理餐饮油烟在线监控仪运维巡检记录； 2.可通过手机扫描餐饮企业二维码，通过H5公众子系统快速添加运维巡检记录； |
| 清洗维护 | 1.可通过系统设置清洗维护周期及上传清洗情况； 2.自动监控管理餐饮企业清洗维护情况，并实现倒计时及预警管理； 3.自动统计记录餐饮企业清洗维护记录，包括设备清洗周期及倒计时预警管理； 4.自动生成餐饮企业清洗台账，包括清洗内容、清洗单位信息及清洗前后照片导入，自动生成清洗维护台账； |
| 企业管理 | 1.生成餐饮企业信息表，实现对餐饮企业信息管理查询； 2.可对餐饮企业增删改查，企业信息包括名称、地址、设备编号、区域、规模、联系人、联系方式、灶头数、排口数等； 3.能实现图片上传管理，包括餐饮企业营业执照、食品经营许可证等； |
| ▲设备管理 （提供系统彩色截图） | 1. 通过用户关键词搜索及设备编号关键词搜索，可实现设备绑定管理； 2. 也可通过关键词实现设备的信息查询，包括所属餐饮企业、区域； 3. 因餐饮企业流动性大，可实现设备与餐饮企业的解绑。 |
| 用户管理 | 1.至少分为三级用户权限管理，包括超级管理员、区域街道管理员、企业管理员； 2.不同权限管理员对菜单以及菜单中各项操作的权限不一样； 3.可实现角色的增、删、改、查的功能； 4.可实现用户密码修改； 5.用户账号登录后可实现对辖区企业及设备进行管理； |

3．绿岛小程序或App功能

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 绿岛列表 | 即时呈现绿岛清单，内容包含绿岛名称及其通信状态等信息； |
| 远程控制 | 支持通过移动设备对绿岛设备进行远程操控，例如开关机和调整功率设置； |
| 实时数据读取 | 随时获取绿岛设备的最新运行状态、功率使用情况以及其他设备运行参数； |

4．油烟在线监控小程序或App功能

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 用户登录 | 通过授权的用户账号密码登录； |
| 数据概览 | 可查看当前用户下餐饮企业接入情况、今日超标情况等； |
| 实时监控 | 1.用列表的方式实时显示所有餐饮企业名称、监控点位数； 2.可查看餐饮企业的实时油烟浓度曲线及电流波动曲线； 3.通过选择历史日期、时段可查看餐饮企业该时段油烟浓度曲线及电流波动曲线； |
| 告警分析 | 1.可查看今日及历史超标餐饮企业； 2.可查看超标报警详细信息，并通过显著标识标注超标报警区间，并能查看超标限值、最值等信息； |
| 在线帮助 | 可快速获取运维维护联系电话，公司7×24小时技术支持在线 |

5．油烟在线监控“一店一码”功能（“码上洗”运维系统）

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 扫描设备/餐饮企业二维码，査看实时监测数据，如污染物排放数据等。 |
| 2 | ▲能够通过扫码商户二维码查看对应的数据信息，做到”一店一码” |
| 3 | 扫码查询当前点位的企业-点位基础信息，油烟、颗粒物、非甲烷实时曲线 |
| 4 | 支持查询关联企业的告警事件，可通过企业事件日历获取企业在选择月份内发生事件的日期，可查看任意一天的企业事件明细，如事件类型、事件发生时间及数据。 |
| 5 | 能够在小程序端查询当前企业的告警信息. |
| 6 | ▲运维人员能够扫描餐饮企业二维码，通过公众子系统快速添加运维巡检记录。 |
| 7 | 具备后台审核功能，可对注册不成功或注册信息不符合要求的餐饮企业经行二次审核，避免系统内存在无效数据 |
| 8 | 具备为餐饮企业提供清洗维护提醒、国家政策法规学习功能，并能保障管理人员及时发现信息反馈 |
| 9 | 具备“服务中心”或“线上咨询”等功能，可实现线上实时咨询、报备、反馈，为餐饮商户提供解疑答惑及系统性专家建议等 |
| 10 | 具备大屏地图显示辖区内餐饮商户精确坐标，可通过商户坐标颜色（绿色正常、红色预警、黑色超标）查看净化设备清洗周期及清洗台账上传情况 |
| 11 | 拥有多个分级账户，方便使用单位分级管理 |
| 12 | 通过短信及微信提醒功能，发送短信定期提醒餐饮商户清洗维护净化设备并更新清洗台账，提醒时间分别设定为距离建议清洗周期前7天、前3天，以及超时后的每天提醒 |

四、项目实施方案要求：

投标人提供针对本项目的实施方案，内容至少包括进度安排、质量保障措施、安装调试方案、突发应急事件处置方案，以确保按期、保质保量的交付货物。

4.1进度安排要求

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

（1）根据实际需求，确定本项目采购所有产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

（2）对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

4.2质量保障措施要求

投标人针对本项目提供详细质量保障措施，内容包括但不限于：

（1）详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

（2）包括但不限于提供所投产品的知名度、市场占有率等。

（3）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

4.3安装及调试要求

投标人针对本项目提供详细的安装及调试方案，内容包括但不限于：

（1）安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测等；

（2）人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等；

（3）安装调试保障措施，如安装调试过程中可能存在的风险，投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品安装调试完毕并运行正常等。

4.4突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

4.5人员培训要求

投标人结合采购人及用户实际情况，制定适合采购人及用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

- 培训目的：通过对采购人及用户的培训，使其对相关监测设备能够正常使用。

（2）培训时间：设备安装完成调试合格后。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：采购人及用户。

（5）投标人负责培训的一切费用包含在本次投标报价内。

4.6验收要求：

- 1、中标人根据采购人的要求，对所需监测的餐饮单位进行油烟监测设备的安装调试、采购人安排工作人员现场配合。设备安装和调试期间，中标人有责任做好施工现场的保护和恢复工作，保证高空作业和用电安全，因保护措施不到位造成的人员伤亡和财产损坏事故由中标人负完全责任。

2、中标人在验收活动开展前，应准备好验收所需资料，验收资料的主要内容有：中标或成交通知书、合同、相关实施方案、进度计划表（是否按期完成，未按期完成说明理由）、材料设备进场报验（含货物清单、第三方检验报告、合格证、CCC标志、节能产品标志、使用说明等）、工序报验（含安装的项目）、完工报告、交接清单、培训计划（是否完成让采购单位出具书面意见）、完成报告，大型设备和集成类项目还须出具试运行报告、施工现场点位图、重要及易损零部件的备用情况等，然后装订成册。中标人提出验收申请，由采购人签字确认并约定验收的具体日期和时间。

3、采购人对投标人提交的产品依据招标文件和合同需求要求、投标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。在监测设备安装完毕、所供设备交付使用后的7个工作日内，采购人根据技术要求组织初验收，验收内容包括：设备型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。终验收在三年运营维护期满后组织。

4、采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向投标人提出书面意见，不签发验收单。投标人在接到采购人书面意见后，应在3天内予以处理，未在规定时间内处理的，采购人有权解除合同，并要求投标人等额赔偿由此造成的一切损失。

### 4.7售后服务（运营维护期）（三年）

（1）在服务期内，中标人要保障本地化服务，安排驻点售后服务人员有固定办公场所，其办公场所面积及办公设施，须能满足日常办公，小型会议等要求，并配备便携式油烟浓度检测仪能够快速响应用户需求及解决问题。

（2）在服务期内，中标人要保障设备正常运行，如出现故障，由中标人负责维修或更换损坏件。

（3）在服务期内，中标人要负责移机和更换易损易耗件。

（4）在服务期内，如设备出现严重故障且无法维修，中标人要负责提供新机使用。

（5）在服务期内，中标人要负责定期标定浓度传感器，如浓度传感器因故障无法使用，投标人需要提供新传感器。

（6）中标人应本着认真负责的态度，委派专业技术人员，组建专业的运营团队，对本项目提供三年的运营服务，中标人至少安排2名及以上长期驻点运维服务人员，中标人须至少配备一名熟悉仪器硬件、软件和系统平台的工程师（取得相关资质）；至少配备一名熟悉餐饮油烟治理（包括但不限于熟悉餐饮油烟净化设备性能、安装、改造、调试等内容）的技术人员（取得相关资质）；驻场人员负责服务的指导、运营、维保、出具报告等，并能够快速响应用户需求及解决问题，驻场人员纳入采购管理，对不符合条件的人员采购人有权要求对人员进行更换。运营服务时间从所有设安装调试完毕联网成功之日起计。 中标人还需根据采购人要求配备不少于6人的网格服务人员，用于日常巡逻及及检查。如采购人要求，中标人需在已有6名网格服务人员的基础上额外增派网格服务人员。具体数量以采购人要求为准。以上人员费用均由中标人综合考虑到投标报价中。采购人不再额外支付任何费用

（7）中标人制定运营规范和日常保养制度，建立日常运行记录和台账，建立相应的质量保证体系和报告报表体系，并接受相关单位的台账检查。

（8）中标人每日在规定时间前远程检查现场设备的运行状态，检查数据传输是否正常。

（9）中标人每月对油烟在线监控设备进行至少1次全面现场巡检，及全面安全检查，并形成检查日志，对餐饮单位非正常超标情况24小时内给出超标原因分析和解决方案。发现问题及时解决。

（10）中标人与使用单位签订《使用和保管合同》，一户一档建立完善的档案。

（11）故障响应：中标人接到报障电话10分钟内响应。如须现场维护，则应0.5个小时内赶赴现场，在线监控设备出现离线情况，应于1小时内到达场查看检修，并做好检修记录。如果设备故障在检修4个小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供符合本项目要求的备用设备调试联网正常使用，直至故障设备修复后替换。每周对数据进行全面分析，并对因餐饮单位利用故意断电、破坏在线监控设备等手段逃避监控的经营户要逐一上门核实，并形成每周核查报告。

（12）在服务期内，为采购人提供餐饮油烟在线监控的实时服务，将超标数据及时统计并作出相应的分析，按时出具相关日报、月报及季度等报表，有责任与义务给予采购人合理的整改意见和整改方向，对餐饮单位净化设备提升改造进行技术支持和现场指导。

（13）在服务期内，将超标数据按时统计，有责任与义务给予合理的整改意见和整改方向，要配合采购人参与餐饮油烟污染治理工作，提供相关技术支持和台账资料。（包括但不限于参加联合检查、联合执法等活动）。如后期采购人根据实际需求要求增加平台新功能，中标单位需予以配合，相关费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

（14）平台数据在服务期三年内要全部保存，采购人能随时调取。在服务期满后数据完整移交给采购人。

- ★（15）服务期满后，本项目涉及到的所有固定资产、硬件、软件、平台、数据、设备等一切资产均归采购人所有。 （备注：提供承诺函至投标文件中，否则作无效投标处理。承诺函格式自拟，加盖投标人公章）

★（16）各投标人应根据技术参数及投标人自身情况仔细核算三年运维期间设备运行需花费后再报价，三年运营维护期间设备运行产生的一切费用（包含但不限于人工费用、电费、维修费用、保养费用等所有一切费用）均由中标人承担。（备注：提供承诺函至投标文件中，否则作无效投标处理。承诺函格式自拟，加盖投标人公章）

- 五、知识产权

5.1、供应商应保证采购人拥有第三方或自主版权产品的使用权；

5.2、若因供应商产品中涉及到第三方产品知识产权所引起的一切法律和经济责任，由供应商自行承担；

5.3、采购人向供应商提供的所有业务技术资料、文档；供应商必须对第三方保密。

5.4、所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。

5.5、项目源代码、运维文档、知识产权归采购人所有，并提供系统终身免费升级。

5.6、投标人中标后所提供的货物、设备必须是全新的，未经使用过的货物或设备。一旦发现在实际实施过程中，中标人提供的货物或者设备为二次使用或者旧货翻新的设备或者货物，采购人有权要求中标单位在规定时间内进行整改，未在规定时间内整改完成的，采购人有权要求解除合同，造成损失的，采购人有权追偿。

- 六、报价要求

1、本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括货物本身、系统软件、标准附件、备品备件、专用工具、辅助材料、机械费、人工费、电费、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、培训、保修以及后期运营维护费用，保养维修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3、本项目为我县为民办实事项目，也是县委县政府考核项目。工期要求十分紧张，中标人必须确保在规定的合同履行期限内完成。因此，中标人一旦中标必须立即做好前期准备工作，合同签订后立即组织人员进场实施。可以加派人手，多点位置同时施工，确保项目按期保质交付。以上费用均包含在投标报价中，后期采购人不再额外支付任何费用。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 特定资格条件 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“采购清单及技术参数”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得30分。技术参数要求中“★”号部分为核心参数，不接受负偏离，否则视为无效响应。▲为重要技术参数，每有一项负偏离扣0.7分；未加标识项每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在《投标响应偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人具有自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过“绿岛”建设类或油烟在线监测类或油烟净化类或与本项目类似的业绩，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。 注：1、供应商需提供以上类似业绩合同原件扫描件至投标文件。未提供或提供上述材料不全或不清晰的均不得分。 2、中标供应商提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 技术能力 | 5.00分 | 1、投标人或投标人所投产品供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，不具备不得分，本项最高得3分。 2、投标人或投标人所投产品供应商具有与油烟在线监测或巡查信息化系统或油烟综合管理等相关的软件著作权登记证书，每有1个得1分，不具备不得分，本项最高得2分。 注：1、须提供上述证书原件扫描件至投标文件中，未提供不得分。2、中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖： 时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）。 - 方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目实际需求的得5分。 - 方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目实际需求的得4分。 - 方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得3分。 - 有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不完整、不全面，后期需要进一步细化调整之后才能基本满足使用需求的，得2分。 - 实施方案杂乱无章，内在逻辑混乱，前后矛盾，无法满足项目使用需求的，得1分。 未提供内容的不得分。 |
|  | 信息化服务方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的关于本项目信息化服务方案进行打分。施工方案需包含信息化系统架构、信息化系统功能、系统安全保障方案等内容。 1、架构合理、内容全面、条例清晰，功能详细、操作界面齐全，得5分。 2、架构较为合理、条例比较清晰，功能及操作界面简单的，得3分。 3、架构粗略、条例混乱，功能欠缺，无操作界面的，得1分。 不提供方案的不得分。 |
|  | 运营维护服务方案 | 10.00分 | 根据投标人提供针对本项目的运行维护服务方案进行综合评分。运行维护服务方案涵盖： 1、服务机构、服务体系、服务内容等；方案优于本项目实际需求的得3分，方案完整且满足本项目实际需求的得1.5分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得0.5，未提供不得分。 2、提供项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等）；方案优于本项目实际需求的得3分，方案完整且满足本项目实际需求的得1.5分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得0.5分，未提供不得分。 3、提供专业保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术服务能力等）；方案优于本项目实际需求的得2分，方案完整且满足本项目实际需求的得1分，有方案但不完全满足本项目实际需求的得0.5分，未提供不得分。 4、应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等；方案优于本项目实际需求的得2分，方案完整且满足本项目实际需求的得1分，有方案但不完全满足本项目实际需求的0.5分，未提供不得分。 |
|  | 系统演示 | 6.00分 | 投标人需对本项目信息化监测系统功能进行演示，并制作成视频(视频内容须保证画面清晰，声音洪亮)详细演示要求如下: 1.在线监测系统，包括实时数据、企业信息、超标统计设备管理等功能。根据每个系统功能的完整性、专业性、先进性、与项目匹配情况比较后打分。功能完整专业先进且与项目匹配度高的2分;功能完整专业先进性较差匹配度较差的1分;演示缺失的0分。 2.现场巡查考核系统，包括对现场巡查任务的派发、巡查记录的查看与审批、不同权限的问题品控、现场巡检等功能。根据其功能完整性、专业性、先进性、与项目匹配情况比较后打分。功能完整专业先进且与项目匹配度高的2分;功能完整专业先进性较差匹配度较差的1分;演示缺失的0分。 3.成果展现。包括在微信端（客户端）便捷查看现场巡查记录并进行数据分析、数字报告的自动生成和管理等功能。根据其功能完整性、专业性、先进性、与项目匹配情况比较后打分。功能完整专业先进且与项目匹配度高的2分;功能完整专业先进性较差匹配度较差的1分;演示缺失的0分。 |
| 其他 | 项目团队配备 | 6.00分 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师、IT服务工程师（ITSS）、弱电系统工程师、系统规划与管理师、环境类或安装类或智能化类注册证书每有一个得1分，本项最高得1分。 2、项目负责人具有机电工程二级建造师的得0.5分，机电工程一级建造师的得1分，本项最高得1分。 3、项目组其他成员具有系统集成项目管理工程师、弱电系统工程师、IT运维工程师、网络与信息安全管理员，网络工程师、系统架构设计师、软件设计师、环境类或安装类或智能化类或机电工程建造师注册证书的，每有一个得0.5分，最高得2分。 4、项目组其他成员具有安全员、质量员、施工员、材料员证书的，每有一个得0.5分，本项最高得2分。 注：（1）以上证书均须提供证书原件扫描件并加盖单位公章；（2）拟投入本项目人员必须为投标人本单位正式员工，投标人提供劳动（聘用）合同扫描件或承诺函（承诺函格式自拟）。（3）项目组其他成员计分时同一人具有多项证书的只计分一次。如投标人提供虚假材料（虚假承诺）谋取中标的，中标无效，依法承担法律责任。相关证明材料需清晰完整便于辨认，未提供或无法辨认的不得分。（4）中标人提供的人员证书随中标结果同步公告。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、

- 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 2 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、中小企业声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、投标所需其他材料

.

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321323-SSJT-G2025-0122 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-321323-SSJT-G2025-0122

投标总报价

小写： （人民币： 元）

合同履约期限：合同签订后 日历天内安装调试完毕；运营维护期 年，自项目验收合格之日起。

日期：       年   月   日

五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、中小（微）企业声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、项目实施方案

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。