询 价 通 知 书

项目名称：宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-321302-ZCZX-X2025-0064

（货物类项目，是专门面向中小企业）

采购人：宿迁木渎实验学校

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025年07月16日

目录

第一章询价邀请函

第二章  供应商须知

第三章 合同格式及条款

第四章 采购需求

第五章 评标办法

第六章  响应文件格式

第一章询价邀请函

受[宿迁木渎实验学校]的委托，[中诚智信工程咨询集团股份有限公司]就[宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目]([JSZC-321302-ZCZX-X2025-0064])项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

(宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目)询价项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载自行免费下载询价通知书，并于2025年07月   22日15点 00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-ZCZX-X2025-0064

2.项目名称：宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目

3.预算金额：74万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为74万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁木渎实验学校2025年拟采购食堂设施设备一批，详细内容见本询价通知书第四章。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：2025年07月16日至2025年07月21日18：00。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取询价通知书。供应商未按要求获取询价通知书导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年07月22日15点 00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

询价邀请函及询价通知书公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。询价邀请函发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁木渎实验学校

地址：宿迁市宿城区黄海大道368号

联系人：陆主任

联系方式：0527-80880520

2.采购代理机构信息

名 称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地　址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系人：张苏云

联系方式：18351066083

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价采购(以下简称询价)方式，本询价通知书仅适用于询价邀请函中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价邀请函中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价通知书实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价采购由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按代理合同约定收取。可由数字人民币支付。

5、询价通知书的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价通知书的规定和约束。

二、询价通知书

6、询价通知书构成

6.1询价通知书由以下部分组成：

（1）询价邀请函

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）采购需求

（5）合同文本

（6）响应文件格式

请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价通知书要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、询价通知书的澄清

7.1 任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，应在询价截止期3日前按询价邀请函中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、询价通知书的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少3日前发出；不足3日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对询价通知书进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4询价通知书的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后询价通知书），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的询价通知书，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“询价通知书”的所有内容，按“询价通知书”的第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次询价不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“询价通知书”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照询价通知书第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）询价通知书要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明询价响应标的符合询价通知书规定的文件

11.1供应商应按照询价通知书要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价通知书规定。

11.2询价通知书对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1供应商应按照询价通知书规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价通知书中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：整体货物（服务）本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装(含墙洞开孔）、产品损耗、报验、抽样检测费、售后服务、运维期间所有维修及设备等费用、税费及货物和服务交付使用过程中涉及到的其他一切费用。清单表格不全可另列。

13、响应及偏离表

13.1供应商需对询价通知书中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、响应有效期

15.1响应有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价通知书而予以拒绝。

16、响应有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

四、响应文件的递交

17、响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价邀请函中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价通知书第二章第26.1.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改询价通知书酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至询价通知书中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在询价邀请函中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和询价通知书规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5资格审查

21.5询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22、询价小组

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织询价小组（以下简称评委会）进行评标。

22.2 询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1询价小组、采购人或采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响项目评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、响应文件的澄清

24.1评标期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据询价通知书的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

25.1.3对各供应商符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应的投标应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与询价通知书规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价通知书不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 供应商未按照询价通知书要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备询价通知书中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合询价通知书中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 响应文件未按照询价通知书要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本询价通知书规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对询价通知书做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行

六、定标

27、确定成交单位

27.1成交候选人的选取原则和数量见询价通知书第五章规定。

27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定成交人

（1）评委会直接确定排名第一的成交候选人为成交人；

（2）采购人在评委会推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

按第2种方式确定成交人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

27.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本询价通知书中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司或宿迁木渎实验学校

联系电话：18351066083 0527-80880520

通讯地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁） 宿迁市宿城区黄海大道368号

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉

29、成交通知书

29.l 成交结果确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。请成交人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交人应当在成交通知书发出之日起15日内，按照询价通知书确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 询价通知书、成交人的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 30.4.2 种方式确定：

30.4.1允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/ ；

30.4.2不允许分包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票 10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目采购合同

专用条款

采购单位（全称）：（简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号                ，项目名称：宿迁木渎实验学校2025年厨房设备采购及安装项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为         元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称.品牌.规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点

（一）供货期限：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕。

（二）供货地点：采购人指定地点 。

三、质量技术标准

质量要求：合格。乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）乙方货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用 。

（二）若因乙方原因造成无法验收通过的，甲方将拒绝付款，并追究乙方的违约责任。乙方向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

六、付款方式：

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修3年。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题24小时内现场解决，维保期内相关费用由乙方承担，维保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限以给甲方造成的实际损失为准。损失一旦达到误期货物或服务合同价的 5%，甲方有权强制解除合同并不返还履约保证金。

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的/ %计算，最高限额为本合同总价的/%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及供应商在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即            。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                      。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一） 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。货物的现场拆卸、安装、调试运行等项目实施过程中产生的一切安全问题由乙方负责。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第a种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

地址：地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：法定（授权）代表人（签字或盖章）：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

2025年月日2025年月日

附件1:                  项目廉政责任书

采购人：                              （简称甲方）

成交供应商：                          （简称乙方）

在                          实施过程中，为加强项目廉政建设，规范项目建设各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设项目的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，执行项目建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设项目采购合同的组成部分，与建设项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格之日止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |

年月日年月日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

一、项目概况

宿迁木渎实验学校拟采购食堂设施设备一批，本项目最高限价为74万元。

二、合同履行期限、地点及要求

交货期：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕；

免费保修期：3年，自项目验收合格之日起；

供货地点：采购人指定地点；

质量要求：合格。

三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

四、采购清单及技术参数

本项目的核心产品为：长龙式洗碗机

| 1、厨具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 小学食堂一层厨房设备 |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢，水斗深约 250mm。 4.立柱： ≥ø38×1.0mm厚圆管。 5.横管： ≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 2 | 感应龙头 | 1.H59 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调 。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或1.5V*4 直流电源。 5.三通接口设计，可接冷.热水源，接口4 分外螺纹。 6.符合中国节水认证标准，适于安装在商业厨房的使用环境。 | 个 | 2 |
| 3 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 2、磁力锁： 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 2.支持锁状态反馈，门磁输出; 3.断电开锁; 4.具有电锁状态指示灯; 5.内置反向电流防护装置(MOV); 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): 7.8LED指示灯显示门锁状态; 8.防残磁设计，选用防磨损材料; 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 3、含开门器等配件。 | 个 | 1 |
| 4 | 烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 5 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 仓库 |  |  |  |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1.规格： 1200*500*1550mm, ± 10mm。 2.材质：304不锈钢制造。 3.厚度：层板采用≥1.0mm 不锈钢板制作加强筋宽≥50mm,厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 8 | 四门碗柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢板。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢6寸重力调节脚。 | 台 | 6 |
| 9 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋≥宽 50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 3 |
| 10 | 四格保温售饭台 | 1.规格： 1500*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚 ≥1.0mm不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆4 只。 6.优质发热管，220V/3kw×1 根。 | 台 | 7 |
| 11 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 1 |
| 12 | 双眼水池 | 1.规格： 1200*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm 厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 13 | 单眼水池 | 1.规格：1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚 圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 14 | 长龙式洗碗机 | 1.基础配置：整机功率≥65kW（380V/50Hz），整机规格≥4000×840×2025mm，有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高），清洗数量1500-2000碟/小时； 2.功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块； 3.整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4.节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效； 5.排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6.调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节； 7.电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8.洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9.烘干特点：高性能多翼式离心风机，强转速风力，分流聚拢风刀循环热风系统； 10.安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； 11.洗碗机控制柜具有满足国家最新标准要求，其：控制柜进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥61.25小时（测试过程中，设备运行≥ 11万次）。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告； 12.洗碗机主机具有满足GB/T 26572-2011、GB/T39560.702-2021标准要求的检测报告和有毒有害物质限量认证。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”； 13.洗碗机水泵、电机均获得IP69防护等级认证，且证书状态必须为“有效”。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”。 | 台 | 1 |
| 15 | 双层工作台 | 1.规格： 1200*600*800mm, ±10mm；材质：304不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 304不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 304不钢锈，加强筋宽≥ 50mm厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 16 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋宽≥50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 1 |
| 17 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm； 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率： ≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 提供消毒柜的食品接触产品安全认证证书； 提供消毒柜 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合国家二星级消毒标准的检测报告； | 台 | 3 |
| 18 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 19 | 集气罩 | 1.规格：2300*1200*500mm, ± 10mm。 2.材质：201 不锈钢板制造。 3.壳体厚≥1.0mm，配不锈钢接水盒。 | 平方米 | 3.00 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 20 | 四人餐桌 | 1.尺寸： 1200*600*760mm, ±10mm；桌面材质：201不锈钢 桌面厚度：1.0mm 桌面内芯采用≥24mm 厚。 2.主结构钢架采用角钢.方管及圆形钢管，尺寸≥38*38*3mm 角钢 25*50*1.5mm.50*50*1.5mm.40*60*1.5mm 方管，直径 38*1.5mm.直径 32*1.5mm 圆管，整张餐桌全部使 用201不锈钢，组合焊接而成，满焊焊接而成（并需经抛光处理）。 3.ABS 凳面，凳面直径≥320mm，厚度≥20mm，离地高度 44mm，表面光滑无毛刺，坐凳可折叠，方便清洗。 4.所有铁件经过酸洗磷化处理，做到除油、除锈、静电喷塑，高温烘烤，确保漆层附着力达到国家标准。 5.脚垫材质采用PP 加纤维塑料一体射出成型，油压塞入，牢固不脱落。 6.桌架底部装有4只优质带刹车万向轮，方便桌体移动。 7.功能：座椅可 90 °翻转收纳（椅脚及坐垫收纳后得需在面板底下） 收纳后之餐桌，可推移至任何场地。 | 套 | 60 |
| 21 | 单孔收残台 | 1.规格：750*750*600mm, ±10mm；材质采用201不锈钢板制造。 2.配置可调活动子弹脚，支架。通脚带后挡板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 4 |
| 小学食堂一层洗碗间 |  |  |  |  |
| 22 | 排烟管 | 300*400mm, ± 10mm。 采用优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 平方米 | 26.6 |
| 23 | 弯头 | 300*400mm, ± 10mm 采用优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 2 |
| 24 | 法兰 | 300*400mm, ± 10mm。 4*4 国标镀锌角铁。 | 对 | 22 |
| 25 | 变径 | 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 1 |
| 26 | 防火阀 | 1.规格： 1000mm*700mm。 ± 10mm。 2.阀门结构： 阀体-采用厚度≥2mm 优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用 2mm 镀锌板制作，锌层重量不小于 80g/m2。 阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。 阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质。 3.技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法： 电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门） 4.动作温度 70℃ , 开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整 6 档位：0°-30°-45°-60 °-75 °-90 °。 5.额定通电：连续通电（自动切断方式）。 6.信号输出：关闭信号及联锁控制信号。 7.接点容量：380V 3A。 | 只 | 1 |
| 27 | 轴流风机 | 5000 风量，40 型,0.55KW,全压：200PA | 台 | 1 |
| 小学食堂二层厨房设备 |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 28 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢，水斗深约250mm。 4.立柱：≥ø38×1.0mm厚圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 29 | 感应龙头 | 1.H59 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调 。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或1.5V*4 直流电源。 5.三通接口设计，可接冷.热水源，接口4 分外螺纹。 6.符合中国节水认证标准。 | 个 | 2 |
| 30 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 2、磁力锁： 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 2.支持锁状态反馈，门磁输出; 3.断电开锁; 4.具有电锁状态指示灯; 5.内置反向电流防护装置(MOV); 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): 7.8LED指示灯显示门锁状态; 8.防残磁设计，选用防磨损材料; 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 3、含开门器等配件。 | 个 | 1 |
| 31 | 烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 32 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 33 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 34 | 四门柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201不锈钢。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道厚≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 7 |
| 35 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋≥宽 50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 36 | 四格保温售饭台 | 1.规格： 1500*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，宽加强筋≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆4 只。 6.优质发热管，220V/3kw×1根。 | 台 | 2 |
| 37 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 1 |
| 38 | 四门碗柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201不锈钢板。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 3 |
| 39 | 双眼水池 | 1.规格： 1200*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201不锈钢。 2.台面厚： ≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚： ≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚： ≥ø 38×1.0mm圆管。 5.横管厚： ≥ø25× 1.0mm圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 40 | 单眼水池 | 1.规格： 1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管厚：≥ø25× 1.0mm 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 41 | 双层工作台 | 1.规格： 1200*600*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 42 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm；材质： 内外板采用不锈钢板制作。 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率：≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 具有消毒柜的食品接触产品安全认证证书； 具有消毒柜 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合国家二星级消毒标准的检测报告； | 台 | 4 |
| 43 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 44 | 四人餐桌 | 1.尺寸：1200*600*760mm, ±10mm；桌面材质：201不锈钢 桌面厚度：1.0mm 桌面内芯采用≥24mm 厚。 2.主结构钢架采用角钢.方管及圆形钢管，尺寸≥38*38*3mm 角钢25*50*1.5mm.50*50*1.5mm.40*60*1.5mm 方管，直径38*1.5mm.直径 32*1.5mm 圆管，整张餐桌全部使用201不锈钢，组合焊接而成，满焊焊接而成（并需经抛光处理）。 3.ABS 凳面，凳面直径≥320mm，厚度≥20mm，离地高度 44mm，表面光滑无毛刺，坐凳可折叠，方便清洗。 4.所有铁件经过酸洗磷化处理，做到除油、除锈、静电喷塑，高温烘烤，确保漆层附着力达到国家标准。 5.脚垫材质采用PP 加纤维塑料一体射出成型，油压塞入，牢固不脱落。 6.桌架底部装有4只优质带刹车万向轮，方便桌体移动。 7.功能：座椅可 90°翻转收纳（椅脚及坐垫收纳后得需在面板底下） 收纳后之餐桌，可推移至任何场地。 | 套 | 226 |
| 中学食堂二层厨房设备 |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 45 | 单眼水池 | 1.规格： 1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管厚：≥ø25× 1.0mm 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 46 | 双层工作台 | 1.规格： 1500*800*800mm, ±10mm；材质：201 不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 47 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm；材质： 内外板采用不锈钢板制作。 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率：≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 提供产品中国电器防腐蚀等级认证证书。 | 台 | 5 |
| 48 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 49 | 单孔收残台 | 1.规格：750*750*800mm, ±10mm；材质：采用201不锈钢板制造。 2.配置可调活动子弹脚，支架。通脚带后挡板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 2 |
| 50 | 三眼水池 | 1.规格：2000*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚不锈钢圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚不锈钢圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 51 | 双层工作台1 | 1.规格： 1500*800*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 52 | 双层工作台2 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 53 | 四门柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢板制造。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道厚≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 5 |
| 杂品库 |  |  |  |  |
| 54 | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm, ±10mm； 2.材质：201 不锈钢制造。 3.厚度：层板采用≥1.0mm 不锈钢板制作加强筋宽≥50mm,厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 55 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面： ≥201-1.2mm 不锈钢。 3.水斗： ≥201-1.2mm 不锈钢，水斗深 250mm。 4.立柱： ≥ø 38×1.2mm 圆管。 5.横管： ≥ø25× 1.2mm 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 4 |
| 56 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 2、磁力锁： 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 2.支持锁状态反馈，门磁输出; 3.断电开锁; 4.具有电锁状态指示灯; 5.内置反向电流防护装置(MOV); 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): 7.8LED指示灯显示门锁状态; 8.防残磁设计，选用防磨损材料; 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 3、含开门器等配件。 | 个 | 1 |
| 57 | 烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 58 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 59 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 清洁工具间 |  |  |  |  |
| 60 | 拖把池连架 | 1.规格： 1500*500*1800mm, ± 10mm，201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚不锈钢圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚不锈钢圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 61 | 单眼水池 | 1.规格：750*750*950mm, ± 10mm201 不锈钢 2.台面： ≥201-1.2mm 不锈钢 3.水斗： ≥201-1.2mm 不锈钢 4.立柱： ≥ø 38×1.2mm 圆管 5.横管： ≥ø25× 1.2mm 圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 62 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 10 |
| 63 | 保温车 | 1.规格：700*700*800mm, ±10mm；304 食品级不锈钢板制造。 2.围板：≥1.0mm 不锈钢板。 3.电源 220V/3kW， 自动控温。 4.脚底配 4 寸静音万向轮。 | 台 | 10 |
| 64 | 双层工作台1 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；材质：304 不锈钢制造。 2.台面≥1.2mm 不钢锈板制作，加强筋≥宽 50mm 厚度≥1.5mm。 3.层板≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋≥宽 50mm 厚度≥1.5mm。 4.立柱≥Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 65 | 双层工作台2 | 1.规格： 1700*700*800mm, ±10mm；材质：201 不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 66 | 双眼水池 | 1.规格： 1500*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm 厚圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 3 |
| 67 | 四门碗柜 | 1.规格： 1100*550*1800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm，内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 5 |
| 中学食堂一层厨房设备 |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 68 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 10 |
| 69 | 保温车 | 1.规格：700*700*800mm, ±10mm；304 食品级不锈钢板制造。 2.围板：≥1.0mm 不锈钢板。 3.电源 220V/3kW， 自动控温。 4.脚底配 4 寸静音万向轮。 | 台 | 5 |
| 主厨房 |  |  |  |  |
| 70 | 一层洗米机 | 1.淘洗能力：≥500kg/h。 2.排石率：≥95％。 3.管道泵：25SG6.5-30 Q=6.5m3/h 扬程=30m 功率1.5kw。 4.额定电压：380V 。 5.工作水压：0.23-0.28 Mpa。 6.排石水压：0.08-0.10 Mpa。 7.排石管直径：≥11 mm。 8.耗水量：0.0065M3/ kg。 9.防水等级： IPX1。 10.外型尺寸：≥1000×900×780mm，±10mm。 11.材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 12.过载保护、漏电保护。 | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 71 | 包子机 | 1、规格：1260*380*850mm,±10mm。 2、生产能力：800-3000 个/h； 额定输入功率：1.5kw； 额定电压：220V； 3、电机线圈：铜芯； 4、过载保护、漏电保护。 5、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 6、规格：20-130g/个。 | 台 | 1 |
| 72 | 馒头成型机 | 1、规格：1260*380*850mm,±10mm。 2、生产能力：3000 个/h； 额定输入功率：3kw； 额定电压：380V； 3、电机线圈：铜芯； 4、过载保护、漏电保护。 5、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 6、馒头个数（4个）：160g/个； 馒头个数（5个）：140g/个； 馒头个数（6个）：120g/个； 馒头个数（7个）：100g/个。 | 台 | 2 |
| 73 | 压皮机 | 1、外形尺寸：1030*580*980mm,±10mm。 1、电压: 380V； 2、功率: 2.2kw ； 3、产量: 200kg/h ； 4、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 5、过载保护、漏电保护。 | 台 | 2 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 74 | 保温箱43L | EPP材质保温箱，是一种新型聚丙烯塑料发泡材料。所有组 成的配件采用全新健康材质，环保无害，具有较高化学稳定性和食品安全性。长达24小时有效保温保冷。 | 个 | 120 |
| 75 | 大号菜筐镂空蓝色 | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 20 |
| 76 | 大号菜筐白色(非镂空) | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 20 |
| 77 | 中号菜筐白色 | 材质：食品级塑料,规格600*400*300mm。 | 个 | 20 |
| 78 | 塑料水箱 | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 40 |
| 79 | 菜刀 | 不锈钢厨师刀:壁厚2mm,总长300mm,把手长100mm,刀宽83mm, 刀刃长202mm。 | 把 | 20 |
| 80 | 挡刀棒 | 手柄采用优质ABS工程塑料；棒体采用优质钢碳钢;手柄长11.5cm;全长30cm. | 个 | 10 |
| 81 | 带盖餐盒（中学） | 食品级304不锈钢,材质厚度1.0mm；四格餐盒，整体规格280*220*30mm；餐盒盖：食品级塑料。 | 个 | 1000 |
| 82 | 带盖餐盒（小学） | 食品级304不锈钢,材质厚度1.0mm；四格餐盒，整体规格260*180*30mm；餐盒盖：食品级塑料。 | 个 | 1000 |
| 83 | 汤碗 | 1.304不锈钢制作而成，一体成型，壁厚1.0mm，直径12cm； 2.食品接触用，双层隔热。 | 个 | 2000 |
| 84 | 不锈钢小汤勺 | 1.304不锈钢制作而成，壁厚1.0mm； 2.尺寸长13.5cm，直径2.5cm。 | 把 | 2000 |
| 85 | 刀盒 | 整体采用食品级不锈钢制作,刀具盒尺寸28*18*14cm；五格带盖. | 个 | 4 |
| 86 | 留样盒 | 食品级塑料材质,整体规格参数要求长8.7CM, 宽8.7CM,高6.7CM. | 个 | 30 |
| 87 | 舀子 | 食品级304不锈钢;整体规格参数要求：柄长43cm，舀头直径17cm，壁厚1.0mm. | 个 | 20 |
| 88 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径50cm，厚度1.2mm，深16cm. | 个 | 10 |
| 89 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径60cm，厚度1.2mm，深30cm. | 个 | 10 |
| 90 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径70cm，厚度1.2mm，深45cm. | 个 | 10 |
| 91 | 不锈钢提桶 | 优质不锈钢，直径30CM，高25CM。 | 个 | 20 |
| 92 | 筷子 | 304不锈钢材质,筷长25cm。 | 双 | 2000 |
| 93 | 中汤桶 | 304不锈钢食品级材质；整体规格参数要求高50cm，直径50cm，壁厚3.0mm. | 个 | 20 |
| 94 | 静音平板推车 | 1.尺寸：1000*600mm。 2.材料：201不锈钢板制造。 3.底板：1.0mm厚不锈钢制造。 4.推把： Φ25×1.0mm 不锈钢圆管整体弯制成型；注：配6寸耐磨万向橡胶脚轮。 | 台 | 20 |
| 95 | 电缆、电线 | 含25m²电缆20米，10m²电缆150米，4m²电线20卷（每卷100米），控制箱2个（包含箱内所有设施），不锈钢桥架220米,开关、插座各32个等。 | 项 | 1 |
| 96 | 电子称 | 1.最大秤重：300kg。 2.显示效果：高清液晶显示。 3.单位转换：公斤/KG。 4.精度：10g-100g。 5.电池续航：内置蓄电池（交直流两用）。 6.产品功能：计价/机重/防抖/累加/储存。 | 台 | 1 |
| 97 | 电动三轮车 | 1.整车重量：≥240KG 2.额定电压：60V 3.额定功率：1.2kw 4.装载重量：≥350KG 5.车箱体尺寸：A600-1100*300 轴距：85 | 台 | 2 |
| 98 | 合计 |  |  |  |

注：1.本技术参数中要求提供的检测报告或者证明材料中标单位供货时提供复印件加盖单位公章。

2.对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，本项目的“洗地龙头、感应龙头”为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，供应商应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3.不同位置同一名称相同参数的产品，投标人应提供同一品牌型号产品。

4.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评审的供应商，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.采购清单及技术参数要求中所有技术参数均为实质性要求，均不接受负偏离，存在负偏离的，按无效响应处理。以下货物响应时提供承诺函，中标供应商供货时需要提供检测报告或者证明材料。

五、其他要求

1.供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

2.质量保证

1）供应商应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或供应商的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向供应商发出索赔通知。

3）供应商在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

4）如果供应商在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

3.验收要求

3.1投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重）。为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用 。货物送至采购人指定地点并安装调试完毕成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

3.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.3对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

3.4如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见询价通知书验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

3.6验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向成交人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

3.7成交人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

3.8若因成交人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究成交人的违约责任。

3.9合同履行期满，成交人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收且验收无问题后签署验收单。

3.10验收标准：按照询价通知书、响应文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足询价通知书要求，同时服从采购人安排要求。

4.节能产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

5.商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

5.1商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法

商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

5.2快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

7.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

8.标前供应商要进行现场踏勘，施工安装中涉及运费、强弱电、水电、管线以及满足使用设备使用所必须的配套、配件、辅件、辅材等材料与人工费均由成交方负责。

9.考虑到工程及装修超前，设备安装可能会损坏装修等，投标前要考察现场并考虑恢复成本和配合费。

10.所投所有产品颜色订均由采购人指定（定货前向采购人提供色板或画册）。

11.部分产品接受采购人现场考察和生产过程跟踪。

12.环保检测—材料和成品及安装后室内所需的检测均由中标方负责。

13.安全问题由中标方负责。

14.供应商须提供所投货物、(仪器)器材的品牌、型号、产地，须按照询价文件中投标文件格式要求填写完整。所投本项目的所有货物（除辅材外）在响应文件中必须标明货物的品牌、型号，否则作无效投标处理。

15.中标人供货时货物的品牌、型号必须和投标文件中填写的货物的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按响应文件中填写的货物的品牌、型号供货。

六、项目培训要求

1.项目实施方案

供应商项目实施计划方案至少包括进度计划、项目管理、人员配备、质量管理、设备调度、培训方案、验收方案等。

2.培训方案

与用户沟通，根据用户的实际情况，制定适合用户的详细培训计划包括：培训时间，培训内容、培训对象、培训方式等，培训天数：至少2天。培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

3.售后服务

供应商提供完善的售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间、应急处理方案，以及质保期满后主要产品、配件优惠方案等完整的售后服务方案等。

3.1服务响应时间：供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3.2服务内容：本项目要求维保期为3年(包含在本次报价中)，自项目初验验收合格后计算。维保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包维护保养，其中（保温车、长龙式洗碗机等大型设备需要提供一年不少于2次的维保）维保期满后可提供终身维修保养服务，只收取成本费用。

七.报价要求

1.本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应包括：整体货物（服务）本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装(含墙洞开孔）、产品损耗、报验、抽样检测费、售后服务、运维期间所有维修及设备等费用、税费及货物和服务交付使用过程中涉及到的其他一切费用。清单表格不全可另列。

2.报价注意事项：

2.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，认真踏勘现场，所有数据以现场为准，若因未踏勘现场或因踏勘时测量数据发生差错而造成的损失供应商自行承担。一旦评标结束最终中标，单价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

八.平台监管要求

1.供应商必须承诺接受“宿城区教育装备管理工作平台”的信息化过程管理， 在“宿城区教育装备管理工作平台”中公开投标文件.合同与合同清单，接受宿城区教育.财政.审计等行政部门的网络在线监督。

2.供应商必须承诺在履约过程中，严格按照“宿城区教育装备管理工作平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

3.供应商在合同履约过程中，必须通过“宿城区教育装备管理工作平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

4.供应商必须承诺对所有进入固定资产的设备，按宿城区的统一要求，通过“宿城区 教育装备管理工作平台 ” ( 宿城 区 教 育 装 备 管 理 工 作 平台 http://scq.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

5.供应商必须承诺通过“宿城区教育装备管理工作平台”提供售后维护维保服务。

第五章 评标办法

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合采购文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合采购文件要求 |
| 信用信息 | 符合采购文件要求 |

二、符合性审查。询价小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合采购文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合采购文件要求 |
| 采购清单及技术参数 | 符合采购文件要求 |
| 其他 | 符合采购文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

1.评审办法：本项目采用最低评标价法，询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若交货期相同，则采取随机抽取的方式确定。

2.详细评审。询价小组按照询价通知书规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

3.评审结果。询价小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

4、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1.2.3

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

（分 包 名 称）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、中小企业声明函

七、明细报价表

八、响应偏离表

九、项目组人员

十、承诺函

十一、询价响应所需的其他资料

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的询价采购文件，我方在参加本项目询价活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目询价时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按询价采购文件要求提交响应文件，响应询价采购文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：年月日

二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 附件：提供营业执照副本扫描件。 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

无

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

按照苏彩云系统中填写

六、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

七、明细报价表

投标报价明细表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用投标总价报价方式，“投标总报价”应包括整体货物（服务）本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装(含墙洞开孔）、产品损耗、报验、抽样检测费、售后服务、运维期间所有维修及设备等费用、税费及货物和服务交付使用过程中涉及到的其他一切费用。清单表格不全可另列。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、响应偏离表

采购清单及技术参数响应偏离表

| 询价通知书内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：凡响应文件与询价通知书有偏离的（包括正偏离用+号表示和负偏离用-号表示），无偏离可写响应或无偏离。本表后可附说明及技术资料。

九、项目组人员

项目组管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

十、承诺函

承诺函

采购人名称：

根据    项目编号的   项目名称询价文件相关要求，承诺如下：

我单位一旦中标，供货时需提供采购清单中要求提供检测报告或者证明材料。

我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位不能履约，自动放弃中标资格，并依法承担法律责任。

单位名称：（盖章）

2025年   月日

十一、询价响应所需的其他资料

请在此文档中增加询价响应所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。