招 标 文 件

项目名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装

项目编号：JSZC-321391-ZJGS-G2024-0004

（货物类项目，不专门面向中小企业）

招标人：宿迁市公安局经济技术开发区分局

采购代理机构：江苏中建建设项目管理咨询有限公司

2024年09月30日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………002

- 投标人须知…………………………………005

- 合同文本……………………………………022

- 采购需求……………………………………031

- 评标方法与评标标准………………………646

- 投标文件格式………………………………651

第一章  投标邀请

受宿迁市公安局经济技术开发区分局的委托，江苏中建建设项目管理咨询有限公司就宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装(JSZC-321391-ZJGS-G2024-0004)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321391-ZJGS-G2024-0004

2.项目名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装

3.预算金额：242.784万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为   2427840元。

5.采购需求（简介）：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：50日历天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“第五章”-“政府采购政策功能落实规定”），用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月10日9：00至2024年10月15日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月31日09点30分（北京时间）2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名 称：宿迁市公安局经济技术开发区分局

地址：江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区平安大道738号

联系人：侍玉兵

联系方式：15052782798、18082142580

2.采购代理机构信息

名 称：江苏中建建设项目管理咨询有限公司

地　址：宿迁市宿城区东海大道19号兴邦商厦1308室

联系人：张景原

联系方式：17368998398

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中建建设项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行：

4.2.1无需支付；

4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：按采购代理合同约定的付款方式及标准支付（采购人可以现金或转账或数字人民币的方式支付）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或线上（在系统支持的情况下）接收。

联系部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局、江苏中建建设项目管理咨询有限公司

联系电话：15052782798/18082142580，17368998398

通讯地址：江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区平安大道738号、宿迁市宿城区东海大道19号兴邦商厦1308室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  /  种方式确定：

- 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

- 分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

- 注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件扫描件。

- ②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)，具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：设备安装调试完毕经初验合格且收到供应商发票后 10个工作日内付至合同价款的70%，项目全部完成经最终验收合格且审计结束后，收到供应商发票后付至最终审定价的100%（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

- 因财政资金（或代建款项）未及时拨付至发包人处，造成发包人延迟付款的，发包人不承担逾期付款责任；

36、其他

本项目配合费不超过2%，请施工单位报价时综合考虑。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由招标人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装

项目编号：JSZC-321391-ZJGS-G2024-0004

甲方：（买方）宿迁市公安局经济技术开发区分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装（项目编号：JSZC-321391-ZJGS-G2024-0004）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装

1.2 标的质量：

1.2.2合格，符合国家、行业质量要求。

1.2.3货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

1.2.4投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：50日历天

1.5 履行地点：宿迁市经济技术开发区。

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆（___元）人民币或其他币种。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、供货要求

4.1投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

4.2供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品,不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。

4.3投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

4.4经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金；

7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

7.3履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

7.4本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)，具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

八、合同转包或分包

8.1按招标文件要求落实政府采购政策。大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%（提供分包意向协议）。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排：

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：设备安装调试完毕经初验合格且收到供应商发票后 10个工作日内付至合同价款的70%，项目全部完成经最终验收合格且审计结束后，收到供应商发票后付至最终审定价的100%（数字人民币为合同价款支付的一种方式）

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

2、因财政资金（或代建款项）未及时拨付至发包人处，造成发包人延迟付款的，发包人不承担逾期付款责任；9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

11.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）；

中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

11.3中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次由培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、基本情况

1、项目名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程智能化设备采购及安装

2、项目最高限价：2427840元

3、合同履行期限：50日历天

4、付款方式：

- 预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

- 进度款：设备安装调试完毕经初验合格且收到供应商发票后 10个工作日内付至合同价款的70%，项目全部完成经最终验收合格且审计结束后，收到供应商发票后付至最终审定价的100%（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

- 注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

- 2、因财政资金（或代建款项）未及时拨付至发包人处，造成发包人延迟付款的，发包人不承担逾期付款责任；

- 5、质量标准：

- （1）合格，符合国家、行业质量要求。

- （2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

- （3）投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

- 二、采购清单及技术参数

| 序号 |  |  |  | 设备名称 |  |  | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 6类非屏蔽模块 |  |  | 1.符合ANSI/TIA-568C.2、YD/T926.3-2009标准； 2.模具冲压形成方形针，50μinch镀金金针； 3.电路板采用FR-4A1级覆铜板（军用级）； 4.180度IDC打线方式； 5.符合UL94V-0的高强度PC材料； 6.带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 7.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 8.插拔≥1000次、端接≥200次后，依然保证性能稳定； 9.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 10.带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 11.▲提供具有CMA标识的第三方检测机构单体测试报告，检测依据符合YD/T926.3-2009标准，近端串音衰减（NEXT）＞3dB（计算方式：检测结果最低值与标准要求值之间差值）； 12.▲提供具有CMA标识的第三方权威检测机构的六类非屏蔽链路检测报告并加盖原厂公章； 13.▲提供具有CMA标识的第三方权威检测机构的六类非屏信道路检测报告并加盖原厂公章。 | 292 | 个 |
| 2 |  |  |  | 双口面板 |  |  | 1.1口、2口、3口、4口四种规格面板可选； 2.采用高性能环保阻燃PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 3.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 4.尺寸：86*86mm，符合国际标准； | 118 | 个 |
| 3 |  |  |  | 单口口面板 |  |  | 1.1口、2口、3口、4口四种规格面板可选； 2.采用高性能环保阻燃PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 3.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 4.尺寸：86*86mm，符合国际标准； | 50 | 个 |
| 4 |  |  |  | 地插 |  |  | 双网口地插 | 3 | 个 |
| 5 |  |  |  | 4芯熔纤盒 |  |  | 4芯熔接盒，光纤成续端接 | 4 | 个 |
| 6 |  |  |  | 双口SC光纤面板 |  |  | 1.1口、2口、3口、4口四种规格面板可选； 2.采用高性能环保阻燃PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 3.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 4.尺寸：86*86mm，符合国际标准。 | 1 | 个 |
| 7 |  |  |  | SC型耦合器 |  |  | 1.UL94V-0的高强度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 2.套管采用高强度高密度氧化锆陶瓷； 3.低插入损耗，重复性好； 4.适配器中部弹性套筒的压力位8~10N。 | 2 | 个 |
| 8 |  |  |  | 1.5米单模0.9mm尾纤 |  |  | 1.采用标准LC、SC、ST、FC连接器； 2.插入损耗小于0.3dB； 3.回波损耗大于50dB； | 2 | 根 |
| 9 |  |  |  | 六类非屏蔽跳线3米 |  |  | 1.线材为高纯度无氧铜多芯软线，确保良好的弯曲性能； 2.通过一次性注塑成型工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 3.水晶头簧片镀金50μ； 4.耐压强度DC:1000V(AC750V)1min无击穿和飞狐现象； 5.绝缘电阻≥1000MΩ，接触电阻≤2.5MΩ； 6.插拔≥750次后，依然保证性能稳定。 | 211 | 条 |
| 10 |  |  |  | 光纤熔接 |  |  | 光纤程序端接 | 36 | 点 |
| 11 |  |  |  | SC-SC型单模1.5米跳线 |  |  | 1.单模模光纤跳线，SC-SC1.5米； 2.采用标准LC、SC、ST、FC连接器； 3.插入损耗小于0.3dB； 4.回波损耗大于50dB。 | 16 | 根 |
| 水平区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 大对数电缆 |  |  | 1、名称：大对数光缆； 2、线缆对数：25对； 3、敷设方式：桥架敷设。 | 137.11 | 米 |
| 13 |  |  |  | 六类4对非屏蔽电缆 |  |  | 1.符合ANSI/TIA-568C.2、ISO/IEC11801、YD/T1019-2013规范对于六类线缆的求； 2.线缆中心采用PE十字骨架，具有高抗电磁干扰性； 3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4.导体：99.99%高纯度实芯裸铜导线； 5.绝缘层：聚乙烯； 6.外护套：聚烯烃（LSZH）； 7.导体直径：0.56±0.01mm； 8.最大外径：6.1±0.3mm； 9.特性阻抗：100Ω； 10.导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 11.▲提供具有CMA标识的第三方检测机构的六类网线检测报告并加盖原厂公章。 | 48 | 箱 |
| 14 |  |  |  | 4芯光缆 |  |  | 1.采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 2.提供多模9/125单模规格； 3.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 4.外护套采用阻燃PVC材料。 | 200 | 米 |
| 15 |  |  |  | 12芯单模光纤 |  |  | 1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：桥架敷设 | 94.58 | 米 |
| 16 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：穿线管 2.规格：KBG20 3.敷设方式：暗敷 | 1205.37 | 米 |
| 设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 24口配线架 |  |  | 1.黑色防指纹烤漆，全钢板外框，保证产品的机械性能； 2.内置PCB为4层板，有效改善保证串音干扰； 3.金针：模具冲压形成方形针，50㎛镀金金针； 4.模块材质符合UL94V-0的高强度PV材料； 5.标准19”安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 6.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 7.插拔≥1000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； 8.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 9.带宽达到250MHz,符合国际最新标准。 | 14 | 台 |
| 18 |  |  |  | 24口理线架 |  |  | 1.支持19”标准机柜/机架安装，占用空间1U； 2.黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm，机械性能强； 3.卡接式扣板，方便布线时拆装； 4.独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 5.充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 6.梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。 | 17 | 个 |
| 19 |  |  |  | 50对语音配线架 |  |  | 1.支持19”标准机柜/机架安装，占用空间1U； 2.可提供50对到100对多种选择的语音解决方案； 3.每5对以标识带区分； 4.适用22－26AWG芯线端接； 5.采用高性能阻燃PC材料； 6.背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 3 | 个 |
| 20 |  |  |  | 100对语音配线架 |  |  | 1.支持19”标准机柜/机架安装，占用空间1U； 2.可提供50对到100对多种选择的语音解决方案； 3.每5对以标识带区分； 4.适用22－26AWG芯线端接； 5.采用高性能阻燃PC材料； 6.背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 1 | 个 |
| 21 |  |  |  | 六类非屏蔽跳线1.5米 |  |  | 1.线材为高纯度无氧铜多芯软线，确保良好的弯曲性能； 2.通过一次性注塑成型工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 3.水晶头簧片镀金50μ； 4.耐压强度DC:1000V(AC750V)1min无击穿和飞狐现象； 5.绝缘电阻≥1000MΩ，接触电阻≤2.5MΩ； 6.插拔≥750次后，依然保证性能稳定。 | 211 | 条 |
| 22 |  |  |  | 12口光纤配线架 |  |  | 1.光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 2.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 3.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 4.自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 5.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 6.钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 7.配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，表面无肉眼可见锈斑。 8.在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 9.可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比。 | 2 | 个 |
| 23 |  |  |  | ODF光纤配线架48芯 |  |  | 48芯19英寸机架式ODF光纤配线架，含耦合器，尾纤。 | 1 | 个 |
| 24 |  |  |  | ODF光纤配线架72芯 |  |  | 72芯19英寸机架式ODF光纤配线架，含耦合器，尾纤。 | 1 | 个 |
| 25 |  |  |  | 光纤熔接 |  |  | 光纤程序端接 | 96 | 芯 |
| 26 |  |  |  | 42U机柜 |  |  | 1.产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量：42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜。 | 5 | 台 |
| 27 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：穿线管 2.规格：KBG25 3.敷设方式：暗敷 | 1400 | 米 |
| 28 |  |  |  | 辅材 |  |  | 标签、水晶头 | 1 | 项 |
| 综合安防管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 24口配线架 |  |  | 1.黑色防指纹烤漆，全钢板外框，保证产品的机械性能； 2.内置PCB为4层板，有效改善保证串音干扰； 3.金针：模具冲压形成方形针，50㎛镀金金针； 4.模块材质符合UL94V-0的高强度PV材料； 5.标准19”安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 6.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 7.插拔≥1000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； 8.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 9.带宽达到250MHz,符合国际最新标准。 | 5 | 台 |
| 2 |  |  |  | 24口理线架 |  |  | 1.支持19”标准机柜/机架安装，占用空间1U； 2.黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm，机械性能强； 3.卡接式扣板，方便布线时拆装； 4.独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 5.充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 6.梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。 | 5 | 个 |
| 3 |  |  |  | 六类非屏蔽跳线1.5米 |  |  | 1.线材为高纯度无氧铜多芯软线，确保良好的弯曲性能； 2.通过一次性注塑成型工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 3.水晶头簧片镀金50μ； 4.耐压强度DC:1000V(AC750V)1min无击穿和飞狐现象； 5.绝缘电阻≥1000MΩ，接触电阻≤2.5MΩ； 6.插拔≥750次后，依然保证性能稳定。 | 86 | 条 |
| 4 |  |  |  | 六类4对非屏蔽电缆 |  |  | 1.线缆中心采用PE十字骨架，具有高抗电磁干扰性； 2.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 3.导体：99.99%高纯度实芯裸铜导线； 4.绝缘层：聚乙烯；外护套：聚烯烃（LSZH）；导体直径：0.57±0.01mm；最大外径：6.2±0.3mm；特性阻抗：100Ω；导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 | 21 | 箱 |
| 5 |  |  |  | 弱电间安防配电箱 |  |  | 定制 | 3 | 个 |
| 6 |  |  |  | 室外防水安防箱 |  |  | 含基础、空开、浪涌等 | 7 | 个 |
| 7 |  |  |  | 室外监控立杆 |  |  | 1.高度：高度为3.5米，适用于室外监控场景，可以满足大部分监控需求； 2.材质：采用优质镀锌钢管材料制成，具有良好的抗腐蚀、抗风性能； 3.结构：立杆为双柱式结构，结构更加稳固，管粗:上杆76mm下杆114mm； 4.底座：立杆底座采用混凝土基础，具有足够的承载能力和稳定性； 5.安装方式：立杆采用预埋件或法兰安装方式，便于施工和维护； 6.配件：立杆上可以安装监控摄像头、闪光灯、显示屏等配件，以满足不同监控需求； 7.应用场景：广泛应用于道路、小区、景区等室外监控场所，用于治安监控、交通监控、环境保护等方面； 含立杆地笼、立杆基础开挖、浇筑、避雷针、防雷器、接地桩、横臂等。 | 13 | 套 |
| 8 |  |  |  | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 | 1750 | 米 |
| 9 |  |  |  | 电源线 |  |  | WDZ-YJY-3*4.0 | 600 | 米 |
| 10 |  |  |  | 出门按钮 |  |  | RVV2*1.0 | 750 | 米 |
| 11 |  |  |  | 读卡器 |  |  | RVVP6*0.75 | 800 | 米 |
| 12 |  |  |  | 电磁锁 |  |  | RVV4*1.0 | 800 | 米 |
| 13 |  |  |  | 信号线RVVP2*1.5 |  |  | RVVP2*1.5 | 500 | 米 |
| 14 |  |  |  | 信号线RVVP2*1.0 |  |  | RVVP2*1.0 | 1000 | 米 |
| 15 |  |  |  | 电源线RVV2*1.0 |  |  | RVV2*1.0 | 700 | 米 |
| 16 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：穿线管 2.规格：KBG20 3.敷设方式：暗敷 | 1400 | 米 |
| 17 |  |  |  | 桥架 |  |  | 1.名称：桥架； 2.规格：200x100； 3.材质：金属。 | 18.66 | m |
| 18 |  |  |  | 铁构件 |  |  | 1、名称：桥架支架 | 12.76 | kg |
| 公安网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 核心交换机 |  | 1.交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps，以官网所列最低参数为准； 2.▲支持冗余电源、冗余风扇模块，支持前后、后前风道，提供官网截图证明并加盖原厂公章； 3.实配100/1000Base-XSFP光接口≥24个，combo1000Base-T以太网口≥8个，1/10GE光接口≥4个，扩展插槽≥1个； 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 5.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； 6.支持BFDFORVRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 7.支持Smartlink、支持RSTP功能、MSTP功能、PVST功能：收敛时间≤50ms； 8.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 9.最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠； 10.▲为保障网络信息安全，要求设备支持防火墙功能，支持防火墙插卡，非通过功能模块支持，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 11.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 1 | 台 |
| 2 |  |  | 48口接入交换机 |  | 1.交换容量≥432Gbps、包转发率≥166Mpps，以官网最低参数为准。 2.▲10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-5ºC～45ºC，要求提供官网截图证明。 3.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能、PVST功能，收敛时间≤50ms； 4.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）。 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 7.支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能。 8.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 9.▲提供工信部入网证书复印件 10.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 2 | 台 |
| 3 |  |  | 24口接入交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps，以官网最低参数为准。 2.▲10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-5ºC～45ºC，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 3.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能、PVST功能，收敛时间≤50ms； 4.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）。 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 7.支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能。 8.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 9.▲提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章 10.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 2 | 台 |
| 4 |  |  | 光模块 |  | 波长：1310nm，传输距离：10km，连接规格：LC |  |  | 8 | 台 |
| 视频网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 核心交换机 |  | 1.交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps，以官网所列最低参数为准； 2.▲支持冗余电源、冗余风扇模块，支持前后、后前风道，提供官网截图证明并加盖原厂公章； 3.实配100/1000Base-XSFP光接口≥24个，combo1000Base-T以太网口≥8个，1/10GE光接口≥4个，扩展插槽≥1个； 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 5.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； 6.支持BFDFORVRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 7.支持Smartlink、支持RSTP功能、MSTP功能、PVST功能：收敛时间≤50ms； 8.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 9.最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠； 10.▲为保障网络信息安全，要求设备支持防火墙功能，支持防火墙插卡，非通过功能模块支持，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 11.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 1 | 台 |
| 2 |  |  | 24口接入交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps，以官网最低参数为准。 2.▲10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-5ºC～45ºC，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 3.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能、PVST功能，收敛时间≤50ms； 4.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）。 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 7.支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能。 8.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 9.▲提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章 10.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 3 | 台 |
| 3 |  |  | 24口POE交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps，以官网最低参数为准。 2.▲10/100/1000BASE-TPoE+自适应以太网端口≥24个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-5ºC～45ºC，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 3.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能、PVST功能，收敛时间≤50ms； 4.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）。 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 7.支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能。 8.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 9.▲提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章； 10.提供三年免费售后服务支持。 |  |  | 4 | 台 |
| 4 |  |  | 8口POE交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥90Mpps。 2.10/100/1000BASE-TPoE+自适应以太网端口≥8个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-40ºC～70ºC |  |  | 7 | 台 |
| 5 |  |  | 光模块 |  | 波长：1310nm，传输距离：10km，连接规格：LC |  |  | 28 | 台 |
| 互联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 24口接入交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps，以官网最低参数为准。 2.▲10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个、1000BASE-XSFP端口≥4个，工作环境温度-5ºC～45ºC，要求提供官网截图证明并加盖原厂公章。 3.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能、PVST功能，收敛时间≤50ms； 4.▲要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）。 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 7.支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能。 8.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 9.▲提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章 10.三年售后服务支持。 |  |  | 3 | 台 |
| 2 |  |  | 光模块 |  | 要求波长：1310nm，传输距离：10km，连接规格：LC |  |  | 6 | 台 |
| 调度工作站及展示设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 指挥调度工作站 |  | 1.处理器：采用英特尔I5第十二代处理器（≥6核，主频≥3.0GHz）； 2.内存：≥16GBDDR5,最大可扩展至64GB； 3.存储：≥512G固态硬盘； 4.显卡：4G独立显卡； 5.网口：≥1个10/100M/1000M自适应以太网卡； 6.键鼠：原厂键鼠，定制鼠标垫； 7.显示器：≥27寸高清显示屏，分辨率≥1920*1080，支持低蓝光护眼模式； 8.系统：出厂预装WIN10正版操作系统。 |  |  | 9 | 套 |
| 2 |  |  | 墙面展示端 |  | 1.尺寸55寸分辨率≥1920×1080 2.背光源D-LED屏占比97%可视角178 3.刷新率：60HZ响应时间：8ms屏幕使用寿命：30000。 |  |  | 1 | 台 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 400万室外全彩枪机 |  | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器； 2.支持绊线入侵，区域入侵，智能动检； 3.▲可通过IE浏览器手动开启/关闭白光灯，或在低照度下自动开启白光灯；白光灯开启后，可以手动控制白光灯亮度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.▲设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 6.支持DC12V/POE供电方式； 7.支持IP67防护等级。 |  |  | 19 | 台 |
| 2 |  |  | 400万周界枪机 |  | 1.采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； 4.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 5.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 6.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 7.支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； 8.▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 12.支持内置MIC和扬声器，最大支持256GMicroSD卡； 13.支持DC12V/POE供电方式； 14.支持IP67防护等级。 |  |  | 10 | 台 |
| 3 |  |  | 400万室内全彩枪机 |  | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器； 2.支持绊线入侵，区域入侵，智能动检； 3.▲可通过IE浏览器手动开启/关闭白光灯，或在低照度下自动开启白光灯；白光灯开启后，可以手动控制白光灯亮度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.▲设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持DC12V/POE供电方式； 7.支持IP67防护等级。 |  |  | 11 | 台 |
| 4 |  |  | 配套支架 |  | 安装方式：壁装； 承重：1.0kg； 执行标准：Q/DXJ064-2018。 |  |  | 9 | 个 |
| 5 |  |  | 400万防油污厨房摄像机 |  | 1.400万像素； 2.内置GPU芯片； 3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4.内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 5.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 8.▲设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对报警目标持续报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.▲设备可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对玩手机的目标持续报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.▲设备可对垃圾桶未盖进行检测,当检测到垃圾桶未盖时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对未盖的垃圾桶持续报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11.▲设备可通过RS485接口获取外接的温湿度传感器/电量传感器的数据(温度、湿度、电压,电流功率),并可将数据叠加在监控画面中；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 13.支持IP67防护等级。 |  |  | 1 | 台 |
| 6 |  |  | 配套支架 |  | 安装方式：壁装； 承重：1.0kg； 执行标准：Q/DXJ064-2018； |  |  | 1 | 个 |
| 7 |  |  | 400万红外半球 |  | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps； 3.▲可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 5.支持绊线入侵，区域入侵； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.▲视(音)频失步时间≤1s；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.▲设备可同时向两个支持GB28181协议的设备进行注册；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.支持内置MIC； 10.支持DC12V/POE供电方式； 11.支持IP67防护等级。 |  |  | 51 | 台 |
| 8 |  |  | 拾音器 |  | 连接方式：3条引线：电源、音频、公共地； 拾音范围：5～100平方米； 灵敏度：-34dB； 信噪比：45dB（1MKHzat94dBSPL，THD≤3%）； 指向特性：全指向性； 动态范围：61dB（1kHzatMaxdBSPL）。 |  |  | 7 | 个 |
| 9 |  |  | 双目人脸摄像机 |  | 1.采用双镜头、双通道一体化设计；支持内置双MIC自适应降噪拾音,内置高保真扬声器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.通道1支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控； 4.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 6.支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测； 7.支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 8.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 9.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 10.▲设备内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11.通道1采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 12.通道2采用星光超低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 13.▲开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14.内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米； 15.▲设备可对设定区域内身体部分被遮挡的人体和机动车进行检测和跟踪；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 17.▲可对设定区域内96个混合目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测、和抓拍；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18.内置双麦克风，集成大华自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音； 19.内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离； 20.支持DC12V/POE供电方式； 21.支持IP67防护等级。 |  |  | 1 | 台 |
| 10 |  |  | 配套支架 |  | 1.外观颜色：银灰色； 2.承重：5.0kg； 3.安装方式：壁装； 4.旋转角度：水平：0~360°；垂直：-56~56°（8°每档）； 5.执行标准：Q/DXJ064-2018。 |  |  | 1 | 个 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紧急按钮 |  |  |  | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2.支持凸出墙体表面安装，螺丝固定； 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4.设备无需供电； 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位； 6.性能稳定，经久耐用。 |  | 16 | 个 |
| 2 |  | 声光报警 |  |  |  | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  | 12 | 个 |
| 3 |  | 震动探测器 |  |  |  | 1.能检测敲击、冲击钻、电钻、气割或瞬间爆炸时产生的振动信号； 2.灵敏度连续可调，敲击计数次数可调； 3.30S内温度上升10°环境温度报警； 4.双色LED灯，分别指示不同的工作状态； 5.低电压小于8V报警； 6.报警输出常开常闭可选； 7.外壳防拆及墙体防脱落双面防拆设计。 |  | 1 | 个 |
| 4 |  | 红外双鉴探测器 |  |  |  | 1.三鉴，微波+红外+智能复核算法； 2.探测范围：12m/90°； 3.抗白光等级：20000Lux； 4.防宠≤25KG； 5.包含支架。 |  | 11 | 个 |
| 5 |  | 防区输入输出模块 |  |  |  | 1.支持1路防区输入扩展； 2.支持1路继电器输出扩展； 3.支持地址拨码设置； 4.支持最大传输距离2400m； 5.支持总线供电； 6.遵循MBus通讯协议。 |  | 40 | 个 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 出门按钮 |  |  |  | 1.外壳材料：ABS； 2.产品尺寸：86mm×86mm×30mm； 3.工作温度：-20°C～+55°C； 4.工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 5.防腐蚀等级：普通防护。 |  | 17 | 个 |
| 2 |  | 读卡器 |  |  |  | 1.采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚； 2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 3.读卡频率13.56MHZ； 4.支持RS485通信和韦根通信； 5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 6.支持在线升级； 7.带蜂鸣器和指示灯提示功能； 8.支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 9.具备防雷防静电防短接功能； 10.所有连接端口均具备过流和过压保护。 |  | 20 | 个 |
| 3 |  | 280KG单门磁力锁 |  |  |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银； 2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA。 |  | 41 | 个 |
| 4 |  | 磁力锁支架（L型） |  |  |  | 1.外壳材料：铝合金； 2.表面工艺：阳极氧化； 3.适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 4.开门角度：90°； |  | 41 | 个 |
| 5 |  | 双门控制器 |  |  |  | 1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良； 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入； 2.采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式； 3.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 4.支持2台读卡器（可设单门双向识别）； 5.支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）； 6.支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）； 7.支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门； 8.所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 |  | 2 | 台 |
| 6 |  | 四门控制器 |  |  |  | 1.主处理器：32位处理器； 2.产品款式：C款铁箱型； 3.RS-485接口：2个； 4.报警输入：本地8路报警输入； 5.报警输出：本地8路报警输出； 6.门锁控制：4组； 7.锁舌检测：4组； 8.防拆报警：支持； 9.工作环境：工作温度：-30℃--+60℃，湿度≤95%。 |  | 3 | 台 |
| 7 |  | 人脸门禁一体机 |  |  |  | 1.采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600； 2.采用200万双目摄像头； 3.采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别； 4.支持IP65防护等级； 5.支持自动补光，可有效降低环境光污染； 6.支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录； 7.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 8.支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 9.支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私； 10.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 11.支持口罩检测、安全帽检测； 12.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别。 |  | 10 | 台 |
| 8 |  | 推拉门电机（单扇） |  |  |  | 1.支持最大门重150kg; 2.支持门最大宽度1200mm; 3.开闭时间6-12S。 |  | 1 | 台 |
| 9 |  | 推拉门电机（双扇） |  |  |  | 1.支持单扇门最大门重150kg; 2.支持单扇门门最大宽度1200mm; 3.开闭时间6-12S。 |  | 1 | 台 |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4米直臂道闸 |  |  |  | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景； 2.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持直臂杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 5.▲设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.▲a.设备宜具有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等b.设备可通过485与相机通讯，查询参数。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.▲栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 9.▲遥控控制开关闸功能：响应距离要求≤50米；故障代码显示功能：支持调试代码、故障码显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.工作温度：-40℃~70℃； 11.工作电压：AC186~264V； 12.工作功率：75W； 13.防护等级：IP54。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 防砸雷达 |  |  |  | 1.发射频率：77GHz~81GHz； 2.检测区域：0.3~6m（可调）； 3.防砸区域：0~2m（可调）； 4.检测目标：人、车； 5.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 7.工作电压：DC9V~12V。 |  | 1 | 个 |
| 3 |  | 出入口抓拍显示一体机 |  |  |  | 1.显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 2.补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 3.▲最低照度试验：黑白：≤0.0001lx(AGCON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 5.视频压缩标准：H.265;H.264； 6.▲二维码功能检查：支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.屏幕坏点检测：支持； 8.抓拍距离：2.5～6m； 9.▲防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.供电方式：AC220V； 11.镜头：标配； 12.镜头类型：电动变焦； 13.镜头焦距：3.2mm～10.5mm。 |  | 2 | 个 |
| 4 |  | 补光灯 |  |  |  | 1.RS-485接口：1个； 2.光通量：700lm； 3.供电方式：170Vac～264Vac； 4.防护等级：IP66。 |  | 2 | 个 |
| 西入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4米直臂道闸 |  |  |  | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景； 2.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持直臂杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2秒； 4.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 5.▲设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.▲a.设备宜具有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等b.设备可通过485与相机通讯，查询参数。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.▲栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 9.▲遥控控制开关闸功能：响应距离要求≤50米；故障代码显示功能：支持调试代码、故障码显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.工作温度：-40℃~70℃； 11.工作电压：AC186~264V； 12.工作功率：75W； 13.防护等级：IP54。 |  | 1 | 台 |
| 6 |  | 防砸雷达 |  |  |  | 1.发射频率：77GHz~81GHz； 2.检测区域：0.3~6m（可调）； 3.防砸区域：0~2m（可调）； 4.检测目标：人、车； 5.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 7.工作电压：DC9V~12V。 |  | 1 | 个 |
| 7 |  | 出入口抓拍显示一体机 |  |  |  | 1.显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 2.补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 3.▲最低照度试验：黑白：≤0.0001lx(AGCON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 5.视频压缩标准：H.265;H.264； 6.▲二维码功能检查：支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.屏幕坏点检测：支持； 8.抓拍距离：2.5～6m； 9.▲防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.供电方式：AC220V； 11.镜头：标配； 12.镜头类型：电动变焦； 13.镜头焦距：3.2mm～10.5mm。 |  | 2 | 个 |
| 8 |  | 补光灯 |  |  |  | 1.RS-485接口：1个； 2.光通量：700lm； 3.供电方式：170Vac～264Vac； 4.防护等级：IP66。 |  | 2 | 个 |
| 9 |  | 左摆闸 |  |  |  | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2.标配12对红外检测； 3.标配超级电容，支持断电开闸功能; 4.采用直流无刷电机； 5.支持开门超时自动复位功能； 6.支持声光报警提示，支持音量调节； 7.通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8.平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9.▲设备宜具备防尾随功能；当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持机械防夹、红外防夹功能； 11.▲设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；其他表面应符合IK08的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 13.▲系统应以自定义协议支持多种通信接口，如：CAN,RS232、RS485、韦根、Ethernet（以太网）和其他电子系统进行对接（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 17.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示。 |  | 2 | 个 |
| 10 |  | 右摆闸 |  |  |  | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2.标配12对红外检测； 3.标配超级电容，支持断电开闸功能; 4.采用直流无刷电机； 5.支持开门超时自动复位功能； 6.支持声光报警提示，支持音量调节； 7.通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8.平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9.▲设备宜具备防尾随功能；当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持机械防夹、红外防夹功能； 11.▲设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；其他表面应符合IK08的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 13.▲系统应以自定义协议支持多种通信接口，如：CAN,RS232、RS485、韦根、Ethernet（以太网）和其他电子系统进行对接（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 17.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示。 |  | 2 | 个 |
| 11 |  | 配套摆臂 |  |  |  | 1.外观颜色：不锈钢本色； 2.工作温度：-30℃～+80℃； 3.工作环境：室外;室内； 4.安装方式：闸机安装。 |  | 4 | 个 |
| 12 |  | 人脸闸机读头 |  |  |  | 1.结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求； 2,。硬件接口：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1； 3.设备应能离线储存100000张人脸库；设备应能离线储存100000张卡片信息；设备应能离线储存150000笔进出记录；设备应能离线储存100000个密码； 4.人脸比对时间应＜200ms； 5.最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m； 6.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片； 7.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心； 8.设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心； 9.设备应支持断网续传离线加密进出记录功能； 10.设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理； 11.人员信息及进出事件采用加密处理； 12.应支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息； 13.应支持以下认证方式：1.人脸；2.支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3.二维码；4.密码。应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证； 14.设备应配备7英寸触摸显示屏，分辨率应不小于600*1024，屏幕最大亮度应≥350cd/m²。 |  | 2 | 个 |
| 13 |  | 配套支架 |  |  |  | 配套 |  | 2 | 个 |
| 执法办案区设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 温湿度时钟屏 |  |  |  | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.RS-485接口：1； 3.电源：12V2A； 4.功耗：15W； 5.功能：实时显示温度、湿度和当前时间信息，可以通过485信号对接设备，上报温湿度等信息。 |  | 3 | 台 |
| 2 |  | 审讯主机（工作站） |  |  |  | 电脑配置： 1.处理器：采用英特尔I5第十二代处理器（≥6核，主频≥3.0GHz）； 2.内存：≥16GBDDR5,最大可扩展至64GB； 3.存储：≥512G固态硬盘； 4.显卡：4G独立显卡； 5.网口：≥1个10/100M/1000M自适应以太网卡； 6.键鼠：原厂键鼠，定制鼠标垫； 7.显示器：≥27寸高清显示屏，分辨率≥1920*1080，支持低蓝光护眼模式； 8.系统：出厂预装WIN10正版操作系统。 打印机配置： A4黑白激光打印机。 |  | 3 | 套 |
| 3 |  | 手持金属探测器 |  |  |  | 1.工作湿度：0%~95%（无凝结）； 2.工作温度：-20℃~+65℃； 3.功耗：270mW； 4.含充电电池和座充电源适配器。 |  | 1 | 个 |
| 4 |  | 金属探测门 |  |  |  | 1.信息显示：3.5寸液晶显示屏，18区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置； 2.金属检测：最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验； 3.联网功能：可实现联网互通，支持通过网络进行固件升级； 4.报警声可调：支持9种报警声音，10种音量等级，0~10s报警时长可调，支持静音模式； 5.▲开机后可根据使用环境自动匹配工作频率；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位； 7.多场景模式：支持12个场景设置，不同场景自动匹配灵敏度； 8.▲设备LED显示屏可显示是否允许人员通行，绿色表示可以通行，红色表示禁止通行；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.接口功能：1路10M/100M以太网接口，1路报警输入/输出，1路RS-485接口； 10.模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 11.▲红外线光电开关具有全开、全关、前关、后关4种工作模式可设置；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.功率：7.8W； 13.工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝。 |  | 1 | 个 |
| 5 |  | 随身物品柜含系统 |  |  |  | 1.登录方式：可选择人员识别、IC卡、密码等多种登录方式； 2.人员识别：双目200w像素，支持万级人员库； 3.触摸交互：配置21.5寸高性能触摸屏； 4.多种柜格：大、中、小三种柜格尺寸； 5.柜体：选用1.0mm以上优质冷轧钢板； 6.远程控制：通过执法办案精细化管理平台远程开柜； 7.副柜级联：支持一主多副，可级联多台副柜，灵活选用； 8.外观尺寸：190cm（高）*89.8cm（宽）*47.7cm(厚)； 9.开柜方式：IC卡、人脸、密码、远程开柜； 10.级联副柜数：9； 11.存物单元个数及柜格尺寸：10个柜格； 12.【大格尺寸：63.5cm（高）*42.5cm（宽）*40cm（深）】*2； 13.【中格尺寸：31.8cm（高）*42.5cm（宽）*40cm（深）】*1； 14.【小格尺寸：15.8cm（高）*42.5cm（宽）*40cm（深）】*7； 15.材质：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度=1.0mm；柜门为非可视； 16.功率：最大功率40W，额定功率30W； 17.工控机：CPU双核四线程,主频1.8GHz； 18.内存：4GBSDRAM工业级； 19.存储：64GBMSATA工业级； 20.操作系统：Linux； 21.摄像头：双目200W像素； 22.触摸屏：电容触摸，21.5； 23.屏幕分辨率：1920*1080； 24.上电启动方式：自动感应触发上电； 25.通讯速率：百兆网口； 26.功能支持：日志查询、开柜记录、开门记录、操作日志、用户操作记录； 27.IC卡读卡器：工作频率为13.56MHz； 28.语音播放：功放+喇叭； 29.电气安全性：符合GB4943-2001。 |  | 1 | 台 |
| 后台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 人脸指纹采集终端 |  |  |  | 1.设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04； 2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记； 3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080； 4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | IC卡 |  |  |  | 卡片类型：IC卡； 符合标准：ISO14443 标准； 卡片容量：1K byte； 工作频率：13.56MHz； 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm； 主体材质：PVC。 |  | 100 | 个 |
| 3 |  | 报警主机 |  |  |  | 1.报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 2.报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路； 3.无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个； 4.防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 5.键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 6.▲无线网络模块支持全网通；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.网络接口：2个RJ-4510M/100M以太网口； 8.▲支持最高等级4级；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.RS-485接口：2个，支持键盘、扩展模块、打印机； 10.M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 11.蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 12.▲支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13.蜂鸣器：1个； 14.供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 15.功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 16.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。 |  | 1 | 台 |
| 4 |  | 报警主机键盘 |  |  |  | 分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接。 |  | 1 | 个 |
| 5 |  | 报警主机后备电池 |  |  |  | 1.采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造，具有低内阻、高能量比、优良的大电流放电性能及较长的浮充和循环寿命； 2.良好的高倍率放电性能； 3.采用多层极柱密封专有技术； 4.正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、防失水； 5.具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板； 6.抗冲击、耐震动的高强度ABS（可选用阻燃级）； 7.高品质的安全阀，有效保证电池寿命及使用过程中的安全； 8.主要用于给门口机、门禁设备供电，在市电断开条件下，还能够保证设备正常工作。 |  | 1 | 只 |
| 6 |  | 遥控器 |  |  |  | 与键盘无线通讯，实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 |  | 1 | 只 |
| 7 |  | 硬盘录像机 |  |  |  | 1.主处理器：工业级微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、车牌比对； 4.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、视频质量诊断、车辆密度、物品监控； 5.▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.▲最多支持128路网络摄像机接入，总码流为1280Mbps；最大存储码流为1280Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：5路，单路同时最多检测12张人脸； 8.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸异源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； 9.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 10.结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路； 11.接入路数：128路； 12.▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13.解码能力：不开智能：2路32MP@30fps;2路24MP@30fps;4路16MP@30fps;5路12MP@30fps;8路8MP@30fps;11路6MP@30fps;12路5MP@30fps;16路4MP@30fps;开智能：1路32MP@30fps;1路24MP@30fps;2路16MP@30fps;2路12MP@30fps;3路8MP@30fps;5路6MP@30fps;6路5MP@30fps;7路4MP@30fps； 14.▲支持通过手动或在线的方式检测已添加的设备的系统版本，支持通过USB本地或接入互联网对添加的设备进行在线升级；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15.▲支持属性调节页面展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16.报警输出：16路； 17.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；本次配置10块10T硬盘； 18.RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 19.网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）。 |  | 1 | 台 |
| 8 |  | 云存储节点（分局） |  |  |  | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2.支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 4.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；本次配置26块10T硬盘。 5.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 6.云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持7.创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证； 8.支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控9.点在线/离线数量和在线/离线比例等； 10.支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡； 11.云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 12.支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用； 13.支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断； 14.支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 15.按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间； 16.云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量； |  | 1 | 台 |
| 电子操作台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 折角型3人操作员席位 （2组） |  |  |  | 1.框架结构：使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用不小于3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用不小于2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加； 2.台面板：台面应由面板和小面板组成，高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。控制台台面木材料采用的板材应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的厚度达到27mm及以上的检测合格报告，面板下部应有钣金支臂支撑，应采用优质钢板折弯制作,壁厚不低于2.5mm,面板中间位置应根据模块大小增加相应的方管梁支撑，其规格应不小于30mm*50mm； 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条； 4.前后门板：使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应不低于20mm。侧板材质应为木制，侧板应可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作； 5.▲控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 17626标准要求，且结果判定为A级；（需提供含有CNAS、CMA认证标识的检测报告并加盖原厂公章） 6.▲考虑控制台长期使用的耐用性，所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾不低于150小时，涂层本身的耐腐蚀等级不低于10级，涂层对基体的保护等级不低于10级；（需提供符合国家标准且带有CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7.控制台应提供国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告许包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐污染不低于5级、控制台有害物质限量甲醛释放量需≤0.0124mg/m3达到并优于国家强制标准E1级； 8.▲控制台所采用的饰面刨花板应通过JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》的检测，金黄色葡萄球菌抗细菌率不低于99.9%；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 9.▲控制台符合GB/T10357.1-2013标准，满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；（需提供相关带有CNAS、CMA认证的检测报告并加盖原厂公章） 10.▲为保证设备阻燃及防火要求，控制台整体应按GB20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识，满足5min内释放的总能量不大于30MJ，烟密度不大于10%。（需提供符合国家标准且带有CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） |  | 2 | 套 |
| 2 |  | 电脑支臂（单层） |  |  |  | 挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。 |  | 6 | 套 |
| 3 |  | 键盘托盘 |  |  |  | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨。 |  | 6 | 套 |
| 4 |  | 电脑主机服务器托盘 |  |  |  | 金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备。扣式安装在框架；托盘上开有过线孔，方便线路通过。 |  | 6 | 套 |
| 5 |  | 电源PDU |  |  |  | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔 |  | 6 | 套 |
| 7 |  | 桌面多媒体信息插座 |  |  |  | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。 |  | 6 | 个 |
| 8 |  | 折角型2人操作员席位 |  |  |  | 1.框架结构：使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用不小于3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用不小于2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加； 2.台面板：台面应由面板和小面板组成，高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。控制台台面木材料采用的板材应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的厚度达到27mm及以上的检测合格报告，面板下部应有钣金支臂支撑，应采用优质钢板折弯制作,壁厚不低于2.5mm,面板中间位置应根据模块大小增加相应的方管梁支撑，其规格应不小于30mm*50mm； 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。 4.前后门板：使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应不低于20mm。侧板材质应为木制，侧板应可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作； 5.▲控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 17626标准要求，且结果判定为A级；（需提供含有CNAS、CMA认证标识的检测报告并加盖原厂公章） 6.▲考虑控制台长期使用的耐用性，所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾不低于150小时，涂层本身的耐腐蚀等级不低于10级，涂层对基体的保护等级不低于10级；（需提供符合国家标准且带有CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7.控制台应提供国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告许包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐污染不低于5级、控制台有害物质限量甲醛释放量需≤0.0124mg/m3达到并优于国家强制标准E1级； 8.▲控制台所采用的饰面刨花板应通过JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》的检测，金黄色葡萄球菌抗细菌率不低于99.9%；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 9.▲控制台符合GB/T10357.1-2013标准，满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏；（需提供相关带有CNAS、CMA认证的检测报告并加盖原厂公章） 10.▲为保证设备阻燃及防火要求，控制台整体应按GB20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识，满足5min内释放的总能量不大于30MJ，烟密度不大于10%。（需提供符合国家标准且带有CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） |  | 1 | 套 |
| 9 |  | 电脑支臂（单层） |  |  |  | 挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。 |  | 2 | 套 |
| 10 |  | 键盘托盘 |  |  |  | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨。 |  | 2 | 套 |
| 11 |  | 电脑主机服务器托盘 |  |  |  | 金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备。扣式安装在框架；托盘上开有过线孔，方便线路通过。 |  | 2 | 套 |
| 12 |  | 电源PDU |  |  |  | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔。 |  | 2 | 套 |
| 14 |  | 桌面多媒体信息插座 |  |  |  | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。 |  | 2 | 个 |
| 15 |  | 工作椅 |  |  |  | 1.人体工程学座椅； 2.材质：涤纶网布靠背、PU包裹静音轮、柔性弹力可调腰枕、90度翻转扶手、单手柄加厚防爆机构、PP五星椅脚。 |  | 8 | 套 |
| 综合指挥大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 |  |  |  | 1.显示尺寸：3.6m×2.025m，分辨率：2880×1620；像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，恒流驱动； 2.▲投标产品应采用COB3in1封装；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 3.▲投标产品应采用全倒装工艺，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 4.▲投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥12000：1（依据SJ/T11281-2017《发光二极管（LED）显示屏测试方法》标准在环境照度为10lx下进行测试）；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 5.投标产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥97%（按T/SLDA01-2020）； 6.▲投标产品应能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥110%NTSC（按T/SLDA01-2020）；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 7.▲投标产品LED模组表面防护等级应≥IP65；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 8.▲在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 9.箱体内部线材连接，模块与转接板间无线材连接。电源、接收卡采用插拔式无线连接；（提供封面同时具备CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 10.为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明。 |  | 7.29 | ㎡ |
| 2 |  | 发送卡 |  |  |  | 1.▲支持1U标准机架安装，提供8个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载520万像素；支持超宽8192像素，超高4320像素输出；拥有视频输入接口：3个，包含一个DP，两个HDMI；拥有视频输出接口：9个，包含8个RJ45千兆输出网口，一个HDMI环出接口；拥有光探头接口1个；RS232接口1个；RS485接口1个；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 2.▲产品支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置功能；支持配置参数回读，可以回读接3收卡的配置参数并保存到本地；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 3.支持自动校验升级文件格式、版本、型号；支持程序备份升级；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 4.▲支持屏体各通道逐个错峰点亮；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 5.支持配置底图； 6.支持将输入为30Hz的信号自动倍帧为60Hz的信号输出； 7.产品支持R、G、B三色各100级调节；支持通过客户端进行调节； 8.支持灰度12-16bit调节； 9.支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正； 10.支持对屏幕亮度校正、色度校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿； 11.▲支持设置LED屏预存画面，可设置异常处理方式及开机画面；支持选择本地图片并预览预存画面效果；支持启用开机画面、设置显示时间；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 12.▲支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 13.支持客户端操作可使LED箱体显示实际连线编号； 14.▲支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） |  | 4 | 台 |
| 3 |  | 控制管理软件 |  |  |  | 1.▲具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能； 3.▲支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气； 5.▲可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 6.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868； 7.▲支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 8.▲支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 9.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置； 10.▲支持对电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面实现远程控制。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） |  | 1 | 套 |
| 4 |  | 智能配电柜 |  |  |  | 1.不小于10KW智能配电柜； 2.输入使用标准三相五线制、输出使用单相三线制，可实现多路延时供电； 3.手动控制、自动远程控制、远程中控控制、时间点和时间段控制； 4.支持一键启停，分步上电、断电； 5.串口和网口通讯（MODBUS-RTU、TCP），支持工作状态和电参数等实时显示； 6.支持电脑界面弹出报警提醒； 7.漏电保护、短路保护、防雷保护、高温断电、烟雾断电等防护功能； 8.▲为确保控制平台的使用稳定性，提供配电柜智能控制软件证书。 |  | 1 | 台 |
| 5 |  | LED结构 |  |  |  | 主体钢架结构根据现场情况定制，包含屏体四周五公分包边。 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 技术服务费 |  |  |  | 包括但不限于合同设备的安装、调试、培训。 |  | 1 | 项 |
| 7 |  | 辅材线材 |  |  |  | 大屏所需的电源线、网线、高清线等 |  | 1 | 项 |
| 8 |  | LCD显示屏 |  |  |  | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； 2.分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 3.具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 4.▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 5.▲液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 6.▲显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果；（提供封面同时具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 7.▲拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG；（提供封面同时具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 8.▲显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB；（提供封面同时具备CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 9.拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 10.拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%； 11.显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 12.拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求； 13.拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求； 14.图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 |  | 6 | 块 |
| 9 |  | LCD辅材 |  |  |  | 配套所需的支架、线缆等 |  | 1 | 项 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主扩音柱 |  |  |  | 1.音箱类型：无源柱式扬声器； 2.单元组成：8×3″全频驱动单元； 3.频率响应：不劣于100Hz-20kHz； 4.灵敏度（1m/1W）：≥98dB； 5.最大声压级：≥128dB； 6.额定功率：≥300W； 7.峰值功率：≥1200W； 8.指向角(HxV)：100°×30°； 9.额定阻抗：4Ω。 |  | 2 | 只 |
| 2 |  | 主扩功放 |  |  |  | 1.功放类型：D类功放（CLASS-D）； 2.输出功率：不劣于；； 立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2、2Ω：840W×2 桥接输出：8Ω：1250W×1、4Ω：1650W×1； ▲3.输出模式：支持立体声/单声道/桥接；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4.频率响应：不劣于20Hz-20kHz； ▲5.输入灵敏度选择：1.44V/0.775V；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 6.信噪比：>103dB； 7.转换速率：≥33V/μs； 8.阻尼系数：>550； 9.总谐波失真：≤0.05%； 10.分离度：>88dB； 11.输入阻抗：20KΩ(平衡)/10KΩ(非平衡)； 12.音频信号接口：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2； 13.输出接口：NL4×2； ▲14.具备扬声器反电动势吸收功能及削峰限幅功能;（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲15.采用温控变速风扇；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲16.保护功能：静音保护、软启动、直流、次声频、高频、过热、短路保护；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲17.主动式功率因数校正技术,可在全电压（90-264V)范围内稳定工作。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） |  | 1 | 台 |
| 3 |  | 辅助音柱 |  |  |  | 1.音箱类型：无源柱式扬声器； 2.单元组成：4×3″全频驱动单元； 3.频率响应：不劣于100Hz-20kHz； 4.灵敏度（1m/1W）：≥97dB； 5.最大声压级：≥124dB； 6.额定功率：≥150W； 7.峰值功率：≥600W； 8.指向角(HxV)：100°×30°； 9.额定阻抗：8Ω。 |  | 2 | 只 |
| 4 |  | 辅助功放 |  |  |  | 1.功放类型：D类功放（CLASS-D）； 2.输出功率：不劣于； 立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2、2Ω：840W×2； 桥接输出：8Ω：1250W×1、4Ω：1650W×1； ▲3.输出模式：支持立体声/单声道/桥接；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4.频率响应：不劣于20Hz-20kHz ▲5.输入灵敏度选择：1.44V/0.775V；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 6.信噪比：>103dB； 7.转换速率：≥33V/μs； 8.阻尼系数：>550； 9.总谐波失真：≤0.05%； 10.分离度：>88dB； 11.输入阻抗：20KΩ(平衡)/10KΩ(非平衡)； 12.音频信号接口：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2； 13.输出接口：NL4×2； ▲14.具备扬声器反电动势吸收功能及削峰限幅功能；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲15.采用温控变速风扇；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲16.保护功能：静音保护、软启动、直流、次声频、高频、过热、短路保护；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲17.主动式功率因数校正技术,可在全电压（90-264V)范围内稳定工作。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） |  | 1 | 台 |
| 5 |  | 调音台 |  |  |  | 1.输入：MIC/LINE输入≥10路，可切换立体声/单声道LINE输入≥4组,RCA立体声输入≥3组，RETURN效果返回输入≥2路，MP3/USB/蓝牙立体声输入≥1组； 2.输出：立体声输出≥2路，AUX辅助输出≥2路，EFFECT效果推子前输出≥1路，GROUP编组输出≥4路，REC录音输出≥2路，MONITOR输出≥2路，PHONES输出≥1路； ▲3.压缩功能不少于6通道；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲4.高通滤波器不少于10通道；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲5.具备主输出9段图示均衡；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 6.60mm行程高分析度推子； 7.内置数字效果器，具备不少于24种DSP效果； 8.具备MP3播放器，支持蓝牙传输； 9.具备脚踏开关（FOOTSW）； 10.1-8通道具备带中频扫频功能的三段均衡，9-16通道具备三段均衡； 1-8通道：HF：12kHz； MF：25Hz-5kHz； LF：80Hz； 9-16通道:HF：12kHz； MF：2.5kHz； LF：80Hz； 11、频率响应：不劣于20Hz-20kHz； 12、总谐波失真（THD+N）：≤0.1%； 13、信噪比：≥-90dB； 14、等效输入噪声：≤-128dBu； 15、串音：≥70dB。 |  | 1 | 台 |
| 6 |  | 数字音频处理器 |  |  |  | 1.≥16路模拟平衡输入接口、≥16路模拟平衡输出接口； 2.内置一进一出USB声卡，支持音乐播放、录制及软视频会议； 3.各输入通道具备：前置放大、扩展器、压缩器、自动增益、反馈抑制、参量均衡、图示均衡、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器； 4.各输出通道具备：高低通滤波器、参量均衡、图示均衡、延时器、限幅器； 5.支持自适应回声消除AEC，≥16个独立反馈消除AFC，自适应噪声抑制ANS、增益共享自动混音器、门限自动混音器；（需提供软件截图并加盖原厂公章） 6.≥16组预设场景，支持输入、输出通道的LINK和分组功能； 7.支持智能闪避器功能，内置摄像跟踪功能，可通过音频处理器直接控制多台摄像机实现发言者自动追踪功能；（需提供软件截图并加盖原厂公章） ▲8.处理模块为可配置式，根据需求自由更换；闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）提供8台设备同时在线操作；（需提供软件截图并加盖原厂公章） 9.支持≥8通道媒体播放软件； ▲10.前面板具备输入输出音频信号指示灯，可实时显示当前每一路输入、输出的信号状态；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲11.前面板具备OLED显示屏，动态显示设备的IP地址、Mac地址、当前场景预设、每路输入输出电平等多种信息。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） |  | 1 | 台 |
| 7 |  | 监听音箱 |  |  |  | 1.频率范围：不劣于50HZ-20KHZ； 2.最大SPL峰值：不低于105dB； 3.总系统功率：不低于100W峰值/D类功放； 4.低音单元：不低于5.25"聚丙烯； 5.高音单元：不低于1"丝球圆顶。 |  | 1 | 台 |
| 8 |  | 反馈抑制器 |  |  |  | ▲1.2寸彩色显示屏，可实时显示当前设备的状态；具备2路独立输入及2路独立输出，每路均具备卡侬及大三芯接口；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 2.采用自适应啸叫处理算法，通过数字处理技术及先进的子带降噪消除技术，可快速自动消除啸叫及背景噪声问题； 3.设备内置自适应动态噪声滤波器，可过滤现场环境噪声且不影响拾音效果； ▲4.具备智能双向电平控制技术，可实现清晰、持续的、大小均匀语音输出，提升增益可达6~8dB；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 5.采用高速浮点运算，内置24BitA/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高采样率。 6.一键智能免人工调试，无论房间环境改变后无需进行声场调试。 7.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。菜单可以中英文切换； 8.频率响应：20Hz-20KHz； 9.采样率：48KHz； 10.THD<0.05%； 11.信噪比>92dB。 |  | 1 | 台 |
| 9 |  | 电源时序器 |  |  |  | 1.通道数量：8路； 2.整体容量：50A； 3.单路输出：AC220V（13A），适用各种类型插头； 4.最大支持255台同时使用。 |  | 1 | 台 |
| 发言系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数字会讨主机 |  |  |  | 1.主机装备不小于3.5"TFT触控显示屏，并兼备屏幕触控和实体按键的双重操作方式，提升管理控制效率及稳定性； ▲2.主机具备不少于8路会议单元输出接口，包含4路8芯和4路RJ45网络接口，主机最多可挂载60支会议单元；支持多级扩展连接，最大可连接5000支会议单元；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3.主机内置DSP音频处理，可最大程度抑制啸叫问题； 4.支持先进先出、后入后出、数量限制、计时模式、声控模式、主席电脑允许、自由讨论七种工作模式； 5.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP单元不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 6.支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席、VIP、代表中自由切换； ▲7.具备双机热备份功能，当会议主机出现异常，会议备机可自动接管；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等控制协议，主机最多可同时控制4台摄像机实现发言自动跟踪功能； 9.具备三进一出AV视频矩阵，可直接控制多个高清摄像机实现画面的自动切换； 10.通过扩展网络连接盒可显示实时日期时钟，支持网络实时时间同步； 11.控制接口：RS-232×2、RS-485×1； 12.频率响应：20Hz—25KHz； 13.信噪比＞96dB(A)； 14.通道隔离度＞86dB 15.动态范围＞98dB； 16.总谐波失真＜0.05%； 17.音频输入：RCA×2、XLR×1； 18.音频输出：XLR×1、RCA×4、6.35×1。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 单杆会议主席单元 |  |  |  | 1.采用锌铝合金话筒杆，内置14mm纯金膜高保真拾音头，最大可内置2枚14mm纯金膜咪芯； 2.双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； ▲3.话筒具备磁性锁扣插拔结构，可自由更换不同性能的话筒杆来适应不同的会议场合；休会期间可拆卸话筒杆，方便设备维护；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4.无屏幕简约外观设计，面板可提供定制化Logo； 5.超大静音按键式发言按键设计； 6.高灵敏度咪芯设计,拾音距离最远可达80cm； 7.配合高清摄像机，可实现发言者自动跟踪及画面自动切换； 8.支持系统签到功能，可通过会议单元完成会议签到； 9.配合主机，可以实现先进先出、后入后出、限制发言、主席允许、自由讨论五种发言模式； 10.单元带有耳机插孔,与会者可使用耳机收听他人发言；并有物理旋钮，可以控制耳机音量； 11.自带TYPE-C升级接口，可以支持软件检测及升级； 12.话筒身份可根据需求自行设定，在代表、主席、VIP身份中自由切换，使用更灵活； 13.支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； ▲14.具备系统自我检测功能，通过软件可自动完成按键、表决、音频信号状态的自动检测，简化会前准备、测试工作，提高会议的稳定性；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 15.频率响应：20Hz—20KHz； 16.信噪比＞92dB； 17.动态范围＞98dB； 18.总谐波失真＜0.05%； 19.最大声压级＞136dB； 20.灵敏度＞-34dB。 |  | 1 | 支 |
| 3 |  | 单杆会议代表单元 |  |  |  | 1.采用锌铝合金话筒杆，内置14mm纯金膜高保真拾音头，最大可内置2枚14mm纯金膜咪芯； 2.双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； ▲3.话筒具备磁性锁扣插拔结构，可自由更换不同性能的话筒杆来适应不同的会议场合；休会期间可拆卸话筒杆，方便设备维护；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4.无屏幕简约外观设计，面板可提供定制化Logo； 5.超大静音按键式发言按键设计； 6.高灵敏度咪芯设计,拾音距离最远可达80cm； 7.配合高清摄像机，可实现发言者自动跟踪及画面自动切换； 8.支持系统签到功能，可通过会议单元完成会议签到； 9.配合主机，可以实现先进先出、后入后出、限制发言、主席允许、自由讨论五种发言模式； 10.单元带有耳机插孔,与会者可使用耳机收听他人发言；并有物理旋钮，可以控制耳机音量； 11.自带TYPE-C升级接口，可以支持软件检测及升级； 12.话筒身份可根据需求自行设定，在代表、主席、VIP身份中自由切换，使用更灵活； 13.支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； ▲14.具备系统自我检测功能，通过软件可自动完成按键、表决、音频信号状态的自动检测，简化会前准备、测试工作，提高会议的稳定性；（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 15.频率响应：20Hz—20KHz； 16.信噪比＞92dB； 17.动态范围＞98dB； 18.总谐波失真＜0.05%； 19.最大声压级＞136dB； 20.灵敏度＞-34dB。； |  | 3 | 支 |
| 4 |  | 供电器 |  |  |  | 专用延长线缆供电盒，长距离传输单条链路所带载的话筒数量不受影响。 |  | 1 | 对 |
| 5 |  | 70米会讨专用延长线缆 |  |  |  | 用于数字会议主机与发言单元之间的70米专用连接线。 |  | 2 | 根 |
| 6 |  | 8芯会议地插 |  |  |  | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含两位位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接。 |  | 1 | 个 |
| 7 |  | 一拖二无线手持话筒 |  |  |  | 1.含一台UHF双通道真分集接收主机及双手持话筒发射器，采用UHF603-699MHz频段设计，PLL锁相环回路设计； 2.接收机采用纯UHF双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定； 3.接收机具备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、接收天线、静噪控制、静音等信息； 4.具备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 5.接收机具备两路独立XLR输出和一路非平衡的6.35混音输出，可调节混合输出的幅度； 6.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率。 |  | 1 | 套 |
| 音视频控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频拼接处理器 |  |  |  | 1.全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理； 2.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响； 3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； 4.最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps； 5.支持浏览所有输入信号的实时预览画面，并且可以在控制端显示整面拼接墙的显示图像； 6.图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms； 7.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 8.配置≥12路2KHDMI输入，≥8路2KHDMI拼接输出、≥12路2KHDMI输出； ▲9.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、IP(H.264、H.265)、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-LinkDVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； ▲10.支持MPO接口光纤信号输出，信号最大支持1920×1200@60Hz，最大传输距离300米（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； 11.输入输出板卡为子母卡架构，母卡对接2张子卡，每张子卡2个接口，可以任意两种信号组成一张板卡，可支持两种信号源任意组合，方便项目配置也可有效降低故障率； ▲12.可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，来检验输出通道是否可以正常输出信号。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 13.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容。 ▲14.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲15.产品应具有产品CB、CE、FCC、KC认证。 |  | 1 | 台 |
|  |  | 无线传屏器 |  |  |  | 单画面无线投屏器，无线传输距离约20米，输出分辨率最高1920*1080；支持手机和pad投屏自动满屏显示；配备1个USB按键。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 中控主机 |  |  |  | ▲1.多核CPU速率高达1.4G，1G内存，支持128GFlash闪存；支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持IRUSB红外学习端口，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； 2.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送； 3.具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1ADC，125V/0.5AAC负载； ▲4.设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出，（提供具备CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）； 5.支持人机交互界面自定义编辑功能，可根据用户的的需求定制化人机交互界面； 6.搭建服务器形式的中央控制系统之后，所有中控主机都可以联动在一起，实现一个指令所有中控都可以反馈触发的机制； 7.自动时钟定时设置，可根据用户自定义的按键定时功能，做到在规定时间执行对应按钮动作，预约动作可精确到年月日时分秒； 8.可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令。 |  | 1 | 台 |
| 3 |  | 平板触摸屏 |  |  |  | 平板电脑，windows系统：≥10英寸屏幕、配置不少于8G+128G内存。 |  | 1 | 台 |
| 4 |  | 路由器 |  |  |  | 路由器2个千兆WAN口，3个千兆LAN口，专业64位网络处理器，主频双核1GHz。 |  | 1 | 台 |
| 5 |  | 串口分配器 |  |  |  | 1.串口输入：1路RS232输入； 2.网口输入：1路100M网络，支持TCP/IP协议； 3.串口输出：8路自定义串口输出，RS232/RS485/RS422协议； 4.使用电源:24V/20W； 5.外形尺寸：485mm*200mm*40mm（L*W*H）。 |  | 1 | 台 |
| 6 |  | 专用软件及编程 |  |  |  | 纯软件服务,基于触控端操作,支持自定义界面,专业技术人员现场编程 |  | 1 | 套 |
| 二楼大会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 98寸智慧屏 |  |  |  | 智慧屏，98英寸，120Hz防眩光巨幕，4K超高清护眼电视 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 配套辅材 |  |  |  | 配套所需的支架、线缆等 |  | 1 | 项 |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 42U机柜 |  |  |  | 1.产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量：42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 成品光纤HDMI线 |  |  |  | 工程级HDMI光纤线，2.0版，4K，60hz，70米/根。 |  | 7 | 根 |
| 3 |  | 4K高清视频光纤连接线 |  |  |  | 工程级HDMI光纤线，2.0版，4K，60hz，25米/根。 |  | 2 | 根 |
| 4 |  | 高清视频连接线 |  |  |  | USB2.0连接线，3-5米。 |  | 4 | 根 |
| 5 |  | 音频/控制线 |  |  |  | 双芯咪线/控制线 |  | 150 | 米 |
| 6 |  | 音箱线 |  |  |  | 金银线(200*0.1) |  | 200 | 米 |
| 7 |  | 电源线 |  |  |  | RVV2*1.0 |  | 100 | 米 |
| 8 |  | 电源线 |  |  |  | RVV3*2.5 |  | 50 | 米 |
| 9 |  | 六类4对非屏蔽电缆 |  |  |  | 1.符合ANSI/TIA-568C.2、ISO/IEC11801、YD/T1019-2013规范对于六类线缆的求； 2.线缆中心采用PE十字骨架，具有高抗电磁干扰性； 3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4.导体：99.99%高纯度实芯裸铜导线； 5.绝缘层：聚乙烯； 6.外护套：聚烯烃（LSZH）； 7.导体直径：0.56±0.01mm； 8.最大外径：6.1±0.3mm； 9.特性阻抗：100Ω； 10.导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 11.▲提供具有CMA标识的第三方检测机构的六类网线检测报告。 |  | 1 | 箱 |
| 10 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：穿线管 2.规格：KBG25 3.敷设方式：暗敷 |  | 100 | 米 |
| 11 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：穿线管 2.规格：KBG20 3.敷设方式：暗敷 |  | 100 | 米 |
| 12 |  | 视频会议系统配套辅材 |  |  |  | 配置原有2套视频会议系统设备的定制支架、配管辅材及安装调试等费用。 |  | 1 | 项 |
| 三失警情对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 画面共享设备43寸电视机 |  |  |  | 1.43寸电视机； 2.尺寸：宽956MM*高552MM*厚79MM； 3.参数：屏幕尺寸43英寸、四级能效、分辨率1920*1080； 4.满足规范、验收及使用要求。 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 一级管理主机 |  |  |  | 1.智能真彩屏，内置720P高清摄像头，桌面或嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活、便捷； 2.工业级芯片，启动速度快； 3.可对所有的主机和分机进行呼叫、监视监听、广播喊话； 4.主机和主机是全双工双向可视对讲 5.主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能（适合噪杂环境）。 |  | 3 | 台 |
| 3 |  | 可视对讲分机 |  |  |  | 1.应用于系统前端的广播喊话、双向对讲、监听。功能特点； 2.可视对讲终端具有对讲和报警的功能，双键可视对讲终端自身带有十寸触摸屏，可和美一对讲主机实现双向可视对讲、图片显示等功能，适合双可视对讲； 3.该说明书只是双键可视对讲终端设备的操作使用说明书，其它部分设备（管理服务器和对讲主机）请参照相应的说明书； 4.工作状态：终端与服务器连接正常的时候，屏幕左上方的注册状态栏显示为打钩，否则为打叉状态，终端不可使用； 5.对讲：按下屏幕下方的对讲按键或屏幕上的对讲按钮进行一对一的对讲； 6.报警：按下屏幕下方的对讲按键或屏幕上的报警按钮进行一呼多响的报警功能，即当按下报警键时注册在同一管理中心下的话筒主机会响铃，直到有人应答就会停止响铃； 7.系统有以太网的对方即可接入，支持跨网段； 8.双向对讲双向可视高档铝合金外壳坚固耐用； 9.可壁挂，可镶嵌于桌面； 10.跨路由，可接入互联网。 |  | 4 | 台 |
| 4 |  | 可视化分机软件 |  |  |  | 1.支持多个互联网终端设备接入单个主机功能，不限终端数量； 2.支持SIP协议，多平台无缝融合，基于SIP协议的主流IPPBX/软交换/IMS平台等第三方设备接入并与客户现有IP通信系统互联互通，适合在互联网或局域网部署终端，实现跨路由，跨网络； 3.支持免服务器功能，本地存储； 4.支持国际标准G.722宽频语音编码，结合特有回声消除技术； 5.通过划分分区并配置多个控制台，单个控制台可同时处理多个服务呼叫； 6.支持第三方设备分区管理，终端管理，记录查询等服务。 |  | 1 | 套 |
| 5 |  | 硬盘录像机 |  |  |  | 1.最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。本次内置4块10T硬盘。 2.可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换；支持盘组管理，可创建容量不同的数据存储空间，对不同通道分配不同的存储空间，可查看盘组容量。可设置盘组为“只读”、“可读写”模式；支持配额管理，对同一通道主码流、辅码流、图片分配到不同的盘组中 3.支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像；支持每2秒间隔倒放；可同时正放8路H.265编码，分辨率为1920×1080的视频图像；秒级回放：可记录并回放设备断网前一秒的录像；即时回放：即时回放时间从5min到2h可调； 4.支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。 5.支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等。 6.支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签。 7.支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 交换机 |  |  |  | 5口以太网交换机上行端口速率：千兆下行端口速率：千兆。 |  | 1 | 台 |
| 7 |  | 无线路由器 |  |  |  | 千兆WIFI路由器外置天线LAN口类型：电口支持IPV6无限速率：1200M。 |  | 1 | 台 |
| 8 |  | HD收发器 |  |  |  | （HDMI-H-A-USB）发射机； 设备规格：2路（HDMI+环出+独立音频+USB）供电电压：DC-5V。 |  | 1 | 对 |
| 9 |  | 综合布线 |  |  |  | 含室内高清线，网线、设备安装。 |  | 1 | 项 |
| 10 |  | 信号线 |  |  |  | 350M电台信号线，定制 |  | 1 | 项 |
| 11 |  | 光纤链路 |  |  |  | 从三棵树派出所至经开分局4芯光纤 |  | 3 | 年 |
| 室外管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 人（手）孔井 |  |  |  | 1、名称：人孔井 2、参照《地下通信线缆敷设》05X101-2P37-P40页做法，具体见图纸 |  | 2.00 | 座 |
|  | 2 | 人（手）孔井 |  |  |  | 1、名称：手孔井 2、参照《地下通信线缆敷设》05X101-2P45页做法，具体见图纸 |  | 9.00 | 座 |
|  | 3 | 塑料管 |  |  |  | 1、名称:6*PE100预埋管； 2、材质:PE； 3、敷设方式:埋地敷设，管枕@2m； 4、管道基础:素土夯实，细砂回填,报价中包括但不限于挖沟槽土、素土夯实，回填细沙、夯实回填土、余土外运等内容； 5.说明：工程量为6根塑料管敷设的长度，单根计算，管道总长度为432.24m； 6.具体做法及要求详见图纸，投标人综合报价。 |  | 72.04 | m |
|  | 4 | 塑料管 |  |  |  | 1、名称:6*PE100预埋管； 2、材质:PE； 3、敷设方式:埋地敷设，管枕@2m； 4、管道基础:素土夯实，细砂回填,报价中包括但不限于挖沟槽土、素土夯实，回填细沙、夯实回填土、余土外运等内容； 5.说明：工程量为6根塑料管敷设的长度，单根计算，管道总长度为432.24m； 6.具体做法及要求详见图纸，投标人综合报价。 |  | 20.82 | m |
|  | 5 | 塑料管 |  |  |  | - 1、名称:4*PE50预埋管； - 2、材质:PE； - 3、敷设方式:埋地敷设,管枕@2m4、管道基础:素土夯实，细砂回填,报价中包括但不限于挖沟槽土、素土夯实，回填细沙、夯实回填土、余土外运等内容； - 5.说明：工程量为4根塑料管敷设的长度，单根计算，管道总长度为1004.24m； - 6.具体做法及要求以图纸为准，投标人综合报价。 |  | 251.06 | m |
|  | 6 | 塑料管 |  |  |  | 1、名称:4*PE50预埋管(过路)； 2、材质:PE； 3、敷设方式:埋地敷设,管枕@2m4、管道基础:素土夯实，细砂回填，过路部分加铺钢筋网,报价中包括但限于挖沟槽土、夯实回填土、余土外运、垫层、砼包封、模板等内容； 5.说明：工程量为4根塑料管敷设的长度，单根计算，管道总长度为42.08m6.具体做法及要求以图纸为准，投标人综合报价。 |  | 10.52 | m |

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 三、实施要求

1.投标人应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.招标人不统一组织勘探现场，投标人自行勘探并了解相关情况，根据现场现有条件改造。开槽、打孔、布管布线、修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。投标人自行负责软硬件安装并与其他系统兼容。

3.该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。

接入公安视频网络时，须接受招标方对中标方操作人的终端操作行为的监控，同时履行招标方关于终端安全管理的相关要求。招标方如发现上述行为存在违法、违规情形，中标方操作人应当立即终止访问，接受调查，承担对应责任。发现违法、违规情形，招标方有权责令中标方操作人退出项目工作并接受处罚，由此给招标方造成损失的，中标方承担全部赔偿责任。

4.安全保障

4.1满足项目功能安全需求。

4.2中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期中要注意安全，因此造成的一切安全事故均由中标人自行承担。

4.3中标人在项目建设过程、租赁服务期、免费运行维护期涉及中标单位自有人员保险等费用，中标单位自负。

4.4禁止“一机两用”：

一机两用指的是互联网和公安网在一个机器上混用。

公安部关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知：

严禁公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网。

严禁公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络。

严禁存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络。

严禁将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。

4.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

4.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

四、供货要求

1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。

3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

4.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

5.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。

- 五、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

六、其他要求

1、投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2、投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，招标人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

3、提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。

4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离(文字说明或在技术、商务偏离表注明)的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

7、中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

七、项目实施方案

1、项目总体构架方案、施工组织方案、安全生产应急预案、质量和安全管理方案

根据本项目实施方案从进度计划安排及管理、人员素质、供货及安装、质量保证措施等方面进行详细描述。方案应结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，人员配备力量充足且经验丰富，整个方案语言表述准确清晰。

2、培训方案

针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次由培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

3、售后服务

3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

3.2售后服务期：提供3年免费维保服务（自验收合格之日起计算）。

3.3服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

1.8大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%（提供分包意向协议）。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 37.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术参数”所列内容的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得37分。每有一个加▲项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的，扣 1分，其他无特殊标记的参数，每有一项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的，扣0.5 分；37分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | - 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 - 注：以上加分项所涉及到的强制节能产品除外。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：1.投标文件中同时提供合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）、中标（成交）通知书、验收合格证明材料电子件，未提供不得分； 2.中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 需求理解及总体构架方案 | 3.00分 | 根据投标人针对本项目提供的需求理解材料（能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整进行评审；方案优于本项目实际需求的得3分；方案满足本项目实际需求的得2分；有项目方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 施工组织方案 | 5.00分 | 根据对本项目工作内容编制相应的施工组织方案，包括但不限于以下内容： 1、质量保证体系及主要技术措施可行;2、施工进度计划合理、工期保证措施得力:3、安全管理体系与措施和环境保护管理体系与措施、文明施工的技术组织措施:4、劳动力、材料、施工机械投入计划满足工程进度;5、针对施工中的重点、难点有正确、充分的认识，并有具体解决方案;评标委员会根据投标单位的施工组织方案编写严谨、合理、科学与实用性进行评审，优于评审要求得5分，满足要求得3分，基本满足得1分，没有内容不得分。 |
|  | 安全生产应急预案 | 2.00分 | 根据对本项目工作内容的认识和理解，编制安全生产应急预案，包括但不限于以下内容: 1、安全相关的制度;2、安全文明技术措施;3、安全生产费的使用计划;4、应急管理预案。 评标委员会根据方案的合理性、完整性、科学性进行评审，优于评审要求得2分，满足要求得1分，基本满足得0.5分,没有内容不得分。 |
|  | 质量和安全管理 | 2.00分 | 根据对本项目工作内容的认识和理解，编制质量和安全管理方案，包括但不限于以下内容: 1、质量管理方案;2、典型质量问题的应对;3、施工各阶段所采用的新技术和新工艺、绿色低碳规划及目标; 评标委员会根据进度质量和安全管理方案是否清晰、合理、有针对性进行评审，优于评审要求得2分，满足要求得1分，基本满足得0.5分，没有内容不得分。 |
|  | 管理力量、技术人员安排 | 6.00分 | 1.项目经理具有有效期内二级及以上注册建造师（机电工程）证书以及有效的安全生产考核合格证书（B证）得2分，未提供不得分； 2、其他成员具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书、高级工程师、CISAW证书，上述证书每提供1种证书的得1分，本小项最高得4分。注：①上述人员须提供证书原件复印件加盖公章，②投标截止时间半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月及以上养老保险缴费证明（提供复印件加盖公章），否则不得分。 |
|  | 培训方案 | 3.00分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等内容进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的能完全满足采购需求的得3分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的基本满足采购需求的得2分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案能实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 4.00分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得4分；服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行，能基本满足采购需求的得3分；方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求，整体优化后能实现采购需求的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第  （2）  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  10%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | / | 6 | / | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。