# 江苏盱眙经济开发区及东部区域防洪排涝规划项目招标文件

# 项目编号：HAZC-2019010018-XY

# 项目名称：江苏盱眙经济开发区及东部区域防洪排涝规划项目

采   购   人：江苏盱眙经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

2019年1月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏盱眙经济开发区管理委员会 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2019010018-XY |
| 4 | 招标内容 | 江苏盱眙经济开发区及东部区域防洪排涝规划项目 |
| 5 | 采购预算价 | 155万元 |
| 6 | 投标有效期 | 六十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 大写：贰万元整 |
| 8 | 履约保证金 | 中标价的5% |
| 9 | 招标文件获取 | 投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://www.haztb.gov.cn:8000/tpbidder/login.aspx），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件 |
| 10 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份、现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。 |
| 11 | 招标文件领取截止时间 | 2019年 1 月 31 日 17 时 30 分（北京时间） |
| 12 | 开标时间 | 2019年 2 月 1 日 14 时 30 分（北京时间） |
| 13 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费参照国家计委（计价格[2002]1980号文）标准的58%计算元由中标单位支付（含专家评审费用） |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后五个工作日内至交易中心盱眙分中心领取 |

第一章   招标文件

第一部分：投标公告

受江苏盱眙经济开发区管理委员会的委托，江苏顺天工程项目管理咨询有限公司就该单位的江苏盱眙经济开发区及东部区域防洪排涝规划项目进行公开招标，现文件符合条件的投标人参加招标。

- 项目名称及编号: 江苏盱眙经济开发区及东部区域防洪排涝规划项目

（项目编号：HAZC-2019010018-XY）

招标项目简要说明：现状防洪排涝情况及存在问题分析；规划依据和规划标准确定；规划任务和规划目标分析；规划总体布局和工程措施；规划投资及实施计划分析；环境影响分析；规划结论和建议等。提供成果为：规划报告成果（含相关附件和规划图纸）预算金额 155 万元。

3、投标人资质要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列材料（按顺序装订到投标文件中）：

| 序号 | 资质内容 | 提交形式 | 是否需要提供原件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 提供社保部门出具的供应商为单位员工（或法定代表人）缴纳的开标前（2018年1月以来）中任一月份社保缴纳证明 | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 受托人身份证 | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
|  |  | 提供社保部门出具的供应商为受托人缴纳的开标前连续6个月（2018年1月以来）社保缴纳证明 | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 2 | 营业执照或统一社会信用代码证 | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 3 | 承诺书（格式按照示范格式三要求） | 原件扫描件上传至电子标书 | 是 |
| 4 | 不接受联合体 | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 5 | 企业资质：具有工程咨询甲级资质(专业：水利工程），或具有工程咨询单位甲级资信证书（业务：水利水电）（提供证书复印件加盖公章） | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 6 | 2015年4月1日以来投标单位有防洪排涝规划项目相关实例（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |
| 7 | 拟派本项目的总负责人应具有本专业高级技术职称（提供证书复印件加盖公章） | 原件扫描件上传至电子标书 | 否 |

供应商须将以上资质材料原件扫描后上传至电子投标文件中。

说明：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

4、招标文件发售信息：

投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://www.haztb.gov.cn:8000/tpbidder/login.aspx），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

注：投标人须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

5、投标文件接收截止时间、地点：

投标文件接收截止时间:与开标时间同步

电子投标文件上传地址:

http://www.haztb.gov.cn:8000/TPBidder

电子投标文件一份、现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。纸质投标文件一份（A4纸胶装成册）、设计方案伍份（A3纸胶装成册）（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件（格式为.nJSTF）直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。）

投标文件接收地点:盱眙县金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）淮安市公共资源交易中心盱眙分中心

6、开（评）标时间及地点：

开标时间: 2019年 2月  1日 14点30 分

开、评标地点:金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（见当天告示牌）

7、本次招标联系事项：

（1）采购人联系人: 沈主任            电话：0517-80910095

联系地址：盱眙县山水大厦

- 招标代理联系人：杨超        电话：15366639912

联系地址：盱眙县二山路6号

8、公告期：即日起至2019年1月 31 日 17时 30 分

9、其他事项：

（1）投标保证金金额：贰万元。投标保证金应在投标文件递交截止时间之前缴纳到采购人指定账户。投标人持付款凭证到代理机构开具保证金结算凭证并与响应文件一并提交至开标现场。

（2）保证金交纳方式：投标人应从基本户以电汇、转账方式将保证金汇至指定账户。

户名：盱眙农商行城北支行

账号：3208300281010000021459

开户行：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司盱眙分公司

- 履约保证金:中标供应商必须在合同签订前，向采购人缴纳中标总价5%的履约保证金。

10、电子招投标说明

1、本项目采用网上开评标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2、投标人确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://www.haztb.gov.cn/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005003004）。

江苏盱眙经济开发区管理委员会

江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

二0一九年一月十一日

第二部分: 投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用本次公开招标项目的采购。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。

2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。

3.投标费用

3.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一章   招标文件

一、投标公告

二、投标人须知

三、合同条款前附表

四、合同条款

五、合同格式

第二章   投标文件

一、投标函格式

二、报价明细表

三、拟参与本项目服务人员一览表

四、服务承诺

五、投标单位必须提交的资格证明文件

六、项目实施方案

七、无重大违法记录声明格式

5.招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以淮安市公共资源交易网盱眙板块公告的形式进行发布，投标人应持续关注淮安市公共资源交易网盱眙板块信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到补充通知。

6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3 按照第10条要求填写的投标报价表；

8.1.4按照第11条要求填写的投标设备技术规格响应偏离表；

8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容，并用信封单独装封装在投标文件正本中。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

10.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）货物的总价：包括全过程的技术服务工作及调研、野外调查、咨询、资料印刷、评审等所有过程中产生的费用

（2）本项目招标代理费本次采购项目招标代理费参照国家计委（计价格[2002]1980号文）标准的58%计算，请各投标人计入投标总价。由中标单位支付

（3）本项目预算价为  155万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。

11.技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的主要货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

14.2货物合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。

14.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应；或逐条填报投标报价表的技术规格响应表。

14.4投标人在说明上述第14.3（2）的规定时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备参照的标准、商标或样本目录号码对投标文件具有限制性。

15.投标保证金

15.1投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金从投标单位基本户打入盱眙县招投标中心账户。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第15.6条规定不予退还投标人的投标保证金。

15.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，采购人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

15.3未成交供应商的投标保证金退还期限：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内。退还方式：未中标单位将保证金单据交采购代理机构集中办理。

15.4未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第17.2条规定执行。

15.5中标人的投标保证金将在签订合同前自动转为履约保证金。

15.6下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标的；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、交易中心工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未能根据第33条规定签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未能根据第34条规定交纳履约保证金的。

15.7中标人若发生本条第15.6款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

16.投标管理费

16.1本次采购暂免收中标管理费。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日后四十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应在投标文件规定的投标截止时间前上传加密电子投标文件一份、现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。

18.2投标人在投标文件制作工具中生成电子投标文件后即可进行加密投标上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标文件规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应严格按照第7.1条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份，现场递交制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘一张（或U盘）。

19.2电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件和纸质投标文件均不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

19.3投标文件备份光盘（或U盘）

19.3.1投标人自行准备投标文件备份光盘一张（或U盘），将投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件存储于投标文件备份光盘（或U盘）中，作为上传的电子投标文件解密失败的补救方案（如果投标人不递交投标文件备份光盘（或U盘）的，所产生的一切后果由投标人自行承担）。光盘（或U盘）上需贴上标签纸并写明项目名称和投标人名称。

20.投标截止日期

20.1投标人递交投标文件（制作本投标文件时使用的CA锁、投标文件备份光盘（或U盘））的时间不得迟于投标文件中规定的截止时间。

20.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

22.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录淮安市公共资源全程电子化交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。

22.3对于纸质投标文件的修改，投标人的修改文件应按第16条的规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.4投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

22.5投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23.开标，投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

23.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告财政部门，据其批准按以下原则处理：

# 23.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

23.1.2同意采取竞争性谈判采购或单一来源方式采购，采购代理机构将继续按批准的方式实施采购。

# 23.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

# 23.1.4有多家投标人参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

23.3投标人若不同意继续采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。

23.4采购人将在投标文件中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标供应商的投标资格。

23.5按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.6唱标后，由采购人组织评标委员会对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。

23.7开标时请投标供应商代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。

23.8代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.4条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.9开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24.评标委员会

24.1 唱标结束后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表（限1人）组成。

24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人、交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，采购人将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件，并检查法定代表人的身份证原件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书，并检查受托人的身份证原件。

26.2开标后，采购人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被不予退还。

26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指因投标人自身原因）、按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

26.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第23条处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27. 投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.评审及中标

28.1特殊情况处理

28.1.1因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份光盘（或U盘）继续进行开标活动。

28.1.2“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

28.2对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）（不包括纸质投标文件），前项不能读取的可按后项评审。

28.3 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

28.4评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

28.5评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。

29.评标过程的保密

29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

29.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。

29.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

30.评标办法

30.1评标标准和方法：（均按下述办法分别进行评标）

# 一、对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

# 二、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

# 三、评标方法与标准：

# 评标时，将先按投标人须知规定对各投标人进行资格审查和响应性审查，对通过审查的投标人采用投标价格加权平均价为基准价进行评标。

四、评标方法：本次招标采用综合评估法评标，以百分制打分法，按以下评分原则对合格有效投标文件进行综合评分：

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的招标响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标办法

| 序号 | 内容 | 评标办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一、投标报价（10分） | 满足文件要求且招标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分＝（评标基准价/报价）×10分 | 10 |
| 二 | 综合实力及人员配置（22分） | 1、投标人拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的，得2分，不具备的不得分。（需提供证明材料原件并将复印件附在投标文件中，否则不得分，且出具项目负责人近6个月（2018.7-2018.12）社保证明。） 2、拟派项目负责人具有类似水利类规划项目获得省级及以上优秀工程咨询成果奖项的每项加0.5分（此项最多得2分） | 4 |
|  |  | 2、投标人拟派项目组成员：需本单位正式员工，项目组人员具有水利相关专业高级职称，每一位加2分，具有水利专业中级职称，每一位加1分（需提供证明材料原件并将复印件附在投标文件中，否则不得分，且出具相关人员近6个月社会保险证明（2018.7-2018.12）。（此项最多6分） | 6 |
|  |  | 3、a投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证的，得6分，其他情况不得分。b投标人获得第三方信用评价机构AAA级资信等级证书，且证书在有效期内的，得2分，没有不得分。 | 8 |
|  |  | 4、投标人获得全国优秀水利水电工程勘测设计奖项的每项得3分；获得省优秀工程咨询成果奖项的每项得1分，最高得4分； 需提供：提供获奖项目合同及获奖证明，原件扫描件上传至电子投标文件中，原件带至投标现场否则不得分。 | 4 |
|  |  | 注:以上人员不重复得分，必须提供职称证书复印件及2018年1月1 日以来任意连续6个月以上由人社部门出具的由本单位缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章装订在文件中，原件审查，未提供原件不得分。 |
| 三 | 企业业绩（8分） | 1、投标人2013 年1 月1 日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过合同额100万元及以上的区域或流域规划类似项目（水利治理、防洪、蓝线），有一个得2分，最高6分； 需提供：合同原件扫描件上传至电子投标文件中，原件带至投标现场否则不得分。 本项目拟派的项目负责人承担过相关防洪或水资源规划的（单项合同金额100万元及以上），每有1个得2分，最高得2分； 需提供：合同原件扫描件上传至电子投标文件中，原件带至投标现场否则不得分。 注：既是投标人业绩又是防洪规划负责人业绩的不得重复计分，按照投标人业绩计分 | 8 |
|  | 技术标（60分） | 1、对本项目工作的理解（10分）。河道基础资料齐全针对性强得8-10分；河道基础资料简单针对性一般的得5-8分；基础资料简单针对性不强得3-5分；无针对性得0分。 | 10 |
|  |  | 2、主要的工作方法、工作思路（10分）：工作方法切实可行，工作思路清晰，技术路线正确，内容详细有针对性的得8—10分；工作方法基本可行，工作思路一般，技术路线基本正确，内容一般针对性一般的得5-8分；工作方法不可行，工作思路不清晰，内容针对性不强得3-5分；无针对性得0分。 | 10 |
|  |  | 3、工作进度计划安排与质量保证措施（10分）：进度计划满足招标文件要求，进度与质量保证措施合理、可行针对性强得8-10分；进度与质量保证措施合理、针对性一般得5-8分；进度与质量保证措施一般、针对性不强得3-5分；无针对性得0分 | 10 |
|  |  | 4、技术力量组织及保障措施（10分）：评委会从投标单位提供各专业技术负责人的履历及合同履行过程保证主要人员稳定的措施进行打分。人员履历丰富，合同履行过程主要人员稳定措施详细得当得8-10分；人员履历一般，合同履行过程主要人员稳定措施一般得5-8分；人员履历一般合同履行过程主要人员稳定措施针对性一般得3-5分；无针对性得0分。 | 10 |
|  |  | 5、本项目的重点和难点分析及应对措施（10分）：投标单位需提出针对性得问题及治理措施。问题突出重点解决方案合理的得（8-10分）；问题一般解决方案一般得5-8分；提出的问题一般解决方案针对性一般得3-5分；无重点难点无针对性得0分。 | 10 |
|  |  | 6、服务承诺及后续服务安排（10分）：投标人可从服务目标、服务措施、后续服务承诺书几个方面进行针对性得描述后续服务。服务内容明确有针对性得8-10分；服务内容一般针对性一般得5-8分；服务内容简单；针对性不强得3-5分；无针对性得0分 | 10 |
| 累计得分 | 100 |

五、评标委员会根据投标人的合计得分，由高到低顺序排列，最高分即为中标候选人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

六、授予合同

31.合同授予标准

31.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公示，公告期为一个工作日。

31.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）必要时可文件交易中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

31.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

31.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

32.采购人授标时不得对招标文件做实质性更改

32.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

33.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

33.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

34.中标通知书

34.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

34.2中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到盱眙分中心受理科领取中标通知书并向采购人缴纳履约保证金，逾期未办理作自动放弃处理。

34.3中标通知书将是合同的组成部分。

34.4在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，采购人将及时通知其他未中标的投标人，并按照第15条规定退还其投标保证金。

35.签订合同

35.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.2领取中标通知书后 30 日内，必须与采购人签订合同。若中标通知书发出十日内还未与采购人签订合同，则从第十一日开始，采购人可以每天扣除投标保证金5%，直至扣完为止。若中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

36.履约保证金

36.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同前，向采购人提交中标总价5%的履约保证金。已缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。

36.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向盱眙县交易中心提交金额为中标总价5%的履约保证金。已缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

36.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

36.4履约保证金退还：

（一）退还时间：自货物验收合格或服务履行期满10个工作日内退还中标（成交）供应商的履约保证金。

（二）退还方式：中标人携带履约保证金（含自动转的投标保证金）单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或甲方同意退还证明（以上材料均需提供原件），到甲方处办理。

36.5如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，甲方将有充分理由取消该授标重新招标，并不予退还其投标保证金。。

37、质疑处理

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

37.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

37.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

37.4质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

37.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；即日起至2019年1月  21 日前

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

37.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

37.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

第三部分   合同主要条款及通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（3）“合同条款”系指本合同条款。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、响应文件而确定。

3.履行合同的时间、地点和方式
    3.1 乙方应当按甲方确定的时间、指定的地点履行合同。
    3.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

4.质量标准和保证

4.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第二篇 “招标内容”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2 保证

（1）在服务期内，如果服务的质量或要求与合同不符，甲方可以以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（2）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.保密义务

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

6.合同的变更

6.1如需修改或补充合同内容，应经见证方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

6.2 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

7.合同中止与终止

7.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

7.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

8.合同转让和分包

8.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

8.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

9.供应商的广告或宣传

未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

10.不可抗力

10.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

10.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

11.解决争议的方法

11.1 在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

11.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向淮安仲裁委员会的仲裁机构申请仲裁。

11.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

11.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

12.法律适用

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

13.合同份数及生效

13.1买方招标文件、卖方提交的响应文件、本次公开招标的成交通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

13.2本合同在合同各方授权代表签字盖章后生效。

13.3本合同一式陆份，甲、乙双方各贰份，代理机构和淮安市公共资源交易中心盱眙分中心各壹份。

13.4合同生效后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

13.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第四部分：采购清单及技术要求

# （一）规划范围

# 本次规划范围为盱眙开发区，总面积144km2。

# （二）规划水平年

# 现状水平年：2017年

# 规划水平年：2035年

# （一）规划目标

# 为促进江苏盱眙经济开发区管理委员会经济社会可持续发展出发，根据相关法律法规的规定以及有关流域、区域防洪规划和区域总体规划等有关安排，针对区域现状防洪、排涝存在的问题，统筹考虑河流上下游、左右岸，城市和农村要求，全面提高区域防洪排水标准，利用地形高差、水系丰富等优势，构建与经济社会发展和区域建设相适应的高标准防洪排水格局，形成洪涝安澜、河畅水清、岸绿景美的河渠生态环境，保障城市健康发展，为今后防洪治涝工程建设的有序开展提供依据，为构建现代化的、舒适怡人的人居环境奠定良好的基础。

# （1）防洪标准

# 《防洪标准(GB50201-2014)》中并未对开发区的防洪标准做出明确规定，开发区由于工业集中但人口并不密集，因此参照城市防洪标准并适当提高来确定。项目区面积为144km2，根据(GB50201-2014)，参照一般城市（20万以下人）防洪标准，20年一遇。

# （2）排涝标准

# 骨干排涝河道规划排涝标准为20年一遇，即遭遇20年一遇最大24小时降雨，排涝河道不漫溢。

# 排涝泵站采用20年一遇最大24小时降雨产生的径流一日排完标准确定规模。

# （二）规划任务

# 本次防洪排涝规划范围为盱眙县开发区。对区域防洪排涝工程进行调研，分析评价现有防洪规划的实施情况及现有防洪排涝能力，结合开发区未来发展需要，分析防洪排涝存在的问题，划分防洪区，论证防洪标准，提出合理的防洪排涝方案及工程和非工程措施，并制定相应超标准洪水防御预案。

# 1、调查盱眙县开发区防洪排涝现状，并分析存在问题。

# 2、对区域现有防洪规划进行梳理并总结。

# 3、对区域总体规划及控规进行分析，确定区域未来发展有关防洪排涝等方面的需求。

# 4、按照相关规范等要求确定本次防洪排涝规划范围，划分防洪区、排涝区，明确防护对象及相应防洪排涝标准。

# 5、分析骨干河道防洪设计洪水，研究并制订防洪及排涝规划方案，复核优化相关规划成果，安排相应工程措施，研究超标准洪水对策方案。

# 6、梳理规划范围内的骨干水系，研究水系畅通方案，提出改善水环境的引调水方案建议。

# 7、对非工程措施及防洪排涝管理进行规划研究。

# 8、估算工程投资，提出规划实施意见和建议。

# 六、规划内容

# （一）现状调研及分析评价

# 收集并熟悉流域防洪规划、区域防洪规划报告、区域总体规划、项目区控规等有关规划资料，了解规划的实施情况。对规划范围内的水系、地形、防洪排涝工程段进行调研，收集历史洪涝灾害情况资料。

# 调研规划范围内的社会经济情况，重点针对规划范围社会经济情况、城市规模、土地利用、人口、经济产值、重要基础设施、重要办公机关、重要公共服务设施、历史文化建筑等，规划未来发展趋势及功能定位等。

# 了解掌握规划范围的河道水系工程现状以及区域地质条件情况。了解引水、排水线路的等重要工程实施条件。

# 以城市总规确定的城市体系为基础，充分考虑区域未来发展要求，重点针对主城区来确定防护对象。位于圩区、低洼地区、平原区内的防护对象列为重要防护对象。

# （二）划分防洪区、确定防护对象的防洪标准

# 根据规划范围内水系地形条件实际情况，按照有关流域规划要求及本次规划的目标和任务，进行防洪区划分。绘制防洪区划分图。

# 依据整体水系地形及防洪特征，根据防洪保护对象的重要性及受灾后影响程度、涝区受灾情况和社会经济发展需要，按照有关规范论证并确定与地区城市经济社会发展相适应的防洪标准。防洪标准要与有关流域规划的要求相适应，重要防护对象的防洪标准可适当提高。

# （三）水文分析计算

# 1、设计洪水

# 根据搜集的水文序列（降雨、水文、流量）资料，采用直接或间接方法计算各流域分区的设计洪水，并采用数字流域模型计算河道的防洪设计水位，并与已有成果进行分析比较。

# 2、排涝模数计算

# 根据排涝系统与排水系统的区分与联系，防洪排涝系统纳入城市防灾减灾工程内，排水工程则纳入到了城市市政工程内。将排涝模数概念引入城市排涝规划中，排涝模数以暴雨标准、排涝历时等指标进行控制，分析计算各排涝分区的排涝模数。

# （四）防洪排涝方案

# 1、防洪方案

# a）防洪规划布局

# 以水系分布格局和地形分布特征为基础，以城市经济社会发展和建设的防洪安全需要为依据，以“防的住”为准则，考虑近期与远期相结合、防洪工程措施与非工程措施相结合、防洪与治涝相结合、防洪与兴利相结合，考虑流域防洪规划的基础上进行防洪规划合理布局。每个防洪规划区应具有相对独立的防洪体系，并由由若干个防划圈及山洪防治区构成，防洪圈要围绕防洪保护区进行构建，山洪防治区要综合考虑城市建设与排洪需要进行划分，防洪圈与山洪防治区之间应做好衔接不留缺口。

# b）防洪工程规划

# 按防洪标准要求，构建与区域环境和建设相适宜的区域防洪工程体系，山洪防治纳入城市防洪体系。

# 防洪工程措施以堤防为主体，配合必要的控制性建筑物工程，根据防洪规划布局要求安排分（蓄、滞）洪工程，对涉及区域防洪安全的河势控制工程要进行安排。要在对现有防洪工程进行分析评价的基础上进行工程规划，对需进行达标建设或改造（改建）的工程应确定建设标准和规模，初步研究工程方案，对提出的分（蓄、滞）洪区初步拟定启用原则，研究工程可能引起的上下游及邻近河势和洪水位的变化，分析其对区域生态与环境的影响。山洪防治要确定河道的治理标准和方案。

# 在流域防洪规划的基础上研究制订超标准洪水对策方案，要明确超标准洪水重点防护对象，超标准洪水对策措施应贯彻工程措施和非工程措施相结合的方针，充分利用流域已建防洪措施。

# 2、排涝方案

# a）排涝规划布局以 “高水高排、低水低排” 为原则进行排涝布局。水系格局以现状为基础，适当水系沟通。增加排涝区水面率。排涝河道规模宜大不宜小，河岸必须留绿化保护带。排涝泵站布局要结合内外河水系格局进行，泵站规模与河道相适应。要结合有关景观规划，建设景观湖泊，汛期纳蓄洪水，非汛期为景观水面。

# b）排涝工程规划

# 排涝工程措施以排涝河道和泵站为主，结合区域水系景观建设提出排涝河道治理标准和方案，确定排涝泵站建设标准和规模。城区排涝河道要结合区域水域景观进行建设，并与区域排水系统做好衔接；排涝泵站要结合外河格局进行布局；区域要保持一定水面率，增加水系雨水调蓄能力。结合区域总体规划及现有的排涝体系布局，主要根据区域开发建设的程度计算排涝模数，优化现有布局，按排涝分区改（扩）建泵站，合并零星泵站，集中排涝，开发区考虑远景规划适当提高排涝标准。

# （五）其他规划内容

# 1、超标准洪水对策方案

# 在流域防洪规划的基础上研究制订超标准洪水对策方案，明确超标准洪水重点防护对象，超标准洪水对策措施应贯彻工程措施和非工程措施相结合的方针，充分利用流域已建防洪措施，适当考虑可能的新措施。

# 2、骨干水系引调水研究

# 按防洪排涝及改善区域水环境的总要求，结合区域绿地及景观规划，梳理规划范围内的骨干水系，研究水系畅通方案，提出改善水环境的引调水方案。

# 3、管理规划

# 提出防洪排涝管理体制规划内容及管理基础设施建设内容；制订主要工程管理调度运用规程。确定区域防洪河道管理范围，初步划定河道管理蓝线和防洪规划保留区，提出管理原则、内容和措施。

# 4、其他

# 对规划工程内容进行投资匡算，进行经济评价；提出规划实施意见和保障措施建议。

# 七、规划主要成果

# 成果形式：（1）按照国家现行的规范及相关规定要求编制规划报告；（2）制作盱眙县开发区水利工程等相关图件；（3）汇报材料。

# 八、项目进度安排

# 1、项目任务书编制与报批

# 2019年2月，完成规划务书编制；

# 2019年3月，完成规划任务书审批。

# 2、规划成果审查

# 2019年5月，完成报告征求意见稿，向业主、水行政水管部门及相关专家征求意见。2019年6月，完成报告送审稿，召开专家评审会。并根据专家评审意见进行修改。

# 3、规划报批

# 2019年8月，完成规划报批稿，报政府审批。

# 第四部分　合同格式

规划技术合同

项  目 名 称：

项目建设地点：

委   托   方：

承   接   方：

合  同 编 号：

签订地点：

签订日期：       年    月    日

有效期限：        年  月  日 至    年    月    日

根据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律标准的有关规定，                                            (甲方)                     委托                    （乙方)承担本合同规定内容的规划项目。经双方协商一致，签订本合同。

# 1、项目名称

# 2、规划内容

2.1现状防洪排涝情况及存在问题分析；规划依据和规划标准确定；规划任务和规划目标分析；规划总体布局和工程措施；规划投资及实施计划分析；环境影响分析；规划结论和建议等。

提供成果为：规划报告成果（含相关附件和规划图纸）

2.2编制《盱眙县经济开发区防洪排涝规划》。

3、甲方承担的工作及责任

3.1提交规划项目委托任务书；

3.2提供下列规划必须的基础资料：

3.2.1规划范围的书面文件。

3.2.2现状基础资料：与本项目相关的基础资料。

3.3 在下列日期前提交全部基础资料：合同签订后一周内。

3.4在下列时间内提出对乙方所作规划方案书面意见：乙方每次书面汇报后五日内。

3.5所提交的基础资料及书面反馈意见必须全面、及时，并对资料的可靠性负责，如因甲方的原因导致提交的资料日期延迟或更改，则乙方提交成果的时间顺延。

3.6按合同规定的金额和时间支付定金，乙方以收到定金作为规划开始的标志。未收到定金，乙方有权推迟规划工作的开始时间，且交付规划成果的时间顺延。

3.7在不违背合理规划周期情况下，要求乙方比合同规定的时间提前交付规划文件时，须征得乙方同意。

3.8配合乙方人员的现场工作，协助为乙方现场工作人员提供工作、生活及交通等方便条件，费用乙方自理。

4、乙方承担的工作及责任

4.1乙方按甲方提供的规划任务书内容，按国家有关规定、标准进行规划，并积极参加甲方组织的有关规划论证，按合同规定时间提交规划最终成果。

4.2 乙方向甲方提供规划中间成果（规划汇报材料）陆份。

4.3 成果形式包括纸质文件和电子文件。电子文件应包括与纸质文件完全相同的内容，以及自动播放解说动画演示文件和汇报PPT等。最终成果提交包括以下内容：

最终正式成果及其相关图册各一式6套（包括电子文档1套）

所有规划成果的文字说明和文字标注均使用中文。成果图纸和文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应统一。

4.4 完成规划任务时间进度

4.4.1收集基础资料时间： 合同签订后25天之内

4.4.2初步方案汇报时间： 合同签订后45天之内

4.4.3规划初稿提交时间： 合同签订后80天之内

4.4.4提交正式规划成果时间： 合同签订后120天之内

4.5 甲方根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《城市规划编制办法》中相应内容深度对乙方提供的最终成果进行验收。

# 5、收费标准及支付方式

1.项目总金额：￥           大写人民币            (含招标代理费)。

2.付款：

2.1在合同签订后甲方支付中标价30%给乙方；

2.2规划编制成果经审议合格后支付中标价60%

2.3项目最终评审合格后付清余款。

（每次支付款项时，乙方需提供符合甲方财务要求的税务票据）。

乙方需提交的支付文件包括：

1.甲方出具的验收合格证明；

2.乙方提供发票证明。

6、违约责任

6.1在合同履行期间，甲方无正当理由要求终止或解除合同，乙方未开始规划工作的，不退还甲方已付的定金；已开始规划工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段规划费的一半支付；超过一半时，按该阶段规划费的全部支付。乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方未开始规划工作的，双倍退还甲方已付的定金；已开始规划工作的，乙方除应退回甲方已支付的全部费用外，还应按合同总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足赔偿给甲方造成的实际损失的，应赔足甲方实际损失但不超过本合同额。

6.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付规划费，若逾期支付，则对乙方给予相应的工期补偿。

6.3 乙方对规划资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。因此造成成果提交时间延误的，除履约保证金不予退还外，乙方还需按本条第6.4项约定承担违约责任。

6.4由于非甲方原因，延误成果交付时间，每延误一天，按合同总额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过10天，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，违约金不足赔偿因此给甲方造成的实际损失的，需赔足甲方实际损失。

6.5乙方应承担的违约金甲方有权从应付合同价款中直接予以扣除。

# 7、履约保证金

7.1本合同履约保证金为中标价3%，乙方应于合同签订之日前付至甲方。

7.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得赔偿。

7.4甲方应按照本合同第五条第5.2.2款约定将履约保证金剩余部分退还给乙方，不计利息。

# 8、其他事项

8.1乙方提交全套规划方案后，参加有关上级鉴定及根据鉴定结论负责不超出原计划任务书范围内的必要调整补充，如超出合同之外的工作服务，甲方应另行支付乙方费用。

8.2 规划阶段，甲方需进行对外调研、考察的，所需费用由甲方承担。

8.3由于不可抗力因素致使合同无法履行或如合同超过有效期仍未履行完毕时，双方应根据具体情况及时协商解决。

8.4 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

8.5 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，一方可向项目所在地人民法院起诉。

# 8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 9、本合同经双方签字盖章后，自签订之日起生效，合同一式陆份，双方各执叁份。

# <以下无正文 >

# 甲方(盖章)：                          乙方(盖章)：

法定代表人：                         法定代表人：

签订合同代表：                       签订合同代表：

联系人：                             联 系 人：

单位地址：                           单位地址：

电传号码：                           传真号码：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

第六篇、招标文件部分格式

项目编号:

采  购  人: 江苏盱眙经济开发区管理委员会

项 目 内 容:

投标单位名称：

单 位 地 址：

联 系 电 话：

二〇一八年  月   日

一、投标函

江苏盱眙经济开发区管理委员会：

我方收到                （招标项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的竞标，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表       （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以招标报价为(大写、人民币)         元（RMB￥     元）的招标报价并按招标文件的规定要求提供所需咨询和服务。

2、我方现提交的招标文件为：招标文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方竞标内容被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方理解，竞标价格不是成交的唯一标准。

5、我方保证按照招标文件的规定格式交纳足额的招标保证金。

6、我方郑重承诺：一旦参加采购人组织的此次竞标活动，将视为承认 编号            招标文书所有条款和招标承诺的全部内容，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8、一旦我方成交，我方将派       作为本项目的项目负责人。

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位名称：（盖章）

日期：2019年    月   日

注：请投标单位另准备两份加盖公章的空白招标函，以备最终招标报价用，未加盖公章的最终招标报价将不予认可。

二、报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、拟参与本项目服务人员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                      （盖章）

四、服务承诺

(格式自拟）

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：    年    月   日

五、投标单位必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

## 六、项目实施方案

项目实施方案

（包括但不限于招标文件第二篇项目需求，格式由谈判供应商自定、加盖公章。）

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：    年    月   日

## 七、无重大违法记录声明格式

## 无重大违法记录声明

江苏盱眙经济开发区管理委员会：

我单位                                       （投标单位名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：   年  月  日

注：

1、请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与                     项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

投标人：                  (盖章)

日期：       年      月   日

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我单位参加               的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

二0   年     月     日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我方为中标投标单位，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方没有为本采购项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标单位：（盖单位公章）

日期:      年   月    日