                                                                            招标文件（第二册）

招  标  文  件
第二册
目   录
第三章  投标邀请
第四章  投标资料表
第五章  合同条款资料表
第六章  货物需求一览表及技术规格
第三章  投 标 邀 请
江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南通大学附属医院的委托，就其所需的全波长多功能酶标仪、肺功能仪、脑电生物反馈仪、听力脑干诱发电位、精子质量分析系统、氩气刀、硬质气管支气管镜系统、呼吸内镜激光手术系统、平行视野宫腔镜及器械、微孔板读数仪、微量分光光度计、全自动时间分辨免疫荧光分析仪、电子胆道镜、荧光定量PCR、正置荧光显微镜、台式高速冷冻离心机、五官科动力系统、胃肠镜进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：全波长多功能酶标仪、肺功能仪、脑电生物反馈仪、听力脑干诱发电位、精子质量分析系统、氩气刀、硬质气管支气管镜系统、呼吸内镜激光手术系统、平行视野宫腔镜及器械、微孔板读数仪、微量分光光度计、全自动时间分辨免疫荧光分析仪、电子胆道镜、荧光定量PCR、正置荧光显微镜、台式高速冷冻离心机、五官科动力系统、胃肠镜
招标编号：0675-196JOC003014
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价
	包号
	货物名称
	数量
	预算金额/最高限价

	1
	全波长多功能酶标仪
	1套
	50万元

	2
	肺功能仪
	1套
	70万元

	3
	脑电生物反馈仪
	1套
	20万元

	4
	听力脑干诱发电位
	1套
	20万元

	5
	精子质量分析系统
	1套
	16万元

	6
	氩气刀
	4套
	200万元

	7
	硬质气管支气管镜系统
	1套
	150万元

	8
	呼吸内镜激光手术系统
	1套
	200万元

	9
	平行视野宫腔镜及器械
	1套
	70万元

	10
	微孔板读数仪
	1套
	65万元

	
	微量分光光度计
	2套
	

	11
	全自动时间分辨免疫荧光分析仪
	1套
	90万元

	12
	电子胆道镜
	2套
	70万元

	13
	荧光定量PCR
	2套
	95万元

	14
	正置荧光显微镜
	1套
	50万元

	15
	台式高速冷冻离心机
	1套
	20万元

	16
	五官科动力系统
	1套
	90万元

	17
	胃肠镜
	1套
	99万元


本项目设定最高限价，最高限价见上表。
三、资格审查方法：本项目采用资格后审
四、招标项目的采购需求
详见招标文件第四章内容。
五、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。（复印件）
2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）
3、投标人需提供：银行出具的金融信誉等级证书或开标前三个月内开户银行出具的资信证明(复印件)
4、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）
5、投标产品按国家规定需提供医疗器械注册证的，投标人需提供医疗器械注册证（复印件）
6、投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）
7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。
（三）本项目不接受联合体投标；
六、领取招标文件时间及地点
1.招标文件出售时间：从2019年1月9日起至2019年1月16日止，每天9:00—11:00，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）。

2.招标文件获取方式：登陆中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

3.招标文件售价：每包800元人民币，平台下载费50元，售后不退； 
4.下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。
5.系统操作有任何问题可咨询平台，平台公司咨询电话为：4000928199
七、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2019年1月30日上午08:30
投标文件接收截止时间：2019年1月30日上午09:00
投标文件接收地点：南通市西寺路20号南通大学附属医院影像楼4楼会议室
投标文件接收人：熊文宇
八、开标有关信息
开标时间：2019年1月30日上午09:00
开标地点：南通市西寺路20号南通大学附属医院影像楼4楼会议室
九、本次招标联系事项 
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市中山路55号新华大厦27层

邮编：210005    
江苏海外集团国际工程咨询有限公司：
联系人：张洁、熊文宇             
联系电话：025-84795962/5466        传真：025-84795981

采购人：南通大学附属医院
采购人联系人：贺科                采购人联系电话：0513-85052469
采购人联系地址：南通市西寺路20号
十、投标文件制作份数要求：
正本份数：1份   副本份数：5份
十一、本次招标投标保证金
投标保证金金额：项目预算价格的2%
1、2016年4月1日起，江苏海外集团国际工程咨询有限公司开展网上投标报名程序，请投标人登录江苏海企招标业务管理系统（www.jociec.com）免费注册；
2、购买标书：如采用电汇方式，投标人需将标书购买汇款凭证发至招标文件中招标代理机构的联系邮箱，标书费汇款账户信息如下：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交通银行南京分行新街口支行
账号：320006607010141124109

3、保证金支付：本项目需采用电汇方式支付保证金，请投标人登录系统（www.jociec.com），点击【投标管理】-【我的项目】-【保证金（子账号）递交信息查看】获取该项目的保证金虚拟子账号，保证金支付至该虚拟子账号中，户名及开户行名称同上；投标保证金的电汇底单复印件需装订在投标文件中。
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2019年01月09日
第四章  投 标 资 料 表
下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第一章投标人须知的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第一章有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款号
	内                 容

	1.1
	招标人名称：南通大学附属医院
招标项目名称：全波长多功能酶标仪、肺功能仪、脑电生物反馈仪、听力脑干诱发电位、精子质量分析系统、氩气刀、硬质气管支气管镜系统、呼吸内镜激光手术系统、平行视野宫腔镜及器械、微孔板读数仪、微量分光光度计、全自动时间分辨免疫荧光分析仪、电子胆道镜、荧光定量PCR、正置荧光显微镜、台式高速冷冻离心机、五官科动力系统、胃肠镜


	2.1
	招标方式：公开招标 

	2.2
	招标编号：0675-196JOC003014

	3.1
	招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市中山路55号新华大厦27楼　　 邮编：210005

联系人：张洁、熊文宇        电话：025-84795962/5466
传真：025-84795981　　      E-mail：xwy@jocite.com

	4.3
	投标人资格要求：
详见第三章投标邀请第五条

如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准

	4.8
	联合体投标：不接受

	4.10.3
	不适用

	5.1
	货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

	5.3
	货物和服务的资格要求：符合国家制造及验收标准要求

	9.5.1
	投标答疑会：本次招标不召开。

	9.5.2
	勘察现场: 本次招标不组织。

	11.3
	格式六：提供货物质保期满后　1　年的备品备件明细表。
说明：表中备品备件价格的有效期为质保期满后　1　年。
1） 表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考。

	12.2
	作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料。

	13.2
	本次招标不允许报备选方案。

	17.1
	作为投标文件的一部分，投标人必须提供投标报价2%的投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	17.2
	投标保证金只接受电汇形式

	17.3
	投标保证金必须在投标截止时间之前到达招标代理机构指定账户，并将电汇底单盖章后随投标文件一起递交

	19.4
	投标文件必须附有逐页扫描的电子文档（U盘）

	21.
	递交投标文件、投标保证金开始时间：2019年1月30日上午08:30（北京时间）。
递交投标文件、投标保证金截止时间：2019年1月30日上午09:00（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。
递交投标文件、投标保证金地点：南通大学附属医院
地址：南通市西寺路20号南通大学附属医院影像楼4楼会议室

	24.1
	开标时间：2019年1月30日上午09:00（北京时间）。
开标地点：南通大学附属医院
地址：南通市西寺路20号南通大学附属医院影像楼4楼会议室

	30.2
	综合评估法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。
对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中具体打分方法如下：

1、报价：30分

（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术、性能、配置：40分

（有一项▲号指标负偏离减5-10分；

非▲号指标每负偏离一项扣0.5-2分，正偏离不加分，最高分40分，最低分0分）

3、付款方式和期限：5分

（满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分。）

4、交货期：5分

（满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分。）

5、
售后服务：10分

（满足招标文件要求的得基本分5分；不满足则扣分，最多扣5分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过5分。）

6、
投标货物的业绩：5分   

（以投标人提供自2016年起，以标注了型号、用户单位名称及用户单位联系人的合同复印件为准。有一份得0.5分，最多得5分）

7、
投标文件制作：5分    

（投标文件制作规范、无缺漏、无涂改，装订整齐得5分，投标文件制作不规范，有涂改或缺漏或未装订成册的，最多扣5分）

	35.
	中标通知书发出后3日内，以中标金额为基数，中标人按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物招标收费标准，向招标代理机构一次性交付招标服务费。


第五章  合同专用条款
下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第二章合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第二章有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款号
	内                     容

	1.1
	买方：南通大学附属医院

	▲1.2
	卖方：待定（中标产品中如有进口产品涉及外贸进口代理工作的，指定江苏海外集团国际技术工程有限公司签订合同）。

	1.3
	检验方：买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门

	1.4
	工作现场：南通大学附属医院

	1.14
	合同货币：人民币

	2.1
	合同范围：
（1） 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。
（2） 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。
（3） 提供安装和维护所需的专用工具；
（4） 负责运输（包括上、下力）；
（5） 负责安装；
（6） 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用；
（7） 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训
（8） 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。 

（9）提供优质的“三包”售后服务：
1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：1天。
2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。
3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。
4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。
（10）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准
说明：如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内。

	2.2
	合同货物的原产地：待定
合同货物的制造商：待定

	3.1
	合同总价：待定。

	4.1
	付款方式：货到安装验收合格后付90%，10%验收合格满一年付清

	5.1 
	履约保证金：不适用

	6.1
	卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料

	6.2
	交货条件及时限：详见需求一览表。
投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方的安装通知后所需完成安装调试、并通过买方及有关部门验收后交付使用的天数（日历日）”。

	6.3

	装运地点： 待定

	6.4
	卸货地点：南通大学附属医院指定位置

	6.5
	发运前7天。

	6.8
	卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。

	8.1
	1）投标时提供注明货物型号规格和主要技术性能参数等的技术支持资料。
2）签订合同后7天内提供货物安装文档。
3）交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：操作使用说明书，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。
4）进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。
5）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式四份）
6）产品使用说明书，产品合格书证等。
7）投标人应随投标文件提供所投货物验收方案或其他认为应该提交的资料，并保证买方通过业主及买方监理验收。
8）协助买方进行所投货物的验收。

	10.3
	（1） 货物验收标准：
1） 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2） 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3） 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
4） 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
（2） 货物性能考核指标：
不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

	增加10.7
	货物及系统调试：
卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。

	增加10.8
	售后服务：
（1）投标文件中应明确负责本项目的合格的维修保养单位，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到买方通知后24小时内，将所需配件送达。
（2）在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，在12小时内赶到买方现场,24小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿买方因此造成的直接损失。而因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。
（3）在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。
（4）在双方商定的一定期限内对卖方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。
（5）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准

	11.5
	质量保证期：
1.免费质保1年（如第六章技术规格中有其他要求，以第六章为准），终身维护；
2.如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准

3.计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

	增加11.6
	卖方所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。

	12.1
	根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。

	12.3
	A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。

	增加14.1D
	D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。

	14.4
	E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。

	增加14.5
	买方违约责任：
（１）中途废止合同，卖方不退还买方已支付的货款或定金。
（２）未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料、图纸等，及汇付货款，卖方交货时间顺延。

	15.1
	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。

	17.1
	合同生效：本合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。


 第六章  货物需求一览表和技术规格
一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交 货 期
	交货地点

	1
	全波长多功能酶标仪
	1套
	合同签订后30天
	南通大学附属医院指定地点

	2
	肺功能仪
	1套
	
	

	3
	脑电生物反馈仪
	1套
	
	

	4
	听力脑干诱发电位
	1套
	
	

	5
	精子质量分析系统
	1套
	
	

	6
	氩气刀
	4套
	
	

	7
	硬质气管支气管镜系统
	2套
	
	

	8
	呼吸内镜激光手术系统
	1套
	
	

	9
	平行视野宫腔镜及器械
	1套
	
	

	10
	微孔板读数仪
	1套
	
	

	
	微量分光光度计
	2套
	
	

	11
	全自动时间分辨免疫荧光分析仪
	1套
	
	

	12
	电子胆道镜
	2套
	
	

	13
	荧光定量PCR
	2套
	
	

	14
	正置荧光显微镜
	1套
	
	

	15
	台式高速冷冻离心机
	1套
	
	

	16
	五官科动力系统
	1套
	
	

	17
	胃肠镜
	1套
	
	


二、技术规格
见附件
第5 = 
5
页 共11页

