第四包：听力脑干诱发电位
一、技术参数

▲1.主机操作界面：全中文界面，主机上采用中文输入病人信息

▲2.操作方式：带有LED背光的彩色触摸屏控制

3.筛查类型：自动听性脑干反应AABR

4.刺激声类型
：chirp
▲5.刺激方式：采用无侵入耳罩式刺激方式，双耳同时进行测试

6.刺激声强选择：30、35、40、45 dB nHL四种刺激声强

7.刺激速率：接近80Hz

8.皮肤阻抗测试范围：1～99kΩ 

9.皮肤阻抗监测方式：在测试前、测试中不断监测

10.屏幕实时显示：可实时显示统计图表、测试进程、AABR检测概率和脑电EEG强度

11.探头与主机连接：人体工程学探头，采用屏蔽软线连接，不易折断

12.内置存储容量：可存储≥500个听力筛查结果

13.电池类型：1800mAh锂离子电池

14.数据传输功能：通过USB接口连接电脑

15.整机重量（含电池）：280g

二、配置要求
1.听力筛查仪主机：1套

2.AABR测试模块（内置）：1套

3.AABR探头：1套

4.耳罩：2副
5.AABR电极电缆：
1套

6.可充电电池
：1块

7.主机底座（含充电器）：1只

8.中文说明书
1册

9.便携包
1只
10.电极片 3包

11.笔记本电脑一台

12.彩色打印机一台

