第十二包：电子胆道镜

技术参数

▲1、视野角：120°，视野方向0°，景深为3—50mm；

2、先端部外径：≤4.9mm；

3、钳子管道：2.0mm；

▲4、弯曲角度：上160°，下130°；

▲5、可实现窄带成像功能，可观察粘膜表面的毛细血管及其他细微结构；

6、兼容LD/YAG激光及高频电；

7、兼容多种器械：活检钳、异物钳、高频治疗附件及灌洗管等；