第十六包：五官科动力系统
1．主机部分

1.1名称：IPC综合动力平台  

1.2可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件

1.3高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作

1.4可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、Legend 高速电钻等。
1.5多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度
1.6手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法
1.7故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

1.8注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热

1.9自由选择注水量：0.5cc/分 –100cc/分

1.10冷却泵：试用水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行，保证手术顺利进行
2．Magnum 鼻咽喉吸切手柄：

2.1转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。
2.2钛金属材质：质量轻不重于240克
2.3直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，握笔式设计，可自由改变方向和方位
2.4能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配
2.5手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒
2.6手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）
