                            总    说     明

工程名称：江苏第二师范学院智慧校园智能化-机房工程              第4页 共3页


	    一、工程概况

 1、江苏第二师范学院智慧校园智能化-机房工程，项目建设地点：位于南京市江苏第二师范学院石湫校区和草场门校区。石湫校区项目子项包括：图文楼主机房、行政楼灾备机房工程；草场门校区项目子项包括：老校区机房工程。

2、 计划工期：详见招标文件。

3、 现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

4、 环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。

二、工程招标范围

1、 本次招标范围：机房装修，电气系统，暖通系统，灾后排气，UPS系统，LED显示系统，机柜及通道封闭，消防，动力环境监控，综合布线系统，KVM系统，拼接显示系统工程等，以工程量清单为准。

三、工程量清单编制依据

1、 中通服咨询设计研究院有限公司设计的施工图、设备清单、现行的国家和地方有关建筑设计规范、规定、建设单位有关要求等：

2、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

3、 苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

4、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。 

5、 《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增版。

6、 苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知。

7、 苏建函价（2018）761号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知。

8、 材料价格执行2018年12月份《南京工程造价管理》上发布的信息指导价和市场价。

9、 江苏省、南京市、溧水区有关计价文件及规定。


四、工程量清单编制说明

1、配管包含开槽、补槽，机房装修电气的配管工程量已经包含其他专业中的配管数量。

2、配线计算至机柜，接至配线架，与配线架连接的水晶头等材料需包含在相应清单内报价，结算不予调整。

3、配线架应包含模块。

4、投标人需要配合集成商的调试工作，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

5、项目装修完成的部分配管、穿线、安装设备等需要掀天花及恢复等其他工作，完成后应恢复至原装饰交付标准，投标报价应在相应的清单内考虑。

6、如图纸未设计、清单中没有列项，但实际施工中必须需要的材料设备，投标人需在相应清单中报价。

7、装修工程顶面保温处理按照20mmB1级橡塑板计算。

8、压边条按照铝合金角线计入。

9、机房防水堰高度按照120mm计算。

10、地面保温处理按照20mmB1级挤塑板+0.6mm厚钢板计算。

11、地面防尘处理按照三遍计入。

12、机房拆除应进行保护性拆除，不得损坏设备材料，设备材料应完整完好移交建设单位。

五、材料、质量等特殊要求

1、本项目分溧水校区和南京草场门校区，请投标人在报价中充分考虑二个校区施工所增加的费用，结算时不得增加与此有关的费用。

2、本项目计算了安全文明施工增加费，结算时需提供二个校区的考评表方可计算。

3、本项目计算了赶工措施费用，请投标人在报价中充分考虑。

六、其它说明

1、 投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。

2、 投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

3、 工程现场施工用水源、电源搭接费用与供电供水部门的协调均由投标人充分考虑计入报价中；施工用水电费差价自行考虑计入报价，以上费用结算时单价不作调整。
4、 对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单内容等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不得增加与此有关的内容。

5、 工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。
6、 对于清单中没有计算的管道楼层预留孔洞及配合的费用，请投标人认真查阅相关图纸并结合实际情况，在相关清单项目报价中充分考虑，结算时不得计算与此有关的费用。

7、 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
8、 对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。
9、 单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。
10、 施工过程中对总包单位项目造成的损坏由投标人自行修复，且不得向招标人收取任何费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
11、 本项目计价按苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知计算，请投标人在报价中充分考虑营改增和税率调整对造价的影响，结算时不得增加相关费用。

12、 对于本项目预留金详见工程量清单。预留金投标人在报价中不得修改，否则结算时按招标人给定的价格扣除。
13、 其它详见招标文件。
七、材料推荐品牌
序号

材料设备名称
规格、型号
推荐品牌
1

微孔金属板吊顶
详清单和图纸

欧帝亚、洛狮龙、乐思龙
2

彩钢板饰面
详清单和图纸
格满林、诗派佳、捷林格
3

防静电活动地板
详清单和图纸
欧帝亚、向利、汇丽
4

甲级钢质防火门
详清单和图纸
格满林、霍曼、茂力泰克
5

LED格栅灯
详清单和图纸
飞利浦、雷士、佛山照明
6

机房配电柜
详清单和图纸
施耐德、ABB、西门子
7
精密空调
详清单和图纸

维缔（艾默生）、施耐德、华为
8
轴流排风机
详清单和图纸

上虞、亚太、明联

9
UPS系统

详清单和图纸

维缔（艾默生）、施耐德、华为
10
气体灭火

详清单和图纸

三星气龙、鸿嘉利、南消

11
机柜
详清单和图纸

维缔（艾默生）、施耐德、华为
12
冷通道封闭
详清单和图纸

维缔（艾默生）、施耐德、华为
13
动力环境监控
详清单和图纸

艾默生、华为、中宜通信、共济
14
网线、光纤

详清单和图纸

罗格朗LCS3
15

配线架、跳线

详清单和图纸

罗格朗LCS3
16

KVM

详清单和图纸

AVOCENT、力登、ATEN
17
监控显示屏

详清单和图纸

洛普、汉德森、利亚德



