江苏省环境监测中心

2019年大气自动仪器采购项目

04包 挥发性有机物采样与质控设备

招标文件

招标编号：1802-194104089ZWY

江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

二○一九年四月

目    录

第一部分  投标邀请………………………………………………  3

第二部分  投标人须知……………………………………………  5

第三部分  采购需求………………………………………………  12

第四部分  合同条款………………………………………………  12

第五部分  评标办法………………………………………………  16

第六部分  投标文件组成…………………………………………  18

第一部分：投标邀请

受 江苏省环境监测中心 的委托，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 就 2019年大气自动仪器采购项目 采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

- 项目名称编号：2019年大气自动仪器采购项目/ 1802-194104089ZWY

2、采购项目简要说明：

（1）采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 采购预算 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04-1 | 挥发性有机物标准品配制系统 | 1 | 175万元 | 接受进口货物投标 |
|  | 04-2 | 免液氮大气挥发性有机物预浓缩仪 | 1 |  |  |
|  | 04-3 | 大气挥发性有机物触发采样器 | 2 |  |  |

3、投标人资质要求：

（1）投标人是经有关部门批准有合法经营资质，须提供营业执照（复印件）；

（2）投标人须提供在开标日前3个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明或者会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（复印件）；

（3）投标人须提供在开标日前6个月中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（6）本项目接受产品经销商投标。如本项目相应包号项下的产品接受进口货物投标且投标人所投产品为进口产品的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

（7）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（8）投标人在“中国政府采购网”、“信用中国”、“信用江苏”网站公示中无严重失信行为记录；

（9）本项目不接受联合体投标。

4、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：

（1）请与采购代理机构联系，购买文本文件或电子版本文件。

（2）招标文件每套1000 元人民币，售后不退；采用汇款方式购买招标文件的，请注明招标编号。

（3）地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座611室。

（4）时间：2019年4月24日9时00分至2019年4月29日17时00分。

（5）联系人：王易栋（业务）联系电话：025-52874405

5、投标文件接收截止时间、地点：

投标文件接收截止时间：2019年5月16日北京时间9时30分。

投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座613室（开标室）。

投标文件接收人：采购代理机构

6、开（评）标时间及地点：

开标时间：2019年5月16日北京时间9时30分。

开标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座613室（开标室）。

评标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座6楼评标室。

7、本次招标联系事项：

采 购 人：江苏省环境监测中心

联系地址：南京市建邺区中和路和平良大街交接口

联 系 人：刘雯

联系电话：025-69586565

采购代理机构：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座611室

联 系 人：王易栋（业务）、祝东昊（标务）

联系电话：025-52874405、025-52875724

邮政编码：210012

8、其他事项：

未购买招标文件的潜在投标人不得参与投标。

第二部分：投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述挥发性有机物采样与质控设备项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：投标邀请》第3条“投标人资质要求”。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省环境监测中心（以下称为采购人）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

5.招标文件的询问或者质疑

5.1潜在供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.3由于潜在供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在供应商自行承担。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

三、投标文件的编制

7.投标内容

7.1 投标的最小单位是包。

7.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

7.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

8.投标文件的语言及计量单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标函格式；

9.2开标一览表；

9.3投标报价表；

9.4技术规格响应/偏离表；

9.5服务条款响应/偏离表；

9.6商务条款偏离表；

9.7资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件；

9.8招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；

10.开标一览表

10.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

11.2投标报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它：包括支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；中标后将支付的招标服务费等。

11.3投标报价应以人民币万元或者元为货币单位。

12.技术规格的响应

12.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术规格，在《技术规格响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

12.2特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评标委员会认定为不满足（负偏离）。

13.服务条款的响应

13.1投标人应对招标文件《第三部分：采购需求》中的服务条款进行确认，在《服务条款响应/偏离表》中逐条说明对服务条款的响应情况，并申明与服务条款的偏差和例外。

14.商务响应

14.1投标人应对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认，与合同条文的偏差或者提出修改要求的部分，必须在《商务偏离表》中作出说明。

15.投标保证金

15.1本包号项目的投标保证金金额为叁万伍仟元人民币。投标保证金凭证用信封单独装封后，与投标文件正本封装在一起。投标保证金是为了保护采购代理机构及采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构及采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第15.8条规定没收投标人的投标保证金。

15.2投标保证金应当以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用汇款方式缴纳投标保证金的，请注明招标编号。

15.3投标保证金交纳信息：

开户名称：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

开 户 行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100276117

15.4投标保证金凭证一式两份，一份复印件装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“投标保证金”字样，随投标文件一并递交，以便验证时查找。

15.5未中标人的投标保证金，在正常情况下采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还。

15.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第15.8条规定执行。

15.7中标人的投标保证金将在签定合同后五个工作日内予以退还。

15.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第35条规定签订合同；

16.中标服务费

16.1中标人按照《招标代理服务收费管理暂行办法》下浮20%向乙方支付对应招标服务费。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应按照上述第9条的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本需要打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。

18.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

18.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，投标人法定代表人或其授权代表签字。

18.5投标文件必须胶装，否则投标文件无效。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封（箱）分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖投标人印章。

19.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

19.3投标文件信封封面注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2019年5月16日北京时间9时30分。（开标时间）之前启封”的字样。

19.4信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.5如果信封未按第19.1-19.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

20.投标截止日期

20.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间，即2019年5月16日北京时间9时30分。

20.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2投标人的修改文件应按第18条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

23.开标

23.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、设备名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在开标时宣读的全部内容。

23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。

24.评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

24.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

24.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26. 投标人资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。不满足本文件规定的投标人资质要求的；投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.投标文件符合性审查

27.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金缴纳凭证的；

（2）未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在缺漏的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）投标文件中的《技术规格响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

（7）投标文件中的《服务条款响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

（8）交货期的承诺不满足招标文件要求的（只能是满足或提前，不得推后）；

（9）投标报价表中的货物名称、项数、数量、单位与招标文件采购需求不一致的；

投标文件被评标委员会认定为存在重大偏差的，符合性审查不合格，投标文件作无效处理。

27.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.投标文件的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第28.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。

28.投标文件修正

28.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行进一步审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

28.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并且没收其投标保证金。

29.投标文件的澄清

29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第29.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。

29.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.无效投标

30.1 根据财政部87号令第六十三条规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31.对投标文件的综合评审

31.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

31.2评标办法：综合评分法，各项因素分值权重详见本招标文件第五部分。

32.废标

32.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

32.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

32.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

六、授予合同

33.定标

33.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

33.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

33.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

33.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

34.中标通知书

34.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

34.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.签定合同

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

第三部分：采购需求

一、采购清单：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 采购预算 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04-1 | 挥发性有机物标准品配制系统 | 1 | 175万元 | 接受进口货物投标 |
|  | 04-2 | 免液氮大气挥发性有机物预浓缩仪 | 1 |  |  |
|  | 04-3 | 大气挥发性有机物触发采样器 | 2 |  |  |

二、技术规格及性能概述

下述标注“▲”的条款为重要条款，需提供相关证明材料佐证，若无佐证材料视为负偏离。

2.1、品目号04-1挥发性有机物标准品配制系统

2.1.1、仪器用途：用于挥发性有机物标准品的定量稀释

2.1.2、测量原理：利用压差测量技术制备标气

2.1.3、配制浓度范围：1×10-12(ppt）~1×10-9(ppb) (标准气以1ppm计)

2.1.4、精密度: 稀释精度≤2%

2.1.5、 性能要求：

▲2.1.5.1、系统不少于五通道，标准气体接口不少于2个；

2.1.5.2、普通稀释倍数在50~100倍，必要时可进行二级稀释，二级稀释倍数应大于1000倍；

2.1.5.3、普通稀释时所有通道应采用同一个传感器，以减小误差；

2.1.5.4、传感器精度：≤0.05%

▲2.1.5.5、所有管路需经过惰性化(硅烷化等)处理以保证样品的完整性；

2.1.5.6、稀释时对标准气体钢瓶没有压力要求，以便充分利用标准气体的使用效率；

▲2.1.5.7、具备仪器传感器校准模式；

2.1.5.8、全部操作需由计算机软件控制；

2.1.6、工作环境：电源：220V；温度范围：0-45℃；相对湿度范围：0-100%。

2.2、品目号04-2免液氮大气挥发性有机物预浓缩仪

2.2.1、仪器用途：用于环境空气中大气挥发性有机物的定量预浓缩，可与GC/MS、GC/FID联机进行挥发性有机化合物的分析，目标化合物不少于《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2017〕2024号）中要求的116种VOC。

▲2.2.2、测量原理：毛细管柱免液氮方式进行VOC样品浓缩。

2.2.3、测量范围：进样体积由电子体积控制，在10～300ml范围内可调

2.2.4、精密度: 相对湿度为30%-50%时，样品进样量大于10ml时，相对标准偏差（RSD）<10%，需提供有效谱图。

2.2.5、性能要求：

2.2.5.1、适用于环境空气在线直接进样、苏码罐进样、采样气袋进样浓缩；

▲2.2.5.2、可实现样品中碳数在C12以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、含硫、含氮化合物等挥发性有机物进行预浓缩，并有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2等干扰组分。

2.2.5.3、能与安捷伦、岛津等主流气相色谱或气相色谱-质谱仪联机使用；

▲2.2.5.4、一针进样，提供包含116种VOC的谱图

2.2.5.5、全部参数的设置由计算机控制，软件中内置US.EPA中TO14、TO15以及硫化物分析方法，也可根据应用建立新的分析方法；

2.2.5.6、设备具有聚焦功能，以有效提高灵敏度；

2.2.5.7、进样体积范围：10-300ml

2.2.5.8、设备具有独立的捕集阱以及聚焦阱，聚焦阱用于化合物的再次聚焦以有效提高灵敏度，捕集阱和聚焦阱烘烤时间为1-2分钟。

▲2.2.5.9、内部样品流路、接口以及所有管路须经过优于硅烷化熔融硅的涂覆处理，对样品中有机组分无吸附，以分析硫化物及醛酮类化合物；

2.2.5.10、能通过加压和真空两种方式进行自动检漏，并自动生成检漏报告；

2.2.5.11、样品进口、标气进口和内标气进口相互独立，可每个样品添加内标，以实现标气和样品进口的自动切换，自动实现定期校准功能

2.2.6、工作环境：电源：220V；温度范围：0-45℃；相对湿度范围：0-100%。

2.3、品目号04-3有机物自动触发采样器

2.3.1、仪器用途：用于可编程远程控制的canister自动恒流顺序采样或阈值触发采样，自动采集大气VOC样品

2.3.2、测量原理：压差式恒流自动触发采样

2.3.3、测量范围：采样流量精确控制在0.1-400ml/min

2.3.4、精密度：0.1ml/min

2.3.5、性能要求

▲2.3.5.1、为避免气路污染，整套系统不得使用采样泵采集空气样品；

2.3.5.2、采样动力依靠canister自身的负压完成空气样品的采集；

▲2.3.5.3、全管路采用惰性硅烷化处理，对样品中有机组分无吸附；

2.3.5.4、内置高精度压差式限流控制单元，可实现精密控制采样流量，流量调节范围0.1-400ml/min；

2.3.5.5、内置电子压差式流量校准器，可依据所处环境温度、压力进行流量精密调节，实现实时校准压差式限流控制单元，确保采样流量误差在允许范围内；

▲2.3.5.6、可同时连接12个或以上canister进行顺序采样；

2.3.5.7、所有连接口尺寸满足江苏省环境监测中心现有的6L、3.2L硅烷化canister；

2.3.5.8、系统具备二次扩展采样罐位数的功能；

2.3.5.9、每个采样罐端口都配备压力传感器实现自动检漏，当罐压力出现异常情况，主机会自动跳转到下一个采样进行采样，从而确保样品采集的真实和完整性；

2.3.5.10、控制单元具备友好的操作界面，可随时进行采样编程，可设定采样起始时间，停止时间，可设定触发采样阈值等；

2.3.5.11、可选12V直流电源接口，确保在无交流电源的时候，仪器可用直流电源供电。

2.3.6、备品备件：1小时、6小时、24小时限流器各2个

2.3.7、工作环境：电源：220V；温度范围：0-45℃；相对湿度范围：0-100%

三、服务条款：

下列条款中甲方为江苏省环境监测中心，乙方为本项目的中标供应商

3.1  乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话），接到甲方通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

3.2  设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.3  乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额1%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

3.4  设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

3.5  质保期1年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

3.6  如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3.7  保修期内每年肆次定期维护。

3.8  无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

3.9  如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

3.10  如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

3.11  乙方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

3.12  技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。

3.13  如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

3.14  如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，采购人不承担任何相关法律责任。

3.15  供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。

第四部分：合同条款

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）本包号项目中标人

根据《中华人民共和国合同法》以及2019年大气自动仪器采购项目04包挥发性有机物采样与质控设备（招标编号：1802-194104089ZWY）《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、标的

| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1  合同价金额为（大写）：

三、技术资料

3.1  乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

3.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1  乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1  乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施

6.1  交 货 期：  自合同签订之日起，90天内完成设备供货及安装调试，达到验收要求

6.2  交货地点：  甲方指定地点

七、包装、运输、交货

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

7.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

7.3  乙方负责安排运输，并承担相关费用。

7.4  设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

八、货款支付

8.1合同签订后预付30%，验收合格后支付60%，一年后付10%尾款。

九、安装及调试

9.1 设备到货后一周内，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

十、验收

10.1  设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

10.2  设备投入试运行后正常工作 XX 日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。

10.3  最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

10.4  如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

10.5  甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

10.6  验收时必须提供完整的验收资料。

十一、技术培训：

11.1  技术培训要求详见招标文件《第三部分：采购需求》中服务条款。

十二、质量保证及售后服务

12.1  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2  售后服务要求详见招标文件《第三部分：采购需求》中服务条款。

十三、违约责任

13.1甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

13.2  乙方逾期交付货物的，按照招标文件《第三部分：采购需求》中服务条款的相应条文执行。

13.3  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1  本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

15.2  招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.3  本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份，鉴证方执壹份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：          法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                           纳税人识别号:

开户行：                                 开户行:

账号：                                   账号：

联系电话：                               联系电话：

鉴证方（盖章）：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座6楼

招标项目负责人（签字）：

联系电话：

签订日期：年月日

第五部分：评标办法

1、本次项目采用综合评分法。评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得27分； 优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现仪器先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加10分。 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣2分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完； | 37 |
| 服务 | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》中技术服务条款要求得4分； 优于技术服务条款，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加6分； 服务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 10 |
| 商务 | 评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审： 完全响应招标文件《第四部分：合同条款》要求得6分； 商务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 6 |
| 业绩 | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 投标人提供近三年内同类型（同型号）仪器的销售合同（复印件），每提供4份同类型合同或2份同型号合同得0.5分，最多得8分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。 | 8 |
|  | 用户满意度（6分）： 评委根据过往用户满意度情况进行评审，每提供一份用户证明得1分，最高得6分。请提供用户证明复印件。 | 6 |
| 投标文件 | 评委根据投标文件制作质量（目录、索引、规范性、完整性等）进行评审： 优得3分；良得2分；一般得1分；差得0分。 | 3 |

3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）需将小型和微型企业制造的货物在“投标报价表”中单独报价；

（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明货物制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。

第六部分：投标文件组成

投标文件封面（仅供参考，投标文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

投标文件

招标编号：1802-194104089ZWY

采 购 人：江苏省环境监测中心

项目名称：2019年大气自动仪器采购项目

包    号：04包挥发性有机物采样与质控设备

投 标 人：

二0一九年  月  日

格式一

投标函格式

致：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

根据贵方编号为1802-194104089ZWY招标文件的邀请，我公司决定参加江苏省环境监测中心2019年大气自动仪器采购项目的公开招标。我公司现正式授权下述签字人  (姓名和职务)    作为我公司_   （投标人的名称）   的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式二

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 招标编号 | 1802-194104089ZWY |  | 包号 | 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 总报价 | 大写： |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 缴纳方式及金额： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

格式三

投标报价表

招标编号：1802-194104089ZWY

包    号：04包 挥发性有机物采样与质控设备

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式四

技术规格响应/偏离表

(根据第三部分中技术规格的内容填写，必须点对点应答。 投标人不能简单照搬照抄技术规格内容，必须作实事求是的响应。)

招标编号：1802-194104089ZWY

包    号：04包 挥发性有机物采样与质控设备

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表、第三方检测文件、官方宣传资料等），评标委员会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。

（2）投标厂商需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式五

服务条款响应/偏离表

（根据第三部分中服务条款的内容填写，必须点对点应答）

招标编号：1802-194104089ZWY

包    号：04包 挥发性有机物采样与质控设备

| 序号 | 招标文件服务条款 | 投标人服务响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式六

商务条款偏离表

招标编号：1802-194104089ZWY

包    号：04包 挥发性有机物采样与质控设备

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认时，提出修改要求的条款必须在上表中填写，并对偏离情况作出说明。

（2）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为投标人完全接受招标文件《第四部分：合同条款》内容。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式七

资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件

格式七-1  投标人是经有关部门批准有合法经营资质，须提供营业执照（复印件）；

格式七-2  投标人须提供在开标日前3个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明或者会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（复印件）；

格式七-3  投标人须提供在开标日前6个月中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

格式七-4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；

格式七-5  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

格式七-6  本项目接受产品经销商投标。如本项目相应包号项下的产品接受进口货物投标且投标人所投产品为进口产品的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

格式七-7  投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

格式七-8  投标人在“中国政府采购网”、“信用中国”、“信用江苏”网站公示中无严重失信行为记录；

格式七-9  投标保证金缴纳凭证（复印件）；

格式七-10  技术规格响应佐证材料。

格式七-4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：江苏省环境监测中心

我公司郑重声明：具备履行编号为1802-194104089ZWY招标项下2019年大气自动仪器采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

# 投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式七-5

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

# 投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2019年月日

格式七-7

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于年月日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：年龄：

部门：职务：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

格式八

招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料