招 标 文 件

项目编号：YCCG1905-059

###### 项目名称：盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容

盐城市公安局

盐城市政府采购中心

2019年5月23日

# 总  目  录

# 招标公告……………………………………3

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………22

# 项目需求……………………………………28

# 评标方法与评标标准………………………64

# 投标文件格式………………………………68

# 第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市公安局的委托，决定就其所需的盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目

标书编号：YCCG1905-059

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试，相关数据的整合，设备试运行、检验、验收，技术培训、售前、售后服务及旧设备迁移服务、系统调试等；具体内容详见采购人提供的采购产品清单，采购人保留对比选范围适当调整的权利。

（二）本项目采购预算为1700万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为1700万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品参与投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件开始接收时间：2019年6月14日上午9:00-9:30；

投标文件接收截止时间：2019年6月14日上午9:30；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标五室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2019年6月14日上午9:30；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标五室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：华警官，联系电话：18752230011；

采购人地址：盐城市平安路9号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士，联系电话：0515-86663183；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

邮政编码：224005

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份    副本份数：6份

九、本次招标投标保证金

本次投标保证金金额为人民币叁拾肆万元整，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标人将投标保证金转（汇）至指定的投标保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具投标保证金收据。(当日开具收据有可能拥挤，可提前一天办理，授权代表须持该收据参加开标会供查验。)

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金咨询电话：0515-86663529

退保证金咨询电话：0515-69083529

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市公安局

盐城市政府采购中心

2019年5月23日

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件要求（见格式）；

（2）资格性审查响应对照表（见格式）；

（3）符合性检查响应对照表（见格式）；

（4）投标函（格式）；

（5）开标一览表（格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）投标产品配置及分项报价表；

（7）技术参数响应及偏离表；

（8）商务条款响应及偏离表；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料。

注：上述材料（11.1）须合订成册，正本1份，副本4份。装入档案袋密封。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含包含投标书面文件所有内容，另外还须包含报价的软件版计价成果文件，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：4份。（另请提供电子标书U盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供（所有证书等用于核查的原件单独密封在一个封袋内，在封袋上标明项目名称、投标单位、投标日期并盖公章和法定代表人章与投标文件一并提交），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人委托评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，以书面形式留存并归档。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

项目名称：盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目

项目编号：YCCG1905-059

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 名称 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆出口防火墙 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 2 | 万兆边界防火墙 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 3 | 安全运维审计监管系统 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 4 | 日志审计系统 | 详细配置见参数要求 | 3年 |  |
| 5 | 千兆防火墙 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 6 | 入侵检测系统 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 7 | 病毒库等设备特征库升级和硬件维保服务 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 8 | 链路维保服务 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 9 | 安全服务 | 详细配置见参数要求 | 1批 |  |
| 10 | 安全设备运营管理系统软件 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 11 | 三层交换机 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 12 | 服务器1 | 详细配置见参数要求 | 52台 |  |
| 13 | 服务器2 | 详细配置见参数要求 | 50台 |  |
| 14 | 服务器3 | 详细配置见参数要求 | 23台 |  |
| 15 | 服务器4 | 详细配置见参数要求 | 23台 |  |
| 16 | 服务器5 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 17 | 服务器6 | 详细配置见参数要求 | 5台 |  |
| 18 | 光纤交换机 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 19 | 存储单元 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 20 | 万兆交换机 | 详细配置见参数要求 | 14台 |  |
| 21 | 千兆组网交换机 | 详细配置见参数要求 | 16台 |  |
| 22 | 40G光模块 | 40GE多模，QSFP+模块（850nm，300m，MPO），与交换机同一品牌。 | 56个 |  |
| 23 | 10G光模块 | 10GE多模，SFP+模块（850nm，300m，LC），与交换机同一品牌。 | 362个 |  |
| 24 | 运维管理平台 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 25 | 机房搬迁实施服务 | 详细工程量见参数要求 | 1项 |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：           人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币     万元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订、单据齐全经过验收合格，设备调试好并发放培训完成，由采购人按年支付费用（共5年），每年支付合同金额的20%。（无息）

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，同时乙方需负责共同推进市县间网络整体性联调测试。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 乙方提供信息安全等保整改（含网络整改）及业务系统数据迁移工作，签订合同后      内未实施交付时，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、 踏勘现场

1、采购人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，具体时间和接待由采购人统一安排。并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

二、 具体建设要求

1、为了方便利旧和顺利升级扩容，所投的服务器、存储及网络安全等产品必需要完全兼容我方及江苏省公安厅技侦总队大数据平台环境、大数据平台现有的数据节点、应用系统及设备管理平台，投标供应商应提供承诺书（格式见附件一），承诺所投产品与现有大数据平台完全兼容，中标后10个工作日之内提供兼容性测试环境进行验证，若中标后出现投标产品兼容性问题，则没收其投标保证金、取消相关中标资格并追究相关工期延误的责任，同时采购人将根据其虚假应答的情形通报至盐城市政府采购相关行政监督管理部门。

2、本项目中标后10个工作日之内中标商需提供所有投标证明材料（包括设备制造商原厂项目授权、质保函及设备参数证明材料），若不能完全提供则废除中标资格。

三、采购产品清单

| 序号 | 名称 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆出口防火墙 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 2 | 万兆边界防火墙 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 3 | 安全运维审计监管系统 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 4 | 日志审计系统 | 详细配置见参数要求 | 3年 |  |
| 5 | 千兆防火墙 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 6 | 入侵检测系统 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 7 | 病毒库等设备特征库升级和硬件维保服务 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 8 | 链路维保服务 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 9 | 安全服务 | 详细配置见参数要求 | 1批 |  |
| 10 | 安全设备运营管理系统软件 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 11 | 三层交换机 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 12 | 服务器1 | 详细配置见参数要求 | 52台 |  |
| 13 | 服务器2 | 详细配置见参数要求 | 50台 |  |
| 14 | 服务器3 | 详细配置见参数要求 | 23台 |  |
| 15 | 服务器4 | 详细配置见参数要求 | 23台 |  |
| 16 | 服务器5 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 17 | 服务器6 | 详细配置见参数要求 | 5台 |  |
| 18 | 光纤交换机 | 详细配置见参数要求 | 2台 |  |
| 19 | 存储单元 | 详细配置见参数要求 | 1台 |  |
| 20 | 万兆交换机 | 详细配置见参数要求 | 14台 |  |
| 21 | 千兆组网交换机 | 详细配置见参数要求 | 16台 |  |
| 22 | 40G光模块 | 40GE多模，QSFP+模块（850nm，300m，MPO），与交换机同一品牌。 | 56个 |  |
| 23 | 10G光模块 | 10GE多模，SFP+模块（850nm，300m，LC），与交换机同一品牌。 | 362个 |  |
| 24 | 运维管理平台 | 详细配置见参数要求 | 1套 |  |
| 25 | 机房搬迁实施服务 | 详细工程量见参数要求 | 1项 |  |

★说明：1、产品配置参数打★号指标为主要技术参数，不能出现负偏离，否则废标；

2、本项目核心产品为：防火墙产品、服务器产品；

3、采购产品清单中要求1-6项须为同一品牌；12-17项须为同一品牌；18-19项须为同一品牌；20-21项须为同一品牌。

四、参数要求

###### 万兆出口防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 网络接口 | ★2U标准机架设备，设备配置≥5个10/100/1000MBase-T电口，4个万兆SFP+光纤口。剩余前扩插槽≥3个；。 |
| 硬件参数 | ★配备冗余交流电源，并含2个高速USB2.0接口，可接移动存储进行日志存储 |
| 性 能 | ★整机吞吐率(bps)≥60G, 入防病毒吞吐≥8Gbps, 入侵防御吞吐≥12Gbps ,最大并发连接数≥460万,每秒新建连接数≥26万,IPSec VPN隧道数≥20000条 |
| 系统要求 | 产品是国产自主研发产品，具有自主化防火墙系统软件著作权登记证书 |
|  | 要求支持多操作系统（≥3个）引导，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份 |
| IPv6 | 支持IPv6地址、地址组配置；支持IPv6静态路由 |
|  | 支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
|  | 支持IPv6/IPv4翻译策略技术，包括支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技术 |
| 网络适应性 | 可支持透明、路由、混合三种工作模式 |
|  | 必须支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上. |
|  | 必须支持服务器负载均衡，要求支持轮流、权重轮流、最少连接、加权最少连接等至少10种算法，要求能够采用至少两种方法主动探测服务器的存活状态。 |
|  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 |
|  | 必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
|  | 支持802.11A/B/G/N协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务， |
|  | 支持基于IP、协议、连接数的方式统计会话，统计结果可导出 |
| VPN | 支持标准IPSec、GRE、PPTP 、L2TP等VPN |
|  | 支持IPSec VPN隧道热备份 |
|  | IPSec VPN支持透明、路由、混合模式等工作模式 |
|  | IPSec VPN支持网关、单臂部署模式， |
| WEB安全 | 具备500+针对Web服务攻击防护的特征库,提供特征库截图证明， |
|  | 必须可对SQL注入攻击行为进行防护， |
|  | 必须具备对XSS跨站脚本攻击行为的防护能力， |
|  | 必须具备应用层Dos攻击防护能力，在发生攻击时能拦截攻击行为， |
| 统一认证管理 | 支持对入网终端的系统版本和运行进程进行准入检查 |
|  | 支持用户口令复杂度设置 |
|  | 支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作。 |
| 高可用性 | 支持多重冗余协议(MRP)，实现链路备份、端口冗余、双机热备份， |
|  | 支持防火墙多WAN口备份和负载均衡 |
|  | 在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒 |
| 产品资质 | 产品具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（万兆） |
| ★兼容要求 | 所投产品须保证与现有出口万兆设备做负载冗余。中标后提供所投型号产品进行测试。 |
| ★售后服务 | 原厂5年硬件质保服务，此次配置5年病毒库升级服务。 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 万兆边界防火墙

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件平台 | 2U标准机架设备，双冗余交流电源； |
| ★接口要求 | 设备配置≥14个10/100/1000M Base-TX；剩余前扩插槽≥4个； |
| ★性能要求 | 吞吐量≥30Gbps |
|  | 入侵防御吞吐量≥4Gbps |
|  | 防病毒吞吐量≥6Gbps |
|  | 最大并发连接数≥230万 |
| 系统要求 | 产品是国产自主研发产品，具有自主化防火墙系统软件著作权登记证书 |
| VPN功能要求 | IPSEC VPN支持网关、单臂部署模式，IPSec VPN支持透明、路由、混合等网络环节的接入 |
|  | 支持隧道入口流量管控，可以通过地址、端口、协议等维度管控进入隧道的流量 |
|  | 支持AES128/256、DES、3DES、GCM、CCM等多种加密算法。 |
|  | 支持AH和ESP封装模式以及MD5、SHA1、SHA2_256/384/512等通用摘要算法 |
|  | 支持DH1、DH2、DH5、DH14等DH组；RSA1024等非对称加密算法 |
|  | 可扩展支持国密版加密算法SM1/SM4/SM3/SM4 |
|  | 支持多出口VPN，且支持双向NAT穿越（本端SNAT,对端DNAT），可配置本地和对端ID |
|  | 支持隧道接力，并可通过隧道接力实现分级的VPN多级部署 |
|  | 支持IPSEC VPN隧道热备份 |
|  | IPSec VPN支持DDNS应用场景，支持使用域名进行隧道定义及协商 |
|  | 支持预共享密钥、证书等认证方式 |
|  | 支持KMC与GDOI模式组网，支持密钥管理中心统一管理下发密钥及策略，使用组播技术更新密钥，无需更改原路由策略 |
|  | 支持DMVPN动态组网功能，网络扩展时仅需要配置新增节点，不需更改原网络中心和分支节点，即可扩展VPN网络 |
|  | 可扩展支持国密版加密算法SM1/SM4/SM3/SM4 |
|  | 支持单点登录（B/S,C/S模式），至少支持3种单点登陆方式选择 |
|  | 单点登录支持证书主题属性选择，支持根据读取属性分配用户权限 |
|  | 支持符合SAML框架规范的单点登录功能,支持对象属性认证和资源权限调用，实现用户应用的密码不需进行传递，实现用户密码安全 |
|  | 单点登录支持证书属性代填；支持应用的用户及密码智能代填，可不需要预设置用户及密码代填列表 |
| 病毒防护 | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 |
| 产品资质 | 产品具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（万兆） |
| ★兼容性 | 能接入现有的VPN隧道链路。中标后提供所提型号产品进行测试。 |
| ★售后服务 | 原厂5年免费质保服务，此次配置5年病毒库升级服务。 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 安全运维审计监管系统

| 产品指标项 | 产品性能参数和要求 |
| --- | --- |
| 运行环境 | 系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。 用户的浏览器客户端无需安装JRE或者JAVA Web Start即可访问管理中心； 产品要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护。 |
| 监控性能要求 | 本次并发监控任务个数≥200个。, |
| 使用界面 | 系统必须采用基于浏览器的用户界面，至少支持IE与Firefox。为了适应不同用途，用户可以对界面颜色进行选择调整。 |
| 部署方式 | 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。 单级部署：无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心即可实现对全网资源的安全管理； 级联部署：两个管理中心之间可以进行级联，形成大规模统一管理； 分布式部署：一个管理中心可以连接多个分布式采集器或者日志代理，实现对全网分散IT资源的统一管理 |
| 综合展示 | 用户登录即可进入综合展示界面。通过该界面，能够快速的导航到各个功能； 用户可以自定义一级功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序； 在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最近30分钟告警状态雷达图、监控按类型汇总、最近24小时资产告警排行TOP10、最近24小时内业务总体性能趋势 |
| 工作台 | 工作台为用户提供了一个从用户自身业务需要出发使用本系统的快速入口。用户可以在工作台中自定义仪表板，按需设计仪表板显示的内容和布局，可以为不同角色的用户建立不同维度的仪表板； 仪表板中的每个显示区域都能够放大、缩小、拖动； 系统必须内置基本的仪表板； |
| 资产管理 | 系统具有资产管理的功能，能够将被管理IT资产进行分组、分域的统一维护。 系统支持以资产树的形式显示不同资产区域之间的关系； 系统支持以列表的形式显示某个管理区域中的所有资产清单； 系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点； 用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景； 用户在拓扑图上添加的资产节点等同于在资产列表中添加资产节点； 用户可以随意在资产的拓扑视图和列表视图之间进行切换； 能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产，并支持自动添加到资产清单中去； 用户可以对资产定义标签，实现对资产属性的动态扩展。 |
| ★拓扑管理 | 系统能够描绘出网络拓扑图，展示IT资产之间的逻辑拓扑连接关系，并能够自动进行多种拓扑布局； 用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景； 可配置拓扑节点标签显示方式，可选择显示名称、显示IP地址或显示名称+地址； 网络拓扑图具备实时设备和链路运行监控功能，如果设备或者链路发生故障，能够自动的进行标记； 可在拓扑图上显示链路的带宽、名称、轮询间隔、上下行流量、丢包率、带宽占用比等信息； 可设置拓扑图刷间隔，最小可到1s； 可按设备类型对拓扑图进行过滤显示，可单选或多选显示网络设备、安全设备、主机等； 用户可以随意在网络拓扑图和网络设备列表之间进行切换； |
| 性能信息采集 | 系统支持通过SNMP、TELNET、SSH、SSH2、ODBC/JDBC、JMX、协议仿真等方式对IT资产进行性能与可用性信息的周期性采集； 采集时无需在被管理节点上安装代理； |
| 性能与可用性监控分析 | 系统对于各种监控对象都能进行全方位细粒度的监控，具有丰富的监控指标； 管理员可以通过丰富的可视化图表查看监控指标信息；可以对监控指标设置告警阀值；可以将监控指标的数据保存起来，并进行历史分析； 可以将监控指标的数据保存起来，进行历史分析；可以进行基于指标的横向对比分析和基于时间的纵向对比分析。 能够显示监控对象的时间轴图。 |
| 主机监控 | 支持主流版本的Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX等主机和服务器； 能够监控主机基本属性，以及性能与可用性指标，包括：名称、IP、描述、节点状态、运行时间、网络接口信息、CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、磁盘IO、文件系统、安装软件、安装服务、运行进程、网络连接； 支持用户自定义监控指标，例如可以对Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX等主机的任意进程进行监控 |
| 自定义监控 | 支持自定义监控类型； 支持通过SNMP OID方式扩展监控指标；支持通过正则表达式建立监控指标 |
| ★告警管理 | 告警动作支持告警重定义、弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等方式； 用户可以对告警进行即席查询，导出查询结果； 支持告警信息导入； 系统允许管理员以告警统计策略的形式从各个维度进行告警信息进行统计分析； 用户可自定义告警统计策略，并以树形结构进行组织，形成一棵告警统计策略树 告警统计策略的条件和时间段可自由设定； 告警统计结果支持柱状图、饼图等形式的统计信息可视化展示； 根据告警统计结果可直接钻取符合条件的告警信息； 支持建立阈值模版，阈值模版中包含对监控指标设置的告警阈值与动作，可对同一类型设备批量下发。 |
| 知识管理 | 系统内置日志字典库，方便用户查询不同原始日志信息的错误ID号和详细描述信息； 内置Cisco PIX和交换机的事件编码知识库； 内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库； 内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库； 能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息。 |
| 产品资质 | 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 4、日志审计系统

| 序号 | 产品指标项 | 产品性能参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础要求 | 安全平台 | 具有自主知识产权的 通用安全平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点 |
|  |  | 系统采用大数据技术，提供基于大数据分析的安全管理系统软件著作权登记证书复印件 |
|  | 管理范围 | 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计 |
|  | ★支持采集方式 | 无需另外安装软件组件，审计中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 允许用户安装独立的日志采集器通过上述方式采集日志并转发给审计中心； 允许用户在被采集节点上安装日志代理采集日志并转发给日志采集器或者审计中心； 审计中心可以支持多个日志采集器。 |
| 部署 | 部署方式 | 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。 单级部署：无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装审计中心即可实现对日志的采集、分析； 级联部署：两个审计中心之间可以进行级联，形成大规模统一审计； 分布式部署：一个审计中心可以连接多个分布式日志采集器或者日志代理，实现对全网分散日志的统一采集和审计。 |
| 功能要求 | 资产管理 | 系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组、分域的统一维护。 系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；拓扑视图可以显示被审计资产之间的网络连接关系。用户可以手工编辑拓扑。 能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产，并支持自动添加到资产清单中去； 在资产管理界面可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表。 |
|  | 日志采集 | 可灵活定制不支持的数据源采集，而无须改动代码。 |
|  | 日志范式化 | 系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化； 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 支持长安全事件格式； 在范式化的时候能够对日志进行分类，分类需按照安全事件的类型，而不是日志的设备类型，并提供日志分类的类型清单。 |
|  | ★日志传输和存储转发 | 日志采用高性能海量数据存储管理方式，提供高性能海量数据存储管理系统软件著作权登记证书复印件，加盖原厂公章 日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性； 日志可加密存储。支持大数据量存储； 可根据转发条件，将采集范式化后的数据转发到其他的目标地址； 支持加密压缩方式转发，定时转发。 |
|  | 日志过滤 | 支持对日志的过滤；可以建立日志过滤条件；过滤条件可以按照所有范式化后的字段属性来定义。 |
|  | 日志合并 | 支持对日志信息的自动合并，减少数据数量，节约存储空间；可以建立日志合并条件，设定合并的时间范围。 |
|  | 日志统计分析 | 系统允许管理员以统计场景的形式查看不同类型的日志信息； 必须支持实时统计和历史统计两种模式； 用户可自定义统计场景，每个统计场景都要以统计策略的形式进行存储，并形成一个统计树； 支持柱状图、饼图等形式的统计信息可视化展示； |
|  | 日志查询 | 系统允许管理员以查询场景的形式查看不同类型的日志信息； 用户可自定义查询场景，每个查询场景都要以查询策略的形式进行存储； 可对日志进行模糊搜索查询； 采用分段式查询、渐进式加载模式，提升用户查询体验； 采用任务的方式响应用户查询请求，用户不必在线等待查询结果。 |
|  | 日志关联分析 | 系统具有日志关联分析的能力，能够对不同的日志进行相关性分析，发掘潜在的信息； 系统提供基于图形化方式的规则编辑器； 所有事件字段都可参与关联； 可实现嵌套及复杂关联； 可实现统计计数关联； 关联分析规则可导入导出； 安全规则与日志源设备厂家无关，更换设备无需修改规则； 规则可实时启用和停用。 |
|  | 日志告警 | 告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等方式； 告警内容可以自定义，可以根据日志的实际情况将参数传递给命令行脚本； 告警可查询，导入导出； 可以自定义告警统计策略，选中某条策略，就能展示某个统计图表，支持柱图、饼图、曲线图等统计表现形式。 |
|  | 日志综合显示 | 系统具有综合展示界面和仪表板； 用户可自定义首页和展示仪表板；包括展示的内容和展示的形式； 应该提供传统的线形图、饼图、条状图等多种方式来显示信息； 可以图形化显示日志上报数量、事件等级分布、设备事件分布、事件类型分布等信息； 能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图； 能够显示最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件EPS曲线。 |
|  | 日志分析模式 | 系统采用基于策略的日志分析模式，使用户从传统的“条件编辑”式的分析体验转变为“策略选取”式的分析体验，大大提升分析效率； 系统内置超过3000条分析策略，包括各种实时分析策略、历史分析策略、告警统计策略、仪表板视图。 |
|  | ★系统管理 | 1）可对日志采集器进行集中管理和配置； 2）记录系统自身日志，可查询； 3）可对系统自身的CPU、内存、数据库空间大小等进行监控； 4）可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值； 5）支持系统时间同步，确保审计系统与用户网络环境的时间保持同步。 |
|  | 用户管理 | 实现基于角色的权限管理； 要求系统管理员、权限管理员和用户管理员三权分立；系统内置上述三类管理员。 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 5、千兆防火墙

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件平台 | 1U标准机架设备； |
| ★接口要求 | 设备配置18个千兆自适应电口；12个SFP插口； |
| ★性能要求 | 吞吐量≥8Gbps |
|  | 防病毒吞吐量≥5Gbps |
|  | IPSec VPN隧道数≥5000条； |
| 系统要求 | 产品是国产自主研发产品，具有自主化防火墙系统软件著作权登记证书 |
| 包过滤 | 能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| 策略调优及冗余分析 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议 |
| DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等 |
| 入侵防御 | 基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御 |
| 病毒防护 | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 |
| 资质 | 产品具有中国国家版权局颁发的下一代防火墙《计算机软件著作权登记证书》 |
| ★兼容性 | 能接入现有的VPN隧道链路。中标后提供所提型号产品进行测试。 |
| ★售后服务 | 原厂5年免费质保服务，此次配置5年病毒库升级服务。 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 6、入侵检测系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 产品由控制台软件和探测器两部分组成，探测器使用专用的一体化硬件平台 |
|  | ★产品是国产化自主研发系统 |
|  | 标准机架设备 |
| ★基本配置 | 设备配置≥5个千兆自适应电口，1个管理口，1个RJ-45 Console口，2个USB口 |
|  | 最大检测能力≥1500Mbps |
|  | 最大并发TCP会话数≥50万 |
|  | 每秒新建连接数≥2万 |
| 网络适应性 | 支持IPv4/v6 双协议栈网络地址解析；支持针对 IPv4/v6网络中的数据包解析、支持IPv4/v6碎片重组等功能。 |
|  | 支持基于IPv4/v6网络的攻击检测 |
|  | 支持基于IPv4/v6网络的病毒检测 |
| 攻击检测 | 综合运用会话状态检测、应用层协议完全解析、误用检测、异常检测等多种检测技术，并支持自定义协议和检测事件 |
|  | 产品应具有对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破解、拒绝服务、缓冲区溢出、欺骗劫持、僵尸网络、SQL注入、XSS、Xpath、网页木马、钓鱼网站、Webshell、数据库攻击、网络设备攻击、可疑行为等常见攻击具有高精度的检测能力。 |
|  | 产品应具有专业的病毒检测引擎，病毒库数量不少于百万级 |
|  | 产品应支持对网络攻击事件进行回归检测的能力，即对已生成的事件进行再次分析与统计，可根据统计结果进行报警，同时，系统应支持自定义统计阈值的图形化配置接口 |
|  | 产品支持基于IP-MAC地址绑定的ARP攻击检测功能 |
|  | 可对包括HTTP、SMTP、POP3、TELNET、FTP等多种应用协议进行报文事后回放，实现对访问行为或网络使用情况的事后分析或取证 |
| 安全事件监控 | 攻击事件监控功能要求显示每一条事件的威胁程度、流行程度、事件名称、源IP、目的IP、发生时间、最近24小时发生次数、最近十分钟发生次数、合并方式，实时事件显示精确到秒。 |
|  | 系统支持事件优化处理功能，可针对达到识别策略的事件进行优化处理，包括对日志的处理和策略的处理。 |
|  | 系统支持事件过滤功能，并可基于事件名称、风险级别进行事件过滤，同时还支持基于引擎名称进行事件过滤。 |
|  | 系统支持病毒事件查询功能，可以根据发生时间、通信端口、IP地址、上报引擎、抓包口、病毒名称来查询。 |
| 智能威胁事件管理 | 产品可提供威胁事件的实时展示功能，可以将引擎检测到的威胁事件在控制台界面进行实时显示，内容包括：威胁事件名称、威胁事件的状态、威胁事件等级、威胁的流行程度、源ip、目标ip、时间段等信息 |
|  | 产品可提供对威胁事件的自动分析功能，通过系统的自动分析，过滤掉不重要的、对用户价值不高的告警事件，仅显示对用户价值高、具有分析与关注价值的报警事件，以此减少低效告警事件对用户安全运维的干扰 |
|  | 产品可提供对威胁事件的全局预警功能，即：在多级部署环境中，其中一个控制中心监测到某一个攻击之后，可以通过全局预警功能将此攻击事件通告给其它的控制中心 |
|  | 产品可提供对威胁事件的实时响应功能，在监测到攻击之后，系统需提供如下几种响应方式：SNMP、SYSLOG、写入日志、发送邮件、实时报警、TCP Killer阻断连接、防火墙联动、捕获原始报文等 |
|  | 产品可支持对威胁事件的闭环管理功能，帮助用户发现威胁、分析威胁、处理威胁，完成威胁管理工作的闭环 |
|  | 系统具有智能新增事件分析、显示功能，可针对阈值的设定，判定是否是新增事件。 |
| 系统配置 | 支持对引擎存活状态、CPU和内存使用率、磁盘使用率进行实时监控 |
|  | 可实时对网络中的流量进行统计，实时数字、图形化显示网络当前状态下的流量 |
|  | 产品可支持在线、离线、代理的升级方式，并可针对不同风险级别的事件进行策略更新 |
|  | 支持分布式部署。一个控制台可以同时管理多个探测器；支持多级管理，报警事件可以多级上报，检测策略可多级下发 |
|  | 系统支持拓扑生成功能，可实现基于拓扑结构的引擎状态细粒度展示，在网络拓扑中可实时监控引擎状态，包括：CPU、内存等信息。 |
|  | 控制台和探测器之间通过SSL加密传输；探测器支持访问控制列表；探测器开放的服务端口可修改；管理员权限分级 |
| 响应方式 | 产品可提供如下几种响应方式：SNMP、SYSLOG、写入日志、发送邮件、实时报警、TCP Killer阻断连接、防火墙联动、捕获原始报文等 |
|  | 产品支持短信报警功能，可通过设置短信服务器发布报警短信。 |
|  | 产品应具有防火墙联动的功能，支持的防火墙至少需要包括：Netscreen、TopSec、天清FW、KingGuard、PowerV等国内主流的防火墙系统 |
|  | 支持SNMP Trap协议，报警信息可被多种安全管理系统接收和处理 |
| 资质 | 产品具有国际CVE兼容证书 |
| ★售后服务 | 原厂5年免费质保服务，此次配置5年特征库升级服务。 |
| 证明材料要求 | 为了确保投标产品参数应答的真实性，投标商中标后须提供经过原厂商盖章确认的产品技术规格偏离表。 |

###### 7、病毒库等设备特征库升级和硬件维保服务

| 产品 | 维保要求 |
| --- | --- |
| 两台防火墙（已有型号：网御星云Power V6000-F13DS、Power V6000-F8350）； | 5年病毒库升级服务和5年硬件维保 |
| 一台入侵检测系统（已有型号：网御星云TD3000-GS3500）； | 5年特征库升级服务和5年硬件维保 |
| 一台行为管理设备（已有型号：网御星云LeadsecACM-C2580）； | 5年特征库升级服务和5年硬件维保 |
| 一台漏洞扫描设备（已有型号：网御星云TS-SC1040）。 | 5年特征库升级服务和5年硬件维保 |

###### 8、链路维保服务

| 边界链路涉及到主要设备 | 维保要求 |
| --- | --- |
| 合众DC350一套（2台）；合众请求服务系统AS-310一套（2台）；网御星云防火墙Power V-F1424一台；网御星云网闸SIS-3000-GE11一台。 | 硬件3年硬件质保、备机和无条件现场服务3年。 |

###### 9、安全服务

| 安全服务 | 服务类容 | 时间 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 网络安全运维服务：以环境稳定性、安全性为目标针对安全设备进行深入、严谨的日常性评估，并提供可视化报告和统计的一种服务。基于等保规范的巡检，比如所有安全设备和业务结合，检查acl配置是否合理，检查ips类设备的规则库是否及时更新； 1、日志分析：收集日志信息，并根据安全动态结合安全工程师的安全经验，分析指定设备的特定时间的日志信息，发现面临的安全风险，并提出建议。 2、策略优化：对安全设备进行策略检查，根据检查结果提供改进建议； 3、状态检查：检查设备硬件和软件运行状态，建立基线标准。 | 5 | 年 |
|  | 全网主机安全服务：提供系统漏洞检测，对网络进行定期扫描、发现主机操作系统、网络设备、数据库、安全设备等存在的安全漏洞，弱口令，开放的高危端口等。并提出安全加固建议和措施；提供专业化分析报告；通过对全网整体安全状况进行统计分析； 服务方式：现场扫描 服务范围：主机、网络设备、数据库和安全设备等。 | 5 | 年 |
|  | 应急响应服务：技术支队团队提供7*24小时全方位、全时空的应急响应和服务支持，提供不间断的安全时间响应服务；对于安全事件提供在线、现场取证与技术支持服务，分析安全事件原因与症结；为用户提供切实可行的整改措施，杜绝类似事件的发生；协助用户确认安全责任并提高安全技能，从而防微杜渐。当安全威胁事件发生后，迅速采取措施和行动，以最快速恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。 服务方式：现场支持和远程支持 服务范围：病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障。 | 5 | 年 |
|  | 资产安全底图构建服务：对整个系统进行IT资产调查，基础资料建档，准确掌握网络资产、应用安全状态，建立完善的主动防御探知体系，主动发现企业现有防御体系中存在的风险，并确保这些风险在被恶意利用前得到修复，进而提高企业的信息安全综合防御能力。 服务方式：现场支持 | 5 | 年 |
|  | 重大时期保障服务：重要时期、重大活动安全保障应充分利用安全技术优势和保障经验，结合自身特点制定完善的重要时期信息安全保障体系建设方案。提供专业、有效的安全保障能力，在重要时期保驾护航。 保障期间提供不少于3个技术人员的驻场服务；预防、预警、监测、检查、值守和应急。 | 5 | 年 |
|  | ★服务人员要求：从事信息安全行业3年以上工作经验。具备信息安全从业证书（CISP）、信息安全保障人员证书（安全集成、运维和应急）、具备主流安全厂家技术认证的技术认证。配备AB角色。中标后提供人员证明材料； |  |  |

###### 10、三层交换机

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps。 |
| 硬件要求 | ★提供24个千兆电口，4个千兆光电复用口，4个万兆SFP+。 |
|  | ★为了提高设备可靠性，支持并实配模块化可插拔双交流电源。 |
| 三层功能 | ★支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、ISIS等路由协议，提供权威第三方测试报告。 |
| 虚拟化功能 | ★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能。 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告。 |
| 安全功能 | 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF，提供权威第三方测试报告。 |
|  | 支持CPU保护功能。 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议。 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 |
| SDN | 支持Openflow 1.3标准。 |
| 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 质保及安装实施服务 | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商技术支持服务。 |

###### 11、安全设备运营管理系统软件

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ★系统支持 | 产品需支持在windows平台或Linux平台部署。 |
| 权限管理 | 采用基于角色组的权限配置 |
| 用户管理 | 支持用户基本管理，角色组配置，一个用户可以隶属于多个角色组，并继承角色组权限 |
| URL管理 | 提供URL管理功能，可自定义URL配置，集中URL存储，通过角色组权限动态生成导航菜单 |
| 资产（库存）管理 | 提供在线资产管理模块。 |
| 资产标签 | 支持标签功能 |
| 资产管理 | 支持资产登记 |
| 项目管理 | 支持项目登记，项目进度变更功能 |
| 日程管理 | 提供在线日程管理功能，包含工作记录、日程安排和项目记录，上级可查看下级工作日程数据。 提供日历视图，可通过日历表模式查看和添加日程数据，日历模式需支持月视图、周视图和日视图三种日期模式 提供表格试图，可通过表格模式查看和操作日程数据，支持日程数据的多条件组合查询功能。 |
| 识库管理 | 可用于知识信息的收集整理，遵顼一定的分类原则进行分类，并提供必要的检索手段，实现知识和信息有序化存储，同时可对知识和信息进行分享。 |
| ★其他 | 提供1个开发人员现场不少于3个月驻场开发服务。 |

###### 12、服务器1

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤2U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置2颗至强Scalable Processors处理器（核数≥12C、主频≥2.3GHz、L3缓存≥16.5MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥256GB；内存插槽数≥24个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS硬盘，配置≥8块热插拔600GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置独立Raid卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，2G缓存并配置超级电容，支持带外管理； |
| 网卡★ | 配置≥2个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块）； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及中文界面截图加盖原厂公章 |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；中标后投标厂商需要提供白皮书，提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-45度，中标后提供彩页截图证明加盖原厂公章； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 13、服务器2

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤4U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置2颗至强Scalable Processors处理器（核数≥12C、主频≥2.3GHz、L3缓存≥16.5MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥256GB；内存插槽数≥24个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS/SATA硬盘，配置≥2块热插拔600GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘，配置≥24块热插拔4000GB 6 Gb/s 7.2K 3.5寸SATA 硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，可支持4G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60配置超级电容，支持带外管理； |
| 网卡★ | 配置≥2个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块）； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及中文界面截图加盖原厂公章 |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；中标后投标厂商需要提供白皮书，提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-40度，中标后提供彩页截图证明加盖原厂； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 14、服务器3

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤2U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置2颗至强Scalable Processors处理器（核数≥14C、主频≥2.2GHz、L3缓存≥19.25MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥256GB；内存插槽数≥24个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS硬盘，配置≥2块热插拔600GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘，配置≥12块热插拔1200GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置独立Raid卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，2G缓存配置超级电容和支持带外管理； |
| 网卡★ | 配置≥2个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块）； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及中文界面截图加盖原厂公章 |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；中标后投标厂商需要提供白皮书，提供官网证明材料加盖原厂公章； |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度，中标后提供彩页截图证明； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 15、服务器4

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国内品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤2U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置2颗至强Scalable Processors处理器（核数≥14C、主频≥2.2GHz、L3缓存≥19.25MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥256GB；内存插槽数≥24个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS硬盘，配置≥2块热插拔600GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘，配置≥24块热插拔1200GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，可支持4G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60带超级电容和支持带外管理； |
| 网卡 | 配置≥2个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块）； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及中文界面截图加盖原厂公章 |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；中标后投标厂商需要提供白皮书，提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-45度，中标后提供彩页截图证明加盖原厂公章； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 16、服务器5

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤4U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置4颗至强Scalable Processors处理器（核数≥10C、主频≥2.4GHz、L3缓存≥13.75MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥512GB；内存插槽数≥48个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS硬盘，配置≥2块热插拔300GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，可支持4G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60带超级电容和支持带外管理； |
| 网卡★ | 配置≥2个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块），配置≥1块16Gb双端口HBA卡； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及中文界面截图加盖原厂公章； |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；中标后投标厂商需要提供白皮书，中标后提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度，中标后提供官网彩页截图证明加盖原厂公章； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 17、服务器6

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，拥有自主知识产权； |
| 外观 | ≤2U 机架服务器 |
| 处理器★ | 配置2颗至强Scalable Processors处理器（核数≥16C、主频≥2.1GHz、L3缓存≥22MB）； |
| 内存★ | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 2666MHz内存；配置内存容量≥512GB；内存插槽数≥24个插槽； |
| 硬盘★ | 支持热插拔SAS硬盘，配置≥2块热插拔300GB 12Gb/s 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 磁盘阵列卡★ | 配置独立Raid卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，2G缓存配置超级电容和支持带外管理； |
| 网卡★ | 配置≥4个千兆网口、配置≥2个万兆网口（含光模块），配置≥1块16Gb双端口HBA卡；； |
| 冗余性 | 配置冗余交流电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线； |
| 管理维护功能 | 支持中文BIOS界面，中标后提供官网链接及对中文界面截图加盖原厂公章 |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，管理带宽GE，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；投标厂商需要提供白皮书，中标后提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度，中标后提供官网彩页截图证明加盖原厂公章； |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商现场技术支持服务，硬盘不返还；为保证原厂服务的有效执行，必须从原厂公布的400/800服务电话得到查询验证。 |

###### 18、光纤交换机

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 配置要求★ | 配置并激活24个16Gb FC端口（含光模块） |
| 架构要求 | 完全fabric架构 |
| 功能配置 | 支持Adaptive Networking、Extended Fabrics、Fabric Watch,Advanced Performance Monitoring、Fabric Vision、Trunking、Server Application Optimization功能 |
| 网速及端口速率要求 | 支持2、4、8和16Gbps端口速率自适应 |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供5年原厂维保服务。 |

###### 19、存储单元

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求★ | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，提供存储软件著作权登记证书，与所投服务器同品牌或完全兼容。 |
| 体系架构 | 实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议， |
|  | 控制器之间采用高带宽、低时延的PCI-E、Rapid-IO或IB高速总线互联方式，非FC、IP协议或者FC、IP接口互联 |
|  | 多控全交换架构，最大可扩展至32控制器，中标后提供官网截图或产品彩页加盖原厂公章; |
|  | 4控及其以上环境下，任意3个控制器/3个缓存板故障均不影响业务，提供官网截图或产品彩页加盖原厂公章。 |
| 控制器★ | 当前配置控制器≥2个 |
| 缓存★ | 当前配置缓存容量≥1TB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），缓存容量最大可扩展到32TB，中标后提供官网截图或产品彩页加盖原厂公章; |
| 后端磁盘通道★ | 本次配置≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 |
| 主机接口 | ★配置≥8个10Gbps GbE接口，配置≥8个16Gbps FC接口 |
|  | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC、56Gbps IB ，中标后提供官网证明材料加盖原厂公章。 |
| 支持RAID | 支持RAID 10、RAID 5、RAID6等 |
| 硬盘类型 | 支持SSD,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 |
| 硬盘数量 | ★配置≥12块1.92TB SSD SAS硬盘，配置≥34块1.8TB 10K RPM SAS硬盘，配置≥30块4TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元。 |
|  | 支持≥9600块盘，提供官网截图或产品彩页加盖原厂公章。 |
| 管理服务器 | 内置管理服务器 (1U,交流\240V高压直流,16GB缓存,含Windows操作系统及安全软件) ，含KVM，做到高端存储的统一管理 |
| 虚拟化功能 | 支持异构虚拟化功能，支持异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理。 |
|  | 支持快速回退功能，即被接管的阵列可直接映射给业务主机使用，防止由于虚拟化失败或者虚拟化不能快速回退造成的数据丢失，导致业务系统不可恢复； |
| 复制容灾功能 | 支持远程复制功能，支持FC和IP复制，可通过图形化管理界面自定义远程数据异步传输时间间隔，异步传输时间间隔≤5秒 |
|  | 支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持≥30:1的阵列复制比 |
| 软件功能★ | 配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； |
|  | 配置LUN迁移功能； |
|  | 配置动态存储分层、动态缓存分区功能，中标后提供软件功能截图加盖原厂公章； |
|  | 配置快照、克隆、多路径功能，配置访问隔离功能； |
|  | 配置智能数据分级功能，保障关键业务资源使用； |
| 一体化双活 | 支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，无需增加额外网管设备，并能进行统一管理，中标后提供官网截图或产品彩页加盖原厂公章； |
| 在线升级 | 支持在线升级功能，手动导入升级包以后，无需任何人为干预，即可完成版本升级 |
| 可管理性 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面 |
| 质保及安装实施服务★ | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供5年原厂现场维保服务，5年原厂硬盘不返还服务。设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

###### 20、万兆交换机

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | ★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps。 |
| 硬件要求 | ★提供48个万兆光口，6个40GE QSFP+。 |
|  | ★支持双交流电源，冗余风扇，支持前后、后前风道。 |
| 二层功能 | 支持跨框链路聚合技术，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现，提供官网链接和截图证明。 |
|  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠，堆叠带宽可达1.6T，最大支持16台设备做堆叠。 |
|  | 支持纵向虚拟化技术。 |
| DC特性 | 支持IETF标准的TRILL。 |
|  | 支持VxLAN，且支持BGP-EVPN特性。 |
|  | 支持VxLAN mapping。 |
| 配置和维护 | 支持配置回滚，支持缓存的微突发状态统计，提供官网链接和截图证明。 |
| SDN | 支持openflow1.3。 |
| 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 配置要求 | 单台配置冗余交流电源、冗余风扇，开通VxLAN功能，提供1根5M的40G高速电缆。 |
| 质保及安装实施服务 | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商技术支持服务。 |

###### 21、千兆组网交换机

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | ★交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps。 |
| 硬件要求 | ★提供48个千兆电口，4个万兆SFP+。 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双交流电源。 |
|  | ★支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |
|  | 支持路由表≥20K，FIB转发表≥16K，提供权威第三方测试报告。 |
| MPLS | ★支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供权威第三方测试报告。 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告。 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议。 |
|  | 支持CPU保护功能。 |
| QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 |
| SDN | ★支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告。 |
| 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 配置要求 | 单台配置交流双交流电源，实配纵向虚拟化功能，1根3M的万兆高速电缆。 |
| 质保及安装实施服务 | 中标商提供设备上架安装实施及调试服务，提供为期5年原厂商技术支持服务。 |

###### 22、40G光模块

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 40GE多模，QSFP+模块（850nm，300m，MPO），与交换机同一品牌。 |

###### 23、10G光模块

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 10GE多模，SFP+模块（850nm，300m，LC），与交换机同一品牌。 |

###### 24、运维管理平台

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 管理能力 | ★提供分权分域管理。 |
| 多操作系统 | ★支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 |
| 统一门户 | 系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。 |
|  | 系统用户操作界面应友好、直观、快捷、易操作，采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能。 |
|  | 应支持用户自定义Portal，不同的用户可以定义不同的Portal内容，登录首页基于Portal展现，可以自行设定Portal首页内容和形式。不同管理员登录后可以依据自己的现阶段监控关注点，对于首页模块窗口的内容调整。 |
| 安全性 | 前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。 |
| 管理范围 | 预集成多种业界主流设备，同时对未集成的设备也要能够进行自定义，以达到能快速管理的目的。 |
|  | 支持全网资源信息的Dashboard（分类总数、资源利用情况、关键指标Top，如CPU、内存、设备响应时间、可达率、接口带宽、话音资源使用情况）。 |
| 拓扑管理 | ★支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。 |
| 报表管理 | 支持周期报表任务、即时报表任务；支持报表导出为PDF、Excel、Word等常见文件格式。 |
|  | 支持设备类型统计报表、设备供应商报表、端口使用率报表。 |
| 配置要求 | ★配置含70个网络设备管理节点授权，288个服务器管理节点授权，2个存储管理节点授权，5年软件订阅与保障费。 |

###### 25、机房搬迁实施服务

| 技术指标 | 内容 |
| --- | --- |
| 机房搬迁的具体事项 | 市局16楼机房20个机柜设备搬移到移动公司大数据产业园机房； 移动公司黄山路4楼机房6个机柜设备搬移到移动公司大数据产业园机房； 提供机房搬迁所需的耗材（在充分利旧的基础上）。 本次采购的扩容设备集成所用的辅材（网线、光纤、电源线、光模块等）由集成商提供，数量视具体情况而定 |

备注：

1.为保证项目的实施，含满足项目实施的一切辅材。

2.工期：自签订合同后　30  日内完成供货，供货后  15  日内完成安装、调试、试运行。

五、付款方式： 合同签订、单据齐全经过验收合格，设备调试好并发放培训完成，由采购人按年支付费用（共5年），每年支付合同金额的20%。（无息）

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较,评标采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

二、资格评审

按招标公告要求，对投标人提供的相关资格材料进行审查。不符合要求的，其投标文件按无效标书处理。

详细评审（100分）

| 投标报价 （50分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分）。 其他投标人报价得分： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（四舍五入后保留小数点后两位） ★不接受联合体供应商的情况： 1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》 3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。 |
| --- | --- |
| 技术方案 （8分） | 评委依据就投标人根据用户实际环境情况，对技术方案（存储服务器、网络交换、网络安全、大数据等）的真实性、兼容性、对接流程、全面性、可行性、合规性等进行核实、评审。满足基本要求，提供核心产品详细扩容方案介绍的得1-2分，提供产品兼容性方面的介绍和设计方案的得1-3分，方案中针对踏勘现场情况，可以提供详细方案设计及机房搬迁方案得1-3分；和用户环境严重不符的不得分。 |
| 技术指标响应参数（8分） | 产品配置参数打★号指标为主要技术参数，不能出现负偏离，否则废标；其他每条扣0.5分，共8分，扣完为止。 |
| 功能要求 （10分） | 1、所投防火墙产品支持专业的DNSflood攻击防护，能提供一种针对DNS服务的防御方法、装置和系统证明得1分； 2、此次采购的入侵检测系统采用自主知识产权的入侵特征配置技术，能提供网络入侵特征配置方法证明材料的得1分； 3、所投的日志审计系统采用自主知识产权的基于对等网络的主动识别技术，可主动识别应用系统、数据库等系统配置。能提供证明文件的得1分； 4、所投服务器：具备中国EAL3+测评证书,可提供证书证明材料得1分； 5、服务器厂商具备有效的供应链安全管理ISO28000体系证书，提供证书证明材料得1分； 6、管理服务器管理软件自研，提供服务器管理软件著作权登记证书，BMC管理芯片为国产芯片，提供管理芯片产品简介和芯片厂家的资质证明；提供以上证明材料得2分； 7、为保障数据安全及硬盘故障数据快速恢复，所投存储系列产品同一Raid组中任意2块硬盘物理损坏时，数据不丢失，业务不中断；Raid5中单块1T硬盘发生大面积介质故障，重构时间≤75分钟；上面两项功能提供官网或第三方权威机构证明材料的每项得1分，共2分； 8、存储产品为保证数据安全，所投存储系列产品支持数据加密（国密）功能，通过国家密码管理局认证，具有商用密码产品型号，提供第三方证明材料得1分； 以上各项证明材料在中标后10个工作日内提供原厂盖章证明。 |
| 质保期 （4分） | 本项目要求所有产品必须原厂5年质保。投标人在此基础上承诺所有产品原厂质保服务每增加1年加2分，最多加4分。 |
| 综合实力 （8分） | 1、投标供应商持有有效安全生产许可证得1分（证书复印件加盖投标人公章及原件核查）。 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质证书的得0.5分，具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书的加0.5分，本项共1分； 3、投标人须具有有效的ISO9001质量管理体系认证书得1分，具有有效的ISO20000服务管理体系认证证书得1分，具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分，本项共3分。须提供证书原件，未提供原件不得分(国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询)； 4、投标人拟投入本项目的管理人员具备安全员、质量员、材料员、施工员、资料员、技术负责人（须具有高级工程师和信息系统项目管理师高级证），人员及证书齐全，提供投标单位自投标日期倒推12个月为其缴纳社保证明的得2分，缺项或未提供的不得分，原件待查验，本项共2分。 5、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准成熟度二级及以上证书得1分。 |
| 售后服务 （7分） | 售后服务方案： 项目设备发生故障后，一般故障承诺4小时内响应并进行修复，严重故障确保一周内解决，最大限度保障甲方业务正常运行；提供针对本项目核心产品及相关配件的备品服务；当本项目遇到应急突发情况，承诺配合甲方提供相关的人力、设备、维护工具等服务，承诺针对本项目整体提供5年售后技术支持服务。评委根据以上方面方案的合理性、科学性、高效性等，完全符合以上条件的得3分，不提供的或者不齐全的均不得分； 2、承诺对招标人进行免费培训（需注明培训的课题、主要内容、参与对象、培训课时等内容），培训方案编制详细可行、实用（至少应达到能熟练使用设备的基本使用功能），根据其优劣情况计分，得分区间0～2分； 3、为了保障售后服务响应时间快速高效，评标评委可以根据投标人的售后服务网点分布情况进行综合比较打分，得0-2分（提供相应服务网点的营业执照副本复印件等材料供评审）。 |
| 案例 （3分） | 投标人自2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似公安技侦大数据项目的每个案例加1分，须提供合同及验收材料，缺一不可。本项满分3分。（原件自带备查） |
| 标书完整性 （2分） | 根据投标文件的编制水平，目录编排，内容层次清晰明朗适当给1-2分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG1905-059号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG1905-059号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 品牌： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

###### 附件一

产品兼容性承诺书

盐城市公安局：

经前期沟通和了解，我公司承诺此次盐城市公安局技侦大数据分中心升级扩容项目所投的万兆出口防火墙                       （品牌型号）可以与甲方现有的网御星云万兆防火设备能做负载冗余，承诺所投万兆边界防火墙               （品牌型号）能接入甲方现有的VPN链路中，功能要求如参数所述；承诺所投服务器                           （品牌型号）可与甲方及江苏省公安厅技侦总队现有的华为大数据平台数据节点服务器、大数据软件平台及设备管理系统无缝对接，完美兼容使用；承诺所投存储单元                            （品牌型号）与甲方现有的华为存储可以完全兼容使用，支持设备间的数据备份，统一监控管理。

我公司承诺此次所投的万兆出口防火墙、万兆边界防火墙、服务器及存储单元在中标后10个工作日内通过现场兼容性测试，同时承诺因兼容现有环境需采购超过清单外的设备、软件及技术开发费由我公司独自承担，无需甲方额外承担费用。

投标公司 ：