招　标　文　件

项目名称：南京中医药大学教室多媒体改造

标书编号：JSZC-G2019-124
江苏省政府采购中心

2019年5月

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………3 
第2章 投标人须知…………………………………6  

第3章 合同条款及格式……………………………20

第4章 项目需求……………………………………25

第5章 评标方法与评标标准………………………75

第6章 投标文件格式………………………………79

第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受南京中医药大学​​的委托，决定就其所需的教室多媒体改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：南京中医药大学教室多媒体改造
标书编号：JSZC-G2019-124
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

南京中医药大学仙林校区东西教学组团公共多媒体教室及业务系统升级改造   
（2） 本项目采购预算为 2500 万元。

（三）本项目 不设定 最高限价。
三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目 不接受 联合体投标；
（四）本项目 不接受 进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年6月13日9:00
投标文件接收截止时间：2019年6月13日9:30
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务大楼（二期）三楼3106
投标文件接收人：徐小聪
八、开标有关信息

开标时间：2019年6月13日9:30
开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务大楼（二期）三楼3106
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：徐小聪           联系电话：025-83668516
采购人：南京中医药大学

采购人联系人：仇云龙             采购人联系电话：025-85811221
采购人联系地址: 南京市栖霞区仙林大道138号
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份

十一、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标  收取   投标保证金（收取/不收取）。

投标保证金金额为人民币贰拾伍万元整（无论投标几个分包）。

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

    23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商务必准确填写《江苏省政府采购中心开标/采购活动签到表》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由供应商代表携带授权书到我中心办公地点登记领取。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。采购中心联系电话：025-83668526。

35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

八、其他

36、样品

  36.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。
37、现场演示及陈述

37.1 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

37.2 演示内容：

（1）所有教室使用情况综合统计展示；提供应用管理功能，支持动态的添加应用；设备统计：对教室的设备进行统计分析；
（2）提供自定义设备分类管理；对设备信息的自定义维护，支持设备属性的自定义管理；支持信息的批量添加和导入

（3）平台可以根据导入的课表自动从录播主机抓取上课的导播通道视频，在平台发布后可进行点播。发布内容包括导播通道录像、PPT等文档；

（4）系统支持课堂行为分析，上课结束后可以在平台上查看课堂行为分析数据，学生行为包括举手、起立、趴桌子、阅读、听讲、书写、看手机，教师行为包括上下讲台次数、多媒体使用次数以及板书次数；

(5)展示液晶控制面板功能样式（常规按键、动态二维码等），实现教室内设备在关机状态下的室内定点推送音频广播。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           
                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求
具体技术需求

南京中医药大学教室多媒体改造出新项目需求
一、 项目描述：

1. 项目概述
本项目将对南京中医药大学仙林校区东西教学组团公共多媒体教室及业务系统进行升级改造，建设一套拥有高水准的现代化教学设施与系统，为教学提供舒适易用的现代化多媒体环境，达到教学环境智能化，教学管理一体化，有力支撑学校“双一流”和高水平大学的建设，促进学校教育与管理信息化水平的提升。
此次信息化改造升级包含教室建设（其中130间具备标准化考场功能）、教学专用网络建设、教学控制中心建设（含显示大屏、服务器、存储、基础保障设施）三大部分。

2. 项目范围
表一：建设内容
	序号
	项   目
	数 量
	单 位

	1
	讲授型教室
	180
	间

	2
	讨论性教室
	27
	间

	3
	全自动录播教室（B5303）
	1
	间

	4
	广播级录播教室（B5307）
	1
	间

	5
	智慧教室（B5309、B5311）
	2
	间


	6
	大阶梯教室（B7102、B7103）
	2
	间

	7
	系统软件
	1
	批

	8
	控制中心
	1
	套

	9
	教学专网
	1
	套

	10
	教室电脑及其他
	1
	批

	11
	驻场、运维
	1
	项


表二：教室分布一览表
	楼宇
	教室情况

	
	教室类型
	间数
	标考间数

	B2
	讲授型教室
	4
	-

	B4
	讲授型教室
	45
	41

	B5
	讲授型教室
	24
	22

	
	讨论型教室
	27
	-

	
	录播教室
	2
	-

	
	智慧教室
	2
	-

	B6
	讲授型教室
	8
	-

	B7
	讲授型教室
	4
	-

	
	大阶梯教室
	2
	-

	B8
	讲授型教室
	15
	-

	B11
	讲授型教室
	37
	35

	B12
	讲授型教室
	6
	-

	B13
	讲授型教室
	22
	21

	B14
	讲授型教室
	15
	11

	总计
	213
	130


3. 项目设备清单

按照项目建设要求所需主要设备清单如表三，项目所需具体设备以满足项目所有功能要求为准（不得少于表三清单要求的设备和数量），本项目中的核心设备为液晶激光投影机、智能管控终端、4K录播主机、智能交互触摸终端、存储控制器、核心交换机。
表三： 项目所需设备清单

	设备清单汇总表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	1
	推拉绿板
	180
	台
	详见A01

	2
	液晶激光投影机
	183
	台
	详见A02

	3
	电动幕布
	183
	套
	详见A03

	4
	智能管控终端
	183+2=185
	台
	详见A04

	5
	液晶控制面板
	183+2=185
	台
	详见A05

	6
	4K录播主机
	183+27=210
	套
	详见A06

	7
	教师4K摄像机
	183+27+2+2=214
	只
	详见A07

	8
	学生4K摄像机
	183+27+4+4=218
	只
	详见A08

	9
	音频处理器(含功放)
	183+27=210
	套
	详见A09

	10
	吊麦
	180+27=207
	付
	详见A10

	11
	音箱
	360+54+60=474
	只
	详见A11

	12
	IP管理电源系统
	183+27+2+2+2+4+3=223
	套
	详见A12

	13
	多媒体讲台1
	180
	台
	详见A13

	14
	多媒体讲台2
	1+1=2
	台
	详见C02

	15
	卷线器（HDMI+VGA)
	180
	套
	详见A14

	16
	IP教室信息发布终端
	183+27+1+1+2=214
	套
	详见A15

	18
	移动升降讲台
	27+2=29
	台
	详见B01

	19
	智能交互触摸终端1
	27+2+2+4+1+1=37
	台
	详见B02

	20
	书写白板
	27+2=29
	台
	详见B03

	21
	智能交互触摸终端2
	27+12=39
	台
	详见B04

	22
	挂壁式教室管控终端
	27
	台
	详见B05

	23
	机柜
	27
	只
	详见B13

	24
	教师授课控制平板电脑
	1+2=3
	台
	详见C03

	25
	高清录播主机
	1
	台
	详见C04

	26
	高清遥控摄像机
	3
	台
	详见C05

	27
	触摸式控制屏
	1+1=2
	台
	详见C06

	28
	多机位现场制作导播台
	1
	台
	详见C07

	29
	云台摄像机控制面板
	1
	台
	详见C08


	30
	数字音频处理器
	1+1+2+2=4
	台
	详见C09

	31
	无线领夹麦克风
	1+1+2+2=4
	套
	详见C10

	32
	全向拾音麦克风
	2+2+4+4=12
	只
	详见C11

	33
	吸顶平板扬声器
	8+8+16+4=36
	只
	详见C12

	34
	专业功放
	1+1+2+2+1=7
	台
	详见C13

	35
	电动窗帘
	3+3=6
	组
	详见C15

	36
	电动翻转灯
	3+3=6
	套
	详见C16

	37
	观摩室显示屏
	2+2=4
	块
	详见C18

	38
	L形导播桌
	1+1=2
	套
	详见C19

	40
	全自动跟踪录播主机
	1
	台
	详见D03

	41
	音视频录播软件
	1
	套
	详见D04

	43
	专业导播台
	1
	台
	详见D06

	44
	广播级高清摄像机
	4
	台
	详见D07

	45
	广播级遥控云台
	4
	套
	详见D08

	46
	广播级多功能控制器
	1
	台
	详见D09

	47
	控制权限转换器
	1
	台
	详见D10

	48
	云台交流适配器
	2
	个
	详见D11

	49
	安装支架
	4
	套
	详见D12

	50
	课堂协作系统（含6个分组）
	2
	套
	详见E05

	51
	4K互动录播主机
	2+2+4=8
	套
	详见E07

	52
	互动录播触控键盘
	2+2+4=8
	台
	详见E08

	53
	双手持无线话筒
	2+2+1=5
	套
	详见E12

	54
	数字音频处理器
	2+2=4
	台
	详见E13

	55
	全向拾音麦克风
	4+4=8
	只
	详见E14

	56
	中央控制主机
	2
	台
	详见E17

	57
	控制软件编程
	2
	套
	详见E18

	58
	高密无线AP系统
	2
	台
	详见E20

	59
	推拉黑板
	4
	台
	详见F01

	60
	激光工程投影机
	2+10=12
	台
	详见F02

	61
	电动拉线幕
	2
	套
	详见F03

	62
	立式讲桌
	2
	台
	详见F04

	63
	移动上下推拉白板
	2
	套
	详见F05

	64
	全频音箱
	8
	只
	详见F11

	65
	2.4G无线物联节点
（灯光、窗帘控制）
	12
	个
	详见F14

	66
	液晶拼接屏
	12
	块
	详见G01

	67
	大屏支架
	1
	套
	详见G02

	68
	多屏处理器
	1
	台
	详见G03

	69
	4联操作台 (含座椅)
	1
	套
	详见G04

	70
	普通办公4联移动台（含座椅）
	1
	套
	详见G05

	71
	L型工作台（含座椅）
	2
	套
	详见G06

	72
	组合拼接会议桌（8人位）
	1
	套
	详见G07

	73
	双人普通沙发
	1
	套
	详见G08

	74
	LED显示屏
	3
	平米
	详见G09

	75
	16路调音台
	1
	台
	详见G10

	76
	监听耳机
	1
	台
	详见G13

	77
	监听音箱
	1
	对
	详见G14

	78
	云台控制键盘
	2
	台
	详见G16

	79
	融合系统广播集控服务器
	1
	台
	详见G17

	80
	数字音频广播站
	1
	台
	详见G18

	81
	数字移动广播站（带麦克风）
	5
	台
	详见G19

	82
	网络机柜式广播终端（公共区域）
	20
	台
	详见G20

	83
	纯后级功放（用于公共区域）
	20
	台
	详见G21

	84
	AM/FM数字调谐器
	2
	台
	详见G22

	85
	磁带卡座
	1
	台
	详见G23

	86
	服务器1
	3
	台
	详见G24

	87
	服务器2
	5
	台
	详见G25

	88
	光纤交换机
	2
	台
	详见G26

	89
	存储控制器（包含扩展柜和模块及相关线材配件）
	1
	台
	详见G27

	90
	扩展柜（原存储扩容）
	1
	台
	详见G28

	91
	NL_SAS 磁盘（原存储扩容）
	1
	批
	详见G29

	92
	42U机柜
	3
	台
	详见G31

	93
	UPS
	1
	套
	详见G32

	94
	控制中心环境出新
	1
	套
	详见G33

	95
	控制中心安装调试
	1
	套
	详见G34

	96
	可视化综合管理平台系统
	1
	套
	详见H01

	97
	智能终端管控系统软件
	1
	套
	详见H02

	98
	录播管理模块
	1
	套
	详见H03

	99
	教室教学数据管理软件
	1
	套
	详见H04

	100
	设备信息管理子系统
	1
	套
	详见H05

	101
	设备管控及告警子系统
	1
	套
	详见H06

	102
	智能电源管理软件
	1
	套
	详见H07

	103
	教室环境管理子系统
	1
	套
	详见H08

	104
	与教务系统数据对接
	1
	套
	详见H09

	105
	一卡通数据对接
	1
	套
	详见H10

	106
	与原有资源管理平台对接
	1
	套
	详见H11

	107
	桌面虚拟化平台客户端
	250
	点
	详见H12

	108
	桌面虚拟化管理软件
	1
	套
	详见H13

	109
	智能书写与分享系统
	50
	套
	详见H14

	110
	核心交换机
	1
	台
	详见I01

	111
	24口POE接入交换机
	220
	台
	详见I02

	112
	人脸抓拍摄像机
	2
	台
	详见J01

	113
	人脸比对系统
	1
	台
	详见J02

	114
	人脸采集自助终端
	2
	台
	详见J03

	115
	人脸分析服务器
	1
	套
	详见J04

	116
	电脑主机
	85
	套
	详见J07

	117
	电脑显示器
	185
	套
	详见J08

	118
	蓝牙接收器
	45
	台
	详见J09

	119
	蓝牙麦克风
	45
	支
	详见J10

	120
	录音笔
	2
	个
	详见J12

	121
	便携式电脑
	4
	台
	详见J13

	122
	落地式信息终端
	10
	台
	详见J16

	123
	MCU主机
	1
	台
	详见J17

	124
	环境感知节点
	60
	套
	详见J18

	125
	门禁
	45
	套
	详见J19

	126
	驻场服务
	6
	年
	详见K01


二、技术条款：
1. 教室建设要求：
讲授型多媒体教室(180间)
该教室类型作为我校学生课堂面授授课的主要场所。部分教室兼标准化考场。教室具备多媒体演示（液晶激光投影）、自适应扩音设备、广播铃声、集中管控、4K录播、课堂行为分析、呼叫对讲、IP信息同步终端等，大教室（150座以上教室）另增配智能书写与分享系统。
涉及标准化考场建设的教室室内管线均有投标方完成，屏蔽仪的专用供电由标考中标方完成。
讨论型多媒体教室（27间）
该教室作为全校各类教研室开展PBL、CBS等教学方法开展的场所，教室课桌椅可移动自由组合，支持基于问题和案例为导向，以小组为单位进行分组讨论。该类型教室也是小班化教学的主要场所，并兼顾学生各种活动的小组讨论、会议的需要。教室除具备普通多媒体教室的功能外，还支持双板教学功能、异地互动教学等。
精品录播教室（2间）
该教室整体环境风格区别于普通教室，另行设计装修（教室吸音、照度补充等），主要用于视频的录制，并且可以自动跟踪拍摄老师和学生，实现镜头的自动切换，按预置策略缺省推拉摇移过程。教室配备智能交互触摸终端、专业级自动录播设备、专业导播控制系统、专业扩声设备、专业灯光等，具备远程交互功能。
观摩室：安装单向玻璃、桌椅、显示屏、导播设备等
智慧教室（2间）
满足不同学科、各种研讨教学需要、既适用于集中授课，又适用于分组讨论，座椅可自由组合。教室配备有多块触摸式高清互动大屏、中央控制系统、专业扩声设备等。
集中授课时，不同方位的学生都可以清晰看到教学内容；分组研讨时，各组的学生也可以将自带设备接入显示屏可实现多组多人讨论。具备分组讨论、交互教学、任意传屏的功能，支持异地互动、双板教学、课堂答题、对比示教等。
大阶梯教室（2间）：
该教室具备普通讲授型教室功能、满足精品大课、教学培训、专家讲座使用需要。在原阶梯教室的基础上进行装修和建声处理，使用双机叠加投影和大幅面高清拉线幕（200寸），提升投影机亮度、分辨率等，增加移动推拉白板及移动讲台、支持一拖多扩音及智能书写与分享。
2. 综合应用管理平台功能要求：
本次要求建成一个集信息汇集、资源共享、应用整合和综合运营为一体的统一管理平台，能提供数据集成、流程集成、用户界面集成等服务，整合学校各部门、院系对信息资源封闭的局面，实现区域或校园数据资源的共享，避免重复投资,从整体上提升教育信息化建设水平。
综合应用管理平台集设备管控、环境管理、智慧评估、课堂互动、教学录播、课堂出勤、智能巡查、视频资源、视频互动、信息发布、数据分析、资产管理、运维服务等业务功能于一体的实用平台。
· 为学校不同类型用户提供不同层次的角色门户，门户至少包含师生、管理人员三类角色；
· 为不同角色门户提供不同的专属首页，首页中至少包括资讯及活动、消息提醒、应用链接、常用服务等功能；
· 远程控制：通过客户端、网页、移动端等方式对设备进行管控；
· 支持所有教室使用情况综合统计展示；
· 支持教室课表安排的数据查询；
· 支持与第三方统一身份认证平台的对接；
· 提供应用管理功能，支持动态的添加应用；
· 对综合应用管理平台关联的不同类型的被监控对象可自定义告警阈值；
· 支持学校后续新建或改造教室建设纳入平台，统一管理。
智能管控终端系统模块：
· 本地控制：教室内设备集中统一控制，如“一键上下课”、“刷卡”、“扫码”（液晶控制面板随机生成二维码，有权限的可扫码开启设备）；
· 计划控制：定时计划开启关闭设备（可自由分组），与教务数据对接后可根据课表的自动执行；
· 对教室内设备用电的控制（分组、定时、延时等）；
· 支持公共广播系统管控（包括通过手机广播），实现铃声进教室，支持对广播的统一推送，定时推送，定点推送；
· 集中管理教室内一键呼叫控制室，同时该呼叫教室音视频画面自动弹出显示到大屏上；
· 支持对物联网（包括但不限于窗帘、空调、灯光等控制）的定时管理、分组管理、统一管理。
录播管理模块
· 录播管理：可查看学校所有录播设备的在线状态。具备对录播主机进行视图模式、导播模式等配置，具备对录播主机进行批量添加台标，具备对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置功能。
· 直播点播：具备管理员配置学科、教室、设备信息，管理所有直播和点播课程的发布状态等。具备教师用户管理自己的视频资源，具备学生和教师用户按条件查找（检索途径：时间、地点、人物、课程名等）。
· 用户权限：支持以单个添加、批量导入以及接口对接方式添加教师和学生用户。具备教师、学生用户注册，支持创建角色，并对角色进行组织权限和功能权限的配置，实现分工管理和职责到人。
· 行为分析：通过人脸识别进行课堂到课人数、迟到、早退情况统计，并通过教室内的信息发布终端进行显示；具备行为及表情分析数据的展示，具备展示的行为分析数据包括学生行为（阅读、书写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机）与教师行为（多媒体使用、板书、走下讲台）；具备展示全校行为数据日报表、数量趋势图；具备按照不同条件以图表形式展示；具备按照不同条件比对各教师的课堂行为次数（总数/平均数）。具备按照不同条件展示教师的课堂行为次数，进行趋势分析。
· 课堂巡课：可通过B/S及移动客户端按教室、教师、课表选择预览教室的实时视频，具备1/4/9多画面切换、云台控制等；对实时、回放视频画面截图或截取录像片段。具备文字评价、对课程进行评价表打分；
· 互动录播：实现多种教室间的视频互动，具备实时线上观看、历史互动回放，为校际和多校区的同步教学、教研、会议提供高效的解决方案。
教室教学数据管理模块：
· 对教室基础信息进行维护，信息项如名称、负责单位、建制年份、地点、面积、座位数、平面图、功能简介等；
· 对教室设施情况的维护管理；
· 对教室管理员的灵活设置；
· 对教室的信息一体化显示功能，如通过点击教室可查看基础信息、设备资源信息等信息；
· 查询功能，可按照相关条件进行快速检索；
· 提供空间数据的可视化展示，可结合大屏进行展示，能实时看到所有智慧教室内的教学活动；
· 展示智慧教室实时使用率，教室内环境实时状态，教室设备运行状况；
· 接入智慧课堂的教学互动数据进行综合统计展示，至少包含签到率、发起互动活动次数、参与互动活动人次等。
教室教学数据分析系统模块：
· 提供空间数据的可视化展示，可结合大屏展示，包括教室内的教学活动；
· 展示全校师生行为数据日报表、数量趋势图；
· 按照不同条件以图表形式展示；
· 按照不同条件展示教师的课堂行为次数，进行趋势分析；
· 统一展示设备使用情况等。
设备信息管理系统模块：
提供自定义设备分类管理，对设备信息的自定义维护，支持设备属性的自定义管理；支持信息的批量添加和导入，对相关设备报废登记管理，对教室的设备进行自定义组合统计。
桌面虚拟化软件系统模块：
· 远程控制：管理员可对客户机进行远程开机、远程重启、远程关机操作；
· 镜像制作：某一个客户端（教师机）真正地独占一个系统映像，用于往服务器中上传操作系统和应用软件；
· 镜像维护：某个客户端可以对已经做好的镜像进行直接的维护，如更新软件、更新杀毒数据库等。用于往服务器更新操作系统和应用软件。

· 网络启动：所有的客户端可以共享使用同一个系统，在该系统映像里安装的软件所有客户端都可以使用。用户可安装各自需要的软件，这些修改都保存在服务器上，下次开机时这些个性化设置被保留；
· 还原启动：在这种模式下，网络启动模式中各客户的个性化设置将被还原成初始的镜像设置该模式用于教学上课后还原为一干净的系统；
· 群组设定：可进行群组设定，可以把所有能管理的计算机分成多个群组，每个群组可以单独设定启动的方式。
智能书写与分享系统：
可以实时将老师书写板书内容传输到教室显示屏幕，可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，可实时数据化黑板、白板、绿板书写内容，实时传输到服务器，学生可通过手机获得板书内容及碎片化书写过程；
3. 教学专用网络建设
为保证系统安全稳定运行，本次建设组建教学专网，做网络的高冗余性、高可靠性。能充分保障数据高速传输、管理平台流畅运行、图像质量清晰可靠，本次要求实现光纤进教室。实现网上高清化巡查，标考网络涉及130间标考教室及教室通道、1间保密室等。
4. 安装调试：

施工前对校内原有教学、录播、监控等设备进行拆除，如不能拆除，则需要进行保护，不能破坏原有线路及设备。如遇影响施工的设备，在拆除过程中需小心谨慎，拆除后送到招标方指定地点。招标方原有电脑、投影纳入信息化保护范围，不能暴力拆除。
应交给招标方详细的签字盖章的施工组织计划、施工图，包括但不限于系统连接图（子系统连接图、各类型教室系统连接图、控制室系统连接图）、设备布置图（控制室及各类型教室设备位置、管线图等）、设备配置清单、施工进度表、人员安排计划等。无合理理由不得更改，如实际与图纸不符，则无条件修正，由此造成的工期延误、损失自行负责。确保线路在管内无接头，各类线路畅通。所有检测结果要符合国家、教育技术行业标准。
本次建设所有实物由中标方运抵采购方项目现场，由中标方负责安装、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付采购方使用，即交钥匙工程。

A. 教室设备安装要求：
多媒体讲台：讲台背面印制学校LOGO，设备固定在讲桌内标准机架上，台面上立边安装五孔电源插座，外接线使用伸缩卷线器（HDMI、VGA）、显示器角度可调，需配套与讲桌同色同材质的底座并固定，底座大小根据不同教室的地台宽度测定；
显示设备：使用HDMI线与中控连接。投影机位置在满屏的基础上尽量靠近屏幕，连接线从投影机吊杆内穿过，保证美观；讨论教室、录播教室、智慧教室的触摸屏与黑板/白板/绿板做一体化外框处理；
扩声与拾音：拾音话筒外露不超过15cm；音箱为双输入，中控的功放模块需具备电流回流抑制功能。使用无线话筒时吊麦自动静音；
录播设备：教师4K摄像机离黑板9米处使用原装吊架，学生4K摄像机壁装，录播主机安装于讲台内；摄像机使用POE供电；
中控：公共广播时音频处理器需处于断电状态，由中控的功放模块直接输出给音箱；控制面板需能显示主机IP及动态二维码，教师可扫码开启；
教室信息同步终端：位置按图施工，实现统一授时及信息通知等滚动发布，与平台考勤数据对接，显示本教室考勤信息；
管线及安装位置：教室设备安装按图施工，管线暗敷，曝露在外的线路必须要用套管套或缠带包裹，不容许超过15CM。
教室插座：学生区域周围墙面安装不少于10个插座（5眼+2*USB），电源受控。
B. 控制中心设备安装：
在控制中心可以对标准化考场、可视化教学和录播系统的视频进行统一拉流，能根据业务需求对大屏输出图像进行任意切换。大屏支持窗口叠加、漫游、画面分割等应用，用于高清视频导播、教室教学实时状况观察、考务、督导指挥中心、用于教室直转播、点播前信号预览及素材编辑等；
基础建设：微孔铝板天花、内嵌LED灯、墙面综合造型吸声结构(超细玻璃棉吸声体外包聚酯纤维吸音板)、地面铺设瓷面静电地板、国标隔声门、双层电动窗帘、两台5匹吸顶式空调、新风系统、电气管线等。
电源：采用三相五线制，在机房重新分配，分别供控制室、设备间、工作区插座、空调等用电；在配电柜内电源总进线端安装浪涌防雷器。各配电箱内有零线排、地线排。
防雷与接地：供配电系统防雷、交流工作接地、交流安全保护接地、防浪涌保护地。控制室地板下采用4mm×40mm紫铜带接地网格，将各金属构件接到接地铜带。室内所有电气设备外壳、金属管线、金属接线盒等均应进行接地处理。电视墙金属框架、活动地板支架、隔墙龙骨、吊顶龙骨均应进行接地处理。
广播打铃：听力播放无交流声、杂音。广播时需保证扩音最高优先级，包括各项背景音乐广播任务、分区播放、上下课打铃，无人值守；实时信息播报、四六级考试广播强插等；
大屏：包括12块高清拼接屏（双边拼缝1.8毫米）、1台多屏控制器，可通过PC或PAD实现“一键切换”业务模式，如：教室监察、考场考务、督导评估、汇报接待等。
三、商务条款：
1. 质保期：
· 本次项目整体免费质保期为陆年，设备提供原厂质保期不低于伍年；
· 核心设备须提供原厂质保承诺函（液晶激光投影机、智能管控终端、4K录播主机、智能交互触摸终端、存储控制器、核心交换机）；
· 质保期内因维修产生的一切费用由中标方承担。
2. 售后服务要求：
· 提供维保人员不少于2人、服务时间不少于陆年的驻场服务；
· 8小时内不能排除故障，必须替换故障设备。
· 保修期内经修理后不能复原的，中标方应免费予以更换，而更换设备的质量保证期从更换后计算。
· 保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，投标方负责更换同品牌、同型号的新设备;
· 驻场结束后的维护响应时间不超过3个小时（维护内容包括软硬件安装，参数记录，培训等）、能在24小时之内解决问题的在24小时之内解决问题、重要活动提供提前培训、调试和驻场。
3. 现场勘测：
投标人携带营业执照副本复印件和法人授权委托书原件进行现场勘测，现场勘查函（见附件）在投标时一并提交。勘察现场时间为2019年5月30日早上9:30-10:30分，在南京中医药大学B5教学楼，联系人：仇云龙 ；联系电话：025-85811221。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

4. 交货期及其他：
· 交付使用时间：2019年8月15日前项目总体安装完成并通过初验合格后交付招标方使用，确保开学正常上课使用。
· 要求中标人在合同签订前按招标方要求提供设备实物，搭建实际运行环境以检验招标要求的关键功能实现情况，与招投标不符合招标方可拒签合同，造成的损失由投标方承担。
5. 付款方式
· 项目合同签订后支付项目合同总价款的30%，项目购置设备到货并经检验合格后支付总价款的30%；项目中软硬件安装、调试完成并通过项目功能性要求验收合格后支付总价款的35%；
· 质保期第一年结束后，整个系统无质量问题，且售后服务品质良好，15个工作日内支付合同总价款的1%；
· 质保期第二年结束后，整个系统无质量问题，且售后服务品质良好，15个工作日内支付合同总价款的1%；
· 质保期第三年结束后，整个系统无质量问题，且售后服务品质良好，15个工作日内支付合同总价款的1%；
· 质保期第四年结束后，整个系统无质量问题，且售后服务品质良好，15个工作日内支付合同总价款的1%；
· 质保期第五年结束后，整个系统无质量问题，且售后服务品质良好，15个工作日内支付合同总价款的1%；
四、需求清单
参数要求中的关键参数标注★号。投标方需如实响应参数要求，在中标公示之前用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利。投标方提供证明相关配置的有关文件和资料，可以是实际操作界面截图、说明书、检测报告或产品彩页等其中一项或多项，其中要求提供截图证明的，需提供对应符合功能的截图证明。投标方应根据采购方提供的招标文件要求，结合现场勘测后充分理解并完全确认招标文件的全部内容，计算编制报价，本次项目投标价应为为满足项目所有功能要求的设备报价（不得少于下列清单要求的数量），因缺漏项引起的风险和费用由投标方自行承担，采购方不予弥补或追加，投标方不得以缺漏项费用为理由而不承担违约责任。
	A. 讲授型教室

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	A01
	推拉绿板
	180
	台
	1. ★基本尺寸：≥4000mm×1350mm，不配粉笔托槽，可根据现场适当调整订制；
2. 书写板面：材质：采用搪瓷面板，基板厚度≥0.4mm，整板无拼接，墨绿色有透明保护膜；
3. 边框：壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；

4. 根据GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，固定板必须用卡扣式连接方式，不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定；包角采用圆形钝角ABS工程塑料注塑成型、立框侧封板双壁成腔流线型；铝合金边缘、ABS配套材料、钢制托架、螺丝、铆钉等黑板组件不得出现斜薄边及尖角毛刺等；
5. 提供安全及环保性方面的检验报告。

	A02
	液晶激光投影机
	183
	台
	1. ★液晶激光投影机，采用液晶3LCD技术，≥0.59英寸含微透镜的液晶板；
2. ★亮度：≥5500流明；标准分辨率≥1280×800（WXGA）；对比度：≥500000:1；≥2万小时使用寿命；
3. 通过网络实现远程对投影机的监视和控制，使用软件可以查看投影机的使用状态和工作状态；
4. 提供本产品的中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书（加盖原厂公章）；
5. 提供本产品的国家强制性3C认证并提供证书复印件（加盖原厂公章）；
6. 提供有原厂盖章的5年免费质保函原件。

	A03
	电动幕布
	183
	套
	1. ★120寸，16：10比例，具备RS232&485控制口；
2. 内置静音管状电机，银幕升降时平稳、宁静、顺滑；
3. 选用电机具备3C认证证书，提供复印件加盖公章。

	A04
	智能管控终端
	183
	台
	1. 支持远程开关机；通过WEB端登陆设备IP地址后可以直接进行修改配置及编写控制代码；
2. 设备集成≥4口千兆网络交换机，支持VLAN划分；
3. ★集成广播音频解码模块，在主机在带电、网通的情况下无需开启教室电脑、音频处理器等设备，能够实现IP数字广播的实时接收播放、物联设备开关、能耗检测等功能；集成80W*2（40W*4）数字智能功放；
4. 具备2路3.5mm接口音频输入,1路3.5mm音频线性输出；2路带幻象供电的手持或桌面麦克输入；
5. 集成≥3*2 HDMI高清音视频矩阵，其中输出信号1路具备HDBaseT 传输协议的高清接口，2路可编程RS232控制通信端口；
6. 集成物联协议，可同时接入≥8个物联网模块无线接入；支持对电源模块的智能管理；
7. 本机所有电源插口均采用防脱落电源输入及输出插口；
8. 支持类似微信小程序或应用对终端及物联模块进行集控管理；
9. 提供本产品的3C证书复印件并加盖生产厂家公章。

	A05
	液晶控制面板
	183
	台
	1. ★支持刷卡开机；
2. ★液晶屏首页显示随机生成的二维码，可扫码开机；
3. ≥5英寸高分辨率工业触摸屏，≥4个常用触摸按键，可根据设备组成情况自定义触摸控制按键；
4. ★面板上具有一键静音功能；
5. 提供本产品的3C证书复印件并加盖生产厂家公章。

	A06
	4K录播主机
	183
	套
	1. 根据教室讲台内部空间结构安装条件，主机应≤1U、并需要配置≥3TB硬盘进行本地存储；
2. 设备须前置触控液晶面板，方便教师或管理人员查看主机IP地址及存储使用情况；
3. ★视频输入接口：SDI≥4、HDMI≥1、VGA≥1、视频输出HDMI≥2、VGA≥2、以太网接口≥2、USB接口≥2；
4. 设备具有≥4路POE供电，单路供电最大可达到35W；
5. 具有自动、手动两种导播模式，可设导播策略，具备课件检测功能；
6. 录制模式有电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时有2、3、4画面可选；
7. 支持RTMP、RTSP直播功能；≥10种视频特效功能；背景图片叠加功能
8. 高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，自动混音功能、叠加字幕；
9. 客户端或平台软件可进行导播、直播、点播、课表配置等功能，实现远程配置、管理与维护；
10. 所有视频画面支持高清、标清两种码流实时预览；
11. ★为提升课堂教学质量，需具备对老师和学生的课堂行为分析功能；可将分析结果与图片进行存储与检索、分析结果实时上传，促进督导督学；
12. 具备课件发布和自动发布，将指定通道的课件发布到指定的服务器。具备查看发布状态、课堂数据检索功能；
13. ★具备无感知考勤功能，人脸图比对成功完成一次人员点名，自动生成存储点名数据。 

	A07
	教师4K摄像机
	183
	只
	1. 接口：≥1个RJ45千兆网口，≥1个SDI输出接口；
2. ★H.265/H.264/MJPEG等视频压缩标准，具备3840*2160@30fps 4K预览模式（提供出具检验报告证明文件复印件并加盖制造商公章）；
3. 具备两路码流技术，具备自动增益控制检验、自动白平衡调整、逆光补偿、电子快门等功能；
4. 提供对教师行为的精准检测定位及输出教师全景、教师特写画面，对教师人脸考勤。
5. 具备双通道三画面输出功能（教师近景画面、板书近景画面、教师全景画面）；
6. 摄像机内置智能检测，既可采集视频还自带跟踪系统，准确定位教师并实时跟踪拍摄。
7. 教师行为检测功能：检测区域有教师走动、教师板书时，客户端软件能给出相应的提示。
8. 考勤模式下，对人脸进行检测、跟踪、抓拍、筛选，输出最优的人脸与名单库人脸的实时比对，并对识别结果进行提示。

	A08
	学生4K摄像机
	183
	只
	1. 接口：≥1个RJ45自适应以太网口，≥1对音频输入/输出接口，支持POE供电；
2. ★H.265/H.264/MJPEG等标准，具备3840*2160@30fps 4K预览模式。（提供检验报告复印件并加盖制造商公章）；
3. 具备两路码流技术，具备自动增益控制检验、自动白平衡调整、逆光补偿、电子快门等功能；
4. 具备字符叠加功能，可将视频图像保存至SD卡；
5. ★具备同时输出学生全景和学生特写、场景深度图；
6. 内置智能行为检测分析；
7. ★检测区平均照度不低于200lx时，能统计区域内的人员数量。（提供检验报告复印件并加盖制造商公章）

	A09
	音频处理器(含功放)
	183
	套
	1. 音频处理含功放功能；
2. 输出额定功率100W +100W，采用AB类功率放大；
3. 可通过串口或USB调试，不解锁可增加1-3dB吊麦音量，断电开机自动回复到原设定值；
4. 提供≥6路麦克风输入，其中MIC1-4具有四选一功能，可自动切换；
5. ≥2组立体声输入，支持RCA插座输入。录音音频输出≥2组立体声插座输出；
6. 内置双模数字UHF/2.4G无线接收功能，可自主选择使用；
7. 有效过滤教室内空调、电风扇等噪音干扰；
8. ★支持与教室蓝牙扩音设备的自由切换，打开蓝牙后，吊麦不扩音，蓝牙麦静置状态（可设置静置时间）或关闭则自动切换为吊麦扩音。

	A10
	吊麦
	180
	付
	1. 可8米-12米远距离宽范围拾音并清晰扩声；
2. 使用48伏幻象电源供电；
3. 频率响应40Hz-20KHz；敏感度-34dB±3dB；

	A11
	音箱
	360
	只
	1. 线性音箱技术，每增加一倍距离，声压衰减≤3dB；
2. 灵敏度≥88dB、频率响应:50Hz-20KHz、 有效功率≥65W。

	A12
	IP管理电源系统
	183
	套
	1. 电源通道≥8路；每路220V 50HZ 10A；
2. 每个通道均可设置定时开/关，控制接口RS232、RJ45；提供浏览器跨平台管理；
3. ★具备远程控制、管理，远程查看状态信息与使用情况；
4. 可定时任务、批量控制，可进行批量全开、批量全关、批量单口等操作，也可单个控制；
5. 自定义分组控制；
6. ★电量统计，可查看电量使用情况。

	A13
	多媒体讲台
	180
	台
	1. ★尺寸：1100*670*940（mm），背面为流线弧面且印制学校LOGO，所有桌角均为圆角；
2. T型讲台款式，柜体用1.2mm优质冷轧钢板制作，讲台台面，钢板颜色可选；正面包边为12mm厚多层实木耐磨板，双侧木扶手为纯实木烤漆，讲台整体激光落料；
3. 全封闭上下结构，台面左半边显示器采用翻盖旋转设计，翻转部分为阻尼铰链，翻转视角可调，安装≤22寸液晶显示器。打开后内部设有键盘、鼠标位置，盖板闭合处有静音防夹手硅胶条；
4. 上柜右侧设计有抽屉，可放置教师包等。左侧设计有抽拉式专用放置盒；
5. ★上柜前围挡可装嵌入式多功能电源模块。外接设备口含VGA、HDMI（弹力伸缩盘线器）、讲桌立面有2个USB3.0接口、音频接口、电源插座等，防泼水、粉笔灰等杂物进入设备；
6. 下柜左边为电脑主机位，右边为19英寸标准机架式，配可调隔板可放置功放、中控等设备，下柜前面为双开门后面为单开门上面冲有散热孔，保证设备散热安全，便于设备检修；
7. 根据每间教室地台尺寸订制装讲台底座，颜色及材质与讲台桌相同；
8. 具体样式可参考讲台图纸。

	A14
	卷线器（HDMI+VGA)
	180
	套
	卷线器（含高品质连接线）*2；
产品拉出力回卷力在0.3 kgf - 0.6kgf。

	A15
	IP教室信息发布终端
	183
	套
	1. ★功能：统一授时电子时钟(可定时开关)、信息发布（实现与考勤数据对接，可显示本教室考勤信息）；
2. LED单红色，≥600cd/m2，像素点间距4.75MM；
3. 箱体锻压成型，黑色箱体；
4. 控制方式：局域网统一控制，可分组、按时、定时等计划开关；
5. 屏幕尺寸含边框长600-700mm、宽250-280mm、厚度50-60mm。

	A16
	辅材
	180
	套
	1. 含A01-A15设备安装、讲台内线路标记、捆扎等；
2. 吊架/壁架：（投影机、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管120米、HDMI4根、网线120米、电源线50米、音频线80米、视频线50米；
4. 插座：5孔双USB插座10个；
5. 施工环境恢复（污染、损坏等）。
6. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
7. ★本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	B. 讨论型教室（B5）

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	B01
	移动升降讲台
	27
	台
	1. 讲台可自行调节角度；可根据不同需要调节讲台高度（80-110cm）；
2. 材质E1级中纤板，表面采用喷砂阳极氧化处理；
3. 内藏不小于200*160mm的储物格；
4. 脚轮设计便于移动；台面配有木制盖板。
5. 具体样式可参考移动升降讲台图纸。

	B02
	智能交互触摸终端
	27
	台
	1. ★屏尺寸≥86英寸，保证原装液晶A规屏，亮度≥300 cd/㎡，可视角度为≥178°，屏幕分辨率为≥3840×2160；（提供原装液晶A规屏屏厂证明）
2. ★具有无线传屏接收功能，可实现外带设备信号实时传输到触摸一体机上并支持触摸回传；无线传屏支持多分屏（≥2分屏），可对每个投屏内容进行独立反向操作，手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传,支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）；
3. 触摸屏触控方式为手指或触控笔，触摸点数：≥10点书写，≥20点触摸；
4. 本地白板手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、手势擦除，当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦；本地白板提供智能模式，可智能识别手绘图形为标准图形；白板内可识别同一支书写笔不同粗细的两头，进行双色书写；
5. 要求配置视频会议软件；视频会议支持720P@30视频输出，且低带宽需求上下行不超过1Mbps，自带屏幕录制保存在本地；
6. 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接，超薄窄边框设计，整机最薄位置≤40mm以下，屏占比≥85%以上，支持一键开机；整机表面使用防眩光钢化玻璃；
7. ★配置≥800万像素摄像头，配置麦克风≥4个有效拾音距离≥8m；
8. 电脑模块最低配置要求：CPU Intel  Core i5 /内存DDR4 8G /固态硬盘128G；
9. 产品具备3C认证、中国节能产品认证。（提供原厂盖章的证书复印件）。

	B03
	书写白板
	27
	台
	1. ★面板：采用珐琅搪瓷白色书写面板，厚度≥0.4mm；双面图层，表面附有透明保护膜。平面白板尺寸与本教室智能交互触摸终端尺寸一致；
2. 衬板：防潮、吸音、高密度聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥10mm；
3. 背板：材料为优质防锈镀锌钢板，厚度≥0.25mm；
4. 边框：高级亚光铝合金，经过氧化磨砂涂层处理，铝合金壁厚≥1.0mm；边框立面尺寸≥20mm，加助筋增强书写板挺度；
5. 根据GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，不得裸露铆钉；大框四角装弧形插件；

	B04
	智能交互触摸终端
	27
	台
	1. ★屏尺寸≥55英寸，保证原装液晶A规屏，亮度≥300cd/㎡，可视角度为≥178°，屏幕分辨率为≥3840×2160；（提供原装液晶A规屏屏厂证明）
2. 触摸屏触控方式为手指或触控笔，触摸点数：≥10点书写，≥20点触摸；
3. 本地白板手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、手势擦除，当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦；本地白板提供智能模式，可智能识别手绘图形为标准图形；白板内可识别同一支书写笔不同粗细的两头，进行双色书写；
4. 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接，超薄窄边框设计，整机最薄位置≤40mm以下，屏占比≥85%以上，支持一键开机。整机表面使用防眩光钢化玻璃；
5. ★配置≥800万像素摄像头，配置麦克风≥4个有效拾音距离≥8m；
6. 产品具备3C认证、中国节能产品认证。（提供原厂盖章的证书复印件）。

	B05
	挂壁式教室管控终端
	27
	台
	1. ★工业ABS注塑外壳，≥14寸多点触摸屏；
2. ★内置≥3*2路HDMI矩阵、至少具备1路RS232通信串口、1路磁控锁控制接口，集成IC卡刷（插）卡器，集成物联协议，可接入物联模块（空调、灯光等用电设备）；
3. 具有教室设备的智能集控管理、状态远程监视及能耗统计，通过管理软件可进行分组、分点编程，对设备指定时间进行远程开机、关机和禁用；
4. 集成40W+40W数字智能功放，实现IP数字广播的实时接收、解码及播放，可实现手动或定时设定上课铃、下课铃等信号铃声、高考英语、大学四/六级英语及各种音频的接收和播放；
5. 本地控制，管理教室电脑、投影机等设备；远程控制：通过平台软件及类似微信小程序或应用等；
6. 提供本产品的3C证书复印件加盖生产厂家公章。

	B06
	4K录播主机
	27
	套
	同A06

	B07
	教师4K摄像机
	27
	只
	同A07

	B08
	学生4K摄像机
	27
	只
	同A08

	B09
	音频处理器(含功放)
	27
	套
	同A09

	B10
	吊麦
	27
	付
	同A10

	B11
	音箱
	54
	只
	同A11

	B12
	IP管理电源系统
	27
	套
	同A12

	B13
	机柜
	27
	只
	1. 尺寸：600mm宽*635高*600深，容积12U； 
2. 前后均采用网孔门，结构坚固，静载达400KG;
3. 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
4. 可方便拆卸的左右侧门和前后门；
5. 主要材料：优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

	B14
	IP教室信息发布终端
	27
	套
	同A15

	B15
	辅材
	27
	套
	1. 含B1-B14项的设备安装、机柜内线路标记、捆扎等；
2. 吊架\壁架：（触摸屏、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管120米、HDMI6根、网线140米、电源线60米、音频线80米、视频线50米；
4. 插座：5孔双USB插座10个；
5. 施工环境恢复（污染、损坏等）。
6. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
7. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	C. 精品录播　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	C01
	智能交互触摸终端
	2
	套
	同B02

	C02
	多媒体讲台
	1
	台
	1. 桌面采用木黄色耐滑木质材料、冷轧钢板桌体、防潮防锈的塑钢底座和前U型塑钢桌脸；塑钢前桌脸内空，可以作为手提包等储物箱使用；
2. 讲桌尺寸： 1100mm* 770mm* 970mm；
3. 钢塑扶手分层设计，颜色与桌面一致，钢塑扶手内可扩充IC读卡器，预留安装和接线位置，整体外观流线型设计,无菱角，保护师生安全；
4. 桌体可放置19-22英寸液晶显示器的翻转板,仰角0-130度可调；翻转键盘板，键盘板下有放中控面板、鼠标、水笔、水性笔擦等的专用位置；
5. 侧面可内置侧抽拉大展示台抽屉；隐藏导轨抽拉式键盘托；
6. 桌体采用拆装设计，底板下有防鼠网的过线孔；

	C03
	教师授课控制平板电脑
	1
	台
	最低配置：电池容量5100mAh、主摄像头500万像素、副摄像头200万像素、屏幕≥10英寸、运行内存（RAM）4GB 、屏幕色彩1600万色、存储容量32GB 、分辨率1920 X 1200 像素、CPU八核；电容十点触控。

	C04
	高清录播主机
	1
	台
	1. 录播主机采用硬件DSP方式采集高清视频及电脑屏幕信号，≥4组高清摄像机信号输入模块以及1组电脑信号输入模块，输入信号类型包括HDMI/VGA/HD-SDI，高清视频及电脑屏幕最高支持1920*1080分辨率；
2. 内嵌图像识别跟踪模块，可实现全自动图像识别跟踪功能。
3. 实现可提取板书内容（白板、黑板、绿板），提取的画面自动优化，增强笔记颜色，可将提取的板书内容与老师画面叠加起来，透明度可调节； 
4. 录播主机支持≥4路本地视频的多流录制，采用广播级的1080/25P采集格式，分别保存为MP4文件以供后期编辑使用； 
5. 通过液晶触摸屏可实现输入源画面监控或输入源画面导播切换；可进行录播模式切换、启动、停止等；可实现电脑屏幕画面实时锁定/解锁功能；
6. 录播主机支持导播画面背板输出，可连接电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互；
7. 录播主机支持多种控制方式：如专用触摸屏控制/远程WEB管理控制/中控控制/无线平板等；
8. 配备RJ45网络接口、≥2T的存储空间，带有自动上传及定时上传到指定的FTP资源服务器；
9. 投标方需要提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	C05
	高清遥控摄像机
	3
	台
	1. ≥1/2.8 Exmor CMOS成像器、信噪比≥50dB；
2. 云台角度,平移±170°俯仰+90°/-20°、云台移动速度,平移100°/秒、俯仰90°/秒；
3. ★拥有≥30倍光学变焦以及不小于12倍数字变焦；
4. 拥有≥60°的广角；
5. 具有VISCA（串口控制）、OVER IP（网络控制）两种控制协议；
6. 同时传输3G-SDI视频 和IP网络接口传输 H.264 全高清视频；
7. 具备宽动态图像处理技术，画面中区域亮度过高时可突出阴影中的景物；
8. 具备动态降噪技术，在低光照条件下能够拍摄出清晰的移动或静止画面；
9. 摄像机须支持C07(多机位现场制作导播台）的控制；

	C06
	触摸式控制屏
	1
	台
	1. ≥9寸触摸式显示屏，配备RJ45接口，2 个RS 232接口；
2. 可实时预监录播主机的直播画面，直播延时≤1秒；
3. 可在教师、板书、学生、电脑屏幕中选定某一画面进行预监；
4. 配备开机、启动录播、停止录播、VGA锁定等按钮，实现一键式录播控制；
5. 可切换手动导播模式，实现实时人工导播。

	C07
	多机位现场制作导播台
	1
	台
	1. 信号输入≧9路：3G-SDI≧4路+HDMI≧2路+CVBS≧2路+Title≧1路；
2. 硬件按键操控/LCD触屏操控，支持PC端远程操控；
3. 视频输出格式：1080/59.94i Hz (60i)，1080/50i Hz (50i)；
4. 具有PGM和PVW视频信号同时输出；
5. 视频输出：HD SDI≧1路，HDMI≧2路，嵌入式音频输出SDI/HDMI≧1路，模拟输出耳机插孔（CH-1、CH-2）≧1路，立体声迷你插孔≧1路；
6. 投标方须提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。。

	C08
	云台摄像机控制面板
	1
	台
	1. 功能：控制摄像机的推拉摇移，设置回调镜头预置位；
2. 切换背光补偿打开/关闭，R 增益和 B 增益调节，R 黑电平和 B 黑电平调节，光圈值调节，增益值调节，快门速度调节等；
3. 投标方需要提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	C09
	数字音频处理器
	1
	台
	1. 输入接口：≧4个凤凰接口；
2. 音频输出：≧3个凤凰接口,1个3.5插孔；
3. 支持全向麦克风输入；
4. 配备数字混音、自动增益、自动均衡模块；
5. 配备数字降噪模块，能有效消除全向麦克风的背景噪声，提供干净且不失真的高品质音源； 

	C10
	无线领夹麦克风
	1
	套
	1. 领夹式话筒：全指向型话筒、金属材质、体积小、平稳的频率响应；
2. 发射器：发射功率可在30mW和5mW之间选择、工作频率范围710MHz~782MHz （72MHz带宽）
3. 接收器：使用2节5号电池，可连续工作6个小时、工作频率范围710MHz~782MHz；
4. 采用分集接收、具有频道搜索、USB充电功能

	C11
	全向拾音麦克风
	2
	只
	1. 电容式心型指向、频率响应：35Hz-18KHz、灵敏度：-32dB，以1V于1Pa；
2. 最大承受声压：≥130dB声压，1KHz于1％T.H.D.
3. 动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压、信噪比：>68dB，1KHz于1Pa、 幻象供电；
4. 拾音范围：半径≥5米。

	C12
	吸顶平板扬声器
	8
	只
	1. 基本参数：频响：85Hz-18KHz、功率≥30W、灵敏度：≥94dB、阻抗：8Ω；
2. 外罩：细孔金属，有纹理白色、重量：5.5Kg；
3. ★与吊顶面板配合安装，扬声器须与吊顶尺寸一致（605mm*605mm）

	C13
	专业功放
	1
	台
	1. 前面板有8点频图示均衡器，采用话筒混合进行房间均衡控制；频点调节范围≥±12dB；
2. 输出功率:2x200W 8Ω、频率响应： 50Hz～20KHz、信噪比：≥80dB、总谐波失真：≤0.1%
3. 话筒输入和输出接口：≥2路平衡输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关；≥2路不平衡输入通道，恒流源供电，独立电源开关；≥1路话筒级联输出；
4. 线路输入和输出接口：≥3路双声道线路输入；≥1路双声道线路输出；
5. 可扩展外接线控面板，实现话筒音量控制，线路输入音量控制及线路输入选择控制。

	C14
	IP管理电源系统
	2
	套
	同A12

	C15
	电动窗帘
	3
	组
	1. 每组36平米，含窗帘盒、电动轨道等；
2. 电子行程限位、遇阻停止功能、停电手拉功能；
3. ≥50KG拉力、双层窗帘面料，一层遮光布，一层布艺帘；
4. 可强电控制、485协议控制、遥控器控制。

	C16
	电动翻转灯
	3
	套
	1. 4*55W，手动可调角度，0-90°可调；
2. 尺寸;长640*宽375（外框）；
3. 色温：4000K 显色指数D：Ra≥90；
4. 输入电压;220V-50HZ；
5. 最低照度;3m(600Lux),4m(342Lux),5m(288Lux)；
6. 外框颜色：白色

	C17
	IP教室信息发布终端
	1
	套
	同A15

	C18
	观摩室显示屏
	2
	块
	1. 屏幕尺寸50英寸、分辨率3840×2160、屏幕比例 16:9；
2. 光源类型 LED背光；
3. 单屏尺寸（宽*高*厚）1112*644*62mm。

	C19
	L形导播桌
	1
	套
	材质：刨花板/三聚氰胺板、长方形1800*12000*740 、桌面不可调节。

	C20
	辅材
	1
	批
	1. 含C01-C19设备安装、讲台内线路标记、捆扎等；
2. 吊架\壁架：（触摸屏、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管240米、HDMI6根、网线220米、电源线150米、音频线120米、视频线120米；
8. 插座：5孔双USB插座10个。
4. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
5. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	D. 广播级录播教室

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	D01
	智能交互触摸终端
	2
	套
	同B02

	D02
	多媒体讲台
	1
	台
	同C02

	D03
	全自动跟踪录播主机
	1
	台
	1. 录播主机采用硬件采集高清视频及电脑屏幕信号，具备≥4个HD-SDI高清输入接口以及1组HDMI/VGA电脑信号输入接口，支持≥1920*1080分辨率；
2. 可与导播台通讯用的专用接口连接，具有≥4组RS-232端口（用于摄像机全自动跟踪控制使用的）；
3. 配备DVI或HDMI视频输出接口，可连接大屏幕电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互；

4. ★主机内嵌图像识别跟踪模块，无需额外的辅助分析摄像机和硬件设备（跟踪主机）即可实现全自动图像识别跟踪功能以及图像点击跟踪功能
5. 自带1000M网络接口，配备≥2T的存储空间，有自动上传及定时上传到指定的FTP资源服务器的功能；
6. ★主机支持多种控制方式：专用液晶触摸屏控制、远程WEB后台管理系统控制、中央控制系统控制、iPad /Android平板终端等；
7. 通过液晶触摸屏实现输入源画面监控或输入源导播切换；可对主机进行录播模式切换、启动及停止等操作；
8. 主机为一体化硬件设备，安全、环保、低功耗；

9. ★主机需要通过国家3C认证,提供3C证书复印件加盖原厂公章，原件备查。

	D04
	音视频录播软件
	1
	套
	1. 录播主机配套的操作系统需正版商业软件或开源嵌入式Linux操作系统；
2. 系统支持控制现场节目导播台进行≥7种场景的全导播自动切换；
3. 系统支持对现场节目导播台进行统一控制，提供不少于4种系统模式以供选择，包括：(1)全自动跟踪及全自动切换；(2)全手动跟踪及全手动切换；(3)全自动跟踪，全手动切换；(4)教师自动跟踪，学生手动控制，全手动切换；
4. 具备图像识别跟踪功能，无需额外的设备，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备；
5. 可实现教师和学生的全自动跟踪拍摄。可通过拍摄所用的高清摄像机信号进行图像识别分析；
6. 采用智能图像分析，可实现电脑课件画面的全自动切换；
7. 可远程实现图像跟踪模块调试的功能；
8. ★支持≥4路视频多流录制，采用1080/25P 采集格式，分别保存为MP4文件
9. 系统支持单播≥200路并发用户，直播非网络延时<1秒；支持HTTP/RTSP/RTMP等协议。

	D05
	触摸式控制屏
	1
	台
	同C06

	D06
	专业导播台
	1
	台
	1. ★混音器、控制面板一体机，滑盖式双触摸屏操作方式，具备多格式视频切换功能；
2. 支持100/1000M网络的RJ-45接口1个、上USB接口≥4个；
3. 视频切换：≥6路输入, ≥5路输出，具有SDI、HDMI、RGB、复合等接口；≥10个视频输入接口，≥5个输出接口SDI/HDMI/VGA/复合、1个REF同步接口；
4. 音频调音能力: ≥6路输入, ≥4路输出, 具有XLR/TRS, PHONO接口、≥10个音频输入接口，≥7个输出接口XLR/TRS/PHONO/耳机/嵌入；
5. 叠加徽标≥2个，以及≥2个字幕；内置计算机格式转换器
6. 能够调用摄像机上的各种设置，并将其存储为预置位。可存储≥15个预置位；
7. 支持将徽标、字幕和特效等存储为场景，可存储≥50个场景一键调用；
8. 字幕编辑: 触摸软键盘,具备中文等多语言输入编辑；
9. 支持录制XDCAM MPEG HD(MXF)高码率视频文件以及Flash格式视频文件；
10. 流媒体直播: 具备H.264编码的FLASH格式高码率流媒体播出；
11. 格式转换器:具备高清,标清,计算机等信号的混合切换；
12. 监视器系统:各路视频信号源,PVW/PGM等信号的监看；
13. 提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	D07
	广播级高清摄像机
	4
	台
	1. ★CCD≥1/3英寸3CMOS的广播级摄像机,支持HD-SDI、HDMI双视频同时输出；
2. 通过广播级视频采集控制系统，可以被远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单；
3. ★最低照度:0.15lx、信噪比≥60dB、水平分辨率≥1000 电视线、≥23倍光学变焦；
4. 视频编码解码器: MPEG-2 长GOP（HD）、MPEG-4/AVC H.264(HD/SD)；
5. 文件格式: MOV（HD/SD: H.264）、MP4（XDCAM EX）、MTS（AVCHD）；
6. 记录介质: 2xSDHC/SDXC存储卡 等级4/6/10（等级4为AVCHD和H.264专用）；
7. 投标方需要提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	D08
	广播级遥控云台
	4
	套
	1. ★可远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单；
2. 云台支持KXWELL、VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议；
3. 云台、镜头全变速控制，旋转速度：水平：0.2~40°/S，俯仰：0.1~30°/S；旋转范围：水平：300°；俯仰：+45°～-45°（可软件限位）,不少于100个预置位；
4. 提供广播级摄像机厂商针对配套控制云台的授权书；
5. 支持3G-SDI信号,超静音设计，全速运转噪声不高于：17dB；
6. ★提供国家广播电视产品质量监督检验中心质量检验报告；

	D09
	广播级多功能控制器
	1
	台
	1. ★可实现对云台、摄像机以及切换台的集中控制；
2. 自动识别云台和摄像机型号，实现云台及摄像机的远程开关机；
3. 远程操作摄像机快捷参数及菜单，支持一键式常用参数设置*1；
4. 一键式地址选择，一键式预置位调用；
5. 支持多种通信接口，包括RS422、USB等；USB接口即插即用；
6. 摇杆全变速控制，提供可调≥10档灵敏度；
7. 内置液晶屏，系统状态信息清晰可见；
8. 按键可根据功能自定义。

	D10
	控制权限转换器
	1
	台
	1. ★实现手动控制和自动跟踪的快速切换，可独立转换任一摄像机自动手动控制权限，独立隔离。支持按键切换和指令切换。
2. ★通道数量≥4个，控制端接口RS232≥5; RS422；云台接口RS422≥5；
3. 切换方式：指令切换、按键切换；
4. 兼容KXWELL协议、VISCA协议；
5. 装配接口保护电路。

	D11
	云台交流适配器
	2
	个
	专业定制箱式电源。输入电源：AC220V 50Hz，输出电源：DC 24V 3A；

	D12
	安装支架
	4
	套
	摄像机采用壁装时用此设备，满足承重和美观。

	D13
	数字音频处理器
	1
	台
	同C09

	D14
	无线领夹麦克风
	1
	套
	同C10

	D15
	全向拾音麦克风
	2
	只
	同C11

	D16
	吸顶平板扬声器
	8
	只
	同C12

	D17
	专业功放
	1
	台
	同C13

	D18
	IP管理电源系统
	2
	套
	同A12

	D19
	电动窗帘
	3
	组
	同C15

	D20
	电动翻转灯
	3
	套
	同C16

	D21
	IP教室信息发布终端
	1
	套
	同A15

	D22
	观摩室显示屏
	2
	块
	同C18

	D23
	L形导播桌
	1
	套
	同C19

	D24
	辅材
	1
	间
	1. 含D01-D23设备安装、讲台内线路标记、捆扎等；
2. 吊架\壁架：（触摸屏、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管240米、HDMI6根、网线220米、电源线150米、音频线120米、视频线120米；
4. 插座：5孔双USB插座10个；
5. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
6. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	E. 智慧教室（B5309、B5311）　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	E01
	智能交互触摸终端
	4
	套
	同B02

	E02
	书写白板
	2
	台
	同B03

	E03
	分组交互触摸终端
	12
	套
	1. 屏尺寸≥55英寸，保证原装液晶A规屏，亮度≥300 cd/㎡，可视角度为≥178°，屏幕分辨率为≥3840×2160；（提供原装液晶A规屏屏厂证明）
2. 触摸屏触控方式为手指或触控笔，触摸点数：≥10点书写，≥20点触摸；
3. 本地白板手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、手势擦除，当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦；本地白板提供智能模式，可智能识别手绘图形为标准图形；白板内可识别同一支书写笔不同粗细的两头，进行双色书写；
4. 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接，超薄窄边框设计，整机最薄位置≤30mm以下，屏占比≥85%以上，支持一键开机，内置天线，整机无外伸天线；整机表面使用防眩光钢化玻璃；
5. ★配置≥800万像素高清摄像头，麦克风≥4个，有效拾音距离≥8m；
6. 电脑模块最低配置要求：CPU Intel  Core i5 /内存DDR4 8G /固态硬盘128G；
7. 产品具备3C认证、中国节能产品认证。（提供原厂盖章的证书复印件）。

	E04
	教师授课控制平板电脑
	2
	台
	同C03

	E05
	课堂协作系统（含6个分组）
	2
	套
	1. ★交互主机支持可视化远程无线控制，方便教师控制，控制窗口画面和展示画面一致，多窗口分屏画面显示，通过点击或拖拽的方式进行“所见即所得”直观操作，支持触屏控制、鼠标控制；
2. 满足至少两个主画面显示，可显示不同的教学内容, 两个画面的内容可以相互调用；
3. 课堂共享：主画面上的所有素材画面都能够在小组屏幕上显示；
4. ★分组讨论：最多可分为10个组（每组同时在线≥6人），学生可分享自带设备内容，教师可选择任何一个分组的信息，随后在所有分组的屏幕上进行分享。
5. ★演示与反馈：拖放操作即可分享任何成员的屏幕画面、教师或学生的评语批注；
6. 互动课堂：教师可将手机或平板电脑界面直观地切换到每位学生个人设备并可添加批注。
7. 远程教学：具有远程通信能力，与远端课堂生动的共享和交流互动；
8. 存储和下载：主画面上的任何图像都可以与上面的批注一起保存为快照；所有快照图像可以下载到连接的个人设备或插入到主机或学习组PC的USB存储器中。
9. 投标方需要提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	E06
	移动升降讲台
	2
	台
	同B01

	E07
	4K互动录播主机
	2
	套
	1. ★自动导播模式下，导播画面支持教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书特写画面、HDMI/VGA接口输入画面等画面自动切换（提供出具检验报告证明文件复印件并加盖制造商公章）；
2. ★具备≥8台互动教学终端间多点互动功能；可设置1台主教终端、3台从教室终端、4台旁听教室终端；默认互动画面显示主教室画面和从教室画面；
3. 支持HTTP协议点播，点播录像格式支持MP4格式，支持通过远程或本地USB升级和配置备份，具备配置IP地址簿功能，具备本地及远程导播画面手动切换功能；
4. 学生起立时互动画面自动切换至学生特写画面，学生坐下时恢复互动画面；
5. 具有自动、半自动、手动等多种导播模式。具有导播画面字符叠加功能，（提供出具检验报告证明文件复印件并加盖制造商公章）
6. 录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式；
7. PPT课件自动检测工，课件内容变化时导播画面可自动切换至PPT课件；
8. 提供互动教学类软件著作权复印件、录播导播系统类软件著作权复印件并加盖厂商公章。

	E08
	互动录播触控键盘
	2
	台
	1. ★采用≥10寸LCD触控屏；
2. 持有线/wifi网络连接，支持网络方式接入录播主机；
3. 具备1080P-CIF远程图像的本地预览，支持POE供电；
4. 教师、学生视频画面、课件、导播合成画面实时预览；支持控制录播开始、暂停与结束；
5. 一键屏蔽教学录制过程，录播系统停止录制，同时外界无法访问本教室录播系统；
6. 抓图、录像保存到U盘，点对点互动教学，支持预置点调用。

	E09
	教师4K摄像机
	2
	只
	同A07

	E10
	学生4K摄像机
	4
	只
	同A08

	E11
	无线领夹麦克风
	2
	套
	同C10

	E12
	双手持无线话筒
	2
	套
	1. 配置有机体、2个接收器及2套手持发射机；
2. 以数字24-bit/48 kHz的无线操作，2.4GHz范围内，能完全不受电视干扰；
3. 接收器可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装（距离远达100米）；
4. 通过频率、时间、空间方面的三方面多样性保障，无缝、无干扰的自动频率选择操作；
5. 瞬时通道选择、同步和设置；
6. 平衡式XLR和非平衡6.3mm输出插座带电平控制。

	E13
	数字音频处理器
	2
	台
	1. 音频输入：≥8路平衡输入（凤凰端子）,音频输入阻抗100Kohm ，可支持48V幻象供电；≥4路Line-in输入，最大输入电平6dBV，输入阻抗100Kohm ；支持手拉手麦克风输入，1路手拉手可带8个从设备；
2. 音频输出：≥4路平衡输出，可配置混音输出且与单声道同源，总谐波失真：≤0.002%@+4dBu，1KHz；
3. 网络配置：可通过网络进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数；
4. 最大智能混音路数：≥8路；
5. 动态范围：≥90db、噪声稳态消除比：≥30dB、频率响应：20Hz-16KHz、增益：≥50dB、电源电压：DC 12V/2A；
6. 智能混音功能，确保低噪声及音质清晰；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；
7. 集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；
8. 支持软硬件48V幻象供电开启关闭，≥4路单声道LINE-IN输入，可配置输入音量，可以通过软件配置任意输入混音功能；
9. 具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调；
10. 具备数字音频主机软件证书、3C认证。

	E14
	全向拾音麦克风
	4
	只
	1. 频率响应100Hz～18KHz、灵敏度-40dB±3 dB、全指向性；
2. 声压:≥110dB SPL、动态范围:≥76dB（A）、信噪比:≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)；
3. 幻象供电:直流48V、附属品:防风海绵罩。

	E15
	吸顶平板扬声器
	16
	只
	同C12

	E16
	专业功放
	2
	台
	同C13

	E17
	中央控制主机
	2
	台
	1. 配置不低于：Core3操作系统、独立的模块化编程架构、矢量浮点处理器和128KB L2高速缓存、512MB内存、4GB闪存；
2. 接口≥1个RS-232/422/485、≥2个RS-232、≥8个红外、≥8个继电器、≥8个I/O端口；
3. 前面板USB电脑控制台端口，后面板记忆卡插槽、高速USB2.0端口；
4. 标准以太网，内置网页服务器、支持基于网络的远程控制；
5. 支持移动终端远程管理；
6. 向后兼容所有的SIMPL程序、支持全Unicode（多语言）、设备直接支持BACnet®/IP协议、可通过IE浏览器进行设置。

	E18
	控制软件编程
	2
	套
	与E17配套

	E19
	IP管理电源系统
	2
	套
	同A12

	E20
	高密无线AP系统
	2
	台
	1. 802.11ac 协议标准，支持≥8条流，1000MRJ45≥2个；
2. 支持POE或支持48V DC；
3. 内置天线系统，支持2.4GHz、5GHz、混合模式，最大速率2000Mbps。

	E21
	IP教室信息发布终端
	2
	套
	同A15

	E22
	辅材
	2
	套
	1. 含E01-E21设备安装、讲台内线路标记、捆扎等；
2. 吊架\壁架：（投影机、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管120米、HDMI4根、网线120米、电源线50米、音频线80米、视频线50米；
4. 插座：5孔双USB插座10个；
5. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
6. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	F. 小报告厅讲堂（B7102、B7103）　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	F01
	推拉黑板
	4
	台
	1. 面板：搪瓷绿板，厚度0.4mm，幅宽1190mm；
2. 尺寸根据每间教室实际尺寸统计订制；
3. 上下推拉，左右四面。

	F02
	激光工程投影机
	2
	台
	1. ★激光光源，液晶面板尺寸≥0.67英寸含微透镜、2万小时使用寿命；
2. ★亮度：≥6000流明；标准分辨率: ≥1280*800（WXGA）；对比度≥500000：1 ；
3. 防尘设计具备密封的光路,黑场校正功能,梯形校正,四角校正,多点校正,曲面校正,双画面投影功能,插帧功能,自动开机功能,直接开机功能,面板锁定功能,时间和日期设置功能,日程设置功能；
4. 提供中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书（加盖原厂公章）；
5. 提供国家强制性3C认证并提供证书复印件（加盖原厂公章）。

	F03
	电动拉线幕
	2
	套
	1. ★200寸可视尺寸，16：10显示比例；屏幕增益1.8，散射角90度；
2. 带3C认证的静音电机；屏幕采用铝合金外壳
3. 幕面的平整采用弹性金属幕面，正负不超3mm；
4. 钢绳上有自动调节装置，保持最终绳和布面收卷时一致；
5. 下边拉杆用铝合金管，有调节重量的圆孔，和调节钢绳的转动机构。

	F04
	立式讲桌
	2
	台
	1. 讲桌由上、中、下三部分简单拼装；
2. 讲桌整体尺寸：765x650x1160mm；
3. ★内置触摸一体电脑；21.5英寸触摸电脑、1080高清屏、10点电容触摸、内置处理器：intel酷睿I5；内存：4G DDRIII 、显示输出：支持VGA,DVI,HDMI；、分辨率：1920x1080@60hz；
4. 铝拉丝接口面板：USB2.0、HDMI、VGA、电源接口、3.5音频接口、RJ45网口；
5. 显示器电动翻转控制开关；LED软管文件灯；
6. 讲桌中部由一体成形的塑料主体组成；
7. 底部信号输出：视频输出信号：笔记本视频输出：HDMI；VGA；笔记本音频输出：3.5音频接口1路麦克接口/音量输出；
8. 具体样式可参考立式讲桌图纸。

	F05
	移动上下推拉白板
	2
	套
	1. 厚度0.4mm，幅宽1190mm；
2. 上下推拉，正反四面；
3. 磁性白板，带锁定360度滚轮设计；
4. 铝合金边框静电喷塑；滑动无声钢索。

	F06
	数字音频处理器
	2
	台
	同E13

	F07
	全向拾音麦克风
	4
	只
	同E14

	F08
	无线领夹麦克风
	2
	套
	同C10

	F09
	双手持无线话筒
	2
	套
	同E12

	F10
	专业功放
	2
	台
	同C13

	F11
	全频音箱
	8
	只
	1. 系统类型：全频扬声器；
2. ★系统组成：1ｘ8英寸低频单元＋1x3英寸高音单元；
3. 频率响应（-3dB）：优于或相等于70Hz – 17kHz；
4. 灵敏度≥90dB、最大声压级≥102dB、额定功率（RMS）≥80W、指向性(H*V)80°x 70°；

	F12
	智能管控终端
	2
	台
	同A04

	F13
	液晶控制面板
	2
	台
	同A05

	F14
	2.4G无线物联节点
（灯光、窗帘控制）
	12
	个
	1. 无线方式与教室智能融合终端连接，可实时开关机控制教室空调、风扇、窗帘等；
2. 内置功率检测电路可实时检测设备运行状态；
3. 输入和输出均采用工业咬合式防脱落插头，确保用电的绝对安全；
4. 客户端进行远程的点对点、点对组，定时/分时的方式对所连节点进行开关机及通断电控制；
5. 可预先设定控制模式自动运行。

	F15
	IP管理电源系统
	4
	套
	同A12

	F16
	4K互动录播主机
	2
	套
	同E07

	F17
	互动录播触控键盘
	2
	台
	同E08

	F18
	教师4K摄像机
	2
	只
	同A07

	F19
	学生4K摄像机
	4
	只
	同A08

	F20
	IP教室信息发布终端
	4
	套
	同A15

	F21
	辅材
	2
	套
	1. 含F01-F20设备安装、讲台内线路标记、捆扎等；
2. 吊架\壁架：（投影机、幕布、音箱、吊麦、摄像机、信息终端）； 
3. 管线：KBG管120米、HDMI4根、网线120米、电源线50米、音频线80米、视频线50米；
4. 插座：5孔双USB插座10个；
5. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
6. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	G. 综合教学应用媒体控制中心　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	G01
	液晶拼接屏
	12
	块
	1. ★拼接单元为：55“超窄边液晶屏、物理分辨率≥1920×1080、物理拼缝≤1.8mm；
2. 拼接单元亮度达到≥500cd/㎡，对比度达到≥5000:1，图像显示清晰度≥950TVL；
3. 拼接单元必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线；
4. ★拼接单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。
5. 拼接单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转；
6. 拼接单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口；
7. 拼接单元支持全接口环通，支持BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出。

	G02
	大屏支架
	1
	套
	与G01配套

	G03
	多屏处理器
	1
	台
	1. 机架式标准机箱，插拔式模块化、≥5槽位机箱、双电源适配器；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，双高速无阻塞背板设计。
2. ★具有2块输出解码板，1块输入板；单块输出解码板具有≥8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；具备≥16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；
3. 支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出；单块输入板需输入口：≥8路HDMI；
4. 处理器须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。
5. 处理器支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示；
6. 处理器的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms；
7. 处理器支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏；
8. 本产品提供检验报告复印件加盖原厂商公章。

	G04
	4联操作台 (含座椅)
	1
	套
	1. 操作台规格5000mm*1000mm*780mm；、操作台采取模块化结构体系，易于更新模块；
2. 操作台较低部位的面板安装有铰链或可取下，便于内部设备的安装和维护；
3. 操作台面板耐磨层为≥3mm、台面厚度≥35mm、表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板；
4. 台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性且抗刮；
5. 配无噪音风扇及温度控制器，席位下面≥2个百叶式进气口、背面有≥4个百叶式辅助进气口；
6. 操作台共计≥4个键盘式抽屉,键盘式抽屉底部做止滑挡板，防止键盘脱落；
7. 台面上方设有≥120mm高的铝型材挡板，便于悬挂显示器支架；
8. 台体部分由台体侧、顶、地板、门、抽屉、面板组成，板材料厚度为≥16mm；
9. 台体侧边、脚边表面用聚酯浇铸。整体高雅庄重大方；
10. 抽屉和柜门拉手为隐藏式不锈钢拉手；
11. 双拉门，表面聚酯浇铸。单门中间开200*300放百叶窗；
12. 台体台面的深度不少于550mm，台面高度不低于735mm。
13. 具体样式可参考4联操作台图纸。

	G05
	普通办公4联移动台（含座椅）
	1
	套
	1. 单组尺寸为（1800*600*750mm）共需两组；
2. 材质:2.5cmE1级环保板材，加厚双色封边条，二层置物钢架，1.5mm经典烤漆钢架；
3. 可制动静音PU滚轮（可360平移），人字形底角，下宽上窄，稳定性更高；
4. 含4人位移动座椅。

	G06
	L型工作台（含座椅）
	2
	套
	刨花板/三聚氰胺板、长方形100*60*74、转角180*100*74；
三抽屉、可折叠、带散热、桌面不可调节、可带滚轮。

	G07
	组合拼接会议桌（8人位）
	1
	套
	1. 单组尺寸为（1500*600*750mm）共需四组；
2. 材质:人造板，2.5cm三聚氰胺E1级环保板材，加厚双色封边条；
3. 二层置物钢架，1.5mm经典烤漆钢架；
4. 可制动静音PU滚轮（可360平移），人字形底角，下宽上窄，稳定性更高；
5. 含8人位移动座椅。　

	G08
	双人普通沙发
	1
	套
	 L形、全皮、颜色分类: 白色 黑色 咖啡色 驼色、填充物: 海绵、结构工艺: 桦木、皮革饰面工艺: 漆光、皮革材质: PU

	G09
	LED显示屏
	3
	平米
	P3 室内LED显示屏（尺寸可定制）；物理点间距：≤3 mm；像素组成：RGB；模组尺寸：192*192mm；亮度：≥1800cd/平米；扫描方式：1/32；刷新率：≥2400Hz；灰度等级：16bit。

	G10
	16路调音台
	1
	台
	16通道，最多10个话筒，16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)，4编组母线+1立体声母线，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。

	G11
	吸顶平板扬声器
	4
	只
	同C12

	G12
	专业功放
	1
	台
	同C13

	G13
	监听耳机
	1
	台
	头戴式动圈耳机、频响范围12-39500Hz、产品阻抗120Ω、灵敏度≥101d、最大功率200mW、耳机插头3.5/6.3mm立体声插头。

	G14
	监听音箱
	1
	对
	1. 音箱系统2.0声道、有源、调节方式旋钮，按键；
2. 额定功率60W、频率响应50Hz-20KHz、信噪比75dB、阻抗4Ω；
3. 扬声器单元4英寸（低音）+1英寸（高音）；
4. 音频接口3.5mm音频接口、AUX、USB、光纤、同轴、蓝牙多种输入模式；
5. LED状态指示灯，指示系统模式。

	G15
	双手持无线话筒
	1
	套
	同E12

	G16
	云台控制键盘
	2
	台
	1. ≥10 英寸电容触摸屏，屏幕区和摇杆区采用分体设计；
2. 支持有线和无线Wifi网络连接、POE受电，H.265/H.264/MPEG4解码；
3. 可在触屏观看图像或通过HDMI/DVI将图像投到显示屏上；
4. 控制视频综合平台、解码器、多屏控制器解码上墙；
5. 具备U盘升级及导入/导出配置文件的功能；
6. 具备抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至服务器。

	G17
	广播打铃系统
	融合系统广播集控服务器
	1
	台
	1. ★处理器最低配置：双核2.0G、内存：2G DDR3、128G SSD；
2. ★网卡：自带2口标准100M/1000M网络接口，可以直接连接以太网；
3. 防雷击设计，以CPU为核心的智能控温调速散热风扇
4. 预装linux操作系统。

	G18
	
	数字音频广播站
	1
	台
	1. ≥12路硬件一键式分区管理，可进行任意分区；
2. ≥2路混音输入，≥2路麦克风输入，至少1路音频模拟输出，并具有音量、音色调节；
3. 可通过后台管理软件远程监控；
4. 支持网络广播源码解码播放,具备模拟音源采集，发送到广播终端；
5. SD卡存储模式，更换音乐更加方便，可建文件夹分类存储，分类点播；
6. 系统广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms。

	G19
	
	数字移动广播站（带麦克风）
	5
	台
	1. 基于普通电脑平台安装广播软件、支持USB接口，即插即用操作简单；
2. 手动广播，播放时可随时根据优先级进行通知讲话、插播音乐；
3. 基于广播软件，可以通过网络对本系统中所有音频节点进行远程寻呼；
4. 音频实时采播，终端实时接收播放，也通过本地计算机播放MP3。

	G20
	
	网络机柜式广播终端（公共区域）
	20
	台
	1. 标准1U机架式设计,集成广播音频解码模块；
2. 集成≥3*2VGA/audio矩阵；
3. 强弱电分离的纯数字化四路独立电源智能管理；
4. 远程分组、分点可编程指定时间进行远程禁用、启用、开机、关机功能。

	G21
	
	纯后级功放（用于公共区域）
	20
	台
	1. 100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；
2. 话筒和线路输入单独的音量控制、总音量控制，高音，低音调节；
3. DVD播放器，USB端口和SD卡插槽兼容；
4. 备有热敏器件控制的低噪音两速风扇，配合隧道式铝质散热器，有效降低风扇的工作噪音。

	G22
	
	AM/FM数字调谐器
	2
	台
	1. 微电脑控制，轻触式按键、直接选择频道，荧光数码显示；
2. 可存储≥80个频道（AF，FM各40个）、自定义储存电台和自动储存电台；
3. 高灵敏度的收音系统、带红外遥控，操作方便。

	G23
	
	磁带卡座
	1
	台
	双独立卡座，带速可调，播放时抑制噪音。可录音，可互录，可一次录两盘平行录音。

	G24
	服务器存储
	服务器1
	3
	台
	单台配置：

1. 2U 机架式服务器
2. ★配置2颗Intel 至强（8核 1.8GHz）处理器；配置4*32GB内存；
3. ★配置≥4块600G 15K SAS 2.5英寸 热插拔硬盘；
4. ★配置≥1块 硬件Raid卡，支持配置RAID0，1，5；
5. 配置≥两个千兆以太网口；
6. 配置DVD刻录光驱、1+1冗余热插拔电源；
7. 提供关于本产品的五年原厂质保承诺函（生产者盖章）

	G25
	
	服务器2
	5
	台
	单台配置：

1. 2U 机架式服务器
2. ★配置2颗Intel 至强（10核 2.2GHz）处理器；配置12*16GB DDR4内存；
3. 支持≥24个DIMM 内存插槽；
4. ★配置≥2块300G 15K SAS 2.5英寸 热插拔硬盘；
5. ★配置≥1块 硬件Raid卡，2GB缓存，12GB阵列卡，支持配置RAID0，1；
6. ≥7个PCIe第3代插槽、配置1块四口千兆以太网卡；
7. ★配置1块8Gb 双端口FC HBA卡（含2个多模模块）；
8. 支持≥3个双宽300W GPU卡、DVD刻录光驱、1+1冗余热插拔750W电源；
9. 提供关于本产品的五年原厂质保承诺函（生产者盖章）

	G26
	
	光纤交换机
	2
	台
	单台配置：
1. 配置24个16Gbps FC端口，开通16口License许可，配置16个16Gb多模光模块；
2. 支持级联，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。
3. 图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具；
4. 附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。

	G27
	
	存储控制器（包含扩展柜和模块及相关线材配件）
	1
	台 
	1. 硬件规格：机架式，支持扩展≥12个16Gb FC光纤端口，支持扩展到≥8个10Gb iSCSI端口；支持SAS、iSCSI、FC和InfiniBand；
2. ★配置双活控制器、≥128GB缓存、≥4个16Gb FC/10Gb iSCSI接口、≥2个以太网管理端口；
3. ★支持最大内置磁盘数量≥400个，配置≥90块7200转12Gb 8TB 3.5NLSAS盘,额外预留不少于30个硬盘插槽；
4. ★配置软件功能：同步和异步镜像、卷副本快照、SSD 缓存、精简配置、动态磁盘池、基于角色的访问控制和审计日志；配置基于存储的同步/异步数据镜像许可；
5. 通过增加SSD磁盘的方式，无需做RAID组即可作为Cache提升性能；本次配置SSD智能缓存分层许可，利用SSD介质来存储最常访问的数据块，从而增强性能并缩短应用程序响应时间；
6. 支持RAID0、1、10、5、6、动态磁盘池；配置热插拔冗余电源、风扇；
7. 配置数据镜像许可，适用于 FC 和 IP网络，将本地数据持续镜像到远程存储系统。实现数据灾难恢复保护，支持同步和异步数据复制；
8. ★提供关于本产品的五年原厂质保承诺函（生产者盖章）。

	G28
	
	扩展柜（原存储扩容）
	1
	台
	1. 扩展柜 4U 60盘位；
2. ★与原有存储（NETAPP E5660）系统无缝整合；
3. 扩容后同时提供服务的存储控制器≥2个,控制器之间需具备冗余及故障自动切换能力；
4. 提供五年质保。

	G29
	
	NL_SAS 磁盘
（原存储扩容）
	1
	批
	1. ★配置≥25块7200转12Gb 4TB NLSAS盘；
2. 提供五年质保，质保期内磁盘故障直接更换新的磁盘。

	G30
	IP管理电源系统
	3
	套
	同A12

	G31
	42U机柜
	3
	台
	1. 尺寸：600mm宽*2100mm高*1000mm深，容积42U； 
2. 特点：前后均采用网孔门，前后为圆形通风孔的上下框，静载达800KG(带支脚）；
3. 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
4. 主要材料：优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

	G32
	UPS
	1
	套
	1. ★系统应为模块式结构，双变换在线式，模块支持热插拔；单机容量≥90KVA。单个功率模块18KW，配置3个功率模块组成N+1冗余方式；
2. 高效节能环保： 50%～75%负载效率≥95%，25%以上时≥95%；输入谐波电流＜3%；
3. 电池每组可灵活采用12V*30/32/34/36/40节设计；
4. UPS可提供18 路25A热插拨配电模块，灵活调整输出配电回路 ；
5. N+1并联冗余应用设计增加系统灵活性、稳定性；
6. 内置输入/输出空开、手动维修旁路;
7. 过载能力强，110%,1小时后转旁路； 150%,1分钟后转旁路；>150%,200ms后转旁路
8. 标准通信接口：RS232、USB,干接点； 
9. 设备无缝对接现有环控监控系统；
10. 提供投标产品的TLC认证证书、国家节能产品认证证书并加盖厂家公章；
11. ★电池≥32节12V100AH 阀控式密封铅酸蓄电池；
12. 后备浮充，浮充期待寿命不低于5年；
13. 所投电池能提供检测报告和抗震检测报告；
14. ★提供关于本产品的五年原厂质保承诺函（厂商盖章）。

	G33
	控制中心环境出新
	1
	套
	1. 顶部：穿孔吸声板天花、内嵌LED灯、嵌入式扬声器；

2. 墙面：综合造型、吸声结构(超细玻璃棉吸声体外包聚酯纤维吸音板)；

3. 地面：瓷面静电地板，防雷网格铜带、管线；
4. 其他：国标隔声门、双层窗帘、2台5匹吸顶式空调、电气管线等。

	G34
	控制中心安装调试
	1
	套
	1. 所有管线均暗敷，不容许有超过20CM明线、外部线槽、线管；
2. 讲台内放置设备扎线是使用理线器，所有接插头后做好标记（套管标签、旗型标签等）
3. 工作区域安装不少于12个电源插座（5孔+2*USB），管线暗敷；
4. 包括线缆敷设、接头焊接、镀锌管敷设、设备安装与调试，并且要求根据用户的要求与其它施工方进行配合，完成项目的施工；
5. 需按照项目功能需求提供所需辅材，辅材及安装调试不低于上述要求；
6. 本项不单独报价，设备费含安装、调试及辅材费用。


	H. 管理软件　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	H01
	综合应用管理平台软件
	可视化综合管理平台系统
	1
	套
	1. ★为本校不同类型用户提供不同层次的角色管理门户，门户至少包含师生、管理人员等三类角色；
2. 为不同角色提供不同的专属首页，首页中至少包括资讯及活动、消息提醒、应用链接、常用服务等功能；
3. ★ 支持资讯及活动的列表功能，并可查看详情；
4. 实现所有教室使用情况综合统计展示；
5. ★远程控制：对所有教室设备进行控制与管理；
6. 实现本校教室课表安排的数据查询；
7. 实现与本校第三方统一身份认证平台的对接；
8. 提供应用管理功能，支持动态的添加应用；
9. ★ 对综合应用管理平台关联的不同类型的被监控对象可自定义告警阈值。可查看综合管理应用平台运行监控的所有告警信息；
10. 支持进行告警清除；
11. 投标方需要提供符合功能要求的系统软件著作权证书复印件加盖公章。

	H02
	
	智能终端管控系统软件
	1
	套
	1. ★实现多媒体教室设备集控、运维、检测等：
2. ★本地控制：实现教室内设备集中统一控制，如“一键上下课”、“刷卡”、“扫码”（液晶控制面板动态生成二维码）开启设备；
3. 计划控制：定时计划开关设备（可自由分组），与教务数据对接后可根据课表的自动执行；
4. 实现对本校全部教室内设备用电的电源网络控制（分组、定时、延时等）；
5. ★实现公共广播功能，实现铃声进教室，支持分组广播；
6. 教室内一键呼叫控制室，通话记录录制保存，呼叫时控制中心自动弹出该教室实时画面；
7. 支持教室升级改造中设备的物联控制（包括但不限于窗帘、空调、灯光等控制），支持新增设备的接入；
8. 投标方需要提供符合功能要求的系统软件著作权证书复印件加盖公章。

	H03
	
	录播管理模块
	1
	套
	1. 录播管理：可查看学校所有录播设备的在线状态。对4K录播主机进行视图模式、导播模式等配置，对录播主机进行批量添加台标，对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置。
2. 直播点播：管理员配置学科、教室、设备信息，管理所有直播和点播课程的发布状态等。教师用户管理自己的视频资源，学生和教师用户按条件查找（检索途径：时间、地点、人物、课程名等）。
3. 行为分析：通过人脸识别进行课堂到课人数、迟到、早退情况统计，并通过教室内的信息发布终端进行显示；支持行为及表情分析数据的展示，可展示学生行为（阅读、书写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机）与教师行为（多媒体使用、板书、走下讲台）；可展示全校行为数据日报表、数量趋势图；可按照不同条件以图表形式展示；按照不同条件比对各教师的课堂行为次数（总数/平均数）。按照不同条件展示教师的课堂行为次数，进行趋势分析。
4. ★课堂巡课：可通过B/S及移动客户端按教室、教师、课表选择预览教室的实时视频，支持1/4/9多画面切换、云台控制等；对实时、回放视频画面截图或截取录像片段、课程进行评价表打分；
5. 实现教室间的视频互动，支持实时线上观看、历史互动回放，可实现校际和多校区的同步教学、教研和会议。

	H04
	
	教室教学数据管理软件
	1
	套
	1. 对教室基础信息维护，如名称、负责单位、建制年份、地点、面积、座位数、平面图、功能简介等；
2. 对教室设施情况的维护管理；
3. 对教室制度文档的管理，包含各类规章制度、常用表格等；
4. 对教室管理员的灵活设置；
5. 对教室的信息一体化显示功能，如通过点击教室可查看基础信息、设备资源信息等信息；
6. 查询功能，可按照相关条件进行快速检索；
7. ★ 提供数据的可视化展示，结合大屏，能实时看到所有智慧教室内的教学活动；
8. ★ 展示学生考勤数据；
9. 展示智慧教室实时使用率，教室内环境实时状态，教室设备运行状况；
10. 投标方需要提供符合功能要求的系统软件著作权证书复印件加盖公章。

	H05
	
	设备信息管理子系统
	1
	套
	1. 提供自定义设备分类管理；
2. 实现对设备信息自定义维护、设备属性自定义管理；支持批量添加和导入；
3. 实现对教室的设备进行统计分析；
4. 实现对综合应用管理平台的访问地址URL的连通性进行监控，可根据设定的关键字、响应时间来制定相应告警策略；支持将URL监测绑定到对应服务器；支持对综合应用管理平台的服务端口进行监控，可自定义服务端口；
5. ★实现本次项目系统中所有数据库（类似Oracle、sqlserver等）的实时监控管理，包括数据库名、版本、运行状态等信息；
6. 实现本次项目系统中所有业务模块及中间件（类似weblogic，tomcat等）的实时监控管理，包括服务器名称、服务器版本、服务器监听端口、当前服务器是否激活；
7. 实现服务器的CPU利用率、内存使用率、磁盘I/O情况、网络流量情况等信息的实时监控管理；
8. 实现对IP摄像头进行通断性监测；异常、恢复等状态进行告警；
9. ★实现拓扑图形式直观展示综合管理应用平台所有服务器的实时运行状态。

	H06
	
	设备管控及告警子系统
	1
	套
	1. 对接多媒体中控系统，实现对教室内电脑、投影、灯光、窗帘、空调等设备的数据对接；
2. ★实现管控设备的统一展示；实现按照设备类型、教室等维度进行设备展示；
3. 根据相关设备(中控、电脑、投影、灯光、窗帘等)提供的操控API，对设备进行操作管控。

	H07
	
	智能电源管理软件
	1
	套
	1. ★实现实时查看电量情况（总电量、单个端口的电量使用），可定时监察使用电量情况；
2. 实现网络实时远程控制，可进行批量开关，也可批量单独开关分组内或全部电源的某个插座口；
3. 自定义分组控制；自定义定时任务，进行批量时序开和时序关，也可批量单独开关某个插座口；

4. 投标方需要提供符合功能要求的系统软件著作权证书复印件加盖公章。

	H08
	
	教室环境管理子系统
	1
	套
	1. 对接物联网环境监控设备，包括温度、湿度、照度、噪音、二氧化碳、PM2.5等六类数据的采集。
2. 提供教室环境数据的实时数据展示。

	H09
	
	与教务系统数据对接
	1
	套
	对接本校现有教务管理系统获取人员、课表等信息，同时也支持外部文件数据导入。

	H10
	
	一卡通数据对接
	1
	套
	对接本校一卡通系统。

	H11
	
	与原有资源管理平台对接
	1
	套
	对接学校现有使用的资源管理平台（联想传奇）：实现录制好的课件资源通过FTP等方式自动推送给资源平台。推送的课件需含有与课件信息匹配的数据文件（xml、json格式）用于数据解析，课件实体自动入库。

	H12
	桌面虚拟化平台客户端
	250
	点
	1. ★客户端首次加入服务器时，自动识别已部署的客户端，在服务端无须手工逐台添加并手工分配IP地址等；
2. 虚拟磁盘中支持多个相同或不相同的系统及软件环境，各系统完全相互独立，且同时显示于引导选单上，实现一机多用。可指定引导选单上的任意系统作为默认引导系统；
3. 多系统情况下，支持专属资料盘的设置，支持共享盘的设置，可共享给某个或多个操作系统，进入任何一个系统可部署当前系统或任意系统；
4. 支持多个客户端同时进行镜像制作、上传、修改和维护等;
5. ★ 完全部署或增量部署时，支持断点续传。当客户端开机或网络连接恢复正常时，服务端自动发现客户端并增量交付，无须手工干预；
6. 支持本地硬盘保护还原策略，本地还原策略支持扇区级恢复。同时支持每次/天/周/月还原及手动还原等多种恢复策略（提供多种还原方式的功能设置截图）；
7. 可对虚拟磁盘中的系统及数据分区进行任意添加、收回、隐藏，不影响其他系统和分区。且无须对已经部署到本地的系统进行重新部署；
8. 支持USB存储设备及光驱的开启/禁用，支持远程开关机，远程监控；
9. 投标方需要提供制造商对本项目的免费6年质保函盖章原件

	H13
	桌面虚拟化管理软件
	1
	套
	采用服务器客户机的模式，所有教室计算机通过网络镜像启动操作系统。实现软件升级方便、快速回溯、安全防毒、便捷管理；支持多镜像操作系统的启动，可在任一台客户端（教师机）上进行新的应用软件安装。

	H14
	智能书写与分享系统
	50
	套
	1. ★基于普通黑板、白板、绿板等书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，实时传输到服务器，可以通过手机获得板书内容；
2. ★书写框尺寸大小可根据实际环境要求定制；
3. 支持多人同时书写、可以自动屏蔽老师书写时衣袖干扰，手掌等干扰；
4. 支持通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色进行重点显示；
5. 自动识别白板笔、板擦、手指；
6. 支持通过功能按钮将当前板书保存在本地；
7. 支持通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏；
8. 支持通过功能按钮切换投影机显示白板内容或电脑课件内容；
9. 支持实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕；
10. 支持在权限允许的情况下，可通过智能设备将内容上传到屏幕；
11. 支持自动识别书写笔尖的粗细变化，可以捕捉粉笔的粗细变化，最大化还原书写体验；
12. 可设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦；
13. ★实现该系统的本地化部署；
14. 投标方需要提供制造商对本项目的免费6年质保函盖章原件。


	I. 教学专网　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	I01
	核心交换机
	1
	台
	1. ★支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离；业务办卡与交换网板采用完全正交设计；

2. ★交换容量≥50Tbps 转发性能≥7500Mpps；
3. ★独立主控槽位数≥2，独立交换网板槽位数≥4，业务槽位数≥8；
4. 以太网板卡支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口；
5. 支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；
6. ★实配双主控，实配交换网板≥4个，千兆光口≥220个，万兆光口≥20个，千兆单模模块≥230个；万兆单模模块≥8个；
7. ★实配双电源，满配风扇；
8. 支持静态路由、动态RIP、OSPF、OSPFv3等；
9. 支持IPv4和IPv6双协议栈；
10. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；
11. 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
12. 支持安全网管SNMPv3；
13. ★提供工信部进网检测报告，提供制造商对本项目的免费5年质保函原件。

	I02
	24口POE接入交换机
	220
	台
	1. ★交换容量≥192Gbps,转发性能≥42Mpps；
2. ★支持POE+；单端口最大供电功率30W，整机最大供电功率≥190W；
3. 支持堆叠技术；
4. ★支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
5. 支持静态路由、动态RIP；
6. 支持IPv4和IPv6双协议栈；
7. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；
8. 支持安全网管SNMPv3；
9. 支持广播报文抑制；
10. ★单台配置千兆电口（PoE+）≥24，千兆光口≥4，配置千兆单模光模块≥1；
11. ★提供工信部进网检测报告，提供制造商对本项目的免费5年质保函原件。

	J. 电脑及其他

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	J01
	人脸抓拍摄像机
	2
	台
	1. ≥1/1.8"靶面尺寸，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。自带白光灯，补光距离不小于50米；
2. 像元尺寸≥2.9um×2.9um，最低照度≤0.0001 lx。宽动态能力≥120dB；
3. 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪、行人；
4. ★内置GPU芯片，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。支持检出多种表情和肤色的人脸。人脸检出率不小于99%。（出具检验报告证明文件复印件并加盖制造商公章）

	J02
	人脸比对系统
	1
	台
	1. ★硬件一体化设备或提供满足要求的软硬件；
2. 实现人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表；
3. 实现与教室综合管理应用系统的对接，实现教师进入教学楼自动启动对应上课教室的上课模式；
4. 可查询所有注册人员出勤、签到记录；
5. ≥4路视频流人脸识别和≥8路图片流人脸识别；

	J03
	人脸采集自助终端
	2
	台
	1. 支持基于人证比对的人脸采集、采用10.1英寸触摸屏；
2. 摄像头≥200万广角宽动态，补光灯亮度自动调节；
3. ★面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；
4. 支持10000人脸库，人脸验证准确率≥99%；
5. 支持有线TCP/IP通讯方式，双网口设计；
6. 适合室内环境，工作温度为-10~+55℃。

	J04
	人脸分析服务器
	1
	套
	1. ★最低配置：满足需求的高性能64位CPU、内存32GB、960GB SSD硬盘、30GB MSATA硬盘、4个千兆网口、1个VGA、6个USB接口、1+1冗余电源；
2. ★配套人脸数据库：包含人员信息管理、目标库管理、应用权限配置、接口调用统计、基础配置；
3. ★自带界面，支持抓拍预览、以图搜图、告警记录查询；
4. 支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片；
5. 支持100万张抓拍人脸图片存储；
6. 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别。

	J05
	智能交互触摸终端
	1
	台
	同B02

	J06
	激光工程投影机
	10
	台
	同F02

	J07
	电脑主机
	85
	套
	1. ★芯片组：≥Intel B360系列芯片组、CPU：≥酷睿I5-8500（六核，主频≥3.0G）；
2. 机箱：标准立式机箱，体积≤16L；
3. ★内存：≥8GB DDR4 2666MHz（内存插槽≥2个）、硬盘：≥128G NVMe SSD固态盘；
4. 显卡：集成显卡（支持双屏显示且VGA≥1，标准HDMI≥1)、声卡：主板集成；
5. 网卡：10/100/1000以太网口、USB3.0接口：≥6个（前置≥2个）；
6. 接口：≥1个原生态PCI全高插槽，≥3个PCI-E插槽；
7. USB光电鼠标，USB键盘。

	J08
	电脑显示器
	185
	套
	1. 显示器22寸宽屏，16:10；
2. 支持俯仰及高度调节，≥1个VGA，≥1个数字接口（HDMI/DVI/DP）。

	J09
	蓝牙接收器
	45
	台
	1. ★蓝牙自动配对、连接、自动跳频、具备近距离优先连接原则；
2. ★与发射器有效接收距离：12米以内转身无杂音；
3. 具备外接式天线及蓝牙状态指示灯显示；
4. 输出音频音量的大小可调节；
5. 自动频率锁定，外接式天线，可与蓝牙发射连接使用；
6. 具备语音处理芯片可调节音量大小、消除回音、抑制杂音、增加清晰度及响度处理；
7. 接收机可自动连接在服务范围内的话筒发射器，离开服务范围后，延迟一定时间后，自动断开连接；

	J10
	蓝牙麦克风
	45
	支
	1. 领夹式及颈挂两用式，提供麦克风音头各一组；
2. 蓝牙自动配对、连接、自动跳频。发射功率：2.5 mW（含）以上；
3. 与接收端有效接收距离：12米以内转身无杂音；
4. 内置可充电电池，充电饱和后可连续使用20小时(含)以上；
5. 话筒发射器与接收机之间双向通讯，失去连接后，话筒发射器会自动关闭自身电源；
6. 麦克风可大面积使用，串频、无临频干扰、无死角、自动对频。

	J11
	音箱
	60
	只
	同A11

	J12
	录音笔
	2
	个
	1. ★内存容量：≥16G；
2. 充电方式：USB直充、电池规格：内置充电式锂离子电池；
3. ★录音时长：MP3 128kbps下≥100小时；
4. ★功能特点：蓝牙支持智能APP远程遥控、高品质录音播放。

	J13
	便携式电脑
	4
	台
	★最低配置：13.9英寸、3K及以上触控屏、i7-8550U 、8G 、256G SSD、 独显，内置电池。

	J14
	4K互动录播主机
	4
	套
	同E07

	J15
	互动录播触控键盘
	4
	台
	同E08

	J16
	落地式信息终端
	10
	台
	1. ★最低配置要求：四核处理器;内存4GB；
2. 支持 1080P高清视频和图片播放；内置 HDMI1.4、支持1080P输出；
3. 支持触摸互动功能、定时开关机；
4. 支持有线、WIFI网络接入；
5. ★可通过网络实现视频、图片、网页等信息数据实时传输显示。

	J17
	MCU主机
	1
	台
	1. 具有H.323协议、SIP协议、H.239双流协议；具有H.323、SIP设置选项，全编全解功能：支持不同的协议、码率的终端同时接入会议；
2. ★同一画面图像以不同码率、不同分辨率发送给编解码能力不同的终端，具有H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265设置选项；
3. 最大接入64路1080P@30fps视频图像或接入32路1080P@60fps视频图像；低带宽处理能力，在1.5Mbps带宽下支持4KP@30fp格式的视频，在768Kbps带宽下支持1080P@60fps格式的视频，在384Kbps带宽下支持1080P@30fps格式的视频，在192Kbps带宽下支持720P@30fps格式的视频；
4. 具有抗丢包(25%)处理能力；具有丢包重发、QoS、音频优先策略设置选项；支持网络自适应适配功能，根据网络带宽变化，自动调节分辨率或码率；
5. 可将两个网口设置成相同或不同的IP地址，当一个网口损坏时，设备仍然正常工作；
6. 具有智能混音和定制混音功能；
7. 掉线重呼功能，在无人工干预的情况下，对因网络原因掉线的终端不停呼叫，直至呼叫成功；
8. 画面轮询显示功能，可设置参与轮询的会场及轮询时间间隔；支持多画面模式下每个子画面单独轮询，选看功能；
9. 投标方需要提供制造商对本项目的免费5年质保函盖章原件。

	J18
	环境感知节点
	60
	套
	1. ★实现对安装位置所在环境的监控，至少含温度、湿度、照度、噪音、二氧化碳、PM2.5六类数据的采集。
2. 可单独采集或模块化集成；

3. ★与综合管理平台进行对接，集中展示数据。

	J19
	门禁
	45
	套
	1. ★实现通过扫码（二维码）开门，兼容物理实体校园卡，所有信息与一卡通信息无缝接入，异动信息实时更新，权限可通过网上BS平台统一设置；
2. 实现与智能终端管控系统的对接，通过管控系统可以控制门禁；
3. 包含磁力锁、出门按钮等配件。


	K. 运维费用

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	具体参数要求

	K01
	驻场服务
	6
	年
	1. ★至少2人驻场提供系统日常运维；配合管理人员管理多媒体教室，做好上课前技术保障工作；填写当天值班日志；按月提供月报；
2. ★工作时间为每周一到周五（7:50-21:00、）周六（7:50-17:00）；
3. 接受招标方管理部门监督；节假日以国家法定节假日为依据；
4. 如遇大型活动或临时安排，根据需要提供技术保障。


五、部分设备参考图：
1. 多媒体讲台一（A13）：
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



2. 移动升降讲台（B01）
[image: image3.png]



3. 多媒体讲台二（C02）：
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



4. 立式讲桌：(F04)
[image: image6.jpg]


[image: image7.png]



5. 四联操作台：(G04)
[image: image8.jpg]



第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准

 本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术参数及性能等（36分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件主要的技术指标参数、服务要求等的得36分，打★有负偏离的每项减3分，其他有负偏离的每项减1分，扣完为止；（36分）（投标人需如实填写所投产品参数并提供相应彩页等证明材料，复制招标文件参数而又无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理，打★号参数指标提供对应符合功能的所投产品生产者盖章证明）

（三）项目实施方案和验收方案（8分）

具体由评委根据各投标单位的项目实施方案（供货及安装各节点时间进度、人员配置及详细分工、各种教室类型大样图、各个子系统结构图、工程实施的流程、工程进度计划、工程质量保障措施、应急方案（包括赶工措施））和验收方案等方面，根据方案优劣打分。

3.1投标人根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案，方案科学合理、完整、切实可行的得5分，方案完整但科学合理及可行性欠缺的得3分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，其他或未提供的不得分。（5分）

3.2投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目验收方案，方案科学合理、完整、切实可行的得3分，方案完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，其他或未提供的不得分。（3分）

（四）售后服务承诺、培训方案等（5分）

4.1、投标人响应招标文件质保维保服务要求，并针对本次项目提供投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得3分，内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，其他或未提供的不得分。（3分）

4.2、本地化服务能力。投标人及所投品牌生产者在项目实施地有服务网点（提供有效证明材料，包括网点地址、电话、技术人员配置及人员近期社保缴纳记录等），服务能力满足本项目要求得2分，未提供相应证明及不满足不得分。（2分）

（五）投标人履约能力（19分）

5.1投标人针对本项目的技术负责人具有系统集成及服务高级项目经理证书的得1分，具有B类安全员认证资格证书，得1分。（提供证书、有效劳动合同及近期三个月社会保险单位交费证明材料复印件）

5.2投标人获得行政主管部门颁发的“守合同重信用”企业的得1分。（提供证书复印件）

5.3投标人具有与本项目要求相似的成功建设案例：

投标人具有类似本项目多媒体教室供货及建设成功案例，成功案例含集控、录播或教学巡查督导建设内容，提供有效合同复印件、相关设计图纸及资料、用户联系人电话、竣工验收报告等，上述资料原件带至投标现场核查。评标委员会根据投标人提供的成功案例，投标人履约能力强、满足招标文件要求的得3分，投标人履约能力基本满足招标文件要求的得1分，投标人履约能力不满足招标文件要求或未提供案例不得分。（3分）

投标人具有类似本项目智慧教室供货及建设成功案例，提供有效合同复印件、相关设计图纸及资料、用户联系人电话、竣工验收报告等，上述资料原件带至投标现场核查。评标委员会根据投标人提供的成功案例，投标人履约能力强、满足招标文件要求的得3分，投标人履约能力基本满足招标文件要求的得1分，投标人履约能力不满足招标文件要求或未提供案例不得分。（3分）

（以上案例所需材料复印件加盖公章，原件带至评标现场核查；提供案例一览表，表内需单独注明合同内容与本项目相似部分、甲方联系人、甲方联系电话方便现场核查）；

 5.5投标人现场演示。投标人对以下内容进行现场演示：（1）所有教室使用情况综合统计展示；提供应用管理功能，支持动态的添加应用；设备统计：对教室的设备进行统计分析；（2）提供自定义设备分类管理；对设备信息的自定义维护，支持设备属性的自定义管理；支持信息的批量添加和导入；（3）平台可以根据导入的课表自动从录播主机抓取上课的导播通道视频，在平台发布后可进行点播。发布内容包括导播通道录像、PPT等文档；（4）系统支持课堂行为分析，上课结束后可以在平台上查看课堂行为分析数据，学生行为包括举手、起立、趴桌子、阅读、听讲、书写、看手机，教师行为包括上下讲台次数、多媒体使用次数以及板书次数；(5)展示液晶控制面板功能样式（常规按键、动态二维码等），实现教室内设备在关机状态下的室内定点推送音频广播。评标委员会根据投标人现场演示情况综合评审，投标人演示完全符合或优于上述规定演示内容的，得10分，基本符合上述规定演示内容的得6分，较大部分不符合上述规定演示内容的得2分，不符合或未演示的不得分。

（六）节能环保（2分）
1.投标核心设备属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，满分1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标核心设备属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，满分1分。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标函

六、投标配置与分项报价表

七、供货一览表

八、技术参数响应及偏离表
九、商务条款响应及偏离表

十、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
供应商全称（公章）：     

                                                  日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

六、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


七、供货一览表

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


八、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

九、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

十、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                               
	    项目名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品

生产者及产地
	


                                              日期：       年   月   日
附件                 履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

                                              联系方式（手机）：

                                              开户行及账号：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件：          现场勘察表
项目名称：
项目编号：
开标时间：
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	

	现场踏勘简述：
                                              踏勘代表：
                                              联系电话：
                                                 年    月    日

	该单位已按照招标文件要求，于   年  月    日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标人或项目负责人签字或盖章：
年    月    日      




