附件1：

数据汇聚表结构说明

1.基础数据结构

1.1防火重点单位 a_fire_dwxx

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位编号 | DWBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 单位名称 | DWMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位地址 | DWDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位类别 | DWLB | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 单位属性 | DWSX | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 CHAIN：数据项条链 |
|  | 单位概述 | DWGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 单位概况图 | DWGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 火灾危害性 | HZWHX | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 01：火灾高危单位 02：一般消防安全重点单位 |
|  | 火灾隐患性 | HZYHX | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 0：暂无隐患 1：重大隐患（未销案） 2：重大隐患（已销案） |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 单位成立时间 | DWCLSJ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 通过消防验收时间 | TGXFYSSJ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 主要危害 | ZYWH | 对象型 | 否 | WHWZ：危害物质 WHGS：危害概述 FHYQ：防护要求 CFWZ：存放位置 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 分管等级 | FGDJ | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 内部建筑情况 | NBJZQK | 对象型 | 否 | JZBH：建筑编号 JZMC：建筑名称 |
|  | 内部建筑概述 | NBJZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.2灭火重点单位a_fire_dwxx_miehuo

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位编号 | DWBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 单位名称 | DWMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位地址 | DWDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位类别 | DWLB | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 单位属性 | DWSX | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 CHAIN：数据项条链 |
|  | 单位概述 | DWGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 单位概况图 | DWGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 火灾危害性 | HZWHX | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 01：火灾高危单位 02：一般消防安全重点单位 |
|  | 火灾隐患性 | HZYHX | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 0：暂无隐患 1：重大隐患（未销案） 2：重大隐患（已销案） |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 单位成立时间 | DWCLSJ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 通过消防验收时间 | TGXFYSSJ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 主要危害 | ZYWH | 对象型 | 否 | WHWZ：危害物质 WHGS：危害概述 FHYQ：防护要求 CFWZ：存放位置 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 分管等级 | FGDJ | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 内部建筑情况 | NBJZQK | 对象型 | 否 | JZBH：建筑编号 JZMC：建筑名称 |
|  | 内部建筑概述 | NBJZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.3消防机构a_fire_xfdw

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位编号 | DWBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 单位名称 | DWMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位缩写 | DWSX | 字符串 | 否 |  |
|  | 单位级别 | DWJB | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位类别 | DWLB | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 单位地址 | DWDZ | 字符串 | 否 |  |
|  | 单位描述 | DWMS | 字符串 | 否 |  |
|  | 隶属关系 | LSGX | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位内部编码 | DWNBBM | 字符串 | 是 |  |
|  | 联系人员 | LXRY | 字符串 | 否 |  |
|  | 联系电话 | LXDH | 字符串 | 否 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.4消防队站a_fire_xfdz

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 队站编号 | DZBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 队站名称 | DZMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 队站简称 | DZJC | 字符串 | 否 |  |
|  | 队站形式 | DZXS | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 1：现役消防队 2：政府专职队 3：企业专职队 4：微型消防站 9：其他 |
|  | 队站类别 | DZLB | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 0：非消防机构 1：消防机构 |
|  | 队站地址 | DZDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 队站概述 | DZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 成立日期 | CLRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 管理单位 | GLDW | 字符串 | 否 | 填写管理单位名称 |
|  | 人员职务 | RYZW | 字符串 | 否 |  |
|  | 联系人员 | LXRY | 字符串 | 否 |  |
|  | 联系电话 | LXDH | 字符串 | 否 |  |
|  | 队站人数 | DZRS | 整数型 | 否 | 默认：0 |
|  | 队站车数 | DZCS | 整数型 | 否 | 默认：0 |
|  | 是否编制单位 | SFBZDW | 字符串 | 否 | 0：否 1：是 |
|  | 是否执勤单位 | SFZQDW | 字符串 | 否 | 0：否 1：是 |
|  | 编制干部人数 | BZGBRS | 整数型 | 否 |  |
|  | 编制士兵人数 | BZSBRS | 整数型 | 否 |  |
|  | 实有干部人数 | SYGBRS | 整数型 | 否 |  |
|  | 实有士兵人数 | SYSBRS | 整数型 | 否 |  |
|  | 消防装备情况 | XFZBQK | 对象型 | 否 | ZBLX：装备类型 ZBMC：装备名称 ZBSL：装备数量 ZBGS：装备概述 |
|  | 消防装备概述 | XFZBGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.5市政消火栓a_fire_xhs

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火栓编号 | XHSBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 消火栓名称 | XHSMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 消火栓地址 | XHSDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 可用状态 | KYZT | 字符串 | 是 | 0：不可用 1：可用 |
|  | 所属路段 | SSLD | 字符串 | 否 |  |
|  | 放置形式 | FZXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 接口形式 | JKXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 取水形式 | QSXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 所属管网 | SSGW | 字符串 | 否 |  |
|  | 管网形式 | GWXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 管网直径 | GWZJ | 浮点型 | 否 |  |
|  | 管网压力 | GWYL | 浮点型 | 否 |  |
|  | 流量大小 | LLDX | 浮点型 | 否 |  |
|  | 供水单位 | GSDW | 字符串 | 否 |  |
|  | 实景图 | SJTP | 字符串 | 否 | TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 方位图 | FWTP | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 检查记录 | JCJL | 对象型 | 否 | JCSJ：检查时间 JCRY：检查人员 JCJG：检查结果 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.6消防水池a_fire_xfsc

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水池编号 | SCBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 水池名称 | SCMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 水池地址 | SCDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 水池容量 | SCRL | 浮点型 | 否 |  |
|  | 储水量 | CSL | 浮点型 | 否 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 可用状态 | KYZT | 字符串 | 是 | 0：不可用 1：可用 |
|  | 所属路段 | SSLD | 字符串 | 否 |  |
|  | 取水形式 | QSXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 取水高度 | QSGD | 浮点型 | 否 |  |
|  | 水源标高差 | SYBGC | 浮点型 | 否 |  |
|  | 停车位置 | TCWZ | 字符串 | 否 |  |
|  | 停车数量 | TCSL | 整数型 | 否 |  |
|  | 管网形式 | GWXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 流量大小 | LLDX | 浮点型 | 否 |  |
|  | 供水单位 | GSDW | 字符串 | 否 |  |
|  | 实景图 | SJTP | 字符串 | 否 | TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 方位图 | FWTP | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 检查记录 | JCJL | 对象型 | 否 | JCSJ：检查时间 JCRY：检查人员 JCJG：检查结果 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.7消防水鹤a_fire_xfsh

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水鹤编号 | SHBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 水鹤名称 | SHMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 水鹤地址 | SHDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 水鹤高度 | SHGD | 浮点型 | 否 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 可用状态 | KYZT | 字符串 | 是 | 0：不可用 1：可用 |
|  | 所属路段 | SSLD | 字符串 | 否 |  |
|  | 所属管网 | SSGW | 字符串 | 否 |  |
|  | 管网形式 | GWXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 管网直径 | GWZJ | 浮点型 | 否 |  |
|  | 管网压力 | GWYL | 浮点型 | 否 |  |
|  | 流量大小 | LLDX | 浮点型 | 否 |  |
|  | 进水管直径 | JSGZJ | 浮点型 | 否 |  |
|  | 出水管直径 | CSGZJ | 浮点型 | 否 |  |
|  | 加水车道数 | JSCDS | 整数型 | 否 |  |
|  | 供水单位 | GSDW | 字符串 | 否 |  |
|  | 实景图 | SJTP | 字符串 | 否 | TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 方位图 | FWTP | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 检查记录 | JCJL | 对象型 | 否 | JCSJ：检查时间 JCRY：检查人员 JCJG：检查结果 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.8取水码头a_fire_qsmt

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 码头编号 | MTBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 码头名称 | MTMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 码头地址 | MTDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 可用状态 | KYZT | 字符串 | 是 | 0：不可用 1：可用 |
|  | 所在水源 | SZSY | 对象型 | 否 | SYBH：水源编号 SYMC：水源名称 |
|  | 所属路段 | SSLD | 字符串 | 否 |  |
|  | 取水形式 | QSXS | 字符串 | 否 |  |
|  | 取水高度 | QSGD | 浮点型 | 否 |  |
|  | 水源标高差 | SYBGC | 浮点型 | 否 |  |
|  | 停车位置 | TCWZ | 字符串 | 否 |  |
|  | 停车数量 | TCSL | 整数型 | 否 |  |
|  | 实景图 | SJTP | 字符串 | 否 | TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 方位图 | FWTP | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 检查记录 | JCJL | 对象型 | 是 | JCSJ：检查时间 JCRY：检查人员 JCJG：检查结果 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.9天然水源a_fire_trsy

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水源编号 | SYBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 水源名称 | SYMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 水源类型 | SYLX | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 水源性质 | SYXZ | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 水源地址 | SYDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 可用状态 | KYZT | 字符串 | 是 | 0：不可用 1：可用 |
|  | 水源容量 | SYRL | 浮点型 | 否 |  |
|  | 水源面积 | SYMJ | 浮点型 | 否 |  |
|  | 水质情况 | SZQK | 字符串 | 否 |  |
|  | 四季变化 | SJBH | 字符串 | 否 |  |
|  | 有无枯水期 | YWKSQ | 字符串 | 否 |  |
|  | 枯水期跨度 | KSQKD | 字符串 | 否 |  |
|  | 实景图 | SJTP | 字符串 | 否 | TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 方位图 | FWTP | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 TPDZ：图片地址（Url） |
|  | 启用日期 | QYRQ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.10建筑信息a_fire_jzxx

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑编号 | JZBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 建筑名称 | JZMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 建筑地址 | JZDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 建筑概述 | JZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 建筑概况图 | JZGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 建筑高度 | JZGD | 浮点型 | 否 | 单位：米 |
|  | 建筑深度 | JZSD | 浮点型 | 否 | 单位：米 |
|  | 地上层数 | DSCS | 整数型 | 否 | 单位：层 |
|  | 地下层数 | DXCS | 整数型 | 否 | 单位：层 |
|  | 建筑面积 | JZMJ | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后2位 |
|  | 最大单层面积 | ZDDCMJ | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后2位 |
|  | 是否大型综合体 | SFDXZHT | 字符串 | 否 | 0：否 1：是 |
|  | 建筑结构 | JZJG | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 建筑类别 | JZLB | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 CHAIN：数据项条链 |
|  | 建筑用途 | JZYT | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 CHAIN：数据项条链 |
|  | 耐火等级 | NHDJ | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 外墙保温材料 | WQBWCL | 字符串 | 否 |  |
|  | 保温材料类别 | BWCLLB | 对象型 | 否 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 |
|  | 主要危害 | ZYWH | 对象型 | 否 | WHWZ：危害物质 WHGS：危害概述 FHYQ：防护要求 CFWZ：存放位置 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 入驻重点单位 | RZZDDW | 对象型 | 否 | DWBH：单位编号 DWMC：单位名称 |
|  | 消防控制室（地下） | XFKZS | 对象型 | 否 | SFCZ：是否存在 WZXX：位置信息 LXRY：联系人员 LXDH：联系电话 |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.11石化信息a_fire_shxx

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位编号 | DWBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 单位名称 | DWMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位地址 | DWDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 单位概述 | DWGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 单位概况图 | DWGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 单位性质 | DWXZ | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 CHAIN：数据项条链 |
|  | 单位类别 | DWLB | 对象型 | 是 | ID：数据项值 VALUE：数据项内容 1：千万吨以上 2：百万吨以上（千万吨以下） 3：百万吨以下 |
|  | 单位成立时间 | DWCLSJ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 防火单位编号 | FHDWBH | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火单位编号 | MHDWBH | 字符串 | 否 |  |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 生产工艺 | SCGY | 字符串 | 否 |  |
|  | 主要原料 | ZYYL | 字符串 | 否 |  |
|  | 中间成品 | ZJCP | 字符串 | 否 |  |
|  | 主要产品 | ZYCP | 字符串 | 否 |  |
|  | 储存罐数量 | CCGSL | 整数型 | 否 |  |
|  | 储存罐信息 | CCGXX | 对象型 | 否 | CCGBH：储存罐编号 CCGTP：储存罐图片 CCGWZ：储存罐位置 CCGRL：储存罐容量 CCWZ：存储物质 CCGGS：储存罐概述 |
|  | 最大生产量 | ZDSCL | 浮点型 | 否 | 单位：万吨 |
|  | 最大存储量 | ZDCCL | 浮点型 | 否 | 单位：万吨 |
|  | 主要危害 | ZYWH | 对象型 | 否 | WHWZ：危害物质 WHGS：危害概述 FHYQ：防护要求 CFWZ：存放位置 |
|  | 内部专家 | NBZJ | 对象型 | 否 | RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 安全注意事项 | AQZYSX | 字符串 | 否 |  |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.12核电站信息a_fire_hdz

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核电站编号 | HDZBH | 字符串 | 是 |  |
|  | 核电站名称 | HDZMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 核电站地址 | HDZDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 核电站概述 | HDZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 核电站概况图 | HDZGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 核电机组数 | HDJZS | 整数型 | 否 |  |
|  | 总装机容量 | ZZJRL | 浮点型 | 否 | 单位：千瓦 |
|  | 全年发电量 | QNFDL | 浮点型 | 否 | 单位：千瓦时 |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 内部专家 | NBZJ | 对象型 | 否 | RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 安全注意事项 | AQZYSX | 字符串 | 否 |  |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

1.13水电站、水库a_fire_sdz

| 序号 | 字段中文名 | 字段英文名 | 类型 | 是否必填 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水电站编号 | SDZBH | 字符串 | 是 | 主键 |
|  | 水电站名称 | SDZMC | 字符串 | 是 |  |
|  | 水电站地址 | SDZDZ | 字符串 | 是 |  |
|  | 水电站分类 | SDZFL | 字符串 | 是 | 1：水电站 2：水库 |
|  | 水电站概述 | SDZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 水电站概况图 | SDZGKT | 字符串 | 否 | 图片Url |
|  | 建成日期 | JCRQ | 日期型 | 否 | 格式：yyyy-MM-dd |
|  | 经度 | JD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 纬度 | WD | 浮点型 | 否 | 精确到小数点后6位 |
|  | 水库总库容 | SKZKR | 浮点型 | 否 | 单位：立方米 |
|  | 正常蓄水位 | ZCXSW | 浮点型 | 否 | 单位：米 |
|  | 装机容量 | ZJRL | 浮点型 | 否 | 单位：瓦特 |
|  | 内部专家 | NBZJ | 对象型 | 否 | RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 负责人员 | FZRY | 对象型 | 否 | RYLX：人员类型 RYXM：人员姓名 SFZH：身份证号 LXDH：联系电话 |
|  | 图片信息 | TPXX | 字符串 | 否 | TPID：图片ID TPMC：图片名称（文件名称） TPHZ：图片后缀（全部大写） TPMS：图片描述 TPDZ：图片地址Url TPLXID：图片类型ID TPLXMC：图片类型名称 |
|  | 文本预案 | WBYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 结构化预案 | JGHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 数字化预案 | SZHYA | 对象型 | 否 | YALX：预案类型 YAMC：预案名称 YAWJ：预案文件 1：URL地址 2：存储地址 |
|  | 安全注意事项 | AQZYSX | 字符串 | 否 |  |
|  | 周边毗邻情况 | ZBPLQK | 对象型 | 否 | FXLX：方向类型 FXMS：方向描述 |
|  | 周边毗邻概述 | ZBPLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火演练情况 | MHYLQK | 对象型 | 否 | YLSJ：演练时间 YLDD：演练地点 YLGS：演练概述 YLWJ：演练文件 |
|  | 灭火演练概述 | MHYLGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灭火逃生疏散预案 | MHTSYA | 对象型 | 否 | YAMC：预案名称 YAGS：预案概述 YAWJ：预案文件 |
|  | 消防设施情况 | XFSSQK | 对象型 | 否 | SSMC：设施名称 SSWZ：设施位置 SSSL：设施数量 SSGS：设施概述 |
|  | 消防设施概述 | XFSSGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 执法监督情况 | ZFJDQK | 对象型 | 否 | JDSJ：监督时间 JDGS：监督概述 JDWJ：监督文件 |
|  | 执法监督概述 | ZFJDGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 历史灾情情况 | LSZQQK | 对象型 | 否 | ZQBH：灾情编号 FSSJ：发生时间 ZQGS：灾情概述 CZGS：处置概述 CZWJ：处置文件 |
|  | 历史灾情概述 | LSZQGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 灾情处置对策 | ZQCZDC | 对象型 | 否 | ZQLB：灾情类别 ZQMC：灾情名称 DCGS：对策概述 DCWJ：对策文件 |
|  | 灾情处置概述 | ZQCZGS | 字符串 | 否 |  |
|  | 消防队站 | XFDZ | 对象型 | 否 | XFDZXS：消防队站形式 XFDZBH：消防队站编号 XFDZMC：消防队站名称 |
|  | 所在地消防机构 | SZDXFJG | 对象型 | 是 | XFJGBH：消防机构编号 XFJGMC：消防机构名称 XFJGNBBM：消防机构内部编码 |
|  | 所在地行政区划 | SZDXZQH | 对象型 | 是 | XZQHBH：行政区划编号 XZQHMC：行政区划名称 XZQHNBBM：行政区划内部编码 |
|  | 记录状态 | JLZT | 字符串 | 是 | 0：废弃 1：正常 |
|  | 入库人员 | RKRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 入库时间 | RKSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | 更新人员 | GXRY | 字符串 | 是 |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | 日期型 | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

2.相关字典项

2.1方向类型

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 东 |
| 2 | 南 |
| 3 | 西 |
| 4 | 北 |
| 5 | 东南 |
| 6 | 东北 |
| 7 | 西南 |
| 8 | 西北 |
| 9 | 全向 |

2.2分管等级

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 总队、支队管辖 |
| 2 | 大队管辖 |
| 3 | 派出所管辖 |

2.3单位类别（防火、灭火重点单位）

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机关 |
| 2 | 团体 |
| 3 | 企业 |
| 4 | 事业 |
| 9 | 其他 |

2.4火灾危害性

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 01 | 火灾高危单位 |
| 02 | 一般消防安全重点单位 |

2.5火灾隐患性

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 0 | 暂无隐患 |
| 1 | 重大隐患（未销案） |
| 2 | 重大隐患（已销案） |

2.6队站形式

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 现役消防队 |
| 2 | 政府专职队 |
| 3 | 企业专职队 |
| 4 | 微型消防站 |
| 9 | 其他 |

2.7队站类别

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 0 | 非消防机构 |
| 1 | 消防机构 |

2.8人员类型

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |
| 2 | 消防安全管理人 |
| 3 | 消防安全责任人 |
| 4 | 应急管理负责人 |
| 9 | 其他 |

2.9单位属性

| 字典项值 | 字典项内容 | 所在层次 | 父字典项值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01000 | 人员密集场所 | 1 |  |
| 01100 | 公众聚集场所 | 2 | 01000 |
| 01110 | 宾馆、饭店 | 3 | 01100 |
| 01120 | 商场、超市 | 3 | 01100 |
| 01130 | 集贸市场 | 3 | 01100 |
| 01140 | 客运站候车室、客运码头侯船厅、民用机场航站楼 | 3 | 01100 |
| 01150 | 体育场馆、会堂 | 3 | 01100 |
| 01160 | 餐饮场所 | 3 | 01100 |
| 01170 | 公共娱乐场所 | 3 | 01100 |
| 01171 | 影剧院、礼堂 | 4 | 01170 |
| 01172 | 游艺、游乐场所 | 4 | 01170 |
| 01173 | 歌舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所 | 4 | 01170 |
| 01174 | 夜总会、音乐茶座 | 4 | 01170 |
| 01179 | 其他 | 4 | 01170 |
| 01190 | 其他 | 3 | 01100 |
| 01200 | 医院门诊、住院楼 | 2 | 01000 |
| 01300 | 学校 | 2 | 01000 |
| 01400 | 养老院、福利院 | 2 | 01000 |
| 01500 | 文博馆 | 2 | 01000 |
| 01600 | 劳动密集型生产、加工企业 | 2 | 01000 |
| 01700 | 宿舍 | 2 | 01000 |
| 01800 | 旅游、宗教活动场所 | 2 | 01000 |
| 01900 | 其他 | 2 | 01000 |
| 02000 | 国家机关 | 1 |  |
| 02100 | 中央级 | 2 | 02000 |
| 02200 | 省级 | 2 | 02000 |
| 02300 | 市级 | 2 | 02000 |
| 02400 | 县级 | 2 | 02000 |
| 02900 | 其他 | 2 | 02000 |
| 03000 | 广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 | 1 |  |
| 03100 | 广播电台、电视台 | 2 | 03000 |
| 03200 | 邮政、通信枢纽 | 2 | 03000 |
| 03900 | 其他 | 2 | 03000 |
| 04000 | 档案馆以及具有火灾危险性的县级以上文物保护单位 | 1 |  |
| 04100 | 档案馆 | 2 | 04000 |
| 04200 | 文物保护单位 | 2 | 04000 |
| 04900 | 其他 | 2 | 04000 |
| 05000 | 发电厂（站）和电网经营企业 | 1 |  |
| 06000 | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 | 1 |  |
| 06100 | 生产、充装单位 | 2 | 06000 |
| 06200 | 储存单位 | 2 | 06000 |
| 06300 | 供应、销售单位 | 2 | 06000 |
| 06900 | 其他 | 2 | 06000 |
| 07000 | 重要的科研单位 | 1 |  |
| 07100 | 国家级 | 2 | 07000 |
| 07200 | 省级 | 2 | 07000 |
| 07900 | 其他 | 2 | 07000 |
| 08000 | 高层公共建筑 | 1 |  |
| 08100 | 住宅 | 2 | 08000 |
| 08200 | 商务办公 | 2 | 08000 |
| 08900 | 其他 | 2 | 08000 |
| 09000 | 城市地下铁道、地下隧道等地下建筑 | 1 |  |
| 09100 | 地下铁道 | 2 | 09000 |
| 09200 | 地下隧道 | 2 | 09000 |
| 09900 | 其他地下建筑 | 2 | 09000 |
| 10000 | 粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场 | 1 |  |
| 10100 | 粮食 | 2 | 10000 |
| 10200 | 棉花 | 2 | 10000 |
| 10300 | 木材 | 2 | 10000 |
| 10400 | 百货 | 2 | 10000 |
| 10900 | 其他 | 2 | 10000 |
| 11000 | 国家和省级重点工程的施工现场 | 1 |  |
| 11100 | 国家级 | 2 | 11000 |
| 11200 | 省级 | 2 | 11000 |
| 11900 | 其他 | 2 | 11000 |
| 12000 | 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或重大财产损失的单位 | 1 |  |

2.10单位类别（石化信息）

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 千万吨以上 |
| 2 | 百万吨以上（千万吨以下） |
| 3 | 百万吨以下 |

2.11单位性质

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 生产单位 |
| 2 | 销售单位 |
| 3 | 运输单位 |
| 4 | 存储单位 |
| 5 | 供应单位 |
| 9 | 其他 |

2.12水源类型

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 0 | 河流 |
| 1 | 湖泊 |
| 2 | 海洋 |
| 3 | 水库 |
| 99 | 其他 |

2.13水源性质

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1111 | 市政道路 |
| 1112 | 市政小区 |
| 1121 | 单位室外 |
| 1122 | 单位室内 |

2.14建筑结构

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 木结构 |
| 2 | 砖木结构 |
| 3 | 砖混结构 |
| 4 | 钢筋混凝土（砼）结构 |
| 5 | 钢结构 |
| 9 | 其他结构 |

2.15建筑类别

| 字典项值 | 字典项内容 | 所在层次 | 父字典项值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 单、多层建筑 | 1 |  |
| 1101 | 公共建筑 | 2 | 110 |
| 1102 | 住宅建筑 | 2 | 110 |
| 1103 | 工业建筑 | 2 | 110 |
| 1104 | 其他 | 2 | 110 |
| 111 | 高层建筑 | 1 |  |
| 1111 | 百米以上 | 2 | 111 |
| 11111 | 公共建筑 | 3 | 1111 |
| 11112 | 住宅建筑 | 3 | 1111 |
| 11113 | 工业建筑 | 3 | 1111 |
| 11114 | 其他 | 3 | 1111 |
| 1112 | 百米以下 | 2 | 111 |
| 11121 | 公共建筑 | 3 | 1112 |
| 11122 | 住宅建筑 | 3 | 1112 |
| 11123 | 工业建筑 | 3 | 1112 |
| 11124 | 其他 | 3 | 1112 |
| 112 | 地下建筑 | 1 |  |
| 1121 | 公共娱乐场所 | 2 | 112 |
| 1122 | 商场市场 | 2 | 112 |
| 1123 | 宾馆饭店 | 2 | 112 |
| 1124 | 城市地铁 | 2 | 112 |
| 1125 | 城市隧道 | 2 | 112 |
| 119 | 其他建筑 | 1 |  |

2.16耐火等级

| 字典项值 | 字典项内容 |
| --- | --- |
| 1 | 一级 |
| 2 | 二级 |
| 3 | 三级 |
| 4 | 四级 |

2.17建筑用途

| 字典项值 | 字典项内容 | 所在层次 | 父字典项值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公共娱乐场所 | 1 |  |
| 02 | 宾馆、饭店 | 1 |  |
| 03 | 商场、市场 | 1 |  |
| 04 | 体育场馆、会堂 | 1 |  |
| 05 | 展览馆、博物馆 | 1 |  |
| 06 | 民用机场航站楼，客运车站候车室、 码头候船厅 | 1 |  |
| 07 | 医院、疗养院 | 1 |  |
| 08 | 养老院、福利院 | 1 |  |
| 09 | 学校 | 1 |  |
| 0901 | 大、中专院校 | 2 | 09 |
| 0902 | 中、小学校 | 2 | 09 |
| 0903 | 托儿所、幼儿园 | 2 | 09 |
| 10 | 易燃易爆危险物品场所 | 1 |  |
| 1001 | 加油站 | 2 | 10 |
| 100101 | 一级 | 3 | 1001 |
| 100102 | 二级 | 3 | 1001 |
| 100103 | 三级 | 3 | 1001 |
| 1002 | 液化石油气加气站 | 2 | 10 |
| 100201 | 一级 | 3 | 1002 |
| 100202 | 二级 | 3 | 1002 |
| 100203 | 三级 | 3 | 1002 |
| 1003 | 压缩天然气加气站 | 2 | 10 |
| 100301 | 一级 | 3 | 1003 |
| 100302 | 二级 | 3 | 1003 |
| 100303 | 三级 | 3 | 1003 |
| 1004 | 加油和压缩天然气合建站 | 2 | 10 |
| 100401 | 一级 | 3 | 1004 |
| 100402 | 二级 | 3 | 1004 |
| 1005 | 液化石油气供气站 | 2 | 10 |
| 100501 | 5000m3以上 | 3 | 1005 |
| 100502 | 500-5000m3 | 3 | 1005 |
| 100503 | 500m3以下 | 3 | 1005 |
| 1006 | 煤气储配站 | 2 | 10 |
| 100601 | 20000m3以上 | 3 | 1006 |
| 100602 | 10000-20000m3 | 3 | 1006 |
| 100603 | 10000m3以下 | 3 | 1006 |
| 1007 | 其他易燃易爆气体、液体充装站 | 2 | 10 |
| 1008 | 其他易燃易爆气体、液体供应站 | 2 | 10 |
| 1009 | 其他易燃易爆气体、液体调压站 | 2 | 10 |
| 1010 | 装卸易燃易爆危险物品专用车站、码头 | 2 | 10 |
| 1011 | 生产易燃易爆危险物品厂房 | 2 | 10 |
| 1012 | 储存易燃易爆危险物品库房 | 2 | 10 |
| 101201 | 石油库 | 3 | 1012 |
| 10120101 | 一级 | 4 | 101201 |
| 10120102 | 二级 | 4 | 101201 |
| 10120103 | 三级 | 4 | 101201 |
| 10120104 | 四级 | 4 | 101201 |
| 10120105 | 五级 | 4 | 101201 |
| 101209 | 其他 | 3 | 1012 |
| 11 | 非生产易燃易爆危险物品厂房 | 1 |  |
| 12 | 非储存易燃易爆危险物品库房 | 1 |  |
| 13 | 城市轨道交通、隧道工程 | 1 |  |
| 14 | 发电、变配电工程 | 1 |  |
| 15 | 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 | 1 |  |
| 99 | 其他 | 1 |  |

2.18装备类型

| 字典项值 | 字典项内容 | 所在层次 | 父字典项值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000000 | 消防人员防护装备 | 1 |  |
| 11000000 | 基本防护装备 | 2 | 10000000 |
| 11010000 | 消防头盔 |  |  |
| 11010100 | 全盔式消防头盔 |  |  |
| 11010200 | 半盔式消防头盔 |  |  |
| 11020000 | 消防员灭火防护服 |  |  |
| 11030000 | 消防手套 |  |  |
| 11030100 | 1类消防手套 |  |  |
| 11030200 | 2类消防手套 |  |  |
| 11030300 | 3类消防手套 |  |  |
| 11040000 | 消防安全腰带 |  |  |
| 11050000 | 消防员灭火防护靴 |  |  |
| 11050100 | 灭火防护胶靴 |  |  |
| 11050200 | 灭火防护皮靴 |  |  |
| 11059900 | 其他灭火防护靴 |  |  |
| 11060000 | 正压式消防空气呼吸器 |  |  |
| 11070000 | 佩戴式防爆照明灯 |  |  |
| 11080000 | 消防员呼救器 |  |  |
| 11090000 | 方位灯 |  |  |
| 11100000 | 消防轻型安全绳 |  |  |
| 11110000 | 消防腰斧 |  |  |
| 11120000 | 安全钩 |  |  |
| 11130000 | 备用气瓶 |  |  |
| 11140000 | 消防指挥服 |  |  |
| 12000000 | 特种防护装备 |  |  |
| 12010000 | 防护头盔及头面部防护装具 |  |  |
| 12010100 | 抢险救援头盔 |  |  |
| 12010101 | 全盔式抢险救援头盔 |  |  |
| 12010102 | 半盔式抢险救援头盔 |  |  |
| 12010200 | 消防员灭火防护头套 |  |  |
| 12010300 | 消防护目镜 |  |  |
| 12020000 | 消防员特种防护服 |  |  |
| 12020100 | 消防员隔热防护服 |  |  |
| 12020200 | 消防员避火防护服 |  |  |
| 12020300 | 抢险救援服 |  |  |
| 12020400 | 化学防护服 |  |  |
| 12020401 | 二级化学防护服 |  |  |
| 12020402 | 一级化学防护服 |  |  |
| 12020403 | 特级化学防护服 |  |  |
| 12020499 | 其他化学防护服 |  |  |
| 12020500 | 防火防化服 |  |  |
| 12029000 | 其他消防员特种防护服 |  |  |
| 12029001 | 防核防化服 |  |  |
| 12029002 | 防蜂服 |  |  |
| 12029003 | 防爆服 |  |  |
| 12029004 | 电绝缘装具 |  |  |
| 12029005 | 防静电服 |  |  |
| 12029006 | 防静电内衣 |  |  |
| 12029007 | 消防专用救生衣 |  |  |
| 12029008 | 消防阻燃毛衣 |  |  |
| 12029009 | 消防员降温背心 |  |  |
| 12029011 | 核沾染防护服 |  |  |
| 12030000 | 消防员特种防护手套 |  |  |
| 12030100 | 内置纯棉手套 |  |  |
| 12030200 | 防高温手套 |  |  |
| 12030300 | 防化手套 |  |  |
| 12030400 | 抢险救援手套 |  |  |
| 12039900 | 其他特种防护手套 |  |  |
| 12040000 | 消防员特种防护靴 |  |  |
| 12040100 | 抢险救援靴 |  |  |
| 12040200 | 化学防护靴 |  |  |
| 12040300 | 防静电靴 |  |  |
| 12049900 | 其他特种防护靴 |  |  |
| 12050000 | 特种消防用防坠落装备 |  |  |
| 12050100 | 消防通用安全绳 |  |  |
| 12050200 | 消防安全吊带 |  |  |
| 12050201 | 消防Ⅰ类安全吊带 |  |  |
| 12050202 | 消防Ⅱ类安全吊带 |  |  |
| 12050203 | 消防Ⅲ类安全吊带 |  |  |
| 12050300 | 消防防坠落辅助部件 |  |  |
| 12060000 | 消防员特种呼吸保护装具 |  |  |
| 12060100 | 长管空气呼吸器（移动供气源） |  |  |
| 12060200 | 正压式消防氧气呼吸器 |  |  |
| 12060300 | 强制送风呼吸器 |  |  |
| 12060400 | 消防过滤式综合防毒面具 |  |  |
| 12069900 | 其他特种呼吸保护装具 |  |  |
| 12070000 | 消防水下保护装具 |  |  |
| 12070100 | 潜水装具 |  |  |
| 12070200 | 潜水服 |  |  |
| 12070201 | 干式潜水服 |  |  |
| 12070202 | 湿式潜水服 |  |  |
| 12070299 | 其他潜水服 |  |  |
| 12070300 | 潜水头盔 |  |  |
| 12070600 | 水下照明灯具 |  |  |
| 12079900 | 其他消防水下保护装具 |  |  |
| 12080000 | 特种防护装备及器具配件 |  |  |
| 12080100 | 救援护膝护肘 |  |  |
| 12080200 | 抢险救援腰带 |  |  |
| 12990000 | 其他类特种防护装备及器具 |  |  |
| 12990100 | 消防员特种照明灯具 |  |  |
| 12990101 | 手提式强光照明灯 |  |  |
| 12990102 | 消防用荧光棒 |  |  |
| 12990200 | 消防员特种通信装置 |  |  |
| 12990201 | 消防员呼救器后场接收装置 |  |  |
| 12990202 | 头骨振动式通信装置 |  |  |
| 12990203 | 防爆手持电台 |  |  |
| 12990204 | 消防员单兵定位装置 |  |  |
| 12999900 | 其他特种防护装备及器具 |  |  |
| 20000000 | 消防车、船（艇）、飞行器 |  |  |
| 21000000 | 消防车辆装备 |  |  |
| 21010000 | 消防车 |  |  |
| 21010100 | 灭火类消防车 |  |  |
| 21010101 | 水罐消防车（SG） |  |  |
| 21010102 | 泡沫消防车（PM） |  |  |
| 21010103 | 压缩空气泡沫消防车 |  |  |
| 21010104 | 高倍泡沫消防车（GP） |  |  |
| 21010105 | 泵浦消防车（BP） |  |  |
| 21010106 | 干粉消防车（GF） |  |  |
| 21010107 | 干粉泡沫联用消防车（GP） |  |  |
| 21010108 | 干粉水联用消防车（GL） |  |  |
| 21010109 | 涡喷消防车（WP） |  |  |
| 21010110 | 二氧化碳消防车（EY） |  |  |
| 21010111 | 细水雾消防车 |  |  |
| 21010113 | 干粉二氧化碳联用消防车 |  |  |
| 21010199 | 其他灭火消防车 |  |  |
| 21010200 | 举高类消防车 |  |  |
| 21010201 | 登高平台消防车（DG） |  |  |
| 21010202 | 云梯消防车（YT） |  |  |
| 21010203 | 举高喷射消防车（JP） |  |  |
| 21010299 | 其他举高消防车 |  |  |
| 21010300 | 专勤类消防 |  |  |
| 21010301 | 抢险救援消防车（JY） |  |  |
| 21010302 | 排烟消防车（PY） |  |  |
| 21010303 | 照明消防车（ZM） |  |  |
| 21010304 | 排烟照明消防车（PZ） |  |  |
| 21010305 | 高倍泡沫排烟消防车（PP） |  |  |
| 21010306 | 水带敷设消防车（DF） |  |  |
| 21010307 | 化学事故抢险救援消防车（HJ） |  |  |
| 21010308 | 化学洗消消防车（HX） |  |  |
| 21010309 | 核生化侦检消防车（ZJ） |  |  |
| 21010310 | 勘察消防车（KC） |  |  |
| 21010311 | 通讯指挥消防车（TZ） |  |  |
| 21010312 | 宣传消防车（XC） |  |  |
| 21010399 | 其他专勤消防 |  |  |
| 21010400 | 战勤保障消防车 |  |  |
| 21010401 | 器材消防车（QC） |  |  |
| 21010402 | 供水消防车（GS） |  |  |
| 21010403 | 供液消防车（GY） |  |  |
| 21010404 | 供气消防车（GQ） |  |  |
| 21010405 | 自卸式消防车（ZX） |  |  |
| 21010406 | 装备抢修车 |  |  |
| 21010407 | 饮食保障车 |  |  |
| 21010408 | 加油车 |  |  |
| 21010409 | 运兵车 |  |  |
| 21010410 | 宿营车 |  |  |
| 21010411 | 卫勤保障车 |  |  |
| 21010412 | 发电车 |  |  |
| 21010413 | 淋浴车 |  |  |
| 21010414 | 挖掘机 |  |  |
| 21010415 | 装备拖车 |  |  |
| 21010416 | 吊车 |  |  |
| 21010499 | 其他后援消防车 |  |  |
| 21010500 | 机场消防车（JX） |  |  |
| 21010501 | 机场快速调动消防车 |  |  |
| 21010502 | 机场主力泡沫消防车 |  |  |
| 21010599 | 其他机场消防车 |  |  |
| 21010600 | 防爆消防车 |  |  |
| 21010700 | 轨道消防车（GD） |  |  |
| 21019900 | 其他类消防车 |  |  |
| 21020000 | 消防摩托车 |  |  |
| 21020100 | 灭火消防摩托车 |  |  |
| 21020200 | 抢险救援摩托车 |  |  |
| 21029900 | 其他消防摩托车 |  |  |
| 21990000 | 其他消防车辆 |  |  |
| 22000000 | 消防船艇 |  |  |
| 22010000 | 大型消防艇 |  |  |
| 22020000 | 中型消防艇 |  |  |
| 22030000 | 小型消防艇 |  |  |
| 22040000 | 冲锋舟 |  |  |
| 22050000 | 橡皮艇 |  |  |
| 22990000 | 其他消防船艇 |  |  |
| 23000000 | 消防飞行器 |  |  |
| 23010000 | 固定翼飞机 |  |  |
| 23020000 | 直升机 |  |  |
| 23030000 | 飞艇 |  |  |
| 23040000 | 无人飞行器 |  |  |
| 23990000 | 其他消防飞行器 |  |  |
| 30000000 | 灭火器材装备 |  |  |
| 31000000 | 消防器具类 |  |  |
| 31010000 | 输水器具 |  |  |
| 31010100 | 吸水管 |  |  |
| 31010101 | 胶管 |  |  |
| 31010102 | PVC管 |  |  |
| 31010199 | 其他材料吸水管 |  |  |
| 31010200 | 吸水附属器具 |  |  |
| 31010201 | 吸水管接口 |  |  |
| 31010202 | 滤水器 |  |  |
| 31010203 | 吸水管扳手 |  |  |
| 31010204 | 排吸器 |  |  |
| 31010299 | 其他吸水附属器具 |  |  |
| 31010400 | 消防水带 |  |  |
| 31010401 | 低压消防水带 |  |  |
| 31010402 | 中压消防水带 |  |  |
| 31010403 | 高压消防水带 |  |  |
| 31010404 | A类泡沫专用水带 |  |  |
| 31010405 | 水幕水带 |  |  |
| 31010499 | 其他水带 |  |  |
| 31010500 | 分水器 |  |  |
| 31010600 | 集水器 |  |  |
| 31010800 | 水囊（槽） |  |  |
| 31010900 | A类泡沫比例混合器 |  |  |
| 31011100 | B类泡沫比例混合器 |  |  |
| 31011200 | 消防水带附属器具 |  |  |
| 31011201 | 卡式水带接口 |  |  |
| 31011202 | 内扣式水带接口 |  |  |
| 31011203 | 螺纹式水带接口 |  |  |
| 31011211 | 水带包布 |  |  |
| 31011221 | 水带卷盘 |  |  |
| 31011222 | 移动式水带卷盘 |  |  |
| 31011231 | 水带护桥 |  |  |
| 31011241 | 水带挂钩 |  |  |
| 31019900 | 其他输水器具 |  |  |
| 31020000 | 消防枪 |  |  |
| 31020100 | 消防水枪 |  |  |
| 31020101 | 直流水枪 |  |  |
| 31020102 | 喷雾水枪 |  |  |
| 31020103 | 直流喷雾水枪 |  |  |
| 31020104 | 多功能消防水枪 |  |  |
| 31020105 | 脉冲水枪 |  |  |
| 31020106 | 开花水枪 |  |  |
| 31020107 | 带架水枪 |  |  |
| 31020199 | 其他水枪 |  |  |
| 31020200 | 消防泡沫枪 |  |  |
| 31020201 | 低倍数泡沫枪 |  |  |
| 31020202 | 中倍数泡沫枪 |  |  |
| 31020203 | 低倍数中倍数联用泡沫枪 |  |  |
| 31020204 | 压缩空气泡沫系统专用枪 |  |  |
| 31020299 | 其他泡沫枪 |  |  |
| 31020300 | 泡沫钩管 |  |  |
| 31020400 | 干粉枪 |  |  |
| 31029900 | 其他消防枪 |  |  |
| 31030000 | 移动消防炮 |  |  |
| 31030100 | 消防水炮 |  |  |
| 31030200 | 消防泡沫炮 |  |  |
| 31030300 | 消防干粉炮 |  |  |
| 31030400 | 大流量移动消防炮（拖车式） |  |  |
| 31030500 | 自摆式消防炮 |  |  |
| 31030600 | 手动消防炮 |  |  |
| 31030700 | 电动遥控炮 |  |  |
| 31030800 | 电动泡沫遥控炮 |  |  |
| 31039900 | 其他消防炮 |  |  |
| 31040000 | 灭火器 |  |  |
| 31040100 | 水基型灭火器 |  |  |
| 31040101 | 水型灭火器 |  |  |
| 31040102 | 泡沫灭火器 |  |  |
| 31040199 | 其他水基型 |  |  |
| 31040200 | 干粉灭火器 |  |  |
| 31040201 | BC干粉灭火器 |  |  |
| 31040202 | ABC干粉灭火器 |  |  |
| 31040203 | D类火灾专用灭火器 |  |  |
| 31040299 | 其他干粉灭火器 |  |  |
| 31040300 | 二氧化碳灭火器 |  |  |
| 31040400 | 清洁气体灭火器 |  |  |
| 31040401 | 卤代烷烃类 |  |  |
| 31040402 | 惰性气体 |  |  |
| 31040499 | 其他清洁气体 |  |  |
| 31040500 | 移动式细水雾灭火装置 |  |  |
| 31040600 | 风力灭火机 |  |  |
| 31049900 | 其他灭火器 |  |  |
| 31990000 | 其他消防器具 |  |  |
| 31990100 | 转换接口 |  |  |
| 31990101 | 异径接口 |  |  |
| 31990102 | 异形接口 |  |  |
| 32000000 | 消防泵类 |  |  |
| 32010000 | 低压消防泵 |  |  |
| 32020000 | 中压消防泵 |  |  |
| 32030000 | 中低压消防泵 |  |  |
| 32040000 | 高压消防泵 |  |  |
| 32050000 | 高低压消防泵 |  |  |
| 32060000 | 超高压消防泵 |  |  |
| 32990000 | 其他消防泵 |  |  |
| 32990100 | 手抬机动泵 |  |  |
| 32990200 | 浮艇泵 |  |  |
| 32990300 | 泡沫泵 |  |  |
| 39000000 | 其他灭火器材装备 |  |  |
| 39010000 | 消防锹 |  |  |
| 39020000 | 铁挺 |  |  |
| 39030000 | 消防镐 |  |  |
| 39040000 | 消防斧 |  |  |
| 39050000 | 消防锤 |  |  |
| 39060000 | 帆布水桶 |  |  |
| 39070000 | 地下消火栓钥匙 |  |  |
| 39080000 | 地上消火栓钥匙 |  |  |
| 39090000 | 消防钩 |  |  |
| 40000000 | 灭火药剂 |  |  |
| 41000000 | 水灭火剂 |  |  |
| 42000000 | 泡沫灭火剂 |  |  |
| 42040000 | 蛋白泡沫（P） |  |  |
| 42050000 | 氟蛋白泡沫（FP） |  |  |
| 42060000 | 抗溶性氟蛋白泡沫（FP/AR） |  |  |
| 42070000 | 成膜氟蛋白泡沫灭火剂（FFFP） |  |  |
| 42080000 | 抗溶性成膜氟蛋白泡沫（FFFP/AR） |  |  |
| 42090000 | 普通合成泡沫灭火剂（S） |  |  |
| 42100000 | 高倍数泡沫或高中低倍通用泡沫 |  |  |
| 42110000 | 合成型抗溶泡沫(S/AR) |  |  |
| 42120000 | 水成膜泡沫（AFFF） |  |  |
| 42130000 | 抗溶性水成膜泡沫（AFFF/AR） |  |  |
| 42140000 | A类泡沫 |  |  |
| 42990000 | 其他泡沫灭火剂 |  |  |
| 43000000 | 干粉灭火剂 |  |  |
| 43010000 | 普通干粉灭火剂 |  |  |
| 43010100 | BC类干粉灭火剂 |  |  |
| 43010200 | ABC类干粉灭火剂 |  |  |
| 43019900 | 其他普通干粉 |  |  |
| 43020000 | 超细干粉灭火剂 |  |  |
| 43020100 | BC类超细干粉灭火剂 |  |  |
| 43020200 | ABC类超细干粉灭火剂 |  |  |
| 43029900 | 其他超细干粉 |  |  |
| 43030000 | 金属火灾干粉灭火剂 |  |  |
| 43030100 | 石墨类 |  |  |
| 43030200 | 氯化钠类 |  |  |
| 43030300 | 碳酸钠类 |  |  |
| 43039900 | 其他金属火灾干粉灭火剂 |  |  |
| 43990000 | 其他干粉灭火剂 |  |  |
| 44000000 | 气体灭火剂 |  |  |
| 44010000 | 卤代烷烃灭火剂 |  |  |
| 44010100 | 七氟丙烷（HFC227ea） |  |  |
| 44010200 | 三氟丙烷（HFC23） |  |  |
| 44010300 | 六氟丙烷（HFC236fa） |  |  |
| 44010400 | 哈龙1301 |  |  |
| 44010500 | 哈龙1211 |  |  |
| 44019900 | 其他卤代烷烃 |  |  |
| 44020000 | 二氧化碳灭火剂 |  |  |
| 44030000 | 惰性气体灭火剂 |  |  |
| 44030100 | IG01 |  |  |
| 44030200 | IG100 |  |  |
| 44030300 | IG55 |  |  |
| 44030400 | IG541 |  |  |
| 44039900 | 其他惰性气体 |  |  |
| 44990000 | 其他气体灭火剂 |  |  |
| 49000000 | 其他灭火剂 |  |  |
| 50000000 | 抢险救援器材 |  |  |
| 51000000 | 侦检器材 |  |  |
| 51010000 | 有毒气体探测仪 |  |  |
| 51020000 | 军事毒剂侦检仪 |  |  |
| 51030000 | 可燃气体检测器 |  |  |
| 51040000 | 水质分析仪 |  |  |
| 51050000 | 电子气象仪 |  |  |
| 51080000 | 生命探测仪 |  |  |
| 51080100 | 音频生命探测仪 |  |  |
| 51080200 | 视频生命探测仪 |  |  |
| 51080300 | 雷达生命探测仪 |  |  |
| 51090000 | 消防用红外热像仪 |  |  |
| 51100000 | 漏电探测仪 |  |  |
| 51110000 | 核放射探测仪 |  |  |
| 51120000 | 电子酸碱测试仪 |  |  |
| 51130000 | 移动式生物快速侦检仪 |  |  |
| 51140000 | 水深探测仪 |  |  |
| 51150000 | 无线复合气体探测仪 |  |  |
| 51160000 | 测温仪 |  |  |
| 51170000 | 激光测距仪 |  |  |
| 51180000 | 便携危险化学品检测片 |  |  |
| 51190000 | 金属探测仪 |  |  |
| 51990000 | 其他侦检器材 |  |  |
| 52000000 | 警戒器材 |  |  |
| 52010000 | 警戒标志杆 |  |  |
| 52020000 | 锥型事故标志柱 |  |  |
| 52030000 | 隔离警示带 |  |  |
| 52040000 | 出入口标志牌 |  |  |
| 52050000 | 危险警示牌 |  |  |
| 52050100 | 有毒标志 |  |  |
| 52050200 | 易燃标志 |  |  |
| 52050300 | 泄漏标志 |  |  |
| 52050400 | 爆炸标志 |  |  |
| 52050500 | 放射标志 |  |  |
| 52060000 | 闪光警示灯 |  |  |
| 52070000 | 手持扩音器 |  |  |
| 52990000 | 其他警戒器材 |  |  |
| 53000000 | 消防梯及救生器材 |  |  |
| 53010000 | 消防梯 |  |  |
| 53010100 | 单杠梯 |  |  |
| 53010200 | 挂钩梯 |  |  |
| 53010300 | 拉梯 |  |  |
| 53010301 | 二节拉梯 |  |  |
| 53010302 | 三节拉梯 |  |  |
| 53010399 | 其他拉梯 |  |  |
| 53010400 | 折叠式救援梯 |  |  |
| 53010500 | 救生软梯 |  |  |
| 53019900 | 其他消防梯 |  |  |
| 53020000 | 救生器材 |  |  |
| 53020100 | 躯体固定气囊 |  |  |
| 53020200 | 肢体固定气囊 |  |  |
| 53020300 | 婴儿呼吸袋 |  |  |
| 53020400 | 逃生面罩 |  |  |
| 53020500 | 救生照明线 |  |  |
| 53020600 | 折叠式担架 |  |  |
| 53020700 | 伤员固定抬板 |  |  |
| 53020800 | 多功能担架 |  |  |
| 53020900 | 消防救生气垫 |  |  |
| 53021000 | 救生缓降器 |  |  |
| 53021100 | 灭火毯 |  |  |
| 53021200 | 医药急救箱 |  |  |
| 53021300 | 医用简易呼吸器 |  |  |
| 53021400 | 气动起重气垫 |  |  |
| 53021500 | 救援支架 |  |  |
| 53021600 | 救生抛投器 |  |  |
| 53021700 | 水面漂浮救生绳 |  |  |
| 53021800 | 机动橡皮舟 |  |  |
| 53021900 | 敛尸袋 |  |  |
| 53022000 | 消防过滤式自救呼吸器 |  |  |
| 53022100 | 自喷荧光漆 |  |  |
| 53022200 | 通讯救生安全绳 |  |  |
| 53022300 | 打捞网 |  |  |
| 53022400 | 救生杆 |  |  |
| 53022500 | 水面救援装具 |  |  |
| 53029900 | 其他救生器材 |  |  |
| 53990000 | 其他消防梯及救生器材 |  |  |
| 54000000 | 破拆器材 |  |  |
| 54010000 | 电动剪扩钳 |  |  |
| 54020000 | 液压剪切钳 |  |  |
| 54030000 | 液压万向剪切钳 |  |  |
| 54040000 | 液压多功能钳 |  |  |
| 54050000 | 双轮异向切割锯 |  |  |
| 54060000 | 机动链锯 |  |  |
| 54070000 | 无齿锯 |  |  |
| 54080000 | 等离子切割器 |  |  |
| 54090000 | 气动切割刀 |  |  |
| 54100000 | 液压扩张器 |  |  |
| 54110000 | 液压救援顶杆 |  |  |
| 54120000 | 重型支撑套具 |  |  |
| 54120100 | 为液压式 |  |  |
| 54120200 | 气压式 |  |  |
| 54120300 | 机械手动式 |  |  |
| 54130000 | 液压机动泵 |  |  |
| 54130100 | 内燃式液压机动泵 |  |  |
| 54130200 | 电池液压机动泵 |  |  |
| 54140000 | 手动液压泵 |  |  |
| 54150000 | 开门器 |  |  |
| 54160000 | 冲击钻 |  |  |
| 54170000 | 凿岩机 |  |  |
| 54180000 | 玻璃破碎器 |  |  |
| 54190000 | 手持式钢筋速断器 |  |  |
| 54200000 | 液压破拆工具组 |  |  |
| 54210000 | 手动破拆工具组 |  |  |
| 54220000 | 混凝土液压破拆工具组 |  |  |
| 54230000 | 便携式防盗门破拆工具组 |  |  |
| 54240000 | 便携式汽油金属切割器 |  |  |
| 54250000 | 液压千斤顶 |  |  |
| 54260000 | 多功能刀具 |  |  |
| 54270000 | 绝缘剪断钳 |  |  |
| 54280000 | 毁锁器 |  |  |
| 54290000 | 多功能挠钩 |  |  |
| 54310000 | 便携式手动液压剪扩钳 |  |  |
| 54320000 | 封管器 |  |  |
| 54990000 | 其他破拆器材 |  |  |
| 55000000 | 堵漏器材 |  |  |
| 55010000 | 内封式堵漏袋 |  |  |
| 55020000 | 外封式堵漏袋 |  |  |
| 55030000 | 捆绑式堵漏袋 |  |  |
| 55040000 | 下水道阻流袋 |  |  |
| 55050000 | 金属堵漏套管 |  |  |
| 55060000 | 堵漏枪 |  |  |
| 55070000 | 阀门堵漏套具 |  |  |
| 55080000 | 注入式堵漏工具 |  |  |
| 55090000 | 粘贴式堵漏工具 |  |  |
| 55100000 | 电磁式堵漏工具 |  |  |
| 55110000 | 木制堵漏楔 |  |  |
| 55120000 | 气动吸盘式堵漏器 |  |  |
| 55130000 | 管道粘结剂 |  |  |
| 55140000 | 无火花工具 |  |  |
| 55150000 | 强磁堵漏工具 |  |  |
| 55990000 | 其他堵漏器材 |  |  |
| 56000000 | 输转器材 |  |  |
| 56010000 | 手动隔膜抽吸泵 |  |  |
| 56020000 | 防爆输转泵 |  |  |
| 56030000 | 粘稠液体抽吸泵 |  |  |
| 56040000 | 排污泵 |  |  |
| 56050000 | 有毒物质密封桶 |  |  |
| 56060000 | 围油栏 |  |  |
| 56070000 | 吸附垫 |  |  |
| 56080000 | 集污袋 |  |  |
| 56990000 | 其他输转器材 |  |  |
| 57000000 | 消防洗消装备 |  |  |
| 57010000 | 洗消剂 |  |  |
| 57010100 | 强酸、碱清洗剂 |  |  |
| 57010200 | 洗消粉 |  |  |
| 57010201 | 三合一强氧化洗消粉 |  |  |
| 57010299 | 其他洗消粉 |  |  |
| 57010300 | 三合二洗消剂 |  |  |
| 57010400 | 有机磷降解酶 |  |  |
| 57010500 | 消毒粉 |  |  |
| 57019900 | 其他洗消剂 |  |  |
| 57020000 | 洗消装置 |  |  |
| 57020100 | 强酸、碱洗消器 |  |  |
| 57020200 | 生化洗消装置 |  |  |
| 57020300 | 简易洗消喷淋器 |  |  |
| 57020400 | 消防面罩超声波清洗机 |  |  |
| 57020500 | 洗消净水池 |  |  |
| 57020600 | 洗消污水池 |  |  |
| 57020700 | 洗眼器 |  |  |
| 57029900 | 其他洗消装置 |  |  |
| 57030000 | 洗消站 |  |  |
| 57030100 | 单人洗消帐篷 |  |  |
| 57030200 | 公众洗消站 |  |  |
| 57039900 | 其他洗消站 |  |  |
| 57990000 | 其他消防洗消装备 |  |  |
| 58000000 | 照明、排烟器材 |  |  |
| 58010000 | 移动式排烟机 |  |  |
| 58020000 | 坑道小型空气输送机 |  |  |
| 58030000 | 移动照明灯组 |  |  |
| 58040000 | 移动发电机 |  |  |
| 58050000 | 水驱动排烟机 |  |  |
| 58990000 | 其他照明、排烟器材 |  |  |
| 59000000 | 其他类器材 |  |  |
| 59010000 | 空气充填泵 |  |  |
| 59020000 | 防化服清洗烘干器 |  |  |
| 59030000 | 消防移动储水装置 |  |  |
| 59040000 | 高倍数泡沫发生器 |  |  |
| 59050000 | 电源逆变器 |  |  |
| 59060000 | 液压动力站 |  |  |
| 59070000 | 液压胶管 |  |  |
| 59080000 | 装备技师工具箱 |  |  |
| 59990000 | 其他特勤器材 |  |  |
| 59990100 | 野外炊事保障单元 |  |  |
| 60000000 | 消防通信指挥装备 |  |  |
| 61000000 | 计算机通信网设备 |  |  |
| 61010000 | 路由器 |  |  |
| 61020000 | 交换机 |  |  |
| 61090000 | 其他计算机通信网设备 |  |  |
| 62000000 | 有线通信网设备 |  |  |
| 62010000 | 程控交换机 |  |  |
| 62020000 | 光电传输设备 |  |  |
| 62030000 | 复用设备 |  |  |
| 62040000 | 电信终端设备 |  |  |
| 62050000 | VoIP网关 |  |  |
| 62060000 | 附加设备 |  |  |
| 62090000 | 其他有线通信网设备 |  |  |
| 63000000 | 无线通信网设备 |  |  |
| 63010000 | 无线常规网 |  |  |
| 63010100 | 一级网通信基站 |  |  |
| 63010200 | 一级网移动通信基站 |  |  |
| 63010300 | 一级网固定电台 |  |  |
| 63010400 | 一级网车载电台 |  |  |
| 63010500 | 二级网手持电台 |  |  |
| 63010600 | 三级网手持电台 |  |  |
| 63010700 | 无线地下中继设备 |  |  |
| 63010800 | 无线数据网设备 |  |  |
| 63019900 | 其他无线常规网设备 |  |  |
| 63020000 | 无线集群网 |  |  |
| 63020100 | 分调度台设备 |  |  |
| 63020200 | 移动通信基站 |  |  |
| 63020300 | 车载电台 |  |  |
| 63020400 | 手持电台 |  |  |
| 63020500 | 编程器 |  |  |
| 63029900 | 其他无线集群网设备 |  |  |
| 64000000 | 卫星通信网设备 |  |  |
| 64010000 | 卫星固定站 |  |  |
| 64020000 | 卫星移动站 |  |  |
| 64020100 | 车载站 |  |  |
| 64020200 | 便携站 |  |  |
| 64030000 | 卫星电话终端 |  |  |
| 64990000 | 其他卫星通信网设备 |  |  |
| 65000000 | 信息中心设备 |  |  |
| 65010000 | 服务器 |  |  |
| 65020000 | 存储设备 |  |  |
| 65030000 | 安全保障设备 |  |  |
| 65030100 | 网络安全设备 |  |  |
| 65030101 | 防火墙 |  |  |
| 65030102 | 入侵检测系统（IDS） |  |  |
| 65030103 | 入侵防御系统(IPS) |  |  |
| 65030104 | 隔离网闸 |  |  |
| 65030105 | 统一威胁管理系统（UTM） |  |  |
| 65030106 | 抗分布式拒绝服务攻击网关（DD0S） |  |  |
| 65030107 | 防病毒网关 |  |  |
| 65030108 | 站防护系统（Web应用防火墙） |  |  |
| 65030109 | 漏洞扫描系统 |  |  |
| 65030110 | 网络安全管理平台（SQC） |  |  |
| 65030199 | 其他信息中心设备 |  |  |
| 65030200 | 公钥基础设施（PKI） |  |  |
| 65030201 | 地注册代理（LRA） |  |  |
| 65030202 | PKI从目录系统 |  |  |
| 65030203 | 集中认证网关 |  |  |
| 65030204 | 审计查询系统（AQS） |  |  |
| 65030299 | 其他公钥基础设施 |  |  |
| 65030300 | 安全接入系统设备 |  |  |
| 65030301 | VPN安全网关 |  |  |
| 65030302 | 短信安全网关 |  |  |
| 65030303 | AAA认证服务器 |  |  |
| 65030304 | 集成CA&LDAP&RA服务器 |  |  |
| 65030305 | 终端安全加固系统 |  |  |
| 65030306 | 应用代理和终端安全管理服务器 |  |  |
| 65030307 | 安全接入管理平台 |  |  |
| 65030399 | 其他安全接入系统设备 |  |  |
| 65039900 | 其他安全保障设备 |  |  |
| 65040000 | 电源设备 |  |  |
| 65040100 | 交流电源 |  |  |
| 65040200 | UPS电源 |  |  |
| 65990000 | 其他电源设备 |  |  |
| 66000000 | 指挥中心设备 |  |  |
| 66010000 | 通信指挥中心设备 |  |  |
| 66010100 | 接警调度终端 |  |  |
| 66010200 | 指挥调度终端 |  |  |
| 66010300 | 综合信息管理终端 |  |  |
| 66010400 | 电话机 |  |  |
| 66010500 | 打印、传真机 |  |  |
| 66010600 | 大屏幕显示设备 |  |  |
| 66010601 | DLP |  |  |
| 66010602 | 投影 |  |  |
| 66010603 | 液晶 |  |  |
| 66010604 | LED |  |  |
| 66010699 | 其他 |  |  |
| 66010700 | 指挥大厅音响设备 |  |  |
| 66010701 | 调音台 |  |  |
| 66010702 | 功放机 |  |  |
| 66010703 | 音箱 |  |  |
| 66010799 | 其他 |  |  |
| 66010800 | 火警广播设备 |  |  |
| 66010801 | 话筒 |  |  |
| 66010802 | 功放机 |  |  |
| 66010803 | 扬声器 |  |  |
| 66010899 | 其他火警广播设备 |  |  |
| 66010900 | 指挥会议设备 |  |  |
| 66010901 | 视频会议终端 |  |  |
| 66010902 | 数字会议设备 |  |  |
| 66010903 | 音响设备 |  |  |
| 66010904 | 交互电子白板 |  |  |
| 66010999 | 其他指挥会议设备 |  |  |
| 66011000 | 视频设备 |  |  |
| 66011001 | 视频会议多点控制单元（MCU） |  |  |
| 66011002 | 视频解码器 |  |  |
| 66011003 | 分配器 |  |  |
| 66011004 | 切换矩阵 |  |  |
| 66011005 | 录像机 |  |  |
| 66011099 | 其他视频设备 |  |  |
| 66011100 | 综合图像管理平台 |  |  |
| 66011200 | 综合语音管理平台 |  |  |
| 66011300 | 集中控制设备 |  |  |
| 66011301 | 控制主机 |  |  |
| 66011302 | 无线触摸屏 |  |  |
| 66011303 | 灯光控制器 |  |  |
| 66011304 | 以太网控制卡 |  |  |
| 66011305 | 视音频切换设备 |  |  |
| 66011399 | 其他集中控制设备 |  |  |
| 66011400 | 录音录时设备 |  |  |
| 66019900 | 其他通信指挥中心设备 |  |  |
| 66020000 | 消防站设备 |  |  |
| 66020100 | 消防站火警终端 |  |  |
| 66020200 | 电话机 |  |  |
| 66020300 | 打印、传真机 |  |  |
| 66020400 | 紧急信号接收机 |  |  |
| 66020500 | 火警广播设备 |  |  |
| 66020600 | 录音录时设备 |  |  |
| 66020700 | 联动控制设备 |  |  |
| 66020800 | 视频监控设备 |  |  |
| 66020900 | 指挥会议设备 |  |  |
| 66021000 | 网络设备 |  |  |
| 66021100 | UPS电源 |  |  |
| 66029900 | 其他消防站设备 |  |  |
| 66030000 | 移动指挥中心设备 |  |  |
| 66030100 | 电话交换设备 |  |  |
| 66030200 | 电话机 |  |  |
| 66030300 | 车外广播扩音设备 |  |  |
| 66030400 | 无线视频传输系统 |  |  |
| 66030500 | 短波电台 |  |  |
| 66030501 | 短波固定电台 |  |  |
| 66030502 | 短波背负电台 |  |  |
| 66030600 | 网络交换机 |  |  |
| 66030700 | 紧急信号发送设备 |  |  |
| 66030800 | 通信组网管理设备 |  |  |
| 66030900 | 车载计算机 |  |  |
| 66031000 | 便携式计算机 |  |  |
| 66031100 | 便携式作战指挥平台 |  |  |
| 66031200 | 视音频会议系统终端 |  |  |
| 66031300 | 打印、复印、传真机 |  |  |
| 66031400 | 现场图像采集设备 |  |  |
| 66031500 | 气象采集设备 |  |  |
| 66031600 | 标准时钟 |  |  |
| 66031700 | 综合显示屏及附件 |  |  |
| 66031800 | 显示控制设备 |  |  |
| 66031900 | 音视频存储设备 |  |  |
| 66032000 | 定制车厢 |  |  |
| 66032100 | 会议桌、椅 |  |  |
| 66032200 | 指挥通信终端、机柜等 |  |  |
| 66032300 | 储物柜 |  |  |
| 66032400 | 外接口面板仓和接口 |  |  |
| 66032500 | 升降杆 |  |  |
| 66032600 | 电缆盘、盘架、线缆 |  |  |
| 66032700 | 综合布线 |  |  |
| 66032800 | 行车设备 |  |  |
| 66032900 | 警示设备 |  |  |
| 66033000 | 供电设备 |  |  |
| 66033100 | 配电盘柜 |  |  |
| 66033200 | 隔离变压器 |  |  |
| 66033300 | UPS电源 |  |  |
| 66033400 | 驻车空调 |  |  |
| 66033500 | 车内照明 |  |  |
| 66033600 | 车外照明 |  |  |
| 66033700 | 卫生间设备 |  |  |
| 66033800 | 饮用水设备 |  |  |
| 66033900 | 食品加热设备 |  |  |
| 66034000 | 食品冷藏设备 |  |  |
| 66034100 | 车内音响系统 |  |  |
| 66034200 | 灭火救援指挥箱 |  |  |
| 66039900 | 其他移动指挥中心设备 |  |  |
| 66990000 | 其他指挥中心设备 |  |  |
| 69000000 | 其他消防通信指挥装备 |  |  |
| 69010000 | 水下通信设备 |  |  |
| 70000000 | 特种消防装备 |  |  |
| 71000000 | 消防灭火机器人 |  |  |
| 71010000 | 灭火机器人 |  |  |
| 71020000 | 侦察机器人 |  |  |
| 71030000 | 救援机器人 |  |  |
| 71040000 | 消防排烟机器人 |  |  |
| 71050000 | 反恐排爆机器人 |  |  |
| 71060000 | 潜水救助机器人 |  |  |
| 71070000 | 消防破拆机器人 |  |  |
| 71990000 | 其他消防机器人 |  |  |
| 72000000 | 消防坦克 |  |  |
| 73000000 | 消防装甲车 |  |  |
| 74000000 | 全地形消防车 |  |  |
| 75000000 | 水陆两用消防车 |  |  |
| 79000000 | 其他特种消防装备 |  |  |
| 80000000 | 防火检查与火灾调查装备 |  |  |
| 81000000 | 建筑消防设施现场检测装备 |  |  |
| 81010000 | 点形感烟火灾探测器功能试验器 |  |  |
| 81020000 | 点形感温火灾探测器功能试验器 |  |  |
| 81030000 | 线形光束感烟火灾探测器功能试验器 |  |  |
| 81040000 | 火焰探测器功能试验器 |  |  |
| 81050000 | 数字照度计 |  |  |
| 81060000 | 数字声级计 |  |  |
| 81070000 | 数字测距仪 |  |  |
| 81080000 | 数字风速计 |  |  |
| 81090000 | 数字微压计 |  |  |
| 81100000 | 消火栓测压装置 |  |  |
| 81110000 | 喷淋末端试水接头 |  |  |
| 81120000 | 超声波流量计 |  |  |
| 81130000 | 防火涂料测厚仪 |  |  |
| 81140000 | 接地电阻测量仪 |  |  |
| 81150000 | 绝缘电阻测量仪 |  |  |
| 81160000 | 数字万用表 |  |  |
| 81170000 | 泡沫称重电子秤 |  |  |
| 81990000 | 其他建筑消防设施现场检测装备 |  |  |
| 82000000 | 防火检查装备 |  |  |
| 82010000 | 红外测温仪 |  |  |
| 82020000 | 红外热像仪或红外热电视 |  |  |
| 82030000 | 超声波探测仪 |  |  |
| 82040000 | 普通钳形表 |  |  |
| 82050000 | 谐波分析仪 |  |  |
| 82060000 | 漏电电流测试仪 |  |  |
| 82070000 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |
| 82080000 | 钳式接地电阻测试仪 |  |  |
| 82090000 | 低欧姆表 |  |  |
| 82100000 | 静电电压表 |  |  |
| 82110000 | 可燃（毒性）气体检测仪 |  |  |
| 82990000 | 其他防火检查装备 |  |  |
| 83000000 | 火灾调查装备 |  |  |
| 83010000 | 望远镜 |  |  |
| 83020000 | 金属硬度检验仪 |  |  |
| 83030000 | 回弹仪 |  |  |
| 83040000 | 特斯拉计（剩磁测试仪） |  |  |
| 83050000 | 笔式数字多用表 |  |  |
| 83060000 | 炭化深度测试仪 |  |  |
| 83070000 | 万用表 |  |  |
| 83080000 | 接地电阻测量仪 |  |  |
| 83090000 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |
| 83100000 | 静电电压表 |  |  |
| 83110000 | 数字测温表 |  |  |
| 83120000 | 小型X光检测仪 |  |  |
| 83130000 | 金属探测器 |  |  |
| 83140000 | 体视显微镜 |  |  |
| 83150000 | 便携式金相显微镜 |  |  |
| 83160000 | 便携式气相色谱仪 |  |  |
| 83170000 | 便携式红外光谱仪 |  |  |
| 83180000 | 易燃液体探测仪 |  |  |
| 83190000 | 可燃气体探测仪 |  |  |
| 83200000 | 可燃气体检测管 |  |  |
| 83210000 | 薄层色谱分析仪 |  |  |
| 83220000 | 现场勘查灯 |  |  |
| 83230000 | 碘钨灯 |  |  |
| 83240000 | （数码）照相机 |  |  |
| 83250000 | 数码摄像机 |  |  |
| 83260000 | 现场勘查工具 |  |  |
| 83270000 | 电子测距仪 |  |  |
| 83280000 | 尸体袋 |  |  |
| 83290000 | 物证保存袋 |  |  |
| 83300000 | 火灾现场勘查专用车 |  |  |
| 83990000 | 其他火灾调查装备 |  |  |
| 84000000 | 火灾物证鉴定设备 |  |  |
| 84010000 | 薄层色谱分析装置 |  |  |
| 84020000 | 紫外光谱仪 |  |  |
| 84030000 | 红外光谱仪 |  |  |
| 84040000 | 高效液相色谱仪 |  |  |
| 84050000 | 气相色谱仪 |  |  |
| 84060000 | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  |
| 84070000 | 金相显微镜 |  |  |
| 84080000 | 扫描电子显微镜 |  |  |
| 84090000 | X射线能谱仪 |  |  |
| 84100000 | X射线衍射仪 |  |  |
| 84110000 | 电子探针 |  |  |
| 84120000 | 俄歇电子谱仪 |  |  |
| 84130000 | 差热热重联用分析仪 |  |  |
| 84140000 | 差式扫描量热仪 |  |  |
| 84990000 | 其他火灾物证鉴定设备 |  |  |
| 89000000 | 其他防火检查与火灾调查装备 |  |  |
| 90000000 | 其他类消防装备器材 |  |  |