
招　标　文　件

项目名称：河西办公楼物业服务采购

标书编号：JSZC-G2019-234

江苏省政府采购中心

2019年08月12日

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………2
第2章 投标人须知…………………………………5

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………22

第5章 评标方法与评标标准………………………55
第6章 投标文件格式………………………………59
第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受国家税务总局江苏省税务局的委托，决定就其所需的河西办公楼物业服务采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：河西办公楼物业服务采购

标书编号：JSZC-G2019-234

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

本次对河西机关政务办公区进行物业服务招标，物业服务内容包含安保、保洁、工程运行维护及客服。办公区共有一号、三号两栋23层主楼和二号辅助功能裙楼，总面积约9万平方米。本次招标分为公共区域物业服务和国家税务总局江苏省税务局物业服务两部分。
（二）本项目服务期为3年，政府采购预算为2322万元。

（三）本项目 设定 最高限价，最高限价为2322万元。
投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效投标文件。
三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、2018年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标； 
（四）本项目不接受进口产品投标； 
六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年09月03日上午8:30-9:30整
投标文件接收截止时间：2019年09月03日上午9:30整
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼会议室
投标文件接收人：苏俊
八、开标有关信息

开标时间：2019年09月03日上午9:30整
开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼会议室
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：苏俊               联系电话：025-83668518
采购人：国家税务总局江苏省税务局
采购人联系人：游璐（商务），杨波（技术），采购人联系电话：025-83101011，025-83101876
采购人联系地址: 南京市中山北路55号
对项目所有的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币陆万元整。

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

十二、项目经理现场陈述
投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，每家时间不超过8分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。
12.2 标的物
采购人需求的产品供应和服务等。
12.3有关费用处理
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素及未来的最低工资、社保标准的政策变化，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

    23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收联系人：游璐，联系地址：南京市中山北路55号，联系电话：025-83101011。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商务必准确填写《江苏省政府采购中心开标/采购活动签到表》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由供应商代表携带授权书到我中心办公地点登记领取。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。采购中心联系电话：025-83668526。

35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
八、其他

36、样品

36.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。
1.2 服务期限：      。
1.3 补充条款：      。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1乙方交纳的投标保证金直接转为履约保证金。

（乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。）

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见磋商文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
 10.1付款方式：         。

 10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，

可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关

质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

  十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门

各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

 签订日期：      年  月  日
第四章 项目需求

投标人为本项目投入的人员不得少于115人，否则为无效投标文件

分项报价部分，投标人应对公共物业部分和国家税务总局江苏省税务局物业部分分别报价。

一、需求范围
（一）项目基本情况
河西机关政务办公楼位于南京市浦江路，总建筑面积约为9万平方米。院内共有办公楼两栋、附属楼一栋，1号办公楼为省发展改革委、省地方金融监管局、省应急管理厅办公使用，3号楼为国家税务总局江苏省税务局使用，2号楼为四家单位共用。其中1号主楼23层，建筑面积约5万平方米，2号裙楼5层，建筑面积为6000平方米，3号主楼 23 层，建筑面积40234平方米。基本情况为：1号楼1层为大厅及消防安全监控室，2至23层为办公用房。2号楼1层为辅助功能用房，2层为食堂用房、3层为大会议室、4层为库房、5层为厨房。3号楼1层为大厅、消防安全监控室、电话信息机房，2层为行政值班室，5层为餐厅（700人就餐），6层、7层为信息中心机房，8层为档案室，22、23楼为工会活动中心，其余楼层为办公用房。负一、负二层、负三层为汽车停车库，共有自走式车位约200 个，机械式车位约300个；负一层有蓄水箱、生活水泵房、消防泵房、空调机房、循环泵房、高低压变配电所、燃气锅炉房、应急柴油发电机室、工程用房及库房、非机动车库（300辆）等。负二层有信息机房专用配电室。负三层有垃圾处理设施、净化水处理设施、雨水收集系统等。办公楼共有会议室17个，其中大型会议室 2个（350人、150人），中型会议室 2个（60人），小型会议室 12个（30人），多功能厅1个（150人）； 楼内共有9部电梯（货梯1部、客梯8部），消防联动报警及自动喷淋系统，网络（内外网）及语音系统、视频会议系统、楼宇监控系统。院落面积约为5000平方米。（绿化面积 1400平方米）
（二）公共物业需求项目情况
包括保洁、保安、停车管理、客服、工程运行及维修服务等，各岗位工作人员均应按照岗位特点统一着装，整齐大方。
1、保洁服务：
1号、2号、3号楼的一楼大厅、院落及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务；包含但不限于以下内容：
1）所有办公楼一楼大厅、楼顶、车库、车棚、平台的窗台、扶手、栏杆、空调风口及玻璃等；

2）所有设备机房的地面、墙面、顶面、设备表面除尘养护等；
3）供水卫生安全保障，定期消杀（根据季节变化，适时对大院及办公大楼内的相关部位进行一次消毒杀菌）；
4）大院内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、公告栏、指示牌、照明设备；

5）所有废弃物和垃圾的收集、分类和清理外运；
2、保安及车管服务：

负责办公大楼及大院的安全，维护良好的工作秩序。

1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度（3个大门岗实行24小时值班，工作日7：30--18：30立岗），加强对大楼内外环境、人员、设备设施的监视监控，做好监视监控值班记录；

2）对大楼各楼层、地下车库、关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；

3）对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录；

4）建立机动车通行、停放管理制度，对地下机械车库实行24小时管理，引导车辆按管理规定进行停放，保证车辆安全，做好维持交通和车辆停放秩序的管理；

5）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调；

6）认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的清洁；

7）按照法律规定实行消防监控和安全监控24小时值班，按照岗位职责做好监控监视值班工作；

8）定期检查消防器材，对需更新的要及时提交书面报告；

9）定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告；

10) 其他临时性任务。

3、客服：
1）负责1号、2号楼大厅访客的接待、登记及联系被访人员。
4、工程维修服务：

确保大楼及院内工程设施、设备的正常使用、运行，协调维保工作，负责随工监理。

1)各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、中央空调系统、电梯、门禁、消防、监控、电话、锅炉、有线电视、会议室设备、视频会议、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等；

2)负责各类设施、设备的使用与管理、巡查与值守，按规定时间对相关设备巡视；配电房，保证配电房常用配件齐全，确保供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；

3)负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施，按照维保要求按时维护保养设备设施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；其中供水水箱的清洗、消毒委托有资质的单位，每年一次；

4)负责协调各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；

5)设备出现故障时，能够随喊随到，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理；

6)协助甲方做好节能环保工作。
（三）国家税务总局江苏省税务局物业需求项目情况

1、保洁服务：
1）所属楼层、会议室、阅览室、值班室、活动室、电梯厅、电梯轿厢、消防室、卫生间、开水间等；

2）19层、20层办公室全天专属保洁。

3）所属楼层、楼梯、公共过道、安全楼道、楼顶、车库、车棚、窗台、平台、扶手、栏杆、空调风口及所有楼层的内玻璃；

4）工会活动场所、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示牌、烟灰筒、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）；

5）投标人提供保洁用品、保洁工具、耗材（洗手液、卷纸，擦手纸等）按需求摆放到位，及时更换；

6）早班前各项全面保洁应完成，而后实施定时保洁项目。 

2、客服：
负责所有会议的会务保障及勤杂事项。

1）负责各会议室、值班室、信访室的日常管理。会前，根据会议要求和参会人数布置会场，按需要将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料、茶水、等放置到位，提前一小时，将会议室灯、门、空调、开水、话筒、音响等一切设备准备就绪，保证会场卫生、安全；开会时，会场内根据要求跟踪服务（大会议室至少2人，中、小会议室1人），为参会人员提供必要的会议服务（如迎宾、沏茶等）；会后，做好清理保洁，关闭会议室；

 2）其他相关勤务工作。
3）如需客服人员加班，中标单位需无条件配合。非节假日加班每小时采购人按南京市最低工资标准除以21.75除以8乘以1.5向中标人支付加班费用；节假日加班按国家有关规定向中标人支付加班费用。客服人员加班费用由采购人另行支付，不含在本次项目报价中。
3、工程维修服务：

确保所属楼层工程设施、设备的24小时正常使用、运行，视频会议的调试运行，协调维保工作，负责信息中心机房专用配电房安全运行，负责随工监理。

二、物业管理要求
1、投标人根据大楼所有的物业项目和内容，逐条分别确定拟达到的服务质量、目标及服务响应时间，具体内容和量化指标由投标人按项目自行编制。

2、甲方提出的具体分项指标要求：

1)各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；

2)工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；

3)各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98％以上；垃圾日产日清，清运及时率100％；

4)有效投诉办结率99%以上；

5)供水符合卫生标准、无二次污染及隐患；

6)无乱停乱放各种车辆现象；

7)服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上；

8)项目经理管理经验丰富，队伍年轻有青春活力，有亲和力；

9)安全保障稳妥、及时、有力，重大事故发生率<0.001；

10)处处维护业主方的良好形象。

3、保安服务质控制标准（见下表）
保安服务服务标准
	项目
	验收标准
	备注

	统
一
要
求
	基本条件
	年龄男性55周岁以下、女性50周岁以下，身高1.70米以上；门岗、大厅岗年龄35周岁以下，身高1.75米以上，形象佳，综合素质过硬，处置问题能力强。
	

	
	学历
	保安队长、监控值班人员为高中及以上学历并拥有执业上岗证，护卫员为高中及以上学历
	

	
	着装
	着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩带工号牌或工作证）
	

	
	仪容
	仪容端正，精神饱满，不留胡须，不留长发，头发整洁
	

	
	行为举止
	姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；
不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机（统一保管）、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨、不得在当班前及当班期间饮酒等影响值班的行为；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物；
	

	
	技能状况
	熟知并遵守规章制度；体能训练合格达标；熟知大楼各类设备，能正确使用消防设施。
	

	
	服务态度
	说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；
微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。
	


	项目
	验收标准
	备注

	门
岗
服
务

	1.着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。
	24小时值
班，立岗时间7：30至18：30


	
	2.交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班。
	

	
	3.站岗动作规范、注意力集中；指挥动作准确、到位。
	

	
	4.访客进入办公楼大厅时应主动热情询问，问清来访事由及被访者单位、姓名，填写会客单，与被访者联系确认，指引访客前往要到达的楼层。
	

	
	5.按《车辆停放管理规定》对进出大门车辆实管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序。
	

	
	6.注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进入大院；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。
	

	
	7.物品出门，负贵查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行。
	

	
	8.用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候。
	

	
	9.了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜及时转交下一班。

	


	项目
	验收标准
	备注

	日
常
服
务
	巡
岗
服
务
	1、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆按规定停放至地下车库规定区域，防止事故的发生。 
	

	
	
	2、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要仔细认真，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总监控室：按规定预案处理巡更过程中的突发情况。 
	

	
	
	3、维护服务区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为。
	

	
	
	4、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总监控室。
	

	
	
	5、及时有效平息突发事件和意外事故并做好情况记录。
	

	
	监
控
室
	1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。
	

	
	
	2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行。
	

	
	
	3、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄。
	

	
	
	4、观察监控摄像和消防报设施，按要求和预案处理意外和突发事件。
	

	
	
	5、接听总控热线电话，填写值班记录，报修处理记录，及时通知当班工程人员处理。
	

	
	
	6、值班期间不得自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打私人电话，不得玩手机、玩游戏看报纸杂志、抽烟，不得在上班前及值班期饮酒以及其他影响值班的行为。
	

	
	
	7、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下次接班人员。
	

	
	
	8、持证上岗、业务熟练、处置问题得当、爱岗敬业、责任心强。
	


	项目
	验收标准
	备注

	消
防
安
全
	1、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火灾即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况。

	

	
	2、检查公共部位电器、电线、电梯、煤气管道等有无霉环、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾。

	

	
	3、及时制止任何违反消防安全的行为。

	

	
	4、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小范围。

	

	治
安
事
件
	1、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子

	

	
	2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场

	

	
	3、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并员活采取措施，控制事态恶化。

	

	其
他
	1、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作。
	

	
	2、上述未列的保卫人员应承担的其他工作。
	


4、保洁服务质量标准（见下表）
保洁服务质量标准
	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	标准楼层
	公
共
区
域
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印。
	

	
	
	3、顶面清洁无积灰、手印。
	

	
	
	4、踢脚线清洁无积尘。
	

	
	
	5、电梯门套门缝、层显等清洁无明显污速、手印。
	巡视保洁

	
	
	6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养。
	

	
	
	7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时，垃圾袋倾倒及时无积存垃极。（垃级积存不可超过桶的2/3）
	巡视保洁

	
	
	8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰。
	巡视保洁

	
	
	9、消防箱（栓）、门框、门头、窗台清洁无积。

	巡视保洁

	
	
	10、植物盆体清洁，移位后及时复位。

	

	
	开
水
间
	1、地面清洁无水迹、拖痕。

	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹。

	

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰。

	

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰台面清洁无水迹、水垢：镜面光亮无水迹，污迹。
	巡视保洁

	
	
	5.开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物。
	

	
	
	6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢。
	巡视保洁

	
	
	7、拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹。
	巡视保洁

	
	
	8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时。

	

	
	
	9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范。
	巡视保洁


	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	标准楼层
	洗
手
间
	1、地面清洁无水迹、拖痕。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹。
	巡视保洁

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽凤机清洁无积灰。
	

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹。
	巡视保洁

	
	
	5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统ー（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃级桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时，卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。
	巡视保洁

	
	
	6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时
	巡视保洁

	
	
	7、开关、插座清洁无污迹。
	巡视保洁

	
	
	8、门及门框清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	消
防
通
道
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁，沟无积灰，送风口（阀）清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。
	巡视保洁

	
	
	4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印。
	巡视保洁

	
	
	5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。
	巡视保洁

	
	
	6、垃级桶内外观清洁无灰尘、垃级袋套装规范（垃圾袋套入桶内翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧），垃圾日产日清。
	巡视保洁

	
	
	7.各类示牌、开关、插座，巡更器等清洁无污迹，灰尘。
	巡视保洁

	
	
	8、消防箱（栓）清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘。
	

	
	
	10、栏杆清洁无污迹。
	巡视保洁

	
	
	11、各类管道清洁无积灰。
	巡视保洁


	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	标准楼层
	大厅
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰，不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰。
	巡视保洁

	
	
	3顶部风口清洁无积灰，不锈钢饰物等定期清洁保养。
	巡视保洁

	
	
	4、电梯门套、门、层显等清洁无明显污迹、手印。
	巡视保洁

	
	
	5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。
	巡视保洁

	
	
	6、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃级袋倾倒及时无积存垃级（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃吸积存不可超过桶的2/3），垃级日产日清。
	巡视保洁

	
	
	7、装饰物品清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	8、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹，灰尘。
	巡视保洁

	
	
	9、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印。
	巡视保洁

	
	
	10、出入口台阶清洁无明显污迹。
	巡视保洁

	
	
	11、大厅及电梯大理石地面定期进行打磨处理。
	每月一次

	
	会议室

	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁，沟无积灰，风口清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	3．墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。
	巡视保洁

	
	
	4、桌椅清洁无灰尘。
	巡视保洁

	
	
	5．展览物品摆放整齐、清洁无灰尘。
	巡视保洁

	
	
	6、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养。
	巡视保洁

	
	
	7、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘。
	巡视保洁

	
	
	8、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐。（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米）。
	巡视保洁

	
	
	9、装饰物品表面清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	10、植物盆体清洁摆放整齐，残破叶植物及时提醒更换。
	巡视保洁

	
	
	11、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹。
	巡视保洁


	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	室外
	庭
院
	1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物（每两周洗刷地面1次）。
	巡视保洁

	
	
	2、栏杆清洁无明显积灰污迹。
	巡视保洁

	
	
	3．花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹。
	巡视保洁

	
	
	5、各类标牌、消防栓、灯拄、拉圾桶等清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	6、垃吸桶摆放整齐，外观清洁，垃圾箱加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃级桶每周六清洗）。
	巡视保洁

	
	
	7、台阶、内外墙面清洁无积灰。
	巡视保洁

	地下室
	车
库
	1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃吸、落叶、烟蒂等。
	巡视保洁

	
	
	2车位和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物。
	巡视保洁

	
	
	3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网。
	巡视保洁

	
	
	4、各类管道清洁无明显积灰。
	巡视保洁

	
	
	5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰。
	巡视保洁

	
	
	6、各类开关等设备清洁无浮灰。
	巡视保洁

	
	通
道
	1、地面清洁无污迹。
	巡视保洁

	
	
	2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀。
	不少于4次/日

	
	
	3、库房整洁，物品堆放整齐。

	

	
	
	4、门、门头清洁无积灰。
	巡视保洁

	设备机房
	根据相关人员要求协助进行。
	必要时

	节假日
值班
	各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运。
	巡视保洁


 5、设备、设施的运行、管理和维护服务质量要求
（1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理、检查保养和维修，由采购人委托专业维保单位负责的除外，做到服务热情、操作规范、检查及时、保养到位、修复如新、运行保障有力；确保工程设施、设备的正常运行、使用。
（2）对消防、监控、电梯、空调等委托专业维保单位负责维修保养的设备设施，要加强安全使用管理，遇有故障及时报修，协调专业维保人员及时到场修复，积极协调各专业维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。
（3）工程管理技术人员在检查保养维修过程中，要严格按照安全操作规程操作，要具有相应的专业技术水平和动手操作维修保养的经验及能力。
（4）对配电房、消防泵房、安防监控室等重点部位和消火栓及灭火器等重点设备，要加强日常管理检查和维护保养；要定期检查消防器材，对需更新的消防器材及时提交书面报告；要定期对配电房内的电器设备、仪器仪表除尘、紧固和检测；要定期对主、备电源进行切换；要对应急电源，每月充电、放电试验一次；确保供电系统安全运行；确保消防、安全监控设施始终处于完好状态。
（5）按时采集区域内各类水、电、气表消耗数据，分析能耗状况冒、滴、漏、长明灯、长流水等浪费现象；协助做好节电、节水节气等能工作。

6、客服服务标准及质量要求。
（1）客服人员要统一着装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到、按服务规程做好各项保障工作。
（2）各会务、接待、引导等场所内所有物品应摆放整齐，洁净美观，所需物品（资料）准备齐全；

（3）进行参观接待时，在门口、电梯口等场所根据业主的需要，设置告示牌，进行引导接待；

（4）做好会议前的准备、会中的茶水供应和定时续水等具体服务及台后的清场、保洁和安全检查等整理工作；

（5）做好报刊邮件分发工作，按相关要求分类、分项、分发投递，准确无误及时送达；
（6）认真做好甲方赋予的其他临时性客服工作。

三、物业服务人员基本要求

1、人员条件

（1）物业服务选派的所有工作人员，必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；未经许可不得擅入保密区，须具有良好品德素养，有上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，身体健康，爱岗敬业，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事，相貌端正，着装统一，身材适中的基本条件和要求。投标人投入本项目所有人员必须无犯罪记录。
（2）项目经理的年龄在40－55岁之间，有大专及以上学历（或相当学历），有较强的组织领导能力和协调能力，并具有5年以上该岗位管理经验，持有物业管理项目经理岗位证书、确定实际派往并组织管理，不能派往则视为违约。
（3）高压配电值班人员的年龄不超过55岁，高中以上文化（或相当学历）必须持有效高压电工证书上岗（高压电工上岗证），具有5年以上高压值班倒闸操作经验，并具有一般故障排除能力。
（4）安防监控值班人员的年龄男性不超过55周岁、女性不超过50周岁，高中以上文化（或相当学历），有类似工作经验，持有消防员上岗证，掌握消防监控设备的操作身体健康，责任心强，熟悉有关法律法规，思想品质好，作风正派，无不良记录。
（5）工程维修技工的年龄不超过男性不超过55周岁、女性不超过50周岁，高中以上文化（或相当学历），必须持有相应岗位有效技能岗位证书，具有5年以上相应岗位维修工作经验，熟练握工程业务维修知识，能排除区域内内较为复杂故障的能力。
（6）停车场管理员必须持有机械车位操作证，了解机械车位的结构、性能、能排除一般故障的能力，维护好上下车辆秩序，对立体车位安全使用负主要责任。
以上技术人员必须持有该行业颁发的有效上岗证书，能够较快熟恐本物业区内设备使用和维保工作，并经招标方现场操作考核及试卷考核方可便使用
（7）保安人员（须男性）的年龄不超过55岁，初中以上文化，思想品德好，身体健壮（值勤和巡逻岗身高1．70M以上），门岗、大厅岗年龄不超过35岁，身高1.75以上，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉人员及办公环境，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事；接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训），并具有较强的安全防范技能，能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材能力的安全保卫人员（人员参培比例要在80％以上）。
（9）客服人员（须女性）的年龄不超过35岁，高中以上文化，思想品德好，性格合群，面貌端庄，普通话流利，身高1．62米以上，经专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。
（10）保洁主管，年龄不超过55岁，有三年以上类似工作经历，有较强的指挥、沟通能力。保洁人员年龄不超过50岁，初中以上文化，五官端正，体态匀称。
2、物业人员岗位配备表
公共物业服务人员岗位配置表

	部门
	岗位
	人数
	工作职责/作息/素质

	管理处

	项目经理
	1
	全面负责物业服务处各项事务，年龄40-55周岁，物业管理4年以上相关工作经验，具有物业经理上岗证、大专及以上学历。

	
	助理兼内勤
	1
	负责人事、财务、物资、档案及办公室事务，年龄40周岁以下，物业管理客服3年以上相关工作经验，电脑操作熟练，大专及以上学历。

	客服
	大厅接待
	4
	负责1号楼、3号楼前台接待，电话接听及来访登引导工作。五官端正，年龄35周岁以下，大专及以上学历。

	
	客服主管
	1
	负责客服部工作。女性，五官端正，年龄35周岁以下，大专及以上学历，3年以上四星级酒店工作经历。

	秩序维
护部
	秩序维护部主管
	1
	全面负责辖区的物业秩序维护、车辆交通安全管理及消防服务工作，男性，年龄55周岁以下，物业管理秩序维护3年以上相关工作经验，高中及以上学历。

	
	门岗大厅
	12
	负责门岗秩序维护（白天7:00-19:00，夜间19：00-7:00），男性，白班35周岁以下，身高1.75米以上，五官端正。夜班年龄55周岁以下，物业管理秩序维护3年以上相关工作经验。

	
	监控室
（1号楼3号楼各有一个监控室）
	16
	年龄男55周岁以下、女50周岁以下，负责办公楼的安全监控和消防系统的值班，物业管理秩序维护3年以上相关工作经验。持有建（构）筑物消防员证。

	
	地下车库（三层地下车库24小时值守）
	12
	负责地下车库停车秩序维护，男性，年龄55周岁以下，物业管理停车场3年以上相关工作经验，质监局颁发的特种设备操作人员证（Q10机械式停车设备司机）。

	
	巡逻岗
	10
	男性，年龄55周岁以下，办公楼和院落的巡逻工作，物业管理秩序维护3年以上相关工作经验。兼顾大厅持续维护。

	

	环境保
洁部

	环境保洁主管
	1
	全面负责辖区的保洁，男性55周岁、女性50周岁以下，具有办公楼保洁主管3年以上工作经验。

	
	地下车库
	3
	负责地下车库的环境卫生，保洁员 名，男性55周岁、女性50周岁以下，具有办公楼保洁工作1年以上工作经验。

	
	外场及大厅
	2
	负责辖区红线范围内的外场及地下停车场的保洁，男性55周岁、女性50周岁以下，具有办公楼保洁工作1年以上工作经验。

	工程维护部

	工程主管
	1
	全面负责辖区内各类机电设备的运行管理及日常水、电、设备维修工作，男性，年龄55周岁以下，物业管理工程主管5年以上相关工作经验，具有质监局颁发的维修电工上岗证。

	
	维修工
	4

（电2、瓦1、木1）
	负责辖区各类机电设备的运行、操作工作及维修工作，男性，年龄55周岁以下，物业管理工程维修3年以上相关工作经验，具有质监局颁发的相应工种上岗证。

	
	中央空调燃气锅炉值班
	4
	负责中央空调、燃气锅炉的值班运行，男性55周岁、女性50周岁以下，具有质监局颁发的工种上岗证。

	
	配电房
	8
	负责配电房值班运行。年龄55周岁以下，物业管理配电房值班3年以上相关工作经验，具有质监局颁发的高压值班上岗证。

	
	视频会议弱电音响
	2
	负责电话、音响、视频会议等设备运行维护，年龄50周岁以下，具有工种上岗证。

	合   计
	83
	

	说明：1、根据国家有关规定，相关岗位必须具备相应上岗资质

省税务局物业服务人员岗位配置表
部 门
岗 位
人数
工作职责/作息/素质
客

服

部
客服
6
负责会议室会务接待及会场保洁。女性，五官端正，年龄35周岁以下，大专及以上学历。
客服主管
1
负责客服部工作。女性，五官端正，年龄35周岁以下，大专及以上学历，3年以上四星级酒店工作经历，协助会议保障工作。
环境保
洁部
环境保洁主管
1
全面负责辖区的保洁，年龄55周岁以下，具有办公楼保洁主管3年以上工作经验。
标准办公楼层 
11
负责办公楼公共区域保洁，女性，年龄50周岁以下，具有办公楼保洁或酒店保洁工作1年以上工作经验。
专职保洁及登记

2

负责专职办公室保洁和楼层登记引导，女性，年龄40周岁以下，具有机关服务、保洁工作1年以上工作经验。

工程维护部
工程主管
1
全面负责辖区内各类机电设备的运行管理及日常水、电、设备维修工作，男性，年龄55周岁以下，物业管理工程主管5年以上相关工作经验，具有维修电工上岗证。
维修工

2

视频会议、弱电维修。

维修工配电值班（包含信息专用配电房值班）
8
负责辖区各类机电设备的运行、操作工作及维修工作，男性55周岁、女性50周岁以下，物业管理工程维修3年以上相关工作经验，具有相应工种上岗证。
合   计
32
说明：1、根据国家有关规定，相关岗位必须具备相应上岗资质



3、制度建设

1）针对本项目物业管理的方针、目标以及考核办法

2）进退场交接方案：

3）各项目岗位职责及工作程序；

4）值班、交接班制度。

5）登记制度及相关纪录

6）安全岗位责任制，

7）应急预案：包括紧急应对停电、消防与电梯故障、夜间盗抢、空调故障、大型活动、交通疏导、水管损坏堵塞应急预案以及其他专门的紧急预案等。

8）物业及物业管理档案、资料

四、物业管理的考核

按季度对物业服务情况进行考核。
附：考核及评分标准参照表

物业管理考核细则
	项目
	序号
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（一）
日

常

工

作

及

基

础

管

理

（35分）
	1
	物业公司制定有评细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案和创优计划
	3分
	没有方案合计扣3分，每发现一项不符合要求扣0.5分

	

	
	2
	建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。
	4分
	没有建立，扣4分，物业管理服务管理工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣0.5分，未制定只体措施扣0.5分，未制定考核办法扣0.5分。
	

	
	3
	物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨
	4分
	每发现1次1人无上岗证扣0．5分，着装及标志一项不符合扣0.5分
	

	
	4
	房屋及其公用设备设施档案资料齐全、分类成册、管理完善、查阅方便
	3分
	包括房屋立面图、平面图、地下管网图，房屋数量，种类、用途分类统计成册，部份规划图分类编制成册，共用设备大中修记录、保养记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全成不完善扣0.5分。
	

	
	5
	项目部组织机构健全，所有人员身体健康，形象良好，以机关工作为中心，自觉遵守各项制度
	4分
	组织不健全扣1分，员工管理不到位，违反甲方管理规定，发生一起扣0.5分
	

	
	6
	及时与局机关服务中心沟通，对中心安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈
	3分
	发生重大问题不报告扣3分，因沟通原因影响工作扣0．5分，安排事项无反馈、无结果扣0.5分。
	

	
	7
	每季度至少开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查处室部门覆盖率达60％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。
	4分
	未完成扣3分，该整改的未整改，每一项扣0.5分，满意度低于90％，每低一个百分点扣0.5分。

	

	
	8
	建立24小时值班制度，设立服务电话耐心、细致、礼貌地接机关工作人员报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，
建立回访制度
	3分
	无相应管理制度的扣3分，每发现一项不符合要求扣0．5分

	

	
	9
	建立节能降耗方案。
	2分
	无方案，扣2分；方案不具体，针对性不强，扣0.5分
	

	
	10
	按要求配备物业管理服务人员
	5分
	人员配备不足，每少一人扣2分，少6人以上扣5分。
	

	项目
	
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（二）清
洁

卫

生

及

会

务

保

障

（30分）
	1
	清洁卫生负责范明确到人，实行标准化保洁，清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备。
	2分
	清洁员责任不明确扣1分；未实行标准化保洁扣0.5分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣0.5分；设备不完备扣1分。
	

	
	2
	进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。
	2分
	影响机关正常办公的，一次投诉扣0.5分
	

	
	3
	大厅、走廊、电梯、楼梯干净明亮，无灰尘、痰迹，无烟头、纸屑，电梯门框、轿厢无污迹。
	2分
	有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，电梯门框、轿厢有污迹，发现一处均扣0．5分。
	

	
	4
	值班室、监控室每日清洁，室内地面及家具、电器、设备十浄明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐
	1分
	墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网，桌椅台面无杂物，地面无杂物，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐，毎一项不符合扣0.5分。
	

	
	5
	拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常。
	2分
	地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣0．5分，墙面有污迹扣0.5分。
	

	
	6
	公共设施目视无明显灰尘，平台、屋顶无积水、杂物，管线无污迹，雨蓬无垃圾、青若、积水
	2分
	每一项不符合0.5分，

	

	
	7
	外墙目视无污迹，公共区域无蜘蛛网、无积尘。
	2分
	发现一处不符合扣0.5分。

	

	
	8
	大理石地面按规定周期打磨，地面石材光亮整洁
	2分
	规定周期内不打磨扣2分，少打磨一次扣1分。
	

	
	9
	雨水井、污水井和沉沙池排水通畅，无外溢。沉沙池内无纸屑、烟头。盖板无污迹，无破损。排洪沟、渠定期清除淤泥，无垃圾，无堵塞。
	2分
	每一项不符合扣0.5分。

	

	
	10
	垃吸桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发。
	2分
	每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣0.5分。
	

	
	11
	每周二次对公共区域进行消毒并做好消毒记录。
	1分
	每发现一次不符合要求扣0．5分。
	

	
	12
	标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象
	1分
	每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.5分。
	

	
	13
	垃圾日产日清。
	1分
	每发现一处扣0.5分
	

	
	14
	卫生清洁用具储物间排放整齐，经常消毒处理，地面无积水。
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分。
	

	
	15
	会议室干净、整洁，桌椅、墙面、地面、窗户无污、无灰尘。
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分。
	

	
	16
	会务操作间物品摆放整齐有序，拖把、抹布千净无异味，水池、地面、开水炉、消毒柜、音响设备整洁，无污渍、无灰尘。
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分。

	

	
	17
	会务准备、会中服务及时规范，服务人员着装统一，服务热情。未发生影响会务秩序的现象
	2分
	着装不统一、不干净、形象不好每人扣0．5分，服务及时、不规范、不热情，发现一次扣0．5分，发生影响会务秩序的现象，一次扣2分。
	

	项目
	序号
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（三）
安

全

保

卫

及

维

修

管

理

（35分）
	1
	严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整
	2分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分。
	

	
	2
	严格来客登记手续，对可疑的人、事及物品要认真检查并及时报告，对违规违纪的人员要敢抓、敢管。
	3分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分。
	

	
	3
	做好院内安全巡查、消防器材的维护，发现问题及时汇报。做好公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。立体车位运行要顺畅。
	2分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分
	

	
	4
	危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。
	3分
	每一处不合格扣0.5分。

	

	
	5
	建立健全各项切实可行的安全应急顶案，工作人员熟悉预案及应急措施并明确各自岗位。
	2分
	无顶案扣2分，每一工作人员不熟悉预案、应急措施，不明确自已岗位扣1分。
	

	
	6
	工作人员要文明上岗，微笑服务，在处理情况时，无论对方态度如何，都必须做到“打不还手，骂不还口”，处理不了的情况要及时上报，不能激化矛盾
	3分
	值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职贵、不遵守纪律，
不严格俭查，不认真登记。每发现一次扣0.5分。
	

	
	7
	建立健全报修服务制度，落实并告知报修人相关维修进程。
	2分
	未建立扣2分；建立但未落实或告知报修人，每一次扣0．5分
	

	
	8
	照明灯具完好率达到99％以上，供电线路及电风扇、照明灯具等发现损坏及时维修。
	3分
	每发现一处未达标扣0．5分。

	

	
	9
	水龙头、水阀、上下水管完好率达到100％，发现损坏及时维修。
	3分
	每发现一处未达标扣0．5分。

	

	
	10
	维修及时率达100％，并做好维修及回访记录。返修不得超过二次。
	3分
	维修不及时每一次扣1分，维修记录不完整或无回访记录扣0.5分。
	

	
	11
	供电、供水、空调、电梯、等设备间干净整洁，维护记录健全，管线、开关、阀门光亮如新，无污渍、无灰尘。
室外设备管线、开关、阀门无污溃、无明显灰尘，地面清洁，无杂物、无垃圾，车辆清洗服务无投诉
	6分
	每一处不合格扣0.5分。
	

	
	12
	设备、管线、开关、阀门挂牌规范准确、健全。
	3分
	每一处不合格扣0.5分。
	

	考核人签名
	
	总得分
	
	


五、物业服务费的结算
1、本合同期内服务费以报实价为准，投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如遇国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准规定，物业费也不予调整。
2、本次招标服务期为三年。
3、每季度进行一次对物业服务进行考核，根据每季度考核情况按季结付季度，综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣10000元。
4、合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同到期进行交接手续时，暂扣本年度最后一个月的管理服务费作为风险担保金。合同结束交接顺利完成后十五天内，买方付清全部尾款（含风险担保金）。按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于80分），采购人有权取消合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权取消合同。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准  
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	备注

	一、投标报价（15分）

	1
	报价（投标人最终报价）
	15
	满足招标文件要求且投标总报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标总报价得分=（评标基准价/投标人的投标总报价）*15。四舍五入保留小数点后两位
	

	二、投标人综合评价（26分）

	1
	业绩情况
	14
	2016年1月1日以来，投标人具有类似物业管理项目的业绩，提供的业绩必须具有被服务单位对物业服务满意的评价证明（见第六章满意度评价表）。每提供1项业绩得2分,最多得14分（投标文件中提供：合同复印件，被服务单位服务满意证明材料，服务内容不少于安保、工程维修、保洁、客服）。
	每个业绩需提供合同复印件，证明业绩时间以合同签署日期为准，服务期需在一年及以上，同一物业项目不可重复得分。

	2
	体系认证
	6
	投标人具有有效期内的ISO9000系列质量体系认证、有效期内的OHSAS18001职业健康安全认证、有效期内的ISO14001环境管理体系认证，每提供一项得2分， 最高得6分。
	提供体系证书复印件。

	3
	企业信用
	6
	1、投标人具有信用评级机构出具的在有效期内的信用等级证书，信用等级为AAA的得3分，信用等级为AA的得2分，信用等级为A的得1分。提供证书复印件。
2、投标人获得省级及以上行政主管部门颁发的《守合同重信用企业》的得3分，获得地市级行政主管部门颁发的《守合同重信用企业》的得2分，获得区县级行政主管部门颁发的《守合同重信用企业》的得1分。提供证明材料，以政府发文日期为准。
	本项以获得的最高奖项计分，不累计计分。

	三、物业服务技术标（59分）

	1
	3分
	投标人提供物业管理整体设想及操作方案，针对性应科学得当，评委根据其合理性和可操作性综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	2
	3分
	投标人针对本项目物业管理（安保、保洁、维修等）实际情况制定服务质量、目标及承诺，评委根据其合理性和可操作性，综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	 

	3
	3分
	投标人制定人员培训、考核计划、人员配备、上岗标准及其保障措施，评委根据其完整性和合理性综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	4
	9分
	投标人配备项目管理主要人员资格要求：

1、项目经理具有专科及以上学历得1分；本科及以上学历，得2分。提供证书复印件

2、项目经理具有5年以上类似物管项目经验得3分。(须被服务单位提供5年项目经理服务证明)

3、部门主管具有3年以上相应岗位管理工作经验得2分。(须被服务单位提供3年部门主管服务证明)

4、工程主管具有T1电梯机械安装维修特种设备操作人员证的得1分。

5、地下车库值班操作人员具有Q10机械式停车设备司机证的得1分。
	本项人员需投标人提供为其缴纳近1个月社保的证明，否则不得分。

	5
	7分
	投标人提供为本项目配备物资、耗材的品牌型号详细列表和价格清单，列表及清单分列完整详细合理，规格档次高，测算分摊合理合规的得7分；列表及清单分列完整详细合理，测算分摊合理合规的得5分；列表及清单不全、不合理、性价比低、缺乏可操作性得2分。
	

	6
	3
	物业办公、清洁保洁、员工服装等设备、机具、用具分列完整详细合理，针对性强，测算分摊合理合规的，得3分；分列完整合理，测算分摊合理合规的，得2分；分列合理可行的，得1分。
	

	7
	4分
	投标人根据项目实际情况制定不同层次组织机构和不同服务类别（安保、保洁、工程、客服等）的工作管理制度及流程，评委根据其合理性和可操作性综合打分，方案全面合理、操作性强得4分，方案合理、可操作得3分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	8
	3分
	投标人根据办公区内不同区域分别制定安保管理方案，评委根据其完善性和合理性综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	9
	3分
	投标人根据不同办公区域分别制定保洁管理方案，评委根据其完善性和合理性综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	10
	3分
	投标人针对各种活动等特殊情况产生的人流高峰情况制定相对应的应急措施方案，评委根据其完善性和合理性综合打分，方案全面合理、操作性强得3分，方案合理、可操作得2分，方案不全缺乏可操作性得1分。
	

	11
	4分
	投标人有信息化、智能化物业管理软件并在过往类似业绩中实际运用到项目管理的得4分。投标人需提供以下证明材料，否则不得分：
（1）自主研发软件投标人须提供软件著作权证书，使用第三方软件投标人需提供有权使用证明和软件著作权证书；
（2）提供软件功能截图；
（3）提供业主使用证明。
	

	12
	14分
	项目经理答辩
1、针对被管理项目，能够清楚明晰阐述管理理念及方案，得3分；阐述一般、管理理念一般得1分；阐述不清、管理理念落后得1分。
2、项目经理需要分析本项目的重点、难点，以及应对措施。重点、难点分析准确全面，针对性强，应对措施有力，得6分；重点、难点分析准确，应对措施合理，得4分；重点、难点分析合理，得2分。

3、有实质性提升本项目服务的建议措施，科学可行，得2分。

4、演示应用成熟完整的智能化物业管理平台，管理平台科学先进，友好易用得3分；管理平台成熟完整，易用得2分；管理平台功能满足项目需求，得1分。
	


注：1、投标人在签订合同前提供相关证书、证件原件供采购人核查，如有虚假，按虚假投标处理。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、项目管理人员一览表
九、服务方案

十、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	
	2018年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	
	……
	
	

	其他资格条件

	
	法人授权书
	
	

	
	投标函
	
	

	
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：        。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

五、投标产品配置及分项报价表

分项报价表1
	  投标产品名称
	                      

	公共物业服务投标报价合计
	

	省税务局物业服务投标报价合计
	

	投标总报价

（投标总报价=公共物业服务投标报价合计+省税务局物业服务投标报价合计）
	                             （人民币）


公共物业

本项目服务团队员工社保及公积金缴纳地（需填写至本项目服务团队员工社保及公积金缴纳本级）为
      省      市      区/县              人
      省      市      区/县              人
	序号
	服务项目名称
	分项单价（人民币）
	单价单位
	数量
	服务期限
	分项小计（元）
（人民币）

	1
	管理和服务人员工资等费用
	
	元/人、月
	
	 36 个月
	

	2
	管理和服务人员社保单位计提
	
	元/人、月
	
	
	

	3
	管理和服务人员公积金单位计提
	
	元/人、月
	
	
	

	4
	日常保洁耗材
	
	元/月
	
	
	

	5
	专项保洁费
	
	元/月
	
	
	

	6
	设备设施的维保、年检费
	
	元/月
	
	
	

	7
	办公费、固定资产折旧费
	
	元/月
	
	
	

	8
	餐费
	
	元/月
	
	
	

	9
	管理佣金
	
	元/月
	
	
	

	10
	税费
	
	元/月
	
	
	

	11
	
	
	元/月
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	

	13
	其他
	
	元/月
	
	
	

	公共物业服务投标报价合计
	￥：                                        
大写（人民币）： 


注： (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。
(3)本表中的“公共物业服务投标报价合计”数应当等于“分项报价表1”中“公共物业服务投标报价合计”数。
（4）最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况。
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（5）下表为南京市最低工资、社保及公积金最低缴纳标准，仅供参考，如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准。
	序号
	名称
	计算公式
	价格（元/月）

	1
	最低工资标准
	2020
	2020

	2
	社保单位计提费用
	3368（基数）*26.38%
	888.48

	3
	公积金单位计提费用
	2020（基数）*5%
	101

	4
	人员基准价
	
	3009.48


省税务局物业
本项目服务团队员工社保及公积金缴纳地（需填写至本项目服务团队员工社保及公积金缴纳本级）为
      省      市      区/县              人
      省      市      区/县              人
	序号
	服务项目名称
	分项单价（人民币）
	单价单位
	数量
	服务期限
	分项小计（元）
（人民币）

	1
	管理和服务人员工资等费用
	
	元/人、月
	
	 36 个月
	

	2
	管理和服务人员社保单位计提
	
	元/人、月
	
	
	

	3
	管理和服务人员公积金单位计提
	
	元/人、月
	
	
	

	4
	日常保洁耗材
	
	元/月
	
	
	

	5
	专项保洁费
	
	元/月
	
	
	

	6
	设备设施的维保、年检费
	
	元/月
	
	
	

	7
	办公费、固定资产折旧费
	
	元/月
	
	
	

	8
	餐费
	
	元/月
	
	
	

	9
	管理佣金
	
	元/月
	
	
	

	10
	税费
	
	元/月
	
	
	

	11
	
	
	元/月
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	

	13
	其他
	
	元/月
	
	
	

	省税务局物业服务投标报价合计
	￥：                                        
大写（人民币）： 


注： (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。
(3)本表中的“省税务局物业服务投标报价合计”数应当等于“分项报价表1”中“省税务局物业服务投标报价合计”数。
（4）最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况。
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（5）下表为南京市最低工资、社保及公积金最低缴纳标准，仅供参考，如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准。
	序号
	名称
	计算公式
	价格（元/月）

	1
	最低工资标准
	2020
	2020

	2
	社保单位计提费用
	3368（基数）*26.38%
	888.48

	3
	公积金单位计提费用
	2020（基数）*5%
	101

	4
	人员基准价
	
	3009.48


六、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	合同签订后     天内
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


八、项目管理一览表

                  项目主要管理人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	最终学历
	
	毕业院校及时间
	
	毕业专业
	

	现任职务
	
	政治面貌
	
	工作年限
	

	从事类似工作年限
	
	专业技术职称
	
	
	

	身份证号码
	

	专业技术证书名及证书号
	序号
	证书名
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	管理主要服务经历（包括获奖情况）
	


              拟投入服务材料一览表
	序号
	材料名称
	数量
	品牌
	规格型号
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


               拟投入服务工具一览表
	序号
	种类（名称）
	品牌
	数量
	规格型号
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                   拟投入服务设备一览表
	序号
	种类（名称）
	品牌
	数量
	规格型号
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


               拟参与本项目服务人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业

资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      投标人类似项目汇总表
	序号
	业主名称
	项目名称及所在地
	合同服务

内容
	合同金额
	服务时间
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


满意度评价证明
江苏省政府采购中心：
   物业服务合同编号：   甲方：        （甲方单位全称），对该合同相关事宜证明如下：

   1、乙方 ：         （乙方单位全称）于      年   月   日为甲方提供物业管理服务。服务内容包含：         （秩序维护、环境保洁、工程设施设备维护、客服及会议服务）。物业管理服务面积为   平方米。合同期限为   年，合同金额      万元。

   2、甲方单位对服务情况的评价      。（满意、合格）
   特此证明

甲方单位 ：      （章）

甲方联系人：       联系电话：

                             年      月      日
项目负责人的类似项目汇总表
	序号
	业主名称
	项目名称及所在地
	合同服务内容
	合同金额
	服务时间
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


九、服务方案
1、综合管理服务方案
2、安全管理与应急处置预案
3、保洁工作服务方案 
4、设备、设施的运行和维护方案
5、承接查验方案
6、大型活动保障方案

......
十、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	  投标产品名称
	                      

	投标总报价


	大写：

小写：                      （人民币）


                                              日期：       年   月   日
附件                 履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

                                              联系方式（手机）：

                                              开户行及账号：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
７１

