竞争性磋商文件

项目编号：XDFH-20191021 项目名称：同心大厦空调系统采暖锅炉更换项目

采购人：中国共产党江苏省委员会统一战线工作部

代理人：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

2019年10月23日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章   成交标准	13

第四章   采购项目技术、规格和数量要求等	16

第五章  合同条款及格式	16

第六章  附件	29

# 第一章  竞争性磋商公告

江苏希地丰华项目管理集团有限公司受中国共产党江苏省委员会统一战线工作部（以下简称“采购人”）委托，就同心大厦空调系统采暖锅炉更换项目相关服务进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

- 项目编号：XDFH-20191021

2、项目内容及预算

2.1 项目名称：同心大厦空调系统采暖锅炉更换项目

2.2项目预算金额：162万元

2.3项目交付期：25天

3、供应商应具备下列资格条件：

3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）:

（1）具有独立承担民事责任的能力，并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购人根据本项目的特殊要求规定的特定条件，供应商提供相关证明文件：

无

3.3	第3.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、是否接受联合体投标：不接受。

7、资格审查方式：资格后审。

8、集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行现场踏勘；供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

9、磋商保证金数额：

（1）磋商保证金数额：¥10000元；

（2）投标保证金的形式：以转账支票、本票、汇票等形式提交，其他形式不予接受。以支票、本票、汇票等形式提交投标保证金的，各投标单位须保证转账支票、本票、汇票在有效期内（有效期的起算点为投标截止时间）。

（3）交纳方式：投标人应从本单位帐号转（汇、存）入交通银行南京城中支行，非电汇方式的请携带转账支票、本票、汇票并到代理公司财务部现场递交，由代理公司财务部门开具保证金到账收据，投标保证金到账收据原件单独随投标文件一并提交，收据复印件编制在投标文件中。

收取单位：江苏希地丰华项目管理集团有限公司；

开户银行：交通银行南京城中支行；

帐号：320006608018170046228。

（4）投标保证金的有效期应与投标有效期一致；

（5）投标保证金的退还：未中标的投标人其投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金将在采购人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还。

投标保证金的退还：如发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

10、报名及竞争性磋商文件获取办法：凡有意参加者，企业法定代表人授权委托人携带相关材料到现场报名及购买磋商文件（授权书中需明确报名的项目名称），采购文件费500元，售后不退；报名及出售采购文件时间从2019年10月23日起至2019年10月30日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外），地点为南京市玄武区珠江路67号华利国际大厦（北门坐电梯）2902室江苏希地丰华项目管理集团有限公司招标代理中心，并须提交以下材料：

（1）介绍信或授权委托书（原件）；

（2）经办人身份证（原件及加盖投标人公章的复印件1份）；

（3）营业执照（复印件加盖投标人公章）；

（4）开票信息。

11、响应文件份数：一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

12、提交响应文件时间、地点：时间：2019年11月06日09：00至09：30止；

13、提交响应文件地点：南京市玄武区珠江路67号华利国际大厦1301室江苏希地丰华项目管理集团有限公司会议室。提交响应文件截止时间过后，采购人（代理人）组织专家与供应商进行竞争性磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

14、采购单位联系方式

联系人：孙敏

联系电话： 13951731422

办公地址: 南京市北京西路30号

15、代理人联系方式

联系人：冯银芳

联系电话：025-84873391、18013891933

办公室地址：南京市玄武区珠江路67号华利国际大厦2902室

16、竞争性磋商公告发布信息：

本次采购公告在江苏政府采购网（发布公告的媒介名称）上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告，若因投标人未及时关注网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

# 第二章  竞争性磋商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：中标人按计价格[2002]1980号文向江苏希地丰华项目管理集团有限公司交纳招标代理费及评委费。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）报价表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）供应商资格资信证明文件：

a具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

b供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

c供应商法定代表人身份证复印件；

d供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

e提供上一年度的财务报告或财务报表，或投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

f供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

g供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

h无重大违法记录声明（格式见附件）。

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商缴纳投标保证金凭证；

（7）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术方案，本项应包含且不限于下列内容：拆除方案、实施方案、安装调试方案、数据备份方案、应急方案、验收方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9.3 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

10、磋商程序

10.1 磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

10.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“*”加注或特别说明的内容为实质性要求。

10.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购代理机构将退还其磋商保证金。

10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（其中政府购买服务项目供应商不足2家；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商不足2家）。

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

11、评定成交方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

11.2 综合评审的主要因素是：详见文件第三章。

11.3评审标准详见文件第三章。

12、确定成交供应商

12.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

13、编写评审报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏希地丰华项目管理集团有限公司。

16.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

16.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

16.5 质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。我公司将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

17、投诉

17.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

18.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 成交标准

为贯彻公开、公平、公正、诚信的原则，本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据以下评分标准综合考虑，择优选择成交单位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评审（30分） |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 二、技术评审（35分） |  |
| 2 | 技术响应性 （20分） | 投标人必须就招标要求下的每条要求制作技术偏离表。 技术参数全部满足招标要求的得10分。 其中打★号指标为必须满足项（加★技术参数中的标“*”号的指标），打★号指标如有负偏离将作为无效投标；非打★号指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止（非加★技术参数中的标“*”号的指标需按要求提供技术支持资料来证明，否则视为未实质响应，会予以扣分）。 | 10 |
|  |  | 燃气热水锅炉在其运行期间的热效率不应低于93％，每高1%得1分，最高5分；其余投标技术参数有正偏离的，且评委认为正偏离有意义的，每有一个得1分，最多得5分。 | 10 |
| 3 | 主要设备 综合评价 （5分） | 1、锅炉是标准三回程得3分、锅炉不是标准三回程不得分（以厂家提供的产品样册为准）； 3、从锅炉的使用性能，使用寿命、操作系统的稳定性、维护性方面横向对比评分，优得2分，良得1分，差得0分。 | 5 |
| 4 | 实施及安装方案 （10分） | 针对本项目特点、施工难点等方面措施、施工进度计划等制定合理的安装方案，包括但不限于生产及供货方案，安装进度安排，安装操作流程，安装过程中的质量保证措施等。评委对安装方案横向比较评分，优得6-7分，良得5-6分，中得4-5分，差得0-3分。 | 7 |
|  |  | 针对本项目安排专业技术人员，负责安装调试及提供技术服务 评委根据人员配备及人员资质情况横向对比打分，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 | 3 |
| 三、商务评审（35分） |
| 5 | 投标文件的规范性、完整性 （3分） | 根据投标人制作的投标文件是否有明显的错误，是否已经提供了招标文件要求的所有材料，是否装订整齐，是否编制目录页码等进行评审；优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 | 3 |
| 6 | 售后服务 （15分） | 自投标产品安装之日起质保期两年（含两年）不得分，投标人每增加1年质保期得1分，最多4分。（提供加盖投标人公章承诺书） | 4 |
|  |  | 投标人在南京设有专门的售后服务机构的得1分，需提供有效证明。供应商有锅炉安装维修资质的加5分，无不得分。（提供证明材料原件） | 6 |
|  |  | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务内容、培训方案、故障解决方案、质保期内外有偿及无偿服务情况、专业技术人员保障及服务电话等方便）进行横向对比打分，优得5分，良得3-4分，中得1-2分，差得0分。 | 5 |
| 7 | 工期响应 （2分） | 接到进场通知后30日历日内供货及安装完成得2分；接到进场通知35日历日内供货及安装完成1分；其余不得分。（以上时间包含节假日） | 2 |
| 8 | 业绩分 （5分） | 提供投标人自2016年7月1日（以合同签订时间为准），已完成的同品牌锅炉销售业绩，每提供一个符合要求的合同得1分，最多得5分（投标人或被代理生产厂商的业绩均可）。（提供业绩合同原件） | 5 |
| 9 | 提供证书情况 （5分） | （1）提供制造商有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖公章）,每提供1个得1分； （2）提供投标产品有效期内的中国节能产品认证证书（复印件加盖公章），得1分； （3）提供投标产品有效期内的中国环保产品认证证书（复印件加盖公章），得1分。 | 5 |
| 10 | 投标人履行合同能力 （5分） | 对投标人履行合同能力、市场信用（如信用中国第三方证明材料）及是否受过行政处罚等情况进行综合评价，优得5分，良得4分，中得3-2分，差得1-0分。 | 5 |
| 合计：100分 |

说明：所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件加盖公章，原件备查。

（计分均保留2位小数）

# 采购项目技术、规格和数量要求等

1、本项目采暖用锅炉三台，锅炉燃烧器要求是燃油燃气两用，燃气时达到南京市环保部门认可的第三方检测机构锅炉烟气排放符合《南京市锅炉大气污染物排放标准》要求，其中氮氧化物的排放要求为小于50mg/Nm3。

2、技术参数要求如下：

2.1、一般要求：

★1）燃油燃气热水锅炉及配套设备的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准、规范的要求。

★*2）燃油燃气热水锅炉额定热负荷功率满足1400KW(120万大卡/小时)(见锅炉参数表)，单台锅炉负荷调节范围至少为30～100%无级调节。

★*3）供货商必须保证燃气热水锅炉在其运行期间的热效率不应低于93％。附第三方检测报告

★4）烟气排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及江苏省南京市环保部门的最新有关规定，氮氧化物浓度排放最高限值为50mg/Nm3（附相关检测报告）

6）热水锅炉应操作简单，维修方便。

★7）系统及设备的设计应符合无压免检、高效节能，具有最小的动力消耗的原则。

★8）供货商应在其工厂内完成电气仪表的连接和功能调试，并应通过所要求的安全检测。符合3C或CE标准认证

2.2燃气热水锅炉

★*1）热水锅炉结构型式：锅炉结构形式为卧式模块标准三回程结构，锅炉燃烧室要求完整密封，单台锅炉额定热负荷为1400KW（非多台拼装组合），在设计制造中应遵循炉体紧凑高效的原则。

★2）热水锅炉及辅助装置的安全附件及仪表应符合《锅炉安全技术监察规程》。

3）锅炉本体使用寿命在30年以上，并保证锅炉的相关性能能长期满足工况要求。

★*4）锅炉保温形式

锅炉炉体要求设保温，保温厚度应经计算确定，外设保护层，有关保温要求符合GB50264中的有关内容。外壁保温前应先除锈，刷防锈漆两道。

锅炉采取轻型保温材料，在锅炉额定负荷工作时炉前后烟箱及筒壁外表面温度小于或等于50℃（不包括门、孔周围300mm范围内）。

炉体必需保证密封性能，避免漏烟现象。

5）看火孔、防爆门位置

炉前设置看火孔

防爆门位置要求不能面向操作面

6）锅炉随机配套供应的各种阀门均选用钢制阀门，阀门压力等级不低于PN1.6MPa，止回阀选用旋启式双瓣止回阀，所有阀门品牌均选择国内知名品牌。

★7）烟囱

根据现场情况配带烟囱，烟囱采用双层保温不锈钢的形式，

★*8）锅炉热水出/回水温度需满足90/65℃（且可设定调节）。

*2.3燃油燃气燃烧器及燃烧系统

燃油燃气燃烧器其输出功率至少应为燃气热水锅炉设计功率相匹配，在距离燃烧器1m处的噪音不应大于85dB(A)。锅炉不仅要满足全预混的燃烧方式,且要满足FGR燃烧方式。

燃烧器的输出功率应具有自动调节功能，根据热水的回水温度自动调节燃烧器输出功率调节，应能在30%～100%负荷范围内无级调节。风机为燃烧器提供助燃空气，并在点炉时对炉膛进行程序吹扫。供货商应在投标技术文件中详细说明配套燃烧器规格型号和制造商。

燃烧系统应该匹配燃烧器控制系统，并结合氧量分析系统能精确的对燃烧状况进行调节，达到最佳燃烧工况。

燃烧系统应能实现程序点火和切断，应有火焰检测和火焰保护功能。

*2.4自控系统

1）锅炉采用单炉控制柜控制及现场就地故障急停方式。控制柜应就近设置在锅炉本体上或锅炉附近。控制柜包括可编程序PLC控制，随炉配带，单炉单控，控制燃烧机、鼓风机及电磁阀，包括其配电部分。

2）控制柜应配有配彩色触摸屏1套，以便于显示及操作，同时需配置有通讯接口，可以将锅炉运行数据传输至站控系统。

3）锅炉应具备“一键”自动启炉功能（在控制柜上）

4）具有手动、自动切换开关，且具有单机手动控制功能。

5）锅炉自动控制系统还应具备对系统的所有主要参数（温度、压力）的显示，故障停机、联锁保护、越限及安全报警等功能。

6）供货商配带锅炉控制柜应具有如下功能：

锅炉出水水温调节

燃烧异常保护程序

紧急停炉功能

排烟温度超高保护

温度传感器故障保护

超温报警停机功能

具有自动、手动切换功能

故障显示报警、故障停炉自锁、人工复位功能

排烟温度数值显示，超温报警功能

故障历史记录

故障自动识别、模拟仪表、棒状图直观指示与处理

现场设备维修联锁（控制室不能启动现场维修设备）

密码保护

状态与参数显示功能

出水温度显示

回水温度显示

排烟温度显示

燃烧器状态动态显示

锅炉带有触摸屏的全智能控制柜上设通讯接口

可以在触摸屏上进行参数设定、修改及软手动功能。

7）当锅炉运行出现异常时，发出声光报警信号，提醒操作工及时处理。

8）其它应有的保证锅炉安全、稳定运行所需要的功能。

3、板式换热器 三台

3.1 技术参数：不锈钢材质：1400KW,一次侧90/65，二次侧50/60;

4、容积式生活热水换热器 一台

4.1技术参数：半容积式卧式换热器HRV-0.1-1.2(0.6/1.0）DN900,换热面积7.3平方米，热水产量5吨/小时。

5、循环泵

5.1技术参数：扬程15m，流量20m3 （两台） 扬程15m，流量20m3（3台）

# 供货要求

# 1、中标单位提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，且应符合国家有关标准要求。该包装应适应于远程运输、防潮、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。产品在运输过程中应避免雨淋、沾污、重压、强烈碰撞和挤压等，并保持外包装完好无损。在装卸货物时，不得碰撞摔打。

# 2、要求运至现场的货物完好率为100%。如有破损，由供方无条件自行清场运回，并承担由此所造成的一切损失。

# 3、厂家的产品合格证、质保书以及货物清单必须随同货物一并送达施工现场。

# 4、供货时间：合同签订后接甲方进场通知起25日历日内供货及安装完毕。

# 5、供货地点：南京同心大厦锅炉房

6、所提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及甲乙双方明确约定的质量要求和技术指标。产品（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。禁止以联营厂等产品代替，实际供货若与需方认可厂家不符或为假冒产品，将处以没收和货价一倍的罚款。

7、本次招标的货物必须货真价实,不得掺假和偷工减料，有以上行为的投标方，招标方有权取消其投标资格，追究其法律责任，并承担给招标单位带来的相关损失。

8、如产品非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包换或包退，承担调换或退货的实际费用。

# （五）报价要求

# 1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价必须包括本次招标范围内所需全部货物的价格及生产、旧设备拆除处理、劳力、管理、损耗、材料、包装、动力、运输、货物到达用户施工现场后的卸货、现场安装和管线连接及售后服务费、保险、利润、税收以及风险费等全部费用，施工方在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价之中，且并不能因此而影响交付买方使用的时间。

# 2、投标报价时应充分考虑本工程所处地理位置，不得因市政道路的行驶路线约束而要求增加价格或延期供货，否则视为供方违约。

3、本次招标，投标单位应按招标文件要求编制报价表，报价表必须详细列明所报价格的组成内容，报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

# 4、投标报价方式采用固定单价报价。投标人应充分考虑材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，招标人要求变动的内容除外。结算时单价不变，数量按实结算。

# 5、投标人应按招标文件提供的清单计算每一单项的单价和合价。清单中每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在清单的其他单价和合价中。

# 6、投标报价的计价方法采用拟采购产品件数乘以产品的综合单价作为投标总报价，除招标人调整采购数量外，投标总报价不得变动。实际供货按甲方要求及现场实际情况进一步复核数量和尺寸，按中标单价调整合同金额。

# 7、投标供应商在投标响应文件中应承诺：中标后，所提供货物的数量，甲方可以根据实际需要，进行适当调整，中标人无条件同意。

8、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

| 锅炉技术数据一览表 |
| --- |
| 序号 | 锅炉型式 |  | 纵置式内燃三回程铸铁锅炉 | 备注 |
| 1 | 制造厂生产等级 |  | D级 |  |
| 2 | 单台锅炉额定供热量 | MW | 1.4 |  |
| 3 | 额定出水温度 | ℃ | 90 |  |
| 4 | 额定进水温度 | ℃ | 65 |  |
| 5 | 锅炉循环水流量 | t/h | 48 |  |
| 6 | 锅炉燃烧方式 |  | 室燃 |  |
| 7 | 额定热功率时燃料消耗量(Qydw=35169kJ/Nm3) | Nm3/h | 144.8 |  |
| 8 | 锅炉负荷调节范围 | % | 30-110 |  |
| 9 | 锅炉额定负荷时的热效率 | % | 93% |  |
| 10 | 排烟烟气成分 |  |
| 11 | CO | mg/Nm3 | ＜95 |  |
| 12 | NOx | mg/Nm3 | ＜30 |  |
| 13 | 单台锅炉额定负荷运行噪声 | d(B) | ≤80 |  |
| 14 | 锅炉外壳保护层材质 |  | Q235-A |  |
| 15 | 锅炉外表面温度 | ℃ | ＜40 |  |
| 16 | 各接口管径 |  |  |  |
| 17 | 出水管 | mm | 125 |  |
| 18 | 回水管 | mm | 125 |  |
| 19 | 排污管 | mm | 40 |  |
| 20 | 锅炉烟气出口压力（背压） | Pa | 400 |  |

# 第五章 合同条款及格式

江苏省政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：中国共产党江苏省委员会统一战线工作部

供货单位：

签订日期：

采购人：中国共产党江苏省委员会统一战线工作部

产权人：江苏省机关事务管理局

供应商：中标人

2019年  月  日

| 采购人（以下称甲方）：中国共产党江苏省委员会统一战线工作部 | 产权人（以下称乙方）：江苏省机关事务管理局 |
| --- | --- |
| 住所地：南京市 | 住所地：南京市西康路47号 |
| 供应商：（以下称丙方）中标人 |
| 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照同心大厦空调系统采暖锅炉更换项目（编号        ）的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

丙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见丙方投标文件。

第二条合同总价款

本合同总价款为___________（大写）人民币（小写：     元），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含丙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于同心大厦空调系统采暖锅炉更换项目（编号：        ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）丙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）报价清单；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                               （8）甲丙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

丙方应保证甲方、乙方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，丙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1、丙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、丙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。丙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，丙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由丙方承担。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，丙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由丙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、丙方应当在合同签订后25日历日内将货物安装调试完毕交付甲方、乙方正常使用，地点由甲方、乙方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、丙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。丙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方、乙方有权拒收货物，由此引起的风险，由丙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、丙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方、乙方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，丙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由丙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和丙方投标文件的承诺。

第八条伴随服务／售后服务

1、丙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，丙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 丙方应为甲方、乙方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方、乙方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方、乙方未使用过同类型货物，丙方还需就货物的功能对甲方、乙方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方、乙方安排。

3.2 所购货物按丙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，丙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按丙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，丙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方、乙方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为丙方上门保修，即由丙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由丙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1、本项目无需递交履约保证金。

第十条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方、乙方自行支付，丙方向乙方开具符合乙方要求的发票，否则由此导致的一切后果由丙方承担。

3、付款条件：

（1）、第一期付款：货到现场验收合格，支付至合同总价的50%（扣除暂列金）；

（2）、第二期付款：完成全部设备供应、安装、调试、集成，在经验收合格后，支付至合同总价的70%（扣除暂列金）；

（3）、第三期付款：经审计结束后，支付至审计价的97%；（留3%为质保金）；

（4）、第四期付款:自验收合格24个月后，系统运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经甲、乙双方确认后，支付合同尾款3%（无息）。

第十一条违约责任

１、甲方、乙方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方、乙方向丙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方、乙方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方、乙方向丙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如丙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方、乙方有权扣留尾款；同时丙方应向甲方、乙方支付合同总价5%的违约金。

４、丙方逾期交付的，每逾期1天，丙方向甲方、乙方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如丙方逾期交付达10天，甲方、乙方有权解除合同，解除合同的通知自到达丙方时生效。

５、丙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方、乙方有权拒收。甲方、乙方拒收的，丙方应向甲方、乙方支付货款总额5%的违约金。并责成丙方按照采购结果提供货物和服务，将会导致其被暂停一至三年参加江苏省、南京市公共资源采购人（代理人）组织的政府采购活动的处理。

６、在丙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经丙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方、乙方有权退货，丙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，丙方还须赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。

7、丙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方、乙方承担违约责任。

8、丙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方、乙方解除合同的除外）。甲方、乙方未能及时追究丙方的任何一项违约责任并不表明甲方、乙方放弃追究丙方该项或其他违约责任。

9、丙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于丙方的过错造成合同无法继续履行的，丙方应向甲方、乙方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。丙方放弃或拒绝履行合同，甲方、乙方将丙方的相关行为上报政府采购监管部门。

第十三条 合同的转让

丙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方、乙方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

丙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方、乙方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

竣工结算审计时，核减率在5%以下时，审计费由发包人承担，核减率达到5%不足10%时，审计费由承包人和发包人各承担一半；核减率超过10%时，审计费全部由承包人承担。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙丙三方各执一份，一份交代理人存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（产权人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |
| 丙方（供应商）：（盖章） |  |
| 代表人： |  |
| 电话： |  |
| 日期：年月日 |  |

# 第六章  附件

磋商响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

附件1、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）元人民币。其中，小型和微型企业产品元人民币。

3、我们的报价产品中（有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

附件2、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年月日

代理人的身份证明文件的复印件：

附件3、报价一览表

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币元整 形式：银行电汇 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（年度） | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件4、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 （按费用够成分项） | 价格（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计： | 元(小数点保留两位) |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 未注明小微企业或未提供中小企业声明函的，不享受价格扣除。

供应商名称：                （盖章）

附件5、技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（公章）

没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；作无效投标处理。

附件6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（公章）

没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；作无效投标处理。

附件7、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）

说明：

请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格、就业合同等证明材料。

附件8、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：        （盖章）

附件9

投标保证金转（汇、存）底单复印件

附件10

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

中国共产党江苏省委员会统一战线工作部根据贵方           （项目名称）    （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：        年    月   日