招　标　文　件

项目名称：南京审计大学体育健身中心、学术报告厅、图书馆物业委托管理服务

标书编号：JSZC-G2019-419

江苏省政府采购中心

2019年12月27日

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………4

# 合同条款及格式……………………………17

# 项目需求……………………………………33

# 评标方法与评标标准………………………59

# 投标文件格式………………………………63

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受南京审计大学的委托，决定就其所需的南京审计大学体育健身中心、学术报告厅、图书馆物业委托管理服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：南京审计大学体育健身中心、学术报告厅、图书馆物业委托管理服务

标书编号：JSZC-G2019-419

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理，服务内容含：楼宇管理服务、公共秩序维护、卫生保洁服务、设施维护管理、大型活动保障、体育器材管理、学生社团指导、弱电管理服务、会议保障等。评标委员会对项目进行综合评分后确定一名中标候选人。

（二）本项目服务期为32个月，政府采购预算为 736 万元。

（三）本项目 设定 最高限价，最高限价为 736 万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年01月17日14:00-14:30整

投标文件接收截止时间：2019年01月17日14:30整

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼会议室

投标文件接收人：苏俊

八、开标有关信息

开标时间：2019年01月17日14:30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼会议室

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

邮编：210036

采购中心联系人：苏俊，联系电话：025-83668518

采购人：南京审计大学

采购人联系人：徐强，采购人联系电话：025-58318724

采购人联系地址: 南京市浦口区江浦街道雨山西路86号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应和服务等。

12.3有关费用处理

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素及未来的最低工资、社保标准的政策变化，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目履约保证金为人民币伍万元整（不超过合同金额的10%），由采购人收取。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

#### 36、样品

36.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

合同专用条款

南京审计大学浦口校区

图书馆、学术报告厅、体育健身中心物业委托管理服务合同

甲方（委托方）：南京审计大学

乙方（受托方）：

第一条 合同当事人

根据《中华人民共和国合同法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《南京市物业管理办法》和物业管理相关法律、法规及政策精神，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方南京审计大学同意委托乙方物业管理有限公司实行物业管理，特制定本合同。

第二条 委托物业项目

1、甲方同意将南京审计大学浦口校区图书馆、学术报告厅、体育健身中心等的物业服务委托给乙方管理。

2、本委托管理为服务、管理、育人三位一体全方位的管理，乙方必须按甲方的要求及乙方投标文件所承诺和确定的管理服务项目及质量标准实施管理。

第三条 委托管理项目区域

南京市浦口区江浦街道雨山西路86号：南京审计大学浦口校区校内。

第四条 委托管理内容

南京审计大学浦口校区图书馆

（一）南京审计大学浦口校区图书馆范围内的安全、保卫和消防管理

1、执行落实学校对安全生产的指令和要求，全面负责图书馆的安全生产管理工作。

2、图书馆封闭式管理，实行双人双岗24小时门卫值班制度，24小时消防监控室值班制度。

3、严格执行学校规定的作息时间，按时开、闭门。

4、图书馆出入采用门禁管理，按学校要求执行，配合做好出入口监控设备管理。

5、负责按要求做好馆内巡视，每天不少于四次，严禁任何人在图书馆内使用禁用电器，杜绝违章用电。

6、每周组织2次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录，发现问题及时报告相关部门。

7、定期检查消防器材设备，确保其处于良好的备用状态，发现故障时，须及时报告学校图书馆、总务委员会、保卫部，保持消防通道畅通，疏散通道标示完整，图书馆内无消防安全隐患。

8、制定各类突发事件的处理预案，有突发事件及时处理，按处理流程迅速上报学校有关部门，确保学生人身和财产安全，管理范围内无恶性治安案件发生。

（二）南京审计大学浦口校区图书馆范围内及周边地区的环境卫生管理

1、负责管理范围内及周边环境卫生保洁及鼠、蝇、蚊、虫、蚁的消杀工作。

2、室内公共部位每天清扫、拖洗1次以上，并保持整洁；门前三包区域内每天清扫，并保持整洁。

3、墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象，发现污渍及时清洁。

4、所有垃圾按要求进行收集，每天定时不少于两次，在规定时间送至指定地点。

5、负责管理范围内雨污水管道的定期疏通，确保室外雨污管道畅通。

（三）南京审计大学浦口校区图书馆内公用设施设备和资产的管理

1、负责管理范围内水电、门窗、家具等所有设施、设备的管理工作。

2、严格执行学校报修流程，建立报修制度，并建立设备维护档案。

3、责任范围内维修项目，响应不超过半小时，管理范围内的公共财物齐全、无损坏，确保师生学习、生活正常。

4、公共部位的照明和应急灯具必须每天巡查保证完好无损、正常使用。

5、定期对水电设施、消防器材等公用设施进行检查并做好记录。

6、空调运行期间，每日监督空调运行情况，发现问题，及时报修，保证空调正常使用。

7、负责对学校安排的维修人员的维修质量和服务态度进行检查、监督、考核，负责维修材料品牌、数量检查确认。

8、确保负责区域内书籍、展品、家具、设施等财产的安全、完整，建立财产登记账本，每学期末向学校资产部门报告财产核查、拟报废情况。

（四）会务、活动保障工作

1、做好图书馆会议保障，根据学校要求制定活动预案，于会议、活动开始前三天传达落实到相关人员。

2、全面做好活动区域环境保洁，配合做好绿植摆放、安全监管工作，布置效果必须符合主办方要求，会后及时清理会议室。

3、按要求提前打开空调，根据会场情况随时调整空调的工作温度。

4、提供合影场地保障，根据学校要求在洗手间配备抽纸、洗手液、卷纸等卫生用品。

5、负责会场周边的安全巡逻及通道、电梯等值守任务。

（五）学生在管理范围内日常行为规范的教育管理服务工作及文化建设工作

1、积极协助学校加强对学生的日常行为规范教育和管理，通过服务打造提升学生素质的第二课堂，营造温馨的学习、生活环境。

2、加强与管理部门的交流，定期开展文化活动和文明竞赛。

3、及时向相关部门反馈物业管理的有关情况，做到管理育人、服务育人。

（六）其他要求

1、协助图书馆、博物馆等部门完成场地布置、家具调整等工作。

2、建立物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。

3、完成学校安排的其他工作。

南京审计大学浦口校区报告厅、体育健身中心范围内的物业管理

（一）物业管理服务内容及要求

1、基础服务：配合甲方做好教学、训练、比赛、接待和各类活动的物业基础服务工作，做好学生社团活动的管理服务工作。

2、公共秩序维护：提供场馆安全护卫、公共秩序维护服务，维护场馆内的人员、财产安全，场馆开放时间为周一至周日每天上午6点30分至晚上9点30分，寒暑假和国家法定节假日场馆的开放时间以学校公布的时间为为准，管理员24小时值班，如遇重要活动和会议，根据活动和会议的时间要求提前或延长开放时间。做好场馆门卫管理和防火、防盗、治安巡逻，维护秩序工作，及时发现和消除安全隐患，教学时间内其他无关人员不得进入场地，课外活动时间对进入场馆的人员实行验证制度，校外人员未经许可不得入内（主要出入口为3个：主馆一楼2个出入口，附馆二楼1个出入口）。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每2小时巡视一次并记录，发现违法、违章行为应及时制止。做好体育器材的保管和发放工作。消防监控人员24小时值守，场馆开放期间和大型活动消防监控实行双岗。

3、保洁服务：做好场馆区域内外环境卫生保洁工作，随时保洁，无垃圾和杂物，创建优美洁净的环境，保持现代化体育馆的形象。

保洁服务工作具体要求：

各训练馆、会议室、大厅、排练室、走廊、楼梯、地下室、厕所，室外公共区域由专人负责保洁，每天打扫清洁两次以上，其中各训练馆、排练室每周消毒不少于一次；

遇雨雪天等恶劣天气时，及时铺设防滑地垫、警示牌，及时清除地面水渍和积雪；

墙面、开关、踢脚线定期清洁，无尘、无渍；门窗玻璃擦拭光亮；

空调器出风口、照明灯具、烟感器、消防栓，定期除尘抹拭；

室外各入口、外围道路、通道、花坛、景观、室外停车场每天清扫，拣拾纸屑、烟头、树叶等垃圾，每天及时清除绿化带中的杂物；

垃圾桶及时更换垃圾袋，擦拭干净、定期消毒；果皮箱（垃圾箱）每天清洁，无堆积物，无异味、污迹，桶内垃圾及时清理，表面无污物、粘附物，每月消毒一次；

卫生间多频次保洁，保持整洁，便池定期消毒，无异味；镜面无水、污渍，面池及台面无水渍，水龙头及洗手台下方擦拭干净无水、污渍；

每天早上9时前、下午5时之前、晚上9时30分前清空垃圾桶，垃圾袋装化，做到日产日消，在垃圾清运过程中无泄漏，不造成二次污染；

阴井（包括地下室排水坑）每季冲洗一次，及时排除沟内泥沙、污物等垃圾，目视无污物、杂草、青苔、污迹等，排水沟畅通，无阻塞；

定期进行灭鼠、灭虫，每月不少于一次。

4、工程维护管理维修要求：乙方负责公共设施设备的日常运行、维修、保养服务，制订设施设备管理制度、管理计划，建立台账和管理卡，对公共设施设备实施日常检查、周期性检查，提前做好日常维修和常规养护工作。对专业设施设备实施日常跟踪管理，发现问题及时报告甲方，及时联系专业维保公司或相关人员处理。

（1）共用部位日常维修服务：做好日常维修工作，对房屋建筑、水电、设施进行日常管理和维修养护，属于小修范围的（单件600元以内，不包含场馆照明、音响、监控系统）及时组织维修并承担维修费用；属于大、中修范围的，及时向甲方相关部门报告并提出维修建议。

（2）设备的维保：乙方负责太阳能（电加热）系统日常运行管理和维保、消防系统的日常运行管理、维保及灭火器的换药、空调系统（含水泵房）的日常运行管理及维保；保持屋面雨水管道畅通，及各类下水管道的清污及化粪池的清理工作；上述维保费由乙方承担。太阳能（电加热）系统、消防系统、空调系统单件600元以上的维保费用由甲方承担。多媒体设备、电梯、活动座椅、篮球架等大型体育器材的日常维保由甲方承担。

（3）设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、 保养记录完整，保证运行正常。

（4）协助甲方做好供水、供电、空调、智能化系统等设备运行，急修能及时到达现场。

（5）供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。

（6）对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

（7）各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处（如配电间、马道）有明显标志和防范措施，及时消除负面影响。

（8）如外单位人员操作灯光音响等多媒体设备，须指定专人现场值守，向外单位人员告之设备的基本使用情况，提供主要设备的操作手册和说明书，监督其按操作规程使用并在会议（演出）结束之后恢复设备的初始参数设置，未经甲方技术人员同意，任何人不得私拉乱接其他设备；

5、大型活动保障（500人以上规模）：协助学校举办各种大型活动，投标人须提供体育馆大型活动服务保障方案，如有校外人员参加，代表甲方与地方主办单位、演出公司、赞助商等校外其他单位签订安全管理协议。举办大型活动时，乙方需要加派秩序维护人员、设备监管人员、服务人员，根据举办方的需要聘请裁判员等相关专业人员，做好座椅布置、搬运及厢式运输货车租赁、人员接待等工作，对活动举办的全过程进行安全监管。

6、做好审计干部教育学院学员文体活动保障工作。根据审计署审计干部教育学院课程安排，调配资源，保障培训班文体课正常进行。正常开放时间内，审计干部教育学院学员凭学员证免费入馆活动。有学员集体活动时，应安排专人服务保障。

7、体育器材管理服务：体育器材（含审计干部教育学院的体育器材）的登记、保管、发放和回收，协助体育部做好各类体育耗材的基础统计工作。

8、体育社团指导服务：在甲方体育教研部、团委及工会的指导下，指导学生体育社团和工会所属的体育运动协会开展日常的科学训练，协助体育教研部、团委、工会举办甲方各专项比赛并做好场地服务工作，为教职工、学生（含审计干部教育学院培训班学员）提供业余体育锻炼的专业咨询和指导服务， 协助学校做好承办大型比赛活动的场地保障、器材保障、裁判工作以及志愿者服务工作。

第五条 委托管理期限（32个月）：

2020年   月   日—— 2022年   月  日。

第六条 委托费用与支付

1、本次南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理总价为     万元（￥      ）。此项费用包括人员工资、相关保险、服装费、通讯费、各类消耗品费、保洁费等物业管理服务产生的全部费用和利润及税金。

2、价款支付时间：甲方将根据管理考核结果分期支付委托管理费。

分别于2020年  月、2020年  月、2021年  月、2021年  月、2022年  月按当期考核情况各支付合同总价的15%给乙方，剩余价款于服务期满后按考核平均分即合同期内总体考核成绩支付（甲方假期或乙方同意延迟支付的除外）。

3、考核及支付标准：考核成绩在90分及以上，支付全部当期款项；考核成绩在85分及以上不足90分，支付90%的当期款项，10%部分不再支付；考核成绩在80分及以上不足85分，支付80%的当期款项，20%部分不再支付；考核成绩低于80分的，责令乙方限期整改，整改合格后支付当期款项的70%，30%不再支付；若两次考核不合格，甲方有权终止合同。

因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复而未修复或申请由甲方修复的，在当期考核后支付分期费用时扣除维修费用。乙方应本着勤俭节约的原则，做到节约开支、专款专用，并对全年经费使用情况上报财务报表，以便甲方掌握和了解经费使用情况。

每次支付前，乙方须提供等额的发票。

4、乙方在签订合同时向甲方缴纳管理保证金为人民币伍万元（¥50000.00），受托管理期满如不续管，甲方予以退还（不计息）。如因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复的扣除维修费后剩余保证金退还乙方；无法修复的按其原价扣除后退还给乙方，以保证设施和设备的完好。如因产品质量造成的损坏，在保修期内，均由甲方配合乙方督促供应方予以保修。

第七条 委托物业服务标准

见附件1

第八条 委托物业从业人员要求

（一）素质要求：所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及甲方的各项规章制度。具有上岗资质，无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好修养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人；相貌端正，着装统一，身体健康（无传染疾病）。

（二）技能要求

1、物业项目经理（主管）：持有相应的管理资质证书。

2、工程人员：持有健康证、电工特种作业操作证等相关资质证书。

3、消防监控管理员：具有初级消防员资质。

4、楼宇管理员：电梯操作员需持有特种设备作业人员证（T3）。

5、保洁员：能在没有监管的环境下，独立开展工作。

6、文员：能够进行档案处理，文字处理能力强。

（三）数量要求：甲方根据乙方投标承诺对配备的工作人员数量进行考核。

第九条 甲方的权利和义务

甲方的权利：

1、代表和维护物业产权人的合法权益。

2、甲方有权根据附件1的委托管理实施标准、要求及乙方投标文件所确定的服务、管理、育人项目及承诺的质量标准，采用量化评比，定期检查与不定期抽查的方式，对乙方物业管理活动进行检查、监督和考核。

3、对乙方因管理混乱，发生重大责任事故，给甲方造成重大经济损失或恶劣社会影响的，保留对乙方要求经济赔偿或诉讼的权力。

4、甲方可视完成物业管理的优劣向乙方提出奖励意见和处罚意见，有权对乙方不合标准管理与服务提出工作整改与建议，监督乙方物业管理制度的运行。

5、对受托的一切公共设施及设备享有所有权，并有对固定资产的保护、使用和监督权。

甲方的义务：

1、根据考核结果按规定支付给乙方物业管理费；对物业管理的定期检查、考核人员由甲方管理部门及教师代表、学生代表共同组成，基本依据为本合同附件及学生代表和有关部门的反馈意见。

2、协助乙方做好物业管理工作和宣传、教育、文化活动。

3、为乙方提供图书馆的开放时间、服务要求等相关资料，履行协助义务。

4、为乙方提供必要的办公用房，并提供水、电等保障。

5、配备能满足使用需求数量的室外垃圾箱（室内垃圾箱、保洁使用的工具、耗材等，由乙方自行配置，甲方不提供）。

6、协调乙方与学校内其他部门的关系。

第十条 乙方的权利和义务

乙方的权利：

1、根据考核结果取得相应委托管理费用的权力。

2、根据有关法律法规及本合同的约定，制定并有效执行物业管理制度。

3、自主选聘各类服务人员（管理人员需经甲方同意备案后方可使用）。

乙方的义务：

1、乙方在受托管理期间，应遵循国家法律法规、社会行业标准和甲方的相关制度、要求；乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

2、做好员工的培训工作，员工变动应及时上报甲方备案。

3、受托管理过程中与政府及社会各方面发生的相关税、费，以及行政性罚款和民事赔偿均由乙方自理，并承担委托管理期间所发生的债权和债务；员工管理、公伤、事故及劳资纠纷等由乙方负责，甲方不承担任何责任。

4、负责门卫值班和安全保卫工作，管理范围内发生纠纷及治安安全问题，及时采取有效措施控制事态发展，报告甲方保卫部和相关部门，积极配合处理，并做好相关记录。

5、保持设施完好，负责合同范围内的维修工作（详见招标文件：项目需求）。

6、承担管理范围内供电部分和供水部分的管理与维护，保证水、电正常使用，同时注意控制和节约公用部分的水电。

7、管理范围内走廊、公共部位整洁无杂物，厕所无异味、无污垢，盥洗室地面、水池干净，垃圾实行袋装化管理并运至规定地点存放；做好受托管理区域内的道路、沟、池、井、管道的管护和各种车辆的泊放管理工作。

8、乙方日常办公实现网络化，关注甲方发布的与日常管理有关的通知，及时做好保障；按年度、月度制订工作计划并有月总结、年度总结；工作计划、工作总结、员工培训、维修量统计等报甲方备案。

9、寒、暑假期间根据学校要求提供服务，假期完成图书馆阅览室地面打蜡、水池清洗等工作。

10、针对甲方在检查考核中提出的问题在接到整改通知3个工作日内完成整改，涉及维修方面的问题在规定的维修服务时限内完成整改。

11、乙方不得转让给第三方管理；不得从事商品销售、代销代购等经营活动；不得将场地、设备、设施出借、出租、转租。

12、妥善使用和维护受托管理区域内的固定资产，对固定资产和有关技术资料（复印件）及时建档、妥善保管，确保合同期满顺利交接。

13、乙方工作人员办公、值班室所用的水、电按甲方规定缴纳。

14、负责维护管理范围内公用设施设备（管道、公用照明、消防设施、楼梯、绿地、道路、公益性文体设施和公用设施设备等) 的正常使用、卫生保洁和安全检查等。

15、委托管理期满，乙方必须对管理范围进行一次全面保洁和维修，并完好归还甲方所提供的一切设施、设备。

第十一条 考核

甲方将根据《南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理考核办法》、《南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理检查考核实施细则》及本合同，对物业管理服务的质量进行考核。

第十二条  进场要求

乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十三条   退场要求

合同期满时，乙方应在合同期满前提前一周完成合同范围内设施设备的自查、维修、整改到位的工作，如不到位，维修费用将从剩余价款中给予扣除。

合同期满时，合同期的最后一周乙方无条件向甲方和接收物业公司办理楼宇资产和物业管理的全部档案资料的移交手续，合同期满日无条件退出。

合同期满日止，乙方未能按甲方要求移交完毕或未能按期退出，引起的一切后果由乙方负责，必要时甲方保留追究相关法律责任的权力，并且按每逾期一天5万元的标准向甲方支付违约金；违约金由甲方从乙方保证金和剩余款中扣除。

第十四条 乙方合同期满时，乙方按甲方要求移交和退出，乙方保证金和剩余款给予退还。

第十五条 违约责任

（一）经甲方检查，乙方违反合同的有关规定或甲方接到相关部门或老师、学生的投诉，经查证属实的甲方有权每次收取100元/起及以上的违约金；未能按要求限期整改的，甲方有权每次收取100元~500元/起的违约金；如连续两次整改不到位，甲方有权单方面终止合同，此期间给甲方造成的一切直接和相关损失由乙方承担。

（二）凡在管理范围内因管理不善引发学生矛盾、导致火灾、学生伤亡等治安、治保、消防重大责任事故，除直接责任人要承担民事、刑事责任或相应的经济赔偿外，同时由乙方承担法律相应责任；经调查认定乙方负有主要责任的，甲方有权每次收取乙方1000-3000元的违约金，或终止该合同，由其造成的一切后果由乙方负责。

（三）凡对管理范围内发生的违纪违规事件不汇报、不制止或汇报迟缓、制止不力，而造成严重后果的，由乙方承担管理责任；甲方有权每次收取乙方1000-3000元的违约金，其间造成的一切损失由乙方负责。

（四）凡因乙方在管理、服务工作中违反合同相关条款，产生严重后果，造成不良影响的，甲方有权每次收取乙方1000-3000元的违约金，其间造成的一切后果由乙方负责。

（五）凡乙方连续两次把应负责维修的项目推诿扯皮报给甲方维修的，甲方有权每次收取乙方1000-3000元的违约金。

（六）凡因管理范围内设施设备保管不善或维修不及时，引起师生或其他人员受伤的，由乙方承担管理责任并赔付相关的医疗、护理等费用，同时每次收取乙方3000-5000元的违约金。

（七）乙方在管理期间，不准以任何形式转包。否则，甲方有权中止合同并追究乙方的违约责任。

（八）甲方未能按约向乙方支付有关费用，依照有关法律规定承担延期付款的违约责任。

（九）双方其他的违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款处理。

第十六条 乙方必须严格执行南京市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

第十七条 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

第十八条 招标文件、中标通知书和投标文件以及本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十九条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月  日

见项目需求：

附件1：南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心管理实施标准

附件2：南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理考核办法

附件3：南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业委托管理检查考核实施细则

第四章 项目需求

注：

1、投标人为本项目建立的服务团队人数不得少于48人，否则为无效投标文件。

2．投标人为本项目配备的5名弱电或维修人员应具有电工作业操作证书，12名消防监控人员应具有建（构）筑物消防员证书，需提供证书复印件及投标人为其缴纳社保证明材料（退休返聘人员提供证书复印件、退休证明和返聘合同复印件），否则为无效投标文件。

一、项目概况

1、图书馆：

南京审计大学图书馆2007年4月建成使用，分为主楼和附楼，总建筑面积27704㎡。

主楼五层：共有阅览室13间，1间素质拓展室，3间会议室。开放时间：一层2间阅览室24小时开放，二层至五层阅览室开放时间8：00--22：00，寒暑假和国家法定节假日场馆的开放时间以学校公布的时间为准。

附楼二层：一层为密集书库（不对外开放）、中央空调机房、10kv高压配电子站；二层为审计博物馆（不定期开放）。

2、学术报告厅：

报告厅位于校内敏达楼北侧，建筑面积1416平方米。内有2个报告厅设计座位分别为一层180个，二层160个，有音响控制室、灯光控制室、接待室等。

报告厅主要用于承办校内各类会议、学术讲座和学生社团活动等，开放时间以学校需要使用的时间为准。

3、体育健身中心

健身中心建筑面积22300平方米，2015年9月建成并投入使用，主馆与附馆的总建筑面积为22324平方米，内设篮球、羽毛球、乒乓球、九球等8个体育类专业功能场馆，以及声乐、民乐、交响乐、书法等11个艺术类功能馆，内部含门禁系统、消防监控系统、赛事记分系统、空调系统、太阳能系统、灯光、音响、LED显示屏、电梯等，此外馆内还有储藏室、卫生间、更衣室、强电间、弱电间、空调机房、水泵房、10KV配电房等配套用房，设施完善功能齐全，为学校体育、艺术类教学的重要教学场地。

二、物业管理服务内容及要求

图书馆物业管理服务内容及要求

（一）楼宇管理服务

图书馆实行封闭式管理和24小时值班制，中标单位需做好安全保卫工作，确保大楼安全杜绝闲杂人员进入楼内。中标单位需加强对中标单位员工的安全意识教育，切实按安全操作规范进行工作，避免不安全事件的发生。

1、图书馆消防监控室24小时值班；

2、项目范围内24小时值班，其中图书馆前门、后门不得出现离岗现象；

3、项目范围内安全巡查、公共秩序维护等服务；

4、协助做好项目管理范围内学生行为的管理工作；

5、制定相关应急预案，并能有效实施。

（二）卫生清洁服务

负责图书馆大楼周边规定区域以及楼层内（大厅、楼道、走廊、阅览室、厕所等）公共卫生打扫，做到每日清扫两次并负责每日清运垃圾两次，垃圾必须袋装后运至学校指定的校区内垃圾中转站，保证墙壁（包括走廊、窗台、栏杆等）、门窗洁净明亮、无蜘蛛网，负责管理范围内废水管道的定期疏通（不含化粪池水的清运）。

1、项目范围内所有公共区域环境卫生，包括楼宇外围四周、前后广场（图书馆周边竹林、台阶至润泽湖水面）；

2、图书馆楼内外景观水池水面清洁维护，每年寒暑假对中庭水池、室外喷泉池进行清洗（绿化养护除外）；

3、按学校要求对图书馆密集书库、审计博物馆、货币博物馆的进行定期保洁；

（1）图书馆密集书库按图书馆要求定期保洁；

（2）审计博物馆每周二、周五下午全面保洁一次，在参观活动提前保洁一次；

（3）货币博物馆在参观活动提前全面保洁一次。

4、每年寒、暑假期间对图书馆所有阅览室亚麻油地板进行彻底清洗、打蜡保养（除旧蜡、上新蜡，人工、耗材等相关费用由投标方承担）。

（三）公共设施管理

负责管理范围内水电、设施的日常检查、保养，对空调、监控等设备定期检查、除尘，并做好记录，确保各种设备正常运行；若停电、停水预先发出书面通知（市、区统一断电而未通知学校和电力保障除外）。电梯、空调、监控设施在维保期内由供应厂家负责维保，超过维保期后由学校另行与有关维保单位签定维保合同。学校负责电梯、空调、监控设施的维保，中标单位负责电梯、空调和监控设施的使用，并做好设备的运行台帐，在出现故障时，需及时与厂家或维保单位联系，并书面报告学校相关部门。

1、负责项目管理范围内所有公用设施、设备的管理、使用（含图书馆中央空调设备、电梯、货币博物馆红外监控设备、审计博物馆视频监控、楼宇消防监控设备；图书馆土建部分、电梯、中央空调、新风系统、消防系统、安防系统和弱电系统等设施设备的维修保养由校方负责）；

2、做好项目管理范围内公共设施的小型维修（校方负责以外的所有维修项目）；

3、做好项目管理范围内公共设施的报修、复查工作；

4、做好项目管理范围内的水电管理工作。

（四）消防设施管理

1、负责消防监控室24小时值班；

2、协助学校保卫部做好楼内的防火安全工作；

3、定期检查消防器材设备，确保其处于良好的备用状态；

4、保持消防通道的时刻畅通；

5、及时纠正违章行为，消除火灾隐患。

消防设施在维保期内由供应厂家负责维保，超过维保期后由学校与有关维保单位签定维保合同。中标单位不负责消防设施的维保，但在检查消防器材设备发现故障时，需主动、及时与厂家和维保单位联系，并书面报告学校相关部门。

（五）维修服务

1、中标单位负责对学校委托管理的场所进行小型维修，并做好相关记录，并确保正常使用；

2、在维保期内，中标单位对设施设备存在的质量问题进行上报并协助督促施工维保单位进行维修整改；

3、中标单位负责对委托管理区域的设施设备进行日常巡视检查和记录，每月定期向校方上报运行情况及相关建议。

4、负责做好规定范围内的维修工作：

水：承担进入楼宇后的供水部分的所有设施设备的维修和养护（不含主供水管道）。

电：承担进入楼宇后的供电部分的所有设施设备的维修和养护。

公共区域内所有家具、门窗的维修和养护（不含办公室）。

负责小型疏通；小面积墙面污损，及时用涂料粉刷。

以上项目，自接到报修电话起，24小时内维修到位。

（六）其他要求

1、遵守国家法令、法规及学校的相关规定，编写、制定与落实各项规章制度，全心全意为师生服务。

2、对物业服务人员进行严格管理，物业服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范、服务热情；要求文明作业、文明用语，在办公区、阅览室区保持安静。

3、有重要活动时，按学校要求安排人员进行电梯操控，在每层楼安排人员进行电梯值守。

4、做好与相关职能部门的沟通，做到持续改进，规范运行机制，以优质的服务于全校师生。

5、节约成本，降低消耗，做好节电、节水工作。

6、真实、准确、及时填写各类检查、值班等记录，做好物业管理档案资料和各类台账的建立和保管工作。

7、做好与图书馆物业有关的工程图纸和资料，及时建档、妥善保管，为今后大楼维修和更新改造提供依据。

8、制订日常教学服务方案，重要活动有计划书，完成学校交办的其他物业管理服务事项。

报告厅、体育健身中心物业管理服务内容及要求

1、基础服务：有日常教学服务方案、应急预案，配合学校做好教学、训练、比赛、会议、接待和各类活动的物业基础服务工作，做好学生社团活动的管理服务工作。

2、公共秩序维护：提供场馆报告厅安全护卫、公共秩序维护服务，维护场馆报告厅内的人员、财产安全，场馆开放时间为周一至周日每天上午6点30分至晚上9点30分，寒暑假和国家法定节假日场馆的开放时间以学校公布的时间为为准，管理员24小时值班，如遇重要活动和会议，根据活动和会议的时间要求提前或延长开放时间。做好场馆门卫管理和防火、防盗、治安巡逻，维护秩序工作，及时发现和消除安全隐患，教学时间内其他无关人员不得进入场地，课外活动时间对进入场馆的人员实行验证制度，校外人员未经许可不得入内（主要出入口为3个：主馆一楼2个出入口，附馆二楼1个出入口）。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每2小时巡视一次并记录，发现违法、违章行为应及时制止。做好体育器材的保管和发放工作。消防监控人员24小时值守，场馆开放期间和大型活动消防监控实行双岗。

3、保洁服务：做好场馆区域内外环境卫生保洁工作，随时保洁，无垃圾和杂物，创建优美洁净的环境，保持现代化体育馆的形象。

保洁服务工作具体要求：

各训练馆、会议室、大厅、排练室、走廊、楼梯、地下室、厕所，室外公共区域由专人负责保洁，每天打扫清洁两次以上，其中各训练馆、排练室每周消毒不少于一次；

遇雨雪天等恶劣天气时，及时铺设防滑地垫、警示牌，及时清除地面水渍和积雪；

墙面、开关、踢脚线定期清洁，无尘、无渍；门窗玻璃擦拭光亮；

空调器出风口、照明灯具、烟感器、消防栓、定期除尘抹拭；

室外各入口、外围道路、通道、花坛、景观、室外停车场每天清扫，拣拾纸屑、烟头、树叶等垃圾，每天及时清除绿化带中的杂物；

垃圾桶及时更换垃圾袋，擦拭干净、定期消毒；果皮箱（垃圾箱）每天清洁，无堆积物，无异味、污迹，桶内垃圾及时清理，表面无污物、粘附物，每月消毒一次；

卫生间多频次保洁，保持整洁，便池定期消毒，无异味；镜面无水、污渍，面池及台面无水渍，水龙头及洗手台下方擦拭干净无水、污渍；

每天早上9时前、下午5时之前、晚上9时30分前清空垃圾桶，垃圾袋装化，做到日产日消，在垃圾清运过程中无泄漏，不造成二次污染；

窨井（包括地下室排水坑）每季冲洗一次，及时排除沟内泥沙、污物等垃圾，目视无污物、杂草、青苔、污迹等，排水沟畅通，无阻塞；

每年寒、暑假期间对报告厅椅套进行清洗，对报告厅内地面进行清洗。

定期进行灭鼠、灭虫，每月不少于一次。

4、工程维护管理维修要求：投标人负责公共设施设备的日常运行、维修、保养服务，制订设施设备管理制度、管理计划，建立台账和管理卡，对公共设施设备实施日常检查、周期性检查，提前做好日常维修和常规养护工作。对专业设施设备实施日常跟踪管理，发现问题及时报告招标人，及时联系专业维保公司或相关人员处理。

（1）共用部位日常维修服务：做好日常维修工作，对房屋建筑、水电、设施进行日常管理和维修养护，属于小修范围的（单件600元以内，不包含场馆照明、音响、监控系统）及时组织维修并承担维修费用；属于大、中修范围的，及时向学校相关部门报告并提出维修建议。

（2）设备的维保：投标人负责太阳能（电加热）系统日常运行管理和维保、消防系统的日常运行管理、维保及灭火器的换药、空调系统（含水泵房）的日常运行管理及维保；保持屋面雨水管道畅通，及各类下水管道的清污及化粪池的清理工作；上述维保费由投标人承担。太阳能（电加热）系统、消防系统、空调系统单件600元以上的维保费用由招标人承担。多媒体设备、电梯、活动座椅、篮球架等大型体育器材的日常维保由招标人承担。

（3）设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、 保养记录完整，保证运行正常。

（4）协助招标人做好供水、供电、空调、智能化系统等设备运行，急修能及时到达现场。

（5）供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。

（6）对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

（7）各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施，及时消除负面影响。

（8）如外单位人员操作灯光音响等多媒体设备，须指定专人现场值守，向外单位人员告之设备的基本使用情况，提供主要设备的操作手册和说明书，监督其按操作规程使用并在会议（演出）结束之后恢复设备的初始参数设置，未经甲方技术人员同意，任何人不得私拉乱接其他设备；

5、大型活动保障（500人以上规模）：协助学校举办各种大型活动，投标人须提供体育馆大型活动服务保障方案，如有校外人员参加，代表学校与地方主办单位、演出公司、赞助商等校外其他单位签订安全管理协议。举办大型活动时，投标人需要加派秩序维护人员、设备监管人员、服务人员，根据举办方的需要聘请裁判员等相关专业人员，做好座椅布置、搬运及厢式运输货车租赁、人员接待等工作，对活动举办的全过程进行安全监管。

6、做好审计干部教育学院学员文体活动保障工作。根据审计署审计干部教育学院课程安排，调配资源，保障培训班文体课正常进行。正常开放时间内，审计干部教育学院学员凭学员证免费入馆活动。有学员集体活动时，应安排专人服务保障。

7、体育器材管理服务：体育器材（含审计干部教育学院的体育器材）的登记、保管、发放和回收，协助体育部做好各类体育耗材的基础统计工作。

8、体育社团指导服务：在体育教研部、团委及工会的指导下，指导学生体育社团和工会所属的体育运动协会开展日常的科学训练，协助体育教研部、团委、工会举办校内各专项比赛并做好场地服务工作，为教职工、学生（含审计干部教育学院培训班学员）提供业余体育锻炼的专业咨询和指导服务， 协助学校做好承办大型比赛活动的场地保障、器材保障、裁判工作以及志愿者服务工作。

9、弱电管理服务

（1）严格执行学校及物业公司所制定的各项规章制度及工作流程；

（2）熟练掌握、使用报告厅、会议室灯光、音控系统；

（3）每天检查各灯光、音控设备运行记录、巡检记录，及时处理各类故障，保证各系统运行正常，并对所有记录数据及内容负责；

（4）做好设备维修、检查、保养的记录，负责设备技术档案的建立、管理；

（5）所有音控系统的维修保养，必须严格按照所定制的维修保养计划进行，并认真做好相应保养记录；

（6）停机保养在寒暑假期间进行，保养前必须提前三天通知校方，以便做好相应安排。

10、会议保障

根据学校要求，负责做好会场灯光、音响、桌椅布置、卫生保洁、配合做好绿植摆放；安排专人进行音响、多媒体等设备操作，完成会场中间保洁、会议中途桌椅的调整等工作；会议、活动结束后及时将场地恢复。

三、服务人员配置数量及要求

1、报告厅、体育健身中心

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 根据工作需要 | 需有具有3年及以上类似项目的现场管理工作经验 具备大专及以上学历，55岁以下，身体健康，体检合格，具有物业管理方面资质证书。 全面负责报告厅、体育健身中心、图书馆物业管理工作，协调各部门工作，对整体服务策划和落实协调各服务交付计划、把握控制服务质量。 |
| 体育社团管理员 | 2 | 根据工作需要 | 25-45岁，体育专业本科以上。 |
| 会务服务兼文员 | 1 | 正常工作时间 | 20-40岁，大专以上学历。 |
| 弱电管理员、设备维修工作人员 | 4 | 根据工作需要 | 20-50岁，大专以上及相关证书。 |
| 消防监控员 | 6 | 24小时 | 20-50岁，高中以上学历及相关证书。 |
| 管理员 | 6 | 6:30—21:30 | 40-55岁，初中以上学历及相关证书。 |
| 保洁员 | 6 | 6:00—22:00 | 20-55岁，初中以上学历。 |
| 合计 | 26 |  |  |

2、图书馆

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 正常工作时间 | 大专及以上学历，50岁以下，有大型场所物业管理工作经验。 负责图书馆日常物业管理工作。 |
| 文员 | 1 | 正常工作时间 | 具备大专及以上学历，45岁以下，身体健康，体检合格，具有文字处理、文档整理及处理办公室日常事务能力。 |
| 消防监控员 | 6 | 24小时 | 负责图书馆消防监控值班，55周岁以下，每班次需保证2人，值班人员需具有初级消防员资格。 |
| 图书馆楼宇管理员 | 3 | 24小时 | 负责图书馆安全巡视、人员进出控制、区域秩序维护。年龄55岁以下，初中以上文化，身体健康，体检合格。 |
| 图书馆保洁员 | 10 | 6：00--22：00 | 图书馆分正常班、维护班保洁，年龄男55岁以下、女50周岁以下，小学及以上文化，身体健康，体检合格。 |
| 工程人员 | 1 | 正常工作时间 | 负责设施设备的保养及维护，日常零星维修，设备的检查巡查，24小时需维修人员在岗。男性，年龄55岁以下，身体健康，体检合格。具备电工证及其他相应资质证书。 |
| 合计 | 22 |  |  |

（1）上表中各岗位人员必须为专职人员，不得兼任其他岗位，各岗位人员数量不得少于要求。

（2）文件列出所有的配置人员的工资社保待遇不得低于南京市规定的最低工资标准和社保缴费标准，并要求所有人员都测算社保及公积金。

（3）项目经理、主管为管理人员，项目经理需持有物业管理相关职业证书，具有3年及以上类似项目的现场管理工作经验。

四、投标预算和投标报价

1、本次招标预算价格276万/年（23万/月）。

（1）报告厅、体育健身中心本次招标预算价格150万/年（12.5万/月）

（2）图书馆本次招标预算价格126万/年（10.5万/月）

2、投标报价应包含物业管理服务人员的工资、社保、加班费、福利奖励、公积金等人工费用，包含物业管理企业的办公费、维修费、保洁耗材费、开办费、服装费、培训费，管理费，包含空调系统、消防系统、太阳能系统维保费、灭火器换药费、消杀清污费，包含物业管理法定税费和合理利润。

3、大型活动加派的秩序维护人员、设备监管人员、各类服务人员、及厢式货车的租赁费用、人员接待费用按照实际支出另行结算，结算标准不高于当年本地区的市场用工和租赁服务标准。

4、本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的因素及未来的最低工资、社保标准的政策变化，一旦投标结束最终成交，总价将包定。如发生漏缺、少项等，都将被认为是中标人的报价让利行为。

五、服务期限

1、服务期限： 32个月。

若中标单位在物业管理服务期间，违反下列规定，将被解除物业服务合同，并扣除履约保证金。

（1）被发现有转包行为的；

（2）拖欠员工工资及媒体曝光，核查属实两次以上（含两次）；

（3）出现安全责任事故，造成人员伤亡和重大财产损失（2万元以上）的；

（4）一年内连续出现教学事故两次及以上的（教学事故的判定标准参照学校教务部门颁布的相关规定）；

（5）其它重大违法现象。

2、价款支付时间：甲方将根据管理考核结果分期支付委托管理费。

分别于2020年  月、2020年  月、2021年  月、2021年  月、2022年  月按当期考核情况各支付合同总价的15%给乙方（合同签订之日起，每六个月支付一次），剩余价款于服务期满后按考核平均分即合同期内总体考核成绩支付（甲方假期或乙方同意延迟支付的除外）。

3、考核及支付标准：考核成绩在90分及以上，支付全部当期款项；考核成绩在85分及以上不足90分，支付90%的当期款项，10%部分不再支付；考核成绩在80分及以上不足85分，支付80%的当期款项，20%部分不再支付；考核成绩低于80分的，责令乙方限期整改，整改合格后支付当期款项的70%，30%不再支付；若两次考核不合格，甲方有权终止合同。

因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复而未修复或申请由甲方修复的，在当期考核后支付分期费用时扣除维修费用。乙方应本着勤俭节约的原则，做到节约开支、专款专用，并对全年经费使用情况上报财务报表，以便甲方掌握和了解经费使用情况。

每次支付前，乙方须提供等额的发票。

4、乙方在签订合同时向甲方缴纳管理保证金为人民币伍万元（¥50000.00），受托管理期满如不续管，甲方予以退还（不计息）。如因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复的扣除维修费后剩余保证金退还乙方；无法修复的按其原价扣除后退还给乙方，以保证设施和设备的完好。如因产品质量造成的损坏，在保修期内，均由甲方配合乙方督促供应方予以保修。

六、其他要求

1、投标人通过ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境管理体系认证、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证；具有信用评级机构出具的AAA级信用等级（或资信等级）。

2、投标人针对本项目服务内容和项目特点，提出总体物业管理服务模式、思路及理念。

3、投标人运用现代化手段科学管理，日常管理中使用可应用于本项目成熟的信息化管理软件等措施；应能实现包括但不限于报事报修、安全管理、品质检查、设备巡检、学生反馈等信息化管理功能。

4、投标人提供可应用于本项目成熟的手机APP软件，应能实现对管辖区域内员工服务有效监管，实现楼宇设施设备数量、使用状态、保养情况等数据提供便捷查询。

5、投标人根据本项目实际情况制订物业管理服务交接、过渡方案。

6、制定楼宇管理服务、卫生清洁服务、公共设施管理、消防设施管理、维修工作、会议活动保障、器材管理及其他要求等具体实施方案；根据招标方的物业管理内容和要求，做好场馆出入口管理，并结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，建立突发事件反应预案。

7、中标单位必须提供经招标方确认的工作服。

8、中标单位提供经招标方确认的清洁（洗地机）、打蜡（地板打蜡、护理）等设施、设备。

9、中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，招标单位不承担责任。

10、中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

11、中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

12、因中标单位管理不善，造成公共秩序维护、保洁等工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，招标人有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

附件1：

南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业管理实施标准一、人员配置要求

服务人员配置最低不得少于48人，其中项目经理1人、主管1人、弱电及维修5人、体育社团专职管理2人（需要体育相关专业，由甲方协助招聘，工资约4500元/月﹤各类保险和税金单独计算，个人公积金缴存比例不低于8%﹥，工作职责和考核办法由体育教研部制定）、管理员9人（包括图书馆值班、体育器材的保管和发放）、会务服务兼文员2人、保洁员16人、消防监控员12人（图书馆、体育健身中心）。

二、物业服务标准

根据南京审计大学浦口校区物业管理实际情况，现将物业管理服务标准阐述如下：

（一）楼宇管理

# 1、消防安全管理

# （1）严格执行《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》等有关消防管理、安全管理的法律法规。

# （2）物业各岗位工作人员应当明确、落实岗位责任制；制定消防安全管理制度，并检查督促落实；制定应急预案，并组织演练。

# （3）将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。

# （4）制定年度消防工作计划，组织日常消防安全管理工作。

# （5）负责全馆消防监控装置的管理和监控工作，保证消防设施、设备的正常运转，杜绝喷淋系统和防火卷帘设备的误操作事件的发生；系统报警后保安应迅速作出反应，及时应对突发事件。

# （6）严禁在馆内使用明火，严禁在书库区、阅览区、大厅、走廊等公共场所吸烟，严禁违章用电。

# （7）不得挪用消防器材，保证消防通道畅通。

# （8）开馆期间每2个小时巡查一次，大型活动前需进行彻底检查；节假日前、寒暑假前进行专项安全检查。

# （9）接到火警、警情后，应及时到达现场、确认火情，及时扑灭初期火灾；报告校保卫部门，协助保护现场，配合学校完全各类应急抢险工作。

# （10）建立健全消防安全档案，并能全面详实的反映图书馆、体育健身中心等场所消防工作情况，统一保管，备查。

# 2、财产安全管理工作

# （1）负责图书馆、报告厅、体育健身中心所有仪器、设备、文献资源、图书财产、博物馆财产、体育器材以及管理范围内举办的各类展览物品等财产安全。

# （2）图书馆、报告厅、体育健身中心实行全年24小时安全保卫制，保安人员必须严守岗位，出入口处执行全年每天24小时值班，认真履行职责，确保全馆安全。

# （3）图书馆、体育健身中心一律凭学校核发有效证件进入，对到馆的无证人员实行登记制度。对无证擅闯进馆及未办理借书手续擅自携书出馆者，应予劝阻教育，并能妥善按章处理。

# （4）图书馆、体育健身中心开放期间，管理员应定期巡视，对违反公共场所秩序的人应加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等。

# （5）加强对重点区域如阅览室等区域的巡查，每天巡查次数不少于四次，认真做好防火防盗、防人身伤害工作。

# （6）在入馆人流量高峰期要注意做好人员的疏导工作，确保出入口通畅，遇到紧急情况，应能迅速将人员从馆内疏散。

# （7）负责安防系统和消防系统的监控和管理；每天闭馆时全馆清场，确信无人员滞留后再按要求关门；负责图书馆全馆夜间巡查。

# （8）每天闭馆后负责清理桌面书籍等物品并且妥善保管，统一寄放在规定的地方，在图书馆规定的时间内由读者认领。

# （9）楼宇钥匙妥善管理，有相关制度规定；确保办公室、配电房、弱电间等钥匙能够在应急状态下使用。

# （10）做好值班室管理，严禁无关人员进入消防监控室、物业值班室；不准在室内抽烟，上班时间不得有睡觉、看手机等行为，不得在岗饮酒或酒后上岗。

# （11）建立健全记录、档案，并能全面详实的反映图书馆、体育健身中心等场所日常管理情况，统一保管，备查。

# 3、日常维护管理工作

# （1）物业管理要对楼宇的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等）等的数据要十分清楚，并熟悉各种先进设备，如语音系统、楼宇自控系统、消防系统、电梯、中央空调等的使用方法以及应急措施。

# （2）对图书馆、体育健身中心、报告厅公共设施要进行日常管理和维修养护，负责图书馆内门窗、玻璃、水龙头、水池（箱）、电灯、开关、插座等原有设施的小项目维修，并做好检修记录和保养记录。

# （3）定期检查图书馆、报告厅、体育健身中心各项设备，以及供水、供电、电梯、空调等使用状况，对等出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时联络相关部门组织修复，同时监督维修，协助故障诊断。

# （4）楼宇管理员按设定的路线巡查，重点部位应设巡更点，有巡更记录，做到每2小时巡逻不少于1次，确保书刊、文献资源、仪器、硬件设备、公共设施、体育器材、照明系统、门窗、玻璃等安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

# （5）保证电梯在开馆期间能够正常运行，做好维保记录。

# （6）提供雨伞套，保证雨雪天气馆内干净、整洁。

# （7）制定应急预案，及时应对突发事件。

# （8）做好相应的值班记录。

（二）卫生保洁

管理范围内除办公室外均为日常保洁范围，日常保洁范围包括但不限于：地面、墙面、天花、照明、卫生间、垃圾站、消火栓、附属设施、高空管线、直升电梯（含轿厢）、疏散通道、垃圾桶、绿化景观、休闲座椅、路灯、广告灯箱、导视系统、排水沟、美陈及附属设施等。

1、馆内保洁

| 序号 | 清洁工作范围及标准 |
| --- | --- |
| 1 | 每日清扫垃圾，拖净地面不少于一次，吸烟区的烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。 |
| 2 | 室内所有垃圾篓（桶）的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，运送指定地点堆放，每月彻底清洗一次垃圾篓，保持无异味、无满溢。 |
| 3 | 用鸡毛扫弹去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁边、墙角、天花、风口蜘蛛网，每周一次，平时随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 |
| 4 | 排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘，每月一次。天花板、风口、冷气口、烟感器、喷淋器、灯罩、音箱每月清洁两次。平时发现日光灯不亮和损坏及时更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 |
| 5 | 每日清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 |
| 6 | 各处沙发、座椅每天清洁一次，每周彻底清洁一次，皮质沙发每月保养两次，布质、木质座椅保持无灰尘、无污渍。 |
| 7 | 窗户玻璃每周彻底清洁一次，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘（屏风每天及时清洁灰尘，每周彻底清洁一次）。 |
| 8 | 门、门框每天清洁一次，保持无手印、无污迹。 |
| 9 | 花盆里面垃圾每天清理，植物叶子经常抹尘，保持清洁。 |
| 10 | 墙面不得随意张贴，装饰画每天擦拭，保持清洁。 |
| 11 | 室内地面，每天打扫、拖净一次，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 |
| 12 | 会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，定期通风。 |
| 13 | 每周对地脚线、抹尘一次，清理卫生死角一次。 |
| 14 | 木门每天擦抹二次，不锈钢门每天擦抹两次，每半年上不锈钢护理剂1次，防火门、玻璃门每天擦抹两次。 |
| 15 | 室内的桌椅、窗帘、书橱、坐椅、展台等设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。及时关闭室内、外照明灯。 |

2、走廊、通道

| 序号 | 清洁工作范围及标准 |
| --- | --- |
| 1 | 所有过道地面每天拖净一次，循环清扫，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 |
| 2 | 擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 |
| 3 | 擦净所有垃圾筒、烟灰缸，及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处，电梯间烟灰筒保持每日清理三次以上。 |
| 4 | 每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 |
| 5 | 擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。 |
| 6 | 所有瓷砖地面每天拖洗一次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 |
| 7 | 通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蛛网，明亮透洁。 |
| 8 | 擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 |
| 9 | 过道天花、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 |
| 10 | 所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 |
| 11 | 清除花盆内杂物，抹净灰尘，植物叶子经常抹尘，保持清洁，按要求定期浇水。 |
| 12 | 及时开关灯，节约能耗。 |

3、洗手间、盥洗间

| 序号 | 清洁工作范围及标准 |
| --- | --- |
| 1 | 拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。 |
| 2 | 镜面、台面、洗手盆每天清洁不少于4次；隔板、纸盒、烘手机每天擦抹一次；小便池、厕位、水池经常清洁、每天清洗1次。 每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、纸张、口香胶。 |
| 3 | 每周一次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，擦净天花板，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍；洗手间地面每天拖地至少4次，保持无水渍、无积垢；洁具每周用消毒药剂消毒一次，整体卫生间全面消毒，每月一次。 |
| 4 | 垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 |
| 5 | 保持所有下水道畅通，发现有堵塞，及时处理。 |

4、电梯清洁

| 序号 | 日常清洁工作标准 |
| --- | --- |
| 1 | 电梯轿厢每日清扫不少于2次，循环保洁。 |
| 2 | 电梯轿厢内红胶毯每天清洗一次，循环保洁，及时更换。 |
| 3 | 电梯轿厢内壁每天擦净、循环保洁，保持无手印、污渍、灰尘，每周用不锈钢保养剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持光亮、洁净。 |
| 4 | 电梯厅门每日擦拭不少于2次。 |
| 5 | 电梯轿厢内玻璃镜面每日擦拭2次，循环保洁。 |

5、室外环境

| 序号 | 清洁工作范围及标准 |
| --- | --- |
| 1 | 道路、场地每天彻底清洁不少于2次，及时维护；地面无杂物，无垃圾堆积，无积水，无积沙，无明显污染，路牙边无积灰，主干道、人行道砖缝无杂草；主、次路面及草坪上无枯枝残叶、无白色垃圾，无卫生死角。 |
| 2 | 绿化带每天清洁不少于2次，及时维护；绿化带内无纸屑、杂物。 |
| 3 | 水沟清洁：明沟每天彻底清洁一次，暗沟每月清洁不少于1次，及时维护；水沟内无纸屑、杂物，无积沙，无明显污染，水沟内无杂草、树枝；水沟流水通畅，无淤泥堵塞。 |
| 4 | 水面每天清洁不少于2次，及时维护；水面上无白色垃圾，无枯枝等漂浮物；岸边无垃圾、杂物，无落叶、枯枝堆积。 |
| 5 | 露天固定座椅（含标识等）每天维护不少于1次，每周彻底清洁1次；固定露天座椅（含标识等）表面无杂物、无污渍、无蛛网、无积灰、无破损。 |
| 6 | 雨雪天各道路及时清理，台阶无积雪，有防滑措施。 |
| 7 | 垃圾箱每天清理不少于2次，及时维护；室外垃圾桶内垃圾不得超过2/3，有异味的立即封口，马上处理，无桶内垃圾满溢现象。垃圾桶附近地面无散落垃圾，垃圾桶表面无污迹，无垃圾贴附物。垃圾袋装运至指定地点，运输途中无洒漏垃圾。 |

6、其他要求：

针对灭鼠、蝇、蚊、虫、蚁的实际需要和季节特点制定具体计划；灭鼠：每年至少进行2次；和专业公司签订的灭鼠协议；管理范围内，目视无明显蚊虫蝇在飞。

（三）公共设施管理

确保楼宇内工程设施、设备的正常使用、运行、监护，协助作好维保工作，负责小修范围内的维修及复查。具体内容：

（1）各类设施、设备包含：建筑设施、中央空调系统、电梯、消防、监控、供电、照明、各类电器、电开水器、供水、排水及水泵、阀等（含图书馆2套中央空调设备、3部电梯、货币博物馆红外监控设备、审计博物馆视频监控、楼宇消防监控设备）；

（2）负责各类设施设备的使用与管理、巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查，做好巡查、值班记录；

（3）负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施，各类设施、设备完好、整洁、无污损。

（4）负责配合各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标。

（5）设施设备出现故障时及时处理，重大设备故障及时向学校书面反映，做好维修监管；严格执行学校报修流程，建立报修制度，并建立报修档案；报修响应不超过半小时，确保师生学习、生活正常。

（6）定期对水电设施、消防器材等公用设施进行检查并做好记录，协助学校做好节电节水工作。

（7）确保公共财物齐全、无损坏，完好率在98%以上，公共部位的照明和应急灯具必须每天巡查保证完好无损、正常使用。

（8）负责对学校维修人员的维修质量和服务态度进行检查、监督、考核，维修材料品牌、数量检查确认。

（四）会议、活动保障

1、制定活动预案，明确具体要求，服务托管方于会议、活动开始前三天传达落实到相关人员；

2、全面做好活动区域环境保洁，不间断检查整改；

3、检查场地公共设施、电器设备、弱电设备、灯光系统、音响设备等，确保设施完好，运行正常；

4、会议或活动前负责做好会场桌椅布置、卫生保洁、配合做好绿植摆放，布置效果必须符合主办方要求；

5、负责做好现场的安全监管工作，对灯光音响吊装、舞台搭建、配电设备安装、器材摆放、地垫铺设等过程中各类人员的安全操作进行现场监管；

6、按要求提前打开空调，根据会场情况随时调整空调的工作温度；

7、提供合影场地保障：在活动开始前2小时将站板、座椅布置到位，除指定用椅数量另增加2张余量，清洁并保持合影用椅干净；合影场地留人负责进行位置调整，合影结束后将站板、椅子收回；

8、提供会务保障：安排专人（或监督第三方服务部门）进行音响、多媒体等设备操作；提供入场引导、会务茶水服务；完成会场中间保洁、会议中途桌椅的调整等工作；

9、负责会场或活动场地的清洁工作，根据学校要求在洗手间配备抽纸、洗手液、卷纸等卫生用品；

10、负责会场及场地周边的安全巡逻、通道出入口值守任务；

11、会议、活动结束后及时将场地恢复，完成（或监督第三方服务部门）灯光音响、舞台、配电设备、体育器材、桌椅、地垫等设备的回收工作，负责做好现场的安全监管工作，对撤收恢复过程中各类人员的安全操作进行现场监管。

（五）物业服务要求

1、遵守国家法令、法规及学校的相关规定，编写、制定与落实各项规章制度，制度上墙。

2、中标人要有完善的物业管理方案，每学期向南京审计大学递交工作计划，每月提交工作安排，征询服务意见形成固定化文本。

3、物业服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范、服务热情；要求文明作业、文明用语，在办公区、阅览室区保持安静。

4、每月不少于一次开展员工培训，每半年开展一次应急预案演练，相关记录交校方备案。

5、做好服务保障，有重要活动时，按学校要求安排人员进行电梯操控，在每层楼安排人员进行电梯值守。

6、中标人的管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理师资格证书。

7、图书馆内部各种资源含计算机、图书资料、期刊等中标人员工不得使用、不得拿阅。

8、真实、准确、及时填写各类检查、值班等记录，做好物业管理档案资料和各类台账的建立和保管工作。

# 附件2：

南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心

物业委托管理考核办法

一、目的和适用范围

目的：通过对物业公司进行检查、考核并对合同履行过程有效地控制，确保合同双方服务要求明确，维护学校和广大师生权益。

范围：适用于对受托物业公司的检查考核。

二、考核方与被考核方

考核方：总务委员会、图书馆、博物馆、体育教研部、艺术教育部、师生代表

被考核方：受委托的物业公司

三、工作程序

（一）总务委员会负责成立考核小组，安排专人对受托物业公司所属管理范围的日常工作及设施设施完好情况进行检查。

（二）学校相关部门定期对受托物业公司的日常服务进行检查。

（三）师生代表定期对受托物业公司的日常服务进行检查。

（四）对照合同、文件等相关条款，考核物业公司合同履行情况。

（五）每次付款周期前考核方对受托物业公司的管理情况进行汇总、考评。

四、考核标准与考核条款

1、《南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心管理实施标准》

2、《南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心物业管理检查考核实施细则》

3、若投标方在提供物业管理服务期间，违反下列规定，将终止物业服务合同，并扣除乙方履约保证金。

（1）被发现有转包行为的；

（2）拖欠员工工资，核查属实两次以上（含两次）；

（3）出现安全责任事故，造成人员伤亡和重大财产损失（2万元以上）的；

（4）经媒体曝光，严重损害我校形象的；

（5）其它重大违法现象。

五、考核方式

每次付款前由总务委员会组织对中标单位进行考核，考核依据为：总务委员会的日常检查记录、学校相关部门和学生代表打分表（打分依据为附件3）、满意度调查表等。

1、总务委员会的日常检查占考核总分的40%；

2、学校相关部门和学生代表对物业公司的日常服务管理工作根据标准进行打分，所得分占考核总分的30%；

3、发放《满意度调查表》的得分占考核总分的30%；

4、确保考核的真实性客观性，确认后由被考核方签字认可；

5、日常检查考核与付款周期前考核相结合。

六、考核结果运用

1、考核成绩在90分及以上为优秀，支付全部当期款项；

2、考核成绩在85分及以上不足90分，支付90%的当期款项，10%部分不再支付；

3、考核成绩在80分及以上不足85分，支付80%的当期款项，20%部分不再支付；

4、考核成绩低于80分的为不合格，责令乙方限期整改，整改合格后支付当期款项的70%，30%不再支付；

5、若乙方两次考核不合格，甲方有权取消合同。

附件3：

南京审计大学浦口校区图书馆、报告厅、体育健身中心

物业委托管理检查考核实施细则

为推进物业委托管理工作的规范化与制度化，加强对物业公司的监督，增加工作的透明度，特制定考核实施细则。

一、日常管理工作（30分）

（一）内务管理（20分）

1．管理台帐不健全扣1分

2．工作记录不全面完整扣1分

3．未按对员工进行岗位培训扣1分

4．档案资料保存不完整扣1分

5．无工作计划、总结扣1分

6．工作程序不符合学校有关规章制度的扣1分

7．工作人员变动情况不及时上报扣1分

8．工作人员不统一着装或不戴工作牌扣1分

9．管理人员不遵守岗位职责扣2分

10．管理人员因个人工作疏忽出现管理漏洞扣2分

11．未严格执行交接班制度扣1分

12．服务态度差或服务工作不规范扣2分

13．未按时完成学校布置的有关工作或公布学校颁发的通知、规定扣1分

14．未按照工作要求执行，工作不到位扣1分

15．乱张贴未经学校同意的有关通知、广告及其它宣传品扣1分

16．发现办公场所烧饭、使用明火等执行一票否决并进行罚款，发现一起罚款200元，扣2分。

（二）楼宇秩序管理（10分）

1．对管理范围内突发事件未按程序及时汇报扣2分

2．在检查过程中发现有学生违反学校有关规定，却不制止，每一例扣1分

3．物业管理人员发现学生违规却处理不当，每一例扣1分

4．管理人员与学校相关部门管理工作不协调，经调查责任在物业公司的扣2分

5．对于师生投诉，经查实责任在物业公司的扣2分

6．管理人员对管理范围内情况不熟悉扣2分

二、卫生工作（20分）

1．公共区域环境（含外围绿地）中出现死角，杂草丛生，杂物堆放扣4分

2．管理范围内垃圾未及时清理扣4分

3．公共空间不清洁，门、窗玻璃、楼梯扶手等公共部位有明显浮尘扣4分

4．室外下水道未定期疏通扣4分

5．公共设施出现人为损坏扣4分

三、安全管理工作（20分）

1．管理范围内出现一例外盗事故扣3分

2．检查中发现学生使用违章电器未及时处理扣2分

3．检查中发现学生在楼宇内吸烟未及时制止并批评教育扣1分

4．公共区域私拉乱接电线现象扣1分

5．消防设施出现损坏、丢失扣2分

6．不及时排除楼宇安全隐患扣1分

7．管理范围内出现小商贩，可疑人员及其它非安全因素扣1分

8．安全护卫人员配备不到位扣1分

9．值班员工作时间擅离岗位，值班室无人值班扣2分

10．对于进出楼宇的无关人员不询问、登记扣1分

11．未妥善保管钥匙，借出未登记扣2分

12．工作人员对于消防设施的使用不熟悉扣2分

13．发现在楼宇周边车辆乱停乱放未及时疏导扣1分

四、文化创建工作（10分）

1．新学期、节日前夕缺乏必要的文化气氛扣1分

2．配合校方组织的文化活动不积极扣2分

3．不支持学生有组织进行的文化活动扣2分

4．对在楼宇内开展的文化活动组织管理不善扣2分

5．对外进行未经校方审核同意的宣传活动扣2分

6．宣传失实或弄虚作假扣1分

五、维修服务工作（20分）

1．服务态度不好每次扣2分

2．服务工作中弄虚作假扣2分

3．应该报修的项目报修不及时每次扣2分

4．报修项目不按程序办理有关手续每次扣2分

5．不在合同规定时间内修复的维修项目每次扣2分

6．把应该负责的维修项目推给校方每次扣1分

7．在对学生人为损坏的物品修理时乱收费每次扣2分

8．将管理范围内资产随意搬出或外借扣2分

9．在向学生提供服务时未经学校职能部门同意乱收费每次扣2分

10．保修期间的设施在损坏后，不及时做好修复前的防护工作扣1分

11．不能及时修复的维修项目未向相关部门说明或故意拖延每例扣2分

在检查考核中发现的本考核实施细则中未涉及到的违规行为，根据合同及其附件参照细则中相关条款处理，因受托管理单位违规所引发的其它问题由学校另行处理。责任重大的将按有关法律程序处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标标准

| 序号 | 分值 | 评标项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 1.1投标报价 （20分） | 以满足采购文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（四舍五入保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术服务 （30分） | 2.1技术需求响应情况（0～15） | 1、全部满足招标文件第四章“项目需求”中“物业管理服务内容及要求” 得10分，否则不得分。 2、必须满足招标文件第四章“项目需求”中“服务人员配置数量及要求”。对工作人员配备合理、岗位明确细致，优于项目需求人员配备要求的得5分；符合项目需求人员配备要求的得3分；人员配备方案满足人数要求但岗位配置不合理得1分。 |
|  |  | 2.2工作人员配备（0～5分） | 1、项目经理持有物业管理相关职业证书、具有3年及以上类似项目的现场主管工作经验，得3分。（投标文件中提供项目经理相关证书，3年及以上工作经验的业主证明复印件、并加盖业主公章；提供投标人为其缴纳近三个月社保证明，否则不得分。） 2、投标人为本项目配备的管理人员均为大专以上文化程度的得2分，否则不得分（提供相关证明材料）。 |
|  |  | 2.3设施设备配置（0～2分） | 投标人为本项目配置清洁设备、打蜡设备等，每配置一项得1分，最高得2分。 |
|  |  | 2.4投标人信息化服务（0～8分） | 1、投标人提供可应用于本项目成熟的信息化管理软件，且能根据采购人要求进行定向升级开发（提供承诺证明材料），提供软件著作权证书及所投软件的功能截图，若为第三方管理软件，还需同时提供第三方授权使用证明。每满足报事报修、安全管理、品质检查、设备巡检、学生反馈等一个要求得1分，最高得5分。 2、投标人提供可应用于本项目成熟的手机APP软件，能实现对管辖区域内员工服务有效监管，实现楼宇设施设备数量、使用状态、保养情况等数据提供便捷查询。提供软件著作权证书及所投软件的功能截图，若为第三方手机软件，还需同时提供第三方授权使用证明。满足上述要求得3分。 |
| 3 | 服务承诺及管理制度 （35分） | 3.1整体设想和策划方案（0～10分） | 投标人针对本项目服务内容和项目特点，提出总体物业管理服务模式、思路及理念。 方案完整合理、管理理念科学先进、针对性强，措施得力，优于项目需求得10分；方案完整合理、管理理念科学先进，符合项目需求得5分；方案完整合理、但不完全符合项目需求得1分。 |
|  |  | 3.2管理工作方案 （0～15分） | 制定楼宇管理服务、卫生清洁服务、公共设施管理、消防设施管理、维修工作、会议活动保障、器材管理及其他要求等具体实施方案。 方案完整合理、管理理念科学、针对性强、措施得力、可行性强，优于项目需求得15分；方案完整合理、针对性强、可行性强，符合项目需求得10分；方案完整合理、但不完全符合项目需求得5分。 |
|  |  | 3.3进场、合同到期交接 (0～5分) | 投标人根据本项目实际情况编制图书馆、报告厅、体育健身中心等交接、过渡方案。 方案完整、清晰、符合学校实际情况、可行性强，优于项目需求得5分；方案完整、清晰，符合项目需求得3分；方案存在不足或缺陷，不完全符合项目需求得1分。 |
|  |  | 3.4突发事件应对处置方案（0～5分） | 根据招标方的物业管理内容和要求，做好场馆出入口管理，并结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，建立突发事件反应预案。 方案应对各种突发事件合理完整、科学可行、措施有力，优于项目需求得5分；方案完整合理、措施有力，满足项目需求得3分；方案存在不足或缺陷，不完全符合项目需求得1分。 |
| 4 | 资质认证及经营业绩（15分） | 4.1体系认证（0～3分） | 投标人通过ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境管理体系认证、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证，且证书在有效期的，每项得1分，共3分（投标文件中需附相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 |
|  |  | 4.2投标人企业信用（0～2分） | 投标人具有信用评级机构出具的AAA级信用等级（或资信等级）报告或证书的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 4.3经营业绩（0～10分） | 投标人提供2016年以来承担图书馆类、体育场馆类、学校类物业管理服务项目且获得用户单位评价为优的案例。评标委员会根据投标人提供的业绩案例进行评审，每提供一个得1分，本项最多得10分。投标文件中需同时提供A、附合同复印件，B、用户单位评价证明材料复印件（加盖用户单位公章，部门章无效），否则不得分；同一委托单位不重复计分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、项目管理人员一览表

九、服务方案

十、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
|  | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
|  | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
|  | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
|  | 法人授权书 |  |  |
|  | 投标函 |  |  |
|  | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：        。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

## 五、投标产品配置及分项报价表

本项目服务团队员工社保及公积金缴纳地（需填写至本项目服务团队员工社保及公积金缴纳本级）为：

省      市      区/县              人

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（人民币） | 单价单位 | 数量 | 服务期限 | 分项小计（元） （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资及福利等费用 |  | 元/人、月 |  | 32 个月 |  |
| 2 | 管理和服务人员社保单位计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 3 | 管理和服务人员法定计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 4 | 日常保洁耗材 |  | 元/月 |  |  |  |
| 5 | 专项保洁费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 6 | 设备设施的维保、年检费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 7 | 办公费、固定资产折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 8 | 餐费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 9 | 管理佣金 |  | 元/月 |  |  |  |
| 10 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  | 元/月 |  |  |  |
| 投标报价总计 | ￥： 大写（人民币）： |

注： (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。

(3)“投标配置与分项报价表”中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

（4）最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

（5）下表为南京市最低工资、社保及公积金最低缴纳标准，仅供参考，如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准。

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 价格（元/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | 2020 | 2020 |
| 2 | 社保单位计提费用 | 3368（基数）*26.38% | 888.48 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 2020（基数）*5% | 101 |
| 4 | 人员基准价 |  | 3009.48 |

以上总报价须以下列分项报价说明：

分项报价一：

报告厅、体育健身中心报价明细

| 序号 | 项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 项目经理 |  |  |
|  |  | 文员 |  |  |
|  |  | 保洁 |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 | 保洁耗材 |  |  |
| 3 | 维修费 |  |  |
| 4 | 办公费 |  |  |
| 5 | 服装费 |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

图书馆报价明细

| 序号 | 项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 主管 |  |  |
|  |  | 文员 |  |  |
|  |  | 保洁 |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 | 保洁耗材 |  |  |
| 3 | 维修费 |  |  |
| 4 | 办公费 |  |  |
| 5 | 服装费 |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务标准 |  |  |  |
| 进场时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

八、项目管理一览表

表一                  项目主要管理人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  | 毕业院校及时间 |  | 毕业专业 |  |
| 现任职务 |  | 政治面貌 |  | 工作年限 |  |
| 从事项目施工年限 |  | 专业技术职称 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |
| 专业技术证书名及证书号 | 序号 | 证书名 | 证书号 |
| 管理主要服务经历（包括获奖情况） |  |

表二：              拟投入服务材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三                拟投入服务工具一览表

| 序号 | 种类（名称） | 品牌 | 数量 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四                   拟投入服务设备一览表

| 序号 | 种类（名称） | 品牌 | 数量 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表五               拟参与本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业 资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表六      投标人承接的类似项目汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称及所在地 | 合同服务 内容 | 合同金额 | 服务时间 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表七 本项目负责人担任项目负责人的类似项目汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称及所在地 | 合同服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、服务方案

投标人自行填写

## 十、  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。