招　标　文　件

项目名称：江苏省民族宗教事务委员会信息化项目

基础设施建设服务

标书编号：JSZC-G2020-036

江苏省政府采购中心

2020年3月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章 项目需求	23

第五章  商务要求	88

第六章  评标方法与评标标准	89

第七章  投标文件格式	94

、

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省民族宗教事务委员会的委托，决定就其所需的信息化系统项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

## 一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省民族宗教事务委员会信息化项目基础设施建设服务

标书编号：JSZC-G2020-036

## 二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

为提高江苏省民族宗教信息化程度，增强海量数据在民族宗教工作中的实战价值，全面汇聚整合全省民宗系统内外、网上网下各类数据资源，满足各类信息资源标签化整合、挖掘分析、查询比对、云上存储等需要，开展民族宗教信息化系统建设，建设机房、网络系统、安全体系和视频会议系统（指挥中心）等。

（二）本项目采购预算为 ￥645.00 万元。

（三）本项目不设定最高限价。

## 三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

## 四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

## 五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（原件备查），自然人的身份证明（原件备查）。

2.上一年度（2018或2019年度）的财务状况报告（成立不满一年的应提供成立至今的财务报表）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

（五）投标单位的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

## 六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、投标文件接收信息

1.投标文件接收方式：快递送达或现场送达。

以快递形式送达的投标文件，请在快递单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。快递寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。

2.投标文件接收截止时间：2020年3月30日17：00。

3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；

项目经办人:王建浩，电话：025-83668513

八、开标有关信息

1.开标时间：2020年3月31日14:30

2.	开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼

## 九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼

邮编：    210000

采购中心联系人：王建浩

联系电话：025-83668513

采购人：江苏省民族宗教事务委员会

采购人联系人：苏玉东

采购人联系电话：025-83580506

采购人联系地址：北京西路30号同心大厦

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

## 十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份   电子投标文件1份

## 十一、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标 不收取 投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应：

19.2.1 注明投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以快递方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

（备注：如果需要投标人书面澄清，收件邮箱由项目经办人现场告知评委会。评委会以电子邮件形式向投标人作出书面澄清要求。发标前该备注删除。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                               项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

## 七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、质保期

8.1 质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

## 九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

## 十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

10.1.1.签订合同后甲方支付合同额的30%。

10.1.2.全部到货并经甲方确认签收后，甲方支付合同额的30%。

10.1.3.系统安装调试完毕，经初验合格后甲方支付合同额的30%。

10.1.3.试运行期结束，经终验合格后甲方支付合同余款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，试运行三个月，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

## 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

## 十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 项目需求

## 1. 建设目标

本项目建设的总体目标是：坚持“统筹规划、联动建设、资源共享、安全可靠”的原则，实现对单位、领域信息化的硬件支撑、网络保障、安全管控等功能，实现分布式部署和云存储、云计算，实现信息链式共享共识。

本项目建设，是落实国务院《“十三五”国家信息化规划》具体举措。按照“顶层设计与统筹规划、新建系统与已有系统整合、部门需求与责任主体协同”的思路，以“互联网+”的思维方式，利用省建资源和社会力量，通过信息多源汇聚和数据交换共享及服务，实现信息技术与民族宗教事务/业务的融合，全面提升全省民族宗教领域治理体系、治理能力现代化水平。

## 2. 建设原则

系统设计时要考虑当全省民宗领域的业务工作情况、系统建设情况，借鉴其他领域部门在信息化建设过程中的实践可行技术，快速高效地完成江苏省民族宗教领域信息化建设项目的建设，实现全省民宗领域工作人员在领域应用与政府应用的一体化、审批服务业务与监督管理业务一体化、线下工作与线上工作一体化。

本项目设计遵循如下原则：

（一）规划设计先行原则

本项目涉及到技术选型，涉及到政府部门横向管理和延伸服务，需遵循规划设计先行原则。通过项目规划设计，理清省民宗委信息化建设所涉及范围内信息化建设现状、部门之间共享需求、项目定位，制定项目的分步实施计划，边建设、边探索，稳步推进项目建设进程。

（二）技术成熟与先进性原则

系统开发遵循成熟与先进紧密结合的原则。尽量选择技术成熟、经济可行的解决方案和标准化产品，同时积极引进技术手段，确保系统具有较强的生命力，有长期的使用价值和不断发展、扩充的余地。

（三）可扩展性原则

由于信息技术发展很快，各种信息发布方式和渠道都在不断地变化，因此在硬件环境、软件系统和数据存储容量设计等方面，都要考虑冗余，便于扩展。另外，为实现功能扩展以及与相关系统进行数据的交换和共享，系统采用开放架构，使各系统之间易于对接，运行流畅。

（四）安全性原则

江苏省民族宗教事务委员会信息化项目基础设施建设服务初步设计项目按照等保三级的要求，全面建设安全保障系统和设施，保证系统的网络安全、信息安全、应用安全和数据安全，提供主机、应用、虚拟化、数据等层面的安全服务，保护重要数据的存储与传输安全，防止和防范数据被篡改，加强对重要敏感数据信息的保护，确保数据的机密性。

（五）高可靠性原则

本项目设计中，采用适量冗余措施和其他保护措施，系统具有容错性和健壮性等。系统采用成熟技术和快速实施的策略保证项目建设的安全性、高效性和可靠性。

（六）统筹兼顾原则

按照坚持统一领导、统一规划、统一标准、统一系统平台和统一组织实施系统建设原则，按照总体规划和统一标准建设，抓好标准的执行和落实，分步实施，综合管理。

## 3.总体架构

### 3.1系统总体架构

系统架构图分为基础设施层、数据层、支撑层、应用层以及用户层。

1.基础设施层

基础设施层是支撑整个系统运行的信息基础设施平台。通过江苏省电子政务外网、江苏省电子政务外网云平台、江苏省电子政务内网、IT资源池等构造适合本项目建设系统运行的IT基础设施环境，为整个系统的正常运行提供保障，支撑不同类型的业务。

2.支撑层

支撑层提供基础应用支撑，主要提供核心运行环境、平台开放接口、系统定制、管理工具等应用支撑服务，提供应用全生命周期管理、数据化运营和立体化监控等功能。统一用户管理为省市、县（市、区）的工作人员提供认证、人员、机构、标签等服务，为管理人员提供账号管理、权限管理等服务。移动辅助办公管控是面向政府机构的智慧政务协同办公解决方案，主要解决政府内部的即时沟通、移动办公、音视频会议、一体化集成化办公的问题。

3.数据层

数据层用于汇聚整合民宗工作部门数据、民族数据、宗教事务等结构化和非结构化资源，融合互联网和第三方机构数据资源，制定数据标准，统筹建立民宗数据资源中心，涵盖中心库、基础库和主题库。

4.应用层

以“应用融合”为目标，加强应用协调，推进省民宗委信息化系统整合成为一个互联互通、业务协同、信息共享的大系统。依托支撑层提供能力支撑、数据支撑以及技术组件集成支撑，建设标准化应用。包含一体化办公、民族宗教事务管理、宗教活动场所资源管理、宗教活动场所安全技术防范综合应用和视频会议及指挥系统等各种应用。

5.用户层

用户主要包括民宗干部、各级民宗工作人员、宗教活动场所管理人员、宗教教职员、信教群众等。

### 3.2网络安全架构

省民宗委网络分为电子政务外网区、互联网区两个部分。政务外网区用于连接电子政务外网，同时依托省电子政务外网连接各市、县（市、区）。互联网区用于省直属机关互联网业务访问，两套网络使用隔离网闸进行业务数据隔离保障数据安全。

### 3.3系统部署架构

本项目部署与运行依托电子政务外网和互联网，平台在互联网和电子政务外网均有入口，各级民宗工作人员通过电子政务外网入口访问平台，宗教团体、宗教活动场所、宗教院校、宗教教职人员等通过互联网入口访问平台。所有人员在访问相关应用之前需登录认证，通过服务网关进行鉴权，通过之后才被允许路由到指定的移动应用接口。

综合考虑系统安全性和访问性能，平台数据在省大数据中心存储，服务于宗教团体、宗教活动场所、宗教院校、宗教教职人员的数据以及针对部分来源于互联网的低密级数据，主要部署在受限制的互联网区域，服务各级民宗工作人员的数据主要部署在省大数据中心核心区域。

### 3.4数据交换架构

根据《江苏省信息资源共享管理暂行办法》，省民宗委信息化系统通过数据交换实现数据的全方位采集报送、融合共享、联动发布和系统集成互通。

1.交换方式

省民宗委各民族宗教信息系统与其他相关业务系统之间的数据交换与共享，与省级部门、各设区市、县（市、区）交换数据方式有两种，一是通过WebService服务接口进行交换，另一种是通过数据前置库直接进行数据交换。

2.数据交换对象

省民宗委信息化系统数据交换对象主要包括：

- 与国家宗教事务局之间；

- 与下级民宗工作部门之间；

- 三是与宗教团体、宗教活动场所、宗教院校、民间信仰点等之间；

- 与省大数据中心、省政务办等省级机关单位之间；

- 与现有门户网站、系统之间；

- 本期新建的各个子系统之间的数据交互与共享。

通过数据共享交换可以对信息进行数据粘合及关系构建，再分析能产生新的认知意义和价值参考，更好服务社会治理工作和社会价值观的引导。

3.数据交换内容

数据交换内容主要民族类数据和宗教类数据，从人、财、物、事、思（文化、思想、行为）五个方面全面涵盖民族宗教数据。民族类数据包括少数民族基本信息、流动少数民族基本信息、民族学习学生信息等；宗教类数据包括民宗工作部门、宗教教团体、宗教院校、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教活动、宗教财产台账及财务监督等。

## 4.建设方案

本项目建设主要包括机房（弱电间）改造、视频会议系统建设、网络环境搭建、安全环境搭建、指挥中心大屏幕建设、多媒体会议系统建设等。

投标人必须对以下所有招标技术参数要求逐项编写《技术偏离表》。

下述技术参数要求中加 “▲”标志为重要响应指标，其余的为一般响应指标。

投标人所提供的所有证明材料应加盖公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致，该指标按不满足处理。

采购人有权要求中标方在招标结果公示后5日内提供样品测试（包括对接测试），如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。

具体内容如下：

### 4.1机房建设方案

省民宗委现有两个机房（弱电间），位于同心大厦7层，机房（弱电间）内共有6个机柜。本次对机房（弱电间）的承重、配电、空调等进行改造，满足本期信息化建设和未来信息化发展的物理承载环境需求。

充分考虑省民宗委现有机房（弱电间）基础环境，结合本期信息化建设需求进行基础环境改造，实现供电、空调、消防、管理的标准化和智能化。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，在投标书中提出科学及完善的解决方案并提供清晰的拓扑图或其他效果图。建成后非涉密机房达到三级等保评定标准，涉密机房达到分保评定标准。

#### 4.1.1机房设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有天花拆除 |  | ㎡ | 45.00 |
| 2 | 地板拆除 |  | ㎡ | 45.00 |
| 3 | 木质柜子拆除 |  | ㎡ | 6.48 |
| 4 | 新建吊顶 | 微孔铝合金板 | ㎡ | 45.00 |
| 5 | 新建防静电架空地板 | 600*600 | ㎡ | 45.00 |
| 6 | 窗帘 | 参数由甲方定 | ㎡ | 6.00 |
| 7 | 新建柜子 | 参数由甲方定 | 个 | 2.00 |
| 8 | 铝合金包封 | 3mm | 项 | 1.00 |
| 9 | 其他杂项 | 零星工程 | 项 | 1.00 |
| 10 | 5P空调 | 机房专用单冷精密空调，具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 11 | 60KVA工频UPS | 包含电池开关箱，具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 12 | UPS电池柜 | 含电池连接电缆和电池空开箱 | 套 | 3.00 |
| 13 | 100Ah/408V蓄电池组 | 100Ah/12V单体，34节1组（具体节数根据UPS确定） | 组 | 3.00 |
| 14 | 智能机柜 | 机房资产管理软件：管理设备管理点<150，支持多用户同时登陆，有资产出入库、借用等流程管理，联动U位设备，自动同步U位资产信息 自动盘点资产变更记录 | 套 | 1.00 |
|  |  | 机柜：600*1000*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；采用12.1寸TFT电容屏；具有空间管理、能源管理、设备管理、机柜管理、门禁管理、自动照明、环境管理功能 | 台 | 6.00 |
|  |  | MC-RFID无源主动位资产物联标签（无源抗金属标签RFID、带背胶） | 件 | 100.00 |
|  |  | MC-RFID资产条发行器，用于MC-RFID批量发卡 | 台 | 1.00 |
|  |  | 安装服务 | 项 | 1.00 |
| 15 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-4x50+1x25 | 米 | 180.00 |
| 16 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-4x35+1x16 | 米 | 30.00 |
| 17 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-5x16 | 米 | 40.00 |
| 18 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-5x4 | 米 | 25.00 |
| 19 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-3x50 | 米 | 15.00 |
| 20 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-3x6 | 米 | 200.00 |
| 21 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-1x16 | 米 | 100.00 |
| 22 | 交流配电屏 | 详见系统图 | 架 | 1.00 |
| 23 | UPS输出配电柜 | 详见系统图 | 架 | 1.00 |
| 24 | 照明系统 | 详见系统图 | 项 | 1.00 |
| 25 | 机房承重加固改造 |  | 项 | 1.00 |
| 26 | 铁件等辅材 | 金属槽、底座、铜鼻子等 | 批 | 1.00 |
| 27 | 安装调试 |  | 项 | 1.00 |
| 28 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂瓶组容积：70L；公称工作压力：4.2MPa； 灭火剂储存压力：当环境温度为20℃时，储瓶内压力为2.5MPa,当环境温度为50℃时，储瓶内压力为4.2MPa； 最大工作压力 4.2MPa； 保护高度 3.5m； 灭火剂喷射时间：≤10s；启动方式：灭火控制器输出信号电启动。 | 台 | 2.00 |
| 29 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷灭火剂是无色、无味、清洁、低毒、不导电，电绝缘性好，灭火后无污渍，能很快散逸，灭火效率高，灭火迅速，对大气臭氧层无破坏作业，在灭火浓度为10%以下，对人体基本无害。 | kg | 98.00 |
| 30 | 自动泄压装置 | 动作压力出厂前设定： 1000MPa+/-50Pa，关闭压力： 850Pa+/-50Pa，环境温度-25~55℃. | 套 | 2.00 |
| 31 | 点型光电感烟探测器 | 工作压力：DC18~26V,监视电流：≤350μm； 报警电流：≤1.5mA； 确认灯：运行时闪亮，报警时常亮； 工作温度：-10℃~+55℃； 相对湿度：≤95%；颜色：乳白色。 | 只 | 2.00 |
| 32 | 点型感温火灾探测器 | 工作压力：DC18~26V,监视电流：≤350μm； 报警电流：≤1.5mA； 确认灯：运行时闪亮，报警时常亮； 工作温度：-10℃~+55℃； 相对湿度：≤95%； 颜色：乳白色。 | 只 | 4.00 |
| 33 | 探测器底座 | 配套烟感、温感使用 | 只 | 6.00 |
| 34 | 声光报警器 | 工作压力：DC120~26V； 监视电流：T+、T1≤380μm；DC24V≤420μm； 报警电流：T+、T1≤1.5mA；DC24V≤80mA； 声响等级：75dB~100dB； 变调周期：0.2S~5S； 报警方式：发光，发声； 工作温度：-10℃~+55℃； 相对湿度：≤95%； 颜色：红色。 | 只 | 2.00 |
| 35 | 警铃 | 配套 | 只 | 2.00 |
| 36 | 紧急启停按钮 | 工作压力：DC18~26V； 监视电流：≤350μm； 动作电流：≤3mA； 工作温度：-10℃~+55℃； 相对湿度：≤95%； 颜色：红色。 | 只 | 2.00 |
| 37 | 放气指示灯 | 工作压力：DC24V或DC18V； 静态电流：≤1.7mA/DC24V，≤1.7mA/DC18V； 工作电流：≤2.7mA/DC24V，≤2.2mA/DC18V； 工作温度：-10℃~+55℃； 相对湿度：≤95%； 颜色：乳白色。 | 只 | 2.00 |
| 38 | 气体灭火控制器1区 | 主电源：AC 220V/50HZ； 备用电源： 24V/7AH； 功耗：≤20W（空载）； 灭火控制保护区域：≤4区； 输出报警接口类型：RS-485； 信号传输距离：≤1000米（RVS-2*1.0m㎡， ≦1500米（RVS-2*1.5m㎡； 工作温度：0℃~+55℃； 相对湿度：≤95%； 颜色：乳白色。 | 台 | 2.00 |
| 39 | UPS监控软件模块 | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 40 | 普通空调检测模块 | 具体要求详见 “技术指标” | 台 | 1 |
| 41 | 空调监控平台软件接口 | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 42 | 温湿度一体传感器 |  | 只 | 2 |
| 43 | 漏水检测主机(含3米感应线) | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 44 | 烟雾传感器 | 具体要求详见 “技术指标” | 只 | 2 |
| 45 | 温湿度、漏水、烟雾信号协议软件模块 | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 46 | 动力环境集中监控系统软件 | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 47 | 环控系统采集主机 | 具体要求详见 “技术指标” | 套 | 1 |
| 48 | 防雷专用接地线 | VVR35mm2;机房整体、防静电地板及机柜、电源有效接地，且与大楼弱电接地汇流排可靠压接，直流接地电阻小于1欧姆，交流接地电阻小于4欧姆，安全接地电阻小于4欧姆(含浪涌、开关、防雷箱) | 米 | 30 |
| 49 | 防雷专用接地线 | VVR16mm2 | 米 | 30 |
| 50 | 防雷专用接地线 | VVR6mm2 | 米 | 100 |
| 51 | 浪涌保护器 | V20-C/3+NPE | 只 | 1 |
| 52 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 20 |
| 53 | 等电位接地箱 | PZ-30 | 只 | 1 |
| 54 | 绝缘子及支架 | Φ8 | 只 | 10 |
| 55 | 辅材+施工 | 线槽、KBG管 | 项 | 1 |

#### 4.1.2机房弱电间技术指标

##### 4.1.2.1精密空调

| 精密空调（数量：1台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 制冷量 | 不低于12.5kw |
| 显冷量 | 不低于11.3kw |
| 标准风量(m3/h） | 不小于3600m³/h |
| 静压(Pa) | 不小于75pa |
| 风机类型 | 直联风机 |
| 送回风形式 | 上送风下回风 |
| 风机数量/个 | 1 |
| 其他要求 | 产品通过CRAA产品认证 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.1.2. 1工频UPS

| 工频UPS（数量：包含1台主机、3套电池柜、3组电池） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 容量 | 三进三出60KVA工频智能在线式UPS电源，机内自带隔离变压器，标配≥7寸彩色触摸大屏 |
| 输入电压范围 | 380V(±25%) |
| 输入频率范围 | 40—70Hz，根据电网频率自动选择同步范围 |
| 旁路同步跟踪范围 | 50/60±10% |
| 旁路输入电压范围 | ±10（10/15/20可选） |
| 输入功率因数 | ≥0.91 |
| 电池（VDC） | 32节~36节每组可调（通过主机LCD面板可以设置），要求主机和电池同品牌 |
| 输出电压 | L-L:380/400/415±1% |
| 输出频率 | 市电正常，跟踪旁路输入，市电异常，本机50±0.2%或60±0.2% |
| 波形失真 | ＜3%（线性负载），＜5%（非线性负载） |
| 系统效率 | ≥92% |
| 过载能力 | 105%以下负载长期运行，125%负载维持10min转旁路工作、131-150%负载维持1min转旁路工作，负载恢复正常后自动转逆变工作 |
| 手动维修旁路 | UPS主机需具有高品质交流输入开关、旁路开关、输出开关，标配手动维修旁路开关，实现不断电在线维护及保养。 |
| 通信功能 | 干接点、RS485、MODBUS |
| 告警功能 | 输入异常、电池低压、过载、故障等 |
| 保护功能 | 输出短路、输出过压、欠压、过载、过温电池欠压等保护 |
| 噪音（dB） | ＜65（离箱体正面一米处） |
| 工作温度（℃） | 0--40 |
| 其他要求 | UPS产品需获得泰尔（TLC）认证、节能(CQC)认证 |
|  | 为了投标产品性能的一致性与稳定性，UPS电源主机与配套的蓄电池必须为同一品牌的原厂产品。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.1.2.2 动环监控

| 动环监控（数量：1套 ） |
| --- |
| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| 1 | UPS监控软件模块 | 根据通信协议提供的数据,实时监测UPS的输入及输出电流电压、旁路状态、整流器和逆变器等状态、电池后备时间、负载率等参数 |
| 2 | 普通空调检测模块 | (1)采用自学习原理与智能编码分析技术，可实现对任意品牌空调的监测和控制； (2)采用温湿度采集和空调遥控一体化设计，成本低，可靠性高； (3)提供超大屏LCD显示，显示直观，操作方便； (4)自学习命令数：64个，可学习空调的温度、运行模式、风速、扫风等各种设置命令； |
| 3 | 空调监控平台软件接口 |  |
| 4 | 温湿度一体传感器 | 供电电源：12VDC或24VDC； |
|  |  | 测湿范围：0-100% RH； |
|  |  | 精度：±3%RH（25℃时）； |
|  |  | 测温范围：-20℃～70℃； |
|  |  | 精度：±0.5℃（全量程内）； |
| 5 | 漏水检测主机(含3米感应线) | 工作电流 ≤0.1A |
|  |  | 环境温度范围 -10℃～40℃ |
|  |  | 环境湿度范围 10%～90%RH |
|  |  | 检测精度误差<0.5%.FS或1m |
|  |  | 继电器输出1路，接口方式RS485 |
|  |  | 感应线缆为8芯螺旋状结构，聚合物材质，耐磨耐腐蚀，与控制器配套 |
| 6 | 烟雾传感器 | 工作电压：DC 12 V |
|  |  | 静态电流：≤5mA |
|  |  | 报警电流：≤80mA |
|  |  | 工作温度：－10℃ to +50℃ |
|  |  | 环境湿度：≤95%RH |
|  |  | 监测面积：≥20平方米 |
|  |  | 探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级 |
| 7 | 温湿度、漏水、烟雾信号协议软件模块 | 3D界面显示温湿度位置及数值、烟感位置及状态、漏水位置及状态 |
| 8 | 动力环境集中监控系统软件 | 历史数据查询打印可提供值表和曲线图两种方式。可以根据客户需求定制界面、集中监控，授权管理，报表输出，分级报警。 |
|  |  | 支持BS与CS两种架构，支持安卓及苹果系统APP终端查询功能。 |
|  |  | 3D可视化实景展示，模拟人工巡检，自动跳转报警界面。 |
|  |  | 系统可实现资产管理，容量管理，能耗管理功能模块。 |
| 9 | 环控系统采集主机 | 主机提供HDML/VGA显示接口，可直接连接现场显示器；提供≥4个USB接口 |
|  |  | 提供≥2个以太网接口，提供≥8个RS232/RS485接口 |
|  |  | 提供≥8通道DI输入、≥8通道AI输入以及≥2通道DO输出。 |
|  |  | 内置4G全网通GSM模块和LINE报警模块，可实现短信报警或语音电话报警 |
|  |  | 所有串口、AI/DI接口采用RJ45接口，并支持12Vpoe供电 |
| 10 | 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.1.2.3 智能机柜

| 要求 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 机房资产管理系统 | 系统功能至少要包含机柜管理，资产管理、告警管理等功能。其中机柜管理能结合智能机柜远程提供动环、门禁、机柜空间、各接入设备的电压、电流、功耗等信息，并能远程断电指定设备（非远程关机）；资产管理能提供资产台账、盘点、统计等功能；提供服务器等设备的CPU、内存、硬盘等的使用情况，在非正常范围内时报警；提供手持端的在线查看功能；3D展示机房资产，便于定位设备；所有功能提供软件截图。 |
|  | 提供实现机房外部动环平台与智慧机柜动环平台的对接，实现统一平台，并为运维平台开发接口，提供现场驻人开发。 |
|  | 所投产品具有机房资产管理平台软件或类似软件著作权证书（原始取得）。（提供复印件） |
| 智能资产主机柜 | 尺寸（宽*深 *高）为600*1000*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。 |
|  | 机柜静态承载能力≧1600kg。 |
|  | 每机柜42U空间，每IT设备所占用的空间高度，即占用U位数量，机柜设备上、下架，自动显示U位数量，达到实时空间掌握和资产盘点。 |
|  | 采用不小于12.1寸TFT电容屏，十点触控，至少包含485接口，2个USB接口，2个RJ45接口等，提供产品图片。 |
|  | 资产条与资产管理软件即使在离线的状态下，资产条和标签也可以正常完成运维的各项功能包括设备名称、设备型号、资产编号、采购时间、运维人员等几百项设备信息，上线后自动上传历史事件满足用户高可用的需求。 |
|  | 资产模块和读头之间的通讯采用磁、电连接方式，不得采用其他电路连接器，减少节点故障；（提供产品图片）。 |
|  | 采用POE供电，不占用PDU资源。 |
|  | ▲使用的技术线路和芯片必须为目前国产可控主流的芯片。资产条和标签的通信协议符合ISO/IEC 14443的国际标准,可实现模块在线读写标签。 |
|  | 机柜内安装了温湿度探测装置，能够智能检测柜内温度和湿度，并将监测到的温度和湿度值实时显示屏幕上，将整个机柜不低于3个温、湿度检测区域，通过实时趋势图直观反映每个区域温度状况；。 |
| MC-RFID资产条发卡器 | USB接口；可读写13.56M RFID/MC-RFID标签；可读写RFID/MC-RFID内存储的最大1k空间的内容。 |
| MC-RFID无源主动位资产物联标签 | 标签必须为RFID 13.56MHz，符合ISO-14443A标准，兼容NFC。 |
|  | 电子标签采用无源设计，不需更换电池，全生命周期高可靠，免维护。 |
|  | 标签不小于1KB以上存储空间。 |
|  | 标签内的资产信息有信息安全机制，未授权终端不可读取资产信息。 |
|  | 能提供采用弹簧绳设计，最大伸缩长度不小于50cm的标签（提供产品图片）。 |
|  | 能提供内有防撕毁电路，防撕毁标签，撕毁自动报警的标签（提供产品图片） |

### 4.2网络和安全系统建设方案

#### 4.2.1网络系统建设方案

省民宗委现有政务外网、政务内网、互联网3张网络，现在各网之间物理隔离，理论上电子政务外网与互联网应逻辑隔离。目前非涉密网络都只部署了接入层，缺少属于本部门的核心层，整体网络性能较弱，只能满足简单的办公需求，无法满足省民族宗教事务委员会即将启动信息化的建设。本期将借助政务外网实现省民宗委与市、县（市、区）民宗工作部门网络互联互通，同时延伸至宗教团体、宗教院校、宗教活动场所实现信息共享。

省民宗委现在办公场所的对政务外网和互联网的接入点位基本部署好，但是PC机数量有限，工作人员无法方便的在互联网上查询信息。考虑到传统信息终端存在的各类安全隐患，本期采用云桌面的方案来改善工作人员的办公环境，提高办事效率和安全性。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，针对电子政务外网和互联网进行网络建设，在投标书中提出科学及完善的解决方案并提供清晰的拓扑图或其他效果图。在充分保护现有投资的基础上，新增万兆交换机，将百兆交换机替换为千兆交换机，满足本期传输需求的同时，应考虑到未来 5 年的信息化发展需求。在互联网区部署云桌面，用于省民宗委工作人员在互联网资料查询工作。其他基础资源充分利用省大数据中心资源。

网络及安全拓扑示意图

#### 4.2.2网络系统建设设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络 |
| 1 | 政务外网核心交换机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 2 |
| 2 | 互联网核心交换机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 7 |
| 4 | 配套材料 | 线缆、安装调测 | 批 | 1 |
| 桌面云 |
| 1 | 云桌面服务器 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 3 |
| 2 | 虚拟化软件 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 45 |
| 3 | 瘦终端 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 45 |
| 4 | 桌面云操作系统 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 45 |
| 5 | 配套材料 | 线缆、安装调测 | 批 | 1 |

#### 4.2.3网络系统建设设备技术指标

##### 4.2.3.1政务外网核心交换机

| 政务外网核心交换机（数量：2台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 交换容量 | 交换容量≥300Tbps |
| 转发能力 | 转发性能≥72000Mpps |
| 主控 | 主控≥1个 |
| 产品冗余性 | 电源框、风扇框均采用冗余设计，拔下一块电源或风扇系统不受影响 |
| 接口要求 | 支持千兆电口，千兆光口，万兆电口、万兆光口、25G光口、40G光口等多种类型的接口卡 |
| MAC表项 | MAC容量≥1M |
| 协议支持 | 支持IPV4、IPV6协议 |
| 路由协议 | 静态路由、RIP v1/2.RIPng、OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+，支持ND（Neighbor Discovery） |
| 虚拟化技术 | 支持多虚一技术(N:1)，最多可以将4台物理设备虚拟化成1个系统 |
|  | 支持一虚多技术（1:N），可以将1台设备或系统虚拟化成多台虚拟交换机 |
| SDN | 支持OpenFlow功能 |
|  | 支持VxLAN技术 |
| MPLS | 支持L3 VPN、VLL、VLPS |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
| 配置需求 | 单台配置需求如下： 单主控；千兆电口数≥24个、千兆光口数≥20个、万兆光口数≥4个；配置千兆单模(1310nm,10km,LC)光模块≥24个；配置万兆多模(850nm,300m,LC)光模块≥4个；配置双交流电源，单电源功率≥1200W；配置≥2根万兆堆叠线缆；为保证系统稳定性，要求所有交换机产品为同一品牌。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.3.2互联网核心交换机

| 互联网核心交换机（数量：1台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 交换容量 | 交换容量≥300Tbps |
| 转发能力 | 转发性能≥72000Mpps |
| 主控 | 主控≥1个 |
| 产品冗余性 | 电源框、风扇框均采用冗余设计，拔下一块电源或风扇系统不受影响。 |
| 接口要求 | 支持千兆电口，千兆光口，万兆电口、万兆光口、25G光口、40G光口等多种类型的接口卡。 |
| MAC表项 | MAC容量≥1M |
| 协议支持 | 支持IPV4、IPV6协议 |
| 路由协议 | 静态路由、RIP v1/2.RIPng、OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+，支持ND（Neighbor Discovery） |
| SDN | 支持OpenFlow功能 |
|  | 支持VxLAN技术 |
| MPLS | 支持L3 VPN、VLL、VLPS |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
| 配置需求 | 单台配置需求如下： 单主控；千兆电口数≥24个、千兆光口数≥20个、万兆光口数≥4个；配置千兆单模(1310nm,10km,LC)光模块≥24个；配置万兆多模(850nm,300m,LC)光模块≥4个；配置双交流电源，单电源功率≥1200W；配置≥2根万兆堆叠线缆；为保证系统稳定性，要求所有交换机产品为同一品牌。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.3.3 48口接入交换机

| 48口接入交换机（数量：7台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 转发能力 | 转发性能≥87Mpps |
| 接口要求 | 固化千兆电口数≥48个、千兆光口数≥4个 |
| MAC表项 | MAC地址容量≥16K |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2.OSPF 支持IPv6静态路由、RIPng 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3 |
| 配置需求 | 单台配置需求如下：千兆电口数≥48个、千兆光口数≥4个；配置千兆多模光模块≥4个；为保证系统稳定性，要求所有交换机产品为同一品牌。 |

##### 4.2.3.4 桌面云

- 桌面终端

| 桌面终端(数量：45台) |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 基本要求 | 本项目要求配备45台双网云终端，与桌面云软件、桌面云服务器同一品牌。 |
| 硬件规格 | ARM架构，支持双网接入，CPU≥四核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、2个百兆电口、USB≥6个、≥1个VGA或HDMI、≥1对音频口； |
| 质保 | 原厂三年质保 |
| 其他要求 | 支持桌面云和瘦终端统一管理，即通过一个管理管理平台管理桌面云和瘦终端。 |
|  | 云终端权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用、支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能、支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。 |
|  | 为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器远程开机瘦终端。 |
|  | 云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码；支持远程唤醒功能。 |
|  | 为响应绿色节能的要求，要求瘦终端入围政府节能采购清单，提供政府节能采购清单和政府节能链接。 |

- 桌面云软件

| 桌面云软件 |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 配置要求 | 本项目要求提供不低于45个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |
| 部署模式 | 桌面控制器内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 |
| 用户体验 | 支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 |
|  | 支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。 |
|  | PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持通过导航条或快捷键切换为窗口化模式，用户可随意改变窗口大小且分辨率会自动适应。 |
|  | 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 |
|  | 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 |
|  | 持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 |
|  | 支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 |
| 运维功能 | 支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求。 |
|  | 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件。 |
|  | 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 |
|  | 支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端。 |
| 安全管理 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 |
|  | 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 |
|  | 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 |
|  | 支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 |
|  | 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 |
| 其他要求 | 为保证产品可靠运行，出现问题能够及时得到解决，厂商应为国家互联网应急中心CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位。 |

- 桌面云服务器

| 桌面云服务器（数量：3台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 超融合一体机 | 单台配置不低于：CPU Gold 6132*2,128G内存，12*SATA/SAS盘位，64G系统盘，960G SSD；6个GE接口，2个万兆光口包含；硬盘6*2T；冗余电源 |
|  | 单台包含≥45套Windows操作系统及办公软件 |
|  | 为保证生产厂商提供优质服务，出现问题后避免软件、硬件生产厂商之间互相推诿，服务器与桌面云软件必须为同一品牌。 |
| 桌面云接入控制器 | 要求服务器自带的桌面云控制器中内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

#### 4.2.4 安全系统建设方案

目前省民宗委政务外网、政务内网、互联网3张网络之间物理隔离，其中电子政务外网部署1台防火墙和1台入侵检测做安全防护；互联网部署1台网络接入口检测器和2台防火墙，且网络采用单平面的架构，无法满足本期信息化系统建设。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，在投标书中提出科学及完善的解决方案并提供清晰的拓扑图或其他效果图。根据信息安全等级保护三级要求，新增隔离网闸、堡垒机、漏洞扫描、日志管理、网管软件、准入控制、入侵检测、数据库审计、备份一体机等安全设备；同时构建安全保障体系，从组织、管理、技术、运维等多方面加强系统平台的安全保障，对系统平台安全、移动端安全、数据传输安全、数据存储安全等建立安全保障体系。

#### 4.2.5安全系统设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离网闸 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 2 | 堡垒机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 3 | 漏洞扫描 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 4 | 日志管理 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 5 | 网管软件 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 6 | 准入控制 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 7 | 入侵检测 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 8 | 数据库审计 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 9 | 备份一体机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 10 | 配套 | 线缆、安装调测、安全技术支撑服务 | 批 | 1 |

#### 4.2.6 安全系统设备技术指标

##### 4.2.6.1 隔离网闸

| 网闸（数量：1台） |
| --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 硬件要求 | 2U，标配双电源；内端机6个10/100/1000Base-T接口、4个SFP插槽和4个SFP+插槽，含1个MAN口；外端机6个10/100/1000Base-T接口、4个SFP插槽和4个SFP+插槽，含1个HA口；标准配置包含web访问模块、邮件访问模块、FTP访问模块、数据库访问模块、视频监控模块、自定义应用模块；网络吞吐量：10Gbps；并发连接数：200000。 |
| 安全上网功能 | 支持HTTP/HTTPS访问，支持HTTP协议的内部命令控制； 内置SSL模块从https协议中分离出正常的加密数据流，屏蔽自由门和翻墙软件。 |
| 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议。 |
| 文件传输功能 | 支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式。 |
| 文件同步功能 | 支持文件变动实时同步、指定时间间隔同步、可移动设备触发同步、计算机空闲时间同步等多种智能同步方式。同步出错能够自动重传并设置重传次数，出现异常同步状况告警并记录日志。 |
| 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问，支持SQL语句白名单控制。 |
| 数据库同步功能 | 提供专用客户端软件，支持BLOB大字段同步，支持同构异构单向双向跨平台同步。数据库同步机制基于临时表和触发器原理，支持数据表拷贝，支持数据字段插入、修改、删除权限设置和管理。 |
| 视频监控 | 内置多媒体应用处理模块，兼容主流视频传输及控制协议，能够支持基于范围端口、动态端口、随机端口传输的流媒体视频应用。 |
| OPC工控应用 | 支持DCS/OPC工业以太网标准，能够实现标准OPC应用数据的传输。 |
| 内容过滤 | 支持URL、关键字、文件后缀名、扩展名过滤。支持EXE、RAR、ZIP、DLL四种格式文件特征识别（修改后缀名扩展名也能过滤）。 |
| 协议过滤 | 支持smtp、pop3、ftp、sqlserver、oracle等应用协议内部命令控制和过滤，包括白名单和黑名单方式（以上应用协议分别提供截图）。控制粒度细化到详细参数，例如get命令允许下载“.doc文件”，拒绝下载”.exe文件”。 |
| 自定义功能 | 支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，能够以用户定制的命令、参数等协议解析方式绑定用户自定义应用特征。 |
| 管理配置 | 专用硬件管理接口，C/S客户端专有协议管理，双重密码认证，网闸管理口无IP，客户端自动查询设备管理不依赖ip地址。 |
| 工作模式 | 网闸设备支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式 |
| 扩展日志审计 | 支持系统事件、成功事件、报警事件详细审计，能生成相应的审计报告。 支持私有数据报格式日志和sylsog格式日志外发。 提供独立日志审计扩展模块，能够导出csv格式月报表 报表呈现每日最大并发连接数、最大流量、总数据流量 能够审计并实时查询用户所有访问记录，审计查询内容包括访问时间、访问ip地址、访问端口、执行动作、访问资源等，支持csv格式的用户访问记录导出 |
| 其他 | 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（三级） |
|  | 信息安全认证中心中国国家信息安全产品认证证书（二级） |
|  | 设备厂商具备TL9000认证 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.2 堡垒机

| 堡垒机（数量：1台） |
| --- |
| 指标名称 | 指标项 | 指标描述 |
| 系统架构 | 产品形态 | 自主研发非OEM产品，专用安全操作系统，软硬件一体化，采用标准机架式2U硬件。 |
|  | 部署方式 | 旁路部署 |
|  |  | 支持HA双机热备、支持分级/群集部署。 |
|  |  | 支持多机部署智能负载均衡（对当前资源占用情况进行智能化分配调度）。 |
| 产品性能 | 并发会话数 | 字符协议不低于700个，图形协议不低于200个 |
|  | 可管理设备数 | 按License决定不低于300管理量,具体根据用户的需管控的设备数量。 |
|  | 硬盘容量 | 物理硬盘不低于4T |
|  | 内存容量 | 物理内存不低于8G |
|  | 网络接口 | 至少4个千兆电口 |
| 支持协议 | 支持协议 | SSH、TELNET、 RDP、VNC、X11、FTP、SFTP、ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2、Informix等数据库远程访问协议、支持通过外置应用发布进行协议扩展，支持定制开发其他访问协议及第三方客户端工具(至少支持PL/SQL、TOAD、SQL *PULS、SQL Server Management Studio) |
| 支持主机 | 设备类型 | Windows类主机、域控主机、域控内主机、Unix类主机、Linux类主机、各种网络设备、安全设备、网元、数据库、Web应用等 |
| 产品功能 | 资产管理 | 支持windows服务器资产信息变化报警，可实时检测硬件设备变化情况并报警。可实时检测软件的变化情况并报警。 |
|  |  | 能自动发现整个网络中windows服务器系统的IP地址和MAC地址，可以显示所有服务器的在线/离线状态、上线时间/下线时间、主机合法性等信息。安全接入控制。 |
|  |  | 可自动发现windows服务器安装的软件和客户端进程信息，包括安装软件的时间、位置、版本号等。 |
|  |  | 能监控网络，对于没有验证的非法windows服务器，能够自动阻断其网络访问。 |
|  | 目标资源访问方式 | Web页面方式：支持通过堡垒机web页面内嵌运维工具访问目标资源Web页面内嵌RDP协议管理工具，支持剪切板、本地磁盘映射、自定义窗口分辨率、全屏自适应 Web页面内嵌SecureCRT、FTP/SFTP、VNC/X11管理工具 |
|  |  | CLI菜单选择方式：使用SSH安全字符管理页面访问堡垒机系统即可显示用户当前具有访问权的资源列表，通过字符菜单选择方式直接访问目标资源。 |
|  |  | 客户端直连方式：不改变用户使用习惯，可联动本地SecureCRT实现透明的单点登录方式，可生成SecureCRT会话文件并能够导出至本地使用。提供定制第三方客户端工具访问方式的服务 |
|  |  | 半自动/手动登录方式：支持“半自动”登录方式，即首次登录目标设备时堡垒机将自动代填已授权账号，对应密码需手动输入，后续登录时无需再次输入。 支持“手动”登录方式：每次登陆目标设备均需输入密码信息，此方式用于临时授权。 |
|  | 身份认证与访问授权 | 堡垒机身份认证方式：本地认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证 |
|  |  | 支持扩展认证方式，可与广东CA、北京CA、吉大正元、飞天诚信等证书进行联动认证。支持智能卡、人体特征（指纹、视网膜等）、动态令牌等认证方式。 |
|  |  | 支持三权分立，内置管理员角色，支持自定义角色权限 |
|  |  | 支持对用户进行分组，分层次管理，分组以树形方式展现 |
|  |  | 支持用户列表信息按字段自动排序 |
|  |  | 支持对用户按科室、部门等进行独立管理 |
| 其他 | 资质 | 提供公安部信息安全产品《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 、《产品著作版权证书》 |
| 服务 | 服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.3漏洞扫描

| 漏洞扫描（数量：1台） |
| --- |
| 硬件规格 |
| 硬件参数 | 规格描述 | 专业机架式硬件设备，系统硬件采用全内置封闭式结构，产品稳定可靠性高 |
|  |  | 至少具备6个10/100/1000自适应电口，不限制IP数量 |
|  |  | 设备配置有USB、console接口 |
|  |  | 硬盘容量≥1TB |
|  | 扩展能力 | 扩展插槽≥2，支持灵活的接口扩展策略。 |
| 性能指标 | 系统扫描 | 支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描 |
|  | Web扫描 | Web扫描任务并发数为5个域名 |
| 产品功能 |
| 网络部署 | 系统架构 | 产品具备B/S架构设计，并采用SSL加密通信方式，用户可以通过浏览器远程方便的对产品进行管理。 |
|  |  | 产品界面友好，提供多种界面主题风格、可以定义导航栏、页面、页脚等细节，提供个性化的管理界面 |
|  | 网络适用性 | 产品具备旁路部署方式，不影响网络结构 |
|  |  | 产品具备DNS配置，本地可以对互联网远端的Web网站进行漏洞扫描 |
|  | 级联部署 | 产品具备多路并行扫描机制，可以同时对多个隔离网络进行漏洞扫描 |
|  |  | 产品具备分布式部署提供远端扫描引擎列表，列表需对设备状态、策略同步、规则同步、引擎类型等状态提供最直观的展示效果。 |
|  |  | 产品需支持无响应主机探测功能，自动屏蔽无响应的主机检测 |
|  | 未知资产 | 产品具备支持未知资产探测发现功能，提供基于对IP、端口的探测功能。 |
|  |  | 产品需支持探测详情说明，提供地址、服务器特征等详细 |
| 漏洞检测功能 | 系统扫描 | 产品应具备操作系统、数据库、网络设备等主流系统的漏洞库列表，并提供至少20种以上的漏洞库分类。 |
|  |  | 产品漏洞库列表数量必须大于60000条，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准兼容。 |
|  |  | 产品具备对主流的数据库软件的漏洞检查，支持Oracle、MySQL、SQL server、DB2等数据库的安全漏洞检查，并提供至少600种相关漏洞库。 |
|  |  | 产品具备对主流虚拟机管理系统的漏洞检查，支持Vmware ESX\Vmware ESXi等相关漏洞。 |
|  |  | 产品具备对DNS服务的安全漏洞检查，包括DNS缓存中毒、DNS拒绝服务漏洞、签名欺骗等至少100种以上的相关漏洞库。 |
|  |  | 产品具备对iOS、Android、Blackberry、windowsphone等操作系统，并提供至少50种以上的相关漏洞库。 |
|  |  | 产品具备对后门检测的安全漏洞检查，包括对Microsoft IIS、特洛伊木马检测、Mac OS X恶意程序等常见后门漏洞的安全检测，并提供至少100种以上的相关漏洞库。 |
|  |  | 产品具备对常见P2P软件的安全漏洞检测，包含对常见的电驴、iTunes、BitTorrent等软件的安全检测，并提供至少50种以上的相关漏洞库。 |
|  | Web安全 | 产品具备对网页暗链、敏感词汇、网站木马的检测 |
|  |  | 产品具备对网站目录进行扫描识别，并用树形结构展示网站架构 |
|  |  | 产品需支持对Web网站漏洞扫描的同时，查看网站漏洞情况和Web目录结构，数据进行实时同步呈现。 |
|  | 口令破解 | 产品具备专用的口令破解字典，包括密码字典、用户名字典、组合字典等多种口令破解字典 |
|  |  | 产品具备SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、MSSQL、MYSQL、ORACLE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测 |
|  |  | 产品具备字典上传功能，基于协议、口令类型的字典自定义设置。 |
|  |  | 产品具备口令猜解的速率设置，避免因频繁破解导致账户锁定的安全事件 |
|  |  | 产品具备以漏洞为中心为查询对象，查询存在漏洞的相关资产，并可以查询深入的详细漏洞明细。 |
|  |  | 产品具备漏洞变化趋势图，查询多次漏洞扫描情况的趋势情况，了解阶段性的漏洞安全问题。 |
|  |  | 产品具备漏洞对比机制，针对多次漏洞扫描情况进行对比，了解新增漏洞、减少漏洞的详细数据。 |
|  | 报表功能 | 产品具备自定义报表功能，提供对标题、信息、LOGO等数据的自定义。 |
|  |  | 产品具备对导出报表进行加密处理，并设置自定义密码功能。 |
| 产品管理与系统保障 |
| 告警与验证 | 产品具备告警功能，支持邮件、短信、SNMP、Syslog、FTP等多种告警机制 |
|  | 产品具备漏洞验证工具，支持通用验证方式，提供GET、Post、Put、Delete等多种验证方式 |
| 其他要求 | 制造商获得国家信息安全漏洞共享平台（CNVD漏洞库）发布的2019年全年（2019-01-01至 2019-12-31）漏洞成员单位工作贡献排名前三名。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.4 日志管理

| 日志管理（数量：1台） |
| --- |
| 功能 | 指标项 |
| 产品形态 | ≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个扩展插槽（每个扩展槽可选2万兆光或≥4千兆电或≥4千兆光），1个Console接口，至少4T硬盘，具有液晶屏。 |
| 性能指标 | 性能：事件采集10000EPS，事件处理最高3000EPS；包含25授权节点 |
| 日志归一化 | 日志收集后进行字段和安全等级的归一化处理，系统归一化字段不少于50个字段,并至少有8个可自定义字段。 |
|  | 系统提供灵活简单的归一化方式,对系统新增的日志类型只需修改配置文件即可支持,不需修改系统程序。 |
| 实时监视 | 支持实时的日志滚动显示，可通过雷达图等直观显示目前日志量和日志详细信息。 |
|  | 支持自定义实时监视场景，提供可视化规则编辑视图，对关注的事件进行实时展示。 |
|  | 支持鼠标放在日志对应字段上界面可悬浮提示资产信息和常用端口信息。 |
| 实时分析 | 可对收集的日志进行分类实时分析和统计，从而快速识别安全事故； 分析统计结果支持柱图、饼图、曲线图等形式并自动实时刷新，图表数据支持数据下钻；支持对于关联事件进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件。 |
| 可视化展现 | 能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址的地理位置（包括二维及三维显示方式）。 |
| IPv6支持 | 系统支持IPv6网络环境。 |
| 其他要求 | 制造商是“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位 |
|  | 制造商获得国家信息安全漏洞共享平台2019年度最有价值漏洞 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.5 网管软件

| 网管软件（数量：1套） |
| --- |
| 技术指标项 | 指标要求 |
| 基本要求 | 提供不少于200台的设备授权 |
|  | 厂商必须提供安装运维软件所需系统（操作系统、数据库等） |
|  | 具备灵活的多级系统管理权限分配，提供不同部门不同角色操作不同的软件菜单、视图和特定设备。 |
| 配置要求 | 本次共配置一套，单套配置要求如下：配置25个硬件网络产品管理功能授权；配置200个终端准入功能授权 |
| 拓扑管理 | 以拓扑图为操作主界面，所有操作直接在拓扑图上进行。 |
|  | 物理二层拓扑发现：对物理层网络拓扑进行发现，可以在拓扑中同时显示路由器图标、交换机图标、防火墙图标和所有客户端图标之间物理关系的拓扑图，各设备图标元素缺一不可； |
|  | 网络三层拓扑发现：进行IP层的子网发现，可以在拓扑中同时显示路由器图标、交换机图标、服务器图标、所有客户端图标和所有子网vlan图标的逻辑关系的拓扑图，各设备图标元素缺一不可 |
|  | 支持跨厂商、跨地域管理不同品牌的交换机、路由器、防火墙、服务器、中间件等网络资源 |
|  | 拓扑图能够统一显示所有网络设备的运行状态（至少包括三级状态）、所有线路的流量分布及通断、工作站状态等。 |
| 流量与性能管理 | 提供智能主动式流量控制功能，当用户违反规则后自动限制(可以正常上网，但下载速度会变慢)，一段时间后主动放行。时间可以自定义。 |
|  | 提供特殊用户（如领导、特殊部门）等不受流量控制的限制功能。 |
|  | 自定义设置流控启用时间及控制范围，可以设置某个时间段对某个网段或者整个网络控制 |
|  | 支持通过链路颜色显示网络负载状况，提供多种流量显示方式来掌握网络内的流量状况和internet入口带宽使用情况。 |
|  | 支持拓扑中突发大流量包的轨迹显示和起止点的定位，提供证明材料。 |
| 设备管理 | 支持查看设备的详细信息：基本信息（名称、ip、状态、品牌型号、mac地址数、生成和运行时间）、设备可用性分析图、产品系统版本、设备风扇温度信息、路由表、设备接口信息、及CPU内存使用情况 |
|  | 可以查看所有设备的运行故障分析，能准确的分析出设备故障的时间、频率,并且提供故障历史回溯和故障次数统计。 |
|  | 支持查看所有ip资源在不同网段内的分布，并以饼状图和柱状图形显示统计各网段可使用ip数、未使用ip数及在线情况列表。 |
|  | 支持制定分发策略，可直接复制粘贴多条配置信息对批量设备进行配置，群发配置管理提供对批量设备的配置，只能对同品牌相同密码的设备进行配置群发。 |
|  | 提供设备登陆radius认证 |
|  | 支持对服务器电源、风扇、温度的监测，可远程关闭、开启与重启电源，电源、风扇故障或温度过高提供告警。 |
|  | 提供对当前网内的所有设备综合分析，并根据不同厂商分别统计其数量和本月故障时间比，服务器CPU最高的前5名，所有工作站24小时总数变化。 |
| 机房管理 | 提供机房设备（交换机、服务器）及机房配线架的管理 |
|  | 支持在拓扑中直接跳转定位设备所在机房拓扑图位置 |
|  | 支持任意工作站根据配线口编号/ip/mac在机房、机柜、配线架中的图形化位置定位 |
| 值班管理 | 支持以日历为模板纯鼠标点击定制值班表 |
|  | 支持值班人员对值班内容的记录 |
|  | 支持特定时间以短信、电子邮件、弹窗等多种方式通知值班人员值班。 |
|  | 支持按月、年及管理人员进行对值班表的查询 |
|  | 支持值班表的修改、保存和导出 |
| 用户管理 | 拓扑图自动搜索绘制显示全网终端PC图标及状态，包括ip、mac地址和设备接口定位信息 |
|  | 在拓扑图中可以同时显示所有在线和不在线终端PC，并可显示在线时间，下线时间及终端PC的基本信息。 |
|  | 支持分组管理可增加ip用户：用户的详细设置，位置信息，部门信息 |
| 告警与安全 | 提供所有设备、工作站、应用服务器的统一图形告警信息的展示平台 |
|  | 支持对告警信息的时间、类型、设备、人员、告警方式的灵活定制并以声音、短信、邮件、图形、弹窗等多种告警方式将告警信息反馈给特定管理人员。 |
| 报表管理 | 提供趋势分析报表、设备统计报表、TOPN主干端口流量报表、TOPN非主干端口流量报表、流量分析、arp攻击处理报表、工作站流量综合分析表、外网日流量分析表、资产管理等功能报表。 |
|  | 支持以图表方式展现所有设备故障分析报表,如展现设备宕机次数、平均故障间隔时间等。 |
|  | 支持以图表方式展现所有设备的性能运行趋势图形，并且支持不同资源合并和拆分查看。 |
| 应用管理 | 支持对MSSQL、MYSQL、ORACLE、APACHE、HTTP-URLS、EMIAL、Weblogic、Websphere、Tomcat等故障和性能分析 |
|  | oracle数据库至少支持SGA状态信息、数据库状态、表空间详细信息、数据库的基本信息、表空间状态等。 |
|  | Mysql数据库至少支持数据库配置信息、内存使用属性、缓冲区统计属性、SQL静态属性、数据库连接属性等。 |
|  | 支持对内存以及总内存的使用率，当前连接总数，等待连接总数，总的连接数，超时连接数，Jvm堆中空闲内存使用内存和总内存，以及tomcat的响应时间，平均需求，平均传输，支持所有虚拟机厂商。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.6 准入控制

| 准入控制（数量：1台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件规格 | 机架式硬件架构，≥64G内存，≥2T硬盘容量 |
| 配置要求 | 配置接入管理终端数量授权≥200个，≥3年软件订阅授权 |
| 支持统一身份认证 | 支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、安全网关认证、VPN认证等多种认证方式 |
| 多种身份认证源 | 支持本地账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证。支持与CA/USBKey、RSA以及第三方标准RADIUS服务器联动认证。 |
| Portal认证 | 支持Web Portal认证和客户端Portal认证，支持NAT环境下的Portal认证方案，支持无感知认证。支持Portal认证页面可视化自定义，支持基于不同的接入终端类型、IP地址范围、接入时间段等条件推出不同的Portal页面。 |
| Portal自定义 | 支持自定义Portal页面，支持添加认证方式、文本、图片、滚动图片、视频、用户须知、跳转页面、页面语言等。支持内置多套Portal模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。 |
| 账号管理 | 支持帐号的增改查，账号可批量创建、导入导出和注销；支持账号多级分组管理，不同的用户组可以由不同的管理员管理；支持用户角色管理，管理员可基于用户角色进行授权管理；支持终端账号的密码强度检测；可查询账号的接入明细日志和认证失败日志，日志可导出；支持账户失效提醒，过期账号自动销户。 |
| AD/LDAP联动 | 支持AD、LDAP服务器的联动认证功能，支持的服务器包括Microsoft Active Directory、Novell Edirectory、IBM Tivoli、Sun One、JIT Galaxy、Open LDAP等。支持AD/LDAP服务器的主备模式，支持AD/LDAP服务器逃生功能以便保证AD/LDAP服务器宕机情况下的高可靠性。对于加入AD域的终端支持计算机名认证。 |
| 授权管理 | 支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备类型、设备组、接入时间、接入方式进行网络访问策略授权管理；支持在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限。 |
| 安全组管理 | 支持安全组管理方案，对用户和业务资源划分到不同的安全组，管理员可基于安全组进行组间双向访问策略管理，包括用户安全组到业务安全组、用户安全组到用户安全组、业务安全组到用户安全组；下发的安全组策略支持全网部署，保证用户在任何位置接入都能够获取相同的网络访问策略；支持增量同步以及同步状态查看。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.7入侵检测

| 入侵检测（数量：1台） |
| --- |
| 硬件规格 |
| 硬件参数 | 硬件规格 | 系统硬件采用全内置封闭式结构，产品稳定可靠性高 |
|  |  | 至少具备6个10/100/1000自适应电口，1个扩展板卡插槽 |
|  |  | 设备采用单电源，配置有USB、console接口 |
|  | 性能指标 | 至少1.5Gbps网络吞吐量 |
|  |  | 至少0.6Gbps IDS吞吐能力 |
|  |  | 最大并发数不低于150万 |
|  |  | 每秒新建连接数不低于1.5万/秒 |
| 产品功能 |
| 数据展示 | 威胁趋势图 | 支持显示系统最近1小时、24小时、1周、1个月的入侵攻击事件趋势图。 |
|  | 流量趋势图 | 支持显示系统最近10分钟、1小时、24小时的上下行流量趋势、总流量、总流量占比，并支持趋势图和关联用户。 |
|  | 用户流量TOP10 | 支持实时显示用户流量TOP10，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的应用统计，统计指标包括：平均速率（上行、下行、双向、双向占比）、实时速率、实时包速率、连接数，并支持一键跳转显示趋势图、关联用户、关联会话。 |
|  | web命令行 | 支持从web页面登录命令行进行系统配置。 |
|  | 配置文件 | 支持导入、导出配置文件 支持配置下次启动的配置文件 支持不少于10个本地配置文件留存，可按需调用配置文件。 |
|  | 应用威胁识别能力 | 采用语境关联分析技术实现准确的攻击及应用威胁识别。 |
|  | IDS日志报表 | 提供IDS事件日志和报表，报表支持PDF、TXT、HTML、CSV、DOCX格式，并提供导出功能。 |
| 病毒防御 | 防病毒 | 支持有效查杀木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒 支持检测邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码等 |
|  | 虚拟身份告警 | 支持基于SMTP、POP3、QQ等应用的账号进行告警 |
| 流量可视化 | 接口速率 | 支持接口速率统计 |
|  | 流量趋势 | 实时流量统计，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的流量趋势图、连接趋势图，支持top10应用、top10用户统计。 |
|  |  | 支持流量趋势统计，能够显示过去24小时的流量趋势。 |
|  | 应用流量统计 | 实时Top应用，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的应用统计，统计指标包括：平均速率（上行、下行、双向、双向占比）、实时速率、实时包速率、连接数，并支持趋势图、关联用户、关联会话。 |
|  | 用户应用关联统计 | 支持用户和应用的关联分析，能够分析用户的应用使用情况，能够分析使用该应用的用户情况。 |
|  | 安全地图展示 | 支持光标指向该地域的名称及攻击数，点击该地域跳出详细信息列表，支持通过颜色区分威胁严重程度。 |
|  | 协调联动 | 支持向联动主机下发阻断策略，报文在联动主机上被阻断。 |
|  | 会话诊断 | 支持会话在设备模块间的流程诊断，用户网络问题调试 |
| 漏洞发现能力 | 自主发现漏洞被国家信息安全漏洞共享平台CNVD评为2019年度最具价值漏洞证明 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.8 数据库审计

| 数据库审计（数量：1台） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 网络环境支持 | 系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计。 |
| 硬件及性能 | 专用硬件平台和安全操作系统，事件处理≥12000条/秒，内置≥4TB磁盘存储空间。至少6个千兆自适应电口，1个Console口，不低于2个万兆光口，另外具备1个扩展槽位（后期可扩展≥4个万兆光口），支持液晶屏。 |
| 审计功能 | 支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟、REDIS。 |
|  | 支持Hadoop架构下的大数据库Hbase审计；支持solr（全文检索数据库）审计；支持HIVE(数据仓库工具)的审计。 |
|  | 支持Hive-hwi、Hive-view、Hive-hue，可审计Hadoop Hive sql创建数据库、建表、删除表、修改表结构、创建／删除视图、数据表内加载文件、将查询结果插入Hive表中、基本查询等操作。 |
|  | 支持全文检索数据库solr的审计，可审计到solr的查询、插入行为的操作信息。 |
|  | 支持Hbase_Java API等接口的调用审计。 |
|  | 支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计；绑定变量：可审计通过隐藏用户名的绑定变量，动静态变量方式访问数据库，如：Varchar、Nvar char、int、short int、tinyint、bigint、float、guid、datetime、datetime2、image、Nvar char等。 |
|  | 支持对SQL注入、跨脚本攻击、grant语句进行提权行为的审计。 |
|  | 系统应具备防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码（在登录本系统多次连续失败情况下对用户进行自动锁定，锁定时间可根据用户安全级别在系统中安全项下进行设置）等安全功能。 |
|  | 可监控发现未知仿冒进程工具访问数据库，如通过非法第三方工具连接数据库进行风险操作的行为；可监控权限滥用行为，对超出用户权限范围的操作，可根据IP、MAC等五元组实时监控。 |
|  | 支持白名单管理，根据白名单（条件为IP/MAC/数据库账户/审计对象/操作语句）定义规则进行应用层过滤）。 |
|  | 对审计记录返回内容中的敏感数据能进行隐秘处理，防止二次泄露。 |
|  | 系统支持在设备访问界面上展示具体的安全能力信息，协助管理员了解数据整体的安全状况。 |
| 审计策略 | 审计策略支持18种以上分项响应条件；可支持数据库操作命令（包括select、create等14个命令）；语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（含开始结束日期）等。 |
|  | 支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警。 |
| 审计查询 | 支持全数据库检索，检索效率高达亿条数据秒级响应，快速定位相应的审计会话内容。 |
|  | 可根据包括时间范围、风险级别、保护对象、操作类型、进程名、应用账号、关键字、规则类型、规则名、规则组名、操作系统主机名、操作系统用户名、客户端MAC、客户端端口、服务器端口、数据库名、语句长度、语句回应、语句执行时间、返回行数、返回结果、处理状态、会话ID、记录编号等二十种条件进行精细化查询。 |
|  | 支持自定义报表，客户可根据需求定义报表的统计内容，报表支持塞班斯（SOX）法案要求生成多维度综合报告；支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表；支持按照数据库访问行为生成报表；可自定义条件生成报表。 |
| 自身防护 | 管理员登陆支持静态口令认证，密码短信认证。支持密码的复杂性管理，支持限制登录时间、登录次数、锁定用户时间、超时退出时间、密码最短长度、密码最长长度、密码过期时间、密码过期状态。 |
|  | 系统本身具备访问防火墙，对于系统的异常访问可对账号进行强制下线管理，能有效防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码（能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置）、设置系统黑白名单等安全功能。 |
| 其他要求 | 制造商是“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位 |
|  | 制造商获得国家信息安全漏洞共享平台2019年度最有价值漏洞 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.2.6.9 终端安全管理系统

| 终端安全管理系统（数量：1套） |
| --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 基本要求 | 要求支持50个点的windows终端杀毒、补丁管理、运维管控、XP升级、移动存储管理。 |
|  | 支持SUSE Linux/Red Hat Linux/CentOS/Ubuntu |
| 相关要求 | 支持中标麒麟/银河麒麟/普华/UOS（提供操作系统厂商提供的兼容证书） |
| 系统管理 | 支持控制中心迁移、数据备份、数据恢复；支持多升级服务器； |
| 资产管理 | 支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件。 |
|  | 支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。 |
| 日志报表 | 支持大数据引擎系统，可将全网终端日常运维数据汇聚存储分析，并根据客户运维管理所需的要求定制报表。 |
| 浏览器防护 | 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置（提供功能截图，并加盖公司公章） |
| 漏洞利用防御 | 要求能够支持XP系统的漏洞利用防御，尤其对通过文件漏洞（尤其是0day漏洞）的攻击行为进行有效检测与防御； |
| 敲诈者病毒防御 | 对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 多杀毒引擎 | 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置； |
| 支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒 | ▲要支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒（提供产品截图，并提供至少2个厂商认证证书） |
| 样本库数量 | 要求产品具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过145亿（提供证明，并加盖公司公章） |
| 杀毒技术国际认证 | 要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 漏洞发现和修复能力 | 要求产品生产公司具备热补丁修复功能（至少需要8个以上为用户提供Windows漏洞修复的热补丁列表） |
|  | 要求产品生产公司具备面向微软官方级别漏洞发现能力（提供2014年至今少20个以上微软漏洞发现案例，提供微软官方确认链接） |
| 客户端平台支持 | 支持服务器、PC、虚拟化的同台管理； |
| 运维管控 | 支持远程协助终端（不依赖Windows远程桌面协议）、远程关机、重启终端 |
|  | 支持冗余有线网卡、无线网卡、3G网卡、MODEM、ADSL、ISDN等设备的外联控制； 违规外联发生时可针对内外网连接状态分别设置违规处理措施 |
|  | 支持网址白名单，通过信任网址白名单可以管理企业网络内信任的网址，加入信任后终端不再将此网址视为威胁 |
|  | 支持网址黑名单，可设置终端不能访问的网址URL，终端访问这些URL时会被拦截，并展示拦截记录 |
|  | 支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限 |
|  | 终端支持在线、离线策略，可同时使用在线或离线两种状态，保证终端安全运行 |
|  | 支持按照域名、操作系统、WIFI SSID等条件匹配预先设定好的场景策略 |
|  | 支持LDAP账号的终端用户策略模式 |
| 移动存储介质管理 | 支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括学习注册、授权、启用、停用、删除、取消注册、导出注册列表等 |
|  | 支持管理员设置自动审批客户端注册请求； |
|  | 支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限以及外出使用次数与有效时间； |
|  | 可提供硬件安全U盘与终端安全管理系统联动； |
|  | 硬件安全U盘文件系统采用私有文件系统，可以有效防止剖片攻击； |
|  | 安全U盘日志记录文件的操作时间，登录账号，操作记录，使用U盘的计算机名，源文件路径，目标文件等信息日志存储受安全芯片保护，防止篡改； |
| XP防护 | 支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持10以上防护机制； |
|  | 支持系统IE降权，防止黑客利用IE浏览器提权渗透； |
|  | 支持自定义网络安全访问控制、数据泄漏控制、账户访问控制、账户权限控制等方面的检查项配置，可有效预防未加固系统容易被攻击者在未授权的情况下访问或破坏系统的情况； |
|  | 支持自定义服务资源控制、功能组件控制、设备资源控制等方面的检查项配置，通过有效控制系统的资源，防止误配置或策略漏洞的出现，造成设备带漏洞入网和运营； |
|  | 支持自定义服务资源控制、功能组件控制、设备资源控制等方面的检查项配置，防止因系统自身的安全脆弱性导致任何人都可以通过终端服务、客户端得到该机管理员权限； |
|  | 支持通过双彩虹图、雷达图、面积图、柱状图等形式查看配置脆弱程度变化对比、配置脆弱程度变化趋势图、配置风险终端和配置危险终端的比例分布； |
| 联动要求 | 当入侵检测以及漏洞扫描发现异常的流量以及恶意的协议漏洞的时候，需要第一时间通知终端管理系统的管理控制台进行统一上报，和云端进行匹配，能够及时更新终端安全系统的特征库；要求和入侵检测以及漏洞扫描同一品牌 |
| 资质要求 | 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 EAL2》。 |
|  | ▲相关要求：该产品与普华基础、龙芯中科、天津麒麟、北京红旗的产品兼容互认，提供证明材料。 |

##### 4.2.6.10备份一体机

| 备份一体机（数量：1台） |
| --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 处理器 | 本次配置不低于1颗XEON E5-2620v4（2.1GHz/8核16线程）以上CPU |
| 硬盘 | 本次配置至少支持≥12个硬盘槽位，配置≥7块4TB SATA HD。支持在线扩容，可通过后期在线添加磁盘和扩展磁盘柜的方式，进行备份介质容量的增加。 至少配置2块不低于240G SSD盘 |
| 内存 | 本次配置不低于32GB RAM |
| 网络接口 | 本次配置不少于2个千兆网络端口，网络端口都可用且可分配不同的备份任务。提供不少于6个PCI-E扩容槽。 |
| 授权模式 | 配置数据重删授权； 配置数据库（Oracle、MySQL连续日志保护授权（Windows/Linux/VM平台）； 配置10TB CDM授权（Linux/windows平台下Oracle 、SQL 、MySQL数据库合成备份、任意事务点精准挂载）; 配置数据库异构迁移授权（跨Solaris、Windows、Linux操作系统平台、跨MySQL、Oracle、SQL Server数据库平台）。 投标人需提供承诺函，中标后三日内提供样机测试，若与招标要求不符，取消投标人中标资格并承诺接受招标方的处罚。 |
| 操作系统保护 | 支持linux 和windows操作系统的备份及异机恢复，支持操作系统备份与恢复的UEFI引导方式。操作系统恢复过程中提供驱动程序更换界面，允许客户针对不同的驱动程序做调整。 |
|  | 支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据，通过挂载方式实现即时恢复。 |
|  | 支持异构数据库迁移，可以完成Solaris、AIX平台和x86平台数据库迁移，数据库导出文件和文件导入数据库，以及MySQL、Oracle、SQL Server之间的数据迁移，提供截图证明。 |
|  | 对现有ORACLE、MySQL数据库的逻辑备份和物理备份（完全备份、增量备份、日志备份、连续日志备份），通过物理备份实现对数据库的热备份。支持MySQL基于物理备份的备份数据（非CDP备份数据），实现任意时间点的恢复。 |
|  | 针对现有应用系统ORACLE、MySQL数据库的日志文件采用连续日志备份方式，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据块进行备份，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护，提供截图证明。 |
|  | 支持对现有Oracle、SQL、MySQL数据库合成备份，Oracle、SQL、MySQL合成备份库可直接挂载恢复。 |
|  | 在向导界面提供时间导轨滚动条，通过拉动滚动条，即可实现数据库的任意时间点恢复。 |
| 实时保护 | 数据库采用基于应用层（非物理IO同步方式）数据同步技术实现业务容灾，支持主从切换、继续同步等灵活功能。容灾主机可在线激活，承担业务数据查询等功能，并能够继续同步。 |
| 云平台保护 | 支持VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、KVM、FusionSphere、H3C CAS、OpenStack等虚拟机的备份恢复（不能采用guest host 操作系统备份恢复方式）。针对Vmware、Hyper-V、H3C CAS平台，支持直接挂载备份集即可实现虚拟机的快速恢复。 |
| 重复数据删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，可提供变长和固定数据的数据块大小选择。 |
| 可用性验证 | 支持备份集进行恢复后，通过用户提供的MD5检验文件对恢复文件进行效验，确保备份和恢复的文件一致。 |
|  | 支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、Kingbase、Gbase、Domino等主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性。 |
| 管理方式 | 提供多重身份验证机制，能结合生产服务器的机器指纹进行高安全性用户登录认证，登录用户只能操作（备份及恢复）经过机器指纹绑定验证的生产服务器。 |
| 其他要求 | 所投产品支持IPv6网络配置，支持对IPv6网络中客户端资源进行备份和恢复，包括文件、数据库、操作系统、虚拟机等，提供证书复印件。 |
|  | 具备国家网络安全审查技术与认证中心颁发的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证。 |
|  | 厂商具有国家工业和信息化部容灾备份培训考试基地资质。 |
|  | 首次安装实施由原厂工程师完成（厂商必须提供2名以上获得工信部容灾备份管理师证书的工程师实施，提供用工合同证明和管理师证书的扫描件或复印件，以保证项目的顺利实施）。 |
| 质保 | 原厂三年质保 |

### 4.3视频会议建设及对接方案

本项目对视频会议室基础环境进行改造，建设图像显示系统、多媒体会议系统、分布式管理系统、远程视频会议系统，满足“纵向贯通、横向互联、资源共享”的要求，实现电视电话会议、远程会商、处理应急突发事件等功能。同时在徐州进行试点，推动实现市至县、宗教活动场所的互联互通。

远程视频会议系统作为构建于省民宗委基础信息网络平台上的现代化高效远程通讯手段，是民宗委行政管理信息化的一个重要评测标准。远程视频技术的广泛应用为省民宗委部门实现了快速沟通、快速决策，提高了省民宗委的工作效率，体现了紧紧围绕高质量发展目标任务的要求。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，在投标书中提出科学及完善的解决方案，包括市县视频会议布局建设方案，并提供清晰的拓扑图或其他效果图。根据总体工作计划及当前工作需要，建设一套基于云视讯技术的统一、完善、高清、稳定的全网视频会议系统，满足整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。本项目整体规划建设的高清视频会议系统采用省-市-区县组网模式，通过现有的政务外网传输线路。省级平台作为控制中心和主会场，市级平台和区县级平台为分会场，采用高清1080p标准技术，构建主会场-分会场二级结构的高清视频会议系统。同时要与国家民委视频会议系统无缝对接，并实现统一管控。

投标人所投视频会议平台需与部委平台实现数字级联，无缝对接，系统对接后可通过统一管理平台实现互相管控（因模拟转接无法实现设备互相管控，采用模拟转接方案视为无效）。投标人根据招标文件要求提供视频会议建设及对接方案，包括为市县视频会议布局提供建设方案，对于对接和管控的方法及步骤都有详细的分析、描述和承诺，保证方案的科学性、合理性和可操作性，招标方保留测试的权利。

#### 4.3.1视频会议及指挥系统设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程视频会议 |
| 1 | 多点控制单元（MCU）（一） | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 2 | 超级媒体处理单元 | 具体要求详见“技术指标” | 块 | 1.00 |
| 3 | 媒体端口 | 具体要求详见“技术指标” | 个 | 24.00 |
| 4 | 多点控制单元（MCU）（二） | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 5 | 综合管理服务器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 6 | 高清视频会议终端 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 15.00 |
| 7 | 录播服务器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 8 | 摄像机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 2.00 |

#### 4.3.2视频会议系统技术指标

##### 4.3.2.1 多点控制单元（一）

| 多点控制单元（一）（数量：1台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 多点控制单元（一） | 总体要求 | 采用国产品牌，非OEM品牌，非国外品牌。 |
|  |  | 采用嵌入式操作系统、单台设备具备至少2个主控板插槽，业务板卡插槽数≥4。（投标人需提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件） |
|  |  | 采用全新的硬件平台，支持H.265全编全解技术，支持4K30、1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的多画面图像，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | ▲支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件终端（包括windows、andriod、ios操作系统、中标麒麟、UOS操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 |
|  |  | 支持全端口媒体（全编全解）以及非端口媒体（传统媒体）两种会议模式，两种模式的会议可并行召开，共用媒体资源，动态占用。 |
|  | 端口容量要求 | 本次配置≥40个1080p30fps终端并发接入，可转换为至少20个1080p60fps或10个4K30fps，单台设备支持平滑扩容到至少120个1080p30fps或60个1080p60fps媒体端口。可根据实际需要与多点控制单元（MCU）（二）共享端口。 |
|  |  | 本次配置需支持2个软件终端（可作为即时通信客户端使用；若软终端无法作为即时通信客户端使用，投标人需额外再配置2个即时通信客户端）注册使用，单台设备需平滑扩容到不少于5000个IM客户端注册。 |
|  |  | 媒体端口资源支持动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置。1路1080p60fps端口可以用于2路1080p30fps、或者4路720p30fps、或者8路标清端口通信；1路1080p30fps端口可以用于2路720p30fps、或者4路标清端口通信。 |
|  | 协议标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 |
|  |  | 支持H.261.H.263.H.264.H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 |
|  |  | 支持G.711.G.722.G.728.G.722.1AnnexC、G.719.MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  |  | 支持H.239.BFCP双流协议标准。 |
|  | 音视频 | 支持4k30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 |
|  |  | 支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps或UXGA 60fps |
|  |  | 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 |
|  |  | 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 |
|  | 功能特性 | 支持召开各类小型会商会议，即平台单独对每一路接入终端分配全适配处理的媒体能力，允许所有终端均以任意不同的协议、不同的带宽、不同的音视频编码、不同的清晰度接入平台召开混速混协议会议。 |
|  |  | 支持召开各类大型演讲模式会议即平台媒体资源不固化为某个终端对应的媒体端口，终端根据实际的使用场景自动调用媒体资源。 |
|  |  | 支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。 |
|  |  | 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 |
|  |  | 支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表。 |
|  |  | 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 |
|  | 网络适应性 | 主控板具备不少于2个千兆以太网口。 |
|  |  | 媒体板卡支持内部高速总线交换，无对外网口。 |
|  |  | 支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。 |
|  |  | 支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 |
|  |  | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 |
|  | 系统安全可靠性 | 单台设备具备高可靠性，支持电源备份、网口备份、媒体板备份、芯片备份，确保设备长时间稳定运行。本次要求配置电源备份。 |
|  |  | 支持配置2个主控板，当某个主控板发生故障时，MCU可在短暂时间内（<1秒）将主控板的会议切换到另一个主控板上，切换过程中会议不受影响。 |
|  |  | 支持多台MCU集群部署构建统一的云平台，召开多组会议时（不指定召开会议的MCU），平台支持负载均衡功能，系统自动将负载均摊到多台MCU上召开会议，且不影响MCU上原有会议正常召开。若某台MCU发生故障，则系统自动将MCU上的会议均衡负载到其他MCU上，无需手动更改配置。 |
|  | 其他要求 | 提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 |
|  | 质保服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.3.2.2 会议管理服务器

| 会议管理服务器（数量：1台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 会议管理服务器 | 总体要求 | 会议管理服务器需与MCU同一品牌 |
|  |  | 采用模块化、高密度结构设计，支持部署不少于4个服务器模块，可通过插拔快速安装和更换服务器节点。 |
|  |  | 采用集中供电与散热架构，配置双电源模块，支持电源热备份。 |
|  |  | 为方便统一管理，要求在会议管理服务器上实现统一管理、防火墙穿越、多媒体录播等功能，需提供会议管理服务器统一管理界面或泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。本次要求配置1个统一管理模块，实现域管理、用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、营帐管理、报表管理、运维管理、集群化管理等功能；同时需配置1个防火墙穿越模块，实现内外网穿越功能。 |
|  |  | 统一管理服务器节点采用嵌入式操作系统（非windows操作系统），具备2个10/100/1000M以太网接口。单个统一管理服务器节点支持不少于5000方设备并发设备，支持不少于128台云MCU资源池化管理。 |
|  |  | 支持根据用户的组织架构关系管理全网设备，支持分级创建平台域，并对平台域内的设备进行入网。支持跨平台资源共享，对于无平台域资源的下级，可直接使用上级平台域资源。 |
|  |  | 支持根据用户的组织架构创建用户域，同一用户域内成员支持共享会议信息。支持同级创建多个用户域，不同用户域之间会议信息相互不可见，用户域内可以创建用户组和用户。 |
|  | 功能特性 | 支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供超级管理员、系统管理员、系统操作员、会议管理员和普通用户五个权限，超级管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 |
|  |  | 支持设备统一管理，包括设备名称、设备类型、设备号码，所属平台域等详细信息。支持实时监控设备的运行状态，包含设备在线状态、注册状态、异常告警等。 |
|  |  | 由于会议室数量有限，为提升办公效率，充分利用现有会议室，要求平台支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择空闲时间段预定会议。 |
|  |  | 由于并发资源有限，要求平台支持会议审批功能，后台管理员可以看到本域内所有创建的预约会议，对会议进行审批通过或者不通过，不通过则可选择相应的原因或者手动输入原因。 |
|  |  | 支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。 |
|  |  | 支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 |
|  |  | 支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 |
|  |  | 支持设备资源状态仪表盘，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、设备拓扑等信息进行实时监控。 |
|  |  | 支持通过内置的动态资源模块对多台MCU集群部署构建统一的云平台，召开多组会议时（不指定召开会议的MCU），平台支持负载均衡功能，系统自动将负载均摊到多台MCU上召开会议，且不影响MCU上原有会议正常召开。若某台MCU发生故障，则系统自动将MCU上的会议均衡负载到其他MCU上，无需手动配置。 |
|  | 其他要求 | 提供产品整机3C认证、电信设备入网证证书复印件。 |
|  | 质保服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.3.2.3 录播服务器

| 录播服务器（数量：1台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 录播服务器 | 总体要求 | 录播服务器需与MCU为同一品牌 |
|  |  | 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。 |
|  |  | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 |
|  | 协议标准 | 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 |
|  |  | 支持G.711.G.722.G.728.G.722.1AnnexC、G.719.MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  |  | 支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧。 |
|  | 视频录制特性 | 会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。 |
|  |  | 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 |
|  |  | 支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。 |
|  |  | 支持终端、MCU会控系统、WEB客户端进行开始、暂停、停止录像功能。 |
|  |  | 录播服务器内置的硬盘不小于4TB,可满足4000小时1M会议录像存储。 |
|  | 点播/直播特性 | 支持对当前会议进行直播，此次要求配置至少8组会议直播，会议分辨率最高支持1080p60fps。 |
|  |  | 由于会议并发资源有限，保证更多的单位或人员第一时间可以参与会议、培训，要求录播服务器支持直播会议融合，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动。 |
|  |  | 支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看。 |
|  |  | 支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 |
|  |  | 支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。 |
|  |  | 支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。 |
|  |  | 支持播放器同时播放不少于4路图像，每个图像都可以达到1080p60fps分辨率，并且每个图像都可全屏播放。 |
|  | 其他功能特性 | 支持发布文件，发布后普通用户即可点播该文件，未发布的文件，普通用户无法看到该文件。 |
|  |  | 支持模糊搜索文件、下载文件、修改、删除文件。 |
|  |  | 支持不同用户组看到不同文件。 |
|  |  | 支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。 |
|  |  | 支持远程升级软件版本，支持升级失败版本回滚 |
|  |  | 支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布 |
|  |  | 支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSA磁阵网络存储。 |
|  | 网络适应性 | 具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 |
|  |  | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  | 其他要求 | 提供产品3C认证、电信设备入网证复印件。 |
|  | 质保服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.3.2.4 高清视频会议终端

| 高清视频会议终端（数量：15台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 高清视频会议终端 | 总体要求 | 终端须与MCU同一品牌。 |
|  |  | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 |
|  |  | 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 |
|  | 协议标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 |
|  |  | 支持H.261.H.263.H.263+、H.264 High Profle、MPEG-4等视频编解码协议。 |
|  |  | 支持G.711.G.722.G.728.G.729.G.722.1AnnexC、 G.719.MPEG4-AAC LC/LD、MP3等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  |  | 支持H.239和BFCP标准双流协议。 |
|  | 音视频 | 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 |
|  |  | 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080P或UXGA@30fps。 |
|  |  | 提供不少于3路独立的非私有高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现，提供所投设备的背板清晰彩色照片证明。 |
|  |  | 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 |
|  |  | 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 |
|  | 功能特性 | 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 |
|  |  | 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 |
|  |  | 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 |
|  |  | PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 |
|  |  | 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 |
|  |  | 终端支持画中画，画外画，支持单屏三显 |
|  |  | 终端可以通过菜单中的日程或预约会议列表加入会议 |
|  |  | 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 |
|  | 网络适应性 | 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 |
|  |  | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下声音基本清晰流畅。 |
|  | 终端配套附件 | 配套同品牌1080P60高清摄像机，12倍光学变焦能力，水平可视角度不少于70度，具备3G-SDI输出接口，水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°，支持正装或倒装。 |
|  |  | 配套同品牌360度全向数字麦克风，拾音距离不少于6M，支持3个麦克风级联 |
|  | 其他要求 | 提供产品3C认证、电信设备入网证证书复印件。 |
|  | 质保服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.3.2.5 高清摄像机

| 高清摄像机（数量：2台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 高清摄像机 | 总体要求 | 摄像机需与视频终端同一品牌。 |
|  |  | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 |
|  | 传感器及镜头要求 | 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25.720p60、720p50等高清信号输出。 |
|  |  | 支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。 |
|  | 接口要求 | 视频输出接口具备SDI、DVI接口。 |
|  |  | 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 |
|  | 功能特性 | 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 |
|  |  | 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° |
|  |  | 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 支持根据安装方向自动翻转图像，提供提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 支持保存不少于255个预置位。 |
|  |  | 为方便管理人员操控，要求摄像机支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 |
|  |  | 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |
|  | 其他要求 | 提供产品RoHS证书复印件。 |
|  | 质保服务 | 原厂三年质保 |

##### 4.3.2.6 多点控制单元（二）

| 多点控制单元（二）（数量：1台） |
| --- |
| 设备 | 指标项 | 技术要求 |
| 多点控制单元（二） | 总体要求 | 采用国产品牌，非OEM品牌，非国外品牌。 |
|  |  | MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 |
|  |  | 采用全新的硬件平台，支持H.265全编全解技术，支持4K30、1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的多画面图像，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | ▲支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件终端（包括windows、andriod、ios操作系统、中标麒麟、UOS操作系统），可实现随时随地召开视频会议、即时通信功能。 |
|  |  | 支持全端口媒体（全编全解）以及非端口媒体（传统媒体）两种会议模式，两种模式的会议可并行召开，共用媒体资源，动态占用。 |
|  | 端口容量要求 | 单台设备支持平滑扩容到128个1080p60fps终端并发入会，提供单台MCU最大媒体端口数量的泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 媒体端口资源支持动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置。1路4K30fps端口可以用于2路1080p60fps、1路1080p60fps端口可以用于2路1080p30fps、或者4路720p30fps、或者8路标清端口通信；1路1080p30fps端口可以用于2路720p30fps、或者4路标清端口通信。 |
|  | 协议标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 |
|  |  | 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 |
|  |  | 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus、MP3等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  |  | 支持H.239、BFCP双流协议标准。 |
|  | 音视频特性 | 支持4K、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容标清图像格式。 |
|  |  | H.265编解码协议下，单台设备至少支持6个4K30fps媒体端口，或者12个1080P60fps媒体端口，或者24个1080p30媒体端口，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps。 |
|  |  | 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 |
|  |  | 支持同时召开多组4K高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 |
|  |  | 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 |
|  | 功能特性 | 支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 |
|  |  | 支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。 |
|  |  | 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入，提供泰尔、威尔克、国家广电等同级别实验室检测报告证明复印件。 |
|  |  | 支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表。 |
|  |  | 由于会议室数量有限，为提升办公效率，充分利用现有会议室，要求平台支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择空闲时间段预定会议。 |
|  |  | 支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。 |
|  |  | 支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 |
|  |  | 支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 |
|  |  | 支持设备资源状态仪表盘，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、会议终端在线率、设备拓扑等信息实时监控。 |
|  |  | 支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。 |
|  |  | 支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 |
|  |  | 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 |
|  | 网络适应性 | 具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 |
|  |  | 支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。 |
|  |  | 支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 |
|  |  | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 |
|  | 其他要求 | 提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 |
|  | 质保 | 原厂三年质保 |

### 4.4 指挥中心大屏建设方案

图像显示系统需要对大屏幕上的图像实时切换、拼接、放大显示，拼接技术的应用已经成为主流。图像显示系统能够将各类实时的高清、标清的信号通过显示设备进行灵活、全方位的展示，实现直观、全面、及时开展指挥处置工作。

图像显示系统通过高速的图像处理、超高分辨率图像显示、大数据的提取、筛选、分析、融合的可视化信息联动等综合技术，可实现符合LED特点的分屏、画面漫游、画面叠加功能，将视频监控、GPS定位系统、移动终端定位等系统综合显示屏幕上进行立体综合显示，从而实现扁平化、可视化指挥。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，在投标书中提出科学及完善的解决方案并提供清晰的拓扑图或其他效果图。建成后的大屏幕显示方式采用：文字、表格、可视化图形等方式，支持对可视化图表动态更换显示样式（风格、颜色、字体、背景、动画特效等）。图形形式多样，除常见的柱状、饼状、折线图，支持多维数据，直观展示。图形的显示风格、色彩、大小应可调整。能够根据业务需求新增设计图形。具有高度融合性，支持二次系统开发。

#### 4.4.1指挥中心大屏系统设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全彩LED显示系统 |
| 1 | 小间距全彩LED显示系统 | 具体要求详见“技术指标” | ㎡ | 20.25 |
| 2 | 软件 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 1.00 |
| 3 | 配电柜（含PLC智能控制） | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 4 | 钢结构 | 定制，前维护。 | 平方 | 20.25 |
| 5 | 安装调试 | 定制，含使用培训及常规维护费用。 | 平方 | 20.25 |
| 6 | 运费 |  | 个 | 1.00 |
| 7 | 55寸落地液晶电视显示屏 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 2.00 |

#### 4.4.2指挥中心大屏系统设备技术指标

##### 4.4.2.1 全彩LED显示系统（核心产品）

| 全彩LED显示系统（数量：1套） |
| --- |
| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| 1 | 质保 | 全彩LED显示系统提供原厂三年质保 |
| 2 | 全彩LED显示屏 | 面积: 屏幕宽不小于6米，高不小于3.375米，整屏像素点不小于4800点*2700点；（不满足视为无效标） |
|  |  | 元器件要求：三合一表贴全彩，发光器件采用亿光、宏齐、国星、东山精密节能设计的原厂金线封装LED器件，中标后签订合同前提供元器件厂商针对本项目的授权书，投标人需提供承诺函，承诺货到现场后，接受招标人抽样送检，若与招标要求不符，取消投标人中标资格并承诺接受招标方的处罚。 |
|  |  | 像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000 dot/㎡；（不满足视为无效标） |
|  |  | 整屏亮度均匀性≥98%； |
|  |  | 箱体平整度及模组拼缝≤ 0.1mm； |
|  |  | 对比度≥6000:1； |
|  |  | 白平衡亮度≥600cd/㎡； |
|  |  | 帧频率（Hz）≥60； |
|  |  | 色温调节（K）：2000K-10000K； |
|  |  | 灰度： 16bit； |
|  |  | 刷新率（Hz）：3840Hz； |
|  |  | 水平视角及垂直视角≥170 度； |
|  |  | 箱体结构要求：镁合金或压铸铝合金材质，提供有CAL和CMA检测资质的检测单位出具的材质检测报告，提供检测报告复印件。 |
|  |  | 防护等级：IP65，提供第三方检测报告，提供检测报告复印件。 |
|  |  | 峰值功耗＜400W/平米；平均功耗＜160W/平米；提供有CAL和CMA检测资质的检测机构出具的功耗检测报告，提供证书复印件。 |
|  |  | ▲箱体单元采用集成一体式设计，为保证信号传输质量，显示单元箱体采用HDMI高清数字接口环通连接，提供HDMI授权机构出具的投标产品型号的HDMI接口证书复印件。 |
|  |  | 工作噪音检测：工作噪音不高于5db（测试值-实验室本底噪音），依据GB/T18313-2001信息技术设备噪音检测标准由具有CAL和CMA检测资质的检测机构出具检测报告，提供证书复印件。 |
|  |  | 防火及安全标准：投标显示屏产品满足BS476-7表面燃烧测试1级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1，投标提供SGS出具的第三方检测报告复印件。 |
|  |  | ▲具有国际低蓝光认证，提供证书复印件。 |
|  |  | 投标产品达到电磁兼容性安全等级Class B级，提供证书复印件。 |
|  |  | 显示屏制造商具有信息技术服务管理体系认证和信息安全管理体系认证，提供证书复印件。 |
|  |  | ▲采用共阴节能技术，提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告，提供证书复印件。 |
| 3 | 控制系统 | 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体软件播放 |
|  |  | 支持Word、Excel、PPT的显示;支持外部视频信号的播放。软件支持多页面多分区的节目编辑，提供丰富灵活的视频切换功能、分区特效以及特效动画 |
| 4 | PLC智能控制配电柜 | 配电柜功率30KW智能远程控制开关含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电。 |
| 5 | 钢结构 | 型钢(钢管、槽钢、扁钢)的最小壁厚不宜小于3mm，采用的圆钢直径不宜小于10mm，需满足全部屏体整屏安装。 |
| 6 | 质保 | 原厂三年质保 |

##### 4.4.2.2 55寸落地液晶显示屏

| 液晶电视显示屏（数量：2台） |
| --- |
| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| 1 | 55寸落地液晶电视显示屏 | 分辨率最低要求：超高清，支持4k图像 |
|  |  | 尺寸：55英寸 |
|  |  | 屏幕比例16:9 |
|  |  | 系统最低要求：四核处理器,内存4GB |
|  |  | 支持2.4G/5G双频无线 |
|  |  | 支持蓝牙4.0、USB2.0接口、USB3.0接口、HDMI2.0接口 |
|  |  | 光纤音频输出支持RBG、数字RF接口、模拟RF接口、SD卡槽 |
|  |  | 含落地架，落地安装，可移动。 |
|  |  | 一线品牌 |
| 2 | 质保 | 原厂三年质保 |
| 3 | 数量 | 2台 |

### 4.5多媒体会议系统建设方案

多媒体系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过指挥中心的音响场地系数进行设计，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；指挥中心的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。

投标人根据有关政策要求及标准，结合实际情况与需求，在投标书中提出科学及完善的解决方案并提供清晰的拓扑图或其他效果图。建成后的多媒体会议系统在追求性能优越、经济实用的前提下，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。力图使该系统真正成为项目实际应用的智能可视化控制系统。将音视频采集、传输和显示都通过数字化网络连接起来，解决地理上分散的节点难以统一控制管理的应用难点，使工程的灵活性、扩展性、稳定性等方面得以提升。基于网络的控制系统，接入节点数量不再受限，可支持任意规模的拼接墙设置与管理，各种类型的信号源可被任意添加、控制。并且通过研判交互系统能够实现本地资料分享、讨论、标注，也可以将重要资料分享至每一台计算机和会议室大屏墙上进行集中讨论。同时支持接入的各类软件客户端同时工作，可同组，分组进行研判讨论。。

#### 4.5.1多媒体会议系统设备清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体会议 |
| 1 | 会议主机 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 2 | 会议话筒 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 8.00 |
| 3 | 连接线 | 6芯20米延长线（一公一母） | 条 | 2.00 |
| 4 | 接线地座 | MIC*4 | 个 | 2.00 |
| 5 | 多媒体插座 | 1个电源，1个HDMI，1个3.5mm音频，1个网口,1个DVI | 个 | 4.00 |
| 6 | 数字音频处理器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 7 | 数字调音台 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 8 | 全频音箱 | 具体要求详见“技术指标” | 只 | 4.00 |
| 9 | 数字功率放大器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 10 | 无线话筒 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 2.00 |
| 11 | 电源控制器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 2.00 |
| 12 | 双面电子桌牌（含电子桌牌管理软件） | 具体要求详见“技术指标” | 个 | 18.00 |
| 13 | 音箱架 | 定制 | 只 | 4.00 |
| 14 | 音频线 | 120绕包双棉37芯 | 米 | 200.00 |
| 15 | 音箱线 | 2*0.10*189金银线 | 米 | 100.00 |
| 16 | SDI线 | SDI | 米 | 100.00 |
| 17 | HDMI线 | 20米 | 根 | 4.00 |
| 18 | HDMI线 | 2米 | 根 | 8.00 |
| 19 | 网线 | 6类网线 | 米 | 300.00 |
| 20 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 300.00 |
| 21 | 管材 | 管材 | 米 | 500.00 |
| 22 | 管材 | 管材 | 米 | 100.00 |
| 23 | 施工 | 施工、布线 | 项 | 1.00 |
| 分布式系统 |
| 1 | 分布式输入节点 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 3.00 |
| 2 | 分布式输出节点 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 4.00 |
| 3 | 信号控制服务器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 可视化管理平台 |
| 1 | 可视化管理基础平台 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 1.00 |
| 2 | 可视化客户端控制软件 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 1.00 |
| 3 | 可视化管理服务器 | 具体要求详见 技术指标” | 台 | 1.00 |
| 4 | 平板（无线人机交互控制终端） | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 研判交互协同平台 |
| 1 | 研判交互协同服务器 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 2 | 点评触摸屏 | 具体要求详见“技术指标” | 台 | 1.00 |
| 3 | 研判交互协同软件 | 具体要求详见“技术指标” | 套 | 1.00 |

#### 4.5.2多媒体会议系统设备技术指标

##### 4.5.2.1 多媒体会议系统

| 多媒体会议（数量：1套） |
| --- |
| 名称 | 指标项 | 指标要求 |
| 多媒体会议系统 | 质保 | 原厂三年质保 |
| 会议系统主机 | 总体要求 | 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯） |
|  |  | 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） |
|  |  | 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出、限制发言 |
|  |  | 系统具有高音质声音频道效果 |
|  |  | 结合软件及周边设备可实现如下功能：开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） |
|  |  | 可选择同时发言之麦克风支数1-8支（含） |
|  |  | 面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 |
|  |  | 具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 |
|  |  | 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 |
|  |  | 频率响应：100Hz—18KHz 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 采用AC220V供电 可安装于19英寸的标准机柜中 |
|  |  | 符合国际会议设备及国际安装标准UL或CE 认证 |
|  |  | 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 |
|  |  | 特色功能：【讨论+视像】 |
|  |  | 有RS-232连接口可外接电脑 |
|  |  | 与电脑连接使用时，可通过软件增加以下功能：指定发言、申请发言、主席专有、设定发言时间 |
|  |  | 原厂三年质保 |
|  |  | 数量：1台 |
| 会议话筒 | 总体要求 | 全新数控化设计 |
|  |  | 具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 |
|  |  | 单指向，具防气爆音功能，配有防风防护罩 |
|  |  | 其中一个话筒具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 |
|  |  | 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 |
|  |  | 系统中主席单元不受限制功能的限制 |
|  |  | 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 |
|  |  | 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 |
|  |  | 具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内音低于50dB时）45秒将自动关闭 |
|  |  | 单元采用8芯线“T”型连接 |
|  |  | 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL，或CE认证 |
|  | 技术参数 | 频率响应：100Hz—16KHz |
|  |  | 参考讲话距离：15-50cm |
|  |  | 灵敏度：—44dB±2dB |
|  | 数量 | 8套 |
| 数字音频处理器 | 总体要求 | 支持12路麦克风/线路输入（声音增强），8路麦克风/线路输出； |
|  |  | 内置Dante TM 网络音频接口，支持不低于16*16通道； 内置USB音频； |
|  |  | 设备可支持堆叠到不低于144路麦克风/线路输入 |
|  | 功能特性 | 具有 ALC和AGC功能 |
|  |  | 具有EQ,滤波器,路由,压限,延时,自动增益控制,噪声门控等模块 |
|  |  | 提供预制模式，255条宏命令,可扩展串行指令数量，通过发布指令实现控制管理 |
|  | 数量 | 1台 |
| 数字调音台 | 总体要求 | 17个马达推子（16通道+1主控） |
|  |  | 7寸多点触控显示屏 |
|  |  | 不低于40条输入混音通道（32单声道+2立体声+2返送通道） |
|  |  | 不低于16个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入； |
|  |  | 不低于20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线； |
|  |  | 不低于8个带有Roll-out的DCA编组； |
|  |  | 不低于16个模拟XLR输出； |
|  | 功能特性 | 内部采样频率：48kHz |
|  |  | 信号延迟：低于 2.6ms，INPUT to OMNI OUT, 采样频率=48kHz |
|  |  | 支持34×34 USB数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备；内置Dante 网络扩展槽可实现灵活的扩展 |
|  |  | 噪声不大于-128 dBu |
|  | 数量 | 1台 |
| 全频音箱 | 总体要求 | φ34高音驱动器,单8"低频扬声器； |
|  |  | 额定功率：不低于200W； |
|  |  | 峰值功率：不低于400W/5 Min； |
|  |  | 原厂三年质保 |
|  |  | 音箱、功放采用同一品牌 |
|  | 功能特性 | 额定阻抗：8ohm； |
|  |  | 灵敏度：不低于92dB； |
|  |  | 频率响应：不低于45Hz-18KHz； |
|  |  | 最大声压级：不低于114dB； |
|  |  | 指向性：不低于H100°*V80°； |
|  | 数量 | 4只 |
| 数字功率放大器 | 总体要求 | 通道数量:2 |
|  |  | 频响：不低于10Hz-50KHz -1.5dB |
|  |  | 阻尼系数:>150； |
|  |  | 输入阻抗：20KΩ ； |
|  |  | 信噪比：> 90dB； |
|  |  | 输入灵敏度:1V； |
|  | 功能特性 | 功率与扬声器匹配 |
|  |  | 卡侬平衡输入，6.35mm输入，专业SPEAKON输出，专业接线柱输出 |
|  |  | 保护：短路、过压过流保护，软启动，功放管过热保护； |
|  |  | 音箱、功放采用同一品牌 |
|  |  | 要求制造商出具十佳扩声系统（民族）品牌证书和CCC\CE\CB认证。 |
|  | 数量 | 1台 |
| 无线话筒 | 总体要求 | 调制方式：宽带FM |
|  |  | 工作频率：620-950MHZ |
|  |  | 有效工作距离：一般100米 (无干扰情况下) |
|  |  | 发射功率：9mW |
|  |  | 高次谐波：More than 40dB(With carrier) |
|  |  | 频率稳定度：±0.05% |
|  |  | 使用电源电压：1.5Vx2 |
|  |  | 动态范围：100dB |
|  |  | 连续使用时间：10hours |
|  |  | 最大调制度：±45KHz |
|  |  | 音频频率响应：80Hz-18Hz(±3dB) |
|  | 功能特性 | 综合信噪比：>105dB |
|  |  | 综合失真：≤0.5% |
|  | 数量 | 2套 |
| 电源控制器 | 总体要求 | 提供 8 个电源时序开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为 40A； |
|  |  | 可通过 RS232 串口控制，对输出通道进行时序全开和全关操作的时序开关功能； |
|  |  | 19 寸标准机柜 1U 设计 |
|  | 功能特性 | 不低于8路电源通道管理，每路不低于10A，支持RS232控制 |
|  | 数量 | 2台 |
| 双面电子桌牌（含电子桌牌管理软件） | 设备参数 | 机身尺寸：170*120*80（mm) 屏幕尺寸：双面7寸 组网方式：有线/WIFI/单机模式 接口：USB*1 DC5V输入*1 按钮：返回、主页、关机 电池：内置3.7V 15000mAH 支持POE网络供电 |
|  | 功能特点 | 1、智能组网：RJ45网线组网、WIFI无线组网、单机模式 2、智能显示：一键更换背景图标、公司名称、姓名、职务、颜色 3、屏幕参数：双面高清7寸屏、1024*768、支持同步、异步显示。 4、智能触控：多点磁感电容屏幕，随意触控。 5、USB一键导入：一键快速导入会议资料、与会者信息、背景图片 6、手写导入：屏幕手写、直接导入 7、后台导入：一键后台推送导入 |
|  | 数量 | 18个 |

##### 4.5.2.2 分布式系统

| 分布式系统（数量：1套） |
| --- |
| 名称 | 指标项 | 指标要求 |
| 分布式系统 | 质保 | 原厂三年质保 |
| 分布式输入节点 | 产品架构 | 要求采用无风扇静音技术的分布式架构。不得采用H.264/265编解码盒的架构，要求采用无压缩或无损压缩纯硬件分布式架构，保证视频中高速运动物体不发生撕裂，要求不同节点之间的同步误差小于1微秒，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  |  | 每个接口都至少支持两个千兆以上的网口，千兆网口间自适应互为备份，拔掉一个只影响带宽，不影响功能，需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 接口要求 | 要求支持不少于2路HDMI输入；接口不少于4路网络接口。提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 数量要求 | 3台 |
|  | 功能特性 | 支持不低于1920x1200@60Hz，输入最大分辨率可达4K并向下兼容；工作环境，可做到-20~65度下7*24小时正常工作，低温-20度正常启动。为保证产品真正达到MTBF>10万小时，输入输出节点采用无风扇静音设计，要求开机后节点机本身的噪音＜5db。 |
|  |  | 不借助矩阵和集中嵌入式处理器可直接控制完成大屏的开窗，拼接，漫游，叠加功能 |
|  |  | 具备强大的开窗功能，单屏最多可开64个窗口 |
|  |  | 场景无缝切换，切换时不得有卡顿和黑屏现象，整屏的同步性必须一致，不得出现场景切换时有暂态不稳定过程 |
|  |  | 聚屏功能，支持将每组拼接屏划分为不同的逻辑屏组，每个逻辑屏组单独控制或轮巡。 |
|  |  | 信号的输入端到输出端总延时在60帧下满足小于68ms,在30帧处理下，满足小于137ms的要求，超低功耗，功耗低于5W/节点。 |
|  |  | 为了调节信号本身的色偏或亮度的问题，支持输入画面的亮度、饱和度、锐度、对比度、伽玛较正等的调节。 |
|  |  | 支持桌面远程网络抓屏，通过无线或有线网络方式进行电脑屏的抓屏。 |
| 分布式输出节点 | 产品架构 | 要求采用无风扇静音技术的分布式架构。不得采用H.264/265编解码盒的架构，要求采用无压缩或无损压缩纯硬件分布式架构，保证视频中高速运动物体不发生撕裂，要求不同节点之间的同步误差小于1微秒。 |
|  |  | 每个接口都支持两个千兆以上的网口，千兆网口间自适应互为备份，拔掉一个只影响带宽，不影响功能。 |
|  | 接口要求 | 要求支持不低于2路DVI输出；接口不少于4路网络接口。 |
|  | 数量要求 | 4台 |
|  | 功能特性 | 支持多终端显示系统，不需要借助集中式处理器或矩阵，分布式处理器可以同时直接驱动LED/LCD/DLP/DID/投影融合等多种显示终端组成的拼接大屏。 |
|  |  | 支持不低于1920x1200@60Hz，输出最大分辨率可达4K并向下兼容。 |
|  |  | 工作环境，可做到-20~65度下7*24小时正常工作，低温-20度正常启动。 |
|  |  | 为保证产品真正达到MTBF>10万小时，输入输出节点采用无风扇静音设计，要求开机后节点机本身的噪音＜5db。 |
|  |  | 不借助矩阵和集中嵌入式处理器可直接控制完成大屏的开窗，拼接，漫游，叠加功能；具备强大的开窗功能，单屏开窗不低于64个窗口。 |
|  |  | 场景无缝切换，切换时不得有卡顿和黑屏现象，整屏的同步性必须一致，不得出现场景切换时有暂态不稳定过程， |
|  |  | 聚屏功能，支持将每组拼接屏划分为不同的逻辑屏组，每个逻辑屏组单独控制或轮巡。 |
|  |  | 超低功耗，功耗低于5W/节点。 |
|  |  | 为了调节信号本身的色偏或亮度的问题，支持输入画面的亮度、饱和度、锐度、对比度、伽玛较正等的调节。 |
|  |  | 支持桌面远程网络抓屏，通过无线或有线网络方式进行电脑屏的抓屏。 |
|  |  | 支持与可视化管理平台无缝对接 |
|  |  | 信号的输入端到输出端总延时在60帧下满足小于68ms,在30帧处理下，满足小于137ms的要求。 |
| 信号控制服务器 | 数量要求 | 1台 |
|  | 技术参数 | 不低于8盘位服务器； |
|  |  | CPU不低于1*E5-2609V4 ； |
|  |  | 内存不低于2*16GB DDR4 2133MHz ECC Reg； |
|  |  | 硬盘不低于2*企业级 300GB SAS 10000RPM 2.5”； |
|  |  | 支持RAID0、1，500W单电源； |
|  |  | 1000M/100M自适应网口。 |

##### 4.5.2.3 可视化管理平台

| 可视化管理平台（数量：1套） |
| --- |
| 名称 | 指标项 | 指标要求 |
| 可视化管理平台 | 质保 | 原厂三年质保 |
| 可视化管理基础平台 | 管理功能 | 多系统综合大屏控制及输入信号实时预览的综合指挥调度平台，在一套综合指挥调度平台上综合视屏控制、音频控制、中控设备控制、预案控制、实时视频信号预览等功能。 |
|  |  | 智能化指挥中心综合预案联动调用系统平台，提供系统全局范围内的联合预案功能，具备编辑、保存、调用综合预案功能，综合预案包含屏幕显示预案、环境设备预案、音频预案等。 |
|  |  | 基于Dante的音频传输系统路由综合管理平台： 集中控制管理本项目内的所有的音频处理器和音频矩阵，可控制所有输入、输出音频的音量大小调节、静音开启/关闭，路由通道切换；可实时监测系统各音频设备以及各通道的电平状态信息。 |
|  |  | 复杂视频传输系统智能联动路由管理平台： 集中控制管理分布式系统，根据用户业务使用逻辑通过视频信号源选择按钮或矩阵信号切换界面快速选择所需视频信号源，需要提供灵活操作界面布局，可集成本项目中采购的不同设备品牌及类型。 |
|  | 产品资质 | 提供项目所涉及的以上四个软件系统的相应软件著作权登记证书复印件。 |
| 可视化客户端控制软件 | 管理功能 | 可视化管理系统应具备对应的权限管理功能，通过后台网页管理服务配置，以角色的划分来确立每一个使用者的不同管理权限。 |
|  |  | 可视化智能管理系统软件顶部为场景标签，单击可以快速进行场景切换，右上角需配软件最小化、关闭程序、清屏三个功能按钮；中部为虚拟墙界面，模拟大屏显示内容；中下部为主菜单，可分别进入视频控制界面、音频控制界面、预案功能界面、外围设备控制界面；底部默认为视频信号源显示界面，根据不同的菜单选择进入相应功能界面。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应集成对屏幕墙的拼接控制功能，并通过简单的操作实现大屏上信号的开窗、漫游、叠加等动作，软件界面需在中央显著位置显示。 |
|  |  | 可视化智能管理系统支持对视频信号源的预览功能，满足操作人员所见即所得的操作体验，确保使用信号正确。在软件底部显示信号源选择栏，一行六列，每个信号都按16:9显示，可通过左右按钮逐一切换。 |
|  |  | 可视化智能管理系统对屏幕墙窗口的自定义布局，可视化智能管理系统针对屏幕墙管理模块儿，应具备逻辑分区功能，并支持自定义逻辑分区功能，在软件主菜单栏显眼位置配置开启/关闭功能按钮，提供软件截图证明。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应具备对音频设备的管理功能，通过可视化的方式，来控制音频设备声音的高低、是否静音、电平回显等。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应支持对环境设备的集成控制，如继电器状态，摄像机云台控制，红外设备等，有独立控制界面。 |
|  |  | 可视化管理系统应针对被控制的设备提预案功能，并支持自定义预案以满足不同场景下的使用需求。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应具备对多级信号的快捷切与换管理能力，信号源名称要显示多级路由通道。 |
|  |  | 可视化管理系统支持视频信号源检索功能，方便操作人员快速定位、选择视屏信号。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应具有被第三方集成的功能，向第三方提供相应的功能接口以实现跟其它平台的对接，需出示相应的软件截图。 |
|  |  | 可视化智能管理系统应具备多终端操作的同步功能。 |
|  |  | 为保证系统具有较强的事务处理能力，较强的安全性，以及美观的UI布局，可视化智能管理系统应采取C/S的系统架构来实现。 |
| 可视化管理服务器 | 技术参数 | 不低于8盘位服务器 |
|  |  | CPU不低于1*E5-2609V4 |
|  |  | 内存不低于2*16GB DDR4 2133MHz ECC Reg |
|  |  | 硬盘不低于2*企业级 300GB SAS 10000RPM 2.5” |
|  |  | 支持RAID0、1，500W单电源 |
|  |  | 1000M/100M自适应网口 |
| 平板（无线人机交互控制终端） | 技术参数 | 平板笔记本二合一， 配置不低于12.3英寸，第十代酷睿i5 8G 256G SSD |

##### 4.5.2.4 研判交互协同平台

| 研判交互协同平台（数量：1台） |
| --- |
| 名称 | 指标项 | 指标要求 |
| 研判交互协同平台 | 质保 | 原厂三年质保 |
| 研判交互协同服务器 | 技术参数 | 服务器配置不低于： 3.1G四核处理器 16GB DDR4 2133MHz ECC Reg；1000M/100M自适应网口。 |
| 点评触摸屏 | 总体要求 | 数字化技术：数字图像触摸技术支持手势识别和动作识别，需要提供产品彩页。 |
|  |  | 尺寸不低于23.5",宽屏显示16:9；分辨率支持：不低于1080P；视频输入：DVI-I不低于1个；视频输出：DVI-I不低于1个；USB A：不低于3个（连接usb设备）；USB B：不低于1个（连接交互式笔显示屏到计算机）；兼容高宽带数字内容保护技术（HDCP）的，以保证HDCP-加密内容能够显示 |
| 研判交互协同软件 | 总体要求 | 实现不低于10点多工协同标注，可分享、保存、运行在电脑设备上；支持ios、windows等多类型终端同时加入。 |
|  | 功能特性 | 该系统的客户端能够内嵌在windows操作程序界面中 |
|  |  | 实现本地、异地计算机屏幕共享功能，各参会方可在同一共享屏幕上同时书写；通过发来的会议请求可以了解到附件内容，与会者信息和会议的内容等信息 |
|  |  | 可以使用屏幕上的键盘或你系统的无线键盘和鼠标进行操作 |
|  |  | 加入会议支持密码认证、敲门进入，待主持人授权后可进入，提供软件截图证明。 |

### 4.6其他

本项目中需要增加一台测试用笔记本电脑、1台复印机和1台网络防火墙，并且要对电子政务外网进行延伸改造。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试笔记本电脑 | 笔记本电脑，CUP主频1.8GHz，动态加速频率：4.6GHz，8G DDR4 2400MH，512GB/PCIe-NVMe固态硬盘，14英寸FHD LED高清背光显示屏。 | 1台 |
| 2 | 复印机 | 印刷速度：A4≥100 页／分钟； 印刷分辨率：≥2400dpi×2400dpi； 印刷纸张最大幅面：≥330.2mm×488mm； 印刷纸张最小幅面：≤100mm×148mm； 印刷正背套印精度：≤±1mm； 印刷纸张克重范围：52g/m2—350g/m2 ； 进纸盒总容量要求：≥4050 张； 设备采用EA低溶碳粉，保证印刷图像光泽度及印刷色彩的稳定性，兼顾印后加工的适应性； 实现自动双面扫描/复印，双面扫描速度不低于 200ppm； 可实现平订、角订，装订厚度不低于 100 张纸； 售后服务:与厂家直接签订5年以上全保服务，由厂家工程师直接提供优质服务,提供原装耗材及配件，为客户及时解决设备问题,保障良好使用。 | 1台 |
| 3 | 电子政务外网延伸建设 | 超五类非屏蔽双绞线 | 3箱 |
|  |  | 24口配线架 | 1只 |
|  |  | 单口面板 | 8只 |
|  |  | 超五类模块 | 8只 |
|  |  | 线槽 | 100米 |
|  |  | 防火墙：多核AMP+架构，网络处理能力2G，并发连接≥100万，每秒新建连接3万/秒，1U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，1个Console口， 报价中包括3年原厂硬件维修服务 | 1台 |
|  |  | 24口交换机：千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，千兆多模光模块≥2个 | 1台 |
|  |  | 辅材 | 1套 |
|  |  | 施工+安装调试 | 1项 |
| 4 | 防火墙 | 标准机架式设备，标配6个10/100/1000MBase-T电口,12个SFP光接口插槽；整机吞吐率(bps)≥2Gbps，最大并发连接数≥180万；支持多系统引导，多系统设置可在Web界面上完成全部操作；支持按功能模块的配置导入导出功能；支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器；支持U盘定时导出日志文件。 | 1台 |

## 5.售后服务方案

1.本次项目整体质保三年。投标人所投产品均具备设备制造商三年质保。投标人须承诺中标公示期结束三日内提供设备制造商出具的针对本项目的三年质保函原件（须注明用户方为江苏省民族宗教事务委员会，加盖制造商原厂公章）。招标文件中要求提供证书复印件和其他证明材料的，中标公示期结束三日内须提供相应证明材料。如果投标方所投产品的技术指标无偏离，中标公示期结束三日内须提供证明材料。招标方要求中标方提供测试的，中标方应按要求在中标后五日内提供样机用于测试。若投标人虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追究其法律责任。

2.项目验收完成后，由第三方运维公司派驻1名运维工程师长期驻项目现场，提供为期2年的系统日常运维服务，服务级别不低于5*8小时，遇到重大事件无条件响应，且具备现场半小时内支持的能力。该项服务费用计入投标总价。

3.售后服务内容包括基础设施监控、网络监控、应用监控和自动化运维管理，包括技术力量和人员配置体系。

## 6.集成服务

投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。

1.投标人负责软硬件安装调试。实施前提供详细的实施方案并提交甲方认可，施工过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，招标人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监理监督。

2.在系统设备试运行期间，根据需要，投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变迁或扩容时，设备原厂商应派技术人员到场指导。投标人必须向用户方提供标书中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

3.投标人项目现场实施团队不少10人。

4.投标人须在验收通过后免费提供三年项目整体质保服务。

## 7.培训服务

针对本项目相关人员的培训的具体时间和地点将在省民族和宗教事务委员会认为方便合适的时间和地点举行，人员培训是技术的来源及质量保证的重要手段。培训内容应根据集成、操作、维护、管理等工作的特点，组织相关人员分不同层次各有侧重，采用常规课程培训、短期授课、现场培训等多种方式，在相关软硬件安装调试、终端测试、系统維护、应用管理等方面培养出相适宜的合格人员。培训内容包括但不限于以下内容：

1.项目管理培训

必要的资格认证，对一般管理人员进行有关知识普及性培训，从总体上提高项目管理人员对有关工程项目的管理水平。

培训内容包括项目管理的基本原理、项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量、项目风险管理等，培训目标是保证项目管理人员 对项目管理知识有比较全面、深刻地了解，并能把这些知识应用到项目管理中，确保工程建设在可控的范围下进行。

2.系统建设与日常维护培训

以集中的形式，注重理论与实践相结合，聘请相关领域专家对技术人员和专业系统维护人员进行专题研讨和技术培训，以确保建成后的系统能稳定运行。培训内容包括：

（1）系统操作、维护、使用、技术等方面的培训。

（2）网络、安全、大屏、会议终端等硬件设备使用、调试和运维培训。

（3）有关知识普及性培训。

## 8.其它要求

### 8.1 技术方案编制

投标人根据招标文件内容对本项目需求提供整体技术解决方案，整体技术解决方案应以文字+网络拓扑图等形式，清晰直观展现本次项目建设全景，突出各系统配置细节，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设目标。

### 8.2 项目实施方案编制

投标人应提供项目实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、质量控制、文明施工等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，保障文明安全施工零事故，能确保自合同签订之日起90日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

### 8.3 验收方案编制

按照国家标准、招标文件要求及投标人投标文件执行验收，投标人应根据招标文件要求制定项目验收方案，方案应科学、合理、切实可行、针对性强。

### 8.4 核心产品

核心产品指本次项目中所用的全彩LED显示系统。

# 第五章  商务要求

## 一、交货期、交货方式及交货地点

### 交货期

交货期：自合同签订之日起90日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并进入试运行阶段。

### 交货方式

设备及软件货物现场交货验货，并提交相关交付物。

### 交货地点

采购人指定地点。

### 货款支付

(1)签订合同后甲方支付合同额的30%。

(2)全部到货并经甲方确认签收后，甲方支付合同额的30%。

(3)系统安装调试完毕，经初验合格后甲方支付合同额的30%。

(4)试运行期结束，经终验合格后甲方支付合同余款。

### 投标货币

投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价。

# 第六章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

- 投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

- 主要货物响应情况(25分)

评委根据投标单位投标文件中《投标产品配置及分项报价表》和《技术参数响应及偏离表》有关资料和质量保证等情况打分。

对招标文件具体需求的响应程度：

1. 全部响应，即满足招标文件技术指标、参数、服务要求等的得25分。

2. 未全部响应的，对▲项有负偏离每项扣2分，其他项有负偏离每项扣1分，扣完为止。

- 项目技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案等（25分）

3.1技术方案（20分）

投标人根据对招标文件的理解，提供系统整体技术方案。技术方案从选用设备设施的先进性、成熟性、稳定可靠性、广泛使用性，以及整体方案的科学性、合理性和优越性等方面进行描述。

（1）对机房建设方案综合评定。投标人应根据招标文件要求，提供项目机房建设方案。机房建设方案优于招标要求的得5分，方案满足招标需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。（5分）

（2） 对网络和安全系统建设方案综合评定。投标人应根据招标文件要求，提供项目网络和安全系统建设方案。网络和安全系统建设方案优于招标要求的得4分，方案满足招标需求的得2分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。（4分）

（3）对视频会议建设及对接方案综合评定。视频会议建设及对接方案优于招标要求的得5分，方案满足招标需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。（5分）

（4）对指挥中心大屏建设方案综合评定。投标人应根据招标文件要求，提供指挥中心大屏建设方案。指挥中心大屏建设方案优于招标要求的得3分，方案满足招标需求的得1分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。（3分）

（5） 对多媒体会议及其他系统建设方案综合评定。投标人应根据招标文件要求，提供多媒体会议及其他系统建设方案。多媒体会议及其他系统建设方案优于招标要求的得3分，方案满足招标需求的得1分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。（3分）

3.2实施方案（2分）

投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，实施方案须详细描述项目实施的进度计划、项目管理、质量保证、风险控制和验收方案等内容，完整体现对招标需求的技术和实施理解，评委根据投标人按招标文件要求提供系统方案进行综合打分，方案优于招标需求的得2分，方案满足招标需求的得1分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。

3.3售后服务方案（2分）

（1） 投标人应根据招标文件要求拟定售后服务方案，售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等，方案优于招标需求的得1分，方案满足招标需求的得0.5分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。

（2） 投标人须出具制造商质保承诺函，承诺中标公示期结束三日内提供设备制造商出具的针对本项目的三年质保函原件（须注明用户方为江苏省民族宗教事务委员会，加盖制造商原厂公章），提供承诺函的得1分，不提供不得分。

3.4培训方案（1分）

投标人应提供技术培训方案。培训方案包含培训目标、培训方式、培训内容、培训管理等内容。根据培训服务方案详细程度和可操作性，由评委综合评定，方案优于招标需求的得1分，方案满足招标需求的得0.5分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。

- 投标人履约能力（18分）

4.1成功案例（4分）。

自2016年1月1日以来，承建过类似的信息系统集成项目的，每有1个得1分，最多得4分；

（须同时提供项目中标通知书和合同，复印件，以合同签订时间为准）

4.2企业资质（8分）。

4.2.1投标人具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准资质ITSS证书，具备二级及以上资质证书得2分，具备三级资质证书的得1分，其他不得分。

4.2.2具备电子与智能化工程专业承包一级证书得1分，二级证书得0.5分，其他不得分。

4.2.3投标人具有信息安全服务资质（安全工程类一级）证书，得1分，没有不得分。

4.2.4投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书的，以上证书都有得3分，缺一项扣1分。

4.2.5为保证全省视频会议的稳定运行，投标人承诺在全省设区市配备技力保障力量和专职服务人员的得1分，其他不得分。

（以上证书须提供证书复印件）

4.3项目组成员（6分）。

投标人拟派项目团队需满足：

1、项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书、高级工程师证书，同时具备以上二项得2分，其余不得分。

2、项目组成员中有2个及以上具有计算机信息系统集成高级项目管理师资质证书得1分，其余不得分。

3、项目组成员中有中国电子技术标准化研究所认定的ITSS服务工程师，得1分，其余不得分。

4、项目组成员具有国家信息安全认证注册信息安全专业人员证书（CISP），得1分，其余不得分。

5、项目组成员中有所投视频会议产品原厂认证的产品技术认证工程师，得1分，其余不得分。

（以上所有人员均需提供近6个月连续的社保证明原件及复印件）

- 节能环保（2分）

5.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

5.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

# 第七章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、投标函

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、开标一览表

一、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称    （盖章）：

日  期：

## 三、投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

## 四、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 五、供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.八、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品 制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

## 附件                履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

开户行及账号：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。