
招　标　文　件
项目名称：清风苑杂志社全媒体中心建设
标书编号：JSZC-G2020-052
江苏省政府采购中心
2020年4月
总  目  录
第1章 投标邀请………………………………………… 3
第2章 投标人须知………………………………………6 
第3章 合同条款及格式…………………………………20
第4章 项目需求…………………………………………24
第5章 评标方法与评标标准……………………………57
第6章 投标文件格式……………………………………61
第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受清风苑杂志社的委托，决定就其所需的全媒体中心建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：清风苑杂志社全媒体中心建设
标书编号：JSZC-G2020-052
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价
（一）招标项目简要说明
清风苑杂志社全媒体中心建设涉及的设备货物供货安装及其他服务等。
（2） 本项目采购预算为520万元。
（3） 本项目设定最高限价，最高限价为520万元。
三、招标项目需要落实的政府采购政策
详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求
详见招标文件第四章内容。
五、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。　　
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。　　
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。　　
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目不接受联合体投标。
（四）本项目不接受进口产品投标。
六、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

1.投标文件接收方式：现场送达。
2.投标文件接收时间：2020年4月28日9：00-9：30。
3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区3106会议室。
4.投标文件接收人：徐小聪，电话：025-83668516。
八、开标有关信息
1.开标时间：2020年4月28日9：30
2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区3106会议室

九、本次招标联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        
邮编：210036    
采购中心联系人：徐小聪            联系电话：025-83668516
采购人：清风苑杂志社
采购人联系人：施康   联系电话：13505193777
采购人联系地址:南京市宁海路106号
采购人现场施工联系人：滕家栋  周建杰  联系电话：13912980382
采购人技术联系人：谢煜辉      联系电话：13913992920
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：
正本份数：1份   副本份数：4份
十一、本次招标投标保证金
本次招标不收取投标保证金（收取/不收取）。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。
19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、投标文件的递交
21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
    23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会
   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
28.1.1未按要求交纳投标保证金的。
 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金
本项目履约保证金的收取详见第四章项目需求。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
36、现场演示
36.1 投标人按照签到顺序进行现场演示，演示需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。
36.2 演示内容：详见项目需求。
36.3投标人最多只能安排两个人（其中1人为授权代表）进入评标室并按照疫情期间管理要求测量体温及佩戴口罩。
第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
       签订日期：      年    月   日
第四章 项目需求
项目名称：清风苑杂志社全媒体中心建设
采购预算金额人民币   520万元
一、项目总概况
为适应5G深度应用的需要，清风苑杂志社计划建设一个265平米的单位内部全媒体平台，以全媒体大厅为主体，集新闻快速发布及采访、杂志社宣传、文化新品发布展示、新媒体作品制作、音视频编辑、沙龙与圆桌会议、精神文明成果展示等功能，同时，兼具为检察工作服务保障的其他功能于一体的全媒体综合应用中心。同时，围绕江苏省检察机关各类主题教育活动，建设成果展示新平台，检察文化传播新渠道，思想政治工作新阵地，服务群众生活新舞台，以此丰富、提升江苏检察机关精神文化内涵建设水平。
二、设计总原则
本项目设计总的原则是：遵循标准、立足需求，以技术为基础，以新闻发布为目的，严格遵循系统稳定、先进的第一要素指导方针，按照以下指导原则进行设计：
1．安全性原则
在项目设计中，安全稳定为第一要素。无论是基础设备的稳定性，还是网络架构的安全性，都提供完善的安全解决方案，以确保整体系统的安全。
2．先进性原则
项目的设计符合技术先进性，采用先进软件技术架构。充分考虑当前技术发展潮流，建成的系统，技术更加先进、安全稳定性更高，功能更加齐全，操作方便快捷。
3．高效性原则
在项目建设中，重视流程的优化，整个平台中尽可能的使用自动化处理，通过流程引擎驱动整个融合业务，完成高效率的运转，同时通过合理选择视频编码格式、减少转码环节、优化人机界面等手段，并根据各业务板块间的数据交互要求，设计合适的网络结构和数据交互技术方案，提高工作效率。
4．扩展性原则
本次项目建设充分考虑未来扩展的需求，未来业务规模增加时能够平滑的进行系统扩展；同时，软件在确保系统安全的前提下可根据检察机关的实际需要进行升级和完善。
5．开放性原则
本次项目建设采用开放式设计，保证系统的良好集成性能，确保与其它网络的衔接，支持将多种应用系统集成在统一的应用平台上。
6．实用性原则
本次项目建设面向系统实际需求和应用，充分体现“以人为本”的设计思想，解决好系统管理、接口管理等关键问题。具有流程合理、功能完善、操作简单直观、维护管理方便等特点，并提供较好的灵活性和共享能力，未来可以根据业务的发展进行快速、便捷的调整。
三、建设总目标
265平米清风苑杂志社全媒体中心建设内容包括：
（一）265平米全媒体中心场地制景
（二）265平米全媒体调度中心系统搭建
具体建设目标为：
1、 整体平面布局参考图：
[image: image1.png]



    2、空间功能分区要求
全媒体中心功能区主要分为五个区域，分别是多功能发布区、新媒体展示区、分析数据展示区、进门展示空间、导控间。主要实现日常新品发布功能、数据分析展示。具体功能区划分说明如下：
（1）进门展示空间：
此区域应体现出科技感的空间效果，展现检察院“不忘初心、牢记使命、与时俱进”。需配备先进的电子液晶设备及PAD触控装置，实现参观及新闻信息发布的互动机制，展现检察系统的最新数据、热点、内容。
（2）多功能新闻发布区：
此区域满足新闻发布、检察工作服务保障、精神文明成果展示、访谈节目录制等需求，可根据不同需求灵活调整。
记者席后区预留拍摄空间，在满足新闻发布大厅机位拍摄的前提下，满足其他新闻工作人员拍摄操作。主席台设置基础地台，保证在进行新闻发布活动时，所有观众及新闻媒体工作人员视线不受阻挡。
采用高分辨率LED图文输出设备，配备专业演播级灯光设备系统，满足节目录制生产的专业要求，完成重大新品发布、多地同主题新闻直播、领导及嘉宾访谈节目的录制。高清LED背景大屏灵活变化发布会背景及视频素材，配合图文包装技术，实现发布效果。专业灯光采用全LED光源静音灯具，且色温可调，需根据多功能发布区的不同内容、变化色温，完成发布会气氛的转换。
整个多功能新闻发布区在图文输出设备、灯光、舞台特效的配合下，根据每次新闻发布的不同主题，能做到多种功能背景的实时转变，满足不同发布内容的背景及布光需求。
该区域需配合虚拟前景软件的技术，给媒体记者带来新奇观感，为每一次发布和制作，创造出更多技术实现的途径。该新闻发布大厅设计较为大气、开放，有足够大的空间邀请人民观众及媒体朋友进行检察开放日教育活动。
（3）新媒体展示区
新媒体展示区，可实时联动微信、微博、app内容，呈现热点新闻、本地新闻。同时，在此区域内在增加交互系统，可在触摸屏上体验与互动，可对检务工作流程和成果进行展现，实时将触控屏信息同步在大屏显示，便于大数据信息、图表直观展现；并具备多视窗、多媒体视频及图片信息发布展示。
（4）分析数据展示区
配置LED图文输出设备作为信息呈现使用，发布符合官方微博、微信、官网等媒体需求的视频和图文产品；或者直播某个主题新闻发布会。此外，还可以借助新闻大数据软件，完成新闻报道的主题策划、素材准备、内容制作、产品推广推送和传播效果分析等工作。
（5）导播间
满足新闻发布及节目多种播报形态的日常直播和录制要求，能容纳3-5人，可监看新品发布大厅内情况。顶灯灯光照明根据不同情况进行调节，通风系统按照工位布局错开设计，确保员工在导控间内长期工作仍保证舒适感。
3、设备选择要求
在保证系统先进性、安全性，保证设备具备高性价比的前提下，系统每一项设备和附件的配置要科学、实用，附件应尽量统一生产厂家。
4、系统设计方案要求
要求供应商针对采购人的要求提供完整的设计方案，并作必要的技术说明，投标时必须提供技术系统、场景设计、灯光、扩声系统等相关图纸。
根据项目的具体要求提交设备清单（包括技术规格、详细配置）和单项及总体价格。
系统中所有相关软件须具有自主版权或合法版权。因投标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由投标人承担。
系统中所有设备必须是全新的符合国内最新标准及相关行业最新标准的产品。
供应商在投标时必须详细、准确、真实地提供所投产品的各项技术指标及相应证明材料。
合理分配各功能区，实现不同区域的灵活应用，形式多样化，能满足使用需求。
四、技术需求
本章所提供的技术参数和配置仅供参考，但供应商所投产品均须相当于或优于该技术参数、配置和数量。
（一）技术系统
此次关于清风苑杂志社全媒体中心设备及系统购置，要求在清风苑杂志社全媒体中心内搭建出一套全媒体交互式融合系统，配备了显示系统、屏幕渲染系统、互联网直播系统、扩声系统、灯光系统等。
此次购置项目，要求充分保障新闻发布安全性，提高系统整体的安全稳定性和快速性，确保安全播出；满足新闻快速发布、沙龙与圆桌会议、精神文明成果展示、检察工作服务保障等功能，将清风苑杂志社全媒体中心搭建成为一个集多功能于一体的全媒体综合应用中心。其中的中央智能显控系统搭载知名品牌工作站（甲方自供），具体配置CPU：IntelXeon®Gold5122，内存：标配8GB×2，显卡：GT710，硬盘：1TBSATA，光驱：标配DVD-ROW，机箱：HPZ6G4台式工作站机箱，箱电源：1000W，键盘/鼠标：标配有线键盘/鼠标套装，操作系统：Windows®7旗舰版，显示器：22寸液晶显示器；图形图像可视化系统、图形图像可视化互动系统搭载知名品牌工作站（甲方自供），具体配置CPU：IntelXeon®Gold5122，内存：标配8GB×2，显卡：GEFORCE RTX 2070 +GT710，硬盘：1TBSATA，光驱：标配DVD-ROW，机箱：HPZ6G4台式工作站机箱，机箱电源：1000W，键盘/鼠标：标配有线键盘/鼠标套装，操作系统：Windows®7旗舰版，显示器： 22寸液晶显示器；资源平台&数据中心搭载知名品牌服务器（甲方自供），具体配置CPU：Intel®Xeon®Silver 4110，内存：16GB，硬盘：2.4TB×3，光驱：DVD-ROM显卡：GT710，电源：500瓦双电源，机箱：HPProLiantDL388Gen10服务器专用机箱，操作系统：WindowsServer，显示器： 22寸液晶显示器。
设计应满足高清制作需求，实现对大屏幕的播放控制；对多屏幕内容进行调度的功能；具有统一控制播出、统一制作平台、统一内容管理；具备良好的开放性、互通性。需支持松散耦合系统的交互，支持各种异构平台的互连，实现与其他制作子系统的高效互通和应用集成。方案中没有考虑视频会议的相关设备，但是系统里留有冗余，实施的时候需提前预埋视频线缆为今后的视频会议系统互通互联做准备。方案中配置了会议摄录系统；便携式直播摄录系统，满足流媒体直播发布需求。方案的实施应考虑与大楼建筑整体的兼容性，目前方案中配置的监控摄像机需接入原大楼监控系统平台，网络系统应从信息中心铺设光纤（含备份），将网络引入全媒体中心控制室。
（二）全媒体中心制景
1、招标规范要求及设计依据
本项目的材料、设备、施工必须达到并不局限于以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
(1)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-1441)
(2)
《工程项目管理规范》GB/T50326-1441  
(3)
《室内装修材料内墙涂料中有害物质限量》   GB18582-1441
(4)
《筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-1441
(5)
《筑电气工程施工质量验收规范》     GB50303-1442
(6)
《建筑地面工程施工质量验收规范》    GB50209-1442
(7)
《建筑材料放射性核素限量》           GB6566-1441
(8)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-1441
(9)《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-1442）
(10)《室内装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
(11)《室内装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-1441）
(12)《室内装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-1441）
(13)《室内装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-1441）
(14)《室内装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》
(15)《室内装修材料建筑材料放射性核素限量》（GB6566-1441）
(16)《施工现场临时用电安全技术规范》
(17)《民用建筑照明设计规范》（GBJ1133-90）
(18)《电视演播室灯光系统设计规范》（GY 5045-1446）
(19)《广电总局发布电影院设计规范及条文说明》
(20) 其他规程规范。
以上技术规范标准由投标人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应按照国家最新规范、标准执行。
2、验收
(1)
验收：必须满足国家和行业最新通行建设标准和规范、招标文件技术要求和中标人投标文件的承诺。上述标准有不一致的，适用较高标准。
(2)
图纸和文档资料验收后，中标人必须向招标人提供竣工图纸和文档资料各一套，记录该资料的光盘一套。
3、深化设计概述
(1)
根据原有空间建筑图纸和各设计施工要求，制作3D模型电子版图，要求实际体现以下内容：原有建筑形式和结构形式；所有新建工程项目的结构、空间位置、单体造型；各项目间以及各项目和原建筑间的结构衔接；工位座椅形状、布局；整个清风苑杂志社全媒体中心空间布局和空间造型。提供3D模型电子版图，3D模型图中的各种结构和尺寸要与其他相关图纸中的对应结构和尺寸实际相符。
(2)
对清风苑杂志社全媒体中心3D模型图进行渲染，制作效果图，要求充分展现清风苑杂志社全媒体中心整体和各个区域以及各区域局部的色彩、色彩搭配、色彩过渡。
(3)
提供与清风苑杂志社全媒体中心的设计理念，色彩标准。
4、场地制景要求
(1)
所有建筑、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，要求施工时提供执行的国家相关标准号，禁止用苯板类、发泡类产品。场地制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准。所用材料应有质量保证书、合格证和检验报告。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定。
(2)
投标人负责选购的材料应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。项目施工期采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。
(3)
制景施工应预先规划全媒体大厅的综合布线，特别是主厅的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响大厅整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计场地制景所需配电系统，提供配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现大厅内光电的转变。
(4)
清风苑杂志社全媒体中心地台的设计符合现代美学造型，能实现新品发布和节目访谈等播出区域功能。工艺施工要求加工制作尺寸正确，表面平直光滑，拐角方正无缺陷；颜色一致符合设计要求；表面无划痕、破边、明显高低等缺陷，地台材料要求选用高品质亚克力地台，内部钢架及封板细节处理精细。
(5)
各景区要能按照不同功能需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。
(6)
需要根据不同的屏幕区域定制内容展示解决方案。
（三）灯光系统
1、项目概况
本次招标范围：灯光吊挂、LED影视灯具、灯光DMX512信号、灯具调光系统、电缆布线等。
2、适用标准
本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：
《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006
《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版）
《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000
《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000
《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T152-2000
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92
《安全防范工程程序与要求》GAT75-94
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
3、中标后工作范围
中标人的工作范围包括但不局限于以下内容：
（1）灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等)。
（2）系统设备的提供、安装。
（3）设备与系统调试。
（四）会议扩声系统
根据国家相关行业标准，扩声系统技术指标符合并优于GB 50371-2006 厅堂扩声系统设计规范》标准中规定的扩声系统声学特性指标二级指标（具体如下图）。
[image: image2.png]£l

BAFER
(dB)

HEBEF
M AT
£F 98dB

HEBEF
M:AT =
ZTF 95dB

RIS

VA 125~4000Hz B FHFE
Hh 0dB, FEUMSFAAN
JEMH:-6dB~+4dB; 63~125Hz
#0 4000~8000Hz #Y #3578
LB 423 -1
VA 125~4000Hz B FHFE
i 0dB, FEUMSFH AL
JEMH:-6dB~+4dB; 63~125Hz
0 4000~8000Hz #) #t 3R
LB 423 2

125~4000Hz
B F Ak
FHET
-10dB

125~4000Hz
) F 4 K
FEET
-12dB

1000Hz,
4000Hz f
PNFRE
F-+sdB

1000Hz,
4000Hz f
PNFRE
F+10dB

FEHERL
(AT (dB)

500~2000Hz
JUN P
B*Wiﬂﬁﬁ?if«
EF+ 3dB

500~2000Hz
JUN P
HFHELT R
EF+ 3dB

IR

NR-25





主观评价指标：
声音清晰、音乐丰满、声像定位准确；声音分布均匀，视听一致性好；声音音色“冷暖”得兼，解析力强，优美动听；无声学缺陷，整体平衡感好。
（五）售后服务，包括使用及维护培训。
1、灯光系统招标参考图
[image: image3.png]8400

C? &0 8400 @
I \@ i I )5
3600 s88150mm) i [ Eiamu %
o : 1 )
) C e BT g
N mEE
- ) I I %
2
-l O ot @
Saomeant [ ||
g el Bl b
e . mﬂs s, \k @
Jl \ g swmxsave g
o
To o do] =
il FZZ Ya A\ ¢
500 o




五、总体要求
投标人应根据招标人提供的设备需求和技术要求，在统一技术方案的基础上进行投标报价，评标时将主要考虑该技术方案和报价。同时，投标人也应根据具备的技术条件及能力、设计施工经验及招标人所要求的主要设备规格型号、数量等条件以及所提供的全媒体大厅相关图纸资料，设计并提交清楚详尽的系统方案。
要求该方案是国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使全媒体中心能充分满足当前及今后一段时间的需要，同时仍留有将来扩充的余地。
投标人提供的设备应配套齐全、功能完善。“设备组成及要求”只列出了主要设备明细，投标人应根据系统技术方案和本技术说明的要求提供更完整详细的设备清单。
六、设备组成及要求
投标人应参考设备清单中所涉及设备类型和数量进行投标报价。投标人可根据设备清单及图纸进行优化设计，但优化设计设备数量只能增加不能减少，优化设计的设备参数及品质只能优于招标要求。为全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求的设备，也应包含在投标设备范围之内。
七、统一现场勘查
时间：在2020年   月   日，上午9点30分
地点：南京市鼓楼区宁海路106号
联系人：施康         联系电话：13505193777
投标人携带营业执照副本复印件和法人授权委托书原件进行现场勘测并签到。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
现场地面材质布局图：
[image: image4.png]8400

; 8400 % 8400

7000

7m0

ity

®
i

0OXGODERH %

7000

2000 Hzoo

8  wmawswsw
o
olo 3
A1

8400

555




现场顶面布置图：
[image: image5.png][

@ 230 230 ' 2530 B0 18t ©
ol [ o o ST 8 DC
R i @
= T é < < 1200X600F8%
g i i g
g CIESNE % et || g
; L st
Sl e o/ ul = G00REFE87H
\ Ty %
Ot T M 1 . s /
T ) I i
1 N ,/// / e 0
3 - A sam—*
g s [% 4 13 4 . \ . .
o 12 <
=nu JE )
A Sy > ~
O 5 = - g ﬂ*ﬂlk{m
’ 3

R T

12000600+

WHAER 1100 \ soocoossrenss

_HAPRASHAR





现场电源插座及信息点位分布图：
[image: image6.png]8400

i

8400

"

8400

7
-

S51ANEER

I

R
I
I

B

|
I

J

=

2

50

R S ) 3

[sRsRels]

Gd | &d | dw 9n,v.av

ERZHA

WEEDAREEN
T

-

s

8400

[

o

LT LTI LTI I LI

B w

O

000L _ 000L

@__

8400

8400

FERAE 1100




视频会议视频线预埋施工路径参考图：
[image: image7.png]7000

7000

|

1
MMM TITIT]

|

HFLRABER






[image: image8.png]7000

7000

—_ — — 1

|

7000

) Wﬂﬁ

C? C? o C‘I‘P

L o A2

:7 §lu-n x @

|

L]
- E—.

=

H

[

H

Iﬁ BEEERF
| g

[

H

ERsHERER

4000

®

‘ 3000 |

©




八、招标清单及技术需求表
1、视频系统
	序号
	名称
	技术及性能（配置）要求
	数量
	单位

	1.1
	※主背景图像输出设备（核心产品）
	像素结构表贴三合一
像素间距（mm）：不大于1.875
像素密度点（点/㎡）：不小于284444
箱体平整度≤0.5
单点亮度校正：有
单点颜色校正：有
白平衡亮度（nits）（校正后）≥600
色温（K）：3000-10000可调
水平视角（°）：160
垂直视角（°）：140
发光点中心距偏差（校正后）＜3%
亮度均匀性（校正后）≥97%
色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内
对比度 5000:1
峰值功耗（W/㎡）不大于600
平均功耗（W/㎡）不大于200
供电要求：AC100~240V(50-60hz)
双电源备份
驱动方式：恒流驱动
换帧频率（Hz）：50&60
刷新率（Hz）：不小于3000
寿命典型值（hrs）：50000
需提供生产厂家专项售后服务承诺
	27
	㎡

	1.2
	配套支架及附属设施
	根据主背景显示面积和位置的实际要求，进行结构框架的配置。同时配置足量的信号连接线缆、电源线缆、信号收发系统等
	34
	㎡

	1.3
	※辅助背景图像输出设备（核心产品）

	素结构表贴三合一
像素间距（mm）：不大于1.875
像素密度点（点/㎡）：不小于284444
箱体平整度≤0.5
单点亮度校正：有
单点颜色校正：有
白平衡亮度（nits）（校正后）≥600
色温（K）：3000-10000可调
水平视角（°）：160
垂直视角（°）：140
发光点中心距偏差（校正后）＜3%
亮度均匀性（校正后）≥97%
色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内
对比度 5000:1
峰值功耗（W/㎡）不大于600
平均功耗（W/㎡）不大于200
供电要求：AC100~240V(50-60hz)
驱动方式：恒流驱动
换帧频率（Hz）：50&60
刷新率（Hz）：不小于3000
寿命典型值（hrs）：50000
需提供生产厂家专项售后服务承诺
	7
	㎡

	1.4
	控制系统
	与主背景屏幕系统配套，配置视频处理器等
	1
	套

	1.5
	主背景图像输出控制器
	控制器要求：
CPU:酷睿八代i5-8500四核；内存:8GB；显卡:GT710；硬盘:1TBSATA；光驱:DVD-ROW；电源:180W；键鼠:有线键鼠套装；操作系统:Windows®7旗舰版；
	1
	套

	1.5
	支架滑轨
	配套支架滑轮
	3
	套

	1.6
	55寸超窄边拼接图像输出设备
	双边边框尺寸最窄仅3.5mm，真正的无缝拼接。直下式LED背光液晶面板，超薄且节能。智能温感控制，支持7×24小时不间断开机，大于5万小时的使用寿命。不低于1920×1080，真实还原物体色彩，图像和文本显示的细节生动展现。全接口支持，HDMI、PC、VIDEO多种数字信号格式支持，控制采用RS232工业接口可满足各项工程需求。适用于大规模拼接显示，独特的超窄边设计使大屏无缝拼接成为现实，生动的视觉效果立刻为您呈现。
视角：支持178*178°
响应时间;8ms
亮度：不低于500CD/㎡
	3
	台

	1.7
	55寸图像输出设备配套拼接架
	根据面积和位置的实际要求，进行结构框架的配置
	3
	套

	1.8
	拼接处理器
	28路HDMI输入，32路HDMI输出
板卡式热插拔结构，可任意扩容，最大可扩容到152路信号输入、144路信号输出；
每张卡支持4通道输入和输出，紧凑型机箱设计，最大机箱不超过28U；
单通道最高支持信号速率4.95Gbps；
输入可支持DVI-D、HDMI、RGBHV、HD-SDI、CVBS、YpbPR、IP网络流媒体信号，分辨率可到1920*1200@60Hz/1080p60；双链DVI输入、DP、HDMI1.4，分辨率可达到3840*2160@30Hz；输出支持DVI-I输出和HDMI、HDMI1.4、CVBS输出。
HDMI输入支持HDCP 1.3 ，
网络输入支持H.264和M-JPEG格式；
信号之间切换无延时，无黑场；
具备图像放大功能，放大最大可达72倍；
支持图像叠加、漫游功能、画中画、字符叠加；
单屏幕最大可支持16个cvbs窗口；
HDMI1.4输出卡单屏幕最大可最大可支持16个窗口
支持断电现场保护；
支持输入信号监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有信号接入；
支持负载监测，能实时监测和显示输出通道是否连接有负载；
输入支持即插即用；
16：9信号输出变为4：3信号后，可选择对图像进行拉伸变形或切边处理；
可通过外置键盘进行控制；也可通过TCP/IP、RS232端口进行软件控制；
支持报警联动；
VWC软件支持场景轮巡，可联控其他矩阵、云台；
标准 19”机架，包括机架安装件
	1
	台

	1.9
	43寸触摸互动设备
	具有触摸屏防遮挡能力，可以在屏幕左侧纵向、右侧纵向，上侧横向、下侧横向设置遮挡物遮挡住屏幕靠近边缘区域，在屏幕遮挡物右侧、左侧、下侧、上侧分别对屏幕进行手写输入操作，不受遮挡物影响，可以正确实现输入
屏幕要求：43寸LED液晶，图像物理分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求，可无损播放4K片
显示比例16:9，对比度≥1200：1，亮度≥400cd/㎡，可视角度≥178°。
响应时间：8ms;
采用ITO纯透明投射式电容触摸技术，支持两点及以上同时书写。
输入：USB×1,HDMI×2,VGA×1,AV×1,YPbPr×1,S-VIDEO×1,TV×1, AUDIO×1
输出：VGA×1,AV×1, VGA AUDIO×1,SPDIF×1,EARPHONE×1
控制接口: RS232×1
整机功耗：≤ 93W；
采用工业面板，可7×24小时显示，支持横放、竖放显示。
模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
系统为X86，CPU：不低于i3处理器；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于500G，配置集成显卡、集成声卡，集成网卡（10M/100M/1000M）

	1
	台

	1.10
	43寸触摸互动设备落地挂架
	根据屏幕面积和位置的实际要求，进行结构框架的配置
	1
	套

	1.11
	86寸图像输出设备
	噪声需要≤8.75db（A），整机需具备DP1.2输入端口，保证可支持4K*2K60HZ信号输入
屏幕尺寸（对角线）：≥86英寸；
背光类型：LED 背光；
对比度：≥1200:1；
可视角度（水平、垂直）：≥178°；
亮度：≥400cd/m2。
响应时间:8ms
色彩：10bit- 1.07 Million；
物理分辨率：≥3840×2160；
视频接口：
输入：DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1
输出：DP×1
整机功耗：≤366W
电源要求：AC100-240V   50/60Hz
	3
	台

	1.12
	86寸图像输出设备壁挂架
	根据屏幕面积和位置的实际要求，进行结构框架的配置
	3
	套

	1.13
	55寸高清液晶显示屏

	要求屏幕尺寸55英寸；屏幕分辨率达到1920*1080；支持HDR显示；需有HDMI接口。
	8
	台

	1.14
	55寸高清液晶显示屏设备壁挂架

	根据屏幕面积和位置的实际要求，进行结构框架的配置
	8
	套

	1.15
	设备强电
	
	1
	项

	1.16
	网线
	六类网线，镀锌金属管敷设
	300
	米


2、音频系统 
	2.1
	左右声道扬声器
	有源12" 双分频全频扬声器系统，
最大声压级135dB
功放功率：1500W（2×750W）
频率范围（-10dB）：主扩：52.6-20kHz  返听：50.3-20kHz
频率响应（±3dB）： 主扩：58.1-20kHz  返听：59-20kHz
覆盖角度：90°×50° nominal
最大声压级：135 dB峰值
输入接口：2个平衡XLR/大三芯，2个非平衡RCA
内置D类数字功放，dbx限幅电路，Wifi远程控制
	2
	只

	2.2
	数字音频处理器
	2 输入,6 输出具备计算机连接控制力的专业级扬声器管理系统
提供精确功能及参数设定的软件操作 
透过实时分析仪分析数据的设定精灵功能 
2组平衡式XLR输入端及6组平衡式XLR输出端 
精确传输数字设备音频的数字AES/EBU连接端子  
可透过计算机或前方面板进行设定调整 
可调整的高通低通滤波器,可作单声道3音路设定或立体声2音路设定
具有可调整频段,Q值,及音压(±12dB)的4段式参数式均衡器  
可选择带通模式,坡型模式或峰值模式的均衡器频段 输入1和2具有15段图型式均衡器或7段参数式均衡器可供选择 
	1
	台

	2.3
	音频控制器+声卡
	配套音频工作服务器，配置独立声卡
	1
	套

	2.4
	调音台
	24通道调音台，16路话筒输入带有48V幻象供电，每通道带有HPF
6个AUX发送+ 2个FX发送
高品质双重数字效果处理器
	1
	台

	2.5
	无线手持话筒
	无线手持话筒，配套发射机及接收器
收音头：动圈式
频响范围：45Hz-15KHz
灵敏度：-105 dBm

信噪比：12 dB
总滤波失真：+/-38 kHz
产品声压：100dB
	4
	支

	2.6
	鹅颈话筒
	有线鹅颈话筒：
频率响应：50 至 17,000 Hz
输出阻抗：有效阻抗为 180 欧姆（EIA 额定为 150 欧姆）
心形：-35.0 dBV/Pa (17.8 mV)
最大声压级：心形：124.2 dB
等效输出噪声（A 权重）：心形：28.0 dB 声压级
信噪比（参考 94 dB 声压级）：心形：66.0 dB
	8
	支

	2.7
	时序电源
	8路时序电源控制器
	1
	台

	2.8
	机柜
	600*800*1500mm
	1
	台

	2.9
	音频线
	专业音频工程线缆，带屏蔽，线缆不小于2*0.37mm²，镀锌金属管内敷设
	600
	米

	2.10
	音箱线
	专业无氧铜音箱工程护套电缆，线缆不小于2*2.5mm²，镀锌金属管内敷设
	100
	米

	2.11
	卡农头
	三芯卡农公母头
	40
	套

	2.12
	安装辅材
	音箱安装支架、转接头（含供电）等辅材
	1
	套


3、图文设备包装系统
	3.1
	中央智能显控系统
	1.可实现图形图像可视化系统调度和管理；2.在中央智能显控系统系统界面中应能够监看到整个图文系统中每台设备的工作状态，是否连接正常，是否已经加载了节目播出串联单，同时可以在界面上直接修改播出模板的替换项内容，不需要切换界面；3.可以接受智能移动控制终端实时控制，完成对演播室内播出系统的控制及调度，如遥控器、平板电脑、iPAD等；4.可以通过中央智能显控系统任意调用空间内的环境灯光设备进行控制，这些控制不但可以在软件界面上手动操作，也可由编制好的节目单进行调用；5.要求在统一系统平台下，完成对空间内的播出设备信号调度和控制工作。
系统软件：1）显示系统软件2）系统同步控制
	1
	套

	3.2
	图形图像可视化系统
	1. 具有4K超高分辨率输出能力，并配合画面处理器提供不少于4路DVI输出；具有2路实时HD-SDI信号输入，可以配合节目播出流程随时实现动态DVE播出效果，延时小于2帧；
2.三维图形创作软件要求：
(1) 制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模；
(2)支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计；
(3)支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效；
(4)支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果；
3.实时图文播控软件功能要求：
(1) 支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如xls,xml.txt等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板；
(2)软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）；
(3)播出软件根据不同栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突；
(4)软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改；
4. 图形图像可视化系统所使用的节目播出模板，必须可与图形图像可视化互动系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用；
5.为充分保障播出安全，在直播过程中当作为统一控制、调度和管理系统的可视化智能显示调度管理系统故障时，图形图像可视化系统必须可以继续正常按节目单自动或手动播出，不需要重新启动系统；
视频板卡：双路视频输入板卡
系统软件：三维图形创作软件；
实时图文播控软件；图形图像渲染引擎系统软件
	4
	套

	3.3
	资源平台&数据中心
	需对全部图文产品的统一资源管理平台，在使用中所需要用到的所有素材进行统一管理、调用和分配，素材包括图片、视频文件、序列图、模板。
全部图文产品的统一数据中心，在使用中所需要用到的所有外部数据信息进行统一管理、调用和分发素材短信信息、微博信息等。数字图形资产云平台使用权。
系统软件：资讯管理及应用软件；系统同步控制
	1
	套

	3.4
	图形图像可视化互动系统
	三维图形创作软件要求：
(1) 制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模；
(2)支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计；
(3)支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效；
(4)支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果；
1.点评画面内容接入需为高质量DVI或HDMI信号；
2.点评播出控制工作站要求全中文操作，集成节目单编辑和播出为一体的工作流程；
3.提供多路视频实时开窗，实现主持人与外景记者的互动；
4.对于控制场景、导航场景、内容场景需统一设计创作；
5.系统具备强大的真三维图文制作功能，模板制作简单，系统自带常用的特效，制作模板时可以直接套用特效；
视频板卡：视频输入板卡
系统软件：三维图形创作软件;图形图像渲染引擎系统软件; 互动点评播控软件
	1
	套

	3.5
	数字图形资产云平台
	1.投标人提供1个云平台登陆账号，进行图文模版下载，使用为从项目验收之日起12个月；
2.模版云平台能够由包装图文软件直接点击登陆，进行云平台模版浏览下载；
3.模版云平台模版种类分类明确，包含但不局限于：图文包装类模版、虚拟场景类模版、数据图形类模版、特技效果类模版；
4. 投标人提供的模版云平台模版的模版数量不得低于2000个；
	1
	套

	3.6
	新媒体直播系统
	1RU机架式H.264编码器；应支持双电源；
接口：1*RJ45-2（千兆）；2*HDSDI-4 
输入：支持4-8路高清IP流输入（支持UDP、RTMP、HTTP-FLV、HTTP-TS等协议）或支持4-8路HDSDI输入；                                                                                                               支持UDP、RTMP、HTTP、HLS等多种流媒体协议输出；                                        支持单频道多码流输出；                                                                                                                                                     
单机同时支持4路高清IP码流输出和4路SDI信号输出；
	1
	台

	3.7
	KVM延长器（DVI接口）
	1.通过Cat 5e线缆连接近端与远程设备，最远可达100米 ；
2.可从一组远程的控制端(最远可达100米)访问电脑或KVM设备； 
3.手动补偿控制可依距离远近依序补强信号传输强度 ；
	4
	台

	3.8
	8口KVM切换器（DVI接口）
	1.8端口DVI KVM多电脑切换器，支持USB与立体环绕声道；
2.一组USB控制端可控管8台电脑与2台额外的USB装置；
3.内建的2端口USB 2.0 Hub完全符合USB 2.0规范；
4.具备环绕音效支持 可通过前端面板按键、热键与鼠标选择电脑；
5.可独立切换电脑、USB接口设备与音频；
	1
	台

	3.9
	HDMI光纤

	HDMI光纤传输线，满足系统需求
	14
	条

	3.10
	USB延长器
	按照设计和使用要求配置数量
1.可以把电脑主机的USB接口延长可达到1-150米；
2.使用单根网线，使用安装方便；
3.支持USB2.0协议；
4.可以热插拔USB设备；
5.发送器和接收器需外接DC5V电源；
6.无需安装驱动；
	2
	套

	3.11
	无线路由器
	要求提供的路由器为千兆，适用频段:2.4GHz+5GHz
	1
	台

	3.12
	28口交换机
	三层应用层级；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：256Gbps；端口： 28个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口；带有光纤模块4个；
	2
	台

	3.13
	Ipad
	视网膜显示
10.5 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏
2224 x 1668 分辨率，264 ppi
广色域显示 (P3)
原彩显示
采用防油渍防指纹涂层
全层压显示屏
抗反射涂层
1.8% 反射率
500 尼特亮度
64 位架构的 A12 仿生
神经网络引擎
嵌入式 M12 协处理器
存储64G
	2
	台

	3.14
	辅助材料及线缆
	根据系统需求配置转接头、电脑网线、HDMI线等辅材
	1
	项

	3.15
	系统集成所涉及的安装、调试和培训
	按照甲方要求，完成全媒体中心整个系统的安装、调试及培训。重大活动现场保障。
	1
	项

	3.16
	模板制作
	根据甲方需求提供不同区域不同屏幕提供相应的模版制作
	9
	个

	3.17
	标准服务器机柜
	19寸42U标准服务器机柜（刀片服务器）
	3
	台

	3.18
	UPS电源
	功率不小于5KVA，配套电池，延时不小于20分钟
	1
	套

	3.19
	提词器

	系统支持WINDOWS系统
底色256色任意搭配
文稿录入，编辑方便，操作简单，知道完成排版
适合演播室录、直播节目需求
	1
	套


专业摄像机 

传感器类型3MOS 

传感器尺寸（1/2.8）英寸 

有效像素220万 

镜头参数 ：光学变焦22倍 

实际焦距f=3.9-86mm 

等效35mm焦距28-616mm 

最大光圈F1.6-3.2 

滤镜直径72mm 

液晶屏尺寸3.5英寸 

液晶屏像素156万像素 

	取景器描述0.5英寸OLED显示屏，236万像素
需包含配件：64存储卡1张；电池1节；读卡器1个；摄像包1个；摄影三脚架1个；
	1
	套


分辨率 2560×1920

有效像素 不低于500万 

镜头参数 6mm 


压缩格式 视频：Smart 265/H.265/H.264 

网络接口 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 

防护等级 IP66 

	电源电压 DC 12V/PoE（802.3af）
	4
	台

	3.22
	会议高清摄像机
	图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器；
有效像素：不低于200万（16：9）；
镜头光学变倍：12倍光学变焦； 
数字降噪：2D﹠3D数字降噪；
白平衡：手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K；
信噪比：>55dB；
视频接口：HDMI、 3G-SDI、LAN；
网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；
水平转动：-170°～+170°；
俯仰转动：-30°～+90°；
	1
	台

	3.23
	会议录播主机
	一体化硬件设备，非PC架构，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、采集录制、视频统计等系统模块。图像识别跟踪无需额外安装任何跟踪辅助摄像机，利用全景摄像机即可进行图像分析； 
录播主机支持桌面式控制面板和导播台同时接入，同时使用；
主机自带显示屏，可实时显示录播主机IP地址和硬盘存储容量；
支持信号输入接口：≥4路（3路高清SDI视频信号+1路视频DVI信号）；
接口类型：HD-SDI/3G-SDI/HDMI/DVI；
录制方式：电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面；
视频/VGA编码：H.264 High Profile 4.2；
支持分辨率(最高)：HD 视频：1920X1080 (1080P30);VGA：1920X1080；DVI: 1920X1080 (1080P60)；
存储空间：2T；
	1
	台

	3.24
	网线
	6类网线
	600
	米

	3.25
	光纤
	配套从全媒体导控室到三楼信息中心的主干光纤铺设（双备份）
	60
	米

	3.26
	12口交换机

	传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：256Gbps；端口： 12个10/100/1000Base-T端口，
	1
	台

	3.27
	视频线
	预埋75-5同轴视频线缆，满足将来视频会议使用
	100
	米

	3.28
	音频信号线
	音频工程线，线径不小于2*0.37，带屏蔽
	100
	米

	3.29
	辅材
	配套管子、接插件、安装支架等辅材设施（含供电）
	1
	项


4、灯光系统
	4.1
	LED影视平板灯
	1.采用高显色指数小功率LED作为发光元件，形成大面积矩阵形式，功率150w
2.要求LED光源数量≥1100颗；
3.采用LED光源寿命不小于30000小时；
4.显色指数Ra≥92；
5.色温：3200K-6000K 可调；
6.采用DMX512信号进行调光，亮度调节0-100%；
	28
	只

	4.2
	LED影视聚光灯
	1.采用高显色指数圆形LED模组作为发光元件，保证灯具在各种姿态均散热良好，整灯功率 180W；
2.采用LED光源寿命不小于30000小时；
3.采用DMX512信号进行调光，亮度调节0-100%；
4.光斑角：14°10 m 光斑照度(3200K) >862 Lux；光斑照度(6000K) >975 Lux；
14-34°可调
5.显色指数≥95；
6.色温：3200/6000K 可选
	6
	只

	4.3
	信号放大器
	要求提供信号放大器
支持标准DMX512(1990)
2个信号输入接口,8个信号输出接口
	4
	只

	4.4
	影视专用电源线（灯具使用）
	要求提供专用影视电源线，规格不小于3芯2.5平方，吊顶内，采用桥架铺设
	500
	米

	4.5
	灯具信号线
	要求提供灯具DMX信号线
	300
	米

	4.6
	铝制灯钩
	要求提供铝制灯钩
	34
	只

	4.7
	安全链
	要求提供安全链
	34
	条

	4.8
	数字调光台
	硅路最多可达512；方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显；输出：DMX-512，
	1
	台

	4.9
	灯光电源插座
	16A灯光专用电源插座
	34
	套

	4.10
	DMX信号卡农接插件
	三芯DMX卡农接插件
	32
	套

	4.11
	直通电源配电柜及系统配套供电
	直通电源柜，不小于36*3KW
	1
	项

	4.12
	桥架
	200*100，国标定制
	30
	米

	4.13
	金属管
	配套金属管
	60
	米

	4.14
	主电缆
	规格：不小于5*25mm²
从配电房到全媒体中心配电箱，完成电缆施工及接线，利用原电气电缆桥架铺设
	40
	米


5、场地制景需求
	5.1
	顶部造型灯箱
	1.吊顶形式:200mm宽环形灯箱结构2.吊杆规格、高度:Φ8全丝杆天棚吊筋3.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨4.15厚阻燃板防5.面层材料:透光95%PMMA与环形造型面衔接6、内藏RGBW LED灯
	22.6
	米

	5.2
	圆形软膜灯箱
	1.吊顶形式:直接4米环形灯箱结构2.吊杆规格、高度:Φ8全丝杆天棚吊筋3.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨4.15厚阻燃板防5.面层材料:透光95%PMMA与环形造型面衔接6、内藏RGBW LED灯7、数控，上灯光控制台一键控制
	12.56
	平方米

	5.3
	顶部环形造型结构
	1.吊顶形式:内外复杂声学环形吊顶2.吊杆规格、高度:Φ8全丝杆天棚吊筋3.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨4.基层材料:15mm阻燃板5、封9mm石膏板，外圈灯箱连接，内圈与吊顶灯箱衔接
	36.6
	米

	5.4
	媒体大厅主背景造型
	1.双层50X50X3镀锌方管焊接200mm厚墙体主龙骨2.铝板干挂件3.2mm白色烤漆异性铝板（AA级铝合金基材，NRC≥0.7，穿孔率3.5%，可木纹准印）       
	122
	平方米

	5.5
	主背景50宽发光结构
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴RGBW LED灯，控台可调3.透光95%PMMA
	70
	米

	5.6
	主背景100宽发光结构
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴RGBW LED灯，控台可调3.透光95%PMMA
	50
	米

	5.7
	主背景写真
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴写真
	28
	平方米

	5.8
	主背景雕刻透明亚克力
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴RGBW LED灯3.透光95%PMMA
	14
	平方米

	5.9
	主背景8mm黑色烤漆玻璃
	1.15mm阻燃板基层刷白2.8mm黑色烤漆玻璃玻璃胶粘贴
	3
	平方米

	5.10
	主背景60mm黑钛拉丝不锈钢
	1.15mm阻燃板基层刷白2.1.2mm黑钛拉丝不锈钢
	35
	米

	5.11
	门厅及隔墙背景
	1.双层50X50X3镀锌方管焊接200mm厚墙体主龙骨2.铝板干挂件3.2mm白色烤漆异性铝板（AA级铝合金基材，NRC≥0.7，穿孔率3.5%，可木纹准印）       
	46
	平方米

	5.12
	门厅及隔墙区50宽发光结构
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴RGBW LED灯，控台可调3.透光95%PMMA
	22
	米

	5.13
	门厅及隔墙区100宽发光结构
	1.15mm阻燃板基层刷白2.贴RGBW LED灯，控台可调3.透光95%PMMA
	24
	米

	5.14
	60mm黑钛拉丝不锈钢
	1.15mm阻燃板基层刷白2.1.2mm黑钛拉丝不锈钢
	12
	米

	5.15
	门厅区拱形软膜灯箱
	1.40X40X3镀锌方管 2。15MM阻燃板基层刷白3.白色软膜  
	10
	平方米

	5.16
	门厅区景片
	1.40X60镀锌方管2.15mm阻燃板3.12mm铝塑板 4.8mm热弯玻璃
	71
	平方米

	5.17
	IPD展柜
	1、560*800*1050 
	4
	组

	5.18
	长条展柜
	1、3500*250*500
	1
	组

	5.19
	触摸屏展柜
	1、500*800*1450
	1
	组

	5.20
	动感灯箱
	成品定制25丝天花软膜布，进口京瓷UV高精度喷印，四周加卡布胶条型材：8cm厚专用铝合金卡布型材底板：使用耐火PVC板光源：灯间距2公分，可进行二次改造控制，配接控制器采用内置静音变压器，可连续动作满足各种动画编程，预置程序不少于3套。软膜不少于3套。供电由灯光配电箱直供。
	21.25
	平方米

	5.21
	亚克力logo
	1.15mm亚克力，电脑雕刻。
	1
	套

	5.22
	记者专用定制桌
	1.铝合金加强结构，轻质，方便移动2.油漆饰面
	10
	套

	5.23
	笔记本移动充电站
	智能BMS系统、强大内芯、防火材料定制、充电持久
	20
	套

	5.24
	景片智能控制
	1.使用专用控制模块，对LED分组集控2.使用静音电源，电源和控制盒集中到机柜3.可以用灯光控台一键控制4.配套供电系统。
	1
	项


备注：1、清单中标注※为核心设备。
2、各投标单位应根据招标需求保证招标对应系统的完整性，对招标清单中如有零星遗漏应在投标答疑时提出，否则视为其报价为系统完整性报价，中标后不再增加任何费用。
9、 其他要求等
1、 深化技术方案。投标人根据建设目标、建设要求、设计原则、现场勘察及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使全媒体中心能充分满足当前及今后一段时间的需要，同时仍留有将来扩充的余地。提供项目平面布置图、3D模型电子版图、详细系统设备选型及节点图，系统连接图、系统机柜图等，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。
2、制订项目实施方案。投标人应根据项目技术方案及交付时间要求等制订具体的项目实施方案，包括场景制作、全部设备软件的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到科学可行，并有针对性，服从采购人安全管理要求，确保在规定的交货安装时限内高质量完成。
 3、制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。
4、制订培训方案。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。
5、售后服务要求等。本项目要求中标人提供不少于三年免费售后质保维保服务。免费质保期自通过甲方验收合格之日起计算。免费质保期内，由中标人及所投产品制造商提供免费质保服务。设备在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，免费上门服务，保修期内出现设备故障，应在8小时内解决问题，并提供定期巡检维护服务，重大活动根据采购人要求提供技术人员保障。投标人应提供自身及所投货物品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检、重大活动保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
6、场地舞美制景技术及实施方案。投标人应根据本项目整体要求及场地舞美制景具体需求，制订技术及实施方案。包括平面布置图、各景区立面深化设计效果图及场景剖面构造详细施工图，图纸需标明详细尺寸。
7、区域屏幕模版包装方案。投标人根据招标文件及本项目特点，提供多功能新闻发布区、新媒体展示区、分析数据展示区三个区域的屏幕模版的创意及内容设计。应至少包含以下模版：
（1）新闻发布屏幕模版
（2）文化新品发布展屏幕模版
（3）新媒体作品展示屏幕模版
模版效果方案需风格统一、色彩搭配符合整体空间环境色彩，模版尺寸符合大屏分辨率要求，模版在保证质量的前提下尽可能优化到极致。模版功能要求与图形图像可视化系统匹配使用并可实时修改渲染合成，呈现方式根据甲方所提供的实时数据进行可视化展示。
8、空间方案设计现场演示。现场展示内容应包括如下三个部分：
（1）整体空间方案展示。展示整个全媒体中心的空间设计方案，体现全媒体中心各个空间的舞美制景方案，展示参观路径，及参观效果；
（2）系统功能展示。通过展示动画，生动展示各区域的功能，结合模版设计，对各个分区功能进行模拟再现；
（3）镜头规划展示。通过展示动画，展示每个区域的摄像机设计定位，镜头设计规划；
投标人提供设计方案虚拟应用动画展示，证明是在现有空间能够实现，其功能划分是合理的，机位布置及镜头规划是完美的，演示时间不超过15分钟。
投标人按照签到顺序进行现场演示，演示需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示进行提问，将在各投标人演示结束之后进行。
商务条款
（一）售后服务期
1、售后服务期：自验收合格之日起叁年售后质保服务。
（二）交付期、交付方式及交付地点
1.交付期：合同签定后80日。
2.交付方式：用户指定方式。
3.交付地点：南京市内（项目所在地）用户指定地点。
（三）付款支付
（1）第一期付款：合同签订后，5个工作日内支付合同价款30%的预付款；
（2）第二期付款：专业设备（舞台灯具、音箱和Led大屏）开始进场，且场地制景完成工作量过半，支付合同总价30%的进度款；
（3）第三期付款：项目整体验收合格正式使用，工程结算审定，工程建设资料移交给甲方后支付至工程审计结算价款的95%；
（4）尾款作为质保金，在质保期到期后5个工作日内支付完成；
（5）款项由甲方用人民币负责结算。
（四）投标货币
本项目以人民币报价。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。
（二）功能参数及要求等响应情况 （19分）
2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数及服务要求等的得19分，有负偏离的每项减1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码（证明材料指检测报告或者生产厂家、总代理的产品彩页或官网截图），否则评委会有权作负偏离处理。（19分）
（三）项目技术、实施、验收方案等（31分）
3.1系统设备深化技术方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，提供本项目的系统设备深化技术方案，方案齐全优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）
3.2场地制景实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的制景实施方案及施工图，施工图应包括：场景剖面图节点构造，立面图等，详图设计范围和设计深度达到招标文件要求，施工方案说明详细完整方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件或未提供的不得分。（4分）
3.3场地舞美制景技术方案。投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目场地舞美制景技术方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）
3.4区域屏幕模版包装方案。投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目区域屏幕模版包装方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及或提供的不得分。（4分）
3.5项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（3分）
3.6空间设计方案现场演示。投标人根据招标文件具体要求提供空间设计方案现场演示，每一项演示优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未演示的不得分。（12分）
（四）售后服务及培训方案（6分）
4.1投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）
4.2项目培训方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求得1分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（2分）
（五）投标人履约能力（12分）
5.1 投标人具有3A信用等级证书，得1分（提供有效证书复印件加盖投标人公章）。（1分）
5.2投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分（提供有效证书复印件加盖投标人公章）。（2分）
5.3投标人具有自2017年1月1日以来（以合同签定时间为准）完成的类似本项目全媒体中心建设成功的案例（案例应为综合业绩，合同内容应同时含有场地舞美制景、演播室灯光、LED屏幕、图文可视化三维制作和播出软件），提供1个得3分，最多得9分（提供案例合同复印件，合同应能反映相关内容，提供清晰合同复印件、项目结算凭证（发票或银行划拨单）、用户联系人电话等）。（9分）
以上的证明材料，如遇换证、年审、复核等情况，又恰逢新冠疫情，办理受阻，投标人也需提供该证书审批机关官网审批过关的截屏，加盖公章。
（六）投标主要产品为环保节能产品（2分）
6.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
6.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。
第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投标主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表
九、开标一览表
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）
文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）
文件8  *****（本项目其他资格条件）
文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）
文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。
备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。
2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》
格式2《联合体协议》
格式3《残疾人福利性单位声明函》
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）签字：_______________________
身份证号码：
联系电话：（手机）
电子邮箱：
单位名称：_____________________________________
授权单位（公章）：_________________________________
单位地址：
日期：
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
1. 联系人：
2. 寄送地址：
3. 联系电话：
（备注一中相关信息内容需打印）
备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为(请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。
供应商全称（公章）：     
日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                     供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


六、供货一览表
	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
八、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.
九、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品
制造商及产地
	


                                              日期：  年月日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2

