
招　标　文　件

项目名称：江苏省应急管理厅1号楼厨房设备及用品采购
标书编号：JSZC-G2019-033
江苏省政府采购中心

2020年3月
总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 5 

第3章 合同条款及格式……………………………19

第4章 项目需求……………………………………23

第5章 评标方法与评标标准………………………89

第6章 投标文件格式………………………………93

第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省应急管理厅​​的委托，决定就其所需的1号楼厨房设备及用品项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省应急管理厅1号楼厨房设备及用品采购
标书编号：JSZC-G2020-033
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

位于南京市鼓楼区清凉门大街与浦江路交界处东南角鼓楼区河西公共服务中心新大楼1号楼、2号楼二楼的厨房设备、餐厨垃圾处理系统设备、健康节能净化水系统设备、排烟新风系统设备、智能收银系统设备、厨房杂件及餐厅餐具和餐桌椅的采购。

（2） 本项目采购预算为697.89万元。

（三）本项目设定最高限价：最高限价为697.89万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。
2.投标文件接收截止时间：2020年4月7日17:00。

3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。
4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；项目经办人：徐小聪，电话：025-83668516。

八、开标有关信息

1.开标时间：2020年4月8日9:30

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼不见面开标室

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：徐小聪            联系电话：025-83668516
采购人：江苏省应急管理厅
采购人联系人：吴祚清             采购人联系电话：025-83332431

采购人联系地址: 南京市鼓楼区北京西路15-1号
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十二、其它
集中考察现场、答疑签到的时间、地点：2020年3月24日上午10：00，地点：南京市鼓楼区清凉门大街与浦江路交界处东南角鼓楼区河西公共服务中心新大楼1号楼、2号楼二楼厨房、餐厅，联系人： 徐国强  联系电话： 13913866859   。各潜在投标人准时达到指定勘察现场，供应商代表应持本人身份证、携带企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法人授权委托书并签到。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

本项目相关图纸因文件较大，无法在江苏政府采购网发布，各供应商代表请联系采购人领取。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
19.2.2  投标项目名称、标书编号及包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

36、样品

  36.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。
36.2 本项目请供应商提供所投货物的样品若干，详见第四章项目需求。
36.3 样品提交及安装完成时间：详见项目需求。
36.4 样品的退还。联系人：徐小聪；联系方式：025-83668516 ，样品在评审结束后统一退还（时间另行通知），其他时间概不退还。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：                             
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           
                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

项目名称：江苏省应急管理厅1号楼厨房设备及用品采购
采购预算金额为697.89万元
（1） 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1、采购标的需实现的功能或者目标
厨房设备采购，按照厨房及售卖间设计图纸及招标清单采购、安装和调试，包括但不限于设备采购、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
产品质量必项符合国家技术标准、行业规范，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业现行规范。
本工程的建筑、暖通、电气等相关图纸以上引用的规范、标准如有最新修订或替代性标准，应执行最新或替代的规范、标准。
除上述规范以外，还应遵循其他国家现行的相关规范和标准要求。
《不锈钢冷轧钢板板材负公差标准》
《商用燃气灶具能效限定》
《食具消毒柜安全和卫生要求》
《家用和类似用途电器的安全通用要求》
《高层民用建筑设计防火规范》
《建筑设计防火规范》
《大气污染物综合排放标准》
《城镇环境卫生设施设置标准》 
《城镇燃气设计规范》
《燃气燃烧器具安装及验收规范》
《电气装置安装工程施工及验收规范》 
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《制冷设备安装工程施工及验收规范》
《机械设备安装工程施工及验收规范》
《给水排水管道施工及验收规范》
《中华人民共和国公共安全行业标准有关消防的条款》
《南京市餐饮业关于实施餐饮卫生标准的若干规定》
《生活饮用水源水质标准》
《生活饮用水卫生标准》
《地面水环境质量标准》
《国家自来水标准》
《给水排水设计手册》
《钢制常压容器》
《水处理设备制造技术条件》
《橡胶衬里设备技术条件》
《设备、管道防腐施工工艺标准》
《工业管道工程施工及验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》
《机械设备安装工程、施工及验收通用规范》
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》
《低压配电设计规范》
《通用用电设备配电设计规范》
《建筑物防雷设计规范》
《仪表安装调校施工及验收技术规范》
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
具体技术要求详见采购清单，采购设备须满足招标清单中的规格尺寸及技术参数要求，且不影响使用功能。中标供应商的样品由采购人封存作为验收依据，且供应商实际供货的货物品质必须不低于样品品质；若样品品质低于招标文件技术要求的，以招标文件为准；若样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，供应商交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。所提供样品的费用由投标单位自行考虑，自投标之日起一个月后可取回样品。
采购人有权对于所交货物进行抽样检测，抽检结果不符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由供应商承担；抽检结果符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由采购方承担；抽检结果不符合要求的，采购人可拒收该批货物，供应商应承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失（损失的具体范围以合同为准）。
（4） 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
采购标的数量详见招标清单
采购项目交付或者实施地点在：南京市鼓楼区清凉门大街与浦江路交界处东南角鼓楼区河西公共服务中心新大楼1号楼、2号楼二楼、三楼的厨房、餐厅。
采购项目交付或者实施的时间：合同签订后60天内。
（5） 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
质保期：设备质量保证期限自验收合格后开始计算。
质量保证期内的技术支持与售后服务：
1.需承诺本项目所供合同货物质保期为自验收合格日起算24个月。对所供的设备提供优质的“三包”服务，并终身提供维修服务。
2.应针对本项目指定专人作为售后联系人，负责协调产品销售以及售后问题。
3.质量保证期内，故障报修响应时间应在60分钟内，故障修复时间应在24小时内提供上门服务并修复。
4.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。
5.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的，并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。
6.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。
7.在质量保证期内，中标厂家应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、故障预防工作，并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
质量保证期外的技术支持与服务：供货商应提出质量保证期外的维护方案，该方案不得低于该设备质保期内维保标准。
备品备件供货承诺：
供货商应根据招标要求、投标方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件供应方案，并详细列出名称、规格型号、数量等内容。备品备件的价格不计入投标总价，必须单独列出，供采购人选择。备品备件的折扣应享受与本次投标设备相同或更优惠的折扣，且必须是原设备厂商提供的原厂备件。

投标人应具备本地化服务能力，并提供自身及所投货物品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检、重大活动保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
（6） 采购标的的验收标准；
符合上述第二条“采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范”和第三条“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人安装的燃气燃烧器具须符合主管部门的相关要求。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
1、技术培训
1.1供货商须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对供货商所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。
1.2供货商应向培训人员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。
1.3供货商应提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。
1.4上述培训所需的费用包括在合同价内。
2、服务质量保证
2.1供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
2.2采购人按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知供应商并提出索赔。
2.3长期供应备品、备件承诺：中标厂商应至少能提供自终验合格之日起2年内的备品、备件供应。
2.4每台设备须附有原厂的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据。

2.5投标人在燃气器具安装、维修及燃气通气操作过程须符合南京市相关规定，并安排具备相应资质的人员进行安装施工维修。
（九）项目整体免费质保期2年，投标人必须提供服务承诺函。

（十）本项目付款条件：签订合同付合同总价30%预付款；每月底支付经采购人验收到货设备的70%作为进度款；设备安装调试投入使用，并经采购人验收合格后支付至最终结算总价的95％；余款作为质量保证金，免费质保期结束后安排一次全面大检修无质量问题一次性付清。
 (十一) 供货安装及售后服务相关要求

采购人不承担运输和安装等费用，费用由投标人自行承担。

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部设备的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到科学可行，并有针对性，配备项目经理及具有相应资质的施工人员，服从采购人安全管理要求，确保在规定的交货安装时限内完成。
投标人在投标文件中，应提供投标货物的安装、验收标准、回访巡检方案、故障解决措施等。

本地化服务要求：24小时响应，出现故障1小时内到达现场，实施地有服务网点（维修网点设置以及技术人员安排情况）等内容。
投标人在投标文件中，应提供安装方案、计划、组织机构及人员配备情况。

投标人在投标文件中，应提供在南京或其周边地区的售后服务机构及人员配置情况说明及售后服务的承诺。

中标人在验收前，应向甲方提供货物的装箱清单、测试报告和产品合格证书。中标人在交货时，还应向甲方提供货物的使用说明书、操作规程，保养、维护所必须的资料。

乙方供给甲方的货物及自己使用的工具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装人员的安全、保险、食宿、交通等，由乙方负责。

甲方在签订合同时，可能对货物的数量进行调整，调整的依据，以乙方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量及相关费用，对合同总价作相应的调整。

(12) 集中考察现场、答疑签到的时间、地点：2020年3月24日上午10：00，地点：南京市鼓楼区清凉门大街与浦江路交界处东南角鼓楼区河西公共服务中心新大楼1号楼、2号楼二楼厨房、餐厅，联系人： 徐国强  联系电话： 13913866859   。各潜在投标人准时达到指定勘察现场，供应商代表应持本人身份证、携带企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法人授权委托书并签到。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

本项目相关图纸因文件较大，无法在江苏政府采购网发布，各供应商代表请联系采购人领取。
(十三)项目深化设计
投标人应根据现场勘察、图纸、设备配备清单及国家相应标准，对本项目进行深化设计，设计方案要科学合理可行，符合本项目实际，各设备的安装位置要符合行业操作习惯及便利，并制订项目设计图纸，包括鸟瞰图、平面布置图、3D效果图、线路图等，其中包括厨房整体鸟瞰图、平面布置图及效果图，厨房主要功能区有3D效果图、平面布置图及效果图（主要功能区的效果图不得少于8张），厨房设备明细平面布置图及效果图且包含炉灶、冰箱、洗碗机、烤箱、自助餐台、万能蒸烤箱、风味厨房设备、净水间设备、厨余垃圾设备等主要设备3D效果图。

（14） 厨房设备清单主要技术参数。其中：单头单尾炒炉为本项目核心产品。

	江苏省应急管理厅、发改委、金融办新大楼厨房设备、餐厨垃圾处理系统、健康节能净化水系统、智能收银系统、排烟新风系统设备招标清单（一）

	编号
	设备名称
	规格/型号:
长*宽*高(mm)
	技术参数
	数量
	单位
	备注（参考图片）

	卸货区、食品卫生检验实验室、办公室
	
	
	

	A.01
	风幕机
	L=1500
	1.全金属不锈钢外壳和配件，环保且易于清洁、防火性能高；
2.采用全新遥控或控式开关；
3.采用优化电机，性能可靠，持续运行；
4.风力强劲，超大风量，满足高要求和特殊安装场合。
	1
	台
	[image: image2.png]




	A.02
	灭蝇灯
	650*135*355
	电压/功率:220V/30W；电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。含：主厨房、洗碗间、餐厅灭蝇灯数量。
	1
	台
	[image: image3.png]




	A.03
	冲地龙头
	11M
	1.不锈钢敞开式卷盘，蓝色重工软管长度：11米；2.管径3/8",带前扳机水枪。
	1
	台
	[image: image4.png]




	A.04
	洗手星盆
	500*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image5.png]




	A.05
	电子磅秤
	300KG
	1.最大称重量：300KG；2.外部精度：1/15000电子显示；3.防水等级三级。
	1
	台
	[image: image6.png]




	A.06
	双星盆台
	1500*700*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水、接水管等；
	1
	台
	[image: image7.png]




	A.07
	挂墙层板
	1500*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image8.png]




	A.08
	风淋房
	1400*1550*H
	1.一次可容纳人数2人，捕集效率；≥0.3um尘埃≥99.995%（钠焰法检测）.
2 非实质性要求
2.出风口风速；≥25M/S；采用进口超细玻璃纤维纸做滤料，初阻力达(220pa)具
有折数多，过滤面积大. 
3.外箱、内箱均采用304不锈钢制作，厚度1.0mm,底板采用3MM防腐方管底架
，1.5MM不锈钢四周不锈钢包边，风淋室底座每隔80mm特别采用不锈钢强筋焊接固
定，使人或重物通过风淋区不会是风淋室产生晃动，底部夹有泡沫胶，使得底板
不会变形，从而保证风淋室的耐用强度和使用寿命. 
4.LED显示吹淋时间，先进的高科技集成电路控制系统，室内专门配备一套触摸式
数字显示面板，操作简便，软键触按式时间继电器。红外感应自动吹淋，吹淋时
间结束，自动停止.(初效过滤器--离心风机--静压箱--高效过滤器--喷嘴高速喷
出--内循环风)
5.规格/型号：1600*1500*2600. 
	1
	台
	[image: image9.png]




	A.09
	双门留样冰箱
	612*750*1960
	1.风冷，外框 、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流1.8A，制冷剂R404A，输入功率282W，内部尺寸502*640*1350mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image10.png]£





	A.10
	单星盆工作台
	1400*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image11.png]




	厨余垃圾处理间  
	
	
	
	
	

	B.01
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image12.png]




	B.02
	垃圾桶
	100L
	符合环保要求的塑料制品，带盖，带轮。
	4
	台
	[image: image13.png]




	B.03
	冲地龙头
	11M
	不锈钢敞开式卷盘，蓝色重工软管长度：11米，管径3/8",带前扳机水枪。
	1
	台
	[image: image14.png]




	B.04
	垃圾处理系统(餐厨降解装置\异味处理装置\系统控制箱\真空储存灌\脱水机\隔膜阀气动管\真空输送管\垃圾投放口，及其他配套设备管道)

	B.04-1
	初加工投放口
	300KG/H.
	1.设备材质：AISI304不锈钢,厚度2mm.
2.投放口可连续投料、处理能力300KG/H.
3.采用气动真空隔膜阀，使用寿命不低于50万次启闭。
4.一键式自动清洗功能，方便、安全。
5.采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。
6.进料口配有强力磁铁，可阻挡意外的铁类物品滑落。
7.投放口功率：AC380V,3PH+N+PE,3KW
8.投放口配有独立的控制装置，与真空泵主机联动；
9.投放口具有安全检测装置以保证运行安全。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	4
	台
	[image: image15.png]




	B.04-2
	餐厨垃圾真空储存罐
	1600L
	1.设备材质：AISI304不锈钢,真空储水罐壳体采用不锈钢（不低于304,厚度4MM），坚固耐用、抗冲击、抗腐蚀，密封性能达到气体、气味完全密封，垃圾储罐容积:800L*2（双罐外形参考尺寸：长1800*宽900*直径800mm）；

2.功率：AC380,3PH+N+PE,7.5KW；储罐内部能承受0.5BAR真空负压；

3.配有液气分离装置，独立的控制系统，控制面板和连接阀门，排放管径为76MM

4.系统垃圾储罐用于储存由真空管道系统从各投放口收集而来的厨余垃圾；（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	套
	[image: image1.png]




	B.04-3
	餐厨垃圾脱水机
	1800L/H
	1.材质：全304不锈钢壳体.
2.电功率：380V/1.85KW
3.进水压力：2-4BAR
4.进水温度：5-40℃
5.进水接口：3/4寸
6.排水接口：2寸
7.处理量：1800L/H
性能特点：
•封闭式离心脱水缸，一键自动清洗功能，方便、安全方便、安全。
	1
	套
	[image: image16.png]




	B.04-4
	餐厨垃圾消毒降解机
	300型
	1. 主要部件304不锈钢
2.最大处理量：300KG/D
3.电压/功率：380V,50HZ/20KW
4.主机尺寸：1900（L）*1200(W)*1980(H)mm
5.设备配置：降解机、除臭装置

6.处理方法：高温好氧微生物降解
7.平均降解率：≥80%
8.降解周期：24小时
9.自动化：全自动感应及控制降解过程
10.臭气处理：异味处理装置器

11.废水处理:无废水排放
12.安全性能：投料门打开，内部搅拌机自动停止运作，配置紧急停止按钮。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image17.png]




	B.04-5
	异味处理装置器（提供样品）
	620*420*820
	1. 装置材质：加厚PP主箱体厚度≥9mm或304不锈钢材质壳体主箱体厚度≥1.5mm；
2.pp主箱体尺寸：长620*宽420*高820mm（不含外挂配件尺寸）/不锈钢材质箱体600*500*750mm；（注：技术参数允许正负偏离3%）
3.知名品牌电器配件，水分子雾化发生器自动感应调节控制，PLC可编程控制系统，配套挂墙除味控制箱烤漆，灵活交替运用；
4.品牌自动分配器、水净化器、品牌进水水泵电磁阀。
5.可拼装全不锈钢连接管道，带排气装置，带密封胶垫。
6、工艺细致，表面光滑平整，外观质感、边缘处理、连接紧密程度、稳定性和强度、材质防腐防蚀处理好。
	1
	台
	[image: image18.png]




	B.04-6
	系统控制箱
	定制系统
	1.电箱材质：全304不锈钢壳体.厚度1.2mm.
2.施耐德电器配件，
3.PLC可编程控制系统
4.双脱水控制接口，交替启动时间设定。
5.全自动清洗模式设计，可设定24H内任意时间段启动自清洗模式，清洗流程，粉碎投放口--真空储存罐--脱水机，清洗时间可调！
6.系统可同时可控制1-8个投放口；1-3个脱水机，各投放口、脱水机、独立工作互不影响且投放口可连续投料。
	1
	套
	[image: image19.png]




	B.04-7
	系统管道
	定制
	1.材质：PE材质排水管道，输送管道De75mm,隔膜阀气动管De32mm
2.管道部分需与厨房装饰部分同步施工预埋。
	100
	米
	[image: image20.png]




	调味品库、主食库、物资库
	
	
	
	

	C.01
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	14
	台
	[image: image21.png]




	C.02
	四层平板货架
	1000*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	3
	台
	[image: image22.png]




	C.03
	厨房中央净水饮水系统（反渗透净水机中央主机）
	553*558*1065mm/（114L/H净水制水量/台）
	技术及功效：304拉丝不锈钢外壳，反渗透膜技术过滤，满水自冲，去除杂质、余氯、病毒细菌、重金属、水碱等；电压/功率：220V/100W；适用水压：0.1-0.35mpa；材质：304拉丝不锈钢，毛重88KG；使用水质：符合GB5749-2006标准；114L/H净水制水量/台，净水主机尺寸553*558*1065mm；备注：1.净化水检测达到1级用水标准；2.配备连接厨房面点间、风味明档、蒸饭区、煮汤区、熟食间的专用净水输出管线龙头及安装辅材（不锈钢连接管路由装饰公司负责施工）；3、配备专用的品牌循环水泵2只。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	10
	台
	[image: image23.png]




	C.03-1
	UV净水储蓄罐
	1500*800*800/1吨
	1.罐体为食品级304不锈钢材质厚度3.0mm,辅材1.5mm，内置UV紫外线抑菌装置，高效抑制水中细菌的生成，保护水质安全。2.配备连接厨房面点间、风味明档、蒸饭区、煮汤区、熟食间、炉灶的专用净水输出管线龙头及安装辅材（管径Φ32不锈钢净水连接管路有中标厨房企业负责施工，报价中须考虑304不锈钢水管材料费用和安装施工费用。根据现场定制，须考虑楼层荷载做卸力底架。）；3、配备专用的品牌循环水泵2只。
	1
	套
	[image: image24.png]




	C.03-2
	UV回收水储蓄罐
	1500*800*800/1吨
	1.箱体为食品级304不锈钢材质厚度3.0mm,辅材1.5mm，内置UV紫外线抑菌装置，高效抑制水中细菌的生成，保护水质安全。另外一只初级过滤水储水箱收集处理的初级净化水专供厨房非直接入口区域使用；2.配备连接厨房面点间、风味明档、蒸饭区、煮汤区、熟食间的专用净水输出管线龙头及安装辅材（管径Φ32不锈钢净水连接管路有中标厨房企业负责施工，报价中须考虑304不锈钢水管材料费用和安装施工费用。根据现场定制，须考虑楼层荷载做卸力底架。）；3、配备专用的品牌循环水泵2只。
	1
	套
	[image: image25.png]




	C.04
	四层格栅货架
	1100*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.格栅采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image26.png]




	C.05
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.格栅采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	9
	台
	[image: image27.png]- —





	高温冷库、低温冷库
	
	
	
	

	D.01
	高温冷库及配套压缩机组等
	3800*5250*2600
	库板：顶板、侧板采用双面0.8mm304不锈钢板，并注入 100 毫米厚 100％环保聚氨酯发泡隔热材料，密度为 38-40 千克/立方米，库门采用≥0.8mm厚度的SUS304不锈钢单掩门。
压缩机：功率5KW/380V；机组选用符合环保要求的冷媒。应有隔振措施，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不得大于65dB（A），温度范围：-2C°～+10C°
	1
	台
	[image: image28.png]




	D.02
	低温冷库及配套压缩机组等
	3800*5300*2600
	库板：顶板、侧板采用双面0.8mm304不锈钢板，并注入 100 毫米厚 100％环保聚氨酯发泡隔热材料，密度为 38-40 千克/立方米，库门采用≥0.8mm厚度的SUS304不锈钢单掩门，库体有排水管道。
压缩机：功率8KW/380V；机组选用符合环保要求的冷媒。应有隔振措施，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不得大于65dB（A），温度范围：-18C°～-6C°。
	1
	台
	[image: image29.png]




	D.03
	四层平板货架
	1000*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	24
	台
	[image: image30.png]




	鱼类加工间、肉类粗加工间、蔬菜粗加工间
	
	
	

	E.01
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image31.png]




	E.02
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image32.png]




	E.03
	双层工作台
	1150*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image33.png]




	E.04
	挂墙层板
	1150*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image34.png]




	E.05
	刀具消毒柜
	530*130*610/挂墙式,9P
	1.电源：紫外线灯24W/恒温器100W/230V/50Hz单相；
2.全AISI304不锈钢制作，刀具架带有液滴收集槽；
3.可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无须旋转即可消毒；
4.安全微限开关在开门时开启面在关门时关闭。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image35.png]




	E.06
	单星理鱼台
	1800*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image36.png]




	E.07
	双层工作台
	1800*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image37.png]~D





	E.08
	挂墙层板
	3000*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image38.png]




	E.09
	双层工作台
	1200*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image39.png]




	E.10
	土豆去皮机
	1300*720*1050
	1.全不锈钢，机器重量：150KG；产量：300-400hr；2.电源/功率：380V/1.1KW；3.特点：对物料损耗低，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image40.png]




	E.11
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image41.png]




	E.12
	冲地龙头
	11M
	不锈钢敞开式卷盘，蓝色重工软管长度：11米，管径3/8",带前扳机水枪。
	1
	台
	[image: image42.png]




	E.13
	刀具消毒柜
	530*130*610/挂墙式,9P
	1.电源：紫外线灯24W/恒温器100W/230V/50Hz单相；
2.全AISI304不锈钢制作，刀具架带有液滴收集槽；
3.可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无须旋转即可消毒；
4.安全微限开关在开门时开启面在关门时关闭。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image43.png]




	E.14
	单星盆工作台
	1500*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	2
	台
	[image: image44.png]




	E.15
	挂墙层板
	2000*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image45.png]




	E.16
	中型水触媒.臭氧杀菌系统（杀菌消毒降农残装置 ）（提供样品）
	550*310*650
	杀菌消毒降农残，无毒无化学不腐蚀，304不锈钢材质外壳 规格：550*310*650；电源/功率：220V/0.95kw；流量：200-6000LPH；净重：60KG；进出口1½”；对应水龙头12组，可平面、壁挂安装。（注：技术参数允许正负偏离3%）

工艺细致，表面光滑平整，外观质感、边缘处理、连接紧密程度、稳定性和强度、材质防腐防蚀处理好。
	1
	台
	[image: image46.png]




	E.17
	单星盆工作台
	1100*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image47.png]1





	E.18
	挂墙层板
	2550*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image48.png]




	E.19
	平台雪柜
	1500*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。
	1
	台
	[image: image49.png]




	E.20
	绞切两用机
	530*510*870
	1.入料口尺寸：140（L）×80（W）（mm）
2.切条尺寸范围：2.5－40mm
3.机重：76KG
4.产量：500KG以上
5.电源：380V 三相
6.功率：550W×2。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image50.png]




	E.21
	刀具消毒柜
	530*130*610/挂墙式,9P
	1.电源：紫外线灯24W/恒温器100W/230V/50Hz单相；
2.全AISI304不锈钢制作，刀具架带有液滴收集槽；
3.可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无须旋转即可消毒；
4.安全微限开关在开门时开启面在关门时关闭。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image51.png]




	E.22
	单星盆台
	1000*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；  
	3
	台
	[image: image52.png]




	E.23
	挂墙层板
	2600*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image53.png]




	E.24
	双层工作台
	650*1100*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image54.png]




	E.25
	万能蔬菜洗净机
	1760*1180*1250
	用途：适用于叶菜类、根茎类、鱼虾、海产、水果去泥洗涤；特点：出料动作油压起动，稳健而且精准，洗涤时间全程控制；采用批次量洗涤，洗涤时间可精确掌控，强力循环水流，不伤被洗涤物，洗涤效果佳，自动补水装置，节省用水。 电源：380V，功率：2.25KW（1.5KW/220V水帮浦，0.75KW/220V油压帮浦），产量：20-40kg/次（3-5min），机重：380kg。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image55.png]




	E.26
	水触媒.臭氧杀菌系统（杀菌消毒降农残装置 ）
	450*310*550
	杀菌消毒降农残，无毒无化学不腐蚀，304不锈钢材质外壳，规格：450*310*550；电源/功率：220V/0.95kw；流量：100-5000LPH；净重：50KG；进出口1½”；对应水龙头6-10组，可平面、壁挂安装。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image56.png]




	E.27
	商用容积式燃气热水炉
	1020*860*1740/容积≥400L，（天燃气器具）
	技术参数：额定输入热负荷99KW,热效率≥92%，适用燃气天然气，额定燃气压力2000pa，额定工作压力1MPa，进出水口管径DN40，燃气接口管径25DN，安全阀、排污阀管径20DN，排烟口口径80mm，电源规格220V/50HZ，额定功率285W；产品特点：暴风眼仿真技术，占地面积小安装便捷，智能循环控制系统高效节能，搪瓷内胆储热水箱，二台热气加热装置控制系统相互独立，即使其中一台燃气加热装置出现故障，也不影响客户正常使用，可设置定时运行时间；微电脑控制，具有开机自检、运行状态显示、定时运行、加热管状态监控、远程控制等功能。备注：报价需含威乐循环泵、品牌管材等设备安装辅材。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	4
	台
	[image: image57.png]




	E.28
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image58.png]




	E.29
	双层工作台
	1800*750*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image59.png]




	E.30
	多功能切菜机
	1200*530*1280
	全不锈钢，机器重量：136KG；产量：300-1000hr；电源/功率：220V/1.3KW。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image60.png]




	热厨
	
	
	
	
	
	

	F.01
	四门高身冰箱
	1330*815*1960
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.9A，制冷剂R134A，输入功率415W，内部尺寸1220*700*1444mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	3
	台
	[image: image61.png]




	F.02
	平台雪柜
	1800*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image62.png]




	F.03
	挂墙层板
	3200*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image63.png]




	F.04
	单星盆工作台
	1400*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image64.png]o





	F.05
	双星盆台
	1200*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image65.png]




	F.06
	挂墙层板
	3000*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image66.png]o





	F.07
	双层工作台
	1800*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image67.png]




	F.08
	双通移门柜
	1800*800*800
	主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用轴承来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，两面是移门；侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	5
	台
	[image: image68.png]




	F.09
	翻板
	600*800*800
	材质：304-1.5mm不锈钢制作。
	1
	台
	[image: image69.png]





	F.10
	炉拼柜
	500*1200*800/450
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.台面厚度为1.5mm；
2.层侧板、底板、背板厚度为1.0mm；
3.加强筋厚度为1.2mm；
4.配可调节不锈钢子弹脚。
	3
	台
	[image: image70.png]




	F.11
	双头大锅灶
	2200*1200*800/450
	材料性能：不低于SUS304B板，不锈钢面板厚为1.5mm，锅围与台面板采用整体冲压成型，下嵌进口防火隔热棉，下垫1.5mm厚镀锌钢板，[image: image71.png]


炉身、炉背不锈钢板厚为1.0mm,背板高度不低于450mm，炉脚采用直径2”不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢重力子弹脚，节能型预混合燃烧器连两台铝合金风机，热负荷不小于112KW，热效率不低于45%，配安全制连电子点火器，采用离子感应式熄火感应保护方式，确保熄火后一秒钟之内能够迅速切断，燃烧噪声不大于65分贝，黑铁炉膛采用1.5mm厚的钢板，内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉，配优质摇摆龙头，前去水槽连隔渣槽盖。
	2
	台
	

	F.12
	双头双尾撑炒炉
	2200*1200*800/450
	材料性能：不低于SUS304B板，不锈钢面板厚为1.5mm，锅围与台面板采用整体冲压成型，下嵌进口防火隔热棉，下垫1.5mm厚镀锌钢板，炉身、炉背不锈钢板厚为1.0mm,背板高度不低于450mm，炉脚采用直径2”不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢重力子弹脚，节能型预混合燃烧器连两台铝合金风机，热负荷不小于112KW，热效率不低于45%，配安全制连电子点火器，采用离子感应式熄火感应保护方式，确保熄火后一秒钟之内能够迅速切断，燃烧噪声不大于65分贝，黑铁炉膛采用1.5mm厚的钢板，内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉，配优质摇摆龙头，前去水槽连隔渣槽盖。★1.投标人具有由权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的有效期内的熄火保护装置检测报告（提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章）。
	3
	台
	[image: image72.png]




	F.13
	六头煲仔炉
	800*1200*800/450
	主材为SUS304不锈钢板，炉灶台面板采用1.5mm不锈钢板，侧板、灶面板、后背板(背高285mm、40mm)为1.0mm不锈钢板，角架采用∠40*40角钢（经防锈处理）制作。采用自然风文火炉头、专用开关、名牌阀门，炉脚φ56*2mm钢管，外套φ63不锈钢管，脚用可调整脚。
	2
	台
	[image: image73.png]




	F.14
	环保型水雾除味油网烟罩连弥散新风
	8950*1500*500
	1、材质：采用优质304不锈钢，双面拉丝，厚度1.2mm主材、1.0mm辅材。 
2、安全可靠：整机具有降温阻火结构单元，烟罩管道降温、阻火、除味功能。
3、结构：集烟罩与净化除味主体采用可翻转式结构设计，节省运输、存储空间，方便安装和维护。
4、效率：油烟异味净化率≥80%，非甲烷总烃净化率≥65%，效果持久达标；
5、设备自带控制箱，功率：≤1.5kw，电压220V；                            6、每组设备安装处预留上下水管道。                                  7.烟罩配置组成：含配套不锈钢或PP除味水雾发生装置1台、控制箱系统1套、浓缩除味剂每桶/19升*10桶（天然植物提取无毒无害药剂中和消除油烟等异味）、辅材等。 
	1
	套
	[image: image74.png]


[image: image75.png]T





	F.15
	四层平板货架
	1000*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	4
	台
	[image: image76.png]




	F.16
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image77.png]




	F.17
	环保型水雾除味油网烟罩连弥散新风
	8950*1500*500
	1、材质：采用优质304不锈钢材质，双面拉丝，厚度1.2mm主材、1.0mm辅材。 
2、安全可靠：整机具有降温阻火结构单元，烟罩管道降温、阻火、除味功能。
3、结构：集烟罩与净化除味主体采用可翻转式结构设计，节省运输、存储空间，方便安装和维护。
4、效率：油烟异味净化率≥80%，非甲烷总烃净化率≥65%，效果持久达标；
5、设备自带控制箱，功率：≤1.5kw，电压220V；                            6、每组设备安装处预留上水及下水管道。                                  7.烟罩配置组成：含配套不锈钢或PP除味水雾发生装置1台、控制箱系统1套、浓缩除味剂每桶/19升*10桶（天然植物提取无毒无害药剂中和消除油烟等异味）、辅材等。（注：技术参数允许正负偏离3%） 
	1
	套
	[image: image78.png]


[image: image79.png]




	F.18
	炉拼柜
	400*1200*800/450
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.台面厚度为1.5mm；
2.层板、侧板、底板、背板厚度为1.0mm；
3.加强筋厚度为1.2mm；
4.配可调节不锈钢子弹脚。
	2
	台
	[image: image80.png]]





	F.19
	推车式蒸柜
	1315*1076*1936/30盘
	1、主材为SUS304/2B不锈钢，饭车内胆、外壳采用1.5mm不锈钢板制作，搁条用1.2mm不锈钢板制作，搁条焊接点要密；蒸饭箱内胆与外壳之间采用优质隔热材料隔热；配备饭盘为1.0mm不锈钢板制作；饭箱装有自动补水装置，饭箱脚为φ45*3.0mm钢管，外套φ50mm的不锈钢管，燃气蒸汽发生装置（天然气），3分钟内出蒸汽。配加厚不锈钢推车，管材厚度2.0mm，知名品牌车轮。（注：技术参数允许正负偏离3%）

★2.提供所投产品依据GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章）；
	2
	台
	[image: image81.png]




	F.20
	双层工作台
	1800*800*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image82.png]




	F.20a
	双层工作台
	1500*800*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image83.png]




	F.21
	双层工作台
	1500*750*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档厚为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image84.png]




	F.22
	双层工作台
	1800*750*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档厚度1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image85.png]




	F.23
	单星工作台
	1100*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image86.png]




	F.24
	水压式洗米机
	水压式,100公斤
	1.材料：采用SUS304不锈钢制作；
2.机体1.2mm，加强处理，加强筋1.5mm；
3.不锈钢锥形散米器，自流式冲洗；
4.加工能力：100kg/次；
5.立柱Φ38×1.0mm，配子弹调节脚
	1
	台
	[image: image87.png]




	F.25
	不锈钢烟罩连送新风
	6900*1500*600
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.烟罩壳体厚度为1.2mm；
2.配置风幕系统，风幕系统壳体厚度为1.0mm；
3.每节配防爆照明日光灯两只，30W/个，配不锈钢灯罩壳；
4.配置油网片，厚度为：0.8mm.
	1
	台
	[image: image88.png]




	F.25-1
	自动灭火系统装置
	L8950*2、L6900
	1.全不锈钢箱体及管材，手动启动器、报警控制器、食用油专用灭火剂；
2.灭火剂主控箱体、灭火剂副箱、丝扣式燃气关闭阀、灭火剂雾化喷嘴、专用不锈钢拐轮、水流联动阀。
	3
	套
	[image: image89.png]




	F.26
	万能蒸烤箱
	898*867*1117/10盘
	1.功率：19.2kw  电压：380V     
2.温度范围：30~300℃可调   重量：169Kg
3.耗水量： 30lit/h   水压：0.5 - 8Kg/cm2
4.体积：0.87m3  容量：10盘GN1/1.2#
5.电热管：采用知名品牌电热管，材质：304不锈钢  配置：三段式菜单编程，带自动清洗装置，数字按钮选择键和2个旋钮 烹饪方式: 蒸、蒸烤混合和对衡烤 (温度调到300oC). 电子核心探针  6.预热选配 3种速度，2种功率 箱体冷却系统 自动正反转风机 错误检测系统 维修服务系统 门自动关闭 IPX-5保护装置。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image90.png]




	F.27
	燃气炊饭机
	610*720*1400 
	1.外型尺寸610*720*1400 
2.总热值25500KCAL/H 
3.煮饭能力7KG*3/次。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image91.png]




	F.28
	可倾式汤锅
	1590*1180*1090mm/200L，（天燃气器具）
	一、基本功能：1.以煲汤、熬煮粥、煮水饺面条功能；具有智能烹饪控制系统：具有智能火力控制系统：精确火力控制,有自动点火、自动调火、关火和熄火三级防护；3.具备智能故障诊断系统：可自动检测故障和记录，方便快速找出原因及修复；
二、技术特点及标准：1.加热燃烧气种：天然气。
2.额定电压/频率/功率：380V/50HZ/1000W。
3.燃气泄露安装保护及故障自动诊断，保障烹饪现场消防安全及操作人员可及时准确的排除设备故障。
4.材料：主要材料采用SUS304不锈钢，锅体采用滚筒式结构，清洁方便，自带清洗水枪。
6.微电脑程序控制，触摸屏操作，具有人性化交互系统，人性化语音+灯光+文字操作提示。
7.单次最高出品量：200L。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image92.png]




	F.29
	挂墙层板
	2400*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image93.png]




	F.30
	双层工作台
	900*750*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image94.png]




	F.31
	平台雪柜
	1500*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image95.png]




	F.32
	风幕机
	L=1500
	1.全金属不锈钢外壳和配件，环保且易于清洁、防火性能高；
2.采用全新遥控或控式开关；
3.采用优化电机，性能可靠，持续运行；
4.风力强劲，超大风量，满足高要求和特殊安装场合。
	1
	台
	[image: image96.png]




	用具清洗间、面点制作、面点热厨、裱花间
	
	
	

	G.01
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	4
	台
	[image: image97.png]




	G.02
	双层工作台
	1450*800*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image98.png]




	G.03
	挂锅架
	4750*350
	架体体采用1.0mm厚304/2B不锈钢板。
	1
	台
	[image: image99.png]




	G.04
	洗锅双星盆
	1800*800*800/150
	1.水池台面采用1.5mm厚304/2B不锈钢板；2.水斗尺寸：500×500×300mm板厚1.0mm；3.腿采用直径38×1.5mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。
	1
	台
	[image: image100.png]




	G.05
	双层工作台
	1450*800*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image101.png]




	G.06
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image102.png]




	G.07
	搅拌机
	505*555*764
	重量：82kg
电功率：220V/1.1kW
搅拌桶容量：20L
齿轮传动系统
速度：3种速度(97/220/316rpm)
15分钟时长机械定时器，可预设搅拌时间
人体工学设计的手动搅拌桶升降手柄
双安全锁，不锈钢搅拌桶及防护罩安装不到位时无法启动设备
不锈钢安全网可以更好地保护操作人员
特制的马达冷却系统，有效延长设备寿命
特殊行星头设计，可有效防止机油外泄。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image103.png]




	G.08
	工具挂架
	L=1500
	材料性能：不低于SUS304B板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image104.png]




	G.09
	压面机
	MT-320
	1.电压/功率：380V/2.2KW
2.容量：30-350G
3.重量：145KG。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image105.png]




	G.10
	和面机
	50公斤
	重量：300 kg
功率：380V/3.0KW，电流：
主体铸铁结构
配双速马达，带时间控制和独立工作的搅拌缸马达,上马达驱动搅拌器，下马达驱动搅拌缸
搅拌缸可点动正反转以便面团的装卸                                     面团容量：50KG 面粉重量：30KG                                         搅拌桶可点动正反转
内置安全装置，带安全防护网开关
配时间控制器、不锈钢搅拌钩、不锈钢桶
配备过载保护装置，延长马达和传动零件的使用寿命
带底部防水盖板。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image106.png]




	G.11
	座台式酥皮机
	2420/2900*1072*1330
	重量：164 kg
电压：380V/0.6 kW；电流：1.8 A
类型：立式
滚筒尺寸：直径 84mm X 633 (W) mm
传送带尺寸：608 x 2320 G17mm
拆卸简便，即使没有工具也可以轻松清洁
刻度标尺清晰精确
滚轴缝隙减少曲线技术可无限调节滚轴间隙
压面厚度：0.5-30mm                                                    主要机组为瑞士RONDO公司。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image107.png]




	G.12
	双层工作台
	1800*700*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image108.png]




	G.13
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image109.png]




	G.14
	面粉车
	500*500*500
	1.面板、车身采用304#不锈钢板材，厚度为1.0mm
2.配四只四寸优质静音万向轮，其中两只带有刹车。
	4
	台
	[image: image110.png]




	G.15
	木面案板台
	1500*700*800
	1.台面采用厚度为5cm优质木板
2.框架采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
3.腿采用Φ51mm,厚度为1.2mm不锈钢管
4.配四只Φ51mm可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image111.png]




	G.16
	32盘冷藏醒发箱-玻璃上下门
	810*1255*2055 
	重量：238 kg
电压规格：220-230V, 50Hz, PEz; 功率：2.2 kW；电流：9.5 A
单次最高产能：16层32盘600x400mm
箱体保温层：采用60mm的高密度PU，保温节能
温控范围：+3°C to 50°C
分段式冷藏和发酵，更好地保护面团
双系统控制，每层独立控制; 
PCB面板，可手动和设程序自动控制，更精确地控制温、湿度
24小时程序设置, 任意设置24小时循环程序
大玻璃门设计,更加美观，更加方便观察
门框以及门窗设防雾功能，防止玻璃窗结雾，设安全电压照明   
泰康压缩机。
丹佛斯压缩机高低压保护装置。
温湿度独立控制 采用微电脑控制器
喷水式蒸汽方式，不需要清洁水垢
双层独立控制，循环风为双出风口设计，温度更加均匀。        
产品所用不锈钢和铝材符合 GB 4806.9- 2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 附检测报告。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image112.png]




	G.17
	四门高身冰箱
	1330*815*1960
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.9A，制冷剂R134A，输入功率415W，内部尺寸1220*700*1444mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image113.png]




	G.18
	双星盆工作台
	1950*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image114.png]




	G.19
	双通移门柜
	1800*750*800
	主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用轴承来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，两面是移门；侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	3
	台
	[image: image115.png]¥





	G.20
	双层工作台
	1500*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image116.png]




	G.21
	三层六盘层炉带底架不带烟罩
	1155*1230*1840
	重量：511kg
电压：380-400V, 50/60Hz, 3N, PE, 功率：18kW, 电流：3*27.3A
烤箱内部尺寸：830(宽)x720(深) mm
断路器用ABB品牌,变频器用斯耐德品牌,接触器用ABB或者斯耐德品牌,温度限幅器用EGO品牌
主体是SS304 内膛主体食品级铝材 产品所用不锈钢和铝材符合GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 附检测报告                                                       
独立蒸汽控制系统，确保充足的蒸汽随时供应
全新易翻转玻璃设计，让清洁更轻松
内置自动唤醒预热功能                                                                                欧洲进口石板，更好的蓄热能力，保证更均匀的烘焙效果 石板符合GB4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品 附检测报告
30个烘焙程序的存储                                                带有两个带锁脚轮和刹车。（注：技术参数允许正负偏离3%）

★3.提供所投产品铝烤架食品接触安全检测报告，依据GB4806.9-2016食品安全国家标准（食品接触用金属材料及制品）检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章）；

★4.提供所投产品石板食品接触安全检测报告，依据GB4806.4-2016食品安全国家标准（陶瓷制品）检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章）；

★5.提供所投产品不锈钢板食品接触安全检测报告，依据GB4806.9-2016食品安全国家标准（食品接触用金属材料及制品）检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章）；


	1
	台
	[image: image117.png]




	G.22
	电饼铛
	45型
	1.电源电压：380V ，额定功率：4.5KW。
	2
	台
	[image: image118.png]




	G.23
	双头蒸炉
	1800*1000*800/450
	1.热 负 荷：42KW+42kW=84KW      
2.电源: 220V, 50Hz, 0.1kW
3.入气口: φ3/4"(DN20)
4.入水口: φ1/2"(DN15),铜管或不锈钢管﹒
5.排水口: φ1-1/2"(DN40)
6.尺    寸：1800(W)*1050(D)*810+440(H)
7.炉头: 4"不锈钢环保炉头，热负荷:42kW；4"不锈钢环保炉头，8.热负荷:42kW；
9.点火: 脉冲电子点火;
10.风机：每个炉头配一台静音风机(220V 50Hz 100W)，配备防水按钮开关;
11.炉膛：φ530一体成型炉围﹐13.5"生铁圈，高铝耐火砖整体炉膛；
12.材料：炉面1.5mm厚(AISI 304 18－8不锈钢）﹒
可最多放置7个∅180mm的小蒸笼、一个∅530mm的大蒸笼
	1
	台
	[image: image119.png]




	G.24
	炉拼柜
	300*1000*800/450
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.台面厚度为1.5mm；
2.层板、侧板、底板、背板厚度为1.0mm；
3.加强筋厚度为1.2mm；
4.配可调节不锈钢子弹脚。
	1
	台
	[image: image120.png]




	G.25
	单头单尾炒炉（核心产品）
	1000*1000*800/450
	1. 材料性能：不低于SUS304B板，不锈钢面板厚为1.5mm，锅围与台面板采用整体冲压成型，下嵌进口防火隔热棉，下垫1.5mm厚镀锌钢板，炉身、炉背不锈钢板厚为1.0mm,背板高度不低于450mm，炉脚采用直径2”不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢重力子弹脚；2.节能型预混合燃烧器连两台铝合金风机，热负荷不小于112KW，热效率不低于45%，配安全制连电子点火器，采用离子感应式熄火感应保护方式，确保熄火后一秒钟之内能够迅速切断，燃烧噪声不大于65分贝，黑铁炉膛采用1.5mm厚的钢板，内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉，配优质摇摆龙头，前去水槽连隔渣槽盖。
	1
	台
	[image: image121.png]




	G.26
	不锈钢烟罩连送新风
	6150*1500*600
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.烟罩壳体厚度为1.2mm；
2.配置风幕系统，风幕系统壳体厚度为1.0mm；
3.每节配防爆照明日光灯两只，30W/个，配不锈钢灯罩壳；
4.配置相应的油网片，厚度为：0.8mm.
	1
	台
	[image: image122.png]




	G.26-1
	自动灭火系统装置
	L6150
	1.全不锈钢箱体及管材，手动启动器、报警控制器、食用油专用灭火剂；
2.灭火剂主控箱体、灭火剂副箱、丝扣式燃气关闭阀、灭火剂雾化喷嘴、专用不锈钢拐轮、水流联动阀。
	1
	套
	[image: image123.png]




	G.27
	洗手星盆
	500*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image124.png]




	G.28
	平台雪柜
	1500*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image125.png]




	G.29
	挂墙层板
	3700*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image126.png]




	G.30
	双星盆台
	1200*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image127.png]




	G.31
	双层工作台
	1000*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image128.png]




	G.32
	单通移门柜
	1150*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image129.png]




	售卖间
	
	
	
	
	
	

	H.01
	洗手星盆
	500*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image130.png]




	H.02
	单星盆台
	700*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；  
	1
	台
	[image: image131.png]




	H.03
	单通移门柜
	1600*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image132.png]




	H.04
	双门消毒柜
	1175*535*1700
	1.板材材质：采用优质304不锈钢材质外侧板采用1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0mm不锈钢板制作，内胆采用0.8mm不锈钢板制作；2.采用微电脑控制，操作方便；采用紫外光中温消毒，柜内热风循环，具有高效节能、杀菌无死角、无残毒、寿命长特点，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等病菌；箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干脚用不锈钢可调整脚；功率220V/4.2KW；载重量10公斤/层，风机功率40W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	4
	台
	[image: image133.png]




	H.05
	单通移门柜
	1800*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image134.png]




	H.06
	单星盆工作台
	1500*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image135.png]




	H.07
	单通移门柜
	1500*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image136.png]




	H.08
	单星盆台
	900*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；  
	1
	台
	[image: image137.png]




	H.09
	四格保温售卖台
	1500*700*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm
3.配置两组1.5KW的发热管，并设有防干烧探头
4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节。
	8
	台
	[image: image138.png]




	H.10
	玻璃防护罩
	1460*590*740
	定制10mm钢化玻璃，304材质2.0厚方管支架，带保温加热管，LED照明灯。
	12
	台
	[image: image139.png]




	H.11
	保温饭汤桶
	600*600*800
	材料性能：SUS 304板,台面厚度为：1.2mm，侧板1.0mm，优质聚胺脂车轮，电加热，220V/3KW。
	6
	台
	[image: image140.png]




	H.12
	限位柜
	1400*700*800
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、侧板：304-1.0mm不锈钢
3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
	3
	台
	[image: image141.png]




	H.13
	单通移门柜
	900*700*800
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	3
	台
	[image: image142.png]




	H.14
	单通移门柜
	1500*800*800
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	3
	台
	[image: image143.png]




	H.15
	净水饮水机（反渗透净水机）
	503*495*1657
	1.800G专利膜，可拖分机，前置双PP,双龙头，TDS显示，管路杀菌，加高接水盘，具有85C及后置活性炭冲洗功能；2.220V AC/50Hz，功率：3200W/220V；温水箱/热罐/冷罐容量（10/32L）； 温水/热水/冷水制水量（120/30H），可供80-160人同时饮用。（注：技术参数允许正负偏离3%）

★6.提供所投反渗透净水机产品带有CNAS或CMA标识的检测报告；

★7.提供所投反渗透净水机产品滤芯带有CNAS或CMA标识的检测报告不少于3份类别；

★8.提供所投反渗透净水机涉水零器件原材料带有CNAS或CMA标识的检测报告；

★9.提供所投反渗透净水机产品国家强制性产品CCC认证证书。（备注：上述检测报告、证书提供有效证书复印件盖生产厂家公章）
	4
	台
	[image: image144.png]




	H.16
	洗手星盆（四龙头）
	2000*600*800
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	2
	台
	[image: image145.png]




	H.17
	智能自助收银系统
	1500*700*800
	1.采用VAT技术，语音提示，引导就餐者完成结账步骤；快速核算总价：餐具进入结算区后，系统自动识别，核算整单菜价；
2.自助刷卡支付，就餐者即可在读卡区完成支付；同一餐具针对早、中、晚及夜宵可设置不同的时段价格；支持批量定义、改写价格；可自由写入价格：可针对单个餐具写入价格；多台结算同步设置；酒水、饮料点选：可通过触摸屏人工点选的方式添加；
3.可查就餐卡内余额，可按时段查询、系统餐厅营业额和流水明细，开发第三方接口。注：须含操作系统，不含带芯片餐具。
	3
	台
	[image: image146.png]




	H.17-1
	餐厅厨房管理系统
	
	1.功能含餐厅食堂进出货管理、人员管理、财务管理系统等；
2.含2000张和智能自助收银系统配套的IC智能卡；
3.含8台品牌电脑及系统。
	1
	套
	图片省略

	H.18
	风幕机
	L=1500
	1.全金属不锈钢外壳和配件，环保且易于清洁、防火性能高；
2.采用全新遥控或控式开关；
3.采用优化电机，性能可靠，持续运行；
4.风力强劲，超大风量，满足高要求和特殊安装场合。
	1
	台
	[image: image147.png]




	H.19
	收残盘架车
	700*500*850
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.层板采用厚度为1.0mm不锈钢板
3.加强筋采用1.2mm不锈钢板
4.配置四只静音脚轮，2只带刹车，成对角线安装。
	4
	台
	[image: image148.png]




	H.20
	紫外线消毒灯
	20W
	20W
	4
	台
	[image: image149.png]




	H.21
	双门立式雪柜
	612*750*1960
	风冷，外框 、内胆均为304不锈钢；全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；电源220V/50HZ，电流1.8A，制冷剂R404A，输入功率282W，内部尺寸502*640*1350mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image150.png]




	风味厨房
	
	
	
	
	

	I.01
	不锈钢烟罩
	5000*1000*600
	1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm
2.每节配防爆照明日光灯两只，16W/个，钢化玻璃灯罩壳
3.配置相应的油网片，厚度为：0.8mm
	1
	台
	[image: image151.png]




	I.02
	四头电磁平头炉
	800*800*810
	1、电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲；        
2、开关电源技术：相比线性电源，效率更高、电压适应范围更宽，可在160~265V范围内宽电压正常工作；          
3、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀；
4、四块独立微晶面板，更耐冲击，可独立更换；
5、旋转式五档火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确；
6、全SUS304不锈钢机身，三防结构设计，精工细致，高档耐用；
7、无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境； 
8、多重用电保护设计，确保用户放心使用。                                        9、规格：14kw/380v，800*800*810mm。
	1
	台
	[image: image152.png]




	I.03
	电热平扒炉
	800*800*810
	1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热；
2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁；
3、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；
4、旋钮式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确；
5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作；
6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；
7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。                                   8、规格：12kw/380v，800*800*810mm。
	1
	台
	[image: image153.png]




	I.04
	单缸电磁炸炉
	450*800*810
	1、升温快，温控范围大，均匀受热；
2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；
3、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确；
4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作；
5、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；
6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。                     7、规格：8kw/380v，450*800*810mm。
	1
	台
	[image: image154.png]




	I.05
	七孔单眼电磁蒸炉
	800*800*810
	1、电磁加热热效率更高，上汽速度快；
2、CKC低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快，出品效率更高；
3、一体成型台面设计，框架结构设计；
4、安全可靠、更耐用；
•多重保护系统，产品更可靠，使用寿命更长；
•IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；
 •脚踏机械式排水，更加方便、可靠；
•可清洁式主副水箱设计，更卫生、蒸品口感佳                                  5、规格：18kw/380v，800*800*810mm。
	1
	台
	[image: image155.png]




	I.06
	电磁双头煮面炉连暖汁槽
	1450*800*810
	1、全电磁加热，两个煮面尺寸：350*520mm，配两个295*210*130mm炸篮+12个煮面框+1个1/1份数盘H150mm，2、PPS耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。
3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小50%以上。
4、LED火力显示及5档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单；
5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护；
一体成型SUS304炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠                         6、规格：15KW*2+3KW/380V，1450*800*810mm。
	1
	台
	[image: image156.png]




	I.07
	拼台柜
	350*800*810
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	2
	台
	[image: image157.png]




	I.08
	热风多功能展示烤炉
	950*1250*2300
	1.额定电压/频率：380V/50HZ；2.额定功率：17KW；3.整机重量：353公斤；4.加热方式：热风循环系统（烤鸭、烤羊、烤鸡、烤鹅等）。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image158.png]




	I.09
	单星盆柜
	700*750*800
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管，柜门和层板分别采用1.0mm厚不锈钢；
3.立管采用38*1.2mm圆管，配不锈钢可调节子弹脚；
4.双层杯架采用1.2mm厚层板，背板采用1.0mm厚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image159.png]




	I.10
	平台雪柜
	1800*750*800
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。
	1
	台
	[image: image160.png]




	I.11
	掩门柜
	1200*750*800
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、台面：304-1.5mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
6、台脚：可调节不锈钢重力脚
	1
	台
	[image: image161.png]




	周转区、水果间、熟食间
	
	
	
	

	J.01
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	3
	台
	[image: image162.png]




	J.02
	食品保温车
	807×885×1770
	1.热风循环、内外箱均为SUS304不锈钢材质
2.移动式托盘推动盘适用于2/1GN盆
3.活动轮，前两轮带刹车，可移动并固定
4.温度：+78℃～+82℃
	4
	台
	[image: image163.png]




	J.03
	洗手双星盆
	1000*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image164.png]




	J.04
	双门立式雪柜
	612*750*1960
	1.风冷，外框 、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流1.8A，制冷剂R404A，输入功率282W，内部尺寸502*640*1350mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image165.png]




	J.05
	刀具消毒柜
	530*130*610/挂墙式,9P
	1.电源：紫外线灯24W/恒温器100W/230V/50Hz单相；
2.全AISI304不锈钢制作，刀具架带有液滴收集槽；
3.可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无须旋转即可消毒；
4.安全微限开关在开门时开启面在关门时关闭。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image166.png]




	J.06
	双星盆工作台
	1800*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image167.png]




	J.07
	净水器
	397*190*472
	—厨房反渗透净水机；
—进水温度4-45℃
—适用水压0.10-0.40MPa；
—额定流量纯水制水速度7.8L/h；净水流量2L/分钟，出水速度受水质、水温、水压影响。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image168.png]




	J.08
	拼板
	350*400
	1.面板采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm
2.背板采用304#不锈钢板材，厚度为1.0mm
3.配置相应的可调节重力脚
	1
	台
	[image: image169.png]




	J.09
	挂墙层板
	1400*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image170.png]




	J.10
	双层工作台
	1750*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image171.png]




	J.11
	挂墙层板
	2500*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image172.png]


[image: image173.png]




	J.12
	拼板
	750*750*800/150
	1.面板采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm
2.背板采用304#不锈钢板材，厚度为1.0mm
3.配置相应的可调节重力脚
	1
	台
	

	J.13
	平台雪柜
	1500*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image174.png]




	J.14
	四门高身冰箱
	1330*815*1960
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.9A，制冷剂R134A，输入功率415W，内部尺寸1220*700*1444mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image175.png]




	J.15
	刀具消毒柜
	530*130*610/挂墙式,9P
	1.电源：紫外线灯24W/恒温器100W/230V/50Hz单相；
2.全AISI304不锈钢制作，刀具架带有液滴收集槽；
3.可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无须旋转即可消毒；
4.安全微限开关在开门时开启面在关门时关闭。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image176.png]




	J.16
	双星盆工作台
	2250*700*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image177.png]




	J.17
	净水器
	397*190*472
	1.—厨房反渗透净水机；
2.—进水温度4-45℃
3.—适用水压0.10-0.40MPa；
4.—额定流量纯水制水速度7.8L/h；净水流量2L/分钟，出水速度受水质、水温、水压影响。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image178.png]




	J.18
	挂墙层板
	1850*300
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image179.png]




	J.19
	四层平板货架
	900*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image180.png]




	J.20
	紫外线消毒灯
	20W
	20W
	2
	台
	[image: image181.png]




	J.21
	平台雪柜
	1500*750*800/150
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.1A，制冷剂R134A，输入功率318W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image182.png]




	J.22
	单通移门柜
	1200*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image183.png]




	洗碗间
	
	
	
	
	
	

	K.01
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image184.png]




	K.02
	洗手星盆
	500*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image185.png]




	K.03
	冲地龙头
	11M
	不锈钢敞开式卷盘，蓝色重工软管长度：11米，管径3/8",带前扳机水枪。推荐品牌：天仕/佑飞/好厨或同档次以上品牌
	1
	台
	[image: image186.png]




	K.04
	双门消毒柜
	1175*535*1700
	1.板材材质：采用优质304不锈钢材质外侧板采用1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0mm不锈钢板制作，内胆采用0.8mm不锈钢板制作；2.采用微电脑控制，操作方便；采用紫外光中温消毒，柜内热风循环，具有高效节能、杀菌无死角、无残毒、寿命长特点，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等病菌；箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干脚用不锈钢可调整脚；3.功率220V/4.2KW；载重量10公斤/层，风机功率40W。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image187.png]




	K.05
	圆带式餐盘传送带系统
	L=13500+4000
	1.设备宽度不大于480mm， 传送餐盘宽度：≤350mm，传送速度：5～20m/min，功率不大于1KW，电源要求220V/50Hz/1PH；2. 设备高度: 850mm爬坡至1100mm；整机采用304不锈钢材质，台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头支架材料厚度为3.0mm；3.带304材质1.2mm厚不锈钢板材制作的小件分类投掷收集柜；配置三根高弹高韧耐磨加粗聚安酯圆带，圆带直为18mm，抗扯力≥3000N，内嵌加强芯；无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器；4.整体采用不锈钢一体冲压的托盘导向槽，内置抽屉式残渣篮方便清洁；内置双驱动，配置知名品牌减速电机，具有变频无极调速，柔性启动功能；6.配置紧急停止安全开关、漏电断路安全保护开关和品牌变频器；前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动开、停止开关、急停开关和调速电位器；6.设备防护等级达到IP45，并提供相关检测报告。         
	1
	组
	[image: image188.png]




	K.06
	长龙洗碗机
	6500*914*2055
	1.组成部分：进口模块、预洗模块、主洗模块、二次主洗模块，三道喷淋模块、烘干模块、出口模块；2.整机尺寸6500*914*2055，洗涤量不小于7700碟/小时，功率不大于85千瓦；3.采用304不锈钢材质，材料厚度不低于1.2mm，整机双层结构，节能降噪；4.机械式按钮设计，操作简单；两档可选洗涤速度；5.模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需O形圈，采用直插式设计，拆卸方便；链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损；6.配置意大利FIR品牌的主洗和漂洗电机，确保设备运行稳定；7.独特的三道喷淋设计，节约能耗的同时提高洗涤效果；烘干模块高效内部热循环设计，不仅有上部出风，增加侧吹风，提高烘干效果。8.设备防护等级达到IP45，并提供相关检测报告。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image189.png]




	K.07
	集气罩
	5800*1250*600
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.罩体厚度为1.2mm；
2、骨架厚度为1.5mm。
	1
	台
	[image: image190.png]




	K.08
	收残台
	1100*800*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	1
	台
	[image: image191.png]




	K.09
	单星浸泡池
	1200*750*800
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	2
	台
	[image: image192.png]




	备餐
	
	
	
	
	
	

	L.01
	双层工作台
	1200*750*800/150
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image193.png]




	L.02
	挂墙吊柜
	1800*400*600
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、顶板：304-1.0mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
	1
	台
	[image: image194.png]




	L.03
	单星盆工作台
	1800*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image195.png]




	L.04
	智能节能商用净水饮水机（反渗透净水机）
	421*452*1455
	1.长效反渗透滤芯，有效过滤水中重金属、水垢、抗生素、病毒、细菌、余氯等有害物质，提供安全饮水；
2.304不锈钢接水盘，七重水质净化，四重除菌保护；
3.智能变容技术，热水跃增：常规模式、冬季模式、热水跃增模式；
4.按键形式：触摸，电压/功率：220V/1.8KW；回收率：60%（一级水效）；杀菌技术：RO+MF（微滤）+UV+热水。
5.水嘴个数：2个（双温双热），制热能力：18L/h(≥90℃)；
6.节能技术：自动待机、感光节能、定时开关机、智能AES。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image196.png]




	L.05
	制冰机
	768×843×1590
	1、电压：1030W/220V；2、方冰，美国原装机头；3、银离子抗菌技术。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image197.png]




	L.06
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image198.png]




	L.07
	双层工作台
	1500*700*800
	1.台面采用304#不锈钢板材，厚度为1.5mm
2.横档采用厚度为1.0mm，38*25mm方管
3.腿采用38*38mm不锈钢方管
4.加强筋采用1.2mm不锈钢板
5.配置四只可调节子弹脚
	2
	台
	[image: image199.png]




	L.08
	二层二站食梯
	100KG
	1.食梯轿厢壳体采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm；2.含槽钢架、检验验收合格交付及一年质保费用。
	2
	台
	[image: image200.png]




	L.09
	单星盆工作台
	1450*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image201.png]




	L.10
	单通移门柜
	1650*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image202.png]




	L.11
	风幕机
	L=1500
	1.全金属不锈钢外壳和配件，环保且易于清洁、防火性能高；
2.采用全新遥控或控式开关；
3.采用优化电机，性能可靠，持续运行；
4.风力强劲，超大风量，满足高要求和特殊安装场合。
	1
	台
	[image: image203.png]




	L.12
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image204.png]




	自助餐厅
	
	
	
	
	

	M.01
	自助餐炉（自动感应）
	720*540*400
	1.自动感应式自助餐炉，720*540*400；2.方形玻璃盖，炉子带框，每台配3只加厚2/1份数盘304材质。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	10
	台
	[image: image205.png]




	M.02
	嵌入式保温汤桶
	φ311×213
	1、 选配：汤桶和盖需要另行购买
2、 电源：0.6 kw/220 V 干湿两用
3、 外置嵌入式温控开关： 外接线长914mm，斜面设计。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image206.png]




	M.03
	嵌入式冰槽
	1200*500*300
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、盆体：304-1.2mm不锈钢制作
2、配LED灯带，配8mm厚的钢化玻璃
	1
	台
	[image: image207.png]




	M.04
	全自动咖啡机
	泵压式
	1.咖啡机原理：泵压式；
2.容量：10杯以上。
	1
	台
	[image: image208.png]




	M.05
	备用编码
	
	
	
	
	

	M.06
	果汁鼎
	三缸
	全钢底座，24升。
	3
	台
	[image: image209.png]




	M.07
	洗手星盆
	2800*600*800
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image210.png]




	备餐、洗碗间、储碟间
	
	
	
	

	N.01
	单通移门柜
	1500*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	1
	台
	[image: image211.png]




	N.02
	挂墙吊柜
	1500*400*600
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、顶板：304-1.0mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
	1
	台
	[image: image212.png]




	N.03
	灭蝇灯
	650*135*355
	1.电压/功率:220V/30W；2.电网功率：3000W，豪华合金外壳，安全防护网设计、安全、省电。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image213.png]




	N.04
	单星盆工作台
	1500*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image214.png]




	N.05
	挂墙吊柜
	1500*400*600
	用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 
1、顶板：304-1.0mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢
5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋
	1
	台
	[image: image215.png]X





	N.06
	净水饮水机（反渗透净水机）
	503*495*1657
	1.800G专利膜，可拖分机，前置双PP,双龙头，TDS显示，管路杀菌，加高接水盘，具有85C及后置活性炭冲洗功能；2.220V AC/50Hz，功率：3200W/220V；温水箱/热罐/冷罐容量（10/32L）； 3.温水/热水/冷水制水量（120/30H），可供80-160人同时饮用。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image216.png]




	N.07
	制冰机连净水器
	768×843×1590
	1、电压：1030W/220V；2、方冰，知名品牌机头；3、银离子抗菌技术。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image217.png]




	N.08
	四门高身冰箱
	1330*815*1960
	1.风冷，外框、内胆均为304不锈钢；2.全铜管蒸发器，进口压缩机，电子温控箱体除露功能，弹簧门铰链；3.电源220V/50HZ，电流2.9A，制冷剂R134A，输入功率415W，内部尺寸1220*700*1444mm。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image218.png]i e ;
o






	N.09
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	4
	台
	[image: image219.png]




	N.10
	冲地龙头
	11M
	不锈钢敞开式卷盘，蓝色重工软管长度：11米，管径3/8",带前扳机水枪。
	1
	台
	[image: image220.png]




	N.11
	洗手星盆
	500*450*250/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.2mm
2.水斗尺寸为360*300*150mm，斗厚度为1.2mm，星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜感应水龙头、不锈钢下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image221.png]




	N.12
	餐余垃圾处理器（提供样品）
	1000*700*900
	1. 材质：全304不锈钢壳体.厚度2.0mm.
2.外形尺寸：1000mm*700mm*900mm
3.电功率：380V/4.2KW
4.进水压力：2-4BAR
5.进水温度：5-40℃
6.进水接口：3/4寸
7.排水接口：2寸
8.处理量：300KG/H
9、性能特点：
全不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁。
粉碎研磨器及脱水装置系统。
一键式自动清洗功能，方便、安全。
采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。
进料口配有强力磁铁，可阻挡意外的铁类物品滑落。
研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。
当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。
智能电子传感器，用于检测垃圾箱是否就位。
（注：技术参数允许正负偏离3%）

10.工艺细致，表面光滑平整，外观质感、边缘处理、连接紧密程度、稳定性和强度、材质防腐防蚀处理好。
★11.提供所投产品带有CNAS或CMA标识的检测报告（提供有效检测报告复印件盖厂家公章）；

★12.提供所投产品的生产厂家具有有效期内的中国环境保护产品认证证书（提供有效证书复印件盖厂家公章）；
	1
	台
	[image: image222.png]




	N.13
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image223.png]




	N.14
	垃圾桶
	100L
	符合环保要求的塑料制品，带盖，带轮。白云/普飞或同档次以上品牌
	1
	台
	[image: image224.png]




	N.15
	挂墙杯茜架
	2200*510*340
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image225.png]




	N.16
	双星污碟台连高压花洒
	2750*750*800/150
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.台面厚度为1.2mm；
2.斗厚度为1.2mm（带溢水口）；
3.横通采用38*25*1.2mm方管；
4.脚通38*38*1.5mm方管；
5.配可调节不锈钢子弹脚；
6.配按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等。
	1
	台
	[image: image226.png]




	N.17
	揭盖式洗碗机
	713*835*1508
	1.独特的四面全封闭罩式门，当门罩被提起时，蒸汽和热量上升并被保留在门罩内，而不是释放到洗碗间内；
2. 独特设计的喷嘴，使喷水效果更加稳定均匀，覆盖范围广； 机械式按钮设计，操作简单；                                                                                                                                                                                             3.自动启动/停止程序，降低水电消耗；
4.内置喷淋泵，克服水压波动，带来稳定的喷淋效果；
5.全自动注水，水位自动控制，防止干烧；
6.洗涤量（筐/小时）：250；
7.耗水量（升/筐）：1.5；
8.电压/功率：380V/18KW；
9.加热方式：电加热。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image227.png]




	N.18
	集气罩
	1000*1000*600
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.罩体厚度为1.2mm；
2、骨架厚度为1.5mm。
	1
	台
	[image: image228.png]




	N.19
	洁碟台
	1100*750*800/150
	材质：采用优质304#不锈钢板材
1.台面厚度为1.5mm；
2.横通采用38*25*1.2mm方管；
3.脚通38*38*1.5mm方管；
4.配可调节不锈钢子弹脚。
	1
	台
	[image: image229.png]




	N.20
	挂墙杯茜架
	900*510*340
	材料性能：不低于SUS304板，材料厚度采用1.5mm。
	1
	台
	[image: image230.png]




	N.21
	餐具柜
	1200*500*1800
	1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢；
2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门用1.0mm无磁不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，上吊螺式结构；
3.配2层可拆卸式层板。
	6
	台
	[image: image231.png]




	备餐
	
	
	
	
	
	

	O.01
	智能节能商用净水饮水机（反渗透净水机）
	421*452*1455
	1.长效反渗透滤芯，有效过滤水中重金属、水垢、抗生素、病毒、细菌、余氯等有害物质，提供安全饮水；
2.304不锈钢接水盘，七重水质净化，四重除菌保护；
3.智能变容技术，热水跃增：常规模式、冬季模式、热水跃增模式；
4.按键形式：触摸，电压/功率：220V/1.8KW；回收率：60%（一级水效）；杀菌技术：RO+MF（微滤）+UV+热水。
5.水嘴个数：2个（双温双热），制热能力：18L/h(≥90℃)；
6.节能技术：自动待机、感光节能、定时开关机、智能AES。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image232.png]




	O.02
	单星盆工作台
	1500*750*800/150
	1.材料采用304#不锈钢板，台面厚度为1.5mm；
2.横通采用25*1.2mm圆管；
3.立管采用38*1.2mm圆管；
4.配不锈钢可调节子弹脚；
5.按星盘数配Pre-Rinse、ChuBiao或HaoChu全铜冷热水龙头、拔柄下水组件、接水管等；
	1
	台
	[image: image233.png]




	O.03
	单通移门柜
	1600*750*800/150
	1.主材为SUS304/2B不锈钢；台面板采用1.5mm板制作，并配加强筋加强；2.移门采用1.0mm不锈钢板制作，配置上挂式导轨，用吊轮来回滑动，便于清洗、开启灵活自如，单边移门；3.侧板、中间隔板及底板采用1.0mm不锈钢板制作，腿采用38*38mm不锈钢方管，配四只可调节子弹脚。
	2
	台
	[image: image234.png]




	O.04
	餐具柜
	1200*500*1800
	1.柜身材料304*1.0mm优质不锈钢；
2.配4扇趟门，门为双层复式结构，门用1.0mm无磁不锈钢作外壁，0.8mm不锈钢作内壁，上吊螺式结构；
3.配2层可拆卸式层板。
	7
	台
	[image: image235.png]




	O.05
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1.立柱采用38*38mm厚度为1.2mm不锈钢板材方管。
2.层板采用优质无磁不锈钢板，厚度为SUS304-1.0mm。 
3.配四只38*38mm可调节子弹脚。
	12
	台
	[image: image236.png]




	排风新风系统、不锈钢地沟连盖板
	
	
	

	P.01
	高压双吸式离心风机（高压后倾型）
	18.5KW/380V（50000-35500m³/h），2100*1650*1545
	1. 柜身用1.5mm冷板喷塑做外壳，配用低噪音电机带动品牌轴承,轴芯合资皮带3条。2.风压：990-1500pa，转速：1018r/min。（注：技术参数允许正负偏离3%）

★12.提供所投产品生产厂家全国工业产品许可证、中国节能产品认证证书（提供有效证书复印件盖生产厂家公章）；
	1
	台
	[image: image237.png]




	P.02
	低空直排油烟净化器+UV-C光解除味器
	处理排风量：45000m³/H  
	1.油烟净化效率≥95%，异味净化率（臭气浓度）≤50%；2.符合国家环保低空排放标准，光解灯管采用知名品牌UV-C灯管。

★13.提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、 官网截图、权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的检测报告，盖生产厂家公章放置标书中，未提供不得分），（提供有效检测报告复印件及彩页或手册盖生产厂家公章）。
	1
	台
	[image: image238.png]




	P.03
	高压双吸式离心风机（高压后倾型）
	7.5KW/380V（20500-14500m³/h），1450*1004*1000
	1.柜身用1.5mm冷板喷塑做外壳，配用低噪音电机带动品牌轴承,轴芯合资皮带3条。2.风压：940-1450pa，转速：1632r/min。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image239.png]




	P.04
	低空直排油烟净化器+UV-C光解除味器
	处理排风量：16000m³/H  
	1.油烟净化效率≥95%，异味净化率（臭气浓度）≤50%；2.符合国家环保低空排放标准，光解灯管采用知名品牌UV-C灯管。
	1
	台
	[image: image240.png]




	P.05
	高压双吸式离心风机（高压后倾型）
	15KW/380V（35500-25500m³/h），1700*1184*1240
	1.柜身用1.5mm冷板喷塑做外壳，配用低噪音电机带动品牌轴承,轴芯合资皮带3条。2.风压：1080-1700pa，转速：1440r/min。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	1
	台
	[image: image241.png]




	P.06
	低空直排油烟净化器+UV-C光解除味器
	处理排风量：33000m³/H  
	1.油烟净化效率≥95%，异味净化率（臭气浓度）≤50%；2.符合国家环保低空排放标准，光解灯管采用知名品牌UV-C灯管。
	1
	台
	[image: image242.png]




	P.07
	补新风低噪音柜式风机
	5.5KW/380V（22000m³/h））,1200*1080*1050
	1.柜身用1.2mm冷板喷塑做外壳；2.配用低噪音电机带动品牌轴承,轴芯合资皮带3条。（注：技术参数允许正负偏离3%）
	2
	台
	[image: image243.png]




	P.08
	轴流风机
	排风量：6000m³/H 
	流量3500m³/h，全压149PA；
	3
	台
	[image: image244.png]




	P.09
	防火阀
	150度，与管道尺寸相同，(加厚黑铁制作)
	喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。
	3
	个
	[image: image245.png]




	P.10
	调节阀
	与管道尺寸相同，(加厚黑铁制作)1000*500
	喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。
	6
	个
	[image: image246.png]




	P.11
	风机启动保护器
	定制和风机功率配套型号
	1.304材料不锈钢箱体1.0mm厚；2.主要电子原配件为德力西、ABB或西门子。
	5
	只
	[image: image247.png]




	P.12
	排烟风管
	按实际施工结算
	1.材料；采用镀锌板材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线；2.共板法兰,内填充防油材料；
	400
	㎡
	[image: image248.png]




	P.13
	新风管
	按实际施工结算
	1.材料；采用镀锌板材制作；1.0mm机制，ACL压轧加强槽线；2.共板法兰,内填充防油材料；
	200
	㎡
	[image: image249.png]




	P.14
	风机支架连减震器
	与风机配套的国标材料制作
	10号槽钢制作，井字型
	5
	套
	[image: image250.png]




	P.15
	净化器支架连减震器
	与净化器配套的国标材料制作
	10号槽钢制作，井字型
	3
	套
	[image: image251.png]




	P.16
	风机软连接
	专用加厚防油防腐帆布
	专用加厚绿色防雨防油防腐帆布连辅材
	3
	套
	[image: image252.png]




	P.17
	散流器新风口
	350*350
	表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。
	26
	只
	[image: image253.png]




	P.18
	防雨百叶
	与管道尺寸相同
	表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。
	2
	只
	[image: image254.png]




	P.19
	不锈钢地沟槽连不锈钢地沟盖板
	80000*300*140/按实际长度结算
	1.不锈钢排水地沟采用304#不锈钢，厚度为1.2mm，底部工艺整体圆弧无死角；不锈钢排水沟采用法兰连接加防漏防腐橡胶垫片。
2.不锈钢盖板采用304#不锈钢整体冲压成型，规格为290mm宽，厚度为1.5mm。
3.含小集水井。
4.不锈钢地沟安装施工由土建施工方配合厨具公司施工，土建及连接不锈钢排水地沟的金属排水管部分由土建施工方完成。
	80
	米
	[image: image255.png]




	其它
	设计咨询费（固定费用）：(元.RMB)
	备注：设备中标单位在拿到中标通知书后的3个工作日内和南京杰卓辰装饰设计有限公司签订设计协议（联系人徐工13057530123）并全款支付此项厨房设备、排烟系统、餐厨垃圾处理系统、净化水系统系列深化设计咨询费用20万元整。
	20万元
	

	江苏省应急管理厅、发改委、金融办新大楼厨房用品、餐具及餐桌椅招标清单（二）

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	备注
	参考图片
	其它

	1
	钢长柄铲
	长80宽16CM
	8
	把
	不锈钢材质
	[image: image256.png]



	知名品牌、加厚材质

	2
	长柄汤勺（炒勺）
	木柄，不锈钢
	12
	把
	不锈钢材质
	[image: image257.png]



	知名品牌、加厚材质

	3
	粥勺
	不锈钢
	8
	把
	不锈钢材质
	[image: image258.png]



	知名品牌、加厚材质

	4
	饭勺
	1号
	10
	把
	不锈钢材质
	[image: image259.png]



	知名品牌、加厚材质

	5
	不锈钢拨面粉盆
	直径55CM
	16
	只
	双料加厚
	[image: image260.png]| <di




	知名品牌、加厚材质

	6
	磨刀砖
	
	10
	块
	砂岩
	[image: image261.png]



	知名品牌、加厚材质

	7
	水果刀
	
	4
	把
	不锈钢材质
	[image: image262.png]J /i




	知名品牌、加厚材质

	8
	斩骨刀
	
	6
	把
	不锈钢材质
	[image: image263.png]



	知名品牌、加厚材质

	9
	细刨
	长28.5CM11.5
	16
	把
	不锈钢材质
	[image: image264.png]



	知名品牌、加厚材质

	10
	刨皮刀
	
	16
	把
	不锈钢材质
	[image: image265.png]



	知名品牌、加厚材质

	11
	不锈钢鱼鳞刨
	
	10
	把
	不锈钢材质
	[image: image266.png]



	知名品牌、加厚材质

	12
	不锈钢三层餐车
	850*480*900
	2
	辆
	304不锈钢材质,1.5mm厚板材。
	[image: image267.png]



	加厚材质，知名品牌车轮

	13
	不锈钢毛钳
	
	10
	把
	不锈钢材质
	[image: image268.png]



	知名品牌、加厚材质

	14
	厨剪
	
	20
	把
	不锈钢材质
	[image: image269.png]



	知名品牌、加厚材质

	15
	原木砧板
	45*15采板
	12
	块
	采用优质植木
	[image: image270.png]



	知名品牌、加厚材质

	16
	方塑料砧板
	60*40*2.5塑料菜板
	4
	块
	具有高弹性，高强度，环保无毒安全的工程塑料
	[image: image271.png]



	知名品牌、加厚材质

	17
	防水围裙
	
	30
	条
	PC材料
	[image: image272.png]



	知名品牌、加厚材质

	18
	防水加长手套
	
	30
	双
	PP材料
	[image: image273.png]



	知名品牌、加厚材质

	19
	地刷
	
	20
	把
	塑料
	[image: image274.png]



	知名品牌、加厚材质

	20
	垃圾桶带盖带轮底座
	方形带轮/室外
	10
	只
	PP材料
	[image: image275.png]



	知名品牌、加厚材质

	21
	透明保鲜盒
	大号
	40
	个
	PP材料
	[image: image276.png]



	知名品牌、加厚材质

	22
	透明保鲜盒
	中号
	40
	个
	PP材料
	[image: image277.png]



	知名品牌、加厚材质

	23
	透明保鲜盒
	小号
	40
	个
	PP材料
	[image: image278.png]



	知名品牌、加厚材质

	24
	不锈钢罩篱
	直径30CM
	20
	把
	不锈钢材质
	[image: image279.png]



	知名品牌、加厚材质

	25
	特大号不锈钢加长柄罩篱
	
	8
	把
	不锈钢材质
	[image: image280.png]



	知名品牌、加厚材质

	26
	不锈钢疏壳（手打漏勺）
	30cm
	16
	把
	不锈钢材质
	[image: image281.png]



	知名品牌、加厚材质

	27
	不锈钢油盆
	10寸
	16
	只
	双料加厚
	[image: image282.png]



	知名品牌、加厚材质

	28
	方形铝肉锤
	
	4
	把
	不锈钢材质
	[image: image283.png]



	知名品牌、加厚材质

	29
	长把水勺
	14cm中长
	10
	把
	双料加厚
	[image: image284.png]



	知名品牌、加厚材质

	30
	不锈钢长柄匙
	料勺
	20
	只
	双料加厚
	[image: image285.png]



	知名品牌、加厚材质

	31
	大铁锅 （铸铁）
	Φ1000mm，加厚
	10
	只
	手打
	[image: image286.png]



	知名品牌、加厚材质

	32
	中式炒锅
	大号
	12
	只
	手打
	[image: image287.png]



	知名品牌、加厚材质

	33
	长撩面筷
	
	10
	双
	竹制
	[image: image288.png]



	知名品牌、加厚材质

	34
	撩面斗（面捞）
	
	20
	只
	竹制
	[image: image289.png]e

o,




	知名品牌、加厚材质

	35
	不锈钢面汤勺（小水勺）
	12cm中长
	8
	把
	双料加厚
	[image: image290.png]



	知名品牌、加厚材质

	36
	打蛋器
	16寸
	4
	个
	不锈钢材质
	[image: image291.png]



	知名品牌、加厚材质

	37
	打蛋器
	18寸
	4
	个
	不锈钢材质
	[image: image292.png]



	知名品牌、加厚材质

	38
	竹陷板（馅挑）
	
	20
	个
	竹制
	[image: image293.png]



	知名品牌、加厚材质

	39
	喷壶
	
	4
	只
	不锈钢材质
	[image: image294.png]



	知名品牌、加厚材质

	40
	不锈钢垫锅底 
	
	10
	个
	双料加厚
	[image: image295.png]



	知名品牌、加厚材质

	41
	台秤
	10G—3KG
	2
	台
	进口机芯
	[image: image296.png]



	知名品牌

	42
	落地称
	
	2
	台
	进口机芯
	[image: image297.png]



	知名品牌

	43
	不锈钢面粉筛（细）
	直径30.5CM
	2
	只
	双料加厚
	[image: image298.png]



	知名品牌、加厚材质

	44
	不锈钢面粉筛（粗）
	直径30.5CM
	2
	只
	双料加厚
	[image: image299.png]



	知名品牌、加厚材质

	45
	港式不锈钢深盆
	
	16
	只
	双料加厚
	[image: image300.png]



	知名品牌、加厚材质

	46
	不锈钢大盆
	70cm
	16
	只
	双料加厚
	[image: image301.png]



	知名品牌、加厚材质

	47
	切菜刀
	
	30
	把
	不锈钢材质
	[image: image302.png]



	知名品牌、加厚材质

	48
	商用型561周转箱
	大号配盖
	50
	只
	对人体无害的
工程塑料
	[image: image303.png]



	知名品牌、加厚材质

	49
	塑料刮板
	
	1
	个
	对人体无害的
工程塑料
	[image: image304.png]



	知名品牌、加厚材质

	50
	塑料刮板
	
	1
	个
	对人体无害的
工程塑料
	[image: image305.png]



	知名品牌、加厚材质

	51
	小台秤
	1G起称
	2
	台
	进口机芯
	[image: image306.png]



	知名品牌

	52
	电饭煲
	特大号
	1
	台
	不锈钢材质
	[image: image307.png]



	知名品牌

	53
	微波炉
	带加热、烧烤、解冻等功能
	1
	台
	电磁波
	[image: image308.png]



	知名品牌

	54
	八格调味盒
	
	4
	个
	双料加厚
	[image: image309.png]



	知名品牌、加厚材质

	55
	不锈钢托盘/漏
	60*40*4.8
	20
	个
	双料加厚
	[image: image310.png]



	知名品牌、加厚材质

	56
	不锈钢托盘
	60*40*4.8
	30
	个
	双料加厚
	[image: image311.png]



	知名品牌、加厚材质

	57
	不锈钢托盘
	40*30*4.8
	20
	个
	双料加厚
	[image: image312.png]



	知名品牌、加厚材质

	58
	不锈钢托盘
	40*30*2
	20
	个
	双料加厚
	[image: image313.png]



	知名品牌、加厚材质

	59
	不锈钢味盅
	18cm
	60
	个
	双料加厚
	[image: image314.png]



	知名品牌、加厚材质

	60
	不锈钢马斗
	18cm
	80
	个
	双料加厚
	[image: image315.png]



	知名品牌、加厚材质

	61
	不锈钢马斗
	14cm
	80
	个
	双料加厚
	[image: image316.png]



	知名品牌、加厚材质

	62
	不锈钢雀巢斗
	18cm
	10
	个
	双料加厚
	[image: image317.png]



	知名品牌、加厚材质

	63
	进口锡纸
	
	1
	箱
	铝箔纸
	[image: image318.png]



	知名品牌、加厚材质

	64
	进口保鲜膜
	
	1
	箱
	铝箔纸
	[image: image319.png]



	知名品牌、加厚材质

	65
	塑料菜筐
	特大
	30
	只
	对人体无害的
工程塑料
	[image: image320.png]



	知名品牌、加厚材质

	66
	锅刷
	
	20
	把
	竹制
	[image: image321.png]



	知名品牌、加厚材质

	67
	高压锅
	大号
	2
	只
	不锈钢材质
	[image: image322.png]



	知名品牌、加厚材质

	68
	点火枪
	
	6
	把
	不锈钢材质
	[image: image323.png]



	知名品牌、加厚材质

	69
	加厚汤桶
	60cm
	10
	只
	2.0双料加厚
	[image: image324.png]



	知名品牌、加厚材质

	70
	加厚汤桶
	30cm
	10
	只
	2.0双料加厚
	[image: image325.png]



	知名品牌、加厚材质

	71
	加厚汤桶
	40CM
	10
	只
	2.0双料加厚
	[image: image326.png]



	知名品牌、加厚材质

	72
	不粘煎锅
	32cm
	4
	个
	铝制
	[image: image327.png]



	知名品牌、加厚材质

	73
	雕刻刀
	
	3
	套
	不锈钢材质
	[image: image328.png]



	知名品牌、加厚材质

	74
	炒铲
	
	8
	把
	双料加厚
	[image: image329.png]



	知名品牌、加厚材质

	75
	油瓶
	
	10
	个
	不锈钢材质
	[image: image330.png]



	知名品牌、加厚材质

	76
	胡椒粉桶
	
	10
	个
	不锈钢材质
	[image: image331.png]



	知名品牌、加厚材质

	77
	喷枪头
	
	2
	只
	不锈钢材质
	[image: image332.png]



	知名品牌

	餐厅用品
	
	
	
	
	
	

	1
	塑料托盘
	
	900
	只
	塑料
	[image: image333.png]



	加厚材质，环保材质

	2
	密胺汤碗
	5"
	900
	只
	注：带芯片
	[image: image334.png]



	加厚材质，环保材质

	3
	密胺饭碗
	4.5"
	900
	只
	注：带芯片
	[image: image335.png]



	加厚材质，环保材质

	4
	密胺菜碟（方形）
	8.5"
	2000
	只
	注：带芯片
	[image: image336.png]



	加厚材质，环保材质

	5
	密胺菜碟（圆形）
	8"
	2000
	只
	注：带芯片
	[image: image337.png]



	加厚材质，环保材质

	6
	密胺汤匙
	13
	1000
	个
	塑料
	[image: image338.png]



	加厚材质，环保材质

	7
	密胺筷子
	27.3cm
	1000
	双
	塑料
	[image: image339.png]



	加厚材质，环保材质

	8
	四人餐桌连靠背椅
	1200*700*800
	110
	套
	椅子材质为亚克力，桌面采用免漆实木多层板，桌架采用5*5优质高锰刚表面经高温烤漆处理
	[image: image340.png]



	加厚材质，环保材质

	小计：
	
	
	
	
	
	

	包间用品
	
	
	
	
	
	

	1
	3.4米高档餐桌连转盘
	 
	2
	套
	桌子的架子主架采用实木多层。表面采用底3面2油漆处理。机芯采用电动落地支架式，遥控指挥正反两转。无声进口电机。
	[image: image341.png]



	加厚材质，环保材质

	2
	2.2米高档餐桌连转盘
	
	3
	套
	
	
	加厚材质，环保材质

	3
	高档靠背椅
	
	80
	张
	椅子主架采用特殊钢材表面采用喷金烤漆工艺。座垫采用高密定型海棉，靠背采用实木多层，面料采用麻棉布，多样可供客户选择。
	[image: image342.png]



	加厚材质，环保材质

	4
	豪华USA圆形托盘
	1400
	5
	个
	防滑
	[image: image343.png]



	加厚材质，环保材质

	5
	豪华USA长方形托盘
	1520
	5
	个
	防滑
	[image: image344.png]



	加厚材质，环保材质

	6
	餐垫
	48*36
	180
	块
	PVC
	[image: image345.png]



	加厚材质，环保材质

	7
	豪华镀金合金筷
	27.3cm
	180
	双
	合金筷
	[image: image346.png]



	加厚材质，环保材质

	8
	口布圈
	
	180
	个
	镀金
	[image: image347.png]



	加厚材质，环保材质

	9
	全棉口布
	50*50cm
	180
	块
	棉
	[image: image348.png]



	加厚材质，环保材质

	10
	豪华真空壶
	2L
	5
	只
	不锈钢材质
	[image: image349.png]



	加厚材质，环保材质

	11
	豪华红酒杯
	480ML
	180
	只
	玻璃
	[image: image350.png]



	知名品牌水晶杯

	12
	豪华多功能杯
	290ML
	180
	只
	玻璃
	[image: image351.png]



	知名品牌钢化杯

	13
	豪华白酒杯
	三线
	180
	只
	玻璃
	[image: image352.png]



	知名品牌钢化杯

	14
	豪华白酒分酒器
	150ml
	180
	个
	玻璃
	[image: image353.png]



	知名品牌钢化杯

	15
	豪华红酒醒酒器
	1000ml
	5
	个
	玻璃
	[image: image354.png]



	知名品牌钢化杯

	16
	豪华进口扎壶
	1.1L
	5
	个
	玻璃
	[image: image355.png]



	知名品牌钢化杯

	17
	雅丝汤勺
	14cm
	180
	只
	强化瓷
	[image: image356.png]



	知名品牌

	18
	雅丝味碟
	3"
	180
	个
	强化瓷
	[image: image357.png]



	知名品牌

	19
	雅丝筷架
	10CM
	180
	个
	强化瓷
	[image: image358.png]



	知名品牌

	20
	雅丝茶杯
	
	180
	个
	强化瓷
	[image: image359.png]



	知名品牌

	21
	雅丝燕翅碗
	4.5"
	180
	只
	强化瓷
	[image: image360.png]



	知名品牌

	22
	雅丝骨碟
	8"知名品牌
	360
	只
	强化瓷
	[image: image361.png]



	知名品牌

	23
	雅丝展示盘
	10"
	180
	只
	强化瓷
	[image: image362.png]



	知名品牌

	24
	雅丝毛巾碟
	6.5"
	180
	个
	强化瓷
	[image: image363.png]



	知名品牌

	25
	牙签筒
	
	12
	个
	强化瓷
	[image: image364.png]



	知名品牌

	26
	烟缸
	9CM
	30
	个
	强化瓷
	[image: image365.png]



	知名品牌

	27
	茶壶
	800ML
	6
	个
	玻璃
	[image: image366.png]



	知名品牌

	后场瓷器
	
	
	
	
	
	

	 序号 
	货品名称
	 规格 
	备注
	单位
	备注
	参考图片
	其他

	1 
	双弧边方形平盘
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image367.png]



	知名品牌

	2 
	现代纹长方盘
	9"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image368.png]



	知名品牌

	3 
	双尖盘
	12"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image369.png]



	知名品牌

	4 
	三角盘
	10.5"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image370.png]



	知名品牌

	5 
	韩式正方垫板
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image371.png]



	知名品牌

	6 
	朱红龙游四海底座
	
	20
	个
	木制
	[image: image372.png]



	知名品牌

	7 
	5.5"丹青碗
	5.5"
	40
	个
	色釉
	
	知名品牌

	8 
	竹叶梅1大
	39×28×2CM
	20
	套
	木制
	[image: image373.png]



	知名品牌

	9 
	双层椭圆盘
	16"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image374.png]



	知名品牌

	10 
	现代纹罗纹碗
	8"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image375.png]



	知名品牌

	11 
	条纹船形碗
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image376.png]



	知名品牌

	12 
	二格博古架
	8.5"
	20
	个
	铁艺
	[image: image377.png]



	知名品牌

	13 
	4.5"天青直口碗
	4.5"
	40
	个
	色釉
	
	知名品牌

	14 
	旦形鸭舌碗
	11"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image378.png]



	知名品牌

	15 
	鱼盘
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image379.png]



	知名品牌

	16 
	仿古凌云窗底座
	
	10
	个
	木制
	[image: image380.png]



	知名品牌

	17 
	5.5"丹青碗
	5.5"
	10
	个
	色釉
	
	知名品牌

	18 
	线纹长方盘
	11"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image381.png]



	知名品牌

	19 
	新莲花盘
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image382.png]



	知名品牌

	20 
	玉竹圆汤盘
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image383.png]



	知名品牌

	21 
	五连环杯
	54×10.5×8.5cm
	10
	套
	木制连亚光瓷组合
	[image: image384.png]



	知名品牌

	22 
	金杯满1
	54×13cm
	10
	套
	木制带瓷器
	[image: image385.png]



	知名品牌

	23 
	椭圆汤盘
	11"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image386.png]



	知名品牌

	24 
	西瓜碗
	8"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image387.png]



	知名品牌

	25 
	汤碗
	9"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image388.png]



	知名品牌

	26 
	山水组合底座
	
	10
	
	铁艺
	[image: image389.png]


[image: image390.png]



	知名品牌

	27 
	9"天青名品碗
	9"
	10
	
	色釉
	
	知名品牌

	28 
	春笋怒放大
	44×30×1.7cm
	10
	
	竹制连瓷器
	
	知名品牌

	29 
	石头记异形碗
	φ17*6
	10
	
	晶变
	[image: image391.png]



	知名品牌

	30 
	豆青盘
	φ31*4.5
	10
	
	豆青
	[image: image392.png]



	知名品牌

	31 
	文化石瓷板双耳长条盘
	16"
	10
	
	哑光黑
	[image: image393.png]



	知名品牌

	32 
	浅碗
	8"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image394.png]



	知名品牌

	33 
	双平行线四方盘
	8"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image395.png]



	知名品牌

	34 
	圆角长方盘
	10"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image396.png]



	知名品牌

	35 
	中花胶碗 / 盖
	5.5"
	200
	套
	强化瓷
	[image: image397.png]



	知名品牌

	36 
	花胶碗碟
	5"
	200
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	37 
	炖盅/ 盖
	4"
	200
	套
	强化瓷
	[image: image398.png]



	知名品牌

	38 
	品锅 / 盖
	11"
	20
	套
	强化瓷
	[image: image399.png]



	知名品牌

	39 
	辽参盅/ 盖
	8"
	100
	套
	强化瓷
	[image: image400.png]



	知名品牌

	40 
	荷叶仙盅身+盖
	4.5"
	50
	套
	骨瓷烤花
	[image: image401.png]



	知名品牌

	41 
	荷叶仙盅底座
	4.5"
	50
	个
	骨瓷烤花
	
	知名品牌

	42 
	鱼盘
	16.5"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image402.png]



	知名品牌

	43 
	鱼盘
	18"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image403.png]



	知名品牌

	44 
	浅式盘
	12"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image404.png]



	知名品牌

	45 
	浅式盘
	14"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image405.png]



	知名品牌

	46 
	正德盘
	12"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image406.png]



	知名品牌

	47 
	正德盘
	14"
	10
	个
	强化瓷
	[image: image407.png]



	知名品牌

	48 
	现代纹长方盘
	15."
	20
	个
	强化瓷
	[image: image408.png]| S |




	知名品牌

	49 
	弧边长方盘
	14"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image409.png]L7




	知名品牌

	50 
	9"圆盘（不含底）
	9"
	20
	个
	陶瓷
	[image: image410.png]



	知名品牌

	51 
	22.5cm 脸谱盘带底座
	22.5cm
	10
	个
	陶瓷竹制
	[image: image411.png]



	知名品牌

	52 
	半包鸟笼
	
	10
	个
	铁制组合
	[image: image412.png]-




	知名品牌

	53 
	长板盘
	14"
	20
	个
	强化瓷
	[image: image413.png]



	知名品牌

	54 
	牛排盘
	51CM
	10
	个
	强化瓷
	[image: image414.png][




	知名品牌

	55 
	航天椭圆盘
	14"
	10
	个
	强化瓷
	[image: image415.png]



	知名品牌

	56 
	弧边长方盘
	12"
	10
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	57 
	波纹盘
	12"
	10
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	58 
	汤盘
	14"
	10
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	59 
	汤碗
	12"
	20
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	60 
	面包盘
	12"
	20
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	61 
	烤乳猪盘
	22"
	10
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	62 
	大号正方雅荷底座
	12"
	10
	个
	木制
	
	知名品牌

	63 
	10"夏荷正方盘
	10"
	10
	个
	色釉
	
	知名品牌

	64 
	月宴底座
	12"
	10
	个
	竹木
	
	知名品牌

	65 
	天青月亮盘
	10.5寸
	10
	个
	龙泉瓷
	
	知名品牌

	66 
	天青直口碗
	4.5寸
	10
	个
	龙泉瓷
	
	知名品牌

	67 
	暖鱼炉   （圆形）
	14"
	10
	套
	强化瓷
	
	知名品牌

	68 
	鱼盘连加热底炉
	16"
	10
	套
	强化瓷
	
	知名品牌

	69 
	鱼盘连加热底炉
	18"
	5
	套
	强化瓷
	
	知名品牌

	70 
	醉江南C底座
	
	5
	个
	铁制组合
	
	知名品牌

	71 
	8.5"天青宝石碗
	8.5"
	5
	个
	色釉
	
	知名品牌

	72 
	5号利元炉底座
	5号
	5
	个
	铁艺
	
	知名品牌

	73 
	19"天青旦形盘
	19”
	5
	个
	色釉
	
	知名品牌

	74 
	宽边汤盘
	12"
	10
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	75 
	浅式鱼盘
	14.5"
	10
	个
	强化瓷/浮雕纹
	
	知名品牌

	76 
	浅式鱼盘
	11"
	10
	个
	强化瓷/浮雕纹
	
	知名品牌

	77 
	掌上鸭粉青
	
	10
	套
	竹制
	
	知名品牌

	78 
	全宴煲
	33.5×33.5×9
	10
	套
	木制瓷器组合
	
	知名品牌

	79 
	迷你石碗连板
	Φ12xH5.7cm
	60
	套
	手工石器
	
	知名品牌

	80 
	桃花盘1
	39×39×2cm
	10
	套
	六盘组合
	
	知名品牌

	81 
	翠竹抱月大
	33×33×2cm
	10
	套
	晶蓝
	
	知名品牌

	82 
	浅式盘
	10"
	20
	个
	强化瓷/浮雕纹
	
	知名品牌

	83 
	SN 8"佛跳墙/盖
	10"
	10
	套
	强化瓷/浮雕纹
	
	知名品牌

	84 
	水果碗
	6.5"
	50
	套
	强化瓷/浮雕纹
	
	知名品牌

	85 
	陶瓷干冰盘
	12"
	10
	套
	高档紫砂锅
	
	知名品牌

	86 
	陶瓷干冰盘
	10"
	10
	套
	亚光黑
	
	知名品牌

	87 
	 彩玉石盘 
	37.5x16x2cm
	5
	套
	天然石板配木底座
	
	知名品牌

	88 
	 陌上开花 
	34.9x11.9x1.5cm
	10
	个
	天然板岩
	
	知名品牌

	89 
	圆盘
	23cm
	20
	个
	色釉
	
	知名品牌

	90 
	鼓形长方盘
	20cm
	20
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	91 
	汤盘
	9"
	20
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	92 
	沙拉碗
	30cm
	10
	个
	哑光黑
	
	知名品牌

	93 
	 方格碟
	5.5"
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	94 
	沙司盅
	180ML
	20
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	95 
	双耳方形盅
	10CM
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	96 
	方杯
	2"
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	97 
	方碗
	4"
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	98 
	调料碗
	4.75"
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	99 
	黄油勺
	7CM
	50
	个
	强化瓷
	
	知名品牌

	100 
	黄油勺
	7CM
	50
	个
	哑光黑
	
	知名品牌

	厨房、餐厅固定暂列金(购买易耗品及不可预见物资)：20万元整(元.RMB)

 备注：产品投标单价为包死价，具体材质和规格以采购人验收合格为准，产品报价须包含税金、运费、上下力费等。


样品递交

 本项目请供应商提供所投货物的样品若干，包括 （1）异味处理装置器（规格尺寸：620*420*820mm），(2)餐余垃圾处理器（规格尺寸:1000*700*900mm），(3)水触媒臭氧杀菌系统（杀菌消毒降农残装置）（规格尺寸:550*310*650mm)，请供应商按照招标文件要求制作并递交。
样品提交及安装完成时间：2020年4月7日下午15：00起至17：00止，在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品。     

样品递交地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务大楼（二期）四楼4502（请各投标人样品递交代表持身份证及样品递交授权书交样，疫情防控期间，每个投标人只允许派1名授权代表交样）。

供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称或其他可以暗示供应商的标识。

样品接收人： 徐国强  联系电话： 13913866859  
样品的退还。联系人：徐小聪；联系方式：025-83668516 ，样品在评审结束后统一退还（时间另行通知），其他时间概不退还。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
 本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术参数及商务要求响应情况（42分）  
2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求等的得30分，打★有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体技术要求和商务服务要求，在“技术参数响应及偏离表”及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）（30分）
2.2投标人递交样品的评审：评委根据投标人现场提供的样品进行综合评分： （1）异味处理装置器（规格尺寸：620*420*820mm），完全符合投标文件要求的得4分，有负偏离得1分，未提供的不得分。(2)餐余垃圾处理器（规格尺寸:1000*700*900mm），完全符合投标文件要求的得4分，有负偏离得1分，未提供的不得分。(3)水触媒臭氧杀菌系统（杀菌消毒降农残装置）（规格尺寸:550*310*650mm)，完全符合投标文件要求的得4分，有负偏离得1分，未提供的不得分。（12分）
（三）项目设计、实施、验收方案（9分）

3.1深化设计方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，提供本项目的深化设计方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不完全符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。（5分）
3.2项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，未提供的不得分，未提供的不得分。（2分）

3.3项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于或符合招标文件要求的得2分，不完全符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。（2分）

（四）售后服务及培训方案（7分）
4.1投标人应具备本地化服务能力，并根据招标文件要求提供具体详实的项售后服务方案；方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得2分，不完全符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。（3分）

4.2投标人提供承诺函承诺整体免费质保期在2年的基础上，每延长一年质保加1分，最多加2分。（2分）
4.3项目培训方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于或符合招标文件要求的得2分，不完全符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。（2分）
（五）投标人履约能力（10分）

5.1 投标人具有GB/T27922-2011商品售后服务体系认证证书，五星级的得5分，四星级的得3分，其它及未提供的不得分（提供证书复印件盖投标人公章，证书服务范围含主要厨房设备如灶具、冰箱、洗消设备、排烟设备、厨房餐厨垃圾处理设备等）。（5分）
5.2投标人拟安排实施本项目的人员具备燃气燃烧器具安装维修资格证书，提供2个证书的得1分，提供3个证书的得2分，提供≥4个证书的得3分。（提供人员与投标人签订的劳动合同和2019年11月-2020年2月投标人为其缴纳的社保证明材料及证书复印件）。（3分）
5.3投标人具有自2016年1月1日以来（以合同签定时间为准）完成的类似厨房设备项目供货及安装成功案例，每提供1个得1分，最多得2分，未提供不得分（提供案例合同复印件、中标通知书、完工或验收证明，合同应能反映相关内容：项目名称、地址及双方联系人、联系电话，缺一项不得分）。（2分）
（六）投标主要产品为环保节能产品（2分）

6.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          
          电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
供应商全称（公章）：     

                                                  日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品

制造商及产地
	


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
１０５

