
招　标　文　件

项目名称：省检察院办公大楼物业管理服务

标书编号：JSZC-G2020-067

江苏省政府采购中心

2020年04月07日

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………2
第2章 投标人须知…………………………………5

第3章 合同条款及格式……………………………18
第4章 项目需求……………………………………22
第5章 评标方法与评标标准………………………53
第6章 投标文件格式………………………………57
第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省人民检察院的委托，决定就其所需的省检察院办公大楼物业管理服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：省检察院办公大楼物业管理服务
标书编号：JSZC-G2020-067
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

江苏省人民检察院主办公楼（23层，位于宁海路173号）、办案技术楼（9层，位于宁海路106号）物业管理政府采购项目。
（二）本项目服务期三年，采购预算为   1200  万元。
（三）本项目设定最高限价，最高限价为   1200万元        。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 

（三）本项目不接受联合体投标； 

（四）本项目不接受进口产品投标； 

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅接收点。
2.投标文件接收截止时间：2020年04月29日16:00整。

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人：苏俊，电话：025-83668518）。

八、开标有关信息

开标时间：2020年04月30日上午9:30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源中心二期不见面开标大厅

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区 

邮编：210036    

采购中心联系人：苏俊 ，联系电话：025-83668518

采购人： 江苏省人民检察院

采购人联系人：蒋伟     采购人联系电话：025- 83798022
采购人联系地址：南京市鼓楼区宁海路73号 

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。
12.2 标的物
采购人需求的产品供应和服务等。
12.3有关费用处理
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素及未来的最低工资、社保标准的政策变化，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

履约保证金由采购人收取，履约保证金的数额为中标金额的  3 %。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。
1.2 服务期限：                                              。
1.3 补充条款：                                              。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
 质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
 10.1付款方式：         。

十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

  十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

                                       签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求
投标人为本项目服务的团队不得少于75人，否则为无效投标文件。

一、投标范围
1、项目基本情况
1.1办公楼(宁海路73号)基本情况
1）物业名称：江苏省人民检察院
物业类型：机关行政办公楼
坐落位置：南京市鼓楼区宁海路73号
占地面积：总建筑面积 23500 平方米²，其中地下车库有300平方米。自行车库290平方米。
主楼地面21层、地下1层，负一层为平面车库层，为三层升降平移链式车位共44个,一至二十层为办公和综合用房，二十一楼为健身活动场所。
2）各楼宇楼层功能分布情况
	楼层
	功能分布

	1层
	大厅、办公室、收发室、消防值班室、值班休息室、书吧及会客室等

	2层
	办公室、计算机房、机要机房、外网查询室、装备仓库、干警餐厅等

	3层
	办公室、大会议室、活动室、干警餐厅等

	4层
	档案库房、书库、阅览室

	5层
	办公室、小会议室

	6层
	办公室、小会议室

	7层
	办公室、小会议室

	8层
	办公室、机要操作机房、打印室

	9层
	办公室、会议室

	10层
	贵宾接待室、会议室、办公室

	11层
	办公室、小会议室

	12层
	办公室、小会议室

	13层
	办公室、小会议室

	14层
	办公室、小会议室

	15层
	办公室、小会议室

	16层
	办公室、小会议室

	17层
	办公室、小会议室

	18层
	办公室、小会议室

	19层
	办公室、小会议室

	20层
	办公室、小会议室

	21层
	活动室（健身房、乒乓球室）、男女浴室

	顶层
	设备用房、空调机组、电梯机房、太阳能系统


每层设男、女卫生间。
3）主要设备、设施介绍
楼内设置三菱VRV空调（室外主机33套、室内机438台）、新风系统，有电梯六部（23站3台、22站2台、8站1台），消防联动报警及自动喷淋系统，网络（内网)及楼宇监控系统。每层设电开水炉1个（共25台）,6台消防泵、2台生活水泵、9台排污泵，化粪池1座、不锈钢隔油池1座、配电房设在负一层（1250KVA变压器2台），太阳能82平方米，大厅电动门3扇、电子显示屏1块、外装饰为干挂花岗岩石材。
1.2办公楼(宁海路106号)基本情况
1）物业名称：江苏省人民检察院
物业类型：机关行政办公楼
坐落位置：南京市鼓楼区宁海路106号
占地面积：总建筑面积19650平方米，其中地下车库有8300平方米。
主楼地面6层、地下3层，负一层为平面车库层，负二负三层为双层升降平移链式车位共121个。
	楼层
	功能分布

	负1层
	办案区、仓库、停车库

	1层
	大厅、监控室、新闻发布厅、控申接访区

	2层
	办公室、中型会议室、招待所

	3楼
	办公室、实验室、机房、招待所

	4楼
	办公室、中型会议室、招待所

	5楼
	办公室、中型会议室、招待所

	6楼
	办公室、老干部活动室、大型会议室、招待所

	顶层
	设备用房、空调机组、电梯机房、太阳能系统


每层设男、女卫生间。
2）主要设备、设施介绍
楼内设置VRV空调加新风系统（室外主机28台)，北楼为风冷热泵空调系统（约克机组2台)，太阳能集热系统（180平方米)。有电梯四部（6层站2部、9层站2部)，消防联动报警及自动喷淋（3台消防泵在负三层)系统，网络（内网)及楼宇监控系统。每层设电开水炉一个，3台增压泵、28台排污泵、化粪池1座、不锈钢隔油池1座；配电房设在负二层（1000KVA变压器2台)，大厅电动门3扇、电子显示屏1块、外装饰为干挂花岗岩石材。
2、采购项目情况
2.1采购标的范围:包括保洁、保安、客服、工程、绿化服务等。
2.1.1保洁
常规保洁项目：大楼内外、院落及地下车库等公共部位（不含办公面积)的所有地面、墙面、顶面、车库、车棚、附属设施、设备、器具的保洁服务；包含但不限于以下内容：
1)各楼层会议室、新闻发布厅、电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间、值班室、监控室、来访接待厅、及其他辅助房等；
2)所有公共过道、楼梯、扶手、楼顶、公共部位窗台、内玻璃、平台、空调风口、其他辅助设施；
3)所有公共部位办公桌椅、电器（空调、消毒柜、开水炉等)、灯具、开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示牌、房间门牌、刷卡器、地垫、洗手池、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓)；
4)一次性消耗用品(洗手液、肥皂、卷纸、擦手纸等)摆放到位、及时更换；
5)所有公共部位(含配电房)的地面、墙面、顶面；
6)院内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、照明设备；
7)所有废弃物和垃圾的收集、二次分类和清理外运至环卫指定场所；
8)采购方指定要求的其他保洁项目。
定期保洁项目：
1)花岗岩、大理石门套、地面瓷砖清洗、打蜡半年一次；
2)办公楼公共区域顶面除尘除渍半年一次；
3)会议室地毯清洗消毒每季度不低于一次，电梯地毯清洁消毒每周不低于一次；
4）办公楼公共区域内玻璃半年清洗一次；
5)开水炉每月清洗消毒一次，水箱清洗消毒每年不低于两次； 
6)外墙清洗一年一次（73号楼外墙清洁面积：16000m2，106号楼外墙清洗面积：8000m2）；
7)消杀每月一次(灭鼠、蟑、蚊、蝇、蚁)；
8)卫生间上班时间每小时清扫一次；
9)隔油池、化粪池清理每年不低于一次，并根据使用情况及时清理。
2.1.2客服
负责除各处室内部会议以外所有会议的会务保障工作（含加班会议保障），各部门和工作人员的报刊、邮件和信函的收发及勤杂事项。
1)负责各会议室、会客室的日常管理（73号、106号大楼会议室、多功能厅、新闻发布厅、贵宾接待室提供服务）。会前，根据要求布置会场，提前一小时将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料、纸巾等放置到位，将会议室灯、空调、茶水、话筒、音响等一切设备准备就绪；开会时按要求为参会人员提供相关服务；会后，做好清理保洁，关闭门窗、电源。
2)建立会议室管理制度，制定会议服务规程并认真落实；
3)临时性会务保障及其他相关勤务工作。
2.1.3保安
负责办公楼及院内的安全，维护良好的工作秩序。
1）投标人必须具备自行招聘安保员资质许可证，提供复印件；
2）主门岗安保7：00----18：30实施站立式值守；
3)实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的监视监控，做好监视监控值班记录；
4)对大楼各楼层、地下车库、关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；
5)对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录；
6)负责停车场的管理，负责机械车库操作，引导机动车与非机动车按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理及定时巡检；
7)对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与保卫部门联系、沟通、协调；
8)认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的清洁；
9)实行消防监控监视值班，做好监控监视值班记录；
10）组织安保人员进行消防演练培训，安保人员熟练掌握操作要领；
11)定期检查消防器材，对需要更新的及时提交书面报告；
12)定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告；
13)其他如消防、扫雪、防洪等临时性任务。
2.1.4工程
负责办公楼各类设施的正常运行、监护和协调维保工作，负责零修及随工监理，负责日常办公设施及仓库的搬运、整理工作。
1)各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、空调、电梯、立体车库、人防设施、门禁、消防、监控、会议室设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等设备的使用与管理、巡查与值守，保证每个工作日对相关设备巡查一遍；
2)负责配电房24小时值班，保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；
3)负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施。按照维保要求按时维护保养设备设施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等)；
 4)负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作；
5)设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理；
6）负责办公区门窗、窗帘、橱柜、办公桌椅、灯具及公共区域卫生洁具、龙头水管、开水炉等的报修服务；
7)按采购人要求做好节电、节水等节能工作；
8)根据采购人要求，协助甲方做好自管房（宿舍）的零星维修。
2.1.5绿化
负责宁海路73号、106号院内、指定办公室、公用会议室的所有花卉、树木养护、绿植摆放，按《南京市普通住宅物业服务等级和收费标准》中绿化四级服务标准执行。
1）确保院内草坪、花卉、绿植、树木100%成活并生长良好。若有损伤负责更换补种（因甲方原因造成损坏的，收取成本费用）。
2)负责公用会议室、指定办公室及其它指定场所花卉、绿植摆放，根据采购人的要求及时更换。
3）根据采购人的临时要求，及时布置会议、节假日、重要活动等情况下的花卉、绿植摆放。
3、考核与奖惩
3.1考核分为日常考核和年度考核，考核具体按《省院物业考核办法》执行。

3.2履约保证金由采购人收取，履约保证金的数额为中标金额的  3 %。

3.3日常工作中发生重、特大安全责任事故，除全额赔偿损失外，视情给予没收保证金或解除物业管理合同的处罚。
4、合同期限
本招标合同期限为三年。采购人每年对投标人的服务进行考核，如考核不合格，采购人有权解除合同。
二、报价要求
1、工程维修单个部件在200元以内的费用由投标人承担，价值超过200元的部件材料费由采购人承担。免费维保范围以外的大修或改造项目由采购人实施，投标人负责随工配合、监理，随工配合、监理费用由投标人承担，工料费用由采购人承担。
2、采购人管理设备的（电梯、空调、立体车库、太阳能、电动玻璃门、伸缩门等）维保，由维保单位负责实施，投标人负责随工监理，随工监理费用由投标人承担，工料费用由维保单位按维保合同执行。
3、用于物业管理的劳动用具、清洁消毒用品以及公用部位的卫生用品（如洗手液、纸巾、卫生球、肥皂、垃圾袋、茶叶篓等)由投标人自行购置并承担费用，报价时，应注明品名、规格和价格。公用部位的用具（如茶杯、茶叶、擦鞋机等)由采购人购置并承担费用。
4、报价中不包含报警器具、监控器、消防器材的更换费用及采购人管理设备的维保费用，上述费用由采购人承担。对于未在设备清单中列出的设备的维护保养费用均应含在报价中。
5、员工工资最低标准高于南京市最低用工工资标准的10%以上。
6、合同存续期间，投标人应将国家增长工资和社保部分考虑在内，包含在投标报价中。
三、项目管理基本要求（不限于以下内容）
(一)管理服务方案

项目服务整体设想，服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。
管理服务方案应具有针对本物业管理服务总体思路、措施、标准、质量保证，制定相应管理（包括：综合管理、会务服务、工程维修、设备、客服、安保管理、车辆管理、环境保洁管理）、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大工程、安保、消防等责任事故发生。
1、保洁、安保、客服、会务服务、工程、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。
2、重大接待安保经验指2017年以来配合业主接待国家领导人安保经验（提供接待单位出具接待领导人的时间、地点和领导人姓名）。
3、物业资料管理服务方案须明确资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程及完整的档案移交步骤。
4、项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接。
5、来访处置方案应内容完备健全，对本物业的针对性强，可提供在其他项目服务中参与处理重大集体访、告急访等重大信访案例（提供被服务单位书面证明）。
6、消防火警接报处置预案、安全事故处置预案，应紧密结合本项目特点，有完善科学可行的工作目标、工作要求，明确的处理程序及有力的措施，并符合相关部门的要求。
7、个性化服务应根据采购人的具体情况，提供制服清洗、洗车、雨具等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。
(二) 具体工作要求
1、保洁。各项全面保洁应在上班前完成，而后实施定时保洁项目；节假日保洁要正常实施。保洁服务做到无垃圾、无杂物、无积水、无污渍、无异味、无积灰、无虫害、无污染、无破损、无践踏、无占用现象，垃圾日产日清，按垃圾分类标准随时做好垃圾二次分类、转运工作，清运及时率100％。保洁质量控制标准参见附件。
2、保安。鉴于检察院办公楼安全保障要求，投标单位具有自行招聘安保员的资质许可证。主要负责办公大楼及大院的安全，维护良好的工作秩序。保安服务应坚持定时巡查，办公时间保持上、下午各不低于一次，其它时间不低于每两小时一次，做到人身、财物有保障，人员、车辆出入严格有序，无乱停乱放各种车辆现象，无盗窃、无泄密、无滋扰、无财产损失和人身灾害。
3、客服。负责会议的会务保障工作，各部门和工作人员的报刊、邮件和信函的收发及勤杂事项，做到熟练掌握电子屏、电脑、话筒等相关设备，随叫随应、耐心细致、热情周到。
4、工程。确保大楼及院内工程设施、设备的正常使用、运行，协调维保工作，负责随工监理；做到养护妥善、运行正常、保障供给、应急有力。各类设施、设备完好、整洁、无污损，设施设备完好率、合格率均达100％；工程零修合格率、及时率均达100%；工程维修应在15分钟到现场。
5、绿化。负责花卉、草坪、绿植、树木的养护，做好浇水、施肥、除虫、修叶、擦叶擦盆等工作，及时补种、更换损坏的花卉、草坪、绿植、树木，根据季节变化适当摆放应季花卉、绿植。养护、摆放的花卉、草坪、绿植、树木应保持植物生长的良好状态，做到美观、无病虫害、无坏叶、叶面无积尘，摆放的花卉、绿植应品种多样、布局合理，整体美观大方。养护人员遵守采购人相关制度，养护时保持现场清洁卫生，做到人走场净。养护时间春秋季每5-7天一次，夏季每3-4天一次，冬季每6-7天一次。公共区域可于工作日期间养护，指定办公室可于晚间或休息日养护（花卉、绿植摆放要求附后）。
 (三) 人员及物资配置要求
1、物业服务人员配置人数不少于75名（采购人不接受低于75人的项目服务），所有人员必须具备良好素养和上岗资质，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、工作勤快、礼貌待人、和蔼处事、身体健康（无传染性疾病)，符合采购人提出的具体要求。
物业服务岗位设置合理，有明确的部门职责。各部分人员配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方对本项目的理解，灵活配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各条线的运行需求。
2、项目负责人具有大专以上文凭，年龄45周岁以下，具有5年以上从事非住宅类物业管理经验，具有3年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，责任心强，素质好，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，持有全国物业管理企业经理证书（须提供资格证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具其管理经历证明材料、奖励证书等）。安保岗位主管具有保安员证书和3年及以上安保主管工作经验；工程岗位主管具有电工操作证和3年及以上工程主管工作经验。（须提供证书复印件，3年主管工作经验业主证明，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。
3、保洁人员年龄原则上不超过50岁，初中以上文化。安保人员年龄不超过45岁（男性)，高中以上文化，身体健壮（形象岗身高1.75M以上，年龄不超过35岁)，有责任心，受过保安技能专业训练，有处理突发事件的经验，负责监控工作的人员应具备监控人员上岗证书。客服人员（女性)年龄不超过35岁，高中以上文化，面貌端庄，身高1.6米以上，经过专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。工程人员年龄不超过55岁，高中以上文化（或相当学历)，具有5年以上专业工作经验，需要专业证书的岗位必须持证上岗（所有人员提供身份证件复印件，当地派出所提供的无犯罪记录证明，26个技术监控岗位项提供岗位上岗证复印件及投标人交纳的三个月的社保纪录，客服、保洁人员还须提供健康证复印件和半年内的肝功能检查正常检验单）。
4、配全物业管理服务所需服装、保洁耗材、设备、工具、用具等，分列完整，详细合理，详尽说明齐全程度和来源，规格档次高（工具清单见附件二，保洁耗材清单见附件三）。
（四）服务承诺响应要求
1、本项目要求积极响应招标文件，完全理解和接受《省院物业服务考核办法》，对招标文件要求对服务事项作出的承诺完整细致，有明确的质量保证并承诺有额外的实质性提供服务措施。
2、本项目要求员工最低工种工资高于南京市年度最低工资标准10％。本项目要保证按投标文件所列人员全部上岗，投标人要有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目中标后员工培训计划，本项目员工上岗培训率应达到100％。
3、本项目有明确的保密要求，投标人要承诺制定保密工作的方案和措施，所有人员遵守采购人保密规定，对员工进行安全教育和政审，并有完整的政审资料以交采购人审核。
4、本项目合同到期要严格执行项目查验方案，投标人应承诺交接前主动列出交接清单供招标单位审核，并按清单交接。
5、投标人如违反上述承诺，采购人视为投标人违约并自愿放弃履约保证金。
四、其它事项说明
1、除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。
2、投标人必须具备自行招聘安保员资质许可，配备保安、保洁等专业的技术队伍；具有ISO9001系列质量体系认证证书，具有ISO14001系列环境管理体系认证证书，具有OHSAS1800系列职业健康安全管理体系证书；2017年以来有承担非住宅类物业管理服务项目，须出具物业管理服务项目合同复印件、业主满意（优或满意）服务评价。
投标人有信息化物业管理软件并在过往类似业绩中实际运用到项目管理。（自主研发软件提供软件著作权证书，使用第三方软件提供使用权证明及软件著作权证书，提供软件功能截图，提供业主使用证明）
3、在实施物业管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。
4、投标人按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴付社保基金。并将支付凭证复印件交采购人核查。 
5、物业服务管理费内容（不限于以下内容）
1）员工人工成本
2）员工“五险一金”等社会保障费用
3）高温费、服装费、劳保防护费等福利费用
4）员工临时加班费用
5）法定节假日加班费、年终奖金、离职补偿金、工伤治疗、补偿等费用
6）日常保洁耗材费
7）外墙清洗、地毯清洗、二次供水水箱消毒清洗、水质检测、垃圾外运、消杀防疫、化粪池清理等费用
8）行政办公费用
9）除采购人自行管理且有维保协议设备以外其他所有设备及公共设施日常维修材料费（单个部件在200元以内）
10）花卉、草坪、绿植、树木的养护及摆放费用。
11）利润
12）税金
13）其它费用
附件一
物业管理岗位设置及人员配备表宁海路73号办公楼
	部门设置
	岗位分配
	人数
	备注

	项目经理
	1
	

	客服部
	客服主管
	1
	

	
	客服员
	4
	

	
	收发员
	1
	

	书吧
	服务员
	3
	

	保洁部
	保洁主管
	1
	

	
	保洁员
	11
	

	工程部
	工程部主管
	1
	

	
	维修工
	1
	

	
	工程部
	4
	每班2人.四班三运转，配电房高压值班人员具有高压电工操作证。

	
	配电房高压值班人员
	4
	

	安保部
	安保主管
	1
	每班2人.四班三运转（含形象岗3人）

	
	主门岗安保员
	9
	

	
	消防监控室安保员
	8
	每班2人.四班三运转，具有建（构）筑物消防员证。

	
	车管员
	1
	

	人数合计
	51
	


物业管理岗位设置及人员配备表宁海路106号办公楼
	部门设置
	岗位分配
	人数
	备注

	保洁部
	保洁员
	4
	

	工程部
	配电房高压值班人员
	4
	四班三运转，配电房高压值班人员具有高压电工操作证。

	安保部
	安保副主管
	1
	

	
	东主门岗安保员
	7
	每班2人.四班三运转

	
	南门岗安保员
	2
	

	
	消防监控室安保员
	4
	每班1人.四班三运转，具有建（构）筑物消防员证。

	
	车管员
	2
	

	人数合计
	24
	

	两处办公楼人数总计
	75
	

	说明：1、根据国家有关规定，相关岗位必须具备相应上岗资质。

	2、 此表为最低限配备人数。
3、 允许一名主管兼项目副经理



附件二
主要设备工具配置要求
	序号
	项目
	单位
	数量
	技术参数

	1
	高压水枪
	台
	1
	通用型

	2
	多功能洗地机
	台
	2
	通用型

	3
	电动修剪机
	台
	1
	通用型

	4
	高压配电房电工用具
	套
	2
	通用型

	5
	铝合金伸宿梯
	部
	2
	通用型（最高不低于6米）

	6
	液压式升降机
	部
	1
	通用型（最高不低于10米）

	7
	管道电动疏通机
	台
	1
	通用型

	8
	切割机
	台
	1
	通用型

	9
	角磨机
	台
	1
	通用型

	10
	潜水泵
	台
	1
	通用型

	11
	
	
	
	


	
	   2019年4季度江苏省检察院卫生间开水间用品消耗统计表

	名称
	大盘纸（卷）
	擦手纸
	洗手液（加仑）
	香皂（块）
	鞋油（瓶）

	品牌
	五月花
	五月花
	威露士（抑菌滋养）
	舒肤佳
	

	10月
	240
	27
	2
	16
	1

	11月
	240
	28
	2
	27
	0

	12月
	240
	30
	2
	21
	0

	合计
	720
	85
	6
	64
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	以上数据供参考，数量以满足实际需求为标准，物资品质不低于上述档次。

	
	


附件三  保洁耗材
附件四
江苏省人民检察院106号大楼主要设施设备一览表
	系统
	设备名称
	数量
	规格参数
	供货单位

	电
梯
	客用电梯
	4台
	KONE3000MINISPACE6×6站
	通力电梯有限公司

	
	餐梯
	2台
	
	扬州派利尔电梯有限公司

	供
配
电
	干式变压器
	2台
	SCB10-1000/10
	江苏华鹏变压器有限公司

	
	高压负荷开关柜
	5台
	SIN6
	江苏大全电器有限公司

	
	低压开关柜
	13台
	MZS
	江苏大全电器有限公司

	
	室内配电箱
	70台
	WATSNA-80/4
	南京华通电器成套厂

	
	太阳能工作组
	12组
	
	

	照
明
	防水防尘灯
	31盏
	国标
	红树林照明南京捷路有限公司

	
	荧光灯
	1047套
	国标
	同上

	
	壁灯
	42盏
	国标
	同上

	
	吸顶灯
	429盏
	国标
	同上

	
	应急灯
	310盏
	国标
	同上

	给 
排
水
	生活用水箱                                              
	2只                           
	15、16立方米                            
	江苏汇源供水设备厂

	
	开水炉
	6只
	电开水炉
	青岛吉之美

	
	生活水泵
	3台
	Q＝20M3/H
	上海熊猫机械有限公司                    

	
	潜水排污泵
	28台
	DN65
	上海凯泉泵业

	
	污水处理设备
	1台
	WH-10
	南京阿尔法环保工程有限公司

	
	淋浴水循环泵
	2台
	TP250-180/2
	上海熊猫机械有限公司

	消防报警

	消防报警系统
	1套
	JB-QGZ-3102
	南京东大智能公司

	
	室内消防栓箱
	76个
	SG65
	江苏京安消防设备制造有限公司

	
	微机房七氟丙烷灭火装置
	1套
	国标
	南京东大智能公司

	
	室外消火栓
	5个
	国标
	江苏京安消防设备制造有限公司

	
	消防水泵
	6台
	XBD7.5/15-18
	上海熊猫机械集团

	
	防火、排烟阀
	50个
	700C、2800C
	镇江市铸造阀门厂

	
	喷淋头

	245个

	国标
	江苏京安消防设备制造有限公司

	
	烟感
	876个
	国标
	江苏京安消防设备制造有限公司

	弱 电
	通讯、计算机系统
	综合布线
	PDS端口：三类400个五类600个
	南京东大智能公司

	
	保安监控系统
	1套
	国标
	南京东大智能公司

	
	有线电视系统
	1套
	国标
	南京东大智能公司

	
	电视音响系统
	5套
	国标
	南京东大智能公司

	
	停车场设备
	121个
	
	上海赐宝公司

	空调
	空调室外机
	28台
	
	大金空调

	
	空调室内机
	160
	
	大金空调

	
	约克空调机
	2组
	
	


江苏省人民检察院73号大楼主要设施设备一览表
	系统
	设备名称
	数量
	规格参数
	供货单位

	电
梯
	客用电梯(23站)
	2台
	
	

	
	客用电梯(22站)
	2台
	
	

	
	客用电梯(8站)
	1台
	
	

	
	消防电梯(23站)
	1台
	
	

	供
配
电
	变压器
	2台
	1250KVA
	南自

	
	高压负荷开关柜
	6
	
	

	
	低压开关柜
	15
	
	

	
	室内配电箱
	260
	
	

	
	太阳能工作组
	4台
	
	万隆园

	
	落地配电柜
	14台
	
	南百9台消防泵配套3台无负压1台

	
	配电箱
	260个
	
	

	给 
排
水
	开水炉                                            
	25台
	9KW
	骏诺

	
	生活水泵（无负压）
	1套
	XMWI24-0.9
	熊猫

	
	排污泵
	9台
	80XWQ40-15-4
	熊猫

	
	化粪池
	1座
	75立方，无动力排污
	

	消防报警
	消防报警系统
	1台
	JB-QB-GS5000
	海湾

	
	室内消防栓箱
	143台
	SG24D652-J
	南京展拓

	
	微机房（七氟丙烷灭火装置）
	
	
	

	
	室外消火栓
	3台
	SS100165-1.6
	镇江事福

	
	消防泵
	6台
	30XBD40-120-BHY100
	山东博山

	
	排风
	18台
	HTF-I-NO.Y.LZ2911ZM3/Nn=7.5KW
	金泰

	
	送风
	28台
	Zqo30011
	知民

	
	喷淋头
	2254只
	ZSTDY15-68℃中5m
	四川三崎

	
	烟感
	 820只
	JTY-GD-G3
	海湾

	弱 电
	监控系统
	1套
	花机36个半球77个球机3个
	科达

	
	室内报警系统
	1套
	22个
	博士

	
	楼控系统设备
	1套
	楼居箱14个
	霍尼韦尔

	
	门禁系统设备
	1套
	阴阳锁249把电控锁50把
	优科漫

	
	停车场设备
	44个
	
	上海赐宝

	
	会议投影
	3台
	635
	松下

	
	电动门
	2台
	
	

	
	电子显示屏
	1台
	
	

	空调
（档案室）
	空调室外机（VRV）
	33套
	
	三菱电机

	
	空调室内机（VRV）
	438台
	
	三菱电机

	
	空调室内外机
	各5套
	
	艾默生


附件五
常规保洁服务质量控制标准
	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	标
准
楼
层
	公
共
区
域
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹、灰尘
	2次/周

	
	
	3、顶面清洁无积灰、手印
	1次/月

	
	
	4、踢脚线清洁无积尘
	2次/周

	
	
	5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印
	巡视保洁

	
	
	6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹不锈钢饰面定期保养
	巡视保洁
1次/月

	
	
	7、垃圾桶外观清洁，垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3）
	巡视保洁

	
	
	8、各类标牌、开关、插座等清洁无污迹、灰尘
	1次/日

	
	
	9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰
	1次/日

	
	
	10、植物盆体清洁，移位后及时复位
	1次/日

	
	开
水
间
	1、地面清洁无水迹、拖痕
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹
	1次/日

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，
	1次/月

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；镜面光亮无水迹、污迹
	巡视保洁

	
	
	5、开水器表面、龙头清洁无水垢
	巡视保洁

	
	
	6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢
	巡视保洁

	
	
	7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹
	巡视保洁

	
	
	8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时
	1次/日

	
	
	9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢
	巡视保洁

	标
准
楼
层
	卫生间
	1、地面清洁无水迹、拖痕
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹
	1次/日

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，
	1次/月

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，装饰物摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹
	巡视保洁

	
	
	5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清新剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸、擦手纸收放整齐，统一规范。
	巡视保洁
1次/日

	
	
	6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时
	

	
	
	7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一
	1次/日

	
	
	8、门及门框清洁无积灰
	1次/日

	
	消
防
通
道
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁,沟缝无积灰
	1次/月

	
	
	3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网
	1次/日

	
	
	4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印
	巡视保洁

	
	
	5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，
	巡视保洁

	
	
	6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清
	1次/日

	
	
	7、各类指示牌、开关、插座、巡更棒等清洁无污迹、灰尘，
	1次/日

	
	
	8、消防箱（栓）、空调风口清洁无积灰
	1次/日

	
	
	9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘
	清拖（擦）2次/周、
清扫1次/日

	
	
	10、栏杆清洁无污迹
	1次/日

	
	
	11、各类管道清洁无积灰
	1次/周

	大

厅
	走
道
及
公
共
区
域
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰，无污迹、积灰
	1次/周

	
	
	3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养
	1次/季

	
	
	4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养，
	巡视保洁

	
	
	5、烟缸清洁倾倒及时
	巡视保洁

	
	
	6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印
	巡视保洁

	
	
	7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻
	巡视保洁

	
	
	8、垃圾桶外观清洁，垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清
	1次/日

	
	
	9、花园内清洁无积灰，植物盆体清洁摆放整齐
	2次/周

	
	
	10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰
	1次/日

	
	
	11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘
	1次/日

	
	
	12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印
	门2次/日，
玻璃1次/周

	
	
	13、壁灯清洁无污迹
	1次/月

	
	
	14、出入口台阶清洁无明显污迹
	巡视保洁

	
	厅
值
班
室
	1、地面清洁无积灰
	1次/日

	
	
	2、办公桌面清洁，物品摆放整齐
	1次日

	
	
	3、垃圾桶倾倒及时
	1次/日

	
	
	4、床上用品更换及时
	1次/日

	
	
	5、沙发清洁无灰尘
	1次/日

	
	洗手间、开水间同标准楼层
	同标准楼层

	
	公共
走道
	1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养
	1次/日

	
	
	2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘
	保养 1次/月

	
	
	3、其余同标准楼层
	同标准楼层

	室
外
	庭
院
	1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次)
	巡视保洁

	
	
	2、栏杆清洁无明显积灰污迹
	1次/日

	
	
	3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰
	2次/日

	
	
	4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹
	1次/月

	
	
	5、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰
	2次/日

	
	
	6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗）
	1次/日

	
	
	7、台阶、内外墙面清洁无积灰，化粪池盖外无污水。
	巡视保洁

	地
下
室
	车
库
	1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物
	巡视保洁

	
	
	2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物
	巡视保洁

	
	
	3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网
	1次/日

	
	
	4、各类管道清洁无明显积灰
	1次/月

	
	
	5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰
	1次/日

	
	
	6、各类开关等设备清洁无浮灰
	1次/日

	
	通
道
	1、地面清洁无污迹
	巡视保洁

	
	
	2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹
	2次/日

	
	
	3、库房整洁，物品堆放整齐
	1次/日

	
	
	4、门、门头清洁无积灰
	1次/日

	
	设备
机房
	根据相关人员要求协助进行
	必要时

	节假日值班
	各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运
	巡视保洁

	
	庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运
	巡视保洁


附件六
定期保洁服务质量控制标准
	保洁部位
	考核及验收标准
	保洁频次

	定
期
保
洁
项
目
	墙
地
面
打
蜡
	 1、设立工作区域标志
	地面打蜡
2次/年

墙面打蜡
1次/年

	
	
	 2、员工岗前培训、教育，着装标牌统一
	

	
	
	 3、蜡面厚薄均匀，抛光适中
	

	
	
	 4、地面、墙角处蜡面无接缝、不起花
	

	
	
	 5、踢脚线无磨损
	

	
	
	 6、选定的耗材符合合同约定，对墙地面无腐蚀，符合环保要求
	

	
	外
墙
清
洗
	 1、设立工作区域标志
	1次/年　

	
	
	 2、员工岗前培训、教育，着装标牌统一
	

	
	
	 3、墙面清洁无污迹
	

	
	
	 4、玻璃光洁无污迹
	

	
	
	 5、选定的清洁剂对墙体和玻璃无腐蚀，符合环保要求
	

	
	家
具
打
蜡
	 1、员工岗前培训、教育，着装标牌统一
	1次/年

	
	
	 2、物业管理无污渍，光洁度均匀
	

	
	
	 3、办公室内玻璃清洁光亮无污迹
	

	
	
	 4、选定的清洁剂符合合同约定，符合环保要求
	


	附件七
	

	江苏省人民检察院花卉绿植摆放标准（73号）
	

	位置
	房间数量
	每间摆放数量
	花卉绿植名称
	规格

	楼层办公室
	13
	5
	夏威夷竹
	

	
	
	
	发财树、龙须树等
	

	
	
	
	绿萝、巴西木等
	

	
	
	
	万年青等
	

	
	
	
	火烛、兰花、水仙等
	

	小会议室
	13
	2
	三头龙须树或袖珍椰子等
	

	20楼会议室
	1
	5
	散尾葵或幸福树等
	

	辅七楼会议室
　
　
	1
　
　
	4
	夏威夷竹或幸福树
	大

	
	
	2
	绿萝或棕竹等
	

	
	
	7
	金心也门铁等
	

	书吧
　
	1
　
　
	1
	墨兰或君子兰等
	

	
	
	10
	 富贵竹或绿萝等
	

	
	
	5
	红星或火烛、水仙等
	

	西门
	1
	2
	铁树
	特大

	北门
	1
	2
	铁树
	特大

	西大厅
　
	1
　
	2
	幸福树
	高3米左右

	
	
	2
	大散尾葵或夏威夷竹
	高2米左右

	北大厅
　
	1
　
	2
	平安树、幸福树、或棕竹等
	大

	
	
	10
	万年青、一叶兰或袖珍椰子等
	

	电梯井厅
　
	5
	4
	巴西美人、万年青也门铁等
	

	
	1
	2
	三头龙须树或夏威夷竹等
	

	贵宾接待室
	1
	4
	火烛、墨兰、杜鹃、水仙或红星
	

	食堂
	1
	8
	绿萝或幸福树
	


	江苏省人民检察院花卉绿植摆放标准（106号）
	

	位置
	房间数量
	每间摆放数量
	花卉绿植名称
	

	东大厅
	1
	2
	铁树
	大

	北大厅
	1
	2
	铁树
	大

	电梯井（1/6）
	2
	2
	龙须树或袖珍椰子等
	

	
	
	2
	也门铁或一叶兰等
	

	清风园大厅
	1
	2
	幸福树或大叶散等
	高3米左右

	
	
	8
	绿萝或棕竹等
	

	1楼电梯对面
	1
	6
	三头龙须树或绿萝等
	

	餐厅电梯口
	1
	6
	万年青或也门铁、一叶兰或袖珍椰子等
	

	新闻发布厅
	1
	8
	夏威夷竹或绿萝或发财树等
	


附件八
省院物业服务考核办法
一、考核依据
《物业管理服务合同》（含附件及本考核办法）、招标与投标文件。
二、考核方法
（一）采用资料查核、实地巡查、抽样检查、询问等方法对物业的服务进行管理、监督和考核，每月不低于一次。
（二）计分方法 
按百分制计算，共分七个部分。
1、制度建设部分5分，人员管理部分20分，治安保卫部分20分，卫生保洁部分20分，会议服务部分10分，工程维护保养20分，监控5分。
2、发生一次扣款2000元及以上，扣20分，发生一次扣款1000元，扣10分，发生一次扣款500元，扣5分，发生一次扣款200元，扣2分，发生一次扣款100元及以下的扣1分。每部分占分扣完则该部分该次考评按零分计算。
3、季度考核分数=季度考核分数总和÷季度考核次数；年度考核分数=年度考核分数总和÷年度考核次数。
4、季度均分达85分视为合格，季度考核中有两次不合格视为年度不合格。因工作不力或措施不到位等原因所造成工程、消防、治安等方面的责任事故，除赔偿经济损失外，还可直接评定为年度不合格。
三、考核内容
（一）制度建设
（1）建立健全安全、消防管理制度，突发性应急事件预案和处理办法，安全基础台帐等制度，制度和台帐不健全，发现一次扣500元。
（2）建立健全各项岗位管理制度并加强人员出入管理，没有制度或检查发现问题的一次扣100元。
（3）物业管理服务各项工作有详细的工作流程和质量标准，各项管理内控记录齐全。检查发现问题缺一项扣100元。
（4）建立健全人员使用审查和报告制度。有员工招聘审查、培训办法，有岗位职责、人员分工表等内部管理考核台帐，资料健全。每缺一项扣100元。
（5）建立节假日、双休日安全零报告制度。节假日、双休日期间，由值班主管向省院计财处进行安全（安保、工程及属于物业管理所有工作运行情况）零报告。每漏报一次扣100元。
（二）人员管理
（1）新进员工必须经培训合格后上岗，未培训合格上岗的，发现一次扣200元。
（2）培训合格上岗后的员工，无特殊情况，不得随意换人，如随意换人，每人次扣100元。部门主管，每人次扣200元。
（3）员工离职需及时上报，未及时上报的，发现一次扣100元。未及时补充人员，另扣每人次每天100元。
（4）项目经理不得随意更换，如不经省院同意更换的，每次扣1000元。
（5）员工未按规定统一着装，未佩戴统一标识，服装上有污渍、有破损，不注重仪表仪容，留长发、蓄胡子，不注意文明用语等，发现一次扣50元；发生员工有损害省院利益的行为，每次扣100元。
（6）员工在班期间办私事及脱岗、串岗、睡岗，发现一次扣50元；酒后上岗的，每次扣200元。
（7）员工有盗窃、失密等违法乱纪行为，发生一次扣1000元，当事员工应解除合同，情节严重按相关法规处理。
（8）员工需遵守省院相关规章制度，如发现违反规章制度造成不良影响的，每次扣200元。
（三）治安保卫
1、安全管理
（1）如因物业公司工作不尽职，导致发生安全责任事故和财产损失，除按合同规定追究相关责任和赔偿损失外，并处罚金2000-5000元。
（2）安全服务工作不到位被省院领导批评或被机关工作人员投诉经查实的，每次扣500元。
（3）人员、车辆出入未严格登记、验证，管理不到位的，一次扣200元；造成上访人员进入办公区域的，一次扣1000元。
（4）严格落实巡查要求，有少查、漏查的，发现一次扣200元。
（5）大型车辆和发现有危险品进入办公楼时，要及时向计财处行政科报告 ，经批准后方可进入，并派人全程跟踪，发现漏报、瞒报一次扣100元。
（6）值班、巡查、考勤等各项记录不完整、不规范的，发现一次扣50元。
（7）不按时立岗的，发现一次扣50元。
（8）门卫室环境不整洁，有脏乱差现象，发现一次扣50元。
（9）安保人员岗位配备足够数量对讲机、巡更棒等器械并按规定使用，如违反规定造成后果的，一次扣50元。
（10）安保人员在值班室吸烟、吃零食，发现一次扣50元。
2、秩序管理
（1）安保人员待人接物礼貌热情、文明大方，如发现无理顶撞他人或吵架斗殴等行为，一次扣100元。
（2）早晨上班非机动车库没人协助摆放的，发现一次扣50元。
（3）在非机动车库、走道等停车占用消防通道的，发现一次扣50元。
（4）外来车辆在办公楼台阶前停留超过10分钟的，一次扣50元。
（5）无通行证或未经有关领导批准的机动车进入大院的，发现一次扣50元。
（6）立体车库管理人员要在岗值班，如发现无人值班，一次扣200元。
（四）卫生保洁
1、保洁质量
（1）办公楼各包干区整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣10元。各楼层公共区域内门窗、窗台干净，无灰尘、无污迹，楼内玻璃门、玻璃幕、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点，金属、不锈钢按规定保养。如未达标准，每项扣10元。
（2）各种室内装饰物，墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹。如未达标准，每项扣20元。
（3）公共区域卫生间小便池、蹲坑、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无异味；洗手盆、镜台、镜面光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒、等干净、无灰尘，无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味，外表干净无污水流出、无异味；厕纸擦手纸每天按时摆放，地漏口畅通。如未达标准，每项扣10元。
（4）电梯门厅墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯厢壁、地面、天花板、通风口、照明灯具、指示板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁按规定上保护剂。如未达标准，每项扣10元。
（5）地下车库、停车场整洁，无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；平台及台阶无杂物、无垃圾。如未达标准，每项扣10元。
（6）平台及台阶定期清洗；内外玻璃门、踏垫按清洗并达到要求；镜面砖经常处理保养，保持整洁光亮。如未达标准，每项扣10元。
（7）茶水间地面无污水，茶水箱、拖把池、开水炉表面无污迹，开关、配电盒表面无积尘。如未达标准，每项扣10元。
（8）健身房等文体活动场所、浴室地面干净，健身器材表面无污迹，开关、插座、地角线无积尘，镜面光亮。如未能做到，每项扣10元。
（9）垃圾桶放置合理，清倒及时，外表干净、无积垢、无异味。如未达标准，每项扣10元。垃圾分类未按省院规定二次分拣、楼层垃圾未能按时转运、垃圾转运场卫生不达标、垃圾未能当日清运离场的，每项每次扣50元。
2、操作规程
（1）保洁作业操作程序规范，使用方法正确，如因操作或使用不当造成设施损伤，除赔偿损失外，扣100元。
（2）保洁作业因安全措施不到位发生安全事故的，一次扣500元。
（五）会议服务
1、会务受理
接到会议通知后，主动与相关部门对接，提前了解会议名称、性质、时间、人数和其他事项，如未能做到，每次扣50元。
2、会场布置
（1）会务任务布置及时，服务人员责任分工明确，无推诿扯皮现象。如未能做到，每次扣100元。
（2）会场布置符合要求，物品摆放规范，杯具清洁，并在会议开始前1小时前准备到位。如未能做到，每项扣50元。
3、会议服务
（1）协助做好会议材料发放等会务辅助工作。如未能做到，每次扣50元。
（2）会前会后服务人员站在门口主动迎候引导，会议期间及时提供茶水服务。如未能做到，每次扣50元。
（3）服务人员着装统一，佩戴标识，精神饱满，面带微笑，按会务要求提供服务，不得喧哗吵闹、接听电话、聊天。如未能做到，每次扣50元。
（4）会议结束后及时清理会场，关好门窗。所有楼层会议室在未使用时均保持整洁、设备设施完好，能随时投入使用。如未能做到，每次扣50元。
（六）维护保养
1、每天早上7：00打开每楼层的开水炉，晚上20：00全部关闭。发现一台未按时开关，每次扣50元。
2、检查办公楼电梯、空调等重大设备运转是否正常，如有情况应及时上报并报修。未及时上报或报修的，发现一次扣200元。
3每天检查室内外灯泡是否正常，如损坏未及时更换的，一次扣50元。发现有“长明灯”现象，一次扣50元。
4、每天检查配电房、水泵站设备运行情况，重点检查楼层生活用水设备、排水、排污泵，建立健全管理台帐。发现一次台帐不完整的扣50元，未能及时发现跑、冒、滴、漏等现象，一次扣50元。
5、检查办公楼地面、内外墙面等是否完好，如有情况未及时上报的，一次扣50元。
6、所有工程设备报修未能在15分钟内到场的，一次扣50元。
（七）监控
1、每天按时交接班，做好记录。记录不规范的，发现一次扣50元。
2、监控办公楼消防等联网设备的运行情况，发现设备报警及时上报并处理。未及时上报的，扣50元。
3、监控73号、106号办公楼门禁门，随时关闭，检查安保人员各岗位执勤情况。有问题未及时发现的，一次扣50元。
4、对重点部位监控发现形迹可疑的，应及时向省院九部和公司安保部门上报处理，不及时汇报的，一次扣100元。
5、遇到报警及其他特殊情况应及时上报处理，结束后及时消除。未及时消除的，一次扣50元。
四、考核实施与奖惩
考核由省院计财处组织实施，并根据考核结果实施奖惩：
1、每次考核中扣款以年度为单位，从履约保证金中扣除结算，合同期满后退还剩余保证金。
2、年度经考评合格且全院干警满意率达到90%以上时奖励一万元，每增加一个百分点再奖励一万元，最高奖励不超过六万元。满意率低于90%，不予奖励。如物业公司在省院节能降耗工作中作出重大贡献的，省院给予适当奖励。
3、经考评如年度不合格的，采购人有权解除合同。
此考核办法由省检察院计划财务装备处负责。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标办法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准
（一）价格分(15分)。
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
（二）技术服务方案(33分)
2.1) 项目服务整体设想（5分）。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他得0分。
2.2)物业资料管理服务方案、设备运行管理与维护保养管理及成品保护方案、项目承接查验方案（6分）。每项方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，其他不得分。
2.3)安保服务方案、工程服务方案、会务服务方案、保洁服务方案（8分）。安保服务方案、工程服务方案、会务服务方案、保洁服务方案四项方案，每项方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，其他不得分。总分8分。
2.4) 重大接待安保经验（1分）。符合项目需求得1分。
2.5) 来访应急处置方案（4分）。方案优于项目需求得4分，方案符合项目需求得2分，其他得0分。
2.6) 消防、安全事故预案（4分）。消防火警接报处置预案符合项目需求得2分；安全事故处置预案符合项目需求得2分。
2.7)个性化服务方案（5分）。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，其他不得分。
  （三）人员及物资配备情况 (26分)。
    3.1)岗位配置(4分)。岗位配备优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分。
  3.2)项目负责人 ( 4分)。项目负责人具有大专以上文凭得1分；年龄45周岁以下的得1分；具有5年以上从事非住宅类物业管理经验，具有3年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得1分；持有全国物业管理企业经理证书得1分。（须提供资格证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具其管理经历证明材料、奖励证书等）。   
 3.3)安保、工程岗位主管资格条件 (2分)。安保岗位主管具有保安员证书和3年及以上安保主管工作经验得1分；工程岗位主管具有电工操作证和3年及以上工程主管工作经验得1分。（须提供证书复印件，3年主管工作经验业主证明，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。
3.4)重要技术工种资格条件(11分)。投标人为本项目配备的8名配电房高压值班人员，全部具有高压电工操作证的得5分，其他不得分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。
投标人为本项目配备的12名消防监控室安保员，具有建（构）筑物消防员证的一人得0.5分，最高得6分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。
3.5)服务工具、设备配置(2分)。优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，其他不得分。
3.6)保洁耗材明细情况（3分）。优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，其他不得分。
(四)服务承诺(12分)。具体为： 
4.1)招标文件响应承诺（4分）。完全理解和接受《省院物业服务考核办法》，并保证配合执行的。提供响应方案和承诺书，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他不得分。
4.2)人员工资、福利承诺(4分)。承诺本项目员工最低工种工资高于2020年度南京市最低工资标准10％得2分，高于15％的得4分。
4.3)人员到位及培训方案承诺 (2分)。保证按投标文件所列人员全部上岗，承诺如违反上述保证自愿放弃履约保证金的得1分。公司有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目中标后员工培训计划，并承诺员工上岗培训率达到100％的得1分。
4.4)保密承诺及合同到期时交接承诺(2分)。有遵守招标单位保密规定、对员工进行安全教育和政审承诺的得1分。有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并按清单交接保证，同时承诺违反上述保证自愿放弃履约保证金的得1分。
(五) 质量管理(14分) 

 5.1)成功案例 (6分)。投标人2017年以来有承担非住宅类物业管理服务项目，须出具物业管理服务项目合同复印件、业主满意（优或满意）服务评价证明，每提供1个完整的案例得2分，最多得6分。
5.2）智能化管理（5分）投标人有信息化物业管理软件并在过往类似业绩中实际运用到项目管理的得5分。（自主研发软件提供软件著作权证书，使用第三方软件提供使用权证明及软件著作权证书，提供软件功能截图，提供业主使用证明）
5.3）管理体系（3分）。具有ISO9001系列质量体系认证证书得1分，具有ISO14001系列环境管理体系认证证书得1分，具有OHSAS1800系列职业健康安全管理体系证书得1分。（提供认证证书复印件，所有证书必须在有效期内）。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、人员工资明细表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	
	2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	
	
	
	

	其他资格条件

	
	法人授权书
	
	

	
	投标函
	
	

	
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

         单位地址：                                         

          日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人（加盖公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表

	序号
	服务项目名称
	分项单价（人民币）
	单价单位
	测算方式
	服务

期限
	分项小计（元）

（人民币）

	1
	管理和服务人员工资等费用
	
	元/人、月
	
	36个月
	

	2
	日常保洁耗材
	
	元/月
	
	
	

	3
	专项保洁费
	
	元/月
	
	
	

	4
	日常维修费
	
	元/月
	
	
	

	5
	办公费、固定资产及员工服装折旧费
	
	元/月
	
	
	

	6
	外墙清洗费
	
	元/月
	
	
	

	7
	绿化费及租摆费
	
	元/月
	
	
	

	8
	利润
	
	元/月
	
	
	

	9
	税费
	
	元/月
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	

	11
	其他
	
	元
	
	
	

	投标报价总计
	￥：                                        

大写（人民币）：   仟     佰    拾    万   仟   佰    拾   元整


注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。

(3)“投标报价明细表”中的“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总报价”数。

六、人员工资明细表

	部门设置
	岗位
	人数
	工资（元/月）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务标准
	
	
	

	进场时间
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	  投标产品名称
	                      投标总报价

	
	 ￥：                                        

大写（人民币）：
    仟     佰    拾    万     仟    佰    拾   元整                      


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
４

