招　标　文　件

项目名称：天目大厦、山西路43号物业管理服务

标书编号：JSZC-G2020-145

江苏省政府采购中心

2020年05月22日

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………5

# 合同条款及格式……………………………18

# 项目需求……………………………………22

# 评标方法与评标标准………………………58

# 投标文件格式………………………………61

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省财政厅机关服务中心的委托，决定就其所需的天目大厦、山西路43号物业管理服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：天目大厦、山西路43号物业管理服务

标书编号：JSZC-G2020-145

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

天目大厦（北京西路63号）物业服务管理服务：保安、保洁、车辆管理、会议及前台服务、锅炉及冷水机组运行管理、配电值班、消防值班

山西路43号办公区物业管理服务：保安、保洁、车辆管理、会议及前台服务

（二）本项目服务期三年，采购预算为   1200  万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为   1200   万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、投标文件接收信息

1、投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号、分包号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2、投标截止时间：2020年06月16日上午9:30整

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人：苏俊，电话：025-83668518）。

八、开标有关信息

开标时间：2020年06月16日上午9:30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源中心二期不见面开标大厅

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

邮编：210036

采购中心联系人：苏俊 ，联系电话：025-83668518

采购人： 江苏省财政厅机关服务中心

采购人联系人：钱雁，采购人联系电话：025-83633376

采购人联系地址： 北京西路63号天目大厦

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应和服务等。

12.3有关费用处理

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素及未来的最低工资、社保标准的政策变化，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

履约保证金由采购人自行决定是否收取。如收取，履约保证金的数额为中标金额的  2  %。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

# 投标人为本项目服务的团队不得少于51人，否则为无效投标文件。

一、拟委托项目的基本情况：

（一）天目大厦基本情况

天目大厦位于南京市北京西路63号，为江苏省财政厅综合办公楼，于2001年建成投入使用，地下2层，地上27层，建筑面积35000平方米。其中地下车库约为3000平方米，天目大厦主要功能为办公,由省财政厅机关服务中心统一管理。

大厦外墙为花岗岩和玻璃幕墙，内部天花为金属铝板和乳胶漆顶；墙面为石材和乳胶漆；地面为花岗岩和抛光砖。

目前大楼对外出入口有2处，其中天目路北门为主要对外出入口，南门在上下班高峰期间开放，另大楼西南门作为备用出口，仅在需要时开启，大楼主要通道配备监控摄像设施、电子巡更系统、消防配备自动烟感、光感报警及自动喷淋系统，总控室（1个）采用全智能化控制，高低压配电房(1个)。

（二）山西路43号办公楼基本情况

山西路办公楼位于南京市山西路43号，为江苏省财政厅辅助办公楼，于2009年重新装修后投入使用，楼高7层，建筑面积4000平方米，主要功能为办公。大楼外墙面为铝板外挂，内墙面为乳胶漆、玻璃，踢脚线及门套为不锈钢，地面为PVC塑胶地板和地砖，出入口1处。

- 其他情况

天目大厦旁有北京西路57号（建筑面积300平方米）及天目路32号（建筑面积500平方米）共2栋民国建筑，其间及地下有一座250个车位的全自动立体停车库（地面5个车辆出入车口），和天目大厦共用对外出入口。

二、保安、保洁现状及人员需求：

天目大厦于2001年4月竣工交付投入使用，保洁保安等相关物业项目一直由专业的物业公司提供服务，20年来服务质量优良，无重大治安刑事案件，物业管理在江苏省省级机关办公楼中属上游水平。

天目大厦服务的保洁保安及设备运行人员共需44名，其中项目管理人员1名，前台接待及会议服务人员5名（其中前台接待1名，会议服务4名），保洁主管1名，保洁员14名，保洁技工2名，保安队长1名，保安护卫人员15名（其中3名参加总控室消防值班），配电值班员3名、锅炉运行操作工2名，其中保安队长、消防值班人员、配电值班员、锅炉及冷水机组操作工需持有效证件上岗。

山西路43号办公楼作为天目大厦的延伸服务项目由管理天目大厦的物业公司统一进行管理，需保洁、保安人员、前台接待7人，其中保洁人员2名，保安护卫人员3名，保安班长1名，前台接待1名。

三、物业服务的项目内容

（一）天目大厦

1、常规保洁项目：

1）大厦周边及地下室：所有地面、墙面及附属设施的表面、可视面、可触及面；

2）所有楼层的电梯厅、电梯轿厢、公共过道、楼梯、消防室、男女卫生间、开水间等；

3）所有楼层的不锈钢扶手、栏杆及所有楼层的内玻璃；

4）所有楼层的灯具开关、指示牌、房间门牌、空调风口、垃圾桶；

5）所有设备机房的地面、墙面、顶面（需要时配合）；

6）所有废弃物和垃圾的分类和清运（不包括政策性交费）；

7）会议室的管理服务，各种会议、大型活动的会场清洁、布置等工作，做好会议的前中后的茶水等服务保障工作。

8）做好前台接待登记工作。

9）浴室管理（每年11月至4月开放，每周两次）；

10）全年节假日保洁保障。

2、定期保洁项目：

1）大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次。

2）大厅地面1次/月、2-23楼地面1次/4月、1A楼地面1次/6月晶面养护

3）公共区域天花板掸尘除渍半年一次，不锈钢保养一年一次。

4）地毯清洗消毒（会议中心面积约1000平米，必要时；食堂小餐厅面积约150平米，每月一次）。

5）指定办公室家具、地板打蜡保养每半年一次，顶面清洁、内玻璃清洗、地面橱柜除尘、卫生间深度保洁每季度一次。其余办公室(约390间)家俱打蜡保养、顶面除尘除渍、内玻璃清洗一年一次。

6）外墙清洗项目：一年一次（石材幕墙面积：11000平米；玻璃幕墙面积：6000平米。）

3、保安服务

1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的安全保卫工作，做好值班记录。

2）对大楼各楼层、地下车库、地下立体车库等关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；引导车辆按要求停放。

3）严格对外来人员、物资的出入登记验证制度。有严格的交接班制度和交接班记录。

4）建立机动车通行证制度，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。

5）对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、上访等突发事件果断处理，及时报警和报告并应与内外相关部门配合处理突发事件，在必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

6）认真做好安保值班室的值班管理工作。

7）配合招标人做好消防监控夜间值班工作。

4、配电房运行值班

1）熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作；

2）严格交接班制度；

3）严格执行停送电工作制度，严格按照操作规程完成每一次停送电操作；

4）严格执行倒闸操作规程，正确无误地完成每一次倒闸操作；

5）严格按照规定的巡查路线、时间巡视、抄表，认真做好设备缺陷记录，确保配电房的安全；

6）发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录；

7）积极主动配合强电维修组完成对配电房的维护、检测；

8）确保机房及设备清洁卫生，物品摆放整齐；

9）完成领导交办的其他工作任务。

5、空调、给排水、送排风系统运行值班

每年11月中旬至次年4月中旬为锅炉运行期；每年5月至10月为冷水机组运行时间，特殊情况下按招标方的要求确定运行时间；（运行时间根据当日气温进行调整。）

1）严格执行空调、锅炉系统运行操作规程，按照机房设备的各类记录表格的内容准时、准确详细抄录各类设备的运行参数，并比较分析参数的变化，及时找到、发现故障或故障隐患，迅速有效地排除，将之消除在萌芽状态；

2）严格按照空调、锅炉设施设备预防性维护工单的周期及内容，优质、高效的完成空调、锅炉设备的维护、监测、保养，确保设备始终处于良好状态。根据各系统的设计和运行要求操作；

3）根据运行参数分析系统负载变化，及时调整机组参数，保持最佳运行状态，在设备起用前和停用后做好相应起用前检查、调试，停用后保养工作，并根据季节、天气的变化设置相关的参数；（保养工作由招标方委派专业公司进行，设备运行人员需配合进行）

4）负责水处理质量监理，记录分析系统运行和水质参数，合理有效控制系统加药和排污量，确保空调各系统水质良好；

5）严格按照空调、锅炉系统巡更路线、时间和质量要求巡检抄表；

6）根据要求定期巡检各个设备机房和管井，巡视频率每月1次，及时保修检查中所发现的设备异常，跑冒滴漏，按巡检记录表规定做好巡检记录；

7）协助配合招标方对主机房内高低压配电设备的日常巡检和维修保养工作；

8）及时准确完成空调、锅炉系统能耗统计，并按要求将统计汇总上报存档；

9）保持空调机房、锅炉房以及相关设备房设备设施、环境的整洁，地面无积水，墙面无污迹；设备油漆新艳完整，标志悬挂齐全醒目，工具备件摆放整齐、机房照明完好充足，通风良好；

10）配合重大抢修工作，应主动支持，确保尽快修复；

11）积极主动完成招标方安排的其他工作事项。

6、物业项目的一般性勤杂事项。

（二）山西路43号办公楼

1、常规保洁项目：

1）大楼周边：所有地面、墙面及附属设施的表面可触及面；

2）所有楼层的电梯厅、电梯轿厢、公共过道、楼梯、消防室、男女卫生间、开水间等；

3）所有楼层的不锈钢扶手、栏杆及所有楼层的公共区域内玻璃；

4）所有楼层的灯具开关、指示牌、空调风口、垃圾桶；

5）设备机房的地面、墙面、顶面（需要时配合）；

6）所有废弃物和垃圾的分类和清运（不包括政策性交费）；

7）会议室的管理服务，各种会议的会前准备、接待倒水等工作，

2、定期保洁项目：

1）办公室家俱擦洗保养、内玻璃清洗一年一次。

2）会议室地毯清洗消毒（必要时）

3、保安服务

1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对楼内外环境、人员、设备设施的安全护卫，做好值班记录。

2）对各楼层关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；引导车辆按标明车位停放。

3）严格对外来人员、物资的出入登记验证制度。有严格的交接班制度和交接班记录。

4）建立机动车通行证制度，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。

5）对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、上访等突发事件果断处理，及时报警和报告并应与内外相关部门配合处理突发事件，在必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

6）认真做好安保值班室的值班管理工作。

（三）、未尽事宜详见投标单位投标书、招标人招标文件、答疑纪要。

（四）招标人委托投标单位管理的其它事项。

四、项目的相关说明：

（一）人员配置：

1、物业服务人员配置人数不少于51名（采购人不接受低于51人的项目服务），所有人员必须具备良好素养和上岗资质，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、工作勤快、礼貌待人、和蔼处事、身体健康（无传染性疾病)，符合采购人提出的具体要求。

物业服务岗位设置合理，有明确的部门职责。各部分人员配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方对本项目的理解，灵活配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各条线的运行需求。

2、项目负责人具有大专以上文凭，年龄45周岁以下，具有5年以上从事非住宅类物业管理经验，具有3年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，责任心强，素质好，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，持有全国物业管理企业经理证书（须提供资格证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具其管理经历证明材料、奖励证书等）。安保岗位主管具有高级保安员证书和3年及以上安保主管工作经验；（须提供证书复印件，3年主管工作经验业主证明，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。

3、保洁人员年龄原则上不超过50岁，初中以上文化。安保人员年龄不超过45岁（男性)，高中以上文化，身体健壮（形象岗身高1.75M以上，年龄不超过35岁)，有责任心，受过保安技能专业训练，有处理突发事件的经验，负责监控工作的人员应具备监控人员上岗证书。客服人员（女性)年龄不超过35岁，高中以上文化，面貌端庄，身高1.6米以上，经过专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。工程运行人员年龄不超过55岁，高中以上文化（或相当学历)，具有5年以上专业工作经验，需要专业证书的岗位必须持证上岗（所有人员提供身份证件复印件，需要专业证书的岗位人员提供岗位证书复印件和投标人为其交纳的近三个月的社保纪录，投标人承诺在中标后进场前提供客服、保洁人员健康证复印件和半年内的肝功能检查正常检验单）。

4、配全物业管理服务所需服装、保洁耗材、设备、工具、用具等，分列完整，详细合理，详尽说明齐全程度和来源，规格档次高（保洁耗材清单见附件三，设备工具见附件四）。

（二）项目要求

1、管理服务方案

1）项目服务整体设想，服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求，分析重点、难点，全面准确，条理清晰。建立科学合理的管理规章制度。

管理服务方案应具有针对本物业管理服务总体思路、措施、标准、质量保证，制定相应管理（包括：综合管理、会务服务、设备运行、客服、安保管理、车辆管理、环境保洁管理）、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、人员考核奖惩等制度，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。

2）保洁、安保、客服、会务服务、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。

3）物业资料管理服务方案须明确资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程、保存方案及完整的档案移交步骤合理可行。

4）项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接。

5）来访处置方案应内容完备健全，对本物业的针对性强。

6）消防火警接报处置预案、安全事故处置预案，应紧密结合本项目特点，有完善科学可行的工作目标、工作要求，明确的处理程序及有力的措施，并符合相关部门的要求。

7）个性化服务应根据采购人的具体情况，提供保洁、社区服务等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。

8）服务运行成本和费用测算合理合规，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、数量、价格等详细明确

9）考察现场项目负责人现场管理能力，项目负责人需在投标文件中有针对性的书面回答1、如何做好物业项目的现场管理，2、采取怎样的措施确保制度规范的落实，3、在本项目现有水平上如何提高物业服务质量。要求书面阐述条理清晰，切合实际分析到位，工作举措务实有效

10）有非住宅类项目物业管理服务经验:依据2017年以来的非住宅类物业管理服务合同。

12）投标人提供有效期内ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境认证证书、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系证书

（三）投标单位需知

1、除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

2、投标人必须配备保安、保洁等专业的技术队伍。

3、投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保发放缴纳情况报招标方备案。

4、投标单位应根据业务开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

5、物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

6、根据工作需要，应安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报机关服务中心物业科备案后执行，所涉及的费用，由投标单位计入此次报价中。

7、项目管理人员相关费用在管理费中列支，投标报价应考虑此项费用，今后不单独结算。

8、对保洁、安全护卫、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

（四）特别说明：

1、天目大厦大厅地面1次/月、2-23楼地面1次/4月、1A楼地面1次/6月需做晶面养护。

2、养护要求养护标准和检测

1）光泽度

服务标准

（1）每一遍结晶施工后，石材表面光泽度至少提高10—15光泽单位，直至表面光泽度达标。

（2）再结晶处理应进行5～8遍，以保证石材表面形成较为耐磨的结晶层。

（3）边角、直角等日常保养设备施工不到的位置，将采用手提抛光机进行处理，确保边角和大面积的光泽度保持一致。

（4）石材表面光泽大于80光泽单位，持续亮度不低于65度。

检测方法

（1）养护后，用测光仪在一个区域内测量10个点，测光仪放在石材表面，测光仪会自动显示该点的光泽度，最后算出10个点的平均值为该区域的光泽度值。

（2）检测可由双方各自检测，如有争议可由双方共同检测，并以此数据为最终光泽度。

（3）测光仪应由双方各自购买、使用，或由我方提供设备，供双方共同检测使用。

2）止滑度

服务标准

（1）国家标准规定养护后的石材表面防滑性（防护系数）应在安全级别以上。

（表1）防滑性能等级

| 防滑等级 | 不安全 | 安全 | 非常安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防滑系数 | 小于0.50 | 0.50 ~ 0.79 | 不小于0.80 |

（表2）地面防滑性能一般要求

| 使用范围 | 防护系数 |
| --- | --- |
|  | 干燥 | 湿润 |
| 水平地面 | 不低于0.50 | 不低于0.50 |
| 斜坡地面 | 不低于0.80 | 不低于0.80 |

检测方法

（1）养护后，用止滑仪在一个区域内测量10个点（每个点双向测量），止滑仪放在石材表面，通过拉伸止滑仪显示出该点的止滑值，最后算出10个点的平均值为该区域的止滑度值。

（2）检测可由双方各自检测，如有争议可由双方共同检测，并以此数据为最终止滑度。

（3）止滑仪应由双方各自购买、使用，或由乙方提供设备，供双方共同检测使用。

3） 外观质量

（1）养护后，石材目测应光润透泽，能够清晰的显现物体倒影。

（2）养护后，能够提高石材表面光泽度、清晰度、浸润性。

（3）养护后，不改变石材颜色，无石材晶硬剂痕迹，干燥、干净。

（4）养护后，能修复石材表面的细小划痕和鸡爪纹。

（5）养护后，1.5米外目视，无明显孔洞、破损。

4）其他

上述质量标准未明确的内容，可参照《石材护理技术规范》 CSBZ 004-2016的规定。

3、晶面养护的费用约为80000元/年，（其中包含石材养护所需的各种人工、设备折旧、保险、物耗、运营，及所有服务所需的税金等。）在此次投标报价中请包含此费用。

（四）合同中未列出的临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

五、服务期限三年，合同费用原则上总价包定，3年不变，投标方应充分考虑到合同期内政府政策调整（职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整等）带来的风险。

六、 物业管理考核及付款方式

- 付款方式：每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，招标方根据考核情况结付当季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分以内，当季物业管理费扣除10000元。

（3）季度考核均分在80分以下，当季物业管理费扣除20000元。

（4）两个季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发送重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。

2、物业服务考核方案

1）每月招标方对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务30%、保安服务30%、接待及会议服务10%、设备运行管理20%、项目经理管理团队10%）。每月由招标方会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

- 中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

- 招标方将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

- 要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台帐、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

- 招标方每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

- 招标方及中标单位对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由招标方管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核均分2分。

- 中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

- 确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

- 合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

- 服务质量控制标准（见所附各表具体内容）

附件一

物业项目基本保洁服务质量控制标准

| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 1次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、烘手器清洁无灰尘，（电源开关时间：7:30－17:00） | 1次/日 |
|  |  | 9、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 10、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 1次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 休 息 室 | 1、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 |
|  |  | 3、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |
| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 大 厅 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 巡视保洁 |
|  |  | 5、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 13、大厅壁灯清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
|  | 洗手间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 厅 值 班 室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |
|  |  | 4、床上用品整洁更换及时 | 1次/日 |
|  |  | 5、卫生间标准同标准楼层 | 1次/日 |
| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 1A楼 | 洗手间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 男 女 浴 室 | 1、服务柜台清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、门及玻璃清洁无手印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、衣柜、鞋柜内外清洁无污迹，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、镜面清洁无水印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 5、台盆、台面及龙头清洁无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 6、墙面、隔断清洁无积垢 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 7、垃圾及盛水桶及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 8、窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 公 共 走 道 | 1、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、楼梯清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、墙顶面清洁无积灰、无蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 4、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 消防 通道 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 会 议 中 心 | 会 议 室 | 1、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘 | 1次/周 |
|  |  | 2、桌椅清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 3、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  |  | 5、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 1次/日 |

| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 会议中心 | 洗 手 间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 开 水 间 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 公共走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
|  | 消防通道 | 同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 屋顶花园 | 花 园 | 1、地面清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） | 巡视保洁 |
|  |  | 2、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 4、鱼池水面清洁无杂物，定期放水、喂鱼 （鱼池放水时间：8：30～10：30） （喂鱼时间：每周二、五8：30） | 巡视保洁 |
|  |  | 5、玻璃清洁光亮无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 6、墙面、设备、门等清洁无积灰 | 1次/日 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次) | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1次/月 |
|  |  | 5、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 7、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 车库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 乒乓 球室 健身房 | 1、地面清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 2、柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材清洁无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 3、椅子、烟缸清洁无污迹 ，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 | 1次/日 |
|  | 27楼以上 | 1、墙地面、楼梯、栏杆等清洁无明显积灰、蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 2、各类管道、设备、风口、门、消防箱等清洁无积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 | 1次/周 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日 值 班 | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

物业项目保安服务验收标准

| 项 目 | 验收标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 年龄45周岁左右，身高1.72米以上 |  |
|  | 学历 | 主管、监控值班人员为高中及以上学历并拥有相应的上岗执业证书，护卫员为高中及以上学历 |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品） |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽墙下发长不得超过1.５厘米） |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； |  |
|  | 技能 状况 | 熟知并遵守大厦规章制度；体能训练合格达标；熟知大厦各类设备，能正确使用消防设施 |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 |  |
| 日 常 服 务 | 门 岗 服 务 | １、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | ２４小时值班，立岗时间7：30至18：30 |
|  |  | ２、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班 |  |
|  |  | ３、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位 |  |
|  |  | ４、按《大厦车辆进出管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序，未经许可工作时间不允许私家车停放 |  |
|  |  | ５、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记 |  |
|  |  | ６、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行 |  |
|  |  | ７、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候； |  |
|  |  | ８、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 |  |
| 项 目 | 验收标准 | 备 注 |
| 日 常 服 务 | 巡 岗 服 务 | １、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆整齐停放至规定车位，防止事故的发生，对外来车辆进地下室进行跟踪、指挥 |  |
|  |  | ２、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总控室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等 | 每日5:00、12:30、19:00、24:00四次巡更 |
|  |  | ３、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为 |  |
|  |  | ４、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总控室 |  |
|  |  | ５、及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录 |  |
|  | 总 控 值 班 | １、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 |  |
|  |  | ２、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行 |  |
|  |  | ３、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄 |  |
|  |  | ４、观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突发事件 |  |
|  |  | ５、接听总控热线电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理 |  |
|  |  | ６、值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打、拨打私人电话，不得玩手机、看报纸杂志、抽烟 |  |
|  |  | 7、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下班次接班人员 |  |
| 其 他 事 件 处 理 | 消 防 安 全 | １、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况 |  |
|  |  | ２、检查公共部位电器、电线、电掣、煤气管道等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾 |  |
|  |  | ３、及时制止任何违反消防安全的行为 |  |
|  |  | ４、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小 |  |
| 项 目 | 验收标准 | 备 注 |
| 其 他 事 件 处 理 | 治 安 事 件 | １、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子 |  |
|  |  | ２、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场 |  |
|  |  | ３、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公缕人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化 |  |
|  | 其 他 | １、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作 |  |
|  |  | ２、上述未列的保卫人员应承担的其他工作 |  |

附件二

保洁质量考核及评分标准

| 保洁内容 | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公共区域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 1 | 符合1.0，上油不均匀扣0.5，饰面、镜面不符合每发现一处扣0.2 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 开 水 间 | 11、地面清洁无水迹、拖痕 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 12、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 13、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 14、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 15、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物（烧水程序：关进水阀－打开放水开关－关上放水开关－打开进水阀－推上电源开关，关闭程序：关闭进水阀－拉下电源开关） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 16、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 17、拖把、抹布干净，悬挂整齐，拖把池干净无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 18、烘手器清洁无灰尘 （电源开关时间：7:30－17:30） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 19、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 20、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢摆放规范 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 | 验收标准 | 分 值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 21、地面清洁无水迹、拖痕，地漏清洁无积垢 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 22、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 23、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 24、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 25、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 26、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 27、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 28、门及门框清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 休 息 室 | 29、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 30、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 31、室内物品清洁整齐无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 消防通道 | 32、顶面清洁,沟缝无积灰， | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 33、地面墙角无积灰， | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 34、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 35、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘， | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 36、楼梯清洁无杂物灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 37、栏杆清洁无污迹灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 38、各类管道清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 39、正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 40、踢脚线清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 41、墙面清洁无积灰无蜘蛛网 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 保洁内容 | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| 大 厅 | 走道及公共区域 | 42、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 43、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 44、不锈钢门套上油均匀，镜面光亮，无污迹、手印 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 45、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 46、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹手印 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 47、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 1 | 符合1.0，不符合扣1.0 |
|  |  | 48、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 1 | 符合1.0，不符合扣1.0 |
|  |  | 49、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 50、装饰假山清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 51、消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 52、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 53、出入口台阶清洁无明显污迹，植物摆放整齐清洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 54、保洁工具房整齐清洁无杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 1A楼公共走道 | 55、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 56、楼梯清洁无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 57、墙面清洁无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 58、浴室理发区地面清洁，垃圾及时倾倒 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 59、沙发茶几清洁摆放整齐无杂物，玻璃光亮无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会 议 中 心 | 会议室 | 60、保持地毯清洁，定期吸尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 61、桌椅清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 62、椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 63、植物盆体清洁摆放整齐，无残叶破叶 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 64、茶杯清洁摆放整齐用后消毒 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 65、沙发茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 66、装饰画表面清洁无积灰，装饰假山清洁无灰尘 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 屋 顶 花 园 | 花园 | 67、清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） | 1 | 符合1.0，不符合扣1.0 |
|  |  | 68、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 69、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 70、鱼池水面清洁无杂物，定期放水、喂鱼 （鱼池放水时间：冬季：12：00—14：00，春秋 季：12：00—15：00， 夏季：12：00—16：00）（喂鱼时间：每周一、三、五8：30） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 71、璃清洁光亮无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 72、墙面、设备、门等清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 室 外 | 庭 院 | 73、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物(每两周刷洗地面一次) | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.4 |
|  |  | 74、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 75、花坛内外清洁无杂物,各类台面清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 76、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 77、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 78、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 79、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 车 库 | 80、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 81、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 82、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 83、各类管道清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 84、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 85、各类开关等设备清洁无灰尘， | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 86、长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 通 道 | 87、地面清洁无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 88、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢面上油均匀 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 89、库房整洁，物品堆放整齐 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 90、垃圾间整洁，垃圾堆放整齐，垃圾实行袋装化且日产日清 | 1 | 符合1.0，不符合扣1.0 |
|  |  | 91、门、门头清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，不符合扣1.0 |
|  | 乒乓球室健身房 | 92、地面清洁无杂物、污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 93、柜面清洁无积灰、乒乓球台、健身器材等清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 94、椅子、烟缸等物品清洁无污迹，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 95、淋浴房清洁无杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 顶 楼 | 27楼以上 | 96、墙地面、楼梯、栏杆等清洁无明显积灰、蜘蛛网 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 97、各类管道、设备、风口、门、消防箱等清洁无积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 98、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 规 范 | 99、保洁员仪容仪表、着装 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 100、保洁工具清洁，摆放整齐 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |

安全护卫质量检查月报表

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一要求 | 基本条件 | １、年龄45周岁左右，身高1.72米以上 | 不符合，每人每项扣1分 | 项不合格,扣 分 |
|  | 学历 | ２、主管、监控值班人员为高中及以上学历并拥有相应的上岗执业证，护卫员为高中及以上学历 |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 着装 | ３、着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品） |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 仪容 | ４、仪容端正，服装整齐，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽墙下发长不得超过1.５厘米） |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 行为举止 | ５、姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 技能状况 | ６、熟知并遵守大厦规章制度；体能训练合格达标；熟知大厦各类设备，能正确使用消防设施。 |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 服务态度 | ７、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 |  | 项不合格,扣 分 |
| 日 常 服 务 | 门岗服务 | ８、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 不符合，每事项扣1分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | ９、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 10、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 11、按《大厦车辆进出管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序，未经许可工作时间不允许私家车停放 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 12、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并记录 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 13、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 14、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候； |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 15、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 |  | 项不合格,扣 分 |

安全护卫质量检查月报表（续表1）

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 巡岗服务 | 16、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆整齐停放至规定车位，防止事故的发生，对外来车辆进地下室进行跟踪指挥 | 不符合，每事项扣1分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 17、巡更打卡，按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总控室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 18、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 19、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总控室 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 20、及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录 |  | 项不合格,扣 分 |
|  | 总控值班 | 21、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 不符合，每事项扣1分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 22、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 23、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 24、观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突以事件 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 25、接听总控热线电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 26、值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对9/16画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打、拨打私人电话，不得玩手机、看报纸杂志、抽烟 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 27、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 |  | 项不合格,扣 分 |
| 其 他 事 件 处 理 | 消防安全 | 28、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况 | 不符合，每事项扣1分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 29、检查公共部位电器、电线、电掣、煤气管道等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 30、及时制止任何违反消防安全的行为 | 未及时处理，每事项扣5分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 31、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小 | 未按预案处理，每事项扣10分 | 项不合格,扣 分 |

安全护卫质量检查月报表（续表2）

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 其 他 事 件 处 理 | 治安事件 | 32、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子 | 不符合，每事项扣2分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 33、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场 |  | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 34、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公缕人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化 | 未按预案处理，每事项扣5分 | 项不合格,扣 分 |
|  | 其他 | 35、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作 | 不符合，每事项扣0.5分 | 项不合格,扣 分 |
|  |  | 36、上述未列的保卫人员应承担的其他工作 |  | 项不合格,扣 分 |

| 接待及会议服务管理验收标准 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| 会议服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |  |  |
|  | 3、保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便 |  |  |
|  | 4、会议前准备工作及时到位，符合会议要求，迎客服务举止大方，面带微笑 |  |  |
|  | 5、倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈 |  |  |
|  | 6、会后立岗送客，礼貌周到 |  |  |
|  | 7、观察会场散场情况，遗失物品及时交还 |  |  |
|  | 8、收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录 |  |  |
| 前台服务(工作时间8:15-18:15) | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |  |  |
|  | 3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主) |  |  |
|  | 4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员 |  |  |
|  | 5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员、推销员进入大厦 |  |  |
|  | 6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机 |  |  |
|  | 7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员 |  |  |
|  | 8、从容合理处理突发事件和上访人员 |  |  |
|  | 9、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐 |  |  |

设备运行管理验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房值班运行 | 1、配电房运行值班人员高中以上学历，持有高压电工进网作业许可证，3年以上工作经验 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 |  |  |
|  | 3、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行，交接班严格做到“四清四交接” |  |  |
|  | 4、熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作 |  |  |
|  | 5、严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 |  |  |
|  | 6、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作 |  |  |
|  | 7、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作 |  |  |
|  | 8、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表， |  |  |
|  | 9、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况 |  |  |
|  | 10、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录 |  |  |
|  | 11、严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备 |  |  |
|  | 12、严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用 |  |  |
|  | 13、做好岗位、设备的清洁卫生工作，外出需及时报告总控室，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班 |  |  |
| 锅炉值班运行 | 1、运行工须持证上岗，熟知并遵守大厦规章制度和工作要求，并严格依照设备操作规程操作 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗，不得无故缺岗，私自换班 |  |  |
|  | 3、严禁在机房内堆放易燃、易爆品，严禁在机房内吸烟，不允许在机房内洗晒衣物 |  |  |
|  | 4、严守工作岗位，未经允许不得擅自离岗 |  |  |
|  | 5、做好机房日常运行管理工作，严格执行设备的操作规程，严禁设备带故障操作，准确详细的记录设备运行情况和运行参数 |  |  |
|  | 6、配合甲方做好设备的维修、养护工作 |  |  |
|  | 7、如外来人员要求进入设备层时，必须经服务中心领导批准后方可进入，并填写“机房出入登记表”；经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定，服从机房工作人员的安排指导 |  |  |
|  | 8、做好岗位和设备的清洁卫生工作 |  |  |
|  | 9、设备机房（井）门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地”的告示牌 |  |  |
|  | 10、各系统从有利工作和安全原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌，悬挂整齐规范 |  |  |
|  | 11、根据巡检要求定时巡检设备机房（井）并做好巡检记录，巡检中发现的设备故障及时上报甲方相关管理人员 |  |  |
|  | 12、设备机房（井）卫生清洁实行包干责任管理规定，保持设备机房（井）及设备的清洁卫生 |  |  |
|  | 13、设备机房（井）的钥匙统一由运行工负责管理，必须按钥匙管理的有关规定执行，任何员工不得随意配制、外借机房钥匙 |  |  |
|  | 14、保持设备机房（井）的安静、严肃、整洁，严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、喧哗等，不得有玩游戏、玩手机、吃零食等影响工作、分散注意力的行为 |  |  |
|  | 15、设备机房的内线和外线电话，均为值班专用电话，应时刻保持待机状态，严禁打私人电话或长时间占用电话，不得长时间接听私人电话 |  |  |
|  | 16、根据实际需要，定期对设备机房进行消毒﹑杀菌﹑防鼠、防雨等处理，保证机房设备的正常使用。 |  |  |

项目负责人管理验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人管理 | 1、项目负责人必须具备大专以上学历、物业服务从业人员岗位资格证书及至少有3年担任非住宅物业项目经理的任职经历 | 不符合，每事项扣20分 |  |
|  | 2、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 |  |  |
|  | 3、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 |  |  |
|  | 4、落实安保职责，确保安保工作有序无事故、无差错 |  |  |
|  | 5、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 |  |  |
|  | 6、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 |  |  |
|  | 7、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 |  |  |
|  | 8、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过1个月 |  |  |
|  | 9、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 |  |  |
|  | 10、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒 |  |  |

附件三

2018-2019年度耗材使用明细

| 序 号 | 品 名 | 单 位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝月亮洗手液 | 桶 | 40 |
| 2 | 上海捷尼士牵尘剂 | 加仑 | 5 |
| 3 | 3M不锈钢亮光剂 | 瓶 | 7 |
| 4 | 垃圾袋（大）(74*90ｃｍ) | 只 | 9000 |
| 5 | 垃圾袋（小）(41*43ｃｍ) | 只 | 70000 |
| 6 | 烟缸袋(35*85ｃｍ) | 只 | 1200 |
| 7 | 毛巾抹布 | 条 | 60 |
| 8 | 加佳洗衣粉 | 袋 | 200 |
| 9 | 水晶球 | 袋 | 150 |
| 10 | 红石洁厕灵 | 瓶 | 300 |
| 11 | 爱特福84消毒液 | 瓶 | 200 |
| 12 | 爱佳清新剂 | 盒 | 140 |
| 13 | 百洁布 | 块 | 100 |
| 14 | 胶皮手套 | 双 | 83 |
| 15 | 簸箕 | 只 | 10 |
| 16 | 扫把 | 把 | 20 |
| 17 | 水桶 | 个 | 4 |
| 18 | 安利喷壶 | 个 | 40 |
| 19 | 办公拖把 | 把 | 80 |
| 20 | 卫生间拖把 | 把 | 40 |
| 21 | 尘掸 | 把 | 10 |
| 22 | 茶叶箩 | 个 | 6 |
| 23 | 茶叶桶 | 只 | 8 |
| 24 | 抺水器毛头 | 只 | 10 |
| 25 | 大扫把 | 把 | 10 |
| 26 | 棉纱手套 | 付 | 10 |
| 27 | 卫生刷 | 个 | 30 |
| 28 | 地刷 | 把 | 5 |
| 29 | 玻璃刮 | 把 | 2 |
| 30 | 抺水器 | 个 | 4 |
| 31 | 广州洁克诗毯香波 | 加仑 | 2 |
| 32 | 意佳尽迪地毯消泡剂 | 加仑 | 2 |
| 33 | 可忆化油剂 | 加仑 | 4 |
| 34 | 玻璃水 | 加仑 | 2 |
| 35 | 胶条 | 根 | 10 |
| 36 | 碧丽珠 | 罐 | 10 |
| 37 | 尘推架（60cm） | 把 | 2 |
| 38 | 尘推架（90cm） | 把 | 10 |
| 39 | 尘推罩（60cm） | 个 | 6 |
| 40 | 尘推罩（90cm） | 个 | 10 |
| 41 | 地板蜡 | 罐 | 5 |
| 42 | 刀片 | 根 | 50 |
| 43 | 工业碱 | 斤 | 30 |
| 44 | 小刷子 | 把 | 10 |
| 45 | 庄臣高级免擦洗面蜡 | 加仑 | 4 |
| 46 | 0#钢丝抛光棉（垫） | 包 | 100 |
| 47 | 去污粉 | 袋 | 10 |
| 48 | 洗涤剂 | 斤 | 50 |
| 49 | 清风擦手纸 | 包 | 5800 |
| 50 | 3M红垫 | 片 | 10 |
| 51 | NC2501晶面处理剂 | 加仑 | 10 |
| 52 | 清风卷纸 | 卷 | 20000 |

此为2018年到2019年一个完整的保洁年度所使用的耗材明细，上述表格中所列品牌仅供投标人参考，各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准且不低于招标书中所列品牌，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

            - 附件四

# 主要设备工具配置要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水枪 | 台 | 1 | 通用型 |
| 2 | 多功能洗地机 | 台 | 2 | 通用型 |
| 3 | 台式电脑 | 台 | 1 | 通用型 |
| 4 | 高压配电房电工用具 | 套 | 2 | 通用型 |
| 5 | 铝合金伸宿梯 | 部 | 2 | 通用型（最高不低于6米） |
| 6 | 静音吸尘器 | 部 | 1 | 通用型 |
| 7 | 数字传真机 | 台 | 1 | 通用型 |
| 8 | 对讲机 | 部 | 6 | 通用型 |
| 9 | 地面抛光机 | 台 | 1 | 通用型 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 |
| 2.1 | 服务 | 本项目的重点、难点分析，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 本项目的服务设想、起点、定位，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合得0分。 | 8 |
| 2.2 |  | 规章制度，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 岗位职责、工作流程，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分 | 6 |
| 2.3 |  | 保洁、保安、会议、前台服务方案，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 设备运行服务方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 | 8 |
| 2.4 |  | 人员考核方案，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 员工上岗仪表、行为标准，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。 | 6 |
| 2.5 |  | 服务运行成本和费用测算，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 对本物业项目突发事件应急处理预案， 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他的得0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 物业档案资料收集、保存、移交， 每项优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，其他的得0分。 | 6 |
| 2.8 |  | 员工服装、易耗品、设备工具清单， 每项优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，其他的得0分。 | 6 |
| 3 | 人员素质 | 安保主管资格条件 (2分)。安保岗位主管具有高级及以上保安员证书和3年及以上安保主管工作经验得2分（须提供证书复印件，3年主管工作经验业主证明，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。 投标人为本项目配备的3名配电房高压值班人员，全部具有高压电工操作证的得3分，其他不得分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。 投标人为本项目配备的3名消防监控室安保员，全部具有建（构）筑物消防员证的得3分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料）。 | 8 |
| 4 | 项目负责人 | 项目负责人具有大专以上文凭得1分；年龄45周岁以下的得1分；具有5年以上从事非住宅类物业管理经验，具有3年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得1分；持有全国物业管理企业经理证书得1分。（须提供资格证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近6个月的社保证明材料、业主出具其管理经历证明材料等）。 | 4 |
|  |  | 现场项目负责人现场管理能力 1、如何做好物业项目的现场管理？在投标文件中的书面答辩优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他不得分； 2、采取怎样的措施确保制度规范的落实？在投标文件中的书面答辩优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他不得分； 3、在本项目现有水平上如何提高物业服务质量？在投标文件中的书面答辩优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，其他不得分。 | 12 |
| 5 | 业绩 | 非住宅类物业项目管理服务经验:依据2017年以来非住宅类物业管理服务项目的物业服务合同。每提供一个得2分，满分8分（合同应能反映相关信息并提供业主方的业绩证明）。 | 8 |
| 6 | 管理体系 | 投标人提供有效期内ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境认证证书、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系证书（复印件加盖公章），每提供1个得1分，最多3分。 | 3 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、人员工资明细表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
|  | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
|  | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
|  | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 其他资格条件 |
|  | 法人授权书 |  |  |
|  | 投标函 |  |  |
|  | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮箱：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人（加盖公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（人民币） | 单价单位 | 测算方式 | 服务 期限 | 分项小计（元） （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资等费用 |  | 元/人、月 |  | 36个月 |  |
| 2 | 日常保洁耗材 |  | 元/月 |  |  |  |
| 3 | 石材晶面养护费用 |  | 元/月 |  |  |  |
| 4 | 办公费、固定资产及员工服装折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 5 | 外墙清洗费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 6 | 管理费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 7 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  | 元 |  |  |  |
| 投标报价总计 | ￥： 大写（人民币）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。

(3)“投标报价明细表”中的“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总报价”数。

## 六、人员工资明细表

| 部门设置 | 岗位 | 人数 | 工资（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务标准 |  |  |  |
| 进场时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

## 九、  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | ￥： 大写（人民币）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。