招  标  文  件

项目名称：”智慧医保”省级数据中心云平台软件服务

项目编号：JSZC-G2020-206

江苏省政府采购中心

2020年6月

总  目  录

第一章  投标邀请	３

第二章  投标人须知	６

第三章  合同条款及格式	２１

第四章  项目需求	２６

第五章  评标方法与评标标准	２６

第六章  投标文件格式	５４

第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省医疗保障局委托，决定就其所需的“智慧医保”省级数据中心云平台软件进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

招标项目名称及编号

项目名称：“智慧医保”省级数据中心云平台软件服务

项目编号：JSZC-G2020-206

招标项目简要说明

- 招标项目简要说明

根据国家《医疗保障信息平台建设指南》要求，按照标准统一、数据省级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的原则，依托省级平台与国家平台之间的协作联通，高标准建成全省统一、互联互通的医疗保障信息平台。江苏省结合全省信息化实际，采用省市两级部署模式，建设“智慧医保”工程。其中，数据中心按国家建设指南要求部署云平台，为医保应用系统和大数据应用等提供运行基础。

（二）本项目采购预算和最高限价为3000万元。投标报价超过政府采购预算和最高限价的，视为无效投标文件。

招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.投标人须为所投云平台软件（IaaS和PaaS）的制造商。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

（四）本项目 不接受 进口产品投标；

招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

投标文件接收信息

1.以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年7月14日09:30。

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。

开标有关信息

1.开标时间：2020年7月14日09:30

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”

本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

邮编：210036

采购中心联系人： 付钢          联系电话： 025-83668520

采购人：江苏省医疗保障局

采购人联系人：赵杰		           采购人联系电话：025- 83290288

采购人联系地址: 江苏省南京市建邺路168号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：6份

本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

江苏省政府采购中心

2020年6月22日

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)（服务项目具体请根据招标文件提供的格式填列）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金，终验完成后，乙方提供合同总额5%的银行保函，质保期结束甲方退回银行保函。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币      万元作为合同履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

## 一、项目概述

### 1、项目背景

根据国家《医疗保障信息平台建设指南》要求，按照标准统一、数据省级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的原则，依托省级平台与国家平台之间的协作联通，高标准建成全省统一、互联互通的医疗保障信息平台。江苏省结合全省信息化实际，采用省市两级部署模式，建设“智慧医保”工程。其中，数据中心按国家建设指南要求部署云平台，为医保应用系统和大数据应用等提供运行基础。

### 2、建设目标

按国家局要求，建立省级双数据中心（均位于南京市、物理隔离）。平台建设方面，建设符合国家建设指南要求的云平台，为全省医保应用部署和医保数据汇聚提供环境。网络方面，通过自建链路和政务外网链路实现上下联通，并开放同级横向连接安全接口；容灾备份方面，两个数据中心并行运行，互为容灾备份；安全上，将每个数据中心进行网络区域划分，主要是基于双链路的核心业务区、基于互联网应用的公共服务区、以及核心业务区与公共服务区之间的安全隔离区，并根据国家网络安全等级保护三级要求，做好安全体系建设。

### 3、建设内容

省级数据中心分数据中心A（生产中心）和数据中心B（灾备中心），每个中心均分为核心业务区和公共服务区，需部署云平台IaaS层、PaaS层为主的各类软件和安全功能配套软件，配合硬件基础设施实现云平台功能、大数据分析功能、容灾备份功能、安全功能。

根据国家《医疗保障信息平台建设指南》规划要求，医疗保障信息化平台采用分布式云架构。与传统小型机模式不同，分布式云架构通过将大量普通服务器借助云平台软件统一整合，形成计算存储有机整体，并在此基础上开发部署应用服务。云平台架构大致分为云平台层（IaaS+PaaS）和应用系统层（SaaS），其中云平台层负责硬件资源整合，应用系统层就是各类应用服务的集合。

根据建设指南要求，省级数据中心需按照相关标准实现功能建设，需满足部署国家开发的医疗保障业务系统的要求。

数据中心还将配备大数据软件用于医保大数据的分析和展示；容灾备份软件用于配合备份容灾硬件完成数据备份和灾备切换；安全服务软件用于构建满足三级安全等级保护要求的安全体系。

## 二、技术需求

### 1、资源需求

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |
| 一、IaaS层软件 |
| 1 | 弹性计算服务 | 4 | 4套共提供不少于1440core服务器CPU核数授权。 |
| 2 | 对象存储服务 | 4 | 4套共提供不少于2304T存储授权。 |
| 3 | 服务器负载均衡 | 4 | 每分区1套 |
| 4 | 专有网络软件 | 4 | 每分区1套 |
| 5 | 云管理平台 | 4 | 每分区1套 |
| 二、PaaS层软件 |
| （一） | 数据库软件 |  |  |
| 1 | 关系型数据库 | 4 | 4套共提供不少于3616core服务器CPU核数授权 。 |
| 2 | 数据库管理软件 | 4 | 每分区1套 |
| 3 | 内存数据库 | 4 | 4套共提供不少于4608G服务器内存授权。 |
| （二） | 中间件软件 |  |  |
| 1 | 分布式应用服务 | 4 | 每分区1套 |
| 2 | 分布式消息队列服务 | 4 | 每分区1套 |
| 3 | 云服务总线 | 4 | 每分区1套 |
| 4 | 分布式数据库访问服务 | 4 | 每分区1套 |
| 5 | 分布式日志服务 | 4 | 每分区1套 |
| 6 | 业务实时监控服务 | 4 | 每分区1套 |
| （三） | 大数据软件 |  |  |
| 1 | 大数据实时计算软件 | 4 | 4套共提供不少于576core服务器CPU核数授权。 |
| 2 | 大数据离线计算软件 | 4 | 4套共提供不少于320core服务器CPU核数授权。 |
| 3 | 大数据管理软件 | 1 | 数据中台配1套 |
| 4 | 数据集成总线 | 1 | 数据中台配1套 |
| 5 | 可视化大屏展示软件 | 1 | 数据中台配1套 |
| 6 | 智能报表工具 | 1 | 数据中台配1套 |
| （四） | 云平台容灾软件 |  |  |
| 1 | 灾备切换控制台 | 2 | 每数据中心1套 |
| 2 | 故障演练工具 | 2 | 每数据中心1套 |
| 3 | 数据库同步工具 | 2 | 每数据中心1套 |
| 4 | 高可用DNS解析工具 | 2 | 每数据中心1套 |
| 5 | 统一运维管理平台 | 2 | 每数据中心1套 |
| 三、云安全软件 |
| 1 | 数据防泄露系统 | 2 | 每个数据中心1套 |
| 2 | APP用户信息防泄漏 | 2 | 每个数据中心1套 |

### 2、技术指标要求

本项目IaaS层软件加PaaS层软件需为同一制造商产品；

#### 2.1 IaaS层软件

##### 2.1.1弹性计算服务

服务的管控集群统筹管理集群中物理服务器的负荷情况，择优选择合适的物理机部署云主机；提供用户自助服务门户和API接口，用户可按需自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性；虚拟主机支持全量快照和增量，用户通过快照对虚拟主机的数据进行备份，通过快照进行虚拟主机的数据恢复；具备能够为运行的虚拟主机创建镜像模板，通过镜像模板快速创建新的虚拟主机；虚拟主机之间要求有访问隔离能力，要求提供虚拟服务器实例之间访问隔离方式；具备虚拟机监控管理：提供性能监测分析、异常告警等功能；支持宕机迁移；支持主流的WINDOWS、LINUX、国产操作系统，分钟级交付；完全兼容VPC网络。

##### 2.1.2对象存储服务

获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片添加图片、文字、图文混合水印、自定义图片处理样式、通过管道顺序调用多种图片处理功能；存储空间具备创建/删除/列举，静态网站托管，防盗链，访问日志，跨域访问等功能。提供权限认证、服务器端和客户端加密、传输加密HTTPS等功能。采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上。大文件上传下载：支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传。

##### 2.1.3服务器负载均衡

负载均衡必须用软件方式实现。支持加权轮询(WRR)、最小连接数(WLC)、优先权等流量分发策略；可对云服务器提供TCP/HTTP协议的负载均衡服务，并提供会话保持功能；针对每台云服务器的连接数过载保护；针对服务器负载均衡组的连接数限制（确保已连接的用户不受sessionlimit限制）；针对服务器负载均衡组，限制可以访问的客户端；应提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求；提供4层（TCP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务；针对HTTPS提供集中化的证书管理功能。

##### 2.1.4专有网络软件

基于软件定义虚拟网络（SDN）技术，在用户提供的基础设施上构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，包括选择自由IP地址范围、划分网段、配置路由表和网关等。实现二层网络隔离，并且可以将虚拟主机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个虚拟专有网络内；支持自定义虚拟交换机，可通过虚拟交换机可将专有网络的私有IP地址划分成一个或多个子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下；支持自定义虚拟路由器，支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则；具备构建混合云的能力，可以通过专线将虚拟专有网络和已有数据中心打通；支持安全组功能。

##### 2.1.5云管理平台

支持用户生命周期管理、角色管理，自定义角色；支持四级资源管理模型，支持按项目的资源管理模型；支持所有产品基于同一套账号和授权体系进行管理，支持一个管理页面入口进行全产品的资源管理；支持租户级云资源监控和告警，支持对虚拟机环境的监控管理，包括虚拟机的运行情况，监控的指标涵盖运行状态、存储、网络、CPU、内存等各方面的性能和状态；支持按项目进行资源的占用量和使用率的统计，并生成资源报表；支持资源审批的工作流，并支持工作流自定义，用户提供服务申请界面，可以按需申请系统支持的服务；支持对产品进行计量和计费；提供详情的用户操作日志记录和查询。

#### 2.2 PaaS层软件

##### 2.2.1关系型数据库

支持MySQL数据库引擎；满足大量读请求的应用场景，可提供只读实例和读写分离的功能；提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、自定义备份、数据恢复、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能；支持虚拟专用网络；可支持指定虚拟网络创建数据库实例。*支持在线平滑升降级，计算能力、存储容量在线线性扩容（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）；每个关系型数据库实例均实现主从热备，可恢复到指定时间点；具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL审计等功能；支持数据传输加密、数据存储加密。

##### 2.2.2数据库管理软件

要求提供数据回滚、常用SQL、数据库克隆、表结构对比、数据字典、数据量趋势、数据图表、高效导出、性能优化、SQL执行、SQL输入提示、结果集编辑、表/索引/视图/事件/存储过程管理等功能。

##### 2.2.3 内存数据库

支持高可用/集群模式，性能可线性提升；支持内存+硬盘的持久化存储方式；支持基于事件通知机制解耦消息发布者和消息订阅者之间的耦合，实现消息发布及订阅（PUB/SUB）功能；提供分钟级别的监控功能；支持虚拟网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例；支持在线平滑升降级，计算能力、内存容量和总IO带宽同步线性扩容。兼容主流协议，如Redis。

##### 2.2.4分布式应用服务

提供高性能的远程调用协议实现，包括请求、回应映射，连接池管理与重用，心跳维护，序列化等的高性能远程通信框架；提供自动化的服务注册发布，应用随实例部署自动实现服务的上下线，即服务提供者应用实例在启动加载后，会自动将服务提供信息发布到服务注册中心，服务提供者实例的下线也会自动体现为服务提供信息的变化；支持对服务进行版本管理；支持服务容量线性扩展，即服务容量随服务提供者实例部署的个数线性扩展；提供Web界面形式的运维管控平台，支持对应用进行生命周期管理，包括应用的创建、部署、启动、扩容、停止和下线等；提供Web界面形式的应用底层容器的版本升级与回滚；*支持基于预先定义的指标判断进行应用自动伸缩，指标有cpu使用率，内存使用率，load的值；提供应用实时日志的Web界面可视化展示（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）；提供对Tomcat容器的监控，包括内存、类加载、线程池和连接器的监控；提供完整的基础硬件资源和应用层基础指标的监控；提供对运维管控平台操作的记录和审计。提供Web界面可对每个应用发布和订阅的服务进行管理；提供精细化的路由规则控制，通过接口级、方法级、服务路由控制，以引导服务请求流量；提供服务归组功能，通过对同一服务的不同提供者实例进行分组，以实现按组规划服务对象；提供权重规则的配置，通过对服务提供者设定权重，以实现按服务容量引导服务请求容量；提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的，接口级、方法级的单位时间最多处理服务量；支持对服务调用链的追踪以帮助梳理调用依赖、分析系统瓶颈、估算容量、定位异常等；支持通过线上动态引流获取单机最大负载；能够控制链路跟踪采样率，即能精细化的控制调用链路的收集数；支持Web界面可视化的分布式系统调用链路的展现；支持应用依赖的服务，如果其中的一个或者多个出现调用耗时过大，可以通过配置的方式，选择是否对该服务进行降级；远程过程调用的服务如果其中的一个或者某一个提供者出现问题，系统会自动切换到剩下可用的提供者上；提供完整的服务调用安全解决方案。具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性。

##### 2.2.5分布式消息队列服务

支持发布订阅模型；支持顺序消息，顺序发送顺序接收；提供WEB管理界面和一套管理命令集；提供消息定时发送；提供分布式事务消息功能；对象存储服务采用计算单元与存储单元一体化设计，支持在线平滑升级，计算能力、存储容量和总IO带宽同步线性扩容；提供消息回溯消费功能；提供监控报警功能；提供可视化消息查询功能；提供管理类API和管理控制台；提供日志记录功能，方便追查访问来源以及进行多维度的统计分析；提供JAVA/C++/.NETSDK接入,支持TCP HTTP MQTT多种协议接入；具备多层次安全防护和防DDoS攻击。

##### 2.2.6云服务总线

支持多协议服务互联，支持HTTP Open API,HSF, Web Service等常用协议；提供完备的服务安全调用，包括加密，鉴权，流量控制保护，黑白名单等访问控制；提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理；支持从发布、订购、消费到注销的API全生命周期管理；提供完善的服务访问授权管理机制；提供及时详细的服务消费统计与质量报告；提供完整的针对服务链路和系统指标的日志、巡检和监控；提供系统用户管理以及跨实例链路的规则配置管理；支持服务节点的无间断扩容。

##### 2.2.7分布式数据库访问服务

支持MySQL的分库分表，支持按照拆分键生成拆分规则，支持数据的水平拆分和复杂结果合并；提供SQL详细性能分析的命令和方法，提供全SQL日志和慢SQL日志；支持负载均衡；提供分布式数据库无间断平滑扩容功能，扩容无需应用改造，扩容进度支持可视化跟踪；*提供小表复制同步解决分布式JOIN问题（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）；提供对应用无侵入的读写分离，通过使用MySQL只读实例或者MySQL备机实现读写分离，对应用无侵入，支持在控制台完成读写分离相关操作；提供分布式全局唯一Sequence，支持分布式全局唯一且有序递增的数字序列，满足业务在使用分布式数据库下对主键或者唯一键以及特定场景的需求；实例可以通过改变资源数量实现服务能力的弹性扩展；支持MySQL交互协议，兼容市面上主流MySQL驱动，支持多语言接入。提供开放API，包括实例、库、表等资源创建、查询、修改和删除；实例按照多个规格输出，实例数量不限；支持节点故障服务的自动负载均衡。支持服务能力横向水平扩展，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力；数据服务可升降配，支持数据存储白屏化scaleup和scale-out，读写分离线性提升读能力；数据读写存储集群化，不受单机限制，业务使用无连接数限制。支持用户和运维操作分离功能；支持类单机MySQL账号和权限体系，确保不同角色使用的账号操作安全；提供具备授权鉴权的OpenAPI方便集成能力到业务管控中，产品服务支持体系化。监控报警：支持对核心资源指标和数据库实例指标的实时监控和报警，如实例CPU、网络IO、活跃线程等；提供前台面向用户的WEB运维平台；提供后台管控系统，包括服务节点监控、资源查询和变更等功能；具备分布式数据库全生命周期的运维管控能力。

##### 2.2.8分布式日志服务

支持日志中枢功能，可大规模接入各种实时日志数据（包括 Metric、Event、BinLog、TextLog、Click等）；支持与各种实时计算及服务对接，报警等功能，并可以根据 SDK/API 实现自定义消费；支持日志投递功能，可以将日志中枢中数据投递至存储类服务，过程支持压缩、支持实时索引日志中枢中数据，提供关键词、模糊、上下文、范围、 SQL 聚合等丰富查询手段，支持多租户隔离，访问控制，日志审计。

##### 2.2.9业务实时监控服务

接入端支持 MQ, 文件日志。基于任意日志或数据格式的清洗(切分)功能，能切分的格式包括包括 KV,Json, Exception、 各类特定日志如Nginx, Apache Http, 以及其他各类用户自定义日志； 基于数据清洗结果的监控算子支持 Sum, Count, Max/Min, 抽样，TopN， Count Distinct，以及其他基本算子如+-*/，同比，环比等。监控结果支持多维度查询、 API 查询，支持报表展示，支持报警检测，支持各类在线图表格式，包括饼图、柱状图、 翻牌器、 折线图、 面积图等；支持交互式图表，时间和关键输出指标可交互输入。报表和数据集支持上钻下钻操作。计算和存储支持在线扩容。报警支持短信，邮件，和其他定制命令接口格式；报警级别定制；报警内容可基于数据集结果任意定制；报警可过滤，防止报警风暴。数据支持生命周期管理，可区分时间力度，保存周期可定制， 例如按分钟聚合的结果保存 7 天，小时粒度保存一个月，天粒度保存一年。支持数据 API，支持对数据结果的查询；支持管理 API，支持对系统管理和运维的自动化集成。

##### 2.2.10大数据实时计算软件

支持分布式数据装载技术，实现数据装载容量的线性扩展；支持行列混存功能，支持表级别配置存储模式，实现最优化的查询性能；支持SQL优先级功能，支持超级、高、中、低四个等级；支持以查询query粒度，设定查询优先级，保证高优先级应用高可用；支持单可用区多副本多活，每个数据库实例都同时有多副本工作，提高查询性能及高可用性；支持分布式多节点计算长尾优化，对分布式并行计算任务进行长尾计算节点优化，提高查询稳定性；支持精细化使用控制，对数据库连接、查询query、实时写入进行控制；支持智能全索引，默认针对任意列都建索引；同时提供disable index功能，可对特定列关闭自动创建智能索引的特性；支持单DB读、写分离，保证查询与写入资源隔离，增加系统稳定性；支持按关键字、及其组合进行查询语句屏蔽；提供运维控制台，提供完善的监控功能及巡检功能；提供细粒度的运行报表,包括访问量、每秒查询次数、慢查询、超时等指标；支持单表每秒数万条记录的插入(insert)和删除(delete)；无需预先进行数据建模，支持SQL标准语法对数据进行多维分析、数据透视、数据筛选，能够对任意字段进行组合查询；支持MPP计算框架，计算功能全面，对跨一级分区列的计算有良好的支持；支持常规的count、sum、avg、max、min等以及个性化的统计分析函数；支持join表顺序自动选择、编码列groupby优化、count优化、索引选择、数据延迟加载、数据预排序等优化策略；支持createtable[as]select,insertinto...select等通过已有数据并行生成临时表；MySQL协议兼容；提供set/anaylze/explain(支持图形化分析)等SQL调试和优化命令；单集群支持自动缩扩容,；扩容、缩容过程不影响在线业务使用；支持CPU核数、内存空间、磁盘空间、网络带宽资源的完全隔离，并且可以修改资源分配比例；支持创建数据库实例，数据库实例之间资源隔离；支持删除数据库实例；单集群同时支持新建纯ssd存储实例及ssd与sata混合存储实例，两种实例可以在同一集群内同时存在；提供面向海量数据进行任意维度的密集计算与关联分析的能力；支持维度表、多级（最多二级）分区等特性；支持大事实表间的关联、事实表与维度表的高自由度关联；支持面向LBS位置的数据分析和处理能力；兼容MySQL协议；具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性；支持多粒度的数据授权访问，可针对单表（Table）或某一字段（Column）指定授权。

##### 2.2.11大数据离线计算软件

采用分布式计算框架提供大规模数据存储与计算，可按需扩容；提供按需使用、在线弹性伸缩的服务模式；单集群内支持资源按需扩容、缩容；物理机扩容及缩容过程不影响平台正常运行，不需要停服务；支持按CPU核数、内存空间、磁盘空间、文件数目进行配额管理；支持按照项目空间对存储和计算资源的计量和额度控制；提供基于SQL的数据处理模式，支持Java/Python UDF，支持窗口函数等高级数据分析功能；支持作业优先级设置功能；支持MapReduce类型的分布式计算任务，支持DAG模式的作业处理方式；支持准实时查询，可大幅提高交互式数据查询的速度；单集群支持多种计算类型如SQL，MapReduce；SparkRDD；支持结构化数据数据处理和非结构化数据处理，支持引用外部数据源进行多种类型数据大规模计算；提供离线任务管理、监控告警的功能。监控告警是调度任务的监控保障系统，当任务出现错误的时候，系统会通过预定义的方式告知用户任务失败。支持大数据计算任务过程及大规模计算子任务DAG及依赖关系实时展示，实时查看了解任务运行状态和完成进度。提供运维控制台，提供完善的监控功能及巡检功能；支持原生ApacheSpark编程接口，用户可以使用Spark接口进行编程处理存储的数据。支持分布式数据装载技术，实现数据装载容量的线性扩展；提供系列数据装载插件可迅速将数据通过数据通道同步；支持数据装载到多级分区，可实现增量数据装载，提高数据装载效率；支持数据从外部存储库中直读并计算，可实现保存结果数据到大数据计算服务；支持分区级别的数据生命周期管理功能，过期数据系统自动清理；支持对于数据表定义统计信息，并对统计信息进行更新，查看，删除。遵循SQL92规范并做了优化与提升，做到SQL可编程化，编程模型的扩展和增强；支持常规的count、sum、avg、max、min等以及个性化的统计分析函数;；支持join表顺序自动选择、编码列groupby优化、count优化、索引选择、数据延迟加载、数据预排序等优化策略；支持createtable[as]select,insertinto...select等通过已有数据并行生成临时表的功能；支持基于CBO&HBO的优化，支持ColumeBased数据处理加速技术，自动即时物理执行代码生成技术（LLVM）；支持表与视图的创建，删除，重命名并支持生命周期管理；支持用户使用Python和Java自定义函数完成标量函数，聚合函数，表函数与隐式转换；支持对于DML执行计划的预先查看，提高分布式计算透明度，EXPLAIN<DML query>;显示对应于DML语句的最终执行计划结构的描述；完善的内建函数体系，支持字符串函数、日期函数、数学函数、正则函数、窗口函数。支持MapReduce单机调试；支持超大规模的MapReduce计算，可支持最大Mapper个数为10万，最大Reduce个数为2000；支持灵活的MapReduce计算方法，及灵活的MapReduce设置体系，能够进行MapReduce资源控制；支持扩展MapReduce增强计算过程，即可以支持Map后连接任意多个Reduce操作，比如Map-Reduce-Reduce；支持MapReduce计算的多表输入和输出。大数据计算服务采用计算单元与存储单元一体化设计,支持在线平滑升级,计算能力、存储容量和总IO带宽同步线性扩容及缩容；采用无单点架构和多副本机制，同时支持Failover自动副本和服务节点无缝切换；宕机服务节点自动迁移；宕机计算节点自动迁移，不影响大数据计算整体服务；宕机部分管理节点自动迁移，不影响大数据计算整体服务；大数据计算服务底层采用分布式文件系统，数据存储可达到三副本可靠性；完善的沙箱机制可以限制MapReduce和UDF程序中对系统资源的访问，提高系统安全度；操作审计功能，对于集群服务中的每一个操作可以进行审计；安全的接口连接特性，支持HTTPS用户任务接入及数据通道；支持多粒度的数据授权访问，可针对单表（Table）或某一字段（Column）指定授权。

##### 2.2.12大数据管理软件

对数据源头的数据资源能够进行统一清点，并能够在复杂网络情况下对异构的数据源进行数据同步与集成，包括对关系型数据库、NoSQL数据库、大数据数据库、文本存储（FTP）等数据库类型支持；数据集成提供对业务方数据库元信息进行抽取监控；编辑器支持智能代码提示，表元数据信息提示、代码格式化和折叠，预编译等；支持预编译下的语法检查，准确提醒语法错误，精确到行和列；支持业务流程。支持手动业务流程模式，支持流程图全局的参数设置，方便用户用不同的流程图参数去驱动流程图运行获得不同的数据分析结果；发布控制，经过审核后可以将代码发布至生产项目，做到开发和生产环境隔离；任务管理，代码管理与团队协作支持回收站功能，任务删除无风险。支持代码版本管理，用户每一次提交的版本都会被系统记录保存下来，支持查看任意两个版本的对比。主要用来展示调度任务的指标数据情况，包含任务完成情况、任务运行情况、任务执行时长排行、调度任务数量趋势、近一月出错排行、任务类型分布、30天基线破线次数排行；支持列表模式和DAG模式进行任务管理；支持周期任务、手动任务、补数据、测试运行、修改调度资源组；支持单任务重跑、多任务重跑、kill、置成功、暂停等操作。可以针对周期运行、测试运行、手动运行任务查看任务运行状态；可以针对任务进行重跑、停止、查看运行日志、查看节点代码、查看节点属性；数据总览展示面向开发者和管理者的数据资产情况，包含总项目数、总表数、占用存储量、消耗存储量，占用存储TOP排行等通过字段信息；展示数据的基本元数据。包括基础信息、存储信息、权限信息等；展示数据的详细信息，包括字段信息、分区信息等。可以了解表的结构，甚至可以通过这些基础信息直接获得表的DDL语句；展示数据的产出信息，包括元数据变更信息、产出数据的任务节点、任务的历史运行时长等；可对表的权限进行申请，以及审批、收回等操作；可对表的生命周期、表的Owner、表的字段描述等信息进行修改；支持对表进行分类目管理，收藏表等操作。支持对项目的增删改查，配置管理；支持对计算引擎、数据源的增删改查，配置管理；支持简单模式项目：简单模式项目由单一计算引擎组成，开发、生产在同一引擎中。支持标准模式项目，标准模式项目由开发、生产两套计算引擎组成，可以实现开发生产环境的数据隔离，任务的发布由运维或部署角色完成。

##### 2.2.13数据集成总线

提供关系型数据库、NoSQL等多种数据源之间数据交换的数据服务；提供实时数据订阅等多种数据传输能力；数据迁移支持多种数据源类型，包括MySQL、Oracle、PostgreSQL等；具备数据增量的订阅功能，能够以消息的方式对外提供数据变化增量。提供对用户平台操作的记录和审计；具备服务能力水平扩容，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力；具备数据加密和多并发压缩传输功能；具备用户和运维操作分离功能；具备主子账号体系，可使用子账号创建并管理数据传输实例；提供监控报警功能。

##### 2.2.14可视化大屏展示软件

提供丰富的可视化模板，多种图表组件，支撑多种数据类型的分析展示的数据展示大屏；提供指挥中心、地理分析、实时监控、汇报展示等多种场景模版；支持除针对业务展示优化过的常规图表外，能够绘制包括海量数据的地理轨迹、地理飞线、热力分布、地域区块、3D地图、3D地球，地理数据的多层叠加；支持拓扑关系、树图等异形图表供搭配；提供多种的业务模块级而非图表组件的组件，所见即所得式的配置方式，只需要通过可视化拖拽，无需编程能力，即可创造出专业的可视化应用；创建的可视化应用能够发布分享，并能够通过URL参数控制数据变量，让不同的用户看到不同的数据页面。支持能够将配置好的应用进行本地化部署，便于互联网连接受限的场景使用；支持分析数据库、关系型数据库、CSV、静态JSON等多种数据来源，且能够动态轮询；能够实现多个数据源汇聚于一个可视化界面中；支持具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。

##### 2.2.15 智能报表工具

提供海量数据即席分析，实现拖拽式操作、丰富的可视化效果，能够高效地完成业务数据分析洞察；支持快速联接业务数据，用于快速分析提供联接能力；支持基于数据库的联接创建以表或是 SQL 的方式创建Cube，提供多维分析（OLAP）的能力；支持提供类 Excel 的功能帮助业务进行数据多维的分析及可视化，支持超300+的函数，如主流的vlookup；支持基于Cube的OLAP能力快速进行数据可视化呈现，支持20+的数据组件；支持把电子表格及仪表板按业务场景或是部分等进行组织，帮助业务快速全面了解所有数据，通过邮件方式发送报表数据到邮箱；支持移动端查看相关制作完成的仪表板、电子表格、门户等内容，支持移动应用；支持以 Restful API 接口方式管理；提供对象编辑权限管理及数据访问权限（支持行级权限）。

##### 2.2.16灾备切换控制台

针对用户的应用提供数据保护、日常演练和故障回切的功能，从而保证数据的安全性和业务的连续性。当主机房灾难发生时，用户可以人机交互界面，快速地实现故障一键转移，并尽可能地降低RTO。*支持全业务的容灾能力，包含云平台底座基础管控，虚拟网络，存储，分布式关系型数据库，关系型数据库，大规模离线计算，中间件产品的容灾和切换能力，支持全量和增量数据同步能力（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）。

##### 2.2.17故障演练工具

故障演练用于在应用系统中进行人工故障注入来测试系统的运行是否符合预期的一种手段。可以帮助用户实现包括架构、业务、⼈员的全面高可用提升。故障演练工具在其中承担着问题发现、问题验证、⾼可⽤经验沉淀的作⽤。

##### 2.2.18数据库同步工具

提供数据迁移和数据同步等多种数据传输能力，可实现不停服数据迁移、数据异地灾备、数据双向复制、查询报表分流、缓存更新等多种业务应用场景，构建高安全、可扩展、高可用的数据架构。*支持对迁移/同步的源端和目标端数据进行全量、增量校验（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）。

##### 2.2.19高可用DNS解析工具

提供跨中心DNS解析能力，解决多个中心之间的组网和资源管理问题，包括云产品实例域名的解析、主机名管理和解析、生产业务区服务域名管理和解析、互联网域名的解析、与自建DNS进行互联互通等功能。

##### 2.2.20统一运维管理平台

实现对数据、应用系统的统一运维管理。

#### 2.3安全软件

##### 2.3.1 数据防泄露系统

可标识文件服务器、数据存储库中暴露或常驻的敏感数据；可以扫描任何数据存储库，包括：文件服务器：主流操作系统、NAS编档程序等，主流数据库软件等。覆盖范围包括数据中心A、数据中心B。

##### 2.3.2 APP用户信息防泄露

采用设备指纹、白盒算法、数据安全存储等技术实现身份认证功能，整合设备指纹、SSE、攻击框架检测、终端环境安全分析等实现用户信息安全，交易安全。支持旁挂方式（非镜像模式）；支持主主集群、主备模式实现高可用部署；支持多级组织结构管理；支持用户新增、删除、修改、批量编辑；支持基于用户/组的授权访问应用管理；支持用户关联角色；支持多种认证方式：短信认证，动态码（OTP），CA认证，APP扫扫描，APP指纹；时间、管理员名称、管理员访问IP地址、操作关键字等。

### 3、集成及验收

平台集成服务涵盖从硬件环境准备就绪后开始进行工勘、方案设计、平台部署，验收测试、运维使用等一系列服务内容，为采购人建造稳定、可靠的云平台，能够与国家医疗保障局下发中台及业务应用系统适配。

3.1集成服务范围

（1）完成云平台规划与设计，提供硬件设备和耗材清单、硬件设备出厂设置要求、云软件、云平台测试方案等内容。

（2）中标人负责云平台建设的项目管理和实施，云产品测试等工作。

（3）根据采购人需求，中标人提供云平台建设所需要的信息，包括IP地址，域名，NTP服务器地址等信息，以及需要协助的其它信息。

（4）配合完成云平台硬件环境搭建及全网联调、测试、验收等工作。

（5）配合完成国家医疗保障局配发的中台服务、应用系统软件的部署、联调、测试、验收等工作。

国家局配发的中台服务分为业务中台和数据中台。业务中台是业务中心的集合。业务中心具有高内聚、低耦合特点，将信息平台各子系统间可共享的业务能力抽取出来，形成不同的“业务中心”。业务中心拥有独立的数据资源，对外提供业务服务，有独立运营能力，能独立部署，可通过沉淀支撑上层应用系统快速迭代和形成创新能力，不断进行自我完善，实现业务的高效共享和复用，从而解决系统扩展能力差、业务功能重复建设、系统稳定性差、无法支撑高并发等问题，主要包统一认证中心、用户中心、政策中心、结算中心、机构中心等。数据中台主要包含数据治理、数据开发、数据服务、数据计算与存储、数据集成等主要功能。数据治理包括数据地图、数据运维管理、数据监控、数据可视化等；数据开发为系统使用者提供针对数据资源的开发环境；数据服务主要为业务系统提供数据层调用服务；数据计算与存储提供离线计算、实时计算、流计算等大数据计算引擎，搭建机器学习、分析预测、统计决策等服务，同时提供相应的数据存储能力；数据集成服务提供数据集成通道。

国家局配发的应用系统子系统主要包含：基础信息管理、医保业务基础、支付方式管理、医疗服务价格管理、跨省异地就医管理、医保智能监管、基金运行与审计监督、公共服务、信用评价管理、药品和医用耗材招采管理、内部统一门户、内部控制、宏观决策大数据应用、运行监测子系统。

（6）对于为完成国家医疗保障局下发的中台服务、应用系统部署运行所必须而又不在本次服务内的云平台组件，中标人应免费提供，并给予与本服务涉及组件相同的使用授权。

3.2集成服务内容

| 服务内容 | 服务子项 | 服务描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目管理 | 对项目进行整体进度、资源、风险把控和控制。 |
| 方案规划 | 实施方案规划 | 根据采购人需求输出规划设计方案 |
|  | 方案评审 | 规划方案的评审，产品技术的落地 |
| 云平台部署 | 数据中心设备安装指导与监控 | 在采购人现场指导采购人按照云标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。 |
|  | 云平台基础网络搭建 | 在采购人服务器、网络设备等硬件到货、上架并且数据中心基础设施等按照云要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。 |
|  | 云平台操作系统部署 | 针对服务器的不同用途和服务器类型进行云操作系统安装。 |
|  | 云产品部署 | 基于采购人采购的产品，进行产品安装调试工作。 |
| 云平台测试及验收 | 功能测试 | 云平台的功能进行测试，确保云平台达到可交付水平。 |
|  | 云平台验收 | 按照项目验收流程进行验收，提交交付物 |
| 远程支持 | 二线提供技术支持 | 包括实施过程中问题解决，方案核对，配置文件核对工作。 |
| 安全整改 | 安全整改 | 配合采购人完成等级保护测评需整改内容的修复 |

3.3项目验收

系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标人提前10天提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后1个月，所有性能指标达到采购人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续1个月无故障时为止，系统初验后3个月仍达不到验收要求，则采购人有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向中标人追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标人负责。

##### 3.3.1验收标准与要求

按照相关规定，组织开展验收工作。

（一）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由采购人组织进行。

（二）初验流程

（1）采购人依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少1个月。

（三）终验流程

采购人组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（四）验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（五）验收相关材料

中标人须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

### 4、运维服务要求

4.1运维内容及时限

运维期从终验之日起算。

（1）运维期内，须保证项目的核心开发人员对本项目提供免费技术支持。

（2）运维期内，中标人应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候采购人都能及时找到中标人的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或采购人认为需要，中标人的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

（4）中标人应提供排除故障响应的具体流程。

（5）中标人应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标人应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单。

4.2服务团队要求

中标人需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单（驻场人员日常工作由采购人指定，未经采购人同意，中标人不得更换人员。若驻场人员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求日起3日内中标人需更换人员。此外，中标人所安排的集成和实施人员必须专职于本项目）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。中标人应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标人自行解决。

1、项目经理

项目经理须为制造商本单位人员。具有3年或以上的云平台建设和集成经验，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。需要具备PMP证书。

2、服务团队

中标人提供至少10名项目经验丰富的云平台集成人员参与项目实施（不含项目经理）。

3、驻场服务

本项目服务期内需提供至少3名本项目专职长期驻场工程师。未经采购人同意，中标人不得更换人员。若驻场人员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求日起3日内中标人需更换人员。

驻场人员日常工作由采购人指定，包括但不限于云平台健康检查、问题处理、周报、容量评估等。

| 服务项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 云平台运行管理 | 通过云平台管理系统对整个云平台的资源使用情况、资源健康情况等进行7×24小时值守和监控，对异常指标可实时通过短信告警。 |
|  | 按需进行网络配置调整、负责配合排查和解决网络层面的软件问题 |
|  | 云平台软硬件运行监控：对云平台内软硬件设备的运行情况进行监控，对异常指标可实时通过短信告警。 |
| 安全运维 | 负责安全系统的管理和维护。执行各系统各层面加固、升级、补丁安装、病毒查杀、漏洞扫描等日常维护工作；网络边界防御、网络流量监测等内容。针对云平台的控制台、OpenAPI、WEB服务进行漏洞挖掘和测试，例如SQL注入、代码执行、XSS、CSRF、URL跳转等漏洞；根据信息安全等级保护要求制定安全策略，定期进行安全评估，响应安全风险预警、通报安全事件处理结果。 |
| 云资源规划管理 | 根据云平台资源使用趋势和剩余资源情况提供分析和优化建议，根据采购人实际需求，进行优化建议的落地实施。 |
| 故障处理 | 对云平台上运行的业务系统出现的故障，提供7×24小时的技术响应，配合采购人及时排除故障。 |
| 运维服务报告 | 根据云平台的整体运行情况，提供云平台运行日报、周报；如发生重大问题，需要对于重大问题进行汇报，包括问题处理进度等。 |
|  | 如发生故障，需要对于故障进行汇报，明确故障发生的原因和针对性制定整改措施。 |
| 业务咨询 | 协助制定平台运维策略，规范不同系统、不同等级故障的维修策略、时间窗选择原则、所需资源。 |

### 5、培训要求

1、中标人提供满足采购人要求的场地、食宿、师资、资料等条件。

2、培训时间和地点：由采购人指定。

3、培训内容包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于20人天的制造商课程培训（包括云平台产品使用培训、各项产品操作技能等）；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

4、中标人须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程。

### 6、其他要求

中标人须保证采购人对中标人所提供的软件和文档资料享有合法的使用权。

中标人须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

中标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统架构、拓扑结构、技术参数、部署方式、性能特性、数据和信息予以保密。中标人必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

## 三、商务条款

（一）服务期

项目服务期：三年。

（二）预算说明

本项目购买3年云平台服务。3年服务期内，云平台软件所有功能可根据业务需求免费升级软件版本。3年期满后，本服务项目涉及云平台软件授权归采购人所有。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：中标人应在合同签订，有关硬件安装后，40天内完成本次采购云平台系统部署。

2、交货方式：采购人指定。

3、交货地点：南京市内采购人指定。

（三）货款支付

1、服务费按合同款三年平均支付，签订合同集成调试验收合格后支付首年服务费。

2、年服务期满后支付次年服务费。

（四）投标货币

人民币

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目将采用综合评分法，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 分类 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） | 投标价格（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。四舍五入保留小数点后两位。 |
| 投标人能力（29分） | 投标人资质（12分） | 投标人具有：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO22301业务连续性体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证，BS 10012个人信息安全管理体系认证，每具备一项资质得1分，共计4分。（须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人通过ITSS云计算服务能力标准符合性评估资质（私有云基础设施服务能力等级）一级），满足得4分，否则不得分。（须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人为网络安全应急服务（CNCERT/CC）支撑单位、国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位。满足的每个资质认证得2分，共计4分。（须提供国家计算机网络应急技术处理协调中心、国家信息安全漏洞共享平台颁发的证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 投标产品资质（5分） | 所投云平台通过公安部信息系统安全等级保护2.0评估报告（专有云），四级得3分，三级得1分，其他不得分。（须提供有效期内认证证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人的云服务用户数据保护能力（私有云）通过可信云认证，满足得2分，否则不得分。（须提供有效期内可信云认证证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  | 案例要求（12分） | 所投云平台近两年内签署国家部委级类似云平台软件项目案例，得4分。（须提供合同封面产品页及签字盖章页复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人具备云平台和大数据平台交付能力，具备如下类型案例：省级政府行业私有云平台或大数据平台案例。每提供1个有效案例得2分。此项最多得8分。（须提供合同复印件，并加盖投标人公章） |
| 人员服务能力（20分） | 项目经理（5分） | 投标人派出的项目经理具有PMP证书、三年以上云平台建设经验，同时满足上述2项要求的得2分，否则不得分。（投标人须提供有效证书复印件，并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 投标人派出的项目经理担任过用户单位为省部级及以上云平台或云数据中心项目经理的得3分，否则不得分（须提供有效证明材料复印件，并加盖投标人公章）。 |
|  | 服务团队（6分） | 投标人所派出的服务团队（不含驻场人员）中至少1人具有CISP证书，至少2人具有所投产品云平台/云架构相关认证，每满足一项得1.5分，最高3分。（投标人须提供相关资质证书复印件，并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 投标人所派出的服务团队（不含驻场人员）至少5人拥有3年及以上云平台类项目建设、实施经验并获得所投产品云平台/云架构相关认证，满足得3分，否则不得分。（投标人须提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章） |
|  | 驻场人员（6分） | 投标人所派出的驻场人员中至少1人具有CISP证书，至少1人具有所投产品云平台/云架构相关认证，每满足一项得1.5分，最高3分（投标人须提供相关资质证书复印件，并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 投标人所派出的驻场人员3人（含）及以上拥有3年及以上云平台类项目运维经验得2分，2人得1分，2人以下不得分；驻场人员中有3人及以上参与本项目实施，得1分，否则不得分。本项最高得3分。（投标人须提供相关证明材料复印件）。 |
|  | 本地化服务（3分） | 投标人按照项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函。优于招标文件项目需求得3分，符合招标文件项目需求得2分，不符合招标文件项目需求的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章） |
|  |  | 注：所有服务人员必须是投标人员工，需提供社保部门出具的该员工在本单位近6个月的社保证明。 |
| 方案设计及售后（41分） | 方案应答（12分） | 准确理解江苏省医疗保障信息平台建设目标和任务，运用成熟的技术路线和架构模型进行方案设计。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 制定详细的运维服务方案；投标人根据招标文件要求提供具体详实的运维服务方案和培训方案； 方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 制定详细的验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案； 方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  | 产品应答（24分） | 本项目中针对IaaS层软件、PaaS层软件、安全软件3类功能投标应答情况分别进行打分，其中“IaaS层软件”计9分、“PaaS层软件”计13分、“安全软件”计2分，参数指标要求有负偏离每项扣0.5分，加“*”号的指标要求有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件要求产品具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理） |
|  | 授权扩容（5分） | 投标人书面承诺项目服务期内可按采购人实际需求免费扩展本项目产品授权数量、容量的，得5分，否则不得分。 |

注：以上评分项目中证明材料原件需在合同签订前核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 2018或2019年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
|  | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮件：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

五、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 服务及产品名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 文旅资源普查相关工作方案 | 资源普查实施方案 |  |  |
|  | 资源普查标准规范 |  |  |
|  | 资源普查工作手册 |  |  |
|  | 资源管理信息系统设计 |  |  |
| 文旅资源管理信息系统建设 |  |  |
| 试点区县文旅资源普查实施 |  |  |
| 文旅资源普查工作推广培训 |  |  |
| 合计 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 六、交付一览表

| 服务及产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

注：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。