招  标  文  件

项目名称：江苏省电子政务外网专用电路租用服务项目

项目编号：JSZC-G2020-216

江苏省政府采购中心

2020年6月

总  目  录

第一章  投标邀请	３

第二章  投标人须知	７

第三章  合同条款及格式	２２

第四章  项目需求	２７

第五章 评标方法与评标标准	５８

第六章  投标文件格式	６５

第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省大数据管理中心委托，决定就其所需的江苏省电子政务外网专用电路租用服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

招标项目名称及编号

项目名称：江苏省电子政务外网专用电路租用服务项目

项目编号：JSZC-G2020-216

招标项目简要说明

（一）招标项目简要说明

江苏省电子政务外网专用电路租用服务主要包括纵向网和横向网传输平台建设,互联网出口链路租用、跨省长途电路租用等内容。长途传输平台作为纵向网和横向网网络设备和业务的承载网，提供安全、稳定、带宽独享的物理通道。其中纵向网传输平台包括省中心点到13个设区市中心点的主备传输电路；横向网传输平台包括省中心点到省委、省人大、省政府、省政协、省级部门及有关单位的主备10%传输电路。

同时开通5条10M跨省传输电路（SDH/MSTP）租赁服务，实现江苏电子政务外网省级横向网核心节点至5个驻外办事处（北京、上海、深圳、太原、西安）的点对点互联。

投标人可投多个分包，但不能同时中分包一和分包二，如该两个分包某投标商同时评分排名第一，按分包从前到后顺序确定中标商。

（二）本项目采购预算为：

| 序号 | 项目名称 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包一： | 江苏省电子政务外网专用电路租用服务-主用电路及互联网出口、裸光纤（三年服务） | ¥1650万元整 |
| 2 | 分包二： | 江苏省电子政务外网专用电路租用服务-备用电路及互联网出口、裸光纤（三年服务） | ¥1200万元整 |
| 3 | 分包三： | 江苏省电子政务外网专用电路租用服务-驻外办事处跨省传输电路租用服务（三年服务） | ¥135万元整 |

（三）本项目设定最高限价，每个包最高限价为采购预算。

招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、投标人必须拥有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可文件证明，以证明投标人具有基础线路资源及运营能力（提供复印件）。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

（四）本项目不接受中华人民共和国境外投标人提供的服务及进口产品投标。

招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

投标文件接收信息

1.以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年6月30日09:30。

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。

开标有关信息

1.开标时间：2020年6月30日

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”

本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

邮编：210036

采购中心联系人： 付钢          联系电话： 025-83668520

采购人：江苏省大数据管理中心，联系人：夏国光

咨询电话：025-83660678

采购人联系地址: 南京市汉中门大街145号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：6份

本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

江苏省政府采购中心

2020年6月9日

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)（服务项目具体请根据招标文件提供的格式填列）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

## 总体需求

#### 1、需求概述

江苏省电子政务外网专用电路租用服务主要包括纵向网和横向网传输平台建设,互联网出口链路租用、跨省长途电路租用等内容。长途传输平台作为纵向网和横向网网络设备和业务的承载网，提供安全、稳定、带宽独享的物理通道。其中纵向网传输平台包括省中心点到13个设区市中心点的主备传输电路；横向网传输平台包括省中心点到省委、省人大、省政府、省政协、省级部门及有关单位的主备传输电路。

同时开通5条10M跨省传输电路（SDH/MSTP）租赁服务，实现江苏电子政务外网省级横向网核心节点至5个驻外办事处（北京、上海、深圳、太原、西安）的点对点互联。

#### 2、组网拓扑

（1）纵向网

纵向网主要完成省、市、县（市、区）、乡镇（街道）各相关单位访问政务外网的纵向流量或者相关单位VPN流量，纵向网区域主要由两台省级骨干路由器，构建冗余可靠的网络平台，负责整个网络的高速数据交换及转发；下行连接13个设区市二级网广域网路由器，负责各市业务汇聚功能；县（市、区）以及乡镇层级可根据地方业务量的具体情况选配1~2台广域网路由器，负责相应层级的业务汇聚。整体拓扑图如下所示：

省级纵向网拓扑架构图

（2）省级横向网

省级横向网是省政务外网应用的一个重要平台，连接省委、省人大、省政府、省政协、省级部门及有关单位，该网络平台将为各种应用服务提供可靠、安全、高速、高效的支持，实现各类数据的共享和开放。省级横向网核心拓扑图如下：

省级横向网拓扑架构图

#### 3、组网说明

本次电子政务外网网络平台项目依托投标人现有的省市县传输网资源，提供全网所需数字电路及传输设备，构建电子政务外网传输平台。项目包括纵向网和横向网建设，招标人租用运营商专线电路实现省→市、省→省级部门及有关单位的网络互通。

纵向网电路租用不同运营商主备电路接入，保障网络重要节点的通信安全性，主备电路带宽均为1000M。

横向网有60家核心省级接入单位租用不同运营商主备电路接入，主备租用电路接入带宽均为1000M；90家重要省级接入单位，租用单运营商接入，电路带宽为1000M，其他250家一般省级接入单位，租用单运营商接入，电路带宽为10M。

#### 4、项目组成

本次项目传输平台详细情况如下：

纵向网：省中心点到13个设区市中心点1000M主用电路、1000M备用电路；

横向网：省中心点到各部门（单位）1000M主用电路、备用电路或10M电路。

互联网出口：提供2条主备1000M互联网带宽。

裸光纤：提供省政务服务办至省委15号楼12条主备裸光纤。

跨省长途电路：开通5条10M跨省传输电路（SDH/MSTP）租赁服务

## 分包一具体内容

#### 1、实施内容

运营商负责提供江苏省电子政务外网纵向网1000M主用电路和横向网省中心点到各部门（单位）1000M主用电路或10M电路，并负责提供相关传输设备用于承载以上电路。

#### 2、节点分布

| 类型 | 名称 | 电路带宽 | 数量小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向网（主用电路） | 南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁 | 1000M | 13条 |
| 横向网（主用电路） | 核心省级接入单位(具体名单附后) | 1000M | 60条 |
|  | 重要省级接入单位(具体名单附后) | 1000M | 90条 |
|  | 一般省级接入单位(具体名单附后) | 10M | 250条 |
| 互联网 |  | 1000M | 1条 |
| 裸光纤 | 省政务服务办至省委 | 裸纤 | 6对 |
| 小计 | 420条 |

#### 3、具体名单

| 序号 | 单位名称 | 带宽 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省委办公厅 | 主用1000M |
| 2 | 省人大办公厅 | 主用1000M |
| 3 | 省政府办公厅 | 主用1000M |
| 4 | 省政协办公厅 | 主用1000M |
| 5 | 省法院 | 主用1000M |
| 6 | 省检察院 | 主用1000M |
| 7 | 省军区 | 主用1000M |
| 8 | 武警江苏省总队 | 主用1000M |
| 9 | 省委组织部 | 主用1000M |
| 10 | 省委宣传部 | 主用1000M |
| 11 | 省委政法委 | 主用1000M |
| 12 | 省发展改革委 | 主用1000M |
| 13 | 省工业和信息化厅 | 主用1000M |
| 14 | 省教育厅 | 主用1000M |
| 15 | 省科学技术厅 | 主用1000M |
| 16 | 省公安厅 | 主用1000M |
| 17 | 省安全厅 | 主用1000M |
| 18 | 省监察厅 | 主用1000M |
| 19 | 省民政厅 | 主用1000M |
| 20 | 省司法厅 | 主用1000M |
| 21 | 省财政厅 | 主用1000M |
| 22 | 省人力资源和社会保障厅 | 主用1000M |
| 23 | 省自然资源厅 | 主用1000M |
| 24 | 省生态环境厅 | 主用1000M |
| 25 | 省住房和城乡建设厅 | 主用1000M |
| 26 | 省交通运输厅 | 主用1000M |
| 27 | 省农业农村厅 | 主用1000M |
| 28 | 省水利厅 | 主用1000M |
| 29 | 省商务厅 | 主用1000M |
| 30 | 省文化和旅游厅 | 主用1000M |
| 31 | 省卫生健康委员会 | 主用1000M |
| 32 | 省审计厅 | 主用1000M |
| 33 | 省国资委 | 主用1000M |
| 34 | 省税务局 | 主用1000M |
| 35 | 省市场监督管理局 | 主用1000M |
| 36 | 省应急管理厅 | 主用1000M |
| 37 | 省统计局 | 主用1000M |
| 38 | 省机关事务管理局 | 主用1000M |
| 39 | 省政务服务管理办公室 | 主用1000M |
| 40 | 省测绘地理信息局 | 主用1000M |
| 41 | 南京海关 | 主用1000M |
| 42 | 省检验检疫局 | 主用1000M |
| 43 | 国网江苏省电力有限公司 | 主用1000M |
| 44 | 中国人民银行南京分行 | 主用1000M |
| 45 | 国家安全厅 | 主用1000M |
| 46 | 江苏省政务服务管理办公室1 | 主用1000M |
| 47 | 江苏省政务服务管理办公室2 | 主用1000M |
| 48 | 省医疗保障局 | 主用1000M |
| 49 | 省退役军人事务厅 | 主用1000M |
| 50 | 省广电局 | 主用1000M |
| 51 | 省人民防空办公室 | 主用1000M |
| 52 | 省地方金融监督管理局 | 主用1000M |
| 53 | 预留1 | 主用1000M |
| 54 | 预留2 | 主用1000M |
| 55 | 预留3 | 主用1000M |
| 56 | 预留4 | 主用1000M |
| 57 | 预留5 | 主用1000M |
| 58 | 预留6 | 主用1000M |
| 59 | 预留7 | 主用1000M |
| 60 | 预留8 | 主用1000M |
| 61 | 省委统战部 | 主用1000M |
| 62 | 省委研究室 | 主用1000M |
| 63 | 省台办 | 主用1000M |
| 64 | 省编办 | 主用1000M |
| 65 | 省级机关工委 | 主用1000M |
| 66 | 省委610办公室 | 主用1000M |
| 67 | 省委老干部局 | 主用1000M |
| 68 | 省信访局 | 主用1000M |
| 69 | 省档案局 | 主用1000M |
| 70 | 省委党史工办 | 主用1000M |
| 71 | 省委党校 | 主用1000M |
| 72 | 群众杂志社 | 主用1000M |
| 73 | 省民委（宗教局） | 主用1000M |
| 74 | 省外事办 | 主用1000M |
| 75 | 省新闻出版广电局 | 主用1000M |
| 76 | 省体育局 | 主用1000M |
| 77 | 省旅游局 | 主用1000M |
| 78 | 省粮食局 | 主用1000M |
| 79 | 省民防局 | 主用1000M |
| 80 | 省侨办 | 主用1000M |
| 81 | 省太湖办 | 主用1000M |
| 82 | 省盐业集团 | 主用1000M |
| 83 | 省社科院 | 主用1000M |
| 84 | 省农科院 | 主用1000M |
| 85 | 省供销合作总社 | 主用1000M |
| 86 | 省工商联 | 主用1000M |
| 87 | 省总工会 | 主用1000M |
| 88 | 团省委 | 主用1000M |
| 89 | 省妇联 | 主用1000M |
| 90 | 省科协 | 主用1000M |
| 91 | 省保密局 | 主用1000M |
| 92 | 省能源局 | 主用1000M |
| 93 | 省知识产权局 | 主用1000M |
| 94 | 省公安边防总队 | 主用1000M |
| 95 | 省消防总队 | 主用1000M |
| 96 | 省监狱管理局 | 主用1000M |
| 97 | 省戒毒管理局 | 主用1000M |
| 98 | 省地勘局 | 主用1000M |
| 99 | 省铁路办 | 主用1000M |
| 100 | 省林业局 | 主用1000M |
| 101 | 省农业资源开发局 | 主用1000M |
| 102 | 省农机局 | 主用1000M |
| 103 | 省地震局 | 主用1000M |
| 104 | 省气象局 | 主用1000M |
| 105 | 省通信管理局 | 主用1000M |
| 106 | 省烟草专卖局 | 主用1000M |
| 107 | 省邮政管理局 | 主用1000M |
| 108 | 民航江苏监管局 | 主用1000M |
| 109 | 江苏海事局 | 主用1000M |
| 110 | 南京铁路办事处 | 主用1000M |
| 111 | 审计署驻南京特派办 | 主用1000M |
| 112 | 财政部驻江苏专员办 | 主用1000M |
| 113 | 国家土地督察南京局 | 主用1000M |
| 114 | 环保部华东环保督查中心 | 主用1000M |
| 115 | 中科院南京分院 | 主用1000M |
| 116 | 新华社江苏分社 | 主用1000M |
| 117 | 国家统计局江苏调查总队 | 主用1000M |
| 118 | 江苏航天管理局 | 主用1000M |
| 119 | 省专用通信局 | 主用1000M |
| 120 | 新华日报社 | 主用1000M |
| 121 | 省广电总台 | 主用1000M |
| 122 | 中国电信江苏分公司 | 主用1000M |
| 123 | 中国移动江苏分公司 | 主用1000M |
| 124 | 中国邮政集团公司江苏省分公司 | 主用1000M |
| 125 | 江苏银监局 | 主用1000M |
| 126 | 江苏证监局 | 主用1000M |
| 127 | 江苏保监局 | 主用1000M |
| 128 | 国家开发银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 129 | 农业发展银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 130 | 工商银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 131 | 农业银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 132 | 中国银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 133 | 建设银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 134 | 交通银行江苏省分行 | 主用1000M |
| 135 | 江苏银行 | 主用1000M |
| 136 | 江苏省农村信用社联合社 | 主用1000M |
| 137 | 省新闻出版广电局2 | 主用1000M |
| 138 | 东部战区 | 主用1000M |
| 139 | 消防员学校 | 主用1000M |
| 140 | 国信 | 主用1000M |
| 141 | 江苏省扫黑除恶专项斗争领导小组 | 主用1000M |
| 142 | 省网信办 | 主用1000M |
| 143 | 预留9 | 主用1000M |
| 144 | 预留10 | 主用1000M |
| 145 | 预留11 | 主用1000M |
| 146 | 预留12 | 主用1000M |
| 147 | 预留13 | 主用1000M |
| 148 | 预留14 | 主用1000M |
| 149 | 预留15 | 主用1000M |
| 150 | 预留16 | 主用1000M |
| 151 | 省纪委共青团路办案点 | 主用10M |
| 152 | 省委农工办 | 主用10M |
| 153 | 省委巡视工作组 | 主用10M |
| 154 | 省沿海办 | 主用10M |
| 155 | 省地方志办公室 | 主用10M |
| 156 | 民革省委 | 主用10M |
| 157 | 民盟省委 | 主用10M |
| 158 | 民建省委 | 主用10M |
| 159 | 民进省委 | 主用10M |
| 160 | 农工党省委 | 主用10M |
| 161 | 致公党省委 | 主用10M |
| 162 | 九三学社省委 | 主用10M |
| 163 | 省文联 | 主用10M |
| 164 | 省作协 | 主用10M |
| 165 | 省社科联 | 主用10M |
| 166 | 省台联 | 主用10M |
| 167 | 省侨联 | 主用10M |
| 168 | 省残联 | 主用10M |
| 169 | 省红十字会 | 主用10M |
| 170 | 省法学会 | 主用10M |
| 171 | 省关工委 | 主用10M |
| 172 | 省慈善总会 | 主用10M |
| 173 | 省政府参事室 | 主用10M |
| 174 | 省工程咨询中心 | 主用10M |
| 175 | 省无线电管理局 | 主用10M |
| 176 | 省招标中心 | 主用10M |
| 177 | 省公安厅警卫局 | 主用10M |
| 178 | 省有色华东地勘局 | 主用10M |
| 179 | 省贸促会 | 主用10M |
| 180 | 商务部驻南京特派办 | 主用10M |
| 181 | 中国第二历史档案馆 | 主用10M |
| 182 | 华东石油局 | 主用10M |
| 183 | 江苏煤炭地质局 | 主用10M |
| 184 | 省国信集团 | 主用10M |
| 185 | 江苏交通控股公司 | 主用10M |
| 186 | 南京禄口机场公司 | 主用10M |
| 187 | 省苏豪控股集团 | 主用10M |
| 188 | 中江国际集团公司 | 主用10M |
| 189 | 省海企集团公司 | 主用10M |
| 190 | 省农垦集团 | 主用10M |
| 191 | 汇鸿集团 | 主用10M |
| 192 | 东恒集团 | 主用10M |
| 193 | 省沿海开发集团 | 主用10M |
| 194 | 省粮食集团 | 主用10M |
| 195 | 江苏钟山宾馆集团 | 主用10M |
| 196 | 金陵饭店集团 | 主用10M |
| 197 | 江苏高科技投资集团 | 主用10M |
| 198 | 省物资集团 | 主用10M |
| 199 | 省演艺集团 | 主用10M |
| 200 | 江苏凤凰出版传媒集团公司 | 主用10M |
| 201 | 省广电有限信息网络股份有限公司 | 主用10M |
| 202 | 省文化投资管理集团 | 主用10M |
| 203 | 省体育产业集团 | 主用10M |
| 204 | 新长铁路公司 | 主用10M |
| 205 | 中石化江苏石油分公司 | 主用10M |
| 206 | 东航江苏有限公司 | 主用10M |
| 207 | 江苏中烟工业公司 | 主用10M |
| 208 | 中储粮公司南京分公司 | 主用10M |
| 209 | 中国联通网络公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 210 | 金陵石化公司 | 主用10M |
| 211 | 扬子石化公司 | 主用10M |
| 212 | 南化公司 | 主用10M |
| 213 | 南汽集团 | 主用10M |
| 214 | 南京钢联公司 | 主用10M |
| 215 | 金城集团 | 主用10M |
| 216 | 晨光集团 | 主用10M |
| 217 | 中国进出口银行江苏省分行 | 主用10M |
| 218 | 华泰证券股份公司 | 主用10M |
| 219 | 紫金财产保险股份有限公司 | 主用10M |
| 220 | 省信用再担保公司 | 主用10M |
| 221 | 利安人寿保险股份有限公司 | 主用10M |
| 222 | 中信银行南京分行 | 主用10M |
| 223 | 华夏银行南京分行 | 主用10M |
| 224 | 浦东发展银行南京分行 | 主用10M |
| 225 | 招商银行南京分行 | 主用10M |
| 226 | 广发银行南京分行 | 主用10M |
| 227 | 光大银行南京分行 | 主用10M |
| 228 | 民生银行南京分行 | 主用10M |
| 229 | 深圳发展银行南京分行（平安银行南京分行） | 主用10M |
| 230 | 兴业银行南京分行 | 主用10M |
| 231 | 恒丰银行南京分行 | 主用10M |
| 232 | 邮政储蓄银行江苏省分行 | 主用10M |
| 233 | 华融资产管理公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 234 | 长城资产管理公司南京办事处 | 主用10M |
| 235 | 东方资产管理公司南京办事处 | 主用10M |
| 236 | 中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 237 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 238 | 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 239 | 中国人寿财产保险公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 240 | 太平洋保险江苏分公司 | 主用10M |
| 241 | 中国出口信用保险公司江苏分公司 | 主用10M |
| 242 | 南京大学 | 主用10M |
| 243 | 东南大学 | 主用10M |
| 244 | 省社会主义学院 | 主用10M |
| 245 | 南京航空航天大学 | 主用10M |
| 246 | 南京理工大学 | 主用10M |
| 247 | 河海大学 | 主用10M |
| 248 | 南京农业大学 | 主用10M |
| 249 | 中国药科大学 | 主用10M |
| 250 | 南京邮电大学 | 主用10M |
| 251 | 南京林业大学 | 主用10M |
| 252 | 南京信息工程大学 | 主用10M |
| 253 | 南京工业大学 | 主用10M |
| 254 | 南京师范大学 | 主用10M |
| 255 | 南京财经大学 | 主用10M |
| 256 | 南京医科大学 | 主用10M |
| 257 | 南京中医药大学 | 主用10M |
| 258 | 南京审计大学 | 主用10M |
| 259 | 南京体育学院 | 主用10M |
| 260 | 南京艺术学院 | 主用10M |
| 261 | 南京工程学院 | 主用10M |
| 262 | 江苏第二师范学院（原江苏教育科学研究院) | 主用10M |
| 263 | 江苏开放大学 | 主用10M |
| 264 | 省文物局 | 主用10M |
| 265 | 南京铁道职业技术学院 | 主用10M |
| 266 | 船舶重工第七二四研究所 | 主用10M |
| 267 | 中科院植物研究所 | 主用10M |
| 268 | 省水利科学研究院 | 主用10M |
| 269 | 省环境科学研究所 | 主用10M |
| 270 | 省扶贫基金会 | 主用10M |
| 271 | 电子科技第五十五所 | 主用10M |
| 272 | 电子科技第二十八所 | 主用10M |
| 273 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 主用10M |
| 274 | 电自院南瑞集团公司 | 主用10M |
| 275 | 中科院南京地质古生物研究所 | 主用10M |
| 276 | 国家天文台南京天文光学技术研究所 | 主用10M |
| 277 | 中科院南京土壤研究所 | 主用10M |
| 278 | 省文化产业有限公司 | 主用10M |
| 279 | 南京宏光空降装备厂 | 主用10M |
| 280 | 长安责任保险江苏省分公司 | 主用10M |
| 281 | 电子科技第十四所 | 主用10M |
| 282 | 南京航天管理干部学院 | 主用10M |
| 283 | 南京玻纤院 | 主用10M |
| 284 | 江苏省广播电台（省广播传媒中心） | 主用10M |
| 285 | 中国航天机电集团八五一一研究所 | 主用10M |
| 286 | 林产化学工业研究院 | 主用10M |
| 287 | 中科院南京天文仪器研制中心 | 主用10M |
| 288 | 南京北方信息产业集团 | 主用10M |
| 289 | 南京野生植物研究院 | 主用10M |
| 290 | 中石化第二建设公司 | 主用10M |
| 291 | 煤炭科研总院南京研究所 | 主用10M |
| 292 | 东郊宾馆 | 主用10M |
| 293 | 南京科技职业学院 | 主用10M |
| 294 | 大地财险南京分公司 | 主用10M |
| 295 | 中国冶金设备南京有限公司 | 主用10M |
| 296 | 南京电子管厂 | 主用10M |
| 297 | 地质矿产研究院 | 主用10M |
| 298 | 航空机电液压研究中心 | 主用10M |
| 299 | 中科院紫金山天文台 | 主用10M |
| 300 | 省产业技术研究院 | 主用10M |
| 301 | 华兴建设有限公司 | 主用10M |
| 302 | 国电南京自动化股份有限公司 | 主用10M |
| 303 | 船级社南京分社 | 主用10M |
| 304 | 江苏紫金电子有限公司 | 主用10M |
| 305 | 西康宾馆 | 主用10M |
| 306 | 省福彩中心 | 主用10M |
| 307 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 主用10M |
| 308 | 江苏省港口集团有限公司 | 主用10M |
| 309 | 中国石油化工集团公司华东石油工程有限公司 | 主用10M |
| 310 | 中国华电集团公司江苏分公司 | 主用10M |
| 311 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 主用10M |
| 312 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 主用10M |
| 313 | 江苏苏美达集团有限公司 | 主用10M |
| 314 | 北方信息控制研究院集团有限公司 | 主用10M |
| 315 | 中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司 | 主用10M |
| 316 | 中国邮电器材集团公司江苏分公司 | 主用10M |
| 317 | 中国华能集团公司江苏分公司 | 主用10M |
| 318 | 大唐江苏发电有限公司 | 主用10M |
| 319 | 国电江苏电力有限公司 | 主用10M |
| 320 | 国家电投集团江苏电力有限公司 | 主用10M |
| 321 | 大峘集团有限公司 | 主用10M |
| 322 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 主用10M |
| 323 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 主用10M |
| 324 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 主用10M |
| 325 | 国药控股江苏有限公司 | 主用10M |
| 326 | 中铝稀土（江苏）有限公司 | 主用10M |
| 327 | 农业部南京农业机械化研究所 | 主用10M |
| 328 | 南京地质矿产研究所 | 主用10M |
| 329 | 环保部南京环境科学研究所 | 主用10M |
| 330 | 国电科学技术研究院 | 主用10M |
| 331 | 中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院 | 主用10M |
| 332 | 南京森林警察学校 | 主用10M |
| 333 | 三江学院 | 主用10M |
| 334 | 中国传媒大学南广学院 | 主用10M |
| 335 | 南京航空航天大学金城学院 | 主用10M |
| 336 | 南京工程高等职业学校 | 主用10M |
| 337 | 南京工业职业技术学院 | 主用10M |
| 338 | 江苏经贸职业技术学院 | 主用10M |
| 339 | 南京特殊教育师范学院 | 主用10M |
| 340 | 江苏海事职业技术学院 | 主用10M |
| 341 | 南京交通职业技术学院 | 主用10M |
| 342 | 南京信息职业技术学院 | 主用10M |
| 343 | 应天职业技术学院 | 主用10M |
| 344 | 钟山职业技术学院 | 主用10M |
| 345 | 正德职业技术学院 | 主用10M |
| 346 | 金肯职业技术学院 | 主用10M |
| 347 | 南京视觉艺术职业学院 | 主用10M |
| 348 | 江苏省疾病预防控制中心 | 主用10M |
| 349 | 江苏省水利科学研究院 | 主用10M |
| 350 | 中国医学科学院皮肤病医院（研究所） | 主用10M |
| 351 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 主用10M |
| 352 | 江苏警官学院 | 主用10M |
| 353 | 新华通讯社江苏分社 | 主用10M |
| 354 | 省铁路集团 | 主用10M |
| 355 | 中共江苏省委军民融合发展委员会办公室 | 主用10M |
| 356 | 江苏省政府扶贫工作办公室 | 主用10M |
| 357 | 江苏省秦淮河水利工程管理处新河所 | 主用10M |
| 358 | 江苏省经济和信息化研究所 | 主用10M |
| 359 | 江苏省中小企业发展中心 | 主用10M |
| 360 | 江苏省节能监察中心 | 主用10M |
| 361 | 江苏省信息技术教育与考试中心 | 主用10M |
| 362 | 江苏省核工业二七二地质大队 | 主用10M |
| 363 | 江苏省地质矿产局第一地质大队 | 主用10M |
| 364 | 江苏省地质勘查技术院 | 主用10M |
| 365 | 江苏省地质测绘院 | 主用10M |
| 366 | 江苏省地质矿产调查研究所 | 主用10M |
| 367 | 江苏省地质矿产局机关服务中心 | 主用10M |
| 368 | 江苏省地质环境勘查院 | 主用10M |
| 369 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队 | 主用10M |
| 370 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇七队 | 主用10M |
| 371 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇九队 | 主用10M |
| 372 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一〇队 | 主用10M |
| 373 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 主用10M |
| 374 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 主用10M |
| 375 | 华东有色矿产勘查开发院 | 主用10M |
| 376 | 江苏省有色金属华东地质勘查局地质信息管理中心 | 主用10M |
| 377 | 华东有色测绘院 | 主用10M |
| 378 | 江苏省有色进出华东地质勘查局资源经济与产业化研究中心 | 主用10M |
| 379 | 预留17 | 主用10M |
| 380 | 预留18 | 主用10M |
| 381 | 预留19 | 主用10M |
| 382 | 预留20 | 主用10M |
| 383 | 预留21 | 主用10M |
| 384 | 预留22 | 主用10M |
| 385 | 预留23 | 主用10M |
| 386 | 预留24 | 主用10M |
| 387 | 预留25 | 主用10M |
| 388 | 预留26 | 主用10M |
| 389 | 预留27 | 主用10M |
| 390 | 预留28 | 主用10M |
| 391 | 预留29 | 主用10M |
| 392 | 预留30 | 主用10M |
| 393 | 预留31 | 主用10M |
| 394 | 预留32 | 主用10M |
| 395 | 预留33 | 主用10M |
| 396 | 预留34 | 主用10M |
| 397 | 预留35 | 主用10M |
| 398 | 预留36 | 主用10M |
| 399 | 预留37 | 主用10M |
| 400 | 预留38 | 主用10M |

备：因机构改革调整，部分单位名称以实际情况为准。

#### 4、技术要求

| 项目 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 电路类型和带宽需求 | 基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离； 纵向网；省网络中心到市网络中心节点点对点电路（13条）：主用1000M。 横向网；60家核心省级接入单位租用主用点对点电路接入带宽均为1000M；90家重要省级接入单位，租用单运营商接入，点对点电路带宽为1000M；其他250家一般省级接入单位，租用单运营商接入，电路带宽为10M。 以上电路预留平滑升级空间。 |
| 电路接入要求 | 省政务外网中心机房汇聚所有纵向网与横向网传输电路，运营商均采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点全阻事故发生。每套传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。 纵向网、横向网传输电路在运营商省-市以及南京市区传输骨干层应进行分平面承载，避免同种速率电路全部集中于同一套传输系统承载。 省政务外网、市政务外网纵向网传输设备提供GE单模光口，每条纵向电路对应一个GE单模光口。 省政务外网横向网1000M接入电路采用GE单模光口，每条电路对应一个GE单模光口。 省政务外网横向网10M接入电路采用端口汇聚的形式，一个GE单模光口汇聚20~24家横向接入10M电路，横向接入单位电路直接提供FE RJ45接口。 13个设区市政务外网节点提供双物理路由的光缆接入。 |
| 裸光纤要求 | 裸光纤端到端光衰减在20DB以内。 |
| 互联网链路要求 | 互联网链路必须直接接入南京城域互联网主干汇聚层，提供单模GE光口交付。单条互联网链路包含8个IPV4地址、IPV6地址一段。 |
| 投标人基础传输网要求 | 要求投标人用于承载政务外网的长途传输省级干线层面采用光缆1+1的保护机制，当光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 |
| 电路监管要求 | 要求投标人所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 误码率及时延要求 | 符合中华人民共和国信息产业部《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地传输工程设计规范》的要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。 |
| 可用率要求 | 电路通路全年可用率平均达到99.9％。 |

## 分包二具体内容

#### 1、实施内容

运营商负责提供江苏省电子政务外网纵向网1000M备用电路和横向网省中心点到各部门（单位）1000M备用电路或10M电路，并负责提供相关传输设备用于承载以上电路。

#### 2、节点分布

| 类型 | 名称 | 电路带宽 | 数量小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向网（备用电路） | 无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、南京 | 1000M | 13条 |
| 横向网（备用电路） | 核心省级接入单位(具体名单附后) | 1000M | 60条 |
| 互联网 |  | 1000M | 1条 |
| 裸光纤 | 省政务服务办至省委 | 裸纤 | 6对 |
| 小计 | 80条 |

#### 3、具体名单

| 序号 | 单位名称 | 带宽 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省委办公厅 | 备用1000M |
| 2 | 省人大办公厅 | 备用1000M |
| 3 | 省政府办公厅 | 备用1000M |
| 4 | 省政协办公厅 | 备用1000M |
| 5 | 省法院 | 备用1000M |
| 6 | 省检察院 | 备用1000M |
| 7 | 省军区 | 备用1000M |
| 8 | 武警江苏省总队 | 备用1000M |
| 9 | 省委组织部 | 备用1000M |
| 10 | 省委宣传部 | 备用1000M |
| 11 | 省委政法委 | 备用1000M |
| 12 | 省发展改革委 | 备用1000M |
| 13 | 省工业和信息化厅 | 备用1000M |
| 14 | 省教育厅 | 备用1000M |
| 15 | 省科学技术厅 | 备用1000M |
| 16 | 省公安厅 | 备用1000M |
| 17 | 省安全厅 | 备用1000M |
| 18 | 省监察厅 | 备用1000M |
| 19 | 省民政厅 | 备用1000M |
| 20 | 省司法厅 | 备用1000M |
| 21 | 省财政厅 | 备用1000M |
| 22 | 省人力资源和社会保障厅 | 备用1000M |
| 23 | 省自然资源厅 | 备用1000M |
| 24 | 省生态环境厅 | 备用1000M |
| 25 | 省住房和城乡建设厅 | 备用1000M |
| 26 | 省交通运输厅 | 备用1000M |
| 27 | 省农业农村厅 | 备用1000M |
| 28 | 省水利厅 | 备用1000M |
| 29 | 省商务厅 | 备用1000M |
| 30 | 省文化和旅游厅 | 备用1000M |
| 31 | 省卫生健康委员会 | 备用1000M |
| 32 | 省审计厅 | 备用1000M |
| 33 | 省国资委 | 备用1000M |
| 34 | 省税务局 | 备用1000M |
| 35 | 省市场监督管理局 | 备用1000M |
| 36 | 省应急管理厅 | 备用1000M |
| 37 | 省统计局 | 备用1000M |
| 38 | 省机关事务管理局 | 备用1000M |
| 39 | 省政务服务管理办公室 | 备用1000M |
| 40 | 省测绘地理信息局 | 备用1000M |
| 41 | 南京海关 | 备用1000M |
| 42 | 省检验检疫局 | 备用1000M |
| 43 | 国网江苏省电力有限公司 | 备用1000M |
| 44 | 中国人民银行南京分行 | 备用1000M |
| 45 | 国家安全厅 | 备用1000M |
| 46 | 江苏省政务服务管理办公室1 | 备用1000M |
| 47 | 江苏省政务服务管理办公室2 | 备用1000M |
| 48 | 省医疗保障局 | 备用1000M |
| 49 | 省退役军人事务厅 | 备用1000M |
| 50 | 省广电局 | 备用1000M |
| 51 | 省人民防空办公室 | 备用1000M |
| 52 | 省地方金融监督管理局 | 备用1000M |
| 53 | 预留1 | 备用1000M |
| 54 | 预留2 | 备用1000M |
| 55 | 预留3 | 备用1000M |
| 56 | 预留4 | 备用1000M |
| 57 | 预留5 | 备用1000M |
| 58 | 预留6 | 备用1000M |
| 59 | 预留7 | 备用1000M |
| 60 | 预留8 | 备用1000M |

备：因机构改革调整，部分单位名称以实际情况为准。

#### 4、技术要求

| 项目 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 电路类型和带宽需求 | 基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离； 纵向网；省网络中心到市网络中心节点点对点电路（13条）：备用1000M。 横向网；60家核心省级接入单位租用备用点对点电路接入带宽均为1000M； 以上电路预留平滑升级空间。 |
| 电路接入要求 | 省政务外网中心机房汇聚所有纵向网与横向网传输电路，运营商均采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点全阻事故发生。每套传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。 纵向网、横向网传输电路在运营商省-市以及南京市区传输骨干层应进行分平面承载，避免同种速率电路全部集中于同一套传输系统承载。 省政务外网、市政务外网纵向网传输设备提供GE单模光口，每条纵向电路对应一个GE单模光口。 省政务外网横向网1000M接入电路采用GE单模光口，每条电路对应一个GE单模光口。 13个设区市政务外网节点提供双物理路由的光缆接入。 |
| 裸光纤要求 | 裸光纤端到端光衰减在20DB以内。 |
| 互联网链路要求 | 互联网链路必须直接接入南京城域互联网主干汇聚层，提供单模GE光口交付。单条互联网链路包含8个IPV4地址，IPV6地址一段。 |
| 投标人基础传输网要求 | 要求投标人用于承载政务外网的长途传输省级干线层面采用光缆1+1的保护机制，当光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 |
| 电路监管要求 | 要求投标人所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 误码率及时延要求 | 符合中华人民共和国信息产业部《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地传输工程设计规范》的要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。 |
| 可用率要求 | 电路通路全年可用率平均达到99.9％。 |

## 分包三具体内容

#### 实施内容

为解决江苏省人民政府驻外办事处接入江苏省电子政务外网，访问相关业务系统，提升日常办公效率等需求，现租用运营商5条跨省专线，实现江苏电子政务外网省级横向网核心节点至5个驻外办事处（北京、上海、深圳、太原、西安）的点对点互联，每条跨省专线带宽为10M。

#### 网络拓扑

#### 组网说明

电子政务外网省级横向网核心节点到各驻外办事处采用点到点传输方式，租用运营商10M跨省传输电路进行组网。

电子政务外网省级横向网核心节点采用GE单模光口汇聚方式接入，各驻外办事处采用RJ45接口接入，跨省传输电路速率均为10M，上下行对称。

#### 技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 电路类型和带宽需求 | 需提供全透明的专用二层通道数据电路，支持数据、话音、图像等多种业务的互联。 |
| 投标人基础传输网要求 | 光缆1+1的保护机制，传输网具备2个平面（系统）以上分担能力。 所有电路具备双路由保护，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 |
| 电路监管要求 | 要求投标人所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能。投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 电路特性 | 投标人必须提供端到端透明传输通道，必须与互联网完全隔离。 |
| 误码率及时延要求 | 符合误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms。 |
| 可用率要求 | 线路通路全年可用率平均达到99.9％。 |

## 总体服务要求

在江苏省电子政务外网基础网络建设和服务期间，中标人需具备以下服务能力，提供相应服务保障。

（1）承担骨干传输电路及接入传输电路端到端的维护管理任务。每月向采购人提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常。主用电路出现重大故障时，备用电路和设备能随时启用。要求电子政务外网电路可用率平均达到99.9%；业务中断四个小时内电路恢复率为100%；平均恢复时间小于2小时。

（2）对传输电路实施7×24小时网管监控，确保所用电路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输电路接入采购人网络。

（3）中标人提供的电子政务外网服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。

（4）设立专门服务团队。要求中标人具备网络建设和维护保障能力，其中省级团队要求不少于5人，市级团队要求每地不少于3人，以上团队人员均为中标人正式职员且具备相应技术水平证书。

（5）提供每年四次以上巡检、维护服务，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

（6）除人为破坏和不可抗力影响外，如电路发生大面积阻断故障（纵向或横向达到电路总数30%及以上），时间连续超过4小时，中标人免费提供1个月的纵向或横向全部电路使用时间；达12小时，中标人免费提供2个月电路使用时间；一年内发生大面积阻断超过2次或时间合计超过24小时，采购人有权终止合同，更换运营商。阻断时间的计算，以中标人接到采购人通知或中标人查出阻断的时间起至恢复通信业务时止。

（7）除人为破坏和不可抗力影响外，如电路发生一般阻断故障（单条电路阻断时间达30分钟计为1次）每达3次，则由中标人免费提供50倍相应阻断电路使用时间作为补偿；如每年纵向或横向单条电路一般阻断故障平均超过15次，采购人有权终止合同，更换运营商。

（8）中标人需承担全省政务外网电路租用的统一保障工作，主动协调并配合完成全省政务外网其它运营商电路故障造成业务中断的服务保障工作。采购人每年统计各使用单位和部门的服务质量投诉和满意度调查数据，存在问题突出，反馈中标人后，如无实质性改进措施的，采购人有权终止合同，更换运营商。

（9）中标人需根据采购人的要求，及时派出技术维护人员到重要保障任务现场提供服务保障，在采购人提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生电路或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则由中标人免费提供相应电路使用时间，如果一年内发生超过3次，则采购人有权终止合同，更换运营商。

（10）中标人承诺在全省电子政务外网后期扩容、改造服务中保留相应服务团队承担相应工作。在合同服务期限内，若横向网电路扩容，其费用应按照投标文件中对应带宽电路成交单价执行。

（11）中标人承诺在全省电子政务外网建设过程中，为统一建设进度，开展业务应用，可应省、市网络节点建设和管理部门要求，在财政资金尚未完全拨付或延迟拨付时，提前建设开通部分网络节点传输电路。

（12）中标人因企业重组、合并等机构变化，本协议由中标人的重组方或合并法人继承，本合同条款不得变更。

## 培训要求

中标人制订培训方案向采购人免费提供相关培训，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（1）培训人员包括全省电子政务外网各类管理人员、技术人员和使用人员。

（2）培训时间根据参加培训人员情况和具体课程内容，由双方协商确定。

（3）培训设备由中标人提供，培训场地由中标人与采购人协商确定。

（4）每次培训内容应根据人员分工需要，以能够熟练承担工作任务为标准，具体由采购人做最后确认。

（5）培训教材均由中标人按照培训人数110%的数量提供。培训教材应具备专业性和针对性，且必须为中文纸质，并提供电子文档。招标方可不受限制地将培训材料用于内部培训。

（6）培训的授课教师必须具有相关专业资格、实际工作经验和教学经验。各级培训授课教师资格必须得到采购人认可后方可进行培训。

（7）中标人应按照采购人要求，增加相关培训次数和内容，满足采购人承担工作任务的需要。

## 商务条款

- 交货期：自合同签订之日起30个自然日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，项目实施完毕并稳定运行1个月后，由采购人组织验收。验收应提供以下文档：包括验收交付表、路由示意图、衰减曲线图等。经采购人组织的验收报告签章后通过验收，甲方正式通知启用之日起开始进入计费周期。

2、货款支付

服务费由甲方按年支付给乙方。本次报价叁年内有效。

每个服务年度的最后一个月支付当年电路租用费。

3、备品备件及耗材等要求

满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

## 分包一、分包二评分标准

### A）价格分（20分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×20，小数点后保留1位。

### B）技术方案（45分）

（1）技术响应情况（20分）

分包内技术要求和总体服务要求中斜体加下划线的项目为采购需求中的实质性要求，如有负偏离将无法通过符合性审查，并作无效投标处理。全部响应采购需求非实质性要求的得20分，低于采购需求非实质性要求的，每一项减2分，扣完为止。

（2）投标技术方案符合招标文件要求（15分）

- 电路方案设计合理、符合招标文件要求，电路冗余稳定性高，满足业务需要。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

- 对所有纵向和横向网络节点根据实际情况制订详细接入方案。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

- 具备统一集中调度的综合网管系统，能对故障及时响应派单的得3分。该统一网管系统能面向客户提供专属可视化界面，实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理功能的得5分。不符合招标需求或未提供的得0分。（以上要求需提供综合网管系统的功能截图页面）；（5分）

（3）电路服务应急保障方案（10分）

- 针对本项目电路运营的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案，优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）。

- 根据供应商的服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等因素进行评分，优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）。

### C）项目实施方案（15分）

（1）项目实施方案（5分）

投标人应根据项目需求提供具体详实的实施方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

（2）线路开通日期（5分）

投标人承诺项目线路开通日期不晚于签订协议后15个自然日的得3分，在15个自然日的基础上，每提前5个自然日加1分，最多加2分，需提供详实可信的说明材料，否则不得分。

（3）业务过渡平滑性（5分）

电路服务上线过程中承诺保障业主业务不中断的得5分，中断时长在30分钟之内得2分，超过30分钟不得分，需提供详实可信的说明材料。如虽承诺中断时长小于30分钟但材料无法佐证，得2分。

### D）服务能力及承诺（5分）

投标人提供江苏省省、市、县三级维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，以及各分支机构工商营业执照复印件。投标人成立的服务团队需全部满足项目需求的服务要求（需提供该项目团队成员相关资质文件及身份证、正式职员证明材料）。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

### E）成功案例（15分）

（1）投标人具有省级政务网络电路服务经验，有主用电路经验得5分，有备用电路经验得3分，提供合同复印件或用户单位证明材料。（5分）

（2）投标人提供2017年1月1日以来省级政府机构（至少包含省-市两级长途电路）项目或类似项目的成功案例，有1个得1分，满分10分，须提供合同复印件。

注：以上两项合同或证明材料不重复计算得分

## 分包三评分标准

### A）价格分（20分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×20，小数点后保留1位。

### B）技术方案（45分）

（1）技术响应情况（20分）

分包内技术要求和总体服务要求中斜体加下划线的项目为必须满足的关键性指标，如有负偏离将无法通过符合性筛选。全部响应招标文件要求的得20分，低于招标文件要求的，每一项减2分，扣完为止。

（2）投标技术方案符合招标文件要求（15分）

- 电路方案设计合理、符合招标文件要求，电路冗余稳定性高，满足业务需要。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

- 对所有跨省电路节点根据实际情况制订详细接入方案。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

- 具备统一集中调度的综合网管系统，能对故障及时响应派单的得3分。该统一网管系统能面向客户提供专属可视化界面，实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理功能的得5分。不符合招标需求或未提供的得0分。（以上要求需提供综合网管系统的功能截图页面）；（5分）

（3）电路服务应急保障方案（10分）

- 针对本项目电路运营的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案，优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）。

- 根据供应商的服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等因素进行评分，优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）。

### C）项目实施方案（15分）

（1）项目实施方案（5分）

投标人应根据项目需求提供具体详实的实施方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

（2）线路开通日期（5）

投标人承诺项目线路开通日期不晚于签订协议后15个自然日的，得3分，否则不得分。在15个自然日的基础上，每提前5个自然日加1分，最多加2分。

（3）业务过渡平滑性（5分）

电路服务上线过程中承诺保障业主业务不中断的得5分，中断时长在30分钟之内得2分，超过30分钟不得分，需提供详实可信的说明材料。如虽承诺中断时长小于30分钟但材料无法佐证，得2分。

### D）服务能力及承诺（10分）

（1）投标人提供江苏省省、市、县三级维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案,以及各分支机构工商营业执照复印件。投标人成立的服务团队需全部满足项目需求的服务要求（需提供该项目团队成员相关资质文件及身份证、正式职员证明材料）。优于招标需求的得5分；符合招标需求的得3分；不符合招标需求或未提供的得0分。（5分）

### E）成功案例（10分）

（1）供应商的江苏省省级分支机构提供与本项目类似跨省专线项目的成功案例，运行1年以上的每个案例得1分，最高5分。

（2）供应商提供与本项目类似跨省专线项目成功案例中，包含本次驻外办事处所在地的，有一个所在地得1分，最高5分，单个所在地不重复计分；（需提供合同复印件。以上两项案例不可重复使用）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标产品配置及分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 2018或2019年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 投标人必须拥有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可文件证明，以证明投标人具有基础线路资源及运营能力 |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
|  | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8 投标人必须拥有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可文件证明，以证明投标人具有基础线路资源及运营能力（提供复印件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮件：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务与产品。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称：

授权代表签字：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务及产品名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 六、交付一览表

| 服务及产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

## 九、开标一览表

投标人全称：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

授权代表签字：

日期：       年   月   日

注：开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。