
招 标 文 件

项目名称：泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目
项目编号：JSZC-G2020-139
江苏省政府采购中心

二〇二〇年七月
目 录
1第一章 投标邀请


8第二章 投标人须知


20第三章 合同文本


21第四章 采购需求


26第五章 评标方法与评标标准


26一、报价计算办法


29二、评标标准


34第六章 投标文件格式


36第一分册  商务文件


43第二分册  技术文件


49第三分册  报价文件


50第四分册 评分索引表


51质疑函范本




第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受泰州市姜堰区住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目（以下简称“本项目”）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、采购项目名称及编号

项目名称：泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目
项目编号：JSZC-G2020-139
二、采购项目简要说明

1、项目名称：泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目

2、项目性质：新建。
3、项目地点：项目位于姜堰区。

4、建设内容：

本项目建设内容包含姜堰区建制镇污水治理工程和村庄生活污水治理工程。

姜堰区建制镇污水治理工程（以下简称“建制镇子项目”），涉及13个建制镇，包含主镇区和独立片区共计27个。
（1）管网工程

新建管道446.47km，其中重力管道：DN110的管道58.53km，DN160的管道29.27km，DN200的管道124.92km，DN300的管道112.4km，DN400的管道62.24km，DN500的管道22km，DN600的管道2.52km；压力管道：DN110的管道2.88km，DN150的管道12.41km，DN200的管道1.82km，DN250的管道17.48km。

（2）泵站

此次工程共需建设和改造泵站49座，其中100t/d泵站1座，200t/d泵站4座，300t/d泵站6座，400t/d泵站3座，500t/d泵站7座，600t/d泵站2座，700t/d泵站3座，800t/d泵站1座，900t/d泵站1座，1000t/d泵站3座，1200t/d泵站1座，1300t/d泵站2座，1400t/d泵站1座，1500t/d泵站3座，1700t/d泵站1座， 2200t/d泵站1座，2400t/d泵站1座，2800t/d泵站1座，2900t/d泵站1座，3200t/d泵站1座，3500t/d泵站1座，3600t/d泵站1座，3700t/d泵站1座，4700t/d泵站1座，5000t/d泵站1座。

（3）化粪池

改造建设化粪池5853个。

（4）隔油池

新增隔油池5853个。

表1-1  姜堰区建制镇污水治理工程建设内容
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	DN110重力管道
	km
	58.53
	

	2
	DN160重力管道
	km
	29.27
	

	3
	DN200重力管道
	km
	124.92
	

	4
	DN300重力管道
	km
	112.4
	

	5
	DN400重力管道
	km
	62.24
	

	6
	DN500重力管道
	km
	22
	

	7
	DN600重力管道
	km
	2.52
	

	8
	DN110压力管道
	km
	2.88
	

	9
	DN150压力管道
	km
	12.41
	

	10
	DN200压力管道
	km
	1.82
	

	11
	DN250压力管道
	km
	17.48
	

	12
	泵站
	座
	49
	一体化

	13
	化粪池
	座
	5853
	成品

	14
	隔油池
	座
	5853
	成品


新建管网及泵站将项目区域范围内的污水收集运送到现有的污水处理厂，建设内容以现有污水厂进厂口为界。

具体项目建设内容和建设范围以最终审查通过确认的施工图设计为准。

姜堰区村庄生活污水治理工程（以下简称“村庄子项目”），涉及2个街道13个建制镇241个自然村庄。
（1）管网工程

新建污水管道1742.22km，其中DN110的管道651.27km，DN160的管道327.7km，DN200的管道576.57km，DN300的管道186.68km。

（2）污水处理站点

新建污水处理设施731座，其中1t/d的19座，5t/d的165座，10t/d的197座，15t/d的92座，20t/d的86座，30t/d的50座，40t/d的41座，50t/d的25座，60t/d的22座，70t/d的34座。

（3）化粪池

化粪池改造工程需改造建设化粪池62182个。

（4）隔油池

新增隔油池62182个。

表1-2  姜堰区村庄污水治理工程建设内容
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	DN110污水管
	km
	651.27
	

	2
	DN160污水管
	km
	327.7
	

	3
	DN200污水管
	km
	576.57
	

	4
	DN300污水管
	km
	186.68
	

	5
	1t/d污水处理站点
	座
	19
	一体化设备

	6
	5t/d污水处理站点
	座
	165
	一体化设备

	7
	10t/d污水处理站点
	座
	197
	一体化设备

	8
	15t/d污水处理站点
	座
	92
	一体化设备

	9
	20t/d污水处理站点
	座
	86
	一体化设备

	10
	30t/d污水处理站点
	座
	50
	一体化设备

	11
	40t/d污水处理站点
	座
	41
	一体化设备

	12
	50t/d污水处理站点
	座
	25
	一体化设备

	13
	60t/d污水处理站点
	座
	22
	一体化设备

	14
	70t/d污水处理站点
	座
	34
	一体化设备

	15
	化粪池
	座
	62182
	成品

	16
	隔油池
	座
	62182
	成品


旱厕改造、入户安装、出户改造、接电工程、监控设备等农村污水建设配套工作全部纳入项目实施范围，由实施机构会同当地乡镇负责协调工作，项目公司负责建设，相关费用计入项目总投资。

具体项目建设内容和建设范围以最终审查通过确认的施工图设计为准。

5、项目运营内容

本项目的运营范围主要包括姜堰区建制镇生活污水收集处理工程和姜堰区村庄生活污水治理工程。具体运营边界如下：

（1）污水收集管道：项目公司负责全部新建污水收集管道的清淤、日常的修理维护及大中修与重置工作。

（2）污水就地处理装置：项目公司负责保证污水就地处理装置正常的运转，本项目污水处理设施产生的污泥由项目公司负责污泥的清理、运输，并承担污泥处置和运输费用，负责整体设施的日常维护修理及大中修与重置工作，负责整体设施及用电装置的运作安全。

（3）一体化提升泵站：项目公司负责全部一体化提升泵站的日常维护及大中修与重置工作，负责整体设施及用电装置的运作安全。

（4）管理信息系统：项目公司负责建立完善镇村生活污水网络信息化监控管理信息系统，并保证系统日常运行正常。

6、进出水水质
（1）进水水质

村庄子项目需要覆盖的村庄收集的均为居民生活污水；来自居民日常的冲厕废水、淋浴废水、清洗废水、厨房废水等。根据项目可行性研究报告及批复，确定本项目设计主要进水水质如下表。

表1-3  姜堰区村庄生活污水水质范围单位：mg/L

	项目
	pH值
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	范围
	6~8
	125~350
	50~150
	50~150
	20~40
	25~50
	3.0~6.0


（2）出水水质

本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：

1) 执行江苏省地方标准《村庄生活污水治理水污染物排放标准》（DB32/T 3462-2018）。具体村庄执行标准由姜堰区住建局确定。

2) 有新排放标准出台的，姜堰区住建局有权要求按新标准执行。

7、项目投资估算：本项目总投资（估算）为196,383.24万元，其中建制镇子项目总投资（估算）48,600.15万元，村庄子项目总投资（估算）147,783.09万元。
根据《泰州市姜堰区建制镇污水治理工程可行性研究报告》，由于行政区划调整华港镇从本项目范围中核减后，建制镇子项目工程费用36425.70万元，工程建设其他费4544.66万元（不含土地及征地赔偿费用），铺底流动资金103.53万元。基本预备费按照工程费用和工程建设其他费合计的10%计提即4097.04万元。合计建制镇子项目静态投资45067.40万元。
根据《泰州市姜堰区村庄生活污水治理工程可行性研究报告》，由于行政区划调整华港镇从本项目范围中核减后，村庄子项目工程费用111371.92万元，工程建设其他费13272.65万元（不含土地及征地赔偿费用），铺底流动资金246.48万元，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费合计的10%计提即12464.46万元。合计村庄子项目静态总投资137109.03万元。
本项目建设期3年，建设投资按照30%：40%：30%的比例投入。
在项目公司成立前，本项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资，该部分费用不超过1.45亿元。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。
8、政府和社会资本合作模式：

8.1 运作方式：设计-建设-融资-运营-移交（DBFOT）模式。

8.2 本项目采用PPP模式，项目资本金比例为项目总投资的20%，其余80%部分以项目公司为主体通过向金融机构融资的方式筹集。通过公开招标择优选定社会资本，由社会资本和政府指定机构共同出资组建项目公司，其中政府指定机构股权比例为20%，社会资本股权比例为80%。经区政府授权，项目实施机构与项目公司签署PPP项目合同，依照合同授予项目公司本项目的PPP合作权。

8.3 合作要求：拟采购一名社会资本，与政府方出资代表成立项目公司，负责本项目的投资、融资、设计、建设、运营、维护和移交。

8.4 合同期限：本项目合作期限为23年，其中建设期3年，运营期20年。

8.5 项目回报机制：本项目回报机制为“可行性缺口补助”。

三、投标人资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。
资格预审过程中，采用联合体参加资格预审的，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求并与资格预审时提交的一致。
四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年7月23日9时00分至9时30分整
投标文件接收截止时间：2020年7月23日9时30分整
投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室
投标文件接收人：乔秀善
六、开标有关信息

开标时间：2020年7月23日9时30分整
开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室
七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼南区
邮编：210029               网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：乔秀善、唐 文     联系电话：025-83668530  83668519
采购人：泰州市姜堰区住房和城乡建设局

地址：江苏省泰州市姜堰区人民中路14号

联系人：薛先生     联系电话：13601472087
对采购需求的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。
十、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年7月7日中午12:00时整，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方。
2、现场勘查：由各通过资格预审投标人自行前往，于2020年7月7日上午12:00前。
3、采购前现场集中答疑会开始时间：北京时间2020年7月7日下午14:30整。各通过资格预审投标人根据自身情况可以不参加现场集中答疑会。
地点：江苏省泰州市姜堰区人民中路14号（姜堰区住房和城乡建设局4号楼六楼会议室）
联系人：薛先生     联系电话：13601472087
电子邮箱: tzsjywszl@163.com
第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、投标费用
2.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

3、招标文件的约束力

3.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1. 招标文件内容

1.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请


（2）投标人须知


（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以电子邮件形式通知采购中心和采购人。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括商务文件、技术文件、报价文件、附表、投标人认为应该提供的其他材料等部分。

2.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

2.3商务文件：包括但不限于（1）投标申请书；（2）联合体协议（联合体适用）；（3）法定代表人身份证明；（4）授权委托书；（5）企业综合实力证明文件。

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写上述材料。

2.4技术文件：包括但不限于（1）财务方案；（2）设计方案；（3）建设方案；（4）运营方案（5）移交方案。

投标人须在招标文件中的“项目需求”以及自行调研的基础上准备技术文件。

技术文件的编制须：

（1）满足招标文件中所列标准；

（2）足够详细，使采购方能够

（a）理解社会资本方将如何实施项目；

（b）以客观和公开的标准，与招标文件相一致的方式对投标文件进行比较。

（3）技术方案要紧紧围绕项目内容，减少与本项目工程内容无关或联系不大的内容表述，整体方案要紧扣项目内容。

2.5 报价文件：包括但不限于开标一览表。
（1）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表和其他部分报价。

（2）开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。所有报价精确到小数点后两位。
（3）投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元、万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

（4）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。
3、投标保证金

本项目不收取投标保证金。
4、投标有效期

4.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

5、投标文件份数和签署

5.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

5.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

5.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

1.2 密封的投标文件应：

1.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

1.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

1.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

2、投标截止日期

2.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

2.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的递交

3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

3.2 采购文件须现场送达投标文件接收地点，采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

4、投标文件的修改和撤回

4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

4.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2、评审小组

2.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

2.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3．评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

4．投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1投标文件初审为符合性审查。

5.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

6、无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.7投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。

6.1.8评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

6.1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7、投标文件的评审

由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。

8、投标人排序

8.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；

8.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人；

8.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

1、确定中标单位

1.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。

1.2 实施机构根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 结果确认谈判

项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。

请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。

1.4确定预中标人

实施机构根据第五节第8条、第六节第1条1.3的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。

1.5公告

（1）采购中心在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（2）公示期满无异议后二个工作日内采购中心在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。

1.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.6.1提供虚假材料谋取中标的。

1.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

1.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。

1.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.7.5不同投标人的投标文件相互混装。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，实施机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对项目需求的质疑，由项目实施机构负责答复。实施机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
2.5对项目需求以外的的质疑，由采购中心负责答复。采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，实施机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标投标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、与选定的投标人签订项目投资合作合同

1.l中标通知书下达之日起三十（30）日内，采购人与选定的中标人须签订《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目合作协议》。（包括谈判期间达成的所有修改）。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、额外现场调查工作


《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目合作协议》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

5、履约保证金

中标社会资本（若为联合体中标则为联合体牵头方提交）应当自中标通知书下发后7日内向采购人递交履约担保，担保形式为：保函，担保金额为1000万元。履约担保在下列条件全部完成后的14日内由采购人向中标社会资本退还：

（1）项目公司已成立；

（2）项目公司已与甲方及乙方签订《PPP项目合同承继协议》；

（3）建设履约担保已按约定向甲方递交；

否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。

第三章 合同文本
另册《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目合作协议》、
另册《泰州市姜堰区镇村污水处理项目PPP合同》、
另册《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目运营维护服务协议》、
另册《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目股东协议》、
另册《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目承继协议》。
注：上述合同中斜体部分为不可谈判条款，投标人参与项目投标视为接受斜体部分条款。
第四章 采购需求
1、项目名称：泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目

2、项目性质：新建。
3、项目地点：项目位于姜堰区。

4、建设内容：本项目建设内容包含姜堰区建制镇污水治理工程和村庄生活污水治理工程。

姜堰区建制镇污水治理工程（以下简称“建制镇子项目”），涉及13个建制镇，包含主镇区和独立片区共计27个。
（1）管网工程

新建管道446.47km，其中重力管道：DN110的管道58.53km，DN160的管道29.27km，DN200的管道124.92km，DN300的管道112.4km，DN400的管道62.24km，DN500的管道22km，DN600的管道2.52km；压力管道：DN110的管道2.88km，DN150的管道12.41km，DN200的管道1.82km，DN250的管道17.48km。

（2）泵站

此次工程共需建设和改造泵站49座，其中100t/d泵站1座，200t/d泵站4座，300t/d泵站6座，400t/d泵站3座，500t/d泵站7座，600t/d泵站2座，700t/d泵站3座，800t/d泵站1座，900t/d泵站1座，1000t/d泵站3座，1200t/d泵站1座，1300t/d泵站2座，1400t/d泵站1座，1500t/d泵站3座，1700t/d泵站1座， 2200t/d泵站1座，2400t/d泵站1座，2800t/d泵站1座，2900t/d泵站1座，3200t/d泵站1座，3500t/d泵站1座，3600t/d泵站1座，3700t/d泵站1座，4700t/d泵站1座，5000t/d泵站1座。

（3）化粪池

改造建设化粪池5853个。

（4）隔油池

新增隔油池5853个。
表4-1  姜堰区建制镇污水治理工程建设内容
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	DN110重力管道
	km
	58.53
	

	2
	DN160重力管道
	km
	29.27
	

	3
	DN200重力管道
	km
	124.92
	

	4
	DN300重力管道
	km
	112.4
	

	5
	DN400重力管道
	km
	62.24
	

	6
	DN500重力管道
	km
	22
	

	7
	DN600重力管道
	km
	2.52
	

	8
	DN110压力管道
	km
	2.88
	

	9
	DN150压力管道
	km
	12.41
	

	10
	DN200压力管道
	km
	1.82
	

	11
	DN250压力管道
	km
	17.48
	

	12
	泵站
	座
	49
	一体化

	13
	化粪池
	座
	5853
	成品

	14
	隔油池
	座
	5853
	成品


新建管网及泵站将项目区域范围内的污水收集运送到现有的污水处理厂，建设内容以现有污水厂进厂口为界。

具体项目建设内容和建设范围以最终审查通过确认的施工图设计为准。

姜堰区村庄生活污水治理工程（以下简称“村庄子项目”），涉及2个街道13个建制镇241个自然村庄。
（1）管网工程

新建污水管道1742.22km，其中DN110的管道651.27km，DN160的管道327.7km，DN200的管道576.57km，DN300的管道186.68km。

（2）污水处理站点

新建污水处理设施731座，其中1t/d的19座，5t/d的165座，10t/d的197座，15t/d的92座，20t/d的86座，30t/d的50座，40t/d的41座，50t/d的25座，60t/d的22座，70t/d的34座。

（3）化粪池

化粪池改造工程需改造建设化粪池62182个。

（4）隔油池

新增隔油池62182个。

表4-2  姜堰区村庄污水治理工程建设内容
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	DN110污水管
	km
	651.27
	

	2
	DN160污水管
	km
	327.7
	

	3
	DN200污水管
	km
	576.57
	

	4
	DN300污水管
	km
	186.68
	

	5
	1t/d污水处理站点
	座
	19
	一体化设备

	6
	5t/d污水处理站点
	座
	165
	一体化设备

	7
	10t/d污水处理站点
	座
	197
	一体化设备

	8
	15t/d污水处理站点
	座
	92
	一体化设备

	9
	20t/d污水处理站点
	座
	86
	一体化设备

	10
	30t/d污水处理站点
	座
	50
	一体化设备

	11
	40t/d污水处理站点
	座
	41
	一体化设备

	12
	50t/d污水处理站点
	座
	25
	一体化设备

	13
	60t/d污水处理站点
	座
	22
	一体化设备

	14
	70t/d污水处理站点
	座
	34
	一体化设备

	15
	化粪池
	座
	62182
	成品

	16
	隔油池
	座
	62182
	成品


旱厕改造、入户安装、出户改造、接电工程、监控设备等农村污水建设配套工作全部纳入项目实施范围，由实施机构会同当地乡镇负责协调工作，项目公司负责建设，相关费用计入项目总投资。

具体项目建设内容和建设范围以最终审查通过确认的施工图设计为准。

5、项目运营内容

本项目的运营范围主要包括姜堰区建制镇生活污水收集处理工程和姜堰区村庄生活污水治理工程。具体运营边界如下：

（1）污水收集管道：项目公司负责全部新建污水收集管道的清淤、日常的修理维护及大中修与重置工作。

（2）污水就地处理装置：项目公司负责保证污水就地处理装置正常的运转，本项目污水处理设施产生的污泥由项目公司负责污泥的清理、运输，并承担污泥处置和运输费用，负责整体设施的日常维护修理及大中修与重置工作，负责整体设施及用电装置的运作安全。

（3）一体化提升泵站：项目公司负责全部一体化提升泵站的日常维护及大中修与重置工作，负责整体设施及用电装置的运作安全。

（4）管理信息系统：项目公司负责建立完善镇村生活污水网络信息化监控管理信息系统，并保证系统日常运行正常。

6、进出水水质
（1）进水水质

村庄子项目需要覆盖的村庄收集的均为居民生活污水；来自居民日常的冲厕废水、淋浴废水、清洗废水、厨房废水等。根据项目可行性研究报告及批复，确定本项目设计主要进水水质如下表。

表4-3  姜堰区村庄生活污水水质范围单位：mg/L

	项目
	pH值
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	范围
	6~8
	125~350
	50~150
	50~150
	20~40
	25~50
	3.0~6.0


（2）出水水质

本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：

1）执行江苏省地方标准《村庄生活污水治理水污染物排放标准》（DB32/T 3462-2018）。具体村庄执行标准由姜堰区住建局确定。

2）有新排放标准出台的，姜堰区住建局有权要求按新标准执行。

7、项目投资估算：本项目总投资（估算）为196,383.24万元，其中建制镇子项目总投资（估算）48,600.15万元，村庄子项目总投资（估算）147,783.09万元。
根据《泰州市姜堰区建制镇污水治理工程可行性研究报告》，由于行政区划调整华港镇从本项目范围中核减后，建制镇子项目工程费用36425.70万元，工程建设其他费4544.66万元（不含土地及征地赔偿费用），铺底流动资金103.53万元。基本预备费按照工程费用和工程建设其他费合计的10%计提即4097.04万元。合计建制镇子项目静态投资45067.40万元。
根据《泰州市姜堰区村庄生活污水治理工程可行性研究报告》，由于行政区划调整华港镇从本项目范围中核减后，村庄子项目工程费用111371.92万元，工程建设其他费13272.65万元（不含土地及征地赔偿费用），铺底流动资金246.48万元，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费合计的10%计提即12464.46万元。合计村庄子项目静态总投资137109.03万元。
本项目建设期3年，建设投资按照30%：40%：30%的比例投入。
在项目公司成立前，本项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资，该部分费用不超过1.45亿元。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。
8、政府和社会资本合作模式：

8.1 运作方式：设计-建设-融资-运营-移交（DBFOT）模式。

8.2 本项目采用PPP模式，项目资本金比例为项目总投资的20%，其余80%部分以项目公司为主体通过向金融机构融资的方式筹集。通过公开招标择优选定社会资本，由社会资本和政府指定机构共同出资组建项目公司，其中政府指定机构股权比例为20%，社会资本股权比例为80%。经区政府授权，项目实施机构与项目公司签署PPP项目合同，依照合同授予项目公司本项目的PPP合作权。

8.3 合作要求：拟采购一名社会资本，与政府方出资代表成立项目公司，负责本项目的投资、融资、设计、建设、运营、维护和移交。

8.4 合同期限：本项目合作期限为23年，其中建设期3年，运营期20年。

8.5 项目回报机制：本项目回报机制为“可行性缺口补助”。

第五章 评标方法与评标标准
评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
一、报价计算办法
本项目的回报机制属于可行性缺口补助。计算公式如下：

可行性缺口补助=可用性服务费+运维绩效服务费-使用者付费
每年支付的可行性缺口补助=年度可用性服务费+年度污水处理服务费+年度管网运营服务费-使用者付费
投标人根据本竞价方案报各年度的可用性服务费金额、各年度运维绩效服务费金额，并计算得出政府方支付给项目公司的年可行性缺口补助总额作为本项目投标报价打分项。
（1）“年度可用性服务费”的计算方法
可用性服务费按以下公式计算：
[image: image1.png]ix a+i)"

A= (pl+p2) x m
a+i) -1



      （ 公式一）
其中：

1）A为每年的项目可用性服务费【含增值税价格】；

2）p1为建制镇子项目全部建设成本，p2为村庄子项目全部建设成本。项目全部建设成本由建安工程费、工程建设其他费（不含设计费）、预备费及其他、设计费、建设期利息五部分组成。在本次报价中建安工程费以147797.62万元为基数，根据投标人投报的施工图预算下浮率进行计算；工程建设其他费（不含设计费）按照14350.16万元计算，无须投报；设计费以3467.15万元为基数，根据投标人投报的下浮率进行计算；预备费及其他按照16911.51万元计算，无须投报；建设期利息按照13856.81万元计算，无须投报。以上项目全部建设成本的计算仅作为投标报价计算方式，项目实际付费时项目全部建设成本的计算方式最终以《PPP项目合同》中的约定为准；
3）i为投资收益率，由社会资本在本PPP项目采购环节进行投报，投资收益率报价不得高于6.00%；

4）n为运营期限，本项目取20。

表5-1 年度可用性服务费报价

	序号
	项目名称
	投标人报价
	报价限额

	1
	竞价指标

	1.1
	投资收益率
	
	≤6.00%

	1.2
	施工图预算下浮率
	
	≥7.00%

	1.3
	设计费下浮率
	
	≥20%

	1.4
	融资利率（调价参考）
	
	≤5.39%

	2
	年度可用性服务费报价

	2.1
	年度可用性服务费
	按公式一计算
	
	≤16159.13万元/年


（2）运营期年度运维绩效服务费计算
运维绩效服务费=年度管网运营服务费+年度污水处理服务费=建制镇管网运营单价*建制镇管网长度+村庄管网运营单价*村庄管网长度+村庄污水处理单价*村庄污水设施处理污水量             （公式二）
其中：
1）年度污水处理服务费

A. 村庄污水处理单价由社会资本进行投报，不得高于2.19元/m3；
B. 村庄污水设施处理污水量：按照设计规模12975.6 m3/天，每年运营365天计算。

2）年度管网运营服务费
A. 建制镇管网运营单价由社会资本进行投报，不得高于22.53元/米·年；
B. 村庄管网运营单价由社会资本进行投报，不得高于12.07元/米·年；
C. 建制镇管网按照446.47公里计算，村庄管网长度1742.22公里计算。以上管网长度的计算仅作为投标报价计算使用，项目实际付费时管网长度的计算方式最终以《PPP项目合同》中的约定为准。
表5-2 年度运维绩效服务费报价

	序号
	项目名称
	投标人报价
	报价限额

	1
	竞价指标

	1.1
	村庄污水处理单价
	
	≤2.19元/m3

	1.2
	建制镇管网运营单价
	
	≤22.53元/米·年

	1.3
	村庄管网运营单价
	
	≤12.07元/米·年

	2
	年度运维绩效服务费报价

	
	年度运维绩效服务费
	公式二计算
	
	≤4145.96万元/年


（3）年可行性缺口补助总额
年可行性缺口补助总额=年度可用性服务费+年度运维绩效服务费-使用者付费
其中使用者付费总额按照387.95万元/年计算，无需报价。
投标人按照上述计算办法计算年可行性缺口补助总额，所得结果作为本项目投标报价打分项。年可行性缺口补助总额的报价不高于19917.14万元/年。  

注：若投标人报价超过上述（1）（2）（3）控制价中的任一项，采购人将拒绝其投标。此处投报的投资收益率（i）、施工图预算下浮率、设计费下浮率、村庄污水处理单价、建制镇管网运营单价、村庄管网运营单价一经投报，项目合作期内不做调整（PPP合同约定的调价除外）。计算的年度可行性缺口补助总额不作为后期政府付费的依据，仅用做评标打分。

二、评标标准
（1） 报价评分标准表（20分）
	评分项
	分值
	评分标准

	投标报价

（20分）
	年可行性缺口补助总额
（20分）
	1、年可行性缺口补助总额的招标控制价为：不高于19917.14万元/年。评分时，将以合作期内每年可行性缺口补助总额报价值为评分项。
2、投标人须投报投资收益率、施工图预算下浮率、设计费下浮率、建制镇管网运营单价、村庄管网运营单价、村庄污水处理单价、融资利率。根据上述参数计算年可行性缺口补助总额，作为本项目投标报价进行打分。
3、取各有效投标中满足招标文件要求且报价最低的年可行性缺口补助总额为评标基准价，得满分20分。对于其他各投标报价，其得分计算公式为：
可行缺口补助总额报价得分=（评标基准价÷该投标报价）*20


注：

1.若投标人报价超过上述控制价及投标文件第二分册技术文件中村庄污水处理服务费单价构成表、村庄管网运营服务费单价构成表、建制镇管网运营服务费单价构成表限价中的任一项，采购人将拒绝其投标。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（年可行性缺口补助总额报价低于其他投标人报价平均值的70%的，即视为明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明和支撑材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。

（二）商务文件评分标准表（40分）
	评分项
	分值
	评分标准

	融资能力

（3分）
	授信额度（3分）
	投标人（若为联合体，则为联合体中出资比例最大的一方）：

（1）能提供银行出具的20亿元及以上授信额度协议或合同的，得2分。

（2）能提供银行出具的30亿元及以上授信额度协议或合同的，得3分。

注：此项满分3分。投标人须提供银行出具的授信协议或合同复印件。

	设计能力
（7分）
	设计业绩（7分）
	2015年1月1日至今，投标人（如为联合体，则为联合体中设计方）：

（1）承担过单项合同总投资1亿元以上的村庄生活污水处理项目设计业绩（设计内容须含有不少于30座污水处理终端设施）的，每个得2分，最高得4分。
（2）承担过单项合同总投资3亿元以上的乡镇或城镇污水管网项目设计业绩的，每个得3分，最高得3分。

注：此项满分7分。投标人须提供设计合同或协议关键页复印件，时间以合同或协议签订时间为准。上述业绩合同或协议必须反映出相关数据和内容。

	施工能力
（12分）
	施工业绩（12分）
	2015年1月1日至今，投标人（如为联合体，则为联合体中施工方）：

（1）承担过单项合同总投资1亿元以上的村庄生活污水处理项目施工业绩（施工内容须含有不少于30座污水处理终端设施）的，每个得4分，最高得8分。
（2）承担过单项合同总投资3亿元以上的乡镇或城镇污水管网项目施工业绩的，每个得4分，最高得4分。

注：此项满分12分。投标人须提供施工合同或协议关键页复印件，时间以合同或协议签订时间为准。上述业绩合同或协议必须反映出相关数据和内容。

	运营能力（18分）
	运营业绩（16分）
	2015年1月1日至今，投标人（如为联合体，则为联合体中运营方）：
（1）承担过单个合同规模在日处理量8000吨及以上或受益户数10万户及以上（均须含有不少于30座污水终端处理设施），且建设期已经结束的村庄生活污水处理项目的运营业绩，每个得4分，最高得16分。
（2）承担过单个合同规模在日处理量4000吨及以上或受益户数5万户及以上（均须含有不少于30座污水终端处理设施），且建设期已经结束的村庄生活污水处理项目的运营业绩，每个得2分，最高得12分。
（3）承担过单个合同规模在日处理量2000吨及以上或受益户数2万户及以上（均须含有不少于30座污水终端处理设施），且建设期已经结束的村庄生活污水处理项目的运营业绩，每个得1分，最高得8分。
注：此项满分16分，业绩不得重复计分。投标人须提供合同或协议关键页复印件，时间以合同或协议签订时间为准。上述业绩合同或协议必须反映出相关数据和内容，如无法体现服务规模和数量的，须提供业主证明文件。业绩证明材料以合同或协议为准，业主证明文件仅作为规模补充证明。 

	
	服务能力（2分）
	投标人（如为联合体，则为联合体中运营方）：

（1）具有分散式生活污水处理设施运营服务一级认证的，得2分。

（2）具有分散式生活污水处理设施运营服务二级认证的，得1分。

注：此项满分2分。投标人须提供经国务院认证认可监督管理部门批准的认证机构颁发的在有效期内的认证证书复印件。若联合体成员中运营方超过1家，则以认证等级最高方计算，认证不得重复计分。


注：投标人提供的所有设计、施工、运营业绩中乡镇或城镇污水处理业绩均不被认定为村庄污水处理业绩。
（三）《技术文件》评分标准表（40分）
	评分项
	分值
	评价标准

	财务方案

（2分）
	投资方案
（1分）
	方案对资本金出资部分的安排表述明确，对资金放款条件、预计到款时间节点表述清晰合理、科学可行。

评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不符合采购需求的，得0分。

	
	融资方案
（1分）
	方案对融资进行了妥当安排，融资文件的主要条款和基本条件齐全、合理，融资金额满足项目要求，与银行对接充分，融资利率及贷款期限合理，担保和追索方式合理，对融资风险进行科学分析，对重大时间进度节点进行了预计，融资计划完成的保障措施充分考虑。

评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不符合采购需求的，得0分。

	设计方案

（20分）
	设计思路
（5分）
	设计思路符合项目总体建设成效和最终水质目标要求，总体设计方案经济合理，且能保障项目稳定运营维护，体现技术先进性和前瞻性，符合本项目实际情况。
评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。

	
	设计深度
（5分）
	以效果图形式展示部分成果，完成不少于3个村庄的深化设计文件。

评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。

	
	建制镇污水管网工程设计

（5分）
	结合本项目镇区管网的现状，阐述建制镇污水处理管网工程的设计原则、设计方案等。

评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。

	
	村庄污水处理工程设计

（5分）
	结合本项目村庄生活污水的水质、水量特点，阐述工程的设计原则、主要工艺技术方案等。选取的技术先进，设备成熟稳定可靠，抗冲击负荷能力强。
评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。

	建设方案
（8分）
	工程质量控制措施
（4分）
	对项目质量管理标准、技术保障措施、吨水投资强度等，建立完善的质量保证体系和制度，合理配备专门的质量管理班子；主要工序具备有效的质量保证措施和手段，能够有效保证技术质量，达到承诺的质量标准要求。

评分标准：优于采购需求的，得4分；符合采购需求的，得2分；不符合采购需求的，得0分。

	
	工程进度控制措施
（4分）
	对工程重难点有清晰准确的认识，有有效控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，且各项计划图表编制完善，工程实施进度安排科学合理，符合本项目施工实际要求。在施工工艺、施工方案、材料选用、施工人员配备和劳动力安排以及技术服务等方面有保证工期的具体措施。

评分标准：优于采购需求的，得4分；符合采购需求的，得2分；不符合采购需求的，得0分。

	运营方案（8分）
	运营管理制度
（2分）
	编制的运营管理制度、日常运行监测和报告制度规范，在经营期内完全满足项目运营要求，切合项目实际情况，运营人员设置合理。

评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。

	
	设备维护（5分）
	设备检修与维护方案切实可行，设置健全的设备管理台账；主要设备和材料使用年限及大修更新计划科学合理；备品、消耗品的管理计划合理可行。

评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。

	
	运营期保险方案（1分）
	运营期风险分析、保险方案合理性、购买险种安排及费用，分析具体、合理。

评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不符合采购需求的，得0分。

	移交方案

（2分）
	移交方案
（2分）
	项目主要设施设备在移交日的性能保证值范围合理，移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等文件编制合理可行。
评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。


第六章 投标文件格式
投标文件

项目名称：泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目
项目编号：JSZC-G2020-139
投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖公章）
日    期：
投标文件目录

第一分册 商务文件

（一）投标申请书

（二）联合体协议（联合体适用）

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）企业综合实力证明文件

第二分册 技术文件

（一）财务方案

（二）设计方案

（三）建设方案

（四）运营方案

（五）移交方案

第三分册 报价文件

（一）开标一览表

第四分册 评分索引表

第一分册  商务文件

（一）投标申请书

投标申请书

致：江苏省政府采购中心、泰州市姜堰区住房和城乡建设局
一、我们非常荣幸参与泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目（JSZC-G2020-139）采购活动，依照项目合作协议的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的关于泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目的投标文件。
二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了2020年【】月【】日发布的招标文件，以及于2020年【】月【】日发出的补充通知（如有，请列全），我们知道必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。
三、我们确认，本投标文件的有效期为自2020年【】月【】日起的180天，且根据投标人须知，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。
四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接受，将履行投标人的义务。
五、根据投标人须知，我们在此与本投标函一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：
1) 商务文件
2) 技术文件
3) 报价文件
4) 附表
5) 其他我们认为必要和适当的补充资料。
六、我们同意，如果我们的投标文件在其有效期内被贵方接受，将按照贵方所接受的格式以及投标人须知的规定，确保项目公司签署所有项目合作协议。
七、在项目合作协议最终签署以前，以我们与泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目之间就可能达成协议作出任何修改为条件，本投标文件对我们有约束力。我们同意贵方不一定要接受我们的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。
八、我们确认，我们对作为投标文件一部分提交的对项目合作协议中条款和条件作出的任何承诺以及对项目合作协议的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。
九、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。
十、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。
与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：
邮寄的地址：
邮政编码：
投标人代表姓名：
职务：
电话号码：
传真号码：
电子邮件：
投标人名称（公章）：
日期：  年  月   日
注：如申请人为联合体，则联合体牵头人加盖公章即可。

（二）联合体协议
联合体协议（联合体适用）

此处投标人必须提供资格预审时递交的联合体协议书的复印件，如协议书内容与资格预审时提供的不一致，评审小组按照无效投标人处理。
（三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。

（四）授权委托书
授权委托书
本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就                                （项目名称及采购编号）采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人（签字或签章）：_______________________ 

单位名称：______________________________

手机号码：                             
电子邮箱：                             
法人代表（签字或签章）：                              
    授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：                                         

日期：                    
备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：                 

寄送地址：                

邮政编码：

联系电话：                 

3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员各方均需盖章。
（五）企业综合实力证明文件
（由投标人按照采购文件第五章评标标准商务文件要求编制，格式自拟）
第二分册  技术文件
（由投标人按照采购文件第五章评标标准技术文件要求编制，格式自拟）必须包含一下内容：
（一）财务方案
（二）设计方案
（三）建设方案
（四）运营方案（其中运营方案必须包含村庄污水处理服务费单价构成表、村庄管网运营服务费单价构成表、建制镇管网运营服务费单价构成表）
（五）移交方案
附表一：村庄污水处理服务费单价构成表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	报价
	限价
	小计（万元）
	备注

	1
	运行电费
	指农村生活污水处理设施日常运行维护消耗电力所产生的费用。
	3782411千瓦时/年
	0.6715元/千瓦时　
	0.6715元/千瓦时
	253.99
	此项无需报价。

	2
	人工费
	用于各站点巡查、记录、投药剂等。
	15人
	　
	60000.00元/人*年
	
	暂定15人，每月工资5000元，按6万元/人*年。

	3
	外购药剂费
	出水除磷，投加PAC除磷等
	142.08吨/年
	　
	2600.00元/吨
	
	

	4
	水费
	药剂配置用自来水
	1420.95吨/年
	　3.00元/吨
	3.00元/吨
	0.43
	此项无需报价。

	5
	污泥处置费
	含污泥、栏栅、油脂等运行维护废弃物清掏运输及处置费用。
	4144.08吨/年
	　
	330元/吨
	
	目前污泥处置点为泰兴市兆丰污泥处置有限公司，离姜堰区约80KM。

	6
	化验费
	包含人工费、化验设备及耗材费（包括监测药剂等费用）等。
	1年
	　
	78.74万元/年
	
	731座站点，按照每年化验3170批次，考虑成立实验室方案，购买设备费、药剂费、人工费等，每年化验费78.74万元。

	7
	维修费
	包含不限于泵站、污水处理设施等大中修理费和日常修理费等。
	20696.31万元
	　
	1.50%
	
	按固定资产原值计提维护维修成本。

	8
	管理费
	包含不限于管理人员工资、运行维护车辆使用费、办公费用、房屋使用费、企业平台管理维护费等。
	
	　
	7.00%
	
	按照其他成本之和计提
（1-7项之和为基数）。

	9
	利润
	运营合理利润（1-8项之和为基数）
	
	　
	7.00%
	
	按照年运营成本计提。

	10
	合计
	村庄污水处理服务费
	-
	　
	1038.43 万元/年
	
	

	11
	单价
	村庄污水处理单价
	-
	　
	2.19元/m3
	
	按照共产生12975.6m3/d计算。


附表二：村庄管网运营服务费单价构成表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	报价
	限价
	小计（万元）
	备注

	1
	人工费
	用于管网巡查、记录等。
	15人
	
	60000.00元/人*年
	
	暂定15人，每月工资5000元，按6万元/人*年。

	2
	维修费
	包含不限于隔油池、化粪池、管道、检查井等清掏运输、大中修和日常修理更换（含拆除路面恢复）等费用。
	116412.72万元
	
	1.50%
	
	按固定资产原值计提维护维修成本。

	3
	管理费
	包含不限于管理人员工资、运行维护车辆使用费、办公费用、房屋使用费、企业平台管理维护费等。
	
	
	7.00%
	
	按照其他成本之和计提
（1-2项之和为基数）

	4
	利润
	运营合理利润（1-3项之和为基数）
	
	
	7.00%
	
	按照年运营成本计提

	5
	合计
	村庄管网运营服务费
	-
	
	2102.35万元/年
	
	

	6
	单价
	村庄管网运营单价
	-
	
	12.07元/米*年
	
	按管道共计1742.22KM计算


附表三：建制镇管网运营服务费单价构成表

	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	报价
	限价
	小计（万元）
	备注

	1
	运行电费
	指建制镇污水泵站设施日常运行维护消耗电力所产生的费用。
	2772175千瓦时/年
	0.6715元/千瓦时
	0.6715元/千瓦时
	
	

	2
	人工费
	用于各泵站和管网巡查、记录等。
	14人
	
	60000.00元/人*年
	
	暂定14人，每月工资5000元，按6万元/人*年。

	3
	维修费
	包含不限于隔油池、化粪池、管道、检查井、泵站等清掏运输、大中修和日常修理更换（含拆除路面恢复）等费用。
	45067.40万元
	
	1.35%
	
	按固定资产原值计提维护维修成本。

	4
	管理费
	包含不限于管理人员工资、运行维护车辆使用费、办公费用、房屋使用费、企业平台管理维护费等。
	
	
	7.00%
	
	按照其他成本之和计提
（1-3项之和为基数）

	5
	利润
	运营合理利润（1-4项之和为基数）
	-
	
	7.00%
	
	按照年运营成本计提

	6
	合计
	建制镇管网运营服务费
	-
	
	1005.87万元/年
	
	

	7
	单价
	建制镇管网运营单价
	-
	
	22.53元/米*年
	
	按管道共计446.47KM计算


注：
1.请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术文件评审要求，编制本项目技术方案内容。
2.其中运营方案必须包含上述服务费单价构成表（附表一、附表二、附表三）。投标人须对表格中单价进行填报，并根据表中“数量”计算村庄污水处理单价、村庄管网运营单价、建制镇管网运营单价。村庄污水处理单价、村庄管网运营单价、建制镇管网运营单价计算结果须与“报价一览表”中所报单价匹配。
3.投标人应结合实际科学填报附表，附表一、附表二、附表三将作为《项目PPP合同》组成部分，并作为运营期调价重要依据。

第三分册  报价文件

开标一览表
投标人名称（盖章）：
	序号
	项目名称
	报价
	报价限额

	报价指标

	1
	投资收益率
	
	≤6.00%

	2
	施工图预算下浮率
	
	≥7.00%

	3
	设计费下浮率
	
	≥20.00%

	4
	融资利率（调价参考）
	
	≤5.39%

	5
	村庄污水处理单价
	
	≤2.19元/ m3

	6
	建制镇管网运营单价
	
	≤22.53元/米·年

	7
	村庄管网运营单价
	
	≤12.07元/米·年

	竞价指标

	年度可行性缺口补助总额
	
	≤19917.14万元/年


投标人全称（公章）：
日期：   年   月   日

注：
1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
2、若投标人为联合体，须填写各方全称，且各方均须加盖公章。
第四分册 评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、评分索引表置于投标文件卷首；2、如有需要，可自行增加行数。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
注：若投标人为联合体，则联合体各方必须填写单位全称并加盖公章。

