招　标　文　件

项目名称：南京审计大学食堂厨房排油烟系统改造

招标编号：JITC-2012AP1458

采购代理机构：江苏省国际招标公司

采购人：南京审计大学

日期：2020年7月

目  录

第一章  招标公告	２

一、项目基本情况	２

二、投标人的资格要求：	２

三、获取招标文件	３

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	６

三、投标文件的编制	７

四、投标文件的递交	１０

五、开标与评标	１１

六、定标	１４

七、授予合同	１６

第三章  合同条款及格式	１９

第四章 项 目 需 求	３２

第五章  评标方法与评标标准	３７

一、投标函格式	４１

二、资格性和符合性响应对照表	４３

资格证明文件要求	４４

法人授权书格式	４６

三、开标一览表	５０

分项报价表	５１

分项报价表按招标文件附件清单格式填写。	５１

四、偏离表	５２

五、评分相关内容	５３

六、项目实施方案	５５

七、其它	５６

招标文件附件（采用电子版方式提供）：

- 清单

- 图纸

# 第一章  招标公告

项目概况

南京审计大学食堂厨房排油烟系统改造招标项目的潜在投标人应采用在线方式获取招标文件，并于2020年7月22日14点30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JITC-2012AP1458

2、项目名称：南京审计大学食堂厨房排油烟系统改造

3、预算金额：人民币130万元

*4、最高限价：人民币130万元（投标人投标总价不得超过此限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

（1）标的名称：南京审计大学食堂厨房排油烟系统改造。对沁园、润园、泽园三个食堂有关餐厅原有的排烟系统进行改造，安装油烟净化系统，并在所有油烟管道的出口处安装实时监控，与环保部门在线联网。

*（2）工期要求：2020年8月20日前完成（具体进场时间以招标人通知为准）。

*（3）免费质保期：不少于工程竣工验收合格后两年。质保期内免费维修，免费更换缺陷部件。

6、合同履行期限：按前款服务时间要求。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具有有效的机电设备安装专业承包资质叁级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

（2）投标人为本项目指定的项目经理应具有注册建造师贰级（含）以上资质，同时具备有效的安全B证。

（3）投标人应提供如下承诺：项目经理无在建工程。企业对未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态以及没有因骗取中标或者严重违约或发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题被暂停投标资格。

（4）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）本次采购禁止转包或未经采购人同意进行分包。

## 三、获取招标文件

时间： 2020年6月29日至2020年7月21日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上领取招标文件。

方式：本项目向供应商免费提供电子采购文件。投标人应在规定时间内在www.jitc.cn平台免费注册，即可直接下载采购文件。注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过www.jitc.cn网站直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任（技术支持电话：400-058-0203）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、投标文件递交方式

投标文件递交方式：邮寄送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及邮寄人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。（投标文件邮寄地址：南京市西康路7号4楼江苏省国际招标公司 收件人：于海涛（转赵芸辉），联系电话：15195798599。）

提交投标文件截止时间、开标时间： 2020年7月22日14点30分（北京时间），提交投标文件截止时间后收到的投标文件一律不接收并予以退回。

开标地点：南京市西康路7号1603室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知（苏财购[2020]19号）》

2、投标文件制作份数要求：正本份数：1份；副本份数：2份；电子版份数：1份（光盘或U盘）

3、本项目落实苏财购[2020]19号规定，不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京审计大学

地址：南京市浦口区雨山西路86号

联系方式：高老师，025-58318709

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省国际招标公司

地　址：南京市北京西路67号华东饭店A楼330房间

联系方式：宗超025-83303452、赵芸辉025-83303651

电子邮箱：13851601859@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：宗超、赵芸辉

电　话：025-83303452、025-83303651

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省国际招标公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦购买了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目采购文件如包括多个分包，则除非特别说明，采购文件所列各项要求均为各分包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于2020年7月6日9时前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将于2020年7月 6日前对收到的澄清要求予以答复，澄清答复将在江苏政府采购网上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，采购代理机构均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资信证明文件、分项报价表、技术偏离表、商务偏离表、产品描述及售后服务承诺书等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 供应商如同时参与多个包件（如有）招标，则应按包件分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品或服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物或服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物或服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应或有关服务等。

12.3有关费用处理

（1）投标人报价是根据招标文件所确定食堂厨房排油烟系统改造范围内的全部工作内容的价格体现，是为完成招标文件规定的食堂厨房排油烟系统改造工作所涉及到的一切费用。投标报价如果有漏项，视同免费。

（2）投标人对报价应认真测算，同时考虑物价和人员工资浮动等风险因素以及项目实施过程中的不可预见因素，中标后不得以任何理由向招标人提出增加费用的要求。本项目为固定总价合同，在合同执行过程中，未经采购人同意合同总价不予调整（投标人如认为采购清单存在缺漏项或数量错误等各种问题必须在澄清答疑时间内向采购人提出。中标后不得以清单错误为由向采购人要求变更合同总价，否则采购人有权取消其中标和签订合同的资格）。

（3）以上报价全部以人民币计。在合同实施过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不得因此而影响交货时间。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表应按招标人提供的清单格式填写：

投标单价应为综合单价：包括发包人需求的材料、设备价格、安装、施工改造服务费用、及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、改造、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

15.3 * 开标一览表必须加盖公章或由授权代表（或法人代表）签字，否则视为无效投标。一览表应在响应文件递交截止时间前随响应文件一起递交。

#### 16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。

*16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五(5)个工作日内凭采购代理机构经办人签署意见的保证金凭证予以退还。中标人的投标保证金于采购合同签订之日起五(5)个工作日内退还。

16.5 投标人应按上述时间规定及时同代理机构联系，并提供必要的退款信息，以便代理机构按时完成保证金退还手续。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购代理机构或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；

#### （6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称、标书编号及“请勿在20 年  月   日 : （投标截止时间）之前启封”的字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。本项目投标人资格性审查的责任主体为采购人和代理机构共同负责，评委会负责就评审结果进行复核。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中发包人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资质证明文件的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注“*”号部分均为实质性要求和条件）；

（7）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价也相同的，按招标文件评标办法确定的方式确定排序。

29.3评审结束后，中标供应商名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目采购人批准。在此情况下，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑函应在法定质疑期内采用书面纸质方式递交至下列地址，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

30.2.1质疑函递交的相关联系方式如下：

采购代理机构：江苏省国际招标公司

联系人：宗工、赵工

联系电话：025-83303452，025-83303651

地址：南京市北京西路67号A楼330房间

30.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.2.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.2.2.2质疑项目的名称、编号；

30.2.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.2.2.4事实依据；

30.2.2.5必要的法律依据；

30.2.2.6提出质疑的日期。

30.2.2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4采购代理机构将在法定期限内对供应商的质疑作出答复，并以书面形式（包括电子邮件等形式）通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

34、成交服务费

（1）成交服务费：中标人在与招标人签订合同后5日内，应按照下表标准下浮30%，向招标代理机构支付成交服务费。

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

- 代理机构在收到相关费用后向成交人开具等额的服务费发票。成交人应提前提供相关开票资料。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同通用文本

1.术语定义

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的由招标项目产生的所有成果，如供货设备及其辅助设备和相关备品备件、各项成果说明书及其用户手册，以及其它技术资料和材料。

1.4“合同条款”系指本合同通用条款。

1.5“甲方”系指购买货物的采购人。

1.6“乙方”系指提供货物的成交供应商。

1.7“项目现场”系指合同条款“南京审计大学食堂厨房油烟管道改造项目现场”。

1.8“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他组成部分所取代的范围。

3.标准

3.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规格另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.使用合同文件和资料

4.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述资料，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密资料非因乙方原因已为社会公众所知悉。

4.2没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同相关的任何文件和资料。

5.权利保护

乙方保证，其向甲方销售货物的行为合法有效，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他权利的起诉。

6.价格

乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

7.付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）全部工程技术资料；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）由甲乙双方签字的验收证书。

8.履约保证金

8.1乙方应在与甲方签订合同后十天内，向甲方提供相当于合同总价10％的履约保证金。

8.2履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金。

8.3履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

（1）银行保函：由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式；

（2）银行汇票、支票或现金。

8.4如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在设备通过南京当地技术质量监督部门验收后三十天内把履约保证金（不计利息）退还给乙方。

9.检验、测试

9.1甲方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

9.2检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

9.3如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

9.4甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

9.5在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

9.6甲方依据合同约定进行检测验收后，并不证明该产品最终合格，且不因此免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

10.包装要求

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

11.装运标记

11.1乙方应在每一包装箱的相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

（1）收货人;

（2）合同号;

（3）发货标记;

（4）收货人编号;

（5）目的地;

（6）货物名称、品目号和箱号;

（7）毛重／净重（用公斤表示）;

（8）尺寸（以长×宽×高用厘米表示）。

11.2如果单件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标志。

12.运输和保险

12.1乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且，乙方应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、灭失的法律风险。

12.2乙方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的110%为货物办理“一切险”。

13.交货时间及地点

13.1交货期：2020年8月20日前完成全部设备、材料供货及施工、改造服务，通过验收并交付甲方使用（进场时间按甲方通知）

13.2交货地点：现场交货，即南京审计大学食堂厨房油烟管道改造项目现场。

14.设备验收

14.1设备交货前，需提前两周通知甲方，由甲方派员及监理、施工方前往设备生产厂家检查设备的制造工艺、产品质量等，乙方应对上述检查提供便利条件，不得回避或干预甲方的检查。

14.2设备到达安装地点后，由乙方、甲方、监理单位及施工单位当场开箱验货核对清单。由乙方出具货物交接清单，甲方、施工方和工程监理签字认可。如发现货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，先由乙方立即无条件为甲方调换或补充，并承担由此而产生的如延误工期、影响验收和使用等的责任。

15.伴随服务

15.1甲方有权要求乙方提供下列服务中的任一或所有服务，包括各项附加服务（详见合同专用条款）：

（1）实施所供货物的配合安装、试运行和/或维保服务；或监督配合安装维保方的安装、试运行和/或维保服务，并承担特别连带责任；

（2）提供货物配合安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的应有义务；

（5）在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

15.2乙方应提供本招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

16.质量保证

（1）乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），也没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。如乙方提供的货物存在技术缺陷或事故隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如由于乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

（2）乙方应保证所提供货物的制造和安装全部符合中华人民共和国有关的现行国家规范标准的规定，并提供上述各个方面的质量合格报告，在保修期内，乙方免费向甲方供应一切在正常情况下自然磨损的易损件；

（3）免费维修与更换缺陷部件：乙方承诺设备验收合格后两年免费保修的质保期，时间从安装调试结束最终验收合格后起算。如因所供设备在质量保证期内出现质量问题而造成的经济损失应由设备生产厂家承担全部责任。

（4）如果货物或部件的缺陷经中华人民共和国政府授权的检验或检测机构认定是乙方的原因造成的，乙方应进行修理或更换并承担所有相关费用，给甲方造成损失的由乙方承担全部赔偿责任。

（5）设备制造须符合中国相关技术规范要求，达到中国标准；如无相应标准，则应符合相应国际标准或企业标准。

（6）对于甲方在招标文件中所要求的功能，乙方应无条件提供。

（7）本保证应持续有效。

（8）甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的质量问题。

17.索赔

17.1如果本合同项下的货物不符合约定的标准及/或乙方保证的，甲方有权在合同规定的检验、安装、调试和质量保证期内提出索赔要求，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）如甲方决定退货，则乙方应将其向甲方收取的全部价款退还甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

17.2如果在甲方发出索赔通知后三十天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

18.变更指令

18.1甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）合同项下需为甲方进行的特殊设计；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）乙方提供的服务。

18.2如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后3天内提出，如乙方在3天内未提出要求，则视为认可费用不再调整。

19.合同修改

除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

20.转让和分包

20.1乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下应由乙方履行的义务和工作分包给第三方完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接收分包的第三方就分包项目承担连带责任。

21.乙方履约延误

21.1乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

21.2在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3除了合同条款第25条的情况外，除非拖延是根据合同条款第22.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同条款第23条的规定被收取误期赔偿费。

22.误期赔偿费

除合同条款第25条规定的情况外，如果乙方没有按照合同的时间交货，甲方有权从合同中扣除误期赔偿费。每延误一周（一周按7天计算，不足7天按一周计算）的赔偿费按迟交货物交货价的0.5%计收，如延误一个月未交货，甲方将根据合同条款第24条的规定终止合同，并扣罚全部履约保证金。

23.违约终止合同

23.1若乙方存在下列违约行为，并在甲方提出后仍不采取积极补救措施的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同条款第22条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。

23.2如果甲方根据上述第24.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

24.不可抗力

24.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

24.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

25.因破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同，并有权不支付乙方未履行合同义务部分相对应的合同价款。该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

26.因甲方的便利而终止合同

26.1甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

26.2对乙方在收到终止通知前已完成装运的货物，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于除此之外的货物，甲方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部分部件的费用。

27.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，双方确定通过向本合同签订地有关人民法院提起诉讼，本合同的签订地为南京市浦口区。

28.合同语言

本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

29.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

30.通知

30.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。

30.2通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

31.税款

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

32.合同生效及其他

本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。 以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由甲方和乙方协商解决。

二、合同专用条款

下列的合同专用条款是合同通用条款的补充，两者之间如有抵触应以专用条款为准。按合同通用条款号有下列各项：

6.价格

采用固定总价合同，合同价款中包括的责任与风险范围：除招标人提出的设计变更、招标人和监理方均认可的签证、政府文件规定的不可竞争费用及税金的政策性调整外的全部责任和风险。

风险费用的计算方法： 已含在各项综合单价内，不予另计。

风险范围以外合同价款调整方法：（1）招标人提出的设计变更；（2）招标人和监理方均认可的签证；（3）政府文件规定的不可竞争费用及税金的政策性调整，时间为投标截止期后发布的文件。

7.付款

所有工程项目验收均合格后，五个工作日内转账一次性付清。

15.伴随服务

乙方提供的伴随服务应包括但不限于下列内容：

（1）派遣专业人员编制设备的运输和安装方案，并负责设备卸货、工地内运输和安装。

（2）负责设备的安装和调试。

（3）提供必要的图纸和技术资料。

（4）在工程完工后，乙方应对甲方提供永久技术支持，在甲方需要时免费提供技术咨询服务并给出相应的技术方案。

（5）提供保养、维修操作规程，设备维保期限以及设备运行的注意事项及环境条件。

（6）提供特殊部件及配套件的清单、技术参数及生产单位名单。

（7）进口部件提供由独立的商检机构开具所的商检证明。

（8）产品保质期应为     年，在正确使用情况下如果出现质量问题，中标方在接到通知后，必须在1小时内予以答复，2小时内派技术人员免费对所供产品进行检修。

（9）保修期满后，乙方应对所供产品实行长期跟踪服务，并应承诺在接到维修通知后24小时内派技术人员协助检修 。

（10）以上工作内容所需费用均包含在合同总价中。

三、合同协议书

合同编号：

日期：20    年      月     日

甲方：

乙方：

（以下简称“甲方” ）为一方和           （以下简称“乙方” ）为一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同” ）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）技术规格及图纸；

（7）招标文件；

（8）澄清函及有关文件。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 货物名称、型号、规格、数量、总价

|  | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |

4.付款条件

本合同货物的付款条件在合同专用条款中有明确规定。

5.交货时间和交货地点

乙方于      年   月   日前将产品送至                      （指定地点）交由                （甲方指定收货人）。

6.合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

7.其它

本合同一式  份，其中甲方   份，乙方   份。本合同签订于                             。

甲方名称（盖章）                    乙方名称（盖章）

甲方代表签字：                      乙方代表签字：

签订日期：    年     月    日       签订日期：    年     月    日

# 第四章 项 目 需 求

一、项目概况

南京审计大学浦口校区共有沁园、润园和泽园三个食堂，各个食堂均为三层。其中润园一层食堂的油烟净化系统改造工作已于2019 年 7 月完工，厨房油烟通过油烟罩收集，经油烟管道后进入复合式油烟净化机组达标排放。其他食堂的油烟均为直接排放，不符合国家新颁布的相关规定和要求。

本项目是除润园一层食堂外，对其他所有食堂厨房的油烟净化系统进行改造，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场勘查）、产品、技术资料、设计、制造、加工、检验、包装、发货、运输、装卸至现场、安装、设备自身调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

（一）、施工内容

对沁园、润园、泽园三个食堂有关餐厅原有的排烟系统进行改造，安装油烟净化系统，并在所有油烟管道的出口处安装实时监控，与环保部门在线联网。

（二）、施工地点

1、沁园一、二、三楼餐厅。

2、润园二、三楼餐厅。

3、泽园一、二、三楼餐厅。

*（三）、工程完成时间:详见招标公告。

二、施工标准

油烟净化系统按照使用要求设置，保证室内空气品质与卫生程度，满足环保、人防等要求。油烟净化系统满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ62- 2001）、《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 等国家要求。

油烟净化系统系统设计执行《建筑设计防火规范》规范，预留与消防联动模块，通过自动控制系统完成功能转换，以降低工程投资并减少对建筑空间的需求

三、施工要求

油烟净化系统改造方案是厨房油烟罩安装光解油烟净化器，屋面安装静电式净化器，安装离心风机、风机消声器和消声房。

- 、通用型部分

1、所有油烟净化系统采用负压抽风原理，设备安装于屋面或者平台，油烟（蒸汽）通过油烟罩收集，UV 光解净化器去味,油烟管道流通进入-除油烟净化模块-风机后排放。

2、油烟罩采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm，配滤网、油盒。LED 防爆灯，焊接部位应采用满焊焊接工艺。

3、排油烟风管采用 SUS201 不锈钢板材制作，厚度为 1.2mm。符合工程设计规范，漏风率小于等于 1%，每截管道标准长度为1米，管道须压加强筋，以增加管道刚性。

4、不锈钢油烟管采用氩弧焊全焊接成型工艺，对不锈钢薄板矩形风管进行焊接制作，不仅在横向连接处采用氩弧焊焊接，并在风管横向连接时也采用氩弧焊焊接，即所有的风管接缝处均施以氩弧焊焊接。

5、新装油烟管道为不锈钢油烟管道，需遵循 GB50243-2002 标准（通风机空调施工质量验收规范）及 JGJ141-2004 标准（通风管道施工技术规程）焊接制作、确保油烟管道能够长时间的使用

6、接口处满焊，每两节风管用耐油密封胶对咬口密封，胶应涂在风管的受压面杜绝油烟管漏油状况，永久的解决客户对油烟管漏油问题的后顾之忧；风管与配件的咬口缝应紧密，宽度应一致，折角应平直，两端平行，无明显扭曲与翘角，表面应平整。支吊架材质、形式、规格及防腐措施；不锈钢油烟管道的安装遵循 GB50243 规范施工及安装。水平风管的安装，应具有一定的坡度，风管的最低点应设置在厨房内，便于管内的余油流往厨房排油烟罩，方便处理；在每趟竖井立管的底部位置，设置一个清扫排污装置。水平管进入立管前安装 150℃防火阀。

7、设备配消声器和消声房，确保设备噪音符合 GB3096-93《中华人民共和国国家城市区域环境噪声标准》、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》及南京市环保局所划分的区或环境噪声标准要求的二类环境噪声标准要求。

- 专用型部分

- 润园食堂二层拆除旧油烟罩，密封原有建筑烟井，新做油烟罩和风管，油烟罩内安装光解净化器；新做排油烟风管出后墙，从一层地面制作槽钢基础，静电净化器、风机、消声器安装于槽钢基础上，预留油烟检测检测口，安装后满足现有国家及地方油烟排放要求。

- 润园食堂三层，保留原有油烟罩，在油烟罩内安装光解净化器，拆除原有风管和轴流风机，新做排油烟风管出后墙，从一层地面制作槽钢基础，静电净化器、风机、消声器安装于槽钢基础上，预留油烟检测检测口，安装后满足现有国家及地方油烟排放要求。

- 沁园食堂一、二、三层食堂，拆除原有油烟罩，新做油烟罩和风管，油烟罩内安装光解净化器，在建筑烟井内安装排油烟风管，静电净化器、风机、消声器安装于安装三层屋面，屋面制作槽钢基础，密封原有建筑烟井，设备安装后满足现有国家及地方油烟排放要求。

4、泽园食堂，拆除原有油烟罩，新做油烟罩和风管，油烟罩内安装光解净化器，在建筑烟井内安装排油烟风管（拆除原有烟井内风管），静电净化器、风机、消声器安装于安装三层屋面，屋面制作槽钢基础，密封原有建筑烟井，设备安装后满足现有国家及地方油烟排放要求。

四、材料设备清单（见附件）

五、材料设备要求

（一）、油烟罩

采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm。配 滤网、油盒、LED 防爆灯。

（二）、风管

采用 SUS201 不锈钢板材焊接制作，厚度 1.2mm，确保不漏油。

（三）、风机

1、风机为电机叶轮直连式结构，叶轮叶片为双叶片结构，电机防护等级IP55，电机绝缘等级F。

*2、提供国家认可的检测机构出具的名称为“低噪音多翼离心式通风机”检测报告复印件。

（四）、净化器

1、静电净化器为二段式板式结构，不锈钢电离，铝合金集尘器。

2、静电净化器自带 PWM 电源控制器：四种智能工作模式可选，输入电压在 10%范围内波动都能保证输出的总是平衡的电压，保证设备长期稳定高效工作；净化器所配绝缘高压陶瓷：耐高压不小于 40KV ，陶瓷采用特殊结构设计，爬电距离不小于80mm。

3、静电净化器截面风速不超过 2.5m/s。

*4、提供净化器的环境保护产品认证证书复印件。

*5、提供净化器检测报告复印件，检测报告中油烟排放浓度≤1.0mg/m3，甲烷总烃排放浓度≤5mg/m3，颗粒物排放浓度＜10mg/m3。

- 、设备基础

采用国标 10 号槽钢焊接，表面涂刷红丹防锈漆二度，灰色聚氨酯色漆二度防腐。

（六）、控制柜

1、控制柜安装在厨房内，箱体材质：SUS304 不锈钢材质，1.2mm

厚，防水按钮。

2、含变频器和 PLC。品牌：施耐德、ABB、西门子

3、控制方式：远程控制、消防模块联动、BA 控制；

4、监控信号：手自动状态（DO）、运行状态（DO）、故障报警

（DO）、启停控制（DI）

5、接口使用对象：消防模块联动两组、BA 一组。

（七）、出风口消声器

消声器内置吸声棉等。安置在风机出风口。箱体材料为 SUS304 不锈钢，厚 1.2mm。

（八）、排烟风机隔声间

隔声间的隔声壁壁厚 50mm；隔声壁外侧不锈钢钢板厚 1.2mm。隔声间内置吸声棉等，箱体材料为 SUS304 不锈钢。

（九）、其他

1、含净化器末端检测管道和净化器前后的活动检测口。

2、预留后期接入环保在线监测的模块。

六、免费质保期

*详见招标公告。

七、结算方式

详见合同文本（*付款方式不得调整，否则视为无效响应文件）。

- 其它

本项目不组织集中踏勘。如确需了解现场情况，可自行联系查看（现场联系人：叶老师,电话：025-58318355）。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价

由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分（81分） | 价格评分（60分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 | 60分 |
|  |  | 综合实力及信誉（21分） | 投标人自2017年1月1日以来类似厨房油烟管道新建或改造业绩，每提供1个得3分，满分15分（投标文件需提供合同复印件，否则不得分）。 说明：业绩时间以合同签订时间为准。上述项目工作内容必须包括油烟管道供货及安装，如合同不反映此工作内容，则需提供加盖用户公章的用户证明文件原件加以说明，否则不得分。 | 15分 |
|  |  |  | 投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证，得3分 投标人通过ISO14000系列环境管理体系认证 ，得3分 说明：证书提供复印件，否则不得分 | 6分 |
| 2 | 技术评分（19分） | 产品综合评价（9分） | 投标人所投油烟净化设备具有“全国工业产品生产许可证”、国家强制3C证书、“中国环境保护产品认证证书”的，每项3分，共9分。 说明：证书提供复印件，否则不得分 | 9分 |
|  |  | 项目实施方案（5分） | 总体施工方案：要求投标人对施工、工序、调试等分别进行编 写施工方案：施工方案编制完善，可行性强，得3分；施工方案编制较完善，但部分内容存在缺漏或方案存在瑕疵，得2分；施工方案编制一般，存在比较明显的缺漏或可行性不佳的情况，得1分；施工方案编制较差，内容大幅缺漏，不具可操作性，得0.5分。未提供得0分。 | 3分 |
|  |  |  | 施工组织设计：由评委专家根据投标人项目部组织架构组 成是否合理；是否有规范、健全、完善的项目管理制度，并 具有针对性；责任分工是否合理、清晰、明确，各岗位衔接 紧密、无遗漏；是否有完善的风险管理措施等。施工组织设计完善，可行性强，得2分；施工组织设计较完善，但部分内容存在缺漏或方案存在瑕疵，得1.5分；施工组织设计编制一般，存在比较明显的缺漏或可行性不佳的情况，得1分；施工组织设计编制较差，内容大幅缺漏，不具可操作性，得0.5分。未提供得0分。 | 2分 |
| 3 |  | 质保期（3分） | 满足招标文件载明的免费质保期的前提下，承诺延长1年免费质保期，得3分。（提供承诺函并加盖公章，否则不得分） 说明：须整体增加，仅对某单项增加不得分。 | 3分 |
| 4 |  | 售后响应承诺（2分） | 投标人承诺售后服务响应时间小于2小时（设备出现问题，接到采购人通知之时起算，至项目售后维修人员到达项目现场时间止），得2分（提供承诺函并加盖公章，否则不得分） | 2分 |
| 得分合计 | 100分 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

为贯彻落实《省政府办公厅印发关于支持中小企业缓解新型冠状病毒肺炎疫情影响保持平稳健康发展政策措施的通知》（苏政办发〔2020〕5 号），缓解疫情对中小微企业生产经营影响，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

评标委员会根据供应商填制的《小微企业产品（服务）报价表》（格式自拟），计算其所投产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品（服务）名称、单价数量明细和汇总报价），将不做价格扣除。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），将不做价格扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），将不做价格扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

第六章  投标文件参考格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日  期 ：

## 一、投标函格式

（一）投标函

致：江苏省国际招标公司

根据贵方的   （招标编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供优质产品及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。本投标文件有效期天。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 本次采购我司未采用联合体方式参加投标；中标后，承诺不进行转包或未经采购人同意进行分包。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用；或完成相应服务。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人开户行：

账  户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日   期：____年____月____日

### 二、资格性和符合性响应对照表

项目名称：南京审计大学食堂厨房排油烟系统改造

编号：JITC-2012

| 序号 | 资格实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

- 本表按下页实质性资格证明文件目录填写。

*2、如未按实质性资格证明文件目录要求提供相关证明文件或投标文件不满足实质性资格证明文件目录要求，评委会有权否决其投标。

### 资格证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录：

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件，原件备查）

文件2 上一年度财务状况报告（复印件，原件备查，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收的相关材料（复印件，原件备查）

文件4 依法缴纳社会保障资金的相关材料（复印件，原件备查）

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函原件，加盖公章）

文件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件，加盖公章。如发现供应商声明同实际情况不符，将视为虚假资格声明，评委会有权否决其响应文件；已经签订合同的采购人有权解除合同，重新选择成交单位）

文件7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（打印网页查询页面）。

文件8 应具有有效的机电设备安装专业承包资质叁级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件，原件备查。）

文件9  项目经理贰级（含）以上注册建造师资质（提供项目经理建造师证书复印件及安全B证复印件，原件备查）。

文件10 承诺函（项目经理无在建工程。企业对未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态以及没有因骗取中标或者严重违约或发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题被暂停投标资格）（按采购文件格式提供承诺函，加盖公章）

文件11 本次采购投标人未采用联合体方式参加投标；中标后，承诺不进行转包或未经采购人同意进行分包（按采购文件格式提供投标函，加盖公章）

文件12 开标一览表必须加盖公章或由授权代表（或法人代表）签字，否则视为无效投标。

文件13 投标文件正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

文件14 风机提供国家认可的检测机构出具的名称为“低噪音多翼离心式通风机”检测报告（提供复印件，原件备查）。

文件15 净化器提供环境保护产品认证证书（提供复印件，原件备查）。

文件16 净化器提供检测报告（提供复印件，原件备查。检测报告中油烟排放浓度≤1.0mg/m3，甲烷总烃排放浓度≤5mg/m3，颗粒物排放浓度＜10mg/m3）。

文件17 招标文件要求的其它实质性资格证明文件。

附件：资格证明文件参考格式（未提供参考格式的，格式自拟）

### 法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就JITC-号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人签字或加盖本人印章（被授权人）：_________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

法定代表人签字或加盖法人印章（授权人）：_______

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法人代表或授权代表签字：_______________

日期：______年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法人代表或授权代表签字：_______________

日期：______年月日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

依据：《江苏省行政处罚听证程序规则(试行)》

第二条　本规则适用于本省行政区域内的行政机关和法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织（以下统称行政机关）拟作出的责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款的行政处罚。

前款所称的较大数额罚款，是指对非经营活动中公民的违法行为处以600元以上、法人或者其他组织的违法行为处以1000元以上、对经营活动中的违法行为处以20000元以上罚款。行政机关确需拟定高于或者低于上述规定的较大数额罚款标准的，应当报江苏省人民政府法制局批准并公布后方可实施。

投标人承诺

我司承诺：

（1）我公司为本项目指定的项目经理为      （姓名）。我司承诺该项目经理满足下列条件之一：

a. 项目经理是非变更后无在建工程的；

b. 项目经理是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的；

c. 项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

（2）我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

（3）我公司没有因骗取中标或者严重违约或发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题被暂停投标资格。

供应商名称（公章）：

法人代表或授权代表签字：_______________

日期：______年月日

### 三、开标一览表

招标编号：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 描述 | 价格 | 备注 |
| 投标总报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 工期 | 按招标文件要求 |
| 施工地点 | 按招标文件要求 |
| 付款条件 | 按招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：                             法人代表或授权代表（签字）：

年   月   日

### 分项报价表

分项报价表按招标文件附件清单格式填写。

### 四、偏离表

商务差异表

| 编号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 主要内容 | 项 目 | 主要内容 |

说明：投标文件对招标文件的所有差异，不论多么微小，均应在差异表中反映，否则无论投标文件其它部分如何描述，招标人均有权视为完全响应招标文件，由此产生的一切后果均由投标人自行负责。

技术差异表

| 编号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 主要内容 | 项 目 | 主要内容 |

说明：投标文件对招标文件的所有差异，不论多么微小，均应在差异表中反映，否则无论投标文件其它部分如何描述，招标人均有权视为完全响应招标文件，由此产生的一切后果均由投标人自行负责。

### 五、评分相关内容

评分要求详见评分办法，评分相关资料应在本节集中有序放置，便于评委评审。相关内容评分资料较多的，可参考下表填写汇总表。

附：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同内容 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：业绩时间以合同签订时间为准。本表后须提供合同复印件，否则不得分。上述项目工作内容必须包括油烟管道供货及安装，如合同不反映此工作内容，则需提供加盖用户公章的用户证明文件原件加以说明，否则不得分。

承诺函参考格式

- 我司承诺在满足招标文件载明的免费质保期的前提下，延长  年免费质保期（免费质保期合计为   年）。

- 我司承诺售后服务响应时间小于   小时（设备出现问题，接到采购人通知之时起算，至项目售后维修人员到达项目现场时间止）

供应商名称（公章）：

法人代表或授权代表签字：_______________

日期：______年月日

说明：除上表外，其它与评分相关的内容由投标人自行提供（如有）。与项目实施方案相关的内容，可放置于下节项目实施方案中陈述。

## 六、项目实施方案

格式自拟，包括但不限于下述内容：

- 总体施工方案：针对施工、工序、调试等分别进行编写施工方案

- 施工组织设计：包括但不限于项目部组织架构组、项目管理制度、责任分工、各岗位衔接、风险管理措施等

## 七、其它

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为   (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥： ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：价格扣除相关要求，详见评标办法。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。小微企业声明函应由投标货物制造商或服务供应商提供，并须声明函后按评标办法规定提供《小微企业产品（服务）报价表》（格式自拟），否则不能享受价格扣除。）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）  圆整（￥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：价格扣除相关要求，详见评标办法。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。声明函应由投标货物制造商或服务供应商提供，并须声明函后按评标办法规定提供《小微企业产品（服务）报价表》（格式自拟），否则不能享受价格扣除。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

格式三 其它

其它文件格式自拟。