资格预审文件

项目名称：江苏省残疾人联合会辅助器具供应商入围采购

资格预审文件编号: JSZC-G2020-332

江苏省政府采购中心

目 录

第一部分  资格预审公告	3

第二章  申请人须知	16

第一节 资格预审申请条件	16

第二节  申请书的编制	16

第三节  申请书的提交	17

第四节  资格预审办法	18

第三章  具体参数要求	19

第四章  资格预审申请文件格式	34

# 第一部分  资格预审公告

受[江苏省残疾人联合会]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省残疾人联合会辅助器具供应商入围采购]([ JSZC-G2020-332])项目进行资格预审，现邀请符合资格条件的申请人提交资格预审申请文件。

项目概况

(江苏省残疾人联合会辅助器具供应商入围采购) 招标项目的潜在资格预审申请人可在“江苏政府采购网”自行免费下载资格预审文件，并于2020年8月25日9点30分（北京时间）前提交申请文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-332

2.项目名称：江苏省残疾人联合会辅助器具供应商入围采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：分包一1500万；  分包二 30万元；  分包三600万元；  分包四500万元； 分包五 100万元 ； 分包六750万元；  分包七 50万元； 分包八 500万元；  分包九 300万元；  分包十 200万元；  分包十一100万元； 分包十二 20万元； 分包十三 100万元； 分包十四 50万元； 分包十五 150万元； 分包十六 150万元 ；分包十七 300万元； 分包十八 300万元； 分包十九300万元

5.本项目不设定最高限价。

6.采购需求：

| 序 号 | 分包 | 品 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包一（1500万） 手动轮椅车 (生产者) | 普通轮椅 |
| 2 |  | 护理型轮椅 |
| 3 |  | 多功能轮椅 |
| 4 |  | 便携式轮椅 |
| 5 |  | 坐便轮椅 |
| 6 |  | 儿童轮椅 |
| 7 | 分包二（30万） 自行车 (生产者或代理商) | 手摇三轮车（推拉式、手摇式） |
| 8 | 分包三（600万） 动力轮椅车 (生产者) | 电动轮椅 |
| 9 |  | 电动代步车(三轮、四轮） |
| 10 | 分包四（500万） 助行器类 (生产者) | 手杖 |
| 11 |  | 肘拐 |
| 12 |  | 前臂支撑拐 |
| 13 |  | 腋杖 |
| 14 |  | 三脚或多脚手杖 |
| 15 |  | 带座手杖 |
| 16 |  | 单侧助行架 |
| 17 |  | 框式助行器 |
| 18 |  | 轮式助行器 |
| 19 |  | 座式助行器 |
| 20 |  | 台式助行器 |
| 21 |  | 框式助行器（儿童） |
| 22 |  | 两轮助行器（儿童） |
| 23 | 分包五（100万） 如厕洗浴类 (生产者) | 折叠式座便器助力架 |
| 24 |  | 座便器 |
| 25 |  | 淋浴凳（椅） |
| 26 | 分包六(750万) 床(生产者) | 普通护理床（含床垫） |
| 27 |  | 电动护理床（含床垫） |
| 28 | 分包七(50万) 保护组织完整性辅具 (生产者) | 床垫（充气、凝胶、海绵） |
| 29 |  | 坐垫（充气、凝胶、海绵） |
| 30 | 分包八(500万) 助听器类 (生产者) | 成人耳背式助听器 |
| 31 |  | 成人定制式助听器 |
| 32 |  | 盒式助听器 |
| 33 |  | 儿童耳背式助听器 |
| 34 |  | 儿童定制式助听器 |
| 35 | 分包九(300万) 盲人生活自助类 (生产者或代理商) | 门铃（便携震动、语音闪光） |
| 36 |  | 求助报警器 |
| 37 |  | 语音闪光电水壶 |
| 38 |  | 盲杖（直杆、折叠） |
| 39 |  | 电子导航盲杖（闪光、声音） |
| 40 |  | 盲表（语音、触摸） |
| 41 |  | 防溢报警器 |
| 42 |  | 语音报时计时器（闹钟） |
| 43 | 分包十(200万) 盲人学习自助类 (生产者或代理商) | 语音电子体温计 |
| 44 |  | 语音遥控器 |
| 45 |  | 盲用插座 |
| 46 |  | 盲人学习机 |
| 47 |  | 语音盲文计算器 |
| 48 |  | 盲人学习套装 |
| 49 |  | 盲人阅读器 |
| 50 | 分包十一(100万) 视障导盲信息类 (生产者或代理商) | 盲人手机 |
| 51 |  | 盲人听书机 |
| 52 |  | 盲人电脑语音软件 |
| 53 |  | 盲人平板电脑 |
| 54 | 分包十二(20万)盲人电子出行类 (生产者或代理商) | 盲人行走训练仪 |
| 55 | 分包十三(100万)光学助视器类 (生产者或代理商) | 中距离可调焦光学助视器（放大镜） |
| 56 |  | 近用眼镜式助视器 |
| 57 |  | 支架放大镜 |
| 58 |  | 单筒望远镜 |
| 59 |  | 放大镜 |
| 60 |  | 滤光镜 |
| 61 | 分包十四(50万)电子助视器类 (生产者或代理商) | 手持式电子助视器 |
| 62 |  | 台式电子助视器 |
| 63 | 分包十五(150万)儿童技能训练辅助器具 (生产者或代理商) | 图标和符号训练手册 |
| 64 |  | 逻辑行为能力训练册 |
| 65 |  | 认知益智学习册 |
| 66 |  | 视听学习本 |
| 67 |  | 符号组句台 |
| 68 |  | 视觉行为提示板 |
| 69 | 分包十六(150万)儿童沟通和信息辅助器具 (生产者或代理商) | 便携式手写板 |
| 70 |  | 符号沟通板（仿说版） |
| 71 |  | 符号沟通板（文字版） |
| 72 |  | 符号沟通软件 |
| 73 | 分包十七(300万)装配假肢材料类 (上肢) (生产者) | 美容肩离断假肢 |
| 74 |  | 美容上臂(含肘离断)假肢 |
| 75 |  | 美容前臂(含腕离断)假肢 |
| 76 |  | 美容手（含手指）假肢 |
| 77 |  | 肌电上臂假肢 |
| 78 |  | 肌电前臂假肢 |
| 79 | 分包十八(300万)装配假肢材料类 (下肢) (生产者) | 小腿假肢（钛合金组件，内衬材质：硅胶套，假脚：普通或碳纤储能假脚） |
| 80 |  | 大腿假肢（钛合金组件，膝关节：气压、液压或带锁的膝关节，假脚：普通或碳纤储能假脚） |
| 81 |  | 膝离断假肢（钛合金组件，膝关节：气压或带锁的膝关节，假脚：普通或碳纤维储能假脚） |
| 82 |  | 髋离断假肢（钛合金组件，假脚：普通或碳纤储能假脚） |
| 83 | 分包十九(300万)装配矫形器成品类 (生产者) | 矫形鞋（内置鞋垫：成品或定制） |
| 84 |  | 截瘫矫形器 |
| 85 |  | 固定颈托 |
| 86 |  | 固定胸腰矫形器 |
| 87 |  | 框架型胸腰骶矫形器 |
| 88 |  | 脊柱侧弯矫形器 |
| 89 |  | 腕手矫形器 |
| 90 |  | 踝足矫形器 |
| 91 |  | 膝踝足矫形器 |

7.合同履行期限：三年

8.本项目各分包均不接受联合体参与资格预审。

9.本项目各分包均不接受境外企业参与资格预审。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2提供2019年度经审计的财务报告复印件（提供复印件加盖公章）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供申请文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。申请人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

分包一：

1. 申请人应为生产者，具有医疗器械生产许可证；

2. 申请人具有手动轮椅生产医疗器械注册证，参与投标的轮椅型号需与申请人手动轮椅生产医疗器械注册证上的内容一致；

3.申请人通过ISO13485医疗器械质量体系认证；

4.申请人通过ISO9000国际质量管理体系认证或通过ISO9001质量体系认证；

5.每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告”）；

7.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包二：

1. 申请人应为生产者或代理商；

2. 每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

3. 申请人拟投标的产品需不低于本文件规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”);

4.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件;

分包三：

1.申请人应为生产者，具有医疗器械生产许可证；

2.申请人具有电动轮椅生产医疗器械注册证，参与投标的轮椅型号需与申请人电动轮椅生产医疗器械注册证上的内容一致；

3.申请人通过ISO13485医疗器械质量体系认证；

4.申请人通过ISO9000国际质量管理体系认证或通过ISO9001质量体系认证；

5.每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

6.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包四：

1. 申请人应为生产者；参与投标产品的实际生产者需与申请人生产许可证上内容一致；

2. 申请人应具备相关辅具的医疗器械生产或经营许可证或相关辅具在市场监管部门备案证明；

3. 申请人通过ISO9001质量体系认证；

4. 每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

5. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求（第三章）,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包五:

1. 申请人应为生产者；参与投标产品的实际生产者需与申请人生产许可证上内容一致；

2. 申请人应具备相关辅具的医疗器械生产或经营许可证或相关辅具在技术监督局备案证明；

3. 申请人通过ISO9001质量体系认证；

4. 每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

5. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求（第三章）,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包六：

1. 申请人应为生产者；参与投标产品的实际生产者需与申请人生产许可证上内容一致；

2. 申请人应具备相关辅具的医疗器械生产或经营许可证或在药品监督管理局相关备案凭证；

3. 申请人通过ISO9001质量体系认证；

4. 每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

5. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包七:

1. 申请人应为生产者；参与投标产品的实际生产者需与申请人生产许可证上内容一致；

2. 申请人通过ISO9001国际质量体系认证；

3. 每种品名投标产品均需具备2015年后的带有CMA或CNAS标识的检测报告；

4. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

分包八：

1.申请人具有医疗器械生产许可证，且生产范围包含“II类 6846器官辅助装置”或“II类 6846助听器”；

2.申请人具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证，且领域范围包含“助听器生产、销售、服务”；

3.投标产品具有医疗器械注册证；

4.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包九:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件;

4. 代理商本分包代理品牌不超过3个。

分包十:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

4. 代理商本分包代理品牌不超过3个。

分包十一:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

4.代理商本分包代理品牌不超过2个。

分包十二:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

分包十三:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件;

4. 代理商本分包代理品牌不超过3个。

分包十四:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

分包十五:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

4. 代理商本分包代理品牌不超过3个。

分包十六:

1.申请人应为生产者或代理商；

2.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）；

3.申请人为代理商的需提供所代理品牌生产者所出具的的唯一委托授权文件；

4. 代理商本分包代理品牌不超过2个。

分包十七:

1. 申请人具有ISO9001认证；
2. 申请人具有主管部门批准生产假肢的批文；

3. 申请人取得假肢和矫形器生产企业资格认定；

4. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包十八：

1. 申请人具有ISO9001认证；
2. 申请人具有主管部门批准生产假肢的批文；

3. 申请人取得假肢和矫形器生产企业资格认定；

4. 申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

分包十九:

1.申请人具有主管部门批准生产矫形器的批文；

2.申请人具有二类医疗器械经营企业许可证书；

3.申请人取得假肢和矫形器生产装配企业资格认定；

4.申请人拟投标的产品需不低于本分包规定的技术参数要求,并详细列出投标产品的实际参数及型号品牌生产者等（填写“技术参数要求响应表”）。

## 三、资格预审文件提供信息

1.时间：自资格预审文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载资格预审文件。

## 四、资格预审申请文件的组成及格式

（详见资格预审文件）

## 五、资格预审的审查标准及方法

（详见资格预审文件）

## 六、拟邀请参加投标的供应商数量

邀请全部通过资格预审供应商参加投标。

## 七、申请文件提交

资格预审申请人应在2020年8月25日8：30分至9：30分（北京时间），将申请文件提交至南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区3301会议室。

文件接收人：徐小聪

## 八、资格预审日期

资格预审日期为申请文件提交截止时间至 2020年 8月25日前。

## 九、公告期限

资格预审公告及资格预审文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 十、其他补充事宜

无。

## 十一、本次资格预审联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省残疾人联合会

地 址：南京市秦淮区仓巷120号

联系人：况嫦娥

联系方式：025-89661676

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京汉中门大街145号政务服务中心三楼南区

联系人：徐小聪

联系方式：025-833668516

十二、其他

1.资格预审申请人对资格预审的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2. 资格预审申请文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

3. 有关本次资格预审的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次资格预审不收取资格预审保证金。

# 第二章  申请人须知

# 第一节 资格预审申请条件

1、申请人资格要求详见资格预审公告。

2、申请人必须回答资格预审申请书及附件中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

3、申请人须递交与其资格审查有关的资料，担保所提交的资格预审申请书及有关资料在各方面都是完整、真实和准确的，如申请人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

4、申请人必须提交与资格预审有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料，否则，将可能导致其资格预审不合格。

5、申请人应按照本项目资格预审文件要求盖章（单位公章）签署（印鉴），否则其资格预审不合格。

6、本项目资格预审采用集中评审。

# 第二节  申请书的编制

1、资格预审文件的组成

资格预审申请文件应由预审申请书、声明书、授权委托书，以及相关证明文件组成，文件格式按照第三章制作并装订成册。

  - 资格证明文件应包括但不限于：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖申请人公章)；

（2）2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表(复印件加盖申请人公章)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供申请文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。申请人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）(复印件加盖申请人公章)；

(4)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

(5) 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图加盖申请人公章）

(6)法定代表人或授权委托人身份证复印件、授权委托书原件；

（7）资格预审公告第一章要求提供的其他证明材料（证书、报告等需提供清晰复印件并加盖申请人公章）。

1.2以上材料（包括但不限于）应按顺序排列装订成册，提供的资料必须明确反映满足资格预审文件要求，且须在资格审查申请书中提交与原件一致的复印件。

1.3以上内容不能缺项，有一项没有或不符合要求，将导致资格预审不合格。需提供原件的如不能提供原件，则视为无此项内容，将导致资格预审不合格。

2、对申请人的资格预审将根据（但不限于）申请人资格预审申请文件中提供的材料及其澄清进行。该文件及澄清应能证明申请人满足该资格预审文件及附表中所列标准即为资格预审合格。

# 第三节  申请书的提交

1、申请人应严格按照资格预审公告要求的份数准备资格预审申请文件并密封（文件封面按照“第四章”格式要求），每份文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。资格预审申请文件必须按资格预审公告中列明的时间、地点送至采购代理人，逾期不再受理，将被认为已自动放弃。联系方式见资格预审公告。资格预审文件要求原件现场备查的，应另行装袋（附原件清单）携带至资格预审文件递交地点，无原件或原件不全将被认为自己自动放弃。

2、申请人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便采购人做出正确的判断。如果没按要求在资格预审文件中提供具体证明材料，可能将导致资格预审不合格。对于提供虚假材料而通过资格预审的申请人，一经发现，采购人有权随时取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。

3、本资格预审规定使用语言为中文。

# 第四节  资格预审办法

(一)采购代理机构负责组织并成立评审小组，评审小组负责本项目资格预审的评审工作。评审小组由项目实施机构代表和评审专家共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

(二)申请人有下列情形之一的，资格预审不予通过：

1.资格预审申请文件未按要求盖章、签署(印鉴)的；

2.资格证明文件不全的或不符合资格预审文件标明的资格要求的；

3.资格预审文件的关键内容字迹模糊不清、无法辨认的，或者投标文件中修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

4.申请人提供虚假材料的或虚报、瞒报有关材料的；

5.未如实提供申请人违法记录信息，被限制投标情况的；

6.申请人营业执照和法定代表人授权书等资料中有一项或多项为无效的；

7.申请人采用多种形式对项目提交了两份或多份申请文件，其中内容不一致的；

8.授权委托人未到场或未提供有效身份证明的。

(三)资格预审通过的投标申请人名单将在发布预审公告的媒体上公告，公告期为一个工作日。

附：投标申请文件格式：各投标申请人必须按如下格式填写投标申请文件，不够时可按相同格式扩展。可直接在本表中填写，亦可重新打印。

# 第三章  具体参数要求

| 分包 | 序号 | 品名 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 手动轮椅车 | 1 | 普通轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.座宽、座深、座高可提供不同尺寸； 3.材质为普通钢管、铝合金。 |
|  | 2 | 护理型轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸； 3.材质为普通钢管、铝合金等； 4.产品分轻便护理轮椅和高靠背护理轮椅。 |
|  | 3 | 多功能轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.座宽、座深、座高、靠背高可提供不同尺寸； 3.轮椅扶手可上翻拆卸，脚踏支架可旋转拆卸，带安全带； 4.材质为普通钢管、铝合金等。 |
|  | 4 | 便携式轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸； 3.轮椅扶手可上翻或拆卸，脚踏支架可旋转拆卸，带骨盆带； 4.铝合金材质。 |
|  | 5 | 坐便轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.座宽35-53cm，座位角度可调，扶手可上翻，脚踏支架可拆卸，具有安全固定功能。 |
|  | 6 | 儿童轮椅 | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相关企业标准； 2.面开U形开口厕孔,配有大容量厕桶,使用安装方便 ； 3.普通、高靠背等坐便轮椅。 |
| 包2 自行车 | 7 | 手摇三轮车（推拉式、手摇式） | 1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准和相应的医疗器械生产许可证等； 2.产品分摇杆拉杆式、手摇式多种款式。 |
| 包3 动力轮椅车 | 8 | 电动轮椅 | 1.公司质量体系符合ISO 13485国际医疗认证标准； 2.产品符合GB12996-2012《电动轮椅车》国家标准和相应的医疗器械生产许可证、质量管理体系认证等； 3.使用铅酸电池及锂电池两种，产品分普通电动轮椅、轻便电动轮椅和高靠背电动轮椅。 |
|  | 9 | 电动代步车(三轮、四轮） | 1.公司质量体系符合ISO13485国际医疗认证标准； 2.产品设计符合ISO7176-8国际标准和GB12996-2012《电动轮椅车》道路型国家标准； 3.三轮及四轮电动代步车。 |
| 包4 助行器类 | 10 | 手杖 | 1.产品应符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：单脚、三脚或多脚手杖》、ISO11334-4《单臂操作助行器技术要求和实验方法第1部分：肘拐杖》ISO标准和相关企业标准； 2.材质为铝合金手杖。 |
|  | 11 | 肘拐 | 1.产品应符合GB/T19545.1-2004《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准和相关企业标准； 2.材质为高强度铝合金或不锈钢，高度可调节； 3.生产前臂支撑拐、肘拐。 |
|  | 12 | 前臂支撑拐 |  |
|  | 13 | 腋杖 | 1.产品应符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准和相关企业标准； 2.材质为高强度铝合金或不锈钢等，高度、握把可调节。 |
|  | 14 | 三脚或多脚手杖 | 1.产品应符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：单脚、三脚或多脚手杖》、ISO11334-4《单臂操作助行器技术要求和实验方法第1部分：肘拐杖》ISO标准和相关企业标准； 2.材质为铝合金三脚、多脚手杖。 |
|  | 15 | 带座手杖 | 1.产品应符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：单脚、三脚或多脚手杖》、ISO11334-4《单臂操作助行器技术要求和实验方法第1部分：肘拐杖》ISO标准和相关企业标准； 2.材质为铝合金带座手杖。 |
|  | 16 | 单侧助行架 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：单侧助行架》国家标准； 2.生产单侧助行架。 |
|  | 17 | 框式助行器 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2.生产框式、轮式、座式、台式行器。 |
|  | 18 | 轮式助行器 |  |
|  | 19 | 座式助行器 |  |
|  | 20 | 台式助行器 |  |
|  | 21 | 框式助行器(儿童) | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2.生产框式、轮式(两轮、多轮式)助行器。 |
|  | 22 | 两轮式助行器(儿童) | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2.生产轮式(两轮、多轮式)助行器。 |
| 包5 如厕洗浴类 | 23 | 折叠式座便器助力架 | 1. 材质钢质，表面喷漆处理； 2.可折叠结构，高度可以调整以适合不同高度的卫生间坐式马桶。 |
|  | 24 | 座便器 | 1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准和相关企业标准； 2.带轮和不带轮设计，材质为高强度铝合金等。 |
|  | 25 | 淋浴凳（椅） | 1.材质铝合金、钢质，承重≥100kg； 2.带轮和不带轮设计。 |
| 包6 床 | 26 | 普通护理床（含床垫） | 1.手动护理床； 2.床架为钢质，冲压面床板，表面静电喷涂；床头尾板为ABS材质，坚固可靠，不变形，有防脱固定设置； 3.带有脚轮，整床承重≥300kg； 4. 整床配套与床面尺寸相同的床垫； 5.单摇起背、双摇起背、曲腿、左右翻身、洗头、大小便功能。 |
|  | 27 | 电动护理床（含床垫） | 1.产品符合YY 0571-2013《医用电器设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》行业标准； 2.电动护理床； 3.床架为钢质，表面静电喷涂；床头尾板为ABS材质，坚固可靠，不变形，有防脱固定设置； 4.带有脚轮，整床承重≥300kg； 5. 整床配套与床面尺寸相同的床垫； 6.起背、曲腿、左右翻身、座便功能。 |
| 包7 保护组织完整性辅具 | 28 | 床垫（充气、凝胶、海绵） | 1.符合相关企业标准； 2.床垫材质为海绵、充气、凝胶等。 |
|  | 29 | 坐垫（充气、凝胶、海绵） | 1.符合相关企业标准； 2.坐垫材质为海绵、充气、凝胶等。 |
| 包8 助听器 | 30 | 成人耳背式助听器 | 1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准； 2.产品包含耳背式、定制型、盒式三种； 3.每种产品均为可电脑编程的数字机（盒式助听器可为模拟机），并提供质量合格检验报告。 |
|  | 31 | 成人定制式助听器 |  |
|  | 32 | 盒式助听器 |  |
|  | 33 | 儿童耳背式助听器 | 1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准； 2.产品包含耳背式、定制型两种； 3.每种产品均为可电脑编程的数字机，并提供产品质量合格检验报告。其中耳背式为大功率或特大功率助听器，独立调节通道，每台助听器免费提供耳模一个；定制型助听器3年内可免费更换外壳3次。 |
|  | 34 | 儿童定制式助听器 |  |
| 包9 盲人生活类 | 35 | 门铃（便携震动、语音闪光） | 具有闪光+语音提示功； 2.频闪器电源部分通过3C认证； 3.无线遥控、数码闪光、音乐等门铃。 |
|  | 36 | 求助报警器 | 具有闪光、震动、闪光+震动三种提示功能； 闪震器可直立于平面，也可佩挂于腰间或随身携带。 |
|  | 37 | 语音闪光电水壶 | 具有闪光+语音提示功能 ; 2.水壶具有自断电功能，防止水壶烧干，保证使用安全; 3.具有国家质检中心出具的检验报告; 4.具有国家强制3C认证。 |
|  | 38 | 盲杖（直杆、折叠） | 1.产品符合GB16930.1-2014《盲杖第1部分：安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准； 2.折叠式、声光等盲杖。 |
|  | 39 | 电子导航盲杖（闪光、声音） | 1.手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落; 2.折叠连接部件连接牢固，具有防松动装置; 3.杖尖采用旋转头设计，通过自发电装置，使滚轮内置LED灯发出彩色警示光；适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换; 4.四节折叠，折叠和打开及使用安全，无卡滞现象; 5.具有闪光提醒功能，具有振动传导信号功能，有敲击声反馈. |
|  | 40 | 盲表（语音、触摸） | 1.表盖可翻开，可通过手指触摸表面刻度和指针，对应刻度上面带盲文标注读取时间； 2.电子机芯； 3.具有语音报时功能； 4.具有颜色识别功能。 |
|  | 41 | 防溢报警器 | 1.材质：ABS工程塑料； 2.防溢深度：≤25mm；报警反应时间：≤0.5s； 3.具有警示提示功能。 |
|  | 42 | 语音报时计时器（闹钟） | 1.全程语音播报； 2.具有报时功能，三种报时模式可选； 3.具有调频收音功能。 |
| 包10盲人学习自助类 | 43 | 语音电子体温计 | 1.采用优质机芯，性能稳定; 2.高精密测量，测量精度：±0.01度; 3.具有全程语音播报功能，语音播报当前测量结果; 4.具有温度显示功能，便于老人及低视力者使用; 5.具有智能提醒功能，智能提醒发烧警告; 6.具有自动记忆功能 |
|  | 44 | 语音遥控器 | 电视、机顶盒、DVD、空调四大类家用电器； 2.具有全程语音播报功能能，具有一键式语音说明书功能 3.具有设备自定义设置功能，可针对使用者特有的家电设备使用； 4.具有音量调节功能。 |
|  | 45 | 盲用插座 | 1.产品组成：独立插座，提供两孔和三孔的产品，插座面板插入引导结构设计； 2.延时通电，插头插入后延时通电； 3.声光指示，提示定位插座位置； 4.配备盲文遥控器或手机遥控通断； 5.提供国家有关部门的检测报告。 |
|  | 46 | 盲人学习机 | 1.产品组成：盲文学习机和学习卡片 ; 2.性能参数：预录对应卡片文字语音播报内容; 学习卡片附有黑白高对比度文字显示和盲文标注 ; 3.功能：具有全程语音播报功能、具有盲文学习功能、具有复读功能、具有音量调节功能。 |
|  | 47 | 语音盲文计算器 | 1.具有全程语音播报功能，播报清晰明亮； 2.按键上带有对应数字符号的盲文，便于操作。 |
|  | 48 | 盲人学习套装 | 执行标准：按GB/T 15720-2008《中国盲文》国家标准执行； 2.产品组成：量角器、圆规、直尺、算盘、30度三角尺、等边三角尺、盲人刻字板、盲笔、卷尺; 具有盲人学习、制图和标注功能 ; 具有国家质检中心出具的检验报告 。 |
|  | 49 | 盲人阅读器 | 具有:1300万像素摄像头,ARM四核主频1.5G/1G内存/8G存储,电池容量500毫安锂电池; 2.频繁使用时间不低于1.5小时; 3.支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动）,外壳ABS+PC材质; 4.阅读器可独立使用或通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿使用。 |
| 包11视障导盲信息类 | 50 | 盲人手机系列 | 1.屏幕尺寸5.0英寸及以上，键盘类型：触屏按键，音量键，开关机键，便于盲人操作； 2.智能操作系统，机身内存16GB、运行内存2GB及以上； 3.盲聋哑双重提醒功能，来电时手机通过闪光，震动，铃响来提醒盲聋哑用户； 4.触摸发声，读屏功能，实现触摸到哪里，哪里就发出声音，提示盲人触摸的地方是什么菜单，从而实现盲人可以无障碍操作手机； 5.智能定位功能，可以帮助盲人定位，帮助盲人进行步行、公共交通及车载导航； 6.SOS呼救功能。 |
|  | 51 | 盲人听书机 | 1、存储：不低于4GB； 2、支持电子书籍格式； 3、有音频、收音机、录音机等功能； 4、支持万年历、文件管理、按摩管理、倒计时、世界时间、闹钟、计算器等功能； 5、快捷键：语音播报、录音机、音频播放、万年历、电子书、FM收音机； 6、材质：ABS工程塑料，抗冲击。 |
|  | 52 | 盲人电脑语音软件 | 1.支持多操作系统； 2.支持各类浏览器； 3.支持网页逐字浏览，逐元素浏览，如链接、文字、标题、列表； 4.支持网络盲道功能，可跳过广告内容,分版块浏览； 5.支持智能鼠标功能，可按照上下左右的空间顺序读取软件界面上文本信息； 6.支持常用软件包括QQ，常用输入法，朗读文字信息，支持文字解释。 |
|  | 53 | 盲人平板电脑 | 1.屏幕尺寸 7英寸及以上，电容式多点式触摸屏，屏幕16:9； 2.定制盲人使用桌面； 3.支持常用软件盲用，读屏功能，实现触摸到哪里，哪里就发出声音，提示盲人触摸的地方是什么菜单，实现盲人可以无障碍操作平板电脑。 |
| 包12盲人电子出行类 | 54 | 盲人行走训练仪 | 盲人行走引导仪专门供给有室外行走训练需求的视力残疾人以及患者家属和定向行走指导学习、训练定向行走使用。 主要参数： 1.随身携带设备，室外路径引导功能，定位导航功能：定位用户的当前位置信息，判断用户的朝向，通过语音提示用户往左走、右走，引导用户到达目的地； 2．指南针功能：拥有8个方向的指南针功能，用户可直接获取到当前朝向； 3. 障碍物检测功能：可探测障碍物的距离，可获取用户视野中出现障碍物的距离信息和类别信息。 4. 周边建筑物信息语音播报功能：如银行、超市、商场、学校、医院、公园、旅游景点、地铁站、汽车站、火车站、机场等。 5. 文字识别功能：对简体中文、繁体中文、英文、日文、法文、数字等规范文字进行识别并朗读。 6. 钞票识别功能：识别不同面额的人民币。 7. 颜色识别功能：识别日常生活中常见物体的颜色。 8. 光照识别功能：语音播报当下环境是光照正常还是黑暗。 9. 物体识别功能：识别多种盲人生活和出行中常见的物品，如桌子、椅子、自行车、摩托车、汽车、显示器、沙发、门、人、楼梯、台阶等。 10.需提供行业检验检测报告。 |
| 包13光学助视器 | 55 | 中距离可调焦光学助视器（放大镜） | 1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2.成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色； 3.光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 4.材质：PC或PMMA； 5.放大倍率：2.0倍； 6.具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘； 7.观察物体的清晰距离不低于3米； 8.重量：不大于50g。 |
|  | 56 | 近用眼镜式助视器 | 1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2.成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 3.不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4.镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5.各零部件装配齐全，准确，可靠； 6.镜片放倍数：+6.0D、+8.0D,+10.0D、+12.0D、+16.0D、+18.0D、+20.0D、+24.0D、+28.0D、+32.0D； 7.镜片采用的是光学树脂材料； 8.镜架采用的是金属全框镜架； 9.不同度数的外包装可明显辨别。 |
|  | 57 | 支架放大镜 | 1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2.成像清晰，无出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 3.无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5.结构折叠式或支架式； 6.透镜材质：PMMA；10.产品有独立包装。 7.放大倍率：2.5～6 倍系列产品，照明光源：白光。 |
|  | 58 | 单筒望远镜 | 1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2.放大倍数为8、6、4倍； 3.视场为7°； 4.近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 5.镜片采用全表面镀膜。 |
|  | 59 | 放大镜 | 1.用玻璃制造的放大镜，放大倍数为3、4、6倍； 2.应符合GB1185B/0)3D×0)64(D—零件直径)的规定。 |
|  | 60 | 滤光镜 | 1.镜架采用弹性记忆材质设计； 2.采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛； 3.佩戴近视镜的同时可以佩戴滤光镜； 4.镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波90%以上； 5.镜片偏光度在95%以上； 6.多种颜色镜片可供选择。 |
| 包14电子助视器 | 61 | 手持式电子助视器 | 1.分手持式和台式两款； 2.放大倍率线性可调，操纵灵活，模式可选择。 |
|  | 62 | 台式电子助视器 |  |
| 包15儿童 技能训练辅助器具 | 63 | 图标和符号训练手册 | 1.配有教学、沟通、日常通用图形2350个符号； 2.可以进行精神和智力障碍者的言语认知、日常交流、视觉提示、逻辑思维等方面的训练。 |
|  | 64 | 逻辑行为能力训练册 | 具有配对本、动作本、语言本和逻辑本的教学使用功能，可以进行精神和智力障碍者的扫视能力、注意力训练、视觉追踪和物体辨别等方面的训练 |
|  | 65 | 认知益智学习册 | 1、产品组成：认知学习册1册，配有主题符号14个，辅助符号28个；配有28个磁性素材卡； 2、全套23个不同内容的学习册，可供适配选择，分册内容为：主食、蔬菜、水果、动物1、动物2、动物生长、家庭关系、职业、服装、服饰、日用品、交通工具、地方、文具、教具、校内活动、方位、形状、特征、量词1、量词2、事物来源1、事物来源2。 |
|  | 66 | 视听学习本 | 1、产品组成： （1）全套共1本，配有4件电子发音卡，1个组句沟通条。 （2）配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通工具共6个类别，共100种符号声源； （3）配有30块磁性符号贴板；配有840个纸质图形符号； 2、性能参数 （1）学习本尺寸：24cm*32cm； （2）可更换不同图形和声音，单次录音时长20秒，可循环播放； （3）内置锂电池。 |
|  | 67 | 符号组句台 | 1、产品组成： （1）全套共2000个图形符号，配有100片组句符号磁力板； （2）配有3个组句沟通条。 |
|  | 68 | 视觉行为提示板 | 1、产品组成： (1）视觉提示板可选择类别包括：如厕步骤、洗脸步骤、洗手步骤、穿衣步骤、吃饭步骤、进门步骤，6种视觉提示板可适配任选一种 2、尺寸： （1）如厕步骤、洗脸步骤、洗手步骤、穿衣步骤尺寸：70cm*10cm （2）吃饭步骤、进门步骤尺寸：24cm*18cm 3、材质：亚克力 |
|  | 69 | 便携式手写板 | 产品组成：手写板1台，手写笔1支 ； 2、性能参数:产品材质：ABS ;反射率：20%~30%; 电池CR2025（3.0V);可重复书写。 |
| 包16儿童沟通和信息辅助器具 | 70 | 符号沟通板（仿说版） | 1、产品组成：沟通板主机；内存TF卡：1G ，16个配对模块； 3种键盘框，分2、4、8个框；配基础资源包，包含136配对关联图形符号；136种符号声源；配对，仿说两种模式；4节5号电池（1.5V）； 2、性能参数： 工作时间：待机6天，供电方式：DC6V，材质：ABS+铝合金，可更换不同卡片，供不同能力和年龄阶段人群使用；具有语音播报、复读、配对功能; 3.用于听力、言语、智力、精神残疾儿童（自闭症）。 |
|  | 71 | 符号沟通板（文字版） | 1、产品组成：沟通板主机；内存TF卡：1G ;16个配对模块； 2.一个8格键盘框；配基础资源包，包含400个文字符号、400种符号声源、80张配对文字符号；配对，仿说两种模式;4节5号电池（1.5V）； 3.性能参数:工作时间：待机6天;供电方式：DC6V;材质：ABS+铝合金;可更换不同卡片，供不同能力和年龄阶段人群使用；具有语音播报、复读、配对功能。 |
|  | 72 | 符号沟通软件 | 1.产品组成：可复制光盘一张，内置符号沟通软件;内置图形符号300个，图形符号声源300个; 2.软件参数：操作系统：Android操作系统;具有多种应用模式： 图片沟通模式、日常安排模式、情绪程度模式、步骤分解模式; 3.素材可自定义;两种操作模式：拖动操作、点击操作。 |
| 包17装配 假肢 材料类 (上肢) | 73 | 美容肩离断假肢 | 包括组件和辅材。骨骼式，硅胶手套外形逼真；被动控制手动作；腕关节被动旋转；肘关节被动伸曲；上臂可旋转，摆动；肩关节可自由摆动。 |
|  | 74 | 美容上臂(含肘离断)假肢 | 包括组件和辅材。硅胶手套外形逼真；被动控制手动作；腕关节被动旋转；肘关节被动伸曲。 |
|  | 75 | 美容前臂(含腕离断)假肢 | 包括组件和辅材。（含腕离断）硅胶手套外形逼真；被动控制手动作；腕关节被动旋转。 |
|  | 76 | 美容手（含手指）假肢 | 硅胶手套外形逼真。 |
|  | 77 | 肌电上臂假肢 | 包括组件和辅材。硅胶手套外形逼真；肌电控制肘关节和手动作。 |
|  | 78 | 肌电前臂假肢 | 包括组件和辅材。硅胶手套外形逼真；肌电控制手动作。 |
| 包18装配 假肢 材料类 (下肢) | 79 | 小腿假肢 | 1.钛合金组件，内衬材质：硅胶套，假脚：木胶或碳纤储能假脚; 2.合金组件适合体重大于100公斤。 |
|  | 80 | 大腿假肢 | 钛合金组件，膝关节：气压、液压或带锁的膝关节，假脚：普通或碳纤储能假脚; 2.合金组件适合体重大于100公斤。 |
|  | 81 | 膝离断假肢 | 1.钛合金组件，膝关节：气压或带锁的膝关节，假脚：普通或碳纤维储能假脚、辅材; 2.合金组件适合体重大于100公斤。 |
|  | 82 | 髋离断假肢 | 1.钛合金组件，假脚：普通或碳纤储能假脚辅材; 2.合金组件适合体重大于100公斤。 |
| 包19装配矫形器成品类 | 83 | 矫形鞋 | 制作鞋楦，裁剪帮料、鞋里,缝合，制作内包头和后帮，无三苯胶水粘合鞋面、鞋底和鞋跟、矫形鞋垫：EVA、热舒性弹性材料； 2.内置鞋垫：成品或定制。 |
|  | 84 | 截瘫矫形器 | 含胸腰托、摇杆式装置、支条、锁控膝关节和足托。 |
|  | 85 | 固定颈托 | 费城围领、EVA泡沫材质。 |
|  | 86 | 固定胸腰矫形器 | 腰围、弹力布、不锈钢、尼龙搭扣、塑料环。 |
|  | 87 | 框架型胸腰骶矫形器 | 热塑板材、铝镁合金、不锈钢、尼龙搭扣、塑料。 |
|  | 88 | 脊柱侧弯矫形器 | 密尔沃基型、色努、里昂含颈圈、支条和骨盆托。 |
|  | 89 | 腕手矫形器 | 1.材料:热塑形塑料、预塑形铝枝条，舒适透气织物。 2.适应症：神经、骨骼、肌腱、韧带损伤，限制关节活动等功能。 |
|  | 90 | 踝足矫形器 | 1.材料:PP板材，挠性踝关节，免压垫，织物（皮革）魔术贴。 适应症：辅助背屈作用，控制踝关节不稳定、足下垂，改善平足、内外翻症状。 |
|  | 91 | 膝踝足矫形器 | 1.材料：PP板材，挠性踝关节（金属踝关节、足蹬板），铝合金落环锁、限位插销膝关节，膝压垫，织物（皮革）魔术贴。 2.适应症：矫正膝关节内、外翻，控制膝关节不稳定导致的膝屈曲或膝过伸等症状。 |

# 第四章  资格预审申请文件格式

资格预审申请文件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

分       包：

申请人名称 ：

日      期 ：

目  录

- 符合性审查响应对照表；

- 资格预审申请函；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 2019年度经审计的财务报告；

# 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 申请人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

- 法定代表人身份证复印件或授权代表人身份证复印件；

- 法人授权书；

# 技术参数要求响应表

- 其他文件证明材料（按照本资格预审文件“第一章 资格预审公告”及“第二章 申请人须知”“1.1 资格证明文件”第（7）项要求）；

- 申请人认为必要的其它文件或证明。

一、符合性审查响应对照表

申请人全称（加盖公章）：                 分包：

| 序号 | 符合性审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 预审文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 预审文件中的其他要求 |  |  |

二、资格预审申请函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号资格预审文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（申请人的名称），全权处理本次项目资格预审的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按资格预审文件规定的各项要求，提供真实有效的证明材料。

2.我们已详细审核全部资格预审文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与资格预审有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、我方充分理解资格预审合格的申请人才可参加投标；同时，投标书只能对本申请文件中的某些相关方面进行必要的更新和深化、细化，而不能有实质性的改变，从而降低投标人的标准，除非这些改变是经过采购人同意的。

5.与本项目有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

申请人开户行：

账          户：

申请人授权代表姓名（签字）：

申请人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

## 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖申请人公章)

## 四、2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表(复印件加盖申请人公章)；

（需在首页加盖申请人公章，并在骑缝处加盖申请人公章）

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供申请文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。申请人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）(复印件加盖申请人公章)

## 六、申请人近三年来在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

申请人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

## 七、法定代表人身份证或授权代表人身份证复印件

（需加盖申请人公章）

八、法人授权书（原件）

本授权书声明：____________（申请人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

身份证号码：_______________________

联系电话：（手机）_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位地址：_____________________________________

日期： _____________________________________

# 九、技术参数要求响应表

申请人全称（加盖公章）：

分包：

| 序号 | 预审文件参数要求 | 申请人响应（申请人投标产品实际参数） | 超出、符合或偏离 | 原因 | 品牌型号 | 生产者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 十、其他文件证明材料（按照本资格预审文件“第一章 资格预审公告”及“第二章 申请人须知”“1.1 资格证明文件”第（8）项要求）；

## （证书、报告等需提供清晰复印件并加盖申请人公章）

## 十一、申请人认为必要的其它文件或证明