# 招 标 文 件

项目名称：省公安厅伊村警务技能训练基地隧道室外电缆

项目编号：SGC202009zfs2

江苏省公安厅政府采购办

2020年9月

# 第一章  投标邀请

江苏省公安厅采购办（以下简称“采购人”）受委托，对伊村警务技能训练基地隧道室外电缆项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交投标文件，并一次性报出不得更改价格。

一、采购项目简要说明及预算金额

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 伊村警务技能训练基地隧道室外电缆 |
| 2 | 采购方式 | 询价采购 |
| 3 | 采购编号 | SGC202009zfs2 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 采购人 | 江苏省公安厅 联系人： 朱发胜 电话：025-83525308 |
| 6 | 项目负责人 | 马国荣 025-83527084 |
| 7 | 采购预算 | 总预算：人民币陆拾肆万元整（640000.00元） |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 答疑会 | 无 |
| 10 | 投标确认函接收 | 时间：2020年9月21日17:00时前 联系人：朱发胜 邮箱：352747692@qq.com 投标确认函格式：见附件5 |
| 11 | 投标文件接收 | 接收方式：现场送达 接收截止时间：2020年9月22日9:00时 接收人：朱发胜，电话：025-83525308 地点：南京市鼓楼区扬州路10号E楼南楼408开评标室 |
| 12 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：3份 |
| 13 | 开标有关信息 | 时间：2020年9月22日9:10时 地点：南京市鼓楼区扬州路10号E楼南楼408开评标室 |
| 14 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后60天 |

二、合格投标供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）其他资格条件：

请于2020年9月21日17:00时前提交投标确认函，逾期将不接受其投标。

（三）本项目不接受联合体参与投标。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（五）供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

三、招标文件发布信息及报名要求

招标文件提供：供应商如确定参加投标，可登陆江苏省政府采购网下载，或来我单位索取招标文件并报名。

报名需携带：营业执照副本复印件、法人授权委托书及受托人身份证复印件。

招标文件索取地点：江苏省南京市扬州路1号江苏省公安厅

对项目需求部分的询问、质疑请与项目负责人联系；招投标部分的询问、质疑由采购人负责答复。

# 第二章  投标须知

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加询价竞争，并符合询价文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本询价文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的服务在评审时将获得优势，参加询价的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

4、投标文件编制与提交

4.1 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应包含报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、询价采购报价表、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

4.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中的分包，供应商不得拆分报价。

4.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权询价代表签字。

4.4 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

5、评审与成交标准：

5.1 评委会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2 用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。

5.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5.4 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到江苏省公安厅采购办领取《中标通知书》。

6、投标文件签署

6.1 投标文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

6.2 供应商应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

6.3 在招标文件要求的截止时间之后送达的，投标文件将拒收。

7、出现下列情形之一的，招标终止：

（1）因情况变化，出现不再适用询价采购方式情形的；

（2）所有供应商的投标文件被评委会认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

8、评定成交标准

8.1 成交标准，质量和服务均能满足招标文件实质性要求，且报价最低。

9确定成交供应商

9.1 评委会对质量和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商，按评定后的价格由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

9.2根据第87号令，第六十条：评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

9.3 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到江苏省公安厅采购办领取《中标通知书》。

9.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

9.5对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

9.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否均不退回。

10、编写评审报告

10.1 评委会根据询价过程和结果编写评审报告。

11、签订合同

11.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

11.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

11.3供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

12、询问

12.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以出询问，我办将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

13、质疑

13.1 供应商认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏省公安厅采购办。

13.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、招标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

13.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

13.4在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

14、投诉

14.1 质疑供应商对答复不满意，或我办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

15、诚实信用

15.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

15.2 供应商不得以向采购工作人员、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

15.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，我单位有权将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

15.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

15.5 供应商应自觉遵守询价、评审纪律，扰乱询价、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  工程量清单和要求

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 道路硬质路面拆除 | 1、原砼或沥青道路破除 2、凿除处道路锯缝 3、垃圾清运 | m2 | 90 |  |  |  |
| 2 | 010507002001 | 室外地坪（拆除的道路恢复） | 1.地基处理:回填土夯实 2.地坪厚度:200 3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 195 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:埋地电缆敷设挖沟槽 2.土壤类别:详见现场地质 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:场内 5.附着物:地表的灌苗木 | m3 | 384.75 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求 2.填方来源、运距:挖沟槽的土方 | m3 | 351 |  |  |  |
| 5 | 040803002001 | 电缆保护管排管 | 1、名称:电缆排管敷设; 2、材质:CPVC管或HDPE管，DN150，壁厚8mm; 3、规格:1排2孔; 4、根据规范配相应管枕 | m | 342 |  |  |  |
| 6 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:室外电缆排管包封（排管为2*Φ150mm） 2.规格:300*450mm 3.混凝土强度等级:商品砼C20 4.配筋:Φ8@200钢筋网片 5.垫层100厚碎石,包封C25钢筋混凝土，DN150管枕; 6.含模板; 7.含管口封堵、管枕、电缆标志块等全部相关工作内容; 详见设计说明和施工图纸; | m | 171 |  |  |  |
| 7 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、II型电缆沟 2、100厚碎石垫层，C15混凝土底板，壁砖砌体为MU10标准砖，现浇C30混凝土压顶，钢材为Q235，预制C30混凝土盖板。 3、尺寸：详见图集300126127935-7 | m | 24 |  |  |  |
| 8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:栽植灌木 2.工程作容:挖沟槽产生的灌木移除并恢复 | m2 | 610 |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*95电力电缆 3.敷设方式、部位:埋地和沿支架敷设 | m | 1160 |  |  |  |
| 10 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电缆附墙钢支架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5 | kg | 5707.03 |  |  |  |
| 11 | 030408006001 | 10KV冷缩户内终端 | 1.名称:电缆头制作安装（含铜端子） 2.型号:10KV冷缩户内终端 4*95 | 个 | 4 |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |
| 12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:大型机械设备自行考虑 2.机械设备规格型号:自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |

第四章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:  江苏省公安厅

乙方:

甲乙双方根据年  月   日（政府采购编号：             ）  招标采购结果及询价文件要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、项目概况

（一）项目名称：江苏省公安厅伊村警务技能训练基地隧道室外电缆

（二）项目地点：南京市玄武区伊刘路1号

（三）项目内容：电缆材料材料、施工安装等

二、合同价格

（一）合同总价为人民币         元（大写：         整），包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等。

在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

（二）投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。如投标产品为国产产品，以人民币万元或元为单位报价。

（三）在招标文件“格式 开标一览表”中未列出而乙方认为要单独列出的报价项目，乙方可增加列出，并计入“价格合计”中。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。

三、实施时间

合同签订后45个天内完工，并按照甲方使用单位要求进行调试验收、提供相应技术服务和维保。

四、付款方式

由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 30 %。

2、合同期间付款：竣工验收合格后支付至合同价的70%。

3、竣工结算经甲方审计部门审计后，支付至审定结算价的97%，余款待一年质保期到期后付清。

1．提供相应金额的增值税发票；

2．经甲方单位相关责任人签字验收合格的证明文件一份；

3．经甲方单位相关责任人签字认可的与提供项目相关之所有资料（如合同书、使用说明书、质量证书、接收记录等）。

五、质量保证及售后服务

1.售后服务响应

1.1提供免费三年维护质保，及维护质保期满后的服务承诺；

1.2对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应在2小时内给予答复，24小时内解决。

1.3供应商自愿作出的其他优惠措施。

2.技术培训

培训甲方人员掌握系统的使用及常规运维方法。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责协调乙方合同履行过程中与现场各工种的关系，配合乙方做好成品保护工作；

2.负责协调乙方处理合同履行过程中遇到的与甲方有关问题，并尽可能为乙方的实施工作提供便利；

3.及时回应乙方现场人员对甲方有关于合同方面问题的咨询；

4.严格按照乙方所提供的说明书对货物进行安装、操作及维护保养；

5.有权利对乙方的资质及产品情况进行考察和了解、对乙方履行合同的情况进行监督；

6.负责对乙方提供产品安装调试后的验收；

7.按合同约定支付相关款项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方确保承接项目符合国家标准。若没有国家标准，应确保符合相关行业标准。

2.负责保证项目现场的安全，做好成品保护工作。

3.对于甲方的通知、变更、调整等事项的答复均采用书面形式，并由专人送达甲方。

4.保证按质、按量提供合同约定的产品，并确保所提供的系统附着任何第三方权利，受国家法律保护，是全新的、未使用的、正宗合格正品，附件和文件资料完整、数量齐全，并完全达到甲方的使用需求。

5.负责对所有产品或设备提供免费安装、调试和技术培训等工作，对所售产品随时提供免费的技术指导、咨询、问题解答以及产品使用情况跟踪等服务和支持。

6.所有产品送货上门，在甲方指定地点完成安装、调试及培训工作，直至该产品完全符合甲方需求；

7.所提供的产品版权受国家法律保护，且有权向甲方了解产品的使用、维护、保养情况。

8.所提供的产品在运输、纳税和销售等过程中的所有手续均为合法，且承担所有关联责任。

9.有权要求甲方按合同规定时间支付合同货款。

10.保证按合同规定时间完工，提交完整的技术文档和用户手册，并积极配合甲方对工程项目的验收。

11.未经甲方书面同意及授权，乙方不得以任何方式将项目转交给其他单位开发、建设或由其他单位提供相关服务。

12.按照《投标文件》中所制定的质量及工期，安排甲方所需项目的实施和培训。对于甲方所提供的信息和资源保守秘密，不得对外泄露甲方的数据机密。

13.负责对甲方的设备维修管理人员进行培训并做好保修的服务工作、安装调试，提供安装必要的工具。

14.项目施工参与人员的保险、安全等一切责任由乙方自行承担。

15.乙方因实施本项目中运输、安装、调试等而对第三人造成损害的，由乙方自行承担一切责任。

七、货物验收

（一）所有项目验收，需持有检验合格证明书，必要时提供国家权威机关单位出具的检验报告书。

（二）产品全部运送至甲方指定地点并经外观验收后，由乙方负责组织正式测试和验收工作，甲方予以配合。双方按照国家质量验收标准或双方封存的样品标准进行验收，乙方必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。上述验收程序中如相关产品按规定必须经有资格验收部门验收的，有资格验收部门的验收文件作为产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。

（三）项目完成后，甲方应在3个工作日内对项目的有关质量、规格、数量或重量进行外观验收，经甲方确认后，甲方出具外观验收合格证明给乙方。如因包装不当等造成产品质量下降或破损、缺件等，乙方应立即给予修正或提货，直至达到合同规定标准。

（四）项目全部到达本合同约定的标准后，乙方应按甲方告知的具体时间派人到现场与甲方一起进行检验。如乙方不能按时到达现场，且又无函无电通知时，视为乙方认可，甲方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应无条件负责处理。

（五）对检验有异议的项目，乙方负责在3个工作日内给予调换，直至合格为止，并在合格后重新申请验收。因上述原因引起的费用由乙方承担。

（六）验收过程汇总发现产品有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。同时，甲方应做出详尽的现场记录，或者甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（七）检测费用的承担：甲方将在实际安装前，有权把乙方提供的项目送质检部门进行检测，检测费用由乙方承担，且乙方应根据检测过程中提出的意见及时进行整改，整改后的再检测费用由乙方承担。

（八）验收完成后如发现有疏漏的异议，甲方应在10个工作日内通知乙方，并以书面形式列出异议明细，乙方同意于接到甲方的异议明细后10个工作日内，对甲方提出的异议进行解决，否则即使乙方持有甲方的验收合格证明也视为验收不合格，甲方可以拒付货款。

八、违约责任

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日生效，双方必须严格遵守；如有违反，违约一方必须承担违约责任并赔偿因其违约行为给另一方造成的经济损失：

（一）甲方无正当理由拒绝履行合同、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。

（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％ 。

（三）如乙方不能如期履行合同，甲方有权扣留全部保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。如乙方逾期完成合同内容达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

（四）乙方所交付的合同内项目不符合合同或招标文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5％的违约金。

（五）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应无条件退回全部货款，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

（六）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。

九、不可抗力

（一）合同任何一方如因不可抗力事件导致无法履行或迟延履行本合同，不承担违约责任，但受影响的一方必须在不可抗力事件发生后三天内及时以书面方式通知另一方，并在十五天内提供有关政府或主管机关签发的相关证明，以证实不可抗力事件的发生，随之，受影响的一方可在不可抗力事件持续期间内暂停履行其义务，并被允许可以相应延期履行，其中延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

不可抗力事件指天灾、水灾、风灾、地震、及其他极端恶劣的自然因素，战争、非暴力反抗、政府行为、签订协议时未生效的法令、政府或任何其他权力机构的限制、及其他不能预见、不能避免，且不能克服的情况。

（二）如因不可抗力事件造成合同目的根本无法得到履行或迟延履行协议将超过三个月，则任何一方都可以终止本合同，但必须书面通知另一方。任何一方因不可抗力事件而提出终止合同，均不承担违约责任。

十、合同的变更、解除与终止

（一）合同生效后当双方人事发生变动时，本合同规定的权利和义务继续执行。

（二）合同生效后，除不可抗力外，一般不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应提前10天通知对方，在符合规范的前提下经双方协商后进行书面解除或变更。

（三）因变更所产生的增减费用应参照本合同中相同部分的价格，如无相同部分的价格则参照相近部分的价格作为依据调整。

（四）所有经双方确认的变更内容将作为乙方提供的实际服务和甲方最终付款的依据。

（五）一旦合同任意一方出现根本性违约行为，另一方有权解除合同，但应提前10天通知对方。

十一、合同纠纷的解决

如甲、乙双方因合同而发生纠纷，可互相协商，协商不成，可作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为江苏省仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由甲方所在地江苏省人民法院管辖。

十二、组成本合同的文件包括

本合同书、招标文件、招标文件澄清与修改文件、投标文件、中标通知书、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件、纪要文件。

以上文件是构成合同书不可分割的部分，均作为本合同的附件，与合同具备同等法律效力。

十三、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方分执。

甲方：                   （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2020年     月     日

乙方：                   （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2020年     月     日

户    名：

开户银行：

账    号：

# 第五章  成交标准

1、成交标准：质量和服务均能满足招标文件实质性要求，且报价最低。

2、确定成交供应商：评委会对质量和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商，按评定后的价格由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的4%、4%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供截图及证书复印件为准）。

①节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的《节能产品政府采购清单》内的。

②环保产品指在财政部和环保部联合制订的《环境标志产品政府采购清单》内的。

4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

5、所有实质性要求不得负偏离。

说明：

对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和投标单位所在地的县级以上中小企业主管部门对投标单位为中型或小、微型企业的认定证明复印件；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地”栏内加填中小型企业的完整名称，并同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

# 第六章  投标文件格式

【正/副本】

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

授权代表   ：

日      期 ：

## 一、报价申请及声明格式

致：江苏省公安厅采购办

根据贵方                                   （项目名称）         （项目编号）招标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人           （报价人名称），提交询价报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价采购要求，我们同意并向贵方提供了与询价采购有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部询价采购文件及其有效补充文件，我们放弃对询价采购文件任何误解的权利，提交询价报价文件后，不对询价采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在规定的询价报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者恶意串通、决不向项目负责人、采购人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商询价、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本询价有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：                     银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

## 二、询价报价单

窗体顶端

| 项目名称 | 伊村警务技能训练基地隧道室外电缆敷设 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限 | 合同签订后 天 |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

## 三、询价采购报价明细表格式

| 序号 | 列项 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

注：投标单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

1、所有价格系有人民币表示。

2、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具运输、保险等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

## 四、电缆等主要材料技术参数规格要求

| 序号 | 品牌产地规划等 | 投标技术规格响应描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

主要材料名称由投标单位根据招标工程量清单自行确定。

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

五、类似业绩

| 序号 | 业绩 | 项目金额 | 应标人制作的响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 六、投标供应商资质要求

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 是/否 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； |  |  |
| 7 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 8 | 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。 |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

## 七、相关附表格式

1.法人授权委托书

江苏省公安厅采购办：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

出生日期：   年    月    日

所在单位：                     职务：

身 份 证：                     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏省公安厅采购办组织的（采购编号为：   ）   的询价采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

20   年  月  日

备注：

供应商授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（响应文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

非授权代表办理上述事宜，招标人将拒绝。

供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

2.总公司授权委托书

江苏省公安厅采购办：

本授权书宣告：

委托单位：                       地    址：

法定代表人：                     受托单位：

地    址：                       负责人：

兹委托我下属公司合法地代表我单位参加江苏省公安厅采购办组织的（采购编号为：   ）   的政府采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

（1）参加投标活动；

（2）出席开标会议；

（3）签订与中标事宜有关的合同；

（4）负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

（5）由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 （公章）

法定代表人（签字或盖章）

20  年   月  日

备注：本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加投标必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性筛选。

## 附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

## 附 件2：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附 件3：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（生产产品的厂家及投标供应商均要申明）

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附 件4：投标人无严重违法失信行为声明

投标人              应采购人在询价文件中的特殊要求，特作出如下声明：               （投标公司名称） 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.

（附：网页截图）

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附件5：《供应商参加投标确认函》

江苏省公安厅采购办：

公司参加贵办于    月    日在江苏政府采购网发布的          项目（项目编号：        ）投标。我公司已在江苏政府采购网网站上成功下载招标文件，特发此函确认。

公司（单位公章）

年    月    日

另注：

供应商名称：

单位地址：

法定代表人：

联系方式：

委托代理人（负责项目投标联系人）：

联系方式：

所投项目分包号及名称：