招 标 文 件

项目名称：泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目

标书编号：JSZC-G2019-440

江苏省政府采购中心

二〇二〇年十月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	17

第四章 项目需求	18

第五章 评标办法与评标标准	30

第六章 投标文件格式	36

# 第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受泰州市城市管理局（项目实施机构）委托，决定就其所需的泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、采购项目名称及编号

项目名称：泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目

项目编号：JSZC-G2019-440

二、采购项目简要说明

1、项目地点

本项目位于泰州市资源循环利用基地（生态保障园）内（原红旗良种场三工区）。

2、项目总投资

根据项目可行性研究报告的批复，本项目总投资为72432.41（最终以审计结果为总投资额）。其中，工程费用43016.47万元，工程建设其他费用20616.24万元，预备费5726.94万元，建设期利息2839.35万元，铺底流动资金233.41万元。

3、主要建设内容：

根据项目可行性研究报告，泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目的具体建设内容及规模如下。

3.1 建设内容：本项目采用“1+N”模式建设一座拆建和装修垃圾资源化综合利用厂（场）和N个（先期拟定2个）拆建垃圾移动处理点以及大件垃圾、可回收物（分拣）预处理，有害垃圾暂存等其它配套附属工程。

主体工程包括：建设拆建垃圾处理车间、装修垃圾处理车间和大件垃圾、可回收物分拣（预处理）中心、有害垃圾暂存库以及办公楼、变配电、库房、食堂、宿舍等配套设施和辅助工程，还包括厂区外道路、园中路、防护林等配套附属工程。

3.2 设计规模：处理拆建垃圾100万吨/年，装修垃圾50万吨/年；大件垃圾处理规模为1.5万吨/年；可回收物处理规模为5.5万吨/年；有害垃圾暂存规模为18吨/年。

3.3 技术要求：

采用破碎、拆解、筛分、分选等技术工艺对拆建和装修垃圾、大件垃圾、可回收物进行资源化再生利用，提高再生产品附加值，其中移动处理设备通过现场破碎、筛分等工艺对拆建垃圾进行初加工或再生利用，现场暂不能再生利用的，运送到综合利用厂（场）进行资源化再生利用。

有害垃圾暂存：对生活垃圾分类、拆建和装修垃圾资源化再生利用以及大件垃圾、可回收物分拣（预处理）处理过程中产生的由项目实施机构委托有资质的第三方单位处理的废弃物，如废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等有害垃圾进行临时集中贮存。

3.4 服务范围：项目建设后主要服务泰州市海陵区、高港区、医药高新区、姜堰区。

4、采购需求

拟采购社会资本与政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）共同出资在项目所在地组建项目公司，项目公司获得由泰州市政府授予的特许经营权，即由项目公司负责本项目的投融资、建设和运营期内的运营维护，并在合作期满后将项目无偿移交给泰州市政府指定机构。

具体详见招标文件第三章内容。

5、政府和社会资本合作模式

5.1运作方式：BOT（建设-运营-移交）。

5.2中标社会资本与政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）按65%：35%的股权比例共同组建项目公司并签订股东协议。

5.3合作范围：本项目实施机构通过公开招标引入社会资本，由中标社会资本与实施机构签署《泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》）约定双方权利义务；中标社会资本与政府方出资代表签署《股东协议》并在项目所在地共同组建PPP项目公司；项目公司成立后，由实施机构、项目公司、中标社会资本方共同签署《泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目合同》（以下简称《PPP项目合同》）。在项目运营期内，项目公司负责本项目的运营维护，有权根据《PPP项目合同》获得政府支付的装修垃圾和大件垃圾处理服务费，获得拆建垃圾、装修垃圾、大件垃圾及可回收物资源化产品销售收入。项目合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府方指定机构。

5.4合作期限：27年；其中建设期2年，运营期25年。

5.5项目回报机制：本项目采用可行性缺口补助，政府只支付装修垃圾、大件垃圾处理服务费，不支付拆建垃圾处理服务费。

项目公司的收入来源：（1）政府支付的装修垃圾、大件垃圾处理服务费；（2）通过政府授予的特许经营权获得拆建垃圾中可回收物和拆建垃圾资源化再生利用产品的销售收入；（3）装修垃圾、大件垃圾及可回收物资源化再生利用产品的销售收入等。

（二）本项目采购预算为72432.41万元（最终以审计结果为准）。

（三）本项目装修垃圾处理服务费和大件垃圾处理服务费设定最高限价，最高限价为：装修垃圾处理服务费25元/吨；大件垃圾处理服务费240元/吨。

三、投标人资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年11月26日9时00分至9时30分整

投标文件接收截止时间：2020年11月26日9时30分整

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：乔秀善

六、开标有关信息

开标时间：2020年11月26日9时30分整

开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期三楼南区

邮编：210036

采购中心联系人：乔秀善、唐 文     联系电话：025-83668530  83668519

采购人：泰州市城市管理局

采购人联系人：梁春华、周 进     采购人联系电话：0523-86999318

采购人联系地址: 江苏省泰州市海陵区梅兰东路118号

对采购需求的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。

九、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年11月5日上午11:00时，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，邮箱：jstzlch@126.com

2、现场勘查：由各投标人自行前往，北京时间2020年11月5日上午11：00前。。

3、采购前现场集中答疑会开始时间：北京时间2020年11月5日下午15：00整。各通过资格预审投标人根据自身情况可以不参加现场集中答疑会。

地点：江苏泰州市海陵区梅兰东路118号（泰州市城管局北侧办公楼三楼会议室）

联系人：梁春华、周 进      联系电话：0523-86999318

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

3、招标文件的约束力

3.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1、招标文件内容

1.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人身份证明、开标一览表、商务部分的资料、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、投标申请书和开标一览表

3.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。

3.2 开标一览表中的价格应与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

3.3 投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的，均采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

3.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

4、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

6、投标文件份数和签署

6.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

6.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

1.2 密封的投标文件应：

1.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

1.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

1.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

2、投标截止日期

2.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

2.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的递交

3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

3.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

4、投标文件的修改和撤回

4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回必须在规定的投标截止时间前以书面形式通知采购中心。

4.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2、评审小组

2.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

2.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3．评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

4、投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1投标文件初审为符合性审查。

5.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

6、无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1未按要求交纳投标保证金的。

6.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。

6.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7、投标文件的评审

由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。

8、投标人排序

8.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分。

8.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人。

8.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价总分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

1、确定中标单位

1.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。

1.2 实施机构根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 结果确认谈判

项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。

请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。

1.4确定预中标人

实施机构根据第五节第8条、第六节第1条1.3款的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。

1.5公告

（1）采购中心在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目协议》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目协议》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目协议》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（2）公示期满无异议后二个工作日内，采购中心在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。

1.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.6.1提供虚假材料谋取中标的。

1.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

1.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。

1.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.7.5不同投标人的投标文件相互混装。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，实施机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 .1对项目需求的质疑，由项目实施机构负责答复。实施机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。实施机构质疑接收部门为泰州市城市管理局，联系地址：江苏省泰州市海陵区梅兰东路118号，联系电话：0523-86999318。

2.4.2对项目需求以外的质疑，由采购中心负责答复。采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，实施机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。

3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《授权委托书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、与选定的投标人签订项目投资协议

1.l中标社会资本必须在中标通知书发出后十（10）个工作日内，与项目实施机构签署《投资合作协议》，否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、额外现场调查工作

《PPP项目协议》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

3、项目公司注册

3.1中标社会资本必须在中标通知书发出之日起三十（30）日内，根据招标文件的规定及其在投标文件中提交的项目公司组建方案基础上组建项目公司。

4、与项目公司签署PPP项目协议

项目公司组建成立后的十（10）日内，项目实施机构与中标社会资本、项目公司共同签署《PPP项目合同》，约定三方的权利义务。

5、履约保证金

详见《PPP项目合同》。

# 第三章 合同文本

附件1：《泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目投资合作协议》

附件2：《泰州市城市建设投资集团有限公司与(中标社会资本）公司股东协议》

附件3：《项目公司公司章程》

附件4：《泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目合同》

# 第四章 项目需求

### （一）项目特许经营内容

本项目由政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）和中标社会资本共同在项目所在地成立项目公司，项目公司获得由泰州市政府授予的特许经营权，即由项目公司负责本项目的投融资、建设和运营期内的运营维护，并在合作期满后将项目无偿移交给泰州市政府指定机构。

项目的特许经营具有以下特点：

1、本项目实施机构通过公开招标引入社会资本，由采购人与中标社会资本签署《PPP项目投资合作协议》，协议中约定双方权利义务。

2、由中标的社会资本方与政府方出资代表在项目所在地共同组建PPP项目公司，双方签署《股东协议》。

3、项目公司成立后，实施机构、项目公司、中标社会资本方通过签署《PPP项目合同》约定三方权利义务。

4、在项目运营期内，项目公司负责本项目的运营维护，并有权获得拆建垃圾、装修垃圾、大件垃圾及可回收物资源化再生产品销售收入，并根据《PPP项目合同》获得政府方支付的服务费。

5、项目合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给泰州市政府指定机构。

### （二）建设规模

根据项目可行性研究报告，泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目具体建设内容及规模如下。

1.建设内容：项目采用“1+N”模式建设一座拆建和装修垃圾资源化综合利用厂（场）和N个（先期拟定2个）拆建垃圾移动处理点以及大件垃圾、可回收物（分拣）预处理，有害垃圾暂存等其它配套附属工程。

工程包括：建设拆建和装修垃圾处理车间、大件垃圾、可回收物分拣（预处理）中心、有害垃圾暂存库以及办公楼、变配电、库房、食堂、宿舍等配套设施和辅助工程，还包括厂区外道路、园中路、防护林等配套附属工程。

2.设计规模：处理拆建垃圾100万吨/年，装修垃圾50万吨/年；大件垃圾1.5万吨/年；可回收物5.5万吨/年；有害垃圾暂存18吨/年。

### （三）建设期

本项目建设期计划为两（2）年，自项目《PPP项目合同》签订并生效之日起，至项目正式运营之日止。

本项目必须在项目《PPP项目合同》签订后九十（90）日内开工建设，否则政府有权解除合同。

为保证项目公司按时开工建设，政府方需积极配合项目公司取得本项目施工前的各项前期手续。若非项目公司原因导致的开工延后，则项目公司不承担相应的违约责任。

本项目已完成前期工作详见“（十七）项目前期工作”。

### （四）处理工艺

项目采用“1+N”模式实现建筑垃圾处理，一条固定处理线+N条移动处理线，拆建垃圾采用三级破碎筛分等工艺，装修垃圾采用“破袋+筛分+风选+破碎”分选等工艺；可回收物采用磁选、弹跳筛、风选、涡电流分选等工艺；大件垃圾采用破碎、磁选等工艺；有害垃圾暂存后由实施机构委托有资质的单位处置。

### （五）环保要求

1.废气污染防治措施

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中标准。

2.水污染防治措施

建设项目废水包括生活污水、食堂废水、宿舍淋浴废水、车间地面冲洗、车辆冲洗废水。其中车间地面冲洗、车辆冲洗废水经厂内污水处理站处理后回用于拆建垃圾加湿，不外排。生活污水、宿舍淋浴废水、经过隔油池预处理的食堂废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和泰州市城北污水处理厂接管标准后，送入泰州市城北污水处理厂集中处理，污水厂的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新通扬运河。

3.噪声污染防治措施

本项目噪声来源于生产设备、空压机、各类风机等。噪声声级在75-95dB（A），选用低噪声设备、减振等并通过厂房隔声、厂界距离衰减、围墙的隔声作用，厂界昼夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求。

4.固废污染防治措施

本项目一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行分类收集、储存；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置“防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失”措施等。

5.土壤地下水污染防治措施

各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物（生活垃圾分类中有害垃圾）暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。

本项目的污染物种类及排放标准最终以环评批复为准。

### （六）项目建设用地

本项目占地20.26公顷（304亩），与周边用地控制20米及以上防护绿带，项目场址范围目前为空地。

项目选址已列入《泰州市海陵区红旗街道等2个街道（镇）土地利用总体规划修改方案》重点项目清单，符合泰州市海陵区红旗街道土地利用总体规划。

目前，项目已获得《关于泰州市垃圾分类收集后端处理工程项目用地预审意见的函》以及《建设用地选址意见书》。

本项目土地性质为环境设施建设用地，项目土地采用划拨形式，划拨费50万元/亩由项目公司承担，进入项目总投资，政府方应保障项目公司合法使用土地。

项目总投资中土地费用（估算）为15722.48万元，其中，政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）垫付的土地相关费用经审计确认后，由项目公司承担并于项目公司成立后九十（90）日内支付给政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）。

土地使用过程中涉及的税法及相关法律法规需缴纳的税费需由项目公司自行缴纳。

在合作期内，项目公司不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押、提供融资担保或者改变土地用途。

### （七）项目运作方式

本项目采用“建设-运营-移交”（BOT）模式。

### （八）特许经营期

1、泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目合作期为27年（含2年建设期和25年运营期）。

2、特许经营期限即25年的运营期，自项目开始商业运营日起至移交日止，如果出现下述情况，除非依据《PPP项目合同》约定提前终止或解除合同，则经双方协商一致后可延长本项目的运营期：

（1）由于政府方违约导致本项目开始商业运营日延误（注：此种情形项目的建设期经双方协商一致后可延长，运营期25年保持不变）；

（2）由于政府方违约，导致补偿事件的发生；

（3）不可抗力事件发生。

3、若乙方提前完成本项目建设使建设期缩短，本项目运营期25年保持不变。

### （九）全过程跟踪审计

本项目实施全过程造价控制，由审计机构进行全过程跟踪审计。

### （十）服务范围

1、泰州市垃圾分类收集后端处理工程PPP项目建设后主要服务泰州市海陵区、高港区、医药高新区、姜堰区。

### （十一）投资回报方式

本项目的投资回报方式为可行性缺口补助，项目公司的营业收入来源包括政府支付装修垃圾处理、大件垃圾处理处理服务费，以及拆建垃圾、装修垃圾、大件垃圾及可回收物资源化再生产品的销售收入等。具体的付费机制如下：

装修垃圾、大件垃圾处理服务费由政府方支付，政府付费来源财政部门从一般公共预算中支出。

垃圾处理服务费计算起始时间：本项目自试运营开始日开始进行生活垃圾处理服务费的计算。

基于上述要求，本项目的各项收入规定如下：

（1）政府支付的装修垃圾、大件垃圾处理服务费；（2）通过政府授予的特许经营权获得拆建垃圾中可回收物和拆建垃圾资源化再生利用产品的销售收入；（3）装修垃圾、大件垃圾及可回收物资源化再生利用产品的销售收入等。

### （十二）项目投融资结构

1.项目总投资

根据项目可行性研究报告的批复，本项目总投资为72432.41（最终以审计结果为总投资额）。其中，工程费用43016.47万元，工程建设其他费用20616.24万元，预备费5726.94万元，建设期利息2839.35万元，铺底流动资金233.41万元。

2.资本金比例

本项目资本金比例为总投资的20%。

3.资本金到位计划

项目资本金以项目公司注册资本的形式落实到位。

4.融资

项目资本金以外的部分，即项目总投资的80%，由项目公司负责融资，项目公司为融资主体；中标社会资本方负责落实融资资金来源，包括但不限于为项目公司增信、股东借款、收益权质押、收费权质押等方式，以确保建设资金足额及时到位。

社会资本方或项目公司在融资过程中，不得要求政府提供任何形式的融资担保。

5.融资资金到位计划及融资交割

融资资金根据项目建设情况逐步投入。

项目公司应于PPP项目合同生效日后一百二十（120）个工作日内完成融资交割。

在完成首笔融资交割后十五（15）个工作日内，项目公司应向项目实施机构书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及项目实施机构合理要求的证明融资交割已完成的任何其他文件。

为确保本工程建设进度不受资金影响，项目公司应就项目建设资金设立专用账户，投融资所得资金专款专用，项目实施机构对该账户的资金使用情况拥有监管权，包括不定期的财务审计。

### （十三）项目公司组建

本项目由泰州市城市建设投资集团有限公司、中标社会资本共同出资组建项目公司实施建设。

1、注册资本：根据垃圾处理行业特点，为保证项目进度，同时为落实项目资本金，要求项目公司的注册资本额等于资本金总额，注册资本应全部为自有资金，不得以债务性资金充当项目资本金，本项目注册资本金为项目总投资的20%。

2、股东出资：泰州市城市建设投资集团有限公司和中标社会资本按股权比例进行自有资金出资，出资方式均为货币出资。本项目出资比例为泰州市城市建设投资集团有限公司出资35%，社会资本方65%。

3、出资时间：社会资本方须在中标通知书下达之日起三十（30）日内，依照中华人民共和国法律在泰州市组建项目公司。项目公司成立时按比例全部认缴资本金，并由社会资本方在项目公司注册成立后的五（5）个工作日内按照股权比例先期到账出资额的5%，项目公司注册成立后的三十（30）日内到账出资额的30%，剩余部分出资额需在项目公司成立后三（3）个月内到账。

政府方出资代表的资本金按照认缴的持股比例在中标社会资本方资本金按上述每阶段应缴资本金到位后的十（10）日内同步缴纳到位。

4、利润分配：双方股东按照股权比例分配利润和其他经济利益。

5、公司法人治理结构：项目公司按照《公司法》和公司章程的规定执行。项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构，董事会由五（5）名董事组成，设董事长一（1）名，其中三（3）名董事由中标社会资本方委派或推荐，二（2）名由泰州市城市建设投资集团有限公司委派或推荐，董事长是项目公司的法定代表人，由中标社会资本提名，董事会选举产生。董事任期不得超过三（3）年，但通过股东选举，可以连选连任。

### （十四）股权转让限制

项目建设期内，项目公司的任何股东都不得转让拥有的股权或权益。项目进入运营期五（5）年后，经实施机构书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司的股权，从而实现股权退出。新的股权受让方应满足招标文件约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，其经营、管理（业绩）能力不得低于本项目中标社会资本，并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务。

本项目如引进省级（含）以上PPP基金，并需对项目公司股权结构进行调整时，不受上述股权转让的限制。但该项内容作为项目公司经营重大事项需全体股东一致同意，并报泰州市政府书面同意后，方可进行。

### （十五）绩效考核机制

在合作期内，政府方对项目公司进行绩效考核。本项目的考核体系包括建设期考核、运营期考核、移交期考核三个方面。建设期考核、运营期考核的结果与服务费支付挂钩。

### （十六）垃圾处理的超额收益机制

为了督促中标社会资本方为社会公众提供更好的服务，同时遵循合理控制中标社会资本方的超额收益，针对本项目经营性收入过多形成的超额收益，设置超额收益处理机制。

（一）触发机制

本项目设置基准资本金净利润率为超额收益处理机制启动的临界点，当项目任一运营年度累计平均资本金净利润率高于基准资本金净利润率（为15%）时，启动超额收益分成机制。

资本金净利润率=年净利润率/资本金总额（本方案项目资本金占总投资比例为20%）；

第N年累计平均资本金净利润率=（运营期第1年~第N年资本金净利润率累计值）/N；

计算运营期第1年~第N年资本金净利润率累计值时，对于已执行超额收益处理机制的年度，该年度资本金净利润率计算值调整为基准资本金净利润率。

（二）超额收益计算

运营期第N年产生的超额收益计算公式为：

第N年超额收益=（运营期第1年~第N年净利润额累计值）－基准净利润额累计值；

基准净利润额累计值=基准净利润额×N。

其中，基准净利润额为基准资本金净利润率下的项目净利润。计算运营期第1年~第N年净利润额累计值时，对于已执行超额收益处理机制的年度，该年度及之前年度净利润额计算值调整为基准净利润额。

（三）超额收益分成比例

产生超额收益时，初步考虑按照以下方式进行分成：

1．超额收益为基准净利润额的0%～10%（含）的部分，项目实施机构与项目公司按照4 : 6分成；

2．超额收益为基准净利润额的10%～20%（含）的部分，项目实施机构与项目公司按照6 : 4分成；

3．超额收益为基准净利润额的20%～30%（含）的部分，项目实施机构与项目公司按照7 : 3分成；

4．超额收益为基准净利润额的30%～50%（含）的部分，项目实施机构与项目公司按照8 : 2分成；

5．超额收益为基准净利润额的50%以上的部分，项目实施机构与项目公司按照9 : 1分成。

### （十七）项目前期工作

1、征地拆迁：本项目拆迁工作已完成。

2、相关前期工作：项目实施机构已完成本项目的规划选址意见书、项目建议书的批复、项目可行性研究及批复、环评批复、用地预审批复、工程节能评估、社会稳定风险分析、水土保持方案、项目三通一平等前期工作，待项目公司成立后依照法定程序办理变更到项目公司名下（但土地相关手续除外），并承担所产生的相关费用，该部分款项计入项目总投资。

实施机构已先行垫付的前期工作费用，项目公司成立后六十（60）日内一次性支付给实施机构，尚未支付的经费由项目公司按照实施机构移交的合同等文件中的约定直接支付。

### （十八）红线外配套设施的投资建设

1.本项目工业水水源的取水审批手续由项目实施机构协助完成。本项目红线外至接口处的供水工程需配套建设，所产生费用已计入项目总投资，项目公司负责供水工程配套设施建设的相关费用。

2.本项目所在地的交通便利，现有进园区道路可满足进场道路要求。

上述由项目公司负责建设的配套设施需在合作期结束后随项目主体设施设备一并无偿移交给市政府指定机构。

### （十九）垃圾收运模式

1.实施机构负责协调指导市、区环卫部门或其委托单位对服务区域范围内装修垃圾的源头三分类（即不可利用垃圾、可利用垃圾、有害垃圾）和装修垃圾中可利用垃圾、大件垃圾、可回收物的中转、运输等工作，其中装修垃圾中的不可利用垃圾按规定规范处理。

2.装修垃圾固定式处理线的接收点位于本项目地磅房。

### （二十）垃圾基本供应量

1.装修垃圾基本供应量

本项目按年设置装修垃圾基本供应量，本次装修垃圾基本供应量取40万吨/年。

项目实施机构在该运营年内向项目公司提供的装修垃圾的量低于约定的年垃圾基本供应量时，其中低于垃圾基本供应量的部分价格按装修垃圾处理基本补贴单价的60%结算。

2.拆建垃圾、大件垃圾、可回收物、有害垃圾基本供应量

拆建垃圾、大件垃圾、可回收物、有害垃圾暂不考虑设置基本供应量。

### （二十一）专项资金补助的处置方式

在申请国家、江苏省、泰州市等专项资金补助（或补贴）时，项目公司应提供本项目的相关资料，积极协助、配合争取取得补助或补贴。

本项目在合作期内所获得的建设资金补助和运营资金补贴均归实施机构所有，并按规定专款专用（但项目专项资金有特别规定的除外）。如获得的建设资金补助用于项目的建设投资，在项目建设资金决算审计投资额中予以核减，同时按照“恢复约定市场经济地位”的原则核减项目的相应垃圾处理服务费；如获得的运营资金补贴用于项目的运营补贴，则在支付项目的处理服务费时予以扣除。

### （二十二）税费承担

本项目下产生的所有应缴税费，包括但不限于增值税及附加税（城市建设税、教育费附加等）、企业所得税、土地使用税、房产税等，在国家税收法律或政策未发生变化前，项目公司自行承担依法缴纳的税收。

国家税收法律或政策发生变化后的处理办法，由协议双方届时根据具体情况另行协商。且在项目开始运营后，项目公司应根据届时的税法规定及时申请享受税收优惠待遇，实施机构尽力协助。

### （二十三）融投资方案及财务分析

1、社会资本在递交的投标文件中，应以行业部门、造价管理机构发布的投资估算指标、概算指标（定额）、工程建设其他费用定额（规定）、综合单价、价格指数和有关造价文件等为依据编制投资估算，编制的投资估算应当具备一定的完整性且无明显疏漏；社会资本编制的融资方案应符合招标文件相关附件要求，融资方案中应包括但不限于融资成本构成及测算、进度计划、敏感性分析、风险分析与应对措施等方面。

2、投标文件中财务模型及财务指标的构建全面，包括但不限于对企业负债率、资金运作、财务政策、经营管理、融投资管理等进行科学合理的分析；对偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等财务指标分类及计算符合财务规范要求。

### （二十四） 技术部分的方案需求

1、社会资本应根据本项目的建设内容、标准要求和《再生资源回收体系建设规范》（GB/T 37515-2019）、《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》（GBT 25810-2010 ）、《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GBT50743-2012）、《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T25175-2010）、《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ l34-2009）、《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC/T 2546-2019）等国家及行业相关标准、规范，编制拆建垃圾、装修垃圾资源化综合利用的技术方案和大件垃圾、可回收物预处理再生利用的技术方案；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，并参照《江苏省工业园区危险废物集中收集贮存试点工作方案（试行）》（苏环办〔2017〕142号）编制有害垃圾收集贮存的技术方案。

2、社会资本应根据本项目的建设内容、标准要求，并按照国家《新型建材及制品发展导向目录》、《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》（GBT 25810-2010 ）、《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GBT50743-2012）、《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T25175-2010）、《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ l34-2009）以及《绿色产品评价-墙体材料》（GB/T 35605）、《建筑固废再生砂粉》（JC/T 2548-2019）、《江苏省绿色建筑发展条例》、江苏省建筑节能与可再生能源建筑应用推广和限制禁止技术、《江苏省新型墙体材料产品目录》(2019本)、《江苏省墙体材料产业发展导向（2019 本）》的要求，编制项目运营维护管理方案，提升建筑垃圾、大件垃圾、可回收物的资源化处理率和再生产品的附加值。

3、社会资本在投标文件中应结合本项目的实际情况和需求，按照《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018）、《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》（GBT 25810-2010 ）、《再生资源回收体系建设规范》（GB/T 37515-2019），并参照《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等相关规范提出总体平面布置的相关内容。功能分区明确，总平设计要充分考虑当地气候、地理及周边环境，建筑物布置满足规范要求，道路交通设计科学合理，厂区景观设计美观大方，富含当地文化元素，绿化适宜。

4、社会资本在投标文件中应编制工程进度及质量控制措施，符合国家相关行业标准规定且满足本项目要求。有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，工程实施进度安排科学合理，符合本项目施工实际要求，且社会资本在施工工艺标准、安全质量控制、设备设施选用、技术人员配备及劳动力安排、文明施工等方面有完善的管理机制和具体的保障措施。社会资本对项目的运营维护、技术保障、安全生产（含应急管理）等方面有完善的质量标准体系和严格的管理制度，且科学设置专门的管理机构，达到相关行业标准和规范。

5、社会资本编制的风险分析及应急预案应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）》等国家和相关行业的标准规定并满足招标文件相关附件的要求。

6、社会资本提交的移交方案应满足招标文件相关附件的要求。

第五章 评标办法与评标标准

一、评审委员会

评审小组由实施机构代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评审小组负责投标文件综合评审，并向实施机构推荐中标候选人。

评审现场由全体评审小组成员推举产生评审小组组长一名，主持本项目评审工作。

二、评审办法

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价总分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评分标准及细则

| 评议项目 | 评议内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价（满分25分） |
| 11 | 装修垃圾处理服务费单价评审 | 投标人对装修垃圾处理服务费价格的报价不得高于25.0元/吨，如报价高于25.0元/吨，则被判定为无效投标。投标人报价评分标准如下： ⑴ 评标基准价=投标人有效报价的最低值； ⑵ 报价得分=评标基准价/投标报价×10（小数点后保留1位）。 备注：(投标人有效报价是指不高于最高限价且不影响项目正常履约的投标报价。 | 10 | 25 |
| 22 | 大件垃圾处理服务费单价评审 | 投标人对大件垃圾处理服务费单价的报价不得高于240.0元/吨，如报价高于240.0元/吨，则被判定为无效投标。投标人报价评分标准如下： ⑴评标基准价=投标人有效报价的最低值； ⑵ 报价得分=评标基准价/投标报价×15（小数点后保留1位）。备注：(投标人有效报价是指不高于最高限价且不影响项目正常履约的投标报价。 | 15 |  |
| 二、商务部分（满分33分） |
| （一）资信及业绩（23分） |
| 33 | 银行 授信 | 根据投标人提供有效的银行授信合同： ⑴投标人获得银行融资授信额度达6亿元（含）以上，得3分； ⑵投标人获得银行融资授信额度在5亿元（含）到6亿元（不含），得2分； ⑶投标人获得银行融资授信额度在5亿元以下不得分。 备注：(需提供投标截止日前有效的银行授信合同。 (联合体投标的，以牵头方提供的授信合同作为计分依据。 本项最高得3分 | 3 |
| 44 | 建设 业绩 | 建设业绩：投标人每提供一个类似本项目（包括但不限于建筑垃圾或大件垃圾或可回收物）资源化综合利用项目（主要工艺不是焚烧或填埋）建设业绩的。得1分，满分2分。 注：项目建设业绩证明材料：投标人（联合体成员施工单位）应提供作为施工单位的施工合同或总承包合同的首页、关键内容页（须含施工内容）和盖章页的复印件并加盖公章。 | 2 | 14 |
| 55 | 运营业绩 | （1）投标人已稳定运营一年以上的建筑垃圾或大件垃圾或可回收物或混合垃圾资源化综合利用处理（主要工艺不是焚烧或填埋）的项目业绩。 ①合同年处理规模>100万吨的。得 4分/个，满分8分。 ②50万吨≤合同年处理规模≤100万吨的。得3分/个，满分6分。 ③20万吨＜合同年处理规模＜50万吨的。得2分/个，满分4分。 注： 以上业绩项分值不累加； 业绩证明材料：投标人（联合体牵头人）应提供与当地政府或其相关部门签订的合同首页、关键内容页（须含运营内容）和盖章页、项目实施机构出具的项目正式投入商业运营的证明材料以及垃圾处理结算凭证的复印件加盖公章。 | 8 |  |
|  |  | （2）投标人已稳定运营不足一年（含尚未进入商业运营期的在建项目）的建筑垃圾或大件垃圾或可回收物或混合垃圾资源化综合利用处理（主要工艺不是焚烧或填埋）的项目业绩。 ①合同年处理规模>100万吨的。得 2分/个，满分4分。 ②50万吨≤合同年处理规模≤100万吨的。得1分/个，满分2分。 ③20万吨＜合同年处理规模＜50万吨的。得0.5分/个，满分1分。 注： 以上业绩项分值不累加； 业绩证明材料： 1、投标人（联合体牵头人）应提供与当地政府或其相关部门签订的合同首页、关键内容页（须含运营内容）和盖章页； 2、尚未进入商业运营期的在建项目提供：项目施工许可证等相关证明材料复印件加盖公章。 3、项目处于商业运营期的提供：项目实施机构出具的项目正式投入商业运营的证明材料以及垃圾处理结算凭证的复印件加盖公章。 | 4 |  |
|  |  | 备注：如投标人提供的以上业绩合同是以项目公司作为签约主体的，投标人须提供该项目公司系投标人为该项目在项目所在地专门成立的项目公司的相关证明材料。 |  |
| 66 | 技术 研发 | 投标人拥有规范、完善的建筑垃圾或大件垃圾或可回收物或混合垃圾处理的“无废技术”且达到《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》GBT 25810-2010 、《再生资源回收体系建设规范》GB/T 37515-2019。 ①再生产品获得国家质量认证或专利的。每项3分，满分6分。 ②再生产品获得省级质量认证，且列入国家《新型建材及制品发展导向目录》的。每项2 分，满分4 分。 ③再生产品满足《绿色产品评价-墙体材料》（GB/T 35605）的。每项1 分，满分2分。 注：①以上分值不累加；②若联合体投标的，以负责运营的一方提供的材料作为评分依据；③提供相关证书或文件的复印件并加盖公章。 | 6 |
| （二）融投资方案及财务分析等（10分） |
| 77 | 融投资方案 | 融投资方案的编制依据、成本构成以及计划安排、财务预测、风险防范等方面： 1.优于招标文件的，得5分； 2.满足招标文件的，得3分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 5 |
| 88 | 财务 指标 | 投标文件中财务模型的构建、分析和财务指标的分类、计算等方面： 1.优于招标文件的，得5分； 2.满足招标文件的，得3分； 3.不满足招标文件的，得0分。 注：(需提供2019年度经审计的财务报告或上市公司经审计的的年报复印件。 (联合体投标的，以牵头方提供的财务报告或上市公司经审计的年报复印件作为计分依据。 | 5 |
| 三、技术部分（满分42分） |
| 99 | 技术 方案 | 总体评价 | 投标人按照项目建设内容、规模、标准要求等，结合自身运营实际编制的技术方案：1.优于招标文件的，得5分；2.满足招标文件的，得3分；3.不满足招标文件的，得0分。 | 5 | 16 |
|  |  | 主要设备设施及技术工艺 | 优于招标文件的，得6分； 满足招标文件的，得4分； 3.不满足招标文件的得0分。 | 6 |  |
|  |  | 环境保护措施 | 投标人按照项目建设内容、规模、标准要求，编制的环境保护保障措施： 1.优于招标文件的，得5分；2.满足招标文件的，得3分；3.不满足招标文件的得0分。 | 5 |  |
| 110 | 建设方案 | 总体平面设计 | 1.优于招标文件要求的，得3分； 2.满足招标文件要求的，得1分； 3.不满足招标文件要求的，得0分。 | 3 | 10 |
|  |  | 工程进度及质量安全控制 | 工程进度计划及质量安全控制、文明施工措施等： ⑴优于招标文件的，得4分；⑵满足招标文件的，得2分；⑶不满足招标文件的，得0分。 | 4 |  |
|  |  | 调试和试运营方案 | 调试和试运营方案的科学性、规范性、系统性、操作性、可靠性： 1.优于招标文件的，得3分；2.满足招标文件的，得2分；3.不满足招标文件的，得0分。 | 3 |  |
| 111 | 项目公司组建方案 | 项目公司组建方案能结合本项目实际情况，组织架构设置、管理体系建设、人员配备及岗位职责设置、组建计划进度等方面: 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |
| 112 | 运营维护管理方案 | 体制机制建设 | 结合本项目实际，在机构设置科学合理、人员配置职责明确、质效考核细化量化、安全生产体系健全、保障机制建立等，体现“企业特色文化”： 1.优于招标文件的，得3分； 2.满足招标文件的，得2分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 3 | 9 |
|  |  | 运营成本控制 | 结合本项目运营的标准要求，对运营成本构成要素进行系统分析，在满足环境效益、社会效益、经济效益的前提下,针对不同的构成要素制定相适的控制措施： 1.优于招标文件的，得4分； 2.满足招标文件的，得2分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 4 |  |
|  |  | 设备检修维护 | 结合本项目实际，设备检修维护的规范性、专业性、计划性、精细性等方面： 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |  |
| 113 | 风险分析及应急预案 | 认真剖析项目全生命周期风险、隐患，依据相关法律、法规和行业规范，并结合属地实际情况，建立健全风险分析及应急组织体系。预警应急组织指挥机构健全、职责明晰；风险源排查分析、预警及信息报送机制；应急响应、措施保障及处置评估机制等。 1.风险点类别及等级划分清晰，应急预案具备针对性、措施可操作性强，得2分； 2.风险点类别及等级划分宽泛，应急预案笼统，针对性不足、可操作性不强，得1分； 3.风险点类别及等级划分混乱，应急预案空洞，不具备针对性和可操作性，得0分。 | 2 |
| 114 | 移交 方案 | 项目主要设施设备在移交日的性能保证值范围合理，移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等文件编制合理可行。1.优于招标文件的，得3分； 2.满足招标文件的，得2分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 3 |
| 合计 | 100 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖牵头方公章）

日    期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 第一分册  商务文件

### （一）投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G2019-440号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）： 如联合体参与投标由牵头方盖章

日           期：________年____月____日

### （二）联合体协议

联合体协议（联合体适用）

此处投标人必须提供资格预审时递交的联合体协议书的复印件，如协议书内容与资格预审时提供的不一致，评审小组按照无效投标人处理。

### （三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。

### （四）授权委托书

授权委托书

本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目资格预审后采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（签字或签章）：

单位名称：______________________________

手机号码：

电子邮箱：

法人代表（签字或签章）：                              （如联合体投标由牵头方提供）

授权单位盖章：                                   （如投标人为联合体则联合体各方均须盖章）

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：

寄送地址：

联系电话：                  （相关信息内容需打印）

3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员各方均需盖章。

### （五）商务部分

1、银行出具的授信合同

| 序号 | 授信金融机构 | 授信金额 | 授信时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：以银行的授信合同为准。

如为联合体，以牵头方提供的授信合同为准。

2、建设业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 规模（万吨） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件中评标标准，填写以上表格并提供所要求的资料。

3、运营业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 规模（万吨） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件中评标标准，填写以上表格并提供所要求的资料。

4、技术研发

注：根据招标文件中评标标准，提供相关证明材料。

5、融投资方案及财务分析等

根据招标文件中评标标准，提供融投资方案及财务分析等，包括但不限于：

（1）融投资方案

（2）财务指标

### （六）投标人认为应该提供的其他材料（如有）

## 第二分册  技术文件

（一）技术方案

（二）建设方案

（三）项目公司组建方案

（四）运营维护管理方案

（五）风险分析及应急预案

（六）移交方案

注：请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术部分评审要求，编制本项目技术部分内容。

## 第三分册  报价文件

### （一）开标一览表

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 装修垃圾 处理服务费报价 | 大写：人民币 元/吨 小写：￥ 元/吨 |
| 大件垃圾 处理服务费报价 | 大写：人民币 元/吨 小写：￥ 元/吨 |

投标人名称（盖章）：

年   月   日

注：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

实施机构名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。