招　标　文　件

项目名称：江苏省教育厅机关服务中心物业服务项目

标书编号：JSZC-G2020-476

江苏省政府采购中心

2020 年 11 月 

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………2 
第2章 投标人须知…………………………………5  

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………24

第5章 评标方法与评标标准………………………44

第6章 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请
受江苏省教育厅机关服务中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省教育厅机关服务中心物业服务(JSZC-G2020-476 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省教育厅机关服务中心物业服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2020 年 12月2日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-G2020-476
2.项目名称：江苏省教育厅机关服务中心物业服务
3.预算金额：840万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为840万元。
5.采购需求：江苏教育大厦及大院物业服务，服务人员不少于46人，详见第四章项目需求。

6.合同履行期限：三年（一年一签，江苏教育大厦及大院分别签订）。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
1.3依法缴纳税收（税金）和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收（税金）及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收（税金）、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.  2020年12月2日9点30分（北京时间）
2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：　江苏省教育厅机关服务中心　
地址：　南京市北京西路15号　　　
联系人：      徐静               
联系方式：　　　025-83335586　　 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：乔秀善
联系方式：025－83668530

八、其他
1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.本项目不集中组织现场勘查。投标人如有需要现场勘查，请自行联系采购人。
3. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz/201903/t20190305_397101.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通信地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及服务符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品或服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
  12.1 投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价。
12.2投标应以人民币报价

投标人报价是根据招标文件所确定的物业服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、服装费、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，管理费用、利润、税金等支出。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。除非国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准的强制性规定，本投标书中人员基本工资、加班费、社会保险缴纳基数未达到国家调整后的最低标准的，经采购人同意，可适当增加提高至南京市最低工资、加班费及社会保险费用标准。调整日期从南京市宣布最低工资新标准执行之日起执行。

12.3 物业服务人员须配置统一服装。

  12.4其它费用处理
    招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
   12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

  13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
   13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
   13.2 提供参加本项目类似案例简介；

   13.3 培训计划；

   13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
   13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
  14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

   14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

   14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。
23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。
26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。
 28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订（江苏教育大厦及大院分别签订）。
江苏省政府采购合同
项目名称：江苏省教育厅机关服务中心物业服务项目
项目编号：

甲方：（买方）__ 江苏省教育厅机关服务中心___  
乙方：（卖方）_________                       
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，_ 江苏省教育厅机关服务中心  (以下简称：“甲方”)通过公开招标采购确
定                     (中标供应商名称)(以下简称：“乙方”)为                           的中标供应商。甲乙双方同意签署《                        》。
一、采购标的

1.1服务内容： 江苏教育大厦/大院物业服务。
在物业管理区域内，乙方提供的物业管理包括但不限于以下内容：1）物业共用部位和相关场地的清洁卫生服务，含配合生活垃圾分类处理的相关分拣工作；（2）车辆停放管理及立体车库管理服务；（3）公共秩序维护、安全防范、消防监控、配电房等事项的管理；（4）大厅接待安保服务；（5）合同约定与甲方交办的其他物业服务。

1.2服务地点：
1.3服务期限：一年一签，首期自2020年  月  日起至2021年  月  日止。
1.4补充条款：本合同期内服务费投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如遇国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，物业费也不予调整。
二、合同金额

本合同总价合计为人民币               元（大写：                 元整）。

本合同价款包含乙方人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、公积金、加班费等）、服务所用设备工具购置费用、管理费用、利润、税收（税金）等，以及所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务承诺

3.1公共区域保洁

3.2安全保卫、秩序维护

3.3消防、监控设备运行安全管理

3.4 配电房运行安全管理
3.5 其他

3.6物业人员配置要求

3.6.1物业人员配置数
3.6.2 物业人员的基本要求  

四、合同款支付

4.1付款方式：每季度的最后一个月的月末由中标单位提出付款申请报告，采购人根据考核情况结付当季物业管理费。
4.2按季度付款：
（1）季度考核分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费；
（2）季度考核分在80分（含）至90分以内，按90分为合格计算，每低于合格分1分，相应扣除1%当季物业管理费；
（3）季度考核分在80分以下，当季物业管理费扣除25%，采购人有权单方面终止合同。
五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
六、检查考核

6.1 检查标准以甲方制定的服务考核标准为准。

七、甲乙双方的权利与义务

7.1 甲方权利与义务
7.1.1甲方为乙方提供相应的办公场所和能堆放材料、用品的储藏间及物业服务必需的水、电、设备等图纸资料；包括免费提供管理人员办公室，免费提供水、电使用。

7.1.2物业工作内容由江苏省教育厅机关服务中心物业管理科代表甲方进行监管、考核。

7.1.3依据服务合同，对乙方服务质量进行例行检查和定期（每月、季）考核；另外还不定期组织检查，查出的问题按考核标准累计扣分。

7.1.4 监督乙方各岗位人员配备情况，确保物业服务人员的相对稳定。

7.1.5依据服务合同和考核结果，按时支付给乙方物业服务经费。

7.1.6 审议乙方服务项目的年度计划、工作安排和保障措施。

7.1.7协助乙方做好主要服务项目的宣传、教育、培训和观摩。

7.1.8 协助乙方处理服务过程中的矛盾和问题。

7.1.9 监督乙方收集、整理、上交服务管理资料。

7.1.10有权要求乙方保证服务质量，若乙方服务违反本合同约定的，有权要求乙方整改并追究违约责任。

7.2 乙方权利与义务 
7.2.1在国家法律、法规规范下，执行南京市物业管理相关规定，按甲方要求与乙方承诺制定相应的规章制度以及服务质量标准，以优质、高效、专业的管理方式，实行全方位管理，实现物业管理目标。

7.2.2完成甲方规定的卫生保洁、保安项目、设备运行维护等工作任务，卫生保洁、保安工作、设备运维要求达到本合同及附件中规定的质量标准。

7.2.3保洁、保安服务的临时性任务、节假日加班等，甲方不另支付费用。

7.2.4各岗位人员须统一着装，挂牌上岗。

7.2.5自觉遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督管理。

7.2.6乙方工作人员在工作中违反操作规程，致甲方设备及设施损坏造成的损失，经评估后乙方应以赔偿。

7.2.7建立物业服务档案并负责及时记载有关变更情况。

7.2.8物业服务中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷及劳动中发生人身安全事故等一切问题和后果，均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

7.2.9合同到期时，如甲方更换物管单位，乙方必须支持甲方此项工作，无条件移交物业服务权，撤出本物业，协助做好两家物管单位的平稳过渡和交接、善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业服务的全部档案资料（包括甲方提供的资料）。

7.2.10科学设置管理机构和人员、切实加强对物业服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理；员工应具有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性，按照响应文件的承诺和本合同要求，各岗位人员配备到位。

7.2.11依据本合同要求的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规则制度和工作规范，并报甲方批准备案后组织实施，提高服务质量。

7.2.12依据物业服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提升服务满意度。

7.2.13自觉服从甲方的管理监督和检查考核，及时整改物业服务中的问题。

7.2.14依据物业服务需要，配备必需的服务设备用具、材料、办公用品等。

7.2.15严格遵守甲方管理规定，爱护公共设施，未经甲方同意，不得擅自改变其功能。
7.2.16同时统一负责北京西路15-2号大院物业服务项目的实施管理工作。
八、违约责任

8.1 甲方责任

8.1.1乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方逾期付款的，应向乙方支付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之二支付违约金；逾期超过30天的，乙方有权解除本合同。

8.1.2合同签订后，如甲方无理由单方面拒绝履行合同，则乙方有权向甲方追索由此给乙方造成的一切损失。

8.1.3若由于甲方的原因致使合同签订后乙方不能按时进场，则乙方有权向甲方追索由此造成的损失。
8.2 乙方责任

8.2.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权单方面终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿款可从余款中直接扣除，不足部分向乙方追索。

发生下列情况之一的，甲方有权终止合同：

（1）乙方季度考核不合格、或年度调查满意度低于80%；

（2）因乙方管理不善，发生重大事故或火灾的；

（3）乙方擅自分包项目的；

（4）乙方擅自更换管理负责人或擅自减少服务人员的；

（5）乙方未按本合同要求配备人员及到岗的，经甲方督促7天以上仍未履行的；
（6）乙方未充分完整履行约定的职责义务。
（7）其他甲方有权终止合同的情况。

8.2.2由于乙方管理不善或重大失误，造成甲方或第三方财产损失或人身伤害的，乙方应承担一切责任。

8.2.3乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.2.4所有违约金等应扣款项均于季度款结算时扣除，如累计扣款超过季度款的，从下一季度款中扣除，以此类推。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同生效及其它

10.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

10.2 合同履行期间，如一方需提前终止本合同的，须提前两个月书面通知对方。在此期间，双方均有责任保证服务正常、衔接顺利、交接顺畅。

10.3 合同履行过程中产生的除不可抗力以外的各种风险，由乙方承担。

10.4 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

10.5 因本合同发生的一切争议，双方应尽量协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

10.6 本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

10.7 本合同及附件一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签署日期：   年  月  日          签署日期:    年  月  日
《*******合同》补充协议（合同附件）

    如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 项目需求
本项目合同服务期为3年（预计签订时间：2020年11月29日到2023年11月28日，一年一签）。 
本项目设定最高限价为280万元/年，三年最高限价为840万元。
本合同期内服务费投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，三年合同期内不予调整。如遇国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，物业费也不予调整。
投标报价超过政府采购最高限价的为无效投标文件。

投标人为本项目投入的人员不得少于46人，否则为无效投标文件。

分项报价部分，投标人应按照招标文件相关格式要求大厦和大院两个物业服务区域分别报价。因大厦大院实施统一管理，故大院报价时需考虑管理人员分担费用。
一、教育大厦及大院基本情况

（一）江苏教育大厦（简称：大厦）基本情况

江苏教育大厦位于南京市北京西路15号，为江苏省教育厅机关和部分厅直属事业单位的综合办公楼，于2006年建成投入使用，地下2层，地上26层，建筑面积约38000平方米。 

大厦外墙为花岗岩和玻璃幕墙，内部天花板为金属铝板和乳胶漆顶；墙面为石材和乳胶漆；地面为花岗岩。

（二）北京西路15-2号大院（简称：大院）基本情况

大院内有部分厅直属事业单位办公楼、居民宿舍楼以及少量出租用房等，共有2个出入口（上海路207号、北京西路15-2号）。
二、物业服务的项目内容

2.1公共区域保洁

2.11大厦外墙面（2米以下）、周边地面、雨棚、围栏、地沟、井道、绿地及消火栓、照明设备等附属设施。

2.12大厦各楼层的地面、墙面、电梯厅、电梯轿厢、楼梯、男女卫生间、淋浴房、开水间以及楼顶和5楼平台等。每年2次对大厦内大理石地面和大理石墙面、柱面抛光打蜡深度保洁。
2.13大厦各楼层与楼道的不锈钢扶手、栏杆及公共部位窗台、内玻璃。

2.14大厦各楼层与楼道的灯具开关、指示牌、消防设备、房间门及门牌、空调风口、垃圾桶等。

2.15大厦地下车库地面、墙面、消防设施、立体停车架等设施设备。
2.16所有废弃物及垃圾，分类并清运到大院指定地点（食堂厨余垃圾除外）。

2.17大院路面及花坛区域。
2.18全年节假日、休息日卫生保洁保障。
2.19物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供（注：洗手液、抽纸、卷纸、大盘纸、垃圾袋、垃圾桶由采购人提供），投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。
2.2安全保卫、秩序维护

2.21根据国家和地方政府有关治安工作的法规和条例，建立健全安全保卫制度，协助公安机关落实治安防范措施，维护大厦大院正常办公和生活秩序。
2.22执行24小时治安保卫制度，三个门岗上下班时段各1小时实行站立式值守。
2.23对大厦各楼层、地下车库、消防、监控等设施设备及院落周边定时巡查，并做好巡查记录。
2.24负责大厦周边地面、地下车库及大院停车场的管理，引导机动车和非机动车按区域停放，做好车辆通行停放秩序维护管理及巡检工作。
2.25严格执行外来人员、物资的出入登记验证制度；有严格的交接班制度和交接班记录。
2.26对服务管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、上访等突发事件，启动应急预案并规范处理。

2.3消防、监控设备运行安全管理

2.31 根据国家《消防法》等法律法规，负责大厦消防安全管理工作。消防监控控制室必须严格执行24小时专人值班制度，每班2人；值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有职业资格证书，熟悉大厦消防系统设施设备并能熟练操作。交接班时，必须认真填写《消防控制室值班记录表》。 

2.32 严格执行消防法规，建立健全各项消防安全管理制度和应急预案，确保整个系统处于良好的运行状态。每天对消防设备（自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓、排防烟系统、安全应急疏散指示系统、防火门、灭火器等）进行全面巡查，重大活动、节假日应增加检查频次。发现故障时应及时启动应急预案并规范处置，必要时通知维保单位。  

2.33 负责各监控点的画面轮巡察看，发挥联动枢纽功能，遇有情况及时通知相关人员规范处置。晚间重点关注大厅、门岗、设备机房、食堂、招待所等重点区域。

2.4 配电房运行安全管理
2.41工作人员必须熟悉大厦高低压配电设备的性能、结构原理、控制回路、运行方式和设备状况，严格执行《电业安全工作规程》。

2.42工作人员在上岗期间对配电房设备安全运行和保卫工作负有完全责任。

2.43上岗人员应严守工作岗位，不得擅离职守，不得做任何与工作无关的事，严禁私自变动班次。

2.44上岗人员要密切注意设备运行情况，定时巡视，发现异常情况要及时正确处理，做好记录工作，各项记录字迹要清楚端正。上岗人员每两小时巡视高低压配电设备一次，并做好抄表记录工作。

2.45遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应增加巡视频次。

2.46巡视检查中发现无法消除的缺陷或隐患，需及时向采购人汇报并做好记录。

2.47爱护设备及公物，主动做好维护保养工作，保持室内清洁卫生，严禁在配电房内及设备旁堆放物品及晾晒衣物。

2.48安全操作工具固定摆放，保持清洁，使用后放回原处，不得随便乱放。

2.49严禁在配电房吸烟，严禁酒后上岗，严禁违章操作。

2.5 其他

2.51按采购人要求配合做好节电、节水等节能降耗工作。
2.52按照采购人要求配合做好抢险、抢修以及采购人安排的其他工作。 
2.53结合采购人实际需要，制定完备各项管理服务保障制度及各类紧急情况处置预案。

2.54对违反规章制度，产生不良影响、损害采购人形象，或履职不到位、操作不规范引发安全事件事故的，按有关规定严肃处理，承担违约责任，并赔偿采购人相应损失。

三、项目相关说明
3.1项目要求

3.11投标人须提供针对本项目的物业管理总体方案，方案要求全面详细，合理可行，格式规范，服务理念和方式具备一定先进性。方案内容包括但不限于人员管理、制度管理、日常服务、应急处置及信息化保障能力等要素。

3.12投标人须提供科学合理、切合项目要求、操作性强的项目管理方式及工作计划，管理方式重点包括完善的内部管理架构、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制，工作计划应包含工作内容、操作流程、各项管理要求、项目服务实施的长远计划和短期安排等内容。

3.13投标人须提供具体的项目人员培训和管理方案，培训内容涵盖各类服务人员的培训计划、方式、目标及行为规范等，人员管理则包含录用与考核、淘汰机制、奖罚、协调关系、服务意识、量化管理及标准运作等内容。

3.14投标人须提供针对本项目的管理规章制度，要求全面合理可操作，规范标准，至少包含公共制度、企业内部岗位责任制、管理维护运作制度及标准及人员考核制度等。
3.15投标人须提供符合本项目要求的各项日常管理服务方案，包括但不限于物业管理区域内的环境清洁保洁方案、秩序维护管理方案、公共设施设备维护方案、节能管理方案、垃圾分类管理方案等，方案要求科学合理，切实可行。

3.16投标人须提供本项目可能出现的各类应急管理预案，包含公共事件、消防、监控等各种突发事件的应急处理，应急措施要求科学合理，详细周密，可操作性强。

3.17投标人能运用成熟的信息化管理平台做好相关服务。软件平台要求设计理念新颖，针对性强，功能架构、操作界面、拓展服务满足项目需求，应用广泛、业主满意度高。

3.18投标人应明确项目经理人选（提供身份证信息），并由项目经理提供针对本项目的书面阐述（项目经理本人签名并加盖投标人公章），包括:

1.因江苏教育大厦及大院进出口较多，且大院内拥有居民住宅、招待所、派出所及部分厅直属事业单位，来往办事及居住人员复杂，管理难度较大，项目经理须针对此实际问题，阐明管理理念及现场落实方案，要求思路清晰，操作性强及科学合理；

2.项目经理须就以下重点难点问题提供详细应对措施，要求分析准确，应对有力。

（1）教育大厦上访人员频繁，如何有效维持上访秩序？

（2）因采购人在本项目管理区域工程维修改造项目较多，如何配合做好工程实施保障？

（3）如何做好疫情的常态化防控工作？

（4）因教育大厦建设年限较长，存在水、电等设施设备突发故障隐患，如何有效组织排查和提高应急处置效率？
3.2人员配置及工作时间安排
	江苏教育大厦物业服务人员配置、工作时间安排

	岗 位
	人数
	工作时间
	备  注

	项目经理
	1
	8:00-18:30
	统管大厦大院工作。节假日休息日，主管以上人员轮流在岗值班（夏令时根据上班时间调整）

	保安主管
	1
	7:30-18:00
	

	保洁主管
	1
	8:00-18:15
	

	配电房
	4
	24小时
	单人单岗，每班12小时

	晚间带班保安
	1
	21:30-次日7:30
	与大厅上下班时间做好衔接；每2小时对大厦巡查1次

	保安
	门 岗
	5
	24小时
	白班（7:30-18:30）2人，夜班（18:30-次日7:30）1人

	
	大厅保安
	2
	7:30-21:30
	单人单岗；节假日休息日
（7:30-21:30）1人上班

	
	
	
	
	

	
	大厅客服（女）
	1
	7:30-18:30
	工作日上岗

	
	消防监控
	6
	24小时
	双人双岗，每班12小时，男性

	
	自行车库
	2
	7:30—20:00
	节假日、休息日车库门关闭

	
	
	
	
	

	
	地下机动车库
（两层）

	4
	7:30-21:00
	自行车库、地下机动车库，节假日、休息日
（7:30—21:00），1人上班；

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	保洁
	大厅、大厦周边保洁（女）
	1
	7:30-11:30

13:30-17:30
	节假日、休息日1人上班（夏令时根据上班时间调整）

	
	楼层保洁（女）
	8
	
	

	
	合计
	37
	
	

	北京西路15号-2大院物业服务人员配备、工作时间安排等

	岗  位
	人数
	工作时间
	备  注

	两个门岗
	8
	24小时
	单人单岗，每班12小时

	车管、保洁
	1
	7:30-11:30

13:30-17:30
	工作日上岗；负责车辆管理以及大院道路、花坛等卫生保洁（夏令时根据上班时间调整）              

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	9人
	
	


说明：投标单位可根据上述岗位设置、工作时间、人员配备等情况，在满足工作时间、达到工作质量和标准的前提下，适当优化人员配置（配电房、消防监控室人员数量必须按上表配备），但总人数不得少于46人。物业人员用工的合法合规性及相应后果由中标单位全面负责。中标单位每月需将人员工资、社保、工伤及意外伤害保险等发放缴纳情况报采购人备案。
3.3物业服务人员的基本要求  

3.31项目经理必须具备大专及以上学历、物业服务从业人员岗位资格证书，年龄50周岁以下，并至少有5年担任办公、写字楼等非住宅类物业项目经理的任职经历（提供业主方证明）。保安和保洁主管待中标后，由招标单位组织面试，面试合格者方可上岗。
3.32员工统一着装并挂牌上岗。
3.33保洁员年龄需在52周岁以下，身体健康，初中及以上文化程度，政历清白，无不良记录和嗜好。

3.34保安人员（男）年龄在50周岁以下，170CM以上，高中及以上文化程度，体貌端庄，身体健康，政历清白、无不良记录和嗜好。其中：
大厦大厅保安45周岁以下（身高172CM以上）、大厅客服（女）35周岁以下（身高162CM以上）；
大厦白班门岗保安，男45周岁以下（身高172CM以上），体貌端庄，具有专业培训合格证书，综合素质过硬，处置问题能力强，政历清白、无不良记录和嗜好；
消防监控（持证上岗）、车辆管理保安人员年龄52周岁以下；
配电房人员年龄52周岁以下、高中及以上学历、持有高压电工证。
注：上述年龄是指物业公司首次入驻教育厅岗点的员工年龄要求；服务过程中，若有人员变动，新上岗员工的年龄也按此要求执行。
3.35所有人员上岗前必须提供身体健康体检证明及无犯罪记录证明交采购人备案。

3.4服务质量控制标准（见所附各表具体内容）。巡视保洁每日至少4次。

附件一、物业保洁服务质量控制标准

	保洁

位置
	大厦楼层质量保洁控制标准
	保洁频次

	标

准

楼

层


	公

共

区

域
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑
	巡视保洁    

	
	
	2、墙面、踢脚线清洁无污迹、灰尘
	2次/周

	
	
	3、顶面及空调风口清洁无积灰、蜘蛛网
	1次/月

	
	
	4、走道东西两端内玻璃清洁无污迹、灰尘
	2次/周

	
	
	5、电梯门、门套、层显等清洁无明显污迹手印
	巡视保洁

	
	
	6、电梯轿厢内地面无灰尘、污迹，灯饰及轿厢顶部无灰尘；不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养
	巡视保洁；
不锈钢保养1次/月

	
	
	7、电梯口垃圾桶外观清洁，烟头清理及时，垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3）
	巡视保洁

	
	
	8、各类指示牌、开关、配电箱、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜（桌）表面清洁无灰尘
	1次/日

	
	
	9、灯罩无蜘蛛网、目视无积灰
	巡视保洁

	
	
	10、灭火器箱、消火栓、送排风（烟）等消防设施、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰
	1次/日

	
	
	11、植物盆体清洁，移位后及时复位、清洁
	1次/日

	
	
	12、大厦内大理石地面和大理石墙面、柱面抛光打蜡深度保洁
	2次/年

	
	开

水

间
	1、地面清洁无水迹、拖痕，茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹
	1次/日

	
	
	3、顶面及配电箱清洁无明显积灰
	1次/月

	
	
	4、饮水机表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物
	1次/日

	
	
	5、下水通畅，管路清洁无积垢
	巡视保洁

	
	洗

手

间


	1、地面清洁无水迹、拖痕；内玻璃、不锈钢扶手、栏杆清洁无灰尘
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹
	1次/日

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，排风机、灯罩清洁无明显积灰
	1次/月

	
	
	4、台盆清洁无污迹，台面清洁无水迹、水垢；下水口无杂物、积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；镜面光亮无水迹、污迹；拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹，下水通畅，地漏清洁无积垢
	巡视保洁

	
	
	5、座便器、蹬位、小便斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水；门及隔断清洁无污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时，卷纸擦手纸收放整齐，规范统一
	巡视保洁       

	
	
	6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时
	巡视保洁

	
	
	7、开关、插座、标识牌等清洁无污迹；门及门框清洁无积灰
	1次/日

	
	
	8、淋浴房清洁无水迹、污垢
	1次/日

	
	
	9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范
	巡视保洁

	
	消

防

通

道
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰
	1次/月

	
	
	3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网
	1次/日

	
	
	4、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾分类，摆放有序，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，并将袋口收紧），垃圾日产日清2-3次
	2-3次/日

	
	
	5、各类指示牌、开关、巡更器等清洁无污迹、灰尘
	1次/日

	
	
	6、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘
	清拖（擦）2次/周、清扫1次/日

	
	
	7、楼梯栏杆清洁无污迹
	1次/日

	
	
	8、防火门、各类管道清洁无积灰
	1次/周

	

	保洁

位置
	大厦大厅保洁质量控制标准
	保洁频次

	
	大厅
	1、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养
	1次/季

	
	
	2、接待桌整洁无积灰，等候区座椅、茶几清洁无杂物、灰尘并摆放整齐
	巡视保洁

	
	
	3、孔子像、标识标牌清洁，无尘、无污迹；周边植物盆体清洁摆放整齐，无落叶堆积
	2次/周

	
	
	4、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印
	门 2次/日，玻璃1次/月

	
	
	5、出入口台阶清洁无明显污迹、无积水；地毯清洁无明显污渍及杂物；保洁工具房整洁无杂物
	巡视保洁

	
	
	6、大厅地面无尘、无污迹、无积水
	巡视保洁


	位置
	室外保洁质量控制标准
	频次

	室

外
	保洁
	1、大厦周边地面清洁无堆积落叶、杂物、烟蒂；每两周洗刷1次地面
	巡视保洁   

	
	
	2、花坛内无杂草、杂物，定期浇水养护
	巡视保洁

	
	
	3、各类标牌、消火栓、栏杆、灯柱、照明设备清洁无明显积灰，无蜘蛛网、无落叶覆盖。外墙面（2米以下）清洁无污渍、积灰，无废弃张贴物
	2次/周

	
	
	4、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清（垃圾桶每周六清洗一次）
	1次/日

	
	
	5、雨水井、地面排水沟内无杂物、无大量泥沙、无烟头垃圾
	1次/周

	
	
	6、大院区域：公共走道、花坛无堆积落叶、杂物、烟蒂等，花坛座椅清洁无积灰
	2次/天

	
	
	7、垃圾临时存放处：垃圾必须袋装化清理，周边无散落垃圾
	2次/天

	
	
	8、车辆道闸及匝机：干净无尘、无污迹
	巡视保洁

	
	
	9、保安岗亭：地面墙面打扫擦拭，窗户明亮洁净，卫生间清洁无异味
	巡视保洁

	
	
	10、快递柜表面无尘、无污迹，下面无堆积落叶（易燃）
	2次/周

	
	
	11、垃圾桶及垃圾中转站周围无垃圾、无异味，合理布设垃圾桶，摆放整齐，垃圾分类，每日清理
	巡视保洁

	
	
	12、及时清理垃圾池内垃圾，无垃圾外溢，垃圾池周围无垃圾堆放现象
	巡视

	保洁

位置
	大厦地下车库保洁质量控制标准
	保洁频次

	地

下

室
	车

库
	1、车道清洁，无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物
	巡视保洁

	
	
	2、汽车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物
	巡视保洁

	
	
	3、墙面、转角镜清洁无积灰、蜘蛛网
	1次/日

	
	
	4、各类管道表面、风机房清洁无明显积灰
	1次/季

	
	
	5、车架清洁无明显积灰
	1次/周

	
	
	6、各类开关等设备清洁无浮灰，消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰
	1次/日

	
	
	7、电梯入口处垃圾及时清理，垃圾桶内无异味
	巡视保洁

	
	
	8、车库的集水坑和排水沟彻底清理、冲刷
	1次/季

	
	
	9、雨棚上无落叶和杂物
	巡视保洁


	附件二、物业安保服务质量控制标准

	项   目
	安保服务质量控制标准
	备　注

	统


一


要


求
	基本
条件
	见《物业服务人员的基本要求》
	　

	
	着装
	各工种按规定统一着工装上班，着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，有武装带的必须扎紧，服装口袋不得装过大过厚物品）
	　

	
	仪容
	仪容端正，服装整齐，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽檐外）
	　

	
	行为
举止
	姿态良好，微笑服务，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报刊杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注重仪表，不得当众整理个人衣物。不得在当班前及当班期间饮酒
	　

	
	技能
状况
	熟知并遵守业主单位相关规章制度；掌握公司及本服务区应知应会，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉区内环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案
	　

	
	服务
态度
	说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见，不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则
	　

	
	工作纪律
	1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗

2、上班时不私自离岗、不睡岗，不吸烟喝酒，不嬉笑打闹，不聚众闲聊，不做与本职工作无关的事情，有事及时请假

3、诚实公正廉洁、遵守各项规章制度，服从业主方领导，听从指挥，对领导工作指示及安排无不执行或蓄意违抗现象

4、遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受业主钱财和物品，不利用工作之便敲诈勒索
	

	日

常

服

务
	门 岗 服 务
	1、着装整齐、工牌佩戴齐全，按规定时间上岗交接班，提供24小时值岗；上下班时段各1小时立岗服务
	   

	
	
	2、交接班时应互相问候并敬礼，列队交接班；有交接记录，交接班记录准确详细，包括值岗工作情况交接、管理范围内物品状况交接、工具交接等
	

	
	
	3、站岗动作规范、注意力集中；指挥动作准确、到位
	

	
	
	4、按《车辆进出管理规定》对进出车辆实施规范管理，维持门岗正常秩序，未经许可私家车辆禁止通行
	

	
	
	5、注意观察进出可疑人员，对外来人员实行检验出入证或登记管理，制止未经许可人员进大厦（大院）；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。协同做好信访秩序维护
	

	
	
	6、负责查验出门物品，无《物品出门证》或物证不符，应及时与相关部门沟通联系，确认后方可放行
	

	
	
	7、遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候
	

	
	
	8、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜及时转交下一班
	

	日

常

服

务
	大 厅 接 待 安 保 服 务
	1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌）
	　

	
	
	2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰
	　

	
	
	3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然
	　

	
	
	4、熟悉楼内处室（单位）楼层和所有工作人员
	　

	
	
	5、注意观察进出人员，制止可疑人员进入大厦
	　

	
	
	6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不吃零食、不玩手机，不长时间占用电话、
	　

	
	
	7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，说话语调亲切、自然，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员
	　

	
	
	8、上访人员一律不允许进入大厅，如遇个别上访人员误入大厅，必须先安抚上访人员情绪，并立即通知信访室；当上访人员离开大楼时通知门卫及监控室观察其去向，妥善处理突发事件
	　

	
	
	9、核查进出大楼的物资，与物资所有权的处室、单位联系，确认无误后允许进出
	　

	
	
	10、来访人员如要拜访厅领导，应及时与厅长楼层接待员联系，确认并同意后来访人员方可上楼
	　

	
	
	11、不以任何理由辱骂来访人员
	

	
	
	12、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐
	　

	
	车 辆 管 理
	1、着装整齐、工牌佩戴齐全，按规定时间上岗交接班
	　

	
	
	2、熟悉大楼公务用车及私家车，对常停车辆识别率达到98%以上，熟练掌握停车设备操作方法；禁止推销、收报纸等闲杂人员上楼，防止不法人员捣乱、破坏
	　

	
	
	3、负责指挥地下车库的汽车、摩托车、电瓶车、自行车停放和保管，严禁乱停乱放，保持停车场内道路畅通；加强对停放地下车库和大院停车场车辆进行巡视，发现车辆门、窗未锁等情况及时联系车主，并认真做好处理记录
	　

	
	
	4、劝阻闲杂人员在地下车库逗留；严禁在地下车库内修车，严禁倒灌、存放汽油等易燃、易爆危险品
	　

	日


常


服


务
	
	5、对地下车库进行巡查（每小时不得少于3次），发现异常及时处理，当班期间不得在更衣室逗留，不得脱岗、串岗
	　

	
	
	6、负责地下车库卫生保洁（包括所有消防设施、地面卫生、铁栏杆、更衣室、停车设备及垃圾桶等）；每天检查消防设施是否完好、有效，并作好记录，如有异常情况即停止其使用，并及时告知维保中心（83335224、83335223）；严禁车主使用消防水源洗车
	　

	
	
	7、遇特殊情况时，当班人员接到监控中心发的紧急呼叫时，服从统一指挥
	　

	
	
	8、引导车辆有序停放并做好巡查
	

	
	
	9、服务区域道路和停车场（库）应设置明显的车辆交通引导和警示标识
	

	
	治 安 事 件
	1、及时发现并控制可疑人员，视情况及时报案
	　

	
	
	2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件事故现场
	　

	
	
	3、遇紧急情况，分别按盗窃应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、酗酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇其他紧急事件及时向业主单位汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化
	　

	
	其他
	及时完成业主单位需要保卫人员从事的其他工作
	　

	附件三、物业消防、监控设备运行管理质量控制标准

	项目
	质量控制标准
	备注

	消防（监控）设备运行管理
	1、工作人员应持有消防部门核发的上岗证书；消防控制室实行24小时专人值班制，每班2人，确保及时发现并准确处置故障报警和火灾事件
	

	
	2、按时上岗，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前（中）饮酒
	　

	
	3、严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和消防安全管理制度，熟悉大厦消防系统设施布局、工作原理及功能，熟练掌握操作技术，确保系统正常运转
	　

	
	4、负责对消防控制室监控设施操作、使用和检查，确保设备处于良好状态；负责通过监控对辖区内消防、治安等异常情况进行监控，并及时通知有关人员进行处理。不得翻拍、传播任何视频信息
	　

	
	5、负责对消防控制室的电梯故障报警装置进行监视，发现故障报警时立即通知有关人员进行处理
	　

	
	6、定期检查辖区内消防情况，发现隐患及时报告，发现违章及时制止、纠正并做好记录
	　

	
	7、严格按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）有关要求，做好消防控制室及消防设备的日常管理和维护，制定服务范围内消防安全管理制度、应急预案和操作规程（包含刑事、火灾、水灾、爆炸、地震、安全疏散以及电梯应急预案等）
	　

	
	8、严格按照《消防法》等有关规定，做好火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排放烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、灭火系统等建筑消防设施的巡查、建档等相关工作，发现问题及时按照规范处置；监督、协助专业维保单位按规范做好单项检查和联动检查、档案保存等工作
	重大节日及重要敏感时期增加检查次数

	
	9、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应立即向业主单位汇报
	　

	
	10、爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备，凡进入消防监控的人员均需登记
	　

	
	11、巡更打点：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，发现问题立即处理，并通知值班负责人
	，

	
	12、晚间11点关闭公共区域照明，关闭卫生间照明及排气扇等设备
	

	
	13、维护大厦区域内的正常安全秩序，及时有效平息、处理巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录
	

	
	14、检查过程中发现的安全隐患，应及时向业主方汇报；接报警信号，安保人员五分钟内到达现场进行处理
	

	
	15、熟悉应急预案，保障治安电话通畅，接听及时，铃声3声内应接听
	


附件四、配电房运行质量控制标准

	项目
	质量控制标准
	备注

	配电房运行管理服务
	1、建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度、应急预案
	

	
	2、熟悉本大厦高低压配电设备的性能、结构原理、控制回路、运行方式和设备状况，严格执行《电业安全工作规程》。值班人员在值班期间对变电所设备安全运行和保卫工作负有完全责任
	

	
	3、密切注意设备运行情况，定时巡视，发现异常情况要及时正确处理，做好记录工作，各项记录字迹要清楚端正。值班人员每两小时巡视高低压配电设备一次，并做好抄表记录工作。巡视检查中发现无法消除的缺陷或隐患，需及时向领导汇报并做好记录
	

	
	4、值班人员严守工作岗位，不得擅离职守，不得做任何与工作无关的事，严禁私自变动班次。遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应增加巡视频次
	

	
	5、严禁在变电所内及设备旁堆放物品及晾晒衣物，爱护设备及公物，主动做好维护保养工作，保持室内清洁卫生。严禁在配电房吸烟，严禁在饮酒后上岗。无其他违反规章制度和操作规范等行为
	

	
	6、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作。严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表
	

	
	7、每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。无管理责任事件事故
	


附件五、物业服务项目经理管理质量控制标准
	项目
	质量控制标准
	备注

	项目经理管理 
	1、项目经理必须具备大专及以上学历，年龄50周岁以下，具有物业服务从业人员岗位资格证书及至少有5年担任机关办公楼、写字楼等非住宅类物业项目经理的任职经历
	

	
	2、负责制定各项规章制度（含内部管理制度），制定信访、消防、车辆管理等应急预案；优化人员配置，制定各岗位员工工作职责，对工作绩效进行公证合理的考评
	

	
	3、压实工作责任，制定保安和保洁主管工作职责及要求，确保安全保卫、卫生保洁等各项工作达标，确保队伍团结协作、积极向上 
	

	
	4、熟悉相关法律法规，定期组织员工学习，按时开展服务品质周检、月检、季检等工作并做好记录
	

	
	5、对新录用员工进行岗前培训和考核，考核合格并经业主单位同意后方可上岗工作
	

	
	6、积极配合、参与每月物业服务质量检查考核，对存在问题及时整改；定期与业主单位沟通交流，不断提升服务品质
	

	
	7、建立安全事故应急工作小组，制定工作流程和工作职责，每季度进行一次演练或培训
	

	
	8、建立保洁耗材台账，合理有效控制保洁用品、用具的消耗量
	


四、 物业管理考核及费用支付

4.1考核方式

4.11 按照《物业服务日常考评内容及评分标准》（见附件），每月由采购人会同中标单位进行量化考核。
4.12 采购人不定期单独对物业服务情况进行抽查考核。
4.13中标单位在物业服务过程中，由于工作失职，发生下列情况的，采购人将直接在当季考核中另行扣分，造成严重后果的将追究法律责任：
（1）发生重伤事故扣6分/次，发生轻伤等一般事故扣2分/次；
（2）发生外来人员盗窃案件扣3分/次，监守自盗扣10分/次；
（3）无故缺员且不及时书面告知采购人被发现的，每少1人扣1分/天；经采购人同意临时缺员不得超过3天，超过3天，每缺员1人，每天扣1分；发现擅自更换人员，1人次扣1分/天；发生泄密事件每次扣2分；超龄上岗视同无故缺员；
（4）发生火灾等重大事故，造成财产损失或人员伤亡、发生重大设备安全事故，直接影响正常办公秩序的，中标单位除赔偿采购人损失外，每发生一起，采购人将扣除当期应支付季度款不少于10%的物业管理费，同时有权单方面终止合同；
以上考核，按季度累计扣分。

4.14 特别说明：项目经理至少在采购人处连续工作一年（采购人要求更换或项目经理在企业辞职、离职的除外），否则，将扣除年物业费的10%。一年后若需更换项目经理，则新任项目经理必须经采购人面试考核合格后方可上岗。
4.2付款方式：每季度的最后一个月的月末由中标单位提出付款申请报告，采购人根据考核情况结付当季物业管理费：
（1）季度考核分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费；
（2）季度考核分在80分（含）至90分以内，按90分为合格计算，每低于合格分1分，相应扣除1%当季物业管理费；
（3）季度考核分在80分以下，当季物业管理费扣除25%，采购人有权单方面终止合同。
附件：物业服务日常考评内容及评分标准
	项目
	服务质量标准
	分值
	评分

	仪容

仪表


	1、各工种按规定统一着工装上班，着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌）

2、仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁

3、姿态良好，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物
	4分
	

	服务

态度


	1、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见，不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为
2、处理问题文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则
	4分
	

	工作

纪律


	1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗

2、上班时不私自离岗、不睡岗，不嬉笑打闹，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假。当班时不准吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志
3、遵守各项规章制度，服从业主方领导，听从指挥，对业主方领导安排的工作无蓄意违抗现象

4、遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受业主物品
	6分


	

	项目管理
	1、建立健全各项规章制度、各岗位工作标准和职责要求，制定具体落实措施和考核办法

2、有各类突发事件应急预案，并严格有效执行

3、压实各岗位工作责任，定期组织开展员工培训，确保各项工作达标，确保有效投诉为零

4、按要求配备物业人员，员工请假必须实行报备制度

5、及时与业主方沟通联系，提出合理化工作建议，提升服务品质

6、建立节能降耗工作计划

7、建立保洁用品台账，合理有效控制保洁耗材

8、确保团队通力合作，无扯皮和推诿现象
	6分
	

	保洁

服务
	按照《物业保洁服务质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分
	25分


	

	安全

保卫

	按照《物业安保服务质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分。
	30分
	

	消防

监控

系统
	按照《物业消防、监控设备运行管理质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分
	15分
	

	配电房


	按照《配电房运行质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分
	10分
	

	合计得分
	100分
	


注：每项每次不合格扣0.5分。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审要素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
	序号
	评分要素
	评标标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位）
	20

	2
	物业管理总体方案
	根据投标人提供的项目总体管理方案评分，方案合理性、可行性、全面性及先进性优于项目需求的得5分，符合需求的得3分，不符合需求或未提供的不得分。
	5

	3
	管理方式、工作计划
	根据投标人提供的项目管理方式和工作计划评分，管理方式优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分；工作计划优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分；不符合需求或未提供的不得分。
	6

	4
	人员培训、管理方案
	根据投标人提供的人员培训方案和管理方案评分人员培训方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分；人员管理方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分；不符合需求或未提供的不得分。
	6

	5
	管理规章制度
	根据投标人提供的管理规章制度评分，制度标准及规范性、全面性合理性优于项目需求的得5分，符合需求的得2分，不符合需求或未提供的不得分。
	5

	6
	日常管理服务方案
	根据投标人提供的日常管理服务方案评分：

1、环境清洁保洁方案：方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合需求或未提供的不得分；
2、秩序维护管理方案：方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合需求或未提供的不得分；
3、消防监控及配电房管理运行方案：方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合需求或未提供的不得分；
4、节能管理方案：方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合需求或未提供的不得分；
5、垃圾分类管理方案：方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得1分，不符合需求或未提供的不得分。
	15

	7
	应急预案
	根据投标人提供的应急管理预案评分，预案可操作性、科学性及合理性优于项目需求的得5分，符合项目需求的得2分，不符合需求或未提供的不得分。
	5

	8
	信息化

管理能力
	投标人具有成熟的可在本项目运用与实施的相关信息化管理软件：
1、软件为自主开发并能提供著作权证明的：
平台设计理念新颖，针对性强，功能架构、操作界面、拓展服务满足项目需求，应用广泛、业主满意度优于项目需求的得5分；符合项目需求的得4分；
2、软件为第三方开发平台并出示购买合同及报销凭证等证明的：
平台设计理念新颖，针对性强，功能架构、操作界面、拓展服务满足项目需求，应用广泛、业主满意度优于项目需求的得3分；符合项目需求的得1分。
提供本项证明材料时，需同步另行提供（至少包括但不限于）信息系统介绍、信息服务模块相关截图及业主使用证明等。未提供证明材料的不得分。
	5

	9
	投标人

体系认证
	提供有效期内的以下证书：

1、ISO9001质量管理体系认证证书；

2、ISO14001环境管理体系认证证书；

3、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；

每提供一项证书得1分，没有不得分，最多得3分。提供证书复印件加盖公章。
	3

	10
	投标人
成功案例
	投标人提供自2017年10月1日以来类似（非住宅类）物业管理合同，每提供1个得1分，最多得6分；

提供合同关键页（必须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页）复印件（时间以合同签订时间为准）。
	6

	11
	投标人
荣誉证明
	投标人管理的非住宅类物业服务项目自2017年以来被省级及以上行政主管部门评定为省级示范物业管理项目的，每个得2分，此项最高得6分。 

提供相关证明材料，同一个项目获不同奖项的，以最高奖项计分，不得重复计分。提供证明材料复印件加盖公章。
	6

	12
	项目经理任职资格
	1、项目经理具有大专及以上学历的1分；

2、具有全国物业管理企业经理证书或市物业管理从业人员(项目负责人)证书的得2分；
3、具有类似项目管理5年及以上相关经验（提供业主方开具证明）的得2分。
提供证书复印件加盖公章，没有不得分
	5

	13
	项目经理服务承诺
	本项目配备的项目经理（提供身份证信息）须至少在采购人处连续工作一年（采购人要求更换或项目经理在企业辞职、离职的除外）。一年后若需更换项目经理，则新任项目经理必须经采购人面试考核合格后方可上岗，不得擅自更换。

提供身份证信息及书面承诺的得3分，未提供不得分。
	3

	14
	项目经理书面阐述
	项目经理针对本项目进行书面阐述（项目经理本人签名并加盖投标人公章）：
1、针对本标书第三章“项目需求”3.18条提出的人员管理复杂问题，阐明管理理念及现场落实方案，其中思路清晰，全面性合理性优于项目需求的得5分，符合项目需求的得2分，不符合需求或未提供的不得分；
2、针对本标书第三章“项目需求”3.18条提出的项目重点难点问题，阐明详细应对措施，其中分析准确全面，应对有力，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得2分，不符合需求或未提供的不得分。

无有效书面阐述的不得分。项目经理与本评分标准第13项须为相同人员，身份证信息不一致不得分。
	10

	
	
	
	100


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               

投  标  人：         （加盖CA电子公章）
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、服务项目及分项报价表
五、商务条款响应及偏离表

六、投标人根据项目需求及评分标准应提供的其他材料

七、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	上传证明材料的图片

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收（税金）和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收（税金）及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收（税金）、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
	
	

	特定资格条件

	7
	无
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


具备履行合同所必需的人员设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要人员有：___

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，接受买方的监督和验收。

8.与本投标有关的正式通信地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
四、服务项目及分项报价表

本项目服务团队员工社保及公积金缴纳地（需填写至本项目服务团队员工社保及公积金缴纳本级）为：

      省      市      区/县              人
	序号
	服务项目名称
	分项单价（人民币）
	单价单位
	数量
	服务期限
	分项小计（元）
（人民币）

	1
	管理和服务人员工资及福利等费用
	
	元/人、月
	
	 36 个月
	

	2
	管理和服务人员社保单位计提
	
	元/人、月
	
	
	

	3
	管理和服务人员公积金等法定计提
	
	元/人、月
	
	
	

	4
	日常保洁耗材
	
	元/月
	
	
	

	5
	专项保洁费
	
	元/月
	
	
	

	6
	设备设施的维保、年检费
	
	元/月
	
	
	

	7
	办公费、固定资产折旧费
	
	元/月
	
	
	

	8
	餐费
	
	元/月
	
	
	

	9
	管理佣金
	
	元/月
	
	
	

	10
	税费
	
	元/月
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	

	12
	其他
	
	元/月
	
	
	

	投标报价总计
	￥：                                        
大写（人民币）： 


注： (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    （2）此表大厦及大院需分别提供。
(3)相关其他所有费用由投标供应商自行计算填列。
(4)“服务项目及分项报价表”中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。
（5）最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况。
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
五、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务标准
	
	
	

	进场时间
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	培训要求
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	……
	
	


六、投标人根据项目需求及评分标准应提供的其他材料

1.项目管理总体方案

2.项目管理方式及工作计划

3.人员培训及管理方案

4.项目管理规章制度

5.日常管理服务方案

6.项目应急管理预案

7.信息化管理方案

8.项目经理书面阐述

9.其他

.

七、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                 
	标的名称
	                      投标总报价

	大厦区域（元/年）
	小写：                             （人民币：元）

大写：

	大院区域（元/年）
	小写：                             （人民币：元）

大写：

	三年合计总价
	小写：                             （人民币：元）

大写：


日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
