招　标　文　件

项目名称：省网信系统重要基础平台业务专网

项目编号：JSZC-G2020-538

江苏省政府采购中心

2020年12月

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………20

# 项目需求……………………………………24

# 评标方法与评标标准………………………71

# 投标文件格式………………………………77

# 第一章  投标邀请

受[中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室]的委托，江苏省政府采购中心就[省网信系统重要基础平台业务专网]([ JSZC-G2020-538])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(省网信系统重要基础平台业务专网) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2020年12月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-538

2.项目名称：省网信系统重要基础平台业务专网

3.预算金额：分包一930.6万元  分包二568万元

4. 本项目 设定最高限价，分包一最高限价为930.6万元；分包二最高限价为     568万元。

5.采购需求：省网信系统重要基础平台业务专网，详见项目需求。

6.合同履行期限：详见项目需求

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

### 投标人须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的 《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或广电主管部门颁发的开展增值业务经营许可批复文件。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2020年12月7日-11日上午9：00-11：30 下午14：00-17：00）。

2.方式：供应商授权代表持法人授权书及保密承诺书及授权代表身份证复印件、原件现场领取     地址：南京市鼓楼区北京西路70号   联系人：丛志鹏    联系电话025-86292806。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号、分包号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年12月 25 日9点30分（北京时间）

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人：徐小聪），电话：025-83668516。

4.开标时间：2020年12月 25 日9点30分（北京时间）

5.开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心三楼开标区3304会议室。

采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”“江苏省不见面交易大厅”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：400-998-0000,联系QQ：1224574219，联系手机：183 6209 7326）观看本项目开标过程网络现场直播。登录用户名为投标人公司全称，密码为授权代表（供应商签到表所留手机信息）手机后四位。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室

地 址：：南京市鼓楼区北京西路70号

联系人：丛志鹏

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：徐小聪

联系方式：025-83668516

### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  投标项目名称、标书编号及分包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：详见公告）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人：详见第一章采购人联系信息

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32、 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

### 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：                               1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

### 一、技术条款

#### 1、总则

##### 1.1 概述

本条款是江苏省委网信办（买方）网信系统重要基础平台业务专网项目制定的技术需求。

供应商所提供的整体解决方案、设备配置方案、集成和服务等，均应符合买方颁布的相关技术规范。如有不符合之处，要求供应商在应答中逐项说明，并提出解决方案和办法。如果供应商未有声明，则视供应商提供或推荐的整体方案、系统所有的软硬件设备、设备配置方案、集成及服务等满足相关技术规范及规范书要求。

（1）针对本招标文件，供应商所提供的所有各项设备和系统方案、设备配置方案、集成及服务等应符合附件所列规范及其它相关技术规范。

（2）供应商提供的软硬件设备应符合有关国际标准（如ISO、ITU-T、ETSI、IETF、3GPP、OMA、OASIS等）、国家已颁发的相关技术要求和文件，相关内容供应商应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

（3）若供应商的设备和系统包含自己的专用标准，应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

本文件提出的具体技术要求如与上述规范不一致的地方，以本文件为准。

针对本工程所建系统，在系统保修期内，供应商应免费提供以下服务以满足系统要求：

（1）待买方有新的标准或规范（如中华人民共和国通信行业标准、网信技术体系相关标准规范等）制定出来后，供应商须在3个月内免费修改其系统以满足要求。

（2）针对在系统运行过程中出现的系统功能、性能、安全等问题，供应商应免费提供系统修改、优化及版本升级工作。

（3）若本期工程实现的功能不发生变化，仅有部分业务流程、用户体验、页面布局、权限调整、系统部署等方面发生变化，供应商应承诺无偿负责系统调整，满足买方要求。

供应商提供的各项功能必须为成熟、稳定的商用产品，供应商提供的各项产品及模块的功能、性能应完全满足或高于买方的需求。如果买方在工程实施和网络运行中发现供应商所提供的各项功能、性能未达到本工程规范书的要求，供应商应免费增加或修改，并使之满足或高于买方提出的要求。对于本规范书未规定的有关性能指标，供应商应提出建议，并陈述其理由。

买方有权对需购买的供应商软硬件配置进行调整，有权只购买供应商投标方案中的部分产品。当买方只购买供应商投标方案中的部分产品时或系统配置规模变化时，供应商应承诺其各方面的优惠条件及服务费比例保持不变。

规范书有关内容的澄清：

（1） 供应商对于规范书的疑问可以通过书面材料与买方联系。在规定的建议书提交最后期限以前，买方将以书面材料给予答复。有关买方答复材料的复印件也将递交所有得到工程技术规范书的供应商。

（2）在技术谈判的各个阶段，买方将以书面形式要求供应商对有关问题进行进一步的技术澄清，供应商应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。买方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

本规范书应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则一旦中标将认为供应商认同遗漏部分并免费提供。

买方有权单独向设备厂家采购所需的硬件设备。供应商应承诺不论买方所采购的设备是何种厂家、型号的产品，供应商基于买方所选定设备构建的各系统的功能、性能应完全符合买方规范的要求，并满足或高于买方指出的要求，任何与买方技术规范相关条款不同的都应指示出来，并详细说明原因。如果最终用户所选定的系统设备在某些方面难以满足所提出的功能和性能指标，供应商应逐一指出，并提供相应的建议方案。

##### 1.2 供应商技术应答要求

供应商应在收到本规范书后的规定时间内，按照本规范书的相关要求用中文提供报价和详细的技术应答材料。供应商所提供的技术应答材料应包含以下内容：

技术规范书点对点应答

（1）供应商应对本技术规范书及相关附件进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”等应答，然后作出具体、详细的说明或标明参见的章节。不得使用诸如“注意到”、“理解”等模糊之词回答，否则视该条回答无效。买方根据谈判过程中供应商的应答情况，自行判断供应商是否真正满足买方要求。满足、不满足的定义分别如下：

满足：全面理解买方要求并且保证按照本工程上线要求在技术上实现买方的要求，供应商在本工程配置和报价中已包含实现该要求的全部费用，同时保证在本工程中实现。在供应商应答为满足的条款中，供应商的解释说明视为对其技术实现方案的阐述，而并非对该条款要求的重新解释，若供应商的解释说明与该条款要求有显式或暗示的不一致，只要供应商对该条款的应答为满足仍视为供应商承诺按照买方的解释去实现。

不满足：不理解买方要求或者无法实现买方的要求。

（2）供应商需提供“技术规范偏离表”；对于“不满足”的条款（包括可选功能要求），需逐项列出，并进行逐项的澄清和说明。工程规范书的应答应和偏离表一致，若存在两者不一致的地方，责任由供应商承担。“技术规范偏离表”中的内容包括本工程规范书，以及随本工程规范书下发的所有相关规范。

技术建议书

针对买方本“技术规范书”所提出的建设方案和相关规范要求，供应商应提供详尽的工程建设方案建议。包括技术方案、团队组织、进度计划、质量管控措施以及后期运维管理方案等。

技术文件清单

列出工程实施过程中及交付后向买方提供的技术文档的种类、数量及简要内容介绍。

工程实施计划

供应商应能够充分考虑工程时间紧任务重、实施的难度和风险，在此基础上提出可行的最短的实施计划和最佳的人员配备(包含工程安装实施章节要求内容)，实施方案至少包括以下内容：

(1) 实施详细步骤，并说明每个步骤中的关键工作；

(2) 工程进度表：供应商需综合考虑自身的技术实力及人员力量，兼顾买方对本工程进度要求，提出确实可行的最快时间进度安排，提供进度图表；

(3)工程人员安排：提供组织结构，详细的人员名单、核心人员(包括但不限于：项目经理、流程梳理人员、系统实施人员)简历；

(4)提供每个实施阶段交付的成果；

(5)提供项目实施的管理、监督和审核方案，要求项目实施责任落实到具体负责人；

(6)若实施人员中包含合作伙伴员工，请说明各自的工作分工；

(7)提出本项目实施的风险分析及规避风险的措施，并说明工程建设成败的关键所在；

(8)按照客户需要，提供长期驻场服务。

(9)本技术规范书里施工不只限于解决方案施工，还要配合项目集成单位完成项目实施。

工程分工界面

要求对合同双方责任进行说明，对工程各方（包括买方、供应商、集成商、设备供货商等）提出分工界面划分，要求以图示加以说明。

验收及测试

配合提供验收及测试的相关建议材料，包括但不限于验收流程、测试内容、测试方法及相关测试的手册等。

售后服务

明确针对本次采购框架合同，供应商提供的售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况。

包括技术服务章节中技术支持部分要求的售后服务技术支援体系和流程文档、技术保障说明文档。

培训计划

包含培训名称、等级、对象、课程安排及相关描述、人员数量、地点及相关费用标准等。包括本工程中技术服务章节培训要求提供的培训项目、培训计划文档等。

供应商承诺

技术承诺部分至少应包含以下内容：

(1)供应商应承诺保证系统建设方案、实施方案以及推荐的产品的可行性、可操作性、完整性、合理性、合法性；

(2)供应商应承诺有能力实施所推荐的方案和产品；

(3)供应商应承诺参与项目实施的核心人员在项目实施期间未经买方同意不得擅自变动；

(4)供应商需承诺所提供软件功能模块及配置的完整性和合理性，确保达到本项目的功能要求；如有遗漏，供应商需在技术方案中提出遗漏项并提出解决方案，所有费用包含在总体报价中；

(5)若出现由于供应商建议的软件设备配置方案不能满足要求，或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由供应商无偿补足并负全部责任；

(6)若买方根据供应商的配置计算结果和配置要求购置的软件设备无法满足本工程的性能和功能要求的，供应商应承诺无偿补足有关的软件设备并负全部责任；

(7)供应商应承诺推荐使用的软件应均能平滑升级，不会对本系统造成影响；若升级对系统产生影响，供应商需承担为解决此问题所产生的全部费用；

(8)供应商应承诺系统架构具备可扩展性，未来系统规模（包括管理的资源规模和支持的用户数量）扩大时，系统均能保证动态在线扩容，并在动态扩容期间服务不中断；

(9)保修期内，若本期工程实现的功能不发生变化，仅有部分业务流程发生变化，供应商应承诺无偿负责系统调整，满足买方要求；

(10)供应商应承诺所提供的培训能够满足技术转移的需要；买方可以达到对软件进行独立操作使用、维护、管理的效果；

(11)供应商应承诺确保提供长期技术支持和售后服务；

(12)供应商应承诺3年的原厂无偿维保服务，保修期内无偿配合其他各方完成与系统的集成工作，提供原厂质保承诺；

(13)供应商应承诺系统需兼容买方原有系统业务设备，并提供配合买方新增系统的对接服务。

(14)买方采购的软硬件及其他服务是交钥匙工程，应满足买方所有业务的部署要求，有关技术标准和规范。投标人需提供完整的集成服务和维保服务。

##### 1.3 保密要求

供应商除以下情况外，非经买方书面许可，不得将本文件的任何内容透露给除买方以外的第三方。

经买方书面许可，投标方才允许将本文(限于必要部分)透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其它人。

#### 2、工程总论

##### 2.1 工程背景

本期项目江苏省委网信办规划建设省委网信办至各设区市网信办网信业务专用网络，形成13个设区市网信业务专网接入能力，实现各设区市办公地点视频和数据业务的访问，保证指令等敏感信息和文件传输的安全性。

网信专网网络建设包含省级广域区、设区市广域区、服务器区、网络对接区等建设内容，并综合考虑原网信办业务系统。本期工程链路租赁包括省级节点、各设区市分节点和2个数据中心，实现全省网信系统互联互通，共享开放。

视频会议系统建设包含MCU、视频统一管理服务器、录播服务器、电视墙服务器、超高清终端等物理设备，考虑到远程视频会议的重要性、安全稳定性，平台与接入会场终端的设计均考虑冗余备份。本期工程链路建设包括省级节点、各设区市分节点等实现全省网信系统互联互通，共享开放。

本项目对网信业务专网、视频会议集成，线路租赁、运维服务进行招标，分为两个标包进行招标，具体分包情况详见总体需求。

##### 2.2 建设目标

为实现全省网信系统技术一体化建设，江苏省委网信办将建设一套以江苏省委网信办为核心，辐射到全省各设区市网信办的网信业务专网。同时实现设区市节点的视频会议、数据业务接入功能。通过建设网信业务专网，实现各设区市网信办对中央网信办和省委网信办建设的各类技术系统的访问，提升全省网信系统技术体系建设水平。建设视频会议系统，实现应急指挥、远程会议等功能，提高工作效率、满足网络安全要求。

#### 3、工程建设总体要求

供应商应根据本工程具体情况编制合理方案，提供报价，并充分论证。

供应商提供的方案应包括包括技术方案、团队组织、进度计划、质量管控措施以及后期运维管理建议等等。

除本规范书提供的信息以外，供应商可提出对买方具体配置、报价所必需的更详细的数据要求。

##### 3.1 总体需求

###### 3.1.1 基础设备采购需求

分包一：

根据江苏省委网信办业务发展需求，建设一套以江苏省委网信办为核心，辐射到全省各设区市的广域互联专网。本期工程包含物理网络建设、专网链路租赁，其中软硬件设备需求如下：

表 1 专网网络设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 专网核心交换机 | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.2 | 专网核心区路由器 | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.3 | 专网管理区接入交换机 | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.4 | 专网设区市路由器 | 26 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.5 | 专网设区市接入交换机 | 26 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.6 | 专网外墙 | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
|  | 专网设区市墙 | 26 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
|  | 专网内墙 | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.7 | 专网网络管理系统 | 1 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.8 | 网络准入管理系统 | 2 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.9 | 终端安全管理系统 | 1 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.10 | 密码机集中管理中心 | 1 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.11 | 资产安全评估系统 | 1 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.12 | 千兆加密机 | 8 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
|  | 千兆电口加密机 | 26 | 套 | 具体参数详见配置要求 |

分包二：

视频会议系统依托于网信专网进行建设，软硬件设备需求如下：

表 2视频会议设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | 高清MCU | 2 | 台 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.14 | 视讯统一管理服务器 | 2 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.15 | 视频会议终端(含麦克风、摄像机） | 28 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.16 | 录播服务器 | 1 | 套 | 具体参数详见配置要求 |
| 4.17 | 电视墙服务器 | 2 | 套 | 具体参数详见配置要求 |

###### 3.1.2 配套设施和服务采购需求

分包一：

表 3 专线传输链路需求1

| 序号 | 服务名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨市专线（核心产品） | 100M | 条 | 12 |
| 2 | 市内专线（核心产品） | 100M | 条 | 1 |
| 3 | 市内专线（核心产品） | 200M | 条 | 2 |

分包二：

表 4专线传输链路需求2

| 序号 | 服务名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨市专线（核心产品） | 100M | 条 | 12 |
| 2 | 市内专线（核心产品） | 100M | 条 | 1 |
| 3 | 市内专线（核心产品） | 200M | 条 | 2 |
| 4 | 省级会议运维保障服务 | 1人/年（驻场） | 套 | 1 |
| 5 | 会议运维保障服务 | 会议场次 | 次 | 50 |

注：省级会议保障需提供驻场服务，各地按会议场次提供会议现场保障服务，预估全年会议50场，后续签订合同以实际会议为准，按此次投标单价计算。后续年份无其他特殊情况，按上年度标准延续服务。

##### 3.2 硬件通用要求

供应商应根据本技术规范书的技术功能和规模容量要求提供完整的设备清单和硬件系统配置。

供应商提供的设备应当支持IPv6协议；

对于机柜、机架、服务器、交换机等硬件设备，如其需使用特殊型号的电源接口，应当在配置清单中配备齐备，并说明具体用途；

供应商所提供的设备应当可以安装到机房标准机架中，并配备相应的安装材料。

供应商所提供的硬件设备应采用220V或380V交流供电，供应商需提出所推荐设备的电源要求，同时要求尽可能的采用支持热插拔的冗余电源。

硬件设备应能适应如下温湿度要求：

正常工作温度：15゜C～30゜C

储藏运输温度：-40゜C～60゜C

相对湿度：40%～70%，无凝结

供应商同时说明硬件设备的环境要求

供应商提供的设备应能够在海拔0~4000米(0~13000英尺)的地区正常工作。

供应商在建议书中应提供硬件设备的外形尺寸、重量、耗电量、安装加固方式和要求等详细技术资料。

设备抗震性能

当发生烈度为8度的地震时,设备应能正常工作,各种连接电缆接插件不应松脱。

供应商提供的设备如需进行特殊安装加固的，应在技术建议书中加以说明，并提供详细的加固安装方法。

供应商应提供设备的电磁兼容性及抗电磁干扰所满足的相关国际标准、测试方法及测试数据。

供应商所提供的硬件设备及配件应当由设备原厂（或设备原厂指定的服务提供商）完成硬件的组装工作；设备的上架、加固、电源提供等工作需要由具有施工资质的施工单位完成；

噪声和震动

供应商提供的设备正常工作时，其噪声不得高于50dBA。

##### 3.3 建设方案

本次工程拟在已有网信专网基础上建设一套以江苏省委网信办为核心，辐射到全省各设区市的广域互联专网，承载设区市节点的视频会议功能、数据业务接入功能。系统总体架构图如下所示：

图 1总体架构图

江苏省委网信办建设一套包含省级节点和省至各个设区市节点的网信业务专网。省级节点和各市分节点专网均采用双链路接入，两条链路互为备份，确保网络可靠安全。该专网运行视频会议业务和相关数据业务，建设节点包括江苏省委网信办、28所数据中心、国家安全中心江苏分中心数据中心、南京、镇江、常州、无锡、苏州、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、宿迁、连云港共16个节点。整体网络拓扑如下图：

图 2 专网网络拓扑

#### 4、工程设备配置要求

供应商应当提出最为合理的硬件配置，并在投标文件中提供详细的网络拓扑图。

供应商应当在技术建议书中详细阐述各个硬件设备、软件系统在系统中的用途和功能分配，并对各个硬件设备的处理能力进行说明。

供应商提供的硬件配置应当能够保证系统的稳定运行，能够保障本期工程中的软件系统高效的运行，不因硬件的配置造成系统的瓶颈。

##### 4.1 核心交换机要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 设备支持双主控，冗余独立交换网板、冗余风扇框、冗余电源，主控引擎与交换网板物理分离；主控板槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥2；整机业务板槽位数≥4；为适应机柜并排部署，设备采用后出风风道设计；交换容量≥200Tbps，包转发率≥14000Mpps |
|  | ★设备支持模块化风扇框，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2，提供设备风扇框数的设备制造商官网截图证明和官网链接，并加盖设备制造商公章 |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 |
| 二层/三层功能 | 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 可维护性与安全 | ★支持独立的硬件监控板卡,有独立物理槽位，支持冗余备份，提供第三方测评机构测试报告证明和设备制造商官网截图证明，并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持基于真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供设备制造商官网截图和第三方测评机构测试报告证明，并加盖设备制造商公章； |
|  | ★支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供第三方测评机构测试报告证明并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持Telemetry技术，实时采集设备数据，演进配合分析器及时发现网络问题，简便运维，保障用户体验，提供官网彩页并加盖加盖设备制造商公章 |
| 配置要求 | 单台配置：双主控，满配交换网板；配置业务万兆光接口≥24；千兆光口≥24个，万兆多模光模块≥12个，千兆多模光模块≥12个；用于集群的板卡与业务口板卡完全独立分离，且集群板卡万兆光接口≥36个，此次配置不少于2根10G集群电缆；IPv6功能授权； |
| 资质 | 制造商具备工信部国家级工业设计中心认证，保证核心交换机整机的稳定性、连续性、设计与生产先进性，提供相应证明材料。 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.2 核心区路由器要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 设备支持双主控，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔；整机业务载板插槽≥6个；交换容量≥50Tbps，包转发率≥10000Mpps, 提供设备制造商官网截图或产品彩页证明； |
| 硬件 | ★整机高度≤4U，提供设备制造商官网截图或产品彩页证明； |
| 自主可控 | 设备关键芯片CPU、NP芯片为国产自研，提供第三方测评机构测试报告证明和设备制造商官网截图证明，并加盖设备制造商公章； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术；支持VXLAN、GRE等隧道技术 |
| 可靠性 | 支持基于硬件的BFD故障探测技术，提供设备制造商官网截图证明；支持LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, IS-IS6, BGP4+,MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM的NSR（不中断路由技术），主备倒换不丢包 |
| SRv6 | 支持SRv6 TE policy的流量统计功能，提供设备制造商官方产品手册中对该功能的配置说明；支持EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy,实现SRv6承载L3VPN业务场景，提供设备制造商官方产品手册中对该功能的配置说明； |
| 可维护性与安全 | ★支持随业务流的检测技术，实现基于IP五元组筛选追踪业务流，进行实时检测，精准定位到故障点，丢包、误码类故障，确保业务性能，提供第三方测评机构测试报告证明和设备制造商官网截图证明，并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持Telemetry技术，实时采集设备数据，演进配合分析器及时发现网络问题，简便运维，保障用户体验，提供官网彩页并加盖加盖设备制造商公章 |
| 配置要求 | 配置双主控，双交流电源，千兆光口≥40个；千兆多模光模块≥2个，千兆单模模块≥38个； |
| 资质 | ★制造商具备工信部国家级工业设计中心认证，保证路由器整机的稳定性、连续性、设计与生产先进性，提供相应证明材料。 |
| 兼容性 | 与核心交换机保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.3 管理区接入交换机要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3；为适应机柜并排部署，设备采用后出风风道设计；交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps ； |
| VLAN | 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN |
| IP路由 | 支持IPv4、IPv6；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； |
| 可维护性与安全 | 支持横向虚拟化或VRRP协议 |
|  | 支持基于真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供设备制造商官网截图或第三方测评机构测试报告证明； |
|  | ★支持Telemetry技术，实时采集设备数据，演进配合分析器及时发现网络问题，简便运维，保障用户体验，提供官网彩页并加盖加盖设备制造商公章 |
| 配置要求 | 单台设备配置：双主控，冗余电源，万兆光口≥24个，千兆光口≥24个，千兆电口≥48个，千兆多模光模块≥16个，万兆多模光模块≥8个，IPv6功能授权； |
| 兼容性 | 与核心交换机保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.4 接入路由器要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 业务插槽≥10个;整机交换容量≥640Gbps,包转发能力≥100Mpps，提供设备制造商官网截图或产品彩页证明； |
| 自主可控 | 设备关键芯片CPU、NP芯片为国产自研，提供第三方测评机构测试报告证明并加盖设备制造商公章； |
| 可靠性 | ★业务板卡支持热插拔，主控板、电源、风扇等关键硬件冗余备份设计，保证业务安全稳定，提供设备制造商官网截图证明，并加盖设备制造商公章； |
| 整机高度 | ★整机高度≤4U，提供设备制造商官网截图或产品彩页证明； |
| 基础功能 | 支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理 |
| 局域网 | IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/MSTP，SEP等 |
| 三层功能 | 支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； |
| IPv6 | IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6；手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4 |
| 组播 | IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD |
| MPLS | 支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR |
| 安全性 | ★支持国密算法，SAC应用阻断，要求提供权威第三方测试报告 |
| 管理维护 | 支持升级管理，设备管理，Web网管，SNMP（v1/v2c/v3），NTP，Auto-Config，邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP，NQA |
| 配置要求 | 单台设备配置主控≥1个，冗余电源，千兆/万兆光口≥12个，千兆电口≥10个，千兆多模光模块≥4个，千兆单模模块≥4个； |
| 兼容性 | 与核心交换机保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.5 接入交换机要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； |
|  | 支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持10GE电、10GE、40GE光口； 交换容量≥758Gbps，包转发率≥460Mpps； |
| 虚拟化 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于2台； |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |
| 配置要求 | 配置冗余电源，10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆/千兆光口≥4个；千兆多模光模块≥2个，千兆单模光模块≥2个；支持IPv6； |
| 兼容性 | 与核心交换机保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.6 防火墙

本期工程所需的专网外墙及专网内墙在实施方案中需满足异构要求。

专网外墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 万兆光口≥6个，千兆光口≥6个，千兆电口≥16，配置双电源，配置万兆多模光模块≥4个，配置不少于240GSSD硬盘；3年AV、URL功能授权；为了提高可靠性，支持风扇可插拔；设备高度不高于1U,支持前后风道；网络吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥10Gbps ，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万； |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级 |
| IPv6 | ★支持IPv6协议栈、IPv6穿越技术、IPv6路由协议；支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道；支持NAT66，NAT64，6RD隧道，提供第三方测评机构测试报告证明，并加盖设备制造商公章 |
| AI能力 | 支持AI引擎，可进行恶意加密流量识别，可在不解密网络流量的情况下，检测恶意加密通信流量；(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供功能截图并加盖设备制造商公章) |
| 用户认证 | 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现MAC认证，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 网络和流量管理 | 支持IPSec智能选路功能，实现多条IPSec隧道动态切换，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持用户流量配额管理；（提供功能截图并加盖设备制造商公章） |
|  | 支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口负载均衡，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 策略管理 | 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； |
|  | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全优化策略，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 数据安全 | ★支持数据防泄漏，对传输的文件和内容进行识别过滤，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 入侵防御及病毒防护 | ★基于特征检测，支持超过12000种特征的攻击检测和防御；提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； |
| 日志报表 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；支持日志数据外发到日志审计设备或日志服务器 |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤、审计、安全防护；提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
|  | 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计、安全检测，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 资质 | 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件，提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级 |
|  | 安全设备制造商具有中国信息安全测评中心颁发的《中国信息安全服务资质》，并且在有效期内，提供证书复印件并加盖设备制造商公章，安全工程类证书； |
| 兼容性 | 为保证安全防护规则一致性以及运维便捷性，与地市外墙保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

专网内墙

| 招标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 2个万兆光口，10个千兆电口，6个千兆光口,冗余电源,,防火墙吞吐9G，240G硬盘；并发连接220万，每秒新建连接6万；防火墙吞吐率≥9Gbps，并发连接数≥220万； |
| 网络接入 | ★支持路由、交换、虚拟线、混合工作模式；（截图证明） |
|  | 支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出； |
| 基础安全 | 具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略；（截图证明） |
|  | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略；（截图证明） |
|  | ★支持策略冲突检测功能（截图证明并提供相关专利）； |
| 访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； |
|  | ★访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图） |
| IPv6 | 支持基于IPv6的病毒防御、入侵防御、URL过滤、WAF、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤、邮件安全等；（提供截图） |
| 应用管控 | 内置P2P应用、网页应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库；（提供截图） |
|  | 支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数； |
|  | 支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； |
| 安全防护 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上，（提供截图），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； |
|  | 内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警；（提供截图） |
| 产品资质 | 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级） |
|  | 提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级 |
|  | 提供中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》证书 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

专网设区市防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥2，配置双电源，配置千兆多模光模块≥4个，配置不少于240GSSD硬盘；3年AV、URL功能授权；为了提高可靠性，支持风扇可插拔，设备高度不高于1U，支持前后风道；网络层吞吐量≥9Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps ，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万； |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级 |
| IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPv6穿越技术、IPv6路由协议；支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道 |
|  | ★支持NAT66，NAT64，6RD隧道，提供第三方测评机构测试报告证明，并加盖设备制造商公章 |
| AI能力 | 支持AI引擎，可进行恶意加密流量识别，可在不解密网络流量的情况下，检测恶意加密通信流量；(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供功能截图并加盖设备制造商公章) |
| 用户认证 | 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现MAC认证，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 网络和流量管理 | 支持IPSec智能选路功能，实现多条IPSec隧道动态切换，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持用户流量配额管理；（提供功能截图并加盖设备制造商公章） |
|  | 支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口负载均衡，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 策略管理 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全优化策略，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 数据安全 | ★支持数据防泄漏，对传输的文件和内容进行识别过滤，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 入侵防御及病毒防护 | ★基于特征检测，支持超过12000种特征的攻击检测和防御；提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
|  | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； |
| 日志报表 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；支持日志数据外发到日志审计设备或日志服务器 |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤、审计、安全防护；（提供功能截图） |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
|  | 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测，提供功能截图并加盖设备制造商公章； |
| 资质 | 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件，提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级 |
|  | 安全设备制造商具有中国信息安全测评中心颁发的《中国信息安全服务资质》，并且在有效期内，提供证书复印件并加盖设备制造商公章，安全工程类证书； |
| 兼容性 | 为保证安全防护规则一致性以及运维便捷性，与地市外墙保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.7 专网网络管理系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 管理能力 | 系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备提供分权分域管理。支持资源管理、集中监控管理、性能管理、统一拓扑管理、报表管理、网络质量监控；网络设备管理license≥100；服务器管理license≥20； |
| 配套硬件 | 配套服务器硬件配置不低于：CPU 总核20 Core, 64GB内存, 2*1200GB，4*GE口； |
| 系统架构 | ★系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装。浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器； |
| 管理范围要求 | ★系统应能统一管理数据中心基础设施（电源供配电、机房空调、环境、机柜、安防等）、站点机房、存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙） |
| 系统开放性 | 系统需要提供丰富的北向接口（如SNMP北向接口、FTP北向接口等），以及Open API接口，提供告警、性能、资源等数据给上层OSS系统； |
| 拓扑管理 | 系统需要提供拓扑管理，能够以拓扑方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等； |
| 应用管理 | 支持典型OS、DB、中间件、应用服务器、邮件服务器的监控; 支持自动构建全局应用拓扑以及自定义应用拓扑； 支持syslog、eventlog、errpt日志手机，通过关键字自定义日志告警。 |
| 故障管理 | 系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS形式的告警通知，通知内容可以自定义；系统告警信息中需要包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等） |
| 流量分析 | 系统支持IP网络流量分析能力，支持通过NetFlow、NetStream、Sflow等协议对网络中的流量进行深入分析； |
| 兼容性 | 与核心交换机保持同一品牌 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.8 网络准入管理系统

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产品牌，产品必须为自主研发（非OEM）【须提供后台登录截图证明】 |
| 配置要求 | 标准1U机架式结构，处理器≥1（主频≥3.0GHz、核数≥4、线程数≥8）；内存≥4G；硬盘1TB 企业级SATA；标配2个千兆电口，可扩展2个千兆电口或万兆光口； |
| 性能要求 | 自带DHCP服务，处理能力≥5000次/分；配置设备准入授权数量不少于500；每秒事务数（TPS)≥5000（次/秒），网络吞吐量≥1.5Gbps。 |
| 部署要求 | ★支持为关键服务提供容灾工具，DHCP容灾工具可在服务器宕机后自动接管IP地址分配工作，容灾工具分配IP时仍要保持IP/MAC绑定关系。【须提供测试证明截图】 |
| 准入技术 | ★支持自定义不同安全级别的接入事件选用不同的阻断技术进行隔离，例如未授权接入设备，应达到边界级阻断，授权未符合安全要求的，基于应用级阻断控制，可灵活定义。【须提供功能截图证明】 |
| 终端发现 | 支持自动发现在网终端的MAC地址、IP地址、网卡厂商、TCP服务端口、接入VLAN、接入交换机端口等信息。支持自动识别终端类型，如办公机、交换机、路由器、打印机等，生成终端类型统计报表。 |
| 网络策略 | 支持IP冲突发现功能，能够定位冲突IP的MAC地址，能够对绑定的IP/MAC进行保护，对违规使用绑定IP的终端进行阻断。 |
|  | 支持在不安装客户端或插件的情况下，进行MAC地址仿冒（MAC克隆）检查，支持IP地址、MAC地址、TCP监听端口、交换机接入端口同时仿冒情况下违规行为的发现和阻断。【须提供测试证明截图及仿冒鉴别技术原理说明】 |
|  | 支持在准入服务器和探针上虚拟蜜罐服务进行可疑行为监测，记录异常访问日志，管理员可自定义整体访问频率、单个服务访问频率、服务数访问频率等阈值进行告警和阻断。【须提供功能截图证明】 |
| 网络边界 | 能够发现内网私接的HUB、不可网管交换机等，能够及时产生告警并阻断接入设备入网。 |
|  | 支持对两个物理上（或者逻辑上）隔离的两个网络互联（误联）行为进行智能发现并告警，支持自动定位互联位置并自动断开【须提供功能截图证明】 |
| 网络设备管理 | 支持自动备份交换机配置，图形化高亮提示配置变动，管理员可选中某一个备份配置进行自动恢复到交换机。【须提供功能截图证明】 |
| IP地址管理 | 支持自定义DHCP option功能，以兼容未来不同网络环境。能够基于部门、标签、终端类型、操作系统下发固定的IP地址段。【须提供功能截图证明】 |
| 入网报告 | 支持记录终端每次上线/下线时间，记录总在线时长等，并提供在线率统计报告，为提高统计精确度，管理员可定义在线统计的有效时间段、是否排除周末、节假日等。【须提供功能截图证明】 |
| 系统管理 | ★支持强制入网终端收看培训视频的功能，支持页面、代理客户端播放视频，可基于部门和时间来设置播放策略，不同部门不同时间来播放不同的培训视频。【须提供功能截图证明】 |
| 兼容性 | 支持和上级单位的互联互通，单台功能不少于上级单位同类设备水平，实现统一管控，规则下发和数据呈现，网络准入授权不低于500 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.9 终端安全管理系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | ★配套服务器CPU不低于16core，内存不低于32Gb,网口不少于2*GE，硬盘不低于2*1200 GB |
|  | 管理端支持LINUX、CENTOS7.0以上版本操作系统及docker环境部署， 客户端支持部署在Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows Server 2003SP2/2008/2012/2016/2019/SUSE Linux/Red Hat Linux/CentOS/Ubuntu等操作系统； |
| 授权要求 | 支持不少于200点终端授权。 |
| 系统管理 | 产品支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载客户端，都需要输入正确的密码方可执行；要求客户端程序具备自保功能，避免被恶意篡改。支持重定向安装，网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告；支持加密的管理中心远程访问，支持管理账户并发、密码有效期、鉴别失败锁定等设置； |
| 防病毒要求 | 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件；支持抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常情况下不必重启到安全模式也能清除病毒；支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀；支持电子邮件内文件检测，可清除隐藏于电子邮件计算机病毒和恶性程序； |
|  | ★要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置；（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
| 漏洞管理 | 要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型；支持漏洞修复影响文档编辑时提醒功能；支持补丁下载安装顺序设置，可以有效节省漏洞修复时间与减少CPU占用；支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃；支持设置对特定分组优先进行补丁分发，一段时间后再全网升级；产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省带宽资源 |
|  | 支持系统核心进行加固，对内核攻击、子系统隔离、系统调用过滤、镜像攻击、内核隔离、内存检查保护、堆喷射、异常链进行防护（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 支持通过扫描系统内存和注册表等关键系统位置，分析APT攻击的痕迹，判断系统是否被相关APT组织攻击（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章) |
|  | 支持对全网资产进行登记，包括计算机名/IP地址/上报时间/资产类型/资产用途/归属部门/使用人/手机/邮箱等信息（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 支持终端登记、资产自助分组、资产必填项、资产登记类别自定义功能（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
| 日志报表 | 展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表；支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。展示全网终端健康状态，可方便的查看全网终端病毒库库的情况；展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况。支持终端日志展现全部分组下的扫描分数的日志图例，管理员可以选择类别、时间、分组来展示不同维度组合的日志图例。 |
|  | ★根据管理员的需求，列举不同的日志分类查询，包括扫描分数、病毒分析、漏洞分析、告警事件、软件变更、硬件变更、出口管理、插件管理、系统修复、文件云日志、部署日志、升级日志。 |
| 运维管理 | ★支持远程协助终端（不依赖Windows远程桌面协议）；支持远程操作时锁定屏幕、截取屏幕，远程锁定屏幕后需要输入解锁密码才可再次使用；（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 支持冗余有线网卡、无线网卡、3G网卡、MODEM等设备的外联控制；违规外联发生时可针对内外网连接状态分别设置违规处理措施（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 支持禁止黑名单中的进程运行，运行名单中进程时弹框告警，同时上报告警数据支持红名单中的进程必须运行，如未运行则强制启动，启动不成功上报告警数据（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
| 移动存储管理 售后服务 | 支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括授权、启用、停用、删除、取消注册、导出注册列表等；支持移动存储介质权限设为普通设备与加密设备，可设置是否允许网外使用；支持移动存储介质注册，管理员统一对申请进行审批；支持管理员设置自动审批客户端注册请求；支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患； |
|  | ★支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限；（提供产品上述功能截图并加盖原厂商公章） |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.10 密码机集中管理中心

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础配置 | 机架式2U，4个千兆网口，4个千兆网口，4个千兆网口，1个RJ45形式串口； |
| 设备容量 | 系统支持最大设备并发数量≥200台；系统可管理设备数量≥1,000台；设备配置信息分发时间≤5秒；日志存储容量≥1000万条；管理界面响应时间≤5秒，监控界面响应时间≤10秒，日志存储容量1000万条时，日志界面响应时间≤8秒； |
| 基础功能 | ★产品符合国密《GM/T 0050—2016密码设备管理 设备管理技术规范》标准； |
|  | 产品的管理协议符合国密规范，采用国密算法的安全管理协议，保证设备管理数据传输安全性； |
|  | ★产品支持通过分析VPN设备部署的网络结构，抽象出三种VPN隧道的配置模式，简化隧道配置的复杂度，增强配置的易用性； |
|  | 支持将被管设备按照部署结构划分为多个管理区域，能直观的在地图上显示设备监控状态与统计；产品提供内置的证书管理功能，在没有第三方CA的情况下，系统也可以独立部署、正常运行； |
|  | ★产品集成常用的网络诊断命令，提供设备连通性测试等远程故障诊断机制； |
| 配置维护 | 支持对加密机设备进行批量管理、集中监控、远程维护、系统管理机日志管理等功能。 |
| 兼容性 | 支持和上级单位的互联互通，单台功能不少于上级单位同类设备水平，实现统一管控，规则下发和数据呈现。 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.11 资产安全评估系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本配置 | 2U机架式结构,存储≥1T HDD*2（支持热备份），千兆以太口*2，Console口*1 |
| 资产管理 | 支持主机资产管理，管理对象为IP地址；支持业务资产管理，管理对象为URL/域名；支持资产标签管理，包括部门标签、系统标签、负责人标签、地区标签、行业标签等；支持手工录入、表格导入、自主探测发现三种方式纳管资产，资产纳管时可关联标签信息；支持对单个资产进行修改、拉入黑名单、删除等操作；支持资产概况总览（资产IP/URL地址、资产存活状态、资产漏洞分布等），支持查看资产检测或扫描报告； |
|  | ★支持资产批量操作，包括批量检测、批量扫描、批量修改、批量删除、批量导出、批量子域探测等；（需提供功能截图证明） |
|  | ★支持多种资产检索方式，支持模糊检索与精确检索；可组合多个条件实现对资产精确定位。检索条件包括：资产状态、资产是否已检测、资产是否已扫描、资产来源、资产纳管时间、资产标签（归属地、负责人、归属部门、归属系统、归属行业、备注信息）、资产漏洞（漏洞类型、漏洞名称、漏洞等级）、资产属性（开放端口、开放服务、端口状态、资产分类、设备类型、设备厂商、主机系统、系统厂商、支撑脚本、服务组件、应用框架）；（需提供功能截图证明） |
| 资产检测 | 资产检测任务可从资产管理中心批量下发或在资产检测模块中自由创建；支持手工输入、表格导入等方式添加检测目标地址；支持添加网段进行检测，主动发现存活主机、目标指纹信息、端口服务状态等数据；支持自定义扫描线程数量； |
|  | 支持一键提取资产检测过程中发现的所有WEB资产链接；（需提供功能截图证明） |
|  | ★支持多种端口应用场景选择，包括：全部端口、精简端口、数据存储端口、企业办公端口、机场酒店端口、工控物联端口、自定义端口等；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持手动、自动两种方式纳管资产；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持存活探测、强制探测、网页快照、过滤黑名单等检测方式；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持任务结果比对，包括：服务端口、系统存活性等；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持指纹管理，内置指纹数量不低于5000，提供自定义指纹接口，用户可自行添加指纹；（需提供功能截图证明） |
| 漏洞扫描 | 支持扫描插件的自主选择，包含通用依赖插件选择（端口服务、动态爬虫等）、Web扫描插件选择、主机扫描插件选择等；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持漏洞自动化验证，扫描结果或报告可直接输出自动化验证的结果。验证的结果支持以下几种形式：1、目标数据的直接提取与展示；2、直接获取到目标系统的交互式shell。（需提供功能截图证明） |
|  | 支持自定义添加POC进行漏洞扫描；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持在线编辑漏洞报告，包括删除漏洞、添加漏洞、将漏洞添加至黑名单等；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持扫描任务比对，及时发现漏洞变化；（需提供功能截图证明） |
|  | 开放API接口，用户可扩充资产指纹库、漏洞检测POC、弱口令字典等。同时能够与其他平台（如SOC、SIEM、扫描器等）整合； |
| 子域探测 | 支持顶级域名扫描检测，快速准确地定位子域名，并判断有效性。可以进行资产的纳管和安全的管理；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持任务比对，发现缺省或新增子域名；支持多种探测策略选择：快速模式、常规模式、精准模式；可扩展探测进程；支持关联域名探测； |
|  | 支持子域所在网段提取；（需提供功能截图证明） |
|  | 支持备案管理，从单位名称、单位性质、备案证号、网站域名、网站名称、系统定级等多个纬度进行域名管理；（需提供功能截图证明） |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.12 加密机

加密机（省级）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础配置 | 标准1U设备，8个10/100/1000BASE-T 接口，SFPx4接口（含4个多模光模块） |
|  | 加密速率1.4Gbps；支持双机热备，冗余电源； |
| 功能要求 | ★支持国密算法，采用国家密码管理局鉴定的硬件随机数产生器； |
|  | ★产品芯片、模板、板卡采用整机一体化设计，从设计、研发、生产所有环节全自主实现，具有自主知识产权； |
|  | 支持基于源/目的地址、端口、协议和接口的策略路由；支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q的封装和解封；支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装； |
|  | PKI支持内置CA、可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、删除证书；内置CA支持SM2算法；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名； |
|  | 隧道数2000条，规则数2000条，支持IPv4、IPv6。 |
| 兼容性 | 支持和上级单位的互联互通，单台功能不少于上级单位同类设备水平，实现统一管控，规则下发和数据呈现。 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

加密机（地市级）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础配置 | 标准1U设备，4个10/100/1000BASE-T接口； |
|  | 加密速率550Mbps；支持双机热备，冗余电源； |
| 功能要求 | ★支持国密算法，采用国家密码管理局鉴定的硬件随机数产生器； |
|  | ★产品芯片、模板、板卡采用整机一体化设计，从设计、研发、生产所有环节全自主实现，具有自主知识产权； |
|  | 支持基于源/目的地址、端口、协议和接口的策略路由；支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q的封装和解封；支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装； |
|  | PKI支持内置CA、可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、删除证书；内置CA支持SM2算法； 支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名； |
|  | 隧道数1000条，规则数1000条，支持IPV4、IPv6。 |
| 兼容性 | 支持和上级单位的互联互通，单台功能不少于上级单位同类设备水平，实现统一管控，规则下发和数据呈现 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.13 MCU要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★采用嵌入式操作系统、插卡式设计，主控板及业务板插槽总数≥8个，支持板卡扩容满足系统容量平滑升级。提供设备照片，同时加盖原厂公章 |
| 端口要求 | 支持H.265技术，本次配置不少于20个4K30fps H.265端口，单台设备支持平滑扩容到30个4K30fps H.265端口 |
| 协议要求 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。会议速率支持128Kbps－10Mbps，支持IPv4、IPv6。提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | 支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；支持G.711、G.722、G.719、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239、BFCP双流协议标准； |
| 功能要求 | 某一视频终端在发送双流时，其他视频终端只能接收双流且不能再发送双流，也不因再发送双流的操作而影响到已发送的双流 。提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明； |
|  | 支持发言序列设置操作，可以清楚的看到发言会场的先后顺序，同时支持调序。提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明； |
| 分辨率要求 | 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； |
|  | 支持双流功能，支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps； |
| 网络适应性要求 | ★具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频会议仍可召开。提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明； |
| 部署方式 | 具备通过MCU级联扩展承载能力，支持MCU组成资源池，当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度到其他MCU，会议切换时间不大于10S。并提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 ； |
| 性能要求 | ★为降低网络带宽支出，以1M带宽实现4K30fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P60fps会议效果；以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 ； |
|  | ★支持AVC/SVC混合会议，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | 每块板卡具备网口，可以提高系统的可靠性，实现码流的分担处理功能，满足多种业务备份场景；支持4K30fps收发对称的每端口多画面，最大多画面≥25分屏画面； |
|  | ★支持并配置多个电源模块，实现电源备份功能，当其中一个或两个电源模块故障后，设备仍正常工作，并提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | ★操作系统和管理系统应不包含已知漏洞；支持通过日志分析、识别网络攻击行为，可设置白名单防护，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
| 互联互通 | 支持与异厂家设备的互通 |
| 证书要求 | 提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.14 视频统一管理服务器要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 需与MCU同一品牌 |
|  | 采用独立硬件服务器，非MCU内置模块，支持电源热备份,支持管理平台1+1备份 |
|  | 支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理运维管理等功能 |
|  | 具备不少于2个10/100/1000M以太网接口。单台设备支持不少于5000个设备并发注册 |
| 功能要求 | 支持多种会议召集方式，终端自主召集会议、终端参加虚拟会议室、个人主页预约会议、会议模板一键创会 |
|  | 支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音等会议功能 |
|  | 支持多种用户角色，可根据用户角色配置可用功能菜单，支持会议分级分权管理 |
|  | ★提供会场备份功能，会议中主用终端故障时，自动切换到备用终端，不会额外占用MCU端口资源，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | 支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换等操作影响。提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | 支持自动发送各类会议通知邮件/短信给召集人、参会人、会议室管理员等角色；支持会控一键切换操作，包括一键切换主席会场、一键切换发言会场、一键轮询等；支持对已召开的会议进行统一的统计分析，记录会议名称、召集人、所属部门、会议时长，会场数量 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.15 视频会议终端要求

视频会议终端

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 终端需与MCU为同一品牌； |
|  | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，支持不少于2个10/100/1000M以太网接口； |
| 协议要求 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。会议速率支持128Kbps－10Mbps，支持IPv4、IPv6；支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；支持G.711、G.722、G.719、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239、BFCP双流协议标准 |
| 分辨率要求 | 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 |
|  | 支持双流功能，支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps |
| 接口要求 | ★支持不少于4路高清视频输入接口、3路高清输出接口，接口需包括HDMI高清输入输出接口；支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口； |
| 功能要求 | ★标配触控终端，触控屏不小于10英寸，支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，触控终端功能须提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明或者提供其设备截图。 |
|  | 支持通过语音助手召集会议，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议），并提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、号码等信息，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
|  | ★支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明 |
| 网络适应性要求 | ★具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频会议仍可召开，须提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的评测机构出具的检验报告复印件证明或者提供其设备截图。 |
| 证书要求 | 提供终端产品电信设备入网证、3C认证的证书复印件 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

摄像机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 摄像头与视频会议终端为同一品牌 |
| 镜头要求 | ★摄像头支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30等高清信号输出 |
|  | ★摄像头支持不小于12倍光学变倍，摄像头水平视角不小于60° |
| 接口要求 | 摄像头视频输出接口具备HDMI接口 |
| 云台要求 | 摄像头水平转动范围≥ ±160°，垂直转动范围≥ -30°至30° |
| 预置位要求 | 摄像头支持保存不少于254个预置位 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

麦克风

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 麦克风与视频会议终端为同一品牌 |
| 拾音距离 | 麦克风支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m |
| 供电要求 | 采用数字音频接口，由高清视频终端供电 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.16 录播服务器要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准 |
| 协议要求 | 支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；支持G.711、G.722、G.719、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像。支持录制动态双流图像，最大4K30fps；会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制 |
| 分辨率要求 | 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 |
| 录制要求 | ★支持并发不少于10组会议录像，会议分辨率最大支持4K30fps；录播服务器内置的硬盘不小于6TB,可满足6000小时1M会议录像存储；支持对当前会议进行直播，支持并发16组会议直播，会议分辨率支持4K30fps； |
| 接口要求 | 具备不少于2个10/100/1000M以太网口 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

##### 4.17 电视墙服务器要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出；支持双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行； |
| 协议要求 | 支持H.264BP、H.264 HP、H.265等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.719、Opus等音频协议 |
| 分辨率要求 | 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 |
|  | 支持8路单独的4K高清视频画面输出 |
| 证书要求 | 提供产品3C认证复印件 |
| 售后服务 | 原厂三年质保，投标时提供所投设备制造商质保承诺函。 |

#### 5、专线链路要求

本项目线路采用MSTP/OTN技术，实现端到端的透明传输通道，与互联网完全隔离；链路带宽按照需求表提供，接口为千兆光口，直接与接入路由器对接，线路上下行带宽均相等。

线路专网专用，且具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。

传输设备侧光模块、光纤条线由投标人提供。

全省所有节点实现环路保护功能，环路保护倒换时间≤50ms。

线路支持7×24小时不间断稳定运行，可用性大于99.99%，电路端到端误码率≤1×10-7，全程时延小于30ms。

网络传输质量要求：

网络时延上限值为10ms；

时延抖动上限值为4ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

#### 6、工程安装实施要求

##### 6．1 深化设计要求

投标人根据建设目标、建设要求、建设内容、设计原则及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足国内最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、集成方便、使用简单，同时仍留有将来扩充的余地。提供项目详细系统设计方案、设备选型及节点图，系统连接图、系统机柜图等，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。

##### 6.2 项目组的具体要求

供应商应当在投标文件中提供拟参加项目组的人员简历。

供应商应保证派驻现场的项目组成员的相对稳定性。非特殊情况，供应商不得私自撤换现场人员，人员的调整必须经过买方项目经理的认可。买方有权根据现场的需要要求供应商进行人员的调配。

供应商人员应当遵守买方相关的安全管理规定和制度。如果由于供应商人员工作懈怠或辞职等原因造成现场人员匮乏，供应商应当及时安排人员补充。如果供应商未能及时（自发生变动1周时间内）或无力安排人员补充，则买方有权采取适当的措施保证工程的实施。

##### 6.3 产品交货、安装调试和产品验收要求

- 中标人须在按照本招标文件要求时限内完成软硬件到招标人指定地点的供货及所有安装服务并投入运行。中标人须确保产品的数量、产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因中标人提供的产品的数量不足、性能不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任并按合同进行违约赔偿。货到现场开箱检验后发现的货物损毁的调换时间须在供货合同期内完成。

- 本项目所需的各类辅材以及项目实施所需其他材料均包含在相关设备报价中。

- 中标人须根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量完成软硬件的安装、调试及投入运行。中标人须在施工前提供详细的施工方案，并提交招标人认可。软硬件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由中标人自行解决。中标人须向招标人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由中标人拟定，经招标人确认。

- 软硬件到货后，招标人与中标人共同配合有关部门（监理单位）对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。根据招标文件要求对本次所有软硬件的型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。产品安装完成，由中标人制定测试方案并经招标人确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现产品性能指标或功能上不符合招标文件要求时，招标人有拒收的权利。如测试中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

- 中标人必须在对其所提供的软硬件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。技术文件：中标人必须向招标人提供产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输、交货、测试、调试、正常运行。安装指南：中标人应当提供所提供的软硬件的安装指南。

- 对于本工程中的硬件产品，相关软件的license必须同期交付买方。

##### 6.4 工程实施要求

为了更好的促进工程的实施，由买卖双方派管理人员共同组成项目领导组，负责进行工程的协调工作。

涉及到设区市节点的机柜需求，原则上每个设区市节点需提供一个小机柜（H*D*W 800*600*600mm）以及一个标准机柜（H*D*W 2000*800*600mm），后续实施按实际需求配置机柜及其他相关线缆等辅材，所有费用均包含在本次报价范围内。

考虑到现场环境较为复杂，本期工程需为每个节点提供一次搬迁服务，相关费用及涉及辅材均包含在本次报价范围内。

工程实施应满足以下要求：

- 确定机房设备平面位置，具体到每机柜设备，出具《机房设备平面位置图》，《机房设备位置清单》。包含机房内所有设备尺寸、摆放位置。

- 确定机房网络布线规划，具体到每设备每端口，出具《机房设备网络布线图》。

- 确定机房电源功率规划，具体到每设备每电源，出具《机房设备电源功率清单》《机房设备电源连接图》。包含设备的工作电压、电源数量、功率、详细分配。

- 机房设备安装，对于原厂整机柜交付设备须包含将现有已安装机柜拆卸迁移等所有工作，以上所发生的所有费用在本次报价中。

- 机房设备电源、网络布线，所发生的所有费用在本次报价中。

- 以上实施前，中标人出具施工安全承诺书，实施时发生的所有问题由中标人负责，并承担相关全部责任。

- 提供机房内部环境具体情况介绍，包括机房内部设施装修、动力保障措施、办公环境、日常维护机制等。投标人需提供相应的证明材料，包括提供现场环境照片、机房平面图等，机房内部环境应能满足本项目建设要求。

##### 6.5 系统集成服务

投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。

- 投标人要充分考虑软硬件配套及各种授权需求，配合招标人完成与本项目相关系统的系统集成和建设工作，过程中产生的费用，均须由中标人自行提供，招标人不另外支付任何费用。

- 投标人提供设备连接所需的各种模块、线缆（电源线、网线、光纤等），完成设备上架、安装、设备与线缆标签制作粘贴、理线。

- 投标人负责完成软硬件产品的安装配置，配合完成操作系统，适应机房环境，满足系统平台的运行需要，满足等保2.0三级要求等。

- 投标人提供所投标设备整体集成实施方案、设备安装配置方案和运行维护技术文档。

- 中标人负责所有的软硬件的安装调试工作，协调原厂认证工程师和原厂商工程师到现场协助安装调试工作。

- 中标人在项目实施前需要向招标人出示整体的项目实施方案，项目实施方案必须经过招标人的审核通过，方能进行实施。施工过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，招标人有权派技术人员参加，中标人有义务对其提出问题进行解答。系统集成过程应进行详细记录，结束后由招标人指定技术人员签字后交给招标人验收。

##### 6.6 验收服务

中标人、招标方、监理方共同组成系统集成验收小组，由中标人（必要时由监理方）提供验收方案，经招标方确认后按本标书相关要求进行验收。验收结果如与验收小组确定的性能不符，中标人应在五个工作日内调整配置直至重新验收合格，如果验收不通过，招标方有权停止验收和拒收该系统，且由中标人承担相应责任。

##### 6.7 维保服务

包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺：

- 所有软硬件三年原厂免费保修（从合同初验验收开始计算），电话报修后30分钟内响应、24小时内提供原厂备件。

- 所有硬件过三年免费原厂保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期后按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

- 投标人书面承诺服务响应时间不应超过15分钟。用户报修后，投标人工程师4小时到达现场，保证到达现场后简单故障 1 小时内排除故障，复杂故障4小时内解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。

- 投标人书面承诺所投产品均安排原厂代表对实施方案进行技术把关，不少于1名原厂工程师参与到货上架、安装、调试等服务全过程。

- 设备到货验收后12个月内，投标人需派遣1名工程师（非驻场维护人员）提供5*8小时现场技术支持保障服务。

- 包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺以上服务，需要投标人标前提供售后服务承诺函，并加盖投标人公章。

- 视频会议驻场保障人员应具备丰富的会议保障经验，买方有权对驻场人员提出更换要求，卖方需在买方提出要求一周日完成新老人员交接。

##### 6.8 运维服务

在驻场运维期间，根据系统特点和设备的整体运行情况，编制系统维护计划，记录、更新、管理常用配置信息；对整个系统的维护管理、性能配置以及优化提出建设性的意见，并列出详细的建议实施步骤，确保系统安全、可靠运行。

- 提供各类系统软件操作方面的技术服务；提供软件维护、调整及安全性设置等方面的技术支持；对软件的错误进行记录、分析，为软件作故障诊断；实施软件增强和修补程序的分发、安装和测试；辅导掌握系统软件的基本操作，并给予技术支持；配合原厂对软件运行实施定期预防性的维护和检查；提供软件优化和性能调整；提供软件维护、维修记录和报告。

- 对机房布线、系统配置等进行检查、调整并优化；形成详细的系统配置文档；按需要提供系统的系统分析、接受咨询及方案设计；按需要提供服技术服务。

- 对系统进行预防性检查维护，保障系统和相关外设的稳定运行。预防性检查内容包括机房环境检查、硬件设备的全面诊断、硬件设备的清洁、操作系统的健康检查、系统性能分析与优化。

- 按照招标人要求对系统软硬件的运行进行日志分析、故障记录，提出故障排除方案并进行解决，并按照买方要求对系统配置进行调整优化。

- 实际维护工作中无法解决的问题，询求厂商合作；系统发生重大调整事项（如扩容、升级、迁移等）时，配合厂商技术人员。

- 按照招标人要求提供系统维护报告，在报告中需要提供故障次数统计、系统性能评估、系统维护建议及日常故障处理记录。

- 积极主动与本项目的相关单位合作，包括与其他系统集成商、应用系统开发商、咨询监理商等单位的合作，并服从用户方的协调。

- 负责安全系统的管理和维护。执行各系统各层面加固、升级、补丁安装、病毒查杀、漏洞扫描等日常维护工作；网络边界防御、网络流量监测等内容。根据信息安全等级保护要求制定安全策略，定期进行安全评估，响应安全风险预警、通报安全事件处理结果。

##### 6.9 巡检服务

- 投标人书面承诺在质保期内，每月提供不少于1次巡检服务，服务范围包括但不限于现场健康检查、性能调优和配置调整，并提供相关报告。

- 法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由招标人指定并提前告知）前及其举行期间，投标人应根据招标人的具体要求对系统进行额外的维护，安排人员值班，确保系统在此时期的正常工作。

##### 6.10 培训服务

（1）要求供应商免费提供必要的培训项目、培训计划，主要包括安装、使用、维护三个方面。

（2）供应商应负责向买方提供针对技术人员的系统操作维护培训（包括平台现场培训等）。

（3）操作维护培训应包括所提供产品的技术架构；实际部署方案，主要功能与实际操作；常见故障定位与处理等各个方面，并提供全套培训教材(中/英文)和培训课程计划表。

（4）供应商应详细开列各种培训费用,如对合同中确定的培训地点、时间等项目，如果供应商提出变更，应提出书面通知，并承担变更中发生的全部费用。

（5）供应商应提出具体的人员培训计划，培训课程应包括本系统所涉及的所有软件和硬件，培训应达到如下要求：

- 能熟练进行系统部署和配置

- 能熟练使用应用软件，独立完成软硬件维护工作，掌握网络运行情况以及及时排除大部分系统故障；

- 能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，具备系统管理和系统扩建、升级的能力，承担全面的技术管理工作。

#### 7、技术服务

##### 7.1 技术文件

(1)	供应商提供的技术文件应与其提供的设备相一致，技术文件应该全面、详细。

(2)	供应商提供的技术资料应能够满足买方对供应商所提供的软、硬件设备安装、管理及运行维护等的需要。供应商提供的技术文件至少应包括：

1)	系统技术手册；

2)	用户手册（安装、操作、使用）

3)	运维手册（维护、故障排除、数据备份和恢复、应急预案等），维护内容包括日常巡检的内容；

4)	工程会议纪要、工程测试报告；

5)	工程总结报告、工程实施报告；

6)	完整的现网部署实施文档，含设备、软件功能模块、服务和进程等部署位置和清单；

(3)	供应商在建议书中应列出所提供技术资料的详细清单。

##### 7.2 安装调测

(1)	供应商负责所提供软、硬件设备的现场安装、调测和开通。

(2)	供应商不但要负责自己设备间的互通，还要配合买方保证能与其它设备之间的互通。

(3)	供应商应向买方提交测试内容、方法和测试计划。测试计划和测试内容由供应商拟定，经买方确认。

(4)	系统初验合格后进入试运行，试运行期为3个月，在试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续3个月无故障时为止。

(5)	在试运行期间，供应商所提供的软、硬件设备出现问题或故障时，供应商指定有经验的技术人员应买方要求在12小时内赶到现场，紧急情况应在4小时内赶到现场，进行免费更换和维修，特殊情况不能超过24小时。

(6)	供应商应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性和可用性，保证软、硬件设备能够投入正常运行。若出现由于供应商提供的软、硬件设备不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由供应商负全部责任。

(7)	要求供应商在工程初验之前保证买方现场必须具备7*24小时的现场支持，对于初验之后试运行期间及保修期内的重大节日供应商应当按照买方的要求安排人员进行现场值守。

(8)	由于供应商原因造成的工期延误，由供应商赔偿买方的损失。

##### 7.3 技术支持

(1)	提供完备的售后服务技术支援体系和流程文档，提供技术保障说明文档，保障出现技术问题时的响应时间和协调资源解决问题（可选15分钟或30分钟或1小时以内响应）。

(2)	供应商对其提供的设备及软件应在终验后提供不少于3年的免费保修。在保修期内，供应商办事机构应具有灵活、多样的通信手段，应提供7*24小时的响应服务。如出现任何问题和故障，如买方认为有必要供应商技术人员到现场支持时，供应商应按时赶到现场，进行免费维修或更换。保修期从终验合格后开始计。

(3)	根据供应商所提供的软、硬件设备的种类、应用范围，以及买方的需求，供应商应向买方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

(4)	供应商应在技术建议书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

(5)	供应商对其所供设备的功能、系统软件（包括应用软件）应提供长期的技术支持。供应商如对软件有新的改进、增加新功能，均应及时按可选技术服务提供给买方使用。

(6)	对于供应商提供的硬件设备，能提供完善的备件服务，备件仓库网点丰富，备件量准备充足，并能随时响应突发情况备件需求。

##### 7.4 重大故障

(1)	重大故障定义：

故障对正常业务造成影响，达到了使服务、收入和/或政府形象受到严重损害的程度，满足如下特点即为重大故障：

包括供应商提供的软件系统发生的故障、硬件系统发生的故障、供应商人员操作导致的故障，且故障造成10%及以上的网络服务中断，在凌晨1时至凌晨6时，业务故障历时在60分钟及以上，在其他时间段，业务故障历时在30分钟及以上，定义为重大故障。

(2)	重大故障的惩罚：

在上线投入生产后，如发生重大故障，供应商将承担相应责任。

##### 7.5 售后技术服务质量管理与考核

###### 7.5.1 质量管理

服务队伍

原厂商应为买方配备一定数量的熟悉买方系统环境的专职技术服务支持队伍，该队伍服务工程师的资质及变更需经买方审批。该队伍应有专门的7×24服务电话，负责完成健康检查服务、问题响应及解决服务等；原厂商负责受理客户对服务方面不满意的投诉意见，提供7×24小时服务。原厂商应为买方设立全国服务质量监督经理，负责收集、汇总、整理技术服务执行情况及质量状况，定期提供全国服务报告。针对买方意见与建议，加大服务执行力度并改进服务质量。

服务质量跟踪

原厂商专职客户服务经理应在每次现场服务完成后提交客户满意度调查表，由买方对当次服务情况进行评估。客户满意度调查表的提交时间为每次服务完成后的5日内。

买方如对原厂商所指派服务工程师的服务不满意（包括技术能力、服务态度等），有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，原厂商应无条件予以执行。

服务质量反馈

原厂商所设立服务质量监督员应定期（至少每季度一次）向买方汇报范围内的技术服务执行情况及质量状况，针对买方提出的意见及建议提出服务质量整改措施并跟踪落实。

###### 7.5.2质量考核

技术服务质量考核以整个服务期为一个考核期，分别于每个季度末进行技术服务质量考核。考核评分包括测评分、考核期测评总分。

考核期测评总分＝∑测评分/测评次数。

测评分=∑每项实际评分*权数。

评估标准

| 类别 | 服务内容 | 评估标准（注：扣分至满100分止） | 总分 | 权数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场服务 | 健康检查 | 买方要求进行健康检查服务，而原厂商未实施，每次扣50分； | 100 | 10% |
|  |  | 原厂商检查服务的内容未达到服务技术规范要求，每次扣10分； |  |  |
|  |  | 原厂商未能在所确定时间内完成检查内容，每推迟1日扣5分； |  |  |
|  |  | 原厂商未能在规定时间内提交检查计划、检查报告，每次扣5分。 |  |  |
|  | 系统安装和升级 | 原厂商未在服务例会上向买方提供其所发布的相关软件更新信息，每次扣10分； | 100 | 15% |
|  |  | 原厂商未定期检查买方软件版本及补丁安装状况并提供相应系统升级建议，每次扣10分； |  |  |
|  |  | 原厂商未及时通知买方对系统安全稳定运行存在影响的软件漏洞及修补方法，每次扣10分； |  |  |
|  |  | 原厂商未按买方要求配合完成系统升级，每次扣10分； |  |  |
|  |  | 在系统升级过程中，由于原厂商原因导致系统出现故障，每次扣30分。 |  |  |
|  | 系统故障分析与诊断 | 对超出响应时间时限或到场时间时限的故障，每个扣5分。 | 100 | 25% |
|  |  | 原厂商所提供技术支持服务处理完成时间符合标准规定的比例大于80%为满分，每低于10%次扣10分。 |  |  |
|  |  | 故障处理超出系统恢复时间时限时，每超出1天扣5分。 |  |  |
|  |  | 对超出故障分析时间的故障，每个扣10分； |  |  |
|  |  | 故障处理超出故障分析时间时限时，每超出1日扣5分。 |  |  |
|  |  | 因原厂商原因（含延误、产品缺陷等）导致系统故障，每次扣30分。 |  |  |
|  |  | 故障处理（关键业务系统）每超出1小时扣10分。 |  |  |
|  |  | 原厂的高级服务必须由原厂工程师提供服务，非原厂工程师，每人次扣50分。 |  |  |
|  |  | 在规定时间内由于不可抗力因素，不能到达服务现场，必须通过拨号等方式登录到现场。否则每人次扣20分。 |  |  |
| 标准服务 | 产品支持 | 原厂商所提供技术支持服务响应时间不能满足时限要求，每次扣10分； | 100 | 30% |
|  |  | 原厂商所提供技术支持服务处理完成时间符合标准规定的比例大于80%为满分，每低于10%次扣10分。 |  |  |
|  | 其它服务 | 原厂商未按要求在服务例会上提交相应报告，每次扣10分 | 100 | 20% |
|  |  | 原厂商制定的客户档案及服务计划不符合规范要求，每次扣10分 |  |  |
|  |  | 原厂商未对买方提出的意见及建议进行反馈或执行，每次扣20分。 |  |  |
|  |  | 买方对原厂商工程师不满意并提出书面投诉，每次扣20分。 |  |  |
|  |  | 原厂商未按买方要求撤换工程师的，每次扣50分。 |  |  |

###### 7.5.3 质量监督款支付方式

买方将技术服务费用的10％作为质量监督款，用于进行质量考核后的费用支付。供应商需出具由买方、供应商共同签字确认认可的服务验收报告方可取得质量监督款。

在技术服务结束后，买方视技术服务质量考核结果向供应商支付质量监督款。当考核期测评总分大于等于90分时，买方向供应商支付全部质量监督款。当考核期测评总分小于90分时，买方向供应商支付扣除“服务扣除款”项后的质量监督款。服务扣除款＝质量监督款×（1－考核期测评总分％）。

### 二、商务条款

#### 1、服务期

项目服务期：三年。

#### 2、预算说明

分包一：包含相应需求清单内设备及集成全部费用，线路、维护一年的服务费，最高限价930.6万元。其中设备及集成部分最高限价810.6万元，线路、维护服务费部分最高限价120万元。后续线路、维护费用按照中标报价按年支付。

分包二：包含相应需求清单内设备及集成全部费用，线路和维护以及视频会议运维保障服务一年的服务费，最高限价568万元。其中设备及集成部分最高限价358万元，线路和维护以及视频会议运维保障服务费部分最高限价210万元。后续线路和维护以及视频会议运维保障服务费用按照中标报价按年支付。

#### 3、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：供应商应在合同签订后30天内完成系统部署。投标人书面承诺按照前述时限完成供货，由投标人负责协调各原厂商的备货和到货事宜，投标人应承诺采用先行垫付货款、给供货商开具备货函等各种方式确保按时供货，不得以任何理由延期供货。如因不可抗拒原因造成的供货延误，投标人需与招标人充分沟通延误原因和延后到货时间，并取得招标人书面认可。未取得书面认可的延期交货，每逾期一天，投标人应按延期交货货物所折合的金额每天1％的比例支付违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的20%。上述逾期超过20天且影响整体设备安装和硬件集成的，招标人有权解除合同，并要求投标人赔偿由此造成的全部损失。

2、交货方式：采购人指定。

3、交货地点：江苏省内采购人指定。

#### 4、货款支付

1、签订合同后一个月内支付设备总价50%，系统通过终验后支付至设备总价的95%，系统终验满1年后支付至设备总价100%。

2、系统通过终验后支付首年线路租赁费用，一年服务期满后支付服务期内视频会议运维保障费用。

3、待补充

#### 5、投标货币

人民币

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包一、分包二可兼投但不得兼中，如投标人两个分包评审得分均最高的，则选取其为分包一的中标候选人，分包二选取评审得分第二的为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

分包一：

（一）价格分（30分）

1.1价格分包括设备（含集成）价格分和线路价格分，设备价格分为20分，线路价格分为10分，总分30分。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分，设备价格分和线路价格分分别计算。投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（设备评标基准价/该投标人的设备投标报价）×20分+（线路评标基准价/该投标人的线路投标报价）×10分。分值保留小数点后1位。

（二）技术及商务要求等响应情况（30分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“技术及商务要求”部分的得30分，打★的为重要指标，负偏离的每项扣1分，其他有负偏离的每一“指标项”扣0.5分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码）否则评委会有权作负偏离处理。（30分）

（三）项目技术、实施、售后方案等（20分）

3.1系统深化技术方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，提供本项目的深化技术设计方案，方案齐全优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）

3.2项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案（包括实施进度），方案齐全优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）

3.3培训方案：投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.4应急保障方案：根据投标人的应急服务承诺及保障方案的人员安排、故障响应时间、应急措施和故障响应预案进行评分。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.5 省市专线服务能力：投标人的省市主用专线服务能力、故障处理能力、服务承诺等进行评分。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

（四）投标人履约能力（18分）

4.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分，具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书得2分，具有有效的GB/T22080-2016/ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得2分（提供有效证书复印件）。（6分）

4.2投标人应为本项目实施配备项目经理1名，项目经理同时具有网络与信息安全应急人员技术I级以上证书和正高级工程师及以上职称得3分。投标人拟为本项目实施配备的其他人员（除项目经理），具有网络规划设计师证书、ITSS证书、CISSP证书，有1个得1分，满分2分。（以上所有人员提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料）（5分）

4.3投标人具有2017年以来（以合同签订时间为准）省级及以上党政机关100M及以上省到市的跨区链路租用成功案例得2分。（以上提供有效合同复印件，复印件需清晰可见相应内容）（2分）

4.4投标人具有省级电子政务内/外网链路维护（服务）成功案例的得3分，满分3分（提供案例合同复印件）。（3分）

4.5投标人具有“光网络”相关的专利证书，1个专利证书得1分，满分2分。注：需提供证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。（2分）

（五）节能环保（2分）

5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。

5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

分包二：

（一）价格分（30分）

1.1价格分包括设备（含集成）价格分和线路价格分，设备价格分为15分，线路价格（含视频会议运维）分为15分，总分30分。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分，设备价格分和线路价格分分别计算。投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（设备评标基准价/该投标人的设备投标报价）×15分+（线路评标基准价/该投标人的线路投标报价）×15分。分值保留小数点后1位。

（二）技术及商务要求等响应情况（30分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“技术及商务要求”部分的得30分，打★的为重要指标，负偏离的每项扣1分，其他有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码）否则评委会有权作负偏离处理。（30分）

（三）项目技术、实施、售后方案等（20分）

3.1系统深化技术方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，提供本项目的深化技术设计方案，方案齐全优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）

3.2项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案（包括实施进度），方案齐全优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。（4分）

3.3培训方案：投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.4应急保障方案：根据投标人的应急服务承诺及保障方案的人员安排、故障响应时间、应急措施和故障响应预案进行评分。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.5 省市视频会议服务保障能力：投标人的省市视频会议服务保障能力、故障处理能力、服务承诺等进行评分。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

（四）投标人履约能力（18分）

4.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分，具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书得2分，具有有效的GB/T22080-2016/ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得2分（提供有效证书复印件）。（6分）

4.2投标人应为本项目实施配备项目经理1名，项目经理同时具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分。投标人应为本项目实施配备项目技术负责人1名，项目技术负责人同时具有国家职业资格的中国通信行业通信网络管理员一级(高级技师)、国家计算机技术与软件专业技术资格网络工程师和ITSS-IT服务项目经理得2分。投标人拟为本项目实施配备的其他人员（除项目经理、技术负责人外），具有通信与广电专业一级建造师认证且高级工程师人员得1分。（以上所有人员提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料）（5分）

4.3投标人具有2017年以来（以合同签订时间为准）省级及以上党政机关100M及以上省到市的跨区链路租用成功案例得2分。（以上提供有效合同复印件，复印件需清晰可见相应内容）（2分）

4.4投标人具有覆盖省市（所有设区市）两级视频会议系统建设案例的得3分。（提供合同复印件）。（3分）

4.5投标人具有省级政府单位覆盖该省所有设区市视频会议系统省市两级人员驻场服务案例，并服务3年以上，得2分。（提供合同复印件，未提供不得分）（2分）

（五）节能环保（2分）

5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。

5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、供货一览表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 |  |  |
| 7 | 投标人须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的 《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或广电主管部门颁发的开展增值业务经营许可批复文件。(提供有效证明材料) |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

### 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

### 三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

### 四、资格、资信证明文件要求

#### 1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录

文件7 法人授权书（原件）

文件8 投标函（原件）

文件9 *****（本项目其他资格条件）

文件10 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件11 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

#### 2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

#### 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

#### 4、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮箱：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

#### 5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### 6、投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物及服务名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

注：线路租赁年费用应分列市内、跨市和不同带宽的分项费用，视频会议应分列省级包年驻场和各设区市单点单次会议保障费用（视频会议保障年服务费总计为省级包年驻场服务费+各设区市单点单次会议保障费用*13*50）。

### 六、供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

### 九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品 制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

保密承诺书

（中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室、江苏省政府采购中心）：

我单位欲参加（省网信系统重要基础平台业务专网）（项目编号：JSZC-G2020-538）项目的采购活动，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《国家保密法》）、《中华人民共和国国家安全法》（以下简称《国家安全法》）规定，我单位针对该项目作出如下保密承诺：

1、我单位参与该项目的全体人员，在工作期间接触或知悉的按《国家保密法》和行业密级规定确定为国家秘密及贵单位秘密的事项，承诺绝不以任何方式向其他单位和个人泄露。

2、我单位参与该项目的全体人员，在工作期间接触或知悉的按《国家保密法》和行业密级规定确定为国家秘密及贵单位秘密的事项，承诺不记录、不复制、不摄制、不使用和携带国家秘密事项内容、实物。如确因业务工作需要产生上述行为，必须向贵单位提出书面申请并得到贵单位的保密审批后方可进行。

3、我单位已经清楚知道因单位或个人的故意或不当行为将导致或可能触犯《中华人民共和国刑法》和《国家保密法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。

4、我单位参与该项目的全体人员，如违反本《保密承诺书》内容，由此而产生的责任由我单位和当事人承担。

5、我单位参与该项目的全体人员已经仔细阅读该《保密承诺书》，对所有内容均没有疑义，我单位愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。该《保密承诺书》自我单位盖章及法定代表人签署之日起生效。

承诺单位（公章）：

法定代表人签署：

日期：2020年 月 日