公开招标文件

项目编号：WJZFCG2020017

项目名称：秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目

南京市秦淮生态环境局

万锦建设集团有限公司

二〇二〇年十一月

第一章  招标公告

秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目

万锦建设集团有限公司受南京市秦淮生态环境局的委托，就其所需的秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目的潜在投标人应在南京市玄武区玄武大道108号聚慧园2号楼1105B室获取招标文件，并于2020年12月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WJZFCG2020017。

项目名称：秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目。

预算金额：1275万元。

最高限价：总价1275万元，单价4250元/套（按3000套计），报价超过最高限价的按无效投标处理。

采购需求：对秦淮区餐饮单位（500平方米以下）安装油烟在线监测设备并提供运维服务。

服务期限：服务及运维期为3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1） 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度的会计报表或审计报告）（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

凡有意参加投标者，由授权经办人持单位介绍信或授权委托书、身份证至现场报名及购买文件。

时间：2020年12月02日至12月08日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 (北京时间，节假日除外)。

地点：万锦建设集团有限公司，南京市玄武区玄武大道108号聚慧园2号楼1105B室。

方式：文本或电子版本。

售价：人民币1000元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2020年12月24日09时。

截止时间：2020年12月24日09时30分。

开标时间：2020年12月24日09时30分。

开标地点：万锦建设集团有限公司，南京市玄武区玄武大道108号聚慧园2号楼1105A室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本采购公告在江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知)》、《关于调整优化节能产品间加大政府采购支持中小微企业力度的、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于新冠肺炎疫情防控期通知》。

3、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

4、是否接受进口产品：不接受。

5、集中考察现场及答疑：无。

6、投标文件：正本份数：壹份；副本份数：肆份；电子投标文件：壹份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京市秦淮生态环境局

地址：南京市秦淮区秦虹路1号512室

联系方式：张主任

2、采购代理机构信息

名称：万锦建设集团有限公司

地址：万锦建设集团有限公司，南京市玄武区玄武大道108号聚慧园2号楼1105B室。

联系方式：顾工，17366008233

3、项目联系方式

项目联系人：顾工；电话：17366008233

第四章  采购需求

4.1报价说明

当实际安装油烟在线监控仪在3000-5000套之间的，乙方投标价格作为付款总额；

当实际安装油烟在线监控仪少于3000套，三年服务费用按    元/套核算，确定付款总额。

4.2项目概况

4.2.1项目背景

秦淮区餐饮业发达，各类小餐饮数量众多（近5000家）, 餐饮企业油烟净化设备质量不合格，清洗不及时，使用率不高，排放不达标等问题非常突出，成为影响我区空气质量的重要因素，油烟扰民投诉不断。

为进一步加强餐饮油烟排放的监控与管理，南京市秦淮生态环境局将启动秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目的建设工作，实现油烟排放统一监控与运维管理，以企业第三方服务的方式来保证餐饮企业油烟排放的规范化与达标率。

监控覆盖范围为辖区餐饮单位（面积为500平方米以下），打包计算约3000套。

现计划通过政府采购，选择合格供应商进行第三方监管运维，通过物联网技术将餐饮企业油烟净化设施的工作状态及油烟排放浓度实时传送到设立在生态环境局的指挥平台，并对油烟在线监控终端进行定期维护，为秦淮区餐饮油烟监督管理提供技术支持及数据支持，起到协助秦淮生态环境局监督执法的作用。

4.2.2建设目的

空气质量的好坏，关系到人民群众的福祉。为扎实践行“绿水青山就是金山银山”理念，做好大气污染防治工作，坚决打赢蓝天保卫战，我们计划适当的投入，加强必要的能力建设,真正做到科学治污，精准施策，确保空气质量稳步提升。

4.2.3服务期限

设备安装调试工作需在2021年 5 月底完成；

设备运维服务工作期限为3年，起始日期为设备安装调试工作结束。

4.2.4建设内容

秦淮区餐饮油烟在线监控及运维服务项目包含两部分：

（1）餐饮油烟净化设施的实时监控服务：

提供油烟在线监控终端产品（含浓度探头）

（2）餐饮油烟在线监控终端的运维服务：

提供餐饮油烟在线监控终端运维服务，（含日常维护保养、现场巡检、故障修复等）

油烟在线监控终端通过无线网络发送油烟净化器的相关数据（含出口油烟浓度），到油烟在线监控软件平台，平台对数据进行相应的整理、分析，形成相应的报表。

油烟在线监控终端维护服务需确保安装的油烟在线监控终端正常运行，浓度探头数据定期校准，设备故障及时维修等增值服务。

成交供应商负责设备的配送、安装、调试、设备维护等相关服务工作，提供的第三方服务需满足秦淮生态环境局要求，并切实为秦淮生态环境局提供有效可靠的数据支撑。

4.3监控平台软件系统要求

（1）※建设油烟在线监控系统软件平台一套、油烟在线监控系统软件APP（含Android与IOS端）一套。

（2）※成交供应商需确保在线监控设备与油烟在线监控系统软件平台与油烟在线监控系统软件APP无缝对接，并满足且匹配现有油烟在线监控系统软件平台的数据通讯协议，确保数据的一致性与准确性，且能按照要求做好相关油烟数据对接工作。

4.4监控终端功能及要求

采集油烟净化器的实时数据，包括净化器开关状态、风机开关状态、净化器工作电流、油烟排放浓度、温湿度等，当无线网络连接正常时将数据上传至服务器，当无线连接失败时，将数据保存在本地，当网络重新连接上时，自动将本地保存的数据上传至服务器。

（1）数据采集

定期诊断检查所有的通信模块，以确保它们正确运转。系统能实时显示通信系统运行状态，并支持对网络通信状态的监测。

数据库的每个数据项都有记录表明：最近一次扫描后数据是否已经成功的更新，监测点数据是否可信。

支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。

数据采集周期、方式、参数等可在线定义。

应支持国内外常用的多种规约，能灵活、方便地配置新规约。

模拟量、状态量等数据都有质量标志和来源标志。

模拟量能设置满码值、偏移量、归零范围。

能对二进制或BCD码的模拟量数据进行工程量的转换、限值检查。

前置系统接入标准卫星时钟后向各网络节点进行统一对时。

（2）数据存储

在网络连接失败时自动将数据保存到内置存储器，内置存储器可以保存一年历史数据，断电数据不丢失。当网络恢复正常时，自动将断网时的数据发送到服务器。

（3）通讯方式

利用无线通信传输技术，将数据上传至数据中心。设备支持服务器动态域名或IP地址访问。

（4）数据传输

采用可靠的数据传输方式，保证数据准确、及时地进行传输，数据采集时间间隔和发送时间可调，网络通讯失败自动重连服务器。

（5）通讯协议

系统采用统一的、符合环保通信规则的通讯协议，数据传输协议可以根据要求进行修改。

（6）人机界面

终端可采用液晶屏或手机APP显示，可实时显示风机和净化器的工作状态，可通过本地设置参数如设备编号、端口映射、发送间隔等。

（7）电源

将220V交流电转化为直流电为监控设备提供电源，电源应具有防浪涌、防雷击、短路保护等功能。

4.5监控终端技术要求

配备大容量存储芯片，可存储至少3年历史运行数据；

高精度的模拟量采集单元，全工业级电路，高稳定性、高可靠性设计；

带备用电池的实时时钟，始终可与服务器自动同步；

采用可靠的数据传输设备，保证连续、及时、可靠地进行数据传输，实现即时数据发送、批量数据发送、状态信息发送；

数据采集时间间隔和发送时间间隔1-60分钟可调；

具有在通讯出现故障及通讯恢复后的续传功能；

无线通讯方式：GPRS/CDMA/2G/3G/4G；

工作环境温度:-30～70℃、相对湿度：10～90%RH；

工作电压：220V AC/12VDC。

面板指示灯显示工作状态，包括电源、运行、通信、设备状态等；

4.6浓度探头技术要求

工作电压：DC12V

采集精度：0.01mg/m3

耐温值：-20℃~+70℃

功耗：<1W

响应时间：500ms

误差：<5%

485输出信号，信号协议模拟MODBUSRTU，

采用地址功能码字段做信息传输

4.7运维服务要求

根据实际情况，完成对秦淮区餐饮单位（500平方米以下）的油烟在线监控的安装调试工作，项目验收合格之日起提供三年的现场运维巡检服务。

（1）安装

合格供应商需在规定的时间内完成设备的安装，调试，上线服务。

（2）维护

合格供应商需按照采购人的要求进行日常巡检维护工作。

（3）其他

设备运维服务工作期限为3年，起始日期为设备安装调试工作结束，如产品在服务期内发生软、硬件故障，成交供应商不能在远程成功指导立即修复故障的，应在接到使用方报修电话后2小时内到达现场，当天修复。对使用确需更换的部件应在24小时以内提供同等质量、性能的备件，确保其产品的正常使用。

成交供应商应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到100%。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

4.8实施要求

投标供应商在投标时，须针对本项目提交技术方案和服务方案（格式自拟），内容包括不限于：

系统数据集成设计方案评价：需体现监控终端如何与软件平台数据对接，否则不得分。

项目管理及实施方案评价：需提供项目管理及实施方案，否则不得分。

维护服务方案评价：需提供维护服务方案，否则不得分。

上述方案：是否科学合理、是否具有可行性，是否能实现本项目按时保质交付及验收等。

第五章  评标标准

一、评标原则

1.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

1.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

1.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

1.4 保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

1.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，以最终得分最高的投标人为中标候选人。

三、初步评审

3.1 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

3.2 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1)	投标文件不完整；

2)	未按规定报价；

3)	未按招标文件要求提交投标保证金；

4)	不具备招标文件中规定资格、资质要求的以及资格、资质证明文件不齐全或无效的；

5)	投标文件未按招标文件要求密封、签署、装订、盖章；

6)投标人不参加开标仪式及询标事宜；

7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.3 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 评标委员会对各投标人的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价和低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，按照低于成本价竞标处理。

3.5 评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评分阶段。

四、综合评分

4.1评标委员会根据以评分细则对合格投标人进行打分，总分为100分。投标人的最终得分以所有专家评分的算术平均值确定。得分由高到低排序，第一名为中标候选人，如两家投标人得分并列第一则由报价较低一方中标；

4.2 评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10分） | 评标采用低价优先的方法，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×10分 （结果保留2位小数点） | 10 |
| 2 | 商务部分 （40分） | 1、供应商具有第三方运营管理服务系统软件著作权证书且在有效期内的，计2分。 2、供应商具有高新技术企业证书且在有效期内的，得2分。 3、供应商具有CMMI L3及以上级别证书且在有效期内的，得2分。 4、供应商具有软件企业、软件产品证书且在有效期内的，计2分。 5、供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准证书且在有效期内的，计2分。 提供相关证书复印件并加盖公章。 | 10 |
|  |  | 1、供应商具有油烟在线监测软件著作权2分/个，满分2分。 2、供应商的应答产品具有第三方检测机构出具的检测报告2分/个，满分2分。 3、供应商所投油烟监控设备具有环境保护产品认证证书（CEP认证证书），且在有效期内的2分/个，满分2分。 4、供应商所提供的产品具有高新技术产品认证证书，且在有效期内的2分/个，满分2分。 5、供应商具有网络服务选取方法专利证书，且在有效期内的2分/个，满分2分。 提供相关证书复印件并加盖公章。 | 10 |
|  |  | 自2017年12月1日起至今，供应商每提供一例餐饮油烟监管运维业绩的得2分，总分10分。 提供合同关键页（包括合同首页、合同内容页、合同金额页、签字盖章页等）复印件加盖公章。 | 10 |
|  |  | 1、供应商具有信息系统项目管理师认证证书（高级）计2分/人，满分2分。 2、供应商具有物联网工程师的2分/人，满分2分。 3、供应商具有环境保护废气处理工程师证书的2分/人，满分6分。 提供相关证书复印件加盖公章。 提供上述人员的近6个月的社保证明材料加盖公章。 | 10 |
| 3 | 技术 （50分） | 产品配置及技术参数： 所投产品配置符合招标文件要求的，得10分。 技术参数配置不详，技术参数不清，缺漏项的，有负偏离的，每处扣1分，扣完为止。 需提供产品技术文件加盖公章，否则不得分。 | 10 |
|  |  | 系统数据集成设计方案： 系统数据集成设计先进、扩展性强，能充分响应并阐述招标要求的，计8分； 系统数据集成设计基本合理，能基本响应招标要求的，计5分； 系统数据集成设计欠合理，不能完全响应招标要求的，计2分； 需体现监控终端如何与软件平台数据对接，未提供的不计分。 | 8 |
|  |  | 项目管理及实施方案： 项目实施方案、质量保障方案及项目培训方案，完整科学合理、可行性强的，计8分； 项目实施方案、质量保障方案及项目培训方案，基本合理、具有一定可行性的，计5分； 项目实施方案、质量保障方案及项目培训方案，欠合理、可行性不强的，计2分； 需提供项目管理及实施方案，否则不得分。 | 8 |
|  |  | 运维服务方案： 项目团队配备安排及服务方案科学完善，应急事故处理方案可行性强的，计8分。 项目团队配备安排及服务方案基本合理，应急事故处理方案具有一定可行性的，计5分。 项目团队配备安排及服务方案、欠合理，应急事故处理方案可行性一般的，计2分。 需提供维护服务方案，否则不得分。 | 8 |
|  |  | 运维服务承诺 三年运维服务期内，中标方配备1名专业人员7*24h响应招标方要求；项目现场需提供至少5人及配套车辆的运维；接到报障电话30分钟内响应。如需现场维护，则应1个小时内赶赴现场；为保证项目数据完整性，如果设备故障在2个小时内仍无法排除，投标人应在6小时内提供符合本项目要求的备用设备调试联网正常使用，直至故障设备修复后替换，有承诺书得2分；此承诺书响应内容直接关联招标方考核指标，招标方有权根据履行情况决定后续合同事宜。 对应承诺的证明方案科学完善，可行性证明强的，计6分。 对应承诺的证明方案基本合理，具有一定可行性证明的，计3分。 对应承诺的证明方案欠合理，可行性证明一般的计1分。 需提供承诺书及对应承诺的证明方案，没有承诺书及证明方案的不得分； | 8 |
|  |  | 售后服务方案： 售后服务方案，措施、保障体系说明、售后服务应答及处理时间可行性强的，计8分。 售后服务方案，措施、保障体系说明、售后服务应答及处理时间一定可行性的，计5分。 售后服务方案，措施、保障体系说明、售后服务应答及处理时间可行性强的可行性一般的，计2分。 需提供售后服务方案，否则不得分。 | 8 |
|  | 合 计 |  | 100 |

说明

1、价格扣除说明：投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。如未按要求提供提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。对小型和微型企业、残疾人福利性单位、属于监狱企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书原件为准）

3、投标单位所提供的所有材料、人员证书必须真实可靠，如发现投标单位弄虚作假，则取消其本工程的中标资格，并向建设行政主管部门汇报。