竞争性谈判文件

项目编号：YDZC 202101 -TP001

项目名称：盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目

盐城市盐都区融媒体中心

2021年1月

总 目 录

# 第一章    竞争性谈判采购公告…………………2

# 第二章    谈判须知………………………………5

# 第三章    合同条款及格式………………………16

# 第四章    项目需求………………………………22

# 第五章    谈判响应文件格式……………………27

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目采购项目的潜在供应商应在“盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html”“盐城市盐都区人民政府网http://www.yandu.gov.cn/index.html”获取采购文件，并于2021年1月15日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YDZC 202101 -TP001

项目名称：盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：44.46万元

最高限价：44.46万元

采购需求：详见招标文件项目需求部分

合同履行期限：签订合同后，15日历天安装结束并验收、交付使用

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业，营业执照经营范围包含本次招标内容。

## 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网、盐城市盐都区人民政府网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”本公告附件。

售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年1月15日15点00分（北京时间）

地点：盐城市盐都区公共资源交易中心七楼开标二室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

响应文件正本壹份，副本肆份。

注：本项目所有参加开标的投标人须出示“苏康码-盐城市”，显示绿色方可进入开标室（请各投标人在进入大厅前通过支付宝或江苏政务服务APP申请领取）。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：盐城市盐都区融媒体中心

地    址：盐城市新都路613号

联 系 人：戴启健

联系电话：0515-88425012

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

地　　址：盐城市开放大道5号东进国际装饰城3号楼3楼

联 系 人：韦晓语

联系电话：17312971228

## 3.项目联系方式

项目联系人：戴启健

电　　 话：0515-88425012

## 第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1按采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人或采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人或中心组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（5）其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的报价如相同，交货期也相同，则由谈判小组抽签确定。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4小型和微型企业产品价格扣除

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新 冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人或采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市盐都区融媒体中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称： 盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目，详见招标文件第四章采购需求。

1.2 型号规格：详见招标文件第四章采购需求

1.3 数量（单位）：详见招标文件第四章采购需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）            元整（￥            元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）            元整（￥     元）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：三年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期： 合同签订后15日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付甲方使用。

9.2 交货方式：按照采购方要求

9.3 交货地点：送货到采购方指定地点并安装调试

十、货款支付

10.1 付款方式：工程验收合格后一个月内，付至工程款的60%；工程竣工验收合格满一年，并经审计结束后付至第三方审计价的80%；工程竣工验收合格满二年，并经审计结束后付至第三方审计价的97%；余款3%待质保期满后结清。

注：以上付款进度，无任何利息补偿。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_8_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为三年 ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6清单中的方案编制费由乙方交于方案编制单位。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6项目必须确保安全，乙方自行承担项目施工过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同价款或履约保证金时扣除。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购中心及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：
  年   月   日                             年   月   日

# 第四章 项目需求

1.详细技术需求及质量要求

盐城市盐都区融媒体中心舞台灯光设备项目及各类主辅材的采购、运输、安装、调试及售前售后服务工作，共计1套；

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300W变焦LED成像灯（12-36度） | 光源:200/300W高显指飞利浦灯珠 电源电压:AC100~240V，50/60Hz 额定功率:250/350W 光源寿命:可达50000小时 显色指数:Ra≥95 特殊显指:R9≥90,R15≥90 色温:3000K-6000全光谱可调 效果:无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调 调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 通道模式:1CH/2CH/6H 控制面板:LCD数码显示屏+四按键 光学:成像灯专用组合镜头，12°-36°可选，内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统 散热方式: 铜管散热器+智能静音风机散热系统 噪音:1米噪音≤30db 温度监控:内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度 控制模式:DMX有线，无线信号可选/手动模式 电源:90V-240V宽电压恒流电源 防护等级: IP20 配件: 电源线，信号线 | 台 | 20 |
| 2 | 200W可调色温LED影视平板会议柔光灯 | 光源:1200颗0.2W贴片高显指LED阵列 电源电压:AC100~240V，50/60Hz 额定功率:200W 光源寿命:可达50000小时 显色指数:Ra≥95 特殊显指:R9≥90,R15≥90 色温:3200K，4500K,5600K可选.或3000K-6000全光谱可调 效果:无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调 调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 控制面板:LCD数码显示屏+四按键 通道模式:1CH/2CH/4CH/5CH 光学: 120度出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 散热方式: 空气对流自然散热设计 噪音:无噪音 温度监控:内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护,显示面板实时查看灯具工作温度 控制模式:DMX512有线，无线控制/手动模式 电源:90V-240V宽电压恒流电源 防护等级:IP20 配件: 遮扉，电源线，信号线 | 台 | 32 |
| 3 | 双排七色LED天排灯 | 电压：AC100～240V，50/60Hz 功率因素：PF>98 额定功率：200W 光源：进口PHILIPS7色LED：红*24、绿*16、蓝*12、品蓝*8、青色*8、琥珀*12、柠檬绿*20 光源寿命：50000小时 色温：2700K-10000K全光谱可调 显色指数：Ra≥90 光色品质：>90 光学角度：契形反光杯45*60度 颜色范围：>1670万种颜色 控制模式:国际标准DMX控制协议,DMX512控制/手动模式 调光：戏剧性0～100%线性调光效果 混色系统：HSIC（亮度/色调/饱和度/色温） 控制面板：液晶LCD显示屏+四按键 通道模式：7CH/9CH/11CH/15CH/17CH/22CH 防护等级：IP20 环境温度：-25℃～+35℃ 配件：电源线，信号线 | 台 | 12 |
| 4 | 双排七色LED地排灯 | 电压：AC100～240V，50/60Hz 功率因素：PF>98 额定功率：200W 光源：进口PHILIPS7色LED：红*24、绿*16、蓝*12、品蓝*8、青色*8、琥珀*12、柠檬绿*20 光源寿命：50000小时 色温：2700K-10000K全光谱可调 显色指数：Ra≥90 光色品质：>90 光学角度：契形反光杯45*60度 颜色范围：>1670万种颜色 控制模式:国际标准DMX控制协议,DMX512控制/手动模式 调光：戏剧性0～100%线性调光效果 混色系统：HSIC（亮度/色调/饱和度/色温） 控制面板：液晶LCD显示屏+四按键 通道模式：7CH/9CH/11CH/15CH/17CH/22CH 防护等级：IP20 环境温度：-25℃～+35℃ 配件：电源线，信号线 | 台 | 10 |
| 5 | 灯光控制台 | 4096个DMX通道，提供6个光隔离DMX输出端口和网络扩展口。支持多种标准DMX网络协议，可以通过网络传输DMX512信号。 10.4"TFL-LCD触摸屏，中英文操作界面，支持触摸屏窗口切换功能。 提供1个VGA显示器接口，显示已编辑好的程序信息。 24个重演程序推杆×30页和20个固定程序按键×20页，共可保存1120个重演程序。最大同时输出24个推杆+20个按键、共44个重演程序。 4个光电数据控制轮。 最大可控制400个灯具。 最大可储存400个灯具组。 最大可编辑400个素材数据。 最大可储存400个用户图形。 最大可储存400个宏表演记录。 多选项按键区。提供组、灯具、素材、用户图形、宏表演以及固定程序等多项选择。方便用户配合触摸屏进行多页选择。 独立的混色系统控制轮，特别方便控制LED灯和带CMY或者RGB通道的电脑灯。 内置多种图形运行效果，提供多种参数设置可创建出无穷的变化。允许保存为用户图形。 提供程序优先级别功能，表演程序可单独设定最低、低、普通、高、最高5个级别，高级者优先运行。 Chase类表演程序可单个实时暂停。 Flash点动触发功能。 内置近8000种电脑灯库数据资料，兼容R20格式灯库。用户可编辑系统灯库或建立新的用户灯库。 接受标准MIDI设备控制，允许以主-从方式实现多个控制台并机工作。支持外部MIDI时间码触发和内部时钟实现一键灯光秀。 A/B场切换功能，允许A或B区重演预备输出。 网站提供灯库及系统版本等升级文件免费下载。 内置电子硬盘，提供表演程序备份及运行数据保存。 提供USB接口，可用USB盘储存多个用户表演文件及系统备份文件。 可调光12V鹅颈工作灯。 电源：AC100-240V，50-60Hz | 台 | 1 |
| 6 | 灯光信号分配器 | DMX512信号输入。 1路非隔离的直通输出。 8路光隔离输出。 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 电源：AC100-240V，50-60Hz | 台 | 1 |
| 7 | 4×5A调光模块 | 1、4回路可控硅调光输出，每回路电流5A。 2、进口顶级品牌可控硅，成熟可靠的触发电路，16位调光精度，全程舒适柔和缓变无闪烁的调光效果。 3、机械式应急旁路开关，故障情况下也可以手动开关灯，无后顾之忧 4、信息自恢复功能，可直接更换设备而无需重新调试，方便维护。 | 个 | 2 |
| 8 | 4寸可编程触摸屏（黑色） | 1、4.0寸TFT触摸显示屏，最多可以设置100个按键 2、单-开，单-关，单-开/关，组合开，组合关，组合开/关，点动。 3、可设置按键功能为触发场景，调亮/暗回路，广播场景，广播回路，窗帘，使能/禁止定时器、感应器等 4、显示文字可在线修改，最多可设置200页 | 个 | 2 |
| 9 | TCP接口定时网关 | 1、系统通过TCP接口与电脑、手机等双向数据交换,对所有灯光回路进行编程控制 2、内置定时管理器，可编程每天触发24个定时事件。定时时刻到，可触发一个回路、多个回路、所有回路开关或调光。或定时启动、关闭感应器 3、可以设置全年以周为时间间隔循环运行，或设置月或季度以周为时间间隔循环运行，实现不同季节自动切换不同的时间表。 | 个 | 1 |
| 10 | 系统电源 | (1)给系统提供稳定可靠的工作电源(2)输出电压：DC24V,电流：1.5A | 个 | 1 |
| 11 | APP控制软件定制及授权 | 1、全面支持IOS、ANDROID系统，IPAD、IPHONE、安卓系列显示界面自适应。 2、自定义控制界面，可随意定制显示图片、按钮 、文字、功能、翻页 3、远程控制 | 个 | 1 |
| 12 | 嵌入式筒灯 | 功率：≥50W，开孔：约250mm,尺寸：280*H160mm，色温：4000K，显指：90，角度：45度，反色器颜色：亮银，配置：科锐2530芯片跟调光电子1200mA可控硅调光驱动 | 套 | 200 |
| 12 | 信号控制线缆 | 护套材质：PE ，成品外径：6.3±0.3mm，导体：99.99%无氧铜，导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.1±0.05mm，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min，工作电容最大值：≤5.6nF/100m，单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡性：≤2.5%，最小互电容：51pf/m，最大平衡电容：160pf/km，最大电流平衡：2%，敷设弯曲半径：>8倍线缆外径，敷设短期拉力<110N，使用时长期拉力<20N，中心十字骨架隔离，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，使得线缆更好地实现信道传输。四个线对应由不同颜色标明，以便于安装。符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 | 米 | 2300 |
| 14 | 辅材 | 工程所需电源线、辅材等 | 批 | 1 |
| 15 | 系统集成 | 设备运输、安装、调试等 | 项 | 1 |
| 采购标的需实现的功能或目标 | 满足采购人的采购需求 |
| 质保期要求 | 质保期三年（自交货验收合格之日起计） |
| 实施或交货时间、地点 | 按照合同条款执行 |
| 售后服务要求 | 按照合同条款执行 |
| 验收标准 | 符合国家标准 |
| 备品备件及耗材等要求 | 按照合同条款执行 |
| 付款方式 | 工程验收合格后一个月内，付至工程款的60%；工程竣工验收合格满一年，并经审计结束后付至第三方审计价的80%；工程竣工验收合格满二年，并经审计结束后付至第三方审计价的97%；余款3%待质保期满后结清。 |

《主要材料参考品牌及投标选用品牌一览表》

| 序号 | 材料 名称 | 规格及型号 | 参考品牌 | 投标选 用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300W变焦LED成像灯（12-36度） | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 2 | 200W可调色温LED影视平板会议柔光灯 | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 3 | 双排七色LED天排灯 | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 4 | 双排七色LED地排灯 | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 5 | 灯光控制台 | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 6 | 灯光信号分配器 | 详见技术参数要求 | 力铭、明道、浩洋、珠江 |  |  |
| 7 | 4×5A调光模块 | 详见技术参数要求 | 昭朗、优莱德、西门子 |  |  |
| 8 | 4寸可编程触摸屏（黑色） | 详见技术参数要求 | 昭朗、优莱德、西门子 |  |  |
| 9 | TCP接口定时网关 | 详见技术参数要求 | 昭朗、优莱德、西门子 |  |  |
| 10 | 系统电源 | 详见技术参数要求 | 昭朗、优莱德、西门子 |  |  |
| 11 | APP控制软件定制及授权 | 详见技术参数要求 | 昭朗、优莱德、西门子 |  |  |
| 12 | 嵌入式筒灯 | 详见技术参数要求 | 国工、雷士、飞利浦 |  |  |
| 13 | 六类非屏蔽网线 | 详见技术参数要求 | 国产优质 |  |  |
| 14 | 辅材 | 详见技术参数要求 |  |  |  |
| 15 | 系统集成 | 详见技术参数要求 |  |  |  |

注：1、采购人承诺:经市场调研，采购人提出的所有参考品牌均满足该部分技术参数要求。
2、投标人投标时应选择参考品牌,如果选用非参考品牌的，由投标人提供所投品牌优于或相当于参考品牌的佐证材料，如必须说明的技术参数，以及使用的材料清单等，供评标委员会认定。

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

十、推荐品牌响应表

十一、盐都区政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中资格审查的其他材料

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

注：上述要求提供复印件的材料均需加盖投标单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：           （采购人名称）

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ） |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 品牌： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 （万元） | 产地 | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

十、推荐品牌响应表

| 序号 | 材料设备名称 | 参考品牌 | 拟选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 注：1、采购人承诺:经市场调研，采购人提出的所有参考品牌均满足该部分技术参数要求。 2、投标人投标时应选择参考品牌,如果选用非参考品牌的，由投标人提供所投品牌优于或相当于参考品牌的佐证材料，如必须说明的技术参数，以及使用的材料清单等，供评标委员会认定。 |

十一、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日