淮安区政府采购

“全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称:淮安市公安局淮安分局执法办案管理中心智能化设备项目（第三次）

项目编号:HAZC-2020110088-001-HA

淮安市公共资源交易中心淮安分中心

二0二一年一月十四日

第一章   投标邀请

受淮安市公安局淮安分局的委托，淮安市公共资源交易中心淮安分中心就执法办案管理中心智能化设备项目政府采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

淮安市公安局淮安分局执法办案管理中心智能化设备项目招标项目（第三次）的潜在投标人应在淮安市公共资源交易平台中获取电子招标文件，并于2021年2月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HAZC-2020110088-001-HA

项目名称：淮安市公安局淮安分局执法办案管理中心智能化设备项目（第三次）

预算金额：人民币壹仟肆佰叁拾贰万叁仟叁佰元整（1432.33万元）

采购需求：执法办案管理中心智能化设备，1套，详见招标文件第五章。

合同履行期限：90日。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、财务状况报告；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（四）采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件:

1、不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：

（1）投标人为联合体供应商的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

2、投标人必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

3、投标人必须具有CMMI3级及以上软件成熟度认证证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

4、投标供应商提供如下承诺：

（格式自拟，扫描件并加盖投标人电子签章，未提供承诺函的作无效投标处理）：

（1）投标人所投执法办案管控系统软件须与江苏省公安厅警务基础平台、江苏公安执法大数据应用平台（执法监管平台）、公安部人口信息库等信息系统无缝对接，获取案件相关的警情，案件，人员等数据，实现对各执法要素数据的集中管理。

（2）投标人深刻理解招标文件软硬件要求，中标后将根据招标文件的要求，无条件完成执法办案管控系统的开发、部署、调试工作及清单相关硬件的对接调试工作。如无法完成功能开发或功能不能达到招标文件的要求，招标人有权责令其退场，并承担由此造成的损失。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式:投标人登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2021年2月4日上午09:00

（二）电子投标文件上传地址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder

（三）开标地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名 称：淮安市公安局淮安分局

地址：淮安市淮安区华西路8号

联系方式：0517-85840049

2.采购代理机构信息

名 称：淮安市公共资源交易中心淮安分中心

地　址：淮安市淮安区华西路63号

联系方式：0517-85189606；0517-85189018

3.项目联系方式

项目联系人：朱洪辉  门佳璇

电　话：0517-85840049、0517-85189018

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下:

1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

3、本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

4、本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

5、“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

6、电子投标文件上传截止时间前，淮安分中心提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

7、电子投标文件上传截止时间后，淮安分中心将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。

8、活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:

（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

（3）为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

10、投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236、13770370470。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（以下简称淮安分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人和淮安分中心，采购人和淮安分中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人和淮安分中心无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和淮安分中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3淮安分中心不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人所作出的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，淮安分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

15.2投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

16.投标文件的上传

16.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4淮安分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供一份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标及评标

19.开标

19.1淮安分中心将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 公布开标会议纪律；

19.2.2 公布投标人名单；

19.2.3投标人承诺；

19.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

19.2.5导入电子投标文件；

19.2.6 网上公布投标报价；

19.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

19.2.8 开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由淮安分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标人资格审查

20.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2.2投标文件符合性审查

20.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

（14）采购人提出其他无效响应处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）

20.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

20.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2 淮安分中心和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

23.确定中标投标人

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

23.2采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人。

23.3淮安分中心将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，淮安分中心将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，淮安分中心将通过“采购业务管理子系统”通知中标人。

24.2中标人在接到淮安分中心通知后五个工作日内至淮安分中心领取中标通知书。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经淮安分中心见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经淮安分中心见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

27.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价2%的履约保证金。

27.2履约保证金在项目验收合格后由采购人无息退还。

27.3如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、淮安分中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）淮安分中心有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或淮安分中心不予受理。（财政部政府采购供应商质疑范本：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html）

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

28.7 采购人或淮安分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或淮安分中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或淮安分中心有权不予受理。

28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或淮安分中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮安区财政局政府采购管理科对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

29.政策功能落实

29.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

29.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

29.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

29.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

1、价格：30分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向：2分

（1）根据财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185号文件精神，投标人所投云存储节点在“节能产品政府采购清单”范围内的得1分。

（2）根据财政部、国家环保总局财库[2006]90号文件精神，投标人所投云存储节点在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得1分。

特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书扫描件为准。（须提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不给予加分）

3、诚信评分：2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。（须提供信用报告扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

注:投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

4、技术参数：18分

根据对招标文件技术要求的响应情况评分。

投标人所投产品技术参数与招标文件“采购清单”技术参数要求中未标注“★”要求相比较，对技术要求及参数有负偏离的，以18分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：（1）技术参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标人须提供相关材料的扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作负偏离处理，清单中同样的产品（环境全景摄像机、高保真拾音器、人脸识别网络半球摄像机、证据抓拍摄像机、全景摄像机、特写摄像机、视频综合平台、智能密集柜、无缝高清矩阵切换器、数字会议主机、网络中控主机、强电控制器、安检门等）的同样的技术参数若负偏离按一处负偏离处理，不重复扣分。

（2）如需提供检测报告或证明材料的，投标人应在响应时注明检测报告的编号及技术参数对应的页码，以便于评委审查。

5、实施方案：4分

（1）投标人提供应用系统方案（包括执法办案平台、执法监督平台、移动执法平台、智能管理平台、统一基础与运维管理平台）和系统集成方案及数据对接软件方案。评委综合比较后评分，各子系统功能设计完善及对接解决方案完全满足招标文件要求的得1-2分；基本满足招标文件要求的得0-1分，不满足的不得分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）。

（2）投标人自行踏勘现场后提供符合本项目要求的深化设计图纸，包括系统图、布局图、管线路由图。评委根据图纸的规范性、完整性、准确性、系统结构合理性比较后打分，图纸准确完整的得1-2分，图纸内容有疏漏或明显错误的得0-1分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

6、产品可靠性：24分

（1）投标人所投产品制造商具有执法办案管控平台软件、系统脱敏脱密软件、数据开发平台软件、应用支撑平台软件、大数据智能分析支撑平台软件、数据集成处理软件等相关的著作权的有一个得1分，最高得6分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（2）投标人提供所投执法办案管控系统软件的制造商具有的由省级或以上第三方权威机构出具的执法办案管控平台软件、音视频服务一体化管理系统软件、案件管理软件、涉案财物管理软件的检测报告，每提供一份得0.5分，最多得2分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（3）投标人所投的快速入区自助一体机、双面智能物品柜、二维码智能案卷保管柜、电子证据智能终端、审讯画面合成管理一体机这五项智能化设备，其中分别具备配套的快速入区自助服务管理系统软件、智能物品柜管理系统软件、智能案卷柜管理系统软件、电子证据智能管理系统软件、审讯画面合成管理系统软件相应著作权和检测报告，以上五个软件中具有软件著作权的每有一个得0.5分，具有软件检测报告的每有一个得0.5分，全部提供得5分。（须提供相关证书和检测报告的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（4）投标人或所投执法办案管控系统软件的制造商具有有效的由国家认可的法定机构颁发的软件安全开发三级及以上信息安全服务资质认证证书、信息系统安全集成三级及以上信息安全服务资质认证证书，信息系统安全运维三级及以上信息安全服务资质认证证书。每有一个得1分，本项最高得3分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（5）为了做到信息安全与可控，并加强信息安全管理，投标人所投主要系统（广播、数字会议、扩声、交互智能平板、中控、矩阵）设备厂家具有由电气和电子工程师协会（IEEE）颁发的在全球认可的唯一MAC地址认证证书得1分。（须提供证书及查询链接与官网截图的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（6）投标人所投广播、扩声产品厂家具有由质量监督检验研究院检验的功率放大器具有短路过载保护装置技术标准的产品功能确认证书的得1分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（7）投标人所投精密空调具有3C认证证书、8/9烈度抗震性能合格证书的有一个得0.5分，最高得1分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（8）为保证多系统间的兼容性与售后服务，投标人所投主要设备（各类会议系统主机、各类功放、各类音响、各类话筒、交互智能平板、无缝高清矩阵切换器、网络中控主机、工控机式高端服务器、会议广播对时服务器）厂家为同一厂家，并出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级标准的“服务认证证书”，且该证书上体现本项目所使用的公共广播、数字会议、中控矩阵、专业音响系统，以确保该项目有五星级的售后服务保障的得2分。（须提供相关证书的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（9）投标人或产品供应商具有与本项目相关的类似执法办案业绩，有一个得1分，最高得3分。（须提供相关证明材料的扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

注：以上各类证书、产品著作权、检测报告及证明材料的首次发表日期或签订日期应在投标截止日期前。

7、商务部分：15分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或ISO18001）职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每有一项得1分，最多得5分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供证书的不得分）

（2）投标人具有ITSS二级及以上认证证书、信息系统建设和服务能力CS3级及以上认证的，每1项得1分，最多得2分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供证书的不得分）

（3）投标人具有安防工程企业设计施工维护能力二级认证证书的得0.5分，一级认证证书的得1分，本项最多得1分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供证书的不得分）

（4）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、国家注册信息安全人员证书CISP和高级工程师职称的得3分，否则不得分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供证书的不得分）

（5）投标人针对本项目拟派的项目组成员中具有网络工程师、软件设计师的每有一项得0.5分，具有IT服务工程师、网络规划设计师、数据库管理工程师的每有一项得1分，本项最多得4分。（须提供扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供证书的不得分）

注:①上述（4）、（5）项人员必须为本单位正式员工，须提供自2019年12月以来为其缴纳的连续六个月社会保险证明。

②同一人员不得重复得分。

8、售后服务：5分

（1）为解决采购人后期维护及售后问题，投标人在江苏省具有子公司（包含子公司的分公司）或分公司的得1分，在淮安市具有子公司（包含子公司的分公司）或分公司的得2分，没有不得分，本项最多得2分。（须提供营业执照扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

（2）投标人在质保期内（质保期限以投标人承诺的延保为准）提供驻场服务的，在招标要求的基础上每增加一名人员的得1分，增加二名人员的得2分，不增加不得分，本项最多得2分。（须提供书面承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供承诺的不得分。）

（3）投标人在招标文件要求的质保期限的基础上提供延保的，每延保半年得0.5分，本项最多得1分。（须提供书面承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不得分）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号    的    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应在签订合同之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价2%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在淮安市公共资源交易中心淮安分中心见证后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市淮安区财政局备案后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方、见证方、淮安区财政局各执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                        乙    方:

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

见 证 方:淮安市公共资源交易中心淮安分中心

单位盖章:

日    期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指淮安市公共资源交易中心淮安分中心。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方应在签订合同之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价2%的履约保证金。

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心淮安分中心HAZC-2020110088-001-HA    招标文件、乙方提交的  HAZC-2020110088-001-HA    投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在淮安市公共资源交易中心淮安分中心见证后生效。

20.3本合同一式五份，甲方执贰份，乙方、见证方、淮安区财政局各执壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、建设需求

近年来，全国公安机关强力推进执法规范化建设，以法治思维定制度，以规范制度约束民警，全面打造法治公安新形象。为切实规范公安机关执法办案场所办案区的使用管理，提升安全规范执法水平，公安部下发《公安机关规范使用办案区“四个一律”专项检查活动方案》，在全国公安机关部署开展了规范使用办案区“四个一律”，即违法犯罪嫌疑人被带至公安机关后，一律直接带入办案区，严禁违反规定带出办案区讯问询问；进入办案区后，一律先进行人身检查和信息采集；违法犯罪嫌疑人在办案区内，一律要有人负责看管；在办案区内开展执法活动，一律要有视频监控并记录。自公安部《公安机关规范使用办案区“四个一律”专项检查活动方案》下发后，全国各省、市都高度重视，积极响应。

淮安市公安局淮安分局为贯彻落实“四个一律”办案区执法规范建设，本次结合淮安分局的实际情况和现实需求，提出建设全新的执法办案区智能管理系统，以规范公安机关执法办案，实现公安机关讯问、询问、侦查数字化和网络化，并实现公安机关的审讯联网调度指挥、远程提讯、数字文档、网络控制、实时查询、物证管理、生命体征监测、腕带定位等功能，从而达到联合办案，加快取证，向法庭提供第一手资料等目的。真正实现坚定不移的走科技强警之路，坚持科技引领、服务实战，不断提升公安工作科技化信息化水平，为打击犯罪、公正执法、服务群众提供有力支撑。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、案件受理区 |
| （一）案件受理室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 2 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 4 | 宣传显示屏 | ≥55寸，8K&4K解码；MEMC运动补偿，92%DCI-P3广色域；4*10W扬声器；6MIC远场语音；低蓝光&无频闪双重护眼。 | 1 | 台 |
| 二、执法办案区 |
| （一）入区登记（办案门厅） |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 人脸识别网络半球摄像机 | （1）★具有400万像素CMOS传感器，镜头:2.8-12mm。 （2）具有不小于1/1.8靶面尺寸,内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （4）宽动态能力不小于120dB,红外补光距离不小于50米。 （5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 （6）支持自动变焦、自动调节光圈。 （7）★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片,单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪,人脸检出率不小于99%。 （8）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （10）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 （11）需支持IK10防暴等级。 （12）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±50%。 （13）需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 5 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 5 | 人证比对终端 | 桌面式人证比对终端，10.1英寸单显示屏，采用深度学习算法，具有人证比对功能，1：1模式人脸数量无限制，1：N模式人脸容量500张；具有200万摄像头，刷脸验证时间≤1S/人，人脸验证准确率≥99%；内置身份证阅读器，可识别居民二/三代身份证、Mifare卡；内置指纹模块，可读取三代身份证指纹信息； | 3 | 台 |
| 6 | 电子签字屏 | （1）★功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 （2）参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 3 | 台 |
| 7 | 桌面式智能读卡器 | 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，符合《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA 467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》标准，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 2 | 台 |
| 8 | 全自动光盘刻印机 | 全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量≥100片，集成2个工业级BD-R/DVD±R/CD-R光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印速度≤45秒/片，光盘打印刻录速度DVD-R：20片/小时；CD-R：40片/小时；BD-R：8片/小时； | 2 | 台 |
| 9 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 3 | 个 |
| 10 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 11 | 民警储物柜 | 每箱格尺寸：H270*W300*D460MM；18门整体尺寸：H1875*W850*D460MM；支持人脸识别，支持活体人体检测；支持后台联网管理；高清触摸屏，语音提醒，显示时间状态，存取流程。 | 1 | 台 |
| 12 | 民警储物从柜 | 每箱格尺寸：H270*W300*D460MM；18门整体尺寸：H1875*W850*D460MM。 | 1 | 台 |
| 13 | 快速入区自助一体机 | （1）功能：★与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供嫌疑人身份信息录入、人证比对、人脸采集等功能。支持嫌疑人多种方式快速入区，支持其嫌疑人信息查看、临时出区、临时回所、手环绑定等功能，支持随行人员登记。 （2）主机配置：CPU≥双核处理器；工业级主板和电源；固态硬盘≥120G；内存≥4G；正版授权操作系统。 （3）集成手环识别设备、智能充电设备。 （4）显示尺寸：19英寸，支持触摸。 （5）豪华立式机柜，全钢板结构，涂层耐腐耐磨，外观质量优，并内置音响。 （6）定时开关机，支持网络唤醒功能，实现设备无人值守。 | 1 | 台 |
| 14 | P3室内LED显示屏 | （1）产品像素点间距≤3mm； （2）屏体尺寸：≥4.22米*2.3米； （3）LED主动发光每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； （4）屏体正面哑黑处理，反光率≤2%； （5）单元分辨率：64*64； （6）模组尺寸：（192*192*15）㎜W*H*D； （7）模组重量：≤0.2KG； （8）像素密度：≥111111点/平方米； （9）每个灯芯波长误差值在1.5nm以内，灯芯误差值在10%以内； （10）盲点率≤0.00001无常亮点； （11）8bit~16bit灰度任意调节； （12）LED屏模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 （13）白平衡亮度≥600cd/㎡； （14）整屏平整度≤0.1㎜，拼缝≤0.1㎜ （15）色彩：16Bit281万亿色； （16）水平视角≥170°垂直视角≥170° （17）发光点中心距偏差≤1% （18）LED整屏像素失控率小于0.000001，且区域像素失控率小于0.000003； （19）亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001CxCy之内； （20）最大对比度≥3000:1； （21）峰值功耗≤270W/㎡；平均功耗≤130W/㎡； （22）刷新率≥3840Hz； （23）防护等级IP4X； （24）前后左右噪声均不超过2.0dB | 9.706 | ㎡ |
| 15 | 视频处理器 | （1）输入接口：HDMI IN*1 DP IN*1 LAN IN*1； （2）输出接口：WIFI*1 HDMI OUT*1 LINE OUT*1 DATA OUT*1； （3）支持3840X2160@60赫兹分辨率视频信号输入； （4）支持640*480--3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入； （5）支持4K分辨率视频信号点对点输出； （6）支持640*480--3840*2160之间的多种分辨率视频信号输出； （7）支持条屏模式，最大支持10000点*200点； （8）设备自带WiFi，支持WiFi控制； （9）可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出； （10）支持亮度调节支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节； （11）支持通过客户端、遥控器、PAD进行红绿蓝三色多级调节； （13）支持0-16bit灰度调节； （14）支持1920HZ-7680HZ刷新率调节； （15）支持发送卡信号预览，实现HDMI还出信号预览能力； （16）HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面； （17）支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、PAD、遥控器进行信源切换； （18）支持屏幕亮度、色度逐点校正； | 1 | 台 |
| 16 | 控制软件 | （1）提供任意形状的显示区域播出多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； （2）丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； （3）页面支持一个或多个窗口； （4）支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； （5）可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； （6）可实现多台异地显示屏同步播放； （7）对于整个系统，输入的视频、计算机信号的显示均要求实时显示，画面无延时，无抖动。 （8）图像在本地显示器与LED屏幕上可同时同步显示。 （9）系统可对所有接入的信号进行组合、漫游、开窗等显示。LED屏幕可以根据使用要求任意划分显示区域，每个区域可开多个浮动窗口，多个显示区域独立显示不同内容，也可同步显示同一内容，屏幕可进行任意画面的分割，切换显示，画面可任意叠加、缩放。 （10）可进行LED屏幕显示布局的创建和修改，提供多通道的设置和显示，多通道可以任意的叠加并调整顺序。 （11）通过控制系统软件，可以实现对大屏显示系统中的硬件设备、信号源、显示窗口、矩阵等进行方便、多点的管理和控制。软件应基于Window操作系统及网络Server/Client架构，支持TCP/IP网络协议、串口控制协议。控制系统软件采用中文控制界面，提供菜单管理，通过单一界面即可实现所有的管理控制功能，电脑和大屏显示同步画面。 （12）可管理在LED屏幕上显示的各种视频信号、计算机信号的相关信息，包括来源、信号特点、信号路由等。 （13）系统具有预监功能，可在调用信号源开窗之前先对其进行预览，以保证显示内容的正确性。 （14）通过拖放等方式，将各路信号源在LED大屏上以窗口的方式显示出来，每个窗口在控制软件界面的虚拟屏上以方框表示，操作员可以通过操作方框的方式来管理正在显示的窗口，如拖放、放大缩小、关闭等操作。 （15）通过管理控制软件，可以把各种显示信号的组合定义成模式，操作员可以按照需要，随时调用模式，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作员还可以把各种显示窗口或者显示模式定义成预案，可以让控制软件定时自动地调用各种模式或者信号源显示，不需要人工干预(例如设定系统自动开机、自动进入待机状态等等)。可通过快捷键调用模式和预案。 | 1 | 套 |
| 17 | 电源 | （1）保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 （2）异常解除，自动恢复正常工作。 （3）输出功率：220W（每只电源须保留10%冗余量）。 （4）额定输入电压：200-240Vac。 （5）输出电压：4.5V。 （6）输出电流：0-40V。 （7）稳压精度：±2%。 （8）纹波及噪音：200mV。 （9）输入电压范围：190-264Vac。 （10）功率：88%。 （11）散热方式：自冷。 （12）工作温度.-30+60℃。 （13）储存温度：-40+80℃。 （14）工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝。 | 44 | 个 |
| 18 | 配电柜 | （1）≥20KW具有手动控制设备供电的开启和关闭。 （2）多组回路输出，具有上电保护功能。 （3）具有电源、运行状态指示。 （4）内部线材采用4平方国标纯铜线。 （5）额定工作电压：UE=380V/220V，额定绝缘电压UI=500V，频率：50HZ。 | 1 | 套 |
| 19 | 接收卡 | （1）集成 HUB75，减少接插连接件； （2）支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； （3）全新灰度引擎，低灰度表现更佳； （4）可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； （5）支持 14bit 精度的色度、亮度一体化逐点校正； （6）支持常规芯片、PWM 芯片、灯饰芯片等所有主流 LED 驱动芯片； （7）支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； （8）单卡控制面积 全彩：常规 256*256； （9）单卡校正区域 256*256 像素点； （10）单网线级联卡数量 最多 65536 张； （11）数据串行传输 支持 RGB，R8G8B8，R16G16B16 等形式的串行； （12）输入电压 DC 3.3V~6V； （13）额定电流 0.6A； （14）额定功耗 3W； （15）存储及运输温度 -50℃至 125℃； （16）工作温度 -25℃至 75℃； （17）抗人体静电能力 2KV。 | 11 | 张 |
| 20 | 屏体电线电缆 | 优质国标，三相五线，满足屏体供电功率要求。 | 10 | 米 |
| 21 | 钢结构及包边 | 屏体的支架采用镀锌钢管材质，主框架型材50㎜*30㎜厚度不小于1.5㎜钢材，包边整体色泽和现场环境协调。 | 10 | ㎡ |
| （二）随身物品暂存、人身安全检查、信息采集 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 2 | 台 |
| 2 | 人脸识别网络半球摄像机 | （1）★具有400万像素CMOS传感器，镜头:2.8-12mm。 （2）具有不小于1/1.8靶面尺寸,内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （4）宽动态能力不小于120dB,红外补光距离不小于50米。 （5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 （6）支持自动变焦、自动调节光圈。 （7）★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片,单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪,人脸检出率不小于99%。 （8）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （10）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 （11）需支持IK10防暴等级。 （12）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±50%。 （13）需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 2 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 4 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 5 | 安检门 | （1）★多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 （2）金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验。 （3）超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 （4）探测灵敏度范围：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别；具有快速设置灵敏度功能，可一键设置灵敏度。（需提供公安部检测报告扫描件） （5）对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于90%。 （6）通行速度：在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 （7）稳定工作时间：金属门的稳定工作时间应大于或等于24h，待机期间不应出现误报警。 （8）计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。人员从正反两个方向通行时，通过人数都会增加。 （9）能调节音调，以便能明确区别两台相邻金属门的报警。 （10）能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处，最大声强大于等于85dB。 （11）报警显示：金属门报警显示应满足以下要求。 （12）颜色用红色，且与非报警显示有区别。 （13）距离报警显示器3m时能清晰可见，可设置1、6、12、18个检测区域，当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）抗相互干扰：以大于等于0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 （15）抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。 （16）飞物报警：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，测试50次，报警次数应大于45次。 （17）功率：工作时最大功率不大于25W。 （18）联动控制：可通过I/O接口发出联动控制信号。 （19）最低探测高度：可探测距离地面3cm处金属物品并给出报警指示。 （20）工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 | 1 | 台 |
| 6 | 手持金属安检仪 | 标配充电电池，频率约25KHz，使用温度:-20℃to+55℃ | 1 | 台 |
| 7 | 伤疤抓拍摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 3 | 台 |
| 8 | 手环读写卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 1 | 台 |
| 9 | 证据抓拍摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 10 | 双面智能物品柜-主柜 | （1）功能：★与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持IC卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。 （2）参数： 尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm(厚)； 主柜控制单元要求：配置工控主机2台，柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元； 主柜正面配置要求：触摸显示屏不小于31英寸；IC卡读卡器； 主柜背面配置要求：触摸显示屏不小于23英寸；IC卡读卡器；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板； 主柜存物单元要求：具备两种尺寸存物单元，存物单元数量不少于3个； 主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm。 （3）工控主机参数要求： 主板：AIMB-501G2/或优于； CPU：Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇/或优于； 内存：8G DDR3/或优于； 硬盘：256G SSD/或优于； 系统：正版操作系统。 | 1 | 台 |
| 11 | 双面智能物品柜-副柜 | 尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm(厚)； 副柜控制单元要求：柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元； 副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量不少于16个； 副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； | 3 | 台 |
| 12 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| 13 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 3 | 个 |
| 14 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 15 | 标采设备一体机 | （1）★标准化人员信息采集系统设备集一体化信息采集工作台、人像采集仪、人像采集升降架、激光条码扫描仪、二代身份证阅读器、激光打印机、随身物品采集仪、身高/体重/足长采集仪、活体指掌纹采集仪、备用电源UPS、DNA检材柜、电源控制器、系统工作站与一体。 （2）集合了物证采集、特殊标志采集、人像采集、指掌纹采集、足迹采集五大视频采集功能；所有数据采集均由系统一键采集；数据自动生成；统一汇入采集数据库；对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等。采集数据可分项打印；可完成声音、头像、指掌纹、身高、体重、足长、DNA等信息的采集。 | 3 | 台 |
| 16 | 登记办公柜台及座椅 | 定制随身物品暂存、人身检查、信息采集登记办公柜台1个，尺寸大小根据现场调整，应与标采一体机协调，配置4套座椅，式样与现场协调，投标人按暂估价8000元列入总价 | 1 | 项 |
| （三）操作室、X光室、B超室、心电图室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 人脸识别网络半球摄像机 | （1）★具有400万像素CMOS传感器，镜头:2.8-12mm。 （2）具有不小于1/1.8靶面尺寸,内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （4）宽动态能力不小于120dB,红外补光距离不小于50米。 （5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 （6）支持自动变焦、自动调节光圈。 （7）★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片,单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪,人脸检出率不小于99%。 （8）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （10）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 （11）需支持IK10防暴等级。 （12）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±50%。 （13）需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 8 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 6 | 台 |
| 5 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 3 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 3 | 个 |
| （四）尿检室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 1 | 台 |
| 2 | 人脸识别网络半球摄像机 | （1）★具有400万像素CMOS传感器，镜头:2.8-12mm。 （2）具有不小于1/1.8靶面尺寸,内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （4）宽动态能力不小于120dB,红外补光距离不小于50米。 （5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 （6）支持自动变焦、自动调节光圈。 （7）★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片,单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪,人脸检出率不小于99%。 （8）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （10）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 （11）需支持IK10防暴等级。 （12）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±50%。 （13）需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 2 | 个 |
| 4 | 证据抓拍摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 2 | 台 |
| 6 | 冷藏柜 | 1000L以上，直冷，电脑控温，额定功率≤450W，220V/50HZ，四门立式 | 1 | 台 |
| 7 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 1 | 个 |
| 8 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 9 | 手环读写卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 1 | 台 |
| 10 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 1 | 套 |
| 11 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| （五）候问室（按七间配置，4个单间3个通间） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | （1）★具有600万像素CMOS传感器，最大图像尺寸:3072×2048。 （2）镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58.0°~23.1°，对角线视场角：137.4°~47.3°。 （3）具有不小于1/8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 （4）清晰度不小于2000TVL。 （5）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 （6）支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪（需提供公安部检测报告扫描件）。 （7）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （8）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽。 （9）需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作。 （10）射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 （11）传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 （12）辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 7 | 台 |
| 2 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 7 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 14 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 7 | 台 |
| 5 | 智能电子手铐 | （1）★反锁定位：金属手铐反锁定位功能方便、可靠。在反锁定位状态下可承受1500N的静拉力。 （2）★防拨性能：金属手铐的防拨净工作时间达2min以上。 （3）电池容量：450mAH。 （4）工作电压：5V。 （5）充电时间：5H。 （6）充电方式：磁吸式直充。 （7）★待机时间休眠模式：在没有连接手持监控自动报警器时处于省电休眠状态，待机工作半年左右。 （8）★工作时间：多功能电子手铐软件系统连续工作状态下保证工作≥72h。 （9）材质：手铐材质：金属材料，报警装置外壳材质：国防工程尼龙材料。 （10）★产品功能：产品表面有二维码，手持监控自动报警器可扫描二维码链接多功能电子手铐软件系统，多功能电子手铐软件系统超出设置的安全距离范围，多功能电子手铐软件系统和手持监控自动报警器自动报警并警灯闪烁，当多功能电子手铐软件系统再次回到安全距离范围内，解除警报，警灯恢复正常工作。 （11）★报警距离：通过手持监控自动报警器APP可设置距离为近：≦5米、中：≦10米、远：≦15米范围的安全报警。 （12）★警灯爆闪距离：通过手持监控自动报警器APP可设置距离为近：≦5米、中：≦10米、远：≦15米范围的安全报警。 （13）固定装置：自动报警装置不锈钢圈横向静拉力能达到1800N。 （14）防水性能：多功能电子手铐软件系统防水性能≧IPX7。 （15）防暴性能：产品防撬、防砸、防暴。 （16）冲击试验：处于非工作状态下，冲击加速度为15g，持续时间为11MS，在X、Y、Z三轴向各试验三次，试验结束设备能正常工作。 （17）产品外包装由铝合金箱包装，表面印有产品系列名称。 （18）电子手铐欠压时，可通过手持监控自动报警器查看设备的电量，提醒电量低请及时充电。 （19）★手铐通过国家GA 172-2014金属手铐标准检测。 （20）电子手铐软件系统通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测并取得检测报告（需提供产品检测报告扫描件）。 | 20 | 套 |
| 6 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 7 | 个 |
| 7 | 醒酒椅、约束椅 | 饰面：采用优质西皮。泡棉：采用优质高密度高回弹复合定型泡绵，密度≥40kg/m3，回弹性≥50%。椅架：优质实木（橡胶木）。油漆工艺：采用环保聚酯漆。 | 4 | 套 |
| 8 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 7 | 个 |
| 9 | 手环读写卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 7 | 台 |
| 10 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 7 | 套 |
| （六）民警值班室、监控室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 2 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 4 | 手环读写卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 1 | 台 |
| 5 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 1 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 7 | 65寸监控显示屏 | （1）★显示尺寸：65 inch LED背光源，可视角：178°(H)/178°(V)。 （2）背光源类型：DLED，物理分辨率：3840 × 2160。 （3）亮度：450 cd/m² (典型值)，色深度：10 bit。 （4）对比度：1200:1 (Typ.)，响应时间：6 ms，刷新率：60 Hz。 （5）触摸方式：红外触控，触控点：20点，触控响应速度：≤ 10 ms。 （6）触摸精度：最小识别物体为2mm。 （7）操作系统：Android 8.0。 （8）CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz。 （9）内存：3 GB，内置存储：32 GB。 （10）视频输入接口：HDMI IN 2路；VGA IN 1路；音频输入接口：AUDIO IN 1路；LINE IN 1路。 （11）视频输出接口：HDMI OUT 1路；音频输出接口：LINE OUT 1路；SPDIF OUT 1路。 （12）网络接口：RJ45(百兆网口) 2个。 （13）数据传输接口：USB接口 2个前置接口，两个板载接口。 （14）控制接口：RS-232 × 1。 （15）内部喇叭：2个内置16 W音箱。 （16）内置播放器，支持支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（提供CNAS认可的检测报告扫描件）。 （17）内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；支持随页批注：支持长网页批注时，手势上下滑动网页，单点直接批注手写。 | 1 | 台 |
| 8 | 执法办案智能播放盒 | （1）★与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持通过HDMI播放视音频信号，支持图片、文字信息展示，支持视频类、效果丰富的页面场景。 （2）支持实时展示候问区嫌疑人信息、预警信息。 （3）支持审讯室展示实时笔录、电子示证等功能。 （4）支持实时展示案管中心、涉案财物中心的案卷、涉案财物的在存、流转情况。 （5）Android四核1.8GHz，超高性能，支持1080P高清播放，分辨率最大支持4K。定制安卓系统。支持定时开关机。 | 1 | 台 |
| 9 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 1 | 套 |
| （七）辨认室、律师会见室（远程提讯室） |
| A.辨认、会见设备 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 4 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 4 | 直接对讲设备（一对） | 采用不锈钢防暴外壳；免提一键呼叫对讲；有来电时指示灯会闪烁，电话接通LED常亮；通话质量稳定，抗干扰能力强； | 1 | 台 |
| 5 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 2 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 2 | 个 |
| 7 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 2 | 套 |
| B.远程提讯看守所端 |
| 1 | 提审摄像机 | 采用一体化72.5°广角镜，12光学变焦。 高画质 采用全新一代松下高质量CMOS图像传感器，独具超高信噪比（≥55dB），即便在低照度环境下依然提供完美的画质，特别适合照明一般的场合。 极低延时 流水线图像信号处理，无帧缓存，延时低至10ms级别，在国内同级别摄像中遥遥领先。 全高清 最大分辨率达到1920×1080, 输出帧频最高可达60/50帧/秒，在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低照度 高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声，在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB。 优越的曝光控制算法 独特的基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 丰富完善的接口 同时提供DVI-I（兼容数字HDMI+模拟YPbPr色差分量）接口、3G-SDI接口，三路高清可同时输出。 红外透传 红外遥控器信号透传功能。除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到视频会议终端 | 1 | 台 |
| 2 | 全景摄像机 | 200万3寸miniPTZ，支持高清网络、HD-SDI信号同时输出，高清网络视频输出：1920×1080@30fps；HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps 支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移 105°超广角， 4倍光学变倍，16倍数字变倍 支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率 支持超低照度0.05Lux/F2.0(色),0.005Lux/F2.0(黑白) 审讯人员数量检测：实时检测审讯人员数量，并上报平台，若审讯人员低于2人，则产生报警 被审讯人员静止检测：实时检测被审讯人员是否长时间静止不动，持续时间1-3600S可设置，并上报平台，预防被审讯人员瞌睡、自杀等异常行为 审讯室打架斗殴检测：实时检测审讯室是否有打架斗殴，并上报平台，若是则产生报警 被审讯人员起身检测：在特定时间段内，实时检测被审讯人员是否异常起身，并上报平台，若是则产生报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 | 1 | 台 |
| 3 | 远程提审终端 | 200万3寸miniPTZ，支持高清网络、HD-SDI信号同时输出，高清网络视频输出：1920×1080@30fps；HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps 支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移 105°超广角， 4倍光学变倍，16倍数字变倍 支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率 支持超低照度0.05Lux/F2.0(色),0.005Lux/F2.0(黑白) 审讯人员数量检测：实时检测审讯人员数量，并上报平台，若审讯人员低于2人，则产生报警 被审讯人员静止检测：实时检测被审讯人员是否长时间静止不动，持续时间1-3600S可设置，并上报平台，预防被审讯人员瞌睡、自杀等异常行为 审讯室打架斗殴检测：实时检测审讯室是否有打架斗殴，并上报平台，若是则产生报警 被审讯人员起身检测：在特定时间段内，实时检测被审讯人员是否异常起身，并上报平台，若是则产生报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 | 1 | 台 |
| 4 | 温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％。测量精度：温度＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH。可视距离：25m， 建议适用环境面积：<20平方米; | 1 | 块 |
| 5 | 电视机（移动支架或墙面挂壁） | 55寸；液晶显示；支持HMDI高清接口；配备移动或挂壁支架；支持并配备外接音箱； | 2 | 台 |
| 6 | 智能审讯椅 | 主要设备：电子签名板，麦克风，控制电脑，远程签章软件 尺寸大小：长93cm高103cm宽76cm； 内置架构：内置40*80mm厚2.0mm铁骨架，15mm海绵软包，pu皮蒙皮； 手铐：不锈钢金属手铐，快速锁定装置； 脚铐：金属脚铐，海绵软包，底噪音直流电动推杆，遥控开关； 签名板弹出：反弹出式； 盖板进入方式：液压缓冲闭合装置，金属链条； 内置集成结构：工业级I5处理器主机，集成电路，USB扩展，RJ34网络接口，签名板、麦克风嵌入式接入； | 1 | 台 |
| 7 | 网络机柜 | 22U，600*600*1200 | 1 | 台 |
| 8 | 智能化设备部署安装与集成 | 远程提讯设备安装集成；网络布线（明线）； | 1 | 间 |
| 9 | 房间装修 | 网络布线（暗线）；地面/墙体开槽与修复；铺设地板；集成吊顶；安装照明灯；张贴标识语； | 1 | 间 |
| C.远程提讯办案区端 |
| 1 | 提讯摄像机 | 采用一体化72.5°广角镜，12光学变焦。 高画质 采用全新一代松下高质量CMOS图像传感器，独具超高信噪比（≥55dB），即便在低照度环境下依然提供完美的画质，特别适合照明一般的场合。 极低延时 流水线图像信号处理，无帧缓存，延时低至10ms级别，在国内同级别摄像中遥遥领先。 全高清 最大分辨率达到1920×1080, 输出帧频最高可达60/50帧/秒，在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低照度 高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声，在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB。 优越的曝光控制算法 独特的基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 丰富完善的接口 同时提供DVI-I（兼容数字HDMI+模拟YPbPr色差分量）接口、3G-SDI接口，三路高清可同时输出。 红外透传 红外遥控器信号透传功能。除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到视频会议终端 | 1 | 台 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 鹅杆会议话筒：换能方式，电容式；频率响应，40HZ-16KHz；指向性，超心型；输出阻抗，75Ω；灵敏度（+/—2dB），-40dB；供电电压，DC3V/幻象48V；咪管长度（mm），445；咪线配置 8米双芯，卡龙母+卡龙公；重量，0.73kg；输出、指示，不平衡、座灯、管灯；其他，抗手机、电磁干扰 | 1 | 个 |
| 3 | 远程提讯终端 | （1）★须与淮安市看守所远程提讯系统无缝对接。 （2）视频输入：4个SDI输入口、1个HDMI输入口（与VGA互斥）、1个VGA输入口（与HDMI互斥）；视频输入分辨率为1080P；视频输出：1个VGA和1个HDMI；音频输入：6个MIC IN，1个双声道LINE IN，两个差分单声道LINE IN；音频输出：1个双声道LINE OUT，两个差分单声道LINE OUT；支持4个千兆网口；支持温湿度屏接入，以OSD形式叠加温湿度信息，温湿度位置可移；支持ACC-LD、OPUS等高保真音频格式，音频采样达到48KHz，音频码率可高达256Kbps；支持提审、示证、画面合成等远程提审功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 音视频存储主机 | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入； 支持4个POE接口；默认支持4路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持8路1080P网络接入； 支持1路VGA输入和1路HDMI输入； 支持全路数H.265编解码；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；自带7寸触摸屏；标配2个DVD光驱； 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 3U机箱，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；提供监控级硬盘6T存储 | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 监控级硬盘6T,IntelliPower,3.5 | 1 | 个 |
| 6 | 电视机（移动支架或墙面挂壁） | 55寸；液晶显示；支持HMDI高清接口；配备移动或挂壁支架；支持并配备外接音箱； | 1 | 个 |
| 7 | 电子签名板 | CPU:四核，1.8GHz、操作系统:Android 7.1、系统内存: 2GB、存储容量: 16GB、 TF卡扩展:最大支持128GB、显示屏: 10.1寸电磁电容一体屏,分辨率1280x800以上、触控方式: 支持手势放大缩小，多点触控，最少支持5点、可扩展摄像头.支持双目活体、指纹仪符合公安部标准、可扩展二代证阅读器、通信接口支持USB和以太网(RJ45) 、语音模块包含扬声器和麦克风。 | 1 | 个 |
| 8 | 控制电脑 | I5-3470/4G/500G/DVDRW/512M独立显卡/22寸液晶1台/键盘鼠标 | 1 | 个 |
| 9 | 网络机柜 | 22U，600*600*1200 | 1 | 个 |
| 10 | 智能化设备部署安装与集成 | 远程提讯设备安装集成；网络布线（明线）； | 1 | 个 |
| （八）讯（询）问室（按二十四间配置） |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 48 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 48 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 24 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 72 | 个 |
| 5 | 时间温湿度数码屏 | 温度传感器：精度±1 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 24 | 台 |
| 6 | 一体化智能审讯桌 | （1）★功能：配合公安机关执法办案管控平台支持朗读权利义务告知书、远程电子示证、联合审讯、远程指挥等功能，配合笔录软件支持电子笔录录入、笔录打印、签名捺印等功能，支持跟语音合成软件的无缝对接，实现电子笔录的智能语音播报；支持嫌疑人端显示屏滚动展示笔录数据，供嫌疑人确认，支持段落化展示数据，支持一条一条滚动展示。 （2）★参数：集一体化智能审讯桌集审讯桌、审讯管理终端、电动翻转显示单元、笔录及示证显示单元、拾音器、智能语音播报单元、打印机等设备为一体；中控系统支持电源开关、屏幕自动翻转、笔录系统启动、示证投屏、外设投屏等控制。 （3）审讯桌：尺寸：78cm（长）*186.9cm（宽）*93cm(高)，审讯桌采用钢木结构，防火实木板材，整体圆角处理，无尖锐棱角，桌边采用阻燃PU皮革软包防撞处理。 （4）审讯管理终端：I5/4G/240G/Windows正版系统/键鼠。 （5）电动翻转显示单元：21.5英寸液晶屏电动桌面翻转式终端，分辨率1920*1080，拉丝面板。 （6）笔录及示证显示单元：≥32英寸液晶显示器。 （7）拾音器：高保真定向拾音器，单咪头，专业音频处理。 （8）打印机：黑白激光打印机，A4幅面；打印速度18页/分钟（A4）。 | 24 | 台 |
| 7 | 电脑耳麦 | 驱动单元类型/直径 9mm，圆顶型（CCAW音圈） 音频接口 3.5毫米音频接口 接口类型 L型 线控功能 无线控 灵敏度 100 dB/mW 线长 0.6＜X≤1.2m | 24 | 部 |
| 8 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 24 | 台 |
| 9 | 审讯椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 48 | 把 |
| 10 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 24 | 个 |
| 11 | 审讯主机（含硬盘） | （1）★最大支持8路2560×1440分辨率IPC接入。 （2）基本规格满足：6个SATA接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、2个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频接口、2个3.5mm MIC接口。 （3）设备最大接入带宽256Mbps，IPC主码流支持接入3840×2160、3072×2048、2560×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率。 （4）支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。 （5）支持两路4K高清HDMI输出，音频压缩标准采用AAC，音频采样率为48kHz。 （6）支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持10T以上硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10，支持2个SATA口接入2个光驱。 （7）采用7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。 （8）★长时间审讯提醒功能，对超长时间审讯提示，11.5小时和12小时分别提醒。 （9）支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改（需提供公安部检测报告扫描件）。 （10）音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大10路音频混音。 （11）证据展示功能，支持2路本地展示（HDMI或VGA输入）和1路远程证据展示（需提供公安部检测报告扫描件）。 （12）支持运行状态显示与自动维护功能，可根据温度自动调节机箱风扇转速。 | 12 | 个 |
| 12 | 嫌疑人座椅 | 材质：面料：优质西皮软包，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。有手脚约束设施，采购时需根据采购人要求进行定制，符合公安机关审讯需求。 | 24 | 把 |
| 13 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 24 | 个 |
| 14 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 24 | 套 |
| （九）重案室 |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 2 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 3 | 个 |
| 5 | 时间温湿度数码屏 | 温度传感器：精度±1 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 1 | 台 |
| 6 | 一体化智能审讯桌 | （1）★功能：配合公安机关执法办案管控平台支持朗读权利义务告知书、远程电子示证、联合审讯、远程指挥等功能，配合笔录软件支持电子笔录录入、笔录打印、签名捺印等功能，支持跟语音合成软件的无缝对接，实现电子笔录的智能语音播报；支持嫌疑人端显示屏滚动展示笔录数据，供嫌疑人确认，支持段落化展示数据，支持一条一条滚动展示。 （2）★参数：集一体化智能审讯桌集审讯桌、审讯管理终端、电动翻转显示单元、笔录及示证显示单元、拾音器、智能语音播报单元、打印机等设备为一体；中控系统支持电源开关、屏幕自动翻转、笔录系统启动、示证投屏、外设投屏等控制。 （3）审讯桌：尺寸：78cm（长）*186.9cm（宽）*93cm(高)，审讯桌采用钢木结构，防火实木板材，整体圆角处理，无尖锐棱角，桌边采用阻燃PU皮革软包防撞处理。 （4）审讯管理终端：I5/4G/240G/Windows正版系统/键鼠。 （5）电动翻转显示单元：21.5英寸液晶屏电动桌面翻转式终端，分辨率1920*1080，拉丝面板。 （6）笔录及示证显示单元：≥32英寸液晶显示器。 （7）拾音器：高保真定向拾音器，单咪头，专业音频处理。 （8）打印机：黑白激光打印机，A4幅面；打印速度18页/分钟（A4）。 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑耳麦 | 驱动单元类型/直径 9mm，圆顶型（CCAW音圈） 音频接口 3.5毫米音频接口 接口类型 L型 线控功能 无线控 灵敏度 100 dB/mW 线长 0.6＜X≤1.2m | 1 | 部 |
| 8 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| 9 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 10 | 审讯椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 2 | 把 |
| 11 | 嫌疑人座椅 | 材质：面料：优质西皮软包，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。有手脚约束设施，采购时需根据采购人要求进行定制，符合公安机关审讯需求。 | 1 | 把 |
| 12 | 生命体征椅 | 多参数监护仪器产品参数： 1.★≥ 12.1"彩色液晶显示，高分辨率800×600 dpi； 2. ★标准参数：心电，血氧，血压，呼吸率，体温，心率; 3. 13种心率失常波形自动分析功能，冻结状态下，可进行ST段手动分析; 4. 血压双重过压保护，温漂控制等技术，保证患者安全; 5. 药物浓度计算，滴定表; 6. 屏幕显示亮度10级可调; 7. 脉率音量10级可调；报警音量10级可调；报警音与脉率音分离； 8. 血氧智能音调调制，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征信息； 9. 丰富友好的界面显示，可7导心电同屏显示; 10. 待机功能，暂停止所有监护操作，保存所有设置和病人数据; 11. 全中文语言操作界面；友好的操作系统，便捷操作患者的信息录入\删除\保存; 12. 参数颜色调节功能，医护人员可自定义背景、波形、字体的颜色; 13. 国际标准，声光双重高中低三级报警，更安全更专业; 14. 抗除颤、电刀、电网、肌电干扰; 15. 大容量内置锂电池，2小时连续工作，可直接外部插拔， 16. 屏幕冻结状态下，波形可倒退和前进翻看，参数区域持续显示实时参数； 17. 交流电源指示灯，工作状态指示灯，电量实时检测; 18. 电池低电量报警，关键时刻不会丢失数据; 19. 支持掉电存储功能，保证病人数据存储的安全性以及完整性; 20. 存储：NIBP:1000组；报警:200组； 21. TCP/IP 中央联网功能; 标准配置：心电，血氧，血压，呼吸率，体温，心率; 座椅尺寸：85*79*83 内部木质结构，采用优质皮革软包，软包部 分：采用高密度定型海绵回弹 PU 定型泡棉，密度>45KG，回弹 力：47%，拉伸强度不小于 85KPA，具有透气性好，软硬适 中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势，面 料采用优质西皮，具有皮质细腻，光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性等特点。更舒适，更人性化. 设计有个可以摆放医疗机器的位置侧兜设有口袋方便放医疗设备线 | 1 | 把 |
| 13 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 14 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 1 | 套 |
| （十）未成年人讯问室（按一间配置） |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 2 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 3 | 个 |
| 5 | 时间温湿度数码屏 | 温度传感器：精度±1 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 1 | 台 |
| 6 | 一体化智能审讯桌 | （1）★功能：配合公安机关执法办案管控平台支持朗读权利义务告知书、远程电子示证、联合审讯、远程指挥等功能，配合笔录软件支持电子笔录录入、笔录打印、签名捺印等功能，支持跟语音合成软件的无缝对接，实现电子笔录的智能语音播报；支持嫌疑人端显示屏滚动展示笔录数据，供嫌疑人确认，支持段落化展示数据，支持一条一条滚动展示。 （2）★参数：集一体化智能审讯桌集审讯桌、审讯管理终端、电动翻转显示单元、笔录及示证显示单元、拾音器、智能语音播报单元、打印机等设备为一体；中控系统支持电源开关、屏幕自动翻转、笔录系统启动、示证投屏、外设投屏等控制。 （3）审讯桌：尺寸：78cm（长）*186.9cm（宽）*93cm(高)，审讯桌采用钢木结构，防火实木板材，整体圆角处理，无尖锐棱角，桌边采用阻燃PU皮革软包防撞处理。 （4）审讯管理终端：I5/4G/240G/Windows正版系统/键鼠。 （5）电动翻转显示单元：21.5英寸液晶屏电动桌面翻转式终端，分辨率1920*1080，拉丝面板。 （6）笔录及示证显示单元：≥32英寸液晶显示器。 （7）拾音器：高保真定向拾音器，单咪头，专业音频处理。 （8）打印机：黑白激光打印机，A4幅面；打印速度18页/分钟（A4）。 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑耳麦 | 驱动单元类型/直径 9mm，圆顶型（CCAW音圈） 音频接口 3.5毫米音频接口 接口类型 L型 线控功能 无线控 灵敏度 100 dB/mW 线长 0.6＜X≤1.2m | 1 | 部 |
| 8 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| 9 | 审讯椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 2 | 把 |
| 10 | 嫌疑人座椅 | 材质：面料：优质西皮软包，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。有手脚约束设施，采购时需根据采购人要求进行定制，符合公安机关审讯需求。 | 1 | 把 |
| 11 | 未成年人看护椅 | 材质：面料：优质西皮软包，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 1 | 把 |
| 12 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 13 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 1 | 套 |
| （十一）特殊讯问室（按一间配置） |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 4 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 2 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。 （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 5 | 个 |
| 5 | 时间温湿度数码屏 | 温度传感器：精度±1 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 1 | 台 |
| 6 | 一体化智能审讯桌 | （1）★功能：配合公安机关执法办案管控平台支持朗读权利义务告知书、远程电子示证、联合审讯、远程指挥等功能，配合笔录软件支持电子笔录录入、笔录打印、签名捺印等功能，支持跟语音合成软件的无缝对接，实现电子笔录的智能语音播报；支持嫌疑人端显示屏滚动展示笔录数据，供嫌疑人确认，支持段落化展示数据，支持一条一条滚动展示。 （2）★参数：集一体化智能审讯桌集审讯桌、审讯管理终端、电动翻转显示单元、笔录及示证显示单元、拾音器、智能语音播报单元、打印机等设备为一体；中控系统支持电源开关、屏幕自动翻转、笔录系统启动、示证投屏、外设投屏等控制。 （3）审讯桌：尺寸：78cm（长）*186.9cm（宽）*93cm(高)，审讯桌采用钢木结构，防火实木板材，整体圆角处理，无尖锐棱角，桌边采用阻燃PU皮革软包防撞处理。 （4）审讯管理终端：I5/4G/240G/Windows正版系统/键鼠。 （5）电动翻转显示单元：21.5英寸液晶屏电动桌面翻转式终端，分辨率1920*1080，拉丝面板。 （6）笔录及示证显示单元：≥32英寸液晶显示器。 （7）拾音器：高保真定向拾音器，单咪头，专业音频处理。 （8）打印机：黑白激光打印机，A4幅面；打印速度18页/分钟（A4）。 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑耳麦 | 驱动单元类型/直径 9mm，圆顶型（CCAW音圈） 音频接口 3.5毫米音频接口 接口类型 L型 线控功能 无线控 灵敏度 100 dB/mW 线长 0.6＜X≤1.2m | 1 | 部 |
| 8 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| 9 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 10 | 审讯椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 2 | 把 |
| 11 | 嫌疑人座椅 | 材质：面料：优质西皮软包，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。有手脚约束设施，采购时需根据采购人要求进行定制，符合公安机关审讯需求。 | 1 | 把 |
| 12 | 生命体征仪 | 主要技术参数： 1)★监测参数：心电、心率、血压、血氧、脉率、呼吸、体温 2)具备：双心电波形级联显示 3)具备：药物浓度计算功能。 4)具备：可选配NELLCOR血氧模块、美国NELLCOR正规授权。 5)★屏幕显示：≥12.1英寸液晶屏， 6)★前面板为黑色镜面显示，功能按键右侧布局，方便操作 7)★配件为标准接口，方便客户采购 8)具备：大字体界面、同屏同轴全参数两小时趋势共存界面、oxyCRG（呼吸氧合图）界面显示、6道心电波形同屏显示界面。 心电： 1)导联系统：五导连线RA、LA、RL、LL、V 2)导联方式：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V 3)增益选择：×0.25、×0.5、×1、×2、自动。五种方式 4)心率范围：15～350bpm 5)分辨率： 1bpm 6)抗干扰功能：专业隔离及抗干扰电路，抗肌电、抗除颤等干扰 7)具备：诊断、监护、手术三种模式。 无创血压： 1)测量参数：收缩压/舒张压/平均压 2)测量方式：手动、连续、自动，自动测量时间：1～480分钟可选 3)计量单位：mmHg/KPa 4)测量范围：10～270mHg，成人/儿童/新生儿 5)分辨率：1mmHg 血氧饱和度： 1)测量范围：0～100％ 2)分辨率：1％ 3)显示风格：线条、填充图。 4)脉搏： 5)脉率范围：20～300bpm 6)脉率报警：0～250bpm 呼吸： 1)测量范围：0～150次/min 2)分辨率：1bpm 3)报警范围：10～99次 4)具备：窒息报警功能，报警时间可调。 体温： 1)支持双体温显示 2)测量范围：0～50℃ 3)分辨率：0.1℃ 4)精度： 0.1C（不包含传感器误差） 5)报警范围：0～50℃ 报警： 1)报警方式：声光三级报警 2)报警内容：心率、血压、血氧饱和率、呼吸、体温 电源：交直流两用、内置锂电池（电池固定于机器底部正中位置） | 1 | 台 |
| 13 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 1 | 个 |
| 14 | 嵌入式紫外线灭菌灯 | 天花板嵌入式消毒灯；采用优质UV管，253.7nm波长，带臭氧,灯盘为全铝合金，非塑料；带遥控器，定时器，雷达自动感应人体，人来自动灭灯。 | 1 | 套 |
| 15 | 电子门牌 | 双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 1 | 套 |
| 16 | 多通道混音回声抑制主机 | 4路拾音器接口每通道提供12V200mA的驱动电压电流； 回声抑制比45dB 音频采样率为48Khz，频率范围为50Hz～24kHz； 传声增益： 8～10dB； 噪声抑制比： 18dB； 输出信号最大摆幅2 Vpp； 工作电压：AC220V 满负荷功率：13.5W 工作温度：0~45℃ 产品尺寸：260（L）*136(M)*41(H) | 1 | 台 |
| 17 | 有源吸顶音箱 | 额定功率 6W 最大功率 8W 输入电压 ～220V/ 50Hz 灵敏度 91dB 频率响应 110-16KHz 喇叭单元 5" ×1 安装开孔尺寸 170mm 尺寸 200 ×140mm 重量 1.3Kg | 2 | 台 |
| 18 | 调音开关 | 旋转式音频调音开关 | 1 | 台 |
| （十二）办案区走廊 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 18 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 18 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 18 | 台 |
| （十三）卫生间 |
| 1 | 全景监控摄像机 | （1）★具有600万像素CMOS传感器，最大图像尺寸:3072×2048。 （2）镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58.0°~23.1°，对角线视场角：137.4°~47.3°。 （3）具有不小于1/8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 （4）清晰度不小于2000TVL。 （5）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 （6）★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 （7）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 （8）需具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽。 （9）需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作。 （10）射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 （11）传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 （12）辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 6 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 6 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 6 | 台 |
| 4 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 3 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 3 | 个 |
| （十四）两个门厅 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 4 | 个 |
| （十五）监视居住（五间） |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 15 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 15 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 15 | 个 |
| 4 | 时间温湿度数码屏 | 温度传感器：精度±1 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 5 | 台 |
| 5 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 5 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 5 | 个 |
| （十六）监视居住值班登记室、律师会见室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 3 | 可视报警盒 | （1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，设备前置200万CMOS高清摄像头，水平视角100°。 （2）前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态。 （3）设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器。 （4）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 （5）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 （6）★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 （8）★红外补光距离不小于5米，通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 （9）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 （10）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 （11）支持语音播报、分组广播功能。 （12）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口。 （13）支持系统校时功能,防护等级：IP65。 （14）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 2 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 5 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 5 | 个 |
| 6 | 安检门 | （1）★多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 （2）金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验。 （3）超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 （4）探测灵敏度范围：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别；具有快速设置灵敏度功能，可一键设置灵敏度。（需提供公安部检测报告扫描件） （5）对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于90%。 （6）通行速度：在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 （7）稳定工作时间：金属门的稳定工作时间应大于或等于24h，待机期间不应出现误报警。 （8）计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。人员从正反两个方向通行时，通过人数都会增加。 （9）能调节音调，以便能明确区别两台相邻金属门的报警。 （10）能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处，最大声强大于等于85dB。 （11）报警显示：金属门报警显示应满足以下要求。 （12）颜色用红色，且与非报警显示有区别。 （13）距离报警显示器3m时能清晰可见，可设置1、6、12、18个检测区域，当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮（需提供公安部检测报告扫描件）。 （14）抗相互干扰：以大于等于0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 （15）抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。 （16）飞物报警：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，测试50次，报警次数应大于45次。 （17）功率：工作时最大功率不大于25W。 （18）联动控制：可通过I/O接口发出联动控制信号。 （19）最低探测高度：可探测距离地面3cm处金属物品并给出报警指示。 （20）工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 | 1 | 台 |
| 7 | 手持金属安检仪 | 标配充电电池，频率约25KHz，使用温度:-20℃to+55℃ | 1 | 台 |
| 8 | 电子签字屏 | （1）★功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 （2）参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 1 | 台 |
| 9 | 桌面式智能读卡器 | 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，符合《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA 467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》标准，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 1 | 台 |
| 10 | 人脸拍照摄像机 | 参数：自动对焦USB高清摄像头，可自动对焦拍摄800万像素照片； | 1 | 台 |
| 11 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头，1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 1 | 台 |
| 12 | 充电桩 | USB口≥30，单口功率≥7W，单口单控 | 1 | 台 |
| 13 | 单面智能物品柜-主柜 | （1）功能：★与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持IC卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。 （2）参数： 尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm(厚)； 主柜控制单元要求：配置工控主机1台，柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元； 主柜配置要求：触摸显示屏不小于23英寸；IC卡读卡器；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板； 主柜存物单元要求：具备两种尺寸存物单元，存物单元数量不少于3个； 主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm。 （3）工控主机参数要求： 主板：AIMB-501G2/或优于； CPU：Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇/或优于； 内存：8G DDR3/或优于； 硬盘：256G SSD/或优于； 系统：配套正版操作系统。 | 1 | 台 |
| 14 | 单面智能物品柜-副柜 | 尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm(厚)； 副柜控制单元要求：柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元； 副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量不少于16个； 副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； | 1 | 台 |
| 15 | 高清拍照摄像机(200万像素,嵌入式球机) | （1）200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机。 （2）图像：★最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)。 （3）快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门。 （4）镜头：4.8-110mm, 水平视场角57.6°~2.7°。 （5）宽动态范围 120dB。 （6）红外补光50m。 （7）功能： 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG； 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)； 支持感兴趣区域ROI功能； SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 智能功能：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测； 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪。 （8）水平及垂直范围：水平360°；垂直-5°-90°。 （9）键控速度：水平0.1°-300°/s;垂直：0.1°-160°/s；速度可设。 （10）协议：支持GB/T28181协议。 （11）接口：支持一进一出音频；支持两进两出报警；可定制支持RS485和BNC接口。 （12）工作温度和湿度：-30℃~65℃,湿度小于95%(无凝结)。 （13）电源供应： DC12V / POE+(802.3at) ；电源出厂自带。 （14）功耗：18 MAX。 （15）防护等级 IP66。 （16）防暴等级 IK10。 | 1 | 台 |
| （十七）监视居住走廊 |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 5 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 5 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 5 | 个 |
| （十八）手环定位系统 |
| 1 | 心率监测防拆腕带定位标签（磁扣式） | UWB防水、防拆卸腕带式定位标签，具有心率监测功能，具有防拆卸、防剪短报警功能，定位精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间≥2个月； | 100 | 个 |
| 2 | 防拆腕带防拆工具 | 防拆腕带防拆工具 | 25 | 个 |
| 3 | 民警胸卡定位标签 | UWB卡片式定位标签，定位精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间≥2个月； | 100 | 张 |
| 4 | 定位标签充电器 | 5V2A充电器带USB线 | 50 | 个 |
| 5 | 高精度定位基站 | （1）★功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 （2）★参数：采用无线脉冲测距技术，定位精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电。 | 75 | 台 |
| 6 | 定位软件 | （1）★人员精确定位计算引擎软件：实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回放、安防摄像联动与录制、区域人数统计、标签位置数据推送。 （2）★应用模块：实现办案中心的活动轨迹；功能室使用情况；人员异动报警等。 | 1 | 套 |
| 7 | 定位服务器 | 1、机架式服务器，带滑动导轨； 2、处理器：配置2颗英特尔 银牌 4208 2.1G， 8C/16T,9.6GT/s，11M缓存，Turbo，HT(85W) 2400MHz CPU； 3、内存：配置16GB内存。 4、磁盘I/O：配置2块900GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘,3.5英寸HYB 托架。 5、RAID 控制器：PERC H330 RAID控制器。 6、网卡：配置4个千兆以太网口； 7、电源：配置1个有线电源，450W； 8、系统：Windows server 2012 R2及以上简体中文标准版操作系统 | 1 | 台 |
| （十九）、研判指挥室（1）（三楼） |
| A.大屏显示系统 |
| 1 | LCD拼接屏 | 1. 采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然 2. DID黑边屏，LED背光源，46寸每个显示单元均有独立ID 应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为46”英寸 3. 图像显示清晰度 水平分辨力≥1000TVL 4. 亮度鉴别等级≥11级 5. 白平衡误差不劣于±0.010 6. 无灰阶反转可视角度水平状态应≥160°（左右对称）垂直状态应≥160° 7. ★亮度≥700 cd/m2，对比度 ≥3000∶1 8. ★屏幕之间的拼接缝隙≤1.7mm 9. 工作寿命应≥50000小时，功耗≤170W 10. ★具1个VGA接口、1个DVI接口、1个HDMI接口、2个BNC接口，1路RS232 IN 、2路RS232 OUT，1个USB接口、1个IR 红外遥控接口； 11. 支持对显示画面进行水平或垂直方向的位移微调 使用框架补偿功能可以消除因拼接单元的物理间隙而形成的拼接后的图形变形和不对位，可调节水平框架尺寸和上下框架尺寸以达到良好的图形效果 | 9 | 块 |
| 2 | 46寸液压前维护壁装支架 | 46寸单元定制液压前维护壁装支架，金属材质，颜色黑 | 9 | 套 |
| 3 | 视频综合平台 | （1）★产品为框架式结构，采用无源背板，具有不少于4路高清DVI/HDMI输入和12路HDMI输出。 （2）产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 （3）★产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 （4）产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 （5）★产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 （6）产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 （7）★产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 （8）★产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 （9）产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 （10）产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms（需提供公安部检测报告扫描件）。 （11）产品的图像切换时间＜20ms。 （12）产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（需提供公安部检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
| B.专业扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 主扩音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.★两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.★输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 1.★数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 4 | 12路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 2 | 套 |
| C.全数字会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | （1）★采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 （2）内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 （3）具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 （4）★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。 （5）遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 （6）★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 （7）★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 （8）具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 （9）具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 | 1 | 台 |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 1 | 只 |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 5 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 8 | 只 |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 8 | 套 |
| 7 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 1 | 台 |
| 8 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| D.桌椅及辅助材料 |
| 1 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头； | 1 | 条 |
| 3 | 指挥条桌 | 2700*600*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 3 | 张 |
| 4 | 会议椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 9 | 张 |
| 5 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| （二十）研判指挥室（2）（三楼） |
| A.大屏显示系统 |
| 1 | LCD拼接屏 | 1. 采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然 2. DID黑边屏，LED背光源，46寸每个显示单元均有独立ID 应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为46”英寸 3. 图像显示清晰度 水平分辨力≥1000TVL 4. 亮度鉴别等级≥11级 5. 白平衡误差不劣于±0.010 6. 无灰阶反转可视角度水平状态应≥160°（左右对称）垂直状态应≥160° 7. ★亮度≥700 cd/m2，对比度 ≥3000∶1 8. ★屏幕之间的拼接缝隙≤1.7mm 9. 工作寿命应≥50000小时，功耗≤170W 10. ★具1个VGA接口、1个DVI接口、1个HDMI接口、2个BNC接口，1路RS232 IN 、2路RS232 OUT，1个USB接口、1个IR 红外遥控接口； 11. 支持对显示画面进行水平或垂直方向的位移微调 使用框架补偿功能可以消除因拼接单元的物理间隙而形成的拼接后的图形变形和不对位，可调节水平框架尺寸和上下框架尺寸以达到良好的图形效果 | 9 | 块 |
| 2 | 46寸液压前维护壁装支架 | 46寸单元定制液压前维护壁装支架，金属材质，颜色黑 | 9 | 套 |
| 3 | 视频综合平台 | （1）★产品为框架式结构，采用无源背板，具有不少于4路高清DVI/HDMI输入和12路HDMI输出。 （2）产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 （3）★产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 （4）产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 （5）★产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 （6）产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 （7）★产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 （8）★产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 （9）产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 （10）产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms（需提供公安部检测报告扫描件）。 （11）产品的图像切换时间＜20ms。 （12）产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（需提供公安部检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
| B.专业扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 主扩音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.★两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.★输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 1.★数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 4 | 12路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | 2 | 套 |
| C.全数字会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | （1）★采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 （2）内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 （3）具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 （4）★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。 （5）遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 （6）★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 （7）★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 （8）具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 （9）具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 | 1 | 台 |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 1 | 只 |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 5 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 8 | 只 |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 8 | 套 |
| 7 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 1 | 台 |
| 8 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| D.桌椅及辅助材料 |
| 1 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头； | 1 | 条 |
| 3 | 指挥条桌 | 2100*600*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 3 | 张 |
| 4 | 会议椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 9 | 张 |
| 5 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 三、执法管理区 |
| （一）案管中心（二楼） |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 2 | 个 |
| 3 | LCD拼接屏 | 1. 采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然 2. DID黑边屏，LED背光源，46寸每个显示单元均有独立ID 应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为46”英寸 3. 图像显示清晰度 水平分辨力≥1000TVL 4. 亮度鉴别等级≥11级 5. 白平衡误差不劣于±0.010 6. 无灰阶反转可视角度水平状态应≥160°（左右对称）垂直状态应≥160° 7. ★亮度≥700 cd/m2，对比度 ≥3000∶1 8. ★屏幕之间的拼接缝隙≤1.7mm 9. 工作寿命应≥50000小时，功耗≤170W 10. ★具1个VGA接口、1个DVI接口、1个HDMI接口、2个BNC接口，1路RS232 IN 、2路RS232 OUT，1个USB接口、1个IR 红外遥控接口； 11. 支持对显示画面进行水平或垂直方向的位移微调 使用框架补偿功能可以消除因拼接单元的物理间隙而形成的拼接后的图形变形和不对位，可调节水平框架尺寸和上下框架尺寸以达到良好的图形效果 | 9 | 块 |
| 4 | 46寸液压前维护壁装支架 | 46寸单元定制液压前维护壁装支架，金属材质，颜色黑 | 9 | 套 |
| 5 | 视频综合平台 | （1）★产品为框架式结构，采用无源背板，具有不少于4路高清DVI/HDMI输入和12路HDMI输出。 （2）产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 （3）★产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 （4）产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 （5）★产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 （6）产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 （7）★产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 （8）★产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 （9）产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 （10）产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms（需提供公安部检测报告扫描件）。 （11）产品的图像切换时间＜20ms。 （12）产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（需提供公安部检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
| （二）集中卷宗保管室 |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 19 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 19 | 个 |
| 3 | 智能密集柜 | （1）W900mm*D500mm*H2300mm，7组*20列*六层双面。 （2）质量保证：应采用嵌入式控制方式、无刷直流电机驱动、红外传感器不使用时自动关闭等有效技术保障方案或措施。 （3）★人机交互：固定列应采用12寸及以上彩色液晶电容触摸屏控制，活动列应采用8寸彩色液晶触摸屏控制。通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止。 （4）固定列控制器：固定列控制器CPU应不低于4核1.8G，既不能是商用电脑，也不能是单片机系统。操作系统应采用Linux系统或Android系统，确保系统安全。开/关机时间均应≤10s。 （5）驱动电机：驱动电机应采用24V直流150W以上无刷直流电机驱动。 （6）架体运行：架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应≤8s，运行时点击任意触摸屏能及时停止。 （7）手摇操作：电动、手动应可无缝切换，架内有人自动锁定，架内无人自动解锁，应可用机械方式锁定或解锁。 （8）电控配件盒：架体控制部分应考虑美观和用电安全，架体控制板和开关电源应安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒应采用统一尺寸。 （9）语音提示：操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器上，不能散乱放置。应可设置语音音量，并可切换男女声。 （10）休眠状态：应可设置智能密集架休眠时间，休眠状态下，移动列应220V断电，以保证节能效果及用电安全。 （11）照明灯控制：架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。 （12）公告发布：应可由具有相关权限的管理员发布或取消发布公告，可选择需要发布的智能密集架团体，只有选中的智能密集架团体的屏幕才能显示公告。 （13）★一键检测：可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：传感器状态、照明灯状态和网络状态。 （14）电子标牌：各列液晶屏上应可查看本列存放档案类型的电子标牌，应可通过各列液晶屏随时修改，从而取代传统的纸质方式的标牌提示。 （15）通风：智能密集架每个区都配置温湿度检测模块，根据设定的温湿度上下限，当检测到的温湿度超限时，可自动打开架体进行通风；可实现多通道通风。 （16）九宫格解锁及语言控制：固定列控制器应具备智能九宫格解锁功能。智能密集架应可通过语音识别对密集架样品进行打开、关闭、通风、合架等操作，为保证系统的高度集成及美观性，语音控制应集成于固定列主控，不应使用单独的语音模块。 （17）手势滑动：具备手势滑动等简便的操作方式，左滑右滑，下滑合架，上滑通风。 （18）档案定位：在无定位灯的情况下，可通过移动列显示屏找到对应档案的行列。 （19）本质安全的防挤压保护：由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力20KG以下要求能可靠停止运行。 （20）防挤红外：架体内防夹装置及显示过道有人。 （21）运行时保护：应可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，应可自动停止。 （22）超距保护：当通过摇杆手动开启架体，且开启通道的距离大于设定的阈值时，手动开启功能应自动关闭，电动方式只能进行关闭操作。 （23）到位开关失效保护：由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。当接近（到位）开关失效时，不能产生大的冲击并能及时停止运行。 （24）安全插头：列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。 （25）日志记录：智能密集架应有报警日志和操作日志，应可存储10万条以上的日志记录，应可按照年月日查询日志，并具备简单的统计分析功能。报警日志应有现场抓拍照片，分辨率应不低于720P。 （26）安全防范：智能密集架控制系统应符合GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 （27）电机电源信号线：连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观且集成度高。电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求，1Mhz信号情况下，转移电阻应≤50mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。 （28）绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ。 （29）档案定位：查找到的档案位置信息能以图形化等直观方式显示。定位要求直观及显示到最小单元。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置及档案编号。 （30）架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。 （31）档案管理：支持无线局域网下的查询及权限操作。多用户权限管理功能，不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。档案自动备份及还原功能。单位档案的借出、归还及统计功能。档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。远程架体控制及温湿度统计分析功能。具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。电子文档查阅及管理功能。具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。 （32）架体存放目录查看：任意列均可在操作液晶屏上查看该列存放档案数量分别信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。 （33）摄像头扫码：固定列控制器可通过摄像头扫码自动找出对应档案的存放位置，并可直接点击操作打开对应密集架。 （34）远程升级：可对固定列进行远程升级。 （35）具有国家级质量监督检验中心出具的质量检验报告（需提供质量检验报告扫描件）。 | 144.9 | m³ |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 5 | 台 |
| （三）集中办案室（二楼） |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 2 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 2 | 台 |
| 4 | 二维码扫描枪 | 二维码扫描枪，飞思卡尔工业级芯片；识读方式：cmos；识读码制：1D/2D；分辨率：40万；接口：RS-232/USB/PS | 1 | 台 |
| 5 | 桌面条码打印机 | 32 位 RISC 处理器；内存(标配)： 8 MB SDRAM；8 MB 闪存；打印方式：热转印；分辨率(dpi)：203 dpi ；打印宽度(mm)：108；接口类型：RS-232 串行接口，USB 接口，双向；打印速度：最高每秒 英寸（127 毫米） | 1 | 台 |
| 6 | IC卡读卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 1 | 台 |
| 7 | 电子签名捺印终端 | 产品集电磁手写、电容触控、指纹采集、数据加密等功能为一体； 采用10.1英寸显示屏，分辨率1280x800，电容+电磁双触控屏，支持多点触控，配套手写触控笔，支持原笔迹输入效果，电磁屏采用国密芯片加密，保证数据安全； 集成指纹模块，采集指纹信息，合成到电子文档中，确保该文件的唯一性； | 1 | 台 |
| 8 | 二维码智能案卷保管柜-主柜 | （1）尺寸：200cm（高）*105 cm（宽）*45 cm (厚)。 （2）★功能要求：实现临时案卷存取、配套案卷管理系统支持案卷登记、案卷台账、办案民警案卷柜分配、案卷保管、案卷清点检查。 （3）主柜控制单元要求：配置工控主机，二维码读卡器，触摸显示屏不小于15英寸，柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元。 （4）主柜存物单元要求：实时监控箱内档案文件数量，箱内档案盒立式摆放；箱门设有可视化玻璃，可查看箱内档案文件及二维码标签；存物单元数量不少于7个。 （5）主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm。 （6）工控主机参数要求： 主板：AIMB-501G2/或优于； CPU：Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇/或优于； 内存：8G DDR3/或优于； 硬盘：256G SSD/或优于； 系统：正版操作系统。 | 1 | 台 |
| 9 | 二维码智能案卷保管柜-副柜 | 尺寸：200cm（高）*105 cm（宽）*45 cm (厚)； 副柜控制单元要求：配置柜门控制系统（含主控板、锁控板、电控锁、开关电源等），维护单元； 副柜存物单元要求：实时监控箱内档案文件数量，箱内档案盒立式摆放；箱门外有可视化玻璃，可查看箱内档案文件及二维码标签；存物单元数量不少于8个； 主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； | 3 | 台 |
| （四）案件会商室（二楼） |
| A.专业扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 2 | 主扩音箱功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.★输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 2 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 1.★数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 4 | 16路调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.★内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 7 | DVD播放器 | 颜色：黑色 类别：蓝光DVD 机身功能：1080p 支持：逐行扫描 输出端口：HDMI*1 同轴*1 输入端口：USB*1 网络接口*1 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW USB支持视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, RMVB, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG, srt for 2 byte code characters USB支持音频格式：AAC, MP3, HEAAC v.1/v.2/level2, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey's Audio USB支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, MPO 规格电源：220V-240V交流电, 50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 8 | 音箱支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 套 |
| B.全数字会议系统 |
| 1 | 数字会议主机 | （1）★采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 （2）内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 （3）具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 （4）★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。 （5）遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 （6）★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 （7）★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 （8）具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 （9）具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱（需提供功能截图）。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 1 | 台 |
| 3 | 主席单元控制软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |
| 4 | 会议代表单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 15 | 台 |
| 5 | 代表单元控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范：IEC60914。 6.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 15 | 套 |
| 6 | 数字会议专用延长线缆 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |
| 7 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 2 | 只 |
| C.视频会议及大屏信号管理系统 |
| 1 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX A53四核 1.4GHz处理器、2G DDR3内存、32G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：2组（前置一组）、音频：2组（前置一组）、MIC：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TF卡：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：3组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） | 1 | 台 |
| 2 | PAPA发射器 | 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1.可对电脑的PPT进行上翻页、全屏、下翻页功能操作。 2.在整个系统中任意界面可进行节能、童锁、批注功能操作。 3.可对电脑信号源的白板软件进行启动操作。 4.可对电脑画面进行放大镜操作。 | 1 | 只 |
| 4 | 移动支架 | 移动支架75-86英寸交互平板适用 | 1 | 只 |
| 5 | 视频会议主机 | 1）★能够无缝接入到淮安市公安局淮安分局现有视频会议系统，支持高清双流、画中画、唇音同步等功能。 2）采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3）会议速率支持128Kbps—8Mbps。 4）支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。 5）★支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议（需提供国家权威机构检测报告扫描件）。 6）支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7）支持H.239标准双流协议。 8）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9）支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 10）提供不少于5路独立的高清视频输入接口、5路高清输出接口和1路独立的标清视频输入、1路标清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 11）提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 12）支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 13）终端具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 14）主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 15）支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 16）终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 17）具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 18）提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 19）支持E1线路和IP线路接入，并具备E1/IP线路备份功能，当E1线路发生故障时，可切换至IP线路，会议继续进行。 20）具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 21）产品具有3C认证、电信设备入网证证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 6 | 视频会议摄像头 | 1）★需与视频会议主机同一品牌。 2）支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按现场需求进行安装。 3）镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4）支持不小于12倍光学变焦。 5）支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6）视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7）★支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米（需提供国家权威机构检测报告扫描件）。 8）支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9）支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10）水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 11）支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（需提供国家权威机构检测报告扫描件） 12）支持根据安装方向自动翻转图像。 13）支持保存不少于255个预置位。 14）支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 15）支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 1 | 台 |
| 7 | 无缝高清矩阵切换器 | （1）矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 （2）采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 （3）★支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 （4）支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 （5）支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 （6）支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口截图）。 （7）HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 （8）支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |
| 8 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 9 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 |
| 10 | 高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |
| 11 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1 | 块 |
| 12 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| D.集中控制系统(网络型) |
| 1 | 网络中控主机 | （1）采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 （2）面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出（需提供功能截图）。 （3）支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 （4）采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 （5）采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 （6）内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 （7）主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 （8）支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 3 | 平板触摸屏 | 操作系统：iOS CPU/GPU： 处理器型号：≥A6X 处理器核心：双核心 显卡核心：四核心 存储设备：系统内存：1GB 存储容量：≥16GB 屏幕尺寸：≥9.7英寸 屏幕分辨率：≥2048x1536 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 不支持 是否内置防火墙: 是 是否支持WDS: 支持 | 1 | 只 |
| 5 | 强电控制器 | （1）具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 （2）每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 （3）具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置；具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制（需提供复位按键及网口接口图）。 （4）具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 （5）具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 （6）机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 6 | 红外发射棒 | 红外发射棒,主机自带8根 | 8 | 根 |
| 7 | 专用软件及编程 | 专用软件及编程，主机自带光盘 | 1 | 套 |
| 8 | 远程控制电脑软件 | （1）支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 （2）支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 （3）具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调。 （4）通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 （5）支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示（需提供移动端拍摄界面功能截图）。 | 1 | 套 |
| E.桌椅及辅助材料 |
| 1 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头； | 1 | 条 |
| 3 | 会议桌 | 8000*2800*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 1 | 张 |
| 4 | 会议椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 24 | 张 |
| 5 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 四、涉案财物管理区 |
| 1 | 全景摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项（需提供公安部检测报告扫描件）。 （9）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 （10）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （11）★需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 10 | 台 |
| 2 | 智能球型摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器。 （2）内置GPU芯片、置麦克风和喇叭。 （3）最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （4）红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB。 （5）需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 （6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 （7）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 （8）支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 （9）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 （10）需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 （11）支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 （12）支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 （13）★不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10防暴等级。 （14）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 11 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 5 | 物品抓拍摄像机 | （1）★具有不低于400万像素，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 （2）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 （3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux （4）支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° （6）★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 （7）信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 （8）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125。 （9）样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 （10）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （11）支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （12）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 （13）当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ （16）具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | RFID识别主机 | 1.采用超高频阅读器芯片及ARM嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算；工作频率：860-868MHZ，902-928MHZ； 2.支持RS232、RS485和 TCP/IP网络通讯等多种方式；支持1、2、4 个外接TNC天线接口；输出功率达30dbm可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式；读卡蜂鸣和LED状态指示；支持通过通讯接口进行固件的在线升级；读写器提供多组I/O输入输出接口，便于产品应用集成；工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求。 3.射频输出20-30dBm；50欧负载；串口速率9600～115200bps；8dbi天线配置，读取距离3-25米； | 2 | 台 |
| 7 | RFID识别天线 | 1.天线增益9dBi； 2.频率范围902-928MHZ；驻波比≤1.3；带宽26MHZ。 | 4 | 台 |
| 8 | 报警器 | 用于非法标签出库报警 | 2 | 台 |
| 9 | 馈线 | 长度5米，直径≥4.95mm；衰减≤0.365dB/m(900MHz) | 4 | 根 |
| 10 | 柔性抗金属标签 | 线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高；防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）。 | 5 | 卷 |
| 11 | 物管手持盘库终端 | 处理器Cortex-A53 1.45GHz 四核处理器，内存容量ROM：EMMC 16 GB RAM： LPDDR2 2 GB，显示屏5.2寸IPS屏, 分辨率1920x1080， | 1 | 个 |
| 12 | RFID标签桌面发卡器 | 桌面式一体化读写器，采用抗金属设计，在金属环境下，能稳定读取小型电子标签；工作频率902-928MHZ；内置收发天线，读取距离>30cm，写入距离>10cm； | 1 | 台 |
| 13 | IC卡读卡器 | 工作频率：13.56MHz； 操作距离：0~30mm有效距离 通讯接口：USB 标准键盘输出 | 1 | 台 |
| 14 | 防磁柜 | 具有防止外来磁场对柜内磁性产品磁化作用，到空间磁场强度达到达6000GS以上时，柜内装具间磁场不大于6GS（高斯），完全符合磁性产品的保质要求。≥9层抽屉 | 1 | 台 |
| 15 | 冷藏柜 | 1000L以上，直冷，电脑控温，额定功率≤450W，220V/50HZ，四门立式 | 1 | 台 |
| 16 | 密码柜 | 门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm 保险：电子密码 钥匙双保险开门 报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 是否有日期时间显示功能：有 净重：23.6kg 产品规格：H570*W350*D310mm | 1 | 台 |
| 17 | 灭火器 | 七氟丙烷气体2KG手提式、筒体直径：130mm、筒体高度：410mm、压把规：85×130 | 4 | 个 |
| 18 | 智能密集柜 | （1）W900mm*D500mm*H2300mm，7组*20列*六层双面。 （2）质量保证：应采用嵌入式控制方式、无刷直流电机驱动、红外传感器不使用时自动关闭等有效技术保障方案或措施。 （3）★人机交互：固定列应采用12寸及以上彩色液晶电容触摸屏控制，活动列应采用8寸彩色液晶触摸屏控制。通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止。 （4）固定列控制器：固定列控制器CPU应不低于4核1.8G，既不能是商用电脑，也不能是单片机系统。操作系统应采用Linux系统或Android系统，确保系统安全。开/关机时间均应≤10s。 （5）驱动电机：驱动电机应采用24V直流150W以上无刷直流电机驱动。 （6）架体运行：架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应≤8s，运行时点击任意触摸屏能及时停止。 （7）手摇操作：电动、手动应可无缝切换，架内有人自动锁定，架内无人自动解锁，应可用机械方式锁定或解锁。 （8）电控配件盒：架体控制部分应考虑美观和用电安全，架体控制板和开关电源应安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒应采用统一尺寸。 （9）语音提示：操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器上，不能散乱放置。应可设置语音音量，并可切换男女声。 （10）休眠状态：应可设置智能密集架休眠时间，休眠状态下，移动列应220V断电，以保证节能效果及用电安全。 （11）照明灯控制：架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。 （12）公告发布：应可由具有相关权限的管理员发布或取消发布公告，可选择需要发布的智能密集架团体，只有选中的智能密集架团体的屏幕才能显示公告。 （13）★一键检测：可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：传感器状态、照明灯状态和网络状态。 （14）电子标牌：各列液晶屏上应可查看本列存放档案类型的电子标牌，应可通过各列液晶屏随时修改，从而取代传统的纸质方式的标牌提示。 （15）通风：智能密集架每个区都配置温湿度检测模块，根据设定的温湿度上下限，当检测到的温湿度超限时，可自动打开架体进行通风；可实现多通道通风。 （16）九宫格解锁及语言控制：固定列控制器应具备智能九宫格解锁功能。智能密集架应可通过语音识别对密集架样品进行打开、关闭、通风、合架等操作，为保证系统的高度集成及美观性，语音控制应集成于固定列主控，不应使用单独的语音模块。 （17）手势滑动：具备手势滑动等简便的操作方式，左滑右滑，下滑合架，上滑通风。 （18）档案定位：在无定位灯的情况下，可通过移动列显示屏找到对应档案的行列。 （19）本质安全的防挤压保护：由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力20KG以下要求能可靠停止运行。 （20）防挤红外：架体内防夹装置及显示过道有人。 （21）运行时保护：应可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，应可自动停止。 （22）超距保护：当通过摇杆手动开启架体，且开启通道的距离大于设定的阈值时，手动开启功能应自动关闭，电动方式只能进行关闭操作。 （23）到位开关失效保护：由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。当接近（到位）开关失效时，不能产生大的冲击并能及时停止运行。 （24）安全插头：列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。 （25）日志记录：智能密集架应有报警日志和操作日志，应可存储10万条以上的日志记录，应可按照年月日查询日志，并具备简单的统计分析功能。报警日志应有现场抓拍照片，分辨率应不低于720P。 （26）安全防范：智能密集架控制系统应符合GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 （27）电机电源信号线：连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观且集成度高。电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求，1Mhz信号情况下，转移电阻应≤50mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。 （28）绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ。 （29）档案定位：查找到的档案位置信息能以图形化等直观方式显示。定位要求直观及显示到最小单元。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置及档案编号。 （30）架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。 （31）档案管理：支持无线局域网下的查询及权限操作。多用户权限管理功能，不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。档案自动备份及还原功能。单位档案的借出、归还及统计功能。档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。远程架体控制及温湿度统计分析功能。具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。电子文档查阅及管理功能。具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。 （32）架体存放目录查看：任意列均可在操作液晶屏上查看该列存放档案数量分别信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。 （33）摄像头扫码：固定列控制器可通过摄像头扫码自动找出对应档案的存放位置，并可直接点击操作打开对应密集架。 （34）远程升级：可对固定列进行远程升级。 （35）具有国家级质量监督检验中心出具的质量检验报告（需提供质量检验报告扫描件）。 | 144.9 | m³ |
| 五、其他功能区 |
| （一）执法培训中心（三楼） |
| A.专业扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 |
| 3 | 主扩音箱功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.★输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 5 | 16路调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.★数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 功能参数 1.≥8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 |
| 9 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1、★频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 1 | 套 |
| 10 | DVD播放器 | 颜色：黑色 类别：蓝光DVD 机身功能：1080p 支持：逐行扫描 输出端口：HDMI*1 同轴*1 输入端口：USB*1 网络接口*1 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW USB支持视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, RMVB, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG, srt for 2 byte code characters USB支持音频格式：AAC, MP3, HEAAC v.1/v.2/level2, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey's Audio USB支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, MPO 规格电源：220V-240V交流电, 50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 11 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 1 | 只 |
| 12 | 音箱支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 |
| B.全数字会议系统 |
| 1 | 数字会议主机 | （1）★采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 （2）内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 （3）具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 （4）★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。 （5）遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 （6）★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 （7）★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 （8）具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 （9）具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱（需提供功能截图）。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 1 | 台 |
| 3 | 主席单元控制软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |
| 4 | 会议代表单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 23 | 台 |
| 5 | 代表单元控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范：IEC60914。 6.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 23 | 套 |
| 6 | 数字会议专用延长线缆 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 根 |
| 7 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 2 | 只 |
| C.信号管理系统 |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | （1）矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 （2）采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 （3）★支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 （4）支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 （5）支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 （6）支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口截图）。 （7）HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 （8）支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 |
| 4 | 高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1 | 块 |
| 6 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| D.集中控制系统(网络型) |
| 1 | 网络中控主机 | （1）采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 （2）面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出（需提供功能截图）。 （3）支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 （4）采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 （5）采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 （6）内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 （7）主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 （8）支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 3 | 平板触摸屏 | 操作系统：iOS CPU/GPU： 处理器型号：≥A6X 处理器核心：双核心 显卡核心：四核心 存储设备：系统内存：1GB 存储容量：≥16GB 屏幕尺寸：≥9.7英寸 屏幕分辨率：≥2048x1536 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 不支持 是否内置防火墙: 是 是否支持WDS: 支持 | 1 | 只 |
| 5 | 强电控制器 | （1）具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 （2）每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 （3）具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置；具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制（需提供复位按键及网口接口图）。 （4）具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 （5）具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 （6）机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 6 | 红外发射棒 | 红外发射棒,主机自带8根 | 8 | 根 |
| 7 | 专用软件及编程 | 专用软件及编程，主机自带光盘 | 1 | 套 |
| 8 | 远程控制电脑软件 | （1）支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 （2）支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 （3）具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调。 （4）通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 （5）支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。 | 1 | 套 |
| E.桌椅及辅助材料 |
| 1 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头； | 1 | 条 |
| 3 | HDMI | 8米HDMI线 | 2 | 根 |
| 4 | 主席条桌 | 4800*600*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 1 | 组 |
| 5 | 主席椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 7 | 张 |
| 6 | 培训条桌 | 5700*400*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 8 | 组 |
| 7 | 培训椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 72 | 张 |
| 8 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| （二）巡特警会议室（三楼） |
| A.专业扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 主扩音箱功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.★两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.★输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 1.★数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 4 | 12路调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 7 | DVD播放器 | 颜色：黑色 类别：蓝光DVD 机身功能：1080p 支持：逐行扫描 输出端口：HDMI*1 同轴*1 输入端口：USB*1 网络接口*1 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW USB支持视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, RMVB, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG, srt for 2 byte code characters USB支持音频格式：AAC, MP3, HEAAC v.1/v.2/level2, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey's Audio USB支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, MPO 规格电源：220V-240V交流电, 50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 8 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | 2 | 套 |
| B.全数字会议系统 |
| 1 | 数字会议主机 | （1）★采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 （2）内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 （3）具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 （4）★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。 （5）遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 （6）★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 （7）★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 （8）具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 （9）具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱（需提供功能截图）。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 1 | 台 |
| 3 | 主席单元控制软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |
| 4 | 会议代表单元(4.3英寸彩屏) | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.★具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 16 | 台 |
| 5 | 代表单元控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范：IEC60914。 6.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 16 | 套 |
| 6 | 数字会议专用延长线缆 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |
| 7 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 2 | 只 |
| C.桌椅及辅助材料 |
| 1 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头； | 1 | 条 |
| 3 | 会议桌 | 4500*2000*760 材质：1、基材：采用E1级环保平压中密度板，符合国家GB18580《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718标准要求； 2、贴面：胡桃木木皮贴面； 3、油漆：采用“大宝”或“易涂宝”专业环保木器漆，开放工艺精心处理； 4优质品牌五金配件. | 1 | 张 |
| 4 | 会议椅 | 材质：面料：优质牛皮，软硬适中，坐感舒适；曲木板材依据人体工学原理设计；海绵：采用PU成型发泡海绵，密度达35号标准，坐感舒适，实木框架，平稳牢固。符合国家环保要求。 | 16 | 张 |
| 5 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| （三）走廊及公共区域（二、三、四楼、机房） |
| 1 | 环境全景摄像机 | （1）★具有800万像素 CMOS传感器。 （2）具有不小于1/2"靶面尺寸（需提供公安部检测报告扫描件）。 （3）需支持三码流技术，主码流最高≥3840x2160@25fps；子码流≥640x480@25fps；第三码流最高≥1280x720@25fps。 （4）红外补光距离不小于100米。 （5）在3840x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 （6）信噪比不小于62dB，需具不小于106dB宽动态。 （7）摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （8）需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 （9）需支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （10）需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 （11）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 （12）可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （13）需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 16 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | （1）信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术。 （2）麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 （3）监听面积：10平方米-50平方米。 （4）音频传输距离：3000米。 （5）频率响应：20Hz ～ 20kHz。 （6）灵敏度：-35dB。 （7）信噪比：75dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 （8）指向特性：全指向性。 （9）动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 （10）最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 （11）输出阻抗：600欧姆非平衡。 （12）输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 （13）保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 （14）传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 （15）电源电压：直流稳压DC 12V。 （16）符合标准：具有3C、ISO9001证书（需提供证书扫描件）。 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 16 | 个 |
| 4 | 门卫室外球机 | （1）★具有不低于400万像素，内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 （2）视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米。 （3）★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 （4）支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 （5）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 （6）内置2颗GPU芯片，设备支持可见光补光，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 （7）支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 （8）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 （9）支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 （10）支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 （11）支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央。 （12）支持GB28181协议。 （13）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 （14）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 （15）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 （16）具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 高清半球 | （1）具有200万像素 CMOS传感器，在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 （2）需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口。 （3）靶面尺寸不低于1/2.7，内置GPU芯片、麦克风及喇叭。 （4）水平视场角不小于103°-33°，支持自动/手动变焦、自动聚焦，变焦过程不会完全虚焦，支持一键聚焦功能（需提供公安部检测报告扫描件）。 （5）人脸、人体抓拍准确率不低于99%，抓拍重复率不高于1%。 （6）支持AI平台功能，可快速集成智能算法，智能算法可独立升级（需提供公安部检测报告扫描件）。 （7）最低照度彩色：0.0004 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （8）红外补光距离不小于50米。 （9）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，子码流704x576@30fps。 （10）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 （11）需具100dB宽动态。 （12）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （13）不低于IP67防尘防水等级。 （14）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （15）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 （16）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 （17）★所投设备需无缝对接到淮安分局公安内部监控平台（需提供承诺函，加盖投标人电子签章）。 | 124 | 台 |
| 六、系统平台 |
| （一）中心软件及设备 |
| 1 | 执法办案管控系统软件 | ★办案区管理模块 | 1、支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、出区登记等办案流程信息管理 2、支持预约登记功能，可提前填写案件信息进行办案预约 3、支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合二代身份证读卡器读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号。支持登记办案民警信息并配合民警卡读取民警卡信息 4、支持入区登记，通过摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表。 5、支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持人体伤疤标注 6、支持通过伤情拍照机对受伤位置抓拍照片 7、支持财物暂存登记功能，可对嫌疑人随身物品和涉案物品进行分类，可手动录入随身、涉案物品记录信息 8、支持候问室管理功能，支持录入候问登记信息。支持多次登记进入候问室，看押时自动分配候问室。支持候问室状态展示 9、支持财物返还登记功能，支持配合腕带联动储物柜打开取物 10、支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。支持手环和民警卡片解绑收回 11、支持办案中心的台账管理 12、支持嫌疑人所在区域位置情况实时定位，并在图层上进行显示 13、支持轨迹与监控联动，并通过画面合成，形成嫌疑人活动轨迹视频 14、支持嫌疑人所在区域位置情况实时定位，并在图层上进行显示 15、支持当审讯室里仅有涉案嫌疑人和一个警员时，报警提示 16、支持最长羁押时间，羁押超过时间系统会自动发出羁押超时告警 17、涉案嫌疑人被带出办案区域时,如未经过平台系统授权，平台应给出报警提示 18、支持询/讯问室使用状态可视化查看功能，查看各个审讯室使用情况，监控画面 19、支持询/讯问室手动分配，审讯民警手动分配、变更 20、支持询/讯问室历史使用记录查看功能，可查看案件编号、案件名称、嫌疑人姓名、房间号、房间名称等信息 21、支持对讯问录像的回放、刻录、导出 22、支持笔录录入。支持讯/询问笔录的问答模板，讯/询问时根据选择的模板类型自动加载相应的模板，支持双击模板中的问题和回答，自动添加到笔录信息 23、支持询/讯问室使用状态可视化查看功能，查看各个审讯室使用情况，监控画面 24、支持同案犯笔录比对功能，两个办案室能互相查看对方的实时视频和笔录 25、支持未成年人、刑事、行政权利义务告知模板的分类管理 26、笔录信息可联动相关视频，实现双向定位 27、支持法律法规查询 28、支持权利义务告知书朗读 29、支持笔录校对功能，可进行笔录朗读、打印和副屏显示 30、支持讯问过程中示证资料电子文档的上传，同时可对该资料通过审讯主机进行刻录操作 31、支持远程示证功能 32、支持远程指挥功能，可查看办案室的音视频、电子笔录、案件信息等 33、支持刻录功能，可打印光盘封面及刻录案件资料 34、支持远程提讯功能，实现办案人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行审讯 35、支持台账管理功能，可点播嫌疑人进入办案区的视频、笔录 36、支持对办案室内多种违规行为的检测，包括单人讯问、无人看管、羁押超时、手环暴力拆解、手环低电量、非法外出等，可进行报警提示 | 1 | 套 |
| 2 |  | ★案卷管理模块 | 1、首页支持展示案卷最新动态、智能柜使用情况统计、案卷出入次数统计等信息。 2、支持案卷信息的登记、案卷柜选择功能。 3、支持列表展示案卷信息，支持对抽调案卷、未破案卷、案卷临时出区进行登记。 4、支持将案卷案件编号与二维码标签进行关联，形成案卷唯一识别标签。 5、支持案卷借阅、归还、移交等流程管理，流转信息系统自动记录。 6、支持对智能案卷保管柜的管理，查看案卷柜的使用情况信息。 7、支持查看案卷流转信息，包括登记、入柜、取出、归还等节点记录，显示每个阶段操作人和操作时间。 8、支持新增案卷选择案卷类型，案卷类型包括：在办案卷、未破案卷、抽调案卷等。 9、支持案卷领取或归还进行身份认证，可通过刷卡的方式识别领取；支持身份验证通过以后，进行存取选择操作，包括选择的案卷信息。 10、支持显示我的督办、我的催办、未超期预警、已超期催办预警信息概况。 11、具有执法监督功能，支持按照案卷编号，案卷名称，承办部门，涉案人员，案卷类型，主办民警进行查询，导出。 12、具有数据统计功能，支持根据部门查询，查看卷柜使用状态，支持根据承办部门，进行刑事案件、行政案件查询，支持根据时间，查询案卷出入数量，导出，支持根据时间，查询案卷状态，导出，支持根据时间段，查询部门民警的案件数量，可根据案件类型，查看各类案件数量，支持根据案件类型，查询强制措施人员统计。 13、支持为办案民警授予临时权限；支持对案卷存放的全过程进行记录。 14、支持在PC端查看案卷柜的使用情况，以及每个柜门中存放的案卷情况。 15、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现。 16、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接。 17、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能。 18、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接入。 19、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称。 20、支持角色分配和用户管理。 | 1 | 套 |
| 3 |  | ★涉案财物管理模块 | 1、支持将涉案财物信息与RFID标签、存放位置进行关联登记，实现涉案物品信息、案件信息、嫌疑人信息、位置信息的全关联 2、支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询 3、具有首页管理功能，支持基本信息添加、入库、流转、审批、出库快捷操作，支持待办事项提醒。 4、支持案件基本信息添加，支持案件编辑，详情，删除，同时支持案件信息文件导入。 5、具有物品登记功能，可进行物品基本信息添加，支持对物品信息编辑，详情，删除，同时支持物品信息文件导入。 6、具有物品入库功能，可查看物品详情，支持对物品进行入库管理操作支持物品条码打印。 7、支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息 8、支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录 9、具有物品出库功能，支持按照物品编号、名称类型查询出库信息。 10、具有物品归还功能，支持按照物品编号、名称类型查询归还信息。 11、具有流转审批功能，支持按照审批类型、时间、状态、申请人查询审批信息。 12、具有物品查询功能，支持填写涉案物品借出申请表、涉案物品移送保管申请表、涉案物品出库申请表、涉案物品移库登记表，支持涉案物品信息导出。 13、具有统计报表功能，支持按照涉案财物种类、案件类型、涉案财物的状态、时间趋势进行统计。 14、支持制定盘点计划。 15、具有报警管理功能，支持按照报警类型、通知人、报警内容、时间进行查询。 16、支持物品借出、归还等超时报警。 17、支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码 18、支持通过盘库终端对在库物品进行盘库操作 19、支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出预警信息及涉案物品信息 20、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现 21、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接 22、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能 23、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接 24、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称 25、支持角色分配和用户管理 | 1 | 套 |
| 4 |  | ★监督管理模块 | 1、支持对警情处置的整个过程进行记录 2、支持按时间顺序记录与行政案件有关所有文书、卷宗、音视频等信息 3、支持按照时间顺序记录与刑事案件有关所有文书、卷宗、音视频等信息 4、支持对人员处置情况进行跟踪记录，详细记录人员处置措施信息 5、支持以案件为单位，整合该案件在办案区内产生的所有预警信息 6、支持以图形方式显示相关地区的警情数据，进入相应数据能列表展示警情对应的案件详细信息 7、支持以图形方式显示相关地区的受立案数据，包括行政受案、刑事受案、刑事立案等，进入相应数据能列表展示受立案对应的案件详细信息 8、支持以图形方式显示相关执法单位的执法情况 9、支持以案件为单位，对案件相关的涉案财物信息进行汇聚，对涉案财物的处置流程进行跟踪 10、支持以人为单位，综合汇聚与嫌疑人有关的所有信息，包括前科信息、社会信息等； 11、支持以案件为单位，综合汇聚与案件有关的所有信息，包括：警情、案件、人员、涉案财物、场所、卷宗、音视频等信息 12、支持导入地方规范性文件；支持展示规范性文件 13、支持规范文件的全文展示；支持对规范文件进行关键字检索，检索结果关键字红色显示 14、支持获取执法音视频数据，用户可直接通过此功能调取警情相关的执法音视频信息 15、支持列表展示警情的违规信息 16、支持获取视频监控数据，用户可直接通过此功能调取涉案财物管理中心的视频监控信息 17、支持获取视频监控数据，用户可直接通过此功能调取案卷管理区的视频监控信息 18、支持以列表形式展示违规案件信息 19、支持办案场所监督自动报警功能，报警类型包括：非法脱离办案区域、无人看管、单人询问/讯问报警、审讯超过24小时、办案区登记表记载不全等告警 20、支持列表展示办案场所违规信息，包括：案件编号，案件名称，告警名称 21、支持对办案场所违规情况进行条件检索 22、支持查看单人询问/讯问、无人看管违规行为的预警情况 23、支持查看办案区的违规预警 24、支持查看违规录像；支持对办案场所违规行为下发督办 25、支持列表展示音视频监督的违规信息，包括：警情编号，告警点名称，告警点类型，告警内容，核查说明；支持对音视频违规情况进行条件检索 26、支持列表展示涉案财物自动监督的违规信息，包括：物品编号，告警名称， 27、支持对警情、案件、涉案财物、场所、案卷、音视频等执法要素的预警催办和违规核查数据进行图形化展示 28、支持对警情进行人工巡查，下发督办；支持列表展示全局警情信息 29、支持对案件进行人工巡查，下发督办；支持列表展示案件巡查信息 | 1 | 套 |
| 5 |  | ★监视居住管理模块 | 1、支持监室居住区各个房间门口设置LED显示屏显示房间使用情况 2、支持对嫌疑人进行监视居住申请 3、支持对监视居住申请信息进行审核 4、支持对嫌疑人进行监视居住区入区登记 5、支持入区登记勾选入区案件类型 6、支持对嫌疑人在监视居住区进行手环定位 7、支持登记嫌疑人的随身物品信息 8、支持登记嫌疑人的律师会见记录 9、支持登记嫌疑人的医务检查记录 10、支持登记嫌疑人休息饮食记录； 11、支持对值班人员值班情况进行管理 12、支持对嫌疑人外出情况进行管理 13、支持对嫌疑人的传讯情况进行登记 14、支持对嫌疑人离开监视居住区进行申请 15、支持对离开监视居住区申请进行审核 16、支持对监视居住区房间情况进行管理 17、支持对监视居住区个房间监控进行查看 18、支持嫌疑人离开监视居住区勾选出区类型 | 1 | 套 |
| 6 | 执法办案管控平台应用服务器 | （1）服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 （2）★CPU型号≥2*Intel 至强 银牌 4208(2.1GHz/8核/11MB/85W)。 （3）★内存实配规格≥4*32G DDR4。 （4）★实配硬盘：配置≥6*1.8T 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘。 （5）★阵列控制器：≥1个标配SAS Raid阵列卡≥2GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID 0/1/10/5。 （6）★PCI I/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 （7）网卡：配置4端口千兆电口。 （8）HBA卡：双端口8GbHBA卡（含模块）。 （9）DVD：配置DVD可读写驱动。 （10）冗余电源：2个≥500w热插拔冗余电源。 （11）冗余风扇：热插拔冗余风扇。 （12）3年硬盘不返还服务。 | 2 | 台 |
| 7 | 执法办案管控平台数据库服务器 | （1）服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 （2）★CPU型号≥1*Intel 至强 银牌 4208(2.1GHz/8核/11MB/85W)。 （3）★内存实配规格≥2*16G DDR4。 （4）★实配硬盘：配置≥4*1.8T 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘；≥1*英特尔（Intel） DC P3520 PCIe 固态硬盘SSD 1.2T。 （5）★阵列控制器：≥1个标配SAS Raid阵列卡≥2GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID 0/1/10/5。 （6）★PCI I/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 （7）网卡：配置4端口千兆电口。 （8）HBA卡：双端口8GbHBA卡（含模块）。 （9）DVD：配置DVD可读写驱动。 （10）冗余电源：2个≥500w热插拔冗余电源。 （11）冗余风扇：热插拔冗余风扇。 （12）3年硬盘不返还服务。 | 2 | 台 |
| 8 | 执法办案管控平台备份服务器 | （1）服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 （2）★CPU型号≥1*Intel 至强 银牌 4208(2.1GHz/8核/11MB/85W)。 （3）★内存实配规格≥8G DDR4。 （4）★实配硬盘：配置≥6*1.8T 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘。 （5）★阵列控制器：支持RAID 0/1/10/5。 （6）网卡：配置4端口千兆电口。 （7）★电源：1个≥450w热插拔电源。 （8）系统：Windows server 2012 R2或以上简体中文标准版操作系统。 （9）3年硬盘不返还服务。 | 1 | 台 |
| 9 | windows操作系统 | Windows 2012 server 中文标准版（X64，10用户） | 1 | 套 |
| 10 | 对接软件 | ★对接警综平台、执法管理平台等系统 | 1 | 套 |
| 11 | 数据对接软件 | ★对接各类系统所用软件，含以下软硬件： （1）智能印章控制系统支持用户名+密码、可拓展支持指纹识别登录，用户数量不限； （2）系统内嵌印控机智能电子锁开仓命令程序，配合设备外置机械锁完成安全门开启； （3）系统具备印章置入设备连接正常后，可自动识别加载印章ID序号，可对印章名称进行编辑； （4）系统设有印章用印按钮切换功能，可自行手动选择切换； （5）系统可针对置入印章用印前是否蘸印油进行属性设置； （6）系统具备用户添加编辑功能，可批量选择用户，也可在添加用户时多选印章； （7）盖章主页面下可进行实时登记，包括用印文件名称，用印人，授权人，也可根据管理规定选择是否需要填写； （8）系统可有管理员进行权限设置分配，包括记录查阅，密码修改，编辑印章，安全门开启等等； （9）系统可以设置用印前后及环境是否留存照片； （10）支持多条件多要素的用印记录检索查阅及数据导出; （11）系统后台配置文件可针对印章情况设置盖章用印力度确保用印效果; （12）系统每次盖章会自动生成流水号，后台以流水号命名自动生成子文件夹记录用印前后及环境影像，并统一按日期进行记录归结； （13）系统可针对相同文件、相同盖章位置进行批量连续用印功能，也可直接输入用印次数进行连续用印； （14）系统可进行印章与用户绑定功能； （15）系统具有应急开门取放章控制功能； （16）系统具备操作日志查看功能； （17）系统可支持与现有业务平台进行无缝对接开发； （18）硬件设备:设备整体及主要部件均可防拆卸，实物印章处于封闭的环境中，文件用印及更换添加印油时均不会触碰到印章； （19）印章个数:可最多同时放置管理及使用4枚印章，机具配有定制章套，能适用安装各种形状的物理印章，支持一体章、分体章，铜章，普通印章和原子印章及所需的其它印章种类，兼容公检法司各类实物印章，无需重新刻制印章； （20）印章识别:支持智能自动识别印章，读取印章信息，可根据印章实际功用，配置ID模块识别； （21）盖章位置:支持多点盖章位置，可前后切换盖章位置； （22）用印位置指示:支持用印中心红色激光点指示； （23）语音提示功能:实时语音播报机器状态并提醒操作步骤，且语音可根据业务场景开启关闭； （24）压纸功能:具有压纸功能； （25）纸张感应:支持有无纸张感应； （26）印控机门锁:采用机械锁与电子锁，双重控制，同时启用且在规定时间内方可开启印章安全仓门； （27）印油更换：侧弹式印台装置，添加印油印油盒更换或印油加注，均不需开启印控机仓门，方便，快捷，加注或更换印油，接触不到内部印章； （28）盖章清晰度：盖章清晰，所盖印章无缺角，断边， （29）盖章力度：可根据实际情况进行调整，确保盖章效果方正精准清晰； （30）盖章时间:≤6S （31）成像速度:≤1S （32）文件主摄像头:≥500万像素，用于用印前后自动强制性对用印文件等凭证拍照存储； （33）图像采集幅面: A3幅面及以下幅面； （34）环境摄像头:≥300万像素，用于对盖章时周围环境及用印人影像抓拍； （35）对焦方式及调焦范围:定焦，调焦范围30cm至极远，30厘米内保证人脸清晰度； （36）环境摄像头角度及调整角度:采用160度广角拍照，左右各45度，内部可锁死转向角度； （37）图像格式:图像格式为jpg bmp tif； （38）图像色彩:24位 （39）图像质量：图像成像质量为200DPI、300DPI，预览时，无明显肉眼可识别的闪烁、波纹等； （40）自动曝光控制：自动调整曝光； （41）进纸方式：多方向进纸； （42）光源要求:光源要求大于10勒克斯，光源（补光灯）自然光，在较暗的使用环境，支持补光灯开启进行补光； （43）额定工作电压：额定工作电压24V，适配器220V 2A，输出24V 5A； （44）硬件接口: USB2.0及以上接口、RS232接口，支持热插拔； （45）设备材质:设备材质为不锈钢钣金材质； | 1 | 套 |
| 12 | 电子证据智能终端 | ★CPU性能>=Intel(R) Xeon(R) CPU E-2244G；内存>=8GB, DDR4；1TB SATA；与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供文件规范化存储运维服务，统一整合市面上主流监控厂商NVR，提供监控视频下载服务，提供视频转换服务，提供视频合成服务，提供审讯视频下载服务，提供一案一打包服务，提供审讯视频事后合成服务。 | 1 | 台 |
| 13 | 磁盘阵列 | 标准19"工业机架(4U)，热插控制器，配置4个1Gbps iSCSI/NAS通道，两种方式可自由切换，并支持路径冗余及均衡负载；支持CIFS (MAC, Windows), NFS (Linux/Unix), AppleTalk (MAC) ,FTP, WebDAV；提供最大64个Logical Drive Patitions磁盘分区，提供最大1024 LUN MAP，且LUN及端口映射功能分配不受连接个数限制,以后扩充服务器无须再购买软件；提供内部无线缆连接Cable-less全模块化设计；提供S.E.S 环境监控系统；提供 S.M.A.R.T. 故障预警；提供并发的I/O及优化的存取命令队列；提供在线硬盘组的碎片整理和集中自由空间调整；提供控制器双重保存RAID组信息功能，更换控制器无需重建RAID，保证数据安全；配置2GB缓存；24个热插拨合金硬盘盒，支持2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘混插；本次配置24块6TB 7200K SATA企业级硬盘；支持增加扩展柜扩容；提供热插拨冗余电源、冗余风扇模组；支持管理方式：RS232串口、10/100M Eth port；提供RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50, 60。提供36个月 "保留您的硬盘"服务。 | 1 | 台 |
| 14 | 审讯画面合成管理一体机 | （1）★功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,结合光盘打印刻录一体机,支持多通道画面合成视频文件后实时刻录，支持审讯视频片头、片尾合成人员、案件等信息画面；支持文档事后刻录，刻录完成后，自动校验光盘，支持光盘PIE/POF物理参数检测，支持自定义光盘打印模板。 （2）参数：CPU性能不低于英特尔 银牌 4208 2.1G 8C/16T；内存≥32GB；硬盘≥2块900GB SSD；GPU显卡≥NVIDIA Quadro P2000 5GB E3x16 75W 单宽 显卡；网卡≥4个千兆以太网口；提供36个月 "保留您的硬盘"服务。 | 3 | 台 |
| 15 | 报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 16 | 单防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 27 | 个 |
| 17 | 云存储节点 | （1）8U72盘位；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；1个系统SSD盘,内置72块8TB企业级硬盘。 （2）单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源。 （3）单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘。 （4）系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 （5）★一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 （6）支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 （7）支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 （8）★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 （9）支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。 （10）支持进行2、4、6、8、16、32、64倍速全帧快进及倒退；进度条拖动视频画面毫秒级（50ms内）响应，不黑屏；快进及倒退相互切换毫秒级(50ms内)响应，不黑屏。 （11）★支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 （12）图片下载时支持对图片进行旋转。 （13）由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响。 （14）支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 （15）支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。 （16）★支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 （17）支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 （18）支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台（需提供公安部检测报告扫描件）。 | 4 | 台 |
| 18 | 云存储管理节点 | （1）2U机架式服务器。 （2）★处理器：64位多核处理器（核数≧20）。 （3）★内存：DDR4，标配64GB内存，最大可扩展至256GB。 （4）★内置SSD硬盘：标配3个热插拔960GB SSD硬盘。 （5）网口：2个千兆网口，可扩展20个千兆网口或10个万兆网口。 （6）其它接口：1个RJ-45网络接口、6个USB 3.0接口、1个VGA接口。 （7）电源：高效能550W铂金1+1冗余电源。 （8）操作系统：CentOS7 64位。 | 2 | 台 |
| 19 | 监控综合管理服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器 2.★CPU：≥1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 3.★内存：≥16G*2 DDR4，24根内存插槽 4.★硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6.★PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽 7.网口：2个千兆电口、2个万兆光口 8.其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 9.电源：标配550W（1+1）铂金冗余电源 10.安全特性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片（需提供证明材料） | 2 | 台 |
| 20 | 监控综合管理平台 | ★视频监控管理服务软件，具有用户认证、视频管理、设备管理、控制管理、任务管理、日志管理、报警管理、电子地图、电视墙管理等功能 | 1 | 套 |
| 21 | 256路硬盘录像机 | （1）★最大支持256路硬盘录像机，支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。 （2）★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘。 （3）★本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 （4）设备对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备。 （5）★可同时显示输出20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出5路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时输出4路 H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 （6）可将接入的1920×1080格式的任意10路视频图像，以每5路视频合成1路视频、共2路视频画面的形式同时显示、存储、回放，每路画面，以1路背景、叠加4路小画面形式显示，小画面位置可调；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低，HDMI和VGA可以同时解码输出。 （7）支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示相似度，针对车辆报警同时显示车牌，针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。 （8）支持256路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；以图搜图结果自动按照相似度从高向低排序。支持按通道、时间、姓名以及性别检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持将人脸检索结果支持导出excel电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息；支持对搜索结果进行二次检索。 （9）★支持8160×3616（25帧/秒）、6912×2800（25帧/秒）、8208×3072（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、4096×2160(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 （10）支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性；并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息。 （11）支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。 （12）★所投设备需无缝对接到淮安分局公安内部监控平台（需提供承诺函，加盖投标人电子签章）。 | 1 | 台 |
| 22 | 8T企业级 | 3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s | 24 | 块 |
| 23 | 授时服务器 | 功能： 提供NTP授时服务，用于给机房内服务器授时用。安装需要天线放置在屋外窗口处或楼顶空旷处。 参数： CPU：AM3352 Cortex-A8 SDRAM 主频800M Hz；内存SDRAM 128MB；存储器 NAND FLASH 256M；操作系统 Linux；授时模块 GPS、北斗双模授时；网络授时协议 NTP；以太网 10/100M自适应；天线 标配5米长天线，BNC接口 ；支持USB接口和SD卡接口。 | 1 | 台 |
| （二）门禁系统 |
| 1 | 四门门禁控制器 | （1）★具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 （2）★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 （3）★主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 （4）主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 （5）★主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 （6）★主机应具有手动或自动校时功能。 （7）★系统平台应具有视频联动报警功能。 （8）★主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 | 5 | 台 |
| 2 | IC卡发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 | 1 | 台 |
| 3 | 指纹录入仪 | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 图像分辨率：508ppi； 采取指纹尺寸：256*288(像素)； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 | 1 | 台 |
| 4 | 卡片、密码、指纹门禁一体机 | 读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号； 存储容量：光学式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，30万记录存储； 通信方式：有线网络、无线WiFi； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)。 | 82 | 个 |
| 5 | 电插锁/磁力锁 | 断电自动开锁；光电控制技术，防止机械故障。 | 54 | 个 |
| 6 | 门禁电源(带蓄电池） | 钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求；不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。 | 54 | 套 |
| 7 | 门禁综合管理软件 | 支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步；支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出；支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式；支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索；支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理；具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取；支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印；支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制；人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。 | 1 | 套 |
| 8 | 人脸门禁一体机 | （1）设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04（需提供公安部检测报告扫描件）。 （2）★设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码。 （3）设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 （4）设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 （5）★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 （6）★支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 （7）★设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机进行视频对讲。 （8）★设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 （9）设备支持IP65防水等级。 （10）适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 26 | 个 |
| 9 | IC卡 | 卡片类型：mifare卡 符合标准：ISO14443 Type A 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 100 | 张 |
| （三）广播系统 |
| A.主控制设备 |
| 1 | 工控机式高端服务器 | 1、设备要求采用工业级工控机设计，具有≥17.3英寸LED液晶触摸屏，要求CPU配置不低于i7-2600 @ 3.40GHz 四核，内存配置不低于双通道8G DDR3，硬盘要求为固态硬盘容量不低于256G。 2、★配备有标准接口：≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥8×USB接口；自带工控抽拉式键盘，方便操作。 3、可扩展不少于12路声卡采集，接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 4、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。方便项目灵活操作管理，并且减少不必要的电源损耗和浪费。 5、服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏 6、★系统具有灵活的任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。 7、集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。 8、★系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 六路调音台 | 1、单声道输入通道：6路 2、单声道话筒接口幻像电源：+48V 3、输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 4、频率响应：20~20KHz±1dB 5、单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 6、单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 7、立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 8、通道串音：≥-80dB @ 1KHz 9、信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 10、耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 11、通道间增益差：≤2dB 12、失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 13、高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz 、80Hz 14、中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 15、高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz 、80Hz 16、中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 主输出7段图示均衡 17、中心频点：63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz 18、频偏与增益：±12dB误差2dB，频偏≤8% 19、电源供应及功耗：AC 220V 50Hz, <70W | 1 | 台 |
| 3 | CD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 1 | 套 |
| 5 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 收音机控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 寻呼话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16kHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：390mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 只 |
| 8 | 桌面式网络分控管理中心 | 1.话筒设备采用桌面式设计，自带≥7英寸TFT真彩屏，全电容触摸屏操控。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4.★内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。 5.★集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音，MIC灵敏度等于或优于10mV，频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.★标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 8.★支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口；支持灵活的短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理； 10.市电宽电压供电+零切换时间的24V备用电源，为终端7×24小时工作提供了最好的能源供给。 11.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。 12.支持变声功能，发起通话方可选择变声；并且具有咪杆或电话手柄可选通话拾音方式（手持听筒可进行保密通话/对讲），适应于特殊场所的对讲需求。 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于IP广播客户端终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持远程固件升级、状态查看。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 7.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 | 1 | 套 |
| 10 | IP网络有源音箱 | 1.终端设备采用壁挂式设计，自带2×60W功率放大器模块。 2.★内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。 3.★具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口。 4.★自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间 5.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 6.市电宽电压供电+零切换时间的24V备用电源，为终端7×24小时工作提供了最好的能源供给。 7.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 1 | 台 |
| 11 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于Luna云语音平台网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持远程固件升级、状态查看。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 12 | 30路消防信号智能接口 | 1、★30路消防报警采集接口，可扩展至300路； 2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 3、准确的报警分区LED显示；内置高保真监听喇叭, 监听更直接； 4、内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能； 5、★采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质，随机配送2G SD存储卡； 6、具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能； 7、待机功率小于3W，满足国家环保节能认证的标准； | 1 | 台 |
| 13 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于Luna云语音平台网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持远程固件升级、状态查看。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 14 | 十六路电源控制器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 15 | 会议广播对时服务器 | 1.设备采用标准机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.★液晶显示屏可显示日期、时间、信号强度及本机IP地址，提供。 3.自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。 4.可设定为自动获取IP地址功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级。 5.支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 | 1 | 台 |
| B.IP音频终端 |
| 1 | 机柜式IP网络音频终端 | 1.设备采用标准19英寸机架式设计，自带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能，方便远距离操控。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。 4.★集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥120W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.★具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持灵活的短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 10.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 11.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。 12.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 3 | 台 |
| 2 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 3 | 套 |
| 3 | 机柜式IP网络音频终端 | 1.设备采用标准19英寸机架式设计，自带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能，方便远距离操控。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。 4.★集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥240W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.★具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持灵活的短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 10.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 11.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。 12.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 1 | 台 |
| 4 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| C.音箱 |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 61 | 只 |
| D.辅助材料 |
| 1 | 莲花头对莲花头音频线 | 1.2米 | 5 | 条 |
| 2 | 莲花头对6.35头音频线 | 1.2米 | 5 | 条 |
| 3 | 6.35头对3.5头音频线 | 1.2米 | 1 | 条 |
| 七、机房、网络及综合布线系统 |
| （一）机房 |
| 1 | 微孔铝板 | 600*600*0.8mm，龙骨吊筋压边条等 | 32 | ㎡ |
| 2 | 抗静电活动地板 | 规格：尺寸600×600×32mm，极限公差±0.2mm；HPL贴面；全钢无边框静电地板，活动地板安装高度为不低于250mm。 | 32 | ㎡ |
| 3 | 封堵 | 封堵，阻火油泥封堵等 | 1 | 项 |
| 4 | 甲级防火钢质门 | 甲级防火钢质门 | 1 | 樘 |
| 5 | 设备及机柜支架 | 5#镀锌角铁；定制 | 1 | 项 |
| 6 | 门口踏步 | 定制 | 1 | 项 |
| 7 | 电器装置 | 86型线盒、220V/10A，5孔插座、600*600mmLED灯管电子式无眩光、安全出口指示灯、等电位箱、30*3mm、紫铜排等 | 1 | 项 |
| 8 | 线缆 | 线缆满足现场使用需求 | 1 | 批 |
| 9 | 市电总输入配电柜 | 定制、主要元器件满足现场使用需求，导线及铜排满足标准需要，双电源：WATSG-250A/200A/4A，1只；塑壳断路器：EZD160E 160A/3P，2只；塑壳断路器：EZD160E 160A/3P+锁，1只；微型断路器：iC65N-D40A/3P，2只；微型断路器：iC65N-C32A/1P，10只；微型断路器：iC65N-C20A/1P，5只；防雷开关：iC65N-C32A/4P，1只；防雷器：40KA/4P，1只； 熔断器：RT18-20/6A，3只；指示灯：LD11-22B/312(黄，绿，红)，4只；面板、安装架+丝印：1套；GBL柜体（黑色）：600(W)*1000(D)*2000(H)，1套。 | 1 | 台 |
| 10 | 管线辅材 | 金属管KBG25、桥架、铜鼻子、扎带、电工胶带、桥架安装配件等等 | 1 | 批 |
| 11 | 七氟丙烷柜式90L单柜 | 90L瓶柜组含HFC227ea药剂 | 1 | 套 |
| 12 | 气体灭火控制器 | 控制气体灭火防区，共1个防区 | 1 | 台 |
| 13 | 消防配套 | 备用电源含蓄电池、烟感探测器、温感探测器、探测器底座、电子编码器、联动模块、紧急启停按钮、火灾声光报警器、气体释放显示灯、泄压口、电源线、信号线、线管等辅材等 | 1 | 批 |
| 14 | 新风机 | 新风量不小于400m³/h | 1 | 台 |
| 15 | 轴流排风机 | 排风量不小于1000m³/h | 1 | 台 |
| 16 | 新风配套 | 新风管道密闭防火阀（70°）、防雨百叶、新风机控制线及其管道铺设 | 1 | 批 |
| 17 | 排风配套 | 事故排风管道密闭防火阀（280°）、防雨百叶、排风机控制线及安装 | 1 | 批 |
| 18 | 服务器机柜 | 600mm(W)*1000mm(D)*2000mm(H)-42U | 6 | 台 |
| 19 | 机柜PDU | 输出8位10A | 12 | 个 |
| 20 | UPS | 1.★UPS功率为≥60KVA 三进三出，兼容机架塔式安装。 2.电压范围：输入电压范围可在138V AC～480V AC，输入频率范围40Hz～70Hz。 3.输出电压：380/400/415Vac±1% 。 4.过载能力：110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路。 5.UPS具备母线电容、风扇、电池等关键部件失效告警。 6.UPS标配5kA防雷设计。 7.★整机效率＞95.7%。 8.输出功率因数为：0.9。 9.标配485、SNMP、USB、干接点等多种通讯方式。 10.并机功能，支持八台UPS并机。 11.具有泰尔认证证书（需提供证书扫描件）。 | 1 | 台 |
| 21 | 铅酸蓄电池 | 1.名称：免维护铅酸蓄电池池 2.设计使用寿命：10年。 3.单体电压：DC-12V 4.单体容量：100AH 5.运行温度范围：-20℃至55℃，储存温度范围：-15℃至45℃。 | 64 | 节 |
| 22 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.规格：定制 3.内容：含配套电池开关、主机到电池柜线缆、电池连接线 | 2 | 套 |
| 23 | 精密空调 | 1、★空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥13kW，显冷量≥11.7kW,风量≥3100m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)。 2、精密空调应能按要求自动调节室内温度,回风温度调节范围+18℃~ +32℃，温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH。 3、★采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%-100%无极调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 4、机组应具备采用节能型加湿方式，加湿量不小于2kg/h，同时加湿功率不大于50W（需提供第三方检测报告扫描件）。 5、精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。 6、具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于8套机组进行统一控制管理 7、空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 8、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 9、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 | 1 | 台 |
| 24 | 智能电量检测仪 | 实现三相全电量测量。三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种电量值可大液晶显示.采用RS-485通讯接口和标准MODBUS协议 | 1 | 套 |
| 25 | 开口电流互感器 | 1/150 | 3 | 只 |
| 26 | 电量监测软件模块 | 根据电量仪的通信协议定向开发 | 1 | 套 |
| 27 | 智能协议软件1 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与提供的通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据。 | 1 | 套 |
| 28 | 智能温湿度传感器 | 供电电源：12VDC； 电流：＜10mA； 显示：数码显示参数值，自检显示； 测湿范围：0-100% RH，精度：±3%RH（25℃时）； 测温范围：-40℃～125℃，精度：±0.5℃（全量程内）； 串行输出：RS485； 工作环境：-20℃～60℃，0-100% RH； 最大尺寸： 86×86×30mm； | 2 | 只 |
| 29 | 温湿度软件接口开发 | 查看温湿度曲线（实时、历史、任意时段），形成温湿度曲线报表，参数越限提供报警 | 1 | 套 |
| 30 | 智能协议软件2 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态 3、具体监测的内容和控制的项目与提供的通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据。 | 1 | 套 |
| 31 | 机房空调漏水传感器 | 供电电源：12-24VDC； 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选；出厂设置默认为常开； 短路时阻抗＜50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA； 告警：负载不超过最大值，否则会导致适配器的损坏。 静态电流：＜60 mA； 告警电流：＜90 mA； 工作环境：-10～55℃，10～98％RH； | 1 | 台 |
| 32 | 7.5米漏水感应线 | 配套 | 1 | 套 |
| 33 | 漏水监测软件模块 | 机房出现漏水，系统实时发出告警 | 1 | 套 |
| 34 | 烟雾传感器 | 感应方式：光电式 工作电压：12V 工作温度 ；-10度-50度 检测面积：20平方 报警方式：常开/常闭（可选）直接接入监控主机无需外加开关量模块 | 2 | 套 |
| 35 | 环境监控管理系统平台软件 | 1.数据中心管理系统应是一个统一的管理平台，实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。 2.本系统要求支持500个以上区域管理，系统支持分期扩容，最多支持1000-5000个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理。 3.系统配置要求：系统要同时支持B/S与C/S架构，确保高可靠，在任何一种方式失效可以切换使用另一种，维护和升级方式简单，服务器采用WIN2008及以上64位操作系统，安全可靠；采用MSSQL专业数据库，稳定可靠、易于扩展。 4.客户端软件基于IE8浏览器，软件功能采用模块化设计，用户可按需选择基本功能或增值功能，同时支持功能定制化。 5.★采集平台和浏览控制平台软件相互独立，保证系统长时间运行性能不下降。 6.★系统采用开放式设计，需具备WEBService北向接口。 7.★首页要能用电子地图直接显示每个区域或节点下报警数量汇总信息，并能显示区域下最高等级的报警颜色，显示系统的健康度，设备在离线率等。 8.系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE11、Chrome、Firefox等主流浏览器，手机浏览器也能直接访问自适应。 9.★系统需支持传统报警与按排值班报警双模式切换，有按排值班报警的方式选择，默认是按设备到用户的报警方式 10.复杂事件处理功能，可对系统中关联事件进行有效定位，压缩报警到根报警上，防止报警风暴的产生。 11.★系统可以提供能耗查询功能，方便进行能耗分析统计。 12.操作权限，系统需默认具有职能菜单权限与设备浏览权限二种权限控制手段，要求可由用户自由设置权限级数和分类，监控不同区域范围内的设备。 13.系统需具备双机热备与主从机模式设定。 14.系统需具备但不限于短信、电话、邮件、声光警号、最小化或不打开浏览器界面的情况下进行弹窗提醒等多种方式，其中电话报警须能支持传统电话线也能支持手机卡二种模式 15.能用曲线显示各种参数的趋势、具备但不限于曲线图上标注最大，最小，平均值、鼠标在曲线上移动可以看到对应时间点的值。 16.支持对设备KPI指标的实时监视，通过速度计、圆柱图、温度计、仪表盘等多种图标形式向用户展示设备当前的运行状况；支持设备资产信息、KPI信息、实时监控指标在同一页面集中展示；系统提供典型设备的监视模板，支持设备根据监视模板自动产生采集任务、提供监控数据的采集并上报产生的告警。 17.管理系统首页支持重要信息集中展示，具备但不限于告警统计、最新告警、告警设备统计等。同时，首页支持自定义，用户可自由增加或删除对应的展示窗口。 18.系统硬件（采集器）支持多点布署、灵活扩容；系统管理软件支持集中管理；支持系统平滑升级。 19.处理能力要求：界面响应时间小于5秒，控制命令响应时间小于5秒，普通报表平均查询时间小于5秒，设备告警响应时间小于5秒。 20.准确率要求：告警准确率100%，对现场设备控制准确率100%。 21.具有中国软件评测中心软件检测报告、机房监控系统软件著作权证书、采集主机设备嵌入式软件著作权证书（需提供检测报告和相关证书扫描件）。 | 1 | 套 |
| 36 | 运维型环境监控一体化智能主机 | （1）≥1个232口。 （2）★≥6个485口。 （3）≥12路干接点/开关量输入。 （4）≥8路模拟量输入。 （5）★≥3路控制输出。 （6）≥1路5V电源输出，3路12V电源输出，可供外接传感器等设备供电使用。 （7）≥Intel@2.00GHz处理器，4G内存，240固态硬盘。 （8）★≥2个网口；≥4个USB口。 | 1 | 台 |
| 37 | 短信报警系统 | 结合SMS、GSM短信技术，定时发送机房报警信息短信到值班人员手机 | 1 | 套 |
| （二）网络及综合布线系统 |
| A.计算机外网网络设备 |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥5.98Tbps,包转发率≥222Mpps。 2.★设备千兆光口≥24，千兆光口≥4，万兆光口≥4,40G接口≥2。 3.支持64K MAC地址容量；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项，提供官网截图和链接。 4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 5.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN。 6.支持纵向虚拟化，“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台网元，，即插即用，极简网络运维（需提供官网截图和链接）。 7.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 6 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线控制器 | 1.最大管理AP数量≥256。 2.≥10个千兆电口，≥2个万兆光口。 3.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。 4.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 5.配置20个AP管理授权。 6.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线AP | 1.★支持无线协议 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2。 2.室内型,2x2双频,内置全向天线。 3.最高速率≥1.2 Gbps。 4.基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP。 5.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 20 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.整机性能：交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps。 2.★整机硬件： 端口配置：支持24个千兆电口（POE/POE+），4个千兆光口,2个光电复用口。 3.三层功能： 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3。 4.堆叠： 支持堆叠。 5.可靠性： 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议。 6.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 14 | 个 |
| B.计算机内网网络设备 |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量： 交换容量≥19Tbps。 2.包转发率： 包转发率≥2800Mpps。 3.业务槽位：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6。 4.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2。 5.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3。 6.★为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计。 7.支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份。 8.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群。 9.为了简化管理，便于后期无线扩容，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 10.★可靠性： 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 11.实际配置： 单台实际配置：双引擎、双电源、双风扇框冗余.千兆电口≥48，千兆光口≥48，千兆单模光模块≥8，配置独立于业务板卡的集群板卡2块，配置相应线缆（集群带宽≥80G）。 | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 4 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 |
| C.计算机图像网（感知网）及其他设备网络设备 |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥5.98Tbps,包转发率≥222Mpps。 2.★设备千兆光口≥24，千兆光口≥4，万兆光口≥4,40G接口≥2。 3.支持64K MAC地址容量；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项。 4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 5.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN。 6.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 15 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光接口。 2.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.整机性能：交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps。 2.★整机硬件：端口配置：支持24个千兆电口（POE/POE+），4个千兆光口，2个光电复用口。 3.三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 4.堆叠：支持堆叠。 5.可靠性：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议。 6.★所有核心交换机、48口接入交换机、24口接入交换机、无线控制器、无线AP、24口POE交换机须为同一品牌。 | 8 | 台 |
| 5 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 18 | 个 |
| D.工作区综合布线 |
| 1 | 单口信息面板 | 六类含模块 | 137 | 个 |
| 2 | 双口信息面板 | 六类含模块 | 252 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽端跳线（3M) | RJ45-RJ45 | 529 | 条 |
| 4 | 语音跳线 | RJ45-RJ11 | 130 | 条 |
| 5 | 地插 | 双口地插 | 15 | 个 |
| E.配线子系统 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 61000 | m |
| 2 | 24口非屏蔽配线架 | 24口非屏蔽配线架 | 30 | 架 |
| 3 | 理线器 | 1U理线器 | 30 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线（2M） | RJ45-RJ45 | 529 | 条 |
| 5 | 语音跳线 | RJ45-鸭嘴头 | 130 | 条 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 8 | 架 |
| 7 | SC单模光纤尾纤 | SC单模光纤尾纤 | 192 | 条 |
| 8 | LC-SC单模光跳线 | LC-SC单模光跳线 | 50 | 对 |
| 9 | 光纤熔接点 | 定制 | 192 | 个 |
| 10 | 110语音配线架 | 110语音配线架 | 8 | 个 |
| F.垂直子系统 |
| 1 | 24芯单模光纤 | 24芯单模光纤 | 500 | m |
| 2 | 50对大对数线缆 | 50对大对数线缆 | 300 | m |
| G.其他 |
| 1 | 屏蔽线 | RVVP4*1.0 | 1200 | m |
| 2 | 信号线 | RVV 2*1.0 | 1200 | m |
| 3 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 1800 | m |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 840 | m |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 3600 | m |
| 6 | 桥架 | 200*100 | 1000 | m |
| 7 | PVC管 | φ25 | 5600 | m |
| 8 | 42U机柜 | 600mm(W)*600mm(D)*2000mm(H)-42U ，会议室设备，弱电间设备 | 11 | 个 |
| 9 | 机柜PDU | 输出8位10A | 22 | 个 |
| 10 | 户外P3-LED全彩条屏单元板 | （1）产品像素点间距≤3mm； （2）屏体尺寸：长8.64米，高0.64米； （3）LED主动发光每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； （4）屏体正面哑黑处理，反光率≤2%； （5）单元分辨率：64*64； （6）模组尺寸：320*160㎜W*H； | 108 | 张 |
| 11 | 户外P3-LED全彩条屏单元板 | 配套，同批次 | 2 | 张 |
| 12 | 型材框架 | 9045龙骨边框铝型材，直角转角，铝塑板备板 | 6.37 | ㎡ |
| 13 | 全彩专用电源 | 5V40A | 30 | 个 |
| 14 | 全彩接收卡 | 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式； 宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境； 支持5V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 支持逐点亮色度校正 | 25 | 张 |
| 15 | 播放盒 | 灰度等级：65536级灰度 扫描方式：户内外全兼容，智能设置 通讯接口：网口/U盘 通讯方式：单机通讯/局域网通讯/USB通讯 远程管理：支持系统远程升级 | 1 | 套 |
| 16 | 制度规范标识牌及法治文化标语标识牌 | 法治文化标识标牌要根据不同区域功能，运用不同色调，体现不同风格，塑造环境氛围，式样与现场协调，投标人按暂估价35000元列入总价，具体根据现场情况确认最终此项总价。 | 1 | 项 |
| 17 | 系统集成安装费 |  | 1 | 项 |

注：本项目清单中执法办案管控系统软件为核心产品。

★三、质保及售后服务要求

1、本项目为系统整体质保，包括所有软、硬件、线路等，免费质保期为三年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2、投标人在质保期内对设备免费维修、系统免费调试和升级，超出质保期后仅收取成本费。

3、投标人为本项目至少提供一名驻场人员，驻场人员工作范围主要包括软硬件故障、系统故障、系统优化、技术升级服务、定期巡查服务。提供7*24小时服务，并接受甲方管理。

4、投标人所投执法办案管控系统软件与江苏省公安厅警务基础平台、江苏公安执法大数据应用平台（执法监管平台）、公安部人口信息库等信息系统无缝对接兼容，洽谈工作及产生相关费用由中标人自行负责。

★四、付款及供货

（一）供货时间:合同签订并经见证后90日内涉及的硬件设备应供货安装到位（软件系统开发工作在60日内开发完成）。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

1、非中小企业的中标供应商付款按下列要求执行:

合同签订并经见证后付至合同价的30%；设备到货安装调试完毕初验合格后支付合同总价的45%；系统试运行三个月后，提交全部验收材料，通过验收后支付至审定价的95%；质保期满，经采购人确认在此期间使用正常，付清余款（审定价，不计利息）。

2、属于中小企业的中标供应商付款按下列要求执行:

合同签订并经见证后付至合同价的30%；设备到货安装调试完毕初验合格后支付合同总价的50%；系统试运行三个月后，提交全部验收材料，通过验收后支付至审定价的95%；质保期满，经采购人确认在此期间使用正常，付清余款（审定价，不计利息）。

五、其他要求

★1、投标人在投标时严禁虚报技术参数，签订合同前提供所投执法办案管控系统软件进行功能模拟演示，不提供、不满足或满足不了招标要求的，作虚假应标处理。

★2投标人在投标时严禁虚报技术参数，签订合同前须提供采购文件中相应的检测报告等原件与采购要求核对（包括评分得分时提供的相关证书、检测报告、合同案例等扫描件与原件核对），不能满足本次招标功能需求或存在弄虚作假等行为的，如经核实，招标人有权暂停签订合同；已经签订合同的，招标人有权终止履行合同，报政府采购主管部门并追究其弄虚作假责任。

★3、投标方须承诺在实施安装、调试作业过程中，遵守安全规程，保守甲方项目的秘密，否则承担由此造成的全部责任。

4、在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

六、验收标准

★1、依据投标人在投标文件中的承诺对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装、资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）及软件技术要求进行验收。各次验收会所需的项目单位人员的来回交通、食宿、生活费以及出差补助等，应纳入投标总价，不单独报价。

2、招标人与采购人对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或设备不符等问题时，由投标人负责解决。

3、本项目竣工后，清单中所有设备、软件平台须全部到位。硬件必须满足本次招标要求，设备一一核对，包括执法办案管控系统的开发、部署、调试工作及清单相关硬件的对接调试工作完成。

4、本项目竣工后，软件各项功能须达到招标要求，各平台对接、开发须全部完成招标要求，执法办案管控系统软件须与江苏省公安厅警务基础平台、执法管理平台无缝对接，获取案件相关的警情、案件、人员、涉案财物、电子卷宗等数据，实现对各执法要素数据的集中管理。

5、如验收及测试中出现不符合投标方在投标文件中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标方保留索赔权利。

七、技术培训要求

对于投标人在本项目中提供的所有硬件、设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

投标人需提供控制系统原产地培训，2人，3天，含交通、食宿、相关证件手续费等。

采购人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

培训费用（含食宿/交通费）单列，并计入总价，同时应提供分项的细项报价。

培训方案作为评判整体解决方案优劣的重要因素之一。

八、文档要求

投标人在项目过程中和结束时应向用户提交的技术文档包括但不限于以下几方面内容：

1、技术文件

投标人必须向项目单位提供所有设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

2、工程实施计划

包括：运输、交货地点、测试、到货验收、隐蔽工程随工验收、设备安装调试、系统联调、系统初验及系统试运行。

3、设备配置计划

投标人将对所集成的系统提供一个完整的设备配置计划，包括设备连接图、配置图和配件清单。

4、安装手册

投标人应当提供所购软件、硬件设备的安装指南，设置参数。

5、系统测试，验收文档

投标人应提供针对项目特点的、利用专用测试设备的系统测试和验收方案、并提供相应的系统测试和验收文档。验收时需收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成的系统进行综合评估。

所有的设备技术文件必须提供说明书和电子文档。投标人在应答时必须列出整个实施过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单，包括文档提交的计划安排。

注：“★”标记的为本项目实质性条款，投标人应如实填写准确的所投产品的品牌和型号及服务内容，不接受负偏离，否则作无效投标处理。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二一年    月    日

一、投标函

淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

3、提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

4、提供开标前六个月内中任一月份的依法交纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料:

5、不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：

（1）投标人为联合体供应商的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

6、投标人必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

7、投标人必须具有CMMI3级及以上软件成熟度认证证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

8、投标供应商提供如下承诺：

（格式自拟，扫描件并加盖投标人电子签章，未提供承诺函的作无效投标处理）：

（1）投标人所投执法办案管控系统软件须与江苏省公安厅警务基础平台、江苏公安执法大数据应用平台（执法监管平台）、公安部人口信息库等信息系统无缝对接，获取案件相关的警情，案件，人员等数据，实现对各执法要素数据的集中管理。

（2）投标人深刻理解招标文件软硬件要求，中标后将根据招标文件的要求，无条件完成执法办案管控系统的开发、部署、调试工作及清单相关硬件的对接调试工作。如无法完成功能开发或功能不能达到招标文件的要求，招标人有权责令其退场，并承担由此造成的损失。

注:

1、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，淮安分中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，淮安分中心将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（如果有，请投标人按照招标文件要求提供证明材料）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章）。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮安分中心组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本单位为       （请填写:小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号】规定的划分标准，本公司为______（请填写:小型、微型）企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写:小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非小企业不需提供此函。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。