招　标　文　件

项目名称：江苏省大数据中心建设一期工程基础设施优化提升项目

项目编号：JSZC-G2020-556

江苏省政府采购中心

2020年12月

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………… 2

# 投标人须知………………………………… 5

# 合同条款及格式……………………………18

# 项目需求……………………………………23

# 评标方法与评标标准………………………83

# 投标文件格式………………………………93

# 第一章  投标邀请

受[江苏省大数据管理中心]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省大数据中心建设一期工程基础设施优化提升项目]([ JSZC-G2020-556])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省大数据中心建设一期工程基础设施优化提升项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2021年1月13日9点 30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-556

2.项目名称：江苏省大数据中心建设一期工程基础设施优化提升项目

3.预算金额：

分包一  江苏省大数据中心建设一期工程大数据云平台扩容     3105万元

分包二  江苏省大数据中心建设一期工程政务外网云平台扩容   1275万元

分包三  江苏省大数据中心建设一期工程多云管理平台建设     120万元

4.本项目不设定最高限价。

5.采购需求：详见采购需求。

6.合同履行期限：详见项目需求

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2021年1月13日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省大数据管理中心

地址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：刘尧

联系方式：025-83660652

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：徐小聪

联系方式：025-83668516

### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz/201903/t20190305_397101.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。

28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

# 技术及商务要求

### 一、项目背景

当前，江苏省大数据中心一期工程（以下简称“一期工程”）搭建基于OpenStack开放架构的云计算环境，通过低时延的裸纤互联，实现了江北基地机房和省政务办二期机房的“一朵云”联动建设，对外提供统一的云服务支撑能力和相互灾备能力。一期工程建成后，可提供约8000台云服务器和13PB存储。同时，江苏省电子政务外网一期政务云采用阿里云飞天平台构建，为省级部门提供约2000台云服务器和2PB存储，为加快推进全省政务信息基础设施集约化建设提供了有力支撑。

在一期工程开工建设期间，因省大数据管理中心转隶至省政务服务管理办公室，项目总体需求发生较大变化，云、大数据和网络等基础设施的服务对象和范围发生变化。一是云的服务对象和范围，由满足省大数据管理中心自建项目需求，变为满足所有省级部门的信息化建设需求；二是云管理平台要求纳管原电子政务外网一期政务云资源，实现一期工程新建云平台和原电子政务外网一期政务云平台的两云融合；三是一期工程运维管理体系、安全保障体系要求纳入省电子政务外网的安全管理，构建政务云和省电子政务外网的统一运管中心和安管中心。

为更好响应对一期工程建设的新需求，省大数据管理中心在完成原设计目标和建设内容的基础上，对一期工程初步设计方案进行优化变更，并经省发展改革委审批同意，决定实施一期工程基础设施优化提升项目，以确保一期工程总体建设成效更加符合实际需求。

### 二、建设目标

本项目将在一期工程原有建设内容的基础上，扩充一期工程已建设的大数据云（以下简称“大数据云”）和省电子政务外网一期政务云（以下简称“政务外网云”）资源，提升业务平台资源支撑能力，满足省级部门政务服务系统建设亟需的基础设施资源需求。建设多云管理平台，对大数据云、政务外网云等云平台实现多云融合管理。优化统一安全管理平台，与国家电子政务外网管理中心实现安全数据接入，加固省电子政务外网骨干网安全，增强安全管理功能；扩展统一运维平台纳管范围，与国家电子政务外网管理中心实现运维管理数据接入，增强运维管理功能。

### 三、建设内容

围绕建设目标，本项目主要建设内容包括三个部分：大数据云平台扩容、政务外网云平台扩容和多云管理平台建设三大部分。每部分一个分包，具体内容如下：

#### 3.1 分包一建设内容与采购清单

##### 3.1.1 建设内容

本分包建设内容为：扩充大数据云资源规模，提升业务平台资源保障，升级统一运维管理平台，进一步提升省大数据中心的运管保障能力。

主要采购内容包括：购置计算、存储、网络和安全设备，以及云平台软件，扩充大数据云政务外网区的云资源；购置GPU服务器、认证服务器和存储交换机，提升省政务服务“网上统一可信安全身份认证”等业务平台的基础设施资源保障能力；购置运维管理平台定制开发服务，增强统一运维管理支撑能力。

##### 3.1.2 采购清单

本分包采购清单如下：

表4-1 分包一采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）网络设备 |
| 1 | 业务区核心交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 2 | 管理区核心交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 3 | 千兆交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 6 |
| 4 | 万兆交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 22 |
| 5 | 存储交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （二）服务器设备 |
| 1 | 物理服务器1 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 8 |
| 2 | 物理服务器2 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 8 |
| 3 | 物理服务器3 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 4 | 物理服务器4 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 3 |
| 5 | 物理服务器5 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 6 | 物理服务器6 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 7 | 物理服务器7 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 10 |
| 8 | 物理服务器8 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 9 | 物理服务器9 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 6 |
| 10 | 签名验证服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 11 | 云服务器1 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 60 |
| 12 | 云服务器2 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 15 |
| 13 | 云管理服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 10 |
| 14 | 云网络服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 15 | 云备份服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 16 | 云负载均衡服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （三）存储设备 |
| 1 | 分布式块存储 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 6 |
| 2 | 分布式对象存储 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 3 |
| 3 | 分布式文件存储 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 3 |
| （四）安全设备 |
| 1 | 出口边界防火墙（核心产品） | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 2 | 业务区核心防火墙 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 3 | 管理区防火墙 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 4 | 跨网防火墙 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 5 | 数据加密系统 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 6 | 密钥管理系统 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 7 | 数据安全交换平台 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 8 | 数据库运维管控 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 9 | VPN网关 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （五）基础软件 |
| 1 | IaaS基础服务平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 云管理服务平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 3 | 统一运维平台升级优化 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |

#### 3.2 分包二建设内容与采购清单

##### 3.2.1 建设内容

本分包建设内容为：扩充省电子政务外网一期政务云资源规模，提升政务云存算资源支撑能力，升级省大数据中心统一安全管理平台，将省电子政务外网骨干网纳入省大数据中心安全保障体系，加固省电子政务外网骨干网安全，提升整体安全保障能力。

主要采购内容包括：购置计算、存储和网络设备，以及云平台软件，扩充省政务云互联网区资源；购置省电子政务外网安全探针、安管平台对接集成服务，加固安全管理平台功能。

##### 3.2.2 采购清单

本分包采购清单如下：

表4-2 分包二采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）网络设备 |
| 1 | 互联网出口交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 3 | 万兆接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 6 |
| 4 | 千兆接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 5 | 综合接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 6 | 专线接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 7 | 带外管理核心交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 8 | 带外管理汇聚交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 9 | 带外管理接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 10 | 带外console口服务器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 11 | 分流器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 12 | 分光器 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （二）服务器设备 |
| 1 | 服务器类型一 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| 2 | 服务器类型二 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 3 | 服务器类型三 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| 4 | 服务器类型四 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 6 |
| 5 | 服务器类型五 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 20 |
| 6 | 服务器类型六 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 22 |
| 7 | 服务器类型七 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 25 |
| 8 | 服务器类型八 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| （三）安全设备 |
| 1 | 防火墙（核心产品） | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （四）基础软件 |
| 1 | 云平台软件 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 统一安全管理平台升级优化 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |

#### 3.3 分包三建设内容与采购清单

##### 3.3.1 建设内容

本分包建设内容为：建设多云管理平台，构建对大数据云、政务外网云等云平台的多云融合管理能力，进一步提升云管理质量和云服务水平。

主要采购内容包括：采购多云管理平台软件定制开发和系统集成服务，搭建多云管理平台，完成对大数据云、政务外网云等的统一管理。

##### 3.3.2 采购清单

本分包采购清单如下：

表4-3 分包三采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多云管理平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |

本项目为交钥匙工程。投标方须实现招标方所有功能要求，若涉及到未列出的必要设备及辅材，投标方报价时自行考虑并详细列明产品清单（包括产品名称、品牌、型号、性能参数、数量、连接拓扑图及使用说明等内容），无需增加设备的可以不用列明。

### 四、技术指标要求

投标人必须对以下所有招标技术参数要求逐项编写《技术偏离表》。下述技术参数要求中斜体加下划线的指标为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作废标处理；加“★”标志的为重要响应指标，其余的为一般响应指标。

投标人所提供的所有证明材料应加盖公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致，该指标按不满足处理。

采购人有权要求中标方在招标结果公示后5个工作日内提供样品测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。

#### 4.1 分包一技术指标要求

##### 4.1.1 网络设备

###### （1）业务区核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥300Tbps，包转发率≥230000 Mpps； |
| 硬件要求 | 双主控，业务槽位数≥8；独立交换网板≥6,主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能； |
|  | 风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3，任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断；任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断，提供含有官网链接的截图证明 |
|  | ★前后风道设计，适应机柜并排部署，提供含有官网链接的截图证明 |
| DC特性 | 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4； |
| 扩展性 | ★能够支持 400GE 端口演进，单槽位 400GE 端口数量不低于 36个，提供产品官方网站板卡配置信息截图； |
| 二层功能 | 支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现，提供第三方测试报告 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 可靠性 | ★支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供第三方测评机构测试报告或设备制造商官网截图证明； |
|  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL；支持微分段；支持IP/ARP/ICMP 安全 |
| 配置与维护 | 支持Telemetry，实现秒级收集网络数据，为后续网络可视化运维简便，提供第三方测试报告证明； |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 配置要求 | 冗余主控，≥4个电源模块，≥5块交换网板，≥36个40GE光接口，≥48个万兆光接口，含30个10GE多模光模块，24个40GE多模光模块，含相关光纤组件，配置相关IPV6、Vxlan等软件授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （2）管理区核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥6.4Tbps，包转发率≥2000Mpps； |
| 硬件要求 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持业务扩展插槽数≥4，扩展支持10GE、25GE、40GE、100G光口； |
| 虚拟化 | 跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； |
| 数据中心特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |
| 可靠性 | ★支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供第三方测评机构测试报告证明或设备制造商官网截图证明； |
| 配置和维护 | 支持缓存的微突发检测，提供第三方测评机构测试报告证明 |
| 配置要求 | 冗余风扇、冗余风扇框；配置10GE/25GE光口≥24个，40GE/100GE光口≥2个，配置10G多模光模块≥12个，40G多模光模块≥2个及配套线缆，配置相关IPV6等软件授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （3）千兆接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥140Mpps； |
| 硬件 | ★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； |
| 虚拟化 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； |
| 二层功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN； |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 配置要求 | 千兆以太网端口≥48个，万兆光口≥2个，实配冗余电源，4个万兆多模光模块，含相关光纤组件； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （4）万兆接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps； |
| 硬件 | 电源1+1备份，风扇冗余备份，支持前后、后前风道； |
| DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； |
| 二层功能 | 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供第三方测试报告； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 可靠性 | ★支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供第三方测评机构测试报告或设备制造商官网截图证明； |
|  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL；支持微分段； |
| 流量分析 | 支持Netstream； |
| 配置要求 | ≥48个万兆光接口，≥6个40GE/100GE光接口，实配冗余电源，配置10G多模光模块≥40，40G多模光模块≥4个及配套线缆，配置IPv6、VXlan等相关授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （5）存储交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口数量 | 配置≥36个InfiniBand EDR或HDR端口，全线速无阻塞 |
| 端口传输速率 | 端口速率≥100Gb/s |
| 特性 | 配置Web和CLI管理等功能，支持SNMP方式告警上报 |
| 服务 | 提供三年质保服务 |

##### 4.1.2 服务器设备

###### （1）物理服务器1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥4U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.1GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥20核；缓存≥27.5MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥4块600GB 10K SAS硬盘，≥2块3.84TB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥2*10GE光口（满配光模块）； |
| 显卡 | 配置≥8块NVIDIA Tesla T4； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （2）物理服务器2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥4U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.1GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥20核；缓存≥27.5MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥4块600GB 10K SAS硬盘，≥2块3.84TB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥2*10GE光口（满配光模块）； |
| 显卡 | 配置≥8块NVIDIA Tesla T4； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （3）物理服务器3

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.5GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥20核；缓存≥27.5MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块960GB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持Raid0/1/10； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，≥4*10GE光口（满配光模块），≥4*100GE IB（含4条3m铜介质IB线缆，满配模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （4）物理服务器4

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥3.2GHz，内核数≥12核；缓存≥16.5MB； |
| 内存 | 配置≥4根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块600G 10K SAS硬盘，≥15块3.84TB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥4*10GE光口（满配光模块），配置≥2*100GE IB（含2条3m铜介质IB线缆，满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （5）物理服务器5

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥18核；缓存≥24.75MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块1.2TB 10K SAS硬盘，≥25块3.84TB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥2*10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （6）物理服务器6

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥3.2GHz，内核数≥14核；缓存≥19.25MB； |
| 内存 | 配置≥14根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥5块4TB 7.2K SATA硬盘，≥2块960GB SSD硬盘，≥1块1.6T NVMe SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥4*10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （7）物理服务器7

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥4GHz，内核数≥24核；缓存≥35.75MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块480GB SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2G缓存，支持Raid0/1/10； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥4*10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （8）物理服务器8

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.4GHz,睿频≥3.5GHz，内核数≥12核；缓存≥16.5MB； |
| 内存 | 配置≥16根16GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块600GB 10K SAS硬盘,≥12块6T SATA 硬盘,≥ 1块3.2T NVME SSD硬盘； |
| 软件授权 | 配置≥50TB可用容量的分布式存储软件授权； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥4*10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （9）物理服务器9

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥4GHz，内核数≥24核；缓存≥35.75MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块960GB SATA SSD硬盘, ≥25块1.8TB 10K SAS 硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥4*10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （10）签名验证服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U； |
| 硬盘 | 配置容量≥1T； |
| 网卡 | 配置≥2个GE电口； |
| 性能 | pkcs#1签名≥6500次/秒、pkcs#1验签≥5400次/秒，pkcs#7签名≥5000次/秒、pkcs#7验签≥4500次/秒，提供技术白皮书证明； |
|  | 加密≥3300次/秒，解密≥6700次/秒，提供技术白皮书证明； |
| 合法性 | 采用权威第三方认证机构颁发的数字证书，符合《电子签名法》，支持国产签名算法SM2、SM3； |
| 性能和扩展性 | 支持双机并行，可进行双机热备； |
| 产品功能 | 具备身份认证、数据签名与签名验证、文件签名与验证、证书有效性验证、多证书链、获取证书信息、证书存储、证书动态黑名单、时间同步、大文件加密、移动端证书应用服务、服务端热备负载、支持高速加密卡等功能，提供技术白皮书证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （11）云服务器1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 配置≥12根32GB ECC DDR4 2933MHz内存及以上，配置≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2块480G SSD硬盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持Raid0/1/10 ； |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口，配置≥6个10GE光口（配置6个光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供证明材料； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 兼容性 | 与现网华为FusionSphere IaaS基础服务平台相互兼容，提供相关证明材料； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （12）云服务器2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国产品牌，2U机架式服务器； |
| 处理器 | 配置2颗国产X86高性能CPU，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.0GHz，三级缓存≥64MB； |
|  | ★支持超线程（CPU原厂商出具针对于本项目的国产X86 CPU证明）； |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4 2933 MHz ECC RDIMM内存； |
| 硬盘 | 配置≥2块480GB M.2 SSD硬盘； |
| 控制器 | 配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，配置电容掉电保护； |
| 网络 | 配置≥2个GE电口，配置3块双口万兆网卡（满配光模块）； |
| 电源 | 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； |
| 系统维护 | 支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作； |
| 扩展插槽 | 最大支持10个PCI-E 3.0插槽（8*PCIE 3.0插槽＋1*OCP＋1*存储卡专用插槽），提供产品技术白皮书证明并加盖原厂公章； |
| 兼容性 | 所投设备需提供与所投云厂商产品兼容互认证证书 |
| 数据保护 | ★国产芯片服务器中承载虚拟机镜像缓存等数据丢失，第一时间需进行修复，投标人须提供专业数据恢复单位针对此项设备的三年数据恢复证明材料； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （13）云管理服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥4GHz，内核数≥24核；缓存≥35.75MB； |
| 内存 | 配置≥24根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥3块960GB SSD盘，≥1块480GB SSD盘，≥8块4TB-6Gb/s-7.2K-SATA硬盘； |
| 缓存 | 配置不少于1块3.2TB 容量的 NVMe SSD 缓存硬盘 ； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | ≥4个10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （14）云网络服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.2GHz,睿频≥4GHz，内核数≥24核；缓存≥35.75MB； |
| 内存 | 配置≥16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，≥24个内存插槽； |
| 存储 | 配置≥2*480G SSD盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持Raid0/1/10； |
| 网卡 | ≥6个10GE光口（满配光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （15）云备份服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.4GHz,睿频≥3.5GHz，内核数≥12核；缓存≥16.5MB； |
| 内存 | 配置≥8根32GB ECC DDR4 2933MHz内存； |
| 存储 | 配置≥2*480G SSD盘，≥4*960G SSD盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | ≥4个10GE光口（配置4个光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （16）云负载均衡服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌； |
| 处理器 | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.4GHz,睿频≥3.5GHz，内核数≥12核；缓存≥16.5MB； |
| 内存 | 配置≥8根32GB ECC DDR4 2933MHz内存； |
| 存储 | 配置≥2*480G SSD盘，≥4*960G SSD盘； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| 网卡 | ≥4个10GE光口（配置4个光模块）； |
| 冗余性 | 满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； |
| 管理 | 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； |
|  | BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）； |
| 安全可控 | 服务器管理系统配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介和芯片厂家的资质证明； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

##### 4.1.3 分布式存储设备

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 非OEM产品，拥有自主知识产权； |
|  | 具备持续研发能力，可提供10个及以上分布式存储相关的国家知识产权局认可的软件专利，提供国家知识产权局出具的证明材料； |
|  | 设备制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO28000认证，并提供证书证明； |
|  | 所投产品具备10个及以上PB级案例。需提供合同复印件关键页证明材料； |
|  | 构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加； |
|  | 通过PORTAL提供独立的OM操作维护图形界面来对存储资源池进行管理，提供管理界面截图； |
|  | ★为确保性能的可扩展性，所投产品的可达IOPS不低于400万，提供SPC-1性能官方认证截图和SPC官网查询链接，链接清晰可见； |
|  | 支持多副本和EC数据保护，最大支持4个节点故障； |
|  | ★所投产品在磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度可达4TB/小时，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
|  | 同时支持提供块存储、对象存储、大数据存储或文件存储服务能力，提供含官网链接的截图证明； |
|  | 兼容10GE、25GE、40GE或100GE TCP/IP，10GE、25GE、40GE或100GE RoCE，100Gb/s IB等网络类型，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
| 块存储 | 提供多副本和纠删码两种数据保护方式，实现数据可靠性和存储空间利用率的最佳配比； |
|  | 支持单集群按服务器维度划分多个存储资源池，至少支持存储资源池间卷的离线迁移； |
|  | 至少支持VMware vSphere、Hyper-V、FusionSphere等虚拟化平台，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
|  | 支持Active-Active双活容灾功能，保证跨站点业务连续性，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
|  | 配置异步复制特性，RPO不超20秒，提供含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
|  | 支持并提供强一致性复制协议，确保各个数据副本的一致性，一个副本写入，多个副本读取； |
|  | 支持并提供链接克隆功能，支持1：2048的链接克隆比； |
|  | 节点数不少于6个节点，整体提供计算能力不少于576物理核CPU和960GB内存，整体提供可用容量须不少于390TB，配套存储软件许可； 每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过8TB，缓存盘容量不少于3.2TB的NVMe SSD，6个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口； |
|  | ★块存储节点缓存盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于30万，数据写入总量不低于17PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见； |
| 对象存储 | 兼容Amazon S3或OpenStack Swift； |
|  | 具备对后端交换机的管理能力，支持查询端口状态和告警转发，提供软件界面截图证明； |
|  | 支持用户自定义元数据，并将自定义元数据与对象关联； |
|  | 支持整系统内重复对象的删除； |
|  | 单桶支持1000亿对象、支持WORM特性功能、支持对象级重删、支持QOS特性、支持对象的追加写，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构的产品检验报告复印件； |
|  | 节点数不少于3个节点，整体提供计算能力不少于288物理核CPU和384GB内存，整体提供可用容量须不少于180TB，配套软件许可； 每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过10TB，缓存盘数量不少于2块，单盘容量不少于1.6TB的NVMe SSD， 6个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口； |
|  | ★对象存储节点缓存盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于19万，数据写入总量不低于8PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见； |
| 兼容性 | 可与省大数据管理中心一期工程现网分布式存储业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，提供所投产品制造商出具承诺函； |
| 文件存储 | X86 架构节点以及 ARM 架构节点可部署在一个集群中。支持 Intel 至强可扩展CPU和ARM 架构 CPU。并提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs，NDMP协议。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 系统支持≥288节点线性扩展，并提供满配情况的截图和用户手册证明； |
|  | 单一文件系统所有节点可整合成一个大的虚拟存储池，并向外提供统一的域名或 IP地址访问。并提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，提供含官网链接的截图证明； |
|  | 支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 支持集群以及节点状态监控，支持以饼状图和折线图的形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内容使用率状态监控。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 支持数据一致性校验，可扫描并修复静默数据损坏。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |
|  | 节点数不少于3个节点，整体提供计算能力不少于288物理核CPU和384GB内存，整体提供可用容量须不少于249TB，配套软件许可； 每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过14TB，缓存盘容量不少于1.92T SAS SSD，4个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

##### 4.1.4 安全设备

###### （1）出口边界防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用多核处理器架构，本次配置双主控，双电源，吞吐量≥40Gbps，IPS吞吐量≥18Gbps，AV吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1500万，每秒新建连接数≥49万；SSLVPN并发用户数≥6个；IPSEC VPN隧道数≥20000条； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 |
|  | 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。 |
| IPv6 | 支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能。 |
|  | 支持IPV6邻居发现协议、IPV6 SNMP管理、IPV6路由配置、IPV6 DNS配置、IPV6策略配置、IPV6 ALG配置、IPV6 6TO4隧道配置、IPV6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置。 |
|  | 支持对IPV6协议的网络层攻击防护功能、支持扩展IPV6协议的IPS入侵防御、AV病毒过滤功能。 |
| NAT功能 | 支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。 |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制； |
|  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护； |
|  | 支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码等多种认证方法； |
| 安全运维 | 提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态；提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析。 |
| 资质要求 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（第二代防火墙万兆增强级）；（提供证明文件） |
| 配置要求 | 实配：扩展槽位≥2，千兆电口≥4，千兆光口≥4，10GE接口≥8，HA接口≥1，管理接口≥1，配置双电源，光模块（多模）满配，3年IPS、AV、URL功能授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （2）业务区核心防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用多核架构，双主控，双电源，除主控板外整机扩展插槽≥8； |
|  | 接口板和业务板分离，电源、主控板、接口板、业务板支持热插拔； |
|  | 采用前进后出的风道形式，提高设备散热效率； |
|  | 支持40GE，100GE接口，便于平滑扩展需要； |
| 性能要求 | 提供吞吐量≥80Gbps，整机可平滑扩展到≥400Gbps；每秒新建能力≥150万；提供30Gbps入侵防御吞吐量；提供200个虚拟防火墙授权； |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
|  | 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级（提供功能截图）； |
| IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPv6穿越技术、IPv6路由协议； |
|  | 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道； |
| 策略管理 | 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； |
|  | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过10000种特征的攻击检测和防御；（提供功能截图） |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制； |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护（提供功能截图）； |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
|  | 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；（提供功能截图） |
| 配置要求 | 配置≥12个万兆光口，光模块（多模）满配；双主控、双电源、满配风扇； 应用安全业务板≥1块，防火墙业务板≥1块，含3年IPS、URL、AV特征库升级服务； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （3）管理区防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps ，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万； |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全，提供统一界面进行安全策略配置（提供产品功能截图）； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
|  | 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； |
| IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |
|  | 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道； |
| 策略管理 | 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； |
|  | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制； |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断； |
|  | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；（提供功能截图） |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
|  | 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；（提供功能截图） |
| 配置要求 | 实配：千兆电口≥12，10GE接口≥6，千兆光口≥6，配置双电源，光模块（多模）满配，配置不少于240G固态硬盘；3年IPS、AV、URL功能授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （4）跨网防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 为了提高可靠性，支持风扇可插拔； |
|  | 设备高度≥2U； |
|  | 硬件平台采用先进的多核网络专用架构； |
| 性能要求 | 吞吐量≥40Gbps，IPS吞吐量≥18Gbps，AV吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1500万，每秒新建连接数≥60万；SSLVPN并发用户数≥50个；IPSEC VPN隧道数≥20000条； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
|  | 支持基于域名的引流、应用引流的策略路由功能，并且同一个策略路由规则可以设置多个下一跳地址实现策略路由的ECMP功能；（提供产品功能截图）； |
| IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |
|  | 支持IPV6 6TO4隧道配置，IPV6 4to6隧道配置，NAT-PT配置，NAT64和DNS64配置； |
|  | 支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能；（提供产品功能截图）； |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式； |
|  | 支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断；（提供产品功能截图）； |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制； |
|  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护； |
|  | 支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法；（提供产品功能截图） |
| 安全运维 | 提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，提供产品界面截图（提供功能截图）； |
|  | 通过手机APP提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析；（提供功能截图） |
| 资质要求 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（第二代防火墙万兆增强级）（提供证明文件）； |
| 配置要求 | 实配：扩展槽位≥2，千兆电口≥4，千兆光口≥4，10GE接口≥8，光模块（多模）满配，HA接口≥1，MGT管理接口≥1，配置冗余双电源，配置不少于4个万兆多模光模块，3年IPS、AV、URL功能授权； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （5）数据加密系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 加密数据规模: 单表亿级数据规模（记录条数)，提供产品界面截图； |
| 硬件规格 | 千兆电口≥2个，万兆光口≥2个（带光模块），≥1T硬盘； |
| 对接要求 | ★支持和一期采购的数据库加密系统做双机高可靠并保持同一品牌； |
| 数据库类型及版本支持 | 支持Oracle TDE（11g和12c版本）、MySQL TDE（4.5，5.6和5.7版本）和SqlServerTDE等； |
| 表数据加密 | 密文存储，能够对数据库实现数据存储加密，防止明文存储引起的泄密行为，存储层加密，密文数据落地保存； |
|  | 支持OracleTDE，SqlServerTDE和mysqlTDE的表空间级加密，提供产品界面截图； |
|  | 支持为每个数据表/表空间分配一个密钥； |
|  | 支持符合国家和行业标准的数据加密算法，包括对称加密算法：SM1、SM4、DES、3DES和AES；非对称加密算法：SM2、RSA（1024-2048）、ECC 等； |
| 权限控制 | 加密数据的访问权限控制独立于数据库的权限控制，防止数据库用户的权限提升引起的泄密。即使是DBA或超级用户，也无法绕开产品的独立权控体系，越权读写密文，提供产品界面截图； |
|  | 不同的数据表可以授予不同的权限，权限分为只读、读写两种。支持列缺省值功能，提供产品界面截图； |
|  | 能够实现应用系统绑定，仅允许合法的应用系统访问密文数据，防止授权数据库用户口令泄露后，绕开业务系统，直接访问密文数据； |
|  | 实现DBA、安全管理员和审计管理员的三权分立。其中安全管理员通过使用安全管理工具，完成日常的加密数据配置、数据库用户的密文权限控制等安全维护和管理操作； |
| 索引功能 | 支持密文索引,原有索引自动密文存储，不影响使用； 支持分区索引，支持联合密文索引； |
| 透明性 | 客户端工具透明，支持PL/SQL、SQL、JDBC、ODBC的透明性，无需进行改造； |
|  | 函数存储过程透明，在原表上建立的函数、存储过程、触发器等对象，加密后不影响其正常工作； |
|  | 高端特性透明，支持Oracle的RAC、异常数据恢复、MVCC、分区等高端特性：加密后，对数据同步透明：原有主外键约束无影响，check约束无影响； |
| 容灾能力 | 支持主从机制，防止主机故障、网络故障造成的主服务无法响应导致业务中断。系统能够自动1秒内切换到从服务，不会造成业务中断，主从服务之间保持策略同步； |
|  | 应急服务，提供离线解密工具； |
| 资质 | 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（数据库加密系统国标基本级）,提供相关复印件； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （6）密钥管理系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★支持密钥数量不少于500,000，并发客户端不少于1,000。创建密钥不低于600TPS，获取密钥不低于800TPS，提供证明材料； |
| 硬件规格 | 机架式设备，内存不低于16G，硬盘容量不低于1T，冗余电源； |
| 对接要求 | ★支持和一期采购的数据库加密系统做双机高可靠并保持同一品牌； |
| 支持接口类型 | ★支持KMIP 1.4、REST、SOAP、PKCS #11、JCE、MS-CAPI协议和接口，提供证明材料； |
|  | ★支持符合国家密码管理局资质的硬件密码模块，可兼容同一设备厂商所生产的符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》和GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级二级或三级密码模块，提供证明材料； |
| 主要功能 | 支持证书颁发（本地CA）功能，支持创建、编辑、签发、导入等功能； |
|  | 支持Hadoop平台的密钥管理功能； |
|  | 实现对称密钥、非对称密钥、数字证书等多种加密对象的统一管理； |
|  | 实现对密钥生命周期的管理，具备密钥的生成、导入、查看、搜索、属性管理、配置策略、历史版本管理等功能； |
|  | 实现对密钥的用户、ID、类型、状态、算法、长度、是否归档、修改时间等内容的管理； |
|  | 支持密钥属主管理，每个密钥都有一个唯一所有者； |
|  | 支持SSL证书的安装、导入、下载等功能，支持PKCS#12、jks、Pfx等证书格式； |
|  | 支持数据加密的密钥托管实现加密数据与加密密钥的安全分离，支持磁盘加密、文件系统加密等加密的密钥托管； |
|  | 支持数据加密的密钥托管实现加密数据与加密密钥的安全分离，通过密钥互操作管理协议（KMIP）实现对数据库密钥托管； |
|  | 采用由国家密码管理局批准的双物理噪声源生成随机数； |
| 系统管理 | 身份验证支持用户名口令、LDAP、Kerberos、数字证书和Http Basic等方式； |
|  | 系统支持满足等保要求的三权分立功能； |
| NTP时钟 | 支持NTP时钟设置； |
| 产品资质 | 具有国家密码管理局颁发的商密产品资格证书,提供相关复印件； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （7）数据安全交换平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数据交换系统硬件和性能 | 采用2台独立服务器架构，即外交换服务器和内交换服务器，每台主机标准2U机架式机箱，服务器专用冗余电源。 网络接口：内外网主机分别标配不少于2个100/1000M Base-TX网络接口，2个10000M SFP+多模光纤网络接口（满配模块）。内外网主机USB口标配分别不少于6个。 交换能力：≧8000Mbps；并发会话：30000个； 数据库到数据库交换记录数（＞100Kb/记录）：≧20000条/秒； 文件数据处理数（＞100Kb/个）：≧20000个/秒； |
| 网闸硬件和性能 | 标准2U机架设备，冗余双电源；设备内外网分别标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个SFP插槽和2个SFP+插槽；大包吞吐量≧5000Mbps，此次包含文件交换、FTP访问、数据库交换、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块。需和数据安全交换平台同品牌。 |
|  | 设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。设备提供“健康指示灯”，提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护。 |
|  | 可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件，支持邮件报警方式。 |
|  | 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份。 |
|  | 支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作。 |
| 云环境部署 | 支持云环境下的安全隔离交换，适用于云环境内部不同VPC之间的安全隔离交换及不同云环境之间的安全隔离交换。 |
| 网络支持 | 支持下一代互联网IPv6网络环境，且支持IPV6和IPV4之间的互相转换。 |
| 文件交换功能 | 支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件交换服务。 |
|  | 支持平面文件装载到关系型数据库中。 |
|  | 文件数据交换延迟不高于0.7毫秒。 |
| 数据库交换功能 | ★支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MySQL、Postgresql的各种版本，及支持达梦、Gbase、神舟通用、人大金仓等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库,提供产品界面截图 |
|  | 支持数据库数据转换成私有协议格式文件落地交换。 |
|  | 支持通过解析数据库日志文件的技术原理，在不同类型的数据库之间进行数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，实现低干扰的数据采集。 |
|  | 支持数据库数据转换成平面文件。 |
|  | 支持灵活多样的数据库数据获取方式，如：触发器、奉献、快照日志、同表双向、全表同步、升序增量等。 |
|  | 支持各种数据库之间的异构交换，如：数据库种类异构、数据库版本异构、数据库字符集异构、数据结构异构等。 |
| 请求与响应数据交换 | 支持Webservice、SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等请求协议落地交换。 |
|  | 请求类数据交换延迟不高于0.5毫秒。 |
|  | 支持对请求命令与响应的参数类型、长度等进行安全格式检查。 |
| 异常处理 | 支持多网闸容错，当一台网闸出现故障后，数据安全交换系统会自动选择无故障的网闸继续运行，不影响业务正常运行，提供产品界面截图 |
|  | 支持断点续传保障数据不丢失。 |
| 产品资质 | 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离产品基本级），提供证书复印件 |
|  | 产品具备计算机软件著作权登记证书,提供相关复印件。 |
|  | 产品具备采用自有知识产权的多核并行操作系统,提供相关复印件。 |
|  | 产品具备公安部信息安全产品检测中心检测报告,提供相关复印件。 |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （8）数据库运维管控

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | SQL吞吐量不小于16000条/秒，在线会话不小于4000个，在线用户不小于200个，支持数据库实例数不小于200个，对数据库的延时请求延时小于10ms； |
| 硬件规格 | 4个千兆电口； |
| 数据库类型及版本 | 支持国际主流数据库Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等； |
|  | 支持大数据平台中的Hive、Hbase数据库； |
|  | 支持Informix、Oscar、达梦、Cache、Postgresql、dcom、teradata、kingbase 、gbase、mariadb、hana、mongodb等数据库进行审计及防护； |
|  | 支持对SQL server（2005及以上版本）数据库采用加密协议通讯，可以通过导入证书的方式实现审计和防护； |
| 身份认证 | 支持对运维设备进行认证，认证维度包括：IP、MAC、主机名、操作系统用户名、设备指纹等，并提供设备库导入导出功能； |
|  | 支持对运维应用进行认证，认证维度包括：账号、客户端工具名、客户端工具版本、客户端运行环境、应用指纹等，并提供应用库导入导出功能； |
|  | 支持对运维人员进行身份认证，认证维度包括：姓名，id，级别等，并提供用户库导入导出功能； |
|  | 提供专门的设备库、应用库和用户库，通过对设备、应用、用户进行三重身份认证，确保运维人员身份的合法性，支持三重身份进行任意组合认证，对认证结果进行级别打标； |
| 数据管理 | 支持数据资产的自动发现，通过网络探测自动发现网络中的数据库服务； |
|  | 支持数据权限梳理，通过配置数据库服务器的账号和密码，自动获取和梳理数据库系统的账号体系； |
|  | 支持对数据进行分级分类，通过分级分类规则，对数据库中的数据进行自动化的分级分类；分级分类规则支持用户自定义； |
|  | 支持对数据字段配置脱敏算法，支持字符串，数值等类型字段的脱敏； |
| 访问控制 | 支持基于身份认证和数据分级分类结果进行访问控制，对于访问高于身份认证级别的访问行为进行阻断、脱敏处理； |
|  | 支持对返回结果的脱敏处理，脱敏算法包括替换、截断、取整、掩码、乱序、平均值等； |
|  | 支持数据库防护虚拟补丁技术，内置的特征策略包含缓冲区溢出、SQL注入、提权、数据库内核入侵探测等常见攻击特征； |
| 行为审计 | 支持对数据库运维系统的所有操作进行审计； |
|  | 支持对数据库的所有运维动作进行审计记录，包括：会话的终端信息（IP、MAC、Port、工具名、数据库用户名）、操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、受影响行数、操作对象（表、函数、存储过程等名称）、SQL语句等； |
| 网络部署 | 支持审计数据通过Syslog，kafka等方式导出到第三方综合审计系统； |
|  | 采用串联的方式部署于运维侧与数据库服务器之间，所有运维侧访问数据库的行为，均需经过数据库安全运维系统，而应用系统访问数据库的行为不会受到安全运维系统的影响，仍然采用原有拓扑与数据库连接； |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

###### （9）VPN网关

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 内置硬盘容量：≥64G SSD，冗余电源； 网络接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆光口≥2，光模块（多模）满配； |
| 设备性能 | 最大理论加密流量≥550Mbps； 最大理论并发用户数≥8000； 设备整机理论最大吞吐量≥2.5Gbps； 设备整机理论最大并发会话数≥2500000； 本次要求SSL VPN用户并发授权≥2000 |
| 易用性 | ★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供截图证明） |
|  | 支持文档WEB化管理，用户可通过任意浏览器，对存储服务器的文件进行管理操作（包括：上传、下载、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件目录），而不需要额外安装FTP、文档共享软件等应用程序客户端。 |
|  | 支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开。 支持客户端永久在线功能，对于无人值守的设备可以设定永久在线，如果网络断开，可提供无限次重连。 |
| 终端安全 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSL VPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明材料） |
|  | 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。 |
| 设备自身安全 | 支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。（提供配置截图） |
| 身份认证 | 产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 |
|  | 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户；支持配置第三方KEY，可与其他业务系统无缝结合；支持满足中国国家标准的《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》的智能TF/SD卡。 |
|  | 支持基于硬件指纹特征的认证方式（非MAC地址绑定），可实现用户与终端的绑定，支持终端接入审批，仅允许审批通过的终端接入VPN；支持用户自助审批；支持设置用户可允许接入的终端数量。 |
|  | 支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图） |
|  | 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图） |
| 稳定性、可扩展性 | 支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络（提供自主知识产权证明材料） |
|  | 在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权。 |
|  | 支持基于Android 、IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行。（要求提供代码Demo和企业证明） 支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，无需APP做任何开发改造即可实现App应用的安全加固（提供界面截图证明） |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

##### 4.1.5 基础软件

###### （1）IaaS基础服务平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件； |
|  | 采用裸金属架构，采用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术。无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台； |
| 基本管理 | 支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载，支持虚拟机的搜索和过滤； |
| 隔离性 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； |
| 高可用 | 提供高可用功能（HA）和虚拟机热迁移（vMotion）功能，支持在管理节点异常时虚拟机仍可进行自治HA来保障业务连续性； |
| 兼容性 | 支持Intel最新的CPU，包括Intel SkyLake和 Cascade Lake系列。支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中，支持CPU跨代热迁移，提供投标产品跨代迁移配置界面截图； |
|  | 为保证API的兼容性，以及互操作性，所投产品必须通过OpenStack Defcore API兼容性测试，并提供投标产品在OpenStack官网的OpenStack Powered Platform连接地址及截图证明材料，链接清晰可见； |
|  | 云平台产品基于OpenStack开放架构，同时要求厂家是OpenStack开源社区白金会员，提供官网截图证明； |
|  | 可与省大数据管理中心一期工程现网FusionSphere虚拟化平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函； |
|  | 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows Server 2003/2008/2012/2016, Redhat Linux、Suse linux、CentOS、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等，并且不少于400种以上版本，提供官网兼容性查询截图，链接清晰可见； |
| 虚拟机规格 | 虚拟机的最大规格支持255个虚拟CPU，6TB内存，62TB磁盘容量，16块网卡，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
| 资源池规格 | 支持最大3000计算节点，30000虚拟机，支持最多20000注册用户，支持最多30000个虚拟防火墙； |
| 管理主备 | 提供软件主备冗余部署功能。该功能需支持虚拟化管理软件以虚拟机方式部署，且支持管理节点的管理数据定期自动备份，以便出现重大事故导致管理数据丢失时，可以利用备份的数据进行恢复； |
| 统一管理 | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。系统操作日志不允许被人为清理，避免恶意行为无法审计； |
| 跨站点容灾 | 为保证业务的连续，平台需支持OpenStack平台跨站点容灾功能，多站点的OpenStack共用同一套Keystone鉴权系统； |
| 安全删除 | 支持虚拟机和磁盘的安全删除，即可通过覆盖性擦写对磁盘空间进行删除，避免数据被恢复提供产品功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
| 快照备份 | 提供虚拟机快照备份功能，支持能够对VM无感知进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复，支持虚拟机镜像文件备份到指定的网络路径NAS存储空间，支持指定虚拟机或虚拟机内指定卷对象按指定策略进行备份； |
| 系统运行记录 | 提供系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用； |
| 微软认证 | 为了保证Windows Server操作系统在虚拟化平台上能够获得微软的服务保障，所投虚拟化产品需要通过微软SVVP(Server Virtualization Validate Program)认证，并提供微软官网链接和截图，链接清晰可见； |
| 安全认证 | 可提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）证书复印件； |
|  | ★通过国家保密标准BMB30-2017《涉密信息系统服务器虚拟化和桌面虚拟化产品安全保密技术要求》，提供国家保密科技测评中心的产品检测报告复印件； |
|  | 云平台产品解决方案通过中国信息通信研究院和云计算开源产业联盟的混合云解决方案（私有云）认证，提供证书复印件； |
| 配套软件 | 配置部署服务器虚拟化软件所需的操作系统； |
| 授权 | 本次配置75台2路业务服务器和18台2路管理服务器的软件授权； |

###### （2）云管理服务平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| （一）总体要求 |
| 自主研发 | 具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性（投标文件中提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件）； |
| 安全审查 | ★所投产品厂商具备多个通过中央网信办审查的云服务案例，提供中央网信办官网截图证明，官网链接清晰； |
| 混合云管理 | 支持多云服务统一发放，混合云管理支持集成所有私有云和公有云的服务目录，用户可以通过混合云统一Portal申请公有云全栈服务，提供功能截图和含官网链接的截图证明，链接清晰可见； |
|  | ★云管理平台生厂商通过工业和信息化部的私有云和公有云的云计算服务能力标准评估，具备混合云方案演进实力，同时提供私有云和公有云增强级能力等级证书； |
| 两级云管理 | 支持市级用户使用省级资源，支持在省级为市级用户设置配额并规划网络，支持省级云统一运维,提供全局的云资源查询、统计、管理能力的服务； |
|  | 支持省市两级云统一运维，支持省局可以查看市局的告警和资源统计数据，包括告警统计数据、资源统计数据、资源池容量数据等； |
| 兼容性 | 可与省大数据管理中心一期工程现网ManageOne云管理平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函； |
| （二）运营管理要求 |
| 用户角色 | VDC租户模型中的用户角色有运营管理员、VDC管理员、代维管理员、VDC业务员、VDC只读管理员和自定义角色； |
| 多级VDC管理 | ★支持最多5级VDC，匹配客户组织模型，提供功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
| 审批流程管理 | 运营管理员和VDC管理员都可以定义审批流程，系统支持最多5级审批流程，每一级可以指定一个或多个审批人，该级审批人员均有处理此订单的权限，任一审批人批准则本级审批通过； |
| 标签管理 | 支持自定义服务标签，标签与云服务资源关联后，方便资源筛选； |
| 资源生命周期 | 支持对资源生命周期进行管理。运营管理员设置冷冻期后，回收站中在冷冻期内的资源，可以还原，但是不能永久删除。冷冻期结束后，用户可以永久删除资源； |
| 自定义线下服务 | 管理员可以自定义需要线下实施的任何业务，提供统一的申请、审批、开通能力，提供含官网链接截图证明； |
| 服务自助请求 | 提供用户自助服务申请/续订/变更/撤销功能。服务自助申请包含了用户对服务的发放、变更、释放申请；支持批量资源申请； |
| 服务目录白名单 | 支持设置服务目录白名单功能，可选择指定的服务能力开放给指定租户，提供该功能配置界面截图； |
| 图数据库服务 | ★提供分布式图数据库能力，配置220核图数据库服务授权，可与现网图数据库相互兼容； |
| 定制服务目录 | 提供定制服务目录能力，定制的服务能力包括服务能力定义（如名称、参数锁定等）、管理员审批、多级审批能力；多级审批可定义审批级数和各级审批角色。提供该功能配置界面截图； |
| vAPP服务 | ★可根据用户的业务需求情况，通过可视化编排界面任意拖拽图元，快速完成计算、存储、网络、应用等资源的自动化部署，并作为一个整体为用户服务，支撑业务快速上线，提供软件功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
| 授权 | 本次配置含75台2路业务服务器和18台2路管理服务器的软件授权； |
| （三）运维管理要求 |
| 用户角色 | 提供系统管理员、安全管理员、告警管理员、北向管理员等预置角色； |
| 集中告警管理 | 提供多维度视角查看告警，可同时查看关联对象的告警；支持告警操作、历史告警查询、告警屏蔽、告警自定义筛选、告警级别重定义； |
| 集中性能管理 | 提供数据中心常用指标的TopN性能视图，支持性能视图自定义、实时性能监控、历史性能查看、性能统计报表； |
| 集中拓扑管理 | ★用户通过拓扑可以同时查看多个数据中心；支持多数据中心的分权分域，对有权限的数据中心，可逐层查看。支持按物理位置、资源类型、逻辑概念查看拓扑，并提供上功能的软件管理界面截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
| 资源对象管理 | 提供资源对象维护管理能力，可以通过手工录入、自动发现、excel导入等多种方式对对象进行维护管理；可自定义对象视图、资源统计报表； |
| 容量监控 | 具备容量查看能力，可按对象、物理位置、虚拟逻辑、管理系统维度查看；容量视图包括CPU容量、内存容量、硬盘容量、公网IP容量；具备服务器性能趋势分析图，提供容量视图截图和服务器性能趋势分析图的功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见； |
| 报表管理 | 支持立即查看设备的报表数据；支持周期性生成报表，周期类型包括：天、周、月、季度； |
| 大屏展示 | 提供仪表盘功能，并可将系统的概要信息展示成大屏模式； |
| 服务器管理 | 支持主流服务器的告警、性能集中管理，对于性能指标还可以设置阈值告警，当指标超过阈值时，系统会上报告警； |
| 存储设备管理 | 支持主流存储设备的告警、性能集中管理；支持历史容量分析与容量预测； |
| 网络设备管理 | 支持主流网络设备的的告警、性能集中管理，对于性能指标还可以设置阈值告警，当指标超过阈值时，系统会上报告警； |
| 虚拟资源管理 | 支持监控虚拟化资源的告警、性能，并支持对云资源主机的告警监控和性能监控； |
| 大数据监控 | 支持大数据平台告警监控和性能监控，包括主机、大数据服务实例的告警和性能指标； |
| 管理模块可靠性 | 管理模块支持双机主备模式，具备管理数据的备份和恢复能力，支持每天自动对管理数据备份； |
| 用户管理 | 提供用户管理功能，包括创建、删除、停用、启用、锁定、解锁用户，并支持修改用户信息、修改密码、批量管理账号功能； |
| 对象域管理 | 提供对象域管理功能，支持管理员根据业务需要划分不同的对象域；功能包括：增加用户时指定对象域、增加用户组时指定对象域等； |
| 授权 | 本次配置含150台设备管理的软件授权 |

###### （3）统一运维平台升级

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| （一）整体要求 |
| 总体功能要求 | 所投的运维平台软件拥有软件著作权，具备自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供软件著作权证书复印件； |
|  | ★所投的运维平台软件拥有产品级ISO 27001信息安全管理证书，提供证书复印件； |
| 兼容性 | ★支持与省大数据管理中心的多云纳管系统进行无缝集成对接，提供对接接口描述说明文档和承诺函； |
|  | 按照国家信息中心发布的《运行支撑平台对接与实施规范》，与国家电子政务外网管理中心的运维管理系统对接，进行运维数据上报，提供对接接口描述说明文档和承诺函； |
| 软件架构 | ★ 支持在X86及ARM环境下的大规模分布式部署安装，具备对多个十万级管理规模的数据中心的统一管理能力（提供软件相关界面截图证明）； |
| 数据安全 | 系统应支持敏感数据在数据库中加密。密码数据使用不可逆转加密算法；系统应支持对外接口通信通道采用符合安全标准TLS1.2协议保护通信信息； |
| 性能要求 | 系统应满足以下性能要求： 平台可以满足1000个用户同时在线，支持100个用户同时并发访问； 支持10000个指标/次配置项数据采集，支持一次上报100000个以上对象指标 提供针对于此项的产品厂商承诺函。 |
| （二）工作台 |
| 工作台 | 能够自定义展现告警总览、告警分类展现、个人工单总览、个人工单统计与趋势、我的申请、我的待办等内容，并能分别关联下钻到统一监控、服务管理等模块查看详情；（提供软件相关界面截图证明） |
| （三）对接开发 |
| 采集扩展 | 定制对接：含省大数据管理中心现有省电子政务外网中的网络设备、机房环境动力网管的对接； |
| 运维数据国家级联对接上报 | 按照国家信息中心发布的《运行支撑平台对接与实施规范》，与国家电子政务外网管理中心的运维管理系统对接，进行运维数据上报。上报数据包括资源类、性能类、告警类三类数据； |
| （四）运维可视化 |
| 多云资源管理专题 | 预留多云纳管平台对接能力，支持省级多云平台资源展示； |
| 网络专题 | 纵向展现省、市两级网络连通情况。横向展现省级委办单位网络连通情况。包括不限于带宽、时延、告警等数据； |
| 机房环境动力专题 | 现有机房环境情况统一展现： 分析、展现机房宏观统计数据，包括不限于：机房数，机柜数，机柜使用率，电力使用率等等； 机房的健康度情况；电力、制冷、消防、安全等各机房系统的健康度情况 机房的运行负载情况：电力使用情况、PUE情况、电力使用趋势图；电力和机柜的利用率等情况； 机房的告警数、利用率、PUE情况。 |
| （五）服务目录 |
| 服务目录 | 为电子政务外网运营服务提供服务目录功能； 服务目录，对部门用户提供快捷的网络服务申请入口，直观展现服务条目，便捷查看详细定义、特点、以及使用场景； 快捷资源申请，在服务目录中可以快捷提出申请，可查看申请相关进展； 能够对资源服务进行成效统计、排名统计等层面的成果展示，在web界面以图、表方式展现； |
| 服务工单联动 | 服务目录与现有运维平台中的ITSM模块对接，实现服务申请流程自助； |
| （六）运维平台对接规范 |
| 省市运维平台级联规范咨询 | 提供省市运维平台级联规范咨询，设计省级运维管理平台接入标准规范，规范13地市网络云平台等资源、告警、性能的数据上传，实现省市两级运维数据的汇聚、分析、呈现。在维护服务期内，支持标准规范优化更新； |
| （七）功能扩展 |
| 报表咨询设计 | 提供报表咨询设计服务，设计电子政务外网网络运维工作周报、月报、年度总结报告等3类常用服务报表，提供具备ITIL认证或PMP认证的咨询专家服务，提供不少于45人天的现场专家咨询设计服务； 提供报表可视化呈现实施服务。基于已建设的IMOC运维平台，对孤立指标做一定的汇聚、关联、分析、计算，进行报表可视化实施，展现效果美观、实用，实现报表定期自动生成，从而满足对运维状态的分析总结要求； |
| IP地址管理 | 支持IP地址规划管理：替代人工维护方式，完整展现网段规划表的地址分配情况； 支持地址批量分配，支持统计分配率等信息； 支持IP地址扫描，分析IP、MAC、状态、设备、端口等使用信息； 支持全量地址查询：可以按IP地址范围、MAC地址、业务、部门、类型等多字段联合查询和导出； 支持留存IP地址历史记录； 支持IP地址冲突检测及告警； 支持自动和手动的IP地址回收； |
| （八）网络性能管理 |
| 网络性能管理 | 硬件要求和实时处理能力：设备应为标准机架式硬件产品；设备支持提供2个千兆光口用于数据包分析，设备应提供至少2个管理口并且一台设备同时具备流量采集和分析功能；设备流量处理能力应不低于2Gbps。 系统架构要求：分布式部署：一体化硬件探针，提供采集探针和统一管理模块，采集探针支持分布式部署，通过统一管理模块进行集中管理，统一管理模块可部署在采集探针上减少额外服务器资源。 流量分析要求：（1）链路层逻辑子接口：支持将链路层标签：VLAN、MPLS、MPLS EXP、DSCP、VxLAN、NetFlow作为逻辑子接口拆分捕获接口的统计指标呈现。（2）负载量统计指标：支持链路、站点、VLAN、自定义应用1分钟颗粒度统计指标：流量速率、流量总量、报文速率、报文数量、带宽利用率，并可区分客户/服务器端。（3）性能统计指标：支持链路、站点、VLAN、自定义应用1分钟统计指标：建连延时、重传数量、丢包数量、重传率、零窗口数量，可区分客户/服务器端；总请求个数、总响应个数、响应时间（RTT）、快速响应数量、正常响应数量、超时响应数量、平均请求传输时间、平均响应传输时间等。 （4）IPV6会话分析：支持按照IPv6规则、分析提取任意时段IPv6通讯对详单，包括地址、端口、流量、响应时间等。（提供产品的录屏或截图，并可现场演示此功能备查） 应用协议解析：（1）HTTPs解析：支持不导入SSL证书，即可解析HTTPS请求域名，并自动识别自定义周期内的所有HTTPs请求域名及请求数量；并支持导入SSL证书解码HTTPS报文为HTTP报文。（2）支持DHCP、ICMP、DNS协议分析。 对接要求：设备与现有平台对接，并在平台上完成汇聚、分析、展示。 |
| （九）软件授权与服务 |
| 软件授权 | 增加身份验证及访问管理、监控管理、配置与资产管理、运维可视化管理模块功能授权。三年服务期内不限制网络设备、机房动环、云平台接入、地市运维平台接入、探针授权。 |
| 实施服务 | 提供原厂商软件的实施部署调试服务，调试内容包括不限于：针对本次扩展接入的管理对象，配置告警压缩规则，配置指定标签的对象、压缩因子、告警筛选等信息，实现告警压缩；配置云场景化的拓扑可视，在场景拓扑中显示设备告警；设计配置模型，进行配置模型之间属性的继承及各类资产间关系的定义，形成配置模型，为故障进行追根溯源，提供数据参考。 提供不少于135人天的现场开发支持服务。 提供上述软件的3年维保服务。 |
| （十）运维终端 |
| 配置 | 不低于Intel i7-10510U；内存≥16G，硬盘≥512G SSD，配置独立显卡，显存≥2GB，屏幕≥13.9英寸，LED背光，物理分辨率≥1920*1080，100%sRGB，安装Windows 10正版操作系统。不少于6台。 |

#### 4.2 分包二技术指标要求

##### 4.2.1 网络设备

###### （1）互联网出口交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP 40G； |
| 基本性能 | 交换容量≥2.56Tbps, 包转发率≥1080Mpps |
| 重点特性 | 支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合；所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；10G、40G端口均支持路由口、路由子接口功能；支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈。 |
| 二层功能 | VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址≥ 2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制。 |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈；支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM、IGMP/MLD； 支持VRRP |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能。 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | 40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4≥2； SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)≥22； SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)≥6； SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)≥6； 电源、风扇满配。 |

###### （2）核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 框式交换机，支持4槽位，前后通风；电源、风扇支持N:1冗余； 主控板≥2，交换机矩阵板≥6； |
| 基本性能 | 交换容量≥92T，包转发率≥57600M； |
| 端口 | 支持10G、40GE和100G线卡； |
| 重点特性 | 所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能；端口支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈； |
| 二层功能 | VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址不小于2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制； |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM；IGMP/MLD； 支持VRRP； |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能； |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址； |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | 主控制引擎模块≥2； 交换网板,H型(D类)≥6； 36端口40G以太网光接口模(QSFP+)(HB))≥2； 40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4≥19； 高端产品软件部署服务≥1； 电源、风扇满配。 |

###### （3）万兆接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇； |
| 端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP 40G； |
| 基本性能 | 交换容量≥2.56Tbps, 包转发率≥1080Mpps； |
| 重点特性 | 支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合；所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；10G、40G端口均支持路由口、路由子接口功能；支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈； |
| 二层功能 | VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址≥ 2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制。 |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈；支持静态路由和OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM、IGMP/MLD； 支持VRRP |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能。 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | 40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4≥4； SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)≥35； QSFP电缆(5m)≥1； 电源、风扇满配。 |

###### （4）千兆接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口千兆电，≥4个SFP+万兆光 |
| 基本性能 | 交换容量≥550Gbps, 包转发率≥230Mpps |
| 重点特性 | 支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合；所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；10G、40G端口均支持路由口、路由子接口功能；支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈。 |
| 二层功能 | VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址不小于2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制； |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈；支持静态路由和OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM；IGMP/MLD； 支持VRRP； |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能。 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)≥4； 40G QSFP+电缆（5m）≥1； 电源、风扇满配。 |

###### （5）综合接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP 40G； |
| 基本性能 | 交换容量≥2.56Tbps, 包转发率≥1080Mpps |
| 重点特性 | 支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合；所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；10G、40G端口均支持路由口、路由子接口功能；支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈。 |
| 二层功能 | VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址≥ 2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制。 |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈；支持静态路由和OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM、IGMP/MLD； 支持VRRP |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能。 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | 40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3，150m@om4≥6； SFP+万兆模块(850nm，300m，LC)≥24； 电源、风扇满配。 |

###### （6）专线接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口SFP+万兆，具备≥6口QSFP 40G/100G能力，最小配置≥4口QSFP 40G/100G； |
| 基本性能 | 交换容量≥2.56Tbps, 包转发率 ≥1080Mpps VPN数目≥1K |
| 重点特性 | 支持VXLAN （包括VXLAN Routing、VXLAN Bridging、VXLAN Static Tunnel、VXLAN border gateway）；Vxlan license支持永久性部署；支持VxLAN和VLAN（路由子接口）相互映射转发；所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；端口支持LLDP功能；支持IPv4/V6双栈 |
| 二层功能 | VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DHCP relay，且server地址不小于2个； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| 三层功能 | 支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议； 支持ECMP； 支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM；IGMP/MLD； 支持VRRP； |
| 网络管理 | 支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能； 支持NETCONF标准接口； 支持SNMP通过域名方式访问； 支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像； 支持流量统计功能 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网兼容性验证通过的截图(附带官网链接，加盖公章)。 |
| 单台配置 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥20； 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)≥6； 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC)≥6； 电源、风扇满配。 |

###### （7）带外管理核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，冗余电源，冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口千兆电，≥4个SFP+万兆光, ≥2个40G QSFP万兆光 |
| 基本性能 | 交换容量≥512Gbps，包转发率≥200Mpps |
| 重点特性 | 所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）；端口支持LLDP功能，且支持配置TLV指定management IP地址。 |
| 二层功能 | VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP； 支持DLDP/UDLD； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| 三层功能 | 支持静态路由、OSPFv2、ISIS、BGP等动态路由协议； 支持VRRP |
| 网络管理 | 支持SNMP V1/V2/V3，支持 SNMP通过域名方式进行访问； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； 支持管理VLAN。 |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址； |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网兼容性验证通过的截图(附带官网链接，加盖公章)。 |
| 单台配置 | 150W交流电源模块≥2； 风扇模块≥2； SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)≥2； SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)≥2； |

###### （8）带外管理汇聚交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，交流电源 |
| 端口 | ≥48口千兆电 ,≥4个SFP+万兆光 |
| 基本性能 | 交换容量≥176Gbps，包转发率≥132Mpps |
| 重点特性 | VLAN≥255，支持STP/RSTP/MSTP； 支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制； 支持静态路由。 |
| 网络管理 | 支持SNMP V1/V2/V3，支持 SNMP通过域名方式进行访问； 支持管理VLAN； 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式； |
| 安全服务 | 支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护； 支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128； 支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址； |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |

###### （9）带外管理接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，交流电源 |
| 端口 | ≥48口千兆电，≥4口千兆光 |
| 重点特性 | MAC≥8k； VLAN≥255，支持STP/RSTP/MSTP； 支持基于端口的广播风暴抑制。 |
| 网络管理 | 支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式。 |
| 安全服务 | 支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护。 |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图（附带官网链接，加盖公章）。 |
| 单台配置 | 千兆光转电模块≥4 |

###### （10）带外Console口服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 1U盒式设备 |
| 电源 | 交流电源 |
| 规格 | 32 Port 串口服务器 |

###### （11）分流器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇 |
| 端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP 40G； |
| 基本性能 | 交换容量≥2.56Tbps, 包转发率≥1080Mpps |
| 云平台兼容性 | ★与主流云平台兼容，经过原厂的兼容性验证测试，要求提供云平台官网的兼容性验证通过的截图附带官网链接，加盖公章证明。 |
| 单台配置 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC))≥24； SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)≥16； SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)≥6； 250W交流电源模块≥2； 风扇模块(电源侧出风)≥3 |

###### （12）分光器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 1U盒式设备 |
| 电源 | 无源 |
| 性能 | 8路一分二，50-50 多模；或者1分2，单模，70%-30% 16组端口；或者1分2，多模，50%-50% 16组端口 |

##### 4.2.2 服务器设备

###### （1）服务器类型一

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：256GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE:双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF |
| 网口数量 | 10GE*2 |
| 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2 2. 电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇 |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （2）服务器类型二

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：384GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*2，8000G[8T_sata_hdd]*12，1920G[1920G_u.2_ssd]*2 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
|  | 1GE:物理网口10/100/1000Mbps，支持PXE，支持虚拟化应用 |
| 网口数量 | 1GE*2¦10GE*4 |
| 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2 2. 电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇； |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警。 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （3）服务器类型三

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：256GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
|  | 1GE:物理网口10/100/1000Mbps，支持PXE，支持虚拟化应用 |
| 网口数量 | 1GE*2¦10GE*4 |
| 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2 2. 电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇 |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警。 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （4）服务器类型四

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：256GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
|  | 1GE:物理网口10/100/1000Mbps，支持PXE，支持虚拟化应用。 |
| 网口数量 | 1GE*2¦10GE*2 |
| 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2 2. 电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇； |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警。 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （5）服务器类型五

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：384GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*1，3840G[3840G_u.2_ssd]*3 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
| 网口数量 | 10GE*2 |
| 电源 | 1.220VAC/240HVDC交直流兼容电源 *2 2.电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇； |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警。 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （6）服务器类型六

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.3GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥16核；缓存≥22MB； |
| 内存 | 内存容量：384GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*2，8000G[8T_sata_hdd]*12，1920G[1920G_u.2_ssd]*2 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
| 网口数量 | 10GE*2 |
| 电源 | 1.220VAC/240HVDC交直流兼容电源 *2 2.电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇 |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （7）服务器类型七

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 机架式，2路服务器 |
| CPU | 配置≥2个处理器，单个处理器主频≥2.4GHz,睿频≥3.9GHz，内核数≥24核；缓存≥35.75MB； |
| 内存 | 内存容量：768GB；内存规格：ECC DDR4 RDIMM 频率 ≥2666MHz |
| 内置硬盘 | 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1 |
| 磁盘控制器类型 | sas卡（none-raid）*1，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it、PM8060、PM8068、PM8222、PM8204、PM8205、PM8237 |
| 网卡要求 | 10GE: 双端口10G光口独立网卡，主控芯片型号Intel 82599，并满配兼容多模模块（SFP+），支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 |
| 网口数量 | 10GE*2 |
| 电源 | 1.220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2 2.电源线根据机房环境来选择，如国标/美标/C14 |
| 电源效率 | 主动式PFC；通过80plus白金认证 |
| IO接口 | 不少于2个USB接口, 支持VGA接口 |
| 冗余组件 | 1+1冗余电源，支持热插拔；冗余系统风扇 |
| 配件 | 提供上架用导轨及相关配件 |
| 硬件诊断 | 能够对主机CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断报警。 |
| 管理维护 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM功能；独立管理口100%兼容千兆或百兆交换网络，通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作。 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

###### （8）服务器类型八

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 1U/2U |
| 网卡 | 10GE(SFP+)>=2 1GE(RJ45)>=2 |
| 电源 | 1+1冗余电源设计 |
| IO接口 | USB接口数量>=2 VGA口>=1 Serial Console>=1 |
| 授时模块 | 支持单/多模北斗授时；支持单/多模GPS授时 |
| 守时模块 | 铷原子钟 |
| 守时精度 | <1us |
| 守时误差 | 小于等于5ms/1年 |
| 授时精度 | <=1.5ms |
| NTP请求量 | >=14000次/s |
| 协议支持 | NTP：V1/V2/V3/V4、SNTP、SNMP、UDP、Telnet、IP、TCP |
| 用户容量 | >=4W |
| 加密协议 | MD5&证书 |
| 云平台兼容性 | ★与本次所招云平台兼容，通过原有云平台兼容性认证，提供证明材料并加盖公章。 |
| 出厂定制服务 | 必须提供服务器出厂设置定制服务（CFI），出厂设置要满足云平台厂商的要求。 |

##### 4.2.3 防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用多核处理器架构，本次配置吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥12Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥32万，不少于4个千兆电口，8个千兆光口，4个万兆光口，光模块（多模）满配。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路探测 | 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 路由功能 | 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 |
|  | 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 |
| 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
|  | 具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 |
|  | 具备DNS透明代理功能，可将DNS请求重定向至指定的DNS服务器。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
|  | 支持NAT64、NAT46 地址转换。 |
| IPv6 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
|  | 支持IPv6环境的应用控制策略设置，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。 |
|  | 支持IPv6环境的安全策略设置，实现入侵防御、防病毒、Web应用防护等等安全功能。 |
| 应用控制策略 | 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略。 |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于3000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 连接控制 | 支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 |
| 服务 | 提供三年原厂质保 |

##### 4.2.4 云平台软件

###### （1）弹性计算服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 弹性云服务器是处理能力可弹性伸缩的计算服务，弹性云服务器的管理方式比物理服务器更简单高效。根据业务需要，可以随时创建实例、扩容磁盘或释放任意多台云服务器实例。 云服务器实例是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存等最基础的计算组件，是云服务器呈献给每个用户的实际操作实体。云服务器实例是云服务器最为核心的概念。其他的资源，比如磁盘、IP、镜像、快照等，只有与云服务器实例结合后才能使用。 |
| 授权 | 提供不少于1200核的弹性计算授权 |
| 技术要求 | ★在同一个云平台上，云主机可以同时支持国产化芯片：鲲鹏、飞腾、海光芯片。（需提供承诺函） |
|  | KVM和Qemu热升级：在虚拟机不停机的情况下升级Hypervisor或者为Hypervisor安装补丁。基于Hypervisor双活和多活模式，在线替换技术实现在线升级。升级时无需感知变更的具体内容，升级前后不依赖其它补丁。 |
|  | 支持虚拟机热迁移 |
|  | 支持宿主机宕机迁移 |
|  | 支持IPv4和IPv6双栈 |
|  | 资源调度：支持统筹管理集群中物理服务器的负荷情况，择优选择合适的物理机部署 |
|  | 云服务器支持用户通过快照对云服务器的数据进行备份，通过快照进行云服务器的数据恢复，可以为每块磁盘创建64个快照；支持设置自动快照策略 |
|  | 要求能够为运行的云服务器创建镜像模板，通过镜像模板快速创建新的云服务器 |
|  | 云服务器之间要求有访问隔离能力，要求提供云服务器实例之间访问隔离方式 |
|  | 虚拟机监控管理：提供性能监测分析、异常告警等功能 |
|  | 支持为云服务器指定IP地址 |
|  | 支持部署集，支持按宿主机，机架，网络交换机物理拓扑的能力，提升业务的可靠性。分散策略支持严格分散和尽量分散 |
|  | 支持虚拟机系统盘在线扩容 |
|  | 支持更换操作系统 |
|  | 支持自定义实例规格 |

###### （2）块存储服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 块存储是为云服务器提供的低时延、持久性、高可靠的数据块级随机存储。块存储支持在可用区内自动复制您的数据，防止意外硬件故障导致的数据不可用，保护用户的业务免于组件故障的威胁。就像对待硬盘一样，用户可以对挂载到云服务器实例上的块存储做分区、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。 |
| 授权 | 提供不少于1536TB磁盘存储 |
| 技术要求 | 为云主机提供的低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备。 |
|  | 支持块设备访问协议，云主机可以对块存储执行格式化/建立文件系统等操作。 |
|  | 支持不少于两种商业化产品类型，每种类型具备不同的IO性能； |
|  | 单个云盘最高支持32TB容量 |
|  | 支持在线扩展容量，扩容期间无需关闭虚拟机，无需卸载云盘；系统盘在线扩容不停业务 |
|  | 单台实例支持挂载不少于17块云盘（包括系统盘)，支持同时挂载本地盘与云盘； |
|  | 支持云盘以及快照加密能力，支持使用用户指定的KMS密钥进行加密，可保证数据安全性 |
|  | 支持国密存储 |
|  | ★通过GB/T 37737-2019《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》国标测试，需提供测试报告证明。 |

###### （3）对象存储服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 对象存储具有与平台无关的 RESTful API 接口，可以在任何应用、任何时间、任何地点存储和访问任意类型的数据。 |
| 授权 | 提供不少于576TB存储 |
| 技术要求 | 对象存储服务支持RESTful API接口、兼容Amazon S3接口，通过开发工具包SDK或直接通过RESTful API进行基础和高级OSS操作 |
|  | 提供key-value键值对形式的对象存储服务 |
|  | 提供基于三副本或EC校验模式的数据多重冗余备份 |
|  | 支持客户端加密功能，可以使用客户端加密SDK，在本地进行数据加密，并将加密后的数据上传到对象存储，既支持云平台密钥管理系统托管的用户主密钥，也支持用户自主管理的密钥。（提供官网证明截图，加盖公章） |
|  | 支持访问日志导出 |
|  | 支持原生图片处理服务: 创建图片处理规则、获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片效果处理、原图保护、数据持久化、添加图片、文字混合水印、自定义图片处理样式、通过管道顺序调用多种图片处理功能 |
|  | 支持视频截帧 |
| 容灾 | ★支持同城容灾技术，采用Bucket同名的模式，根据配置自动开启集群级别的容灾。也就是说，用户创建一个主Bucket后，会自动的创建一个同名的备Bucket，并自动开启主Bucket到备Bucket的同步。（提供官网截图，加盖公章） |

###### （4）数据库管理

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 数据库管理（DMS）通过数据库后台统一操作入口的形势提供企业内部数据安全管控服务及数据库研发管理流程服务，并使企业可以通过该产品自定义安全管控级别和研发流程，从而达到保证数据安全的前提下，最大限度提高数据库变更效率的目的。 |
| 授权 | 提供不少于128核的云数据库管理授权。 |
| 技术要求 | 支持多种数据源类型： 包括但不限于MySQL、DRDS、SQLServer、Oracle、PostgreSQL、MongoDB、OceanBase。 |
|  | 所有操作记录永久保留： 记录且永久保存全部操作记录 支持对操作记录的多维度查询，例如：查询张三过去一年对DB1库table1表的所有查询操作。 |
|  | 支持细粒度权限管控： 支持数据库(schema)、表(table)、字段(column)权限独立申请； 对于上述三种数据库对象，支持其查询、导出、变更权限独立申请； 对于每种权限支持权限有效期功能，如遇权限到期，系统自动回收权限； 支持单人单笔及单人单日查询记录数限制。 |
|  | 支持危险查询限制： 支持自定义实例查询超时时间； 支持自定义全表扫描查询屏蔽； 支持自定义变更开始执行时间； 支持变更前数据库性能预检，如实例性能水位高于预设值，系统阻断变更执行并重试，若多次重试后实例性能水位仍不满足执行需求，则返回报错； 提供变更间隔时间，避免因批量变更命令导致的系统性能水位持续走高。 |
|  | 提供安全一致可回滚的数据变更体验： 支持数据变更事务执行； 支持数据变更回滚操作(通过备份变更记录实现)，实现变更快速回滚。 |

###### （5）关系型数据库服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 关系型数据库服务可提供稳定可靠、可弹性伸缩的在线关系型数据库服务。 |
| 授权 | 提供不少于128核的云数据库授权。 |
| 技术要求 | 支持主流的开源和商用数据库引擎，开源产品如MySQL。 |
|  | ★提供记录数据库的所有SQL访问记录的能力（提供产品功能截图，加盖公章）。 |
|  | 提供用户可独有CPU资源选择的独享型规格，提供用户可独有整台物理机器的独占型规格。 |
|  | 支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间。 |

###### （6）负载均衡服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 负载均衡是将访问流量根据转发策略分发到后端多台云服务器的流量分发控制服务。负载均衡扩展了应用的服务能力，增强了应用的可用性。 |
| 授权 | 提供1套产品授权。 |
| 技术要求 | 均衡策略：支持加权轮询(WRR)和最小连接数(WLC)等流量分发策略。 |
|  | ★EIP支持绑定SLB，已使SLB支持多运营商（提供产品功能截图，加盖公章） |
|  | SLB支持后端挂载线下IDC内服务器。 |
|  | SLB的后端支持跨数据中心，实现SLB集群容灾，以及ECS容灾。 |
|  | 提供4层（TCP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务。 |

###### （7）虚拟网络服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 虚拟网络采用SDN+Vxlan技术，创建VPC网络，实现多租户间的安全隔离。 |
| 授权 | 提供1套产品授权。 |
| 技术要求 | 通过软SDN方式； 在标准的X86服务器上构建； 采用自主可控的技术实现。 |
|  | 虚拟专有网络服务必须是基于软件定义的虚拟网络（SDN）技术，为用户在专有云环境中构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，包括选择自由IP地址范围、划分网段、配置路由表和网关等。 |
|  | 实现二层网络隔离，并且可以将虚拟主机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个VPC内。 |
|  | 可通过虚拟交换机可将专有网络的私有IP地址划分成一个或多个子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下。 |
|  | 支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则。 |
|  | 支持NAT网关，NAT网关支持SNAT配置，满足VPC内资源主动访问外网需求；支持DNAT配置，提供IP映射和端口映射功能。 |
|  | 支持指定IP地址创建虚拟主机和分布式数据库。 |
|  | 支持自定义虚拟交换机、虚拟路由器。 |
|  | ★支持EIP多运营商地址池，可以指定运营商地址申请。（提供产品功能截图，加盖公章）。 |
|  | VPC对等体间通信时支持分布式网关功能，避免集中式网关的性能瓶颈。 |
|  | 具备构建混合云的能力，可以通过专线将VPC和客户已有数据中心打通。 |
|  | 支持VxLAN标准协议封装格式。 |

###### （8）流量安全监控

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 流量安全监控提供网络流量统计，如TOP入方向会话、TOP入方向应用、TOP访问目的IP、TOP访问源IP、访问目的IP数、应用数、目的端口数、会话数等。提供网络流量统计，如TOP入方向会话、TOP入方向应用、TOP访问目的IP、TOP访问源IP、访问目的IP数、应用数、目的端口数、会话数等。 |
| 授权 | 提供1套产品授权。 |
| 技术要求 | ★支持内网边界（IDC到VPC）的出入双向流量安全分析，提供基于十元组及DPI的IP和应用流量分析聚合，包括目的ip、方向、流量大小、访问源ip数、应用数、目的端口数、会话数、异常流量等、应用、协议信息（提供产品功能截图，加盖公章）。 |
|  | 支持网络一键封禁功能，可以一键把恶意源IP添加到黑名单，并配置目的IP及任意目的端口，以对源IP进行封禁，且支持配置封禁时长。支持把源IP一键添加到白名单。 |
|  | 支持异常流量IP关联到虚拟机资产，包括对应私有IP、实例类型、实例ID/名称、创建时间、部门、主机风险等。 |

###### （9）主机安全服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 主机安全服务是一个实时识别、分析、预警安全威胁的统一安全管理系统，通过防勒索、防病毒、防篡改、合规检查等安全能力，实现威胁检测、响应、溯源的自动化安全运营闭环，保护云上资产和本地主机并满足监管合规要求。 |
| 授权 | 提供41台计算节点，存储物理节点安全授权。 |
| 技术要求 | ★资源占用限定：对agent占用资源要有限定，不能影响系统正常运行。可设置阈值CPU≤10%，内存≤80MB，超出阈值即自动停止工作，（提供产品功能截图，加盖公章证明）。 |
|  | 支持云平台物理机主机入侵防护，包括恶意代码查杀（含WebShell）、异常登录检测、异常进程行为检测、异常网络连接检测等。 |
|  | 支持查看云平台物理机资产情况和安全状况。 |
|  | 支持查看云平台物理机资产详情，包括进程、软件、端口和账号以及计划任务等。 |
|  | 支持检索物理机安全日志，包括进程启动、网络连接、登录流水、暴力破解、进程快照、端口快照、账号快照等。 |

###### （10）运维监控服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 授权 | 提供100个云平台节点授权。 |
| 技术要求 | 支持以下功能：用户管理、双因素认证、角色管理、部门管理、登录策略管理、APP白名单、物理主机密码管理、操作日志。 |
|  | 统一账号管理&角色权限管理，能够支持专有云运维平台的SSO功能，只需要登录到云平台运维系统中，就能实现对云平台所有的组件进行运维或者免登录跳转运维。 |
|  | 支持通过日志的时间序列排列将监控告警指标进行关联，支持通过从顶层到底层的故障定位，并最终给出故障的根本原因。支持通过告警平台发出根本原因故障消息，支持将被影响到的节点的告警消息进行收敛和屏蔽，减少在故障发生的时候发出的告警消息内容，从而提高故障的定位效率（提供产品功能截图，加盖公章）。 |

###### （11）云管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 授权 | 提供100个云平台节点授权。 |
| 技术要求 | 支持在根节点下创建一级组织，并可以在所选组织下创建下级组织。 |
|  | 支持为组织设置多个标签信息。 |
|  | 支持修改组织名称及相关描述信息： 1、删除本组织及其中的资源集 2、级联删除下级组织及其中的资源集 3、如果本组织及下级组织存在资源实例，不允许删除。 |
|  | 支持根据组织名称和标签快速查询组织，并展示该组织下的直属资源集和用户信息。 |
|  | 支持变更组织所属的上级组织： 1、查看该组织直属资源集 2、支持创建和删除资源集 3、支持跳转到资源集详情界面。 |
|  | ★提供多语言切换功能，默认支持简体中文、繁体中文和英文，并支持设置默认显示语言（提供产品功能截图，加盖公章）。 |
|  | 在所选组织下创建资源集，一个资源集只能属于一个组织。 |
|  | 支持为资源集设置多个标签信息。 |
|  | 修改资源集名称及相关描述信息 1、删除资源集及其中包含的资源实例 2、如果资源集中存在资源实例，不允许删除。 |
|  | 可以根据资源集名称和标签快速查询。 |
|  | 支持变更资源集所属的组织。 |

##### 4.2.5 统一安全管理平台升级优化

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 对接要求 | 平台能够级联部署，并按《国家政务服务平台安全管理中心对接要求（试行）》标准对接国办平台； |
|  | 平台能够根据现有的数据接入标准《江苏省电子政务外网安全管理平台接口与数据对接规范》对接地市平台，实现省内13个地市级安全管理中心的数据与全省整体态势感知数据接入,并根据实际对接工作情况对规范标准进行修订； |
|  | 完善管理平台本级安全数据的全面接入与分析，包括安全设备日志告警、互联网流量镜像分析、云环境告警、信息资产、弱点漏洞、威胁情报等数据。可对接入日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息等字段；实现国家级、省级、市级安全管理平台进行数据对接； |
|  | ★具有接收大数据管理中心现有的安全设备进行分析能力，不需要额外费用； |
|  | 具有与大数据管理中心现有的安管平台进行数据对接并能够监测现网阿里云平台安全态势的能力，不需要额外费用； |
| 平台要求 | 平台具有IPv4、IPv6网络环境部署能力； |
|  | 具有管理平台信息系统资产登记与管理功能，综合采用流量自动发现、资产扫描探测、手动梳理录入等多种方式实现资产盘点登记，并基于IP、网段、业务系统、指纹信息等多个字段实现资产筛选，可一键访问安全设备的管理界面、监控大屏、设备日志、处置联动记录； |
|  | 增强省本级平台态势感知功能的建设，包括安全事件实时监测、风险告警统筹分析、态势可视化呈现、应急响应预案管理等，支持通过自定义的方式对大屏进行编辑，通过调用大数据平台的分析指标作为大屏展示的数据源，支持立体、平面、球面等多种维度的网络实体关系透视，可在大屏上展示不同实体的标签属性等； |
|  | 能够通过探针类采集设备采集江苏省电子政务外网纵向网、横向网流量分析数据，支持采集大数据管理中心电子政务外网区与互联网区应用状态并进行监测分析，提供可用性异常告警，可配置服务异常指标范围； |
| 软件授权与服务 | 提供原厂商软件的实施部署调试服务，平台支持无缝集群扩容功能，提供三年质保服务，三年服务期内不限制集群扩容授权。 |
| 功能要求 | 平台具有通报预警功能，当省平台监测到重大安全事件时能够及时向整个区域内发布预警； |
|  | 平台具有重大安全事件预案管理功能，针对近期热点事件制定预案，对热点事件响应实现流程化管理； |
|  | 平台需按甲方要求定制不少于4张可视化展示大屏； |
|  | 平台具有分级分域账号管理功能，地市数据局查看该地市安全态势总览、安全事件处置情况。适配国家、省、市的多级部署架构，省级平台能够查询全网安全态势和告警，地市平台只能查询单位内部相关的安全态势和告警。 |
|  | 平台能够对接大数据管理中心现有的数据安全平台，提供全局数据安全态势感知。 |
|  | 平台具有网络运行质量监测功能，支持对大数据管理中心互联网出口网络可靠性、带宽利用率进行周期性监测；提供可用性异常告警，可配置服务异常指标范围； |
|  | 平台具有云平台安全运行监测功能，能够对云平台内部从攻击、流量、安全、深度威胁等维度实现云平台整体态势感知，视角包括资产、威胁、攻击、事件、告警等分析结果，为研判、决策及保障云平台安全提供有效基础支撑。 |
|  | 平台具有威胁情报共享功能 ，能够集成第三方威胁情报，地市大数据局安全管理中心威胁情报共享，丰富安全管理中心威胁情报，允许用户自建情报库，并实现情报库的增删改查、导入、导出功能。 |
|  | 平台具有拓扑管理功能，能够按大数据管理中心业务环境自定义网络拓扑，具有拓扑图的增加、修改、删除、导入、导出功能，并能够建立平面拓扑和3D拓扑； |
|  | 平台具有应用漏洞探针数据对接功能，监测全网漏洞分部情况，并支持与现有的探针平台做数据对接； |
|  | 平台能够接入防病毒系统数据，可对全网病毒情况做数据分析； |
|  | 平台能够利用违规外联探针对全省电子政务外网的违规外联行为进行监测告警；探针支持与管理平台无缝对接集成。 |
| 沙箱检测探针 | 配套沙箱检测硬件探针四套，每套探针网络吞吐不小于5Gbps，支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  | 全流量审计，包含网络第2-7层数据流量 |
|  | 具有解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、Mysql、MSSQL、Oracle、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS等协议报文能力； |
|  | 支持检测WEB攻击、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、邮件社会工程攻击、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、WEB行为分析、非法数据传输、弱口令、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、密码明文形式传播、漏洞利用、ARP欺骗、扫描行为等风险分析。 |
|  | 具有暴力破解检测功能，包含HTTP、SMB、SMTP、IMAP、POP3、FTP、TELNET、RADMIN、SSH、RDP等协议的暴力破解，能识别出尝试登录次数、账户信息、爆破成功与否的攻击状态。 |
|  | 具有病毒检测功能，多达30家以上反病毒引擎检测，对文件的MD5值进行多引擎在线检测，检测结果中包括MD5、扫描时间、病毒引擎总数、引擎检出数、SHA1、SHA256和引擎检出列表 |
|  | 支持对可疑文件进行虚拟执行，支持文件上传检测，有效识别流量与邮件中的恶意文件（僵木蠕）、病毒等威胁并生成完整沙箱分析报告； |
|  | 具有SHELLCODE检测能力，可通过分析文件中的二进制代码，找到文件溢出攻击的代码，并能找到APT攻击中的0DAY攻击。 |
| 流量检测探针 | 配套流量检测硬件探针四套，每套探针网络吞吐不小于5Gbps，支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  | 通过KAFKA接口向安全管理中心报送流量审计数据与风险告警信息； |
|  | 行为审计与可疑通信检测，支持违规操作、违规访问、违规应用、违规外发等200种以上行为审计检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用；支持隧道通信、可疑内容、恶意IP、恶意域名、恶意证书、远程控制等2000种以上可疑通信检测规则； |
|  | Webshell请求、XSS攻击、SQL注入、远程代码执行、命令注入、远程文件包含、本地文件包含、文件上传、路径遍历、信息泄露、越权访问、XXE注入、网页篡改等12类、5000种以上web攻击检测； |
|  | 扫描探查检测支持支持端口扫描、服务扫描、Web扫描、扫描器指纹检测等300种以上的扫描探查检测规则； |
|  | 漏洞利用检测支持SMB漏洞、RDP漏洞、软件漏洞、设备漏洞、系统漏洞、拒绝服务漏洞、shellcode等6000种以上漏洞利用检测规则； |
| 应用漏洞扫描探针 | 配套应用漏洞扫描探针两套，每套探针网络吞吐不小于5Gbps，支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  | 具有HTTP、HTTP1.0、SOCKS4、SOCKS4a和SOCKS5代理功能，并支持相应代理的认证方式； |
|  | 支持提供网站及应用漏洞扫描，可扫描SQL注入、XSS跨站脚本、伪造跨站点请求（CSRF）、网页木马、隐藏字段、表单绕过、AJAX注入、弱配置、敏感信息泄漏、弱口令、Xpath注入、LDAP注入、框架注入、操作系统命令注入、Flash源代码泄漏、Flash跨域攻击、Cookie注入、敏感文件、第三方软件、其他各类CGI漏洞等各种类型； |
|  | 识别比被扫描目标对象的网站响应状态，能根据不同的响应状态直观呈现不同颜色标识； |
|  | 具有对注入类漏洞进行渗透功能，能实现提取数据库类型、名称、表与字段等数据； |
|  | 具有监测报表，支持进行各类风险纵向对比，实现风险跟踪，风险跟踪内容比对包括：漏洞等级、漏洞数量等 |
|  | ★本次配置探针不限制扫描资产数授权 |

#### 4.3 分包三技术指标要求

##### 4.3.1 平台基本要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 兼容主流云厂家异构资源池，支持腾讯、阿里、新华三、华为、AWS、Azure、沃云等厂商云平台。 |
|  | 支持全中文管理和使用界面，支持主流浏览器（IE 9+、 Firefox、Chrome等）访问。 |
|  | 对所被纳管云（含虚拟化平台，以下类同）进行统一管理调配，实现云资源全生命周期管理，包括自助申请、自动化部署、自助运维、自助监控告警管理和资源自助回收等功能。 |
|  | ★采用集群高可用部署方式，需对管理集群管理数据进行备份。 |
|  | 具备维护工具，包括运行日志收集、容器日志配置、网关日志配置、Syslog远程地址配置等。 |
|  | 具有系统巡检功能、提供系统运行报告。 |
|  | 多云管理平台集群发生故障，不能影响当前已部署应用业务。 |
|  | ★多云管理平台升级时，不影响现有应用业务系统运行；需提供升级过程中相应的回退和回滚方案，能够定向精准的回滚到升级前的版本，过程中不影响使用。 |

##### 4.3.2 功能需求

投标人必须提供投标产品功能模块图，并结合下表功能需求逐一说明如下信息：

1、平台功能需求项与投标产品功能模块的对应关系。

2、平台功能需求项与投标产品已有功能项的匹配度（包括但不限于“投标产品已满足”、“需定制开发”等）。

基于被纳管云平台的开放接口，实现以下多云管理功能：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 异构云平台管理 | 提供对被纳管云平台的管理功能，包括：被纳管云平台的动态添加、编辑、删除等； |
|  | 提供被纳管云平台的心跳健康检查、状态管理功能，支持故障云服务自动下线； |
|  | 除自动同步外，可随时手工同步云资源及组织信息。 |
|  | 对接省大数据中心统一门户，按要求系统集成、访问入口统一等功能。 |
| 用户管理 | 提供统一用户管理功能，能实现与所被纳管云平台的用户管理功能对接； |
|  | 提供组织机构管理功能，支持组织机构的自定义分级，组织机构信息包括：机构名称、上下级关系、联系人、手机号、电子邮箱、备注等； |
|  | 提供用户角色权限管理功能，包括用户角色、权限、账户等信息管理；能按用户权限访问所属业务。 |
|  | 提供对云租户资源配额的新增、编辑和查看； |
|  | 提供云租户管理功能，包括：（1）创建、编辑、删除云租户；（2）创建下一级云租户管理员；（3）云租户管理员创建本级或下级用户账号，实现对本级组织内用户增删改查以及角色权限赋予等； |
|  | 提供用户对自身信息的管理功能； |
|  | 提供云租户统一门户登录和安全管理功能，包括：多种验证方式管理、密码强度管理、密码策略管理等。 |
|  | 对接省大数据中心统一身份认证等相关用户身份系统，实现统一用户管理和单点登录操作。 |
| 运维管理 | 基于所被纳管云平台的接口，提供统一运维管理功能，实现与所被纳管云的运维数据对接，包括：告警功能、监控功能、日志功能等； |
|  | 1、提供告警功能，包括：告警概览、告警通知、告警信息、告警规则等，主要功能如下： （1）实时采集被纳管云平台和多云管理平台自身的告警信息，支持接口、文件、库表等多种告警信息的采集方式； （2）提供告警概览展示，呈现被纳管云平台的告警次数、告警分类、告警统计等信息，可消除重复告警，可看到详细告警信息； （3）提供告警信息的对外推送功能，将告警信息以短信、邮件等方式发送相关方；并提供告警信息的发送配置功能，包括：发送对象设置、发送周期设置、发送通道设置等； （4）对云管理员、云租户等不同用户群体提供告警信息提示功能，支持云管理员、云租户对云主机和应用软件进行自定义告警设置； （5）不同的云管理员可根据自身关心内容，可设置告警指标（告警阈值、告警周期等）和基本告警内容； （6）提供告警信息处理功能，用户可对告警信息进行确认等处理； （7）提供告警信息查看、检索功能，包括：报警信息列表、告警信息详情、告警信息搜索、告警信息筛选等； （8）提供告警信息导出功能。 |
|  | 2、提供监控功能，对所纳管云资源状态及统计信息进行实时监控，包括：被纳管云平台统计、云主机统计、资源池统计等。主要如下： （1）提供云主机状态监控，包括云主机运行状态、云主机IP、云主机CPU规格及使用率、内存规格及使用率、存储规格及使用率、操作系统； （2）提供云主机挂载的存储列表详细信息，包括：存储名称、状态、容量、可用空间、磁盘使用情况、上次更新时间； （3）提供云主机网络信息，包括：网络名称、网络类型、带宽、状态等； （4）提供云主机的性能监控，包括：CPU、内存、磁盘IO、网络流量等使用情况统计，并提供监控报表； （5）提供监控可视化展示，能根据上述性能监控数据生成多维度统计分析报表和性能统计图表（例如线图、条形图、饼图等）。 |
|  | 3、提供日志管理功能，主要如下： （1）记录多云管理平台用户操作日志，提供日志查看、检索、导出等功能； （2）对接被纳管云平台的操作、运行等日志，提供日志查看和检索功能。 |
|  | 4、提供常用运维报表，支持自定义报表配置； |
| 运营管理 | 提供多云管理平台用户手册； |
|  | 提供用户服务控制台，集成用户常见功能、消息中心、工单、云资源使用状态、告警信息等； |
|  | 提供云服务目录展示功能，面向云租户展示云服务清单、公告等信息。 |
|  | 提供云服务目录管理功能，包括：服务目录创建、发布、下架、编辑、描述、使用情况和报表统计等。 |
| 云业务管理 | 提供云资源线上申请及变更功能，包括： （1）提供云资源申请、变更、受理的流程配置（编排）功能； （2）云租户按流程提交资源申请、变更表单，启动流程； （3）平台管理员受理申请，按流程完成审批操作； （4）云资源申请、变更工单与被纳管云对接，实现工单传递和处理结果反馈； （5）云资源发放后，自动向云租户发送通知或信息，完成业务流程。 |
|  | 业务流程办理过程中，提供流程状态的查看、追溯、定位及撤销等功能。 |
| 工单管理 | 为云租户提供工单服务功能，工单类型包括：问题反馈、故障上报、建议投诉等。 |
|  | 工单处理流程可配置；工单处理过程中，用户可查看工单状态，进行工单追溯、定位及撤销等操作。 |
|  | 工单关闭后，提供工单通知功能，包括邮件、短信、站内和站外消息发送等。 |

##### 4.3.3 其他需求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 跨数据中心和跨网管理要求 | 1）★多云管理平台需支持跨数据中心的云平台纳管，能对不同Region、AZ划分方式的云平台进行统一管理。 |
|  | 2）多云管理平台需支持跨网的云平台纳管，能对分布在多个网络区域的云平台进行统一管理。 |
| 易维护性要求 | 1）★多云管理平台需具有较好的用户易用性，提供界面或脚本配置等功能，菜单结构合理、功能划分清晰； |
|  | 2）采用通用稳定的组件技术和模块化松耦合设计，不依赖特定组件版本或特殊功能，以便于平台迭代升级； |
|  | 3）提供可视化配置功能，参数维护可根据业务要求提供及时生效或定时生效的能力。 |
| 性能要求 | 在100用户并发下，多云管理平台需满足如下性能要求： （1）在稳定的网络环境下,事务性操作响应时间均要求≤3秒。 （2）单笔记录查询平均响应时间≤3秒，统计或大数据量查询的平均响应时间≤5秒。 （3）因被纳管云资源规模扩充等原因而出现性能瓶颈后，可通过平台横向扩展，快速消除性能瓶颈。 |
| 容量及扩展性要求 | 1）平台在架构设计上应充分考虑业务近期、中期及远期目标，确保能满足省大数据中心现有政务云及其资源规模管理需求，并具有横向和纵向的扩充能力； |
|  | 2）系统任意组件均需支持横向扩展，扩展后不应影响原有业务。扩展应支持主流的软硬件解决方案，不受限于软硬件兼容性； |
|  | 3）平台纵向扩展后不应影响原有业务，扩展后性能与容量的提升比率应符合预期。 |
| 安全性要求 | 多云管理平台需满足信息安全等级保护三级要求，应至少包括以下安全措施： （1）在日志中不得出现口令明文、密钥等敏感信息； （2）针对用户的每次操作，提供安全审计功能； （3）在配置文件或数据库中不得出现口令明文，涉及相关敏感信息必须加密处理。 |
| 许可授权要求 | ★本项目各功能模块不涉及许可授权限制，包括各组件机器数量、注册用户数量、访问用户数量、在线用户数量、并发用户数量、存储数据量、网络流量和使用期限等。 |

### 五、项目实施及售后服务

#### 5.1 项目组人员管理

（1）投标人中标后，须严格按照投标文件所列拟派遣的项目组人员清单，配置项目实施人员。

（2）投标人中标后，未经采购人批准，不得随意更换项目组人员。

#### 5.2 集成服务

投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。

（1）投标人负责软硬件安装调试。实施前提供详细的实施方案并提交甲方认可，施工过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，招标人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监理监督。

（2）在系统设备试运行期间，根据需要，投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变迁或扩容时，设备原厂商应派技术人员到场指导。投标人必须向用户方提供标书中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

（3）投标人在本次项目中须实施IPv4和IPv6双栈协议网络的部署工作。

（4）分包二投标人中标后，须配合采购人搭建江苏省政务服务网和苏康码系统迁移部署的测试验证环境，临时提供测试所需工具软件。

#### 5.3 售后服务

（1）投标人中标后需提供至少3年的原厂硬件设备、软件产品质保服务。质保服务期内，所有硬件设备维修、软件维护升级均为免费。

（2）投标人中标后需提供系统扩充、升级方面的保障和技术支持服务；提供7×24小时的技术支持响应，服务级别不低于5*8小时。在出现问题时，投标人接到通知后必须派技术人员2小时内赶到现场检查处理。遇到重大事件应无条件响应，且具备现场30分钟内支持的能力。

（3）在质保期内，应在南京成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。

（4）投标人中标后提供的所有硬件设备和系统软件在制造商处的注册登记用户必须是采购人江苏省大数据管理中心。

### 六、培训服务

针对本项目相关人员的培训的具体时间和地点将在江苏省大数据管理中心认为方便合适的时间和地点举行。

#### 6.1 培训要求

（1）投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

（2）投标人中标后须提供现场培训。

（3）投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

（4）投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

#### 6.2 培训方式

（1）现场培训

提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（2）集中培训

应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

（3）原厂或原厂授权培训

由原厂或原厂授权的专业培训机构组织集中培训。

### 七、商务条款

1、交货期：（1）分包一、分包二自合同签订之日起，70日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并进入试运行阶段。（2）分包三自合同签订之日起，90日内完成多云管理平台的开发、部署和调试工作，达到平台上线试运行的要求。

2、交货方式：设备及软件货物现场交货验货，并提交相关交付物。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、货款支付

（1）分包一和分包二

签订合同后甲方支付合同额的30%；全部到货签收并上架通电后甲方支付合同额的30%；系统安装调试完毕，经初验合格后甲方支付合同额的30%；试运行期(三个月)结束，经终验合格后甲方支付合同额的10%。

（2）分包三

签订合同后甲方支付合同额的50%；平台开发、部署、调试完毕，经初验合格后甲方支付合同额的40%；试运行期(三个月)结束，经终验合格后甲方支付合同额的10%。

5、备品备件及耗材等要求

满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

### 八、其它要求

#### 分包一项目方案编制

（1）总体对接方案

投标人根据招标文件及现场勘查，针对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、云管理平台设计等。

（2）虚拟化平台对接方案

投标人需就本次投标云基础虚拟化平台提供与省大数据中心一期项目现网虚拟化平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务。

（3）云管理平台对接方案

投标人需就本次投标云管理平台提供与省大数据中心一期项目现网云管理平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接，并实现对外一致性服务。

（4）统一运维管理平台对接方案

投标人需就本次投标的统一运维平台，提供与省大数据中心一期项目现网统一运维管理平台、国家电子政务外网运行支撑平台、设区市运维管理平台对接方案。

（5）项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、质量控制、文明施工等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，保障文明安全施工零事故，能确保自合同签订之日起70日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

#### 分包二项目方案编制

（1）总体技术方案

投标人根据招标文件及现场勘查，针对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、云管理平台设计等。

（2）云平台对接方案

投标人需就本次投标云管理平台提供与省大数据中心现有省电子政务外网一期政务云平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接，并实现对外一致性服务。

（3）统一安全管理平台对接方案

投标人需就本次投标的统一安全管理平台，提供与省大数据中心现网统一安全管理平台、国家电子政务外网统一监测平台、设区市安全管理平台对接方案。

（4）项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、质量控制、文明施工等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，保障文明安全施工零事故，能确保自合同签订之日起70日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

#### 分包三项目方案编制

（1）投标人根据自身对现网多个云平台情况的理解，结合实际需求，提供项目整体设计方案以及和现网云平台及周边系统的整合措施。

（2）投标人根据现网多个云平台、网络以及安全等的实际情况，针对异构云平台、异构网络环境以及异构安全设施，分别提供详细的对接方案，具体包括对接所采用的技术路线，对接的功能项等。

（3）项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，包括系统开发各节点时间进度、人员配置安排、质量控制等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，能确保自合同签订之日起120日完成系统软件开发上线工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目按照分包各选取1名中标候选人。为保证建设进度，一个投标人不能中标超过1包。各分包单独评分，如有多个分包某投标人同时评分排名第一，按分包顺序确定中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

### 分包一

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术及商务要求响应（30分）

2.1根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。投标人需对招标文件第四章“分包一技术指标要求及商务要求等”中所有内容进行逐条应答，不得直接拷贝招标文件技术要求，否则评标时评委会有权不予认可。

斜体且有下划线的技术参数为实质性指标参数，是必须满足项，不符合视为无效投标处理。全部满足招标文件技术指标、参数要求的得30分；打★项有负偏离每项扣1分，其他“指标项”有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理）

（三）技术及实施方案（20分）

3.1总体对接方案（4分）

投标人根据招标文件及现场勘查，对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、云管理平台设计等。重点评审对项目需求的理解、技术方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.2虚拟化平台对接方案（4分）

投标人需就本次投标的云基础虚拟化平台，提供与省大数据中心一期项目现网虚拟化平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接，并实现对外一致性服务。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.3云管理平台对接方案（4分）

投标人需就本次投标的云管理平台，提供与省大数据中心一期项目现网云管理平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接，并实现对外一致性服务。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.4统一运维管理平台对接方案（4分）

投标人需就本次投标的统一运维平台，提供与省大数据中心一期项目现网统一运维管理平台、国家电子政务外网运行支撑平台、设区市运维管理平台对接方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.5项目实施方案（4分）

投标人对所投产品提供完善的售后安装实施服务，提出完整、合理的项目实施和验收方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。

（四）产品成熟度（3分）

4.1投标人所投云管理平台和统一运维平台厂商具有信息系统安全集成服务资质证书（一级）、信息安全应急处理服务资质证书（一级），每提供1个得1分，最多不超过2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）（2分）

4.2投标人所投分布式存储配置国产主板管理控制器（BMC）管理芯片和国产主板管理控制器（BMC）管理软件，全部满足的得1分，其余不得分。（提供管理芯片照片和国产证明资质材料，提供主板管理控制器（BMC）软件著作权证书，提供所投产品官网的主板管理控制器（BMC）版本和管理芯片型号查询截图，官网链接清晰可见，证明材料加盖产品制造商公章）（1分）

（五）投标人履约能力（11分）

5.1投标人资质（5分）

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得0.5分，最多不超过2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）。（2分）

（2）投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI5级资质的得2分，具有CMMI3级资质的得1分,不提供不得分（提供有效证书复印件，加盖公章）。（2分）

（3）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护二级及以上资质得1分，不提供不得分（提供有效证书复印件，加盖公章）。（1分）

5.2投标人类似业绩（3分）

投标人自2017年1月1日以来承担过云计算、大数据等项目成功案例，每提供1个得0.5分，最多不超过3分（需提供有效合同复印件并加盖投标人公章）。

5.3拟派遣的项目组人员配置（3分）

（1）投标人针对本项目组建专门实施团队，项目经理具有一级建造师（通信与广电工程）证书得1分，否则不得分。（1分）。

（2）投标人针对本项目组建专门实施团队，团队成员中有CISP、HCIE（云计算或云服务方向）、H3CIE、信息系统项目管理师认证等证书，每类证书每人最多提供1个，每提供1个得0.5分，最多得2分。（2分）。

提供投标人为项目组人员缴纳的近期三个月任意一个月的社保证明及相关证书复印件加盖投标人公章，一人多证按一证计算，人员不重复计分。

（六）售后服务承诺等（4分）

6.1投标人及投标产品制造商有完善的售后服务体系，针对本项目及要求制定科学合理可行的售后服务方案，能提供本地化服务解决方案及相关证明材料。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。（2分）

6.2投标人承诺在项目初验后，提供不少于1年，服务级别不低于7*8小时的驻场服务，且项目组成员具有所投云平台产品原厂高级工程师认证证书，每提供1名成员得1分，最多得2分。（2分）

（七）节能环保（2分）

7.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

7.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

### 分包二

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术参数及性能（30分）

2.1根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。投标人需对招标文件第四章“分包二技术指标要求及商务要求等”中所有内容进行逐条应答，不得直接拷贝招标文件技术要求，否则评标时不予认可。

斜体且有下划线的技术参数为实质性指标参数，是必须满足项，不符合视为无效投标处理。全部满足招标文件技术指标、参数要求的得30分；打★项有负偏离每项扣1分，其他“指标项”有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码，否则评委会有权作负偏离处理）

（三）技术及实施方案（20分）

3.1总体技术方案（5分）

投标人根据招标文件及现场勘查，针对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、云管理平台设计等。重点评审对项目需求的理解、技术方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.2云平台对接方案（5分）

投标人需就本次投标的云管理平台提供与省大数据中心现有省电子政务外网一期政务云平台的对接方案，可支持业务不停机的无缝对接，并实现对外一致性服务。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.3统一安全管理平台对接方案（5分）

投标人需就本次投标的统一安全管理平台，提供与省大数据中心现网统一安全管理平台、国家电子政务外网统一监测平台、设区市安全管理平台对接方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.4项目实施方案（5分）

投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

（四）产品成熟度（4分）

4.1投标人所投的云平台（专有云/私有云）产品具有公安部信息系统安全等级保护（2.0）备案和测评四级（提供报告关键页复印件并加盖原厂商公章)得1分。（1分）

4.2投标人所投的云平台具备工信部ITSS云计算服务能力（一级）-私有云证书（提供报告复印件并加盖原厂商公章）得1分。不提供不得分。（1分）

4.3投标人所投的云平台具有中国信息通信研究院、云计算开源产业联盟联合颁发的可信云认证-风险管理能力先进级认证和云服务用户数据保护能力私有云平台认证（提供证书复印件并加盖原厂商公章）得2分。（2分）

（五）投标人履约能力（11分）

5.1投标人资质（5分）

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证和ISO27001 信息安全管理体系认证的，缺少一个扣0.5分，总分2分。（提供有效证书复印件，加盖公章）（2分）

（2）投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI5级资质的得2分，具有CMMI3级资质的得1分,不提供不得分（提供有效证书复印件，加盖公章）。（2分）

（3）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护二级及以上资质得1分，不提供不得分（提供有效证书复印件，加盖公章）。（1分）

5.2投标人类似业绩（3分）

投标人自2017年1月1日以来承担过云计算、大数据等项目成功案例，每提供1个得0.5分，最多不超过3分。（需提供有效合同复印件并加盖投标人公章）。

5.3拟派遣的项目组人员配置（3分）

（1）投标人针对本项目组建专门实施团队，项目经理具有一级建造师（通信与广电工程）证书得1分，否则不得分。（1分）。

（2）投标人针对本项目组建专门实施团队，团队成员中具有2名信息系统项目管理师的，每提供一个得0.5分，最多得1分。（1分）

（3）投标人项目服务团队成员具有主流服务器虚拟化厂家（VMware、阿里云、华为、深信服、浪潮等）认证工程师证书的得1分。（1分）

提供投标人为项目组人员缴纳的近期三个月任意一个月的社保证明及相关证书复印件加盖投标人公章，一人多证按一证计算，人员不重复计分。

（六）售后服务承诺及培训（3分）

6.1投标人及投标产品制造商有完善的售后服务体系，针对本项目及要求制定科学合理可行的售后服务方案，能提供本地化服务解决方案及相关证明材料。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。（3分）

（七）节能环保（2分）

7.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

7.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

### 分包三

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（10分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后1位。

（二）技术参数及性能（30分）

2.1根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。投标人需对招标文件第四章“分包三技术指标要求及商务要求等”中所有内容进行逐条应答，不得直接拷贝招标文件技术要求，否则评标时不予认可。

斜体且有下划线的技术参数为实质性指标参数，是必须满足项，不符合视为无效投标处理。全部满足招标文件技术指标、参数要求的得30分；打★项有负偏离每项扣2分，其他“指标项”有负偏离每项扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和服务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码，否则评委会有权作负偏离处理）

（三）技术及实施方案（21分）

3.1平台整体设计方案（5分）

投标人根据对现网云平台情况的理解，结合实际需求，针对所提供的产品，提供项目整体设计方案。重点评审对项目需求的理解、设计方案的合理性、可行性、针对性，优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.2多云对接管理方案（5分）

投标人根据现网云平台的实际情况，提供对异构云平台的对接设计方案。方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.3网络对接管理方案（3分）

投标人根据现网的网络现状，提供对异构网络环境的对接设计方案。方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.4安全对接管理方案（3分）

投标人根据现网的安全现状，提供对异构安全设施的对接设计方案。方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

3.5项目实施方案（5分）

投标人应提供项目实施方案，包括系统开发各节点时间进度、人员配置安排、质量控制等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的得0分。

（四）系统演示（10分）

投标人现场讲解并演示多云管理平台，现场演示内容应包括：

（1）云管平台支持对接堡垒机，用户可通过云管平台一键跳转至堡垒机，并直接远程到需要访问的虚机操作系统里，符合得2分，不符合不得分。（2分）

（2）演示云资源申请功能，提供云资源线上申请及变更功能，包括：云资源申请、申请受理与审批、资源发放等，符合得2分，不符合不得分。（2分）

（3）演示云租户服务控制台功能，包括：租户云资源数量统计、资源运行使用状态、告警信息等，符合得2分，不符合不得分。（2分）

（4）演示云租户工单服务功能，包括：租户问题反馈、故障上报、建议投诉等，符合得2分，不符合不得分。（2分）

（5）演示云资源状态及统计信息监控功能，包括：云主机状态监控，云资源池状态监控，符合得2分，不符合不得分。（2分）

每位投标人演示时间不超过10分钟，系统演示通过使用PPT、静态页面、方案讲解方式不得分，陈述现场投影仪及幕布由采购中心提供，其他所需设备由投标人自行准备。（请各投标人授权代表持身份证原件在2021年1月13下午12：30至南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心四楼评标区等候（从西五门7、8、9电梯上四楼，放弃演示的在投标文件中说明））

（五）投标人履约能力（26分）

5.1投标人资质（3分）

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、有一个得1分，最多得2分（提供有效证书复印件）。（2分）

（2）投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI3级资质及以上的得1分（提供有效证书复印件）。（1分）

5.2投标人类似业绩（12分）

投标人自2017年1月1日以来承担过类似多云管理平台案例，每提供1项成功案例的得1分，最多12分（需提供有效合同复印件并加盖投标人公章）。

5.3投标人具有类似多云管理平台，并获得软件著作权证书的得2分（提供有效证书复印件）。（2分）

5.4投标人具有类似多云管理平台，并获得与华为云、阿里云、腾讯云等云平台的相关互通测试报告，有一个得1分，最多得3分。（3分）

5.5拟派遣的项目组人员配置（6分）

（1）项目经理具有高级信息系统项目管理师证书得1分。（1分）

（2）拟派项目团队人员中（除项目经理外），具备华为云、阿里云、腾讯云等云平台厂商中级以上技术认证、高级系统架构设计师、高级系统分析师、质量管理体系内审员、信息安全保障人员证书，以上人员证书有一个得1分，最多5分。（5分）

提供投标人为成员缴纳的近期三个月任意一个月的社保证明及相关证书复印件加盖投标人公章，一人多证按一证计算，人员不重复计分。

（六）售后服务承诺等（3分）

6.1投标人及投标产品制造商有完善的售后服务体系，针对本项目及要求制定科学合理可行的售后服务方案，能提供本地化服务解决方案及相关证明材料。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或未提供的得0分。（3分）

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 7 |  |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 四、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价 |  |

## 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

## 七、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌型号 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。