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第一章  投标邀请
受[江苏省中医院]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省中医院仙林分院标准化病床采购([ JSZC-G2021-018])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
（江苏省中医院仙林分院标准化病床) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2021年3 月 10 日9点 30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-G2021-018
2.项目名称：江苏省中医院仙林分院标准化病床
3.预算金额：590万元。
4.本项目设定最高限价， 最高限价520万元。
5.采购需求：标准化病床的供货、安装、维护等。
6.合同履行期限：详见项目需求
7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2021年3月10日9点30分（北京时间）
2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
采购人：江苏省中医院
采购人联系人：刘健
采购人联系电话：025-86558915
采购人联系地址:石鼓路165-1裙楼三楼江苏省中医院招标办公室
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区 
联系人：徐小聪
联系方式：025-83668516
八、其他
1.潜在投标人对招标文件项目需求及评分标准部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
2. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz/201903/t20190305_397101.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。
23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。
26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。
 28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（产品）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	参考图片

	技术参数

	
	
	一期
	全部
	
	

	1
	二摇手动病床(核心产品)
   
	299
	570
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	整床长度：2200mm±10mm                   
整床宽度：980mm±20mm

床板距地面高度：≥500mm                  

安全载重：≥205kg

床功能：床板升降角度：起背0－75°±2°，曲腿0－45°±2°。
外形要求：床头、床尾需外形美观大方

床架：材质选用优质冷轧钢（宝钢、武钢、鞍钢或其他同档次大型优质钢厂厂家，提供材质证明文件）；床上架：厚度≥1.1mm，底架：厚度≥1.5mm，上下床架连接管：厚度≥1.35mm，材料性能：喷涂原材料采用塑粉，表面光泽度高，具有防锈耐腐蚀及防刮伤能力。

床面：冷轧钢板（宝钢、武钢、鞍钢或其他同档次大型优质钢厂厂家），一次成型强度高，厚度≥1.0mm（不含喷漆）。
床板构造：使用高强度优质冷轧钢板制成（宝钢、武钢、鞍钢或其他同档次大型优质钢厂厂家，提供材质证明文件）,保证使用寿命。使用一次冲压成型,没有毛刺,圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；分段式设计，床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。采用先进的机器人焊接工艺（提供所投产品制造商焊接流水线照片及设备购置发票复印件）。

喷涂工艺：采用“静电电泳＋粉末喷涂”工艺，喷涂前有去油、水洗和磷化等多重防锈处理。（提供生产工序流程实体图片，所投产品制造商喷涂流水线采购发票复印件）。

喷涂粉末：粉末为国际知名品牌（立邦、阿克苏、杜邦或相同档次品牌）抗菌材料（提供检测报告）。
头尾护板：选择高密度聚乙烯（HDPE）原包料材质，不褪色不老化(需提供证明材料),整体吹塑成型，防撞力强，抗腐蚀性材质，表面皮纹贴面处理易清洗。弧型设计，装有便于推行的把手。

角度显示装置：床体中部配备角度标识，靠背升起时可查看升起角度。 

床上滑动餐板 ：规格：长1080*宽300*厚40mm；材质：整体采用PE树脂制品，耐药性、便于清洁；自身重量≤15kg ；性能设计：挂式设计,操作方便，可放置床尾内侧进行收纳，放在护栏上面前后来回移动运行平稳防推翻 。

护栏：倾倒式折叠护栏，≥5柱，床板至护栏高度≥34cm，横梁、立柱为优质铝合金材质，上下连接固定件为铝质金属，底坐采用一体式钢固件高强度铆钉固定，护栏上部铰链全部使用锌合金压铸，提高使用寿命。同时护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志，红色代表未锁定，绿色代表锁定，安全，轻便易操作，拉放便捷，承重力≥75Kg。具有防夹手功能与防夹手提示，侧边有配套色带。

摇杆：手柄可收缩隐藏，有醒目的摇转方向标识，手摇柄ABS内置钢芯，伸缩摇杆采用优质金属，万向节采用钢制或其它优质材质，钢制轴承，丝杠选45#钢或更高等级钢，螺母采用经久耐磨铜合金材料或者同等其他优质材质，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材，带自润滑，有过摇保护装置,保护摇杆及相关部位的连接部件。

脚轮：静音双面脚轮，直径125mm（推荐品牌施可瑞（SECURE）、TENTE（腾德）或不低于推荐品牌品质的产品）内部配备金属精密轴承，内置全封闭自润滑轴承，旋转灵活平稳。（提供脚轮采购发票复印件含品牌型号），脚轮通过相应环保认证标准。（提供第三方出具的证明文件复印件）。

中控刹车装置：位于床体腿部底座中央， U型刹车脚踏板。
输液架插孔：床体前后≥4个输液孔，可选配两侧各1个。

床垫止滑器：床板上配有防滑装置，防止床垫滑动。

杂物架：在床尾底部设有简易杂物架，便于患者放置杂物和各种收纳

	2
	标准化病区VIP
木质双摇床
	34
	55
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	其他全部同上。
头尾护板：整体为木质贴面材质，顶部凹槽设计两侧设有防撞包边（贴面可选深橡木色、浅橡木色、樱桃木色和榉木色）。

	3
	床垫
	348
	640
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	规格：长2000mm×宽860mm×厚100mm
外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、具有较好的机械强度；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌（提供检验报告）；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗；
内芯：采用一体式波浪形高弹海绵制成（海绵厚度100mm），不易变形。

	4
	儿科儿童病床
1800*900*700/
1150
	21
	21
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	规格：1800mmx900mmx600mm
1、床头与床脚连体，用40*16*1.2mm扁管和40*40*1.5mm方管焊接制作，床头固定管用40*60*1.5mm方管制作，床头板采用优质碳素钢管，经防锈处理，中心位置镶嵌一体式ABS铸塑成型装饰板。中控单面脚轮，中间刹车推荐品牌施可瑞（SECURE）、TENTE（腾德）或不低于推荐品牌品质的产品,提供发票复印件）。
2、床框：用30mm*60mm*1.5mm方管制作。
3、床面：1.2mm的冷扎钢板冲孔喷塑而成，落平床面。
4、床垫：外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、各种机械强度都很好；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌（提供检验报告）；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗；
内芯：采用一体式波浪形高弹海绵制成（海绵厚度100mm），不易变形。
5、床板联接机构：为碳钢联接，床板升降平稳，无噪音。
6、摇手柄：手柄可收缩隐藏，有醒目的摇转方向标识，手摇柄ABS内置钢芯，伸缩摇杆采用优质金属。
7、丝杆：丝杠选45#钢或更高等级钢，螺母采用经久耐磨铜合金材料或者同等其他优质材质，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材，带自润滑，有过摇保护装置,保护摇杆及相关部位的连接部件。
8、附加配置：配四个输液杆插孔，头部二个，脚部二个，输液杆为可调式；

9、床的外包为1800*900*700mm。
10、护栏升降自如，无噪音，横杆为∅25*1.2圆管，立杆为∅13*1.0的圆管，护栏高度580mm，护栏立杆17根（其中15根为∅13*1.0的圆管，2根为∅25*1.2的圆管）。护栏高出床面450mm左右。
11、ABS面阻尼翻板餐桌，新型餐桌架，手抓孔餐桌板，床面到餐桌板上平面高度：430mm至450mm，。
12、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。（提供制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购发票复印件，购买日期为招标公告前）
13、粉末为抗菌材料（提供检测报告）。
15、电泳涂层不含镉、汞重金属（提供检测报告）。
14、采用先进的机器人焊接工艺（提供所投产品制造商焊接机器人购置发票复印件）。


	5
	龙门式 骨科床

	15
	15
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	规格：2200mmX1050mmx540mm
1、床头尾：全新ABS工程塑料整体一次性注塑成型，表面光滑，易擦拭（提供检测报告复印件）；床头尾二侧带二个防撞轮 （与床头尾一体），美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。
2、龙门架：架体为40mm八角铝合金，材料厚为2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。
3、床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在0°—75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，替代了脖劳氏架，腿部可在0°—40°之间任意调节。
4、床框：采用30*70*1.5mm碳钢喷塑方管制作。
5、脚轮：125mm中控刹车轮（双面轮，建议品牌：施可瑞或腾德或其他同档次品牌，需要提供脚轮购置发票复印件），稳定性高。
6、护栏：六档铝合金护栏，铝合金立杆，护栏高度为430mm，竖立状态时要比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮。
7、摇手：手柄可收缩隐藏，有醒目的摇转方向标识，手摇柄不锈钢芯，摇杆采用优质不锈钢，万向节采用钢制或其它优质材质，钢制轴承，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°，头低脚高0-6°）。
8、丝杆：丝杠选45#钢或更高等级钢，螺母采用经久耐磨铜合金材料或者同等其他优质材质，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材，带自润滑，有过摇保护装置,保护摇杆及相关部位的连接部件。
9、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。（提供制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购发票复印件）
10、粉末为抗菌材料（提供检测报告）。
11、电泳涂层不含镉、汞重金属（提供检测报告）。
12、采用先进的机器人焊接工艺（提供制造厂家焊接机器人购置发票复印件）。
13、床上滑动餐板 ：材质：整体采用PE树脂制品，耐药性、便于清洁；自身重量≤15kg ；性能设计：挂式设计,操作方便，可放置床尾内侧进行收纳，放在护栏上面前后来回移动运行平稳防推翻 。


	6
	新生儿床
	15
	15
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	规格：全长：825mm、全宽：530mm、全高910 mm
产品重量：产品重量约16kg  睡盆5kg  网篮5kg
床体：床体采用为优质冷轧钢（宝钢、武钢、鞍钢或其他同档次大型优质钢厂厂家，提供材质证明文件），采用 “电泳+粉末”复式喷涂工艺（提供流水线实景图片），确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。
脚轮：采用优质直径100mm的四脚刹车脚轮，树脂双面轮稳定性、安全性极佳。
睡盆：采用全透明ABS食品级材料制成，耐药、环保。采用优质气泵弹簧，可以使睡盆在0-12˚之间进行任意角度倾斜。
床垫：海绵芯床垫（海绵厚度40mm）具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等特点。
杂物架：床体下方安装有杂物架、方便护理人员的护理工作。
焊接工艺：采用先进的机器人焊接工艺（提供所投产品制造商焊接流水线照片及设备购置发票复印件）。

	7
	陪护椅
	349
	634
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	1、规格：660mm*670mm*410mm        
2、 展开尺寸：1860mm*670mm*400mm；

3、整体100%先进的机器人焊接工艺。（提供焊接的生产图片并加盖公章）
4、用材：（1）采用碳钢喷涂，宝钢、首钢、鞍钢或者同档次优质特种冷轧钢。主管采用直径≥38mm，管壁厚不小于1.5mm的优质钢管，承压150kg不变形。（2）垫套内为成型高密度发泡海绵（海绵厚度35mm），优质木板垫底，外包优质防水PU耐脏布料。 
5、椅体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告并加盖公章）。必须经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。（涂料粉取得权威机构检测报告，提供证明文件。所投产品制造商自有喷涂生产线设备，提供图片资料及设备购置发票复印件）。             
6、功能：具有床和椅双重功能。
7、.带锁装置，要求陪护椅底部设有挂锁，锁芯不锈钢材质，通用钥匙。


	8
	床头柜
	354
	639
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	1、规格：449*463*782mm；
2、.全钢制床头柜,柜体钢板厚度0.6mm，采用冷扎钢板冲压成型，静电粉末喷涂+电泳，涂层厚度达≥80微米：门与抽屉表面覆盖木纹贴纸，颜色可选，应与病床颜色搭配.
3、配4个40mm脚轮；
4、带可拉出式ABS桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽；
5、两侧自带可收藏式毛巾架；
6、柜门内采用隔板设计，可将1.4升或1.6升暖水瓶放于柜内。隔板高度可根据使用者需求，进行三档高度调节，可根据需求划分柜内空间。材质要求：主体为优质冷轧钢并烤漆，辅以优质原包料ABS。

	9
	标准化病区VIP  （床头柜）

	15
	59
	
	材质同上（ 贴面可选深橡木色、浅橡木色、樱桃木色和榉木色）。

	10
	门诊床 头柜
	80
	80
	
	材质同上（贴面根据门诊诊察床的颜色可选）

	样品：1、二摇手动病床（含床垫；主要配件再单独出样，配件包括：摇杆、护栏、丝杆、脚轮、餐板）；2、床头柜 ； 3、陪护椅； 
提供以下病床配件的价格列表：摇杆、护栏、丝杆、脚轮、餐板


投标样品
投标供应商递交如下样品：
1、二摇手动病床（含床垫，主要配件再单独出样，配件包括：摇杆、护栏、丝杆、脚轮、餐板）。
2、床头柜。
3、陪护椅。
样品的规格、材质、制作等须符合招标文件的要求，详见采购清单。样品所有费用由供应商自行承担，中标供应商的样品将做封样处理，作为验收依据。
样品递交时间及相关注意事项：
样品提交及安装完成时间：2021年3月9日14：00起至16：00止，在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
样品递交地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务大楼（二期）四楼4601。
联系人：刘健    联系电话：025-86558915
投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
样品的退还。联系人：徐小聪；联系方式：025-83668516 ，未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后，5个小时内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的，收取保管费用，超过2天未退还的，由采购人或采购中心处置。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，采购人应做好全工程的监督工作。

商务要求
（一）质保期
供货商自行提供整体质保时间和售后服务措施，整体质保至少不低于五年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。
（二）交货期、交货方式及交货地点

2.1交货期：供货商自行提供交货期，最晚不得超过自收到中标通知书后50天，货期将影响综合评价得分。
2.2交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

2.3交货地点：采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
（三）付款方式

3.1据实结算，货到验收合格并完成安装调试后，自收到发票120天后支付货款总价的90%。
3.2余款10%作为质保金，待一年期满（一年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月）无质量问题，一次付清（无息）。
3.3有质量问题时，采购人暂扣质保金直至卖方修复好产品缺陷并赔偿采购人经济损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2%以上时或累计经济损失超过合同总价的4%时，采购人不予支付质保金，卖方同时须承担修复责任，如质保金不能弥补给采购人造成的经济损失，卖方还应继续赔偿采购人经济损失。

（四）备品备件及耗材等要求

常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按投标时承诺的价格提供。
本次招标所有产品的配件应持续提供不低于15年，且货源充足，所有配件能根据实际需要在三天内到达我院指定地点。
      （五）其他说明
招标要求所列总数量是我院按拟开办床位数的预估值，实际操作需分批按通知供货，每批供货据实结算。其中，第一期要求的数量应在接到中标通知书后50天内送达我院指定交货地点，但如院方主动要求延迟送货，中标商应按院方需要响应延迟送货需求。之后的每批供货，应在接院方通知后50天内送达我院指定交货地点。本次招标供货期三年，自合同签订日期开始计算，三年后无论实际采购数量是多少，都需重新招标。
本次招标的产品中，二摇手动病床，标准化病区VIP木质双摇床、儿科儿童病床、龙门式骨科床、新生儿床共五种产品需提供医疗器械产品备案证及生产备案证，否则视为无效投标。
本次招标请按总数量报价，但需列明单价，否则视为无效投标。以总数量报价计算价格分。
项目实施、验收、售后服务要求
项目实施方案
投标供应商在投标时，须针对本项目提交项目管理实施方案（格式自拟），内容应至少包括：
1.项目组成员方案
2.项目进度控制方案
3.产品质量与安全生产控制方案
4.包装与运输方案
5.现场安装与管理方案
6.家具使用与保养培训方案
项目管理方案应确保能实现本项目按时保质交付及验收等。
产品验收要求
1.验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人组织验收。采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行破坏性检测，若不合格，中标供应商须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求乙方赔偿采购人不能如期交付的经济损失。
2.具体验收内容与标准：
A.投标样品与供货产品质量一致性比较。 
B. 供货产品需与项目需求的“采购标的须满足的质量、技术规格、物理特性等要求”相符；如有不符的，由供货人整改或换货，造成所有的损失（包括：因此给采购人造成的损失），由供货人承担。
3、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。
4、所有设备、材料及安装无质量问题，采购人与中标供应商双方及有关部门确认验收合格。
5、技术资料：中标供应商在最终验收合格之后，向采购人提供装箱清单、测试报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料。

售后服务要求

供货商自行提供整体质保时间和售后服务措施，整体质保至少不低于五年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。
质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到通知的4小时内响应，在24小时内到达现场，一切费用由中标供货商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目按照分包各分包分别选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准


（一）价格分（30分）
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术及商务要求响应（30分）

2.1具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》等打分，投标人须逐条应答（包含采购清单技术要求），对于参数中要求提供的各种复印件、报告、证书等佐证材料，在应答时应在投标文件中按照顺序排列并在佐证材料上清楚标识，如标注不清，评委有权按未提供佐证材料做负偏离处理。投标人全部响应即满足招标文件“技术及商务要求”的得30分，有负偏离的每项减1分，扣完为止。（30分）
（三）项目实施和验收、售后服务方案（8分）

具体由评委根据各投标单位的项目实施方案（包括产品生产、产品运输、产品安装、人员配置、时间进度安排，工期保证，文明施工、安全施工的组织措施等）和验收方案、售后服务方案等方面进行评审。

3.1投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案，优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求得1分，其他或未提供的不得分。（3分）
3.2投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目验收方案，优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求得1分，其他或未提供的不得分。（2分）

3.3投标人响应招标文件质保维保服务要求，并针对本次项目提供投标人响应标准、备件体系、专业技术人员保障等服务内容提供售后服务方案，方案优于本项目要求的得3分，符合本项目要求的得1分，其他或未提供的不得分。（3分）

（四）投标人履约能力（11分）

4.1投标人提供自2018年1月以来类似本项目市级及以上党政机关、事业单位及团体组织病床类产品中标成功案例，每提供一个得1分，最多得5分，未按要求提供的，不得分，以中标通知书或合同的复印件为准。（5分）
4.2 所投产品免费质保期年限超过采购文件基本要求的，每延长一年得0.5分，最高不超过3分。（3分）
4.3投标的核心产品生产厂家须通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、医疗器械质量管理体系——ENISO13485，每有一个得1分，最多得3分；（提供有效资质证书复印件）（3分）
（五）样品评审（19分）
评委根据投标供应商所投样品进行打分：
5.1二摇手动病床（含床垫；主要配件再单独出样，配件包括：摇杆、护栏、丝杆、脚轮、餐板）（10分）
5.1.1材质、外观、工艺等优于招标文件要求的，得4分；符合招标文件要求的，得2分；低于招标文件要求（样式偏离大，或材质与招标文件要求不一致，或尺寸规格偏离正负超出5%）或未提供样品的，不得分。

5.1.2功能、使用、可靠性、人体工学等优于招标文件要求的，得3分；符合招标文件要求的，得1分；低于招标文件要求或未提供样品的，不得分。
5.1.3主要配件的工艺、材质、可靠性等方面优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供样品不得分。
5.2床头柜（4分）
优于招标文件要求的，得4分；符合招标文件要求的，得2分；低于招标文件要求（样式偏离大，或主材质与招标文件要求不一致，或尺寸规格偏离正负超出5%）或未提供样品的，不得分。
5.3陪护椅（5分）
5.3.1材质、外观、工艺等优于招标文件要求的，得3分；符合招标文件要求的，得1分；低于招标文件要求（样式偏离大，或材质与招标文件要求不一致，或尺寸规格偏离正负超出5%）或未提供样品的，不得分。

5.3.2功能、使用、可靠性、人体工学等优于招标文件要求的，得2分；符合招标文件要求的，得1分；低于招标文件要求或未提供样品的，不得分。
（六）节能环保（2分）
6.1 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（1分）
6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。（1分）
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标配置与分项报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	上传证明材料的图片

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
	
	

	特定资格条件

	7
	
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：
（备注：供应商提供的所有产品的制造商均为小型、微型企业，才能享受价格扣除。
供应商应如实提供此声明函）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
四、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	产品名称、品牌及规格、型号
	数量
	制造商、产地
	交付期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	


五、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	培训要求
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	……
	
	


.

七、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
２８

