盐城市政府采购（YCCG-2104-013）招标文件

招 标 文 件

项目编号：YCCG-2104-013

项目名称： 盐城市应急管理信息化（二期）项目

盐城市应急管理局

2021年4月28日

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同条款及格式……………………………20

- 项目需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………72

- 投标文件格式………………………………78

第一章  招标公告

招标公告

项目概况

(盐城市应急管理信息化（二期）项目)的潜在投标人应在江苏省政府采购网“http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”、盐城市政府采购网“http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html”获取招标文件，并于 2021年5月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YCCG-2104-013

项目名称：盐城市应急管理信息化（二期）项目

预算金额：3512.08万元

最高限价（如有）：3398.8 万元

采购需求：（主要包括相关硬件设备设施及软件的采购、供应、运输、安装调试、系统集成、检验、验收，技术培训、售后服务等，具体内容详见采购人提供的项目需求及采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利）

合同履行期限：合同生效之日起 90 天（日历天）内完成硬件全部工作量并通过交货验收，软件系统具备初步上线条件；确保在合同生效之日起 180 天（日历天）内完成初步验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文时间

自公告发布之日起5个工作日，即2021年5月8日截止。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“盐城市政府采购交易管理系统”，下载本项目招标文件。(投标制作客户端已更新至1.0.3.8版本，请下载更新, 如不更新会影响投标)

方式：登录盐城市政府采购交易管理平台

售价：免费

注意事项：

（1）请有意参加本项目投标的供应商在获取招标文件截止时间之前完成供应商注册登记手续。注册流程详见“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目中《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》。注册地址：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login，或前往“盐城市政府采购网”“供应商注册”点击进入。

（2）请投标人在获取招标文件截止时间前务必前往“盐城市政府采购网”“供应商公示”查询是否完成注册登记。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购网发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

_2021_年5月19日9点30分（北京时间）

地点：盐城市政府采购交易管理系统不见面开标大厅开标五室（盐城市公共资源交易中心四楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号市行政服务中心4楼12号窗口办理，电话：17895275150、13338930195），根据《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“盐城市政府采购交易管理平台”http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login）中按要求制作、上传电子投标文件（客服QQ：798510760，1073538144）。

2、纸质投标文件正本一份，副本一份；电子投标文件一份(通过系统提交)。

3、纸质投标文件须由投标人授权代表提交，同时提供该项目授权委托书和身份证原件以备核验。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市应急管理局

地  址：盐城市盐马路246号

联系人：  陈先生

联系电话：0515-69081174__

2.采购代理机构信息

名    称：__盐城市政府采购中心_

地　　址：_盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼506室_

联 系 人：___王先生______

联系电话：___051586663506___

3.项目联系方式

项目联系人：__王剑____

电　　 话：_13770794228__

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和采购中心负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，分项报价表按照招标文件第四章第一节1.5采购需求清单进行分项报价，应包含设备品牌、规格、型号、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，负偏离需说明原因；应针对项目需求逐条应答，如未逐条应答，视为满足招标文件及采购清单的全部要求；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供（未要求提供原件提供复印件的合同或证书，采购人有权对合同和证书原件进行查看验证，但投标人可以在招标结束后中标公示结束前提供原件供采购人查验），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

18.4电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在线通过系统提交,详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》，客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。纸质投标文件与电子投标文件内容有差异，以电子投标文件为准。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将纸质投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

19.3电子投标文件的递交

投标人应当按照盐城政府采购交易管理系统要求，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.4投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的，作为无效投标，不予参加开标和评审。

20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件和纸质文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。21、迟交的投标文件

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.2投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将纸质投标文件提交给招标人。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购中心组织。 “盐城市政府采购交易管理系统”将自动对项目进行开标。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定提出，所有分包解密完成后5分钟未提出异议，视同认可开标结果。

23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8投标人串通投标；

29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金/保函,于合同履行后无息退还。履约保证金/保函用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向盐城市政府采购中心咨询，联系电话：0515-86663502。

八、其他

37、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
  要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。
  采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

# 项目名称：盐城市应急管理信息化（二期）项目

# 项目编号：

甲方：（委托方） 盐城市应急管理局

乙方：（受托方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市政府采购中心____________________招标的结果，签署本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：服务内容详见招标文件和乙方响应文件等。

第二条 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：          （¥：       元）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用（包括评审场地费用及专家评审、交通、食宿等费用），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 项目要求

1、服务范围：盐城市应急管理信息化（二期）项目，主要包括相关硬件设备设施及应用软件的采购、供应、运输、安装调试、系统集成、检验、验收、运维，技术培训、售后服务等，详见甲方提供的项目需求及采购产品清单。甲方保留对采购范围适当调整的权利，但需与乙方进行协商后确定。

2、交付期限： 确保在合同生效之日起 90 天（日历天）内完成硬件全部工作量并通过交货验收，软件系统具备初步上线条件；确保在合同生效之日起 180 天（日历天）内完成初步验收。

3、质保期要求：质保期3年。

第四条 权利保证

1、乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、本项目运营管理管理过程中所提供的系统及软件必须是原厂正版，且是永久授权，不得产生版权纠纷，一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

3、本项目服务期间，一旦系统升级换代，乙方须及时为甲方更新系统，所需费用均由乙方自行承担。

4、服务期间，甲乙双方共同对产品的先进性、方便性负责。甲方根据实际应用情况有权对乙方产品功能完善提出合理诉求和建议，以不断完善产品功能，帮助乙方拓展市场。相关诉求和建议，在不涉及产品基本结构变化的基础上，乙方应及时组织研发或改进，不另外收取费用。

5、本项目实施过程中与第三方对接所造成的费用，已包含在本项目预算中，请投标人报价时自行考虑，甲方对此不再另行支付费用。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相关规定。

第六条 履约保证金

乙方在签订合同时须向甲方缴纳履约保证金或保函（叁拾伍万元整（￥350,000.00元）），如乙方在履约期间怠于履行义务或违约，则履约保证金/保函不予返还，同时甲方有权终止合同。

第七条 合同款支付

付款方式：

1、自签订合同之日起，合同清单内硬件安装完成后30日内，甲方收到发票后15日内支付合同总额的20%；

2、项目通过甲方组织的履约初步验收且出具初步验收合格意见书后1个月内，支付至合同总额的60%(但是最多不超过1500万元)；由甲方组织监理单位、检测单位，并邀请市纪委第16纪检组、市工信局相关业务处室，及局信息化办公室、指挥中心、危化处、市安办综合协调处、市安办巡查考核处、规划科技处负责人，实施履约初步验收工作；通过初步验收的出具初步验收合格意见书，初步验收由各职能处室提出明确的整改意见。

3、初步验收后试运行6个月，然后甲方组织履约验收(竣工验收)且出具验收合格意见书，在经局党委会办通过后1个月内，支付至合同总额的80%；履约验收时的验收人员同初步验收；通过验收的出具验收合格意见书，验收不合格的出具项目整改意见书。

履约验收包括对工程量进行确认，并依约确定是否对结算总价进行核减，核减量。

4、甲方邀请审计单位对项目进行审计，审计通过后15个工作日内支付至审定金额的95%；

5、质保期满后15个工作日内支付审定金额的5%。

注：结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人(甲方)承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由供货商(乙方)承担，并直接在审定价中扣除。遇财政资金拨付不及时情况，甲方不负合同违约责任。。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后立即响应，并在5小时内到达甲方现场。

4、在质量期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十三条 验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、本项目结算时采用固定总价形式，即在现有甲方已经明确要求设置的各子软件、子项目和模块基础上，实施过程中需要接受甲方的要求进行调整、变更、分拆和增加子软件子项目模块，结算时对结算价不作调整；实施过程中实际减少子项目和模块工作量的，按实际实施过程中减少的工程量，对结算总价进行核减。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

6、初步验收：甲方须在货物到达交货地点且软件完成招标要求后五个工作日内，对乙方提交的货物且软件依据本合同技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收，外观、说明书符合本合同技术要求的，即为初步验收合格，甲方应给予签收；初步验收不合格的，不予签收。

7、最终验收（竣工验收）：项目在初步验收完成后，需要试运行六个月，试运行结束后五个工作日内，由乙方通知甲方进行最终验收（竣工验收）。

第十四条 合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、验收报告等材料一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

第十五条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二十违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的产品或服务不符合质量需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条  安全保密

乙方负责平台资料档案，妥善保管服务过程中获取的平台主办方证件信息、照片信息、与甲方签署的各项协议，保证信息不泄露，承担对甲方提交材料的信息安全保密管理责任。

第十九条 合同生效及其他

1、招标文件和有关附件以及乙方响应文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：     法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

第一节	项目概述

1.1	项目名称

盐城市应急管理信息化（二期）项目

1.2	采购人

采购人：盐城市应急管理局

1.3	编制依据

编制依据主要包括以下内容：

《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》（应急函〔2018〕272号）；

《应急管理部办公厅关于印发2019年地方应急管理信息化实施指南的通知》（应急厅〔2019〕22号）；

《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11号文）；

《江苏省应急管理信息化发展规划（2019-2022）》（苏应急〔2019〕85号）；

《省应急管理厅关于印发2019年江苏省应急管理信息化实施指南的通知》（苏应急〔2019〕82号）；

《2019年江苏省应急管理科技和信息化工作要点》（苏应急〔2019〕84号）；

《省应急管理厅关于印发江苏省应急管理信息化2019年建设任务书的通知》（苏应急函〔2019〕86号）；

《全省应急指挥中心规范化标准化建设基本要求》苏应急〔2020〕22号；

《省应急管理厅关于印发危险化学品安全生产风险监测预警系统2020 年建设任务书的通知》（苏应急函〔2020〕55号）。

1.4	项目建设原则、目标和内容

建设原则：盐城市应急管理信息化（二期）项目，坚持了以下三点建设原则：一是法定原则。按照安全生产法律法规和标准规范的要求，以信息化为抓手，在建设内容上落实属地、部门和企业的“三个责任”；二是管用原则。体现“大安全、大应急”理念，统筹好安全与发展的关系，实现关口前移、风险预控，达到全市域、全周期、全流程管理，为全市安全生产与经济发展提供决策支撑；三是兼容原则。充分做好融合运用，突出精准、实时、共享的基本要求，促进部门间的信息共享，既保证系统便于后期开发，又能与部省相关系统兼容对接。

建设目标：一是实时掌握“三个责任”落实情况，掌握全市较大以上风险点及其防控情况，对各地、各部门、各企业进行履职考核评估、跟踪提醒和事前预警；二是为全市安全生产、应急救援、防灾减灾救灾工作的基础性根本性问题提供信息支撑、决策支撑、程序支撑；三是结合盐城实际需求，打造全国一流的安全生产线上工作平台。

具体建设内容：在现有的信息化手段的基础上，结合部省总体规划要求和业务实战需求开展建设。建设应急管理综合应用平台，覆盖安全生产综合监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持和政务管理五大业务域，形成调度决策、实战指挥、属地履职、部门履职和企业履责的五种工作模式，并在工作模式的基础上完成统一门户的建设；实现安全生产、自然灾害和现场指挥等感知数据的接入；借助全市统筹的PAAS层服务能力，完成市应急管理局的数据治理工作、服务总线对接工作，完成与省应急管理厅、市工信局共享交换平台的数据对接；对接盐城市各安委会成员单位，详细掌握各安委会成员单位的履职情况、执法检查情况、企业基本情况、风险点情况等；完善应急指挥中心场所建设，新增供配电系统和分布式建设；深度整合部省下发系统和现有的业务系统；结合移动办公的需求，完成移动端APP的建设；开展信息化安全保障和智能运维的建设；掌握各县（市、区）创安进度。

1.5	采购需求清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施中心建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 供配电系统 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 分布式控制 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 融合通信系统 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 网络安全建设 | 项 | 1 |  |
| 二、应急管理综合应用平台支撑 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据治理服务 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 服务总线对接 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 支撑服务调用 | 项 | 1 |  |
| 三、应急管理一张图平台支撑 |  |  |  |  |
| 3.1 | EGIS调用服务 | 项 | 1 |  |
| 四、业务应用软件 |  |  |  |  |
| （一）调度决策模式 |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全生产一张图 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 自然灾害一张图 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 应急资源一张图 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 综合管理一张图 | 套 | 1 |  |
| （二）实战指挥模式 |  |  |  |  |
| 4.5 | 应急指挥信息系统 | 套 | 1 |  |
| （三）属地履职模式 |  |  |  |  |
| 4.6 | 属地履职考核 | 套 | 1 |  |
| 4.7 | 省级安发城市进度管理 | 套 | 1 |  |
| 4.8 | 安全生产舆情监测 | 套 | 1 |  |
| （四）部门履职模式 |  |  |  |  |
| 4.9 | 部门履职考核 | 套 | 1 |  |
| 4.10 | 横向部门综合管理 | 套 | 1 |  |
| 4.11 | 综合协同整治 | 套 | 1 |  |
| 4.12 | 空间数据处理 | 套 | 1 |  |
| 4.13 | 个人工作台 | 套 | 1 |  |
| 4.14 | 安全生产监督管理系统 | 套 | 1 |  |
| 4.15 | 危险化学品安全生产风险监测预警系统升级 | 套 | 1 |  |
| 4.16 | 安全生产行政执法系统升级 | 套 | 1 |  |
| 4.17 | 市危化品许可审批系统 | 套 | 1 |  |
| 4.18 | 自然灾害综合监测预警系统 | 套 | 1 |  |
| （五）企业履责模式 |  |  |  |  |
| 4.19 | 企业安全管家 | 套 | 1 |  |
| 4.20 | 倾斜摄影建模 | 套 | 1 |  |
| 4.21 | 视频汇聚平台 | 套 | 1 |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |
| 4.22 | 移动APP建设 | 套 | 1 |  |
| 4.23 | 统一门户建设 | 套 | 1 |  |
| 五、基础服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 等保三级评测服务 | 项 | 1 |  |
| 5.2 | 密码评测服务 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 培训服务 | 项 | 1 |  |
| 5.4 | 运维服务 | 项 | 1 |  |

第二节 建设内容

2.1	基础支撑建设

2.1.1	供配电系统

在日常工作中，难免会发生意外断电的情况，对于大屏系统、计算机系统，瞬时的停电会引起无法显示监控画面和数据丢失，考虑到应急管理厅指挥信息系统的特殊性与重要性，为避免上述情况发生时会对系统造成影响，需配备UPS不间断电源系统。根据现有的信息化设备进行核算，配备相应的UPS，并提供配套安装服务，要求必须保障断电情况下各设备正常运行2小时。

现有设备功率梳理情况如下：

| 序号 | 设备 | 单位功率/W | 数量/个 | 功率/kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接大屏 | 300 | 48 | 14.4 |
| 2 | 灯箱 | 450 | 4 | 1.8 |
| 3 | 双头筒灯 | 24 | 40 | 0.96 |
| 4 | 4寸筒灯 | 12 | 26 | 0.312 |
| 5 | 6寸筒灯 | 18 | 11 | 0.198 |
| 6 | 电脑 | 250 | 40 | 10 |
| 7 | 音响 | 300 | 2 | 0.6 |
| 8 | 其他会议系统 | / | / | 2 |
| 功率总计/kW |  | 30.27 |  |  |

2.1.2	分布式控制

分布式系统覆盖大楼内的指挥大厅和决策室。会场的设计布局应满足各种日常办公、会议、信息发布、指挥调度，日常运维管理的需要，也为各系统正常运行提供必要的基础支撑环境。

产品供应商需建设一套可视化坐席管理系统，实现对所有的视频信号、音频信号、计算机信号、电源控制信号等统一地在一个界面上，以图形化的显著方式进行管理，满足不同设备信号的切换需要、控制需要，实现高效便捷、部门协同、多元化信息共享。解决各部门间的数据信息整合、协同工作、信号互联、统一指挥调度的问题。满足各种日常办公、会议、信息发布、指挥调度、日常监控场景，也应为各系统正常运行提供必要的基础支撑环境。通过可视化的系统操作界面，使系统控制操作更为简便，更易学习，极大地简化系统管理人员的冗余和工作强度，提高工作效率。

2.1.3	融合通信系统

构建一套融合通信平台，支撑、音视频融合及服务业务应用，提升盐城市应急管理信息化一体化通信调度能力。此平台通过标准对接现有各种通信手段、视频资源融合，满足盐城应急管理平战时的音视频应用服务支撑，重点强化在各种突发事件时，对事件和现场情况的快速研判和会商决策，提高应急指挥效能。

融合通信系统需要具备的能力包括：

1、视频会议融合：可将局内已建的视频会议系统整合接入到应急指挥系统中，实现互联互通，可将平台整合的各类图像资源共享给视频会议系统。

2、监控资源融合：具备视频监控资源的融合能力，实现对道路监控、企业监控等视频监控资源的融合。

3、语音调度融合：融合各类语音交换能力，包括语音调度、电子传真、固话语音、移动通话语音等。

4、公网集群融合：具备公网集群融合的能力，保障应急需要的370M集群建成的情况顺利融合。

5、移动图传融合：能够融合现场的图传设备，保障一线人员的设备直接融合到平台层。

需要提供1套六旋翼无人机（配红外摄像头、喊话器、探照灯）、2套布控球和4套单兵设备，配合将现场语音图像回传至指挥中心。

2.1.4	网络安全建设

指挥信息网作为通信网络的主体和核心，是承载应急管理各类业务和大容量数据传输的基本通道，需具备高可靠、高稳定、高安全和全覆盖等特点。盐城市应急管理局指挥信息网已经完成了一期建设，但网络安全层面尚需要完善，确保网络和业务系统在使用过程中的安全可靠。

1、网络设备升级

指挥信息网中新部署市级节点备份路由器，形成双节点、双链路上行的冗余组网结构。接入网接入路由器由原单设备上行，升级为双设备上行，接入到两台不同的纵向网节点设备上，提高网络抗故障能力。

2、边界安全建设

应急管理局优化网络架构，规范网络区域划分，强化区域边界、跨网数据交换和外联接入的安全防护能力，做到通信网络安全设备专网专用。

市级指挥信息网终端延伸到外联单位时须启用安全策略，部署防火墙和接入交换机，严禁将外联单位直连指挥信息网核心路由器/交换机。

区县指挥信息网终端延伸到外联单位时须启用安全策略，部署防火墙和接入交换机，严禁将外联单位直连指挥信息网核心路由器/交换机。

对现有应用进行梳理，基于应用重要性和数据敏感性，通过防火墙设立严格的端口管控策略，完成应用安全检测等任务；通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到WEB应用防火墙针对不同的保护站点端口，防护网站类应用。

市级应急管理局部署态势感知系统，采集日志、流量、终端数据进行整理分析，配合沙箱系统对全市流量做安全检测，防止未知威胁危害网络。

2.2	应急管理综合应用平台建设

2.2.1	数据治理服务

数据治理系统的工具软件，由盐城市工信局统筹提供，具体功能包括：数据处理、数据管控、数据服务等功能，盐城市应急管理局需要基于工信局提供的工具实现应急数据的接入、处理、管控、展示等工作。

需要完成的工作包括但不限于：信息资源规划、数据规范设计、数据资源建设、省市数据治理系统对接。

2.2.2	服务总线对接服务

利用盐城市总体的服务总线，将应用服务、数据服务的注册、路由、适配等内容进行统一管理。支撑业务系统基于SOA架构的服务需求和基于开发工具类的服务需求，实现业务系统既可直接调用服务总线的服务，又可以根据服务总线的服务进行报表、界面等功能的开发。服务总线功能主要包括服务注册、服务限速、服务路由、协议适配、事务管理、服务监控等建设内容，为应用开发、数据共享和业务协同提供统一服务。

2.2.3	支撑服务调用

支撑服务工具软件，由盐城市工信局统筹提供，经过前期调研，本期需要的工具包括统一用户认证、移动支撑服务，在服务工具提供的基础上，按照省级建设任务书的要求，完成盐城本地应用系统的整合与集成。需要提供的服务包括：统一用户认证服务、整合集成服务、移动支撑服务。

2.3	应急管理一张图平台支撑

2.3.1	基础GIS服务

对接应急管理部EGIS平台，向本地各类业务提供基础GIS服务能力，包括：地图服务、地图切片服务、地图代理服务、要素服务、地图打印服务、坐标转换服务。

2.3.2	本地图层调用

获取自然资源局的高精度地图和本地新建的三维倾斜摄影地图，做统一的地图数据处理后，封装成服务向外提供。同时能够结合部里的EGIS平台服务进行应急方面的专题数据、基本信息、业务信息、空间信息等进行总体的支撑。

2.4	调度决策模式建设

2.4.1	安全生产一张图

依据安全生产监督管理、监测预警及行政执法业务系统功能及建设内容，汇聚允许接入的业务数据，构建全市安全生产态势专题一张图。安全生产态势专题一张图分为安全风险、责任落实、执法监管、防控力量、态势分析五个页面来展现全市的安全生产态势，通过GIS地图定位，实现对重点场所的直接标注和定位，结合盐城市高精度地图信息，将企业基础信息、两重点一重大、监测预警、隐患排查治理、风险分级管控、行政执法、安责险、培训取证等信息予以整合，展示盐城市风险管控及安全生产的健康体征，为日常监管辅助决策提供科学参考。

2.4.2	自然灾害一张图

整合监测信息资源、专业部门监测监控数据、预测预报预警数据、风险隐患数据、承灾体数据和应急资源数据，为应急管理部门提供全要素信息的汇聚展示，更加直观、便捷地展示各类基础数据的分布情况。提供监测数据的多维查询及基于图表的统计分析，并实现数据查询结果基于地图分布情况的直观展示，以及统计结果基于地图的直观展示，方便应急人员掌握监测数据基于空间的分布和统计情况。结合GIS地图，综合展现：隐患点分布图、应急资源分布图、实时信息展示、历史灾情展示等相关内容展示。

2.4.3	应急资源一张图

结合各类基础数据、监测预警信息的数据汇聚，通过日常运行可视化、应急数据可视化、综合指挥可视化三大板块，实现对日常工作的支撑以及相关数据查询可视化并支撑非常态下的应急指挥工作。

基础信息可视化：主要提供突发事件态势可视化、监测预警可视化、专项运行态势可视化等综合态势。应急数据可视化：在应急相关数据汇聚方面，全面汇聚已接入的各类应急相关数据，方便快速查询。主要实现基础信息（资源保障数据、风险隐患数据、防护目标数据）可视化、监测预警数据（监测数据、图像资源、移动轨迹数据）可视化。综合指挥可视化：针对突发事件灵活调用数据，满足在不同突发事件场景下的应急指挥专题化辅助支撑，为突发事件应对提供直观、可见的信息支撑、能力支撑。

2.4.4	综合管理一张图

综合管理一张图展示了数据总体概览情况，主要包括数据表的数量、数据资产的数据量和增量，以及文件资产的数据量增量，以及数据源连接、数据表top10的排名、数据标准的统计情况。对数据资产文件资产等总体情况有一个大体的认识。

2.5	实战指挥模式建设

2.5.1	信息处理子系统

信息处理子系统针对突发事件信息的接报，实现纵向部门统一，横向部门联动的功能，同时具备报送应急管理部门和市政府的业务需求。信息处理系统主要包括：值班表查询、信息报送与接收、智能提醒、信息处理、信息简报、接报统计等功能。

2.5.2	协同会商子系统

通过整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体视频信息，实现前后方和相关部门的音视频会商，基于EGIS服务，开展基于一张图的各类信息综合关联分析与标绘，实现多方协同综合研判会商。能够满足PC端与移动端、移动端与移动端之间的会商功能，方便事件处置人员在不同地点以文字、语音、视频等多种途径实时在线交流、沟通会商。主要实现音视频会商、协同标绘、文件共享、文字会商、会商综合控制等功能。

2.5.3	指挥调度子系统

利用有线、无线等多种通信手段，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音、传真等多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。主要功能包括：事件管理、启动响应、资源需求分析、风险分析、一键调度、任务跟踪反馈。

2.5.4	预案管理子系统

针对预案使用需求构建预案管理子系统，需要具备的功能包括：预案管理、原备案、预案数字化等功能。将应急管理部门涉及的预案进行综合的导入、展示、查询、检索等能能，同时能够对预案实现电子化，同突发事件进行匹配，快速调取预案的具体内容，并应用于应急响应。

2.5.5	辅助决策子系统

在综合信息汇聚、专题研判基础上，利用多源数据融合、大数据关联分析、机器学习、案例推演等技术，结合法律法规、标准规范、事件链、预案链、事故案例、资源需求、专业知识等信息，建立面向各类事故灾害的辅助决策知识模型，采用系统自动生产、人工干预等方式，分析各类事故灾害发生特点、演化特征、救援难点等内容，提出风险防护、应急处置等决策建议，为高效化、专业化救援提供支撑。主要包括知识辅助分析、辅助决策方案等功能。

2.5.6	应急指挥体系管理

根据本地应急管理体系和应急响应职责，结合事故灾害类型和应急预案，智能关联相关应急处置人员，建立应急指挥人员专业通讯群组，实现快速查询、一键通讯、组会。主要包括群组管理、信息交互等功能。

2.5.7	总结评估子系统

根据突发事件的应急处置流程，再现应急过程，建立各类突发事件处置评估模型，实现对应急处置过程的时效性、有效性等综合效果总结评估，为应急指挥能力提升提供支撑。主要包括过程再现、事件评估、总结评估报告、应急能力评估等功能。

2.5.8	部省系统对接

在部省同意开放系统对接的权限后，需要提供部省系统对接的服务，主要包括：应急指挥综合业务系统、江苏省应急管理综合应用平台。

2.6	属地履职模式建设

2.6.1	属地履职考核模块

覆盖市县两级政府，从按时反馈上级布置任务落实情况、负责人履职情况、检查执法情况、临时性任务执行情况以及其他履职情况等多维度进行统计分析，对各地进行安全生产履职考核。属地履职监管系统功能需要包括：区县政府机构管理、区域重点监管行业企业管理、目标绩效考核、上级安全生产任务管理。

2.6.2	省级安发城市创建进度管理

为保证各地创建省级安全发展示范城市准时优质完成，方便工作人员对流程进行监督管理，对停滞时间过长的节点进行提醒并跟踪反馈。

2.6.3	安全生产舆情监测

舆情监测分析平台是一款基于大数据挖掘技术，结合人工智能进行分析的一款集舆情管理、热点自动推荐、精准传播分析、大数据应用于一体的舆情分析平台。能够实现以下功能：公开网站舆情监测、社交网络舆情监测、专题事件分析研判。

2.7 部门履职模式建设

2.7.1	部门履职考核模块

覆盖各安委会所有成员单位，从按时反馈上级布置任务落实情况、负责人履职情况、检查执法情况、临时性任务执行情况以及其他履职情况等多维度进行统计分析，对各部门进行安全生产履职考核。

2.7.2	横向部门综合管理

横向部门综合管理主要是为了解决各部门间的应急管理相关信息的收集、管理工作，按照应急业务的逻辑设计业务需要的数据表单，通过对横向部门的管理，通过库表交换、服务接口调用、文件上传方式，实现应急业务数据的收集。系统将应急相关数据接入后，同时需要向有需求的联动单位提供对应数据。其他联动的单位可通过系统来查询获取需要的信息，同时将本部门已更新数据在系统上进行更新。具备的具体功能包括：应急数据录入、数据查询、数据管理、预案执行管理、横向任务协同。

2.7.3	综合协同整治

在全面掌握全市行业企业、区域场所的安全风险和各部门执法检查情况的基础上，扩展综合协同整治功能，一是根据工作实际需求可以实现部门联合执法和地区交叉执法；二是各部门将安全生产专项整治工作需报送的材料提交后，系统自动收集汇总相关数据并分析研判，及时掌握问题突出的监管对象，自动提醒安办挂牌督办，不断推进属地和行业部门安全监管与整治职责的落实。

综合协同整治具体的功能包括：专项整治主题、专项整治行动、整治报表管理、行动任务通报。

2.7.4	空间数据处理

对汇聚的各类数据进行空间坐标提取，实现一张图的综合展示基础，空间坐标处理包括基础数据汇聚和地图数据汇聚，通过坐标之间的相互管理，实现系统汇聚的各类数据上图展示。

2.7.5	个人工作台

为盐城市应急局内不同的业务处室，定制各自的工作台，各实际操作人员基于自身的工作需要，对信息化系统的功能进行申请，从而形成个人特定的工作台界面。

2.7.6安全生产监督管理系统

盐城市应急管理局安全生产监督管理系统整合软、硬件和数据资源，应用安全监管新技术、新理念、新模式，面向盐城市、县两级应急管理部门及安委会成员单位、工业（化工）园区、专家及服务机构、培训机构等用户，创新监管模式和应用，满足盐城市、县应急管理局业务处室、角色、人员的应用需求，高效促进政府监管责任和企业主体责任的落实，全面提升盐城市安全生产日常监督管理效能。建设的功能模块包括：企业总体概览、企业安全档案、企业分类分级、属地单元管理、风险隐患双控、行政执法管理、特殊作业管理、事故调查处理、涉危企业管理、专家管理、服务机构管理、培训机构监管、安责险管理、知识库管理、企业风险报告、企业记分管理、公众举报投诉、企业安全标准化管理。

2.7.7危险化学品安全生产风险监测预警系统升级

在现有的盐城市危险化学品安全生产风险监测预警系统的基础上，扩大数据接入范围，将所有涉及重大危险源罐区监测监控数据、18种高危工艺装置的重大危险源的装置感知数据、监控视频数据、三维倾斜摄影数据等接入市级监测预警系统，并实时汇聚至省级监测预警系统。扩展内容包含省级统建和市级自建，省级统建的内容包含工艺装置风险预警模型、厂区泄露预警模型、直接作业环节风险预警模型、安全风险研判与承诺公告等功能，通过服务总线为市级系统提供算法模型和共享组件，各市级监测预警系统通过服务总线调用统建模型实现相应的功能。具体升级的功能模块包括：扩展接入数据采集、省级统建模型及应用调用、区域风险综合评估预警、数据质量分析、事故模拟分析、视频智能分析。针对系统所需的链路资源需要进行租赁，保障危化企业数据能够实时传输到市应急管理局，具体的链路需求如下：应急管理局需要100M互联网专线一条、盐城市滨海园区200M互联网专线一条、盐城市大丰园区300M互联网专线一条、盐城市阜宁园区100M互联网专线一条，所有链路需提供三年期限。除此以外需要同一期系统对接，并提供短信提醒功能。

2.7.8	安全生产行政执法系统升级

需要在盐城现用的执法系统的基础上进行升级改造，需要对接江苏省安全生产行政执法管理系统，保障数据和执法流程的一致性，在此基础上构建盐城本地执法大应用，涵盖敏感企业数据、执法数据、企业画像相关内容；实现执法全过程的可视化能力，包含GIS调度、实时监控、案件查询相关功能；新建练习竞赛系统和模拟执法系统，提升执法人员的能力，便于规范性执法。需要与各横向部门进行执法数据对接，如横向部门不同意或无法提供对接服务则不做强制要求。

2.7.9	市危化品许可审批系统

盐城本地需将省厅《江苏省危险化学品行政许可系统》中市局审批的许可事项：危险化学品经营许可证办理、危险化学品使用许可证办理、危险化学品建设项目审查、其他（非煤矿山、烟花爆竹、冶金等）安全设施设计审查。根据盐城市审批需求，进行自主建设许可审批系统。

市危化品许可审批系统需要涵盖：危险化学品经营许可证办理、危险化学品使用许可证办理、危险化学品建设项目审查、其他（非煤矿山、烟花爆竹、冶金等）安全设施设计审查、移动端审批接口开发，需要包含企业端、政府端及相关省级系统和市级政务网的对接工作。

2.7.10	自然灾害综合监测预警系统

聚焦盐城市应急管理局工作职责，根据盐城市自然灾害特点，汇聚各行业部门各类自然灾害的基础数据、监测数据、预警数据及历史数据，实现灾害全要素汇聚形成自然灾害的综合监测预警系统。主要功能模块如下：

1、综合监测分析：实现对监测数据的管理、风险隐患管理、承载体数据的管理。

2、趋势预测分析：实现风险形势分析、灾害趋势分析、历史灾害分析。

3、动态风险分析：实现承载体综合分析、次生灾害分析。

4、综合风险防控：实现风险智能生成、风险防控方案、信息靶向推送。

2.8	企业履责模式建设

2.8.1	企业安全管家

通过为重点监管工贸、化工等重点监管行业的企业分配账号和权限，统一认证和管理，使得每一家企业都有一套线上作业审批、申报、备案系统。企业安全管家提供标准化流程和常用功能，通过帮助企业在线完善安全操作规章制度、开展每日班前教育、危险作业审批、人员培训、管理应急预案与开展应急演练、排查风险隐患、提升设备设施安全水平等，为企业建立系统规范的安全管理体系，提供智能化的管理方式。此外，系统自动汇集政府、企业及第三方提供的动、静态数据，形成企业风险等级分类和履责评分，并生成企业红、橙、黄、蓝四色“健康码”，动态体现本企业的安全状态。企业可依照此码进行安全诊断，对企业的安全生产风险进行智能化管控。

企业安全管家实现的具体功能包括：企业信息管理、企业值班管理、每日班前教育、安全教育培训、预案演练管理、应急资源管理、风险分级管控、隐患排查治理、安全智能巡检、特殊作业管理、设备设施管理、安全技术服务、企业涉危管理、企业风险报告、企业记分管理、安全管理资讯、统计分析等功能。

2.8.2	倾斜摄影建模

本次对盐城市涉及的重点监管危化品企业及其周边重点区域进行三维倾斜摄影数据采集和建模，本期计划采集的倾斜摄影数据约20平方公里。

2.8.3	视频汇聚平台

1、视频联网汇聚平台

实现对重点场所的视频监控汇聚，接入实时视频监控，实现视频数据的查看、轮询、回放等。

视频汇聚平台性能应符合以下要求：

（1）监控点管理能力≥5万路；最大用户管理能力≥10000，系统最大同时在线用户数量≥2000。

（2）支持统计图展现总结监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率展现。

（3）支持不少于三级通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,支持其他联网标准的扩展能力。

（4）满足传感数据的报警联动，事件日志记录和存储并可扩展支持车牌识别，人脸识别，行为分析，二道门系统接入，做数据统计分析。

（5）要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息.

（6）平台可提供统一对接接口开发包，第三方平台可快速进行接入和二次开发。

2、存储管理软件

实现将盐城市应急管理局已经汇聚的危化企业视频数据推送到盐城市政务云。

存储管理软件应符合以下要求：

（1）管理软件，具备基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡功能。

（2）支持视频、图片数据存储。

（3）可管理的前端点位数为≥900路

（4）含存储资源管理功能，支持能力≥100TB。

（5）内置容量授权模块，授权数量≥900个。

（6）适用于异构IP-SAN、FC-SAN、NAS、对象存储场景。

2.8	移动端APP

针对PC端系统功能提供对应的移动端应用，保障PC端与移动端底层数据一致，移动端具体提供的功能主要包括：

1、基础应用：具体的功能包括值班表、值班日志、信息接收、信息报送、领导批示、知识库、视频点名、个人中心等。

2、安全生产：需要包含政府端、企业端和机构端。

政府端包括：企业管理、企业记分管理、单位履职监管、在线监测预警、隐患排查、专项整治、服务管理、培训管理、监管工作分析、领导决策、绩效考核、待办提醒、辅助功能；

企业端包括：企业档案查阅、在线监测预警、风险辨识管控、隐患排查智力、技术服务申请、每日班前教育、特殊作业管理、在线教育培训、安全管理咨询、待办提醒等；

机构端包括：基本信息管理、服务条件确认、服务过程记录、服务任务管理。

3、应急指挥：具体的功能包括协同会商、现场反馈、任务管理、移动应用一张图、出动信息等。

2.9	统一门户

构建面向各类用户的统一门户，包含工作任务区、政务服务区、信息综合展示区与业务入口。门户提供各类业务系统的统一入口，并对业务信息进行综合展现，便于社会公众查询法律法规与企业流程审批等信息，提高应急管理用户的业务办公效率与业务管理能力。

1、指挥信息网门户：指挥信息网门户为市县两级应急管理部门提供统一服务窗口、工作待办的入口，并展示监测预警、救援资源管理、预案管理、应急救援指挥等关键业务信息。接入应急指挥信息系统以及部省两级统建的突发事件接报、值班值守、应急资源管理等系统。

2、电子政务外网门户：电子政务外网门户面向各部门及相关单位，提供覆盖监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理等完整业务领域的信息门户服务，满足各部门对应急业务的需求，满足各部门开展跨部门、跨地区业务协同的需要。

3、互联网门户：互联网政府门户面向社会公众，提供政务公开、在线服务、互动交流、宣传教育等服务，展示应急管理机构概况、工作动态、政策法规、部门应急预案、许可单位、信用等级等信息，实现行政许可业务申请、办事咨询、结果查询、培训考核报名和表格下载等，提供自救互救知识、文化宣传视频、自然灾害与安全事故案例等内容信息。

第三节 具体配置清单和要求

注：本节配置清单里的参数指标内容与前节参数指标内容有矛盾的地方，以本节内容为准。

3.1	基础支撑清单

3.1.1	供配电系统清单

| 名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块化机框 | 配置模块化机架式UPS电源系统主机≥90KVA、≥2个30KVA功率模块 | 套 | 1 |
| 功率模块 | 每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置。 功率模块间环流小于3% | 台 | 2 |
| 电池 | 12V/100AH | 只 | 64 |
| 电池柜 | A-32 | 套 | 2 |
| 连接线 | 电池连接辅材 | 项 | 1 |

3.1.2	分布式控制清单

| 名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式KVM输入节点（2k） | 1、支持HDMI接口；≥1路高清输入，≥1路USB，≥1路232，≥1路音频输入，支持1920x1080分辨率高清输入； 2、支持输入视频实时预览回显功能，支持一键调用模式； 3、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； | 台 | 17 |
| 分布式KVM输出节点（4k） | 1、支持HDMI接口；≥1路高清输出，≥2路USB，≥1路232，≥1路音频输出，支持3840x2160@30，以下兼容； 2、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； 3、网络须支持主备热备份功能，当主链路出现故障时，自动跳转到备份主机链路，跳转时间不超过2秒，跳转过程无黑屏和闪屏； 4、支持KVM交互/获取/推送/跨屏/全局控制管理功能，支持4K@60输出并向下兼容；支持H.265协议，端到端传输延时需不高于20ms | 台 | 1 |
| 分布式拼接输出节点（2k） | 1. 支持2K并兼容1080P及以下分辨率； 2. 支持1路视频输出、1路音频输出接口，具备一路网口接口，支持POE供电； 3. 1个双向232； 4. 分布式架构，去中心化，无服务器，系统稳定，具有高可靠性； 5. 支持H.265协议； 6. 低码率图像处理新技术，实现低码率（4～20M）高质量图像传输； 7.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等。 | 台 | 48 |
| 分布式采集节点（2k） | 1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； 2、支持2K并兼容1080P及以下分辨率； 3、支持≥1路视频输入，≥1路网口接口，支持POE供电，支持HDMI，DVI，DP，DMS59等输入输出接口，需具备≥1路双向232、≥1路双向485、≥3路红外，≥3路I/O信号、≥3路继电器（支持250V/10A)；支持中控功能。 | 台 | 4 |
| 分布式音视频控制软件 | 1. 系统具备交互式控制和显示功能； 2. 多个单元跨区域远程互联； 3. 系统场景一键恢复功能； 4. 具备内容保护机制； 5. 系统具备严格的权限控制能力； 6. 具备双向反馈功能； | 套 | 70 |
| 8路网络继电器 | 1、IO控制:在机器的内部≥8个IO接口； 2、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 3、每路继电器都≥三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 4、前面板带LCD显示，可设定网络参数。 | 台 | 1 |
| 加密狗 | 1、PC控制软件密钥 2、配合分布式调度和图像综合管理平台软件进行使用，实现上屏切换、拼接、分割、漫游、融合等。 3、支持在界面实现第三方控制，包括对灯光、窗帘、强电设备的开关量控制。 | 套 | 2 |
| 10口接入交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps 包转发率：222Mpps | 台 | 3 |
| 48口接入交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps 包转发率：222Mpps | 台 | 1 |
| 路由器 | 适用频段:2.4GHz+5GHz 工作温度:0℃ 到 40℃ 存储温度:-40℃ 到 70℃ | 套 | 2 |

3.1.3	融合通信清单

| 名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融合调度平台 | 融合通信调度平台 一、设备接入容量 1）对接GB28181国标监控平台，最大接入能力≥1万路监控点位（含符合国标的执法记录仪、车载监控）的接入 2）通过标准H.323协议，最大接入能力≥100路视频会议终端的接入 3）内置基础版地图引擎 二、调度功能 1）地图屏、操作屏、业务屏，一机三屏操作模式 2）设备、通信录以分类列表形式展示，并支持搜索 3）支持调度资源的视频预览功能 4）支持同一个会场中不同预案之间切换，能够便捷快速的从日常预案切换到应急预案进行展示 5）将多路调度资源进行画面合成，投放大屏或广播到各分会场 6）将多路调度资源进行混音，并广播到各分会场 7）可对每路调度资源进行单独的静音、哑音、云镜控制等操作 8）支持三种点名方式，广播、点名人、广播被点名人、广播点名人与被点名人合成画面 9）支持设备分组展示、支持资源本地监看 支持主席轮询、通道轮询 10）支持对模糊搜索出来的设备通过设备标签、设备名称关键字、设备状态进行筛选（需提供第三方机构检测报告证明） 在操作屏上模拟大屏显示风格，实现所见即所得的大屏控制方式 11）支持在已有会议开启时，选中未入会的设备，将该设备加入已开启的会议中（需提供第三方机构检测报告证明） 12）支持调度台与移动设备之间的即时消息（文字、图片、短视频、短语音等）收发，支持点对点和群组方式 13）提供融合通信调度平台API接口，供第三方业务系统调用 | 套 | 1 |
| MCU控制单元 | 1)MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 2)★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 3)★≥12路1080p60fps终端并发入会； 4)提供视频、语音、数据应用，支持跨平台多样化终端设备的接入；支持无线图像传输、视频监控、指挥调度、视频会议等系统融合；提供图像综合集成和可视化指挥调度应用。 4）系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。（需提供第三方机构检测报告证明） | 台 | 1 |
| 媒体分发服务器 | 兼容多种品牌和编码类型的网络视频编码设备联网通讯；支持独立组建网络视频监控系统；支持与MCU服务器配合提供各类图像系统的综合集成服务；支持分布式组网和线速转发，具备强大的音视频处理能力。 | 台 | 1 |
| 录播服务器 | 支持≥1080P录制，≥20组录放像、≥6组HLS直播、≥300方直播用户、≥4T录像存储，支持RAID，双电源 | 台 | 1 |
| 指挥视频终端 | 一机三屏（地图屏、操作屏、业务屏）。 1）地图屏需基于电子地图，可以直观的看到接入平台的各种设备位置、状态等信息，实现对多方不同类型终端设备的融合调度； 2）操作屏包含了资源列表、融合调度、大屏管理、设备授权等功能模块。需基于预案的会场模式，来进行工作汇报、培训学习、多方会议、调度点名，并支持在会议中查看设备视频画面； 3）业务屏可显示所选设备的实时画面，并可将不同类型终端设备的画面进行画面合成。 | 套 | 1 |
| 会议网关服务器 | 会议网关软件功能模块，通过标准H.323协议，最大接入能力≥100路视频会议终端的接入，兼容主流的会议设备；可以实现与不同品牌、不同型号的MCU和终端的接入和互联互通；支持高清视音频编解码，具备图像混合的功能。 | 套 | 1 |
| 视频监控网关 | 视频监控网关软件功能模块，对接GB28181国标监控平台，最大接入能力≥1万路监控点位（含符合国标的执法记录仪、车载监控）的接入 | 套 | 1 |
| GIS服务器 | GIS软件功能模块，支持前端设备地理位置信息的采集汇聚；支持地理位置信息采集、汇聚、上报、分析处理；支持对实时业务数据的解析处理。 | 套 | 1 |
| 语音服务器 | 数字中继语音网关，1E1/T1，≥2个千兆网口；≥30路并发；支持SIP、RTP、TFTP、FTP、HTTP、STUN协议，ISDN PRI信令。 | 套 | 1 |
| 集群调度平台 | 支持≥500路用户的即时通信系统，具有以下功能： 1）通讯录功能：常用联系人、同步组织架构、人员及部门的搜索和添加 2）创建群组功能 3）文字、短语音、短视频、图片、拍照、文件等通信功能 4）终端之间双向音视频通话功能 5）提供PC Web客户端和Andriod 客户端 6）终端接受指挥中心双向音视频调度 7）提供SDK API，供第三方客户端集成 | 套 | 1 |
| APP管理服务器 | 支持≥200路移动APP接入管理，可与融合通信平台对接；支持APP用户和设备管理、热点视频发布管理、热点视频转发；支持APP视频和图片存储、视频点播管理等功能。 | 台 | 1 |
| 智能指挥终端 | ≥10.8英寸；支持WiFi6；≥2K高清屏；≥6GB+64GB | 台 | 3 |
| 传真服务器 | 专业型传真服务器（支持≥8条传真线路，不限使用人数） | 台 | 1 |
| 接口对接服务 | 提供接口对接服务，包含GIS接口、GPS定位接口、PC端二次开发接口、手机端二次开发接口。 | 项 | 1 |
| 六旋翼无人机 | 具备快拆功能，可以1分钟内快速切换挂载；旋开式机臂；采用便携式手提包或背包设计，最大包装尺寸≤820X690X320mm；可以采用双电及4电模式；机身重量≤6.5Kg；工作温度-40℃~60℃；控制距离≥10公里；对称电机轴距≤1550mm；空载重量≤12Kg；最大载重≥10kg；抗风能力6≥级；防护等级≥IP54；空载续航时间≥70min；工作湿度10%~90%无凝结；配备电池充电器；配备锂电池数量≥4块，单个电池容量≥25000mAh；提供三年航空险服务；提供民用无人机多旋翼Ⅲ类视距内驾驶员电子执照培训服务≥2人。 | 套 | 1 |
| 高清红外双光摄像头（无人机配件） | 尺寸≤197*155*174.2mm；重量≤1.2kg；可拆卸；结构转动范围俯仰：-130°~50°；横滚：-75°~+75°；航向：-175°~175°；云台控制范围俯仰: -100°~45°;航向: -170°~170°；可见光像素>2500w；变焦倍数40倍；照片带GPS信息，可直接用于测绘；红外具有地面站指点测温功能；画中画大小画面切换功能；地面站指点对焦；支持指点移动；支持手势移动；支持指点测温；支持自动巡检功能。 | 套 | 1 |
| 手持一体控制器（无人机配件） | 显示屏≤5.5 英寸；图传距离：FCC模式下≥ 20km， CE / SRRC / MIC模式下≥12km，无遮挡无干扰；电池外置电池，配备≥两节 18650 电池；数据延时≤ 110ms，支持HDMI 输入到显示端；支持 HDMI 和网络视频输入；支持 USB / WIFI 投屏到电脑或显示屏幕；工作温度-20℃~60℃。 | 套 | 1 |
| 喊话器（无人机配件） | 尺寸≤204*191.5*154mm；重量≤835g；最大音量≥125dB（距离喇叭口0.5m）；有效喊话距离≥600米；通讯距离≥5km；可进行TF卡内MP3语音文件播放和控制；具备录音功能；高清视频输出；可根据需要随时调节摄像头俯仰角度（0°~90°） | 套 | 1 |
| 探照灯（无人机配件） | 尺寸≤2107×105×123mm；重量≤21068g；最大光通量≥5000lm；有效照明距离≥850m；工作温度：-20°C~60°C；保存温度：-30°C~70°C；角度调节范围：﹣80°～80°；视频分辨率≥30w像素。 | 套 | 1 |
| 布控球 | 尺寸≤180*180*255mm；≥30倍光学变焦；≥16倍数字变焦；≥100米红外，日夜自动切换；云台 水平360°；垂直-15°~90°；分辨率支持1080P/720P/VGA；WiFi 802.11a/b/g/n/ac，2.4G&5G；存储介质 ≥256G；支持北斗和GPS双模定位；工作温湿度 -25℃-60℃；<95% 防护等级 ≥IP66；工作温度-20℃～60℃ | 套 | 2 |
| 单兵设备 | 尺寸≤165*68*28mm；重量≤455g；内存≥16G；屏幕≥4.7寸；支持≥2路摄像头输入，≥1路外置USB摄像头输入≥1路HDMI视频输入；支持TF扩展≥128G；移动网络 支持5G/4G/3G全网通，可选专网通信模块；WiFi 802.11b/g/n，2.4G，内置天线；电池≥5900mAh；支持北斗/GPS定位；防护等级≥IP67；工作温度-20℃～60℃ | 套 | 4 |

3.1.4	网络安全清单

| 名称 | 配置参数要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术指标 | 参数要求 |  |  |
| 市级节点路由器 | 设备性能 | ★交换容量≥115Tbps ，包转发≥14000Mpps。 | 1 | 台 |
|  | 硬件架构 | 设备支持双主控，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔。 |  |  |
|  |  | ★整机线卡板数量（非业务板卡数量）≥8个，且整机支持160G出端口能力。 |  |  |
|  | 接口类型 | 设备支持50GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、CPOS等接口类型。 |  |  |
|  |  | 支持端口散列技术，可将100GE端口散列成10GE口或者25GE口进行使用，可灵活进行设备的端口容量和类型控制使用。 |  |  |
|  | 基本功能 | 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议。 |  |  |
|  |  | 支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术。 |  |  |
|  |  | 支持LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE等MPLS技术。 |  |  |
|  | 可靠性 | 支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms，提供权威第三方测试报告。 |  |  |
|  |  | 支持随流的性能检测技术，即不额外发送检测报文，对用户业务流进行直接的丢包、时延的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据，提供权威第三方测试报告。 |  |  |
|  | 业务保障 | 支持5级H-QoS调度。 |  |  |
|  |  | 支持根据不同的网络服务要求如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分切片网络，以灵活的应对不同的网络应用场景。 |  |  |
|  | 配置要求 | 单台配置双主控，冗余电源，提供万兆光口≥4个，千兆光口≥20个。 |  |  |
| 市局隔离防火墙 | 硬件架构 | 采用多核架构，支持交流双电源，支持风扇可插拔；支持前后风道，提供设备散热气流流向截图。 | 2 | 台 |
|  | 接口要求 | ★提供千兆电口≥12个，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个。 |  |  |
|  | 性能要求 | ★吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥8Gbps。 |  |  |
|  | 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |  |  |
|  | 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 |  |  |
|  | IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPv6穿越技术、IPv6路由协议，支持IPv6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。 |  |  |
|  | 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥5000种，支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议。 |  |  |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |  |  |
|  | 策略调优及冗余分析 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 |  |  |
|  | NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等，支持按照安全域和接口做NAT转换。 |  |  |
|  | 入侵防御 | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御。 |  |  |
|  | 病毒防护 | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。 |  |  |
|  | 智能威胁防御 | 支持与沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  |  | 支持防火墙与入侵检测设备、态势感知系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 |  |  |
|  | 配置要求 | 单台配置双交流电源，SSL VPN并发用户≥100个，虚拟防火墙数量≥50个，硬盘容量≥240G，3年IPS特征库升级服务。 |  |  |
|  | 探针功能 | 墙产品支持并实配流探针功能，对网络中的流量进行采集，上送态势感知系统进行威胁分析，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 能力要求 | 防火墙产品厂商连续四年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料 |  |  |
| 汇聚交换机 | 设备性能 | ★交换容量≥2Tbps，包转发率≥480Mpps。 | 2 | 台 |
|  | 硬件要求 | ★提供≥44个千兆SFP，≥4个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+。 |  |  |
|  | 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、ISIS、MPLS等路由协议。 |  |  |
|  | 安全功能 | 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF。 |  |  |
|  |  | 支持CPU保护功能。 |  |  |
|  | 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议。 |  |  |
|  |  | 支持真实业务流的实时质量感知技术，支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告。 |  |  |
|  | QoS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 |  |  |
|  | 智能运维 | 支持Telemetry技术，可配合网络分析器精准展现网络实时状态，提供官网链接和截图证明。 |  |  |
|  | 威胁诱捕 | 交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给态势感知系统进行诱捕，与态势感知系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供权威第三方测试报告。 |  |  |
|  | 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |  |  |
|  | 配置要求 | 单台配置双交流电源，1根1米的40G高速电缆。 |  |  |
| 态势感知 | 架构需求 | ★实配千兆电口≥4个，万兆光口≥2个（含2个万兆多模光模块），冗余电源。 | 1 | 台 |
|  | 流量采集能力 | 支持网络流量特征数据Netflow日志生成，用于发现网络中资产之间的异常访问； |  |  |
|  |  | 支持DNS、HTTP、SMTP、POP3、IMAP协议分析，支持提取五元组信息、收包数、字节数、流开始及结束的时间、协议应用层字段等； |  |  |
|  |  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 日志关联分析 | 支持针对日志、安全事件的实时关联分析。基于一段时间内的多条或多类安全事件，结合管理员对客户网络历史安全违规事件的理解，通过自定义规则进行综合分析，从整个网络的角度来识别出安全问题或潜在的威胁行为，并上报对应的异常或威胁事件。 |  |  |
|  |  | 支持用户自定义关联规则，针对简单事件和复杂事件的关联分析功能、基于时序的关联分析规则； |  |  |
|  | 邮件异常检测 | 支持检测通过邮件进行的渗透和异常通信，通过周期性对包含文件MD5、URL的邮件流量数据进行信誉查询，发现下载包含恶意文件或邮件正文包含异常URL的异常行为。 |  |  |
|  | C&C流量检测 | 支持通过C&C页面查看黑客的主机通过连接恶意域名发起的攻击的趋势和列表信息，可以查看网络中的恶意域名以及对应的服务器IP，并统计恶意域名的访问次数，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 态势感知展示 | 支持大屏展示功能，通过可视化技术为用户提供基于整网威胁和异常的安全态势大屏，帮助用户通过大屏总览全网威胁态势，有助于帮助用户迅速判断并做出决策，提供功能截图或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  |  | 支持图形化展示全网正在发生的威胁事件，包括来自外部攻击源和内部各区域之间的威胁攻击事件。Dashboard类型包括威胁列表、全网威胁等级、TOP10高危资产、威胁源国家排行、区域威胁详情等。 |  |  |
|  |  | 支持攻击路径可视化，直观展示攻击过程和扩散路径，可呈现从外部渗透、建立通道、内部扩散到外发数据的完整攻击链和攻击上下文信息，并支持从威胁、邮件和文件的维度展示威胁影响范围，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
| 沙箱 | 架构需求 | ★千兆电口≥4个，万兆光口≥2个（含2个万兆多模光模块），冗余电源。 | 1 | 台 |
|  | 设备性能 | PE、PDF、Office文件检测性能3万文件/天。 |  |  |
|  |  | Web文件检测性能30000文件/小时。 |  |  |
|  |  | 检测平均时延≤60s。 |  |  |
|  | 多层次检测 | 支持启发式检测，包括WEB、PDF和PE启发式检测等。 |  |  |
|  |  | 支持虚拟执行检测。 |  |  |
|  | PDF文件检测 | 支持Adobe Reader 9/X/XI等多个版本文件的检测，提升恶意PDF文件分析识别率。 |  |  |
|  |  | 支持通过脚本触发shellcode的PDF黑样本的检测和格式漏洞触发Shellcode的PDF黑样本的检测。 |  |  |
|  | Office文件检测 | 支持对word、excel、PPT、rtf和WPS等格式文件的检测。 |  |  |
|  |  | 支持对邮件附件中包含的Office文件的检测。 |  |  |
|  | 图像文件检测 | 支持多种格式图像文件的检测，包括但不限于gif、jpg、png、tiff等格式。 |  |  |
|  |  | 支持图像格式样本漏洞威胁的检测。 |  |  |
|  | 公共能力 | 支持手动提交文件/URL检测，管理员不确定本地某个样本或URL是否安全，通过手动提交样本检测快速查看其安全性，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  |  | 支持单边流量还原。结合客户组网特点，可以仅对从外网到内网的单向流量进行文件提取及检测，检测能力与双向流量保持一致。 |  |  |
|  |  | 支持应用层协议的流量还原，包括但不限于HTTP1.0/1.1、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFSv2/v3、SMB/SMB2等。 |  |  |
|  |  | 支持对PE、PDF、Web、OFFICE等多种格式文件的流量还原。 |  |  |
|  | 部署方式 | 支持与防火墙联动部署，防火墙提取流量中文件后送至沙箱进行检测，防火墙与沙箱联动可阻断承载恶意文件的恶意流量，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  |  | 支持旁路部署，将流量从网络设备镜像到沙箱系统，沙箱自己做流量还原和检测。 |  |  |
| Web防火墙 | 硬件要求 | ★千兆电口≥4个(2组bypass)，千兆光口≥4个，管理口≥1个，HA口≥1个，业务扩展插槽≥2个。 | 1 | 台 |
|  | 性能要求 | ★吞吐量≥4Gbps，防护网站对象个数：无限制，每秒新建连接数：30000，最大并发连接数(http)：300000，日志吞吐量：800条/s。 |  |  |
|  | 部署方式 | 防护口不占用IP地址，实现完全透明部署。 |  |  |
|  |  | 镜像服务器流量即可实现安全审计和告警。 |  |  |
|  |  | 通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到WAF针对不同的保护站点端口，对外可以统一为一个端口，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 风险趋势 | 支持基于安全事件级别的安全监控，通过图表展示风险趋势总体情况，保护站点攻击次数对比，攻击类型统计。 |  |  |
|  | WEB服务自发现 | 支持WEB站点服务自动侦测功能。 |  |  |
|  |  | 识别恶意请求含，包括但不限于：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为。 |  |  |
|  |  | 能基于访问行为特征进行分析，能识别防盗链、应用DOS攻击的能力。 |  |  |
|  |  | 能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问。 |  |  |
|  | 智能攻击者锁定 | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 地图态势分析 | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域 IP的访问，提供功能截图证明或官网链接和官网截图证明。 |  |  |
|  | 防篡改功能 | 系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到，一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员。 |  |  |
|  | 配置要求 | 单台配置双交流电源，3年特征库升级服务。 |  |  |
| 光模块 | 千兆多模 | 千兆多模光模块（850nm,0.55km,LC），与交换机同一品牌。 | 8 | 个 |
|  | 万兆多模 | 万兆多模光模块(850nm,0.3km,LC)，与交换机同一品牌。 | 8 | 个 |
|  | 千兆单模 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌。 | 20 | 个 |

3.2	应急管理综合应用平台清单

数据治理系统、服务总线、支撑服务等工具软件属于支撑能力的建设，在本期项目的建设过程中，需要利用盐城市工信局统一提供的工具类软件实现对局内业务的支撑，并完成条线的上下对接及盐城市范围内的的横向对接。

3.2.1	数据治理服务清单。

| 功能模块 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据治理工具软件 | 包括数据接入、数据处理、数据管控、数据共享交换、数据服务等内容。工具软件基于盐城市总体规划，由市工信局免费提供工具，并提供相应培训指导。 | 本条无需响应 |
| 信息资源规划 | 借助市内统筹的工具软件，完成信息资源规划的工作，主要规划内容包括：信息资源分类设计、信息资源目录编制设计、资源中心规划设计、信息资源接入规划设计、数据处理规划设计、数据管控规划设计、数据服务规划设计、数据治理系统内部接口设计 | 1项 |
| 数据规范设计 | 借助市内统筹的工具软件，完成数据规范设计工作，主要设计内容包括：数据内容规范设计、数据组织规范设计、数据共享交换规范设计、数据管理规范设计 | 1项 |
| 数据资源建设 | 借助市内统筹的工具软件，完成应急管理业务的数据资源池建设工作，主要包括：业务处室现有数据接入、现有自建系统数据接入、横向部门共享政务信息接入、社会单位及互联网采集信息数据接入、原始库设计、资源库设计、主题库设计、专题库设计。 | 1项 |
| 省市数据治理对接 | 按照省级数据治理系统总体要求，构建前置库，实现省市数据治理系统的资源对接。 | 1项 |

3.2.2	服务总线对接服务清单

| 功能模块 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总线工具软件 | 提供服务的注册、编排、路由、适配、监控等统一管理工具。工具软件基于盐城市总体规划，由市工信局免费提供工具，并提供相应培训指导。 | 本条无需响应 |
| 服务总线定制开发 | 新建系统通过服务总线功能集成到应急管理综合应用平台上，实现上下级平台服务共享、业务协同，同时提供免费接口，为互联互通、数据共享、业务协同奠定基础。 | 1项 |
| 省市级联服务 | 按照应急管理部服务总线接入规范要求，进行服务总线对接，保证省市间信息资源目录的同步。 | 1项 |

3.2.3	支撑服务调用清单

| 功能模块 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务工具软件 | 基础框架、通用组件等基础支撑服务，工具软件基于盐城市总体规划，由市工信局免费提供工具，并提供相应培训指导。 | 本条无需响应 |
| 统一用户认证服务 | 基于工信局提供的工具软件，提供统一的用户管理、权限管理（密码服务）和认证管理等服务。支持可扩展的用户认证接口，支持SQL、缓存、LDAP等多种用户认证模式。支持多种不同应用的单点登录集成，如：Java应用、.net应用等。通过SSL传输协议保证传输安全性，确保数据在网络传输过程中不会被截取及窃听。 | 1项 |
| 整合集成服务 | 按照部省要求，简单整合盐城市应急管理局的在用系统。 | 1项 |
| 移动支撑服务 | 政府端支撑：基于工信局提供的政府端移动基座，开发政府侧应用，符合市内统一规划。 用户端支撑：基于工信局提供的用户端移动基座，开发用户侧应用，符合市内统一规划。 | 1项 |

3.3	应急管理一张图平台调用服务清单

| 功能模块 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础GIS服务 | 地图服务、要素服务、坐标转换服务等，GIS服务基于盐城市总体规划，由市工信局协调，由自然资源局免费提供。 | 本条无需响应 |
| 市自然资源局服务调用 | 对盐城自然资源局提供的GIS服务进行调用，开发接口进行改造。 | 1项 |
| 应急管理部服务调用 | 对应急管理部提供的EGIS的服务进行调用，开发接口进行改造。 | 1项 |

3.4	业务应用清单

| 序号 | 功能模块 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、调度决策类应用 |  |  |  |
| 1 | 安全生产一张图 | 依据安全生产监督管理、监测预警及行政执法业务系统功能及建设内容，汇聚允许接入的业务数据，构建全市安全生产态势专题一张图。安全生产态势专题一张图分为安全风险、责任落实、执法监管、防控力量、态势分析五个页面来展现全市的安全生产态势，通过GIS地图定位，实现对重点场所的直接标注和定位，结合盐城市高精度地图信息，将企业基础信息、两重点一重大、监测预警、隐患排查治理、风险分级管控、行政执法、安责险、培训取证等信息予以整合，展示盐城市风险管控及安全生产的健康体征，为日常监管辅助决策提供科学参考。 | 1套 |
| 2 | 自然灾害一张图 | 整合监测信息资源、专业部门监测监控数据、预测预报预警数据、风险隐患数据、承灾体数据和应急资源数据，为应急管理部门提供全要素信息的汇聚展示，更加直观、便捷地展示各类基础数据的分布情况。提供监测数据的多维查询及基于图表的统计分析，并实现数据查询结果基于地图分布情况的直观展示，以及统计结果基于地图的直观展示，方便应急人员掌握监测数据基于空间的分布和统计情况。结合GIS地图，综合展现：隐患点分布图、应急资源分布图、实时信息展示、历史灾情展示等相关内容展示。 | 1套 |
| 3 | 应急资源一张图 | 基础信息可视化：主要提供突发事件态势可视化、监测预警可视化、专项运行态势可视化等综合态势。应急数据可视化：在应急相关数据汇聚方面，全面汇聚已接入的各类应急相关数据，方便快速查询。主要实现基础信息（资源保障数据、风险隐患数据、防护目标数据）可视化、监测预警数据（监测数据、图像资源、移动轨迹数据）可视化。综合指挥可视化：针对突发事件灵活调用数据，满足在不同突发事件场景下的应急指挥专题化辅助支撑，为突发事件应对提供直观、可见的信息支撑、能力支撑。 | 1套 |
| 4 | 综合管理一张图 | 综合管理一张图功能需要包括：数据总体概览、连接情况概览、定制排名展现、数据标准概览 | 1套 |
| 二、实战指挥模式 |  |  |  |
| 1 | 信息处理子系统 | 信息处理子系统针对突发事件信息的接报，实现纵向部门统一，横向部门联动的功能，同时具备报送应急管理部门和市政府的业务需求。信息处理系统主要包括：值班表查询、信息报送与接收、智能提醒、信息处理、信息简报、接报统计等功能。 | 1套 |
| 2 | 协同会商子系统 | 开展基于一张图的各类信息综合关联分析与标绘，实现多方协同综合研判会商。能够满足PC端与移动端、移动端与移动端之间的会商功能，方便事件处置人员在不同地点以文字、语音、视频等多种途径实时在线交流、沟通会商。主要实现音视频会商、协同标绘、文件共享、文字会商、会商综合控制等功能。 | 1套 |
| 3 | 指挥调度子系统 | 利用有线、无线等多种通信手段，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音、传真等多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。主要功能包括：事件管理、启动响应、资源需求分析、风险分析、一键调度、任务跟踪反馈。 | 1套 |
| 4 | 预案管理子系统 | 针对预案使用需求构建预案管理子系统，需要具备的功能包括：预案管理、原备案、预案数字化等功能。将应急管理部门涉及到的预案进行综合的导入、展示、查询、检索等能能，同时能够对预案实现电子化，同突发事件进行匹配，快速调取预案的具体内容，并应用于应急响应。 | 1套 |
| 5 | 辅助决策子系统 | 知识辅助分析：实现对历史案例、法规标准、应急知识的综合管理以及可视化展现，为有效管理各类信息，形成知识积累，为突发事件应对时提供知识辅助支撑。 辅助决策方案：主要包括指挥方案、救援方案、保障方案、预案数字化、需求估算、方案要素管理、方案管理等功能。 | 1套 |
| 6 | 指挥体系管理子系统 | 群组管理：实现对应急体系组织机构和人员进行分级、分类的维护与管理，增加、删除、修改和多种方式的查询。 信息交互：实现与通信系统集成，建立通讯录的快速电话拨打、短信收发的通讯功能。 | 1套 |
| 7 | 总结评估子系统 | 过程再现：按时间轴形式管理事件全过程链。事件评估：实现应急过程事中评估和应急过程事后评估。总结评估报告：应急处置结束后，针对事件处置过程进行总结，按照时间节点、按照处置步骤，生成总结报告，并实现报告生成后的维护管理。 | 1套 |
| 8 | 同部、省系统对接 | 在部省同意开放系统对接的权限后，需要提供部省系统对接的服务，主要包括：应急指挥综合业务系统、江苏省应急管理综合应用平台。 | 1套 |
| 三、属地履职模式 |  |  |  |
| 1 | 属地履职考核 | 属地履职监管系统功能需要包括：区县政府机构管理、区域重点监管行业企业管理、目标绩效考核、上级安全生产任务管理 | 1套 |
| 2 | 省级安发城市创建进度管理 | 通过信息化手段提炼进度流程，方便工作人员对流程进行监督管理，对停滞时间过长的节点进行进行提醒并跟踪反馈，明确责任人限时完成 | 1套 |
| 3 | 安全生产舆情监测 | 公开网站舆情监测：公开网站监测实现自定义网站监测预警功能，针对监测网站可以进行多维度搜索、热点实时发现结果可生成简报并支持导出。 社交网络舆情监测：社交网络监测深度分析功能支持对国内外社交媒体，例如对微博、博客、论坛、Twitter等社交网站信息的深度分析。 专题事件分析研判：针对互联网专题事件在整体发展态势、媒体报道关注焦点、网民情感观点提取、网民参与行为关联分析等方面，进行多维度、全媒体、深度挖掘分析。 | 1套 |
| 四、部门履职模式 |  |  |  |
| （一）部门履职监管系统 |  |  |  |
| 1 | 部门履职考核系统 | 部门履职考核系统功能需要包括：安委办机构管理、重点监管行业企业管理、监管部门履职管理、目标绩效考核、安委会任务管理 | 1套 |
| （二）横向部门综合管理 |  |  |  |
| 1 | 横向部门综合管理 | 横向部门综合管理功能需要包括：应急数据录入、数据查询、数据管理、预案执行管理、横向任务协同 | 1套 |
| （三）综合协同整治 |  |  |  |
| 1 | 综合协同整治 | 综合协同整治功能需要包括：专项整治主题、专项整治行动、整治报表管理、行动任务通报 | 1套 |
| （四）数据空间处理 |  |  |  |
| 1 | 数据空间处理 | 数据空间处理功能需要包括：基础数据汇聚、地图数据汇聚 | 1套 |
| （五）个人工作台 |  |  |  |
| 1 | 个人工作台 | 为盐城市应急局内不同的业务处室，定制各自的工作台，各实际操作人员基于自身的工作需要，对信息化系统的功能进行申请，从而形成个人特定的工作台界面。 | 1套 |
| （六）安全生产监督管理系统 |  |  |  |
| 1 | 企业总体概览 | 总体概览功能需要包括：企业监管分类概况、企业分级情况、国民经济行业分布情况、安全生产标准化建设情况、冶金等工贸企业使用/存储危化品统计情况、冶金等工贸企业涉及建设项目三同时统计情况 | 1套 |
| 2 | 企业安全档案 | 企业安全档案功能需要包括：企业基本信息管理、危险特性信息管理、危化品专属信息、安全生产资料管理、应急准备管理、隐患事故与执法信息管理、其他安全信息管理 | 1套 |
| 3 | 企业分类分级 | 企业分类分级功能需要包括：监管分类管理、监管分级管理、企业安全码、巡查频次管理 | 1套 |
| 4 | 属地单元管理 | 属地单元管理功能需要包括：监管单元管理、安全管理员队伍、监管单元企业管理、监管单元地图分布 | 1套 |
| 5 | 风险隐患双控 | 风险隐患双控功能需要包括：隐患排查治理（企业自查自报、政府巡查、隐患管理、隐患治理台账、报表与统计）、风险分级管控（风险信息总览、风险信息管理、风险管控台账、风险一张图）、安全生产问题处置监管平台对接 | 1套 |
| 6 | 行政执法管理 | 行政执法管理功能需要包括：执法情况总览、统计分析、安全生产行政执法管理系统对接 | 1套 |
| 7 | 特殊作业管理 | 特殊作业管理功能需要包括：作业类型维护、作业信息展示、作业上报提醒、作业统计分析 | 1套 |
| 8 | 事故调查处理 | 事故调查处理功能需要包括：调查工作台、事故管理、案件档案、统计报表、安全形势分析 | 1套 |
| 9 | 涉危企业管理 | 涉危企业管理功能需要包括：危化品存量管理、许可证照管理、涉危企业一张图 | 1套 |
| 10 | 专家管理 | 专家管理功能需要包括：政府端（专家资格审核、专家信息管理、专家选用管理、专家任务管理、整改事项异议接收、专家会议管理、专家考核管理、专家服务分析）、专家端（专家注册登记、选用任务管理、年终总结管理、专家课题发布、专家考核管理、消息提醒、整改事项异议公示） | 1套 |
| 11 | 服务机构管理 | 服务机构管理功能需要包括：政府端（企业信息查看、服务机构管理、服务信息查看、机构监督检查、服务统计分析）、机构端（业务资格申请、机构信息管理、内部服务人员管理、服务过程管理） | 1套 |
| 12 | 培训机构监管 | 培训机构监管功能需要包括：政府端（基本信息管理、培训机构管理、培训过程监管、培训配置、统计查询）、培训机构端（报名信息录入、培训教师管理、课程分类管理、培训过程管理、统计查询）、培训机构视频监控与打卡系统对接 | 1套 |
| 13 | 安责险管理 | 安责险管理功能需要包括：安责险概况、投保企业管理、投保/赔付记录录入、投保/赔付情况分析 | 1套 |
| 14 | 知识库管理 | 知识库管理功能需要包括：法律法规库、标准规范库、隐患排查标准库、MSDS库、事故案例库、应急知识库、专业技能库 | 1套 |
| 15 | 企业风险报告 | 企业风险报告功能需要包括：地区工作进展、行业工作进展、企业信息查询、操作指南 | 1套 |
| 16 | 企业记分管理 | 企业记分管理功能需要包括：记分规则设置、记分小组成员管理、记分登记管理、记分复查管理、记分排名管理、记分措施提醒 | 1套 |
| 17 | 公众举报投诉 | 公众举报投诉功能需要包括：举报留言、事项初核、分发转办、进展提醒、结果反馈、奖励领取、统计分析 | 1套 |
| 18 | 企业安全标准化管理 | 企业安全标准化管理功能需要包括：标准化达标创建管理、标准化运行管理、标准化评价分析 | 1套 |
| （七）危险化学品安全生产风险监测预警系统升级 |  |  |  |
| 1 | 扩展接入数据采集 | 扩展接入数据采集功能需要包括：扩展数据接入范围、扩展数据的校验核对、数据迁移与调试 | 1套 |
| 2 | 安全风险研判与承诺调用 | 安全风险研判与承诺调用功能需要包括：每日风险承诺上报、每日风险承诺督促、安全风险等级研判、承诺查询统计分析 | 1套 |
| 3 | 风险预警模型调用 | 风险预警模型调用功能需要包括：工艺装置风险预警、厂区泄露预警、直接作业环节风险预警 | 1套 |
| 4 | 区域风险综合评估预警 | 区域风险综合评估预警功能需要包括：企业风险综合分析、区域风险综合分析、风险趋势预测、风险精准预警、风险处置跟踪、风险分析报告、存档备案、风险评估模型支撑 | 1套 |
| 5 | 数据质量分析 | 数据质量分析功能需要包括：监测数据完整性智能分析、监测数据真实性分析智能分析、系统稳定性分析智能分析 | 1套 |
| 6 | 事故模拟分析 | 事故模拟分析功能需要提供：火灾热辐射分析模型、爆炸冲击波分析模型、危化品泄漏扩散分析模型 | 1套 |
| 7 | 视频智能分析 | 提供人员在离岗分析算法，将一、二、三、四级重大危险源企业中控室/值班室中在岗执勤人员活动视频监控进行实时监测分析，当有人员离岗超出规定时间时，分析平台软件将推送报警信息至本系统内，并触发报警通知相关人员。 | 1套 |
| 8 | 与一期系统对接 | 通过开发系统对接接口的方式，获取盐城市危险化学品安全生产风险监测预警系统内的动态监测态数据与历史数据。 | 1项 |
| 9 | 短信接口调用 | 调用短信服务，实现收信人管理，短信编辑，历史查询等功能。 | 1项 |
| 10 | 链路租赁 | 提供4条互联网专线，（盐城市应急管理局100M带宽、江苏省盐城市滨海园区200M带宽、江苏省盐城市大丰园区300M带宽、江苏省盐城市阜宁园区100M带宽），三年租赁期 | 4条 |
| （八）安全生产行政执法系统升级 |  |  |  |
| 1 | 执法数据分析 | 执法数据分析需要包括：在离线数据分离、存量数据优化 | 1套 |
| 2 | 执法大应用 | 执法大应用功能需要包括：敏感企业数据、执法绩效、企业画像 | 1套 |
| 3 | 执法全过程可视化系统 | 执法全过程可视化系统功能需要包括：音视频通话、GIS地图定位、轨迹跟踪回放、框选组呼、实时监控、监控截图、监控通话、案件查询 | 1套 |
| 4 | 练习竞赛 | 练习竞赛功能需要包括：练习、测试、竞赛、个人中心、管理中心 | 1套 |
| 5 | 模拟执法 | 在执法系统中植入模拟执法模块进行演练学习 | 1套 |
| 6 | 执法数据对接 | 需要与各横向部门进行执法数据对接，如横向部门不同意或无法提供对接服务则不做强制要求。 | 1套 |
| （九）市危化品许可审批系统 |  |  |  |
| 1 | 危险化学品经营许可证办理 | 危险化学品经营许可证办理功能需要包括：企业端申报、政府审核端、市政务网对接、省危化许可系统对接 | 1套 |
| 2 | 危险化学品使用许可证办理 | 危险化学品使用许可证办理功能需要包括：企业端申报、政府审核端、市政务网对接、省危化许可系统对接 | 1套 |
| 3 | 危险化学品建设项目审查 | 危险化学品建设项目审查功能需要包括：项目安全条件审查、项目安全设施设计审查 | 1套 |
| 4 | 其他安全设施设计审查 | 其他安全设施设计审查功能需要包括：企业端申报、政府审核端、市政务网对接 | 1套 |
| 5 | 移动审批 | 实现危化品许可移动端的审批工作。 | 1套 |
| （十）自然灾害综合监测预警系统 |  |  |  |
| 1 | 综合监测分析 | 综合监测分析功能需要包括：监测数据管理、风险隐患管理、承灾体数据管理 | 1套 |
| 2 | 趋势预测分析 | 趋势预测分析功能需要包括：风险形势分析、灾害趋势分析、历史灾害分析 | 1套 |
| 3 | 动态风险分析 | 动态风险分析功能需要包括：承灾体综合分析、次生灾害分析 | 1套 |
| 4 | 综合风险防控 | 综合风险防控功能需要包括：风险智能生成、风险防控方案、信息靶向推送 | 1套 |
| 五、企业履责模式 |  |  |  |
| （一）企业安全管家 |  |  |  |
| 1 | 企业信息管理 | 企业信息管理功能需要包括：企业注册、基本信息管理、企业安全档案、企业健康码展示、权限管理 | 1套 |
| 2 | 企业值班管理 | 企业值班管理功能需要包括：值班计划制定、值班管理、交接班记录 | 1套 |
| 3 | 每日班前教育 | 每日班前教育功能需要包括：班前教育登记、班前教育查阅、班前教育统计 | 1套 |
| 4 | 安全教育培训 | 安全教育培训功能需要包括：教育培训、考试管理、知识共享、资源管理、学习中心 | 1套 |
| 5 | 预案演练管理 | 预案演练管理功能需要包括：预案编制、预案评审、预案制度、演练计划、演练记录 | 1套 |
| 6 | 应急资源管理 | 应急资源管理功能需要包括：资源信息展示、资源信息备案、资源信息审核、资源处理 | 1套 |
| 7 | 风险分级管控 | 风险分级管控功能需要包括：风险辨识模型、风险点管理、风险管控台账 | 1套 |
| 8 | 隐患排查治理 | 隐患排查治理功能需要包括：隐患登记、隐患表单、隐患台账 | 1套 |
| 9 | 安全智能巡检 | 安全智能巡检功能需要包括：安全检查表单申请、安全检查表单审核、巡检点、巡检路线、巡检计划、异常记录、生产线绘制、安全地图、巡检分析 | 1套 |
| 10 | 特殊作业管理 | 特殊作业管理功能需要包括:作业申请、作业审核、作业验收、作业电子看板、作业台账 | 1套 |
| 11 | 设备设施管理 | 设备设施管理功能需要包括：设备管理、设备维护、设备校准、设备保养、故障确认 | 1套 |
| 12 | 安全技术服务 | 安全技术服务功能需要包括:技术服务申请、服务过程跟踪、服务过程评价、服务结果录入、整改事项异议提请 | 1套 |
| 13 | 企业涉危管理 | 企业涉危管理功能需要包括：出库登记、入库登记、实时库存展示 | 1套 |
| 14 | 企业风险报告 | 企业风险报告功能需要包括：企业基本信息、行业分类信息、安全生产基本信息、较大以上安全风险信息、企业填报信息承诺、填报指南、报告提醒、历史记录 | 1套 |
| 15 | 企业记分管理 | 企业记分管理功能需要包括：记分情况排名、记分整改管理、记分措施提示 | 1套 |
| 16 | 安全管理资讯 | 安全管理资讯功能需要包括：安全新闻和知识、周边重点危险因素、安全生产政策文件与要求解读、事故事件案例和调查报告 | 1套 |
| 17 | 统计分析 | 统计分析功能需要包括：作业统计、隐患统计、培训统计、考试统计 | 1套 |
| （二）倾斜摄影建模 |  |  |  |
| 1 | 倾斜摄影建模 | 对辖区内的园区及企业进行三维建模，利用无人机飞线拍摄实现数据获取，采集精度为2-3cm，将制作好的倾斜模型成果进行空间信息融合，通过多属性数据的叠加，构成虚实结合的三维场景，实现企业及园区真实环境的呈现。 | 约20平方公里 |
| （三）视频汇聚平台 |  |  |  |
| 1 | 视频汇聚平台 | 盐城市所有培训机构的培训教室进行视频监控汇聚，接入实时视频监控，实现视频数据的查看、轮询、回放等。 | 1套 |
| 2 | 存储管理软件 | 管理软件具备基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡功能。 支持视频、图片数据存储。 可管理的前端点位数为≥900路 含存储资源管理功能，支持能力≥100TB。 内置容量授权模块，授权数量≥900个。 适用于异构IP-SAN、FC-SAN、NAS、对象存储场景。 | 1套 |
| 六、移动端（APP） |  |  |  |
| 1 | 基础应用 | 基础应用移动端功能能要包括：值班表、值班日志、信息接收、信息报送、领导批示、知识库、视频点名、个人中心 | 1套 |
| 2 | 安全生产 | 安全生产移动端需要包含：政府端（企业管理、企业记分管理、履职监管、在线监测预警、隐患排查、专项整治、服务管理、培训管理、监管工作分析、领导决策、绩效考核、待办提醒、辅助功能）、企业端(企业档案查阅、在线监测预警、风险辨识管控、隐患排查治理、技术服务申请、每日班前教育、特殊作业管理、在线培训教育、安全管理资讯、待办提醒)、机构端（基本信息管理、服务条件确认、服务过程记录、服务任务管理） | 1套 |
| 3 | 应急指挥 | 应急管理移动端功能需要包括：协同会商、现场反馈、任务管理、移动应用一张图、出动信息 | 1套 |
| 七、统一门户 |  |  |  |
| 1 | 指挥信息网门户 | 指挥信息门户为市、区县级应急管理部门的指挥信息网用户，提供统一服务窗口、工作待办的入口并展示监测预警、救援资源管理、预案管理、应急救援指挥等关键业务信息。 | 1套 |
| 2 | 电子政务网门户 | 电子政务外网门户为信息的统一展示、集成窗口，对各类业务信息系统实现单点登录，服务对象包括市、区各横向部门。 | 1套 |
| 3 | 互联网门户 | 互联网门户面向应急管理局管理者、各级应急工作人员、社会民众提供精准、快捷的服务渠道。设置新闻中心、政务公开、公共服务、互动交流、科普宣教几个栏目模块。 | 1套 |

3.5	等保及密码评测要求

等保测评要求：针对本期项目提供等保三级测评，为期三年。

密码测评要求：按照江苏省国家密码管理局要求，对本期项目建设内容进行密码评测。

3.6培训、质保及运维要求

培训要求：结合实际情况组织远程培训或现场几种培训，培训对象包含盐城市应急管理局和11个区县级应急管理局/安环局相关人员。

质保期要求：软件部分提供3年质保，自项目最终验收之日起计算。硬件部分提供3年质保，自项目交货完成之日起计算。

现场运维要求：

（1）提供驻场运维服务，要求驻场人员不少于2人，运维时间自项目最终验收之日起3年，具体运维工作包括：日常系统操作、故障排除、系统定期更新、数据维护等。

（2）现场运维人员提供5×8小时驻场服务，非工作日时间提供7×24小时远程电话技术支持和4小时内上门服务。

（3）对于应急突发性事件，应在收到通知后1个小时以内到达市应急管理局，全程配合应急性突发事件的处置。

（4）如果系统发生故障，应在24 小时内完成故障原因调查并提出解决方案，现场解决或指导使用方完成系统修复等工作，直至满足要求。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

★（可选）接受联合体供应商的情况：

1、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（15分） |  | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留两位）。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 | 15 |
| 技术部分（32分） | 技术文件 | 1、总体架构（2分）：须包含系统架构、数据架构、技术路线。 总体架构合理，描述清晰、技术先进、可操作性强，得1.1-2分；总体架构基本合理、描述基本清晰、技术较先进、可操作性较强，得0.1-1分；不提供方案或架构不合理的，得0分。 | 14 |
|  |  | 2、现状及需求理解（2分）：需包含现状分析描述和需求理解描述。 现状分析合理、完善，需求分析明确、深度理解，方案描述详实准确的得1.1-2分；现状分析基本合理、基本完善，需求理解基本明确、有一定理解，方案描述相对完整的得0.1-1分，现状分析不合理、需求理解不正确或不提供描述方案，得0分。 |  |
|  |  | 3、调度决策内容方案（2分）：对投标人提供的调度决策方案进行评审。 方案考虑全面、描述清晰、功能设计合理、可操作性强，得1.1-2分；方案考虑基本全面、描述基本清晰、功能设计基本合理、基本可操作，得0.1-1分；方案考虑不全面、描述不清晰、功能设计不合理、无法操作，或不提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 4、实战指挥内容方案（2分）：对投标人提供的实战指挥方案进行评审。 方案考虑全面、描述清晰、功能设计合理、可操作性强，得1.1-2分；方案考虑基本全面、描述基本清晰、功能设计基本合理、基本可操作，得0.1-1分；方案考虑不全面、描述不清晰、功能设计不合理、无法操作，或不提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 5、日常监管（企业履责）内容方案（2分）：对投标人提供的日常监管方案进行评审。 方案考虑全面、描述清晰、功能设计合理、可操作性强，得1.1-2分；方案考虑基本全面、描述基本清晰、功能设计基本合理、基本可操作，得0.1-1分；方案考虑不全面、描述不清晰、功能设计不合理、无法操作，或不提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 6、综合管理（属地履职、部门履职）内容方案（2分）：对投标人提供的综合管理方案进行评审。 方案考虑全面、描述清晰、功能设计合理、可操作性强，得1.1-2分；方案考虑基本全面、描述基本清晰、功能设计基本合理、基本可操作，得0.1-1分；方案考虑不全面、描述不清晰、功能设计不合理、无法操作，或不提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 7、项目实施方案（2分）：对投标人提供的项目实施方案进行评审。 实施方案贴合项目实际需求，具有很强操作性和合理性的，得1.1-2分；对本项目的实施方案基本贴合项目实际需求，操作性和合理性较好的，得0.1-1分；对本项目的实施方案与项目实际贴合度不高，操作性和合理性较差的，得0分。 |  |
|  | 技术响应 | 技术响应（10分）：全部满足招标文件第四章第三节“配置参数要求和技术参数”的得10分；配置参数要求中打★号指标为主要参数（或主要需求），不能出现负偏离，否则废标；其它每条负偏离扣1分，共10分，扣完为止。 | 10 |
|  | 软件成熟度 | 履约能力、软件成熟度（8分）。投标人提供投标人的和本次项目软件建设内容相关或相似软件著作权登记证书的，有一个得1分，最高得8分，不能提供的得0分（包含但不限于“危险化学品案例统计和数据分析”、“危化品泄漏扩散分析”、“安全生产应急联动”、“网络舆情智能获取”、“应急信息融合”、“事故救援综合决策”、“气象灾害预警”、“综合防灾减灾服务”等关键词），须提供复印件并加盖投标人公章，证书颁发日期须在本项目公告发布之日前。须提供复印件并加盖投标人公章，证书颁发日期须在本项目公告发布之日前，否则不得分。 | 8 |
| 投标人业绩及实力（32分） | 项目人员配置情况 | 人员配置情况（10分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，要求所有项目人员驻点开发(盐城市亭湖区盐马路246号)，人员证书提供相关证书复印件并加盖投标人公章；人员提供自招标挂网之日前1个月在投标单位缴纳社保的证明，或者单位代缴纳个人所得税单证明。 1、拟派本项目的项目负责人（3分）。拟派本项目的项目负责人同时具有高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、PMP证书；同时具备3个证书的得3分，具备其中至少2项的得1分，其他不得分。 2、拟派本项目的技术负责人（2分）。同时具有高级信息系统项目管理师证书、计算机专业高级工程师证书，得2分，其他不得分。（项目负责人和技术负责人不能为同一人）。 3、拟派本项目实施团队（本项满分5分）。实施人员（项目负责人和技术负责人除外）具有以下条件： 高级软件工程师、IT服务项目经理认证、计算机类高级工程师、中级及以上软件设计师资格证书、系统架构设计师资格证书、数据库系统工程师资格证书、注册安全工程师资格证书，以上人员证书全部配备得5分，其中高级软件工程师、计算机类高级工程师、注册安全工程师资格证书每少一个类别扣2分，其他每少一个类别扣1分，扣完为止。同一类型同一人不重复得分。 | 10 |
|  | 投标人业绩 | 业绩（8分）：投标人于2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与最终用户直接签订应急管理信息化（包括安全生产）项目成功案例，部、省级、设区市级案例每个得1分，最多8分。 每份案例提供的证明材料应包括中标通知书、合同复印件（包括首页、合同内容描述页、合同盖章页）和验收报告，未提供业绩证明材料或业绩证明材料提供不齐全不符合的项目不予计算业绩。（中标通知书的中标方、合同案例中合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。）以上业绩提供复印件并加盖投标人公章。 | 8 |
|  | 投标人实力 | 获奖情况（6分）：投标人获得国务院颁发的类似项目相关的国家级奖项或者省部级单位颁发的类似项目相关的省部级奖项，其中获得国家级一等奖的得6分，获得国家级二等奖或省部级一等奖的得2分，获得过国家级三等奖或者省部级二等奖的得1分，其他不得分，此项最高得6分，获得多个奖项的得分不累计，只计算其中最高得分的一个奖项。须提供复印件并加盖投标人公章。 | 6 |
|  | 投标人资信 | 1、软件资质（3分）：投标人具备CMMI5级证书得3分，具备CMMI4级证书得1分，其他不得分。须提供复印件并加盖投标人公章。 | 8 |
|  |  | 2、管理体系认证（5分）：1）质量管理体系认证证书；2）职业健康安全管理体系认证证书；3）环境管理体系认证证书；4）“信息安全管理体系符合GB/T22080-2016 /ISO/IEC27001:2013”标准的管理体系认证证书；5）“基于ISO/IEC20000-1的服务管理体系符合ISO/IEC20000-1:2018”标准的管理体系认证证书。 全部提供的得5分，提供4个的得3分，提供3个的得1分，提供3个以下不得分。须提供复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 进度计划及保证措施（4分） | 进度计划及保证措施 | 进度计划及保证措施（4分）：对投标人提供的进度计划及保证措施方案进行评审。 进度计划及保证措施具体详实、可行性强、有针对性承诺的，得3.1-4分；进度计划及保证措施比较具体、可行性一般、有承诺的，得2.1-3分；进度计划及保证措施简单、基本不可行、没有承诺的，得0分。 | 4 |
| 质量及保证措施（3分） | 质量及保证措施 | 质量及保证措施（3分）：对投标人提供的质量及保证措施方案进行评审。 质量保障措施具体详实、可行性强，得2.1-3分；质量保障措施比较具体、可行性一般，得1.1-2；质量保障措施简单、基本不可行，得0分。 | 3 |
| 售后服务（4分） | 售后服务 | 售后服务方案（4分）：对投标人提供的售后服务方案进行评审。 售后服务方案全面、合理、切实可行的，得3.1-4分；售后服务方案较为全面、合理、切实可行的，得2.1-3分；售后服务方案不全面、不合理、不可行的，得0分。本条最高4分。 运维证书（1分）：投标人没有信息技术运行维护ITSS贰级及以上证书的，扣1分(须提供复印件并加盖投标人公章)。 | 4 |
| 培训方案（4分） | 培训 方案 | 培训方案（4分）：对投标人提供的培训方案进行评审。 培训计划及课程安排科学合理的，得3.1-4分；培训计划及课程安排较为科学合理的，得2.1-3分；培训计划及课程安排不合理的，得0分。本项最多得4分，未提供不得分。 | 4 |
| 现场演示（6分） | 现场演示 | 演示(6分，即自然灾害相关、安全生产和应急指挥共3项系统模块最高各得2分)：由投标人进行现场演示，真实系统演示的，每演示一小项得1分，每项最高2分；非真实系统演示的（PPT、录屏、原型等形式），每演示一项得0.5分，每项最高1分。演示内容包括以下三项： 1、自然灾害相关(2分) （1）演示气象等灾害致灾因子及地震等灾害监控的可视化。 （2）演示洪涝灾害风险分析、地震灾害烈度等评估。 （3）演示致灾因子影响范围内的风险隐患、防护目标信息的智能提取。 （4）演示预警信息的提示以及预警信息的自定义编辑、发布。 2、安全生产相关(2分) （1） 演示按照企业、行政区划维度展示风险分析结果。 （2）演示企业自查自报列表，包含：企业名称、自查周期、自查次数、隐患数量、整改数量、整改率。 （3）演示隐患分类，包含：重大隐患数量、发现隐患总数量、已经整改数量。 （4）演示企业自查情况统计，包含：自查企业数量列表、未查企业数量列表、自查率统计、自查出隐患企业数统计、不合格隐患数量、不合格率统计。 3、应急指挥相关(2分) （1） 演示在线生成事件简报。 （2） 演示对突发事件相关接报信息的多维查询与基于图表的统计分析。 （3） 演示根据突发事件的级别和类型，自动关联预案，启动应急响应，组建应急指挥小组，一键通知。 （4） 演示自动定位突发事件发生地，分析事件周边应急资源和风险分布情况。 | 6 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

1、投标人可根据实际情况调整该表格。

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

十一、其他承诺函

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件提供复印件的合同或证书，采购人有权对合同和证书原件进行查看验证，但投标人可以在招标结束后中标公示结束前提供原件供采购人查验）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业声明函》

格式2《联合体协议》（接受联合体供应商的项目采购文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：

____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：本资格性审查响应对照表主要响应“第一章招标公告 二、申请人的资格要求”要求的文件

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

本符合性检查响应对照表，主要针对供货期、质保期、合同付款、承诺函条款进行响应。

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG - 号（分包 ） |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 质量承诺：质保期 年。 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）：确保在合同生效之日起 天（日历天）内完成硬件全部工作量并通过交货验收，软件系统具备初步上线条件；确保在合同生效之日起 天（日历天）内完成初步验收。 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

| 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、请按照招标文件第四章 第一节 1.5采购需求清单 进行分项报价。

3、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

附1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。非中小企业的可不提供。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章项目需求第三节配置清单和要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对第四章项目需求第三节配置清单和要求逐条应答，如未提供，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

八、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十一、其他承诺函（格式自拟）

盐城市应急管理信息化（二期）项目中的应用软件，需要对接应急管理部应急指挥综合业务系统、江苏省综合应用平台、江苏省数据治理系统、江苏省危险化学品安全生产风险监测预警系统、江苏省安全生产行政执法系统、江苏省工业企业风险上报系统、各横向部门执法系统；保证跟盐城市应急管理局现有的分布式设备和网络安全等设备互相兼容。

需要投标人承诺，在项目建设过程中，在应急管理部、江苏省应急管理厅、各横向部门同意数据对接的前提下（如部省两级、各横向部门不同意数据对接，则对投标人不作要求），自行完成江苏省应急管理厅要求的相关数据上传和对接工作。并保证跟盐城市应急管理局现有的分布式设备和网络安全等设备互相兼容。