招　标　文　件

项目名称：矿山安全生产风险监测预警系统

标书编号：JSZC-G2021-365

江苏省政府采购中心

2021年11月23日

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………16

# 项目需求……………………………………20

# 评标方法与评标标准………………………47

# 投标文件格式………………………………51

# 第一章  投标邀请

受江苏省应急管理厅的委托，江苏省政府采购中心就矿山安全生产风险监测预警系统 ( JSZC-G2021-365)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(矿山安全生产风险监测预警系统) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2021年12月15日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2021-365

2.项目名称：矿山安全生产风险监测预警系统

3.预算金额：680万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 680 万元。

5.采购需求：

实现煤矿煤自燃监测预警功能和重大设备感知数据上传，实现非煤露天矿山、岩盐矿山和陆上石油天然气的数据集成接入和监测预警各项业务应用，同时整合江苏煤矿安全生产风险监测预警系统和江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统的建设成果，实现江苏省内煤矿和非煤矿山在系统内全面覆盖和应用，合并成为集数据采集分析、事故预测预警、辅助监管监察执法等功能于一体的江苏省矿山安全生产风险监测预警系统。

6.合同履行期限：自合同签订日起开始进行江苏省矿山安全生产风险监测预警系统的研发、测试与实施， 2022年01月31日满足上线试运行标准要求，2022年3月底进行验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目无特定资格要求。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2021年12月15日14点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省应急管理厅

地 址： 江苏省南京市鼓楼区北京西路15号-1

联系人：朱大浦

联系方式：02583336562

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：苏俊

联系方式：025-83668518

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性检查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

29.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的产品）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 乙方应向甲方提供本项目所有软件系统的源代码，本项目所有软件系统的知识产权归属甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付时间： 合同生效后20个工作日内 ，预付款支付比例： 32%   。

合同生效后20个工作日内，采购人向承包商支付签约合同价的32%作为预付款。

采购人支付预付款后，如承包商未履行合同义务，则采购人有权收回预付款；如承包商依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

承包商全部供货完成后20个工作日内，采购人向承包商支付本阶段合同价款的38%；

5.3承包商按合同约定完成项目全部施工，验收通过后20工作日内，采购人向承包商支付本阶段合同价款的30%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

斜体下划线为实质性要求

- 本项目不接受进口产品投标。

# 1.建设背景

矿山是传统的高危行业，始终是整个安全生产领域的重中之重。国家矿山安全监察局2021年上半年全国矿山安全生产情况通报会上指出，国家矿山安全监察局以防范遏制重特大事故为“牛鼻子”，以开展矿山安全专项整治三年行动集中攻坚为主线，确立了139项攻坚目标和具体措施，分别从煤矿、非煤矿山、尾矿库三个方面，采取针对性措施来防控重大灾害风险。通过开展矿山安全专项整治三年行动，完善和落实矿山企业从根本上消除事故隐患的工作机制，推动矿山企业落实安全生产主体责任，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

《工业和信息化部 应急管理部关于印发“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023）》（工信部联信发〔2020〕157号）明确指出，“工业互联网+安全生产”是通过工业互联网在安全生产中的融合作用，增强工业安全生产的感知、监测、预警、处置和评估能力，加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联防的转变，提升工业生产本质水平。到2023年底，一批重点行业工业互联网安全生产监管平台建成运行，“工业互联网+安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置、系统评估等新型能力体系基本形成，实现安全生产全过程、全要素、全产业链的连接和监管。

江苏现有5座国有重点煤矿均为煤层自然发火矿井，最短自然发火期40天。结合江苏煤矿实际情况，把自然发火监测预警系统纳入江苏省矿山安全生产风险监测预警系统中，是对江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）建设内容的有效补充，通过接入自然发火监测预警系统，能够获取煤矿关于火灾预防的真实安全生产管理数据，解决远程巡查难、事故追溯备查难、风险分析与预警防控难等问题，利用系统内的监测预警功能，为日常监管监察、远程巡查、执法检查和应急救援等工作提供数据支撑和技术手段，监督企业落实安全生产主题责任，倒逼企业提升安全生产水平。

2021年上半年全国非煤矿山事故呈多发、频发势头，安全生产形势异常严峻复杂，较大、重大矿山事故时有发生，分析这些事故，直接原因是企业违法违规，间接原因是监管监察不到位，根本原因都是安全发展理念没有树牢，反映出一些地区和矿山企业红线意识淡薄、责任意识淡薄、法治意识淡薄、风险意识淡薄、遵章守纪意识淡薄。

省委办公厅、省政府办公厅印发的《江苏省安全生产专项整治三年工作方案》中明确指出：2020年建成地下非煤矿山和尾矿库安全生产风险监测预警系统，2021年建成其他非煤矿山安全生产风险监测预警系统。

# 2.建设目标

（1）2021年底前，在已经建成江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）的基础上通过接入煤矿自然发火预警系统数据，实现自动分析，并对自然发火当前状态进行判定，实现煤自燃监测预警“采集-分析-预警-响应”智能化和可视化，把煤自燃预警指标纳入煤矿综合风险指标体系中，进一步丰富江苏煤矿安全生产风险监测预警系统的功能；通过接入煤矿重大设备、矿压及冲击地压感知数据，实现煤矿监测监控系统对煤矿全灾害的感知数据和安全管理数据全面接入，满足国家矿山安全监察局关于煤矿冲击地压水害防治及重大设备感知数据接入的工作要求。

（2）在已经建成江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统（一期）的基础上，以全面提升江苏省非煤矿山安全监管在重大风险防范化解、安全生产监管与应急管理能力为目标，以非煤矿山安全生产风险为核心，实现基于风险辨识、管控措施落实、风险监视、异常评估及联动处置的风险状态链的综合监管，实现金属非金属露天矿山、岩盐矿山和陆上石油天然气开采行业的安全生产风险综合监测、智能评估、精准预警、趋势预测和监测预警，进一步强化落实非煤矿山安全生产主体责任，促进非煤矿山安全风险管控与事故隐患排查治理能力，为重点监管、精准执法与科学施策提供支撑，有效提升非煤矿山风险防范化解能力。

（3）整合煤矿安全生产风险监测预警系统和非煤矿山安全生产风险监测预警系统的建设成果，实现煤矿和非煤矿山的全面覆盖和应用，合并成为集数据采集分析、事故预测预警、辅助监管监察执法等功能于一体的江苏省矿山安全生产风险监测预警系统。

# 3.建设内容

## 3.1煤矿安全生产风险数据集成及监测预警应用

（1）风险数据接入：在江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）建设的基础上，增加全省各煤矿煤自燃基础信息、重大设备基础信息、冲击地压基础信息等风险数据的集成接入；

（2）煤自燃、重大设备及矿压冲击地压实时监测

建设煤矿煤自燃监测预警、重大设备运行情况监测、矿压及冲击地压实时监测3个模块。实现对煤矿各安全生产风险数据的可视化，通过图形、图表、报表等多种方式实现对各安全风险数据可视化展示，并根据现场异常情况及时的进行分级预报警。

（3）专题应用

实现煤自燃预警、重大设备、矿压及冲击地压的专题应用。

（4）感知数据与国家局联网上传

按照《煤矿重大设备感知数据采集规范》《煤矿冲击地压感知数据接入规范》的要求通过政务外网实现江苏境内在生产煤矿（5家）的重大设备、矿压及冲击地压感知数据和国家局的数据互联互通。

## 3.2非煤矿山安全生产风险数据集成及监测预警应用

（1）非煤矿山安全生产风险库

在江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统（一期）已经完成的金属非金属地下矿山和尾矿库的安全生产风险库的基础上，建设全省金属非金属露天矿山、岩盐矿山、陆上石油天然气企业安全生产风险库，实现覆盖全省的非煤矿山企业基础信息、企业风险清单、应急救援预案库等。

（2）非煤矿山风险数据集成

实现所有矿山风险分级管控及事故隐患排查、应急管理、事故事件调查与分析、安全教育培训、特种设备等安全管理数据的集成；实现企业基本信息、证照、图纸、从业人员、安全技术管理体系、工艺及设备管理等相关数据集成。

实现露天矿山作业环境、边坡监测、采场人员/车辆出入数据、周界报警数据及视频等各风险监测数据的数据集成；实现岩盐矿山生产过程中采输卤的流量、压力的实时数据、盐腔形态的定期监测数据、地表沉降年度观测数据及视频等各风险监测数据的集成；实现陆上石油天然气各井（站）场的环境/设备监测数据、周界监测数据、人员/车辆管理数据及视频等重要监测数据的集成

（3）非煤矿山安全生产风险监视与在线监察

采用列表和图形两种模式实现对企业各类风险点的集中综合监视。各级应急管理部门及非煤矿山可通过电脑终端或个人智能移动终端直观地、全面地掌握管辖范围内各企业安全状况。根据矿企实际情况，依据国家法律法规及相关标准规范，选择性采集非煤矿山企业在线监测监控系统实时动态数据，围绕动态监控各主题危险源对应危害因素的实时情况进行在线监视与在线监察。

（4）风险评估专题、风险综合评估

针对金属非金属露天矿山、岩盐矿山、陆上石油天然气企业如有害气体、边坡稳定、人员/车辆管理、设备运行状况、周界等重大风险，应用相应的数据分析算法，进行专项风险关键指标分析与评估。安全生产风险看板及工作台

（5）安全生产风险看板及工作台

在非煤矿山安全生产风险监测预警系统（一期）建设成果的基础上，对风险看板进行改造，增加金属非金属露天矿山、岩盐矿山及陆上石油天然气开采企业的应用，综合企业基础数据、风险监测数据、风险管理数据、风险评估专题及风险综合评估等信息，通过智能手机、PC等实现覆盖全行业的非煤矿山安全风险的综合可视化看板，实现各类风险关键指标的钻取查询。根据个人应急管理层级、用户角色设置个人安全工作台，实现个人安全工作的一体化处理及跟踪。

## 3.3矿山安全生产风险监测预警系统业务整合及应用

（1）统一入口

改造目前的系统登录方式，所有用户从“江苏省应急管理综合应用平台”中登录页进入江苏省矿山安全生产风险监测预警系统，进入系统后，用户可选择“煤矿”和“非煤矿山”，根据用户监管范围的不同实现进入具有不同数据权限的应用系统。实现与江苏省应急管理综合应用平台内数据一致，确保具有该平台账号的用户可通过单点登录，实现江苏矿山安全生产风险监测预警系统的登录。

（2）▲权限分配

沿用原系统中数据域的概念对不同企业的数据进行隔离，根据用户所属组织架构，确定当前用户的权限范围，通过权限配置，实现不同组织架构下对不同数据域的操作权限。

（3）切换机制

在确定用户具有不同行业的操作权限下，在应用系统内实现不同行业的切换应用机制，在“煤矿”和“非煤”两个行业中实现快速切换，方便政府监控端用户进行各种业务操作。

## 3.4其他方面

（1）利用江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）和江苏省非煤矿山监测预警系统（一期）的建设成果保持数据交互方式一致，技术路线一致，统一用户及身份认证等要求；

（2）通过厅数据交换节点，实现执法系统数据、工业企业风险上报系统数据等系统数据的融合，并向省大数据中心推送非煤矿山安全生产监测预警系统指标性数据，实现矿山基础数据、感知数据和监管执法数据共享；

（3）★在江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）和江苏省非煤矿山监测预警系统（一期）APP应用基础上，增加本期建设内容，根据煤矿和非煤矿山不同的用户显示不同的界面，实现矿山数据集成、风险监视、风险评估等功能。

# 4.系统架构与功能需求

## 4.1系统架构需求

江苏矿山安全生产风险监测预警系统在江苏煤矿监测预警系统（一期）和江苏省非煤矿山监测预警系统（一期）建设的基础上，总体保持系统架构不变，扩大联网范围，丰富矿山生产数据库。

按照面向服务的架构 (SOA架构)+组件的思想进行设计，以模块化方式构建不同的业务应用，通过门户系统实现统一的身份认证管理，采用标准、完整、灵活的“工作流+表单”方式实现业务流程驱动，并通过统一对外接口进行数据共享与融合分析，实现“业务高内聚，数据松耦合”的软件架构。

### 4.1.1数据流传输架构

各矿山数据（煤矿+非煤）通讯服务采用文本方式方式完成对子系统数据适配性采集，进行数据集成上传。

统一数据接口以WebApi及自有协议接口对外进行数据发布；应用程序通过统一数据接口获取数据，完成消息预警、移动终端应用、PC端应用以及省应急管理厅专业主题应用等。

### 4.1.2部署架构

各煤矿配置两套工控机（江苏煤矿安全生产风险监测预警系统（一期）项目已投资建设，本期重复利用）作为数据采集通讯设备，实现煤矿各分散子系统包括各类监测子系统数据的统一集成与发布，其中1台在线运行，1台冷备。各非煤矿山配置一套工控机作为数据采集通讯设备，实现各分散子系统包括各类监测子系统数据的统一集成与发布。

江苏省政务云为政府相关公共业务提供统一的服务器资源。已经建设完成江苏煤矿监测预警系统（一期）和江苏省非煤监测预警系统（一期）共用一套服务端设备，本次建设对上述服务端设备进行重复利用。根据每个矿山企业上传2-3个子系统数据估算，本期项目建设需要增加数据上传服务器2台，作为数据上传的入口。

### 4.1.3视频联网架构

▲企业视频图像应在所属地市应急管理局做属地保存，利用应急管理厅统一建设的视频联网平台采用逐级汇聚接入方式进行，即：企业视频一级接入各市应急管理局视频联网平台，各地市视频联网平台向应急管理厅视频联网平台推送视频图像，从而在省应急管理厅视频联网平台上实现全省矿山视频联网，江苏省矿山安全生产风险监测预警系统通过调取应急管理厅视频联网平台实现建设范围内企业的视频联网功能。

## 4.2功能需求

### 4.2.1煤矿安全生产风险数据集成及监测预警应用

#### 4.2.1.1煤自燃、重大设备及冲击地压基础数据集成

（1）实现煤自燃基础信息的集成：主要包括煤矿名称、工作面信息、设备基本信息、监测地点信息等。

（2）重大设备基础信息：主要包括主通风机、提升、水泵等大型固定设备名称、规格型号、生产日期、生产厂家、安标证书编号、出厂编码等基本信息。

（3）矿压及冲击地压基础数据集成：包括开采煤层编码、开采煤层名称、 煤层倾角、开采煤层深度、开采煤层厚度、开采煤层工艺、开采煤层冲击倾向性鉴定等级、开采煤层顶板冲击倾向性鉴定等级、开采煤层底板冲击倾向性鉴定等级、开采煤层冲击倾向性鉴定时间、开采煤层冲击倾向性鉴定单位、指标离散度、采煤工作面冲击危险性评价等级、采煤工作面冲击危险性评价时间、采煤工作面冲击危险性评价单位、掘进工作面冲击危险性评价等级、掘进工作面冲击危险性评价时间、掘进工作面冲击危险性评价单位、冲击倾向性鉴定报告、冲击危险性评价报告等数据。

#### 4.2.1.2煤自燃、重大设备及冲击地压监测数据集成

（1）实现井下监测点的氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、温度（保留光纤测温数据上传的能力）等监测数据；

（2）实现主通风机、主排水、主提升、空气压缩机等重大设备的监测数据集成；

（3）实现工作面矿压、巷道矿压的监测数据集成。

#### 4.2.1.3煤自燃、重大设备及冲击地压实时监测

（1）实现对煤自燃指标数据的实时监测；

（2）实现重大设备运行故障、大设备运行情况的实时监测；

（3）实现对矿压及冲击地压的实时监测的实时监测。

#### 4.2.1.4专题应用

（1）煤自燃专题应用

根据监测数据，自动进行采空区煤自燃“三带”分布的可视化动态分析，输出工作面采空区“三带”分布规律、爆炸三角形、煤自燃复合指标等，为煤自燃治理决策提供有效的技术依据。

（2）重大设备专题应用

实现煤矿压风机、主通风机、提升机、主排水设备的设备的运行情况分析，输出设备运行历史记录及各类报表。

（3）矿压及冲击地压专题应用

实现工作面矿压、巷道矿压及其他冲击地压监测类型（具体类型根据煤矿冲击地压监测子系统建设及联网条件而定）的专题应用，支持对各类数据历史记录及各类报表的输出。

#### 4.2.1.5感知数据与国家局联网上传

★按照《煤矿重大设备感知数据采集规范》《煤矿冲击地压感知数据接入规范》的要求通过政务外网实现江苏境内在生产煤矿（5家）的重大设备、矿压及冲击地压感知数据和国家局的数据互联互通。

### 4.2.2非煤矿山安全生产风险数据集成及监测预警应用

#### 4.2.2.1非煤矿山安全生产风险库

（1）▲企业基础信息

实现金属非金属露天矿山、岩盐矿山、陆上石油天然气企业的基础信息管理，包括企业基本信息管理、证照管理、图纸专项管理、从业人员与职业健康管理、安全技术管理体系、主要生产系统档案管理、工艺设备管理等企业基础信息存储。

（2）▲企业风险清单

实现企业风险清单的集中管理，包括单位名称、所属地点、危险源/危害因素、风险描述、风险类型、风险等级、管控责任人、管控措施等信息。

（3）应急救援预案库

实现非煤企业综合应急预案、专项应急救援预案（例如：瓦斯、水害、顶板、机电、运输、火灾等事故应急预案）、现场处置方案（例如：高处坠落、装载站机械伤害、物体打击，清渣岗位物体打击、触电事故等）所涉及的预案名称、预案类型、应急救援队伍、应急救援资源、物资库、应急救援流程、应急救援响应、逃生避灾路线等基础信息的存储，各类应急预案类型可自定义配置。

（4）风险管控记录数据库

#### 4.2.2.2风险数据集成

（1）★风险监测数据集成

实现露天矿山作业环境、边坡监测、采场人员/车辆出入数据、周界报警数据及视频等各风险监测数据的数据集成；实现岩盐矿山生产过程中采输卤的流量、压力的实时数据、盐腔形态的定期监测数据、地表沉降年度观测数据及视频等各风险监测数据的集成；实现陆上石油天然气各井（站）场的环境/设备监测数据、周界监测数据、人员/车辆管理数据及视频等重要监测数据的集成

（2）▲风险管理数据集成

风险管理数据由企业端人员根据安全生产风险监测预警管理要求，采用人为填报或利用信息化系统进行数据自动对接的方式，实现风险分级管控及事故隐患排查治理、应急管理、事故事件调查报告、安全教育与培训、危险作业、特种作业的管理类风险数据集成。

#### 4.2.2.3非煤矿山安全生产风险监视与在线监察

采用列表和图形两种模式实现对企业各类风险点的集中综合监视。各级应急管理部门及非煤矿山可通过电脑终端或个人智能移动终端直观地、全面地掌握管辖范围内各企业安全状况。根据矿企实际情况，依据国家法律法规及相关标准规范，选择性采集非煤矿山企业在线监测监控系统实时动态数据，围绕动态监控各主题危险源对应危害因素的实时情况进行在线监视与在线监察。

#### 4.2.2.4风险评估专题、风险综合评估

针对金属非金属露天矿山、岩盐矿山、陆上石油天然气企业如有害气体、边坡稳定、人员/车辆管理、设备运行状况、周界等重大风险，应用相应的数据分析算法，进行专项风险关键指标分析与评估。

#### 4.2.2.5安全生产风险看板及工作台

▲在江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统（一期）建设成果的基础上，对风险看板进行改造，增加金属非金属露天矿山、岩盐矿山及陆上石油天然气开采企业的应用，综合企业基础数据、风险监测数据、风险管理数据、风险评估专题及风险综合评估等信息，通过智能手机、PC等实现覆盖全行业的非煤矿山安全风险的综合可视化看板，实现各类风险关键指标的钻取查询。根据个人应急管理层级、用户角色设置个人安全工作台，实现个人安全工作的一体化处理及跟踪。

### 4.2.3矿山安全生产风险监测预警系统业务整合及应用

从“江苏省应急管理综合应用平台”中登录，选择进入江苏省矿山安全生产风险监测预警系统，若系统内已有此账号，直接登录系统，若系统内无此账号，在本系统后台自动创建此账号，并进入系统，用户可选择“煤矿”和“非煤矿山”，根据用户监管范围的不同进入具有不同数据权限的应用系统。

## 4.3 非功能性需求

### 4.3.1数据清洗及数据质量管理

煤矿业务：矿用设备基本信息、矿用设备安标信息、矿用禁止/淘汰设备信息、矿用设备检测检验信息、主通风机监控数据、主排水监控数据、立井提升监控数据、空气压缩机监控数据、绞车监控数据、冲击地压矿井基础数据、工作面矿压监测数据、微震监测数据等数据质量管理、反馈、束管数据治理。

非煤业务：对全省金属非金属露天矿山各类风险的周界监测、环境监测、人员车辆管理数据进行标准化、异常数据清洗；对全省岩盐矿山的生成过程监测数据进行标准化、异常数据的清洗；对全省陆上石油天然气的设备/环境监测、人员车辆管理及周界监测数据进行标准化、异常数据清洗。

对以上数据进行接入测试，对不符合《江苏省金属非金属露天矿山、陆上石油天然气及岩盐开采安全生产风险监测预警系统企业上传数据标准规范(试行)》的进行质量管理，畅通沟通机制，确保数据修改完善。

### 4.3.2数据接入测试程序

系统需由数据格式验证工具，该工具具备数据格式验证功能、数据验证进度查看功能、企业数据验证统计等功能。

（1）数据格式验证功能

数据格式验证工具提供文本文件和webapi数据格式验证。文本文件验证提供网页界面，供用户上传文本文件，验证每一行数据位的长度、数据格式、必填项、文本行数与内容是否一致性等问题。验证结果须明确告知用户哪一行、哪一个字段的数据出现了什么问题。webapi接入提供http接口，供用户调试调用，需要验证数据属性名称一致性、数据格式、必填项等问题。返回结果中须明确调用成功或者失败、调用失败的具体原因。

（2）数据验证进度查看

企业可按子系统查看数据格式验证进度，进度列出所有文件名（接口名）、验证结果（合格/不合格/未验证）、验证时间。当子系统所有数据验证合格后，企业可向项目组申请该子系统数据接入。

（3）企业数据验证统计

项目组可按企业查看各子系统数据验证进度，并可从该工具中导出企业数据接入报告。

## 4.4安全策略需求

### 4.4.1应用安全

（1）权限控制

在权限管理及身份认证层面，通过统一的用户权限管理及身份认证机制，实现矿井按角色的分级管理。

在业务层级上，江苏煤矿安全监察局、徐州市应急管理局、徐州监察分局可查询全省煤矿安全总览、各煤矿安全状况，徐矿集团查看本企业张双楼煤矿数据，大屯煤电查询下辖龙东煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿、孔庄煤矿4矿数据系统按照安全生产风险监测点阈值、风险等级及持续时间，按照监察需求及辖管范围，进行不同人员不同等级消息的推送及业务驱动。

（2）★用户口令

在用户口令方面，系统具备强密码验证、随机码管理、防字典攻击功能，采用复杂密码策略、密码过期策略、密码防猜策略、账户锁定策略。采用复杂密码策略，加大密码强度，要求字母大小写、数字、符号组合使用，对于用户密码进行加密存储;设置密码过期策略，要求用户定期（十五天）更换密码；采取密码防猜策略，及时屏蔽危险IP。采用账户锁定策略，当检测到某IP地址循环用户名和密码进行恶意猜测时，封锁该IP地址。登陆账户连续输错10次密码，则对该账户进行封号处理。

（3）附件上传验证

应用服务器，数据库服务器均部署于政务外网，系统平台对数据库连接字符串进行加密存储。系统web端各类业务接口，均需验证用户权限才可访问数据，防止病毒侵入。

严格控制上传文件格式(word、pdf、cad、excel)和上传路径，严格控制附件存储目录的执行权限，设置为不可执行，防止病毒和木马的伪装入侵。系统设计时校验提交内容过滤危险数据，阻止类似xss、sql注入等攻击。

（4）数据传输加密

实时数据传输，在企业侧传输通过内网传输，在采集终端取到数据后，通过对称加密AES算法对数据进行加密（密钥采用非对称加密算法），通过公网传输后，在政务内网接收并解密存储。

为保证企业安全生产数据的保密性，数据采集终端将数据上传至省局的服务器时，采用AES数据加密算法进行数据加密和上传。高级加密标准AES（Advanced Encryption Standard）为最常见的对称加密算法，对称加密算法也就是加密和解密用相同的密钥。

此外，通过配置避免暴露中间件及web服务器的类型及版本，避免针对性攻击，增强防病毒能力。

### 4.4.2系统安全

（1）数据校验

为保证数据的完整性，保证数据采集终端采集输入的内容符合系统设定要求。一般采用数据校验方法有最简单的检验、奇偶校验、CRC循环冗余校验、md5校验和数字签名等。该系统采用md5校验和数字签名数据校验方法。

（2）系统登录

用户首次登陆的初始密码更改功能，保证用户口令的安全。系统登录账号采用强密码验证、随机码管理、防字典攻击策略，过期策略。

强密码验证需要求密码复杂度要包括3种，即大写字母、小写字母、数字、特殊字符组合使用。

随机码管理：防止恶意回复、注册、无限制登录攻击。随机码是由字母和数字组成，在每次登录时，都需要按照页面上随机码文本填写在文本框中。

为了减少或免受字典攻击，口令设置需更加复杂，长度、类型都需要字母、数字、符号等各种类型），需经常性更新。如客户端向系统频繁地发起认证请求并失败时，系统应及时向管理员发出告警，发起分析和调查并在必要时更换新口令。采用更加健壮的加密算法和策略，使得常规的字典攻击难以生效。

（3）▲数据采集终端口令认证

云主机系统对于数据采集终端进行静态口令认证，认证通过后才会接收数据。静态口令认证是指用户登录系统进行身份认证的过程中，提交给系统的验证数据是固定不变的。静态口令认证方案根据采用加密的方法是口令匹配认证，即系统中的口令文件利用MD5加密方式存储，当用户登录时，输人身份ID和对应口令PW，系统根据用户身份ID在口令文件中查找匹配的身份口令记录。

### 4.4.3部署安全

系统部署第三方专业安全管理平台，管理平台通过公网与第三方安全云联动，内网每台终端与终端检测响应平台联动，实现为本地终端用户提供准确的安全情报和解决方案，实现防病毒功能、入侵防御功能、防火墙隔离功能等功能，保证部署安全，实现为系统运维用户提供准确的安全情报和解决方案，主要有以下几个方面：

（1）终端资产全面清点

全网终端资产的全面清点，包含业务服务器和用户PC终端资产清点。支持清点每台终端硬件信息、软件信息和资产管理信息等，帮助IT管理员实现对主机资产的“两清一减”：即看清全网主机资产全貌，理清全网主机风险暴露面，从而削减全网主机攻击面。

（2）终端安全合规审查

终端安全合规审查依据等级保护的主机安全要求进行设计，对身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范等策略进行合规性审查，满足企业建设等级保护系统的主机安全要求。

（3）勒索病毒实时防御

精准识别不同的勒索软件家族，并通过专业分析识别出种种勒索病毒感染行为和加密特征，对最新的勒索软件进行有效的查杀，防止用户感染最新勒索软件。

（4）系统漏洞检测与修复

帮助管理员定期扫描系统漏洞，识别内网终端系统漏洞风险，并进行修复，加强系统安全性。

（5）入侵攻击主动检测

主动检测暴力破解行为，并对发现攻击行为IP进行封堵响应，同时，针对Web安全攻击行为，则主动检测Web后门的文件。

### 4.4.4网络安全

网络安全确定网络安全保护工作的目标和对象，包括数据传输过程的网络安全、实体可信与数据安全，应用系统的访问安全及数据安全，口令安全。信息网络安全策略涵盖面很多，如总体安全策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略、数据与备份安全等。一个信息网络的总体安全策略，可概括为“实体可信，行为可控，资源可管，事件可查，运行可靠”，总体安全策略为其他安全策略的制定提供总的依据。

（1）实体可信：实体指构成信息网络的基本要素，主要有网络基础设备、软件系统、用户和数据。保证构建网络的基础设备和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑炸弹。保证接入网络的用户是可信的，防止恶意用户对系统的攻击破坏。保证在网络上传输、处理、存储的数据是可信的，防止搭线窃听，非授权访问或恶意篡改。

（2）行为可控：保证用户行为可控，即保证本地计算机的各种软件硬件资源（例如：内存、中断、I/O端口、硬盘等硬件设备，文件、目录、进程、系统调用等软件资源）不被非授权使用或被用于危害本系统或其他系统的安全。保证网络接入可控，即保证用户接入网络应严格受控，用户上网必须得到申请登记并许可。保证网络行为可控，即保证网络上的通信行为受到监视和控制，防止滥用资源、非法外联、网络攻击、非法防问和传播有害信息等恶意事件的发生。

（3）资源可管：具备用户账户登录、资源访问记录完整的审计机制，实现访问、操作系统的可追溯。通过完整的权限控制，保障系统资源在授权情况的操作。

（4）事件可查：保证对网络上的各类违规事件进行监控记录，确保日志记录的完整性，为安全事件稽查、取证提供依据。

（5）运行可靠：保证网络节点在发生故障时仍能保持不间断运行，具有备份恢复能力。保证能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失，并具有较强的应急响应和灾难恢复能力。

# 5.技术指标

（1）★用户并发数：100个；页面响应时间：在50M带宽及以上带宽的互联网环境下网页调用响应时间1秒；报表、图形展示数据处理响应时间3~5秒；传输协议：TCP/IP；

（2）主要技术：通过建立统一标准规范，统一的数据存储，统一的应用规范和统一的发布，打通信息孤岛，为智能分析决策系统提供海量的跨系统的数据。通过智能决策分析系统，将各业务系统中分散的数据进行融合统计分析、数据挖掘，并以统一门户的方式进行多样化的展现；

（3）★遵循SOA（面向服务的架构）思想和N层开发模式；

（4）★采用B/S模式， 支持标准的HTML5的数据访问，客户端零配置，实现各单位煤自然发火监测预警、重大设备监测、矿压及冲击地压监测等系统的远程实时传输浏览，支持Chrome、360等主流浏览器，移动端支持安卓系统；

（5）各模块中具有监测式探针，对系统运行环节发生异常故障信息进行发布与提醒，以便进行有效的运维管理；

（6）在传输过程中需要充分考虑数据、认证加密方法，保证数据不被篡改和侦听；

（7）★支持断线续传要求，即当网络发生中断以后，数据在矿山企业端进行暂存，网络恢复以后，进行数据顺序上传，以保证数据的完整性，更好的支撑数据分析；

（8）★系统应具备虚拟化部署能力；

（9）★满足矿山监测子系统数据与管理业务风险数据接入要求；

（10）▲支持完善的日志审计功能，记录系统管理员及操作人员登陆、修改、访问系统对象等信息；

（11）▲系统应满足江苏煤矿安全监察局及徐州煤监分局、江苏省应急管理厅及各市、区应急管理局及各类矿山企业应用需求，各级管理员应能够完成本单位业务人员的组织架构、角色、人员以及权限的维护；

（12）▲系统应具备完备的分级分权管理功能，不同人员登录系统仅能查看涉及自身的业务提醒、数据展示；

（13）平台中所涉及的各项基础数据，均可通过用户界面进行配置，无须通过程序更改。

# 6.项目工期及方案要求

项目总工期至2022年01月31日，投标文件须提供详细的项目实施方案及项目实施计划。实施方案需保障阶段划分合理、保障措施到位，具备可执行性。

# 7.技术资料要求

投标方须提供建设方不少于3套的技术文件，包括软件使用说明书、设备资料及双方认为必要的其他技术资料。项目实施过程及所提供的技术资料必须包括但不限于以下资料：

| 里程碑 | 输出物 |
| --- | --- |
| 施工设计 | 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统实施方案》 |
| 实施阶段 | 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统开工报告》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统安装调试记录表》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统施工日志》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统用户操作手册》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统维护手册》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统试运行报告》 |
| 项目验收及后续服务 | 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统验收报告》 《江苏省矿山安全生产风险监测预警系统后续服务记录》 |

# 8.项目施工组织

投标方须提供有效的项目施工组织，并提供项目经理、实施顾问以及相应的项目参与人员。具体要求如下：

项目团队主要人员情况

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职务 | 项目角色 | 参与项目阶段 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9.售后服务

系统验收完成后，如建设方不能排除故障，投标方应在收到函电后1小时内答复，并通过远程在线处理问题，如远程处理不了的，24小时内到达现场处理。

投标方需在江苏省内设有办事处或售后服务机构，提供本地化的软件售后服务。

自验收合格之日起一年内为保修期，此期间对建设方提出的不超出协议要求的内容投标方实行免费修改或优化，对于超出协议要求以外部分，双方协商处理。

免费提供1年软件升级与技术支持服务，并提供长期的7*24小时电话咨询服务。后期如需进行持续的软件升级与运维服务，双方进行协商解决，投标方承诺每年的服务运维费用不超过合同总额的10%。

# 10.设备清单

## 10.1重复利用设备清单

表1 重复利用设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软、硬件采购设备 |
| 1 | 数据库软件 | SQLSERVER 2016标准版 | 1 | 套 |
| 2 | 数据采集通讯机 | 原装IPC-510/ CPU I7/内存16G/硬盘2T+256G固态/3千兆网口/1G独显/DVD | 5 | 套 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸宽屏液晶显示器 | 5 | 套 |
| 4 | USB键鼠套装 | USB接口 | 5 | 套 |
| 5 | 操作系统 | Microsoft Windows 10 64位简体中文专业版 | 5 | 套 |
| 6 | 矿端数据集成与发布软件 | 矿端数据集成与发布软件 | 5 | 套 |
| 二、软件模块 |
| 1 | 分级预警及处置 | 按照预警等级进行消息分级推送 | 1 | 套 |
| 2 | 隐患处置 | 隐患治理全流程管理 | 1 | 套 |
| 3 | 事故管理 | 事故信息等级、汇总、分析统计 | 1 | 套 |
| 4 | 个人工作台 | 个人待办消息组件 | 1 | 套 |
| 5 | 软件信息化基础运行平台 | 权限管理、统一门户 | 1 | 套 |
| 6 |  | 信息发布组件 | 1 | 套 |
| 7 |  | 事件管理组件 | 1 | 套 |
| 8 |  | 矢量图形组件 | 1 | 套 |
| 9 | 统一消息平台 | 预警手机短信管理、移动桌面提醒等 | 1 | 套 |
| 1 | 视频点播功能开发 | 应用江苏省统一视频平台进行点播应用开发 | 1 | 套 |

## 10.2本期新增加设备清单

表2 本期新增设备清单表

| 序号 | 建设内容 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软硬件设备采购 |
| 1 | 数据采集通讯机 | 不低于I5/8G/1T/显卡/网卡/DVD/显示器/键鼠/Win10 | 套 | 55 |  |
| 2 | 矿端数据集成与发布软件 | 矿端数据集成与发布软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 企业端数据集成组件 | 多协议数据集成组件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 三维组件 | 实现露天矿山三维模型数据的集成发布 | 套 | 1 |  |
| 5 | 终端检测响应平台 | 实现终端资产安全生命周期，通过预防、防御、检测、响应赋予终端更为细致的隔离策略、更为精准的查杀能力、更为持续的检测能力、更为快速的处置能力 | 套 | 1 |  |
| 二、软件开发服务 |
| 1 | 数据采集模块扩容 | 增加煤自燃监测预警数据、矿压及冲击地压监测数据、重大设备监测数据的上传通道 | 套 | 1 |  |
| 2 | 煤自燃基础数据采集模块 | 与矿端束管监测设备进行数据对接，由设备开发单位按照省厅标准规范推送煤自燃基础数据。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 煤自燃实时数据采集接口模块开发 | 获取煤矿煤自燃指标性气体浓度、工作面实时温度、工作面上下隅角环境参量等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 工作面“三带”分析 | 配合工作面温度分布情况及上下隅角的环境参量，自动进行工作面“三带”分布的可视化动态分析，并能够根据工作面的实际推进情况，输出工作面采空区“三带”分布规律 | 套 | 1 |  |
| 5 | 煤自燃预警模型 | 建设煤自燃预警模型，通过预置系统中的基于判断煤自燃发展阶段的复合指标模型（R系数）分析并计算出对应的系数值，实现对煤自燃发展程度的智能判断与预警，为煤自燃治理决策提供有效的技术依据 | 套 | 1 |  |
| 6 | 基础数据子模块 | 支持矿用设备基本信息、矿用设备安标信息、矿用禁止/淘汰设备信息、矿用设备检测检验信息、冲击地压矿井基础数据填报，并在后台按照《煤矿重大设备感知数据接入细则（试行）》自动完成数据转换 | 套 | 1 |  |
| 7 | 移动端风险监测预警系统升级改造 | 针对煤矿煤自燃监测预警的需求，进行基于智能手机（IOS、安卓）、平板电脑等风险监测预警系统业务应用与综合展示的定制性开发 | 套 | 1 |  |
| 8 | 对外数据接口开发 | 与政务服务网对接单点登录接口，包括登录跳转，登录回调，登录令牌认证，企业信息同步；涉及煤自燃监测预警系统、重大设备监测系统、矿压及冲击地压监测系统三个大类，共16小类系统数据，和数据治理系统实现数据对接。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 露天矿企业基础信息管理 | 实现露天矿企业基础信息管理 | 套 | 1 |  |
| 10 | 岩盐矿山基础信息管理 | 实现岩盐矿山基础信息管理 | 套 | 1 |  |
| 11 | 陆上石油天然气企业基础信息管理 | 实现陆上石油天然气企业基础信息管理 | 套 | 1 |  |
| 12 | 露天矿企业风险实时监视 | 露天矿山风险数据实时监视展示功能 | 套 | 1 |  |
| 13 | 岩盐矿山企业风险实时监视 | 盐矿企业风险数据实时监视展示功能 | 套 | 1 |  |
| 14 | 陆上石油天然气企业风险实时监视 | 采油采气企业风险数据实时监视展示功能 | 套 | 1 |  |
| 15 | 特种设备管理 | 特种设备台账、检验检测报告管理 | 套 | 1 |  |
| 16 | 安全教育与培训 | 安全培训信息化管理 | 套 | 1 |  |
| 17 | 露天矿边坡监测专题 | 边坡监测分析专题应用 | 套 | 1 |  |
| 18 | 露天矿开采合规性专题 | 露天矿山规范性设计文件三维建模、展示及现状比对 | 套 | 1 |  |
| 19 | 陆上石油天然气安全监控专题 | 陆上石油天然气中井口、站库等场所的温度、压力，有毒可燃气体分析专题 | 套 | 1 |  |
| 20 | 岩盐矿山地表沉降专题 | 盐矿沉降风险专题分析 | 套 | 1 |  |
| 21 | 非法闯入专题 | 非法闯入专题应用 | 套 | 1 |  |
| 22 | 人员/车辆分析专题 | 露天矿及陆上石油天然气内人员、车辆数据分析专题 | 套 | 1 |  |
| 23 | 露天矿山风险评估模型 | 针对金属非金属露天矿山的风险特性的风险评估模型 | 套 | 1 |  |
| 24 | 陆上石油天然气风险评估模型 | 针对盐矿的风险特性的矿企业风险评估模型 | 套 | 1 |  |
| 25 | 岩盐矿山风险评估模型 | 针对采油采气的风险特性的采油采气企业风险评估模型 | 套 | 1 |  |
| 26 | 风险综合看板 | 风险看板 | 套 | 1 |  |
| 27 | 露天矿二级看板 | 全省金属非金属露天矿山安全生产风险综合二级看板 | 套 | 1 |  |
| 28 | 盐矿二级看板 | 全省盐矿安全生产风险综合二级看板 | 套 | 1 |  |
| 29 | 陆上石油天然气二级看板 | 全省采油采气安全生产风险综合二级看板 | 套 | 1 |  |
| 30 | 执法数据共享 | 与厅数据治理系统接口开发 | 套 | 1 |  |
| 31 | 预警消息组织 | 基于金属非金属露天矿山、采盐、采油、采气企业不同的风险特征的分级预警规则定义和消息预警组织 | 套 | 1 |  |
| 32 | 移动风险监测预警-露天矿业务 | 移动手机应用与展示 | 套 | 1 |  |
| 33 | 移动风险监测预警-岩盐矿山业务 | 移动手机应用与展示 | 套 | 1 |  |
| 34 | 移动风险监测预警-陆上石油天然气业务 | 移动手机应用与展示 | 套 | 1 |  |
| 35 | 服务端网络安全检测消息 | 实现对本系统网络安全检测消息的展示和历史消息的查询 | 套 | 1 |  |
| 三、数据集成服务 |
| 1 | 矿井数据集成服务 | 接入江苏省内5个煤矿煤自燃监测预警数据、矿压及冲击地压监测数据、重大设备监测数据 | 套 | 5 |  |
| 2 | 非煤矿山数据集成服务-露天矿 | 含金属非金属露天矿山子系统数据集成、网络安全设备调试服务 | 套 | 32 |  |
| 3 | 非煤矿山数据集成服务-岩盐矿山 | 含岩盐矿山子系统数据集成、网络安全设备调试服务 | 套 | 20 |  |
| 4 | 非煤矿山数据集成服务-陆上石油天然气 | 含陆上石油天然气子系统数据集成、网络安全设备调试服务 | 套 | 3 |  |
| 四、数据清洗、治理 |
| 1 | 数据质量管理 | 矿用设备基本信息、矿用设备安标信息、矿用禁止/淘汰设备信息、矿用设备检测检验信息、主通风机监控数据、主排水监控数据、立井提升监控数据、空气压缩机监控数据、绞车监控数据、冲击地压矿井基础数据、工作面矿压监测数据、微震监测数据等数据质量管理、反馈.、束管数据治理 | 套 | 5 |  |
| 2 | 煤自燃数据预处理 | 煤自燃数据标准化、异常数据清洗 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数据整理及清洗-露天矿 | 对全省金属非金属露天矿山各类风险的数据进行标准化、异常数据清洗 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据整理及清洗-岩盐矿山 | 对全省金属盐矿各类风险的数据进行标准化、异常数据清洗 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数据整理及清洗-陆上石油天然气 | 对全省采油采气企业各类风险的数据进行标准化、异常数据清洗 | 套 | 1 |  |
| 五、非煤业务培训 |
| 1 | 培训 | 完成集中培训和现场培训两种方式，支持远程培训 | 套 | 1 |  |

# 11.验收和付款方式

## 11.1项目验收

（1）甲方依法组织履约验收工作。

（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

（4） 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5） 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 11.2付款方式

合同生效后20个工作日内，采购人向承包商支付签约合同价的32%作为预付款。

采购人支付预付款后，如承包商未履行合同义务，则采购人有权收回预付款；如承包商依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

承包商全部供货完成后20个工作日内，采购人向承包商支付本阶段合同价款的38%；

承包商按合同约定完成项目全部施工，验收通过后20工作日内，采购人向承包商支付本阶段合同价款的30%。

# 12.投标人综合能力要求

1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、安全生产标准化企业证书、（提供有效证书复印件）。

2、投标人具有省级或以上认定“企业技术中心”称号。

3、投标人具有省级煤矿或者非煤矿山监测预警项目或类似项目实施经验的案例（须提供合同复印件）。

4、有煤矿或者非煤矿山“安全六大系统”或类似项目的建设案例（须提供合同复印件）。

5、投标人2018年以来具有（含服务器、存储、网络系统、信息安全设备3个及以上产品）信息化或自动化集成项目业绩。（须提供合同复印件）

6、根据项目需求和特点，投标人提供对本项目进行总体理解描述，要求全面准确，条理清晰。

7、技术方案

根据项目需求和特点，投标人提供本项目技术方案，方案详实、符合系统架构与功能需求、满足各项功能指标。

8、投标人具备对监测数据、视频图像、数据处理的整体接入能力。

投标人针对监测数据传输需求提供设计方案。设计方案应从数据“一级上传”整体架构做出说明，结合配图描述数据传输的各节点和方式，方案详实、符合项目需求；

投标人针对视频联网需求提供设计方案。设计方案应从“矿山企业-市-省”整体架构做出说明，结合配图描述视频联网的各节点和方式，对视频配置方法做出明确描述，方案详实、符合项目需求。

投标人需对服务端数据接入架构提供设计方案，设计方案应从“数据接入-解析-存储”整体架构做出说明，结合配合描述各服务器之间的关系，方案详实、符合项目需求。

9、系统整合能力

投标人需提供对江苏煤矿安全生产风险监测预警系统的系统（一期）建设成果的整合方案，整合方案需描述风险监视、专题分析、风险管理、应急资源、基础信息等整合方式，方案应全面合理可行，条理清晰；

投标人需提供对江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统（一期）的建设成果的整合方案，整合方案需描述风险监视、专题分析、风险管理、应急资源、基础信息等整合方式，方案应全面合理可行，条理清晰；

投标人需要针对江苏省应急管理厅视频联网平台提供视频调阅整合方案，包括WEB端和APP端，方案应全面合理可行，条理清晰。

10、实施方案

投标人针对采购人实施方案需求提供实施方案，要求合理可行，条理清晰。

11、运维及售后服务

能够在省内煤矿所在地徐州地区成立运维办事处，并至少配备常驻运维人员2名提供现场服务；能够在省局（厅）至少配备常驻运维人员1名提供远程巡查、运维服务；投标人其他技术人员距离煤矿和非煤矿山现场高铁车程在3小时内，可及时达到现场提供技术支撑服务。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标报价（15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，小数点保留2位。 | 15分 |
| 2、商务部分（25分） | 2.1企业资质 （10分） | 1.企业具有ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证，有其中一个认证得2分，最高得4分，没有不得分； 3.具有安全生产标准化企业证书，得3分，没有不得分； 3.具有省级或以上认定“企业技术中心”称号，得3分，没有不得分。 （以上需提供相关证明文件原件或影印件并加盖公章） | 10分 |
|  | 2.2业绩状况（15分） | 1.有省级煤矿或者非煤矿山监测预警项目或类似项目实施经验的案例，提供一个案例得3分，最高得6分，有其他相似的“互联网+”项目得3分，没有此类项目经验的得0分； 2.在有煤矿或者非煤矿山“安全六大系统”或类似项目的建设案例，有1个案例得2分，最高得6分，没有此案例得0分； 3.提供2018年以来（含服务器、存储、网络系统、信息安全设备3个及以上产品）信息化或自动化集成项目业绩，每一个提供业绩得1分，最多可提供3个。 （以上须提供合同复印件并加盖公章） | 15分 |
| 3、技术部分（60分） | 3.1项目需求理解程度（3分） | 投标人所提供的投标文件需对本项目进行总体理解描述，投标人理解优于项目要求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 3.2需求响应情况 （15分） | 投标方案对于采购需求中的“系统架构与功能需求”及“技术指标”的响应程度，完全响应得15分，打★项有负偏离的每项减1分，最多扣10分，打▲项标出有负偏离每项扣0.5分，最多扣5分（投标人需如实填写所投产品参数并按要求提供相应证明材料，证明材料应在偏离表中标明所在投标文件页码位置，复制招标文件参数而又无相关材料证实、提供材料但未标明页码位置的，评标委员会有权做负偏离处理）。 | 15分 |
|  | 3.3技术方案（5分） | 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他不得分。 | 5分 |
|  | 3.4数据接入能力 （15分） | 3.4.1.投标人针对监测数据传输需求提供设计方案。设计方案应从数据“一级上传”整体架构做出说明，结合配图描述数据传输的各节点和方式，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他不得分； 3.4.2. 投标人针对视频联网需求提供设计方案。设计方案应从“矿山企业-市-省”整体架构做出说明，结合配图描述视频联网的各节点和方式，对视频配置方法做出描述，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他不得分； 3.4.3.投标人需对服务端数据接入架构提供设计方案，设计方案应从“数据接入-解析-存储”整体架构做出说明，结合配合描述各服务器之间的关系，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他不得分。 | 15分 |
|  | 3.5系统整合能力 （15分） | 3.5.1.投标人需提供对江苏煤矿安全生产风险监测预警系统的系统（一期）建设成果的整合方案，整合方案需描述风险监视、专题分析、风险管理、应急资源、基础信息等整合方式，方案优于项目需求的5分，符合项目需求的得3分，其他不得分； 3.5.2.投标人需提供对江苏省非煤矿山安全生产风险监测预警系统的系统（一期）建设成果的整合方案，整合方案需描述风险监视、专题分析、风险管理、应急资源、基础信息等整合方式，方案优于项目需求的5分，符合项目需求的得3分，其他不得分； 3.5.3. 投标人需要针对江苏省应急管理厅视频联网平台提供视频调阅整合方案，包括WEB端和APP端，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，其他不得分。 | 15分 |
|  | 3.6实施方案 （2分） | 投标人针对采购人实施方案需求提供实施方案，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 2分 |
|  | 3.7运维及售后服务 （5分） | 1.能够在省内煤矿所在地徐州地区成立运维办事处，并至少配备常驻运维人员2名提供现场服务，符合要求得2分，不符合要求得0分； 2.能够在省局（厅）至少配备常驻运维人员1名提供远程巡查、运维服务，符合要求的得2分，不符合要求得0分； 3．投标人其他技术人员距离煤矿和非煤矿山现场高铁车程在3小时内，可及时达到现场提供技术支撑服务，符合要求得1分，不符合要求得0分。 （供应商须提供承诺书） | 5分 |

说明：以上证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                                。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

## 八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价（元） | 单项合计价（元） |
| 投标总报价 |  |

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。