招　标　文　件

项目名称：江苏省省级机关服务管理处厨房设备

项目编号：JSZC-G2022-020

江苏省政府采购中心

2022年1月

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………18

# 项目需求……………………………………22

# 评标方法与评标标准………………………62

# 投标文件格式………………………………66

# 第一章  投标邀请

受[江苏省省级机关服务管理处]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省省级机关服务管理处厨房设备]([JSZC-G2022-020 ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省省级机关服务管理处厨房设备) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2022年2月23日9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2022-020

2.项目名称：江苏省省级机关服务管理处厨房设备

3.预算金额：550万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价530万元。

5.采购需求：江苏省省级机关服务管理处厨房设备的采购、安装服务等，详见项目需求。

6.合同履行期限：详见项目需求。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2020年度或2021年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。图纸联系采购人获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2022年2月23日9点30 分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

参加投标的供应商须于 2022年2月8日上午10:00（过时不候）进行实地勘查。集中地点：南京市鼓楼区水佐岗15巷，现场勘察联系人：封工，联系电话：025-83796306。请供应商按时参加集中勘察现场并获取平面图纸。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘。勘查现场时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证。勘察时不作任何答疑，如有疑议请按程序书面提交材料，过时不再组织勘察现场，由此造成的损失由供应商自行承担。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省省级机关服务管理处

地址：南京市鼓楼区北京西路16号

联系人：封工

联系方式：025-83796306

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 徐小聪

联系方式： 025-83668516

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：所有设备须在合同签订后的40天内交付验收。

8.2 交货地点：采购人指定地点。

九、货款支付

签订合同7日内付合同总价30%作为预付款，乙方须向甲方提供同等金额的保函；货到现场7日内支付至合同总价的70%作为进度款；设备安装结束7日内支付至合同总价的80%；设备验收合格后付至实际采购货物价款的97%，余款作为质量保证金，免费质保期结束后30天内安排一次全面大检修无质量问题一次性付清。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、验收、交付标准和方法

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

一、建设目标（功能）：

本项目为水佐岗15巷厨房设备采购项目。

二、建设依据（规范）：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《建筑设计防火规范》（GB-50016-2014）

国家环保规范《饮食业油烟排放标准》 GB 18483-2001

《通风与空调工程施工规范》 GB 50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB 50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014

《通风管道技术规程》 JGJ/T 141-2017

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

应执行与工程有关的标准、规范、条例、规定。

若国家和省、市有关部门颁布新标准、规范，按最新要求执行。

三、建设要求（任务）：

包括全部设备、材料，运抵买方工地现场，负责安装、调试，直至验收合格，交付买方使用。质保期内的维修、保养等采购内容所需的所有货物、劳务、服务和其他一切费用全部由供应商承担，现场水电气风主管道已安装到位，本标段供应商所投设备由投标人负责安装、调试。所涉及水电气风等安装由供应商承担。

四、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 规格/型号: 长*宽*高(mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式电子秤 | 英展、耀华、寺冈或同档次及以上品牌 | 50KG | 1 | 台 | 液晶显示仪表，防水，防潮，防湿；不锈钢防水称台；电源采用6节二号电池连续使用200小时；稳压电源或电池供您选择；优良的秤台强度，坚固耐用,精度：OIML级；可选配本各类电子秤仪表，满足用户各种功能需求； |  |
| 2 | 风幕机 | 松下、三菱、巴谢特或同档次及以上品牌 | L=900/FY-4009H1C | 2 | 台 | 风口风速：15m/s；电压：220V；风量：1150m3/h； |  |
| 3 | 风幕机 | 松下、三菱、巴谢特或同档次及以上品牌 | L=1500/FY-4015H1C | 1 | 台 | 风口风速：9-11m/s；电压：220V；风量：2000m3/h； |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 电量：220V/30w；电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：15w*2；有效面积：60-90㎡ |  |
| 5 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 6 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 台出，单孔喷嘴，AC/DC控制盒；功率：220V 0.1kW； |  |
| 7 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 厂制品 | 900*500*1550 | 4 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；立柱：Ø38×1.2mm的不锈钢圆管；层板：304-1.2mm不锈钢；横档管：25×38×1.2mm；脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 2 | 米面架 | 厂制品 | 1200*500*300 | 2 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；横档管：25×38×1.2mm的不锈钢方管；格栅管：60×30×1.2mm的不锈钢方管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 干货调味品库1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 厂制品 | 900*500*1550 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1500*500*1550 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 干货调味品库2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 米面粮油库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 3 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；立柱：Ø38×1.2mm的不锈钢圆管；横档管：25×38×1.2mm的不锈钢方管；格栅管：60×30×1.2mm的不锈钢方管；脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 2 | 米面架 | 厂制品 | 1200*500*300 | 4 | 台 | 参数同前 |  |
| 半成品包装间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 三层货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；立柱：Ø38×1.2mm的不锈钢圆管；层板：304-1.2mm不锈钢；横档管：25×38×1.2mm；脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 3 | 气调保鲜真空包装机 | 浙江瑞宝、广州余特、浙江联源或同档次及以上品牌 | 1250*1150*1600/ MAP-450 | 1 | 台 | 包装盒最大尺寸：200*140*60mm（一出四盒）；卷膜最大尺寸：400mm；卷膜最大直径：350mm；工作压力：0.6-0.8MPa；生产速率：气调：400-600（盒/小时）；电压：380V； 功率：6.5KW；主机材质：304不锈钢； |  |
| 4 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200*750*800 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 1 | 台 | 喷阀: 大流量喷淋阀；封闭/开放: 开放式；涂层: 涂层钢；软管长度: 35’ (10.7m)；软管直径: 3/8" (10mm)； |  |
| 成品冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏库 | 库迈、威宝、迪仕曼或同档次及以上品牌 | 4150*2500*2600/CNKOLD | 1 | 组 | 1.库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2.冷库内墙板与墙板转角采用全圆角系列，以便于清洁。 3.库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用≥0.5MM #304不锈钢板,地板内选用1.5MM镀锌板，地板外选用0.8MM镀锌板。 ▲4.密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006标准规定的技术指标要求及通过CE冷库板及冷库门检测要求，（投标文件中提供满足此项要求的检测报告及认证材料，未提供的按负偏离评分处理。） ▲5.防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B-s1,d0）级检测报告及组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s1，燃烧熔滴等级：d0标准的测试报告；（投标文件中提供满足此项要求的检测报告及测试报告，未提供的按负偏离评分处理。）。 6.自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/MM；门和墙板平滑连接，不应外凸。 7.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 8.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 9.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 10.功率：380V/3kW，冷藏温度：0℃至8℃； |  |
| 2 | 冷库压缩机组及蒸发器 | 库迈、谷轮、艾默生或同档次及以上品牌 | 与冷库配套 | 1 | 件 | 制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果；制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行；制冷机组配置电子膨胀阀喷射系统，即使在恶劣的工况下，也能首先保证系统安全、稳定运行，而且做到按需供应，是系统安全、稳定运行的保证；蒸发器高效翅片管组采用高质量φ12MM内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压；蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染；蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异； |  |
| 3 | 库内照明及安装辅材 | 厂制品 | 根据现场实际情况 | 1 | 件 | 库内照明及安装辅材 |  |
| 4 | 垫仓板 | 厂制品 | 1200*800*150 | 2 | 台 | 材质：HDPE/PP；形式：四面进叉； |  |
| 5 | 冷冻库 | 库迈、威宝、迪仕曼或同档次及以上品牌 | 2550*2500*2600/CNKOLD | 1 | 组 | 1.库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2.冷库内墙板与墙板转角采用全圆角系列，以便于清洁。 3.库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用≥0.5MM #304不锈钢板,地板内选用1.5MM镀锌板，地板外选用0.8MM镀锌板。 4.密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006标准规定的技术指标要求及通过CE冷库板及冷库门检测要求。 5.防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B-s1,d0）级及组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s1，燃烧熔滴等级：d0标准。 6.自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/MM；门和墙板平滑连接，不应外凸。 7.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 8.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 9.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 10.功率：380V/3kW，冷冻温度：-18℃； |  |
| 6 | 冷库压缩机组及蒸发器 | 库迈、谷轮、艾默生或同档次及以上品牌 | 与冷库配套 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 7 | 库内照明及安装辅材 | 厂制品 | 根据现场实际情况 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 8 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 平板车 | 厂制品 | 900*700*200 | 1 | 辆 | 车体：采用1.5mm优质SUS304#2B不锈钢雪花拉丝板制作；脚轮：配两只定向、两只万向静音承重脚轮，后两只带刹车；平板推车推手采用φ38*1.5mm不锈钢管； |  |
| 水产间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 理鱼星盆台 | 厂制品 | 1800*760*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 流量：2.14GPM/@60PSI；安装规格：接口G1/2"内螺纹，双孔安装；台面开孔尺寸：2*Φ25 mm；主要材质：阀体—铜，阀芯 - 铜； |  |
| 4 | 高压花洒 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 双孔台出/5PR-8D00-H | 1 | 个 | 流量：2.14GPM/@60PSI；安装规格：接口G1/2"内螺纹，双孔安装；台面开孔尺寸：2*Φ25 mm；主要材质：阀体—铜，阀芯 - 铜； |  |
| 5 | 刀具消毒箱 | 厂制品 | 540*135*645 | 1 | 台 | 电压：220V；功率：15W；消毒方式：紫外线+臭氧双重消毒；箱体材质：304不锈钢；容量：10~12把厨师刀； |  |
| 6 | 三层智能水产鱼缸 | 厂制品 | 2250/1300*800*1650 | 1 | 台 | 鱼缸缸体玻璃为15mm普通玻化玻璃，底板玻璃厚度为12mm，背面玻璃厚度8mm，四周立柱采用PP做护角；不锈钢为SUS316不锈钢；制冷机冷量根据容积配置，要求制冷剂为R22、温度范围4℃~25℃； 循环泵根据鱼缸技术指标进行合理选型，水流速度不可过大而导致鱼群被迫游动；需配备防渣滤网，并保证日后方便拆卸清洗；循环泵电线需直接接入水泵接线盒，插头线预留3.5米以上； 氧气泵根据鱼缸技术指标进行合理选型； 曝气管要求：应用纳米曝气管或曝气头。鱼缸缸内底部均应使用外径φ16mm、内径φ10mm的纳米曝气管供气，微孔平均孔径φ0.03mm~φ0.06mm，微孔布置密度700~1200个/米，气泡直径φ0.5mm~φ2mm；水体溶氧量须不低于5mg/L标准；气管使用PVC材质氧气管，带氧气量调节阀和气路排水阀； 水箱内过滤材料：粗过滤网、过滤棉、珊瑚沙、活性炭； 需配置防水形的配电控制箱，液晶水温显示与控制按钮需在员工易查看和操作位置；鱼缸须配置温度、水位异常报警提醒装置。 进水管、出水管、排水管：PVC（国标） ； 制冷机与鱼缸一体式；冷暖机控制面板有液晶水温显示与控制按钮；鱼缸内外挂数码显示温度计；鱼缸须配置温度异常、断电等异常报警装置； 净化循环系统分体设置，设置于鱼缸背部，过滤池水量需占鱼缸总水量25-30%，过滤系统易于维护； 鱼缸溅水区不允许有任何强电接头及可导致漏电的电气元件； 鱼缸需便于运输、移动，快速投入使用； 功率：220V/3kW |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 单星盆台 | 厂制品 | 1000*800*800/150 | 3 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 5 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 3 | 个 | 参数同前 |  |
| 6 | 挂墙双层架 | 厂制品 | 2000*350*650 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；层架：304-1.5mm不锈钢；三角板：304-2.0mm不锈钢；天梯码：304-3.0mm不锈钢； |  |
| 7 | 刀具消毒箱 | 厂制品 | 540*135*645 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 8 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蔬菜冷藏库 | 库迈、威宝、迪仕曼或同档次及以上品牌 | 3000*1750*2600/CNKOLD | 1 | 组 | 1.库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2.冷库内墙板与墙板转角采用全圆角系列，以便于清洁。 3.库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用≥0.5MM #304不锈钢板,地板内选用1.5MM镀锌板，地板外选用0.8MM镀锌板。 4.密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006标准规定的技术指标要求及通过CE冷库板及冷库门检测要求。 5.防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B-s1,d0）级及组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s1，燃烧熔滴等级：d0标准。 6.自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/MM；门和墙板平滑连接，不应外凸。 7.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 8.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 9.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 10.功率：380V/3kW，冷藏温度：0℃至8℃； |  |
| 2 | 冷库压缩机组及蒸发器 | 库迈、谷轮、艾默生或同档次及以上品牌 | 与冷库配套 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 3 | 库内照明及安装辅材 | 厂制品 | 根据现场实际情况 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 4 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 荤菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*800*800 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 补台 | 厂制品 | 400*660*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 8 | 单星盆台 | 厂制品 | 1000*800*800/150 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 3 | 个 | 参数同前 |  |
| 10 | 刀具消毒箱 | 厂制品 | 540*135*645 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 11 | 挂墙双层架 | 厂制品 | 2000*350*650 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 12 | 台式切片机 | 天烨、霍巴特、夏村或同档次及以上品牌 | 530*330*450/TW-150A | 1 | 台 | 进料尺寸: 150(L)×80(W)mm；重量: 40kg；产量：500kg/hr；切割尺寸：2.5-15mm；电源：220V/110V； |  |
| 13 | 台式绞肉机 | 天烨、霍巴特、夏村或同档次及以上品牌 | 300*500*360/TB-22C | 1 | 台 | 肉料温度：4一0度；电源：380v，三相；可加工尺寸: 36*36*36mm；机重：33.2kg；产量：200kg/次； |  |
| 14 | 破壁机 | 柏兰德、松下、维他密斯或同档次及以上品牌 | 228*228*431/Connoisseur825 | 1 | 台 | 产品容量：1.8L； 操作方式：按键式； 榨汁/果汁，制奶昔/冰淇淋，混合，豆浆，浓汤； 产品电压：220V/50Hz； 额定功率：1800W； 电机性能：3.8匹峰值马力； 电机转速：28000r/min； 外形设计：黑色； |  |
| 15 | 制冰机 | 斯科茨曼、冰美、万利多或同档次及以上品牌 | 768*843*(575+1084) /NW458+NB393 | 1 | 台 | 冰型：半方冰、全方冰；冷却方式: 水冷 风冷；最大日产冰量：200KG全方冰；16670全方冰；功率：1000W；储冰量：178KG； |  |
| 16 | 净水器 | 爱惠浦、格美汇、卡尔瑞或同档次及以上品牌 | 80*120*600/i2000 SINGLE | 1 | 台 | 〖处理量范围〗9000加仑 (34000升,商用大容量)； 〖适合水压〗10-125psi（0.7-8.6巴）禁水锤； 〖瞬间流量〗 0.5加仑/分钟（1.9升/分钟）； 〖进水温度范围〗2℃-38℃； 〖是否电连接〗无需电连接； 〖特点〗抑制水垢产生 升级后的平方系列：第二代显微纯化过滤计划、独有的银离子杀菌技术、更好的口感； |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏库 | 库迈、威宝、迪仕曼或同档次及以上品牌 | 2300*2700*2600/CNKOLD | 1 | 组 | 参数同前 |  |
| 2 | 冷库压缩机组及蒸发器 | 库迈、谷轮、艾默生或同档次及以上品牌 | 与冷库配套 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 3 | 库内照明及安装辅材 | 厂制品 | 根据现场实际情况 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 4 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 6 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 冷冻库 | 库迈、威宝、迪仕曼或同档次及以上品牌 | 2200*2700*2600/CNKOLD | 1 | 组 | 参数同前 |  |
| 6 | 冷库压缩机组及蒸发器 | 库迈、谷轮、艾默生或同档次及以上品牌 | 与冷库配套 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 7 | 库内照明及安装辅材 | 厂制品 | 根据现场实际情况 | 1 | 件 | 参数同前 |  |
| 8 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1100*500*1550 | 5 | 台 | 参数同前 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 双门冷藏冰箱 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 737*824*1975/HG1T(J)SEA | 2 | 台 | 双门带锁；适放1/1及2/1GN容器；制冷机组安装在顶部, 可拆卸；制冷机组:恩布拉科；采用无CFC的环保雪种(R-134a) 柜体75mm环保绝缘材料；活动式强力风冷系统；自动溶霜自动蒸发；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：+1℃~+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；4只150mm高不锈钢可调较柜脚；电功率：0.66KW 220V/1/50Hz ； |  |
| 3 | 双门冷冻冰箱 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 737*824*1975/LG1T(J)SEA | 2 | 台 | 双门带锁；适放1/1及2/1GN容器；制冷机组安装在顶部, 可拆卸；制冷机组:恩布拉科；采用无CFC的环保雪种(R-134a) 柜体75mm环保绝缘材料；活动式强力风冷系统；自动溶霜自动蒸发；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：-18℃~-22℃；配有4件GN2/1浸塑层架；4只150mm高不锈钢可调较柜脚；电功率：0.88KW 220V/1/50Hz ； |  |
| 4 | 搅拌机 | 高比、邦佳、赛尔瓦或同档次及以上品牌 | 576*575*1163/K31-0301AB4 | 1 | 台 | 电压：220-230V,50Hz,PE；功率：0.75kW；容量：30L； |  |
| 5 | 压面机 | 美厨、新麦、恒联或同档次及以上品牌 | 620*410*990/MYMJ350 | 1 | 台 | 压辊调整间隙：1-25mm；压辊尺寸：118*350mm；电机功率：1.5kw；电压/频率：380V/50Hz； |  |
| 6 | 平台雪柜上大理石台面 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1370*670*850/HO2U(J).XDD | 1 | 台 | 双门带嵌入式锁；适放1/1GN容器；一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，右置；制冷压缩机组:恩布拉科；风机马达:ELCO；采用无氟的环保雪种(R-134a) , 75mm环保绝缘材料；内外不锈钢；台面不锈钢板厚1.5mm；智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能；无需冷凝排水；活动式强力风冷系统；自动溶霜自动蒸发；；压缩机组设计温度为43℃；柜内要求温度：+1℃~+4℃；配有4件GN1/1PE浸塑层网；4只150mm高不锈钢可调负重柜脚；电功率：0.77KW 220V/1/50Hz；柜内底板冲压成型，圆角； |  |
| 7 | 木面工作台 | 厂制品 | 1500*760*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：采用50mm厚柳桉板；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 8 | 面粉车 | 普飞、酒总、堪宝或同档次及以上品牌 | 745*328*740/JW-S81 | 2 | 台 | 能安全储藏、运送食物；准确计量食物的份量；可供挂勺子的钩，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物桶内取出，方便存取；清晰的视窗及食物材料标签，使储物桶内的材料可被轻易看见；桶盖用扣子稳固，能确保食物材料的品质不受影响；3寸脚轮使储物桶能轻易从厨房移动到不同的工作空间；容量：81L； |  |
| 9 | 饼盘架车 | 厂制品 | 460*660*1750 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢；框架：25×25×1.2mm不锈钢方管；支架：304-1.5不锈钢；脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； |  |
| 10 | 双星盆台 | 厂制品 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 11 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 2 | 个 | 参数同前 |  |
| 12 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦、虎丘、朗普或同档次及以上品牌 | L=1200/TUV-40 | 2 | 台 | 消毒面积:30-40平方米；消毒时间:30-45分钟；寿命：8000H；直径：28MM；电流：0.44A；管压：103V； |  |
| 裱花间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦、虎丘、朗普或同档次及以上品牌 | L=1200/TUV-40 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 台式小型搅拌机 | 三麦、新麦、邦佳或同档次及以上品牌 | 240*400*410/SMK-7 | 1 | 台 | 容量：7L；电压：220V；功率:0.3KW； |  |
| 3 | 单星盆柜 | 厂制品 | 700*760*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-2.0mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 参数同前 |  |
| 5 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1180*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 冷藏工作台 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1835*670*850/HO3U(J).XDDD | 1 | 台 | 三门带嵌入式门锁；适放1/1GN容器；一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置；制冷压缩机组:恩布拉科；风机马达:ELCO；采用无氟的环保雪种(R-134a) , 75mm环保绝缘材料；内外不锈钢；台面不锈钢板厚1.5mm；智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能；无需冷凝排水；活动式强力风冷系统；自动溶霜自动蒸发；压缩机组设计温度为43℃；柜内要求温度：+1℃~+4℃；配有6件GN1/1PE浸塑层网；6只150mm高不锈钢可调负重柜脚；电功率：0.77KW 220V/1/50Hz；柜内底板冲压成型，圆角； |  |
| 7 | 挂墙吊柜 | 厂制品 | 1500*360*600 | 2 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋； |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层排挡货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 单星盆台 | 厂制品 | 700*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 参数同前 |  |
| 4 | 单门蒸饭箱 | 厂制品 | 610*700*1650 | 1 | 台 | 电压：380V；功率：12kw；输入蒸汽压力:0.02mpa；蒸饭时间：25~50分钟；全不锈钢机体豪华美观；高强度门锁安全可靠；自动补水装置；高效发热管；整体发泡保温节能； |  |
| 5 | 电热摇摆夹层式蒸锅 | 厂制品 | 1250*900*1100 | 1 | 台 | 电压：380V；功率：15KW；容量：80L； |  |
| 6 | 紫外线烟罩内置风帘，自动清洗，前补鲜风 | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 2400*1300*450/UVTRHS-WCD | 1 | 台 | 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.5mm表面拉丝处理；接驳口烧满焊连接；边缘成双折迭边设计；可调节通风法兰接驳阀高度为120mm；烟罩底部风阀调节设计（可在天花底下调节风量）；烟罩两侧为双壁结构；风帘（自带调速风机，含侧边风帘）；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽；独立风帘舱室，带阻燃进风口防尘网和鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生；活动前补鲜风盖板；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；可伸缩式紫外线光管架；设计专利油网，对于10 µm 以上的油烟颗粒物去除率高达95%；优质耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000～13000h；T5, 3000K高效能荧光照明灯（220V），500LM光照度；LED照明灯（220V）可先配置，500LM光照度；全自动清洗控制系统，逐节清洗烟罩内的油网、紫外线光管、抽风舱内室；有三种清洗模式：手动清洗、定时清洗、抽风机关闭清洗；可跟据烟罩洁净程度（常规、脏、非常脏）设置清洗过程的时间；防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭)；防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能) |  |
| 7 | 灭火系统 | 安素、乐维特、罗达莱克斯或同档次及以上品牌 | 5.4m/PIRANHA | 1 | 组 | 1.该系统具有自动检测和手动或遥控开动的能力，当机械式切断装置启动系统时,通向上述厨房惹火区域的气体供应将会自动切断.所有关闭装置应视为灭火系统不可或缺的部分，并与系统同时运作。所有这些设备均为手动复位类型。 2.该系统应能够对第一个失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 3.灭火液剂符合NFPAl7A之规范，能对燃烧之油垢或油形成一层覆盖膜。使该等燃烧之油垢不能着火；减少发出可燃气体；覆盖未燃之油，使不能接触氧气；减低着火设备之温度，减少再燃之可能性；必须在喷洒后，容易清理。存储有效期12年。 4.液剂储藏罐应是不锈钢罐。 5.管嘴尖端应是黄铜或镀铬黄铜，并且标记部件编号，每一个管嘴尖端都配上金属喷嘴帽。 6.可调释放装置应与火灾报警系统一起联动协调运作。热熔断片的选择和安装需根据通风系统中的操作温度而定。 |  |
| 8 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200*600*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 炉拼台 | 厂制品 | 400*1100*800/450 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 10 | 单头电磁小炒炉 | 需与核心产品品牌一致 | 1100*1100*（810+440） | 1 | 台 | 1、产品表现： ·具有明火仿真加热技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力。 ·快速抛锅爆炒，依旧火候十足。 ·超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火。 产品设计： 2、机身 ·材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 ·水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 ·面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 ·把手：5档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 ·显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ·防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 3、内部 ·搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 ·PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 ·全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 4、功率：380V/15kW。 5、▲投标产品电磁小炒炉的线圈盘组件抗振动性能须符合GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法，试验Fc:振动（正弦）》，（投标文件中须提供振动试验检测合格报告，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 11 | 电磁四头煲仔炉 | 需与核心产品品牌一致 | 800*800*（810+30） | 1 | 台 | 1、产品表现： ·电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 ·高强度独立微晶面板，耐冷热冲，耐磨损，耐撞击。 2、产品设计： 机身 ·材质：高档不锈钢加厚机身，经久耐用 ·面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 ·开关：旋转式五档火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫 3、内部 ·搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 ·PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 ·全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ·超灵敏多重用电保护设计，确保用户使用安全。 ·采用TOP开关电源技术，相比线性电源，效率更高、电压适应范围更宽。 4、功率：380V/14kW。 5、▲所投商用电磁四头煲仔炉具有带“CMA”或"CNAS"标识依据IEC62233:2005电磁场（EMF）测量，四面测量值小于8%，合格的检测报告。（投标文件中须提供合格的检测报告，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 12 | 电饼铛 | 恒联、华美、康威或同档次及以上品牌 | 720*600*780/LB550 | 1 | 台 | 炉盘直径:550；额定电压：~220V；额定频率：50Hz；额定输入功率：5kW；整机重量：42kg； |  |
| 13 | 电饼铛柜座 | 厂制品 | 800*900*400 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 14 | 三层六盘烤箱 | 高比、邦佳、赛尔瓦或同档次及以上品牌 | 1155*1230*1840/K01-0806D3F0K | 1 | 台 | 电压：380-400V, 50/60Hz, 3N, PE；功率：18kW；电流：3x27.3A；烤箱尺寸：830(宽)x720(深) mm；底架带锁脚轮和刹车；每层带蒸汽石板；可预设30个程序，5步设置；预热时间控制器；独立蒸汽系统；翻转玻璃技术；箱体采用不锈钢304； |  |
| 15 | 单门醒发箱 | 高比、邦佳、赛尔瓦或同档次及以上品牌 | 725*1115*1990/K11-RE64D30G | 1 | 台 | 电压：220-230V, 50/60Hz, PE；功率：1.1 kW；电流：6.7 A；容量大，一次可放置30个（15层）600*400mm烤盘；微电脑控制器；喷水式蒸汽方式，不需要清洁水垢；箱体采用不锈钢304； |  |
| 16 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 17 | 紫外线烟罩内置风帘，自动清洗，前补鲜风 | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 5400*1300*450/UVTRHS-WCD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 18 | 紫外线烟罩控制箱带自动清洗（控制多组烟罩） | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 1150*250*840/ UVTCB-W-M | 1 | 台 | LCD触摸显示控制；Android操作系統；系统自动监控UV灯管、保护开关工作状态；故障自检及排除方法指引；全自动逐节清洗烟罩内的油网、紫外线光管、抽风舱内室；故障报警蜂咛装置及紧急停止开关； |  |
| 风干间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动挂架 | 厂制品 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；车体：1.0mm优质SUS304#2B不锈钢板；加强筋：1.0mm不锈钢雪花拉丝板；脚轮：配四只万向脚轮，后两只带刹车； |  |
| 2 | 晾鸭柜 | 漯城、富利、威廉姆斯或同档次及以上品牌 | 1400*760*1930/LY1400 | 1 | 台 | 温度：5℃~10℃；电源：220V/16A/1200W；制冷/热方式：风冷； |  |
| 烹饪区1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 四门双温冰箱 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1400*824*1975/HLG2T(J)SEA | 1 | 台 | 双门带锁；适放1/1及2/1GN容器；制冷机组安装在顶部, 可拆卸；制冷机组:恩布拉科；采用无CFC的环保雪种(R-134a & R404a) 柜体75mm环保绝缘材料；活动式强力风冷系统；自动溶霜自动挥发: 1℃以上吹风式, 1℃以下电热溶霜；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：+1℃~+4℃ & -18℃~-22℃；配有8件GN2/1浸塑层架；4只150mm高不锈钢可调较柜脚；电功率：H:0.66KW L:0.88KW 220V/1/50Hz； |  |
| 3 | 单星盆台 | 厂制品 | 700*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 参数同前 |  |
| 5 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 打荷热柜 | 厂制品 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；液晶数字显示，配备干烧发热丝；功率:220V 3kW |  |
| 7 | 补台 | 厂制品 | 400*350*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 8 | 灭火系统 | 安素、乐维特、罗达莱克斯或同档次及以上品牌 | 6.5m/PIRANHA | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 电烤鸭炉 | 劲恒、富利、玛克菲利或同档次及以上品牌 | φ900*1500/90型 | 1 | 台 | 全不锈钢304材料制作；380V/12KW； |  |
| 10 | 电磁矮汤炉 | 需与核心产品品牌一致 | 700*850*（530+720） | 1 | 台 | 1、产品表现： ·明火仿真控制技术，超大加热面积，火候表现均匀稳定。 ·大面积平底齿形线盘模块，实现锅底全尺寸加热，加热更均匀。 ·炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。 ·加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂，更加坚固耐用。 产品设计： 2、机身 ·材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 ·水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 ·面板：6mm耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 ·把手：5档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)， 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控 感好，适应厨师使用习惯。 ·显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ·防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 3、内部 ·搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 ·PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 ·全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 4、功率：380V/15kW。 5、▲所投电磁矮汤炉的沸水分析须达标饮食安全技术指标，依据GB/T5750.12-2006/1、2.1、3.1、4.1对菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌进行检测，须符合标准。（投标文件中须提供相关检测报告，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 11 | 电磁三门蒸柜 | 需与核心产品品牌一致 | 900*900*1860 | 1 | 台 | 1、产品表现： ·电磁感应加热，热效率更高，出品速度更快。 ·一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 ·Quick Steam 蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 2、产品设计： 机身 ·材质：全不锈钢加厚机身，SUS304 不锈钢精铸门合页铰链，美观大方，坚固耐用。 ·水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 ·排水：手动排水，更加方便、可靠。 ·一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 3、内部 ·内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 ·液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。 ·CKC 缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。 ·自锁防拉出层架轨道设计，防止误操作，使用更安全。 ·内腔无焊点处理，不生锈，更耐用更健康。 4、功率：380V/30kW。 5、▲所投电磁三门海鲜蒸柜具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》。（投标文件中须提供相关认证证书，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 12 | 10盘万能烤箱连底座 | 康福登、乐信、伊莱克斯或同档次及以上品牌 | 966*792*1058/C4eT10.10ES | 1 | 台 | 可容纳 10 1/1-GN 烤盘；触摸控制显示屏；4种烹饪方式：蒸模式，可调温蒸模式，回温模式和对衡烤模式；延时程序：烹饪，低温烹饪和清洗；记忆功能：记录使用过的不同的烹饪方法；5种清洗程序；多点核心探针；烹饪过程中每24小时蒸发器自动排水；功率: 18kW/380V； |  |
| 13 | 电磁四头煲仔炉 | 需与核心产品品牌一致 | 800*800*（810+30） | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 14★ | 双头电磁小炒炉（核心产品） | 投标人自报品牌 | 1800*1100*（810+440） | 1 | 台 | 1、产品表现： ·具有明火仿真加热技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力。 ·快速抛锅爆炒，依旧火候十足。 ·超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火。 产品设计： 2、机身 ·材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 ·水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 ·面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 ·把手：5档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 ·显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ·防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 3、内部 ·搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 ·PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 ·全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 4、功率：380V/30kW。 5、▲投标产品电磁小炒炉的线圈盘组件抗振动性能须符合GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法，试验Fc:振动（正弦）》，（投标文件中须提供振动试验检测合格报告，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 15 | 炉拼台 | 厂制品 | 300*1100*800/450 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 16 | 不锈钢封墙板 | 厂制品 | L=6500 | 1 | 组 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；材质：304-1.2mm不锈钢； |  |
| 17 | 紫外线烟罩内置风帘，自动清洗，前补鲜风 | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 6500*1300*450/UVTRHS-WCD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 18 | 紫外线烟罩控制箱带自动清洗（控制一组烟罩） | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 1150*250*840/UVTCB-W | 1 | 台 | LCD触摸显示控制；Android操作系統；系统自动监控UV灯管、保护开关工作状态；故障自检及排除方法指引；全自动逐节清洗烟罩内的油网、紫外线光管、抽风舱内室；故障报警蜂咛装置及紧急停止开关； |  |
| 员工厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 单门消毒柜 | 美厨、康宝、福喜玛克或同档次及以上品牌 | 650*690*1980/RTP360MC-1 | 1 | 台 | 电压：220V；功率：2.4KW；容积：360L；温度范围：20~125℃；层架承重：25KG； |  |
| 3 | 掩门工作柜 | 厂制品 | 700*700*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |
| 4 | 智能五格保温柜连汤桶 | 厂制品 | 2200*700*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢； 台面：304-2.0mm不锈钢，加保温层； 层板：304-1.0mm不锈钢； 侧板：304-1.0mm不锈钢，加保温层； 柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢； 加强筋：1.5mm不锈钢加强筋； 台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； 电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器； ▲所投产品具有《基于物联网的保温柜嵌入式控制系统》计算机软件著作权登记证书。（投标文件中须提供证明材料并加盖公章，未提供的按参数负偏离评分处理）； 功率：220V/4kW |  |
| 烹饪区2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 单头电磁大锅灶 | 需与核心产品品牌一致 | 1100*1100*（810+440） | 1 | 台 | 1、产品表现： ·具有明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。 ·大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪 需求，显著提升出品效率。 产品设计： 2、机身 ·材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 ·水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 ·把手：9 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 ·显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ·防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 3、内部 ·搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 ·PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 ·全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 4、功率：380V/20kW。 5、▲所投商用电磁大锅灶具有依据GB/T 4214.1-2000出具的噪声检测报告（声压级小于60dB，声功率小于70dB）。（投标文件中须提供合格的检测报告，未提供的按参数负偏离评分处理） |  |
| 3 | 炉间柜 | 厂制品 | 650*1100*800/450 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-2.0mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 4 | 双头电磁小炒炉 | 需与核心产品品牌一致 | 1800*1100*（810+440） | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 炉间柜 | 厂制品 | 600*700*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 炉间柜 | 厂制品 | 400*1100*800/450 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 电热六头煮食炉连柜 | 厂制品 | 1200*900*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质档位开关，三挡调节；优质发热盘，独立加热；功率：4KW*6/380V； |  |
| 8 | 电磁三门蒸柜 | 需与核心产品品牌一致 | 1100*900*1860 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 电磁矮汤炉 | 需与核心产品品牌一致 | 700*850*（530+720） | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 10 | 紫外线烟罩内置风帘，自动清洗，前补鲜风 | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 9800*1550*450/UVTRHS-WCD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 11 | 紫外线烟罩控制箱带自动清洗（控制一组烟罩） | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 1150*250*840/ UVTCB-W | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 12 | 灭火系统 | 安素、乐维特、罗达莱克斯或同档次及以上品牌 | 9.8m/PIRANHA | 1 | 组 | 参数同前 |  |
| 13 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1800*760*800 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 14 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1500*760*800 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 15 | 冷藏工作台 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1835*670*850/HO3U(J).XDDD | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 16 | 打荷热柜 | 厂制品 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 17 | 左单星盆台 | 厂制品 | 1520*760*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 18 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 参数同前 |  |
| 19 | 挂墙吊架 | 厂制品 | 1500*400*1200 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；层架：304-1.5mm不锈钢；三角板：304-2.0mm不锈钢；天梯码：304-3.0mm不锈钢； |  |
| 20 | 挂墙吊架 | 厂制品 | 1700*400*1200 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 21 | 挂墙吊架 | 厂制品 | 1800*400*1200 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 22 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 23 | 四门双温冰箱 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1400*824*1975/HLG2T(J)SEA | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 24 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200*600*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 25 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 26 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 27 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 28 | 不锈钢封墙板 | 厂制品 | L=11200 | 1 | 组 | 参数同前 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆柜 | 厂制品 | 1200*450*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-2.0mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 2 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦、虎丘、朗普或同档次及以上品牌 | L=1200/TUV-40 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 不锈钢挂钩 | 厂制品 | L=700 | 1 | 台 | 采用1.5mm厚304/2B不锈钢板； |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；立柱：Ø38×1.2mm的不锈钢圆管；层板：304-1.2mm不锈钢；横档管：25×38×1.2mm；脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 2 | 四门储物柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 3 | 双门冷藏冰箱 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 737*824*1975/HG1T(J)SEA | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 雪花机 | 斯科茨曼、冰美、万利多或同档次及以上品牌 | 535*626*770/AF-80 | 1 | 台 | 冰型：雪花冰；冷却方式: 水冷 风冷；最大日产冰量：73KG；功率：330W；储冰量：25KG； |  |
| 5 | 净水器 | 爱惠浦、格美汇、卡尔瑞或同档次及以上品牌 | 80*120*600/i2000 SINGLE | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 榨汁机 | 欧米茄、山度士、汉美驰或同档次及以上品牌 | 330*229*292/4000 | 1 | 台 | 电压：220V/250W；转速：5200转；重量：5kg； |  |
| 8 | 破壁机 | 柏兰德、松下、维他密斯或同档次及以上品牌 | 228*228*431/Connoisseur825 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 挂墙吊柜 | 厂制品 | 1200*360*600 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 10 | 刀具消毒箱 | 厂制品 | 540*135*645 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 11 | 双星盆柜 | 厂制品 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-2.0mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；侧板：304-1.0mm不锈钢；柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚； |  |
| 12 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 2 | 个 | 参数同前 |  |
| 13 | 冷藏工作台 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1370*670*850/HO2U(J).XDD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 14 | 挂墙双层架 | 厂制品 | 1500*360*600 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 15 | 微波炉连支架 | 松下、美料马士达、帕丹奴或同档次及以上品牌 | 422*508*337/NE186AC | 1 | 台 | 1、炉腔尺寸：330*310*175mm； 2、电量：220V/1850W；净重：17.6kg； 3、上下微波加热,食品受热均匀，可快速、大量加热； 4、全不锈钢内壁,耐磨,耐水浸,火烤； 5、加强式设计,能胜任频繁的商业使用； |  |
| 16 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 17 | 挂墙双层架 | 厂制品 | 900*360*600 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 宴会保温车 | 威廉姆斯、凯高牌、利高或同档次及以上品牌 | 807*885*1768/MHC16SS | 1 | 台 | 内在规格：587*652*1307mm；功率：2.6kw；电压：220v；温度:+78/+82℃；容积：495L；质量：145kg；容量:16*2/1 GN盆； |  |
| 3 | 双门消毒柜 | 美厨、康宝、福喜玛克或同档次及以上品牌 | 1310*690*1980/RTP720MC-2 | 1 | 台 | 电压：220V；功率：4.4KW；容积：720L；温度范围：20~125℃；层架承重：25KG； |  |
| 4 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 挂墙单层架 | 厂制品 | 1500*360*350 | 2 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；层架：304-1.5mm不锈钢；三角板：304-2.0mm不锈钢；天梯码：304-3.0mm不锈钢； |  |
| 6 | 双星盆柜 | 厂制品 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 2 | 个 | 参数同前 |  |
| 8 | 挂墙开水器 | 海克、明睿、腾飞或同档次及以上品牌 | 465*290*820/FEHHB805 | 1 | 台 | 电压：3N-380V；功率：9KW；每小时出水量：105L/h；单次出水量≤18.5L； |  |
| 9 | 移门工作柜 | 厂制品 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 10 | 挂墙吊柜 | 厂制品 | 1800*360*600 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 11 | 四门储物柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 4 | 台 | 参数同前 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 亨得利、汤玛斯、蝇博士或同档次及以上品牌 | 500*120*290/DF-30BN | 4 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 风幕机 | 松下、三菱、巴谢特或同档次及以上品牌 | L=1500/FY-4015H1C | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 3 | 洗手星盆 | 厂制品 | 500*450*800/150 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 4 | 感应龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | AC-DC/CEF-1DS | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10.7m/5HR-232-12A | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 双门消毒柜 | 美厨、康宝、福喜玛克或同档次及以上品牌 | 1310*690*1980/RTP720MC-2 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 双星收残台 | 厂制品 | （2200+2250）*800*850/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；水斗：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 10寸/5F-8DLS10 | 1 | 个 | 参数同前 |  |
| 9 | 高压花洒带龙头 | 天仕、费希尔、汤姆逊或同档次及以上品牌 | 台出单孔/5PR-2S12-H | 1 | 个 | 台式单孔龙头安装底座，纯铜铸造阀体，表面镀铬层，陶瓷阀芯；不锈钢双扣软管，端口防撕裂密封设计，带快速安装花洒喷枪装置，带墙上固定托架。 |  |
| 10 | 集气罩 | 厂制品 | 250*660*300 | 2 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；罩体：1.2mm板；骨架：1.5mm板，配接油杯等，折弯焊接组成；排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架； |  |
| 11 | 通道式洗碗机 | 温特豪德、迈科、霍巴特或同档次及以上品牌 | 2500*800*1850/C50-260 Drying | 1 | 台 | 设备机电要求：47.7kW/380V3/N/PE50Hz；洗涤量（高速）：90/140/210（90/170/260）筐/小时；耗水量（高速）：260（300）升/小时；篮筐：500*500mm；全覆盖过滤网板和泵入口过滤器，确保水箱干净，提高洗涤效果;；180度开门设计，不存在卫生死角；三种传送速度选择，能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调整；自动排水功能，自我清洗系统；具有快速排空和快速填充程序，机器可快速准备好工作。 |  |
| 12 | 洁碟台连杯茜筐 | 厂制品 | 1500*800*850/150 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 13 | 杯茜框架 | 厂制品 | 1200*530 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 14 | 活动工作台 | 厂制品 | 1500*760*800 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； |  |
| 15 | 四门储物柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 参数同前 |  |
| 16 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 参数同前 |  |
| 面食档 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏工作台 | 威廉姆斯、威宝、精确或同档次及以上品牌 | 1370*670*850/HO2U(J).XDD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 2 | 电热煮面炉 | 厂制品 | 700*700*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质温度控制器，温度范围30℃~100℃；独立水箱，独立加热；功率：5.6KW/380V； |  |
| 3 | 电热浇头保温柜 | 厂制品 | 700*700*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质温度控制器，温度范围30℃~100℃；独立水箱，独立加热；功率：5.6KW/380V； |  |
| 4 | 电热保温汤池连柜座 | 厂制品 | 700*700*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质温度控制器，温度范围30℃~100℃；独立水箱，独立加热；功率：5.6KW/380V； |  |
| 5 | 电热铁板扒炉连柜座 | 厂制品 | 700*700*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质温度控制器，温度范围50℃~300℃；带手动复位安全温控器；功率：10.8KW/380V； |  |
| 6 | 拼台 | 厂制品 | 700*700*800/50 | 1 | 台 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；台面：304-1.5mm不锈钢；层板：304-1.2mm不锈钢； 4.加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚； |  |
| 7 | 电热蒸炉 | 厂制品 | 1500*700*800/50 | 1 | 台 | 全不锈钢结构，坚固的柜身设计；台面拉伸圆弧设计；优质温度控制器，温度范围30℃~100℃；；优质发热盘，独立加热；功率：5.10KW/380V； |  |
| 8 | 紫外线烟罩内置风帘，自动清洗，前补鲜风 | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | (3600+1350)*900*450/UVTRHS-WCD | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 紫外线烟罩控制箱带自动清洗（控制一组烟罩） | 优维特、浩盾、盖洛德或同档次及以上品牌 | 1150*250*840/UVTCB-W | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 10 | 灭火系统 | 安素、乐维特、罗达莱克斯或同档次及以上品牌 | 3.6+1.35m/PIRANHA | 1 | 组 | 参数同前 |  |
| 取餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电磁炉 | 米技、名厨磁电、环球或同档次及以上品牌 | 760*450*80/GALA CTE 3500II-A | 7 | 台 | 1、产品表现： ·电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 ·特有锅具干烧保护系统，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行。 2、机身 ·面板：高强度一体微晶面板，耐冷热冲，, 耐磨损，耐撞击。 ·开关：按键式火力精准调节，操作简单方便，火候掌控更精确。 3、内部 ·超灵敏多重用电保护设计，确保用户使用安全。 ·单相电输入宽电压工作，电网适应性强，适应多种用电环境。 ·采用 TOP 开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定。 ·控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能。 |  |
| 2 | 嵌入式保温汤池 | 赫高、宝牌、拓膳或同档次及以上品牌 | Φ305 mm/RHW-1B | 4 | 台 | 电源：1250W/220V 单相；包括一只10公升汤锅及盖，带遥控盒，不包括勺；嵌入式汤池台面开孔尺寸：Φ305 mm；控制盒开关开孔尺寸：宽144mm*深度154mm； |  |
| 排风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后倾离心风柜 （带静音棉） | 云浮恒宝、浙江上风高科、广东南方风机或同档次及以上品牌 | 1600*2000*1440/800（30寸）-30KW | 1 | 台 | 风量(M³/H)：50000-58000；全压(Pa)：2000-1050；转速（r/min）：1600； |  |
| 2 | 油烟净化器 | 艾尔沃克、叶榕、垂恩或同档次及以上品牌 | 58000M³/H | 1 | 台 | 1、所投油烟净化器产品制造商获得中国环境保护产品认证证书（CCEP）及满足当地环保要求承诺书，投标文件中提供制造商加盖公章的相关证明，未提供的按参数负偏离评分处理。 2、所投油烟净化器为保证净化效率不低于95%，静电集成板需采用双滤芯双极净化，不能采用单滤芯净化。 ▲3、为了保证绝缘柱的安全性，依据HG/T3210-2002规范采用的绝缘柱耐碱度不低于98%，耐酸度92%，符合国家轻工业陶瓷耐火材料质量监督的要求，投标文件中提供检测报告证明，未提供的按参数负偏离评分处理。 ▲4、静电油烟净化器对接近危险部件防护的试验中，对直径1.0mm的试验金属不得进入外壳，并与带电部件保持足够的间隙，测试结果为合格。投标文件中提供检测报告证明，未提供的按参数负偏离评分处理。 |  |
| 3 | 油烟除味器 | 艾尔沃克、叶榕、垂恩或同档次及以上品牌 | 58000M³/H | 1 | 台 | 1、紫外线灯管需安装在SUS304不锈钢灯架上，提供的设备必须持有中国环保产品认定证书，并具有国家认可的环境产品检测中心出具的油烟异味检测报告，投标文件中提供制造商加盖公章的检测报告、证书证明，未提供的按参数负偏离评分处理。 2、SUS304不锈钢灯架，通过ISO品质认证，满足环保要求。 3、设备机台为模块化组合结构,（每处理10000CMH的油烟，长度790MM灯管不少于8根，每个模块有独立的电源控制器。 ▲4、为了保证使用中的安全性紫外线灯管及灯架通过IP68测试，并取得检测报告，投标文件中提供检测报告证明，未提供的按参数负偏离评分处理。 |  |
| 4 | 风机控制箱 | 韦德韦诺、西门子、三菱或同档次及以上品牌 | 30KW/VDF650 | 1 | 台 | 良好的电压、电流控制、有效减少变频器的故障保护次数；在瞬间停电或电压突然降低的情况下，变频器降低输出速度，通过负载回馈能量，补偿电压的降低，以维持变频器短时间内继续运行；电机过热保护，当电机温度超过过热保护值时，变频器故障输出给电机妥善的保护； |  |
| 5 | 后倾离心风柜 （带静音棉） | 云浮恒宝、浙江上风高科、广东南方风机或同档次及以上品牌 | 1600*2000*1440/800（30寸）-30KW | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 6 | 油烟净化器 | 艾尔沃克、叶榕、垂恩或同档次及以上品牌 | 58000M³/H | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 7 | 油烟除味器 | 艾尔沃克、叶榕、垂恩或同档次及以上品牌 | 58000M³/H | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 8 | 风机控制箱 | 韦德韦诺、西门子、三菱或同档次及以上品牌 | 30KW/VDF650 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 9 | 补风机 | 云浮恒宝、浙江上风高科、广东南方风机或同档次及以上品牌 | 1295*1410*1315/DEF-27-15KW | 1 | 台 | 风量(M³/H)：36000-42000；全压(Pa)：700-850；转速（r/min）：657；噪音（dB）：＜79； |  |
| 10 | 防火阀 | 厂制品 | 150℃ | 4 | 个 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |  |
| 11 | 风机控制箱 | 韦德韦诺、西门子、三菱或同档次及以上品牌 | 15KW/VDF650 | 1 | 台 | 参数同前 |  |
| 12 | 不锈钢排烟风管 | 厂制品 | 1.0mm | 1150 | 平方 | 厚度1.0mm,201不锈钢风管； |  |
| 13 | 减震器 | 厂制品 | 140KG | 28 | 个 | 外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳；采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；外型轻巧坚固，安装容易4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； |  |
| 14 | 减震支架 | 厂制品 | 与风机匹配 | 2 | 组 | 采用角钢制作；表面做防锈处理；规格：根据风机型号现场制作； |  |
| 15 | 消音器 | 厂制品 | 1600*1000*800 | 2 | 个 | 采用镀锌钢板外板，镀锌穿孔内板，内设阻尼层，中间细吸音棉。板总厚度为100mm.罩上设有进、排风消音器，根据风机口口径及排风量配套安装。降噪量为15-35dB（A) |  |
| 16 | 风机软连接 | 厂制品 | 与风管匹配 | 3 | 组 | 帆布连接； |  |
| 17 | 新风管 | 厂制品 | 1.0mm | 400 | 平方 | 厚度1.2mm,镀锌风管； |  |
| 风机隔声房（10000*8000*3800） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JO-IS复合吸隔声系统 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 137 | m2 | 1、包括隔声房、风机排风口消声器（2套）及附件（按两台风机计算）、散热消声器（2套），复合减震系统2套。风机隔声房长10000mm，宽8000mm，高3800mm。 2、1.2mm钢板复合吸隔声系统具有较好的隔声性能，防腐、防紫外线性能。 |  |
| 2 | JO-A1排风消声系统 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 2 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 3 | JO-A1散热消声系统 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 2 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 4 | 100*50 方钢 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1.4 | T | 与隔声系统配套 |  |
| 5 | 防雨帽 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 3 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 6 | 排风口变径 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 2 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 7 | JO-GSM-G02隔声门 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 樘 | 与隔声系统配套 |  |
| 8 | JO-A1复合减震系统 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 2 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 9 | 辅助材料 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 套 | 与隔声系统配套 |  |
| 10 | 运输 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 项 | 与隔声系统配套 |  |
| 11 | 脚手架费 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 项 | 与隔声系统配套 |  |
| 12 | 二次搬运费 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 项 | 与隔声系统配套 |  |
| 13 | 边角料损耗 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 项 | 与隔声系统配套 |  |
| 14 | 检测费 | 南京华璟环境、天宁环保、新诺隔音科技或同档次及以上品牌 | 与隔声房配套 | 1 | 项 | 与隔声系统配套 |  |

五、实施要求（任务）：

1、采购标的需实现的功能或者目标

厨房设备采购，按照厨房设计图纸及招标清单采购、安装和调试，包括但不限于设备采购、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品质量必项符合国家技术标准、行业规范，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业现行规范。除上述规范以外，还应遵循其他国家现行的相关规范和标准要求。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

具体技术要求详见采购清单，采购设备须满足招标清单中的规格尺寸及技术参数要求，且不影响使用功能。

采购人和咨询设计单位有权对于所交货物进行抽样检测，抽检结果不符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由供应商承担；抽检结果符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由采购方承担；抽检结果不符合要求的，采购人可拒收该批货物，供应商应承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失（损失的具体范围以合同为准）。

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购标的数量详见招标清单

采购项目交付或者实施地点在：水佐岗15巷。

采购项目交付或者实施的时间：合同签订后40天内。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质保期：设备质量保证期限自验收使用合格后开始计算。

质量保证期内的技术支持与售后服务：

（1）.需承诺本项目所供合同货物质保期为自验收合格日起算12个月。对所供的设备提供优质的“三包”服务，并终身提供维修服务。

（2）.应针对本项目指定专人作为售后联系人，负责协调产品销售以及售后问题。

（3）.质量保证期内，故障报修响应时间应在60分钟内，故障修复时间应在6小时内提供上门服务并修复。

（4）.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

（5）.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的，并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

（6）.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

（7）.在质量保证期内，中标厂家应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、故障预防工作，并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

（8）.质量保证期外的技术支持与服务：供货商应提出质量保证期外的维护方案，该方案不得低于该设备质保期内维保标准。

备品备件供货承诺：

供货商应根据招标要求、投标方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件供应方案，并详细列出名称、规格型号、数量等内容。备品备件的价格不计入投标总价，必须单独列出，供采购人选择。备品备件的折扣应享受与本次投标设备相同或更优惠的折扣，且必须是原设备厂商提供的原厂备件。

投标人应具备本地化服务能力，并提供自身及所投货物品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检、重大活动保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

6、采购标的的验收标准

符合上述第二条“采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范”和第三条“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。

7、采购标的的其他技术、服务等要求

（1）、技术培训

①供货商须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对供货商所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

②供货商应向培训人员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

③供货商应提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。

④上述培训所需的费用包括在合同价内。

（2）、服务质量保证

①供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

②采购人按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知供应商并提出索赔。

③长期供应备品、备件承诺：中标厂商应至少能提供自终验合格之日起2年内的备品、备件供应。

④每台设备须附有原厂的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据。

⑤投标人在安装、维修操作过程须符合南京市相关规定，并安排具备相应资质的人员进行安装施工维修。

8、质保期

项目整体免费质保期1年，投标人必须提供服务承诺函。

9、本项目付款条件

签订合同7日内付合同总价30%作为预付款，乙方须向甲方提供同等金额的保函；货到现场7日内支付至合同总价的70%作为进度款；设备安装结束7日内支付至合同总价的80%；设备验收合格后付至实际采购货物价款的97%，余款作为质量保证金，免费质保期结束后30天内安排一次全面大检修无质量问题一次性付清。

10、供货安装及售后服务相关要求

采购人不承担运输和安装等费用，应包括完成此项工作所需的人工费、材料费、机械费、措施费、其他费、规费、税金、总包配合费、政策风险以及为完成正确供货、安装、检验试验、维护、保养、完工等所需全部有关事项的费用、招标文件中约定由投标人承担的费用以及投标人认为需要的费用，以上所用费用含在投标总价中。

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部设备的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到科学可行，并有针对性，配备项目经理及具有相应资质的施工人员，服从采购人安全管理要求，确保在规定的交货安装时限内完成。

投标人在投标文件中，应提供投标货物的安装、验收标准、回访巡检方案、故障解决措施等。

本地化服务要求：24小时响应，出现故障1小时内到达现场，实施地有服务网点（维修网点设置以及技术人员安排情况）等内容。

投标人在投标文件中，应提供安装方案、计划、组织机构及人员配备情况。

投标人在投标文件中，应提供在南京或其周边地区的售后服务机构及人员配置情况说明及售后服务的承诺。

投标人在投标文件中须提供承诺书，承诺提供的电磁灶具、冷库、排风系统（核心部件），有与品牌厂家签订的合同或协议等原始单据并附型号参数，且符合采购清单要求，并在送货前向采购人提供相关资料，价格部分可遮挡或隐藏。

中标人在验收前，应向甲方提供货物的装箱清单、测试报告和产品合格证书。中标人在交货时，还应向甲方提供货物的使用说明书、操作规程，保养、维护所必须的资料。

乙方供给甲方的货物及自己使用的工具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装人员的安全、保险、食宿、交通等，由乙方负责。

甲方在签订合同时，可能对货物的数量进行调整，调整的依据，以乙方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量及相关费用，对合同总价作相应的调整。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）技术及商务要求响应等（34分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“清单参数”部分的得30分，每有一项带“▲”的不满足要求的扣2分，其他项有不满足要求的每扣0.1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章项目需求的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在投标文件中顺序排列并清楚标明，否则评标委员会有权做负偏离处理）（30分）

2.2 根据投标人提供的产品整体三维效果图（电热铁板扒炉连柜座、电热煮面炉、双层工作台、三层智能水产鱼缸）每提供1个得1分，满分4分。（提供的效果图须清晰显示产品正面、俯面、侧面及外观配件齐全，未按要求提供或未提供的不得分）（4分）

（三）项目设计及实施方案（8分）

3.1投标人须提供与现场情况相符的给排水点位图、电位点位图、排风管道图。提供的深化设计图给排水管道管径、设备功率电压、点位高度、排风管道规格标注齐全清晰的得4分，每缺少一项或虽提供但不符合要求的扣1分，扣完为止，图纸未提供不得分。（4分）

3.2投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，不符合或未提供不得分。（4分）

（四）售后服务等（8分）

4.1 投标人应根据招标文件要求提供项目售后服务方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，不符合或未提供不得分。（4分）

4.2 投标人具有GB/T27922-2011商品售后服务体系认证证书五星级及以上的得4分，三星级及四星级的得2分，二星级及一星级的得1分，缺少或不符合及未提供的不得分；（投标人提供的上述证书覆盖范围须含与本次采购相关的厨具设备、冷冻设备、水产展示设备。提供证书扫描件，范围不符合的不得分）。（4分）

（五）投标人履约能力（18分）

5.1 投标人具有以下生产设备：1.数控折弯机、2.数控转塔冲床、3.数控激光切割机、4. 开式可倾压力机、5. 自动上下料架子装置，6.手持填丝激光焊接机系统、7. 雕刻机，每提供一个得1分，满分7分（提供以投标人名义购买的设备正规增值税专用发票联扫描件、设备图片）。（7分）

5.2 投标人具有以下检测设备：1. 电气安规综合测试系统、2. 三相电参数测量仪、3. 电脑动平衡测量系统, 提供一个得1分,满分3分（提供以投标人名义购买的正规增值税专用发票联扫描件、设备图片）。（3分）

5.3 投标人具有《ISO9001质量管理体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》，《ISO45001职业健康安全管理体系认证证书》，有一个得2分，满分6分；（投标人提供的上述证书适用范围须含电热食品加工设备、冷冻设备、水产展示设备。提供证书扫描件，范围不符合的不得分。）（6分）

5.4 投标人提供2018年至今完成类似项目业绩，每提供一份合同得1分，最高得2分。（提供中标通知书、合同复印件、竣工验收证明或完工证明扫描件，缺少或没有此项不得分。）（2分）

（六）节能环保（2分）

6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、联合体协议

八、投标产品配置及分项报价表

九、技术响应偏离表

十、商务响应偏离表

十一、开标一览表

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

## 四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价 |  |

九、技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十、商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。