招　标　文　件

项目名称：江苏省城市生命线安全建设一期工程

（城市基础设施安全运行智慧监管系统）

标书编号：JSZC-G2023-054

江苏省政府采购中心

2023年3月

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章  项目需求	26

第五章  评标方法与评标标准	85

第六章  投标文件格式	91

# 第一章  投标邀请

受江苏省住房和城乡建设厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）（JSZC-G2023-054）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2023年04月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2023-054

2.项目名称：江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）

3.预算金额：人民币8202.86万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为预算金额。

5.采购需求：详见招标文件第四章内容。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章内容。

### 二、投标人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度或2021年度的财务状况报告（含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，提供相关缓缴、免缴的证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目   不接受   联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2023年04月11日9点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

投标人可自行到江苏省住房和城乡建设厅三楼现场勘验。

勘验开始时间：2023年3月31日10:00，勘验截止时间：2023年3月31日17:00，地点：省住房和城乡建设厅大楼三层，联系人：束恒春，联系电话：025—51868537。应携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人的委托书、供应商代表身份证等前往并认真、仔细地进行勘查，随后的项目实施方案以此为依据。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省住房和城乡建设厅

地址： 南京市鼓楼区草场门大街88号江苏建设大厦

联系人：束恒春

联系方式：025-51868537

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

### 八、其他

1.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补充的，评委会将通过“江苏省政府采购交易执行系统”向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“江苏省政府采购交易执行系统”中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“江苏省政府采购交易执行系统”查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.3及29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易执行系统”及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“江苏省政府采购交易执行系统”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 经采购人同意，中标人仅可将合同标的中初步设计部分分包给具备工程设计综合甲级资质的单位。中标人不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）

项目编号：

甲方：（买方）江苏省住房和城乡建设厅

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

1.1服务内容：

服务内容具体详见招标文件/第四章 项目需求，乙方确认已完整、准确的理解了项目需求中关于服务内容的描述，其中最为关键的内容包括

（1）初步设计方案编制。

（2）系统建设：

1）一个中心。即改造建设运行监测中心。

2）一套标准。即建设江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）建设指南、运行维护指南、技术导则、数据标准、GIS数据维护更新规范、数据管理规程、物联网技术标准和监测设备技术标准等8个标准规范。

3）一套中台。即建设技术中台、数据中台、业务中台（包含燃气爆炸专题预警模型、供水爆管专题预警模型、城市内涝专题预警模型、桥梁倒塌专题预警模型等内容）、能力开放与共享平台。

4）三方数据汇聚治理实施。从南京、无锡、徐州、苏州、南通、宿迁、昆山共7个试点城市汇聚相关市政基础设施信息、第三方施工项目信息、行业监管信息以及监测感知数据，接入省住房城乡建设厅相关行业监管系统的数据，同步接入省自然资源厅、应急管理厅等部门与城市生命线相关的数据。

5）八大应用系统。建设包括1个综合应用系统和7个专项应用系统。综合应用系统主要包括全省监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、城市生命线应急监管和通知公告和联络中心。专项应用系统包括燃气监管、排水监管、地下管线综合管理、第三方施工管控、供水监管、桥梁监管、道路监管等，新建统一门户。

6）一套机制。即建立城市生命线运行监测中心日常管理机制、信息安全保障机制等。

如甲方需要，乙方承诺在本项目建设及质保期内免费完成与国家级城市生命线平台及其他国家级行业管理平台数据对接工作。

乙方仅可将合同标的中初步设计部分分包给具备工程设计综合甲级资质的单位，乙方承诺对分包部分内容的履约情况承担连带责任。乙方不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

1.2 服务期限：自合同签订之日起至质保期结束。

1.3 补充条款： 无

1.4 下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）与合同有关的其它资料。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              元整（¥         元整）人民币（含税）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供的合同约定服务的报酬、乙方提供合同服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守。同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，乙方除留存壹份存档外还应将相关工作人员签订的保密承诺书提供壹份给甲方作为本合同的有效组成部分。若乙方驻场服务人员及与本项目有关的其他工作人员发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密义务。因乙方及其人员（含离职人员）泄密给甲方造成的损失，均由乙方承担所有赔偿及连带责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方不会因为使用、接受本合同中服务、设备或其任何一部分而侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦甲方遭遇索赔，乙方应赔偿甲方因此而受到的全部损失，索赔请求依法成立的视同乙方构成重大违约。

4.2作为本项目交付内容的所有软件系统的知识产权归甲方所有；系统验收后乙方应向甲方移交乙方针对本项目自主开发部分的全部源代码。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目相关源代码用于其他项目。

五、产权保证

乙方保证对本合同约定服务内容相关的交付标的拥有完整的所有权，交付标的之上无任何抵押、查封等权利瑕疵或负担，否则给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、交付方式及交付地点

7.1 交付方式：甲方指定方式

7.2 交付地点：南京市鼓楼区草场门大街88号江苏建设大厦

八、合同款支付方式

8.1本合同项目款总计人民币：      元整（¥        元整），具体支付安排如下：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%。

（2）软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过甲方组织的专家审查，甲方向乙方支付至合同总价款的30%。

（3）项目通过甲方组织的由监理单位、试点城市相关使用单位、信息化专家、软件第三方测试单位等参加的初步验收后，甲方向乙方支付至合同总价款的50%。

（4）系统连续稳定试运行3个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方、监理单位、试点城市相关使用单位、软件第三方测评单位及相关专家书面确认后，甲方向乙方支付至合同总价款的60%。

（5）项目通过江苏省发展和改革委员会（简称“省发展改革委”）组织的竣工验收后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%。

（6）项目系统自竣工验收之日起继续稳定运行满365天，甲方向乙方支付至合同总价款的100%。

8.2乙方在向甲方请求付款时，应根据甲方要求向甲方开具合法票据，否则甲方有权拒绝支付款项，且不承担迟延付款的责任。

九、税

9.1乙方因履行本合同所产生的一切税费均由乙方自行承担且已包含在合同总价款中。

9.2因乙方过错引发退费的，乙方应当根据甲方要求，配合办理相关结算凭证、票据的调整、重开、红冲等工作。

十、质保期

自标的交付完成之日起算，投标人应提供硬件【 】年，软件【 】年的免费质保服务。

十一、乙方在质保期内的服务义务

11.1乙方提供的服务和产品在质保期内出现质量问题，甲方有权按以下方式处理：

（1）要求乙方予以修理、重做或更换并由乙方承担因此产生的全部费用。

（2）修理、重做、更换成本过高（费用达到本合同总价款的5%或者耗时超过30天）的，甲方有权解除合同；因此导致合同解除的，甲方退回产品和服务，乙方退还甲方支付的全部款项并赔偿甲方全部损失。

11.2 在质保期提供不少于5名5年以上相关业务领域工龄的工程师驻场，上述驻场人员未经甲方许可，乙方不得自行更换。

11.3如甲方在质保期内使用产品或服务发现质量问题，乙方经甲方通知，未在约定时间内派人到达甲方现场处理，或虽经处理但未能解决质量问题，甲方有权委托第三方处理并要求乙方承担因此产生的全部费用。

十二、验收

12.1系统初步验收前，乙方编制的江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案必须通过省发展改革委的评审并取得相应批复。

12.2乙方应按照本合同要求完成所有服务内容并接入相应的数据；交付的软件必须通过由甲方委托的软件第三方测评机构的测评；由乙方向甲方提出书面初步验收申请，经甲方及监理方检查满足验收条件后，甲方组织监理单位、试点城市相关使用单位、信息化专家、软件第三方测评单位等多方对项目进行初步验收。若项目初步验收不合格，乙方应负责修改完善，并在达到初步验收条件时，再次向甲方提出书面初步验收申请。

12.3系统试运行后，乙方应根据省本级和7个试点城市试运行情况及时修改完善系统，并取得甲方、监理单位、试点城市相关使用单位、软件第三方测评单位及相关专家的书面认可。

12.4项目竣工验收前，乙方必须通过三级等保测评、商用密码应用安全评估、数据安全风险评估及信息安全风险评估并提供相关测评报告。

12.5项目竣工验收前，乙方需配合甲方通过省有关部门组织的项目档案验收。

12.6乙方需配合甲方通过省发展改革委组织的项目竣工验收。

12.7因乙方原因导致验收不合格引发的延期及增加费用，由乙方自行承担。

12.8乙方除在规定时间内按照合同的要求完成服务内容外，还应按照《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法的通知》要求，做好项目档案管理（包括但不限于建档、归档工作），并向甲方提供完整的电子档案和纸质档案，并列出档案清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。同时，成果和文档资料必须符合软件工程及项目相关验收的要求，所交付的技术文档包括但不限于：

（1）项目启动阶段：项目实施方案。

（2）业务需求分析阶段：1）需求调研方案；2）需求规格说明书。

（3）系统初步设计阶段：初步设计方案。

（4）系统开发阶段：1）概要设计说明书；2）详细设计说明书；3）数据库设计说明书；4）系统接口说明书。

（5）系统实施阶段：1）系统上线部署方案；2）软件安装说明书；3）软件使用说明书；4）系统安装程序；5）系统培训方案；6）系统培训手册。

（6）项目验收阶段：1）测试报告；2）系统运行报告；3）乙方针对本项目自主开发部分的全部源代码。

（7）运行维护阶段：1）系统维护方案；2）系统维护手册；3）系统运行维护记录。

12.9甲方对乙方提交的服务依据合同约定及国家有关质量标准进行验收。

12.10在甲方使用乙方交付的服务和产品前，乙方需培训甲方相关人员，协助甲方一起试用一个月，直到符合技术要求，否则甲方有权延迟竣工验收。

12.11验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

12.12合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十三、服务的交付

13.1对质保期服务之前的服务内容，乙方应按以下约定交付

（1）乙方知晓完成相关服务内容至少包括两个部分：

①按本合同约定质量标准提供了全部服务；

②向甲方交付了与服务内容相关的全部硬件、软件、项目档案、证明文件、各类报告及其他用以保障软硬件发挥约定作用的书面资料等。

基于此，交付标的既包括无形的服务，也包括作为服务载体和呈现形式的各类有形物。

（2）乙方应当根据合同约定的进度向甲方进行交付，双方确认以项目系统自竣工验收之日起继续稳定运行满365天的次日为标的交付全部完成日。在此之前，除因甲方主观过错导致相关软硬件及各类资料发生减损、灭失外，其他原因导致相关软硬件及各类资料发生减损及灭失的风险均由乙方承担。

13.2在交付期内：竣工验收前，乙方应当提供不少于50名3年以上相关业务领域工龄的工程师全天候驻场开发服务；竣工验收后至交付期间，甲方根据项目实施情况提出驻场人员要求。其中，系统试运行期间，组建7个小组根据甲方要求分别赴7个试点城市驻场跟踪系统试运行情况，驻场工程师应具有3年以上相关业务领域的工龄。

13.3对于质保期服务，乙方应根据合同中有关质保期及相应期间服务义务的约定进行交付。

13.4合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1除因不可归责于甲方的原因外，甲方逾期验收或逾期办理合同款支付手续的，甲方按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过甲方应付未付款项金额的20%。

14.2乙方违约应当向甲方赔偿违约损失，违约损失的范围包括但不限于甲方为了维权以及应对由此引发的第三方索赔所支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等费用。

14.3乙方逾期交付合同标的，应按逾期合同总值每日万分之五向甲方支付违约金，甲方有权从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方依法解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。若因甲方需求变更等非乙方原因造成项目逾期完成的，乙方履约期限相应顺延。

14.4乙方未按合同约定在本合同约定服务期内（含交付期和质保期）派驻人员驻场服务，每天每缺少一人乙方应当向甲方支付违约金2000元（大写：贰仟元）；经甲方书面催告后乙方仍不能补正的，视同乙方构成根本违约，甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总值20%的违约金。

14.5 乙方服务不符合项目需求要求、合同约定及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除（含部分解除）合同；甲方已就此付款的，乙方应向甲方退还相应款项，并向甲方支付合同总值20%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方不符合行为包括但不限于以下情形：

1）乙方未能按期完成初步设计方案编制，或初步设计方案未能按期通过江苏省发展改革委批复；

2）乙方未按照初步设计方案要求的功能及性能指标要求完成软件功能开发；

3）乙方未按照初步设计方案要求的技术指标进行硬件安装及实施；

4）乙方未按照投标文件所承诺团队成员组成投入项目实施和售后服务工作；

5）乙方未按照投标文件承诺完成运行监测中心日常管理机制、信息安全保障机制建设；

6）乙方未按照投标文件所承诺通过信息安全等级保护三级测评、商用密码应用安全评估、数据安全风险评估、信息安全风险评估。

7）乙方未按照投标文件承诺履行其他义务，导致合同目的无法实现的。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同履行过程中，发生不可抗力事件的，乙方应于知晓不可抗力发生后的第一时间通知甲方，并采取妥善措施努力避免、减小不可抗力对履约的影响；乙方怠于履行负面影响控制义务导致不可抗力引发的损失扩大的，应当向甲方承担相应的赔偿责任。乙方向甲方主张相关事由构成不可抗力的，应当向甲方提供有关权威机构出具的书面证明。

15.2任一方确因不可抗力导致不能履行合同的，由双方协商确定变更或延期履行的具体方案，各方均不因此承担违约责任。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地为南京市鼓楼区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

17.2 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：江苏省住房和城乡建设厅			      乙方：

地址：南京市鼓楼区草场门大街88号         地址：

（江苏建设大厦）

法定代表人或授权代表：					   法定代表人或授权代表：

联系电话：									   联系电话：

签订日期：2023年   月   日

# 第四章 项目需求

### 一、项目背景

为贯彻落实国家和江苏省推进城市生命线安全工程建设有关要求，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，切实提高城市本质安全水平，江苏省住房和城乡建设厅拟在既有江苏省政务云和城市基础设施信息化建设基础上，实施江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）。

### 二、项目概况

### （一）主要建设内容

本项目主要建设内容为江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案编制及系统建设两部分。其中，系统建设依托省政务云进行开发设计，建设内容可分为“一个中心”“一套标准”“一套中台”“三方数据汇聚治理”“八大应用建设”和“一套机制”,实现省、市、县三级监管系统互通互联，数据共享、业务协同。

1、一个中心。即改造建设运行监测中心。

2、一套标准。即建设江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）建设指南、运行维护指南、技术导则、数据标准、GIS数据维护更新规范、数据管理规程、物联网技术标准和监测设备技术标准等8个标准规范。

3、一套中台。即建设技术中台、数据中台、业务中台、能力开放与共享平台。

4、三方数据汇聚治理实施。从南京、无锡、徐州、苏州、南通、宿迁、昆山共7个试点城市汇聚相关市政基础设施信息、第三方施工项目信息、行业监管信息以及监测感知数据，接入省住房城乡建设厅相关行业监管系统的数据，同步接入省自然资源厅、应急管理厅等部门与城市生命线相关的数据。

5、八大应用系统。建设包括1个综合应用系统和7个专项应用系统。综合应用系统主要包括全省监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、城市生命线应急监管、通知公告和联络中心。专项应用系统包括燃气监管、排水监管、地下管线综合管理、第三方施工管控、供水监管、桥梁监管、道路监管等，新建统一门户。

6、一套机制。即建立城市生命线运行监测中心日常管理机制、信息安全保障机制等。

### （二）政务云相关情况

本次项目基于省政务云资源部署，使用华为云HCS 8.11版本，使用的资源包括计算、存储、网络、安全、备份、API网关、API集市、大数据平台等，各专项应用及工具部署使用政务云的计算、存储、网络资源，能力开放平台使用政务云的API网关、API集市资源，数据中台需与大数据平台对接，具体各组件版本号如下：

| 产品 | 分类 | 服务/组件名称 | 云版本号 | 服务/组件版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DaaS服务 | 大数据平台 | MRS | HCS 8.11 | 3.1.3-LTS |
|  |  | DWS |  | 8.1.3 |
| PaaS服务 | 应用服务 | ROMA Connect |  | 1.8.0.1 |
| IaaS服务 | 基础服务 | 计算、存储、网络 |  | 不涉及 |

### （三）智慧江苏时空大数据与云平台相关情况

智慧江苏时空大数据与云平台，是“智慧江苏”的重要空间基础设施、数字江苏地理空间框架的升级版、全省时空信息资源应用服务的统一出口和市县云平台汇聚与管理的关键节点。

智慧江苏时空大数据与云平台，通过“天地图·江苏”、政务版平台等，为政府机关、企事业单位和社会公众提供时空信息云服务。智慧江苏时空大数据与云平台，为行业平台提供了多样化的应用解决方案，可基于“天地图·江苏”为互联网应用提供服务，基于政务版平台为运行在电子政务外网的各类委办局业务平台提供服务。

本次项目基于智慧江苏时空大数据与云平台提供的要素服务、瓦片地图服务、地名地址服务等各类服务，进行相关业务系统的开发，实现最大程度地利用已有资源，避免重复建设。

### 三、建设内容

本次建设内容为江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案编制及系统建设两部分。本项目采用省市复用模式建设，最终旨在实现省、市、县三级监管系统互通互联、数据共享、业务协同，同时要求能够有效满足招标方不同类型专业场景（燃气、排水、地下管线综合管理、第三方施工管控、供水、桥梁、道路等）的多维使用需求。

#### （一）初步设计方案编制

为保证初步设计方案按期通过江苏省发展改革委的批复，投标人需提供初步设计方案的编制工作计划、所投入资源、初步设计方案架构以及运行监测中心布局设计图、高还原度效果图等相关内容。本项目系统建设采用省市复用模式建设，同时需要充分复用省政务云及省自然资源厅相关系统建设成果。相关系统设计包括“一个中心”“一套标准”“一套中台”“三方数据汇聚治理”“八大应用建设”和“一套机制”相关内容，最终实现省、市、县三级监管系统互通互联，数据共享、业务协同。其中“一个中心”指全省城市生命线安全运行监测中心，为最大程度满足项目对监测中心空间使用的需求，因此投标人需对省住房和城乡建设厅大楼三层进行现场勘验，在投标文件中提供运行监测中心布局设计图、高还原度效果图，并在最终的初步设计方案中进行完善补充。

初步设计方案应满足《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定要求。初步设计方案应达到文档材料完整、内容设计科学、投资概算合理等方面的要求。

本项目建设内容涵盖燃气、供排水、道路、桥梁等市政行业以及信息系统设计、开发等多个领域，考虑到本项目信息系统研发并非单纯的信息化建设，需要与行业现状及管理需求进行深度融合，因此投标人需熟悉燃气、供排水、道路、桥梁等市政行业情况，能够从采购人的管理职责出发，完整、准确、深刻理解上述领域中不同场景下的业务需求，需要具备全面、综合的设计能力和信息系统设计研发能力；仅具备单一领域设计、研发能力的单位无法满足采购人的需求。工程设计综合甲级资质涵盖了市政、电子通信广电等领域，如投标人具备该项资质，才能够胜任本项目初步设计方案编制及系统研发工作。因此，投标人需具备工程设计综合甲级资质，并在投标时提供上述资质证明文件复印件（加盖投标人公章）。如投标人本身不具备上述资质，可以将本项目初步设计方案编制部分进行分包，投标人在投标时应提供投标人与拟分包单位的合作协议（合作协议需加盖投标人及分包单位公章），并需提供拟分包单位具备工程设计综合甲级资质证明文件复印件（加盖投标人及分包单位公章）。

#### （二）系统建设

系统应根据初步设计方案进行建设，包含：

1、一个中心。即改造建设运行监测中心。

2、一套标准。即建设江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）建设指南、运行维护指南、技术导则、数据标准、GIS数据维护更新规范、数据管理规程、物联网技术标准和监测设备技术标准等8个标准规范。

3、一套中台。即建设技术中台、数据中台、业务中台（包括燃气爆炸专题预警模型、供水爆管专题预警模型、城市内涝专题预警模型、桥梁倒塌专题预警模型等内容）、能力开放与共享平台。

4、三方数据汇聚治理实施。从南京、无锡、徐州、苏州、南通、宿迁、昆山共7个试点城市汇聚相关市政基础设施信息、第三方施工项目信息、行业监管信息以及监测感知数据，接入省住房城乡建设厅相关行业监管系统的数据，同步接入省自然资源厅、应急管理厅等部门与城市生命线相关的数据。

5、八大应用系统。建设包括1个综合应用系统和7个专项应用系统。综合应用系统主要包括全省监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、城市生命线应急监管和通知公告和联络中心。专项应用系统包括燃气监管、排水监管、地下管线综合管理、第三方施工管控、供水监管、桥梁监管、道路监管等，新建统一门户。

6、一套机制。即建立城市生命线运行监测中心日常管理机制、信息安全保障机制等。

包括但不限于系统软件的需求分析、软件设计、硬件设备的采购与安装、系统开发调试、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。

### 四、建设要求

#### 1.标准规范编制

本项目根据江苏省城市生命线安全建设一期工程的建设需求，立足实际，规范先行，优先制订和完善部分急需标准，从系统建设、数据管理、技术规范等方面着手，研究制定项目本期工程所需的标准规范，指导当前的项目建设。

包括建设江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）建设指南、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）运行维护指南、江苏省城市生命线安全建设一期工程技术导则、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据标准、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）GIS数据维护更新规范、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据管理规程、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）物联网技术标准和江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）监测设备技术标准等8个标准规范。

#### 2.门户系统建设

建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用（综合应用系统和各专项应用系统，以及江苏省住房和城乡建设厅建设的行业监管系统）汇聚起来，形成统一的工作界面，统一的业务视图，统一的访问地址。提供统一展现、信息通知、门户导航管理、系统管理、系统日志等功能模块；基于本项目统一鉴权平台，提供统一用户管理、统一认证管理、统一组织机构管理、系统的单点登录等功能。同时建设移动门户APP（安卓7.0以上版本）方便城市生命线监管系统各级用户间的信息互通、业务填报、各类系统和应用的快速访问。

#### 3.综合应用系统建设

综合应用系统汇聚各专题城市基础设施数据，建设综合监管驾驶舱，从省市监管视角展示燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工、桥梁、道路等各行业基础设施的建设底数信息和行业管理薄弱领域。构建“全省监管一张图”，提供综合统计分析、行业综合监管、城市生命线应急监管、通知公告、联络中心等应用功能，实现城市生命线各行业基础设施全省监管与监测数据的总览，方便领导快速掌握全省城市生命线情况；整合城市生命线的沟通与协作流程，形成跨专业、跨层级的消息发布、联动体系、应急保障，确保紧急事项的快速上传下达，提升管理服务效能，促进行业健康有序发展。

#### 4.专项应用系统建设

###### 燃气监管子系统

建设燃气行业监管子系统，通过地理信息底图上叠加燃气设施、监测和监管数据，掌握燃气行业总体情况。通过省级和城市燃气监管系统互联互通，同步推进省市级燃气行业业务与监管系统整合和优化。建立智慧监测和综合监管的燃气监管系统，系统提升全省燃气监管系统规范化、智慧化管理水平，不断提升城市本质安全水平。具体功能模块包括燃气一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、燃气泄漏与爆炸风险分析研判、巡检巡查信息管理、舆情事件监测管理、用户服务质量监督、城市生命线工作评价、燃气设施项目信息管理、燃气行业基本信息管理、江苏省城镇燃气瓶装液化气安全监管信息平台系统接入、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统接入、安全专项检查信息填报小程序或APP等。

###### 排水监管子系统

- 排水防涝监管

建设排水防涝监管子系统，通过地理信息底图上叠加排水防涝设施基础数据，掌握总体态势和重点排水设施安全运行监测数据状态，实现排水防涝设施全生命周期监管，监督城市内涝事故的应急处理，做好与城市防涝（外水）、内河的联调，加强关键用户及关键设施的应急保障工作，完善排水防涝监管评价体系，降低城市内涝发生频率。结合排水防涝行业全生命周期监管和应用场景，具体功能设计包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、城市内涝及排水分析研判、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理等。

- 污水监管

建设污水监管子系统，在地理信息底图上叠加污水设施数据，掌握污水行业总体情况，实现污水设施全生命周期监管，掌握重点污水设施的安全运行监测数据和雨污水错接、混接情况，监督污水处理厂进出水水质超标等事件的处理结果，降低水污染事件的发生频率，提高污水设施安全运行水平。

结合污水行业全生命周期和应用场景，具体功能设计包括污水一张图、污水运行监测管理、污水运行处置管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统数据接入等。

###### 地下管线综合管理子系统

地下管线综合管理子系统，在地理信息底图上叠加燃气、雨水、污水、供水等地下管线，以及道路、地面建（构）筑物等基础设施数据，在二三维视图下浏览地下管线、地面建（构）筑物等空间信息，掌握地下管线的空间布局情况以及相互之间的空间关系。可根据管线与建（构）筑物的空间位置分析地下管线交互影响风险，及时发现可能存在的隐患。系统主要包括地下管线一张图、地下管线常用功能、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策、地下管线信息共享发布中心等功能。

###### 第三方施工管控子系统

江苏省城市生命线安全建设一期工程拟建设第三方施工管控专项应用子系统，在江苏省地理信息底图上叠加展示城市区域内第三方施工项目数据，总体掌握江苏省各设区市影响地下管线安全的第三方施工项目信息。整合智慧工地、管线权属单位日常巡检巡查、四方交底、联合惩戒等信息，实现第三方施工项目全生命周期监管。

结合第三方施工管控实际需求，具体应用包括第三方施工监管一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底信息管理、施工现场监测管理、施工现场巡检巡查管理、管线破坏事件管理、联合惩戒信息管理、第三方施工管控移动应用以及主要相关系统接入等模块。

###### 供水监管子系统

建设供水监管子系统，完成省级和城市供水监管系统互联互通，同步推进省市级行业业务与监管系统整合和优化。建立智慧监测和综合监管的供水监管系统，系统提升全省供水监管系统规范化、智慧化管理水平，不断提升城市本质安全水平。

结合供水行业全生命周期和应用场景，具体功能设计包括供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水爆管分析研判、供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理、江苏省城乡统筹供水监管平台系统接入等。

###### 桥梁监管子系统

建设桥梁监管子系统，分析省市城市桥梁业务监管与监测的通用需求与功能，对接原“江苏省城市桥梁信息管理系统”，掌握全省城市桥梁的基础信息，监督桥梁检查检测和专项整治等工作开展情况；同时汇聚各设区市在重点关注的城市桥梁上布设的结构健康监测数据，对桥梁安全运行状况进行远程监测。提高桥梁基础设施安全运行水平，减少桥梁安全事故的发生。具体功能模块包括桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、桥梁行业基础信息管理等。

###### 道路监管子系统

建设道路监管子系统，分析省市城市道路业务监管与监测的通用需求与功能，建立省市协同的城市道路监管子系统。汇聚各设区市重点城市道路的基础信息以及道路检查养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚各设区市城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路的安全运行管理水平。具体功能模块包括市政道路及附属设施管理、道路塌陷管理两大功能模块。其中市政道路及附属设施管理包括道路及附属设施管理一张图、道路检查管理、道路养护维修管理、绿色照明评价、道路基础信息管理、城市照明信息管理系统等功能；道路塌陷管理包括道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、专项风险评估数据管理、塌陷隐患处置管理等功能。

#### 5.中台建设

##### （1）数据中台

数据中台基于江苏省政务大数据平台，为城市生命线安全信息化建设的各项应用服务提供高性能、高可用、高扩展和高安全的架构、软件平台及技术支持，以满足城市生命线安全数据共享的要求，确保各地市和单位数据之间互通互联，并满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，以提高城市生命线安全发展的管理水平、工作效率、服务能力及信息化水平。

数据中台包括数据汇聚、数据加工、数据资产管理、数据运维管理等核心组件。通过数据汇聚工具完成市级监管系统、省级其他系统的各类数据汇聚与存储；通过数据加工工具完成数据的标准化、数据建模、数据融合等任务，将其转化为高质量的专项数据资产；通过数据资产管理工具降低应用层对数据的使用门槛，实现对外提效，加快各专项应用的研发效率；通过数据运维管理工具保证数据汇聚、数据开发、数据资产管理高效正确运行。

##### （2）业务中台

###### 预测预警能力集

根据省/市级城市基础设施安全运行智慧监管系统的智慧监测功能需求，围绕各专项风险场景预测预警能力进行针对性设计，开发燃气爆炸专题、供水爆管专题、城市内涝专题、桥梁倒塌专题等预警模型，依据算法模型分析预测结果，赋能用户开展影响范围分析、应急排查、隐患处置等工作。

①燃气爆炸专题预警模型

燃气爆炸专题预警模型需包括但不限于燃气泄漏溯源预测预警、燃气扩散范围预测预警、燃气爆炸危害范围预测预警、液化气储配站爆炸危害范围预测预警、LNG储气站爆炸危害范围预测预警、污水管线燃气和沼气识别预警等6个模型库和燃气泄漏爆炸预测预警工具软件开发，封装算法模型，模型计算分析结果以 API 的形式输出，并存储到指定的数据库，需编制算法模型说明书。

②供水爆管专题预警模型

针对城市供水管网爆管快速定位的需求，融合管网模型模拟、爆管在线监测、爆管识别定位三项技术，形成集动态模拟、实时监测及智能算法于一体的爆管定位关键技术，提高供水管网爆管定位精度。并在爆管事件发生后，优化最佳关阀方案，最小化用户影响范围。

供水爆管专题预警模型需包括但不限于供水管网在线水力模型、供水爆管在线报警识别与定位模型、爆管阀门关闭指导模型、爆管关阀影响区域预测模型和供水爆管专题预警模型开发。

③城市内涝专题预警模型

针对城市内涝的时空建模与仿真模拟需求，建立支持多源降雨输入、耦合一维二维的水动力计算方法的城市暴雨内涝模型，建设具备区域内涝场景建模、暴雨内涝模拟与计算、内涝预报等功能在内的城市内涝时空模拟与预报软件系统，为暴雨内涝灾害应急管理提供决策支持。

城市内涝专题预警模型需包含但不限于城市内涝时空模拟预警模型、城市内涝预报预测预警模型。

④桥梁倒塌专题预警模型

针对城市桥梁健康监测，预警需求，建立桥梁模型，结合桥梁现状对桥梁监测指标优先级进行评判，辅助监测设备布置方案规划，对监测数据进行处理分析，通过内置算法识别桥梁安全状态，全面分析桥梁存在的各类风险，确保桥梁健康安全运行。

桥梁倒塌专题预警模型需包含但不限于桥梁标准化监测预警安全评估模型、桥梁监测预警指标优先级模型开发。

###### 地理信息能力集

- 大范围沉降隐患区智能识别模型开发

大范围沉降隐患区智能识别模型基于处理后的雷达遥感影像中InSAR点的沉降速率、沉降值时间序列等成果数据进行空间统计分析（包括形变时序分析、剖面分析、区域形变分析、等值线分析、沉降梯度分析等），并对分析结果进行导出。能够融合阈值分割算法和沉降梯度分级算法，实现隐患区自动识别、标记及导出。对主流操作系统及硬件应具备良好的兼容性及稳定性。

- 城市道路塌陷风险等级评价模型开发

城市道路塌陷风险等级评价模型基于孕险环境与致险因子矢量数据（地质环境条件、气象条件、地下管线情况、在建工程活动情况、道路周边建（构）筑物和人员分布情况、历史塌陷情况及人为抵御塌陷风险能力等）建立道路塌陷风险评估体系，具备塌陷风险源数据库管理、指标权重系数计算、评估指标分值计算、总体风险与专项风险等级评估、分析结果导出等功能。该模型的核心功能是实现风险等级自动评价、显示与导出。对主流操作系统及硬件应具备良好的兼容性及稳定性。

###### 基础业务能力集

业务中台从业务场景应用中提取共性能力，沉淀为可复用的业务能力集，以降低开发成本、提升快速响应能力。

基础业务能力集通过能力开放平台为上层应用提供基础业务服务，包括日志中心、资源中心、规则引擎、配置中心、报表引擎、流程中心、事件中心、消息中心等8大能力集。

其中资源中心提供系统物的管理，报表引擎、流程中心提供单个业务实体的配置，事件中心、消息中心提供统一的数据接收管道，规则引擎为基础业务能力集提供可复用的规则，配置中心针对具体微服务提供统一的配置接口，日志中心是整个省级系统所有服务的日志存储场所。

每个能力集自身需采用微服务的方式开发，实现分布式部署和纵横向解耦。

##### （3）技术中台

技术中台为省级监管系统提供统一的技术支撑，包括大数据平台、物联网汇聚平台、地理信息平台、统一鉴权平台、数据库，大数据平台以数据能力中心为基础，将数据平台的能力对内、对外开放和赋能，地理信息平台可提供基础地理信息的采集、应用、交互、共享和服务等基础能力，包括二维GIS引擎和三维GIS引擎，物联网汇聚平台提供平台或者系统对接、设备连接、批量设备管理、远程控制和监控等能力，包括设备及平台接入、数据管理、能力开放等功能，统一鉴权通过搭建统一身份与访问管理平台，打通信息孤岛，实现用户单点登录，包括统一身份、统一认证、统一权限、合规审计等功能，数据库为地理空间相关的时空数据提供存储的能力。

##### （4）能力开放与共享中台

能力开放与共享平台是省级监管系统能力集合的开放与共享中心，统一集成各个中台的能力，通过提供的API网关、API编排和API集市等功能将省级监管系统中数据能力、模型能力、技术能力和业务能力提供的API接口进行封装，对内在专项应用之间进行能力开放与共享，对外在省市之间、市县之间进行能力开放与共享，使业务应用开发者更便利地调用接口，研发多样化的应用场景。

API网关复用江苏省政务云大数据中心的API网关。

API 编排提供可视化编排、编排调度、编排监控等功能，为业务中台、数据中台的原子层API提供面向业务场景的API融合能力。

API集市作为统一的API管理门户，提供API注册、修改、删除、查看、审核、发布、下线、申请、调试、订阅，API全生命周期管理等功能。

#### 6.数据治理实施

本期项目建设开展系统整合与数据治理，投标人需要在方案中详细阐述数据资源梳理、数据资源池建设、数据资源汇聚实施、数据加工实施、地下管线数据治理实施、数据服务封装实施与数据运维等数据治理服务方案，从而构建数据共享的基础，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

由于地下管线数据的特殊性，投标人需针对地下管线数据提供专业的数据加工处理方案，实现地下管线数据的加工处理。

具体设计投标人可根据理解自行编制相关内容。

#### 7.运行监测中心

##### （1）项目概况

本期项目建设位于省住房和城乡建设厅大楼三层，属于改造项目。改造完成后，可以在运行监测中心大屏幕上实现全省13个设区市（一期对接7个试点城市）内燃气监管、排水监管、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水监管、桥梁监管、道路监管等主管部门或权属单位的数据联通、监管联动，形成全省一盘棋，实现能力共享、资源节约、管理高效的建设目标。

本次运行监测中心改造面积共计约600平方米。

##### （2）专业业务系统建设

###### 运行监测中心LED大屏显示系统技术要求

根据应用需求，在7*24小时运行监测中心显示大屏设置左、中、右3个16*9屏幕画面，本项目要求采用COB封装系列产品的小间距LED显示屏，整个系统包括LED显示屏、发送系统、LED播控系统、配电系统、信号通讯系统和钢结构共同组成，系统可将任意一路输入信号的实时整屏显示，满足对局部区域的重点监控需求。

###### 可视化分布式管理系统技术要求

为随时对采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和调度，运行监测中心要求可视化分布式管理系统，实现动态显示整个省级监管系统的各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现对省级监管系统的实时监控、集中指挥、统一管控。要求去中心化、可视化操作、无缝对接监控平台、拼接、漫游、易扩展升级、高容错性、多区域互联互通、支持4k接入要求。

###### 运行监测中心会议系统技术要求

本次项目建设以运行监测中心为核心，集成了本地音频、视频的处理与管理功能。运行监测中心的会议系统由会议发言系统、音频扩声系统、大屏显示系统、分布式管理系统、LED智慧会议屏等组成。

视频会议系统统一接入政务云视频会议系统，参照该系统的品牌和型号进行购买和安装。并在安装完成后按照政务云视频会议系统的要求进行调试和配对。

##### （3）基础设施建设

###### 综合布线系统技术要求

运行监测中心网络与语音系统采用非屏蔽布线方式，按照六类UTP（水平布线）+光缆（数据主干）的原则进行要求。监测中心需至少设置31个信息点位，所有信息点位安装六类非屏蔽模块和单口面板，使用六类非屏蔽网线连接到设备间机柜内的铜缆配线架上，再通过交换机接入电子政务外网。

###### 电话语音系统技术要求

在工作人员席位、会议室配置电话插座，需设置至少11个前端电话点位及相关软交换系统。其中软交换系统是基于IP网络的先进通信平台，提供音视频接入、寻址、传输、控制、短信发送、内外线呼叫、视频通话、通讯录管理、呼叫保持、音频存储、多方会议等功能。具备支持PSTN、GSM/CDMA、PC等音视频设备的互联互通能力。可以实现跨频段、跨平台、跨网络以及跨区域的实时音视频通信，可以实现不同终端之间快速组网，完成音视频信息的交换，可以实现基于网络的广域互联互通。系统开放免费接口供第三方WEB、APP系统对接。

###### 计算机网络系统技术要求

省级监管平台的整体网络依托于电子政务外网，数据通过政务外网到达省政务云的大数据平台。利用江苏省政务云大数据平台，为各项应用提供支撑。

要求采用计算机网络有线、无线一体化的统一管理架构模式，需配置至少4个无线AP及1台AC管理主机，实现运行监测中心区域的WIFI无线覆盖。

###### 视频安防监控系统技术要求

系统要求采用数字高清监控系统，基于TCP/IP平台构建，包括前端摄像机、视频传输设备、中心控制存储设备三个部分，实现摄像、编码、传输、管理、存储、显示、监看、回放等完整的视频监控功能。

###### 装修及电气改造内容

为保证运行监测中心的建设满足省级监管系统运行要求，拟建设运行监测大厅、综合会议室、弱电机房等功能区域，涉及对原有的房间进行拆除、重新装修、电气改造、消防改造和空调改造等。

#### 8、一套机制建立

##### （1）运行监测中心日常管理机制

结合本项目建设内容及日常管理要求，提出包括但不限于本项目运行监测中心运行维护机构职责、运行维护内容、分级报警处置机制（至少包含燃气、排水、地下管线综合、第三方施工管控、供水、桥梁、道路等专项）等管理机制。

##### （2）信息安全保障机制

结合本项目建设内容及信息安全保障要求，提出本项目信息安全保障机制，包括但不限于系统平台安全、数据存储安全、数据使用安全、数据传输安全、应用访问安全、密码应用、安全监控与审计、灾备设计、安全评测等内容。

#### 信息资源规划和数据库建设

根据本项目实际需求，结合相关行业管理规定及江苏省省级政务信息化项目管理关于数据分类分级、数据目录编制等的相关要求，提出本项目信息资源规划及数据库建设的方案。信息资源规划应按照一数一源一主体的原则进行规划，明确数据分类分级原则和内容；数据库建设应根据燃气、供排水等行业数据特点进行设计建设，至少包含归集库、主题库和专题库等。

### 五、项目采购清单

| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案 | 初步设计方案应满足《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定要求。初步设计方案应达到文档材料完整、内容设计科学、投资概算合理等方面的要求。并提供运行监测中心布局设计图、高还原度效果图 | 套 | 1 |
| 二 | 运行监测中心配套设备及系统 |  |  |  |
| 2.1 | 专业业务系统建设 |  |  |  |
| 2.1.1 | 运行监测中心LED大屏显示系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.1.2 | 可视化分布式管理系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.1.3 | 运行监测中心会议系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.2 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 2.2.1 | 综合布线系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.2.2 | 电话语音系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.2.3 | 计算机网络系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.2.4 | 视频安防监控系统 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 2.2.5 | 装修及电气改造 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 三 | 城市基础设施安全运行智慧监管系统配套软件 |  |  |  |
| 3.1 | 系统软件 |  |  |  |
| 3.1.1 | 数据中台 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 |  |  |
| 3.1.1.1 | 数据汇聚 |  | 套 | 1 |
| 3.1.1.2 | 数据加工 |  | 套 | 1 |
| 3.1.1.3 | 数据资产管理 |  | 套 | 1 |
| 3.1.1.4 | 数据运维管理 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2 | 业务中台 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.1.2.1 | 预测预警能力集 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | 燃气爆炸专题预警模型 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.1.2 | 供水爆管专题预警模型 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.1.3 | 城市内涝专题预警模型 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.1.4 | 桥梁倒塌专题预警模型 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.2 | 地理信息能力集 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.1.2.2.1 | 大范围沉降隐患区智能识别模型开发 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.2.2 | 城市道路塌陷风险等级评价模型开发 |  | 套 | 1 |
| 3.1.2.3 | 基础业务能力集 | 详见“四、建设要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.1.3 | 技术中台 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.1.3.1 | 大数据平台 | 复用江苏省政务云已建大数据平台。 | 套 | 1 |
| 3.1.3.2 | 地理信息平台 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.1.3.3 | 物联网汇聚平台 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.1.3.4 | 统一鉴权平台 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.1.3.5 | 数据库 | 详见“六、技术指标要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.1.4 | 能力开放与共享平台 | 详见“四、建设要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.2 | 应用软件 |  |  |  |
| 3.2.1 | 门户系统 | 详见“四、建设要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.2.2 | 综合应用系统 | 详见“四、建设要求”相关内容 | 套 | 1 |
| 3.2.3 | 专项应用系统 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.2.3.1 | 燃气监管子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.2 | 排水监管应用系统 |  |  |  |
| 3.2.3.2.1 | 排水防涝子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.2.2 | 污水监管子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.3 | 地下管线综合管理子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.4 | 第三方施工管控子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.5 | 供水监管子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.6 | 桥梁监管子系统 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.7 | 道路监管子系统 |  |  |  |
| 3.2.3.7.1 | 市政道路及附属设施管理 |  | 套 | 1 |
| 3.2.3.7.2 | 道路塌陷管理 |  | 套 | 1 |
| 3.3 | 数据治理实施 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 3.3.1 | 数据资源梳理 |  | 套 | 1 |
| 3.3.2 | 数据资源池建设 |  | 套 | 1 |
| 3.3.3 | 数据汇聚实施 |  | 套 | 1 |
| 3.3.4 | 数据加工实施 |  | 套 | 1 |
| 3.3.5 | 地下管线数据治理实施 |  | 套 | 1 |
| 3.3.6 | 数据服务封装实施 |  | 套 | 1 |
| 3.3.7 | 数据运维 |  | 套 | 1 |
| 4 | 标准规范 | 详见“四、建设要求”相关内容 |  |  |
| 4.1 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）建设指南 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）运行维护指南 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据标准 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据管理规程 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）GIS数据维护更新规范 |  | 项 | 1 |
| 4.6 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）技术导则 |  | 项 | 1 |
| 4.7 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）物联网技术标准 |  | 项 | 1 |
| 4.8 | 江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）监测设备技术标准 |  | 项 | 1 |

### 六、技术指标要求

#### （一）整体技术指标要求

##### （1） 总体要求

1、根据本项目建设要求，完成系统的总体框架设计、业务架构设计、数据架构设计、技术架构设计、部署架构设计和安全架构设计。

2、具备跨系统事务的一致性保证，具备可视化管理流程、业务流程监控及异常处理功能。

3、注重系统的开放性，以适应系统扩展的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还需考虑系统的互联、升级、扩展和更新等方面。

4、充分考虑平台及系统的可扩展性，以满足业务的不断发展，形成一个易于管理、可持续发展的体系架构。

5、数据接口具有高度灵活性、开放性和扩展性，支持实时抽取，支持对各种数据类型的抽取与转换。

6、安全设计要求：系统应按照国家三级等保测评及商用密码应用安全评估要求确保信息安全，提升系统的安全防护水平。

##### 性能要求

1、总体性能要求：系统支持从数据层面到业务层面高可用，满足系统可用性；系统易于扩展，支持海量数据存储，支持业务集群和存储集群，满足高可靠性需求；系统具备充分的数据冗余及数据容错能力；系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据；系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力；系统具备完善的数据加密，数据传输的安全机制、专业的认证体系和数据访问机制，保障数据安全；确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击；系统器件选择要考虑能支持7×24小时连续长时间大压力下工作。

2、计算性能要求：系统可用性≥99.95%；在线并发用户≥10000；简单操作及普通数据查询操作界面响应时间≤2秒，大数据量报表数据查询操作界面响应时间≤3秒；吞吐量在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年的交易高峰量。对于导入、导出、批量操作等功能，每500条要求系统响应时间不超过１秒，并且用进度条提示用户，避免用户体验不佳。

为了达到事务平均响应时间的要求，要在设计上充分保障系统运行的各个环节的效率。这些环节包括：客户端效率、网络传输效率、应用中间效率、数据库效率等。

3、应用性能要求：具备良好的并发响应能力，整体响应性能在2秒以内；系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷；根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和最大响应时间。平时工作中在系统中进行的业务处理等交互类业务，如录入，修改或删除一条记录等操作，用户交互响应时间：不超过1秒；峰值响应时间：不超过3秒。如信息查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等查询类业务，简单查询响应时间：1～3秒；复杂查询响应时间：3～5秒；极限数据查询时间：最大样本量时数据查询时间不超过10秒。统计分析类业务一般统计时间：不超过3秒；一般分析时间：不超过5秒。

#### （二）主要产品技术指标要求

本项目配套基础设施建设部分要求如下：

| 序号 | 应用系统名称 | 子系统名称 | 功能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术中台 | 数据库 | 国产化 | 产品需为国产集中式关系型数据库，须提供软件著作权证书。具有跨操作系统平台的稳定运行能力，支持Windows、Linux、麒麟、UOS等操作系统，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器； | 1 | 套 |
|  |  |  | ★测试报告 | 针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在平台上TPCC测试中100仓数据量性能能达到150万tpmC以上，须提供中国信息通信研究院、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、中国电子技术标准化研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国软件测评中心等工信部下属测评机构出具的按信创测试大纲测试后出具的《产品质量测试报告》复印件或《产品确认测试报告》复印件，加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 可靠性 | 支持HA故障转移集群和主备同步技术，并且能够支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制； | 1 | 套 |
|  |  |  | 索引 | 支持B-TREE索引、GIN倒排索引、Gist空间索引等多种索引访问方式。支持中文的全文检索功能，能够支持like操作符的全文检索，中文全文检索功能不依赖中文词典； | 1 | 套 |
|  |  |  | 安全功能 | 支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。支持安全管理功能和审计功能；支持全密态等值查询功能和动态脱敏功能; | 1 | 套 |
|  |  |  | 空间数据支持 | 支持空间数据功能，支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合等；支持EWKT、EWKB和Canonical格式的几何对象；支持2D/3D坐标系、坐标系转换和球体长度计算；支持空间数据分析函数和聚合函数，包括Area、Length、Distance、Extent；支持二元谓词如如Union和Difference，空间操作符如Contains、Within、Overlaps、Touches等； | 1 | 套 |
|  |  |  | 内存引擎 | 内置内存引擎，能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，支持Masstree索引的优化技术 | 1 | 套 |
|  |  |  | 表分区 | 支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 | 1 | 套 |
|  |  |  | 行列存表 | 支持行存表和列存表，要求行存表和列存表支持在同一个事务内增删改查，并且支持在同一个查询命令中进行多表关联 | 1 | 套 |
|  |  |  | ★资质文件 | 产品具备公安部销售许可证（二级），提供证明材料复印件，加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 产品具备信息安全产品认证证书，提供证明材料复印件，加盖投标人公章。 |  |  |
|  |  |  | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |
|  |  | 地理信息平台 | 专业桌面软件 | 1）支持大型商用关系型数据库，如Oracle、SQLServer、DB2等。支持开源数据库，如PostgreSQL、SQLite等。支持国产数据库，如人大金仓、瀚高等。支持数据仓库，如Teradata等。支持内存数据库，如SAP HANA、ALTIBASE等。支持云存储，如Azure、AMAZON、Google、Alibaba、WebHDFS等。提供开源、跨平台、功能全面的关系型地理数据库。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 2）支持Shape file格式数据，无需格式转换，可直接进行编辑，比如新建、删除、修改矢量要素等操作。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 3）支持多维栅格数据集，包括HDF、NetCDF、GRIB。能够实现对多维栅格数据的管理、可视化、分析和发布Web服务。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 4）支持时空数据类型，时间信息可以存储为矢量、栅格等数据的属性，也可以支持时态数据的类型（如netCDF等），并提供时间控制器，实现对时态数据的动态显示控制。支持时间滑块中即时模式的数据可视化更新。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 5）支持Python等语言的交互式计算与分析环境，支持基于python语言的空间处理与分析库，支持使用流行的开源库，可实现诸多任务的自动化与科学化。空间处理与分析库包括自动化制图模块、空间分析模块、数据访问模块、网络分析模块、时间模块。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地理信息系统标准版平台软件 | 1）要求支持国产化操作系统。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 2）支持预先定义共享实例池，允许大量访问频率低的地图数据服务使用预定义共享实例池，降低不常用数据服务对硬件资源的消耗。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 3）要求提供即拿即用的Web应用构建工具或向导，零编程快速构建Web端应用。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 4）要求提供即拿即用的、零代码构建跨平台原生应用的工具。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 5）支持对Portal门户中所有项目在线创建、编辑及浏览元数据，支持元数据的项目包括web 地图、web 场景、web 应用程序、图层、上传的文件和工具等等。要求支持基于标准的元数据样式，包括ISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2、ISO 19139 Metadata Implementation Specification 等。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 6）支持灵活设置属性显示内容，根据数据属性字段控制显示信息，添加图片、图表等不同显示形式；并支持对数值型字段，基于简单表达式根据业务需要动态计算，生成全新信息并展示。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 7）提供产品安全测试证书复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
|  |  | 统一鉴权平台 | 兼职/借调 | 兼职管理：支持用户在不同机构下兼任不同职务；借调管理：支持用户临时借调到其他机构及机构职务。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 职务管理 | 支持机构下的职务管理，可为用户设置机构职务 | 1 | 套 |
|  |  |  | 人员排序 | 根据用户排序序号进行排序，支持机构内灵活调整人员显示顺序 | 1 | 套 |
|  |  |  | 用户组管理 | 组管理：根据类型区分静态组和动态组，动态组组成员的维护是靠动态组策略进行计算得到，不能直接往组中添加用户，只能通过策略进行计算。 | 1 | 套 |
|  |  |  | ★标签管理 | 标签和标签组的增删改查，根据机构标签范围给用户打标签，机构标签增加、机构标签修改、机构标签删除、批量删除标签、批量导出标签。（提供系统功能截图或制造商官网功能说明截图并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 操作审计 | 基于用户管理的操作日志、非敏感数据的变更轨迹、过程任务信息等可在平台进行详细信息的查看 | 1 | 套 |
|  |  |  | 多因素认证 | 将不同认证方式组合实现双因素、多因素认证，支持认证级别设置 | 1 | 套 |
|  |  |  | ★认证协议 | 支持OAuth、SAML、CAS、Restful、Radius标准认证协议，为应用系统提供接口服务和集成能力，实现单点登录。（提供系统功能截图或制造商官网功能说明截图并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | ★自动授权 | ABAC用户属性授权：基于用户属性的自动授权，设置规则为满足条件（如所属机构、所属用户组、用户类型等）的用户自动授予权限，例如：用户入职到岗后自动（通过用户所属的角色、群组、岗位等信息）分配常用应用账号权限；支持设置组合条件。（提供系统功能截图或制造商官网功能说明截图并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 日志审计 | 支持认证日志，访问日志，操作日志，系统日志查看 | 1 | 套 |
|  |  |  | 应用安全 | 满足国际标准化组织ISO建立的安全软件程序流程和框架的标准,促使开发者实施安全开发,促进应用安全。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 兼容性 | 与江苏省政务云的电子政务外网的API网关兼容，提供承诺函并加盖投标人公章。 |  |  |
|  |  |  | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |
|  |  | 物联网平台 | 协议支持 | 物联网平台支持泛协议开放框架：提供开放的泛协议接入框架，支持加载和管理第三方/客户开发的基于TCP私有协议接入驱动，从而实现私有协议设备的接入。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 鉴权 | CA证书鉴权：物联网平台支持MQTT设备使用自己的X.509证书进行认证鉴权。使用X.509认证技术时，设备无法被仿冒，避免了密钥被泄露的风险。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 设备群组 | 群组是一系列设备的集合，用户可以对资源空间下所有设备，根据区域、类型等不同规则进行分类建立群组，以便处理对海量设备的批量操作。例如，对资源空间下所有设备的群组进行固件升级。支持群组的增删改查操作，支持给群组绑定和解绑设备，支持一个设备被添加到多个群组中。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 设备影子 | 支持创建设备的“影子”。设备影子是一个JSON文件，用于存储设备的在线状态、设备最近一次上报的设备属性值、应用服务器期望下发的配置。每个设备有且只有一个设备影子，设备可以获取和设置设备影子以此来同步设备属性值，这个同步可以是影子同步给设备，也可以是设备同步给影子。 | 1 | 套 |
|  |  |  | NTP服务 | 支持对MQTT设备提供NTP授时服务，满足设备进行时间较准。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 图形化开发 | 图形化数据编解码插件开发:支持使用平台的控制台，针对NB-IoT设备可通过图形化托拉拽的方式开发数据编解码JS插件，降低脚本开发技术门槛，提升脚本开发效率。 | 1 | 套 |
|  |  |  | JS脚本开发 | 支持在线开发数据编解码JavaScript脚本，实现设备二进制数据和平台JSON格式之间转换。JavaScript脚本支持在线开发和调试，免打包。 | 1 | 套 |
|  |  |  | API接口 | 提供开放的标准Restful API接口超过50个，接口包含物联网通用能力，如：设备管理（包括设备的增、删、查、改）、命令下发、数据查询、规则配置等 | 1 | 套 |
|  |  |  | 设备数据 | 支持通过AMQP、HTTP/HTTPS、Kafka消息协议将数据推送给应用管理服务器 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据转发规则 | 在配置数据推送/流转规则时，支持通过自定义SQL预计灵活配置规则。可通过SQL预计实现转发条件的灵活配置，转发数据内容的灵活过滤以及数据内容预处理。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 消息跟踪 | 支持通过消息跟踪功能进行核心业务流程的快速故障定位和原因分析，核心业务场景包括：设备鉴权、设备告警、设备状态变更、命令下发、数据上报、平台数据转发等。支持NB-IoT设备和MQTT设备的消息跟踪，单个用户下，可支持同时进行跟踪的50个设备。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 资源空间 | 支持自定义资源空间，资源空间指在物联网平台中为您的业务划分的一个资源空间， 平台中创建的资源（如产品、设备等）都需要归属到某个资源空间，可以基于资源空间实现多业务应用的分域管理。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 架构 | 平台采用标准的微服务架构实现，各组件支持横向、纵向扩展能力；架构上支持快速迭代开发以匹配灵活的需求变化。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 接入流控 | 支持对设备接入实现流控，通过设置响应的流控阈值，以最大限度保护系统自身。 | 1 | 套 |
|  |  |  | ★证书 | 平台需通过国家信息安全等级保护三级或四级认证，获得相应的证书。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 第三方模块管理 | 支持模块的容器化部署及管理，支持数据在模块之间、模块与外部系统之间进行自由流转。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 扩展性 | 平台支持扩容至千万级联接，百万级并发。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |

| 序号 | 应用系统名称 | 子系统名称 | 功能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 数据汇聚 | 离线数据采集 | 通过配置数据来源和数据去向以及采集频率，可实现包括MySQL、Oracle、SqlServer、PostgreSQL、HDFS、Hive、HBase等各种异构数据源之间高效的数据同步功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 实时数据采集 | 提供主题创建、删除和扩容功能，地市和业务领域的数据集成到特定的TOPIC中，后续将根据不同的主题字段调用不同的实时加工方法。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据填报采集 | 根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式导入到归集库中；填报设计器提供可视化表单设计的能力，设计完成并提交后由表单运行引擎加载、处理并展现给终端用户。为了提升填报数据的准确性和合法性，应及时对超限数据进行告警提示，提供数据校验规则的配置功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 文件采集 | 支持各种文件类型和多样的源文件存储协议，灵活配置通道的链接属性并提供测试功能；配置各类文件保存的目录结构和存储介质，支持江苏省大数据中心提供的OBS对象存储。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地下管线数据采集 | 支持从各个设区市离线（支持在线抓取）汇聚地下管线数据；数据抓取采用计划任务类后台服务，更新代理包括数据抓取代理和数据接收代理。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据加工 | 数据标准管理 | 配置信息项中使用的数据标准规则，对标准的业务规则、数据类型、缺省值进行管理；配置名词词典用于定义通用的名词解释，用于在数据标准里快捷解析数据标准名称，以达到命名统一;配置参考数据用于维护标准参考数据，组成派生数据标准;标准内容与元数据进行关联并提供数据标准符合性检测;支持标准直接应用于数据建模。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据质量管理 | 对城市生命线各个业务场景的数据进行质量稽查，发现数据质量问题，评估数据质量；稽核规则按照完整性、规范性、一致性、准确性、唯一性、关联性等分类进行管理；具备数据质量报告生成能力。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地下管线数据质检 | 对各设区市汇聚的管线数据根据省级监管系统数据标准进行数据质检，为各专项应用系统提供基础空间数据检查。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据建模管理 | 支持可视化建表并发布，包括表名、字段、存储、引擎等配置；提供将现有数据库物理模型自动生成对应逻辑模型的反向建模功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据加工开发 | 离线数据开发：通过清洗、转换、融合等数据处理模型，实现结构化数据的融合处理，提供sql、python、shell等语言的支持；对省级数据进行分析建模，发现并建立模型，用于对未来可能发生的省级数据进行预测。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 实时数据开发：实时处理数据流中获取的数据，并将结果实时写入数据库； | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 地下管线数据开发：包括地下管线数据维护工具和地下管线三维建模工具。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据资产管理 | ★数据资产目录管理 | 按照具体的业务场景、所属业务、主题域、数据资产权属等类型灵活配置数据资产；提供不同视角的数据资产编目，实现数据资产的快速查找定位；提供数据生命周期中统一的敏感数据识别与保护能力，通过数据分类分级、敏感数据识别、敏感数据脱敏等措施，建立完善的数据安全体系，确保数据使用的安全合规性。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 元数据管理 | 应具备多种数据库类型识别的能力；通过图形化方式，分析并展现数据加工关系中的元数据及之间的加工逻辑；支持血缘分析和可视化数据地图。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 指标管理 | 将不同的主题域数据通过指标定义和指标建模聚集到一起进行核心数据的分析，为指标提供图表分析展示。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 标签管理 | 提供标签的全生命周期管理，为库、表、字段等数据资产提供资产标签手工标注和自动标注能力。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据服务 | 支持可视化配置的方式，实现零编码的数据服务开发并自动生成规范化的接口调用说明；支持数据服务生命周期管理，调用审核流程完成发布；数据服务与能力开放平台互通，支持将数据服务一键发布至API网关，让数据快速应用到业务场景中。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据运维管理 | 任务调度工具 | 将任务拓扑关系存储在关系型数据库中，基于DAG开发的配置方式支持多租户应用；当平台提交作业后，由调度工具控制任务执行的先后关系；可显示流程内每个节点运行的完成情况，打印流程内全部元素的运行日志并重新执行单个节点。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据监控工具 | 针对数据中台各个数据运行环节建立统一的数据运行监控体系，统一查看平台数据资源。包括门户首页、数据加工监控、数据资产监控等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 部署方式 | 省级平台和地市平台均支持云端部署和本地部署两种方式。（提供部署方式承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 兼容性 | 投标人需承诺所投数据中台产品与江苏省政务云电子政务外网区大数据平台产品兼容。（提供承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备性能 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.运行监测中心LED大屏显示系统 |
| 1 | LED小间距显示屏 | 尺寸要求 | 尺寸要求：宽≥12m ，高≥2.36m，为适应整体效果，屏幕安装弧度≥1.5°，分辨率宽≥12800，高≥2520，整屏面积≥28㎡；灰度等级≥16bit；；色温为3200K~9300K可调，刷新率≥3840HZ，对比度≥10000：1；平均功耗≤165W/㎡，峰值功耗：≤490W/m²。（根据各厂家箱体尺寸差异，允许宽高各5cm差异） | M2 | 28.35 |
|  |  | 像素要求 | LED设备点间距：像素间距≤0.94mm；高密集成三合一全彩显示屏1R1G1B。（须采用COB工艺，提供明确标写产品名称COB的CCC产品认证证书原件扫描件并提供官方网站查询截图加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 屏幕要求 | 箱体模组平整度≤0.05mm；色度均匀性≤±0.001Cx，Cy；色域覆盖率：≥114% NTSC；亮度均匀性：≥98%；白平衡亮度：≥650cd/㎡；显示屏符合GB/T18313-2001声学信息技术设备和通信标准，整屏噪音平均声压级＜6dB（球面半径1.5M处）；LED屏的死灯率：≤4ppm；驱动方式采用恒流驱动；具有逐点亮度及色度校正功能； |  |  |
|  |  | LED模组要求 | ★LED模组采用共阴原理设计；显示屏单个像素模块以水平夹角45度的方向施加150N，像素模块内像素点未破碎或脱落。（需提供含有CMA.IlAC-MRA.CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 超清认证 | 为保证投标COB产品能够满足HDR超清认证要求，需提供明确标写符合产品认证实施规则CESI-PC-0D74中HDR3.0要求的产品认证证书，并加盖投标人公章； |  |  |
|  |  | 低疲劳要求 | 依据ADTC 001-2019《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》，提供权威机构出具的专项检测报告复印件，加盖投标人公章。 |  |  |
| 2 | LED发送系统 | 分辨率要求 | 支持 2K信号输入输出，可设置输入分辨率：1920×1200@60hz。 | 台 | 21 |
|  |  | 输入输出要求 | ≥1路 HDMI输入输出，≥1路DVI 视频输入输出，≥4路 RJ45 输出。 |  |  |
|  |  | 兼容性 | 为保证系统兼容性，该设备与LED小间距显示屏为同一品牌。 |  |  |
| 3 | LED播控软件 | 功能要求 | 1.支持任意抽点，支持数据偏移； 2.支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放； 3.实现同步异步控制，可接入广域网，实现远程智能控制，支持移动终端远程互联网截屏.监控拍照功能； 4.支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明.不透明.半透等效果； 5.支持无线终端进行管理和控制，支持手机远程设置亮度实时调整. 系统参数配置.节目播放控制.无线发送节目； 6.支持手机运行环境温度.湿度.亮度等参数监测，支持手机自动调节显示屏亮度。 ★7.提供厂家的COB像素引擎软件、COB校正软件的国家权威机构出具的证明文件复印件加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
|  |  | 兼容性 | 为保证系统质量稳定且兼容性好，须与LED显示屏统一品牌。 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 功率要求 | 1.总功率≥30KW含三相五线空开等设备系统应具有手动控制.远程控制.定时控制.单时段控制和多时段控制； 2.系统均采用具备防雷装置，现场异常远程报警功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构及包边 | 相关性能要求 | 屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，显示屏屏体主支撑采用4cm×4cm以上镀锌钢管制作，以确保屏体强度.安全性及可维护性；外部采用304不锈钢装饰，宽度包边≧4cm，高度包边≧4cm，防腐防锈处理，安装结构须满足现场情况。 | M2 | 29.8 |
| 6 | 备用品 | 相关性能要求 | 3块同批次模组.电源.控制系统 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | 相关性能要求 | 42U，≥600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 8 | 通讯线缆 | 相关性能要求 | 六类4对UTP电缆 | m | 1800 |
| 9 | 供电电缆 | 相关性能要求 | 三相供电；五芯电缆线；配套全部线管辅材。 | 项 | 1 |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试费 | LED显示屏安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 11 | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |
| 二.可视化分布式管理系统 |
| 1 | 可视化分布式输入节点 | 架构设计要求 | 1.分布式架构设计.网络化处理，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行，更换设备节点后，无需进行二次配置，即可正常使用；支持异地入网，实现整体系统的统一管理应用；具备前液晶面板显示应用，可实时显示设备IP状态信息； | 台 | 14 |
|  |  | 坐席要求 | 2.支持KVM系统联动，USB数据传输；支持B/S.C/S.IOS.安卓.windows.麒麟系统.UOS系统.KVM集控管理及多平台控制；远程批量升级.一键恢复；支持web运维管理，包括注册.分组.权限.角色.用户.设备管理.状态监控的集中管控，自动侦测节点工作状态；支持多用户权限管理功能，支持添加或删除用户，具有分级.分权.分区域.对信号源.IP摄像头.拼接屏.区域.坐席.用户.角色分配为不同的权限；双机热备：当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，避免业务中断；支持DC12V供电，设备正常工作条件下，设备工作噪声小于40dB(A)； |  |  |
|  |  | 输入输出要求 | 3.支持≥1路视频输入.≥1路视频环出，≥2路USB接口，≥2路3.5mm音频接口，音频编码格式支持G.711.G.722.2.AAC.OPUS，音频采样频率48K，支持音视频同源输出；支持灵活的视频管控，实现信号的视窗管理.拼接.任意缩放.画中画.画面漫游功能，支持对视窗参数的调整；视频传输处理低延时.同步拼接.无画面撕裂及抖动现象；支持画质设置；支持IPC接入，onvif标准协议接入，支持对接会议系统.电话系统； |  |  |
|  |  | 功能要求 | 4.支持场景模式设置，信号分组管理，拼接屏显示模式调用，轮巡.预定义布局设置操作功能；支持TCP.UDP.RTSP.RTP.ONVIF.SIP.HTTP协议，H.264 MP/HP/BP，H.265，可对单路视频设置两种不同分辨率和不同码率的码流，编码质量可选，编码传输速率支持自定义调整，支持带宽自适应；设备可视化管理，支持可视化预览.切换.跨屏.预案管理.系统设置等功能； |  |  |
|  |  | 相关性能要求 | 5.提供视频源切换特效实现装置和视频源切换特效实现方法的国家权威机构出具的证明文件加盖投标人公章；提供坐席协作系统嵌入式软件，音视频采编播系统嵌入式软件的国家权威机构出具的证明文件加盖投标人公章； |  |  |
| 2 | 可视化分布式输出节点 | 架构设计要求 | 1.分布式架构设计.网络化处理.灵活扩展，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行；支持异地入网，实现系统统一管理；支持更换设备节点后，无需进行二次配置；支持远程批量升级.设备管理.一键恢复；前面板支持OLED显示，可实时显示设备IP状态信息；支持分布式中控应用，不少于1路RS232.1路RS485.2路IR.2路I/O.2路Relay等控制接口； | 台 | 30 |
|  |  | 功能要求 | 2.支持H.264 MP/HP/BP，H.265，16路2K视频解码，支持音视频同步；音频采样频率最高可达48K，音频格式支持G.711.G.722.2.AAC.OPUS设置；支持信号分组功能，视频的灵活显示布局，实现视窗管理.拼接.任意缩放.画中画.画面漫游功能；支持IPC接入，可直接接入海康.大华IPC摄像头；支持onvif标准协议，对接会议系统.电话系统；支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送，远程交互协同，支持KVM权限管理； |  |  |
|  |  | 输入输出要求 | 3.★支持≥一路HDMI.≥一路DVI视频输出，分辨率支持4K（3820*2160）并向下兼容，支持画质调整设置功能；支持USB接口；支持自定义屏幕拼接配置，以适应各类型LED/LCD大屏；单台设备支持4路4K画面，16路2K（1920*1080）画面灵活展示；支持16路音频混音，音视频同步输出；通信接口：具备≥一路RJ45千兆网口，≥一路可选配SFP接口，实现光网互备应用；2路凤凰端子立体声接口.2路3.5mm音频接口，实现语音双向对讲功能；（提供国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 功能要求 | 4.★在OSD菜单上可实现四方交互应用，支持一键呼叫，挂断，群呼管理，实现坐席与坐席.坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端交互应用；支持KVM系统联动，鼠键控制，USB数据传输；支持IOS.安卓.windows.麒麟.UOS.KVM集控管理等多平台控制；支持多用户权限管理，具有分角色.分用户.分级.分权.分区域.分功能都可设置不同的权限；支持TCP.UDP.RTSP.RTP.ONVIF.SIP.HTTP等协议；支持通过web运维管理平台，实现对设备的统一状态监控；自动侦测节点上下线状态；（提供国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 分布式可视化平台 | 功能要求 | 1.支持对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果； 2.集控界面集预案.大屏拼控.视频监视.云台控制.可编程中控.环境控制.直播/录制.暂停等控制功能于一体； 3.Windows端支持 Window7/8/10 操作系统，多账号同时登陆。IOS端支持 IOS 操作系统，IPAD多账号同时登陆；支持安卓操作系统； 4.支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理.拼接.任意缩放.整屏和画中画.漫游等功能，可实现对视窗参数的调整； 5.预案管理：软件可根据用户需求.习惯自由选择预案内容进行保存。可将显示内容组合和布局保存为预案，快速调取； 6.可对多个不同规模，不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度，可设置输入源节点开窗位置，大小，层次关系，实现视窗在大屏幕墙上的跨屏.漫游.叠加等功能； 7.支持音频矩阵功能，支持频率显示功能； 8.可视化视频切换：支持视频通道拖拽式切换，支持输出视频通道预览放大，支持多屏多图层拼接功能； 9.可编程中控界面：可编程页面支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理；可以对周围环境灯光.窗帘.电源.空调等设备的集中管理； 10.录播控制：支持录播功能，可在线直播，组播，点播等功能，可将文件存储至分布式服务器中； 11.支持KVM功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，PC端播放PPT画面，可以实现对PPT的翻页操作； 12.定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改； | 台 | 1 |
| 4 | 智能分布式底层软件 | 功能要求 | 1.支持静态/动态字幕叠加功能； 2.支持超高分底图功能； 3.支持信号无限分发功能，支持信号矩阵切换，输入信号可路由切换至任意输出接口机输出显示； 4.支持预案管理功能，预案排布支持自定义； 5.支持信号源输入预览及输出回显功能； 6.支持网络摄像机接入，兼容市面上常见各品牌网络摄像机； 7.支持输入信号源OSD功能， 8.支持模拟音频加嵌及解嵌功能； 9.支持网络远程在线重启.重置及在线升级等功能； 10支持信号源裁剪功能； 11.支持输出画面裁剪功能； | 点 | 44 |
| 5 | 智能人机编辑界面 | 功能要求 | 1.支持从底层工具库上拖拉空间到设计区的方式进行拓扑设计。 2.支持在设备库上添加第三方的设备，并且编辑属性。 3.支持对UI进行背景图.颜色.文字的设定。 4.支持自动对设计编译和纠错。 5.支持对设计的源文件加密打包传输给终端。 6.支持针对不同用户权限设计不同的界面设计。 7.支持用户控制界面的翻页设计。 8.支持对不同分辨率的用户控制终端的界面进行设计。 | 套 | 1 |
| 6 | 电源管理器 | 容量要求 | 通讯方式：支持NET控制总线，支持232/485控制接口，支持网络控制接口 地址码：支持用户自行设定 电源：≥24DC,支持NET控制总线供电 单路载入容量：≤AC/220V/10A或≤DC/30V/10A IO控制：内部自带≥8个IO接口，可独立使用 手动控制：支持紧急情况下可手动控制 | 台 | 1 |
| 7 | 网络交换机 | 性能要求 | 1.≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 2.电源功率带PoE≤456.1W 3.支持PoE+ 4.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 5.包转发率：≥144/166Mpps | 台 | 1 |
| 8 | 无线路由器 | 性能要求 | 无线高速路由器≥ 1700M | 台 | 1 |
| 9 | 控制平板 | 性能要求 | 触控平板, 11寸≥64G WIFI版. | 台 | 1 |
| 10 | 六类非屏蔽2米跳线 | 性能要求 | 六类非屏蔽RJ45跳线 24AWG。成品跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架。 | 根 | 44 |
| 11 | 高清线缆 | 性能要求 | ≥5米高清线缆 | 根 | 44 |
| 12 | 安装调试费 | 安装调试费 | 可视化分布式系统安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 13 | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |
| 三.运行监测中心会议系统（含会议室） |
|  | 3.1运行监测中心会议系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 材料性能要求 | 桦木夹板箱体，箱体表面使用环保水性漆，防水处理；全频单元: 4 x 5.5" - 1"音圈 / 铁氧体；高音单元: 16 x 1" - 0.75"音圈 / 钕磁。 | 只 | 2 |
|  |  | 功率性能要求 | 额定功率≥ 460W；频率响应范围@-6dB≥100Hz - 20KHz；灵敏度(@1W/1m)≥ 98dB。 |  |  |
|  |  | 声学特性要求 | 音箱具有强指向性，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度；扩散角度H x V: 150°x 23°。 |  |  |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 材料性能要求 | 同轴带高音吸顶音箱，外观材料采用塑料边框+铁质网罩。 | 只 | 8 |
|  |  | 功率性能要求 | 最大功率≥30W/60W；灵敏度≥92dB；频响范围≥85Hz-18KHz。 |  |  |
|  |  | 功能特性要求 | 定阻.定压可选，输入方式70V/100V/8Ω。 |  |  |
| 3 | 主扩功放 | 功率性能要求 | 额定功率≥ 2*350W（8Ω），2*550W（4Ω） | 台 | 1 |
|  |  | 声学特性要求 | 频率响应：+/-0.1dB，20Hz+20KHz，总谐波失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz，互调失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz，输入灵敏度 0.775V，1.0V,1.55V，共模抑制比 ≤-75dB，相声 ≤-70dB |  |  |
| 4 | 吸顶功放 | 功率性能要求 | 额定功率RMS≥(8Ω)2×200W；额定功率RMS≥(4Ω)：2×300W；桥接功率RMS≥(8Ω)400W×1；桥接功率RMS≥(4Ω)600W×1。 | 台 | 2 |
|  |  | 声学特性要求 | 频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；输入灵敏度≥0.775V；信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240； |  |  |
|  |  | 功能特性要求 | 三种工作模式：立体声.桥接.并接 ，带LCD显示屏 可实时监测内部温度，音量大小，工作模式显示。后盖板带灵敏度拨动开关。 |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 接口数量要求 | 1U 标准机箱设计，音频接口≥ 8路平衡输入（支持幻相电源），≥ 8路线路输出；内置一进一出的USB声卡；GPIO接口：≥8 路逻辑输出；Ethernet 网络控制接口。 支持AFC(反馈抑制).AEC(回声消除).ANS(噪声抑制).ANC(噪声增益补偿).AGC(自动增益).增益共享.门限自动混音.闪避器等处理模块。 采样率≥ 48K/24bit；最大输入电平 0/10/20/30/40dBu；最大输出电平 +18dBu；频率响应 +/- 0.5dB ≥20Hz-20kHz。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 具有中央控制功能，可对系统中的电源.信号切换.环境控制.音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |  |  |
|  |  | 声学特性要求 | 音频处理器软件支持16组预设，可在软件中设置极性和门限，每个预设独立工作；GPIO接口逻辑输出可由设备设计中的逻辑输出控制模块驱动。 |  |  |
|  |  | 软件功能要求 | 支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编手机APP ，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理. |  |  |
| 6 | 调音台 | 接口数量要求 | ≥ 10路平衡MIC输入，≥ 4个平衡式莲花口立体声输入通道。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 具备四路编组功能；附带16种模式数字效果器；支持幻象电源48V. |  |  |
| 7 | 无线一拖二鹅颈话筒 | 功能特性要求 | 无线接收机：真正分集接收，采用双天线.双接收线路，VA屏幕全新双通道数字自动选迅远距离话筒，有lD号加密，不易受干扰，不易窜频，干扰预警电屏分析.断频分析，雷达界面式自动搜索干净频率，自设开关锁，接收机通道具有独立的200个频道可调。发射器预设频道：200；纯铝材质，PLL相位锁定频率合成，自动追锁接收机工作频道。 | 套 | 2 |
|  |  | 声学特性要求 | 无线接收机：载波频率范围：(UHF640-690MHz) (UHF740-790MHz)；射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)；镜象抑制：≥80dB。发射器载波频率范围：(UHF640-690MHz) (UHF740-790MHz) ；频率宽度：50MHz；输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规）；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz；频率响应：50HZ-15KHz。 |  |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 接口数量要求 | 立体声双通道数字反馈抑制器，≥2.0寸彩色显示屏。≥2个TRS平衡模拟信号输入；≥2个TRS平衡模拟信号输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 采用专业内置 DSP处理器快速检测并去除啸叫每通道具有≥8个动态滤波器，≥12个PEQ(1Hz精度)频率范围20-20KHz立体声信号处理，每通道增益可独立调节(-80dB到0dB)高精度专业24Bit的CODEC.；波器响应速度3档可调；啸叫点自动抓取自动响应抑制；带阀值可调噪声门功能，压限功能开机加载预设可选；每通道有4级移频防啸叫功能，输入带+48V幻象电源每通道带独立开关控制。 |  |  |
| 9 | 八路电源时序器 | 功能特性 | 时序开关控制，支持≥ 8路电源时序控制，每路延时1秒； 支持协议方式：支持RS232接口、带短路出发、级联触发； 控制模式：支持面板控制、外部控制、DC5-24V 电压信号控制； 安全：需采用黑色铝合金面板，内置电压表实时监测安全电压。 | 台 | 1 |
|  |  | 电气特性要求 | 整机容量≥ 5KVA。 每路输出AC220V(15A) 采用万能插座，适用各种类型插头。 |  |  |
| 10 | 机柜 | 性能要求 | 42U，≥ 600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 11 | 线缆 | 性能要求 | 音响线，话筒线，接插件等 | 项 | 1 |
| 12 | PVC线管 | 性能要求 | ￠20.￠25根据现场实际使用情况 | 米 | 550 |
| 13 | 包塑金属软管套管 | 性能要求 | 包塑金属软管套管 | 米 | 230 |
| 14 | 安装调试费 | 安装调试费 | 会议扩声系统安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 15 | 八席位控制台 | 性能要求 | 定制/台面每个工位长920mm,深度800mm,距地面高750mm，带科技感的蓝色灯带 | 套 | 1 |
| 16 | 三席位控制台 | 性能要求 | 定制/台面每个工位长920mm,深度800mm,距地面高750mm，带科技感的蓝色灯带 | 套 | 4 |
| 17 | 电脑支臂（双屏） | 性能要求 | 固定于控制台背墙，可多方向自由调节.伸缩的支架，稳定承重2个27寸以下液晶显示器，单臂最大承载重量≥13.6Kg。颜色：黑色。 | 套 | 10 |
| 18 | 电脑支臂单屏 | 性能要求 | 固定于控制台背墙，可多方向自由调节.伸缩的支架，稳定承重3个27寸以下液晶显示器，单臂最大承载重量≥13.7Kg。颜色：黑色。 | 套 | 6 |
| 19 | 液晶显示器 | 性能要求 | ≥23寸显示器，屏幕比例：16:9，屏幕刷新率≥75Hz，面板：IPS技术，对比度：1000:1，分辨率≥1920*1080， | 台 | 26 |
| 20 | 电脑主机 | 性能要求 | CPU：≥8c，主频≥2.9GHz ；内存：≥16GB;硬盘≥1T；可以接2个显示器；板载VGA+HDMI | 台 | 10 |
| 21 | 电源PDU | 性能要求 | 八位国标五孔；额定电压/额定电流：220V/10A；带电源开关及过流保护 | 套 | 22 |
| 22 | 键盘托盘 | 性能要求 | 托盘，可抽拉式 | 套 | 22 |
| 23 | 安装调试费 | 安装调试费 | 控制台系统安装调试运费等 | 项 | 1 |
|  | 3.2会议室会议系统 |
| 1 | 138寸触摸LED一体机 | 屏体尺寸及触控要求 | 产品显示尺寸≥138英寸以上，整机尺寸不低于3040*1710mm；屏幕采用模块化设计；屏幕支持触控功能，且不少于10点同时触控，触摸识别尺寸不得大于6mm，触摸精度不得大于2mm，响应时间不得大于10ms；面板要求点到面的转换，要求观看时无像素颗粒感，封装要求无灯杯.支架.焊点，含移动支架。 | 台 | 1 |
|  |  | OPS电脑及基本零配件要求及蓝光认证及屏体防护等级 | 要求产品整体高度集成化，大屏.发送卡.接收卡.音频传输系统.电脑等一体化设计，同时要求内置符合英特尔协议OPS接口的PC电脑； 产品支持开机.关机.熄屏.熄屏恢复通一键操作，指示灯和按键状态同步，且待机功耗≤0.5W；无需铺设额外线材，只需一根电源线，无需配置配电箱.稳压器等； 要求产品具备挂墙安装.移动支架.落地支架安装模式；显示符合TUV 低蓝光标准； 要求屏幕正面防护等级达到IP65，同时失效率小于5ppm； |  |  |
|  |  | 设备基本操作要求 | 显示面板采用COB封装技术，具有消除炫光功能，屏体表面不易受溶剂溶解； 产品具备通过屏幕底部利用手指向上滑动触发屏幕等比例缩放功能，屏幕等比例缩放、支持50%-70%可调，该功能同时支持Android系统和Windows系统；产品需具备侧边栏和悬浮球功能，通过快捷方式操作栏实现各种操作，例如OPS、主页、后台进程等；产品具备本地和网络在线升级功能，同时支持对设备产品型号、软件版本、安卓系统版本、发送卡及接收卡版本、触摸驱动版本、内存可用及总计信息进行查看； |  |  |
|  |  | ★应用功能要求 | 1.显示面板采用COB封装技术，具有消除炫光功能，屏体表面不易受溶剂溶解； 2.具有文件管理、电子白板、无线传屏、外置视频传输系统核心应用功能； 3.电子白板功能：具有多人同时书写、书写内容支持手掌或板擦调用橡皮擦擦除功 能；支持扩展多页的预览、切换和删除；书写内容可以快捷保存在本地，便于下次重新打开查看或重新编辑；支持一键生成二维码，可以通过手机扫码带走或邮件发送等方式分享所有页面书写内容；支持页面二分屏和四分屏功能、分屏与分屏之间的操作、设置、书写可同时进行互不干扰； 以上需提供含有CNAS.CMA.ilac-MRA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。 |  |  |
| 2 | 应用系统环境 | ★参数要求 | 1.采用Android/windows双系统，Android环境CPU采用A73*2+A53*2架构，运行内存≥4G，存储空间≥32G；windows10系统环境频率≥2.8GHz，CPU核心≥6个,运行内存≥8G，存储空间≥256G，操作系统采用正版Windows10 64位操作系统； 2.具备HDMI输入接口≥2路，HDMI输出接口≥1路；其中USB-B≥1路，USB3.0≥1路，USB2.0≥3路； 其他接口要求：RJ45≥2路，3.5mmTRS≥1路； 3.支持2.4G和5G双频Wi-Fi功能；内置音频系统功率≥30W；蓝牙版本≥4.2；屏幕分辨率1920*1080，静态对比度≥8000：1，动态对比度≥100000:1；信号刷新率≥3840HZ，色温调节范围2000~12000可调； 4.显示效果，色度均匀性≤±0.001Cx.Cy，色域覆盖率（NTSC）＞114%，亮度均匀性＞98%； 以上需提供含有CNAS.CMA.ilac-MRA标志的检测报告复印件并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 3 | 文件管理系统 | 文件管理及屏幕缩放操作系统要求 | 1.要求系统具备文件管理功能，自动将文件按照音频.视频.文档.图片等进行分类显示，便于查找； 2.要求产品具备通过屏幕底部利用手指向上滑动触发屏幕等比例缩放功能，要求屏幕的等比例缩放.支持50%-70%可调，要求该功能同时支持Android系统和Windows系统； | 套 | 1 |
| 4 | 电子白板系统 | 触控及分屏要求 | 要求产品具备触摸电子白板功能，具有基本的书写.擦除.删除.缩放等基础功能，同时具备书写内容本地保存.一键扫码带走等功能；为支持多人同时和不同身高人员便捷书写，要求电子白板支持2分屏和4分屏模式，并支持分屏之间的相互移动切换； | 套 | 1 |
| 5 | 无线传屏系统 | 操作系统要求 | 无线传屏系统支持跨平台无线接入，支持windows平台.IOS平台.Android平台.MAC OS平台.Linux平台等常态化应用平台的接入，为体现无线接入系统数量的高容纳性和稳定性，实现与更多接入端点进行展示交流，要求同屏混合（即手机.平台.笔记本电脑）接入不少于9画面，并能自动分屏显示； | 套 | 1 |
| 6 | 通讯线缆 | 综合布线 | 六类4对UTP电缆 | m | 800 |
| 7 | 触摸一体机安装调试费 | 安装费用 | 触摸一体机安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 8 | 移动会议终端PAD | 触控移动终端要求 | 不小于10.8英寸，4.9MM等距窄边框，不小于2560*1600分辨率，≥8GB+256GB，含配套笔 | 台 | 5 |
| 9 | 批注软件 | 定制软件要求 | 定制批注软件 | 套 | 5 |
| 10 | 6寸全频吸顶扬声器 | 材料性能要求 | 同轴带高音吸顶音箱，6寸同轴喇叭单元，外观材料采用塑料边框+铁质网罩。 | 只 | 6 |
|  |  | 功率性能要求 | 最大功率≥20W/40W；灵敏度≥87dB；频响范围≥95Hz-18KHz。 |  |  |
|  |  | 功能特性要求 | 定阻.定压可选，输入方式70V/100V/8Ω。 |  |  |
| 11 | 专业功率放大器（两通道） | 功率性能要求 | 额定功率RMS≥(8Ω)2×200W；额定功率RMS≥(4Ω)：2×300W；桥接功率RMS≥（8Ω)400W×1；桥接功率RMS≥(4Ω)600W×1。 | 台 | 2 |
|  |  | 声学特性要求 | 频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；输入灵敏度≥0.775V；信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240； |  |  |
|  |  | 功能特性要求 | 三种工作模式：立体声.桥接.并接 ，带LCD显示屏 可实时监测内部温度，音量大小，工作模式显示。后盖板带灵敏度拨动开关。 |  |  |
| 12 | 音频处理器 | 接口数量要求 | 2路平衡输入，6路平衡输出；1个USB接口和RS-232接口可用于PC连接控制软件。可以通过中控控制音量和静音；1路U盘即时录音口。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 采用96K采样高性能浮点DSP处理器，及采用24 bit，高性能的AKM A / D转换器，D / A转换器；每路输入有9段PEQ，输出有8段PEQ；每路输入通道有静音、增益、延时、PEQ的功能及每路输出有通道路由、分频、PEQ、延时、增益、压缩/限制、静音、通道复制粘贴功能。 |  |  |
|  |  | 软件功能要求 | 输入输出通道可以任意画线路由及通道拷贝参数功能；高低通滤波器的斜率可以设置，每路输出延时均可调整；可以存储≥30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据；可以设置密码锁分全部锁定、参数锁定、参数存储锁定.根据不同需求来设置。 |  |  |
| 13 | 调音台 | 接口数量要求 | ≥ 10路平衡MIC输入，≥ 4个平衡式莲花口立体声输入通道。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 具备四路编组功能；附带数字效果器；支持幻象电源48V |  |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 接口数量要求 | 立体声双通道数字反馈抑制器，≥2.0寸彩色显示屏。≥2个TRS平衡模拟信号输入；≥2个TRS平衡模拟信号输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 功能特性要求 | 采用专业内置 DSP处理器快速检测并去除啸叫每通道具有≥8个动态滤波器，≥12个PEQ(1Hz精度)频率范围20-20KHz立体声信号处理，每通道增益可独立调节(-80dB到0dB)高精度专业24Bit的CODEC.；波器响应速度3档可调；啸叫点自动抓取自动响应抑制；带阀值可调噪声门功能，压限功能开机加载预设可选；每通道有4级移频防啸叫功能，输入带+48V幻象电源每通道带独立开关控制。 |  |  |
| 15 | 八路电源时序器 | 功能特性要求 | 时序开关控制，支持≥ 8路电源时序控制，每路延时1秒；支持协议方式：RS232接口、带短路出发、级联触发；控制模式：面板控制、外部控制、DC5-24V 电压信号控制；黑色铝合金面板，内置电压表实时监测安全电压。 | 台 | 1 |
|  |  | 电气特性要求 | 整机容量≥ 5KVA。 每路输出AC220V(15A) 采用万能插座，适用各种类型插头。 |  |  |
| 16 | 数字会议主机 | 话筒带载要求 | 采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元；同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元；单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元。 | 台 | 1 |
|  |  | 接口数量要求 | 具有TCP/IP网络接口，通过软件对主机进行操作设置；具有USB接口；具有摄像头232和485通讯接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA.PELCO P/D通讯协议；具有视频切换232接口；具有4x1 HDMI高清视频切换接口；具有中控代码232接口；具有1路平衡音频输出接口（卡侬等）；具有1路非平衡音频输出接口；具有1路非平衡音频输入接口输入外部音频信号。 |  |  |
|  |  | 功能特性要求 | 具有FIFO（先进先出模式）.APPLY（申请模式）.FREE（自由模式）.LIMIT（限制模式）.VOICE（声控模式）；发言人数限制功能；系统具备会议服务功能，可申请茶水.纸笔.帮助等服务。 |  |  |
| 17 | 桌面式主席话筒 | 话筒外观要求 | 金属面板设计，采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V；单元支持采用T型8芯连线，支持采用超六类网线连线，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套。 | 台 | 2 |
|  |  | 功能特性要求 | 带有高亮度IPS TFT显示屏，可以显示单元参数.日期时间.发言音量.监听音量等，清晰了解当前的使用情况；话筒带发言计时功能；话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量；采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护。一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 |  |  |
|  |  | 声学特性要求 | 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 |  |  |
| 18 | 桌面式代表话筒 | 话筒外观要求 | 金属面板设计，采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V；单元支持采用T型8芯连线，支持采用超六类网线连线，带有RJ45接口，并带防止松动夹套。 | 台 | 10 |
|  |  | 功能特性要求 | 带有高亮度IPS TFT显示屏，可以显示单元参数.日期时间.发言音量.监听音量等，清晰了解当前的使用情况；话筒带发言计时功能；话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量；采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护。 |  |  |
|  |  | 声学特性要求 | 3. 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 |  |  |
| 19 | 延长线 | 性能要求 | 专用航空会议线 | 根 | 1 |
| 20 | 机柜 | 性能要求 | 42U，≥600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 21 | 线缆 | 性能要求 | 音响线，话筒线，接插件等 | 项 | 1 |
| 22 | PVC线管 | 性能要求 | ￠20.￠25根据现场实际使用情况 | 米 | 330 |
| 23 | 包塑金属软管套管 | 性能要求 | 包塑金属软管套管 | 米 | 170 |
| 24 | 扩声系统安装调试费 | 安装调试费 | 扩声系统安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 25 | 视频会议终端 | 性能要求 | 广播级1080p60全高清引擎 支持最新的H.265视频编解码。具备双流协作能力，高清1080p60+1080p30。 三合一多功能视频接口 采用HDBaseT接口。 强网络适应能力和自检机制 支持FEC前向纠错算法和多种QOS机制。 终端内置多种故障诊断方式，支持多级环回测试功能、系统日志、上电自检、模块检测、故障诊断、高温告警 | 套 | 1 |
| 26 | 高清会议摄像机 | 性能要求 | CMOS，有效像素207万帧率 60帧/秒 视像分辨率 1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30，1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25 最低照度 0.5Lux(F1.8, AGC ON) 变焦倍数≥ 12倍 镜头焦距 3.5-42.3mm 视频输出接口 HDMI、3G-SDI 其他特点 光圈系数：F1.8 - F2.8 视角：6.9°（窄角）72.5°（广角） 数字降噪：2D﹠3D数字降噪 白平衡：手动/自动/一键白平衡/室内/室外/指定色温 聚焦：自动/手动 光圈：自动/手动（F1.8 – F11.0） 电子快门：自动/手动（1/30s ~ 1/10000s） 背光补偿：开/关 宽动态：关/动态等级调整 视频调节：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线、增益、画面水平/垂直翻转 信噪比：>55dB 控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P 波特率：115200/9600/4800/2400bps | 台 | 2 |
| 27 | 全向麦 | 性能要求 | 全方位360度精确拾音；数字阵列麦克风提供360度拾音范围，支持精确的四向拾音指向。 | 台 | 2 |
| 28 | 辅材 | 性能要求 | 配套的HDMI、网线、电源线、线管、扎带等 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 | 安装调试费 | 视频会议系统安装调试运费等 | 项 | 1 |
| 30 | 要求 | 中标方须在本项目中标公告发布之日起三日内提供以上标“★”项证明材料复印件（包括但不限于检测报告、认证证书、功能截图等）并加盖制造商公章。 |  |  |
|  | 四.综合布线系统 |
| 1 | 六类网络单口面板 | 性能要求 | 单口86面板 | 个 | 31 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 性能要求 | 塑体材料选用高强度耐冲压PC，防火阻燃可达UL94V-0 | 个 | 31 |
| 3 | 六类非屏蔽4对线缆 | 性能要求 | 六类4对UTP电缆 | 米 | 2000 |
| 4 | 12芯单模光纤 | 性能要求 | 12芯单模光纤 | 米 | 250 |
| 5 | 服务器机柜 | 性能要求 | 服务器机柜42U，≥600*1000*2000mm | 台 | 2 |
| 6 | 六类网络配线架 | 性能要求 | 24口六类非屏蔽配线架，含模块； | 台 | 2 |
| 7 | 六类非屏蔽2米跳线 | 性能要求 | 六类非屏蔽RJ45跳线 24AWG。成品跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架。 | 根 | 62 |
| 8 | 1U封闭理线架 | 性能要求 | 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，提供24个管理环； | 只 | 2 |
| 9 | 12口光纤配线架 | 性能要求 | 具有光缆引入.固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。配件：支持FC.LC.ST.SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 | 性能要求 | 3米单模 | 根 | 12 |
| 11 | 光纤尾纤 | 性能要求 | 1.5米单模 | 根 | 24 |
| 12 | 耦合器 | 性能要求 | 耦合器 | 只 | 24 |
| 13 | 熔接费 | 熔接费 | 熔接费 | 点 | 24 |
| 14 | PDU | 性能要求 | 八位国标五孔；额定电压/额定电流：220V/10A；带电源开关及过流保护 | 只 | 2 |
| 15 | 喷塑桥架 | 性能要求 | 喷塑桥架200*100 | 米 | 170 |
| 16 | PVC线管 | 性能要求 | ￠20.￠25根据现场实际使用情况 | 米 | 390 |
| 17 | 包塑金属软管套管 | 性能要求 | 包塑金属软管套管 | 米 | 165 |
| 18 | 辅材 | 性能要求 | 部分布线所需线标.胶带.膨胀管.钢丝等 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 | 安装调试费 | 信息点位线路铺设施工费.含模块.面板.配线架安装运费等 | 项 | 1 |
|  | 五.电话语音系统 |
|  | 5.1前端电话点位 |
| 1 | 六类语音单口面板 | 性能要求 | 单口86面板 | 个 | 11 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 性能要求 | 塑体材料选用高强度耐冲压PC，防火阻燃可达UL94V-0 | 个 | 11 |
| 3 | 六类非屏蔽4对线缆 | 性能要求 | 六类4对UTP电缆 | 米 | 680 |
| 4 | 100对110配线架 | 性能要求 | 100对110配线架 | 台 | 1 |
| 5 | RJ45-RJ11语音跳线 | 性能要求 | 2米RJ45-RJ11语音跳线 | 根 | 10 |
| 6 | 1U封闭理线架 | 性能要求 | 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，提供24个管理环； | 只 | 1 |
| 7 | IP话机 | 性能要求 | 基本型2控键IP话机，6条线路，128x48点阵黑白显示屏，支持PoE | 台 | 11 |
| 8 | IP网络语音交换机 | 性能要求 | 双网口，自带4模拟外线接口，配置≥24个SIP中继，20个IP分机，含OM-VOS IPPBX软件，内置≥16G存储卡，含电源适配器； | 台 | 1 |
| 9 | PVC线管 | 性能要求 | ￠20.￠25根据现场实际使用情况 | 米 | 232 |
| 10 | 包塑金属软管套管 | 性能要求 | 包塑金属软管套管 | 米 | 135 |
| 11 | 辅材 | 性能要求 | 部分布线所需线标.胶带.膨胀管.钢丝等 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试费 | 安装调试费 | 信息点位线路铺设施工费.含模块.面板.配线架安装运费等 | 项 | 1 |
|  | 5.2软交换系统 |
| 1 | 调度主机 | 语音资源管理要求 | 提供语音资源统一管理，全网通信录、群组和值班表，及终端状态，呼叫过程跟踪和管理。能与分站设备实现通信数据互连，支持≥5000个语音资源管理。基于标准软交换技术架构，融合了有线、无线、卫星通信系统，具备交换和会议功能，最大注册容量≥500门，最大并发量≥200门，单会场最大支持≥64方，支持同时召开≥64场会议。支持双机热备和异地容灾功能。2U机架式设备， ≥8核CPU；内存≥2*8GDDR3，最大支持512G；≥2个1TSATA硬盘、DVD；支持1+1的安全冗余供电。支持5个值班调度台和100台智能终端并发使用。实现点呼、组呼、接通/保持、可视通话、自由呼叫、呼叫转接、来电队列、来电提示等调度功能。音视频联动功能，语音呼叫时联动视频监控图像，并可在调度台上调阅显示。会议基本功能，会场放音、会场录音、发言控制、会议成员状态、拆线、接通/入会、背景音、申请发言会议。音频通话及数据的备份、下载、回放。 | 套 | 1 |
| 2 | 调度台 | 软交换管理功能要求 | 值班调度相关业务的操作台，依据用户需求定制开发，对帐号权限范围内的语音资源进行单呼、组呼等功能，具备来电队列、来电转接、通话记录等功能，以及语音、短信通知，支持语音呼叫联动视频图像，哨位台报警信息联动视频图像。桌面式终端，带双手柄电话，配置21寸宽屏LCD液晶显示屏，配备工业电容式触摸屏。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字中继网关 | 电信数字中继输入要求 | 2个E1接口，负责程控交换设备对接。1U机架式设备，支持SIP、RTP、TFTP、HTTP、STUN、SNMP协议，ISDNPRI信令，采用G.711、G.729A、G.723.1编解码技术G.168回音消除技术及DTMF消息传（RFC2833）、传真中继（T.38）技术。 | 套 | 1 |
| 4 | 语音网关 | 电话线路输出要求 | 16口语音网关，用于模拟电话线和模拟电话接入。1U机架式设备，SIP协议，支持G.711、G.729A、G.723.1、GSM、iLBC等语音编解码，具有处理号码变换的能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频网关 | 音频输入输出要求 | 2路音频输入输出接口，实现调音台输入输出端口的IP接入。1U机架式，支持SIP协议，支持G.722、G.729、G.711、G.723、G.726语音对讲编码协议，MP3、WAV高清广播音频编码，集成丰富的音频接口形式（如3.5mm、6.35mm、RCA、接线柱、鹅颈麦等），可以灵活地与调音台或有源功放等音频设备连接。 | 台 | 1 |
| 6 | 软交换主机模块 | 电话并发容量要求 | 4U机架设备，大容量分体式统一通信网关，含一块主控板，一块电源模块，支持≥1200线注册容量，单框最大480个FXS口或60个E1，默认含96个融合通信用户许可。需开单独SIP注册号码授权50个。 | 台 | 1 |
| 7 | IP专业话机 | 设备兼容要求 及系统容量要求 | 彩色显示屏：≥2.8英寸 线路键：≥2个，含红绿双色LED指示灯，最多支持≥6路呼叫 可编程键：≥10个，含红绿双色LED指示灯 固定功能键（带红色LED灯）：包括免提、耳麦、静音、通话记录 固定功能键：包括主界面、消息、音量调节、联系人、保持、会议、转移 软键：≥4个，配合屏幕菜单，进行便捷操作 导航键：上/下/左/右/OK接口 千兆以太网GE接口：≥2个，支持以太网供电（PoE） 耳麦接口：RJ-9。 | 台 | 3 |
| 8 | 基于web/APP的呼叫 | 功能要求 | 根据用户具体业务需求，开放平台相关接口，便于集成到用户其他大型Web系统、APP系统中，实现基于web的呼叫、APP呼叫等功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 短信猫模块 | 短信功能要求 短信容量要求 | 短信功能（内外网短信），短信群发，发送状态查询，失败重发。提供每54000条/年短信，共计3年。 | 套 | 1 |
|  | 六.计算机网络系统 |
| 1 | 核心交换机 | 性能要求 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,单子卡槽位,含2个150W交流电源 | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 性能要求 | ≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 2 |
| 3 | AC控制器 | 性能要求 | 无线接入控制器AP资源授权(≥8 AP) | 台 | 1 |
| 4 | 无线AP | 性能要求 | 11ax室内型,2+2双频,智能天线, 并发用户数≥32，覆盖距离15m | 台 | 4 |
| 5 | 千兆单模模块 | 性能要求 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 只 | 4 |
| 6 | 高性能笔记本电脑 | 性能要求 | 14英寸，≥i7-1165G7 16G 1T，独显，IPS全高清屏 | 台 | 10 |
| 7 | 工作站 | 性能要求 | CPU：≥8核，主频≥2.5GHz；内存：≥32GB 3200*2；硬盘：≥256GB固态+4TB 机械硬盘；显卡：RTX3090 ≥24GB显存 | 台 | 2 |
| 8 | 安装调试费 | 安装调试费 | 计算机网络系统安装调试费运费等 | 项 | 1 |
|  | 七.视频安防监控系统 |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 性能要求 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB，调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°，补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达30 m，波长范围: 850 nm，防补光过曝: 支持最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440），视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 8 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 性能要求 | ≥8路硬盘录像机，≥2盘位 | 台 | 1 |
| 3 | 监控硬盘 | 性能要求 | 监控专用硬盘≥2T | 块 | 2 |
| 4 | 70英寸4K超清液晶显示屏 | 性能要求 | ≥70英寸，4K超清分辨率≥3840*2160， | 台 | 2 |
| 5 | 24口POE接入交换机 | 性能要求 | ≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口；≥24 个端口支持 PoE+；交流供电，内置 AC 电源；包转发率：36Mpps；交换容量：48Gbps | 台 | 1 |
| 6 | 六类非屏蔽4对线缆 | 性能要求 | 六类4对UTP电缆305米/箱， | 米 | 300 |
| 7 | 水晶头 | 性能要求 | RJ45六类水晶头 | 盒 | 1 |
| 8 | PVC线管 | 性能要求 | ￠20.￠25根据现场实际使用情况 | 米 | 230 |
| 9 | 包塑金属软管套管 | 性能要求 | 包塑金属软管套管 | 米 | 120 |
| 10 | 辅材 | 性能要求 | 支架、部分布线所需线标、胶带、膨胀管、钢丝、86底盒等 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试费 | 安装调试费 | 视频监控系统安装调试运费等 | 项 | 1 |

### 七、服务要求

（1）中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求。

（4）中标人应完成内部单元测试和系统测试，保证交付质量。由采购人委托专业权威的第三方检测机构对系统进行跟踪测评，并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。如因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。

（5）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

（6）中标人应根据采购人要求提供系统通过信息安全等级保护三级测评及商用密码应用安全评估的测评报告，此作为本项目验收的前提条件。

（7）中标人应根据采购人要求编制江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案，并配合通过江苏省发展改革委的批复，此作为本项目验收的前提条件。

（8）中标人应承诺积极配合本项目中监管工作需要和系统功能要求，制定一套城市生命线运行监测中心日常管理机制，确保日常工作规范有序。

（9）中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目整体网络建设在江苏电子政务外网上，系统数据通过政务外网到达江苏省政务云大数据平台，部分建设在互联网平台上的数据通过互联网传递到江苏省政务云互联网区域，应利用江苏省政务云的大数据平台，为平台的各项应用提供支撑，运行监测中心区域作为主干网络为监测中心的各终端系统（包括用户终端和电视墙）提供基础，本次项目相关网络安全设备复用江苏省政务云已有的设备。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（10）中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求，承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）、数据中台、业务中台建设成果遵循省市复用要求，即上述每个模块可独立安装运行，并向全省城市生命线市/县级平台提供免费安装包及使用说明文档。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（11）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（12）投标人需承诺在本项目建设及质保期内免费完成与国家级城市生命线平台及其他国家级行业管理平台数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章）。

### 八、项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目核心成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目经理须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。投标人应根据采购人要求，委派的项目经理需具备10年以上相关工作经验、高级工程师及以上技术职称。

此外，项目核心成员需至少具备以下能力：

- 1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有一级注册结构工程师证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册道路工程师证书；

2）具备人社部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试相关证书：1名具有系统架构设计师证书；1名具有信息系统项目管理师证书；1名具有网络工程师证书；1名具有软件评测师证书。

项目团队其他成员（除项目经理、核心成员外）至少6人具有高级工程师及以上技术职称。

竣工验收前，中标人应当提供不少于50名3年以上相关业务领域工龄的工程师全天候驻场开发服务；竣工验收后至交付期间，采购方根据项目实施情况提出驻场人员要求。其中，系统试运行期间，组建7个小组分别赴7个试点城市驻场跟踪系统试运行情况，驻场工程师应具有3年以上工龄；在质保期提供不少于5名5年以上工龄的工程师驻场，上述驻场人员未经采购人许可，投标人不得自行更换。采购人可根据需求对驻场人员进行提出更换要求，中标人应无条件满足。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

### 九、服务质量要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

3、本项目开发、试运行、质保期等期间需要提供驻场服务。

4、本项目自完成交付之日起，投标人应至少提供硬件3年、软件2年的免费质保服务。

（以上提供承诺函并加盖投标人公章）

### 十、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

1、省住房和城乡建设厅人员培训

培训对象为省住房和城乡建设厅相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

### 十一、项目文档要求

中标人除在规定时间内按照招标文件的要求完成该系统的调研、设计、开发、调试、测试等工作外，还应按照《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法的通知》要求，做好项目档案管理（包括但不限于建档、归档工作），并向采购方提供完整的电子档案和纸质档案，并列出档案清单，作为采购方验收和使用的技术条件依据。同时，成果和文档资料必须符合软件工程及项目竣工验收的相关要求，所有交付的技术文档包括但不限于：

1.项目启动阶段：（1）项目实施方案。

2.业务需求分析阶段：（1）需求调研方案；（2）需求规格说明书。

3.系统初步设计阶段：（1）初步设计方案。

4.系统开发阶段：（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书。

5.系统实施阶段：（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统安装程序；（5）系统培训方案；（6）系统培训手册。

6.项目验收阶段：（1）测试报告；（2）系统运行报告；（3）中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码。

7.运行维护阶段：（1）系统维护方案；（2）系统维护手册；（3）系统运行维护记录。

### 十二、知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

### 十三、保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

### 十四、商务要求

（1）交货期及交货地点

交货期：本项目建设工期为13个月，详细计划要求见下表：

| 工作名称 | 任务内容描述 | 时间 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目启动 |  |
| 完成项目实施团队组建、项目实施计划制定 | / |  |
| 2、初步设计方案编制 |  |
| 完成初步设计方案编制及评审 | 3个月 | 1.通过采购方组织的专家评审（评审专家包括燃气、供排水、路桥、信息化等专业相关人员，以及7个试点城市相关代表）； 2.通过省发展改革委组织的评审 |
| 3、系统开发、测试、部署 |  |
| 完成系统设计、开发、单元测试、部署、联调测试。 完成详细设计（含数据库设计）。 完成系统环境部署。 完成系统功能开发。 完成单元测试。 与城市系统对接联通。 开展数据汇聚治理并形成相关报告等。 完成联调测试。 | 7个月 | 软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）通过采购人组织的专家审查。 系统初步验收前，中标人必须通过由采购人委托的软件第三方测评机构的测评。 通过采购方组织的，由监理单位、试点城市相关使用单位、信息化专家、软件第三方测评单位等参加的初步验收。 |
| 4、系统上线及培训 |  |
| 系统上线试运行，该阶段中标人必须组建7个小组分别赴7个试点城市驻场跟踪系统试运行情况，并根据省本级和7个试点城市试运行情况，及时修改完善系统。 按要求开展用户操作培训。 | 3个月 | 取得采购方、监理单位、试点城市、软件第三方测评单位及相关专家的书面认可 |

交货地点：采购人指定地点。

（2）货款支付

1）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款的10%。

2）软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过采购人组织的专家审查，采购人向中标人支付至合同总价款的30%。

3）项目通过采购人组织的由监理单位、试点城市相关使用单位、信息化专家、软件第三方测试单位等参加的初步验收后，采购人向中标人支付至合同总价款的50%。

4）系统连续稳定试运行3个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经采购方、监理单位、试点城市、软件第三方测评单位及相关专家书面确认后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%。

5）项目通过省发展改革委组织的竣工验收后，采购人向中标人支付至合同总价款的80%。

6）项目系统自竣工验收之日起继续稳定运行满365天，采购人向中标人支付至合同总价款的100%。

（3）验收要求

1.系统初步验收前，中标人编制的江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）初步设计方案必须通过省发展改革委的评审并取得批复。

2.项目按照招标文件及采购人要求完成所有建设内容和接入相应的数据，中标人必须通过由采购人委托的软件第三方测评机构的测评，由中标人向采购人提出书面初步验收申请，经采购人及监理方检查满足验收条件后，采购人组织监理单位、试点城市、信息化专家、软件第三方测评单位等多方对项目进行初步验收。若项目初步验收不合格时，中标人应负责修改系统，并在达到初步验收条件时，再次向采购人提出书面初步验收申请。

3.系统试运行后，中标人根据省本级和7个试点城市试运行情况及时修改完善系统后，必须取得采购人、监理单位、试点城市相关使用单位、软件第三方测评单位及相关专家的书面认可。

4.项目竣工验收前，中标人必须提供系统通过信息安全等级保护三级测评、商用密码应用安全评估、数据安全风险评估、信息安全风险评估的测评报告。

5.项目竣工验收前，中标人需配合采购人通过项目档案验收。

6.中标人需配合采购人通过省发展改革委组织的项目竣工验收。

7.中标人在本项目投标总报价中应包含项目有关验收费用（包括但不限于组织专家评审等费用）。

8.因中标人原因导致系统建设过程中和验收环节不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由中标人承担。

### 十五、售后服务要求

（1）在交付完成后，提供至少硬件3年和软件2年免费质保服务。免费质保期从交付完成之日起计算。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（2）投标人提供所投产品所有权属于江苏省住房和城乡建设厅。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（3）保修期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。

（4）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。

（5）质保期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中（即项目质保期为免费服务）。质保期内，中标人负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。质保期内如需完善升级功能，应免费提供。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（6）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

### 十六、投标人履约能力要求

5.1本项目建设内容包括初步设计方案编制和系统建设，涵盖燃气、供排水、道路、桥梁专业模型和算法研究工作、相关标准规范编制内容，且本项目开发的信息系统需与上述行业现状及管理需求进行深度融合，因此投标人需熟悉燃气、供排水、道路、桥梁等行业情况，具备全面的综合设计能力、基础研发能力，有效降低该项目履约风险。因此，投标人应保证初步设计方案的编制质量符合江苏省发展改革委的审批要求。

5.2投标人应具备项目的履约能力，需提供在有效期内的相关体系认证证书（例如：信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、知识产权管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证、质量管理体系认证证书）。

5.3本项目需要围绕燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域开展专业模型算法研究与创新（包括但不限于：燃气泄漏溯源预测预警、燃气扩散范围预测预警、燃气爆炸危害范围预测预警、液化气储配站爆炸危害范围预测预警、LNG储气站爆炸危害范围预测预警、污水管线燃气和沼气识别预警等模型，供水管网在线水力模型、供水爆管在线报警识别与定位模型、爆管阀门关闭指导模型、爆管关阀影响区域预测模型等，城市内涝时空模拟预警模型、城市内涝预报预测预警模型等，桥梁标准化监测预警安全评估模型、桥梁监测预警指标优先级模型，城市道路大范围沉降隐患区智能识别模型、城市道路塌陷风险等级评价模型等），为提高模型功能的科学性和模拟结果的有效性，需要建立实验环境、长期跟踪监测、积累大量实验模拟数据以支撑模型研发，因此本项目要求投标人拥有燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域的省、部级及以上重点实验室。

5.4本项目建设内容涵盖燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域，涉及燃气、供排水、道路、桥梁等专业众多专业模型及相关基础算法的优化研发与技术创新工作，需投标人在技术研究、开发与创新等方面具备较高的水平和成果积累。因此本项目要求投标人获得燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域的省级及以上科学技术奖或科学技术进步奖。

5.5投标人具有相关软件自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书（软件名称需包含“城市基础设施安全运行智慧监管”“地下管线综合管理”“排水防涝综合监管”“天燃气泄漏溯源”“燃气智慧监管”“第三方施工监测与管控”“城市桥梁监测指标优先级模型”“排水监管”“供水监管”“沉降隐患区识别”“桥梁标准化监测安全评估”“天燃气和沼气气体智能识别模型”等关键字之一的。如投标文件中提供的著作权证书中软件名称表述与上述关键字样不一致，而该投标文件中能提供证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果相关材料，且评标委员会认可的，视同符合要求）。

5.6投标人应为本项目提供专业的项目团队。项目经理需具有具备10年以上相关工作经验、高级工程师及以上技术职称；

此外，项目核心成员需至少具备以下能力：

- 1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有一级注册结构工程师证书；1名具有高级工程师及以上技术职称，并同时具有注册道路工程师证书。

- 具备人社部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试相关证书：1名具有系统架构设计师证书；1名具有信息系统项目管理师证书；1名具有网络工程师证书；1名具有软件评测师证书。

项目团队其他成员（除项目经理、核心成员外）至少6人具有高级工程师及以上技术职称。

5.7投标人需具有自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)，信息化相关设计咨询项目案例，以及燃气、供排水、道路、桥梁、综合管线等市政类领域或类似软件开发项目案例。

5.8根据项目需求和特点，投标人需提供初步设计方案的编制工作计划、所投入资源以及初步设计方案架构以及运行监测中心布局设计图、高还原度效果图等，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性。

5.9根据项目需求和特点，投标人需提供需求理解及项目整体设计方案，对本项目拟建的系统需求、现状、问题进行分析，并对本项目中标准规范编制、信息资源规划和数据库建设、门户系统、综合应用系统、专项应用系统、中台建设、数据治理实施、运行监测中心建设等进行整体设计，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理、有针对性。

5.10根据项目需求和特点，投标人需提供针对项目的需求、现状、问题理解与分析部分的内容，需求理解及问题分析准确、全面，契合需求，描述准确、全面、完整，具备可行性。

5.11根据项目需求和特点，投标人需提供针对本项目的标准规范编制部分的方案，标准规范要点清晰、结构合理、内容完整，契合需求，方案科学合理，具备可行性。

5.12根据项目需求和特点，投标人需提供针对本项目的信息资源规划和数据库建设部分的方案，内容完整、符合相关规定要求，契合需求，方案科学合理，具备可行性。

5.13根据项目需求和特点，投标人需提供针对本项目的门户系统、综合应用系统、专项应用系统部分的方案，功能设计详细完整、有针对性，契合需求，方案科学合理，具备可行性。

5.14根据项目需求和特点，投标人需提供针对本项目的中台建设、数据治理实施部分的方案，中台建设技术路线合理先进、功能完善且有针对性，数据治理实施科学、合理、有针对性，契合需求，方案科学合理，具备可行性。

5.15投标人应积极响应采购人要求，完全实质性响应本招标文件中相关承诺要求。

### 十七、货物技术指标及商务要求

投标人所投产品需满足招标文件“主要产品技术指标要求”各技术指标、参数要求，以及商务条款，打★项为核心指标要求。

### 十八、演示要求

本项目无需进行演示。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（10分） |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×10分。 | 10 |
| 二、主要产品技术指标及商务要求响应（15分） |
| 2 | 主要产品技术指标及商务要求响应 | 投标人所投产品全部满足招标文件“主要产品技术指标要求”各技术指标、参数要求，以及商务条款的得15分；打★项有负偏离每项扣1分，其他项有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。本项最高15分，最低0分。 | 15 |
|  |  | （投标人需按照本采购文件的技术指标要求和其他要求等，在“技术参数响应偏离表”以及“商务条款响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，未提供有效证明材料的不得分。） |  |
| 三、技术方案（26分） |
| 3.1 | 初步设计方案 | 投标人提供初步设计方案的编制工作计划、所投入资源、初步设计方案架构以及运行监测中心布局设计图、高还原度效果图，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性，根据方案进行打分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，其他得0分。本项最高得2分。 | 2 |
| 3.2 | 需求理解及项目整体设计 | 投标人提供需求理解及项目整体设计方案，对本项目拟建的系统需求、现状、问题进行分析，并对本项目中标准规范编制、信息资源规划和数据库建设、门户系统、综合应用系统、专项应用系统、中台建设、数据治理实施、运行监测中心建设等进行整体设计，方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性，根据方案进行打分。优于采购需求的得4分，满足采购需求的得2分；其他得0分。本项最高4分。 | 4 |
| 3.3 | 技术方案 | 根据招标文件中要求，对投标人提供的需求、现状、问题理解与分析部分的内容进行评分，需求理解及问题分析准确、全面，符合项目实际需求，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。本项最高3分。 | 16 |
|  |  | 根据招标文件中要求，对投标人提供的标准规范编制部分的内容进行评分，标准规范要点清晰、结构合理、内容完整，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。本项最高3分。 |  |
|  |  | 根据招标文件中要求，对投标人提供的信息资源规划和数据库建设部分的内容进行评分，内容完整、符合相关规定要求，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。本项最高3分。 |  |
|  |  | 根据招标文件中要求，对投标人提供的门户系统、综合应用系统、专项应用系统部分的内容进行评分，功能设计详细完整、有针对性，优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，其他得0分。本项最高3分。 |  |
|  |  | 根据招标文件中要求，对投标人提供的中台建设、数据治理实施部分的内容进行评分。 中台建设技术路线合理先进、功能完善且有针对性，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，其他得0分； 数据治理实施科学、合理、有针对性，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，其他得0分。 本项最高4分。 |  |
| 3.4 | 实施、项目管理及运行维护方案 | 投标人提供实施、项目管理、工程进度管理、运行维护方案、运行监测中心日常管理机制及信息安全保障机制，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。优于采购需求的得2分，满足采购需求的得1分；其他得0分。本项最高2分。 | 2 |
| 3.5 | 售后服务及相关承诺 | 投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价。优于采购需求的得2分，满足采购需求的得1分；其他得0分。本项最高2分。 | 2 |
| 四、履约能力（49分） |
| 4.1 | 综合实力 | 1）投标人具有在有效期内的信息安全管理体系认证证书得2分，其他得0分； 2）投标人具有在有效期内的信息技术服务管理认证证书得2分，其他得0分； 3）投标人具有在有效期内的知识产权管理体系认证证书得2分，其他得0分； 4）投标人具有在有效期内的业务连续性管理体系认证得2分，其他得0分； 5）投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书得2分，其他得0分。 本项最高10分。 | 19 |
|  |  | （提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） |  |
|  |  | 投标人获得燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域中，任一领域的国家级科学技术进步奖（由中华人民共和国国务院颁发）的,每提供一个得2分，最高得4分；获得燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域中，任一领域的省级科学技术进步奖或科学技术奖（由省级人民政府颁发）的，每提供一个得1分，最高得2分。本项最高4分。 （提供资奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） （如投标文件中提供的科学技术进步奖或科学技术奖所涉及领域与招标文件描述不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人拥有奖项属于招标文件要求的领域，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |  |
|  |  | 投标人拥有燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域中，任一领域国家级重点实验室的，得5分，最高得5分；拥有燃气、供排水、道路、桥梁等相关领域中，任一领域省、部级重点实验室的，得1分，最高得2分；本项最高5分。（提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） （如投标文件中提供的重点实验室所涉及领域与招标文件描述不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人拥有重点实验室属于招标文件要求的领域，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |  |
| 4.2 | 软件自主研发能力 | 投标人具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，证书包含“城市基础设施安全运行智慧监管”“地下管线综合管理”“排水防涝综合监管”“天燃气泄漏溯源”“燃气智慧监管”“第三方施工监测与管控”“城市桥梁监测指标优先级模型”“排水监管”“供水监管”“沉降隐患区识别”“桥梁标准化监测安全评估”“天燃气和沼气气体智能识别模型”等关键字，每提供一个软件名称含上述关键字的证书得0.5分（同一个关键字不重复得分），本项最高6分。 注：投标人须提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 6 |
| 4.3 | 项目团队 | 本项涉及所有人员均需提供投标人为项目团队人员缴纳（如为第三方代为缴纳，不予认可）的近一个月社保缴费证明（2023年2月的社保缴费证明）和相关有效资质证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 20 |
|  |  | （1）项目经理 |  |
|  |  | 具备10年以上相关工作经验，同时具有高级工程师技术职称得1分；具备10年以上相关工作经验，同时具有正高级工程师（研究员级工程师）技术职称得2分。本项最高2分。 |  |
|  |  | （2）项目团队成员 |  |
|  |  | 本次项目内容涉及燃气、给排水、桥梁结构、道路、软件开发等多门学科的复合性知识，项目核心成员具有以下能力： |  |
|  |  | ①1名具有高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书得1分；具有正高级工程师（研究员级工程师）技术职称，同时具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ②1名具有高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分；具有正高级工程师（研究员级工程师）技术职称，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得3分；本项最高得3分； ③1名具有高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得1分；具有正高级工程师（研究员级工程师），同时具有一级注册结构工程师证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ④1名具有高级工程师，同时具有注册道路工程师证书得1分；具有正高级工程师（研究员级工程师），同时具有注册道路工程师证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ⑤1名具有人社部门颁发的系统架构设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）得1分，本项最高得1分； ⑥1名具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）得1分，本项最高得1分； ⑦1名具有人社部门颁发的网络工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）得1分，本项最高得1分； ⑧1名具有人社部门颁发的软件评测师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）得1分，本项最高得1分； ⑨项目团队其他成员（除项目经理、项目核心成员以外）中，6人以上具有高级工程师技术职称的得1分，6人以上具有正高级工程师（研究员级工程师）技术职称的得2分，本项最高得2分。 |  |
|  |  | （以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。） |  |
| 4.4 | 企业业绩 | 1、自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖投标人公章)，投标人或投标人拟分包的初步设计方案编制单位每提供一个信息化相关设计咨询项目得1分，最高得2分。 | 4 |
|  |  | 2、自2020年1月1日以来((以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖投标人公章)，每提供一个燃气、供排水、道路、桥梁等市政类领域或类似软件开发项目的得1分，最高得2分。 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或2021年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或2021年度的财务状况报告

（含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |

备注：招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写报价明细表的，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。