招　标　文　件

项目名称：公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保

标书编号：JSZC-G2023-045

江苏省政府采购中心

2023年3月

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………… 2

# 投标人须知………………………………… 6

# 合同文本……………………………………17

# 项目需求……………………………………21

# 评标方法与评标标准………………………69

# 投标文件格式………………………………73

# 第一章  投标邀请

受江苏省公安厅的委托，江苏省政府采购中心就公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保( JSZC-G2023-045)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2023年4月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2023-045

2.项目名称：公安厅会议室、指挥场所及相关通信支撑系统维保服务

3.预算金额：每年合计600万元，三年共计1800万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为591.4246万元/年、三年总计为1774.2738万元。

5.采购需求：经过多年建设，江苏省公安厅指挥通信系统已形成一定规模。由于省厅公安机关指挥通信系统实时性、稳定性要求高，必须保持时刻在线、实时畅通，长期处于24小时不间断运行状态，且专业技术性较强，软硬件组成相对复杂，电子设备的偶发性故障发生率将随着使用年限的增加不断升高。为此，我厅每年都需采用购买设备原厂以及专业公司维保服务的方式，以确保系统故障得到及时恢复，缩短设备故障维修时间，降低维护成本，以切实提高系统运行管理的工作质效。维保服务主要包括：专业维保单位针对各类系统运行健康性定期巡检、评测评估和优化处理；提供相应维修备品备件、检测设备和维护工具以及故障快速定位排除和故障设备的替换性维修；派驻省厅专业技术工程师开展相关系统的24小时值守监管维护，提前发现故障隐患、弱化和定位排除故障（一般故障及时排除，重大设备故障先期开展处置）；针对系统运行过程中的需求变化调整优化，公安部、各级公安机关、各警种部门和外联单位对接应用需求及时响应技术性调整，确保系统互联互通等。我厅拟对2023年度至2025年度相关通信系统的维保服务进行集中统一招标，相应合同一年一签。

6.合同履行期限：叁年，首次签订合同服务期为一年，每年考核合格以后，在下一年度预算资金落实情况下续签下一年度合同。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2023年4月14日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省公安厅

地址：南京市鼓楼区扬州路1号

联系人：刘炜

联系方式：025-83526828

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼

联系人：乔秀善

联系方式：025-83668530

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补充的，评委会将通过“江苏省政府采购交易执行系统”向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“江苏省政府采购交易执行系统”中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“江苏省政府采购交易执行系统”查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易执行系统”及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“江苏省政府采购交易执行系统”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的产品）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保                                       项目编号：JSZC-G2023-045

甲方：（买方）江苏省公安厅

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：公安厅会议室、指挥所等通信设施及通信支撑系统维保

1.2标的质量：以招标需求为准

1.3 标的数量（规模）：以招标需求为准

1.4 履行时间（期限）：三年，合同一年一签

1.5 履行地点：江苏省公安厅

1.6履行方式：现场履行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1第一年度合同款项的支付方式及进度安排

（1）项目中标并签订合同后，驻场人员按照招标要求组织到场后支付合同价款（本年度）的20%。

（2）按照招标要求现场备品备件到场经由甲方确认后，支付至合同价款（本年度）

的50%。

（3）自合同签订之日起满一年维保期，经甲方量化考核合格后，支付本年度剩余款

项。

8.2 第二年度合同款项的支付方式及进度安排

（1）第一年维保服务按合同要求执行完毕后，在甲方考核无异议、第二年度预算资

金落实及维保服务内容无变化情况下直接续签第二年度合同。

- 第二年合同签订后支付合同价款（本年度）的50%，年度维保结束，经甲方量

化考核合格后，支付本年度剩余款项。

8.3 第三年度合同款项的支付方式及进度安排与第二年度一致。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

14.4 投标清单附后（含维保服务内容及备品备件）

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

一、项目背景

此次集中维保项目共分为15类，其中（1）会议室维保服务主要包括省厅机关大院C楼2楼会议室（2015年建设）、A楼401会议室（2013年建设）、A楼419会议室（2015年建设）、A楼4楼会议室部分设备（2015年建设）、A楼10楼会议室（2006年建设），省厅情报指挥中心（2016年建设）；（2）高清视音频矩阵系统（2013年建设）；（3）A楼20楼情报指挥中心显示系统（2017年建设）；（4）A楼20楼情报指挥中心和21楼控制室音视频系统（2017年建设）；（5）省市高清视频传输干线（2016年建设）；（6）视频图像监控联网平台（2014年建设）；（7）全省一键点调系统（2015年建设）；（8）科达省市高清视频会议系统（2016年建设）；（9）华为省市高清视频会议系统（2012年建设）；（10）中兴省市高清视频会议系统（2020年建设）；（11）卫星通信车及卫星地面站系统（2017年及2008建设）；（12）IP语音系统（2015年建设）；（13）C楼、Ｄ楼和E楼综合布线系统（含机房）（分别于2016年、2017年、2018年建设）；（14）无人机系统（2019年建设)；(15) 视频图像运维考核系统建设项目（2019年建设）；上述项目除（10）中兴省市高清视频会议系统（2020年建设）和 (15) 视频图像运维考核系统建设项目（2019年建设）于今年10月过保，其他项目均已过保。为了确保各个会场及通信系统继续使用，加强设备的运行维护，需要对各会场、通信系统及相关配套设备购买年度维保服务，采用总包方式对以上的维保进行合并招标，确定总包服务单位。

二、服务目标

1、保障软硬件的稳定性和可靠性；

  2、保障网络的稳定性和可恢复性；

  3、故障的及时响应与修复；

  4、硬件设备的维护服务；

  5、人员的技术培训服务；

  6、相关弱电设备技术支撑服务；

7、技术保障值班服务。

三、技术保障服务要求

1、总体要求：

（1）设备维保：服务维保期内标书内所列出所有设备均享受免费保修，设备维修、软硬件升级、硬件更换，同时还包括保修附带的材料、工时、运输等费用均由中标单位一律承担，提供的所有设备、部件均为原厂正品；中标单位须根据设备的品牌型号分别与设备原厂签订服务维护合同（协议）以确保维保设备日常维护和应急换件抢修能力，其中LED大屏、高清视音频矩阵、监控联网系统、卫星应急系统、会议系统相关设备厂家签订原厂服务维护合同（协议），确保维保质量；招标文件要求现场备品备件须在合同签订1个月内现场提供并由甲方确认；乙方须根据甲方所列维保内容及设备清单提供相应备品备件，备品备件须存放在甲方通信系统现场。乙方协助甲方做好现场备品备件的到场点验、制定使用登记和管理工作。乙方在维修时若使用了现场备品备件，乙方应当及时对故障设备进行修复，修复后的旧设备继续作为备品备件。如故障设备无法修复，乙方应当及时提供不低于原备品备件性能要求的全新设备放置在甲方通信系统现场，作为备品备件，确保甲方通信系统现场备品备件始终保持齐全完整。

（2）日常巡检：根据各系统具体要求（后述）开展常态化巡检，对标书内所有维保设备进行登记梳理，建立设备档案及标签化管理。对所有机房每日巡检，确保机房保障环境的安全。服务期间，中标单位必须每月向用户提交本月设备运行详细质态报告。

（3）设备故障处理：系统运行维护过程中如遇设备故障（及潜在问题），驻场维保人员须立即汇报甲方相关负责人并利用现场备品备件开展设备维修维护工作，确保系统正常运行；如无相关零件，维保公司须在1小时内提供相关零件完成修复；如现场无法修复，自接到派驻人员电话1小时内派遣专业工程师或原厂工程师到现场开展故障定位排查，相关配件或备品备件须在2小时内提供，备品备件须为原厂正品备品备件。

（4）重大任务保障支撑：在重大任务前中标单位安排相关人员开展重点设备巡查工作，同时结合重大任务保障要求制定针对性维护保障方案并开展相关系统的联调联测工作，确保重大任务保障支撑。

（5）技术支撑：在遇到用户计划实施重要的项目（如升级、联网、业务合并或拓展等）时，中标单位必须积极配合或协助，提供相应的技术支持和技术建议。

（6）派驻人员管理：签订合同前2周内，中标单位须按照招标需求提供驻场人员材料，经甲方审核同意之后入驻现场开展现场熟悉工作、办理相关驻场手续并按照甲方要求签订相关协议；合同签订后立即按照招标文件要求开展相关维保服务工作。中标单位对派驻工程师和相关人员须定期开展培训服务，使其熟悉系统的设备、器件的性能、工作的原理、故障的分析与处理等，确保设备在维保期内持续稳定运行。因不符合甲方驻场要求驻场工作人员，乙方须在1周内提供新的驻场人员资料并在甲方审核通过后1周内上岗；由于乙方和个人原因需人员替换，须提前1个月向甲方提出申请，乙方须在甲方同意申请1周内提供新的驻场人员资料，新的驻场人员须在2周内上岗。

（7）量化考核：中标单位须无条件配合甲方进行量化考核，每月须提供具体量化考核表，由甲方指定负责人签字确认并作为项目最终考核依据以支付相关维保款项。

2、具体系统对应维保要求如下：

（1）会议室维保服务

1）设备运行情况：省公安厅会议室主要包括省厅机关大院C楼2楼会议室、A楼401会议室、A楼419会议室、A楼4楼会议室部分设备、A楼10楼会议室。会议室建设时间从2006年至2014年时间不等，会议配备大屏、音响、话筒等相关设备为厅机关会议会商、指挥调度提供音视频保障。

2）维护服务要求：

a、会议保障检查：根据每次会议要求对会场进行重新布置，对现场摄像机、音响、话筒、灯光、系统控制等进行提前检查；

b、利用会议间隙时间对会场设备进行巡查，对设备运行状态、充电情况、屏幕色彩异质性进行检查，对出现的问题及时进行处理；

c、在专项保障任务中须根据甲方要求重新规划会议室音视频方案，根据方案对设备进行实施调整；

d、对所有会场、音控室和机房供电系统（市电和UPS系统）、消防系统、空调系统等定期进行检查，如性能下降不能满足现场实际使用须及时进行更换或通知设备维保单位尽快处理故障；其中省公安厅A楼4楼会议室市电配电系统老化严重须根据现场情况重新规划部署予以更换。

e、如遇节假日及工作日第一天有会议保障需要，中标单位须安排人员及设备配合我厅保障人员开展会议室布局准备及调试测试工作。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C楼2楼会议室 | 55寸拼接显示器 | 唯瑞VS551H | 50 |  | 2014年 |
|  | 拼接控制器 | 淳中VW-50HT-08VA16D | 1 | 进28出60 输入为HDBASE接口，输出为HDMI接口 | 2014年 |
|  | 98寸液晶显示器 | 唯瑞V98-H6NB | 2 |  | 2014年 |
|  | 液晶电视 | 夏普LDC-60SV465A | 4 |  | 2014年 |
|  | TASCAM(播放器） | SS-CDR200C | 1 |  | 2012年 |
|  | BOSCH（博世话筒主机） | DCN-CCUBZ | 1 |  | 2012年 |
|  | SHURE(舒尔无线话筒主机） | ULXD4D | 1 |  | 2012年 |
|  | SHURE(舒尔无线话筒) | SM58 | 2 |  | 2012年 |
|  | 无线话筒充电设备 | SBC200 | 1 |  | 2012年 |
|  | 无线话筒充电电池 | SB900 | 2 |  | 2012年 |
|  | JVC(录像机） | TD-W354BLC | 1 |  | 2012年 |
|  | SUB(面光灯控制台） | SUB-15012D | 1 |  | 2012年 |
|  | 面光灯 | SUB-15012D | 10 |  | 2012年 |
|  | Tannoy（天朗音响长） | VLS7 | 2 |  | 2012年 |
|  | Tannoy（天朗音响短） | DVS8 | 6 |  | 2012年 |
|  | BOSCH话筒（长） | DCN-DISL-DCN | 1 |  | 2014年 |
|  | BOSCH话筒（短） | DCN-DISS-DCN | 11 |  | 2014年 |
|  | VIEW SONIC显示器 | 40寸 | 2 |  | 2014年 |
|  | 松下摄像机控制器 | AW-RP50 | 1 |  | 2006年 |
|  | 联想高分服务器 | P710 | 1 |  | 2012年 |
|  | CNFIBERNET音频光端机 | CNF-SV3516-16SV | 2 |  | 2012年 |
|  | KEDi视频分配器 | Dalian co-Edifice coLTD | 2 |  | 2012年 |
|  | Voltage metev 时序电源 | PF803 | 4 |  | 2012年 |
|  | H3C交换机 | S5560-G | 1 |  | 2012年 |
|  | 音频处理器 | SERVER-I0 | 1 |  | 2012年 |
|  | LAB功放 | GRUPPEN E42 | 4 |  | 2012年 |
|  | 地插盒 |  | 12 |  | 2014年 |
|  | 机房空调 | FVQ125AV2CB 大金 | 1 |  | 2012年 |
|  | 前后摄像机 | AW-HE65HKMC | 2 |  | 2012年 |
|  | 电池组 | 12V100AH | 32 |  |  |
|  | UPS | 易事特EA9020H（20KVA） | 1 |  |  |
| A楼401会议室 | 唯瑞55寸拼接显示器 | V55-S49B-H | 8 |  | 2012年 |
|  | 唯瑞拼接控制器 | VW-08-02H14D02V16V | 1 |  | 2012年 |
|  | 室内双色LED显示屏 | F3.0像素间距：4.0 | 1 |  | 2012年 |
|  | 华为交换机 | S1700-24-AC | 1 |  | 2012年 |
|  | H3C交换机 | S5120 series | 2 |  | 2012年 |
|  | Karisaiev音响主机 | Rc80s | 1 |  | 2012年 |
|  | 调音台 | zone MixlT60 | 1 |  | 2012年 |
|  | JBL音响 | 15寸 | 2 |  | 2012年 |
|  | SHVRE话筒（有线） | MX400DP | 2 |  | 2012年 |
|  | SHVRE主机 | SLX24 | 2 |  | 2012年 |
|  | SHVRE无线手持话筒 | PG58 | 2 |  | 2012年 |
|  | LENOVE一体机电脑 | THINKCENTREX1 | 1 |  | 2012年 |
|  | 地插 |  | 7 |  | 2012年 |
|  | DELL电脑 | DLYRMZ1 | 1 |  | 2012年 |
| A楼419会议室 | 贝塔斯瑞音响 | T4.4 | 2 |  | 2015年 |
|  | Panasonic(松下摄像机） | AW-HE55 | 1 |  | 2015年 |
|  | Vewell（唯瑞98寸） | v98-T6KAL7 | 1 |  | 2015年 |
|  | 夏普70寸（拼接显示器） | PN-H701 | 8 |  | 2015年 |
|  | 超高分处理器（海康威视） | IVMS-9530E-UH12 | 1 |  | 2015年 |
|  | Panasonic(松下摄像机控制器） | AW-RP50 | 1 |  | 2015年 |
|  | 华为控制交换机 | Quidway S2700 Series | 1 |  | 2015年 |
|  | H3C图像网交换机 | 5120 | 1 |  | 2015年 |
|  | H3C公安网交换机 | 5120 | 1 |  | 2015年 |
|  | 雅马哈（调音台） | MG12 | 1 |  | 2015年 |
|  | BOSCH（博世话筒主机） | DCN-CCU2 | 1 |  | 2015年 |
|  | 联想ThinkCentre X1 （一体机） | MT-M 10JX-0011CD | 1 |  | 2015年 |
|  | Pioneer（蓝光播放器） | BDP-180 | 1 |  | 2015年 |
|  | 博世（BOSCH）会议话筒 | DCN-DISL | 10 |  | 2015年 |
|  | MOXA | NPort6150 | 8 |  | 2015年 |
|  | 光纤收发器 | FH-DS01-20KM | 2 |  | 2015年 |
|  | TASCAM(播放机） | SS-CDR200C | 1 |  | 2015年 |
|  | EV(功放) | Q44 | 1 |  | 2015年 |
|  | BOSE博世(功放） | m2150 | 1 |  | 2015年 |
|  | 无线主机 | MR-828 | 1 |  | 2015年 |
|  | 无线话筒 | MH-88 | 2 |  | 2015年 |
|  | 地插盒 |  | 6 |  | 2015年 |
|  | ８进４出视频矩阵切换器 | 快捷HDMI | 1 |  | 2015年 |
| Ａ4楼会议室 | ４楼会议室ＬＥＤ会标屏处理器 | 视睿讯KS600 | 1 |  | 2015年 |
|  | ４楼会议室ＬＥＤ会标屏 | 久荣成4mm间距全彩屏 | 12㎡ |  | 2015年 |
|  |  | 灵星雨发射卡 | 1 |  |  |
|  |  | 灵星雨接收卡 | 1 |  |  |
|  | 博世有线话筒（长） | DCN-DISL-DCN | 11 |  | 2015年 |
|  | 博世有线话筒（短） | DCN-DISS-DCN | 15 |  | 2015年 |
|  | 博世无线主机 | DCN-CCU2 | 1 |  |  |
|  | 博世无线充电器 | DCN-WCH05 | 1 |  |  |
|  | 博世无线话筒 | DCN-WD-D | 3 |  | 2015年 |
|  | 舒尔无线主机 | ULXD4-P58 | 1 |  | 2015年 |
|  | 舒尔无线话筒 | ULXD2-P58 | 2 |  |  |
|  | 交换机 | 华三S5120 | 1 |  |  |
|  |  | 华三S5560-G | 1 |  | 2015年 |
|  |  | 华为S1700-24-AC | 1 |  | 2015年 |
|  |  | 华为S5700-52P-PWR-LI-AC | 1 |  |  |
|  |  | 华为QuidwayS2000Sevies | 1 |  |  |
|  |  | 华为QuidwayS1208 | 1 |  | 2015年 |
|  |  | 华三TL-SE1009P | 2 |  | 2015年 |
|  | 松下摄像机键盘 | AW-RP50 | 1 |  |  |
|  | 松下吸顶摄像机 | AW-HE55 | 4 |  |  |
| A10楼会议室 | 博世话筒主机 | LBB 3500 | 1 |  | 2006年 |
|  | 博世话筒 | LBB 3544 | 23 |  | 2006年 |
|  | 主功放 | DSPPA MP-600P II | 2 |  | 2006年 |
|  | 吸顶功放 | DSPPA MP-600P II | 3 |  | 2006年 |
|  | 主音箱 | BOSS 8寸 | 2 |  | 2006年 |
|  | 吸顶音响 | BOSS 6寸 | 8 |  | 2006年 |
|  | 调音台 | BIAMP Nexia VC | 1 |  | 2006年 |

- 现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室维保 | 1 | C2楼大屏处理器含板卡 | 淳中 | Apollo Pro-V4 配备28路HDMI输入板卡，60路HDMI输出板卡，4路4K输入板卡 | 1 | 台 |
|  | 2 | 98寸大屏 |  | 含移动式支架 | 2 | 台 |
|  | 3 | 拼接屏 | 唯瑞 | VS551H | 2 | 台 |
|  | 4 | 调音台 |  | 16进4出具备编组功能 | 2 | 台 |
|  | 5 | 音响 |  | 单元组成：16×2.75"全频单元 频率响应：180Hz-20kHz （±3dB） 灵敏度：Narrow模式 语音模式 94 dB音乐模式 92 dB Broad模式 语音模式 93 dB 音乐模式 90 dB 最大声压级：Narrow模式 语音模式 126 dB 音乐模式 122 dB Broad模式 语音模式 124 dB 音乐模式 120 dB 额定功率：300W 额定阻抗：8Ω 覆盖角：160°×45°或160°×25° | 2 | 对 |
|  | 6 | 数字功放 |  | 输入通道接口：卡侬母*2 输出通道接口：SpeakON*2 输出功率8Ω≥400W*2 输出功率4Ω≥550W*2 桥接输出功率8Ω≥950W 频率响应≥20Hz-35KHz+3/-0dB 总系统转换效率：50V/us 声道分离度：>95dB 峰值输出电流≥30A 总谐波失真(1kHz @ 1W) ≥0.00003 阻尼系数（100Hz）：>600:1 信噪比：>90dB 工作电压：AC220V/50Hz | 2 | 台 |
|  | 7 | HDMI视频切换台 |  | 8路全HDMI工作流程，支持5层视频合成及抠图，内置多画面预监显示器，多种自动视频切换方式，AUX输出接口可以输出与主画面不同的信号，可添加音频效果的18通道音频混音台，可开始/停止Atomos录像机，支持第三方远程控制应用程序 | 2 | 台 |
|  | 8 | HDMI分配器 |  | 一分四 | 4 | 台 |
|  | 9 | 高清光纤线 |  | 40米 | 10 | 根 |
|  | 10 | 8口接线板 |  | 10米 | 10 | 个 |
|  | 11 | 话筒接线板 |  | 12路接口 | 5 | 台 |
|  | 12 | 8路音频混音器 | 舒尔 | SCM810 | 1 | 套 |
|  | 13 | 无线话筒（1拖2） | 舒尔 | ULXD系列一拖二 | 2 | 套 |
|  | 14 | LED高清画面处理器 | 凯视达 | KSD660 | 1 | 台 |
|  | 15 | 监看显示器（含支架） |  | 27寸4K | 7 | 台 |
|  | 16 | 四画面合成器 | 淳中 | TMV-H-0401 | 4 | 台 |
|  | 17 | 电容话筒 | 铁三角 | AT881 | 12 | 套 |

（2）高清视音频矩阵系统

1）设备运行情况：

高清视音频矩阵系统包含Extron320路*320路光纤接口的高清视频矩阵1套、Extron128路*128路的高清音频矩阵1套、Extron光纤收发器及其他Extron配套设备，满足厅机关各个会议室和指挥中心各类高清化视音频信号交换。

2）维护服务要求：

1、每月中标单位须联系原厂专业工程师对系统进行巡检并形成相关记录，针对潜在故障提出建议形成书面报告；

2、根据甲方设备调整和用户需求对矩阵进行实时调整；

3、现场维护工程师对分布在各个会议室使用的前端收发盒进行定期巡查，排出故障隐患。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视音频矩阵系统 | 高清多画面处理器 | MGP464 | 1 |  | 2011年 |
|  | 320*320高清光纤视频矩阵 | Fox Matrix 320X | 1 |  | 2013年 |
|  | 高清光纤板卡（单模） | FOX I/O 1616 SM | 8 |  | 2013年 |
|  | 高清光纤板卡（单模） | FOX I/O 1616 SM | 8 |  | 2017年 |
|  | 高清光纤板卡（多模） | FOX I/O 1616 MM | 5 |  | 2013年 |
|  | HDMI图像解析度转换器 | DSC 3G-HD A | 2 |  | 2013年 |
|  | 高清制式转换器 | VSC 500 | 20 |  | 2013年 |
|  | 2 路输入视频图像解析度转换器 | IN 1502 | 50 |  | 2013年 |
|  | HDMI网线发送器 | DTP HDMI 330 Tx | 2 |  | 2013年 |
|  | HDMI网线接收器 | DTP DVI 330 Rx | 2 |  | 2013年 |
|  | 光纤发送器（单模） | FOXBOX Tx DVI SM | 121 |  | 2013年 |
|  | 光纤发送器（多模） | FOXBOX Tx DVI MM | 80 |  | 2013年 |
|  | 光纤接收器（单模） | FOXBOX Rx SM | 122 |  | 2013年 |
|  | 光纤接收器（多模） | FOXBOX Rx MM | 21 |  | 2013年 |
|  | 集中供电模块 | PS 124 | 54 |  | 2013年 |
|  | 128*128高清音频矩阵 | matrix 12800 | 1 |  | 2013年 |
|  | HDMI双光纤接收器 | PowerCage 401 FOX DR HD | 150 |  | 2017年 |
|  | HDMI双光纤发送器 | PowerCage 401 FOX DT HD | 60 |  | 2017年 |
|  | 1U机架式安装机箱 | PowerCage 401 Enclosure | 29 |  | 2017年 |
|  | HDMI音频解嵌器 | FOX AEX 108 SM | 4 |  | 2017年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视音频矩阵系统 | 1 | 矩阵风扇 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 风扇 | 4 | 只 |
|  | 2 | 矩阵电源 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 电源 | 4 | 只 |
|  | 3 | 矩阵电源控制板 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 电源控制板 | 1 | 张 |
|  | 4 | 矩阵风扇矩阵控制板 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 矩阵控制板 | 1 | 张 |
|  | 5 | 矩阵风扇矩阵交换板 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 矩阵交换板 | 1 | 张 |
|  | 6 | 高清光纤板卡（单模） | 爱思创 | FOX Matrix 320x FOX I/O 1616 SM | 1 | 套 |
|  | 7 | HDMI发送器 | 爱思创 | FOXBOX Tx HDMI SM | 12 | 套 |
|  | 8 | HDMI接收器 | 爱思创 | FOXBOX Rx HDMI SM | 12 | 套 |
|  | 9 | 4K超高清HDMI发送器 | 爱思创 | FOX II T HD 4K SM | 1 | 套 |
|  | 10 | 8路集中电源 | 爱思创 | PS 124 | 3 | 只 |
|  | 11 | matrix 12800音频矩阵输入板卡 | 爱思创 | Mono Input card | 2 | 张 |
|  | 12 | matrix 12800音频矩阵输出板卡 | 爱思创 | Mono Output card | 2 | 张 |

（3）Ａ楼20楼情报指挥中心显示系统

1）设备运行情况：

省厅A楼20楼情报指挥中心大屏显示系统主要为利亚德高清全彩LED屏幕，主要设备型号为利亚德TWA012-电源通信冗余备份-19.2m*4.725m--亿光0808给色表贴，大屏面积为90.72²，配套有信号传输拼接处理等设备。

2）维护服务要求：

1、现场工程师须工作日检查大屏状态（有无坏点、色彩一致性、系统开关、系统控制、信号收发、屏幕平整度）是否正常，发现问题及时维修。

2、检查大屏处理器运行状态是否正常，信号输入输出接口是否正常，大屏控制协议通信是否正常，发现问题及时维修。

3、配合甲方对大屏显示模式、显示布局、显示预案进行适配调整，确保显示系统的正常运行。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ楼20楼情报指挥中心和21楼图控室显示系统 | 高清全彩LED屏幕 | 利亚德 | TWA012-电源通信冗余备份-19.2m*4.725m-亿光0808黑色表贴 | 90.72平 |  | 2017年 |
|  | 大屏电源 | 利亚德 | TWA012 | 114块 |  | 2017年 |
|  | 大屏驱动板 | 利亚德 | TWA012 | 124块 |  | 2017年 |
|  | 光纤收发器 | 利亚德 | 4芯多模光纤收发器 | 74对 |  | 2017年 |
|  | HDBest DVI 网传 | Extron | Extron DTP DVI 4K 330（80米网传） | 8对 |  | 2017年 |
|  | HDBest HDMI 网传 | Extron | Extron DTP HDMI 4K 330（80米网传） | 18对 |  | 2017年 |
|  | 21F多屏拼接处理器 | 利亚德 | 利亚德领秀多视频控制器MVC-Ⅱ-24-32HD20D16H-80D32HD40V-PV机框 | 2 | 128路在用112路DVI 1080P60HZ输入，冗余12路双链路DVI 4K30HZ输入，76路 在用72路DVI 1080P60HZ输出，16路在用10路HDMI 4IK60HZ输出，支持预监 | 2017年 |
|  | DVI输出卡 | 利亚德 | 伽利略DVI输出卡 | 33 |  | 2017年 |
|  | DVI输入卡 | 利亚德 | 高清DVI输入卡 | 41 |  | 2017年 |
|  | DVI输入卡 | 利亚德 | 4K双链路DVI输入卡 | 23 |  | 2017年 |
|  | 视频输入卡 | 利亚德 | 监控级视频输入卡 | 4 |  | 2017年 |
|  | HDMI输出卡 | 利亚德 | 4K一卡一路HDMI输出卡 | 24 |  | 2017年 |
|  | 预监卡 | 利亚德 | MVC-Ⅱ-PV | 2 |  | 2017年 |
|  | 控制卡 | 利亚德 | MVC-Ⅱ-CC | 2 |  | 2017年 |
|  | 550W电源 | 利亚德 |  | 8 |  | 2017年 |
|  | 风扇 | 利亚德 |  | 4 |  | 2017年 |
|  | 切换卡 | 利亚德 | MVC-Ⅱ-24-32HD20D16H-80D32HD40V-PV | 4 |  | 2017年 |
|  | 背板 | 利亚德 | MVC-Ⅱ-24-32HD20D16H-80D32HD40V-PV | 2 |  | 2017年 |
|  | 大屏控制软件 | 利亚德 | 领秀2.0 | 5 |  | 2017年 |
|  | 配电系统 | 利亚德 | LYD-PB60（含PLC配套软件） | 1 |  | 2017年 |
|  | 网络交换机 | 华为 | S2700-52P-EI-AC | 1 |  | 2017年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20楼指挥服务中心和21楼图控室的显示设备 | 1 | 模组 | 利亚德 | TWA1.2 | 10 | 块 |  |
|  | 2 | 驱动板 | 利亚德 | TWA1.2 | 10 | 块 |  |
|  | 3 | 光纤收发器 | 利亚德 | LeadShow LYD DVI 104 | 2 | 对 |  |
|  | 4 | MVC-II拼接器板卡 | 利亚德 | DVI输出卡 | 2 | 张 |  |
|  | 5 | MVC-II拼接器板卡 | 利亚德 | DVI输入卡 | 2 | 张 |  |
|  | 6 | MVC-II拼接器板卡 | 利亚德 | DVI双链路输入卡 | 2 | 张 |  |
|  | 7 | MVC-II拼接器板卡 | 利亚德 | 控制卡 | 2 | 张 |  |
|  | 8 | 电源板系统 | 利亚德 | TWA1.2 | 5 | 台 |  |
|  | 9 | MVC-IIpro拼接器 | 利亚德 | MVC-IIpro | 1 | 台 | 26路HDMI 1080P60HZ输出,每路至少支持4画面开窗，12路HDMI 4K60HZ输出，36路DVI 1080P60HZ输入，6路HDMI 4K60HZ输入，8路HDMI 4K30HZ输入，支持预监，电源冗余 |
|  | 10 | MVC-IIpro拼接器板卡 | 利亚德 | DVI输出卡 | 2 | 张 |  |
|  | 11 | MVC-IIpro拼接器板卡 | 利亚德 | DVI输入卡 | 2 | 张 |  |
|  | 12 | MVC-IIpro拼接器板卡 | 利亚德 | 4K60HZ-HDMI输入卡 | 2 | 张 |  |
|  | 13 | MVC-IIpro拼接器板卡 | 利亚德 | 控制卡 | 2 | 张 |  |

（4）A楼20楼情报指挥中心和21楼控制室音视频系统

1）设备情况运行情况：

主要设备包括：会场音响扩声系统，会议室话筒拾音系统，配套的信号传输系统，会议摄像系统，会议控制系统，设备（显示）服务器等系统，确保大厅各类通信指挥系统正常运行。

2）维护服务要求：

1、每日对20楼和21楼所有设备状态进行检查，是否正常。

2、检查充电设备，确保设备和电池处于良好的工作状态。

3、定期邀请原厂工程师对音响系统进行维护、检查和调整。

4、如若甲方安装更新设备接入现有系统中，须配合甲方对设备系统进行按需调整。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A楼20楼情报指挥中心和21楼控制室音视频系统 | 2M光端机 | 欧佳 | ONLP8204 | 1 |  | 2017年 |
|  | 网络光端机 | 欧佳 | ONLP82E01 | 1 |  | 2017年 |
|  | 2M光端机 | 欧佳 | ONLP8204 | 1 |  | 2017年 |
|  | 网络光端机 | 欧佳 | ONLP82E01 | 1 |  | 2017年 |
|  | 16路标清双向视音频光端机 | 哈雷光电 | HOE8615 | 3 |  | 2017年 |
|  | 超高分可视化调度服务器 | 海康威视 | iVMS-9530E-UH12 | 2 |  | 2017年 |
|  | 超高分调度平台 | 海康威视 | iVMS-9530 | 1 |  | 2017年 |
|  | 缓存服务器（CVR) | 海康威视 | DS-A72024R | 1 |  | 2017年 |
|  | 串口转网络转换盒 | MOXA | 6510 | 60 |  | 2017年 |
|  | 控制系统服务器 | DELL | PowerEdgeR430 | 2 |  | 2017年 |
|  | 网络光端机 | 欧佳 | ONLP82E01 | 4 |  | 2017年 |
|  | 有源阵列音柱音箱 | FBT | DLA804A | 4 |  | 2017年 |
|  | 数字音频网络服务器 | QSC | Core500i | 2 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输入卡 | QSC | CIML4 | 6 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输出卡 | QSC | COL4 | 6 |  | 2017年 |
|  | CobraNet网卡 | QSC | CCN32 | 2 |  | 2017年 |
|  | DANTE 网卡 | QSC | CDN64 | 2 |  | 2017年 |
|  | 2*2网络音频接口盒 | QSC | IO-22 | 6 |  | 2017年 |
|  | 无线会议讨论系统 | BOSCH | DCNM-WAP | 1 |  | 2017年 |
|  | U段无线麦克风主机 | 舒尔 | ULXD4D | 2 |  | 2017年 |
|  | UHF无线手持话筒 | 舒尔 | ULXD2/SM58 | 4 |  | 2017年 |
|  | 腰包+头戴麦克风 | 舒尔 | ULXD1+SM35 | 2 |  | 2017年 |
|  | 外置放大延长接收天线 | 舒尔 | UA874WB | 6 |  | 2017年 |
|  | 套多路充电器 | 舒尔 | SBC800 | 1 |  | 2017年 |
|  | 电池 | 舒尔 | SB900 | 8 |  | 2017年 |
|  | 音频处理及供电主机 | 博世 | DCNM-APS2 | 1 |  | 2017年 |
|  | 基本型讨论单元 | 博世 | DCNM-D | 10 |  | 2017年 |
|  | 高清会议摄像机 | 松下 | AW-HE65HKMC | 5 |  | 2017年 |
|  | 控制键盘 | 松下 | AW-RP50MC | 2 |  | 2017年 |
|  | 专业摄像机 | SONY | PXW-FS7K | 1 |  | 2017年 |
|  | 专业遥控云台 | KXWELL | PH491FS | 1 |  | 2017年 |
|  | 专业地面三脚架 | KXWELL | KTX-DV6 | 1 |  | 2017年 |
|  | 按钮式笔记本无线传输演示系统 | BARCO | CSE-200 | 1 |  | 2017年 |
|  | 音频处理及供电主机 | 博世 | DCNM-APS2 | 1 |  | 2017年 |
|  | 基本型讨论单元 | 博世 | DCNM-D | 10 |  | 2017年 |
|  | 数字音频网络服务器 | Core250i | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输入卡 | CIML4 | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输出卡 | COL4 | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | CobraNet卡 | CCN32 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | DANTE 卡 | CDN64 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 空白卡 | CB | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 主扩声音箱 | CLA604A | FBT | 2 |  | 2017年 |
|  | 2*2网络音频接口盒 | IO-22 | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 高清会议摄像机 | 松下 | AW-HE58HKMC | 2 |  | 2017年 |
|  | HDBase网线传输系统 | Extron | 发送器：DTP HDMI 4K 330 Tx 接收器：DTP HDMI 4K 330 Rx | 4 |  | 2017年 |
|  | 按钮式笔记本无线传输演示系统 | BARCO | CSE-200 | 1 |  | 2017年 |
|  | 70"液晶4K显示器2*5 | 夏普 | PN-H701 | 10 |  | 2017年 |
|  | 数字音频网络服务器 | Core250i | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输入卡 | CIML4 | QSC | 4 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输出卡 | COL4 | QSC | 4 |  | 2017年 |
|  | CobraNet卡 | CCN32 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | DANTE 卡 | CDN64 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 空白卡 | CB | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 8进8出网络扩展盒 | Core110f | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 主扩声音箱 | CF61-2R | RENKUS-HEINZ | 2 |  | 2017年 |
|  | 有源电脑监听音箱 | JBL | CM102 | 4 |  | 2017年 |
|  | 底座 | 铁三角 | AT8668S | 4 |  | 2017年 |
|  | 麦克风短杆 | 铁三角 | U857QSU | 4 |  | 2017年 |
|  | 机架式专业音频播放器 | TASCAM | SS-CDR200C | 1 |  | 2017年 |
|  | DVD | SONY | BDP-180 | 1 |  | 2017年 |
|  | 高清会议摄像机 | 松下 | AW-HE65HKMC | 2 |  | 2017年 |
|  | 控制键盘 | 松下 | AW-RP50MC | 1 |  | 2017年 |
|  | 高清录播系统 | Extron | SMP 351 400G | 4 |  | 2017年 |
|  | 高清非编系统（4K） | 苹果 | MAC Pro | 1 |  | 2017年 |
|  | 高清在线直播系统 | Extron | SME 100 HD | 2 |  | 2017年 |
|  | 数字音频网络服务器 | Core250i | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输入卡 | CIML4 | QSC | 4 |  | 2017年 |
|  | 4通道话筒/线路输出卡 | COL4 | QSC | 4 |  | 2017年 |
|  | CobraNet卡 | CCN32 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | DANTE 卡 | CDN64 | QSC | 1 |  | 2017年 |
|  | 8进8出网络扩展盒 | Core110f | QSC | 2 |  | 2017年 |
|  | 主扩声音箱 | CLA604A | FBT | 2 |  | 2017年 |
|  | 有源电脑监听音箱 | JBL | CM102 | 2 |  | 2017年 |
|  | 机架式专业音频播放器 | TASCAM | SS-CDR200C | 1 |  | 2017年 |
|  | DVD | SONY | BDP-180 | 1 |  | 2017年 |
|  | 48口交换机 | 华为 | S5700-48TP-PWR-SI-AC | 6 |  | 2017年 |
|  | 8路网络式PDU | 派通 | 定制 | 15 |  | 2017年 |
|  | 系统主机 | BOSCH | DCNM-WAP | 1 |  | 2017年 |
|  | 低音音箱（屏幕下方） | QSC | K-SUB | 2 |  | 2017年 |
|  | 补声音箱（屏幕下方） | QSC | K10 | 3 |  | 2017年 |
|  | USB转网络接口 | 绿联 | 20256 | 30 |  | 2017年 |
|  | 中控服务器 | 联想 | SR550 | 2 |  | 2018年 |
|  | 中控平台 | 定制 | 定制 | 1 |  | 2017年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20楼指挥服务中心和21楼图控室的音视频设备 | 1 | 音频光端机 | 新创 | 8路双向 | 3 | 对 |
|  | 2 | 操作终端 |  | 13代I7/16G/1T/24寸液晶 | 10 | 台 |
|  | 3 | 视频编辑终端 |  | 13代I9/64G/2T+16T/4090显卡 | 1 | 台 |
|  | 4 | 监听音箱 | JBL | 305P | 5 | 对 |
|  | 5 | 话筒 | 舒尔 | MX418D/C | 5 | 台 |
|  | 6 | 通信服务器 | DELL | SR588服务器主机2U机架式 16核 主频2.3GHZ/32G内存/2*2T RAID硬盘/550W双电冗余电源 | 2 | 台 |

（5）省市高清视频传输干线

1）设备运行情况：

高清视频传输干线项目于2016年底采购，由杭州海康威视数字技术股份有限公司承建，使用海康威视DS-B20-S05-A硬件解码设备，实现了省市两级图像的应急视频传输，指挥调度等功能；设备配置在各市公安机关、消防、机场、铁路等单位。

2）维护服务要求：

1、现场人员对于公安部或者厂商已发布的系统漏洞，负责对维保范围内的软硬件产品进行安全加固。同时根据用户要求做好设备和平台的安全监测和维护工作；

2、项目过程中遇到的账号密码变更、需求定制、平台升级后的版本变更、新增设备、重大故障产生的设备变更和其他重要项目信息变更，现场人员须及时做好项目资料的更新归档工作，确保项目资料与实际情况一致；

3、定期通过远程方式对外联设备进行远程监管，如遇外联设备出现故障，中标单位须安排人员去现场对设备进行及时抢修。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16路高清视频传输干线 | 高清视频编码设备 | DS-B20-S05-A | 19 |
|  | HDMI输入板 | DS-6408HFH-B20H | 6 |
|  | 高清视频解码板卡 | DS-6916UD-B20H | 19 |
|  | 中心高清视频综合交换设备，编码40路，解码16路 | DS-B20（10槽位） | 1 |
|  | 快速布控球机 | DS-MH6171-S | 6 |
|  | 执法记录仪 | DSJ-HL/32G/GLE | 4 |
|  | 车载固定监控点 | DS-8600HMF-TC/GLE(全网通4G版本) | 1 |

（6）视频图像监控联网平台

1）设备情况运行情况：

省厅图像联网项目已经建设完成江苏公安省级图像共享平台、江苏公安省级图像联网平台共计2个平台，该项目于2013年底启动招标建设，由杭州海康威视数字技术股份有限公司承建，使用海康威视ivms8200软件平台，硬件包括服务器50余台，高清解码阵列2套，实现省市两级图像的视频联网，为部省市各级机关指挥调度提供功能支撑。

2）维护服务要求：

1、故障排查处理：现场人员须负责对产品使用问题原因进行定位，包括硬件设备故障，软件平台故障和网络故障。常见问题例如汇聚视频应用平台监控点无法预览、上墙；网络带宽或资源级联引起的视频卡顿、跳帧；服务器主机异常报警等，现场人员需及时对软件问题进行处理和修复，对硬件故障及时维修。

2、日常维护：

1）云资源运行情况，包含CPU、内存以及磁盘容量等；

2）平台主要功能运行情况，包含视频预览、回放、解码上墙等；

3）平台组件服务运行情况，包含组件负载、接口调用等；

4）与公安部图像平台联网运行情况，信令交互，部级平台视频预览，回放等功能，节假日万人活动推送公安部平台点调；

5）与13市图像平台联网运行情况，汇聚全省60万路资源，定期更新点位信息，清理冗余数据，保障省厅日常视频调度以及节假日安保预案调度；

6）与省厅图像考核平台联网运行情况，推送全省点位进行质态考核，保障公安部考核以及省厅调度；

7）与电力、银行、学校等多家外单位图像平台联网运行情况，解决；

8）重要监控点预览情况，包含火车站、机场、地铁、汽车站、党委政府、旅游景区、高速公路、检查站、繁华商贸区等重点部位点位1万路的梳理，质态运行；

9）电视墙系统运行情况，定期备份电视墙预案。

3、视频图像资源维护

现场人员须定期对联网平台进行视频图像资源维护，维护内容如下：

1、按照甲方要求定期与各地市平台资源进行视频图像资源同步，每月初完成13个地市60万路资源的汇聚整合工作，完善点位的基础信息，如经纬度的准确性；

2、按照甲方要求定期与部平台进行视频图像资源同步，保障公安部视频在线率抽检、录像、时钟等考核项，对考核结果异常点位进行分析改进；

3、按照甲方要求在重大活动保障期间，针对甲方重点关注的区域进行视频图像资源同步，完善重大活动视频预案常态化预案16幅，专题预案100幅，更新视频点位，保障节假日调度。

4、视频图像联网考核任务保障

在公安部视频考核，以及省厅对下视频期间，现场人员须全面配合甲方的视频图像监控联网平台的保障工作。在考核任务运行前提早做好服务器巡检、平台软件各功能组件巡检、故障恢复预案建设、上下级平台测试等相关工作。在考核任务运行期间，现场人员须实时关注视频图像监控联网平台的、与上下级平台之间的联网状态等系统状态，出现问题随时恢复，做好考核任务保障工作。考核任务结束后配合甲方完成相关保障报告。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频图像监控联网平台 | 视音频综合交换设备 | DS-B10-S10-A | 2 | 2014年 |
|  | 视音频综合交换设备 | DS-B20-S10-A | 1 | 2016年 |
|  | 服务器 | IS-VSE2326E | 15 | 2016年 |
|  | 服务器 | x3850 X5 | 12 | 2014年 |
|  | 服务器 | x3650 M4 | 13 | 2014年 |
|  | 网络存储设备 | MD3200I | 2 | 2014年 |
|  | 单兵摄像机 | FDR-AX1E | 2 | 2016年 |
|  | LTE企业路由器 | AR2220E | 2 | 2016年 |
|  | 一、省级图像信息联网与整合共享平台软件模块（一）平台基本业务功能模块 | 实时监控（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 远程控制（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 录像回放（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 字符叠加（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 视频抓拍（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | Web应用服务（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  | （二）平台管理功能模块 |  |  | 2012年 |
|  |  | 资源管理与同步（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 用户管理（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 数据管理（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 日志管理（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 系统校时（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 图像上墙管理（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 地图管理（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  | 二、图像信息资源库建设 |  |  | 2012年 |
|  |  | 前端目录资源库（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 设备注册资源库（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 视频资源库（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  | 三、平台对接部署 |  |  | 2012年 |
|  |  | 省厅图像信息联网（型号：pvia）平台与公安部平台对接 | 1 | 2012年 |
|  |  | 省厅图像信息共享平台与省消防等其他单位对接（型号：pvia） | 1 | 2012年 |
|  |  | 省厅互联网图像汇聚平台与银行、电力平台对接（型号：pvia） | 1 | 2012年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频图像监控联网平台 | 1 | 解码阵列模块 | 海康 | DS-B20-S05-A | 1 | 块 |
|  | 2 | 解码阵列模块 | 海康 | DS-B20-MCU-NP | 2 | 块 |
|  | 3 | 解码阵列模块 | 海康 | DS-6916UD-B20H | 5 | 块 |

（7）全省一键点调系统

1）设备运行情况：

江苏省公安厅高清视频会议系统于2015年进行建设并投入使用，该套系统采用科达高清视频会议设备，设备包括科达8000A MCU和覆盖省厅、院外单位、地市局点、72接警区的100多台H800 高清终端，该系统为省厅对各市、区、县随时进行视频调度提供了有力支撑。

2）维护服务要求：

1、中标单位定期须对全省所有接入终端进行一次巡检，并出具相关巡检报告；对出现故障终端及时进行修复；

2、中标单位定期对全省一键点调系统资源池进行梳理，确保资源同步更新；

3、根据厅安全相关要求，实时对视频会议系统进行安全加固升级，以适应系统在专网内的安全运行要求。

4、中标单位须配合甲方做好会议系统与厅矩阵、各个会议室和外联单位信号转接之间的接入及适配工作。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一键点调系统 | MCU | 8000A | 1 | 2015年 |
|  | 码流转发板 | CRI2 | 3 | 2015年 |
|  | 码流转发板 | IS2.2 | 1 | 2015年 |
|  | 主控板 | MPC2 | 2 | 2015年 |
|  | 画面合成板 | MPU2 | 2 | 2015年 |
|  | 混音版 | APU2 | 2 | 2015年 |
|  | 电视墙板 | HDU2 | 16 | 2015年 |
|  | 终端授权 | 无 | 192 | 2015年 |
|  | 终端 | H700 | 3 | 2015年 |
|  | 地市 | H700 | 13 | 2015年 |
|  | 省厅院外单位 | H700 | 12 | 2015年 |
|  | 接警区 | H700 | 30 | 2015年 |
|  | 徐州、镇江、盐城接警区 | H650 | 22 | 2015年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电信级中型云多点控制单元（MCU） | 科达 | JD6000-E-H5 | 19英寸7U机箱，主备电源，双主控模块插槽(标配1个主控模块)，最高支持4K，多画面合成，智能混音，整机标配1个机框（2个电源）、1个CEU2-E板、1个XMPU5板、8个媒体端口（HMP）、8个接入端口（AP）、不少于512个授权 | 1 | 套 |
| 2 | 电视墙板卡 | 科达 | HDU 5 | HDMI接口、不少于16路 | 1 | 套 |

（8）科达省市高清视频会议系统

1）设备运行情况：

江苏省公安厅自2016年对江苏省公安厅高清视频会议系统进行建设和使用，该套系统采用科达高清视频会议设备，设备包括科达8000A MCU和覆盖省厅，院外单位及13市共30台H800 高清终端，该系统为省厅对厅机关单位、各市局随时进行视频会议提供了有力支撑。

2）维护服务要求：

1、中标单位定期须对全省所有接入终端进行一次巡检，并出具相关巡检报告；对出现故障终端及时进行修复；

2、中标单位定期对科达省市高清视频会议系统资源池进行梳理，确保资源同步更新；

3、根据厅安全相关要求，实时对视频会议系统进行安全加固升级，以适应系统在专网内的安全运行要求。

4、中标单位须配合甲方做好会议系统与厅矩阵、各个会议室和外联单位信号转接之间的接入及适配工作。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科达高清视频会议系统 | MCU | 8000A | 1 |  | 2016年 |
|  | 码流转发板 | IS2.2 | 1 |  | 2016年 |
|  | 主控板 | MPC2 | 1 |  | 2016年 |
|  | 画面合成板 | MPU2 | 1 |  | 2016年 |
|  | 混音版 | APU2 | 1 |  | 2016年 |
|  | 电视墙板 | HDU2 | 8 |  | 2016年 |
|  | 终端授权 | 无 | 40 |  | 2016年 |
|  | 终端 | H800 | 3 |  | 2016年 |
|  | 地市 | H700 | 13 |  | 2016年 |
|  | 省厅院外单位 | H700 | 12 |  | 2016年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科达高清视频会议系统 | 1 | 备份主处理机板 | 科达 | KDV8000A-MPC2-B | 1 | 块 |
|  | 2 | 数字混音版 | 科达 | KDV8000A-APU2 | 2 | 块 |
|  | 3 | 高清媒体处理单元板 | 科达 | KDV8000A-MPU2 | 1 | 块 |
|  | 4 | 码流转发板 | 科达 | KDV8000A-CRI2 | 2 | 块 |
|  | 5 | 高清视频会议终端 | 科达 | H800-A | 4 | 台 |

（9）华为省市高清视频会议系统：

1）设备情况运行情况：

江苏省公安厅自2012年对华为省市高清视频会议系统进行建设和使用，该套系统采用华为高清视频会议设备，设备包括华为VP8660 MCU和覆盖省厅及13市共16台VP9036s高清终端，该系统为省厅对各市局随时进行视频会议提供了有力支撑。

2）维护服务要求：

1、中标单位定期须对全省所有接入终端进行一次巡检，并出具相关巡检报告；对出现故障终端及时进行修复；

2、中标单位定期对华为省市高清视频会议系统资源池进行梳理，确保资源同步更新；

3、根据厅安全相关要求，实时对视频会议系统进行安全加固升级，以适应系统在专网内的安全运行要求。

4、中标单位须配合甲方做好会议系统与厅矩阵、各个会议室和外联单位信号转接之间的接入及适配工作。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华为高清视频会议系统 | 高清视频会议终端 | VP9036s | 16 |  | 2012年 |
|  | 服务器 | 戴尔SR410 | 1 |  | 2012年 |
|  | 会控软件VP GK | GK模块应用软件 | 1 | 版本 Release 6.70.26.0 2011.09.05 | 2012年 |
|  | 会控软件VP RM | RM企业版应用软件 | 1 | 版本 Release 6.70.39.10 2013.01.31 | 2012年 |
|  | VP8660多点控制单元 | 交直流一体化机箱 | 1 | 版本 VP8660 V100R008C01B017SP10(Release 8.1.17.10) | 2012年 |
|  |  | 一次电源-终端专用 | 2 |  | 2012年 |
|  |  | 4E1接口模块（8M）-4端口 | 6 |  | 2012年 |
|  |  | 通用处理版 | 2 |  | 2012年 |
|  |  | 高密度处理版D | 1 |  | 2012年 |
|  |  | 高密度处理版B（电视墙板卡 14路HDMI输出） | 1 |  | 2012年 |
|  |  | 通用中心控制板B | 2 |  | 2012年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华为高清视频会议系统 | 1 | 高清视频会议终端 | 华为 | Box310 | 2 | 台 |

（10）中兴省市高清视频会议系统

1）设备情况运行情况：

江苏省公安厅2019年对中兴省市高清视频会议系统进行建设和使用，该套系统采用中兴高清视频会议系统设备，包含中兴ZXV10 M9000 MCU和覆盖省厅、院外单位及13市共33台ET800和1台xt702高清终端，该系统为省厅对厅机关单位、各市局随时进行视频会议提供了有力支撑。

2）维护服务要求：

1、中标单位定期须对全省所有接入终端进行一次巡检，并出具相关巡检报告；对出现故障终端及时进行修复；

2、中标单位定期对中兴省市高清视频会议系统资源池进行梳理，确保资源同步更新；

3、根据厅安全相关要求，实时对视频会议系统进行安全加固升级，以适应系统在专网内的安全运行要求。

4、中标单位须配合甲方做好会议系统与厅矩阵、各个会议室和外联单位信号转接之间的接入及适配工作。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中兴会议系统 | MCU | ZXV10 M900 | 1 |  | 2020年 |
|  | 会议终端 | ZXV10 ET800 | 30 |  | 2020年 |
|  | 会议控制系统 | ZXV0 MS90 | 1 |  | 2020年 |
|  | 电视墙服务器 | ZXV10 | 2 |  | 2020年 |
|  | 会议控制管理服务器 | ZXCLOUD R5300 G4 | 1 |  | 2020年 |
|  | 会议控制端 | 启天-M420 | 3 |  | 2020年 |
|  | 会议系统一体机 | ZXV10 TRS210S | 3 |  | 2020年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中兴高清视频会议系统 | 1 | 高清视频会议终端 | 中兴 | xt702 | 2 | 台 |

（11）卫星通信车及卫星地面站系统

1）设备情况运行情况：

江苏省公安厅自2017年建设动中通卫星通信指挥车进行，该套系统由南京莱斯信息技术股份有限公司承建，改装车辆选用福特F150，卫星系统选用低轮廓车载卫星天线、调制解调器选用航天万达的HTWD MD6000、高清编解码器选用HTWD CD2650，配套建设车载摄像系统、音视频调度系统、无线单兵系统、350M集群系统、取力发电系统等。

江苏省公安厅自2008年建设卫星地面站通信系统，该套系统采用佳柏立信的AMT-C22964-4.5米电动卫星天线、ZH-02B天控器及ASGZ信标机，中网PL/10755-1-60W卫星功放，航天万达的HTWD MD6000调制解调器及HTWD CD2650高清编解码器。

2）维护服务要求：

1、对卫星车通信系统及地面站系统进行维护保养（天线、伺服、功放、天控器、调制解调器、传输链路及相关配套设备等）；

2、对卫星通信车及地面站网络通信系统进行维护保养（交换机、路由器、车载电脑、网络链路、海康设备、硬盘录像及相关配套设备等）；

3、对卫星通信车及地面站音视频系统进行维护保养（话筒、音箱、功放、音频处理器、云台相机、编解码设备、链路线缆及相关配套设备等）；

4、对车载配电系统进行维护保养（发电机、UPS、智能PDU、供电线路）；

5、对车顶馈线、电源、接插头、接插件、防水设施、防雷接地设施进行维护保养；

6、对卫星通信车改装的发电机、蓄电池、配电系统、车内机柜、插箱、紧固件、座椅、照明、空调进行定期维护保养；

7、雨雪天气时，及时清除卫星地面站平台、卫星天线面上的积水、冰雪，定期检查防雷和电磁干扰，对发生老化的室外元器件和线缆及时进行更换确保电器性能。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星通信及卫星地面站系统 | 车改 | 订制 | 1 |  | 2017年 |
|  | 卫星天线 | 西安星恒通 STAP TA900(0.9米动中通) | 1 |  | 2017年 |
|  | 卫星功放 | 西安星恒通Advantech Wirelsee-60W | 1 |  | 2017年 |
|  | 天控器 | 西安星恒通V1-200 | 1 |  | 2017年 |
|  | 天线 | 海能达 TQC-350FC | 4 |  | 2017年 |
|  | 频谱仪 | 安捷伦N9340A | 1 |  | 2017年 |
|  | 调制解调器（业务） | 航天13所HTWD MD6000 | 1 |  | 2019年 |
|  | 调制解调器（控制） | 航天13所HTWD MD6000 | 1 |  | 2019年 |
|  | 业务网关 | 航天13所HTWD SG4720 | 1 |  | 2019年 |
|  | 控制网关 | 航天13所HTWD KG3650 | 1 |  | 2019年 |
|  | 高清编解码器 | 航天13所HTWD CD2650 | 1 |  | 2019年 |
|  | 21寸显示器 | 戴尔LCD monitor | 2 |  | 2019年 |
|  | 三联屏显示器 | 瑞鸽TLP890HD-2（定制） | 1 |  | 2019年 |
|  | 机架式音箱 | FOSTEX RM-1 | 1 |  | 2019年 |
|  | 车顶云台摄像机 | 海康威视DS-2DY5423BW(S6) | 2 |  | 2019年 |
|  | 车内云台摄像机 | 海康威视DS-2DC2204IW-DE3(S6) | 2 |  | 2019年 |
|  | 集控主机 | 德尔通DLT08 | 1 |  | 2019年 |
|  | 笔记本电脑 | 联想T470(16G+1T) | 2 |  | 2019年 |
|  | 超短波电台 | 海能达MD780G | 2 |  | 2019年 |
|  | 取力发电机 | 水牛RCC-03-6.1KW | 1 |  | 2019年 |
|  | 蓄电池 | 骆驼20ah | 8 |  | 2019年 |
|  | 智能PDU | 德尔通1608A | 2 |  | 2019年 |
|  | 数字媒体矩阵调音台 | 三基D1608 | 1 |  | 2019年 |
|  | 海康威视网络键盘 | 海康威视DS-1600K(B) | 1 |  | 2019年 |
|  | 背负式单兵 | iMesh-3800p | 2 |  | 2019年 |
|  | 车载图传 | 海能达RD980 | 1 |  | 2019年 |
|  | 手持式单兵 | 海能达PNE380 | 2 |  | 2019年 |
|  | 高清视频会议终端 | 海能达box300 | 1 |  | 2019年 |
|  | 数字高清编码器 | 海康威视DS-6700HFH-4K-V2 | 3 |  | 2019年 |
|  | 超高清解码器 | 海康威视DS-6908UD | 1 |  | 2019年 |
|  | NVR | 海康威视DS-8600N-K8 | 1 |  | 2019年 |
|  | 机械硬盘 | 西数WD62EJRX-6T | 2 |  | 2019年 |
|  | 布控球 | 海康威视iDS-MCD201/30X/I/GLE | 2 |  | 2019年 |
|  | 卫星功放（地面站） | 世纪网通PL/10755-1-60W | 1 |  | 2018年 |
|  | 卫星天线（地面站） | 世纪网通AMT-C22964-4.5米电动 | 1 |  | 2008年 |
|  | 天控器（地面站） | 佳柏立信 ZH-02B | 1 |  | 2008年 |
|  | 信标机（地面站） | 佳柏立信 ASGZ信标机 | 1 |  | 2008年 |
|  | 网络交换机（地面站） | 新华三S5120V2 | 2 |  | 2019年 |
|  | 光纤收发器（地面站） | netLINK HTB-GS-03/20AB | 2 |  | 2019年 |
|  | 微型计算机（地面站） | 联想 启天M6600-N000 | 1 |  | 2008年 |
|  | 调制解调器（业务）（地面站） | 航天13所HTWD MD6000 | 1 |  | 2019年 |
|  | 高清编解码器（地面站） | 航天13所HTWD CD2650 | 1 |  | 2019年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星通信及卫星地面站系统 | 1 | 卫星功放 |  | 室外、≥60W | 1 | 台 |
|  | 2 | 调制解调器 |  | 按照公安部标准机型配置 | 1 | 台 |
|  | 2 | 高清编解码器 |  | 按照公安部标准机型配置 | 1 | 台 |
|  | 3 | 网络交换机 |  | 48口，三层 | 1 | 台 |
|  | 4 | 单路解码器 | 海康 | 高清，单路 | 2 | 台 |
|  | 5 | 8路解码器 | 海康 | 高清，8路 | 1 | 台 |
|  | 6 | LNB |  |  | 1 | 台 |
|  | 7 | 功分器+合路器 |  |  | 1 | 套 |
|  | 8 | 射频线缆、接插头 |  |  | 1 | 批 |

（12）IP语音系统

1）设备情况运行情况：

江苏省公安厅自2015年对江苏省公安厅IP语音系统进行建设和使用，该套系统主要使用华为语音系统，相关设备有内网U1981语音网关、S7712核心交换机、SBC、IAD\RH2288V3服务器、IP语音话机等设备组成。

2）维护服务要求：

1、现场人员工作日须每日检查电话中继状态、呼叫信令、局向路由、话务台是否正常；

2、按照甲方要求，现场人员完成厅机关电话的拆、装、移，话机维修工作；

3、根据甲方工作需要，中标单位须安排专业工程师定期对交换机的路由数据、交换数据、用户数据、录音数据进行备份、检查、修改。

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP语音系统 | 语音业务网关-U1981 | U1981 | 3 |  | 2015年 |
|  | 中继业务网关-U1980 | U1980 | 2 |  | 2015年 |
|  | 业务服务器-RH2288 v2 | RH2288 v2 | 10 |  | 2015年 |
|  | 接入交换机-S5700 | S5700 | 38 |  | 2015年 |
|  | 核心交换机-S7712 | S7712 | 2 |  | 2015年 |
|  | USG6000 | USG6000 | 1 |  | 2015年 |
|  | SX3000 | SX3000 | 1 |  | 2015年 |
|  | SE1000 | SE1000 | 1 |  | 2015年 |
|  | eSpace IAD 1224 | IAD 1224 | 3 |  | 2015年 |
|  | 机房EAST UPS模块 | EA66100 | 1 |  | 2015年 |
|  | 坐席台-Lenovo调度台 | LENOVO B5040 | 8 |  | 2015年 |
|  | 空调 | FNVQ205AABD | 1 |  | 2015年 |
|  | 坐席EAST UPS模块 | EA906AT | 1 |  | 2015年 |
|  | 话务耳机 | C3210 USB-A | 12 |  | 2015年 |
|  | 话务班电视机 | UA55JU50SWJXXZ | 1 |  | 2015年 |
|  | 话务班电视机 | 37LC2RC-CJ | 2 |  | 2015年 |
|  | 电池组 | 12V7AH蓄电池 | 32 |  |  |
|  | 电池组 | 2V200AH蓄电池 | 64 |  |  |
|  | 华为话机 | 7910 | 3000 |  |  |
|  | 华为话机 | 7950 | 30 |  |  |
|  | 华为话机 | 8950 | 30 |  |  |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP语音系统 | 1 | 48口POE交换机 | 华为 | S57系列POE全功率交换机含光模块 | 2 | 台 |
|  | 2 | 语音交换核心 | 华为 | ESPACE U1981 | 1 | 台 |

（13）C楼、Ｄ楼和E楼综合布线系统（含机房）

1）设备情况运行情况：

为了确保省厅系统正常运行，厅通信保障处下辖各类多个通信保障机房和线路楼层机房，机房间通过光纤进行汇聚与业务系统贯通；接入机房与用户端通过线缆连接。

2）维护服务要求：

1、中标单位工作日每天进行机房巡检，检查机房安全（包括消防系统、空调系统、防水防火防盗等）、设备运行状态是否正常有无告警、机房电气是否过载等，每2周对机房进行保洁除灰1次；

2、对机房进行线路整理，对不明确的线路、设备、模块进行整理并进行标签补充，配合甲方形成完善规范的设备运行资料；

3、根据甲方要求，对机房设备、线路进行安装调整；

4、中标单位对损坏的线缆、接头、光纤节点进行及时修复。

3）维护设备清单：

| 线路及设备维护清单 |
| --- |
| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| C楼、D楼、E楼综合布线系统及厅机关大对数系统 | D楼24芯光纤1600米,双绞线缆212655米，C楼共665个信息点；D楼共2508个信息点；E楼共1228个信息点；光纤节点2880个； | 2019年 |
|  | 48口POE网络交换机 | S7712 | 2 |  | 2019年 |
|  | 48口POE三层交换机 | S5560 | 2 |  | 2019年 |
|  | 5P无人值守机房空调 | KFR-73L | 1 |  | 2019年 |
|  | 5P无人值守机房空调 | FVQ125AV2CB | 1 |  | 2019年 |
|  | C楼100对，D楼300对，E楼100对 | 2008年 |

| 机房清单 |
| --- |
| 机房类型 | 机房数量 | 机房说明 | 机房面积 （平方） | 机柜数量 | 备注 |
| 通信机房 | 1 | 会议通信系统 | 80 | 22 |  |
| 监控机房 | 1 | 视频监控系统 | 80 | 22 |  |
| A楼4楼会议室机房 | 1 | 会议室配套设备 | 40 | 6 |  |
| 指挥大厅机房 | 1 | 指挥大厅配套设备 | 80 | 20 |  |
| 程控机房 | 1 | 程控系统 | 80 | 10 |  |
| 卫星机房 | 1 | 卫星系统 | 15 | 2 |  |
| 350M机房 | 1 | 350M系统 | 30 | 10 |  |
| 闭路电视机房 | 1 | 闭路电视系统 | 80 | 6 |  |
| 总配线机房 | 1 | 线路汇聚 | 25 | 10 |  |
| 蓄电池机房 | 1 | 蓄电池 | 25 |  |  |
| 话务机房 | 1 | 话务系统 | 200 |  |  |
| C楼2楼会议室机房 | 1 | 会议室配套设备 | 10 | 3 |  |
| 楼层配线机房 | 20 | 楼层线路接入 | 5 | 5 |  |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C楼、Ｄ楼和E楼综合布线系统 | 1 | 便携测试监看屏 | 瑞鸽 |  | 2 | 套 |
|  | 2 | 光纤测试工具 |  |  | 2 | 套 |
|  |  | 红外热像仪 |  |  | 2 | 台 |
|  | 3 | 光纤线 |  | 10米 | 20 | 根 |
|  | 4 | 六类网线 |  |  | 10 | 箱 |
|  | 5 | 超五类网线 |  |  | 10 | 箱 |
|  | 6 | 六类模块 |  |  | 30 | 只 |
|  | 7 | 超五类模块 |  |  | 30 | 只 |
|  | 8 | 网络面板 |  |  | 50 | 只 |
|  | 9 | 六类水晶头 |  |  | 30 | 盒 |
|  | 10 | 超五类水晶头 |  |  | 30 | 盒 |
|  | 11 | 6类网络跳线(2m) |  |  | 200 | 根 |
|  | 12 | 6类网络跳线(3m) |  |  | 200 | 根 |

（14）无人机系统

1）设备情况运行情况：

省厅配备无人机两架及相关设备，主要进行应急处置和日常训练工作。

2）维护服务要求：

中标单位须定期开展无人机巡查工作，对无人机及配套设备运行状态、电池充电情况、图像回传通道等进行检查，确保系统正常；

3）维护设备清单：

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机 | 无人机 | 大疆 | 经纬M210 RTK V2 | 1 |  | 2019年 |
|  | 遥控器 | 大疆 | GL900A | 1 |  | 2019年 |
|  | 智能飞行电池 | 大疆 | TB55-7660 | 6 |  | 2019年 |
|  | 无人机 | 大疆 | 御1 | 1 |  | 2019年 |
|  | 智能飞行电池 | 大疆 | 御1配套 | 2 |  | 2019年 |
|  | 充电管家 | 大疆 | IN2CH | 1 |  | 2019年 |
|  | 充电器 | 大疆 | IN2C180 | 1 |  | 2019年 |
|  | 禅思Z30相机 | 大疆 | XT2 ZXT2A25SR(RH) | 1 |  | 2019年 |
|  | 禅思XT2热成像相机 | 大疆 | Z30(RH) | 1 |  | 2019年 |
|  | 平板（无人机） | 华为 | M5 SHT-AL09(4+64G) | 1 |  | 2019年 |

4）现场备品备件清单及技术要求：

| 项目名称 | 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机 | 1 | 保险费 | 1 | 每年 |
|  | 2 | 飞手培训费 | 1 | 人/每年 |

(15) 视频图像运维考核系统建设项目

1）设备运行情况：

省厅公安视频运维考核管理系统建设完成，视频图像运维管理平台（视频网）、视频图像运维管理平台（公安网）共计2个平台 ，由武汉东智科技股份有限公司承建，实现了省级视频网与公安网全量监控设备巡检及多样性指标巡检等功能，目前平台持续对全省已接入60万路视频图像开展常态化巡查工作。

2）维护服务要求：

1、故障处理：对产品使用问题原因进行定位，包括软件平台故障和网络故障。

2、日常巡检：

1)云资源运行情况，包含CPU、内存以及磁盘容量等；

2)平台主要功能运行情况，包含平台离线监测、视频质量巡检、时钟质量巡检、录像质量巡检、字幕标注质量巡检等。

3)与公安部图像平台联网运行情况，筛选优质点位推送，保证部级考核设备稳定正常预览。

4)与13个地市图像平台联网运行情况，汇聚全省60万路资源，定期更新点位信息，清理冗余数据，保障省厅日常运维及每月对下考核。

5)与省厅图像考核平台联网运行情况，推送全省点位进行质态考核，保障公安部考核以及省厅调度；

6)重要监控点预览情况，包含火车站、机场\地铁、汽车站、党委政府、旅游景区、高速公路、检查站、繁华商贸区等重点部位点位1万路的梳理，质态运行；

7）年度运维报告整理，梳理好省厅对下考核全年质态数据和对部保障全年考核数据。

2、视频图像资源维护

驻场人员需负责定期对联网平台进行视频图像资源维护，维护内容如下：

1、按照用户要求定期与各地市平台资源进行视频图像资源同步，每月初完成13个地市60万路资源的汇聚整合工作，完善点位的基础信息，如经纬度的准确性；

2、按照用户要求定期与部平台进行视频图像资源同步，保障公安部视频在线率抽检考核、录像、时钟等考核项，对考核结果异常点位进行分析改进；

3、视频图像联网考核任务保障

在公安部视频考核，以及省厅对下视频期间，驻场技术人员需全面配合用户单位的视频图像监控联网平台的保障工作。在考核任务运行前提早做好服务器巡检、平台软件各功能模块巡检、上下级平台测试等相关工作。在考核任务运行期间，驻场技术人员需实时关注视频图像监控联网平台的、与上下级平台之间的联网状态等系统状态，出现问题随时恢复，做好考核任务保障工作。考核任务结束后配合用户单位完成相关保障报告。

4、安全加固

驻场人员对于公安部或者厂商已发布的系统漏洞，负责对维保范围内的软硬件产品进行安全加固。同时根据用户要求做好设备和平台的安全监测和维护工作。

3）维护设备清单：

| 软件产品清单 |
| --- |
| 软件名称 | 厂商 | 数量 | 单位 |
| 公安视频运维考核管理系统（视频网） | 中盾安全 | 1 | 套 |
| 公安视频运维考核管理系统（公安网） | 中盾安全 | 1 | 套 |

| 软件定制适配清单 |
| --- |
| 软件名称 | 功能 组件 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| 公安视频运维考核管理系统（包括公安网、视频网） | 平台基础组件 | 1、平台门户；2、统一认证；3、用户管理；4、权限管理；5、资源目录管理；6、日志管理。 | 2 | 套 |
|  | 视频应用组件 | 1、视频质量巡检 2、时钟质量巡检 3、字幕标注巡检 4、平台离线监测 5、IT监测模块 6、通知公告模块。 | 2 | 套 |

3、驻场人员要求

根据甲方需要，中标单位须派遣10名驻场工程师对上述系统进行日常巡检保证系统正常运行。

（1）设备原厂派驻工程师要求：

由于大屏显示系统维保的设备、视频图像监控联网平台、一键点调系统和卫星通信系统专业性维保要求高，须由中标单位协调设备制造原厂各派驻1名专业的资深原厂工程师进行驻场维护（共计4人）。派驻的原厂工程师原厂在职工作时间不得少于4年，须提供原厂连续4年社保证明（中标后开展人员审核时须提供相关证明材料）。

（2）普通工程师要求：

中标单位须派驻5名普通工程师从事其他系统现场维保服务工作，其中1名音视频工程师主要负责对各类会议室音响系统、摄像系统调试测试工作，以确保会议室音视频系统正常运行，须熟悉主流音响设备及软件调试并能独立对现场音响系统进行操作；2名会议系统支撑工程师主要负责在用各类会议系统的服务支撑，要求熟悉中兴、华为、科达等国内常用主流会议系统软硬件结构和故障处理，具有相关设备厂家视讯系统认证证书；1名语音系统工程师主要负责语音系统的相关技术支撑工作，具备网络语音交换相关维护能力，具有初级以上网络工程师证书；1名音视频编辑工程师须熟悉常用音视频编辑工具，具备无人机操作证书，熟悉无人机操作流程且具有30小时以上的飞行实拍经验。

（3）项目经理要求：

中标单位须派驻1名项目经理，具体要求如下：

1、网络资格认证，具备高级认证资格证书H3CSE或者华为HCIP或者思科CCNP等；

   2、安防和机房，具有安防高级认资格证书海康威视HCSA等主流厂家认证资格证书；

   3、音视频及会议系统，具备中级以上相关专业工程师资质,熟悉市场主流会议系统（华为、科达、中兴等）系统架构及操作运维，熟悉市场主流大屏、音响、话筒、中控系统的安装及调试；

4、熟练掌握相关系统专业知识，具备相关主流设备配置能力，具备系统优化能力，能够独立对相关专业系统进行配置、故障检测、定位、排障。具有中大型系统建设或运维服务工作经验，熟悉相关系统的组网架构、接口协议，能够熟练使用系统管理平台和相关工具，进行日常信息化弱电维护服务；

5、项目经理须协助甲方对驻场人员开展考勤、任务分工及相关维护工作的考核工作，每月提供人员及维保服务考核表。

（4）为确保维护人员工作连续性，4名原厂工程师，中标单位须在与设备厂家签订3年服务合同中明确原厂人员派驻时长不得低于3年；普通维护工程师须是中标单位在职工程师，派驻人员不得分包和转包，年度考核前中标单位须提供人员1年内的社保证明。

（5）驻场人员5天×8个小时工作制外，中标单位须保证每天2人开展7*24小时的值班工作并与甲方确认后按照南京当地标准支付加班费。

（6）中标单位须根据相关要求缴纳驻场管理费，每人需缴纳1万元押金和每月1200元管理费。（维保服务结束后退除押金）

（7）日常管理

1、派驻人员必须无条件遵守江苏省公安厅所有的管理规定、规范标准、行为准则等内容，省厅的对接人员有权利对派驻的技术人员进行工作分配和调度。

2、派驻人员按照甲方要求统一着装，佩戴标识。

（8）人员轮换和培训机制

乙方须根据甲方要求，对派驻人员进行必要的培训和适当的人员轮换，培训包括技术能力，服务态度、保密协议等等，要求派驻人员最低服务年限不低于一年。

四、总包服务单位要求

（一）技术储备能力

1、要求维护团队拥有强大的技术支持力量，团队成员分别对安全、存储、虚拟化、监控、机房、无线、布线、运维等IT系统进行专项学习和研究；承接过各类纵向网、园区网、骨干网等大型特大型网络建设，处理过众多复杂棘手的、紧急的、重大的网络故障，保障了众多大型社会活动、网络依赖级别高的单位、政府和企业高级别工作会议等的网络系统。拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。

2、技术专家负责重大故障的处理，定期对运行情况进行分析，并提出整改或优化方案和建议。

（二） 运行服务考核机制

1、公司考核目的

确保驻场人员的工作纪律，规范驻场人员的工作规范，提供专业、高效、安全的IT服务，从而保证本次驻场服务工作顺利完成。

2、公司派驻人员运行架构

投标单位提供驻场服务工作流程图，从签订服务进场后，将严格按照工作流程图进行驻场服务，从前期准备、服务过程、结束期。中标单位内部组织架构的详细可操作的服务进行详细阐述、明确可执行性。

3、公司派驻人员考核办法

（1）巡检机制考核要求

提供详细的巡检计划、巡检内容、巡检流程等，满足甲方实际需求。

（2）交接班、考勤机制

投标单位提供完善的驻场人员考勤管理、日常管理、人员交接班机制。

（3）日常响应服务机制

提供驻场人员响应服务考核要求。

4、运维服务流程管理平台

投标单位提供值班管理、工单管理、巡检管理、项目管理、文档管理、IT设备运维台账管理等实现电子化，通过运维数据的积累，通过数据分析，提升驻场运维的服务质量要求。

5、日常安全监管

（1）根据江苏省公安厅安全管理要求，定期开展安全保密教育，提高现场人员安全保密意识和行为规范；

（2）加强安全管理教育培训，对现场运维人员定人定岗，责任到人；

（3）根据实际工作需要，按需开放运维人员相关授权；

（4）派驻人员集中办公，并配备必要的安全管控措施。

（三）本地化服务

需提供本地化服务，投标人公司注册在本地或在本地设立常驻售后机构并派驻本地服务人员（提供本地办公场所等相关证明材料或中标后予以设置的承诺函）

（四）其他要求

对公司的要求：合作企业的现场派驻人员除具备相应专业能力及其资质证书以外，不应存在影响公安信息系统、网络等安全方面的资质背景。企业本身的相关资质也必须合规且没有出现过重大违法违规问题。

对人员的要求:派驻人员不得为第三方公司派遣，必须为投标单位在职人员。

五、维保服务量化考核要求

（一）维保服务考核办法:每月由项目经理根据维保要求提供量化考核清单和设备运行报告由甲方进行确认，依据考核结果及招标问题考评办法在年度考核中予以扣分，并根据招标文件要求扣除相关费用。

维保服务质量实行按月定量考核制度，按照每月进行量化考核，具体办法如下：

1、人员考核

驻场人员应当开展人员考勤考核，人员日常巡检工作考核，人员服务质量考核。

人员考勤考核：迟到早退1次，每人每次扣1分，扣完为止；旷工1次，每人每次扣10分，扣完为止。

人员日常巡检考核：驻场人员根据招标文件及甲方要求对巡检工作进行台账化管理，每日开展例行检查工作，1次/项没有完成，扣5分，扣完为止；发现巡检造价行为，扣20分，扣完为止。

人员服务质量考核：驻场人员违反厅机关相关规定，视情节轻重来定，情节较轻扣10分/次，情节较重50分/次，扣完为止。

2、维保服务考核

1）故障处理响应及时性

普通故障处置不超过1小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

较大故障处置不超过2小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

重大故障处置不超过4小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

特大故障处置不超过24小时，每过1小时扣10分，扣完为止。

2）备品备件协调及时性

除现场备品备件外，如还需其他备品备件

普通设备不超过1小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

常用设备处置不超过2小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

核心设备处置不超过4小时，每过15分钟扣10分，扣完为止。

3、总分数不超过100分。

4、一票否决项（扣100分）。发生违规操作、严重运维事故，或发生江苏省公安厅认定的其他影响系统运行的严重违规行为等。

5、月度服务得分连续两个月低于70分的，甲方有权终止维保服务合同，并将投标人列入政府采购黑名单，年度得分=月度得分之和/12，低于90分，扣除合同总价（本年度）的30%。

（二）服务质量保证及处罚

1、甲方依据报表、日常巡查，对乙方的服务质量进行量化考核，如发现不能满足响应的，扣除合同总价（本年度）的10%。

2、发生一次严重运维事故，扣除合同总价（本年度）的5%。

3、设备更换（维修）未按照招标要求提供原厂备品备件，一经发现1次扣除合同总价（本年度）的5%。

4、供应商派驻的工程师得不到甲方认可或中途变更驻场工程师（未得到甲方确认），扣除合同总价（本年度）的10%。

5、被使用一次一票否决项，扣除合同总价（本年度）的25%。

（三）风险承担办法

除法律规定的不可抗力因素导致的风险和损失外，中标单位承担江苏省公安厅服务范围内出现的局部乃至全局性风险所造成的直接和间接损失。

1、承担由于维护保障不力，导致的系统意外停机，业务中断风险。

2、承担由于信息安全保障不力，导致的数据损坏，丢失风险。

3、承担病毒防护，保密，数据泄露等系统安全风险。

除法律规定的不可抗力因素外，如果在运维服务期内出现无法按时有效修复的故障，中标单位应承担相关设施设备软硬件系统更换的风险，保障本项目所有运维服务期间、运维范围内设施设备及软硬件系统的正常稳定使用。如未按要求提供保障服务并造负面影响的，江苏省公安厅有权视情终止服务合同，追究中标单位相关责任，并由中标单位承担运维中断期间所产生的所有运维费用支出。

六 其他要求

1、乙方中标后在签订合同前，须提供与（LED大屏显示系统、视频图像监控联网平台、高清视音频矩阵系统、一键点调系统（含科达省市高清视频会议系统）和卫星通信系统）原厂签订的3年针对此次项目的维保服务合同（协议），包含人员驻场、现场备品备件、服务等，相关要求不低于本次招标要求。华为和中兴须与原厂授权视讯产品类服务商（代理）签订3年针对此次项目的维保服务合同（协议），包含人现场备品备件、服务等。

2、中标通知书下发，签订合同前2周内，乙方须按照招标需求提供驻场人员材料供甲方审核。

3、签订合同30天内，乙方须提供相关现场备品备件。

七、投标分项表

投标单位根据招标文件维保要求可对投标分项表内容予以补充，但不得少于此表内容。

| 序号 | 内容 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 | 会议室维保 | 1 | 年 |  |  |
| 2 | 维保 | 高清视音频矩阵系统 | 1 | 年 |  |  |
| 3 | 维保 | 20楼指挥服务中心和21楼图控室的显示设备 | 1 | 年 |  |  |
| 4 | 维保 | 20楼指挥服务中心和21楼图控室的音视频设备 | 1 | 年 |  |  |
| 5 | 维保 | 16路高清视频传输干线 | 1 | 年 |  |  |
| 6 | 维保 | 视频图像监控联网平台 | 1 | 年 |  |  |
| 7 | 维保 | 一键点调系统 | 1 | 年 |  |  |
| 8 | 维保 | 科达高清视频会议系统 | 1 | 年 |  |  |
| 9 | 维保 | 华为高清视频会议系统 | 1 | 年 |  |  |
| 10 | 维保 | 中兴高清视频会议系统 | 1 | 年 |  |  |
| 11 | 维保 | 卫星通信及卫星地面站系统 | 1 | 年 |  |  |
| 12 | 维保 | IP语音系统 | 1 | 年 |  |  |
| 13 | 维保 | C楼、Ｄ楼和E楼综合布线系统 | 1 | 年 |  |  |
| 14 | 维保 | 无人机系统 | 1 | 年 |  |  |
| 15 | 维保 | 视频图像运维考核系统建设项目 | 1 | 年 |  |  |
| 16 | 会议室维保备品备件 | C2楼大屏处理器含板卡 | 1 | 年 | 淳中 | 28路HDMI输入，60路HDMI输出 |
|  |  | 98寸大屏 | 1 | 年 |  | 含移动式支架 |
|  |  | 拼接屏 | 1 | 年 | 唯瑞 | VS551H |
|  |  | 调音台 | 1 | 年 |  | 16进4出具备编组功能 |
|  |  | 音响 | 1 | 年 |  | 单元组成：16×2.75"全频单元 频率响应：180Hz-20kHz （±3dB） 灵敏度：Narrow模式 语音模式 94 dB音乐模式 92 dB Broad模式 语音模式 93 dB 音乐模式 90 dB 最大声压级：Narrow模式 语音模式 126 dB 音乐模式 122 dB Broad模式 语音模式 124 dB 音乐模式 120 dB 额定功率：300W 额定阻抗：8Ω 覆盖角：160°×45°或160°×25° |
|  |  | 数字功放 | 1 | 年 |  | 输入通道接口：卡侬母*2 输出通道接口：SpeakON*2 输出功率8Ω≥400W*2 输出功率4Ω≥550W*2 桥接输出功率8Ω≥950W 频率响应≥20Hz-35KHz+3/-0dB 总系统转换效率：50V/us 声道分离度：>95dB 峰值输出电流≥30A 总谐波失真(1kHz @ 1W) ≥0.00003 阻尼系数（100Hz）：>600:1 信噪比：>90dB 工作电压：AC220V/50Hz |
|  |  | HDMI视频切换台 | 1 | 年 |  | 8路全HDMI工作流程，支持5层视频合成及抠图，内置多画面预监显示器，多种自动视频切换方式，AUX输出接口可以输出与主画面不同的信号，可添加音频效果的18通道音频混音台，可开始/停止Atomos录像机，支持第三方远程控制应用程序 |
|  |  | HDMI分配器 | 1 | 年 |  | 一分四 |
|  |  | 高清光纤线 | 1 | 年 |  | 40米 |
|  |  | 接线板 | 1 | 年 |  | 10米 |
|  |  | 话筒接线板 | 1 | 年 |  | 12路接口 |
|  |  | 8路音频混音器 | 1 | 年 | 舒尔 | SCM810 |
|  |  | 无线话筒（1拖2） | 1 | 年 | 舒尔 | ULXD系列一拖二 |
|  |  | LED高清画面处理器 | 1 | 年 | 凯视达 | KSD660 |
|  |  | 监看显示器（含支架） | 1 | 年 |  | 27寸4K |
|  |  | 四画面合成器 | 1 | 年 | 淳中 | TMV-H-0401 |
|  |  | 电容话筒 | 1 | 年 | 铁三角 | AT881 |
| 17 | 高清视音频矩阵系统备品备件 | 矩阵风扇 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 风扇 |
|  |  | 矩阵电源 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 电源 |
|  |  | 矩阵电源控制板 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 电源控制板 |
|  |  | 矩阵风扇矩阵控制板 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 矩阵控制板 |
|  |  | 矩阵风扇矩阵交换板 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x 矩阵交换板 |
|  |  | 高清光纤板卡（单模） | 1 | 年 | 爱思创 | FOX Matrix 320x FOX I/O 1616 SM |
|  |  | HDMI发送器 | 1 | 年 | 爱思创 | FOXBOX Tx HDMI SM |
|  |  | HDMI接收器 | 1 | 年 | 爱思创 | FOXBOX Rx HDMI SM |
|  |  | 4K超高清HDMI发送器 | 1 | 年 | 爱思创 | FOX II T HD 4K SM |
|  |  | 8路集中电源 | 1 | 年 | 爱思创 | PS 124 |
|  |  | matrix 12800音频矩阵输入板卡 | 1 | 年 | 爱思创 | Mono Input card |
|  |  | matrix 12800音频矩阵输出板卡 | 1 | 年 | 爱思创 | Mono Output card |
| 18 | Ａ楼20楼情报指挥中心显示系统备品备件 | 模组 | 1 | 年 | 利亚德 | TWA1.2 |
|  |  | 驱动板 | 1 | 年 | 利亚德 | TWA1.2 |
|  |  | 光纤收发器 | 1 | 年 | 利亚德 | LeadShow LYD DVI 104 |
|  |  | MVC-II拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | DVI输出卡 |
|  |  | MVC-II拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | DVI输入卡 |
|  |  | MVC-II拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | DVI双链路输入卡 |
|  |  | MVC-II拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | 控制卡 |
|  |  | 电源板系统 | 1 | 年 | 利亚德 | TWA1.2 |
|  |  | MVC-IIpro拼接器 | 1 | 年 | 利亚德 | MVC-IIpro |
|  |  | MVC-IIpro拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | DVI输出卡 |
|  |  | MVC-IIpro拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | DVI输入卡 |
|  |  | MVC-IIpro拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | 4K60HZ-HDMI输入卡 |
|  |  | MVC-IIpro拼接器板卡 | 1 | 年 | 利亚德 | 控制卡 |
| 19 | A楼20楼情报指挥中心和21楼控制室音视频系统备品备件 | 音频光端机 | 1 | 年 | 新创 | 8路双向 |
|  |  | 操作终端 | 1 | 年 |  | 13代I7/16G/1T/24寸液晶 |
|  |  | 视频编辑终端 | 1 | 年 |  | 13代I9/64G/2T+16T/4090显卡 |
|  |  | 监听音箱 | 1 | 年 | JBL | 305P |
|  |  | 话筒 | 1 | 年 | 舒尔 | MX418D/C |
|  |  | 通信服务器 | 1 | 年 | DELL | SR588服务器主机2U机架式 16核 主频2.3GHZ/32G内存/2*2T RAID硬盘/550W双电冗余电源 |
| 20 | 视频图像监控联网平台 备品备件 | 解码阵列模块 | 1 | 年 | 海康 | DS-B20-S05-A |
|  |  | 解码阵列模块 | 1 | 年 | 海康 | DS-B20-MCU-NP |
|  |  | 解码阵列模块 | 1 | 年 | 海康 | DS-6916UD-B20H |
| 21 | 全省一键点调系统备品备件 | 电信级中型云多点控制单元（MCU） | 1 | 年 | 科达 | JD6000-E-H5 19英寸7U机箱，主备电源，双主控模块插槽(标配1个主控模块)，最高支持4K，多画面合成，智能混音，整机标配1个机框（2个电源）、1个CEU2-E板、1个XMPU5板、8个媒体端口（HMP）、8个接入端口（AP）、不少于512个授权 |
|  |  | 电视墙板卡 | 1 | 年 | 科达 | HDU 5 |
| 22 | 科达省市高清视频会议系统备品备件 | 备份主处理机板 | 1 | 年 | 科达 | KDV8000A-MPC2-B |
|  |  | 数字混音版 | 1 | 年 | 科达 | KDV8000A-APU2 |
|  |  | 高清媒体处理单元板 | 1 | 年 | 科达 | KDV8000A-MPU2 |
|  |  | 码流转发板 | 1 | 年 | 科达 | KDV8000A-CRI2 |
|  |  | 高清视频会议终端 | 1 | 年 | 科达 | H800-A |
| 23 | 华为省市高清视频会议系统备品备件 | 高清视频会议终端 | 1 | 年 | 华为 | Box310 |
| 24 | 中兴省市高清视频会议系统备品备件 | 高清视频会议终端 | 1 | 年 | 中兴 | xt702 |
| 25 | 卫星通信车及卫星地面站系统备品备件 | 卫星功放 | 1 | 年 |  | 室外、≥60W |
|  |  | 调制解调器 | 1 | 年 |  | 按照公安部标准机型配置 |
|  |  | 高清编解码器 | 1 | 年 |  | 按照公安部标准机型配置 |
|  |  | 网络交换机 | 1 | 年 |  | 48口，三层 |
|  |  | 单路解码器 | 1 | 年 | 海康 | 高清，单路 |
|  |  | 8路解码器 | 1 | 年 | 海康 | 高清，8路 |
|  |  | LNB | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 功分器+合路器 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 射频线缆、接插头 | 1 | 年 |  |  |
| 26 | IP语音系统备品备件 | 48口POE交换机 | 1 | 年 | 华为 | S57系列POE全功率交换机含光模块 |
|  |  | 语音交换核心 | 1 | 年 | 华为 | ESPACE U1981 |
| 27 | 仪器仪表 | 便携测试监看屏 | 1 | 年 | 瑞鸽 |  |
|  |  | 光纤测试工具 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 红外热像仪 | 1 | 年 |  |  |
| 28 | 综合布线系统备品备件 | 光纤线 | 1 | 年 |  | 10米 |
|  |  | 六类网线 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 超五类网线 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 六类模块 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 超五类模块 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 网络面板 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 六类水晶头 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 超五类水晶头 | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 6类网络跳线(2m) | 1 | 年 |  |  |
|  |  | 6类网络跳线(3m) | 1 | 年 |  |  |
| 29 | 无人机 | 保险费 | 1 | 年 |  |  |
| 30 | 无人机 | 飞手培训费 | 1 | 年 |  |  |
| 31 | 派驻人员 | 指挥大厅LED大屏维护工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 32 | 派驻人员 | 监控联网平台对接适配维护工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 33 | 派驻人员 | 科达高清会议系统工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 34 | 派驻人员 | 卫星通信系统（应急通信车）维护工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 35 | 派驻人员 | 会议系统维护工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 36 | 派驻人员 | 会议系统维护工程师 | 1 | 年 |  |  |
| 37 | 派驻人员 | 灯光音响师 | 1 | 年 |  |  |
| 38 | 派驻人员 | 网络工程师（语音） | 1 | 年 |  |  |
| 39 | 派驻人员 | 无人机操作师 | 1 | 年 |  |  |
| 40 | 派驻人员 | 视频编辑及摄像师 | 1 | 年 |  |  |
| 41 | 派驻人员 | 人员管理费 | 1 | 年 |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）投标报价（20分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。分值保留小数点后1位。

（二）运维服务方案 (35分)：

评委根据投标人提供的设备维保、日常巡检、设备故障处理、重大任务保障支撑、技术支撑、量化考核等方案进行综合评分：

1、设备维保（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

2、日常巡检（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

3、设备故障处理（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

4、重大任务保障支撑（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

5、技术支撑（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

6、派驻人员管理（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

7、量化考核（5分），方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；方案不符合项目需求的得0分；

（三）招标文件及现场备品备件相应情况（15分）：

完全满足招标文件需求的得15分，技术要求斜体下划线项为必须满足的关键性指标，如有负偏离按重大负偏离处理。备品备件指标低于投标分项表16-30项要求的，每一项减1分；

（四）运行服务管理团队（13分）

1、派驻服务团队项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书、高级工程师、注册信息系统安全专业人员（CISP）证书的，有1个得1分，最多得3分，不提供不得分；

2、派驻服务团队5名普通工程师具有本项目维保设备（3个品牌会议系统、LED大屏、监控平台、矩阵、网络、无人机飞手）厂家认证证书的有1个得1分，最高6分，同一厂家不累计。须提供相关人员的身份证复印件、证书复印件以及投标人在投标截止前1个月为其缴纳社保的证明复印件，不提供不得分；

3、投标人每增加1名设备原厂派驻工程师，得2分 ；每增加1名普通工程师，得1分，累计不超过4分。

（五）投标人履约能力及资信情况（17分）

1、投标人具备现有ITSS信息技术服务运行维护标准资质证书二级及以上的，得2份，不提供不得分；

2、投标人针对本项目后台支持服务团队具有1名及以上正高级职称工程师的得2分，没有不得分；后台支持服务团队中具有8名及以上高级职称工程师的得4分，少于8名大于6名（包括6名）高级职称工程师的得3分；少于6名大于4名（包含4名）高级职称工程师的得2分，少于4名大于2名（包含2名）高级职称工程师的得,1分，其他不得分（工程师专业为电子、通信、计算机、广播电视、智能化类）。须提供相关人员的身份证复印件、证书复印件以及投标人在投标截止前连续3个月为其缴纳社保的证明复印件，不提供不得分；

3、投标人具有本项目现有大屏显示系统维保设备厂家、高清音视频矩阵设备厂家、视频图像联网平台厂家和会议系统厂家(中兴、华为、科达)销售、售后、培训、服务资格，每提供一个得1分，最高3分，不提供不得分，同一品牌不累计得分；

4、投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的类似项目运维或维保业绩，每个得2分；本项最多得6分。（响应文件中提供合同复印件，合同复印件内须体现与本项目维保内容15项内不少于2项维保内容，提供项目维保服务合同，合同清单必须明确设备服务内容，合同不重复计算得分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价（按三年总报价）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。