如皋市政府采购竞争性磋商文件

| 项目名称： | 高新区专职消防救援器材购置 |
| --- | --- |
| 计划编号： | JSZC-320682-NTJW-C2021-0134 |

采购人：江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：南通泾天纬地项目管理有限公司第一分公司

2021 年12月 31 日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	4

一、项目基本情况	4

二、响应人的资格要求：	4

三、获取竞争性磋商文件	6

四、竞争性磋商响应文件提交	6

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 磋商须知	8

一、参加磋商费用	8

二、磋商文件的约束力	8

三、磋商响应文件的编制和递交	9

四、磋商与评审	10

五、成交和合同	10

六、政府采购政策功能落实	13

七、询问、质疑和投诉	20

八、采购代理服务费	22

九、其他事项	22

第三章 项目需求	24

一、项目简介：	24

二、服务内容：	24

三、 技术要求或者服务要求	24

四、质量标准或者考核标准	56

五、交货或者服务期限和地点	56

六、履约保证金	57

七、验收或者考核方案	57

八、质量保证期限	57

九、售后服务	58

十、付款方式	58

十一、报价要求	58

十二、其他要求	58

第四章 合同范本	60

第五章 评审标准和方法	63

第六章 竞争性磋商响应文件	65

一、供应商资格证明材料	66

二、竞争性磋商商务技术响应材料	72

三、竞争性磋商响应报价材料	113

第一章 竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

（一）项目名称：高新区专职消防救援器材购置

（二）项目地点：如皋市

（三）计划编号：JSZC-320682-NTJW-C2021-0134

（四）预算金额：人民币175万元

（五）最高限价：人民币175万元

（六）采购需求：本项目为高新区专职消防救援器材购置项目，具体详见竞争性磋商文件“第三章 项目需求”。

（七）合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内，具体时间以采购人通知为准。

（八）本项目不接受联合体。

（九）本项目是否为专门面向中小企业采购项目：否。

## 二、响应人的资格要求：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1.根据江苏省财政厅、工信厅《转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（苏财购〔2021〕34号）文件要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在新冠疫情应急响应解除之前，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。（如本项目为专门面向中小企业采购的项目，此条款不适用）

- 2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.根据财政部发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（四）本项目的特定资格要求：

响应供应商必须是中国境内注册的独立法人资格的生产制造商或经销商，具有独立承担民事等法律责任的能力。

（五）未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取采购文件

（一）时间：自本公告发出之日起至2022年 1月 10 日，每天上午8:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）；

（二）地点、方式、售价：潜在响应供应商自行在江苏省政府采购网竞争性磋商公告附件中免费下载。如有答疑、变更公告等采购资料均在以上网站公布，供应商自行关注并下载。

（三）其他说明：对参加本项目响应的供应商，收取磋商文件编制费用300元人民币，响应供应商在递交响应文件时现场现金缴纳，采购代理机构出具收据。无论流标或响应供应商是否成交，文件编制费用一概不退。

## 四、响应文件提交

（一）截止时间：2022年1月 11 日 09 点00分（北京时间）

（二）提交地点：如皋市公共资源交易中心（市民服务中心三楼）C区开标室

（三）特别提醒：响应供应商法定代表人或授权代表必须携带本人身份证、响应文件及采购文件中要求备查的原件至采购活动现场，原件随时备查；根据国家、江苏省及南通市疾控部门防疫要求：

1.拒绝来自中高风险地区供应商授权代表参加该项目采购活动。

2.来自中高风险所在地的低风险地区的供应商授权代表，须持有48小时内核酸检测阴性证明。

3.所有参加该项目采购活动的供应商授权代表，须佩戴口罩，体温正常，并出示绿色健康码和行程码。

4.各潜在响应供应商必须自行核查单位所在地区风险等级，按以上防疫要求执行，否则拒绝进场。响应供应商应充分考虑到疫情防控期间人员管控、交通堵塞以及停车难等诸多因素，提前做好相应准备和应对，否则一切后果由响应供应商自负。

## 五、开启

时间：2022年1月 11 日 09 点00分（北京时间）；

地点：如皋市公共资源交易中心（市民服务中心三楼）C307室竞谈（磋商）一室

## 六、履约保证金

履约保证金为成交金额的10%，可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

## 七、公告期限

## 自本公告发布之日起3个工作日。

## 八、其他补充事宜

（一）本项目采用书面磋商形式，对磋商文件作出的实质性变动以公告形式通知潜在供应商，供应商在竞争性磋商响应文件中报价为最后报价。

（二）其他事项详见磋商文件。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名    称：江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会

地    址：标龙大厦

联系方式：13057033765

（二）采购代理机构信息

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司第一分公司

地　　址：如皋城南街道惠政东路168号亿联广场1幢22层

联系方式：宗海燕；0513-87610696

（三）项目联系方式

项目联系人：陈宝楼

电      话：13057033765

# 第二章 磋商须知

## 一、参加磋商费用

投标人应自行承担所有与磋商有关的费用。不论最终的磋商结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件的约束力

1.供应商一旦下载了本磋商文件并决定磋商，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.采购人或者采购代理机构在发布磋商公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

4. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、磋商响应文件的编制和递交

1.供应商应当按照磋商文件要求编制磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2. 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

3.供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.磋商响应文件具体格式详见本文件第六章。磋商文件应当可靠装订和密封，每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，提供磋商文件正本一份、副本二份。

5.磋商文件的包装封皮和信封上均应注明项目名称、编号、供应商名称。封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

6.供应商存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的（注：本项目不收取磋商保证金）；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.竞争性磋商响应文件有效期：从提交响应文件截止日起90天。

## 四、磋商与评审

（一）采购人、采购代理机构可以视采购项目具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

（二）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（三）磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

（四）在评审过程中，如果供应商试图向采购人或者代理机构、以及参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其磋商响应文件被拒绝。

（五）磋商小组决定响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（六）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（七）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（八）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（九）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（十一）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组以供应商自身所有报价中最低报价作为其价格评审依据。一般情况下，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（十二）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（十三）对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家，地方政府采购主管部门有规定的执行其规定。

（十四）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（十五）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（十六）除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

（十七）磋商小组将对计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对磋商响应供应商具有约束力。如果磋商响应供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝。

## 五、成交和合同

（一）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（二）成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（三）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人投标文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人投标文件作实质性修改。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 六、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

5.下列情形不享受价格扣除政策：

（1）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

（2）投标人与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

6.《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位产品，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位应当按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不享受价格扣除优惠。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）产品，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

（六）供应商的最后报价如相同，属于财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》或者财政部、发改委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内产品，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

## 七、询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商递交质疑书面资料时须提供：营业执照复印件、资格条件要求资质证书复印件（如有）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人身份证复印件、质疑函原件及依据文件。以上文件装订成册后由法人代表或代理人携带身份证当面向采购人、采购代理机构（联系方式及地址信息详见竞争性磋商采购公告）提出。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

6.投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 八、采购代理服务费

（一）采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）~ 500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）~ 5000万元部分,费率为0.5%；）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

（二）成交供应商在领取《中标通知书》前，须将采购代理服务费汇入采购代理机构公司账户。

（1）收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司第一分公司；

（2）账户号码：32050164723600006452；

（3）开户行：中国建行银行如皋市支行 行号：105306200016；

## 九、其他事项

（一）主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

（二）推荐品牌：

项目中有列明的品牌、型号为优先选用的品牌、型号，磋商响应供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。相当于或优于参考品牌、型号的证明材料由磋商响应供应商提供，由评委确认。磋商响应供应商未提供证明材料的，视为无效投标。

（三）产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（四）产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

（五）★号条款：

标注★号的内容（如有）为实质性要求和条件，不允许有负偏离；

# 第三章 项目需求

## 一、项目简介：

本项目为高新区专职消防救援器材购置项目。

- 采购内容：

- 高新区专职消防救援器材购置清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | ★总体性能符合XF 44-2015《消防头盔》的标准。17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商公章。 ★1、结构：消防头盔为半盔，由盔壳、滑轨（可安装头灯灯架）、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 ★2、盔壳：帽壳采用耐高温阻燃PA-66尼龙改性材料一次成型制成，具有优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防水、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘性能。表面色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 ★3、面罩：采用透光、耐冲击、阻燃、耐高温、防雾和耐刮擦的聚亚苯基砜耐高温阻燃材质制成，具有高效防结雾性能；采用外翻直板式式设计，开合过程方便随意保持定位，向上打开最大角度90°，翻转灵活，面罩翻下时无明显视觉变形及眩晕感。面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。 ★4、滑轨：盔体两侧配有黑色多功能模块化滑轨，可安装头灯支架，由耐高温阻燃热塑性材料制成。 5、缓冲层：采用三层缓冲结构组成、黑色耐高温聚醚阻燃材质，对人体无毒、无刺激性。 ★6、舒适衬垫：头盔顶部衬垫采用优质耐高温阻燃芳纶网状和双层牛皮（吸汗、透气、不氧化）缝制而成，四周舒适层由耐高温阻燃材料一次成型，佩戴舒适（与帽箍一体），在使用过程中可任意调节佩戴高度。 ★7、佩戴装置：帽箍和系带为耐高温阻燃材质，帽箍材质为阻燃耐高温尼龙PA-66改性材料制成，系带为高强度芳纶阻燃材料制成。在盔体后沿下侧设有头围调节旋钮，调节范围（51-63cm），为了增强头盔佩戴稳定性，头盔两侧系带采用三角形设计。下颏带装配可单手解脱快脱插扣，为了预防高温后快脱插扣金属部分烫伤皮肤，特在插扣金属处缝制芳纶带隔热。 1）下颏带采用芳纶抗拉阻燃材料，宽度＞20mm，搭配有快速调节搭扣，可调节佩戴松紧。 2）下颏带阻燃性能：损毁长度9mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。 ★8、披肩：为装卸式，可快速拆卸安装，披肩由三层材料缝制而成，外层为藏蓝色防水处理芳纶布，中层为隔热反辐射铝箔布，舒适层为芳纶阻燃面料，为了防止在运动中披肩摆动，特在披肩下角处和下颏带连接处缝制魔术贴固定。披肩长60cm，宽26cm, 可完全覆盖消防员肩部与颈部，采用折叠式设计，可随意张开。 ★9、反光标识：抢险救援头盔两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30mm，长度为230mm，弧形总高52mm。 ★10、质量≤1070g（不包括披肩及其他附件） 成交后，签订合同前提供生产商授权函。 | 48 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | ★执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；符合应急管理部消防局20式统型要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能；颜色为藏蓝色；由外层、防水透气层（隔热层）及舒适层构成。 ★外层采用芳纶阻燃面料、舒泊MVC、单位面积质量为（235±12）g/㎡）；阻燃性能：经向续燃时间0s,损耗长度≤23mm,纬向续燃时间0s,损耗长度≤21mm；断裂强力：经向≥1636N,纬向≥1459N；撕破强力：经向≥255.8N,纬向≥228.3N ； ★防水透气层（隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、DYZ14-3、单位面积质量为（160±8）g/㎡）；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤31mm；纬向续燃时间0s,损耗长度≤28mm；拒油性能：≥4级； ★舒适层采用芳纶粘胶阻燃面料、XV343、单位面积质量为（120±6）g/㎡；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤39mm；纬向续燃时间0s,损耗长度≤46mm；断裂强力：经向≥371.8N,纬向≥338.5N； ★反光标志带采用3M反光带；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤24mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤22mm； ★整套服装质量: ≤2.87kg(含粘贴式标识) | 48 |
| 3 | 阻燃头套 | 符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 1、技术性能 阻燃性能：经向续燃时间0s；损毁长度≤8mm；纬向续燃时间0s；损毁长度≤7mm；水洗尺寸变化率：直向≤2.9%；横向≤1.0%；抗起球性能：4级；接缝强力：≥916.7N； 面部开口尺寸稳定性：≤2.0%；质量：≤154g | 54 |
| 4 | 消防手套 | 符合XF 7-2004《消防手套》标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 主要用于手部防护，由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。面料采用芳纶1313+高性能阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。外层面料材料：藏青色斜纹布；重量：≤0.1Kg。 | 100 |
| 5 | 消防安全腰带 | ★符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 ★织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 ★设计负荷：≥1.33kN；腰带质量：≤0.85kg | 50 |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | ★总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准；17式消防员灭火防护靴（橡胶）；由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 一、款式 ★整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 ★17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 ★靴帮由筒面和外头皮拼接结构，采用耐高温阻燃耐酸碱橡胶；靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉；靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 ★靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料。 ★保护包头采用轻质新型铝合金或非金属复合材质；反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 二、基本技术参数 ★防砸性能：符合标准要求，间隙高度不应小于22～23mm；靴面抗切割性能：符合标准要求，不被割穿； ★防水性能：符合标准要求，无渗水现象；电绝缘性能：击穿电压＞5000V,泄漏电流≤1mA； ★防滑性能：始滑角≥15°；靴底抗穿刺性能：≥1820N；质量：≤2.35kg。 | 60 |
| 7 | 正压式空气呼吸器 | ★符合国家GA124-2013标准，并通过国家消防装备质量监督检验中心检测。响应文件中须提供产品志愿性消防产品认证证书及检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。产品由全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成为同一品牌。 ★呼吸器工作压力：30MPa ★起始报警压力：5.0～6.0MPa ★一级调压器输出压力：0.7MPa ★尺寸：520x350x240 mm ★设备整套重量：约 8 Kg(未充气) ★呼吸供气流量：≥500L/min ★呼吸阻力：<4.2mbar ★气瓶水容积：6.8 L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合 EN144-2 标准气瓶重量：3.8Kg ，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上 ， 耐疲劳试验达 10000 次以上气瓶有安全保护膜片 ，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 ★供气量:>2040 升 ★使用时间:>68分钟(按耗气量30升/分计算) ★采用无线连接的压力平视装置，与空呼配合使用，压力平视显示装置由显示模块和发射模块组成， 压力平视显示装置为内置在面罩里设计，可放置在全面罩内,使用时完全不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都可以看到LED 的显示状态，如果不用时可以独立取下，进行消毒清洗，拆卸方便；显示模块采用多种显示功能，采用2.4G 无线传输模式,压力显示方式: 10-30MPa 显示绿灯；6-10MPa 显示黄灯；6MPa 以下显示红灯且闪烁并有两侧红灯显示；显示模块同时具有低电压报警显示功能，装置防护等级≥IP67； ★工作温度：-30 ℃ 至+60 ℃.具有光感应模块，显示LED 灯可以根据光照强度，自行调节发光度，保证使用者眼睛观察的舒适。发射模块防护等级≥IP65, 当低电量时显示红色报警。符合Ex ia IIC T4 Ga 的相关防爆要求，首次配对后，再次打开减压阀，自动开启发射模块；发射、模块与显示模块具有唯一性，而且在每次开启前无需再次配对。 腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 ★呼吸面罩：全面罩封闭型，主要材料采用优质天然的Hycar 特种胶，能够耐950 度高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件，面罩透镜采用聚碳酸脂，配有口鼻罩，内置机械通话膜片，快速连接接头，并双层密封独特止污阀设计，Kelvar 网状防火头带。 ★供气阀：半球形全封闭型，主要材料采用优质Hycar 特种胶，采用增强工程材料，采用半球式结构，方便单手操作， 供气阀表面防滑橡胶条设计，耐950 度高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件， 能够自动调节供气量,供气量：≥500L/min，一秒连接，与面罩连接快捷，具有360 度可旋转功能，即取即合。脱下供气阀与闭合阀一个动作即可完成，并同时关闭供气阀。最大限度避免浪费起源。面罩和供气阀都可以免工具拆卸方便维护。 成交后，签订合同前提供生产商授权函。 | 25 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | ★1.额定电压≥ 3.7V； ★2.额定容量≥ 1.9Ah； ★3.连续工作时间：强光≥4h,工作光≥8h；充电时间 3-6h； ★4.防爆标志：ExibII CT4 Gb； ★5.防护等级：IP66/IP68 ； ★6.重量：≤120g； ★7. 响应文件中须提供防爆认证和国家消防装备质量监督检测中心检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 | 40 |
| 9 | 消防员呼救器 | 一、主要特点： 1.液晶显示屏有背光，实时显示工作时间，可在黑暗环境下工作；具有身份标签读取功能，能够对呼救器进行快速的身份与功能设定；具有高分贝声音报警和高亮度光线报警功能； 2.防爆等级高于等于Ex ia ⅡB T3 Ga； 3.具有环境温度检测、显示功能，当环境温度超过设定阈值后会触发高温报警； 4.具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。若电池电量不足，设备下次将无法开启； 5.可接收来自于网络指控中心站的撤离命令，呼救器会进行声光报警；使用者可以对撤离命令进行远程确认；自动报警与手动报警相结合。可以通过手动报警按钮主动发出声光报警； 二、技术参数： 1.发光亮度：≥300cd/㎡；允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s；预报警声级响度：≥80dB； 2.连续报警时间：≥600min；连续开机时间：≥24h；通信距离：≥800m（无信号阻挡及干扰）； 3.重量：≤280g； 4.响应文件中须提供防爆及国家级检测认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 | 30 |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 1.轻型安全绳的最小破断强度24.76KN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为3.4%；安全绳的直径为9.5 mm，长度20m， 2.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象； 3.质量：≤1.5Kg。 | 40 |
| 11 | 消防腰斧腰斧套 | 符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、耐腐蚀性能。质量：≤0.87kg。 | 30 |
| 12 | 消防护膝、护肘 | 消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节。质量：≤500g。 | 24 |
| 13 | 抢险救援头盔 | 消防员抢险救援头盔采取多功能模块化滑轨设计，总体性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 2、盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 4、缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带；所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。(含帽徽) | 25 |
| 14 | 抢险救援手套 | 本产品执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，具有防火、耐磨、隔热等性能，主要是用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。响应文件中须提供提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 一、结构 1.消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计。手背有黄色荧光嵌条反光标志。 二、技术要求 1.手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm；手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 2.阻燃性能： 掌心、背面材料：经向续燃时间0s，损耗长度≤8mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，均无熔融、滴落现象； 3.撕破强力： 掌心面材料：横向≥102.3 ，纵向≥102.2；背面材料：横向≥105.7，纵向≥104.9。 | 60 |
| 15 | 抢险救援服（夏款） | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。颜色：橘红色。响应文件中须提供提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1.夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于1,20mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2.防护层面料(含舒适层)： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤22mm，均无熔融、滴落现象；表面抗湿性能沾水等级：≥4级；断裂强力：经向≥886.4N，纬向≥852.0N；撕破强力：经向≥304.9N，纬向≥293.1N； 3.加强材料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤4mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤4mm，均无熔融、滴落现象； 4.质量：≤1.065kg(含粘贴式标识) | 24 |
| 16 | 抢险救援服（冬款） | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。颜色：橘红色。响应文件中须提供提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1.冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。 2.防护层面料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤24mm，均无熔融、滴落现象；表面抗湿性能沾水等级：≥4级；断裂强力：经向≥1067N，纬向≥1009N；撕破强力：经向≥323.6N，纬向≥236.0N； 3.防水透气层面料： 耐静水压：≥50kPa；拒油性能：≥4级；缩水率：经向：≤3.0%，纬向：≤2.3% 4.舒适层面料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤31mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤28mm，均无熔融、滴落现象；断裂强力：经向≥419N，纬向≥309N； 5.加强材料 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤3mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤3mm，均无熔融、滴落现象； 6.质量：≤1.88kg。(含粘贴式标识) | 24 |
| 17 | 抢险救援靴 | 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合统型要求 2、皮靴后跟可视部位处应有荧光绿反光标志且高于靴筒2cm±0.1。 3、从靴外底起至靴口最低处的高度≥210mm。 4、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有透气孔。 5、脚踝：使用的回弹性较高泡绵，保护脚踝。 6、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 7、外底材料应为阻燃橡胶，耐油，止滑，耐酸碱，耐磨，抗高压。 8、靴头超轻树脂纤维复合塑钢防砸包头，抢险救援靴内可防止脚趾受到冲击力。 9、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N。靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方也不应与之接触，固定好不能有移动现象。 10、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭立体缓冲鞋垫，可水洗不变形保持舒适度。 11、质量：整双靴总重量质量≤1.8kg。 12、鞋子使用滑轮鞋扣，应经过防腐蚀处理，依照统型要求，每双20只。 13、阻燃缝纫线的颜色应与外层材料相匹配，如反光条、帮面。 14、靴子外腰需要有：黑底橘色字“消防救援”标志 15、救援靴靴帮与靴底的结合强度≥4.0 N/mm，如果测试时外底出现撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm。 16、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥26°。 17、抢险救援靴的击穿电压≥6000V,且泄漏电流＜0.13mA。 18、抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂。 19、抢险救援靴在隔热性能测试中，经加热30min后，靴底内的温升≤7.0℃。 20、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中1Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤8.6℃。 21、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度≥17.5mm。 22、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥17mm。 23、鞋面抗穿刺性能：靴筒部位应≥143N. 24、抢险救援靴靴帮一周增加特殊热切工艺材料（非缝制），耐刮防滑。 25、靴筒外侧脚踝处设有菱形防撞块，防震并在靴筒两侧设有补强材质。 | 30 |
| 18 | 消防护目镜 | 适合军用、劳保、驾驶、医疗、钻探、野外考察等用途，具有抗冲击、耐热、耐磨性能。 1.镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成，质软，舒适；密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜；高性能橡筋调节，适合各种脸型； 2.间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘； 3.聚碳酸脂强化镜片，防冲击，防刮擦。 | 30 |
| 19 | 绳包 | 适合装20米绳，（插扣式软体）、牛津防水布黑色/藏蓝色。 | 50 |
| 20 | 消防员隔热防护服 | 符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准。主要由铝箔复合阻燃耐高温材料制成。由头罩，上衣，背带裤，手套，隔热鞋组成。是消防员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及冶炼、玻璃、搪瓷、水泥、化工、热电等行业高温作业时的防护服，具有重量轻、牢度强以及防水等特点；是高温条件下作业的最佳服装。玻璃纤维覆铝箔材料，具有防火隔热性能。 由头罩，上衣，背带裤，手套，隔热鞋组成。隔热服分面料和衬里两层，面料为铝箔复合（或涂铝）阻燃织物，衬里为天然纤织物。 阻燃性能：损毁长度≤5mm，续燃时间0s，阴燃时间0s；撕破强力：经向≥86.4N，纬向≥47N；断力强力：经向≥862.1N, 纬向≥468.6N；接缝断强力：≥500.9N； 抗辐射热渗透性能：内表面温升≤15.5℃；长期使用不会发生铝箔脱落。在800—900摄氏度热辐射下，70%热量返回，装配牢固；全套质量：≤6kg。 | 6 |
| 21 | 消防员避火防护服 | 1.避火防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 2.整套防护服采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥7层结构，反射镀铝外层面料基布为50%芳纶/50%玻璃纤维材质应≥320g/㎡，表面镀铝箔。隔热层为100%预氧化纤维，克重应≥550g/㎡，衬里层为100%阻燃棉≥120g/㎡.镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。 3.阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 4.抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s. 5.重量≤11.0kg； .响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 | 2 |
| 22 | 二级化学防护服 | 符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》和XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。它性能优良、穿着轻便，是消防人员在弱酸碱化学物品事故现场，使用的最佳轻型防化服。 由连体服,防化手套,防化靴组成。采用改性PVC涂层面料，具有阻燃、防酸、碱性能。 1.面料性能： 厚度：≥0.65mm；断裂强力：经向≥18.4kN/m、纬向≥11.8kN/m；撕破强力：经向≥65.7N、纬向≥46.9N； 2.面料具备阻燃性能： 有焰燃烧时间：经向≥7s,纬向≥7s；无焰燃烧时间：经向≥4s,纬向≥4s；损毁长度:经向≤8.3cm、纬向≤8.0cm；耐热老化、耐寒、耐汽油、防酸碱渗透。 3.胶靴性能 靴底耐穿刺性能：穿刺力≥1140N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°； 质量: ≤4kg | 8 |
| 23 | 一级化学防护服 | 一级化学防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、外置接口、排气阀、等部分组成。可防化、防渗透、防酸、碱、磷、硫类等各有毒、有害气体、液体。 1、一级化学防护服面料采用高性能多层聚合织物复合膜制成。采用夹层结构，内层为高强度、耐撕裂的100%无纺布，由两层隔离膜包裹，外涂聚酯涂层。无明显接缝，表面平整，没有破洞、气泡、脱层、露布、死褶的现象。接缝处采用内外双层特殊胶水缝合，并且接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条。右侧配有约122cm的重型气密拉链。 2、防化靴：对所有EN943-2:2002中所列介质具有至少480分钟的抗渗透性能。靴子和衣服为全封闭式连体气密性设计。 3、防化手套：采用与防化服性能相配的专用材料，通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换。 4、排气阀：排气阀位于头部后方，当服装内贮积的空气达到一定压力后，排气阀自动开启泄压。 5、具有国内省级及以上检测机关检测单位出具的检测报告复印件。 技术性能： 1、整体气密性≤300Pa；贴条的黏度强度≥1.3KN/m；排气阀气密性≥15S；排气阀通气阻力：78～118；耐热老化性能：125℃×24h 不粘不脆。 2、阻燃性、防火性：撤离火苗后无点燃或续燃；耐寒性能：可在-25℃±1℃温度下冷冻5min 后，无裂纹。 3、靴底耐穿刺力≥1100N 胶靴绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流﹤3mA，防滑性能：始滑角≥15。 4、防化手套：耐穿刺力≥22N。 5、面料和接缝位抗化学品渗透时间：≥60min。 | 3 |
| 24 | 防蜂服 | 防蜂服是消防员在摘除黄蜂窝时穿着的防止黄蜂叮咬人体的防护品。由头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能。面罩由不锈钢网材料制成，透气孔及呼吸孔可有效防止黄蜂喷射毒针。 1、面料的强力性能： 断裂强力：经向≥450N；纬向≥450N；撕破强力：经向≥32N；纬向≥32N；防穿刺性能：≥60N；防割性能：≥2N；耐静水压：≥17kPa。 | 4 |
| 25 | 内置全棉手套 | 用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 | 48 |
| 26 | 消防员降温背心 | 符合Q/XFZB 003-2011《消防员降温背心》的标准要求。拥有国检报告，适用于消防员用的吸热降温背心。降温背心应对消防员的上身躯干提供保护，保护的范围不包括头部、手臂、下肢。颜色为桔红色。 | 15 |
| 27 | 防静电内衣 | 防静电内衣是消防员在易燃易爆场所抢险救时着装的消防防护内衣。由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线。手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计。有良好的伸缩性，洗涤后不变形。 | 40 |
| 28 | 防静电服 | 符合GB12014-2009《防静电服》用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。其材料是用65%涤纶，35%棉，带金属丝，具有防静电性能制成的夹克式服装。布料纱线含一定比例的导电纱，导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其他导电纤维与普通纤维混纺制成。由于不锈钢纤维属金属纤维，因此，由它织成的防静电布料的导电性能稳定，不随衣服的洗涤次数变化。 | 4 |
| 29 | 高温手套 | 用于高温作业时手部防护，为分指式。具备隔热、耐高温、阻燃性能。符合国家相关标准。 由碳纤维防火面料制成。 | 4 |
| 30 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30型消防过滤式自救呼吸器；是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置。 结构特点： 1、消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。 2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温防热辐射作用。 3、面罩由天然橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。 4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、阻燃。 5、滤毒罐与半面罩连接牢靠处气密性可靠。 6、呼吸器采用真空密封包装。 7、本产品采用专利技术设计具有防烫伤结构，能有效防止使用者由于嘴唇与滤毒罐过近而烫伤情况发生。 8、响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商公章。 | 24 |
| 31 | 电绝缘装具 | 用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。 1.由上衣、下裤、手套、靴子组成；衣服采用锦丝涂复织物PVC涂层面料的材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护； 2.手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； 3.靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； 4.质量：≤3.36kg | 2 |
| 32 | 水带挂钩 | 符合国家消防有关标准。水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 | 20 |
| 33 | 水带包布 | 符合国家消防有关标准。水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 | 20 |
| 34 | 水带护桥 | 符合国家有关标准。用于保护水带不受挤压，水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。优点：抗压、耐用，使用方便。能承受大于50顿的质量。 | 3 |
| 35 | 65MM直流水枪 | 具有喷射距离远、射程集中、流量大、开关方便，适用于远距离扑救一般固体物质A类火灾，接口公称通径DN65，额定压力0.35MPa，工作压力0.2-0.8MPa，额定流量7.5L/S，射程≥28m。 | 15 |
| 36 | 无后坐力消防水枪 | 滑阀开关；流量 10L/s；重量≤3.5kg；卡扣式接口。 ★工作压力≥16bar，射程大于35米 ★握把和控制开关均为铝合金压铸材质 消防枪采用加固设计，耐冲击，出色的流道确保了优异的喷射性能，具有高稳定性。 ★即使3.5bar的工作压力下也可以稳定可靠的工作。 轻巧的铝合金枪手柄和球阀手柄耐冲击，不变形采用旋转齿进行雾化，雾化效果更均匀。喷雾角调节范围0-120度，易于操作和维修 响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 6 |
| 37 | 65MM水带 | ★20型65mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件并加盖响应供应商公章。 采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。衬里采用进口聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 ★主要参数：单位长度≥20m，水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.01MPa，轴向延伸率≤3.2％，直径膨胀率≤4.2％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35.1N/25mm，单位长度质量≤234g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 | 100 |
| 38 | 80MM水带 | 20型80mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件并加盖响应供应商公章。 采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。 衬里采用进口聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 主要参数：单位长度≥20m，水带口径直径：≥76mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.49MPa，轴向延伸率≤3.1％，直径膨胀率≤4.4％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥37.2N/25mm，单位长度质量≤298g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有80型卡式接口（快速接口）。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 | 80 |
| 39 | 水幕水带 | 水幕水带也叫喷雾消防水带，在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。用于阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。开孔前13型65mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件加盖响应供应商公章。 水带编织层经线采用涤纶纱、纬线采用高强度涤纶长丝，斜纹环形紧密编织而成。具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨损、不渗水、不霉变、特别轻、使用柔软方便易卷缠、表面光滑平整、编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤、无折皱或其他缺陷等特点。单根长度质量比橡胶水带轻40%以上。水带端部附近中心线两侧用油墨印有产品名称、设计工作压力、规格型号（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期，且清晰不易脱落。 主要参数：水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力：≥4.36MPa，轴向延伸率≤3.4％，直径膨胀率≤3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥47.7N/25mm，单位长度质量≤249g/m，耐磨次数100次以上。水带长度20米。 水带表面有规律排列喷射孔，孔口采用防腐抗锈金属材质铆合，且牢固不易破损撕裂。喷射孔之间相距20㎝，喷雾高度在1.0Mpa下达到：10米。 水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。 | 6 |
| 40 | 三路分水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm 4.进水口：快速接口，口径：80mm，出水口：快速接口，口径3*65mm 5.重量：≤5kg 6.响应文件中须提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 6 |
| 41 | 二路分水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm； 4.进水口：快速接口，口径：65mm，出水口：快速接口，口径2*65mm； 5.重量：≤3.3kg。 6.响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 2 |
| 42 | 止水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm； 4.进水口：快速接口，进出水口径65mm； 5.重量：≤1.7kg。 | 6 |
| 43 | 150口径卡式轻型6米吸水管 | 1.轻型消防吸水管:供消防车吸水用。胶管体轻、重量是橡胶的1/2,富有弹性、使用方便。 2.口径：150mm,长度6m，内扣式150 mm。 | 1 |
| 44 | 异径、异型接口 | 符合国家行业标准。优质材质，用于消防水带与水带、消防车、消火栓，消防水枪之间的连接使用。 | 27 |
| 45 | 单杠梯 | 1.符合XF 137-2007《消防梯》标准要求，响应文件中须提供国检报告和消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3.重量：≤8KG； | 2 |
| 46 | 6米竹制拉梯 | 1.符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。响应文件中须提供国检报告和消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3.质量：≤29kg； | 4 |
| 47 | 多功能折叠救援梯 | 1、产品功能： 多功能折叠梯，可用作：直梯、双侧梯、过桥梯、工作平台等等多种用法。该梯折叠后体积小，便于携带此梯拉直后，可以直接当4米多的过桥使用，可满足多人连续通过。材质：铝合金，可折叠，用于登高救援，灭火作业，性能符合GA137-2007《消防梯》标准要求。梯脚两侧带平衡器，可用作直梯，双侧梯，过桥梯，工作平台等18种功能。 2、技术参数： 2.1双侧梯长约1.8米，延展梯长约3.7米，折叠存放梯长0.91米，梯宽0.39米，梯蹬间距0.33米，最大触及高度4.76米。 2.2梯子额定承重≥135kg,梯子重量≤17KG。 | 1 |
| 48 | 单干线移动自摆炮 | 流量 ≥30L/s；重量重量≤16kg卡扣式接口 结构紧凑，操作简单，节省灭火前的宝贵时间； 低流量即可自摆（≥ 600LPM）； 一体化的连杆机构；自摆机构具备脱扣功能；自摆角度在 喷射灭火作业中即可实现（0～40°）范围内连续设定。 防腐铝合金材质加表面硬质阳极氧化处理，具有良好防腐和耐磨性能 ≥65 米 @ 7bar 炮头进口压力，炮头可开花直流喷雾;水平自摆：±20 度无级可调； 俯仰角度：30 度～70 度; 带阻尼手把. 配置不锈钢拉手的开关球阀，可缓慢开启或关闭阀门， 四个支腿带有锁紧定位机构，更加安全可靠。 四个支腿安装有高强度耐磨弹性减震地钉，增强抓地力。 响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 1 |
| 49 | 单干线速攻炮 | 流量 ≥30L/S；重量≤11kg；卡扣式接口（炮头流量三档可调） 防腐铝合金材质加表面硬质阳极氧化处理，具有良好防腐和耐磨性能 射程≥65 米 @ 7bar 炮头进口压力，炮头可开花直流喷雾; 配置不锈钢拉手的开关球阀，； 水平旋转：±20 度； 俯仰角度：30 度～70 度; 带阻尼手把. 两个支腿带有锁紧定位机构，更加安全可靠。 不锈钢前端支腿，和打开的两个后支腿形成三个支撑点，建立起一个稳定的支撑面。三个支腿安装带保护盖的高强度耐磨弹性减震地钉，避免地钉损坏 .响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 2 |
| 50 | 手抬机动泵 | 泵类型：单泵单程离心泵； ★真空泵：碳钎维活片无油式（最大吸程约9米） ★抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒） 吸水口：DN65mm 出水口：DN65mm（快速球阀） ★吸程3米：流量/压力 527升分钟/0.6MPA 250升/分钟/0.8MPA 发动机类型：立式、单杠，手动，电动，风冷，二冲程 ★输出功率： 最大15PS=12KW ★转述规格：6000转/分钟 ★油箱容量：5.4升（标准耗油量每小时5.4升） 启动系统：电力起动，自动反冲系统；绳拉式； ★体积：560mm×475mm×530mm ★重量：46kg 蓄电池：12V，14Ah/10h ★18.响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 | 1 |
| 51 | 大功率手抬机动泵 | 泵类型：单泵单程离心泵； ★真空泵：碳钎维活片无油式（最大吸程约9米） ★抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒） 吸水口：DN80mm 出水口：DN65mm（可转动180°） ★吸程3米：流量/压力 1550升分钟/0.5MPA 1300升/分钟/0.7MPA 900升/分钟/0.9MPA 发动机类型：立式、单杠，手动，电动，风冷，二冲程 ★输出功率： 最大46PS=34KW ★转述规格：5200转/分钟 ★油箱容量：18升（标准耗油量每小时9升） ★点火方式：飞轮永磁电机C.D.I 起动系统：电力起动，自动反冲系统；绳拉式； ★体积：700mm×620mm×730mm ★重量：85kg ★蓄电池：12V，18Ah/5h ★18.响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告及证书复印件加盖响应供应商公章。 | 1 |
| 52 | 4kg手提式干粉灭火器 | 符合国家相关行业标准，并在响应文件中提供检测报告复印件加盖响应供应商公章。适用于A.B.C类火灾。 | 10 |
| 53 | 泡沫枪 | 1.空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪组成； 2.空气泡沫枪应配用6%的泡沫液。 3.能不采用吸管空气泡沫液时，水泵上需配备空气泡沫混合器，按规定此侧输送空气泡沫混合液。 | 4 |
| 54 | 消防II类安全吊带 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。响应文件中须提供国检报告及消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。此类吊带为可调全身式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 吊带整体负荷：≥2.65KN 吊带上各辅助件负荷：≥1.65KN 质量: ≤1.7Kg | 5 |
| 55 | 消防III类安全吊带 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。响应文件中须提供国检报告及消防产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。此类吊带为可调全身可倒置式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 吊带的承重：≥2.65KN 织带宽度：≥44mm 质量：≤2.15kg。 | 4 |
| 56 | 救生缓降器 | 符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。该逃生缓降器是一种往复式高楼自救装置，一台产品可在短时间内连续使用救助多人及财物，只需自身重力，无需其它辅助动力、器械，安全平稳缓降至地面，缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。 由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 钢丝绳索直径：≤4mm；使用最高高度：≥30m；使用负荷重量：20-100kg；每次限载人数：1个；缓降绳索载荷：＞10000N；安全带载荷：＞10000N；安全钩载荷：＞10000N；质量：≤9kg。 | 3 |
| 57 | 轻型救援三角架 | 采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于7，并设有可装配3套安全索的吊孔，底脚设有环型保护链。绞盘采用可正反向自锁结构，保证了吊索的安全性。吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧性好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏。方便装配，可因地制宜的装配在井口、坑口，且不受地面高低不平的限制。 1.额定载荷 ≤1.6 kN；钢索长度 ≥32m；手柄力 ≤0.2 kN；闭拢长度 ≤2.2m；最大工作高度 ≥2.6 m；重≤38KG。 | 1 |
| 58 | 多功能担架 | 用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，具有体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作等特点。 1．材料：多功能担架采用特殊塑料复合而成； 2．载重：约150kg； 3．耐温：高温±45℃ 低温-20℃； 4．质量：≤10 kg； | 1 |
| 59 | 拖拽式救生衣 | 1. 可产生22磅（相当于10千克重力）的浮力。适合胸围76至145厘米的使用者。不少于8条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固；前置两个大容量口袋，可以装下GPS设备或者是无线电设备。不少于三个前置挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他东西的时候都得心应手； 2. 背部有另外一个额外的挂点以及魔术织带可以放置频闪灯或者荧光棒，而且在PFD的前后一共缝制了6条高亮荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性；后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱； 3.PDF牵引绳：用于连接救生衣PFD上面挂点的牵引绳，带有O型环与扣锁，快挂为承重达到25kN的Omega铝合金材质快挂，整个织带具有良好的延展效果，用于PFD作业，紧急情况下，PFD可快速与该牵引绳分离。 | 5 |
| 60 | 消防通用安全绳 | 1.符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.直径：≤14mm，长度≥50米；破断强度：≥47.0KN； 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤5.2%； 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 | 4 |
| 61 | 班用安全绳（100米） | - 符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 - 2.直径：≥16mm，长度≥100米；破断强度：≥49.5KN； 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤5.5%； 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 | 2 |
| 62 | 水域救援头盔 | 水面作业头盔是安全性、经济性和舒适性的绝佳选择。特殊设计的带通气孔的护耳部分可以在保证双颊安全性的前提下确保听觉不受干扰。 1.顶部不少于8个透气孔确保在炎热的天气下依然感觉凉爽；左右两边各3个通气孔确保听觉不受干扰。 2.下颚部分快速调节系带可以让你调整松紧至最舒适的程度；后脑部分带有快速调节棘轮和缓冲垫。 3.符合CE EN1385水域安全标准；并提供国内相关检测机构出具的检测报告复印件复印件。 材质：耐用的ABS工程塑料外壳有效分散冲击力，高压EVA泡沫棉增强舒适性和保护性。(含帽徽) | 15 |
| 63 | 救生圈 | 1. 救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。一次开模成形，耐用性更高；颜色为橙色，显眼醒目； 2. 外径710mm 内径440mm 厚度105mm 重约2.5kg；浮力：≧14.5KG（适合体重350斤的人使用）； 3.配有四条等距反光带，方便夜间救援。 | 5 |
| 64 | 安全钩 | 1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。响应文件中须提供《国家消防装备质量监督检验中心》的检测报告认证复印件加盖响应供应商公章。 2.材料为铝合金7075，形状为D型。 3.在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥27KN。 4.在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥7KN。 5.安全钩短轴破裂强度≥7KN。 | 60 |
| 65 | 消防用红外线热像仪 | 前部单键式设计，轻松掌握所有操作；机身前部带有扳机，可实现屏幕冻结和拍照功能；防护等级为IP67，并可在260˚C的条件下全面运行5分钟。锂电池，可连续工作4小时。 一、技术参数： 1.探头红外分辨率：≥240x180像素、热灵敏度：40mK；屏幕：≥4英寸屏幕，≥320x240像素；图像帧频：60Hz、数字变焦：2倍数字变焦；波长范围：7.5-13μm、启动时间：<17秒； 2.从休眠模式唤醒时间：<4秒；目标温度范围：-20至650°C； 3.标配：热像仪本体，2块电池，充电器，挂绳，硬质塑料箱。 | 1 |
| 66 | 测温仪 | 测量范围：-50℃—1150℃； 准确度：±2%或±2℃ 距离目标比：12：1 发射率：0.10—0.99可调 解析度：0.1℃或0.1℉（＜1000℃） 1℃或1℉（≥1000） 响应时间和响应值长：500ms或(8-14)um 重复性：±1%或1℃ 供电电源：9V电池 重量：≤480g | 1 |
| 67 | 四合一风速仪 | 多功能专业测量风速、温度、湿度、露点、大气压力、BF薄福、风寒指数、海拔高度、台风预报； 特点：180 °折叠；LCD双显示；20分钟自动关机及风寒指数；多单位显示；最大/最小/平均值锁定功能； | 1 |
| 68 | 漏电探测仪 | 1.探测电压，挂于消防员前胸，解放双手不耽误消防员做任何动作；精确指向性,220v的20cm内报警，380v的80cm内报警。 2.外壳材质高强度聚碳酸酯；卡扣材质优质不锈钢整机重量≥230g； 3.工作温度-29℃~49℃；开机方式：提拉式；探测范围≥160°； 4.报警产生距离0.00~5.48米或更远距离；报警方式：声光报警；工作范围：220v~380v~24kv及以上； | 1 |
| 69 | 闪光警示灯 | 1.用于灾害事故现场警戒警示； 2.三角LED闪光； | 6 |
| 70 | 收缩式锥形事故标示柱 | 防水型荧光牛津布，反射型反光布。 | 10 |
| 71 | 警示标识杆 | 用于事故现场警戒，有反光功能；可多个配套使用；抗风能力强；整体防腐处理； 高度：120cm ；材质：不锈钢；底盘：支撑角可以自动收缩 ；可以与警示牌配套使用。 | 6 |
| 72 | 出入口标志牌 | 用于灾害事故现场标志。材质：铝塑板材；反光膜。 | 2 |
| 73 | 各类警示牌 | 1.用于灾害事故现场警戒警示。 2.规格为三角形状。 3.图案为反光材料，与标志杆配套使用。 4.材质为铝合金。 | 2 |
| 74 | 多功能挠钩 | 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。杆头可更换，简便快捷。 2.不少于12件套：包括长挠杆1根、短挠杆2根（其中1根有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 | 1 |
| 75 | 绝缘剪断钳 | 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。 | 4 |
| 76 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1、整套工具由进口优质不锈钢制成；防盗门破拆工具组利用简单的工具组合，在不破坏防盗门主体结构的同时，可以实现多种门锁的开启，开锁时间短，开锁效率高，安全性能高，同时对使用者的力量要求较低，可适用人群范围较广，实用性较强。 2、单人就可操作，在保险和天地锁同时上锁的条件下，20秒以内就能将防盗门打开，而且不破坏防盗门主体结构。能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁；特别是能够开启卷帘式防盗门。 3、由破拆斧、锁把钳、锁芯套筒、扁口开锁起、辅助工具及便携式工具箱组成，体积小，重量轻，携带方便，整套工具重量小于4.5KG 4、整套工具结实耐用，易损部件少，后期维护保养简单。能利用破拆斧除了防盗门以外其它地方的破拆，如轻质墙等。 5、产品使用简单，工具箱内配备二维码，扫描即可了解产品信息，并完全掌握使用方法。 | 1 |
| 77 | 毁锁器 | 采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 | 1 |
| 78 | 机动链锯 | 采用油耗更低和排放等级的降低发动机。具有自动复位的停机开关，简单的链条张紧装置以及燃料的可视性使得该款油锯更易操作。 技术参数：气缸排量≥50cm3，功率≥2.1 kW，最高功率转速≥9600 rpm，气缸缸径44 mm，活塞行程33 mm，火花塞电极间隙0.5 mm，燃油箱容量≥0.45 升，链条润滑油箱容量0.26 升，链条润滑油泵流量9-9 毫升/分钟，链条节距.325"，推荐使用导板长度33-50 cm，最大功率时的链条速度17.34 m/s，操作人员听到的噪音等级103.3 dB(A)，声功率级，LWA 100.5 dB(A)，重量（不包括切割设备）≤5kg. | 1 |
| 79 | 无齿锯 | 用于救援现场快速切割金属或者钢筋混凝土材质，二冲程汽油发动机,可水冲洗。 功率≥ 3.7 kW ，汽缸排量≥ 74cm3， 汽缸缸管内径≥51 mm，空转速度 ≥ 2700 rpm， 建议最大的高速空转速度 ≥ 9300（+/-150） rpm， 油箱容量 ≥ 0.9公升，动力切割机{不带切割锯片或燃油)≤ 10kg，声能级，量测值 ≤ 112dB(A)，声能级，保证值 ≤101LWAdB(A)。锯片直径≥350mm ，切割深度≥125mm。配置：含进口金属砂轮片1片。 | 1 |
| 80 | 液压破拆工具组 | 一、 符合GB/T 17906《液压破拆工具通用技术条件》标准要求 二、 由液压机动泵、液压软管、剪扩钳、扩张器、液压顶杆、手动液压泵、剪切钳等部分组成，各部件为同一品牌产品，可配套使用； 1、 液压机动泵：单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率3.5匹/2.6千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2490毫升 第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟 工作压力720巴、重量：24.9公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度 卓越的性能为： 1、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； 2、智能型液压泵能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输转功率、使操作者能够轻而易举的破拆； 3、自动怠速功能省油安静工作时噪音仅68分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； 4、强劲的变速功率和卓越的性能、可在垂直、升高或横向状态时正常操作； 5、精心设计的照明系统，方便使用者在黑暗中操作使用！； 2、 液压软管：液压管材质为凯芙拉纤维、专利设计的平头式接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔、使用寿命10年 液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴 液压管长度：10米、重量4.7公斤； 3、 扩张器：单管工作原理、可带压操作、手把处有照明系统、配有独一无二的加速阀比传统的速度可提高65%！ 最大扩张距离：686毫米、最大扩张力：21吨、最小扩张力：4.4吨、挤压力：6.6吨、牵引距离：466毫米、牵引力：9.2吨、工作压力：720巴、重量18.1公斤、外型尺寸：771×316×206毫米、工作温度：-20-55度； 4、 剪扩钳：单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、专利设计的全新i-Bolt镶嵌螺栓结构、更容易使用在狭小的空间。 最大扩张距离：360毫米、最大扩张力：21.5吨、最小扩张力3.6吨、刃端最大张距：229毫米、剪切力：38.8吨、挤压力7.8吨、牵引距离：416毫米、牵引力：5.2吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量14.2公斤、外型尺寸：787×270×202毫米、工作温度：-20-55度； 5、 双级液压顶杆：专利设计的加速阀、比传统工具在顶升时可提高35%的速度、端头为可360°旋转十字头、定位容易/精准、在任何救援的情形下均可达到安全的稳固和夹持的状态！ 单管工作原理、可带压操作、一级支撑力：22.1吨、二级支撑力：8.3吨、原始高度：533毫米、一级支撑高度：388毫米、二级支撑高度：354毫米、总支撑高度：1275毫米、工作压力：720巴、重量17.4公斤、外型尺寸：533×133×350毫米、工作温度：-20-55 6、 手动液压泵：单管工作原理、双级手动操作、液压油缸容量1800毫升、工作压力720巴、重量：10.8公斤、外型尺寸：765×240×236毫米、工作温度：-20-55度； 7、 剪切钳： 技术参数：专利设计的多功能齿形钳头、剪切效果强劲、省时省力、可以使用在不同的救援场所！全新i-Bolt螺栓镶嵌结构、更容易使用在狭小的空间。 单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、刃端扩张距离：237毫米、剪切力：38.8吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量：14.2公斤、外型尺寸：771×270×202毫米、工作温度：-20-55度。 响应文件中须提供《国家消防装备质量监督检验中心》的检测报告认证复印件加盖响应供应商公章。 | 1 |
| 81 | 手动破拆工具组 | 1.由组合工具组成,可对砖瓦、薄型金属进行破碎。 2.操纵杆1个，刀头7个，含工具箱。 | 1 |
| 82 | 消防大平斧 | 斧头材质高碳钢锻打而成, 经热处理淬火。斧柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，具备砍，剁，锤等功能。 | 5 |
| 83 | 消防斧 | 消防大斧，结构：斧头和斧柄，斧柄采用木柄；斧头一侧为斧刃，另一侧为尖锥形突起，斧头甶高碳钢锻打而成，各刃口热处理，硬度48-55HRC之间，具备砍，凿，剁等功能，响应文件中须提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 5 |
| 84 | 铁铲 | 锹柄采用木柄。锹头为高强度锰钢锻打制程，经热处理淬火，可用于高强度救援清理作业。响应文件中须提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 5 |
| 85 | 铁铤 | 消防撬棍由高碳钢锻打而成，长90CM经热处理淬火工艺，保证强度，适用于城市救援及地震救援。 | 5 |
| 86 | 火钩 | 火钩材料：钢质，长度：≥1.8米。 | 5 |
| 87 | 大锤 | 高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手。响应文件中提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 5 |
| 88 | 丁字镐 | 镐柄采用TPR (热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，镐头由高强度锰钢锻打制成，经热处理工艺硬度（HRC）48-55，可一次斩断12mmQ235A热轧圆钢。响应文件中提供国家级质量检验机构出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 | 5 |
| 89 | 手提式强光照明 | 1.额定电压：DC11.1-14.8v；电池容量：≥4400mAh；功率：≥3*3W； 2.放电时间：强光≥480min 工作光≥960min；充电时间：约5h； 3.防爆等级 Ex dia IIC T6 Gb；防护等级：IP68； 4.重量 约900g 5.灯具具有两档光：工作光（250mA）连续放电时间16小时，光照度在6.米处≥650LX强光，强光（500mA）连续放电时间,8小时，按动开关按钮可进行随意转换。 7.响应文件中提供国家权威机构检验中心出具的防爆合格证、国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖响应供应商公章。 | 10 |
| 90 | 救生照明线 | 产品符合GB 26783-2011标准。响应文件中提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 1.供电电压：DC12V/13000mAh；工作电流：≥0.3A；连续工作时间：≥13h；频闪工作时间：≥26h；发光亮度：≥13.5cd/m²； 2.线体材料：EL冷光源材料；输出方式：长亮/频闪；线体直径：5.0±0.5mm；线体拉力：＞300N；可视距离：≥50m；环境极限温度：-40℃~70℃；绝缘电阻：＞50MΩ； 3.防护等级：IP55 | 1 |
| 91 | 消防用荧光棒 | 由荧光棒、挂扣组成。 该产品是一种基于化学发光技术的辅助照明指示工具，具有一次性使用、360o泛光照明、无需电能、结构简单、使用携带方便等特点，尤其适合在搜寻指引、楼梯通道照明、危险区域和可疑物指示、受限空间搜救、道路标记、深井坑道初探等情况下使用。 | 24 |
| 92 | 电源线盘 | 220V电缆卷盘，不小于30米，线规格不小于1.5平方，具备分插不小于3个。 | 2 |
| 93 | 移动照明灯组 | 采用三角全铝合金支架设计，使用便捷，30秒内可组装成2.74米高灯塔；360度全景照明及180°单向照明可调；垂直照射角度可调；无照明盲区；采用36颗大功率LED光源，光效高，寿命长达5万小时以上；具有工作光、弱光、超强光可选；智能电量显示。 1．电池类型：锂电池；额定电压：≥DC12V；电池容量：≥26Ah；充满电连续工作时间：强光≥4h、中光≥6h、弱光＞20h；充电时间：≤8h；重量：≤11.2kg；光源规格：泛光额定功率：≥105W；聚光额定功率：≥105W；防护等级：IP65。 | 1 |
| 94 | 移动供气源 | 符合GA1261-2015《长管呼吸器》和《移动式正压长管空气呼吸器试验大纲》标准。 1.工作压力：30MPa，供气流量：≥1000L/min；可同时供两人使用，确保长时间作业。 2.气瓶，气瓶水容积：≥6.8L（4只)，全缠绕式碳纤维复合材料；气瓶阀手轮带防意外关闭的安全自锁功能，符合公安部GA124-2004标准，接口螺纹：G5/8。 3.全面罩：球形大视野面屏，视野率达到81%以上，具有独特防雾功能，头网永久阻燃，五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 4.供气阀：体积小不影响下视野，无需定位快速连接面罩，可360°旋转。要求面罩与供气阀正面插接。带有节气开关，供气最大流量≥500L/min。 5.减压阀输出流量≥1000L/min，内置安全阀装置。可在不影响供气的情况下更换气瓶。 6.中压导管配置：主导管1根≥40米、分支导管2根各≥10米。 | 1 |
| 95 | 压缩空气填充泵 | 呼吸空气压缩机，采用三相电机380V驱动电压，充气速度快，适用充瓶数量多消防充气站，全自动控制功能。工作噪音≤75分贝,符合ISO3746标准认定。 1.排气量≥200L/min； 2. 功率≥4KW； 3. 重量不大于115kg； 4. 配备两根充气管（杜邦凯夫拉材质，承压高达425bar耐温-40℃-100℃。）； 5. 带开/关/自由放空功能三合一的不锈钢充气装置，360°旋转设计；油泵润滑，可视油位镜，支持7*24小时连续运行；含各级安全阀，末级安全阀设定可达350bar； | 1 |
| 96 | 小行无人机 | 轴距：≥350mm、最大起飞重量：≤1150g、续航时间≥30分钟、一体式带屏遥控器、控制距离：≥10km，抗风能力≥5级、工作温度：-10℃-40℃。机载内存：≥24G.一体式双光镜头、其红外热成像镜头分辨率为640×512，帧率：30帧、数字变焦：≥16倍。可见光相机像素：1/2英寸COMS 4800万像素，数字变焦：≥32倍、最大照片尺寸：约8000×6000、视频分辨率：3840×2160@30帧；具有探照、夜航、喊话、图传等功能；具备全向障碍感知能力。 | 1 |
| 97 | 医药急救箱 | 1.用于常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等用品。 | 1 |
| 98 | 移动排烟机 | 用于正负压通风、排烟，抽烟及密闭空间救援通风等，高精密平衡的抗风阻叶轮强力粉碎空气阻力、更深入穿透建筑物，采用力弓专业技术。 无阻碍风量：≥6,370 m3/hr；电机功率： ≥0.9 kw，电源：230V,50Hz,电机通过防爆认证可在易爆环境下安全使用。 风管：≥4.5米； 重量：≤24kg； | 1 |
| 99 | 手持防爆电台 | 一、一般规格 1.频率范围：350-400MHz；信道容量：（常规） 1024；区域（常规）：64（每个区域最多256个信道）；组呼联系人：（集群） 2048；个呼联系人：（集群） 512；组群（集群）： 64（每个组群最多128个组）；工作电压：7.4V(额定)；电池：2400mAh(Li-Ion)；重量（带标配电池和天线）：≤378g； 二、发射部分 1.输出功率： 1W—2.5W； 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD、12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射： ≥-36dBm（<1GHz）、≥-30dBm（>1GHz）； 三、接收部分 1.灵敏度模拟:≤0.28μV(12dB SINAD)、≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)、≤0.4μV(20dB SINAD)；数字： ≤0.3μV/BER5%；5、额定音频输出功率： 0.5W； 四、环境指标 1.工作温度范围： -30℃～+60℃；储存温度范围： -40℃～+85℃； 2.防水防尘： IP67；防湿 ：按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准； 五、卫星定位 1.精确性规范适用于长期跟踪：（95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见）；水平位置精度 ：＜10米； 六、防爆等级 1.对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195°C（爆炸性粉尘），响应文件中提供国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》复印件加盖响应供应商公章。 | 10 |
| 100 | 车载台 | 一、技术需求 1.车载台须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，具有公安部检测中心出具的设备检测报告，响应文件中提供检测报告复印件复印件加盖响应供应商公章。 2.车载台须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54，并响应文件中提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章； 3.车载台应具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0吋，显示屏文字显示≥6行。 二、技术参数 （一）一般规格 1.频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；组群：≥64（每组群≥16个组）；工作电压：13.6V±15%； （二）发射指标 1.输出功率：5-25W； 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD、12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射：36dBm＜1GHz、-30dBm＞1GHz； （三）接收指标 1.接收灵敏度：≤0.3μV/BER5%；额定音频输出功率：≥3W； （四）、环境指标 1.工作温度范围：≥-30℃～+60℃；储存温度范围：≥-40℃～+85℃； 2.防尘防水：≥IP54； （五）、定位指标 1.TTFF（首次定位时间）冷启动：＜1分； TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒；水平位置精度：＜10米； | 1 |
| 101 | 4G布控球机 | 一、基本要求： 1.要求接入江苏省消防总队现场图传平台，并支持接入部局图综平台；要求融入南通支队现有的图传客户端软件； 二、 技术参数： 1. 产品要求具备航空头接口，双SIM卡传输，双TF卡存储，双音频输入； 2. 产品采用一体化设计，内置电池，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计，设备本身无外接线，尺寸不大于220mmxφ140mmxφ140mm； 3. 编码算法：支持H.264/H.265算法编码，音频编码至少支持两种或以上； 4. 要求支持双码流，本地存储支持1920x1080，远程实时传输支持1920x1080，帧率1-30帧可调，码率64kbps-10Mbps可调； 5. 云台支持水平360°无限位、垂直-15°至90°转动； 6. 星光级机芯，36倍光学变焦，12倍数字变焦； 7. 设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 8. 支持红外夜视，夜间识别可识别不小于100米目标处人体轮廓； 9. 采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传； 10. 支持WIFI/AP功能，支持WIFI/AP一键切换，支持路由功能，其他网络设备可通过该终端上网； 11. 支持GPS/北斗/基站定位，能够在画面中叠加经纬度信息； 12. 支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息，无需每次启动时重新配对；支持手机软件配置蓝牙耳机； 13. 内置大容量锂电池，连续工作时间不低于8小时，可支持配置一体化电池底座，连续工作时间不低于18小时； 14. 支持电量查询与低电量报警； 15. 支持双TF卡存储，单卡支持128GB存储空间; 16. 支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放; 17. 支持在抓拍图片和录像文件中添加水印信息，并可通过专用播放器检测到水印信息； 18. 支持GPS/北斗/基站定位，能够在画面中叠加经纬度信息。 19. 高低温适应区间要求 -30°至60°； 20. 设备防护等级达到IP66或以上。 | 1 |
| 102 | 4G单兵 | 基本要求： 1.要求接入江苏省消防总队现场图传平台，并支持接入部局图综平台；要求融入南通支队现有的图传客户端软件； 2.可通过手机APP访问图传平台进行图像浏览和语音对讲。 3.设备自带HDMI接口，方便接入DV摄像机视频。 技术参数： 1.系统特性：专业图像编码设备， Android5.0以上操作系统； 2.视频接口：支持HDMI接口，支持高清视频输入输出； 3.视频编码特性：支持H.264/H.265压缩编码，支持720P，1080P高清视频传输； 4.设备内置双摄像头：前置不低于500万，后置不低于1200万像素； 5.语音对讲：支持双向语音对讲，采样率不低于8K，音频编码支持G711A、G711U、AAC、ADPCM可选。支持噪声消除和回音抑制； 6.本地录像：采用TF卡存储，最高支持128GB存储空间； 7.扬声器：内置扬声器，功率≥1500mW； 8.显示屏：高亮触摸显示屏，强光下可见；尺寸3.5inch，分辨率480x800；支持手套触摸； 9.WIFI/蓝牙：2.4GHz & 5.8GHz 802.11 b/g/n/ac；蓝牙4.0以上； 10.定位：支持内置GPS、北斗双模，支持基站定位； 11.USIM卡：支持双卡双待； 12.传感器：支持光、重力、陀螺仪、磁感、压力、温度等环境数据采集； 13.低电量报警：可通过特定状态指示灯显示低电压报警 14.充电方式：支持座充，Micro USB2.0接口支持USB充电；电池：蓄电不小于4300mAh容量；防水等级：IP67； 15.设备配套应具以下附件：电池两块、座充、电源适配器。 | 1 |
| 103 | 木质堵漏楔 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形。适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa，配一个便携箱。 | 1 |
| 104 | 金属堵漏套管 | 本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 该工具适用介质温度在70～150℃，适用管道直径：12～100mm ，最大封堵压力不小于2.5MPa。配有不少于10种不同的套管的尺寸。 | 1 |
| 105 | 粘贴式堵漏工具 | 可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。可堵介质温 度：-70℃—+250℃；压 力：-1.0 — +2.5MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 产品配置：26mm不锈钢捆扎器1把、铁胶泥1Kg、钢带（18mm*1mm）3M、18mm卡扣10只、内六角扳手1把、防护手套1付、玻璃布1卷、小刀1把、粘贴涂胶片2片。 | 1 |
| 106 | 注入式堵漏工具 | 注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如：法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及储油塔、煤气柜、变压器等泄漏。注入式堵漏工具由手动高压泵、注胶枪及一组注胶接头组成，可以在不停工、不停车和不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂料，表面粘接、钢带捆扎等工艺手段加以解决。适用介质温度在-200℃至750℃、压力大于30MPa的泄漏。手动高压泵最高压力为76MPa。全套产品不少于26件。 | 1 |
| 107 | 无火花工具 | 主要用于易燃易爆的场合，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具。硬度HRC≥35。全套含：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。各种工具须通过绝缘处理。 | 1 |
| 108 | 消防挂钩梯 | - 竹材，主体用坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接。 - 梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。 - 工作高度:4±0.1 (4.1)m、宽度250±2（251）mm、梯蹬间距340±2mm（340）、挂钩可折叠，质量11.2KG。 - 4.水平弯曲残余变形比值：≤0.2（0.12）、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5（0.27）。 | 4 |

- 技术要求

（一）技术要求详见上述高新区专职消防救援器材购置清单。

（二）标的物所有权的转移：标的物运送至现场，经验收（数量及外观）合格后，在送货单上签字认可。

（三）成交人保证采购单位委托采购的货物，能按采购方要求的到货时间、品种、数量、免费运送至采购人指定的地点，并且完成设施的安装，并做好交接手续。

（四）安全事项：承包人应对标的的物的运输、现场装卸完毕前各个环节的风险责任和安全责任负责，由此引起的一切损失由承包人自行承担。

四、质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（二）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（三）成交人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（四）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（八）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（九）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（十）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

## 五、交货或者服务期限和地点

交货或者服务期限：自合同签订之日起 30 日历天内，具体时间以采购人通知为准。

地点：采购人指定地点。

## 六、履约保证金

（一）中标（成交）通知书发出后7个工作日内，成交单位按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同；履约验收完毕后，采购人退还履约保证金。

（二）履约保证金由供应商与采购人协商，自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

## 七、验收或者考核方案

（一）交付验收标准依次序对照适用标准为：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合采购文件中技术参数及各项配置要求等；

3.货物来源国家官方标准。

# （二）在接到成交人以书面形式提出验收申请后，采购方及时组织相关专业技术人员进行验收，验收应在采购人和成交人双方共同参加下进行。必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 八、质量保证期限

自验收合格之日起计  贰  年（整机）。

## 九、售后服务

（一）所有设备均由成交人免费送货上门并安装调试好。成交人应对所投设备进行调试并对采购人操作人员提供现场实地操作培训。

（二）在免费质保期内（2年）设备发生非人为故障，成交人应免费上门检修维修，免费更换零部件，并免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件。

（三）在免费质保期内，成交人接需方电话后半小时内响应，1 小时内答复，4～6 小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由成交人负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。

（四）负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，成交人应在接到用户通知后 12 小时内派维修人员上门修理。成交人终身按优惠价向用户提供用于维修、保养的配件。

## 十、付款方式

## 完成供货和调试且验收合格后付合同金额的60%，第二年农历年年底前支付合同金额的20%；余款在贰年质保期满后无质量问题一次性付清。支付前成交人均需全额开具正式税票。

## 十一、报价要求

响应供应商报价时按照项目整体任务报总价，为完成本项目规定服务范围的全部工作需支付的一切费用，其应包括技术服务费、交通费、材料费、专家评审费、评审会务费、人员经费、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 十二、其他要求

（一）对本项目响应供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

（二）响应供应商对采购文件有疑义的必须在答疑截止日期前以书面方式向采购人提出，采购人认为合理的，将以采购文件答疑方式告知所有供应商。如在答疑截止日前未提出疑义的视同完全认同采购文件所有条款。

# 第四章 合同范本

一、货物

如皋市政府采购合同

甲方 :

乙方 :

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称，如有）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：由甲方按采购文件规定向乙方办理付款。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按询价文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于   年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方询价响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、履约保证金在履约验收合格后七个工作日内无息退还。逾期退还的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率支付资金占用费。

# 第五章 评审标准和方法

1.评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.评分标准表

| 评审项目 | 分值 | 评分内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分分值 |  |
| 技术参数要求响应 | 40 | 完全满足采购文件技术指标要求得40分；负偏离一项扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的产品技术指标要与检测报告中的指标相对应。标注★条款为实质性要求和条件，不允许有负偏离。 |  |
| 企业 认证 | 2 | 消防服装、正压式空气呼吸器企业具有有效的ISO9001质量体系认证证书复印件加盖响应供应商单位公章，每提供一项得1分，最高得2分。 |  |
| 业绩 | 5 | 响应供应商2018年1月1日以来承担的类似消防装备销售项目，一份得1分，最多得5分，提供合同复印件，原件备查。 |  |
| 项目实施方案 | 5 | 对各采购文件中的项目实施方案中的送货方式、安装计划、人员配备、现场施工计划、调试方案、验收方案等，由评审小组进行横向比较，优秀得5分；比较好得3分；一般得1分；不提供不得分。 |  |
| 售后服务和培训 | 6 | 1.有详细的售后服务承诺的得1 分，无不得分； 2、有质保期外服务承诺、服务措施得1 分，无不得分； 3、有专业售后服务人员得1 分，无不得分； 4、应急事项处理方案得1 分，无不得分； 5、备品备件及优惠承诺得2 分，无不得分。 |  |
| 样品 | 12 | 提供：正压式空气呼吸器、消防头盔、抢险救援头盔、消防员避火防护服、一级化学防护服、消防安全腰带、消防员灭火防护靴、无后坐力消防水枪，评审小组根据样品使用的材料、做工、外观、性能、实用性等方面综合评定，每个样品在0.5-1.5之间打分，本项最高12分。 |  |

注意：磋商响应供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应并提供证明文件（复印件），放在“商务技术响应文件”中，所有文件均需加盖响应供应商单位公章。对于“评分标准表”中证明材料，磋商响应供应商均须将原件带到开标现场，根据评审委员会要求提交核查，不能提交原件的证明材料不予认可，相应得分项不予得分。
         第六章 竞争性磋商响应文件

封面

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

计划编号：

供应商名称：

法定代表人或授权代表签字：

地址：

联系电话：

年   月   日

## 一、供应商资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明（复印件）。

（二）上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

参加本次政府采购活动前一年内至少三个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（六）法人授权书（原件）。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

（七）磋商响应函（原件）。

竞争性磋商响应函

致：采购人或者代理机构

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，         （签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们接受贵方相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：       年     月    日

（八）联合体协议（以联合体形式参加磋商的，必须提供联合体协议原件）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们自愿组成联合体，参加（项目名称）项目（计划编号       ）的政府采购活动。

2.若我们联合中标、成交，（供应商1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的      %。

供应商全称（公章）：

日期：

（九）其他资格证明材料（格式自拟）

对应本项目磋商公告“二、申请人的资格要求”中“（三）本项目的特定资格要求”的相应证明材料。

注意：以上所有资格证明文件必须加盖公章，原件备查；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

## 二、竞争性磋商商务技术响应材料

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 评分分值 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目（设备、材料、服务）名称 | 磋商文件具体参数规格 | 投标具体参数规格 | 投标产品品牌 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | ★总体性能符合XF 44-2015《消防头盔》的标准。17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商公章。 ★1、结构：消防头盔为半盔，由盔壳、滑轨（可安装头灯灯架）、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 ★2、盔壳：帽壳采用耐高温阻燃PA-66尼龙改性材料一次成型制成，具有优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防水、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘性能。表面色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 ★3、面罩：采用透光、耐冲击、阻燃、耐高温、防雾和耐刮擦的聚亚苯基砜耐高温阻燃材质制成，具有高效防结雾性能；采用外翻直板式式设计，开合过程方便随意保持定位，向上打开最大角度90°，翻转灵活，面罩翻下时无明显视觉变形及眩晕感。面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。 ★4、滑轨：盔体两侧配有黑色多功能模块化滑轨，可安装头灯支架，由耐高温阻燃热塑性材料制成。 5、缓冲层：采用三层缓冲结构组成、黑色耐高温聚醚阻燃材质，对人体无毒、无刺激性。 ★6、舒适衬垫：头盔顶部衬垫采用优质耐高温阻燃芳纶网状和双层牛皮（吸汗、透气、不氧化）缝制而成，四周舒适层由耐高温阻燃材料一次成型，佩戴舒适（与帽箍一体），在使用过程中可任意调节佩戴高度。 ★7、佩戴装置：帽箍和系带为耐高温阻燃材质，帽箍材质为阻燃耐高温尼龙PA-66改性材料制成，系带为高强度芳纶阻燃材料制成。在盔体后沿下侧设有头围调节旋钮，调节范围（51-63cm），为了增强头盔佩戴稳定性，头盔两侧系带采用三角形设计。下颏带装配可单手解脱快脱插扣，为了预防高温后快脱插扣金属部分烫伤皮肤，特在插扣金属处缝制芳纶带隔热。 1）下颏带采用芳纶抗拉阻燃材料，宽度＞20mm，搭配有快速调节搭扣，可调节佩戴松紧。 2）下颏带阻燃性能：损毁长度9mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。 ★8、披肩：为装卸式，可快速拆卸安装，披肩由三层材料缝制而成，外层为藏蓝色防水处理芳纶布，中层为隔热反辐射铝箔布，舒适层为芳纶阻燃面料，为了防止在运动中披肩摆动，特在披肩下角处和下颏带连接处缝制魔术贴固定。披肩长60cm，宽26cm, 可完全覆盖消防员肩部与颈部，采用折叠式设计，可随意张开。 ★9、反光标识：抢险救援头盔两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30mm，长度为230mm，弧形总高52mm。 ★10、质量≤1070g（不包括披肩及其他附件） 成交后，签订合同前提供生产商授权函。 |  |  |  |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | ★执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；符合应急管理部消防局20式统型要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能；颜色为藏蓝色；由外层、防水透气层（隔热层）及舒适层构成。 ★外层采用芳纶阻燃面料、舒泊MVC、单位面积质量为（235±12）g/㎡）；阻燃性能：经向续燃时间0s,损耗长度≤23mm,纬向续燃时间0s,损耗长度≤21mm；断裂强力：经向≥1636N,纬向≥1459N；撕破强力：经向≥255.8N,纬向≥228.3N ； ★防水透气层（隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、DYZ14-3、单位面积质量为（160±8）g/㎡）；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤31mm；纬向续燃时间0s,损耗长度≤28mm；拒油性能：≥4级； ★舒适层采用芳纶粘胶阻燃面料、XV343、单位面积质量为（120±6）g/㎡；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤39mm；纬向续燃时间0s,损耗长度≤46mm；断裂强力：经向≥371.8N,纬向≥338.5N； ★反光标志带采用3M反光带；阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤24mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤22mm； ★整套服装质量: ≤2.87kg(含粘贴式标识) |  |  |  |  |
| 3 | 阻燃头套 | 符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 1、技术性能 阻燃性能：经向续燃时间0s；损毁长度≤8mm；纬向续燃时间0s；损毁长度≤7mm；水洗尺寸变化率：直向≤2.9%；横向≤1.0%；抗起球性能：4级；接缝强力：≥916.7N； 面部开口尺寸稳定性：≤2.0%；质量：≤154g |  |  |  |  |
| 4 | 消防手套 | 符合XF 7-2004《消防手套》标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 主要用于手部防护，由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。面料采用芳纶1313+高性能阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。外层面料材料：藏青色斜纹布；重量：≤0.1Kg。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防安全腰带 | ★符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 ★织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 ★设计负荷：≥1.33kN；腰带质量：≤0.85kg |  |  |  |  |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | ★总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准；17式消防员灭火防护靴（橡胶）；由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 一、款式 ★整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 ★17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 ★靴帮由筒面和外头皮拼接结构，采用耐高温阻燃耐酸碱橡胶；靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉；靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 ★靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料。 ★保护包头采用轻质新型铝合金或非金属复合材质；反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 二、基本技术参数 ★防砸性能：符合标准要求，间隙高度不应小于22～23mm；靴面抗切割性能：符合标准要求，不被割穿； ★防水性能：符合标准要求，无渗水现象；电绝缘性能：击穿电压＞5000V,泄漏电流≤1mA； ★防滑性能：始滑角≥15°；靴底抗穿刺性能：≥1820N；质量：≤2.35kg。 |  |  |  |  |
| 7 | 正压式空气呼吸器 | ★符合国家GA124-2013标准，并通过国家消防装备质量监督检验中心检测。响应文件中须提供产品志愿性消防产品认证证书及检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。产品由全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成为同一品牌。 ★呼吸器工作压力：30MPa ★起始报警压力：5.0～6.0MPa ★一级调压器输出压力：0.7MPa ★尺寸：520x350x240 mm ★设备整套重量：约 8 Kg(未充气) ★呼吸供气流量：≥500L/min ★呼吸阻力：<4.2mbar ★气瓶水容积：6.8 L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合 EN144-2 标准气瓶重量：3.8Kg ，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上 ， 耐疲劳试验达 10000 次以上气瓶有安全保护膜片 ，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 ★供气量:>2040 升 ★使用时间:>68分钟(按耗气量30升/分计算) ★采用无线连接的压力平视装置，与空呼配合使用，压力平视显示装置由显示模块和发射模块组成， 压力平视显示装置为内置在面罩里设计，可放置在全面罩内,使用时完全不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都可以看到LED 的显示状态，如果不用时可以独立取下，进行消毒清洗，拆卸方便；显示模块采用多种显示功能，采用2.4G 无线传输模式,压力显示方式: 10-30MPa 显示绿灯；6-10MPa 显示黄灯；6MPa 以下显示红灯且闪烁并有两侧红灯显示；显示模块同时具有低电压报警显示功能，装置防护等级≥IP67； ★工作温度：-30 ℃ 至+60 ℃.具有光感应模块，显示LED 灯可以根据光照强度，自行调节发光度，保证使用者眼睛观察的舒适。发射模块防护等级≥IP65, 当低电量时显示红色报警。符合Ex ia IIC T4 Ga 的相关防爆要求，首次配对后，再次打开减压阀，自动开启发射模块；发射、模块与显示模块具有唯一性，而且在每次开启前无需再次配对。 腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 ★呼吸面罩：全面罩封闭型，主要材料采用优质天然的Hycar 特种胶，能够耐950 度高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件，面罩透镜采用聚碳酸脂，配有口鼻罩，内置机械通话膜片，快速连接接头，并双层密封独特止污阀设计，Kelvar 网状防火头带。 ★供气阀：半球形全封闭型，主要材料采用优质Hycar 特种胶，采用增强工程材料，采用半球式结构，方便单手操作， 供气阀表面防滑橡胶条设计，耐950 度高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件， 能够自动调节供气量,供气量：≥500L/min，一秒连接，与面罩连接快捷，具有360 度可旋转功能，即取即合。脱下供气阀与闭合阀一个动作即可完成，并同时关闭供气阀。最大限度避免浪费起源。面罩和供气阀都可以免工具拆卸方便维护。 成交后，签订合同前提供生产商授权函。 |  |  |  |  |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | ★1.额定电压≥ 3.7V； ★2.额定容量≥ 1.9Ah； ★3.连续工作时间：强光≥4h,工作光≥8h；充电时间 3-6h； ★4.防爆标志：ExibII CT4 Gb； ★5.防护等级：IP66/IP68 ； ★6.重量：≤120g； ★7. 响应文件中须提供防爆认证和国家消防装备质量监督检测中心检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 |  |  |  |  |
| 9 | 消防员呼救器 | 一、主要特点： 1.液晶显示屏有背光，实时显示工作时间，可在黑暗环境下工作；具有身份标签读取功能，能够对呼救器进行快速的身份与功能设定；具有高分贝声音报警和高亮度光线报警功能； 2.防爆等级高于等于Ex ia ⅡB T3 Ga； 3.具有环境温度检测、显示功能，当环境温度超过设定阈值后会触发高温报警； 4.具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。若电池电量不足，设备下次将无法开启； 5.可接收来自于网络指控中心站的撤离命令，呼救器会进行声光报警；使用者可以对撤离命令进行远程确认；自动报警与手动报警相结合。可以通过手动报警按钮主动发出声光报警； 二、技术参数： 1.发光亮度：≥300cd/㎡；允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s；预报警声级响度：≥80dB； 2.连续报警时间：≥600min；连续开机时间：≥24h；通信距离：≥800m（无信号阻挡及干扰）； 3.重量：≤280g； 4.响应文件中须提供防爆及国家级检测认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 |  |  |  |  |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及认证证书复印件加盖响应供应商单位公章。 1.轻型安全绳的最小破断强度24.76KN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为3.4%；安全绳的直径为9.5 mm，长度20m， 2.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象； 3.质量：≤1.5Kg。 |  |  |  |  |
| 11 | 消防腰斧腰斧套 | 符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、耐腐蚀性能。质量：≤0.87kg。 |  |  |  |  |
| 12 | 消防护膝、护肘 | 消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节。质量：≤500g。 |  |  |  |  |
| 13 | 抢险救援头盔 | 消防员抢险救援头盔采取多功能模块化滑轨设计，总体性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 2、盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 4、缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带；所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。(含帽徽) |  |  |  |  |
| 14 | 抢险救援手套 | 本产品执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，具有防火、耐磨、隔热等性能，主要是用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。响应文件中须提供提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 一、结构 1.消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计。手背有黄色荧光嵌条反光标志。 二、技术要求 1.手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm；手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 2.阻燃性能： 掌心、背面材料：经向续燃时间0s，损耗长度≤8mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，均无熔融、滴落现象； 3.撕破强力： 掌心面材料：横向≥102.3 ，纵向≥102.2；背面材料：横向≥105.7，纵向≥104.9。 |  |  |  |  |
| 15 | 抢险救援服（夏款） | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。颜色：橘红色。响应文件中须提供提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1.夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于1,20mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2.防护层面料(含舒适层)： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤22mm，均无熔融、滴落现象；表面抗湿性能沾水等级：≥4级；断裂强力：经向≥886.4N，纬向≥852.0N；撕破强力：经向≥304.9N，纬向≥293.1N； 3.加强材料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤4mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤4mm，均无熔融、滴落现象； 4.质量：≤1.065kg(含粘贴式标识) |  |  |  |  |
| 16 | 抢险救援服（冬款） | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。颜色：橘红色。响应文件中须提供提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 1.冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。 2.防护层面料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤24mm，均无熔融、滴落现象；表面抗湿性能沾水等级：≥4级；断裂强力：经向≥1067N，纬向≥1009N；撕破强力：经向≥323.6N，纬向≥236.0N； 3.防水透气层面料： 耐静水压：≥50kPa；拒油性能：≥4级；缩水率：经向：≤3.0%，纬向：≤2.3% 4.舒适层面料： 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤31mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤28mm，均无熔融、滴落现象；断裂强力：经向≥419N，纬向≥309N； 5.加强材料 阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度≤3mm；纬向续燃时间0s，损耗长度≤3mm，均无熔融、滴落现象； 6.质量：≤1.88kg。(含粘贴式标识) |  |  |  |  |
| 17 | 抢险救援靴 | 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合统型要求 2、皮靴后跟可视部位处应有荧光绿反光标志且高于靴筒2cm±0.1。 3、从靴外底起至靴口最低处的高度≥210mm。 4、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有透气孔。 5、脚踝：使用的回弹性较高泡绵，保护脚踝。 6、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 7、外底材料应为阻燃橡胶，耐油，止滑，耐酸碱，耐磨，抗高压。 8、靴头超轻树脂纤维复合塑钢防砸包头，抢险救援靴内可防止脚趾受到冲击力。 9、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N。靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方也不应与之接触，固定好不能有移动现象。 10、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭立体缓冲鞋垫，可水洗不变形保持舒适度。 11、质量：整双靴总重量质量≤1.8kg。 12、鞋子使用滑轮鞋扣，应经过防腐蚀处理，依照统型要求，每双20只。 13、阻燃缝纫线的颜色应与外层材料相匹配，如反光条、帮面。 14、靴子外腰需要有：黑底橘色字“消防救援”标志 15、救援靴靴帮与靴底的结合强度≥4.0 N/mm，如果测试时外底出现撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm。 16、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥26°。 17、抢险救援靴的击穿电压≥6000V,且泄漏电流＜0.13mA。 18、抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂。 19、抢险救援靴在隔热性能测试中，经加热30min后，靴底内的温升≤7.0℃。 20、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中1Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤8.6℃。 21、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度≥17.5mm。 22、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥17mm。 23、鞋面抗穿刺性能：靴筒部位应≥143N. 24、抢险救援靴靴帮一周增加特殊热切工艺材料（非缝制），耐刮防滑。 25、靴筒外侧脚踝处设有菱形防撞块，防震并在靴筒两侧设有补强材质。 |  |  |  |  |
| 18 | 消防护目镜 | 适合军用、劳保、驾驶、医疗、钻探、野外考察等用途，具有抗冲击、耐热、耐磨性能。 1.镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成，质软，舒适；密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜；高性能橡筋调节，适合各种脸型； 2.间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘； 3.聚碳酸脂强化镜片，防冲击，防刮擦。 |  |  |  |  |
| 19 | 绳包 | 适合装20米绳，（插扣式软体）、牛津防水布黑色/藏蓝色。 |  |  |  |  |
| 20 | 消防员隔热防护服 | 符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准。主要由铝箔复合阻燃耐高温材料制成。由头罩，上衣，背带裤，手套，隔热鞋组成。是消防员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及冶炼、玻璃、搪瓷、水泥、化工、热电等行业高温作业时的防护服，具有重量轻、牢度强以及防水等特点；是高温条件下作业的最佳服装。玻璃纤维覆铝箔材料，具有防火隔热性能。 由头罩，上衣，背带裤，手套，隔热鞋组成。隔热服分面料和衬里两层，面料为铝箔复合（或涂铝）阻燃织物，衬里为天然纤织物。 阻燃性能：损毁长度≤5mm，续燃时间0s，阴燃时间0s；撕破强力：经向≥86.4N，纬向≥47N；断力强力：经向≥862.1N, 纬向≥468.6N；接缝断强力：≥500.9N； 抗辐射热渗透性能：内表面温升≤15.5℃；长期使用不会发生铝箔脱落。在800—900摄氏度热辐射下，70%热量返回，装配牢固；全套质量：≤6kg。 |  |  |  |  |
| 21 | 消防员避火防护服 | 1.避火防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 2.整套防护服采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥7层结构，反射镀铝外层面料基布为50%芳纶/50%玻璃纤维材质应≥320g/㎡，表面镀铝箔。隔热层为100%预氧化纤维，克重应≥550g/㎡，衬里层为100%阻燃棉≥120g/㎡.镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。 3.阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 4.抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s. 5.重量≤11.0kg； .响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商单位公章。 |  |  |  |  |
| 22 | 二级化学防护服 | 符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》和XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。它性能优良、穿着轻便，是消防人员在弱酸碱化学物品事故现场，使用的最佳轻型防化服。 由连体服,防化手套,防化靴组成。采用改性PVC涂层面料，具有阻燃、防酸、碱性能。 1.面料性能： 厚度：≥0.65mm；断裂强力：经向≥18.4kN/m、纬向≥11.8kN/m；撕破强力：经向≥65.7N、纬向≥46.9N； 2.面料具备阻燃性能： 有焰燃烧时间：经向≥7s,纬向≥7s；无焰燃烧时间：经向≥4s,纬向≥4s；损毁长度:经向≤8.3cm、纬向≤8.0cm；耐热老化、耐寒、耐汽油、防酸碱渗透。 3.胶靴性能 靴底耐穿刺性能：穿刺力≥1140N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°； 质量: ≤4kg |  |  |  |  |
| 23 | 一级化学防护服 | 一级化学防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、外置接口、排气阀、等部分组成。可防化、防渗透、防酸、碱、磷、硫类等各有毒、有害气体、液体。 1、一级化学防护服面料采用高性能多层聚合织物复合膜制成。采用夹层结构，内层为高强度、耐撕裂的100%无纺布，由两层隔离膜包裹，外涂聚酯涂层。无明显接缝，表面平整，没有破洞、气泡、脱层、露布、死褶的现象。接缝处采用内外双层特殊胶水缝合，并且接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条。右侧配有约122cm的重型气密拉链。 2、防化靴：对所有EN943-2:2002中所列介质具有至少480分钟的抗渗透性能。靴子和衣服为全封闭式连体气密性设计。 3、防化手套：采用与防化服性能相配的专用材料，通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换。 4、排气阀：排气阀位于头部后方，当服装内贮积的空气达到一定压力后，排气阀自动开启泄压。 5、具有国内省级及以上检测机关检测单位出具的检测报告复印件。 技术性能： 1、整体气密性≤300Pa；贴条的黏度强度≥1.3KN/m；排气阀气密性≥15S；排气阀通气阻力：78～118；耐热老化性能：125℃×24h 不粘不脆。 2、阻燃性、防火性：撤离火苗后无点燃或续燃；耐寒性能：可在-25℃±1℃温度下冷冻5min 后，无裂纹。 3、靴底耐穿刺力≥1100N 胶靴绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流﹤3mA，防滑性能：始滑角≥15。 4、防化手套：耐穿刺力≥22N。 5、面料和接缝位抗化学品渗透时间：≥60min。 |  |  |  |  |
| 24 | 防蜂服 | 防蜂服是消防员在摘除黄蜂窝时穿着的防止黄蜂叮咬人体的防护品。由头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能。面罩由不锈钢网材料制成，透气孔及呼吸孔可有效防止黄蜂喷射毒针。 1、面料的强力性能： 断裂强力：经向≥450N；纬向≥450N；撕破强力：经向≥32N；纬向≥32N；防穿刺性能：≥60N；防割性能：≥2N；耐静水压：≥17kPa。 |  |  |  |  |
| 25 | 内置全棉手套 | 用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 |  |  |  |  |
| 26 | 消防员降温背心 | 符合Q/XFZB 003-2011《消防员降温背心》的标准要求。拥有国检报告，适用于消防员用的吸热降温背心。降温背心应对消防员的上身躯干提供保护，保护的范围不包括头部、手臂、下肢。颜色为桔红色。 |  |  |  |  |
| 27 | 防静电内衣 | 防静电内衣是消防员在易燃易爆场所抢险救时着装的消防防护内衣。由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线。手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计。有良好的伸缩性，洗涤后不变形。 |  |  |  |  |
| 28 | 防静电服 | 符合GB12014-2009《防静电服》用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。其材料是用65%涤纶，35%棉，带金属丝，具有防静电性能制成的夹克式服装。布料纱线含一定比例的导电纱，导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其他导电纤维与普通纤维混纺制成。由于不锈钢纤维属金属纤维，因此，由它织成的防静电布料的导电性能稳定，不随衣服的洗涤次数变化。 |  |  |  |  |
| 29 | 高温手套 | 用于高温作业时手部防护，为分指式。具备隔热、耐高温、阻燃性能。符合国家相关标准。 由碳纤维防火面料制成。 |  |  |  |  |
| 30 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30型消防过滤式自救呼吸器；是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置。 结构特点： 1、消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。 2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温防热辐射作用。 3、面罩由天然橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。 4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、阻燃。 5、滤毒罐与半面罩连接牢靠处气密性可靠。 6、呼吸器采用真空密封包装。 7、本产品采用专利技术设计具有防烫伤结构，能有效防止使用者由于嘴唇与滤毒罐过近而烫伤情况发生。 8、响应文件中须提供检测报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 31 | 电绝缘装具 | 用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。 1.由上衣、下裤、手套、靴子组成；衣服采用锦丝涂复织物PVC涂层面料的材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护； 2.手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； 3.靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； 4.质量：≤3.36kg |  |  |  |  |
| 32 | 水带挂钩 | 符合国家消防有关标准。水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 |  |  |  |  |
| 33 | 水带包布 | 符合国家消防有关标准。水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |  |  |  |  |
| 34 | 水带护桥 | 符合国家有关标准。用于保护水带不受挤压，水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。优点：抗压、耐用，使用方便。能承受大于50顿的质量。 |  |  |  |  |
| 35 | 65MM直流水枪 | 具有喷射距离远、射程集中、流量大、开关方便，适用于远距离扑救一般固体物质A类火灾，接口公称通径DN65，额定压力0.35MPa，工作压力0.2-0.8MPa，额定流量7.5L/S，射程≥28m。 |  |  |  |  |
| 36 | 无后坐力消防水枪 | 滑阀开关；流量 10L/s；重量≤3.5kg；卡扣式接口。 ★工作压力≥16bar，射程大于35米 ★握把和控制开关均为铝合金压铸材质 消防枪采用加固设计，耐冲击，出色的流道确保了优异的喷射性能，具有高稳定性。 ★即使3.5bar的工作压力下也可以稳定可靠的工作。 轻巧的铝合金枪手柄和球阀手柄耐冲击，不变形采用旋转齿进行雾化，雾化效果更均匀。喷雾角调节范围0-120度，易于操作和维修 响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件并加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 37 | 65MM水带 | ★20型65mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件并加盖响应供应商公章。 采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。衬里采用进口聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 ★主要参数：单位长度≥20m，水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.01MPa，轴向延伸率≤3.2％，直径膨胀率≤4.2％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35.1N/25mm，单位长度质量≤234g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 |  |  |  |  |
| 38 | 80MM水带 | 20型80mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件并加盖响应供应商公章。 采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。 衬里采用进口聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 主要参数：单位长度≥20m，水带口径直径：≥76mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.49MPa，轴向延伸率≤3.1％，直径膨胀率≤4.4％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥37.2N/25mm，单位长度质量≤298g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有80型卡式接口（快速接口）。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 |  |  |  |  |
| 39 | 水幕水带 | 水幕水带也叫喷雾消防水带，在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。用于阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。开孔前13型65mm有衬里消防水带按GB 6246-2011《消防水带》及CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》等标准要求进行了生产检验。响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件以及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》复印件加盖响应供应商公章。 水带编织层经线采用涤纶纱、纬线采用高强度涤纶长丝，斜纹环形紧密编织而成。具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨损、不渗水、不霉变、特别轻、使用柔软方便易卷缠、表面光滑平整、编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤、无折皱或其他缺陷等特点。单根长度质量比橡胶水带轻40%以上。水带端部附近中心线两侧用油墨印有产品名称、设计工作压力、规格型号（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期，且清晰不易脱落。 主要参数：水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力：≥4.36MPa，轴向延伸率≤3.4％，直径膨胀率≤3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥47.7N/25mm，单位长度质量≤249g/m，耐磨次数100次以上。水带长度20米。 水带表面有规律排列喷射孔，孔口采用防腐抗锈金属材质铆合，且牢固不易破损撕裂。喷射孔之间相距20㎝，喷雾高度在1.0Mpa下达到：10米。 水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。 |  |  |  |  |
| 40 | 三路分水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm 4.进水口：快速接口，口径：80mm，出水口：快速接口，口径3*65mm 5.重量：≤5kg 6.响应文件中须提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 41 | 二路分水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm； 4.进水口：快速接口，口径：65mm，出水口：快速接口，口径2*65mm； 5.重量：≤3.3kg。 6.响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告复印件并加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 42 | 止水器 | 材质：选用铝镁合金，锻造、压铸工艺，表面阳极氧化防腐、喷塑处理。 一、技术参数： 1.公称压力(MPa)：2.5； 2.强度压力(MPa) ：3.75； 3.阀门通孔直径：＞55mm； 4.进水口：快速接口，进出水口径65mm； 5.重量：≤1.7kg。 |  |  |  |  |
| 43 | 150口径卡式轻型6米吸水管 | 1.轻型消防吸水管:供消防车吸水用。胶管体轻、重量是橡胶的1/2,富有弹性、使用方便。 2.口径：150mm,长度6m，内扣式150 mm。 |  |  |  |  |
| 44 | 异径、异型接口 | 符合国家行业标准。优质材质，用于消防水带与水带、消防车、消火栓，消防水枪之间的连接使用。 |  |  |  |  |
| 45 | 单杠梯 | 1.符合XF 137-2007《消防梯》标准要求，响应文件中须提供国检报告和消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3.重量：≤8KG； |  |  |  |  |
| 46 | 6米竹制拉梯 | 1.符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。响应文件中须提供国检报告和消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3.质量：≤29kg； |  |  |  |  |
| 47 | 多功能折叠救援梯 | 1、产品功能： 多功能折叠梯，可用作：直梯、双侧梯、过桥梯、工作平台等等多种用法。该梯折叠后体积小，便于携带此梯拉直后，可以直接当4米多的过桥使用，可满足多人连续通过。材质：铝合金，可折叠，用于登高救援，灭火作业，性能符合GA137-2007《消防梯》标准要求。梯脚两侧带平衡器，可用作直梯，双侧梯，过桥梯，工作平台等18种功能。 2、技术参数： 2.1双侧梯长约1.8米，延展梯长约3.7米，折叠存放梯长0.91米，梯宽0.39米，梯蹬间距0.33米，最大触及高度4.76米。 2.2梯子额定承重≥135kg,梯子重量≤17KG。 |  |  |  |  |
| 48 | 单干线移动自摆炮 | 流量 ≥30L/s；重量重量≤16kg卡扣式接口 结构紧凑，操作简单，节省灭火前的宝贵时间； 低流量即可自摆（≥ 600LPM）； 一体化的连杆机构；自摆机构具备脱扣功能；自摆角度在 喷射灭火作业中即可实现（0～40°）范围内连续设定。 防腐铝合金材质加表面硬质阳极氧化处理，具有良好防腐和耐磨性能 ≥65 米 @ 7bar 炮头进口压力，炮头可开花直流喷雾;水平自摆：±20 度无级可调； 俯仰角度：30 度～70 度; 带阻尼手把. 配置不锈钢拉手的开关球阀，可缓慢开启或关闭阀门， 四个支腿带有锁紧定位机构，更加安全可靠。 四个支腿安装有高强度耐磨弹性减震地钉，增强抓地力。 响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 49 | 单干线速攻炮 | 流量 ≥30L/S；重量≤11kg；卡扣式接口（炮头流量三档可调） 防腐铝合金材质加表面硬质阳极氧化处理，具有良好防腐和耐磨性能 射程≥65 米 @ 7bar 炮头进口压力，炮头可开花直流喷雾; 配置不锈钢拉手的开关球阀，； 水平旋转：±20 度； 俯仰角度：30 度～70 度; 带阻尼手把. 两个支腿带有锁紧定位机构，更加安全可靠。 不锈钢前端支腿，和打开的两个后支腿形成三个支撑点，建立起一个稳定的支撑面。三个支腿安装带保护盖的高强度耐磨弹性减震地钉，避免地钉损坏 .响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 50 | 手抬机动泵 | 泵类型：单泵单程离心泵； ★真空泵：碳钎维活片无油式（最大吸程约9米） ★抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒） 吸水口：DN65mm 出水口：DN65mm（快速球阀） ★吸程3米：流量/压力 527升分钟/0.6MPA 250升/分钟/0.8MPA 发动机类型：立式、单杠，手动，电动，风冷，二冲程 ★输出功率： 最大15PS=12KW ★转述规格：6000转/分钟 ★油箱容量：5.4升（标准耗油量每小时5.4升） 启动系统：电力起动，自动反冲系统；绳拉式； ★体积：560mm×475mm×530mm ★重量：46kg 蓄电池：12V，14Ah/10h ★18.响应文件中须提供国家消防质量监督检验中心出具的检验报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 51 | 大功率手抬机动泵 | 泵类型：单泵单程离心泵； ★真空泵：碳钎维活片无油式（最大吸程约9米） ★抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒） 吸水口：DN80mm 出水口：DN65mm（可转动180°） ★吸程3米：流量/压力 1550升分钟/0.5MPA 1300升/分钟/0.7MPA 900升/分钟/0.9MPA 发动机类型：立式、单杠，手动，电动，风冷，二冲程 ★输出功率： 最大46PS=34KW ★转述规格：5200转/分钟 ★油箱容量：18升（标准耗油量每小时9升） ★点火方式：飞轮永磁电机C.D.I 起动系统：电力起动，自动反冲系统；绳拉式； ★体积：700mm×620mm×730mm ★重量：85kg ★蓄电池：12V，18Ah/5h ★18.响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告及证书复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 52 | 4kg手提式干粉灭火器 | 符合国家相关行业标准，并在响应文件中提供检测报告复印件加盖响应供应商公章。适用于A.B.C类火灾。 |  |  |  |  |
| 53 | 泡沫枪 | 1.空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪组成； 2.空气泡沫枪应配用6%的泡沫液。 3.能不采用吸管空气泡沫液时，水泵上需配备空气泡沫混合器，按规定此侧输送空气泡沫混合液。 |  |  |  |  |
| 54 | 消防II类安全吊带 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。响应文件中须提供国检报告及消防产品认证证书认证证书复印件加盖响应供应商公章。此类吊带为可调全身式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 吊带整体负荷：≥2.65KN 吊带上各辅助件负荷：≥1.65KN 质量: ≤1.7Kg |  |  |  |  |
| 55 | 消防III类安全吊带 | 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。响应文件中须提供国检报告及消防产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。此类吊带为可调全身可倒置式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 吊带的承重：≥2.65KN 织带宽度：≥44mm 质量：≤2.15kg。 |  |  |  |  |
| 56 | 救生缓降器 | 符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。该逃生缓降器是一种往复式高楼自救装置，一台产品可在短时间内连续使用救助多人及财物，只需自身重力，无需其它辅助动力、器械，安全平稳缓降至地面，缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。 由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 钢丝绳索直径：≤4mm；使用最高高度：≥30m；使用负荷重量：20-100kg；每次限载人数：1个；缓降绳索载荷：＞10000N；安全带载荷：＞10000N；安全钩载荷：＞10000N；质量：≤9kg。 |  |  |  |  |
| 57 | 轻型救援三角架 | 采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于7，并设有可装配3套安全索的吊孔，底脚设有环型保护链。绞盘采用可正反向自锁结构，保证了吊索的安全性。吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧性好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏。方便装配，可因地制宜的装配在井口、坑口，且不受地面高低不平的限制。 1.额定载荷 ≤1.6 kN；钢索长度 ≥32m；手柄力 ≤0.2 kN；闭拢长度 ≤2.2m；最大工作高度 ≥2.6 m；重≤38KG。 |  |  |  |  |
| 58 | 多功能担架 | 用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，具有体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作等特点。 1．材料：多功能担架采用特殊塑料复合而成； 2．载重：约150kg； 3．耐温：高温±45℃ 低温-20℃； 4．质量：≤10 kg； |  |  |  |  |
| 59 | 拖拽式救生衣 | 1. 可产生22磅（相当于10千克重力）的浮力。适合胸围76至145厘米的使用者。不少于8条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固；前置两个大容量口袋，可以装下GPS设备或者是无线电设备。不少于三个前置挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他东西的时候都得心应手； 2. 背部有另外一个额外的挂点以及魔术织带可以放置频闪灯或者荧光棒，而且在PFD的前后一共缝制了6条高亮荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性；后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱； 3.PDF牵引绳：用于连接救生衣PFD上面挂点的牵引绳，带有O型环与扣锁，快挂为承重达到25kN的Omega铝合金材质快挂，整个织带具有良好的延展效果，用于PFD作业，紧急情况下，PFD可快速与该牵引绳分离。 |  |  |  |  |
| 60 | 消防通用安全绳 | 1.符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及认证证书复印件加盖响应供应商公章。 2.直径：≤14mm，长度≥50米；破断强度：≥47.0KN； 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤5.2%； 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 |  |  |  |  |
| 61 | 班用安全绳（100米） | - 符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，响应文件中须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 - 2.直径：≥16mm，长度≥100米；破断强度：≥49.5KN； 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤5.5%； 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 |  |  |  |  |
| 62 | 水域救援头盔 | 水面作业头盔是安全性、经济性和舒适性的绝佳选择。特殊设计的带通气孔的护耳部分可以在保证双颊安全性的前提下确保听觉不受干扰。 1.顶部不少于8个透气孔确保在炎热的天气下依然感觉凉爽；左右两边各3个通气孔确保听觉不受干扰。 2.下颚部分快速调节系带可以让你调整松紧至最舒适的程度；后脑部分带有快速调节棘轮和缓冲垫。 3.符合CE EN1385水域安全标准；并提供国内相关检测机构出具的检测报告复印件复印件。 材质：耐用的ABS工程塑料外壳有效分散冲击力，高压EVA泡沫棉增强舒适性和保护性。(含帽徽) |  |  |  |  |
| 63 | 救生圈 | 1. 救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。一次开模成形，耐用性更高；颜色为橙色，显眼醒目； 2. 外径710mm 内径440mm 厚度105mm 重约2.5kg；浮力：≧14.5KG（适合体重350斤的人使用）； 3.配有四条等距反光带，方便夜间救援。 |  |  |  |  |
| 64 | 安全钩 | 1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。响应文件中须提供《国家消防装备质量监督检验中心》的检测报告认证复印件加盖响应供应商公章。 2.材料为铝合金7075，形状为D型。 3.在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥27KN。 4.在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥7KN。 5.安全钩短轴破裂强度≥7KN。 |  |  |  |  |
| 65 | 消防用红外线热像仪 | 前部单键式设计，轻松掌握所有操作；机身前部带有扳机，可实现屏幕冻结和拍照功能；防护等级为IP67，并可在260˚C的条件下全面运行5分钟。锂电池，可连续工作4小时。 一、技术参数： 1.探头红外分辨率：≥240x180像素、热灵敏度：40mK；屏幕：≥4英寸屏幕，≥320x240像素；图像帧频：60Hz、数字变焦：2倍数字变焦；波长范围：7.5-13μm、启动时间：<17秒； 2.从休眠模式唤醒时间：<4秒；目标温度范围：-20至650°C； 3.标配：热像仪本体，2块电池，充电器，挂绳，硬质塑料箱。 |  |  |  |  |
| 66 | 测温仪 | 测量范围：-50℃—1150℃； 准确度：±2%或±2℃ 距离目标比：12：1 发射率：0.10—0.99可调 解析度：0.1℃或0.1℉（＜1000℃） 1℃或1℉（≥1000） 响应时间和响应值长：500ms或(8-14)um 重复性：±1%或1℃ 供电电源：9V电池 重量：≤480g |  |  |  |  |
| 67 | 四合一风速仪 | 多功能专业测量风速、温度、湿度、露点、大气压力、BF薄福、风寒指数、海拔高度、台风预报； 特点：180 °折叠；LCD双显示；20分钟自动关机及风寒指数；多单位显示；最大/最小/平均值锁定功能； |  |  |  |  |
| 68 | 漏电探测仪 | 1.探测电压，挂于消防员前胸，解放双手不耽误消防员做任何动作；精确指向性,220v的20cm内报警，380v的80cm内报警。 2.外壳材质高强度聚碳酸酯；卡扣材质优质不锈钢整机重量≥230g； 3.工作温度-29℃~49℃；开机方式：提拉式；探测范围≥160°； 4.报警产生距离0.00~5.48米或更远距离；报警方式：声光报警；工作范围：220v~380v~24kv及以上； |  |  |  |  |
| 69 | 闪光警示灯 | 1.用于灾害事故现场警戒警示； 2.三角LED闪光； |  |  |  |  |
| 70 | 收缩式锥形事故标示柱 | 防水型荧光牛津布，反射型反光布。 |  |  |  |  |
| 71 | 警示标识杆 | 用于事故现场警戒，有反光功能；可多个配套使用；抗风能力强；整体防腐处理； 高度：120cm ；材质：不锈钢；底盘：支撑角可以自动收缩 ；可以与警示牌配套使用。 |  |  |  |  |
| 72 | 出入口标志牌 | 用于灾害事故现场标志。材质：铝塑板材；反光膜。 |  |  |  |  |
| 73 | 各类警示牌 | 1.用于灾害事故现场警戒警示。 2.规格为三角形状。 3.图案为反光材料，与标志杆配套使用。 4.材质为铝合金。 |  |  |  |  |
| 74 | 多功能挠钩 | 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。杆头可更换，简便快捷。 2.不少于12件套：包括长挠杆1根、短挠杆2根（其中1根有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 |  |  |  |  |
| 75 | 绝缘剪断钳 | 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。 |  |  |  |  |
| 76 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1、整套工具由进口优质不锈钢制成；防盗门破拆工具组利用简单的工具组合，在不破坏防盗门主体结构的同时，可以实现多种门锁的开启，开锁时间短，开锁效率高，安全性能高，同时对使用者的力量要求较低，可适用人群范围较广，实用性较强。 2、单人就可操作，在保险和天地锁同时上锁的条件下，20秒以内就能将防盗门打开，而且不破坏防盗门主体结构。能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁；特别是能够开启卷帘式防盗门。 3、由破拆斧、锁把钳、锁芯套筒、扁口开锁起、辅助工具及便携式工具箱组成，体积小，重量轻，携带方便，整套工具重量小于4.5KG 4、整套工具结实耐用，易损部件少，后期维护保养简单。能利用破拆斧除了防盗门以外其它地方的破拆，如轻质墙等。 5、产品使用简单，工具箱内配备二维码，扫描即可了解产品信息，并完全掌握使用方法。 |  |  |  |  |
| 77 | 毁锁器 | 采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 |  |  |  |  |
| 78 | 机动链锯 | 采用油耗更低和排放等级的降低发动机。具有自动复位的停机开关，简单的链条张紧装置以及燃料的可视性使得该款油锯更易操作。 技术参数：气缸排量≥50cm3，功率≥2.1 kW，最高功率转速≥9600 rpm，气缸缸径44 mm，活塞行程33 mm，火花塞电极间隙0.5 mm，燃油箱容量≥0.45 升，链条润滑油箱容量0.26 升，链条润滑油泵流量9-9 毫升/分钟，链条节距.325"，推荐使用导板长度33-50 cm，最大功率时的链条速度17.34 m/s，操作人员听到的噪音等级103.3 dB(A)，声功率级，LWA 100.5 dB(A)，重量（不包括切割设备）≤5kg. |  |  |  |  |
| 79 | 无齿锯 | 用于救援现场快速切割金属或者钢筋混凝土材质，二冲程汽油发动机,可水冲洗。 功率≥ 3.7 kW ，汽缸排量≥ 74cm3， 汽缸缸管内径≥51 mm，空转速度 ≥ 2700 rpm， 建议最大的高速空转速度 ≥ 9300（+/-150） rpm， 油箱容量 ≥ 0.9公升，动力切割机{不带切割锯片或燃油)≤ 10kg，声能级，量测值 ≤ 112dB(A)，声能级，保证值 ≤101LWAdB(A)。锯片直径≥350mm ，切割深度≥125mm。配置：含进口金属砂轮片1片。 |  |  |  |  |
| 80 | 液压破拆工具组 | 一、 符合GB/T 17906《液压破拆工具通用技术条件》标准要求 二、 由液压机动泵、液压软管、剪扩钳、扩张器、液压顶杆、手动液压泵、剪切钳等部分组成，各部件为同一品牌产品，可配套使用； 1、 液压机动泵：单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率3.5匹/2.6千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2490毫升 第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟 工作压力720巴、重量：24.9公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度 卓越的性能为： 1、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； 2、智能型液压泵能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输转功率、使操作者能够轻而易举的破拆； 3、自动怠速功能省油安静工作时噪音仅68分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； 4、强劲的变速功率和卓越的性能、可在垂直、升高或横向状态时正常操作； 5、精心设计的照明系统，方便使用者在黑暗中操作使用！； 2、 液压软管：液压管材质为凯芙拉纤维、专利设计的平头式接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔、使用寿命10年 液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴 液压管长度：10米、重量4.7公斤； 3、 扩张器：单管工作原理、可带压操作、手把处有照明系统、配有独一无二的加速阀比传统的速度可提高65%！ 最大扩张距离：686毫米、最大扩张力：21吨、最小扩张力：4.4吨、挤压力：6.6吨、牵引距离：466毫米、牵引力：9.2吨、工作压力：720巴、重量18.1公斤、外型尺寸：771×316×206毫米、工作温度：-20-55度； 4、 剪扩钳：单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、专利设计的全新i-Bolt镶嵌螺栓结构、更容易使用在狭小的空间。 最大扩张距离：360毫米、最大扩张力：21.5吨、最小扩张力3.6吨、刃端最大张距：229毫米、剪切力：38.8吨、挤压力7.8吨、牵引距离：416毫米、牵引力：5.2吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量14.2公斤、外型尺寸：787×270×202毫米、工作温度：-20-55度； 5、 双级液压顶杆：专利设计的加速阀、比传统工具在顶升时可提高35%的速度、端头为可360°旋转十字头、定位容易/精准、在任何救援的情形下均可达到安全的稳固和夹持的状态！ 单管工作原理、可带压操作、一级支撑力：22.1吨、二级支撑力：8.3吨、原始高度：533毫米、一级支撑高度：388毫米、二级支撑高度：354毫米、总支撑高度：1275毫米、工作压力：720巴、重量17.4公斤、外型尺寸：533×133×350毫米、工作温度：-20-55 6、 手动液压泵：单管工作原理、双级手动操作、液压油缸容量1800毫升、工作压力720巴、重量：10.8公斤、外型尺寸：765×240×236毫米、工作温度：-20-55度； 7、 剪切钳： 技术参数：专利设计的多功能齿形钳头、剪切效果强劲、省时省力、可以使用在不同的救援场所！全新i-Bolt螺栓镶嵌结构、更容易使用在狭小的空间。 单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、刃端扩张距离：237毫米、剪切力：38.8吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量：14.2公斤、外型尺寸：771×270×202毫米、工作温度：-20-55度。 响应文件中须提供《国家消防装备质量监督检验中心》的检测报告认证复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 81 | 手动破拆工具组 | 1.由组合工具组成,可对砖瓦、薄型金属进行破碎。 2.操纵杆1个，刀头7个，含工具箱。 |  |  |  |  |
| 82 | 消防大平斧 | 斧头材质高碳钢锻打而成, 经热处理淬火。斧柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，具备砍，剁，锤等功能。 |  |  |  |  |
| 83 | 消防斧 | 消防大斧，结构：斧头和斧柄，斧柄采用木柄；斧头一侧为斧刃，另一侧为尖锥形突起，斧头甶高碳钢锻打而成，各刃口热处理，硬度48-55HRC之间，具备砍，凿，剁等功能，响应文件中须提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 84 | 铁铲 | 锹柄采用木柄。锹头为高强度锰钢锻打制程，经热处理淬火，可用于高强度救援清理作业。响应文件中须提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 85 | 铁铤 | 消防撬棍由高碳钢锻打而成，长90CM经热处理淬火工艺，保证强度，适用于城市救援及地震救援。 |  |  |  |  |
| 86 | 火钩 | 火钩材料：钢质，长度：≥1.8米。 |  |  |  |  |
| 87 | 大锤 | 高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手。响应文件中提供国家级检测机构提供的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 88 | 丁字镐 | 镐柄采用TPR (热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，镐头由高强度锰钢锻打制成，经热处理工艺硬度（HRC）48-55，可一次斩断12mmQ235A热轧圆钢。响应文件中提供国家级质量检验机构出具的检验报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 89 | 手提式强光照明 | 1.额定电压：DC11.1-14.8v；电池容量：≥4400mAh；功率：≥3*3W； 2.放电时间：强光≥480min 工作光≥960min；充电时间：约5h； 3.防爆等级 Ex dia IIC T6 Gb；防护等级：IP68； 4.重量 约900g 5.灯具具有两档光：工作光（250mA）连续放电时间16小时，光照度在6.米处≥650LX强光，强光（500mA）连续放电时间,8小时，按动开关按钮可进行随意转换。 7.响应文件中提供国家权威机构检验中心出具的防爆合格证、国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 90 | 救生照明线 | 产品符合GB 26783-2011标准。响应文件中提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告及认证复印件加盖响应供应商公章。 1.供电电压：DC12V/13000mAh；工作电流：≥0.3A；连续工作时间：≥13h；频闪工作时间：≥26h；发光亮度：≥13.5cd/m²； 2.线体材料：EL冷光源材料；输出方式：长亮/频闪；线体直径：5.0±0.5mm；线体拉力：＞300N；可视距离：≥50m；环境极限温度：-40℃~70℃；绝缘电阻：＞50MΩ； 3.防护等级：IP55 |  |  |  |  |
| 91 | 消防用荧光棒 | 由荧光棒、挂扣组成。 该产品是一种基于化学发光技术的辅助照明指示工具，具有一次性使用、360o泛光照明、无需电能、结构简单、使用携带方便等特点，尤其适合在搜寻指引、楼梯通道照明、危险区域和可疑物指示、受限空间搜救、道路标记、深井坑道初探等情况下使用。 |  |  |  |  |
| 92 | 电源线盘 | 220V电缆卷盘，不小于30米，线规格不小于1.5平方，具备分插不小于3个。 |  |  |  |  |
| 93 | 移动照明灯组 | 采用三角全铝合金支架设计，使用便捷，30秒内可组装成2.74米高灯塔；360度全景照明及180°单向照明可调；垂直照射角度可调；无照明盲区；采用36颗大功率LED光源，光效高，寿命长达5万小时以上；具有工作光、弱光、超强光可选；智能电量显示。 1．电池类型：锂电池；额定电压：≥DC12V；电池容量：≥26Ah；充满电连续工作时间：强光≥4h、中光≥6h、弱光＞20h；充电时间：≤8h；重量：≤11.2kg；光源规格：泛光额定功率：≥105W；聚光额定功率：≥105W；防护等级：IP65。 |  |  |  |  |
| 94 | 移动供气源 | 符合GA1261-2015《长管呼吸器》和《移动式正压长管空气呼吸器试验大纲》标准。 1.工作压力：30MPa，供气流量：≥1000L/min；可同时供两人使用，确保长时间作业。 2.气瓶，气瓶水容积：≥6.8L（4只)，全缠绕式碳纤维复合材料；气瓶阀手轮带防意外关闭的安全自锁功能，符合公安部GA124-2004标准，接口螺纹：G5/8。 3.全面罩：球形大视野面屏，视野率达到81%以上，具有独特防雾功能，头网永久阻燃，五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 4.供气阀：体积小不影响下视野，无需定位快速连接面罩，可360°旋转。要求面罩与供气阀正面插接。带有节气开关，供气最大流量≥500L/min。 5.减压阀输出流量≥1000L/min，内置安全阀装置。可在不影响供气的情况下更换气瓶。 6.中压导管配置：主导管1根≥40米、分支导管2根各≥10米。 |  |  |  |  |
| 95 | 压缩空气填充泵 | 呼吸空气压缩机，采用三相电机380V驱动电压，充气速度快，适用充瓶数量多消防充气站，全自动控制功能。工作噪音≤75分贝,符合ISO3746标准认定。 1.排气量≥200L/min； 2. 功率≥4KW； 3. 重量不大于115kg； 4. 配备两根充气管（杜邦凯夫拉材质，承压高达425bar耐温-40℃-100℃。）； 5. 带开/关/自由放空功能三合一的不锈钢充气装置，360°旋转设计；油泵润滑，可视油位镜，支持7*24小时连续运行；含各级安全阀，末级安全阀设定可达350bar； |  |  |  |  |
| 96 | 小行无人机 | 轴距：≥350mm、最大起飞重量：≤1150g、续航时间≥30分钟、一体式带屏遥控器、控制距离：≥10km，抗风能力≥5级、工作温度：-10℃-40℃。机载内存：≥24G.一体式双光镜头、其红外热成像镜头分辨率为640×512，帧率：30帧、数字变焦：≥16倍。可见光相机像素：1/2英寸COMS 4800万像素，数字变焦：≥32倍、最大照片尺寸：约8000×6000、视频分辨率：3840×2160@30帧；具有探照、夜航、喊话、图传等功能；具备全向障碍感知能力。 |  |  |  |  |
| 97 | 医药急救箱 | 1.用于常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等用品。 |  |  |  |  |
| 98 | 移动排烟机 | 用于正负压通风、排烟，抽烟及密闭空间救援通风等，高精密平衡的抗风阻叶轮强力粉碎空气阻力、更深入穿透建筑物，采用力弓专业技术。 无阻碍风量：≥6,370 m3/hr；电机功率： ≥0.9 kw，电源：230V,50Hz,电机通过防爆认证可在易爆环境下安全使用。 风管：≥4.5米； 重量：≤24kg； |  |  |  |  |
| 99 | 手持防爆电台 | 一、一般规格 1.频率范围：350-400MHz；信道容量：（常规） 1024；区域（常规）：64（每个区域最多256个信道）；组呼联系人：（集群） 2048；个呼联系人：（集群） 512；组群（集群）： 64（每个组群最多128个组）；工作电压：7.4V(额定)；电池：2400mAh(Li-Ion)；重量（带标配电池和天线）：≤378g； 二、发射部分 1.输出功率： 1W—2.5W； 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD、12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射： ≥-36dBm（<1GHz）、≥-30dBm（>1GHz）； 三、接收部分 1.灵敏度模拟:≤0.28μV(12dB SINAD)、≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)、≤0.4μV(20dB SINAD)；数字： ≤0.3μV/BER5%；5、额定音频输出功率： 0.5W； 四、环境指标 1.工作温度范围： -30℃～+60℃；储存温度范围： -40℃～+85℃； 2.防水防尘： IP67；防湿 ：按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准； 五、卫星定位 1.精确性规范适用于长期跟踪：（95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见）；水平位置精度 ：＜10米； 六、防爆等级 1.对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195°C（爆炸性粉尘），响应文件中提供国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》复印件加盖响应供应商公章。 |  |  |  |  |
| 100 | 车载台 | 一、技术需求 1.车载台须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，具有公安部检测中心出具的设备检测报告，响应文件中提供检测报告复印件复印件加盖响应供应商公章。 2.车载台须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54，并响应文件中提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章； 3.车载台应具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0吋，显示屏文字显示≥6行。 二、技术参数 （一）一般规格 1.频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；组群：≥64（每组群≥16个组）；工作电压：13.6V±15%； （二）发射指标 1.输出功率：5-25W； 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD、12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射：36dBm＜1GHz、-30dBm＞1GHz； （三）接收指标 1.接收灵敏度：≤0.3μV/BER5%；额定音频输出功率：≥3W； （四）、环境指标 1.工作温度范围：≥-30℃～+60℃；储存温度范围：≥-40℃～+85℃； 2.防尘防水：≥IP54； （五）、定位指标 1.TTFF（首次定位时间）冷启动：＜1分； TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒；水平位置精度：＜10米； |  |  |  |  |
| 101 | 4G布控球机 | 一、基本要求： 1.要求接入江苏省消防总队现场图传平台，并支持接入部局图综平台；要求融入南通支队现有的图传客户端软件； 二、 技术参数： 1. 产品要求具备航空头接口，双SIM卡传输，双TF卡存储，双音频输入； 2. 产品采用一体化设计，内置电池，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计，设备本身无外接线，尺寸不大于220mmxφ140mmxφ140mm； 3. 编码算法：支持H.264/H.265算法编码，音频编码至少支持两种或以上； 4. 要求支持双码流，本地存储支持1920x1080，远程实时传输支持1920x1080，帧率1-30帧可调，码率64kbps-10Mbps可调； 5. 云台支持水平360°无限位、垂直-15°至90°转动； 6. 星光级机芯，36倍光学变焦，12倍数字变焦； 7. 设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 8. 支持红外夜视，夜间识别可识别不小于100米目标处人体轮廓； 9. 采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传； 10. 支持WIFI/AP功能，支持WIFI/AP一键切换，支持路由功能，其他网络设备可通过该终端上网； 11. 支持GPS/北斗/基站定位，能够在画面中叠加经纬度信息； 12. 支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息，无需每次启动时重新配对；支持手机软件配置蓝牙耳机； 13. 内置大容量锂电池，连续工作时间不低于8小时，可支持配置一体化电池底座，连续工作时间不低于18小时； 14. 支持电量查询与低电量报警； 15. 支持双TF卡存储，单卡支持128GB存储空间; 16. 支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放; 17. 支持在抓拍图片和录像文件中添加水印信息，并可通过专用播放器检测到水印信息； 18. 支持GPS/北斗/基站定位，能够在画面中叠加经纬度信息。 19. 高低温适应区间要求 -30°至60°； 20. 设备防护等级达到IP66或以上。 |  |  |  |  |
| 102 | 4G单兵 | 基本要求： 1.要求接入江苏省消防总队现场图传平台，并支持接入部局图综平台；要求融入南通支队现有的图传客户端软件； 2.可通过手机APP访问图传平台进行图像浏览和语音对讲。 3.设备自带HDMI接口，方便接入DV摄像机视频。 技术参数： 1.系统特性：专业图像编码设备， Android5.0以上操作系统； 2.视频接口：支持HDMI接口，支持高清视频输入输出； 3.视频编码特性：支持H.264/H.265压缩编码，支持720P，1080P高清视频传输； 4.设备内置双摄像头：前置不低于500万，后置不低于1200万像素； 5.语音对讲：支持双向语音对讲，采样率不低于8K，音频编码支持G711A、G711U、AAC、ADPCM可选。支持噪声消除和回音抑制； 6.本地录像：采用TF卡存储，最高支持128GB存储空间； 7.扬声器：内置扬声器，功率≥1500mW； 8.显示屏：高亮触摸显示屏，强光下可见；尺寸3.5inch，分辨率480x800；支持手套触摸； 9.WIFI/蓝牙：2.4GHz & 5.8GHz 802.11 b/g/n/ac；蓝牙4.0以上； 10.定位：支持内置GPS、北斗双模，支持基站定位； 11.USIM卡：支持双卡双待； 12.传感器：支持光、重力、陀螺仪、磁感、压力、温度等环境数据采集； 13.低电量报警：可通过特定状态指示灯显示低电压报警 14.充电方式：支持座充，Micro USB2.0接口支持USB充电；电池：蓄电不小于4300mAh容量；防水等级：IP67； 15.设备配套应具以下附件：电池两块、座充、电源适配器。 |  |  |  |  |
| 103 | 木质堵漏楔 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形。适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa，配一个便携箱。 |  |  |  |  |
| 104 | 金属堵漏套管 | 本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 该工具适用介质温度在70～150℃，适用管道直径：12～100mm ，最大封堵压力不小于2.5MPa。配有不少于10种不同的套管的尺寸。 |  |  |  |  |
| 105 | 粘贴式堵漏工具 | 可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。可堵介质温 度：-70℃—+250℃；压 力：-1.0 — +2.5MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 产品配置：26mm不锈钢捆扎器1把、铁胶泥1Kg、钢带（18mm*1mm）3M、18mm卡扣10只、内六角扳手1把、防护手套1付、玻璃布1卷、小刀1把、粘贴涂胶片2片。 |  |  |  |  |
| 106 | 注入式堵漏工具 | 注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如：法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及储油塔、煤气柜、变压器等泄漏。注入式堵漏工具由手动高压泵、注胶枪及一组注胶接头组成，可以在不停工、不停车和不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂料，表面粘接、钢带捆扎等工艺手段加以解决。适用介质温度在-200℃至750℃、压力大于30MPa的泄漏。手动高压泵最高压力为76MPa。全套产品不少于26件。 |  |  |  |  |
| 107 | 无火花工具 | 主要用于易燃易爆的场合，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具。硬度HRC≥35。全套含：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。各种工具须通过绝缘处理。 |  |  |  |  |
| 108 | 消防挂钩梯 | - 竹材，主体用坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接。 - 梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。 - 工作高度:4±0.1 (4.1)m、宽度250±2（251）mm、梯蹬间距340±2mm（340）、挂钩可折叠，质量11.2KG。 - 4.水平弯曲残余变形比值：≤0.2（0.12）、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5（0.27）。 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、供应商须按照“项目需求 三、技术要求或者服务要求”详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、对有不符合采购文件技术、商务要求的，不管是多么微小，响应供应商都应在《技术部分正负偏离表》中如实详细说明，响应供应商在中标后才提出或被采购人发现响应供应商有不符合招标文件要求的均按虚假应标处理，拒绝其投标或取消中标结果，其虚假应标行为上报监督管理部门。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起计 贰年 |  |  |
| 售后技术服务要求 | （一）所有设备均由成交人免费送货上门并安装调试好。成交人应对所投设备进行调试并对采购人操作人员提供现场实地操作培训。 （二）在免费质保期内（1年）设备发生非人为故障，成交人应免费上门检修维修，免费更换零部件，并免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件。 （三）在免费质保期内，成交人接需方电话后半小时内响应，1 小时内答复，4～6 小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由成交人负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。 （四）负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，成交人应在接到用户通知后 12 小时内派维修人员上门修理。成交人终身按优惠价向用户提供用于维修、保养的配件。如果成交人对于产品故障未在规定时间内进行处理，采购人有权交具有资质的第三方进行维修处理，所产生的费用在质保金中扣除。 |  |  |
| 交货时间 | 自合同签订之日起 30 日历天内，具体时间以采购人通知为准。 |  |  |
| 交货验收方式 | （一）交付验收标准依次序对照适用标准为： 1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； 2.符合采购文件中技术参数及各项配置要求等； 3.货物来源国家官方标准。 （二）在接到成交人以书面形式提出验收申请后，采购方及时组织相关专业技术人员进行验收，验收应在采购人和成交人双方共同参加下进行。必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 付款方式 | 完成供货和调试且验收合格后付合同金额的60%，第二年农历年年底前支付合同金额的20%；余款在贰年质保期满后无质量问题一次性付清。支付前成交人均需全额开具正式税票或者收据。 |  |  |
| 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（四）技术方案、服务承诺、培训承诺（格式自拟）

（五）其它需要提交的商务技术响应文件材料（格式自拟）

1、响应供应商按“评分标准表”中的所有打分项按顺序逐一响应并提供的证明文件。

注意：以上商务技术响应文件所有涉及证明文件复印件必须加盖公章，原件备查。

## 三、竞争性磋商响应报价材料

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商（全称并加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 计划编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格申报 | 小、微企业产品报价折扣10%后的评审报价（如专门面向中小企业采购的采购项目，此条款不适用） | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 残疾人福利单位产品报价折扣6%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 监狱和戒毒企业产品报价折扣6%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 小、微企业组成联合体，其中小、微企业产品报价折扣10%（工程项目为5%）后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上，响应报价折扣3%后的评审价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 注：小、微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业等落实政府采购政策不重复计算价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  |  |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价 （元） | 产地 | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  | 人民币（大写）： 元整 ￥ |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

年    月    日

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数（详见项目需求）。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

3、报价即视为完全响应本项目磋商公告、文件所有要求，报价包括完成本项目涉及的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

（三）小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应供应商应将此声明函放在报价文件中，如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.本项目为工业。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的项目编号为        的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。