苏州大学附属第一医院关于二氧化碳激光治疗仪等设备的招标公告
项目概况

二氧化碳激光治疗仪等设备招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）获取招标文件，并于2022年4月18日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZWK2022-Z-G-020号

项目名称：二氧化碳激光治疗仪等设备

预算金额：822万元

最高限价：无

采购需求：

	标段
	名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	二氧化碳激光治疗仪
	1台
	200
	接受进口产品投标

	2
	肩、膝、髋、踝关节内镜模拟器
	1台
	200
	

	3
	支气管镜诊疗模拟训练系统等
	1批
	152
	

	4
	腹部、妇产、心脏超声模拟器等
	1批
	270
	


2.售后服务要求：所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。

3.合同履行期限：合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。

4.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

具有医疗器械经营资格（第三、第四标段除外）。

三、获取招标文件

时间：2022年3月25日至2022年4月1日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）。
方式：

提供以下材料现场获取
（1）营业执照副本复印件；
（2）法人授权委托书；
（3）医疗器械经营资格证明材料复印件； 

上述材料每页均须加盖单位公章。
售价：工本费人民币伍佰元整，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年4月18日14点30分（北京时间）

地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、中国政府采购网。

2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为零售行业。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州大学附属第一医院

联系人：华金芬

联系电话：0512-67780001

地址：苏州市姑苏区平海路899号

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地 址：苏州市干将西路120号3号楼四楼

联系人：周依雯、齐一豪

联系方式：0512-69165616、69165625

3.项目联系方式

项目联系人：周依雯、齐一豪

电 话：0512-69165616、69165625

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

                                             2022年3月25日

采 购 文 件
             采购编号：SZWK2022-Z-G-020号
             采购项目：二氧化碳激光治疗仪等设备
采购单位：苏州大学附属第一医院
	

	
	[image: image1.png]wy

Werskang






               苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二二年三月
目     录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购书

第五章 合同一般条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

前 附 表

下述表中内容是对采购文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	序号
	项目
	内容

	1
	采购编号
	SZWK2022-Z-G-020

	2
	采购项目名称
	二氧化碳激光治疗仪等设备

	3
	投标有效期
	90天（日历日）

	4
	投标保证金
	（1）投标保证金数额：每一、二标段各4万元、第三标段3万元、第四标段5万元。须在开标前缴纳，逾期拒收并不得参加投标。
投标保证金交纳账号：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
帐号：600512219

开户银行：中国民生银行苏州分行
注：（1）汇款单上需注明投标人名称、标号、金额
（2）财务室电话：0512-65154822周小姐
（3）在疫情期间确受影响的企业，在提供真实证明材料的前提下，可免交纳投标保证金。

	5
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路120号3号楼四楼邮编：215005

联系人：周依雯、齐一豪
电话：0512-69165616传真：0512- 65153553

	6
	答疑方式
	投标人对招标文件如有疑问，请将疑问以书面形式递交或传真至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

	7
	采购人
	苏州大学附属第一医院
联系人：华金芬  联系电话：0512-67780001

	8
	投标文件份数
	正本一份，副本贰份

	9
	投标时间
	2022年4月18日14:00-14:30（北京时间）

	10
	投标文件递交地点
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

	11
	开标时间
地点
	2022年4月18日14:30（北京时间）
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

	12
	中标服务费
	由中标人支付，按照100万元以内1. 5%、100～500万元以1.1%差额定率累进法计算并支付中标服务费。领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

	13
	履约保证金
	无

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	15
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


第一章 投标邀请函
        ：

受苏州大学附属第一医院委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的二氧化碳激光治疗仪等设备项目进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：SZWK2022-Z-G-020号

2、采购项目名称：二氧化碳激光治疗仪等设备

3、购买采购文件时间：2022年3月25日~2022年4月1日每日8：30~17：00（节假日除外）
4、购买采购文件地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

5、投标文件递交时间：2022年4月18日14：00~14：30（北京时间）

6、地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

7、投标截止时间：2022年4月18日14：30（北京时间）

8、开标时间：2022年4月18日14：30（北京时间）

9、投标、开标地点：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室

10、联系单位：

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地   址：苏州市干将西路120号3号楼四楼      邮政编码：215005

电   话：0512-69165616，0512-65153553 （FAX）

联系人：周依雯/齐一豪

采购单位：苏州大学附属第一医院

联系人：华金芬  联系电话：0512-67780001

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2022年3月25日

第二章投标人须知

一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。
2、词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18 中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1供应商应当具备下列一般条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件
3.2供应商具备的特定条件：
3.2.1具有医疗器械经营资格； 

4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以书面的形式，通知所有投标人，补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将报名登记表与质疑函一起递交。
10.3在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.6联系电话：0512-65158848  祝丽琳
10.7通讯地址：苏州市干将西路120号三号楼四楼
10.8供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13. 投标文件的组成
13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：
13.1.1投标函；
13.1.2开标一览表（统一格式）；
13.1.3投标分项报价表；
13.1.4投标人《营业执照》副本复印件；
13.1.6投标人法定代表人身份证复印件；
13.1.7法人授权委托书（如有授权）；
13.1.8投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）；
13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）
注：投标书二中不得出现投标总报价。
13.2.1技术部分
13.2.1.1设备清单表；
13.2.1.2投标设备技术对照表；
13.2.1.3设备的安装、调试、验收方案；
13.2.1.4产品质量承诺；
13.2.1.5设备生产厂家（如进口产品可由国内总代）印制的产品样本或说明书（须对响应的主要技术参数或功能配置等关键信息进行标注）或由生产厂家（如进口产品可由国内总代）加盖公章的技术参数对照表原件；
13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；
13.2.1.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；
13.2.1.8对本次招标有关的其它证明材料.
13.2.2资格证明文件
13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；
13.2.2.2 投标人情况表（格式见附件）；
13.2.2.3 投标人《营业执照》副本复印件；
13.2.2.4 投标人法定代表人身份证复印件；
13.2.2.5 法人授权委托书（如有授权）；
13.2.2.6 投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）；
13.2.2.7医疗器械经营资格证明材料复印件、医疗器械注册证（或备案凭证）完整复印件（如属）； 

13.2.2.8资格证明文件（包括财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、具备履行合同的设备和专业技术能力的证明材料、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
13.2.2.9类似项目销售业绩合同复印件等证明材料；
13.2.2.10招标代理机构在招标书中要求的证书、证明、文件等资料；
13.2.2.10.1 银行资信证明；
13.2.2.10.2 最近2年的资产负债表和损益表；
13.2.2.10.3 有关政府管理部门出具的投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；
13.2.2.10.4 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。
14、投标文件编制要求
14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订成册；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成一册。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14.3投标报价（编制）要求的说明
14.3.1除非合同中另有规定，《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其完成本项目涉及到的各项费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.3.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15、投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法人代表（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明。
16、投标保证金
见前附表
17、投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
18、投标文件的密封及标记
18.1投标书一（报价部分）须单独装订成册密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成一册并密封；投标书一、投标书二可一起密封，也可分别密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。
18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构将拒绝接受其投标文件。
19、投标截止时间
19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员。采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.2在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。
19.3至投标截止时间，向采购代理机构工作人员递交投标文件的供应商少于三家的，采购代理机构将宣布本次采购为废标。
20、投标文件的修改、撤回和撤销
20.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但必须使采购代理机构在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。投标人的投标文件采购代理机构将不予退还。
20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。
20.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知采购代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。
20.4开标后投标人不得撤销投标。
六、开标和评标
21、开标
21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。
21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并向采购代理机构工作人员递交投标文件。
21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。
21.4开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
22、资格审查
21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
21.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

21.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.2.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

21.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。
23、评标委员会
23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；
23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.2.3对投标文件进行比较和评价；
23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.3评委会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合采购人答复投标人提出的质疑；
23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。
24、评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25、对投标文件初审
25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.4投标人拒绝修正错误；
25.2.5投标人的报价是选择性的；
25.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；
25.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；
25.2.8其他被评委会认定无效的情况。
25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.9采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26、废标
26.1 在采购过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的。
26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。
27、投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。
28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按相关采购程序取消其签约资格。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
32、中标服务费
32.1中标人应按前附表的规定向采购代理机构交纳中标服务费。
32.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费。
33、监督
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，授权委托                  （单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为号公开采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

                                       日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

    我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

    2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

    3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

    4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

    6、我方同意因运输或或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。

    7、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

    8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

    9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

    10、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

    11、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：                   

地    址：                                 邮政编码：                   

联系电话：                                 传    真：                   

                                        投标人：（公章）

                                        法定代表人或代理人：（签字或签章）

                                                  年     月     日

格式3：开标一览表
开标一览表

采购编号：                                                 单位：元    

	序号
	项目名称
	品牌型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                  小写：


投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号：                              单位：元                

	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额大写                    元


投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：         年         月       日
格式5：设备清单表

设备清单表

（格式）

采购编号：号                                  

	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

    2、各投标人必须附详细配置清单。

格式6：投标产品技术偏离对照表

	投标产品技术指标、参数偏离对照表
序号
项目名称
标的物 参数要求
投标产品 参数
偏离情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
投标人：（公章）       

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：




格式7、质保期满以后三年维保报价表和主要配件价格表

质保期满以后三年维保报价表

（格式）

投标人：（公章）采购编号：号

	序号
	年份
	价格（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


质保期满以后三年要配件价格表

（格式）

采购编号：

	序号
	名称
	生产厂家
	规格、型号
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）                

 日期：

格式8、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

	设备（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

年  月  日

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费更换（质保期）
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	


注：1、上述第1条请明确期限，2、3、4条请明确时间；

2、免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品。

3、免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

4、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

 如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式11、资格证明文件

（1）、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日    期：    年
月
日

（2）、投标人情况表

投标人情况表

单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2020年          万元

	实现利润
	2020年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处罚
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


格式12、中小企业声明函
中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于零售行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于零售行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

                                                                  日  期：

备注：

1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式13、
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      单位名称（盖章）：

                 日  期：
第四章 采购书
受苏州大学附属第一医院委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的二氧化碳激光治疗仪等设备项目进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SZWK2022-Z-G-020号

二、采购项目名称：二氧化碳激光治疗仪等设备

三、采购预算：822万元

四、采购清单：

	标段
	名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	二氧化碳激光治疗仪
	1台
	200
	接受进口产品投标

	2
	肩、膝、髋、踝关节内镜模拟器
	1台
	200
	

	3
	支气管镜诊疗模拟训练系统等
	1批
	152
	

	4
	腹部、妇产、心脏超声模拟器等
	1批
	270
	


五、详细技术参数：

（一）第一标段：二氧化碳激光治疗仪

1. 用途：二氧化碳激光治疗仪 1 台， 临床上用于治疗女性的外阴-阴道等泌尿生殖系统疾病，如产后或更年期轻中度压力性尿失禁、阴道松弛、萎缩性阴道炎、妊娠纹及手术瘢痕、GSM绝经期生殖泌尿综合征、外阴白斑、外阴瘙痒、外阴美白、外阴修复整形、改善阴道内环境，平衡PH值、疣状赘生物的祛除、轻度盆腔脱垂等。

2. ★激光管类型：金属射频 CO2激光发光管； 

3. 激光波长：10600nm 

4. 激光模式：TEM00 

5. ★CO2激光最大输出功率：≥60W  

6. ★PSD 脉冲波形调制技术，可发射≥五种脉冲波形（SP、DP、HP、UP、CW） 

6.1） SP传统超脉冲，脉冲波形为锥形，能量呈曲线变化，用于皮肤浅层磨削治疗。 

6.2）★DP 阴道黏膜专用脉冲，专用于治疗富含水分的黏膜部位，特别是阴道黏膜，安全可控。

6.3） HP 新型超脉冲，脉冲波形为长方形，用于皮肤汽化治疗。 

6.4） UP 高频超脉冲，脉冲波形为长方形，迅速消融组织，用于外科切割，切割速度快的同时实现最小热损伤。 

6.5） CW 连续波，可用于烧灼赘生物

7. 瞄准光：二极管激光，波长 635nm，亮度 2%-100%可调 

8. 激光激发时瞄准光可关闭

9. 导光系统：7 镜面关节臂，配重平衡系统，通过力矩调节关节臂平衡，可达到全角度完美平衡，无需弹簧。 

10. ★内置标准化数据库：医生可参照选择治疗数据，内置出厂数据≥150 条，经 USB 接口可以进行升级，用户可储存临床的数据资料。 

11. ★可单独调节功率(w)脉宽(us)，设定完成后设备会自动计算出设定能量值， 

12. ★点阵模式下作用时间(脉宽)：操作屏幕显示100 µs — 2000 µs 可调，能以 100µs为单位进行调节，可通过改变脉宽控制热效应范围。（提供证明文件）

13. ★点阵间距：操作屏幕显示0µm —2000 µm 可调，能以 50µm 为单位进行调节，（提供证明文件）

14. 扫描式点阵具有3种扫描方式:普通顺序扫描，隔行扫描，智能轨迹扫描 

15. 曝光模式：单次扫描和定时重复扫描，定时重复扫描时间0.1S-5S，以每0.1S为单位递增可调。

16. ★具有脉冲叠加功能：1-5 级，扫描系统最多可以在一个点发射 5 个脉冲，然后再移动到下一个点进行发射，非重复扫描。可精准控制治疗深度及程度。（提供证明文件） 

17. 冷却系统：液体冷却系统，冷却液为二次蒸馏水，方便添加。 

18. 曝光时间0.01-0.9s ,延迟曝光时间:0.3-5s

19. 电源要求：220V-230V  50Hz，

20. 治疗手具

20.1）★阴道内治疗手具，全开放式设计，带定位圆盘，手具前端具有立体锥形光滑镜面反射面，360°环形发射激光，手具表面具有26格刻度显示，可采用高压蒸汽灭菌重复消毒使用，无耗材。 

20.2）外阴治疗手具，可采用高压蒸汽灭菌重复消毒使用，旋转式连接。 

20.3）外科切割手具

21.控制面板：彩色触摸显示屏，显示屏≥10.4英寸

22.配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	CO2激光治疗仪主机
	1

	2
	扫描头（含扫描仪、扫描器）
	1

	3
	阴道手具
	2

	4
	外阴/皮肤手具
	2

	5
	切割手具
	1

	6
	治疗组件外包装箱
	1

	7
	配重（平衡锤）
	1

	8
	扳手
	1

	9
	清洗刷
	1

	10
	遥控连接器
	1

	11
	脚踏开关
	1

	12
	钥匙
	2

	13
	患者防护眼罩
	1

	14
	医生用防护眼镜
	2

	15
	医生眼镜片
	2

	16
	排烟管道
	1

	17
	电源线
	1


（二）第二标段：肩、膝、髋、踝关节内镜模拟器

1.★ 模拟器由虚拟现实技术架构，可用于训练包括膝关节、踝关节、髋关节和肩关节的关节镜技术，包含基本操作方法、病理诊断技能和外科手术操作。模拟器包含健康的完整的解剖结构，及多种不同的病理情况的案例学习 。

2.模拟器软件中的语言平台可以在中文，英文和法语等多种语言中自由切换，并可支持其他语言的扩展，以实现为使用者不同课程设置需求提供选择。

3.提供高度逼真的高保真虚拟现实图像流，内容包括所有相关解剖结构、病灶、并发症以及关节腔内液体管理的模拟。

4.通过模拟关节真实解剖结构提供手术触觉反馈，并且能结合真实手术工具的电磁跟踪系统进一步完善触觉感受。

5.软件包含针对处于不同经验水平用户的预定义教学课程，让用户可以根据其训练得分来设计自己的课程，并可创建认证证书。

6.★ 采用高科技处理的真实关节镜设备，为使用者更好更快熟悉真实关节镜使用，缩短学习曲线服务。

7.针对手术中可能产生的诸如视野不良和出血等的不良情况，学员可以学习并练习如何处理。

8.可显示解剖结构和工具的外部视图：用户可添加或隐藏不同的解剖结构，并通过触摸屏缩放和旋转图像，以显示手术工具所处的正确位置。

9.可供众多不同的用户使用，并储存不同使用者各自的操作实况录像，同时管理员能够查看和导出单个案例中所有的用户信息。

10.模拟器提供商为软件和硬件的原研团队，可以在不断地研发中，为用户提供最新的不断更新的软件和硬件服务。模拟器提供商提供的关节镜模拟器及培训课程内容体系应获得全球骨科关节镜权威学会AANA北美关节镜学会的认可及AANA全球合作伙伴关系。

11.★ 模拟器的平台需兼容膝、踝、髋和肩关节部位的关节镜系统可扩展至妇科、泌尿科这些学科，且不同系统间的切换时间少于4分钟。

12.★ 可模拟膝关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：膝关节的屈曲、伸直、内翻、和外翻运动。 

13.★膝关节模型的皮肤可以打开，观察到内部解剖模型的细节。

14.膝关节镜模拟器软件应包含不少于12例膝关节关节镜基础案例（病人的状况以及用到的标准化程序都应互不相同）。

15.所有真实的肩关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括肱骨、肩胛骨、 关节窝、锁骨、肩峰、盂唇、肱二头肌肌腱 

16.可模拟肩关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：肱骨的轴向旋转和肱骨位移 。

17.肩关节模块支持沙滩椅位以及侧卧位，且不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制 在 30 秒内完成。

18.肩关节镜模拟器软件应包含不少于 13例肩关节关节镜基础案例（病人的状况以及用到的标准化程序都应互不相同）。 

19.所有真实的踝关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括胫骨、腓骨、距骨等。

20.可模拟踝关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：踝关节的牵张（关节空间可打开，允许其他器材进入并从中通过，关节后部可视）；足底的俯屈及背屈

21.踝关节模型应提供至少2个可供关节镜或工具探入的入路，允许使用者在进行操作时将窥镜插入任何可用的入路

22.踝关节系统支持仰卧位以及俯卧位，不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制在30秒内完成踝关节镜模拟器软件应包含至少5例踝关节关节镜病例模块

23.所有真实的髋关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括股骨、髋臼、盂唇、髋关节囊 

24.使用手术工具触碰髋关节模型中的骨骼和韧带时，使用者应能感受到真实的触感。

25.可模拟髋关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：髋关节的牵引（股骨可脱臼），股骨的轴向旋转，和髋关节弯曲、伸展 

26.髋关节模块支持仰卧位以及侧卧位，不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制在30秒内完成髋关节镜模拟器软件应包含至少6例髋关节关节镜基础技能案例（病人的状况以及用到的标准化程序都应互不相同）

（三）第三标段：支气管镜诊疗模拟训练系统等

1、支气管镜诊疗模拟训练系统

1.1硬件要求

1.1.1要求具备模拟支气管镜操作平台1个，

1.1.2要求具有模拟人的脸部模型1个

1.1.3要求具有脚踏板1套，模拟临床上脚踏控制手术器械的功能

1.1.4要求具备力反馈装置1套

1.1.5要求具有模拟支气管镜1个、导丝及模拟手术器械1套

1.2功能要求

1.2.1要求具备支气管镜基础技能训练，包括手眼协调训练，解剖结构学习及考核，淋巴结构的学习和考核，淋巴穿刺活检基础训练

1.2.2要求可实现支气管诊断治疗、肺泡灌洗、纤维支气管镜活检

1.2.3要求可实现支气管急诊治疗操作，包含成人及小儿气道异物、气道紧急出血处理等，可对出血，咳血，粘液等病症进行处理；

1.2.4要求操作过程中，模拟病人对于使用者得操作会给出生理性反应，包含病人的血压、心跳、血氧含量等生命体征会出现实时变化。

1.2.5要求操作手法粗暴时，病人会发出声音提醒，系统会显示病人痛苦指数。

1.2.6要求系统会对使用者的操作过程会给出客观评估报告。

1.2.7要求系统内置知名培训中心的培训课程

1.2.8要求评估报告中可记录学员个人学习过程的学习曲线，记录学员每一次的操作结果及一段时间内操作结果对比。

1.3模块功能

1.3.1基本支气管检查模块：

1.3.1.1要求可学习支气管树的解剖结构，支气管镜进入时可显示镜头所处位置的解剖名称

★1.3.1.2要求系统可提供方向指示，指导学员判断镜头的走向（投标人需提供设备实景图片）

1.3.1.3检查过程中，医生可要求患者屏住呼吸

★1.3.1.4能够让学员学习支气管树的解剖结构，支气管镜进入时可显示镜头所处位置的解剖名称，考核模式下学员可被要求标注镜头所处的解剖位置的名称，检验学习效果。而且本系统能够让学员根据3D解剖图谱标志学习淋巴结相对解剖位置，并标记淋巴结名称。（投标人需提供设备实景图片）

1.3.1.5要求系统提供实时3D解剖视图，显示镜头在支气管树里的位置

⑴要求解剖视图可放大、缩小

⑵要求支持一键去除和还原功能，如不需要看血管，可一键去除血管，并一键还原

⑶要求可旋转解剖视图，观看不同角度

1.3.2 诊断性支气管检查模块

★1.3.2.1要求提供小儿病例，支持支气管镜检查，练习活检钳、细胞刷以及抽吸针的使用；并能够提供操镇静剂量，生命体征等指标参考，以及生理盐水和利多卡因等药物选择；（投标人需提供设备实景图片）

1.3.2.2 要求可同时分屏显示手术实时画面、3D解剖视图画面、胸片画面，方便学员操作，快速提高学员的操作技能 

1.3.2.3要求可练习支气管肺泡灌洗，训练BAL的全程，学员通过虚拟导师的指导，训练操作的要点和以及难点

1.3.2.4要求包含但不限于以下病例内容包括：胸片未发现病变位置，通过支气管镜检查查找病变及活检、肺曲霉菌病例、恶性肿瘤、多发性出血性肉瘤、瘤结节病，淋巴结肿大

1.3.2..5要求小儿病例包含反复性支气管感染，表现为咳嗽和呼吸急促的病例；可用于医师进行完整的评估，并使用正确诊断方法进行诊断。

1.3.3 超声支气管镜活检模块（EBUS）

1.3.3.1 要求提供支气管超声下IASLC图像淋巴结点教学

1.3.3.2学习内容包括：7、2R、4R、10R、11Rs、11Ri、2L、4L、10L、11L等

1.3.3.3提供支气管3D解剖视图，指导学员使用超声镜头检查到所有淋巴结点

1.3.3.4提供指导视频，显示操作步骤

★1.3.3.5提供淋巴结点超声图像考核任务，要求为独立的训练任务，满足院内考试使用（投标人需提供设备实景图片）

1.3.3.6要求提供EBUS针吸活检术步骤教学，提供步骤指导视频，视频指导内容能够与学员操作实时互动

1.3.4 提供多普勒超声检查

1.3.4.1要求病例必须涵盖但不限于以下内容：超声下解剖结构辨识（学习模式）、超声下解剖结构辨识（考核模式）、EBUS-TBNA分步训练、淋巴结肿大、鳞状细胞癌下淋巴结肿大、中年女性纵隔淋巴结肿大

1.3.5急诊支气管镜检查模块

1.3.5.1要求提供成人和小儿病例

1.3.5.2要求必须包括但不限于以下ICU病例内容：活检后粘膜出血、异物取出、气道肿瘤出血（有咳血症状）、右肺/左肺下叶粘液填塞、右肺中叶/下叶粘液充斥，处理后发现肿瘤病变

★1.3.5.3要求可模拟不同患者的病情处理，至少包括：普通患者、气管插管患者、气管切开患者等；（投标人需提供设备实景图片）

1.3.5.4要求小儿病例中带有吸入异物，模拟使用套石篮或抓钳取出异物进行治疗；成人病例中可模拟右下叶吸入异物，可模拟使用抓钳取出异物进行治疗；

★1.3.5.5要求包含气管出血性肿瘤病例，通过抽吸及清洗使出血源显现，并可模拟冰盐水冷冻后，选择使用氩气刀电灼方式进行肿瘤出血治疗（投标人需提供设备实景图片）

1.3.5.6要求检查或治疗时，可模拟患者屏住呼吸配合治疗

2、高级人体气管插管模型2套

2.1.1气道管理模型具有真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练，真实模仿多种病理、生理情况。

2.2产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。

2.3气道管理模型可以真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。

2.4可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。

2.5配有单独的气道解剖示教模型，真实的解剖特征可以有效地示范讲解气道解剖结构/Sellick手法/气道痉挛。

2.6模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。

2.7可以模拟呕吐功能，增加插管难度。

2.8模拟颈动脉搏动，模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。

2.9可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。

2.10通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。

2.11可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。

2.12插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。

2.13插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。

2.14可以进行光导气管插管的使用练习。

2.15可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。

2.16模型固定在訓練板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。

2.17可结合选配的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练(到支气管第三级)。

3、外科手术教学显微镜1台

3.1采用光学玻璃制作镜片，无主、副镜的光学畸变，清晰度和景深高；

3.2镜片须用多层镀膜、防霉、防反射技术，增强环境适应性；

3.3须配备3个大物镜，可用于眼科、手外科等；

3.4斜照明可作裂隙照明，裂隙宽度可调；

3.5内部集成分光器可随时外接示教装置，便于教学观摩；

3.6技术参数要求：

3.6.1目镜倍率12.5×/18B；

3.6.2视度调节范围±7D；

3.6.3瞳距调节范围50mm～75mm；

3.6.4主镜放大倍率f200: 4X  6X  10X  16X  25X；

f250: 3.2X  5X  8X  12.8X  20X；

f300:2.7X  4.2X  6.7X  11X  17X；

3.6.5副镜放大倍率f200: 6X  10X  16X；

f250:5X  8X  12.8X；

f300:4.2X  6.7X  11X；

3.6.6景深范围2mm～12mm；

3.6.7最高分辨率112线对/mm；

3.6.8照明光源12V/100W，冷反射医用卤钨灯泡；

3.6.9照明类型6°+0°冷光源同轴照明和25°斜照明。斜照明可作裂隙照明，裂隙宽度可调，角度可360°旋转；

3.6.10同轴照明物面照度≥50000lx；

3.6.11斜照明物面照度≥45000lx；

3.6.12横臂伸展半径1040mm；

3.6.13垂直调节范围（地面至大物镜）850mm～1350mm；

3.6.14微调焦速度及行程≤2mm/s，≥50mm；

3.6.15 X/Y坐标器移动速度及范围≤2mm/s，50mm×50mm；

3.6.16电压AC220V±22V/50Hz±1Hz、AC110V±11V/60Hz±1Hz

3.6.17功率330VA；

3.6.18保险丝AC250V T4.0A、AC125V T8.0A；

4、三腔二囊管置入模型1套

4.1成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

4.2具有真实的内脏器官。

4.3关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。

4.4可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血。正确操作后，可有效止血。可准确测量出血量。

4.5可进行CPR操作：口对口人工呼吸，心脏按压。

4.6可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。

4.7可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

4.8可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。

4.9可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液。

4.10可进行膀胱冲洗。

4.11可进行尿道冲洗。                                                                                                                                           

4.12可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

4.13可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射。

4.14静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换。

4.15可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期。

4.16可进行口腔护理。

4.17可进行造瘘口护理。

4.18可进行吸氧、雾化吸入疗法。

4.19可进行外耳道冲洗。

4.20可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。

5、成人骨髓穿刺模型1套

5.1成年整体人模型，体表标志明显，关节灵活，采用高分子环保材料制成，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

5.2可进行骨髓穿刺。

5.3可进行胸骨骨髓穿刺。

5.4可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺。

5.5可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺。

5.6正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓。

5.7可进行心肺复苏术，执行《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》标准，仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

5.8可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。

5.9可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

5.10可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。

5.11可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

5.12可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。

5.13可进行皮下注射。

5.14静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换。

5.15可进行口腔护理。

5.16可进行吸氧、雾化吸入疗法。

5.17可进行外耳道冲洗。

5.18可进行擦浴、更衣、翻身、冷、热疗法护理等护理操作。

5.19可进行练习扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等。

6、腰穿模型（全身、软体模型需助手摆体位）1套

6.1具有真实人体的仿生结构，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

6.2全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，皮下与肌肉组织手感真实，触有弹性。

6.3体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

6.4全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

6.5可根据用户需求在此模型上添加新的穿刺模块。

6.6可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞腰交感神经阻滞。

6.7腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

6.8突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

6.9继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

注：模型充分体现经济价值性，行穿刺功能同时，还可定制Colles骨折、跟骨骨折、胫骨骨折、手指等各个部位的骨折。

7、动脉穿刺取血模型1套

7.1该模型是专门用于桡动脉穿刺训练的模型，外形简单美观，皮肤弹性好，仿真度高，解剖位置及体表标准确，能触摸到桡动脉搏动，内含模拟动脉血液，穿刺成功可有模拟动脉血随动脉搏动进入针管，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

7.2功能参数：

7.2.1产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。

7.2.2解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。

7.2.3可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。

7.2.4穿透桡动脉血管壁后有落空感。

7.2.5穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。

7.2.6穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。

7.2.7本产品采用独特的设计方法，延长了模型的使用寿命，避免了漏液现象。

7.2.8可通过扫描二维码下载手机APP软件【桡动脉穿刺训练系统】，有丰富的解剖及操作教学。

8、8岁儿童胸骨穿刺模型1套

8.1模拟8岁儿童，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，穿刺路径层次明显，关节活动灵活，设计了模拟胸腔积液，可进行儿童胸腔穿刺训练，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

8.2功能参数：

8.2.1该模拟人为8岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

8.2.2体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

8.2.3全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童胸腔穿刺术所需体位。

8.2.4模型双侧均可进行液胸穿刺训练，穿刺成功可抽出模拟胸腔积液（左侧淡黄色/右侧红色）。

9、6月龄婴儿体格测量模型1套

9.1模拟6月龄婴儿，外观逼真，触感真实，解剖结构完整，关节活动灵活，设计营养不良婴儿状态，婴儿生长发育指标测量训练，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

9.2功能参数：

9.2.1高仿真婴儿为10个月大小，全身皮肤柔韧,皮下组织有弹性，外观逼真，触感真实。

9.2.2高仿真婴儿的全身骨骼、关节韧带、肌肉组织真实,可实现人体各种仿生动作，可任意摆放各种诊疗体位。

9.2.3模型年龄为10个月婴儿，但身长仅为67厘米，体重6.8公斤，头围46厘米，胸围43.5厘米。

9.2.4该模型关节灵活，完全可按临床婴儿生长发育指标测量要求摆放体位。

10、COVID-19综合技能训练模型1套

可用于训练对疑似新冠病毒感染患者的咽拭子采集技术，同时支持气管插管和外科气道操作，模型须满足2021全国本科大学生技能比赛配置要求。

（四）第四标段：腹部、妇产、心脏超声模拟器等

1、心超模拟器   数量：1套

1.1主要用途：主要用途:满足麻醉科、心内科、超声科等科室对于心脏超声训练的要求。从各个角度和层次展示正常心脏内部构造和多种角度的病理心脏结构，展示心脏解剖结构和超声心动图成像平面关系，进行经胸腔超声心动图和经食道超声心动描记。练习探头操控手法和扫描平面定位与评估。

1.2技术要求及主要参数：

★1.2.1要求仿真三维模拟系统可将超声心动图切面与人体解剖和心脏的三维图像相关联，有利于培训医生对切面图像和解剖的理解。要求提供不少于下列TEE和TTE切面：（投标时须提供功能界面截图证明）

1）26种TEE标准切面：

（1）食管上段主动脉弓长轴切面；

（2）食管上段主动脉弓短轴切面；

（3）食管中段升主动脉短轴切面；

（4）食管中段升主动脉长轴切面；

（5）食管中段主动脉瓣短轴切面；

（6）食管中段主动脉瓣长轴切面；

（7）食管中段四腔心切面；

（8）食管中段二尖瓣闭合缘切面；

（9）食管中段两腔心切面；

（10）食管中段长轴切面；

（11）食管中段右室流入-流出道切面；

（12）食管中段双心房切面；

（13）降主动脉短轴切面；

（14）降主动脉长轴切面；

（15）经胃底二尖瓣短轴切面；

（16）经胃底左室乳头肌短轴切面；

（17）经胃底两腔心切面；

（18）经胃底左室长轴切面；

（19）经胃底右室流入道切面；

（20）经胃底深部长轴切面；

（21）食管中段五腔心切面；

（22）经胃底心尖短轴切面；

（23）改良的食管中段四腔心切面；

（24）改良的食管中段两腔心切面；

（25）改良的食管中段双腔静脉切面；

（26）改良的食管上段主动脉弓短轴心切面。

2）20种TTE标准切面：

（1）胸骨旁长轴切面；

（2）胸骨旁右室流入道切面；

（3）胸骨旁右室流出道切面；

（4）肺动脉分叉水平胸骨旁短轴切面；

（5）主动脉瓣水平胸骨旁短轴切面；

（6）二尖瓣水平胸骨旁短轴切面；

（7）左室乳头肌水平胸骨旁短轴切面；

（8）胸骨旁心尖短轴切面；

（9）心尖四腔心切面；

（10）心尖五腔心切面；

（11）心尖两腔心切面；

（12）心尖三腔心切面；

（13）剑下四腔心切面；

（14）主动脉瓣水平剑下短轴切面；

（15）二尖瓣水平剑下短轴切面；

（16）左室水平剑下短轴切面；

（17）剑下右室流出道切面；

（18）剑下双房及上、下腔静脉长轴切面；

（19）主动脉水平胸骨上窝长轴切面；

（20）主动脉水平胸骨上窝短轴切面。

1.2.2双系统动态感应模拟人：

2.1动态感应模拟人，要求全尺寸上身躯干。

2.2可实时感应模拟超声探头的位置、角度、压力并与图像匹配，有明显的触诊结构与触感。

2.3动态感应模拟人具有精确的可触诊的解剖结构比如肋骨、胸骨柄、锁骨、乳头、剑突等，便于进行TTE标准声窗定位。

2.4系统同时支持TEE和TTE双系统超声心动图检查诊断，每一个病例均可以使用TEE和TTE探查诊断，进行对比操作训练。TEE和TTE检查切换时，无需硬件插拔或系统重启进行切换，实现实时无缝切换。

2.5具备完整的检查区域感应特性，可实时响应胸部检查时，探头在任一位置动作、角度、压力等各种状态；并实时显示探头在任一位置任意角度下的超声影像。

1.2.3双系统心脏超声模拟训练系统

3.1 3D心脏解剖训练系统：

3.1.1应具有根据真人心脏构建的高分辨率、高解析度三维动态心脏，可逼真显示心肌、血管、瓣膜等≥126个心脏解剖结构的3D动态图像。

★3.1.2心脏解剖结构支持透明化设置，支持透明化设置的心脏解剖结构不少于11个，至少包括右心房、右心室、左心房、左心室、主动脉瓣、三尖瓣、二尖瓣、肺动脉瓣、主动脉、肺动脉、冠状动脉，可逐一显示/隐藏心脏的解剖部位，便于学习心脏局部解剖和辅助理解超声影像。（投标时须提供功能界面截图证明）

★3.1.2.1具备解剖结构标注功能，显示结构名称，并同步在3D心脏解剖视窗、超声影像视窗、M型超声视窗高亮标注结构位置，具备标注功能的结构不少于126个，至少包含A1、A2、A3、P1、P2、P3、卵圆窝、冠状窦、欧氏瓣。（投标时须提供功能界面截图证明）

★3.1.2.2系统中自带不少于126个心脏解剖结构的理论教学资料，资料包括解剖结构的解剖特点、位置以及超声下能检查到该结构的TTE或TEE标准切面，并支持自动在3D心脏解剖视图中锁定解剖结构所在位置。（投标时须提供功能界面截图证明）

3.1.3三维心脏模型可任意角度逐层切割、动态、360度任意旋转、缩放、平移等方式来演示观察解剖结构

3.1.4要求可提供≥46个的TEE和TTE心脏标准切面的动态3D图像和实时同步的2D超声影像，并可自主扩充标准切面库。

3.1.5可以一键设置形成与影像切面相对应的3D心脏解剖切面，便于进行对比分析。

3.1.6系统自带演示文稿工具，支持一键生成心动超声教学幻灯片，支持用户设计系列“幻灯片”进行课程教学。

3.2动态控制与显示：

3.2.1系统已完全汉化且支持至少6种语言间的切换，包括中文、英式英语、美式英语、德语、日语、法语等。

3.2.2系统可通过键盘和鼠标自由控制心脏模型的跳动频率、观测角度及各种剖面结构。

3.2.3系统可调整动态3D图像和同步2D超声影像慢速、定格及5个P波内/1个呼吸周期回放演示。

3.2.4系统可通过键盘和鼠标对心脏模型进行模拟的TTE及TEE操作，对心脏内、外部的各个角度及层面进行自由缩放。

3.3双系统超声影像训练系统

★3.3.1带有虚拟操作手柄，TEE超声可通过鼠标自由调节探头深度、前屈后屈角度、左屈右屈角度、晶片旋转角度等显示对应的成像影像，并可进行探头锁定。（投标时须提供功能界面截图证明）

3.3.2可直接通过软件操作屏幕上的图标随意切换TTE或TEE模拟检查模式。

3.3.3可在TTE及TEE的动态模拟操作中对任意解剖结构进行M型测量，可进行结构长度、周长、面积等的测量评估。

3.3.4具有彩色血流多普勒功能；可以调节彩色多普勒影像的彩色标尺及取样区域等。

3.3.5具有连续多普勒功能，可以自由调整取样线的方向+/-85度、彩色标尺+/-160cm/s及基线等，可在此模式下进行血流速度、血流的速度时间积分以及压力减半时间等测定；

3.3.6具有脉冲多普勒功能，可以自由调整取样线的方向+/-85度、彩色标尺+/-160cm/s及基线等，可在此模式下进行血流速度、血流的速度时间积分以及压力减半时间等测定。

3.3.7具有填写超声心动图评估报告功能，报告可以以PDF格式保存在本地计算机中。

3.3.8超声心动图评估报告报告中可以输入病人信息并自动计算BSA值，可对左心室、右心室、左心房、右心房、主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣等结构的各项关键参数进行测定，如左心室包含LVIDS、LV PWT、LV SWT、RR interval等参数的测定。

3.3.9报告中可以指导每项评估参数的测量方法。

3.3.10系统提供了超声心动图图像的优化处理功能、包括2维增益、TGC、聚焦、深度、扇面宽度等参数的调节。

3.3.11 TTE和TEE具有双平面超声功能，可以模拟双平面超声探头，同时显示同一水平两个不同平面的超声心动图，支持设置双平面间的角度，区间为0-180度，双平面均支持多普勒、测量、图像优化等功能。

1.2.4 TEE模拟操作

3.4.1仿真模拟经食道探头，内含感应器，经专用接口与计算机系统连接，屏幕可以实时显示探头位置并记录；

3.4.2探头可以模拟回撤、、推进、后退、前屈、后屈、左屈、右屈及镜头的0-180度转动扫描平面；

3.4.3超声探头的位置可由键盘和鼠标控制也可以通过屏幕上的图标控制，或者由练习者通过模拟探测器在模拟人身上实际操作来控制。

3.4.4屏幕上的虚拟TEE探头与模拟TEE超声探头同步；

3.4.5用户可以清晰的看到探头在食道中的深度及超声影像可以覆盖的层面；

3.4.6可以准确的标注探头操作时的位置、角度及相对位置；

3.4.7可实现食管、胃底和胃底深部等位置TEE超声。

3.5. TTE模拟操作

3.5.1屏幕上的虚拟TTE探头与模拟TTE超声探头同步，且TTE探头具有两种mark标志；

3.5.2 3D心脏视窗可使得用户清晰的看到探头在体表的位置及超声影像探头可以覆盖的层面；

3.5.3系统具有对应TTE探头位置视窗直观显示人体骨骼与探头对应位置；

3.5.4通过双系统动态模拟人的解剖标志可以准确定位到TTE的标准示窗并获取标准切面，包括胸骨旁示窗、心尖示窗、胸骨上窝示窗、剑突下示窗等。

1.2.4教学病例：

★4.1病例模块不少于24种心脏病例，至少包括正常、左室前壁运动异常、整体功能不全、低血容量、二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄、主动脉夹层、房间隔缺损、主动脉机械瓣置换术、右心室功能障碍伴三尖瓣返流、单叶左心耳、钩状左心耳、多叶左心耳、正常肺、胸膜积液、急性心压塞、主动脉返流、气胸、单叶左心耳封堵、钩状左心耳封堵、多叶左心耳封堵、肺动脉栓塞、右冠状动脉区域室壁运动异常、肥厚型梗阻性心肌病伴收缩期前向运动，每一个病例模块需要包括案例的详细病情介绍和检查切面的示范建议。（投标时须提供功能界面截图证明）

4.2每个病例配有相应病理性3D动态心脏，可在3D动态心脏中直观观察到心脏病理性特点。

1.2.5心脏超声AR教学系统

5.1.心脏超声AR教学系统从各个角度和层次展示正常心脏内部构造和多种角度的病理心脏结构，展示心脏解剖结构和超声心动图成像平面关系。

5.2.心脏超声AR教学系统具备3D心脏解剖教学和心动超声教学功能，可将超声心动图切面与人体解剖和心脏的三维图像关联，提供不少于下列的切面。

5.2.1要求系统包括28种经ASE认证的经食管超声心动图标准切面：

1食管中段五腔心切面；2食管中段四腔心切面；3食管中段二尖瓣闭合缘切面；4食管中段两腔心切面；5食管中段长轴切面；6食管中段主动脉瓣短轴切面；7食管中段主动脉瓣长轴切面；8食管中段右室流入-流出道切面；9食管中段两腔心切面；10改良食管中段双腔静脉切面；11食管中段右肺静脉切面；12食管上段左右肺静脉切面；13食管中段左心耳切面；14经胃底二尖瓣短轴切面；15经胃底左室乳头肌短轴切面；16经胃底心尖短轴切面；17经胃底两腔心切面；18经胃底左心长轴切面；19经胃右室基底切面；20经胃底右室流入道-流出道切面；21经胃底右室流入道切面；22经胃底深部长轴切面；23食管中段升主动脉短轴切面；24食管中段升主动脉长轴切面；25食管上段主动脉弓长轴切面；26食管中段升主动脉短轴切面；27食管上段降主动脉短轴切面；28食管上段降主动脉长轴切面；供应商需要提供实物操作拍照图片为证明。

5.2.2要求系统包括20种经ASE认证的经体表超声心动图标准切面：

1胸骨旁长轴切面；2胸骨旁右室流入道切面；3胸骨旁右室流出道切面；4肺动脉分叉水平胸骨旁短轴切面；5主动脉瓣水平胸骨旁短轴切面 ；6二尖瓣水平胸骨旁短轴切面； 7左室乳头肌水平胸骨旁短轴切面；8胸骨旁心尖短轴切面；9心尖四腔心切面；10心尖五腔心切面；11心尖两腔心切面；12心尖三腔心切面；13剑下四腔心切面；14主动脉瓣水平剑下短轴切面；15二尖瓣水平剑下短轴切面；16左室水平剑下短轴切面；17剑下右室流出道切面；18剑下下腔静脉长轴切面；19主动脉水平胸骨上窝长轴切面；20主动脉水平胸骨上窝短轴切面。

5.3.具有根据真人心脏构建的高分辨率、高解像度三维动态心脏，可逼真显示全部心肌、血管、瓣膜等126个心脏解剖结构的3D动态图像。

5.4.可逐一、单独、颜色标注显示/隐藏心脏解剖部位及结构。

5.5.可通过文字窗口菜单任意选择126个解剖结构其中之一，同时在3D心脏模型中高亮显示标注该结构部位。可自由调节相对应超声切面的透明度，方便学员对比。

5.6.三维心脏模型可上、下逐层扫描、前、后逐层扫描、切割扫描等三种方式，切割后可分别显示三维心脏的两面切割面，可进行360度任意旋转、缩放演示。

5.7.系统可自由控制心脏模型的跳动频率、呼吸频率、观测角度及各种剖面结构；可调整心动频率，慢速、定格及5个P波内回放演示和暂停。

★5.8、系统具有三种模式，分别为3D模式，Image Target(AR)模式，Ground Plane(AR)模式，使用过程中三种模式可自由切换。（投标时须提供功能界面截图证明）

5.9.系统具有AR定点演示模式， 3D心脏模型可以定位在任何临床或实验室空间环境中进行教学，支持用户同步观察虚拟和。

★5.10.无需佩戴任何AR设备即可快速便捷的构建AR场景并可通过手指与场景互动，操作者能同时看到AR场景和真实训练环境与设备。（投标时须提供功能界面截图证明）

5.11.无需穿戴外接设备，支持直接通过手指与3D心脏互动，支持自由旋转、缩放、平移,对3D心脏进行连续切割，辅助理解超声探头连续扫描所能扫描的心脏结构。

★5.12.心脏超声AR教学系统中可将超声切面影像叠加在3D心脏解剖上，支持调节叠加在3D解剖上的超声切面影像的透明度辅助超声图像的解读。（投标时须提供功能界面截图证明）

1.2.6基本配置要求：

动态感应模拟人          1具

心脏超声训练软件系统    1套

心脏超声训练工作站      1台

TEE超声探头             1套

TTE超声探头             1套

2、腹部、妇产超声模拟器   数量：1套

2.1腹部、妇产超声模拟器采用计算机声像图模拟技术，可开展常规腹部、急诊及妇产超声模拟训练课程，辅助学员训练病例检查与诊断等超声技能，全程无需与真实病人接触，无任何临床风险。

2.2系统配备模拟超声探头，其显示器能同时展示脏器解剖图和实时超声扫描图像，从而向学员提供令人身临其境的虚拟超声学习体验，使学员用最短的时间熟悉超声技能，达到训练目的。

2.3腹部、妇产超声模拟器支持和全息影像AR超声虚拟培训系统采用无线技术关联，实现全息场景与超声实训体模间的关联互动。

2.4技术要求：

2.4.1模拟器软件系统界面支持多种语言切换，至少包含中文、英文。

2.4.2模拟器必须提供男性腹部超声和女性妇产科超声2具体模。体模操作手感逼真，具有明显的结构标志，包含阴道、盆腔、胸腹部。

2.4.3模拟器软件系统必须提供模拟凸阵探头和模拟经阴道探头；模拟探头扫描人体模型时，能同时展示模拟超声图像和实时病人的3D解剖视图，该解剖视图需包含所扫描脏器及周边组织。

2.4.4模拟器软件系统支持不连接模拟人硬件下使用，支持仅通过键盘和鼠标对系统预置标准切面进行测量、查看等训练操作。

2.4.5模拟器软件系统支持双平面超声显示功能，可同屏显示目标组织器官的横切面和纵切面超声影像。

2.4.6模拟器软件系统支持多种教学显示模式，至少包含仅3D、仅超声、3D和超声同屏等大显示、较大显示超声视图等不少于四种可供选择。

2.4.7模拟器软件系统支持器官组织解剖结构及影像教学功能，开启后通过鼠标选择系统会注明用户选择的组织或器官的名称。

2.4.8模拟器软件系统具有超声图像优化功能，包括图像局部放大（Zoom）、景深、增益、角度、对比度的调节。

2.4.9至少提供两种程度的超声图像噪点背景，模拟不同图像干扰情况，应对不同水平的学员培训需求。

2.4.10具有三维\四维超声成像功能，支持同屏显示三维\四维超声图像与3D解剖视图。

2.4.11三维\四维超声模式下，支持同屏显示三维\四维超声图像与双平面超声，显示目标组织器官的横切面和纵切面上的超声影像，并在三维\四维超声上显示双平面超声的取样切面及平面夹角。

★2.4.12三维\四维超声模式下，支持同屏显示三维\四维超声图像与三平面超声，显示目标组织器官的横切面、纵切面和冠状面上的超声影像，并在三维\四维超声上显示三平面超声的取样切面及平面夹角。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.4.13模拟器软件系统支持母亲和胎儿的多个组织结构的超声探查，至少包括母亲骨骼、膀胱、皮肤，婴儿骨骼、大脑、心脏、肠道、肾脏、肝脏等脏器的超声影像检查。

2.4.14胎儿脸部支持探查诊断唇唇裂畸形，明显的面部特征包括中位面部,眼眶, 鼻子和鼻孔。

2.4.15头部支持超声探查侧脑室、小脑、后颅窝、颈褶、小脑延髓池、第五脑室、胼胝体、脉络丛、大脑镰中线。 

2.4.16支持胎儿超声测量，至少包括双顶径、头围、腹围、股骨长度、肱骨长度的测量。

2.4.17提供超声报告模板，可建立交互式超声报告，填写病人信息、测量数据、病例分析评估，支持保存导出及上传。

★2.4.18具有解剖结构可见性功能，允许讲师禁用/启用三维解剖结构显示，腹部至少包括膀胱、骨骼、循环系统、膈肌、食道、肠、肾脏、肝脏、肌肉、胰腺、前列腺、皮肤、脾脏、胃解剖结构；妇产至少包括母体膀胱、骨骼、皮肤、肠道、胎盘、脐带。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.4.19支持控制显示或不显示骨骼、肠道在超声探头下的成像，避免骨骼肌空腔组织对目标结构超声成像的干扰。

2.4.20模拟器软件系统支持在训练中随时冻结超声影像及相应解剖结构剖面。

★2.4.21三维解剖视图上解剖切面要求与超声图像同步，解剖视图支持多种显示模式，包括半透明光束、轮廓光束和超声光束开展辅助教学，超声影像能实时叠加显示在3D解剖视图上。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.4.22具备截屏和视频录制功能，储存的图像及视频支持查看和导出，支持按照心电周期或时长设置录制的视频长度。

2.4.23具备标准切面教学指导功能，能同屏显示标准切面和实时操作切面，提供指示评估标准切面的扫描操作规范程度。

★2.4.24具备标准切面考核并提供跟踪探头的三维路径研究数据，包括但不限于截取切面的总时间，初始移动前的时间，截取切面所行驶的总距离（cm），截取切面的总角位移（度），探头静止加速度的数量，俯仰/横摇/偏航，探头扫描随时间变化的X、Y、Z空间定位数据。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.4.25具备超声基本技能训练功能，包括探头移动训练和图像优化设置。

2.4.26腹部超声模块自学指导至少包含16个探头移动训练任务。

2.4.27阴道内产科超声自学指导包含6个目标切面、3个测量、6个设置调整、12个探头移动训练任务。

2.4.28产科每个病例支持自定义设置，具备设置胎儿体位和胎儿性别功能，胎儿性别能设置为男性和女性，体位至少包含头先露、臀先露和横位。

2.4.29系统提供超声理论知识视频教学内容，包含且不限于基本超声波物理特性介绍、基本的超声概念、探头（换能器）介绍及保养、超声成像、增益调节/伪影/镜像显示等技术处理、多普勒及彩色多普勒、检查和标准切面介绍/评估、胸膜腔超声检查、积液识别和定量等，相关培训内容无需联网即可获取。

★2.4.30系统至少提供包含70种腹部及妇产超声病例，包括但不限于腹腔内脓肿囊泡引流、肝脏包虫囊肿、异源性肝转移肿瘤、同源性肝转移肿瘤、肝细胞瘤，异源性病变，胰腺炎，肾盂肾炎，肾脓肿，肾囊肿破裂，硬化性胆管炎，胆囊恶性腺瘤，胸腹膜裂孔疝，钙化性肉芽肿，肝局灶结节性增生，肝硬化，肝硬化腹水，左肾盂积水，肝腺瘤、主动脉夹层、异位妊娠。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.5包含全息影像AR超声虚拟培训系统

★2.5.1支持增强现技术运用于妇产科超声培训，支持将全息3D解剖结构与用户所在的真实训练环境结合，操作者能同时看到AR场景和真实训练环境与设备，支持用户任意360度观察体模的解剖结构和超声探头在体模上的解剖扫描切面与超声切面。（投标时须提供功能界面截图证明）

2.5.2支持增强现实3D解剖结构与真实妇产科超声体模同步叠加，在实体体模上的超声探查显影与全息3D中的超声探查显影同步。

2.5.3系统支持多种教学演示模式，包括影像同步模式、解剖分离模式、解剖增强模式，辅助用户对超声影像与解剖结构进行对比学习。

2.5.4该系统可对解剖结构进行放大缩小等操作，允许用户走入脏器内部，对脏器内部进行观察。

2.5.5系统可以将解剖模型进行分离，分解为骨骼、血管、脏器，更方便学员进行观察学习解剖机构。

2.5.6该系统可突出体现人体内部的液体、气体，如胸腔积液等

2.5.7系统支持多台设备同时连接，可分配教师账户和学员账户，学员可在教师操作引导下观察切面的改变，可使团队成员参与互动。

2.5.8该系统可把用户所见图像完整的投射并录制下来。并对储存图像进行单击回看、导出上传等操作。

2.5.9全息成像设备元件为透视全息镜头（波导），全息分辨率支持2种高清16:9光引擎，总光线为2.3米，具有自动pupillary距离校准功能，具备头部跟踪、眼球跟踪、深度等传感器，内置锂电池、麦克风和扬声器，内存不低于4GB，存储空间不少于64GB，通过无线和蓝牙连接，具有六自由度跟踪、实时空间映射、混合全息影像和物理环境照片与视频捕获功能。

2.5.10全息成像设备具有多人共享、应用展示功能。

2.5.11全息成像设备具备捕获、查看和分享混合现实照片和视频的功能。

2.5.12全息成像设备具备云同步功能。

2.5.13全息成像设备具备语音助手功能，语音助手可提供建议、想法、提醒、通知等。 

2.6基本配置要求：

腹部、妇产超声模拟器工作站：1台

腹部、妇产超声模拟器软件：           1套

妇产超声体模：                       1台

男性超声体模                         1台

仿真凸阵探头                         1个

仿真经阴道超声探头                   1个 

全息成像眼镜：                       1套

AR软件：                             1套

3、成人胸穿模型   数量：6个

3.1仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真；

3.2体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸；

3.3叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位；

3.4完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，操作正确可抽出胸腔积液，充分发挥仿真病人的使用价值；

3.5性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命；

3.6电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

4、外科缝合练习模型   数量：30个

4.1皮肤分层清晰，质感真实，可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能

4.2皮肤的弹性和柔软性极强，可以反复进行数百次缝合练习

4.3可自行在模块任何部位进行切开、缝合练习

4.4配有固定底座，底座有四个吸盘，可固定与桌面，便于操作

5、外科多技能训练模型   数量：10个

1. 可练习外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。

2. 有20mm直径和30mm直径两种肠管吻合模块，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。

3. 可练习血管的钳夹、切断、结扎。

4. 由透明有机玻璃制成练习狭小空间的深部打结技术。

5. 缝合模块、肠管吻合模块均可更换。

六、售后服务要求：

1、设备使用年限不低于十年；零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。

2、所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。

3、人员培训：从安装应用至整个使用期内，免费并负责工作人员上岗的全部培训，并发上岗证书。

4、在仪器使用过程中，每年进行一次仪器校准（整机）。

六、综合说明及其他要求:

1、本次招标有四个标段。投标人可投一个标段，也可投多个标段（得标权上限数4），投标人需对所投标段内的设备全部报价，报价不全为无效投标。

2、投标总报价一次报定，总报价包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供详细的技术参数，提供说明书。

4、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、货物到达采购方后，供方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

6、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

  7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的公告为准。
第五章合同一般条款
一、合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1合同的特殊性条款
2.1.2合同的一般性条款
2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4中标通知书、投标书和招标文件
2.1.5有关图纸
2.1.6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3、合同文件使用文字
3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。
二、标的物的一般条款
1. 完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
2. 质量保证
2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于年。
3. 包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4. 伴随服务
4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；
4.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
4.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。
4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
1.  标的物的交付
1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。
1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
2.  检验和验收
2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
2.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
1.  对标的物提出异议的时间和办法
1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
1.  合同价款和支付
1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
1.2.1合格的销售发票；
1.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
1.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.  甲方违约责任
2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
3.  乙方违约责任
3.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
4.  不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
1.  索赔
1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
1.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
1.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
1.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
1.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
1.4  甲方提出索赔的书面材料应报采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报采购监督管理部门备案。
八、合同的解除和转让
1.  合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
1.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.  合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
1.  合同的生效
本合同经双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。
十、争议解决
争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
1. 合同份数。
本合同一式四份，甲方执二份，乙方及招标代理机构各执一份。
2. 未尽事宜
本合同未尽事宜应按有关招标采购的法律法规的规定执行。
第六章合同特殊条款
甲方（采购人）：
乙方（中标人）：
根据招标采购招标编号SZWK2022-Z-G-020号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的，详见《标的物清单》。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标书；
③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
二、价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部内容的设备、附配件、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。
2、付款步骤：
在采购合同签订生效后，待全部货物到达需方指定地点，经验收合格，并向需方提供下列单据后30个工作日内，由需方向供方按合同总价支付90%的货款，余款10％在验收合格满一年，无质量问题，由需方在30个工作日内向供方一次性付清。
A、采购人、中标人和招标代理机构签章认可的《招标采购合同履行验收报告》。
B、合格销售发票。
3、付款方式：银行汇票或转帐支票。
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料；
2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家相关标准进行验收通过。
5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方及招标方；
四、售后服务：
1、质保期为      年；
2、按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、交货和安装
1、交货时间：  年 月 日，发货前应书面通知甲方；
2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。
六、违约责任：
按招标文件的规定执行。
七、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交苏州市卫康招投标咨询服务有限公司备存。
第七章 评标办法及评分标准
一、评标方法：
评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照各项评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标办法。
综合评分的主要因素为：价格、产品质量或服务水平、履约能力、售后服务等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（四舍五入，保留小数点后2位）
二、综合评分标准：
1、本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。
2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为零售行业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
一、价格：（价格权值30分）
以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）设备配置与质量（56分）：
投标设备功能及技术参数、配置符合性（56分）：功能及技术参数、配置完全符合招标要求的得满分。注“★”的为重要技术指标，若负偏离每项扣5分，其他技术指标出现负偏离的每项扣3分，负偏离构成未实质性响应的为无效投标。投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比。功能或技术参数以生产厂家(如进口产品可由国内总代)印制的产品样本或说明书为准，如样本或说明书无法体现本次招标要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家(如进口产品可由国内总代)加盖公章的功能或技术参数文件原件。
（三）投标人售后服务方案情况比较（7分）：针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。
售后服务方案完整合理，可行性高的得7分；
售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得3分；
售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分。
无具体内容的不得分。
（四）服务体系完备性比较（7分）：针对投标人服务体系的完备性、技术力量比较。
服务体系完备健全，拟投入服务人员充足，可行性高的得7分；
服务体系较为完备健全，拟投入服务人员较为充足，可行性较高的的得3分；
服务体系不够完备健全，拟投入服务人员不够充足，可行性较低的的得1分；
无具体内容的不得分。
注：
1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标单位均应提供相关的证明材料（厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据。
2、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的不得中标。
（全文完）
